广州市政府采购

招标文件

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008

采购类型：货物类

采 购 人：广州市公安局花都区分局

广州程启招标代理有限公司 编制

2017年12月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标文件	17

第四章 采购人需求	32

第五章 合同（样本）	60

第六章 投标文件格式	67

格式1 投标书	68

格式2 投标一览表	69

格式3 详细报价	70

格式4 法定代表人证明书	71

格式5 法定代表人授权委托书	72

格式6 实质性响应一览表	73

格式7 投标资格情况表	74

格式8 投标人商务情况表	75

8.1 2014年1月1日至今已完成销售业绩一览表	76

8.2 投标人企业荣誉及认证情况一览表	77

格式9 投标人技术情况表	78

9.1 技术规格差异表	79

格式10 采购人需求响应差异表	80

格式11 投标保证金退还说明	81

格式12 交纳服务费承诺书	82

格式13 投标人资格声明函	83

格式14 政策适用性说明	84

格式15 政府采购投标担保函（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）	87

# 第一章 投标邀请

投标邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市公安局花都区分局（以下简称“采购人”）的委托，对广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZCQC1702HG11008

二、采购项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

三、采购项目预算金额：6,815,800.00元

四、采购数量：1批

五、项目内容及需求：

| 子包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 气相色谱仪质谱联用仪 | 1 | 2,450,000.00 | 经政府采购管理部门同意子包01：气相色谱仪质谱联用仪、气相色谱仪、红外光谱仪；子包02：DNA提取工作站、DNA室用ProFlex PCR扩增仪，以上设备允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。 |
|  | 气相色谱仪 | 1 |  |  |
|  | 红外光谱仪 | 1 |  |  |
| 02 | 微量检材DNA工作站 | 1 | 3,130,000.00 |  |
|  | PCR扩增仪 | 1 |  |  |
| 03 | 匀光勘查光源 | 45 | 764,800.00 |  |
|  | 便携式LED匀光勘查光源 | 12 |  |  |
|  | 移动照明系统 | 1 |  |  |
|  | 痕迹物证搜索匀光灯 | 6 |  |  |
|  | 便携式足迹灯源 | 6 |  |  |
|  | 宽幅足迹灯 | 2 |  |  |
|  | 测量仪器 | 6 |  |  |
|  | 执法记录仪 | 40 |  |  |
|  | 执法记录仪数据安全管理工作站 | 1 |  |  |
|  | 现勘文件管理系统 | 1 |  |  |
|  | 大型脱胶502手印熏显柜 | 1 |  |  |
|  | 全自动502指纹熏显柜 | 4 |  |  |
| 04 | 激光物证勘查仪 | 3 | 471,000.00 |  |
| 注:1、采购项目内容及需求详见招标文件---采购人需求。 2、投标人可选择全部或个别包组进行投标，但必须对包组内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。 3、凡超出最高限价的，一律视为无效投标。 4、政府采购监督机构：同级政府采购监管管理部门。 |

六、供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供书面承诺）

3、投标人提供《公平竞争承诺书》原件和人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；

4、本项目不接受联合体投标；

5、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

注：（1）报名及购买招标文件需提交上述供应商资格要求规定的相关证明材料及营业执照复印件加盖公章；

（2）报名及购买招标文件的人员必须提供法人证明书、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（3）供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的纸质招标文件，并在采购代理机构处完成办理有关报名登记（“报名登记表”可直接上采购代理机构官网www.gzcqc.com下载填写打印）手续，否则视为未报名（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名）。

七、符合资格的供应商应当在2017年12月16日至2018年1月4日期间（上午08:30至12:00,下午14:00至17:30，法定节假日除外,不少于5个工作日）到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2018年1月5日9时45分

九、提交投标文件地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十、开标时间：2018年1月5日9时45分

十一、开标地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十二、本公告期限（5个工作日）自2017年12月16日至2017年12月22日止。

十三、联系事项

| （一）采购人：广州市公安局花都区分局 | 地址：广州市花都区新华镇新华路24号 |
| --- | --- |
| 联系人：吴先生 | 联系电话：020-36835208 |
| 传真：020-36835200 | 邮编：510030 |
| （二）采购代理机构：广州程启招标代理有限公司 | 地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室 |
| 联系人：马小姐 | 联系电话：020-83576900 |
| 传真：020-83499619 | 邮编：510095 |
| （三）采购项目联系人：陈先生 | 联系电话：020-83576900 |

# 第二章 投标人须知

投标人须知

注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

#### 资金来源

财政性资金。

#### 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

#### 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

#### 定义

    - 采购人：是指广州市公安局花都区分局。

    - 用户单位：是指广州市公安局花都区分局

    - 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 合同期、交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

#### 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

#### 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

#### 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

#### 质疑与投诉

    - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

#### 不得参与同一采购项目竞争的投标人

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

    - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

#### 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

#### 关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

#### 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

#### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

#### 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标文件

（4）采购人需求

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

#### 招标文件的澄清

    - 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、传真等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

#### 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。

### 投标文件

#### 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

#### 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

#### 投标

    - 全部投标文件应一式五份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的①正本（内含：投标文件电子版光盘）、②副本、③唱标信封（内含：投标一览表）、④保证金退还说明（内含：投标保证金退还说明、投标保证金进帐单）应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封/保证金退还说明 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 招标编号：GZCQC1702HG11008 项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目 所投子包号： 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电话、传真投标。

#### 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

#### 投标保证金（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金人民币：子包01：25000.00元；子包02：31300.00元；子包03：7600.00元；子包04：4700.00元。

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

账        号：44001400808053000395

财务联系电话：020-83499678

请在银行进账单事由栏中注明“GZCQC1702HG11008号投标保证金”

    - 投标保证金从投标人的基本账户转出。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

    - 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

    - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）	投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）	中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

（3）	中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

#### 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

    - 开标时，由采购人或采购人监督代表检查各投标人递交的投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

### 授予合同

#### 中标投标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标投标人。

    - 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 中标结果公告

招标代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

#### 质疑和投诉

    - 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

    - 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑联系方式：

采购人名称：广州市公安局花都区分局

采购人地址：广州市花都区新华镇新华路24号

采购单位联系人：吴先生

采购单位联系电话： 020-36835208

招标代理机构：广州程启招标代理有限公司

招标代理机构地址：广州市恒福路238号218室

联系电话：020-83576900

联系人：朱小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

政府采购监督机构联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）：

政府采购监督机构名称：同级政府采购监管管理部门

#### 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标投标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标投标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 招标代理机构在向中标投标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标投标人。

#### 签订合同

    - 中标投标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标投标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费执行以下价格；
    （1）以预算金额作为收费的计算基数；
    （2）预算金额在100万以下的，招标服务费按1.5%计算；101万到500万的，按1.2%计算…
    （3）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
    （4）招标服务费不在投标报价中单列；
    （5）招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同；

（6）中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

采购人：系指广州市公安局花都区分局。

采购代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，其中采购人代表一名，其他评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过审查符合性的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

#### 5.1 开标

5.1.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.3投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

5.1.4开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等投标一览表的内容。

5.1.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

#### 5.2评标

评标分阶段进行：投标文件资格审查、符合性审查和投标文件详细评审。

5.2.1 投标文件资格审查（详见资格审查表）

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2 投标文件符合性审查（详见符合性审查表）

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）其他无效情形：

1）未满足项目的交货期要求；

2）投标有效期未为90天；

3）未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格审查、符合性检查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格审查、符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选人一名，第二中标侯选人一名。

（3）当通过资格审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

5.2.4使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

#### 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

#### 6.1.2 价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 政策价格扣除

4.1小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

4.2监狱企业产品价格扣除

- 监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4.3残疾人福利性单位产品价格扣除

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.4投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 标准价格评分：取通过初步评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

6.2 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 20% | 35% |
| 满分 | 45分 | 20分 | 35分 |

6.3 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 7、定标和授标

7.1综合得分相同时按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）；（5）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

7.2评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

7.3综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经政府采购监管部门批准后，采购人方可按顺序选择候补中标供应商。

7.4评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

7.5最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn），广州市政府采购网(http://gzg2b.gzfinance.gov.cn)，广州程启招标代理有限公司网(www.gzcqc.com)。

7.6采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

### 8、附表

附表1 资格审查表

附表2 符合性审查表

附表3-1技术响应性评审表（适用于子包01、02）

附表3-2技术响应性评审表（适用于子包03、04）

附表4 商务响应性评审表

附表5 价格响应性评审表

### 附表1 资格审查表

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008                             日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |
| 3 | 《公平竞争承诺书》原件 |
| 4 | 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》 |
| 5 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 结论 |  |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件资格要求；

### 附表2 符合性审查表

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008                             日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足项目的交货期要求 |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 3 | 是否按规定提交足够投标保证金 |
| 4 | 投标有效期是否为90天 |
| 5 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 6 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |
| 7 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会是否将认定该投标人报价不合理 |
| 8 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款） |
| 9 | 投标文件是否没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |
| 10 | 按有关法律、法规、规章是否不属于投标无效的 |
| 结 论 |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

### 附表3-1 技术响应性评审表（适用于子包01、02）

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008                                     日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求响应情况 | 30分 | 不满足技术参数▲部分的每一项扣5分，不满足技术参数其他部分每一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 6分 | 根据投标设备的选型配置、品牌、技术成熟度、技术先进行、用户评价等比之：优：6分；良：4分；中：2分；差：1分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 3分 | 根据各投标人的项目实施方案进行综合评价，包括但不限于项目的供货、安装、验收及相应的保证措施等情况。优：3分；良：2分；中：1 分；差：0分。 |
| 4 | 售后服务及培训方案 | 6分 | 考核投标人售后服务承诺、便利性、培训计划、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排，安装、调试、验收等方案：优：6分；良：4分；中：2分；差：1分。 |
| 小计 | 45分 |  |

### 附表3-2 技术响应性评审表（适用于子包03、04）

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008                                     日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求响应情况 | 25分 | 不满足技术参数▲部分的每一项扣5分，不满足技术参数其他部分每一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 5分 | 根据投标设备的选型配置、品牌、技术成熟度、技术先进行、用户评价等比之：优：5分；良：4分；中：2分；差：1分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 3分 | 根据各投标人的项目实施方案进行综合评价，包括但不限于项目的供货、安装、验收及相应的保证措施等情况。优：3分；良：2分；中：1 分；差：0分。 |
| 4 | 售后服务及培训方案 | 5分 | 考核投标人售后服务承诺、便利性、培训计划、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排，安装、调试、验收等方案：优：5分；良：4分；中：2分；差：1分。 |
| 5 | 样品/演示情况 | 7分 | 根据投标人提供的样品/演示情况综合对比之：优：7分；良：5 分；中：3分；差：1分。未提交样品或未交齐的得0 分。 |
| 小计 | 45分 |  |

### 附表4 商务响应性评审表

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008                                  日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014年至今销售业绩 （必须含有所投子包同类设备，否则业绩无效） | 5分 | 根据完成的销售数量、金额综合对比之：优：5分；良：4分；中：2分；差：1分。 注：提供合同复印件并加盖公章。 |
| 2 | 财务情况 | 3分 | 投标人有提供2015-2016年第三方事务所审计的财务报告或清缴报告，企业经营两年内有盈利：3分；其他：0分。 注：需提供具有审计资质的第三方机构出具的财务报告或清缴报告，否则无效。 |
| 3 | 企业认证及所投产品荣誉情况 | 9分 | 1、具有有效的ISO9001质量管理体系认证得 3分； 2、根据投标人所投产品的产品自主知识产权、商标注册情况综合对比：优：6分；良：4分；中：2分；差：1分。 |
| 4 | 本地化服务能力 | 3分 | 投标人直接跟踪服务，在使用地区设有长期稳定的服务机构，服务便捷，综合对比之：优：3分；良：2分；中：1分；差：0分。 注：服务机构须提供相关证明文件。 |
| 小计 | 20分 |  |

### 附表5 价格响应性评审表

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号： GZCQC1702HG11008                               日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 | 价格得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

# 第四章 采购人需求

采购人需求

说明：

采购人需求中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效；“▲”号技术条款为重要响应条款，作为重点评分条款。

### 一、采购清单

| 子包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 气相色谱仪质谱联用仪 | 1 | 2,450,000.00 |
|  | 气相色谱仪 | 1 |  |
|  | 红外光谱仪 | 1 |  |
| 02 | 微量检材DNA工作站 | 1 | 3,130,000.00 |
|  | PCR扩增仪 | 1 |  |
| 03 | ●匀光勘查光源 | 45 | 764,800.00 |
|  | 便携式LED匀光勘查光源 | 12 |  |
|  | 移动照明系统 | 1 |  |
|  | ●痕迹物证搜索匀光灯 | 6 |  |
|  | ●便携式足迹灯源 | 6 |  |
|  | ●宽幅足迹灯 | 2 |  |
|  | 测量仪器 | 6 |  |
|  | 执法记录仪 | 40 |  |
|  | ●执法记录仪数据安全管理工作站 | 1 |  |
|  | ●现勘文件管理系统 | 1 |  |
|  | 大型脱胶502手印熏显柜 | 1 |  |
|  | 全自动502指纹熏显柜 | 4 |  |
| 04 | 激光物证勘查仪 | 3 | 471,000.00 |

注：“●”号为核心产品

### 二、技术要求

#### 子包01：

##### （一）气相色谱质谱联用仪

1、货物及名称：气相色谱质谱联用仪 ；

2、主要用途：用于有机化合物的定量定性分析；

3、工作条件：

3.1运行环境温度：15˚C~35˚C；

3.2运行环境湿度：5%~95%RH；

4、配置清单：

4.1气相色谱主机 1台，含分流/无分流进样口1个，质谱接口 1个；

4.2多功能自动进样器一套，含液体、顶空、SPME进样模块；

4.3质谱（惰性EI）主机1套，含高性能分子涡轮泵；

4.4软件：气质联用化学工作站1套，NIST 11 质谱库（24万张结构）1套，实验室信息管理系统 1套；

4.5耗材包含：气相色谱安装工具包 1个；调谐液 1个；机械泵油 1L；HP-5MS，30米弱极性柱1根；DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10u 1根；O型环10个；2毫升样品瓶 500个；分流/不分流去活衬管 5根；进样口高级绿色隔垫，50片；毛细柱端石墨密封垫  10个；质谱端石墨密封垫 10个；毛细柱端柱螺帽 6个；质谱端柱螺帽  6个；

5、技术指标：

5.1柱箱：

5.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C；

5.1.2温度设置分辨率：1°C；

★5.1.3最大升温速度：120˚C/min，可扩展至1200˚C/min；

★5.1.4快速冷却时间：常规4min，可扩展从400˚C--50˚C小于2分钟；

5.1.5温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C；

5.1.6最大运行时间：999.99分钟；

5.2分流/不分流毛细管柱进样口：

5.2.1可编程设定压力、流速、分流比；

5.2.2快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝；

5.2.3最高使用温度400˚C；

5.2.4压力设定范围：0~100psi；

5.2.5压力控制精度0.001psi；（可作为验收指标，在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，在小数点后第3位上波动）；

5.3流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制；

5.4除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400˚C；

5.5自动进样器：

5.5.1液体进样模式；

5.5.1.1每一单独的进样步骤，如取样/进样速度，进样前、后的延迟时间，注射器预清洗及后清洗，可调针头插入深度，标准加入法都可以通过软件控制；

5.5.1.2进样针规格：10ul；

5.5.1.3进样速度：0.01-500 uL/sec；

5.5.1.4样品盘：2mL样品瓶，90个；

5.5.2顶空进样模式；

5.5.2.1进样体积范围：0.1 -1.0 mL/0.25 -2.5 mL/0.5 -5.0 mL；

5.5.2.2进样速度：0.01-1000 uL/sec；

5.5.2.3样品盘：10mL或20mL样品瓶，30个；

5.5.2.4炉箱：6个加热位置；

5.5.3固相微萃取模式；

5.5.3.1可全自动控制的SPME样品预处理过程，SPME萃取头的所有操作，从活化，吸附，脱附都被精确控制，保证最佳精度，萃取前和萃取中样品可以振荡，加热，降低半挥发性化合物的分析时间；可调的样品瓶插入深度适用于顶空和液体萃取；

5.5.3.2萃取同时可以搅拌和加热；

5.5.3.3样品盘：10mL或20mL样品瓶，30个；

5.5.3.4搅拌：预先搅拌、萃取时搅拌；

5.6质谱检测器：

5.6.1离子源离子化方式：EI；

5.6.2离子源材料：整体非镀层惰性离子源；

5.6.3离子源温度：150 ℃-350℃；

★5.6.4离子化能量：5-220eV；

★5.6.5四极杆温度：可加热至200℃，100 ℃～200℃连续可调；

★5.6.6质量分析器：整体可控温真正共轭双曲面镀金四极杆；

5.6.7质量轴分辨率：单位质量分辨；

5.6.8质量轴稳定性：优于 0.10 amu/48 hrs；

5.6.9质量范围：至少2-1000 amu或以上；

5.6.10最大扫描速率：≥ 12000amu/s；

5.6.11灵敏度：EI源全扫描：1 pg八氟萘，信/噪比＞600:1 （30m柱50-300 amu scan）；

5.6.12检测器：高信噪比的TAD两次离轴检测器及长寿命电子倍增器；

5.6.13气相与质谱间相互通讯，自动调节载气流量；

5.7化学工作站及实验室信息管理系统：

5.7.1化学工作站硬件： PC机，其配置不低于：4G内存，500G硬盘，DVD，19”液晶显示器，激光打印机；

5.7.2气质联用软件：Windows 7 操作环境，本机运行控制软件，数据采集、分析、储存及定性定量分析；全中文的操作界面以及所有在线帮助；

5.7.3NIST2011原装正版谱库；

5.7.4实验室信息管理系统；

5.7.4.1以实验室为中心，将检测流程、检材、实验环境、人员、仪器设备、标样、耗材试剂、标准方法、文件记录等因素有机结合；

★5.7.4.2支持PC端以及移动端同步数据，兼容所有移动设备（各品牌智能手机、平板电脑、无线打印设备等），可记录采样点GPS、照片等信息，验收指标；

★5.7.4.3全二维码操作流程，通过手机扫描二维码，可以读取包含检材、标样、试剂、仪器、人员、报告等各种信息，验收指标；

★5.7.4.4支持各种数据抓取模式，包括Excel表格、PDF、屏幕图像识别，矢量抓取数据

5.7.4.5提供10个以上实验室流程模板；

★5.7.4.6支持CMA，CNAS认证；

6、售后服务与培训：

6.1免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试；

6.2安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期2年；

6.3维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间72小时；

6.4免费培训1人直至能完全独立操作；

6.5售后服务通过ISO9001认证，提供证书复印件并加盖厂商公章；

6.6须在项目所在地有常驻的售后服务工程师；

6.7培训中心：北京、上海、广州、成都定期开班，3期/月，并提供近6个月的培新安排课程表，方便用户提前安排时间。

##### （二）气相色谱仪

1、货物及名称：气相色谱仪；

2、主要用途：用于有机化合物的定量定性分析；

3、工作条件：

3.1运行环境温度：15˚C~35˚C；

3.2运行环境湿度：5%~95%RH；

4、配置需求：

4.1气相色谱仪主机；分流/无分流进样口2个；

4.2 NPD检测器1个； FID氢火焰离子检测器 1个；

4.3 16盘位自动进样器，包含自动进样150位盘附件；

4.4气相色谱工作站，包含软件及商务电脑打印机一套；

4.5耗材一批：包含气相色谱安装验收标样；气相色谱安装工具包；进样口高级绿色隔垫，50片；通用石墨毛细柱密封垫  10片；载气过滤器，除氧  1个；载气过滤器，除水  1个；分流／不分流衬管 10根；柱螺帽  2个；色谱柱：色谱柱HP-5 30m, 0.32mm, 0.25u 1根；10ul自动进样针 6根；

5、技术指标：

5.1整体性能指标：

5.1.1保留时间重现性：<0.008%；

★5.1.2可同时安装三个气相检测器（除质谱检测器）；

5.2柱箱；

5.2.1快速升温速度：常规120˚C/min，最高可升级达1500˚C/min；

5.2.2快速冷却时间：常规4min，可升级从400˚C--50˚C小于2分钟；

5.3分流/不分流毛细管柱进样口；

5.3.1压力设定范围：0~150psi；

5.3.2压力控制精度0.001psi（可作为验收指标，在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，在小数点后第3位上波动)；

5.4自动进样器；

★5.4.1自动进样器：位数≥166位，非多功能液体自动进样方式；

5.4.2进样量范围：0.1~50ul；

5.4.3进样量线性：≥99%；

5.4.4自动进样针可以自行调节进样深度；

5.5氮磷检测器（NPD）；

5.5.1配有EPC和电子开/关控制气路；

5.5.2最小检测限< 0.4 pg N/sec， <0.2 pg P/sec；

5.5.3灵敏度： 25,000 to 1 gN/gC， 75,000 to 1 gP/gC；

5.5.4动态范围 >105 N，>105P；

5.5.5数据采集速率：200Hz；

5.5.6流量：Air：0－200ml/min ;H2：0－30ml/minN2或Ar：0－100ml/min；

5.5.7可用于填充柱和毛细柱；

5.6氢火焰检测器（FID）；

5.6.1最低检测限：<1.4pg碳/秒；

★5.6.2数据采集速率：≥500Hz；

5.7化学工作站；

5.7.1硬件： PC机，其配置不低于：内存4G或以上；网卡100/1000M；正版Windows 7 (32/64bit)，19”液晶显示器，激光打印机；

5.7.2软件：Windows 7 操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；

5.7.3全中文的操作界面以及所有在线帮助；

6、售后服务与培训：

6.1免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试；

6.2安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期2年；

6.3维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间72小时；

6.4免费培训1人直至能完全独立操作；

6.5售后服务通过ISO9001认证，提供证书复印件并加盖厂商公章；

6.6全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障；

6.7须在项目所在地有常驻的售后服务工程师；

6.8培训中心：北京、上海、广州、成都定期开班，3期/月，并提供近6个月的培新安排课程表，方便用户提前安排时间。

##### （三）红外光谱仪

1、货物及名称：红外光谱仪；

2、主要用途：用于有机化合物的定性分析；

3、工作条件：

3.1运行环境温度：15˚C~35˚C；

3.2运行环境湿度：≤65%RH；

3.3工作电压：220V±10%，50Hz；

4、配置需求：

4.1红外光谱仪主机1套；

4.2智能型透射测样附件，1套；

4.3衰减全反射ATR附件，一体化金干涉晶体，与主机同品牌，仪器可自动识别并自动设定实验参数，1套；

4.4国产制样工具包，包含：12吨压片机、13mm压片模具、玛瑙研钵、KBr碎晶、药勺、磁性样品架、红外干燥箱、锁式样品架、溴化钾窗片和氟化钙窗片，1套；

4.5工作站1套，含操作软件、高灵敏度谱图鉴别软件、ATR高级校正功能、混合物分析软件，3万张以上的红外谱图库；

5、技术参数：

5.1红外主机：镀金光学系统；

★5.1.1光谱分辨率：≤0.09cm-1；

5.1.2干涉仪：磁浮式干涉仪，平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有每秒13万次连续动态调整功能，保证卓越的性能和扫描速度；

5.1.3光谱范围：7800-350cm-1；

★5.1.4信噪比：≥55000：1（峰-峰值，4cm-1 分辨率，1分钟扫描，DTGS检测器）；

5.1.5红外光源：高能量长寿命模式中远红外光源，氮化硅材质，更换无需打开光学台；

5.1.6分束器：涂锗的溴化钾分束器（7800 cm-1 - 350 cm-1）；

5.1.7检测器：配置24位500KHz高速高灵敏度DLaTGS检测器（12500 cm-1 - 350 cm-1）；

5.1.8激光器：配置632nmHe-Ne激光器用于仪器的校准；

5.1.9光栏：计算机控制的连续可变换的光栏；

5.1.10波数精度：0.005cm-1；

5.1.11 ASTM线性度（ASTME1421方法）：小于0.07%（使用3 mil Polystyrene，4cm-1 分辨率）；

★5.1.12快速扫描：不少于65张谱图/秒（@16 cm-1分辨率）；

5.1.13系统验证： 配置NG－11玻璃片用于检测器线性测试，同时配置1.5mil厚的NIST可溯源PS薄膜，认证轮上必须标有序列号和数据失效日期；

5.1.14联用扩展功能：具备多联机功能，可以与电化学工作站、气相色谱、红外显微镜、热分析、拉曼光谱模块、流变仪等联机；可选外接独立近红外模块和独立ATR模块，无需占用主样品仓；

5.1.15干燥密封系统：光学台配置湿度指示，样品仓两侧配备防雾化镀层的红外透射密封窗片；

5.1.16数据接口：USB2.0标准计算机与仪器通讯接口；

5.2操作软件:

5.2.1软件必须完全与Windows 7 (32-bit and 64-bit)专业版兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题；

5.2.2高灵敏度谱图鉴别软件：内置高精度算法，具有高精度识别功能，无需模型可以鉴别药物的不同晶型、不同种类的天然产物、组分含量不同的药物等；

5.2.3 ATR高级校正功能：配置不同晶体和入射角度ATR附件的各种校正模型，可精确校正ATR检测对光谱的峰强、位移以及非极化的影响，使ATR谱图与透过谱图达到优于97%最佳匹配度；

★5.2.4混合物分析软件及红外谱图库：包括3万张以上正版高分辨率红外谱图库（包含高级材料分析红外标准数据库、高分子添加剂和增塑剂数据库、高分子和增塑剂ATR数据库、毒品数据库、综合法庭数据库、无机数据库、蒸汽相数据库等），用户也可自行添加谱库，自动实现混合物中各个组分的定性和半定量分析；

6、技术支持及售后服务：

6.1投标人需对仪器的维修、备件的供应、技术咨询等提供长期、可靠的服务，拥有完善的800免费服务热线；

★6.2保修期：整机系统保修2年，包括部件和人工，自安装验收合格之日起计算，干涉仪、红外光源、激光器等核心部件保修五年；

6.3人员培训：

6.3.1在仪器安装调试验收过程中，投标人安装工程师现场免费对用户操作人员进行基本培训，培训内容包括仪器结构介绍、操作软件使用、仪器操作使用、简单制样操作、智能附件及消耗品更换、日常保养及维护等；

6.3.2在合同签订后2年内，提供2名技术人员免学费（不包括差旅费）参加红外光谱仪的国内培训班。

#### 子包02：

##### （一）项目概况

1、项目建设方案编制依据

为争创全省优秀刑事物证鉴定中心，落实“一长四必”刑事现场勘查新机制，确保刑事技术新方法、新技术的引进，保障现场勘验、检验鉴定的正常开展，刑事技术工作需要不断引入人才、投入资金，保障设备更新、维护和日常消耗的需要。越秀区需持续加强刑事科学技术专业化、规范化、信息化、现代化建设，持续提升科技破案能力和规范执法能力，持续推进刑事科学技术工作实现更好更快发展，持续发挥刑事科学技术工作打击犯罪、维护社会稳定的重要作用。根据相关文件要求，需采购专业设备一批。

2、项目建设经济及社会效益

2.1经济效益

项目购置的刑事技术室专用设备的投入使用，能提高取证勘验工作的规范性、效率和能力，进一步推进刑事技术的发展。

2.2社会效益

该设备项目能使保障花都区现场勘验、检验鉴定的正常开展，保障花都区刑事科学技术专业化、规范化、信息化、现代化发展，持续提升科技破案能力和规范执法能力，持续推进刑事科学技术工作实现更好更快发展，持续发挥刑事科学技术工作打击犯罪、维护社会稳定的重要作用。

##### （二）技术要求及参数

| 序号 | 仪器名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量检材DNA工作站 | 1、设备功能： 由液体工作站为平台组成的DNA前处理工作站，能够全自动的完成案件现场的物证检材（包括常规检材、接触性检材、微量检材）的自动加液加热裂解、载体和裂解产物离心分离、核酸提取、PCR加样等四个步骤，达到“放入检材、拿出扩增”的实验效果。常规检材的综合检出率不低于95%，微量检材综合检出率不低于65%。 2、技术参数： 1)原装进口产品； 2)在无任何人工干预情况下，每批次可以处理1-96个样本； 3)工作台面至少为160cm，采用标准化模块式设计，并可根据需要扩展外接第三方设备； 4)配置4个适用于24孔超滤套管的裂解模块（共96孔），可实现对各种检材的自动加液、自动加热、自动震荡等功能，裂解方式采用闭盖式的震荡裂解； ★5)配置在线的自动离心机，能实现物证载体和裂解产物的自动分离，并最大程度上收集裂解产物，减少DNA的损失； 6)配置96孔普通离心管载架一套，可实现机外裂解检材的自动加液、纯化、加样步骤； 7)配置强磁性的24柱磁力架和其他必需的核酸纯化模块，自动完成磁珠吸附、洗涤、洗脱等核酸纯化步骤； ▲8)配置PCR建立所需的试剂载架，自动完成PCR体系构建，并能为每个样品设定不同的扩增体系； ★9)配置4个超滤套管通道，实现对超滤套管的自动开盖、闭盖、暂持盖、提内管、锁内管等功能； ★10)超滤套管底部自带二维条码，内管口径至少1cm，载体舱容积大于1.8ml； ▲11)能自动记录试验中所用试剂和耗材的条码，并记录试验过程中的样本信息，做到实验结果可追溯性； ▲12)配置4个加样通道，每个加样通道的X-Y-Z的移动精度为0.1mm，分液范围：0.5µl-1000µl，步进0.1µl； 13)50µl加样尖分配5µl液体时，准确度R≤3%；精密度CV≤2%，以保障微量化反应体系建立，节约试剂； ★14)采用柔性无损的非冲撞式的加样尖取放、密封技术，避免对加样通道的磨损，以延长加样通道的使用寿命； ★15)采用空气置换式移液原理，避免液体置换原理的系统液对样品的污染； ▲16)使用一次性黑色导电加样尖，加样尖可回放指定载架，可对同一液体或样本再次使用一次性加样尖，回放的加样尖可避免互相接触； 17)具有三种模式的液面水平探测功能，可识别导电液体、不导电液体以及不相溶液面可根据液体性质、容器规格设置不同的液面探测灵敏度水平； 18)防滴漏控制功能，通过压力传感器实时监控每个通道内的压力，实现对挥发性液体的全自动、批量分配； 19)吸液和分液全过程监控，实时记录每次吸液分液过程中压力曲线的改变，实现对整个分液过程的精确监控和溯源； 20)试剂具有开放性，可以使用任意品牌的磁珠试剂； 21)配置控制电脑及软件。要求：i5双核以上CPU/8GB内存/320G硬盘/ WIN7中文版/19寸液晶显示器/4个以上USB接口/刻录光驱/蓝牙音箱； ★22)配置设备运行监控系统，机器运行期间若有异常，自动通过网络给操作者报警。操作者能通过手机查看设备的实时运行情况； 配置UPS系统，最高功率：2000W，待机要求：正常负载300W，一小时待机。 | 1 | 台 |
| 2 | PCR扩增仪 | ★1.加热模块：双96孔高通量模块； 2.样品通量：支持0.2ml单管、八联管，96孔模块还可支持0.2ml 96孔板； 3.PCR体积范围：10-100μl； 4.温度范围：0℃-100.0℃； 5.温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到0.1℃； 6.加热模块最高升降温速率达3.0°C/秒，样品升降温速率达1.6℃/秒； 7.温度准确度：±0.25°C（35-99.9°C） 8.重现性：任意温度达到时间误差小于5秒； 9. 8.4英寸彩色TFT LCD屏幕，编程快速简便直观； 10.显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态； 11.存储能力：主机可储存PCR程序1000个，若使用U盘存储则无限制； 12.自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环； 13.软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示； 14.用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。 ★15.无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态。 ★16.热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他PCR仪的变温速率，实现无缝过渡。 | 1 | 台 |

#### 子包03：

##### （一）匀光勘查光源

1、★单镜头输出超宽圆形匀光：白光；

2、输出LED波长:白光:6500 k；

3、★光斑形状:圆形光斑；

4、★0.5米处光斑：≥φ17cm；

5、★1米处光斑直径：≤φ39cm；

6、★0.5米处最大照度：白光≥3200lx ，1米处最大光照度：白光≥700lx；

7、采用投影机光学原理：匀光照射，宽光投影。光斑匀光输出，无色差，无光纹；

8、★1米处光斑不均匀度：≤20% ；

9、锂离子电池：3.7V2200mAh；

10、★单电池白光连续工作时间：≥4.5小时；

11、尺寸：筒身直径：≥32mm，灯头直径：≥42mm ，总长：≥210mm ；

12、★重量：≤0.35kg；

13、▲招标现场需提供样品。

14、▲提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检测报告证明。产品制造商必须具有ISO9001认证的。如不是厂家投标须提供原厂授权书。中标后提供检测报告原件备查。

##### （二）便携式LED匀光勘查光源

1、额定电压7.4V、额定容量6.6Ah

2、连续放电时间，≥4h（搜索光）/≥10h（拍照光）（必须在公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告中体现）

3、外形尺寸≥64×250mm，重量≤1.3kg

4、外壳防护等级IP65

5、1颗10W LED光源

▲6、配光均匀度>85%（必须在公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告中体现）

6、光通量：搜索光650lm，拍照光350lm

8、外形美观、操作简单、携带方便，可手持、手提以及肩挎携带。

9、人性化的电量提示和低压警示功能设计，可随时检测电池电量；当电量不足10%，灯具会自动提示进行充电。（必须在公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告中体现）

10、尾部独特的支撑脚设计，保证光线从痕迹的侧面照射，立体感更强。同时可防止灯具在水平面滚动，解放双手，拍照时实现单人操作。（必须在投标样品中体现）

▲11、灯具光源与电池之间，螺旋状设计，有助于灯具散热（必须在投标样品上体现）

▲12、投标时必须提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件盖章（原件备查）

▲13、招标现场需提供样品。中标后签订合同前中标人必须提供厂家的原厂授权书。

▲14、产品保用3.5年，提供产品彩页(复印件加盖厂家公章)。

##### （三）移动照明系统

1、箱体配拖杆、滑轮，由高强度、高品质工程材料制作,耐热抗寒、可抗强力冲击，配以良好的防水技术,使系统耐磨.防水 .防尘.防静电.抗冲击.抗腐蚀；

2、可简单快速地将照明系统拆卸组合,放入安全防水箱内,方便携带、运输,从一个现场转移到另一个现场；

★3、灯具由36颗3W高亮度LED灯组成,低能耗,高可靠性和超长寿命,灯泡寿命5万小时以上,终生无须更换；

★4、高亮度LED灯头108W的亮度相当于传统白炽灯等光源消耗1000～1500瓦功率所产生的亮度，智能控制系统可控制灯头的发光强度，满足不同照明需求；

★5、灯具聚、泛光可调；有4档调光（强光、工作光、弱光、SOS频闪功能），方便搜救及紧急照明；

★6、灯头高度可升至2.05米,灯头可360°全景照明，也可同时朝一个方向照明；

★7、灯具LCD屏3位数字电量显示功能，低电量声音提醒功能，方便安排计划工作时间；

★8、配有USB输出口，可以在野外给急需充电的手机、相机等数码产品充电；

★9、箱内泡棉用EVA内衬，精致不容易变形，可常时间使用；

10、可50米内无线遥控控制灯具开光、调光档位（亮度和频闪）；

11、灯体外箱材质具有ROHS环保检测报告；

12、如不是厂家投标须提供原厂授权书；

13、产品参数：

13.1充电器 ：直充；

13.2电池类型：12V 24Ah；

13.3灯具高度：2.05米；

13.4灯头规格：23CM*Φ10CM；

13.5光源数量：3W*36颗 ；

13.6箱体尺寸(mm)：557*348*248；

13.7光通量(LM) ：10000；

13.8照明时间(h) ： 强光3.5H/工作光6H/弱光12H；

13.9功率(W) : 108W；

13.10电池寿命 ：1000次循环；

13.11产品重量(KG): 20KG；

13.12照射距离 ：100米；

13.13无线遥控距离：50米内；

13.14防护等级 ：IP 65。

##### （四）痕迹物证搜索匀光灯

1、手提式设计，保证使用人员的长时间使用舒适性。(需在公安部检测报告内容中体现)

★2、亮度可三档调节。(需在公安部检测报告内容中体现)

3、总功率： 30W。

4、输出光：白色圆形均匀光。

5、0.5米处圆形光斑直径20 cm。

6、输出光斑直径60cm时，光斑均匀性≥90％。

★A输出光斑直径60cm时，中心点照度≥2280Lx(需在公安部检测报告内容中体现)

★B输出光斑直径60cm时,距中心点24cm最小照度≥2160(需在公安部检测报告内容中体现)

7、尺寸:52MM*270MM（含手柄高度为112MM）

8、内置15000毫安可充电锂电池，使用时间2-8小时。

★9、具有三脚架接口。(需在公安部检测报告内容中体现)

★10、标准航空三孔充电接口。(需在公安部检测报告内容中体现)

▲11、设备必须获得国家级专利证书。

▲12、招标现场需提供样品。

备注:投标人需提供公安部检测报告复印件（加盖生产企业公章，签订合同时原件备查），否则按废标处理。

##### （五）便携式足迹光源

★1、光斑大小：0.5米处：长≥55cm*高≤10cm；

1米处：长≥100cm*高≤19cm；

★2、光斑形状：方形光斑；

★3、光斑最大照度：0.5米处≥56000Lx；

1米处≥15000Lx ；

4、色温：5000K；

5、功率：≥30W；

★6、连续工作时间：≥1.5小时；

★7、充电电压：DC12.6V ；

8、电池容量：5600mA；

9、工作电流：≥1.4A；

10、充电电流：≥1A ；

11、电池类型：锂离子电池；

12、光路特点：2组透镜组合整合光斑成扁平光；

★13、功能：

a.自锁按键启动,隐藏式开关；

b.电压电量监控；电池电压饱和为绿灯；

c.低于1/3时为红灯，提醒用户电量不足；

14、外壳，黑色铝合金；

15、工作温度：常温；

16、散热：风冷（5组静音散热风扇）；

★17、外观尺寸：≤140mm*150*25mm  ；

★18、净重：≤0.9Kg ；

★19、主要用途：用于各种地面，墙面上查找足迹，痕迹，微小物证；

▲20、招标现场需提供样品。

▲21、提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检测报告证明。产品制造商必须具有ISO9001认证的。如不是厂家投标须提供原厂授权书。中标后，签订合同时提供检测报告原件备查。

##### （六）宽幅足迹灯

★1、光源额定功率：≥ 60W；

2、光通量：≥ 6000lm；

3、工作电压：12.6V；

4、电池类型：聚合物锂电池，9Ah；

5、充电电流：4A  充电时间：3小时；

6、工作电流电压：5.6A@12V；

7、工作温度：常温；

8、光斑均匀度：80%；

★9、额定工作时间：≥1小时 ；

10、色温：6000K-6500K；

★11、0.5米处：光斑长≥65cm，高≤8cm ；

照度≥70000lux；

★12、1米处：光斑长≥110cm,光斑高：≤15cm；

照度≥18000lux；

13、光投角度：10度；

14、外壳：铝合金；

15、散热：风冷，外壳温升≤15度；

16、外壳尺寸：245*240*50mm；

★17、净重：≤3.3kg；

18、主要用于各种地面上，查找足迹、痕迹，微小物证等；

▲19、提供省级或以上检测机构出具的检测报告证明。

▲20、产品制造商必须具有ISO9001认证。中标后签订合同前中标人必须提供厂家的原厂授权书。

▲21、招标现场需提供样品。

##### （七）测量仪器

★1、测量范围:0.05-200米,精度1毫米；

★2、4倍变焦；

★3、IP65水射流保护和防尘；

4、360°倾角传感器；

5、智能水平模式；

6、高跟踪。

##### （八）执法记录仪

1、传感器：1/3 英寸 CMOS 传感器；

2、镜头：128°广角镜头（水平视角）；

3、显示屏	2.0寸 TFT 屏；

4、外形尺寸：≤80mm×55mm×30mm  (长×宽×高) （背夹、外接设备除外）；

5、机重量：≤160g（外接设备除外）；

6、红外模组：红外自动切换模组；

7、蓝牙模组：MARB0151蓝牙模组；

8、拍照分辨率：2000万像素；

9、照片格式：JPEG；

10、摄像分辨率：848×480/1280×720/1440×1080/1920×108可选；

11、像格式：WVGA (60fps) /848×480(60fps)/1280×720 (60fps)/ 1440×1080/1920×1080 (60fps)， MP4文件格式 H.264；

12、开机时间：小于3秒；

13、存储介质：32GB；

14、响应时间：摄录、录音、拍照、暂停、播放功能响应时间 小于1秒；数据查找、检索操作响应时间小于2 秒；

15、最大记录间隔时间：0秒；

16、数码对焦范围	1米~无穷远对焦，64倍数码变焦；

17、曝光/白平 衡	自动；

18、红外切换：光控自动红外切换；

19、数据接口类型	USB Mini 接口；

20、AV IN 接口：2.5mm 耳机座；

21、对讲及其它：IO 口	HDMI 接口；

22、电源：标配：1块通用可拆卸锂电池，容量1800mAh  内置50mAh锂电池（用于不断电拆换电池） 能拓展外接电池；

23、充电方式： 5V Mini USB 接口，外接交流适配器；记录仪 和电池通过充电底座同时进行充电；

24、充电时间：＜3H（单块电池）；

25、连续摄像时间≥5.5H（单块电池）；

26、待机时间：120H（单块电池）；

27、辅助光源：6颗红外灯补光（10米见人脸，20米可见轮廓）；

28、手电筒:2颗白光 LED；

29、可见光镜头: 定位	1颗镭射灯；

30、单独录音：（WAV 格式, 16bit 22KHz 采样）；

31、喇叭1W （对讲回放声音强度不低于陕西煜星水平）；

32、拾音器：双声道咪头；

33、状态指示灯：配有状态指示灯；

34、控制按键：电源键、摄像键、拍照键、录音键、复 位键、关屏键、PTT 键、左向键、右向键、播 放/暂停键、重要视频标记键、菜单/返回键；

35、车载座充：可充电电池和记录仪（座充为选配件）。

##### （九）执法记录仪数据安全管理工作站（执法记录仪采集工作站嵌入式应用软件V3.0）

（1）采集工作站硬件配置：

1、硬件结构：立式机柜，一体化结构设计；

2、屏幕尺寸：19寸；

3、屏幕结构：高精度钢化玻璃红外一体式触摸屏；

4、屏幕分辨率：1280*1024；

5、接口数量：16个标准USB2.0接口，指定型号的执法记录仪接口。独立usb数据传导装置支持每路独立供电，充电电流不小于750MA最大支持1A；

6、舱位数量：16个独立隔离舱，防止错拿；

7、保护装置：标配单路过载保护装置，可扩展至双路过载保护；

8、主控制板：Intel 工业级主控制板，具备7x24小时稳定运行能力；

9、中央处理器：Intel 2C/4T(3.5GHz, 5.0GT/s) 10 	内存4G 1600MHZ ；

10、存储容量：系统盘采用SSD 64G高速固态硬盘；

存储盘采用 16T  SATA3/7200RPM,高可靠、高性能专业级硬盘；

11、电源配置：220V交流电，具有OVP过压保护、OCP过流保护、OTP过温保护，SCP短路保护与过载保护；

▲12、兼容特性：支持连接符合公安部《单警执法视音频记录仪》（GA/T947-2011）标准的品牌、型号的执法记录仪设备；

▲13、设备安全性：设备的安全防范报警设备的绝缘电阻、抗电强度和泄漏电流均要符合公安部警用电子产品的检测要求；

▲14、检测标准：通过公安部警用电子装备检验检测中心检测；

15、获得MTBF30000小时平均无故障时间检测报告。

（2）采集工作站软件技术参数

1、数据采集

1.1执法记录仪绑定	执法记录仪与用户支持一对一绑定或一对多绑定。当执法记录仪与用户采用一对一绑定时，该执法记录仪内的文件可自动归档至该绑定用户名下；当执法记录仪未与用户绑定时，需要先输入用户名和密码才能导入文件并归档至输入的用户名下；未绑定的执法记录仪可与多个用户名关联使用。

1.2资料自动拷贝：可自动检测、识别执法记录仪，并自动拷贝已接入记录仪内部的视音频资料，显示导入完成百分比，支持断点续传功能。

1.3资料自动清空：数据采集完成后，自动清空执法记录仪内部的视音频资料。在数据导入过程中断开执法记录仪和设备的连接时，正在上传的文件仍保留在执法记录仪中，不会破坏数据的完整性。

1.4自动存储命名：数据采集完毕后，按时间日期、执法仪编号和警员编号，视频属性自动分类存储。可以按客户要求定制命名格式。管理员可以自定义配置视音频支持导入的格式、存放路径

1.5自动充电功能：执法记录仪插入采集站后即可自动充电。

1.6设备自动校时：执法记录仪可通过采集站完成自动校时。

1.7数据自动上传：数据自动采集，并可通过网络向服务器上传文件索引、经标注的重点文件、原始视频文件和经压缩后的流媒体文件。可设置文件上传至管理系统服务器的上传时间段、并发上传文件数量及上传占用带宽比例，可配置采集站所有的音视频数据全部上传，或仅上传视频的缩略图等。

1.8工作状态显示：在显示屏显示接入执法记录仪设备编号，使用者、单位及当前导入状态，并与所插入的仓位编号一一对应，防止拿错。显示当前存储情况、已使用容量、未使用容量、当剩余容量低于设定值时，可给出提示。

1.9断点续传：支持断点续传功能，导入过程中执法仪意外断开不影响导入数据的完整性与唯一性

2、数据管理

2.1数据操作功能：支持对导入的数据进行查看\编辑\导出\归档\删除等操作。

2.2文件播放功能：根据用户权限，在采集站上或通过网络点播原始视频文件或流媒体文件；也可下载到本地，并支持断点续传。

2.3文件分级查看：上级单位可调阅和查看下级单位视音频，同级之间调阅需上级批准。可查看已导入文件的相关信息，包括文件大小、视频文件时长、对应用户等信息。

2.4文件检索功能：可根据警员姓名、所属单位、接警号、文件名、执法仪编号、拍摄时间、事件类别、事件级别、事件地点、添加信息等多重选择查找、播放、下载、管理所需音视频。

2.5数据统计功能：支持按警员\事件类型\地点\文件等分类对档案进行统计分析。

2.6数据导出功能：数据导入端口不能进行导出操作，仅能从设备具备专用的数据导出端口进行导出操作，用户可以把权限内的数据导出到特定的存储设备上，导出数据包含完整的信息。支持导出策略包括：禁止导出、仅导出到该用户的公安专用安全U盘上、导出到普通USB存储介质上等。

2.7自动转码：可将接入的执法记录仪中的文件导入并存储在工作站中，同时对应每个视频文件另生成一个转化为FLV格式文件存储在工作站中。并可通过管理系统服务器配置FLV文件的质量和并发转化数量。

2.8文件存储功能：支持配置数据保存时间及单独某段视频保存时间，可根据文件级别单独设置保存时间。可通过模版设定数据保存时间及单独某段视频保存时间，过期自动清理和删除。

2.9数据自动清除：支持未归档数据自动清除策略，自动清除策略可根据数据保存期限与存储空间设置。

2.10日志统计报表：用户可设定各种统计条件进行统计并将统计结果生成统计报表。统计条件包括单位、时间段、文件数量、文件的时长、事件类别、事件级别等。用户还可对系统自身的使用日志进行统计与分析。

3、用户管理

用户权限管理：支持多级用户分级授权，并按照系统管理员、用户、审计员三员分立，权限分离。

4、设备管理

4.1设备注册授权：可自动识别接入的授权设备，非授权设备无法接入。

4.2注册设备绑定同一设备可绑定多个用户，不同用户通过账号密码识别使用者身份。

4.3本地存储空间管理：可在采集站上显示本地存储总空间、已用空间和可用空间，导入的音视频数据存储在本地磁盘上的，当本地可用存储空间低于设定阈值时，系统自动发出报警。

4.4设备管理：支持通过系统管理台配置工作站的相关信息，如设备编号、所属单位部门、IP地址、负责人、设备放置地点、联系方式等。

4.5状态管理：支持通过执法记录仪数据安全管理系统实时获取当前所有采集站的授权状态、连接状态、CPU状态、内存状态、磁盘状态、网络状态、IP地址等信息。

▲5、安全管理

▲5.1数据安全防护：任何用户均无法篡改、删除存储在采集站上的执法记录仪数据。采集站程序具备自保护和自动修复功能，即使程序被暴力攻击，也可以自动启动和恢复。

▲5.2日志审计功能：可审计所有角色用户在管理平台上的操作。

▲5.3工作站安全监控与审计：集中管理：执法记录仪后台管理系统可对全网所有的工作站进行安全管控，工作站的用户均无法修改安全策略。

▲5.4端口管控：工作站具有两个常规的USB接口，用于外接键盘、移动硬盘等设备，并可控制该接口的启用及禁用。

▲5.5进程管控：除了工作站必须运行的进程，其它非授权的软件的进程无法运行。

▲5.6网络管控：防止工作站一机两网的事件发生，可定义只能接入指定的网络，例如只能连接公安网，其他网络均无法连接。

▲5.7设备安全防护：采集工作站进行高强度安全加固可以根据策略设置usb端口的使用、进程控制、黑白名单控制，防止外联互联网，防止病毒木马侵入，防止拷出数据，防止外接键盘鼠标侵入采集站。

6、升级扩容

系统扩容功能：可支持系统升级扩容，且升级扩容后原有系统数据可以正常使用。

7、远程维护

远程维护功能：支持远程维护，自动升级。

##### （十）现勘文件管理系统

1、配置最新数字现勘技术文件管理软件，支持公安网内使用，兼容不同系统平台，配置服务器客户端模式，无产权纠纷；

2、支持电子卷宗档案存储管理功能，能实现卷宗等文档的上传、下载、存储、检索、身份认证、权限管理等功能，保障数据访问的安全性；

3、可轻松将制成的卷宗、现勘文档、照片、视频等信息保存到服务器，可实现局域网内共享，方便检索、查阅、对比；

4、★支持与花都分局现有制卷系统无缝对接，支持将卷宗上传到服务器端管理；

5、★用户端支持下载数据≥5个视频、图片、文档同时在同一应用平台的终端进行分析、比对，可用于现勘数据分析、管理。

6、可解决各派出所、各部门现勘数据文件及卷宗的保密存储，各部门可将数据通过公安网上传到保存，制作好的电子卷宗可以集中管理统一输出；

7、采用分级式管理客户端和存储服务器模式；

8、客户端数量：不限；

9、▲服务器配置：CPU≥E5-2609，内存：≥16G*2，硬盘：≥8Tsas*4，DVDRW，操作系统支持2012R2；

10、各部门采用分级权限管理，部门数量：不限；

11、★数据文件：必须支持IDC卷宗格式、图片、视频、BISTER对比数据等全部格式文件的存储及直接应用；

12、▲系统采用B/S架构，只需浏览器就可以使用，无需安装；

13、支持数据备份，不允许任何数据进行更新；

14、存储数据不能更改，可建立起刑侦历史数据库，为串并案研判、教学提供支持。

15、中标后，中标人在合同签订前，投标货物需提供原厂针对本项目的授权书，不接受产品代理商的转授权。

##### （十一）大型脱胶502手印熏显柜

1、操作系统中英文菜单，每一程序（步骤）简捷明了；

2、★全自动熏显操作，简单、方便 ；

2.1 开机自动净化；

2.2 净化后方能打开柜门，放置熏显客体及加水、加指印熏显剂；

2.3 关门后只需按下启动，既进入自动加湿控湿，自动加热熏显；

2.4 熏显结束后自动进度净化；

2.5 净化后方能打开柜门；

3、手动控制：在任何一个环节均可手动控制，保证熏显质量。

4、★尺寸：净熏显空间不小于633L；

##### （十二）全自动502指纹熏显柜

1、★熏显空间不小于300升 ；

2、模拟电路控制，自动手动控制温度和湿度，仪器内预装“固有自动程序”；可执行单项功能，内置湿度传感器自动控制柜内的湿度；

3、加热、排气、加湿功能；

4、内部气体循环、温湿度分布均匀。

#### 子包04：

##### （一）激光物证勘查仪

1、激光器类型：半导体泵浦激光器

2、输出光波段值： 530-534纳米

★3、激光出镜功率：≥8瓦（开标现场须携带样机至现场检测功率）

4、色纯带宽：	≤2 纳米

5、启动时间：≤10秒,即启即用

6、输出光纤：柔性宽谱光纤

▲7、出光角度：连续角度调节

8、激光类型：连续激光

9、控制方式：内置程序自动控制全程工作状态

10、制冷方式：内置TE自动恒温控制

11、工作时间：交流电：7 X 24 小时连续工作

智能电池组：全功率输出≥3小时

★12、供电方式（双供电模式）：快速更换即插即用智能电池组和交流供电（须开标现场提供样机，检验供电方式）

13、使用寿命：≥20000小时

14、外型尺寸：主机最长边≤230毫米

▲15、设备重量：≤4公斤

16、携带方式：单肩挎背式

17、辅助配件：高截高通防护眼镜   2副

相机滤光镜头：1只

电池组智能充电器：1套

▲18、样机演示：

投标时须提供样机演示，参与投标单位须携带样机到现场，并准备干净的生物检材样本，现场进行演示,要求同时显现以下疑难客体（砖头、石头、木头）上汗渍手印。

20、技术支持与维护：

（1）提供即时现场技术及装备支持。

（2）提供疑难物证显现技术方案支持。

（3）提供实验室技术应用方案支持。

▲21培训支持：

（1）提供勘查操作技能培训。

（2）提供生物痕迹荧光显现方法技能培训。

（3）提供勘查、显现培训用辅助材料和用具。

▲22提供疑难客体（砖头、石头、木头）上汗渍手印的配套显现方法。

### 三、商务要求：

##### （一）质保期及售后服务要求

1、免费质保期期限：1年，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

2、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内中标人接到采购人的维修通知后8小时内给予答复，并派出维修人员在12小时到用户现场进行维修或更换服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。质保期内中标人应有义务提供工程师负责对器材的调试以及维护保养工作。

3、免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

4、质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。中标人在质保期和维护期内负责采购人的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

5、培训方式：免费培训采购人的2名人员，直至能完全独立操作。

6、技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

7、中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

##### （二）包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

##### （三）安装、调试与验收

1、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

##### （四）交货期及交货地点

1、交货日期：自合同签订后90日历天内交货。

2、到货地点：交货到最终用户指定地点。

##### （五）付款方式

由采购人按下列程序付款：

1、设备安装调试结束并验收合格后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后 20 个工作日内，支付合同总价的 100 %。

2、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

### 四、样品要求

1、投标人投标时提供以下样品，须提供投标样板性能和技术参数必须与投标文件一致。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 匀光勘查光源 | 1 |
| 2 | 便携式LED匀光勘查光源 | 1 |
| 3 | 痕迹物证搜索匀光灯 | 1 |
| 4 | 便携式足迹光源 | 1 |
| 5 | 宽幅足迹灯 | 1 |

2、样品必须密封递交。

3、样品的各项技术质量指标标准应符合规定。

4、样品必需与投标文件分开独立封装，封口处加盖投标人公章，外包装必须贴上以下封面：

投 标 样 品 项目编号： 项目名称： 投标人： 样品清单： 投标人地址 投标日期： 于“ 年 月 日 时 分”（投标截止时间）前不得开启

必须保留耐久性标识，包括型号或规格等标识；封装样品时应标明样品名称。

5、在采购任务完结之后，中标人的样品封存于广州市公安局花都区分局，作为实物样品，在项目完结后退回中标人。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的包装污损不负任何责任。未中标的投标人应在接到采购代理机构通知之日起5个工作日内自行取回投标样品。5个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购代理机构有权自行处置相关样品。

# 第五章 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

广州市政府采购合同

合同编号：

甲方：广州市公安局花都区分局

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及 “广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目”（项目编号：GZCQC1702HG11008），经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

一、标的

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 产品质量保险年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1.合同总价：人民币 （大写）               （小写￥              元）。

2.合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期服务等的全部费用。

3.本合同价格为固定不变价。

4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准并修正单价。

三、货物产地及标准

1.货物为全新         原制造商制造  （原装）产品。

2.本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4.国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

5.乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1.交货地点：甲方指定地点。

2.交货期：自合同签订后90日历天内交货。

五、包装、保险及发运、保管要求

1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

六、付款

由甲方按下列程序付款：

1.设备安装调试结束并验收合格后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后 20 个工作日内，支付合同总价的 100 %。

2.乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖甲方公章）；

（4）中标通知书。

3.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

七、知识产权

1.乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

八、项目服务

1.安装与调试

1.1乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

1.2货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

1.3货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

1.4乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

1.5甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.培训

2.1 乙方负责提供操作、维修培训方案及一式   份培训资料。

2.2 乙方提供技术支持和操作培训（包括    年内的货物使用技术支持，   名维护保养人员的培训）。

2.3 培训的时间、地点和目标：具体内容详见合同附件。

九、质保期及售后服务

1.免费质保期期限：   年，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

2.免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内乙方接到甲方的维修通知后8小时内给予答复，并派出维修人员在12小时到用户现场进行维修或更换服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。质保期内乙方应有义务提供工程师负责对器材的调试以及维护保养工作。

3.免费质保期内乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

4.质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

5.培训方式：免费培训甲方的2名人员，直至能完全独立操作。

6.技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

7.乙方应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

十、异议索赔

1.乙方对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2.对有缺陷的零件、部件和货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3.如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 2 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款或从乙方开具的质量保证金银行保函中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

十一、不可抗力

1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 3 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2.不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

十二、违约责任

1.乙方逾期交货，则按合同总价每天1‰支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限10天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2.乙方不能交货，则按合同总价10%支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3.货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起3 天内重新组织验收；经 3  次验收不合格的，乙方向甲方支付合同总价 5% 违约金，同时甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4.本合同货物质保期内，乙方不能履行所定的维修义务，乙方向甲方支付合同总价 5% 违约金，如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

5.如果甲方逾期办理付款手续，则按拖欠金额每天 1‰ 支付违约金给乙方，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方逾期交货及服务的理由，但甲方仍有义务协助乙方继续跟进之交货款申请事宜，直到货款付清为止。

十三、争议解决方式

1. 因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。经检验，质量符合标准的，鉴定费用由甲方承担；质量不符合标准的，鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方首先通过协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方同意采取以下第（2）种方式解决：

（1）向广州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的法院提出诉讼。

3.本合同的诉讼管辖地为广州有管辖权的法院。

4.在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十四、通知

1.本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。传真要经对方书面确认。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十五、税和关税

1.中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2.中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十六、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十七、其他

1.本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2.在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式 7 份，甲方执 4 份、乙方执 2 份，采购代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

十八、合同附件

1.货物的技术规格、性能指标；

2.合同执行时间进度计划；

3.培训计划及售后服务方案。

甲方（盖章）：广州市公安局花都区分局          乙方（盖章）：

地址：广州市花都区新华镇新华路24号           地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

签约时间：  年   月   日                     签约时间：   年   月   日

签约地点： 广州市                            签约地点： 广州市

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目（招标编号：GZCQC1702HG11008）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

授权代表（签名）：

投标人名称：

投标人印章：

电话：           传真：              邮编：

## 格式2 投标一览表

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008

| 子包号 | 投标报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自合同签订后 日历天内交货。 |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、投标总报价应包含采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 详细报价

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008

子包号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 厂家 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 | ￥ |
| 投标总价 | （大写）人民币 元，（小写）￥ |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

## 格式4 法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：        有效期限：         单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZCQC1702HG11008”的广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

## 格式6 实质性响应一览表

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008

子包号：

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

注：此表可延长。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式7 投标资格情况表

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证和组织机构代码证，或三证合一的营业执照的证明文件） | 见第 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明） | 见第 页 |
|  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） | 见第 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 见第 页 |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 提供书面承诺 | 见第 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

## 格式8 投标人商务情况表

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014年至今销售业绩 | 2014年共计： 项， 元。 | 见第 至 页 详见8.1 |
|  |  | 2015年共计： 项， 元。 |  |
|  |  | 2016年共计： 项， 元。 |  |
|  |  | 2017年共计： 项， 元。 |  |
| 2 | 财务情况 | 根据投标人2015年度经营状况是否盈利:是（ ）/否（ ） 2015年度具有审计资质的第三方机构出具的财务审计报告或汇算清缴报告：有（ ）/无（ ） | 见第 至 页 |
|  |  | 根据投标人2016年度经营状况是否盈利:是（ ）/否（ ） 2016年度具有审计资质的第三方机构出具的财务审计报告或汇算清缴报告：有（ ）/无（ ） |  |
| 3 | 企业认证及所投产品荣誉情况 | 1、具有有效的ISO9001质量管理体系认证：（ ）； 2、 …… | 见第 至 页 详见8.2 |
| 4 | 本地化服务能力 | 服务机构地址： | 见第 至 页 |
| 5 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

### 8.1 2014年1月1日至今已完成销售业绩一览表

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008

子包号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 合同签订时间 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同复印件并加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.2 投标人企业荣誉及认证情况一览表

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008

子包号：

| 序号 | 名称 | 发证单位 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

（此表可延长）

注：提供证书复印件，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式9 投标人技术情况表

| 序号 | 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求响应情况 | 请根据实际情况，填写9.1 | 见第 至 页 详见9.1 |
| 2 | 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 3 | 项目实施方案 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 4 | 售后服务及培训方案 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 5 | 投标人认为其它有必要提供的材料。 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

### 9.1 技术规格差异表

项目名称：广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目

招标编号：GZCQC1702HG11008

子包号：

| 序号 | 招标文件技术规范描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ┄ |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、技术条款必须明确体现，如出现需要设备的检验报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，否则其响应视为负偏离。

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、技术条款必须如实响应，明确体现不能照搬招标要求。

6、特别提示：制作报价文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明完全响应还是正负偏离。

## 格式10 采购人需求响应差异表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第四章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式11 投标保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目（招标编号：GZCQC1702HG11008）子包号：    所提交的投标保证金 （大写金额）  元，请贵司退还投标保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：1、此表须附在“保证金退还说明”信封中。我司将按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

2、后附银行进账单复印件加盖公章或《政府采购投标担保函》原件。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：后附银行进账单复印件加盖公章。

## 格式12 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目（招标编号：GZCQC1702HG11008）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式13 投标人资格声明函

投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目（招标编号：GZCQC1702HG11008）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式14 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业： ； 营业收入（万元）： ； 资产总额：（万元）： ； 从业人员（人）： ； 注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。 |
| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 清 单 |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 说明 |  |

注：

1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《详细报价》一致；请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

2、并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

2.1属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”

中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

2.2属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

《政策适用性说明》（任其一）：

（1）中小企业声明函

（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

中小微企业声明函（制造商）

（制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第       项        行业，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日 期：

（2）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 格式15 政府采购投标担保函（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加广州市公安局花都区分局刑事专业技术设备采购项目”（招标编号：GZCQC1702HG11008）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为：      人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院

为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：二〇一七年   月   日