注:本项目招标文件以书面发售为准。

珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-国产大型设备采购项目

招

标

文

件

采购文件编号：GZSW18198HG1074

广州顺为招标采购有限公司

2018年4月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:用户需求书…………………………………………2-1

第三部分:投标人须知…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投标邀请函

广州顺为招标采购有限公司受广东省海洋与渔业环境监测预报中心的委托，对珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-国产大型设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZSW18198HG1074

二、采购项目名称：珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-国产大型设备采购项目

三、采购项目预算金额（元）：人民币259.6万元

四、采购数量：1批

五、用户需求书及需求：(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

1、项目内容：检测设备1批

2、采购项目技术规格、参数及要求：详见第二部分《用户需求书》。

3、适用的政府采购政策：详见第三部分《投标人须知》

六、供应商资格：

1、	投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 ；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；（以本项目投标截止日当天查询结果为准，该查询结果打印页面与项目档案一起存档）

4、本项目不接受联合体投标。

符合以上资格条件的供应商以公开报名方式确认其投标资格。请携如下资料复印件加盖公章到采购代理机构报名：

- 企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本、税务登记证副本、组织机构代码副本（或载明统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

- 法定代表人证明书和授权委托书原件、被授权人身份证复印件；

- 2016或2017年度财务状况报告（新成立企业提供基本户开户行出具的资信证明）；

- 近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳税收凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）；

- 近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）；

- 《诚信投标声明函》（详见第五部分投标文件格式2.4附件1）。

七、符合资格的供应商应当在 2018年4月9日 至 2018年4月16日 期间（上午09:00至12:00,下午14:00至17:00，法定节假日除外,不少于5个工作日）到 广州顺为招标采购有限公司（详细地址：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室）购买招标文件，招标文件每套售价310元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2018年5月2日14时30分（注：14时00分开始受理投标文件）

九、提交投标文件地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501开标大厅（广州顺为招标采购有限公司）

十、开标时间：2018年5月2日14时30分

十一、开标地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501开标大厅（广州顺为招标采购有限公司）十二、信息查询(在以下媒体中发布公示及公告)

① 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

② 广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)；

③ 广州顺为招标采购有限公司网站(www.gzswbc.com)。

十三、本公告期限（5个工作日）自2018年4月9日 至 2018年4月16日止。

十四、联系事项

| （一）采购项目联系人（代理机构）：韦小姐 采购项目联系人（采购人）： 杨小姐 | 联系电话：020-83592216-819 电话： 020-84109720 |
| --- | --- |
| （二）采购代理机构 ：广州顺为招标采购有限公司 联系人：李小姐 传真：020-83595411 | 地址：广州市越秀区环市中路205号B座501 联系电话：020-83592216 邮编：510010 |
| （三）采购人 ：广东省海洋与渔业环境监测预报中心 联系人： / 传真： / | 地址：广州市海珠区南村路20号监测预报中心 联系电话： / 邮编：/ |

十五、供应商注册登记

为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

广州顺为招标采购有限公司

2018年4月

第二部分

用 户 需 求 书

用户需求书

## 项目概况

1、采购项目名称：珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-国产大型设备采购项目

2、采购内容及预算金额：

| 序号 | 仪器 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动注射分析仪 | 1 | 台 | 国产 | 核心产品 |
| 2 | 原子荧光分光光度计 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 3 | 无人采样监测船 | 1 | 套 | 国产 |  |
| 4 | 石油类分析萃取振荡仪 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 5 | 生物毒性检测仪 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 预算金额（万元） | 259.6 |

注：1、投标人须对全部内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

2、投标人的投标总价不能超出预算金额。否则，将直接导致投标无效。

## 项目总体要求

1、投标人提供的仪器设备必须是制造商原装、全新的、符合国家质量标准及用户要求的仪器设备，是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据广州地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。仪器设备具有注册证或相关合格证书，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

2、本项目采购本国生产的产品，不接受整机进口产品参与投标。所有设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

3、本项目为交钥匙项目，投标人报价应包括运输、安装、调试、验收、培训、相关部门检测验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的材料、工程、服务；投标人应自行增加该项目使用所必需但采购文件没有包含的所有仪器、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、验收、检测等工作中出现仪器的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

4、投标人应对投标仪器设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明，并提供制造商的产品介绍文件。

5、货到后，投标人即派出技术人员免费安装并调试，确保仪器仪表设备在正常使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

6、投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

7、本用户需求书中，凡标有“★”的技术参数均被视为主要条款。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。

8、本用户需求书中，所有带“▲”的技术参数均为重要的参数要求，投标人需根据所投设备的实际情况列出具体配置、参数或应答。如果投标人只注明“符合”或“满足”或“有偏差”等字样，将有可能严重影响投标人的技术商务评分。凡在投标文件中体现“满足”的性能指标，须确实满足，如用户未来在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标，经用户指定的第三方验证属实，将不予以验收和付款。

## 技术参数及要求

- 全自动流动注射分析仪

（一）仪器原理：

仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。

（二）仪器用途：

用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水，海水中的挥发酚、氰化物、总氰化物、阴离子表面活性剂、可溶性硫化物、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、可溶性硼化物、氟化物、尿素、总碱度、总硬度、硅酸盐、正磷酸盐、酸度、色度、钙、镁、甲醛及高锰酸盐指数。

（三）配置要求：

▲3.1仪器组成：挥发酚分析通道＼（总）氰化物分析通道＼硫化物分析通道＼总磷分析通道＼总氮分析通道＼硅酸盐分析通道＼每个通道都为一体机式设计；可配置1-16个通道同时分析（每个通道上包括一个自动进样装置包括40个10ml样品位和2个50ml样品位及一个两位载流槽，一个十通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等）除工作站软件外，通道与进样器为不可拆分一体式。

3.2通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输。

3.3仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头；

▲3.4每个方法可以同时放在不同实验室使用。

▲3.5仪器进样模式：蠕动泵采用整体压块进样，提高进样量精准和人工误差，淘汰使用多个塑料泵夹中单个泵夹压力上的不均匀，导致进样量不精准缺点(提供此功能的结构图)。

▲3.6一种整体式网控全自动分析仪技术，方更现场操作和车载应急方案使用，能大大提高工作效率。（提供此技术由政府机构出具的证明文件）

▲3.7每模块配置要求：仪器为一体机设计，仪器上包括一个全自动进样装置（包括40个10ml样品位和2个50ml样品位及一个两位载流槽），一个十通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，除工作站软件外，通道间无共用装置，化学通道与全自动进样装置为不可拆分一体式。

3.8工作条件：

3.8.1环境温度：环境温度 10—40℃；

3.8.2电源供给：220VAC，50HZ，相对湿度：25%—85%。

3.9该仪器配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置。

3.10使用半导体在线冷凝器，无需冰水混合物制冷。

3.11通道配置内置恒温加热器，温度通过软件控制实时监测，使化学反应温度为最佳反应温度，温度控制区间为室温到220℃，温度精度0.1℃，数字显示。

▲3.12为应对应急事故发生，仪器尺寸为一体机式适合在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故车载需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,高42cm,此尺寸已含全自动进样器功能）。（提供仪器带进样器的结构图）

（四）仪器性能技术指标：

4.1挥发酚仪器性能指标：

4.1.1方法原理：4-氨基安替比林光度法

4.1.2线性范围：0.001-0.2mg/L,曲线999以上

★4.1.3检出限：≤0.0003 mg/L（作为验收标准）

4.1.4样品分析频率：18样/小时

4.1.5精密度：<1%（0.05mg/L）连续7次测试

4.1.6准确度：误差在±3% 以内

4.1.7加标回收率：90％-110％

4.2（总）氰化物仪器性能指标：

4.2.1方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法

4.2.2 特别要求：膜分离在线蒸馏模块

4.2.3线性范围：0.002-0.2mg/L,曲线999以上

4.2.4检出限：≤0.0005mg/L

4.2.5样品分析频率：18样/小时

4.2.6精密度：<2%

4.2.7准确度：误差在±3% 以内

4.2.8加标回收率：90％-110％

4.3硫化物仪器性能指标：

4.3.1方法原理：亚甲基蓝光度法

4.3.2线性范围：0.01-1.0mg/L

4.3.3检出限：≤0.004mg/L

4.3.4样品分析频率：15样/小时

4.3.5精密度：<1%

4.3.6准确度：误差在±3% 以内

4.3.7加标回收率：90％-110％

4.4总磷仪器性能指标：

4.4.1方法原理：在线消解磷钼兰光度法

4.4.2线性范围：0.01 -2mg/L

4.4.3检出限：≤0.004mg/L

4.4.4样品分析频率：30样/小时

4.4.5精密度：<1%

4.4.6准确度：误差在±3% 以内

4.4.7加标回收率：90％-110％

4.5总氮仪器性能指标：

4.5.1方法原理：在线镉柱还原重氮偶合光度法

4.5.2线性范围：0.05 -2.0mg/L

4.5.3检出限：≤0.015 mg/L

4.5.4样品分析频率：34样/小时

4.5.5精密度：<3%

4.5.6准确度：误差在±3% 以内

4.5.7加标回收率：90％-110％

4.6硅酸盐仪器性能指标：

4.6.1方法原理：硅钼蓝分光光度法

4.6.2线性范围：0.02 -0.4mg/L

4.6.3检出限：≤0.005mg/L

4.6.4样品分析频率：60样/小时

4.6.5精密度：<1%

4.6.6准确度：误差在±3% 以内

4.6.7加标回收率：90％-110％

4.7全中文操作软件，可控制1-16个通道同时，工作分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在winxp/win7以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文。

4.8具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。

4.9电脑打印机配置：内存DDR3 4G以上CPU主频1.8以上，硬盘500G 显，

Win10，19寸显示器，黑白激光单面打印机。

（五）售后服务

5.1 用户支持：供方向用户提供一年的免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

5.2	仪器安装验收：只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

5.3	培训：在用户单位现场进行操作培训。内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，安装现场对使用人员3人以上进行培训直至掌握为止。

5.4	保修期外：终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作，如有更新的软件免费提供给买方。

5.5在保修期内，维修工程师定期回访用户，保证每年至少3次的回访服务，对仪器进行免费全面检查与维修、维护。在保修期外提供定期巡回技术服务2次/年，保证用户仪器设备正常运行。

5.6每年至少举办4次用户技术培训班。用户可根据仪器使用情况自行决定参加培训的时间。培训教材、资料,样机由原厂提供。

6.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动挥发酚分析通道 （含化学分析通道，检测器，40位进样器） | 1台 |
| 2 | 全自动（总）氰化物分析通道 （含化学分析通道，检测器，40位进样器） | 1台 |
| 3 | 全自动硫化物分析通道 （含化学分析通道，检测器，42位进样器） | 1台 |
| 4 | 全自动总磷分析通道 （含化学分析通道，检测器，42位进样器） | 1台 |
| 5 | 全自动总氮分析通道 （含化学分析通道，检测器，42位进样器） | 1台 |
| 6 | 全自动硅酸盐分析通道 （含化学分析通道，检测器，42位进样器） | 1台 |
| 7 | 工作站软件 | 1套 |
| 8 | 路由器 | 1套 |
| 9 | 配件套包（泵管、接头、进样针等） | 1套 |
| 10 | 溶剂过滤器 | 1套 |
| 11 | 超声波清洗器 | 1套 |
| 12 | 说明书：软件、仪器及方法说明 | 1套 |
| 13 | 商务电脑、黑白激光打印机 | 1套 |

- 原子荧光分光光度计

（一）技术指标

1.1检测元素

As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg、Cd、Ge、Zn

1.2检出限

As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te<0.01ng/mL

Hg、Cd<0.001ng/mL;   Ge<0.05ng/mL;

Zn<1.0ng/mL;

▲1.3精密度(RSD) ：<0.5%（提供计量检定部门的型式评价报告）

▲1.4道间干扰：双道测定道间干扰<0.5%（提供计量检定部门的型式评价报告）

1.5线性范围：大于三个数量级。

▲1.6测试时间：一个样品测试三次数据小于30秒（提供生产厂家证明文件或资料，加盖厂家公章）

（二）功能要求

▲2.1进样系统：双通路连续流动进样氢化物发生系统，避免了不同含量样品在相同测试时间因记忆效应所产生的误差。废液自动排除。（提供生产厂家证明文件）

2.2原子化系统：

A、要求三维轨道式调节机构，能更准确有效的调整原子化器的位置。

B、采用双层石英屏蔽式原子化器。更有效的降低荧光猝灭，提高原子化效率。

▲2.3光路系统：采用短焦不等距光路系统，增加接受荧光信号的立体角，提高仪器的灵敏度与稳定性。

2.4气路传输系统：采用稳流式气路传输系统，使氢化反应所产生的被测元素氢化物、氢气和载气更有效充分混匀传输到原子化器。

▲2.5光源控制系统：采用恒流驱动、占空比可调的电路控制系统。测试不同元素，自动选择最佳占空比，使光源达到最佳的激发能量。

2.6单道、单道增强、双道测定功能。

2.7单点标准校正曲线，单点、两点、多点建立标准曲线功能。

2.8自动实现单次、连续测定功能。采用传统进样方式可实现自动稀释功能。

2.9采用质量流量计控制氩气流量替代传统的模拟控制，使仪器在长时间工作时的氩气流量保持恒定，提高仪器稳定性。

2.10完整的操作系统，实现多种曲线方法及多种测试方式，推荐最佳仪器测试条件，专家帮助功能。测试数据的图形显示和回放、数据统计与查询、各种图形、数据、页面保存和打印等功能。

（三）配置要求

3.1原子荧光光谱仪主机1台

3.2旋转式智能自动进样器1台

3.3能自动消除气泡，废液自动排出的多功能反应模块1套

3.4原子化器1套

3.5专用空芯阴极灯2支（汞、砷）；

3.6专用工具及其它必要附件1套

3.7说明书及原子荧光光度计讲义1套

3.8专用分析软件1套

3.9品牌电脑1台（配置不低于I3-6100 4G 1T DVDRW Win7 64专业正版+21.5彩显，带RS232 串口）

3.10品牌激光打印机1台（黑白激光打印机）

（四）售后服务

4.1能帮助用户建立相关样品的分析方法。

4.2免费安装调试，现场培训操作人员。

4.3根据用户的要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

（五）保修期

免费保修一年

- 全自动无人采样监测船

（一）功能要求

1.1全自动采样监测无人船工作采用先进的航行算法完成路径规划实现GPS自动导航，自动避障，自主航行。

1.2能够实现多采样点、定时、定量全自动采样作业，通过搭载多款水质在线监测仪后可连续多监测点在线水质检测。

1.3地面控制基站可实时接收全自动采样监测无人船搭载的摄像头所拍摄的现场高清视频图像、显示存储无人船数据信息、生成采样和监测工作报告、绘制各水质参数区域分布图。具有安全、智能、高效的特点。

## （二）主要技术参数

### 2.1船体

- ▲船只可实现GPS自主导航行驶，能够自动返航及自动躲避障碍物；

- 船只摄像头可将拍摄的现场高清视频图像实时传回地面基站；

- 搭载水质在线监测仪器后，能自动按系统软件事先编辑好的工作位置、行驶路线、行驶速度进行工作；

- ▲按任务要求可随时将检测的数据及图形、图像传回地面基站显示、存储，当任务完成后能够按预定位置自动返航；

- 有警灯、警报、警示装置；

- ▲双体流线船型，重心低，航行稳；

- ▲采用上下隔舱封闭、闭孔泡沫填充设计，具有防沉、防颠覆、防水特性；

- ▲采用新型高强度复合材料、纳米级碳纤维及凯夫拉防弹装甲材质等材料制成。硬度高、重量轻，具有防撞、防腐、防磨损特性；

- ▲尺寸：不大于 1.5m（长）× 0.9 m（宽）× 0.6m（高）；

- 船体自重：≤54kg；

- 荷载能力：≤28 kg；

- 最小工作水深：0.4m；

- 抗风浪等级：4级风，1.5米浪。

### 2.2主控系统

- 接收并执行智能手持遥控器的手动任务指令；

- 接收、保存并执行地面控制基站的任务指令；

- 实时向地面基站发送无人船数据信息、视频图像；

- 实时向遥控器发送无人船数据信息。

### 2.3导航系统

- 卫星定位，自主导航航行；

- 高精度GPS接收器：水平定位精度2.5 m，速度精度0.1 m/s；

- GPS接收灵敏度：-160 dBm ； GPS更新速率：5 Hz；

- GPS冷启动时间：29 秒；

- 朝向精度：0.1 度；朝向重复性：±0.3 度；

- 倾角范围：± 80度；倾角准确度：±1度（0度- 15度）。

### 2.4数据、视频通信系统

- 船只与地面基站采用无线射频点对点通信方式；

- 船只与遥控器采用无线射频点对点通信方式；

- ▲通讯距离：开阔地段最大通信距离5公里（基站GFSK）、开阔地段最大通信距离2公里（遥控器GFSK）；开阔地段最大视频通信距离 2公里；

- ▲通信范围内可进行数据传输和监控，可远程监控船只动态及工作。

### 2.5供电系统

- ▲续航能力：不少于6小时（经济航速1.5米/秒）；

- 电池充放电次数：不少于500次。电池可更换；

- 电池保护：具有过充、过放电、防水及电池过热保护；

- 电池容量：电池为高容量锂聚合物电池，锂聚合物电池2组；电压16.8V，容量200Ah（2*100Ah）；

- 充电电流：不小于20A。

### 2.6推进系统

- ▲可插拔式推进器，更换及维修方便；

- ▲舵机与推进器一体化设计；

- 最大航速：2.0m/s；经济航速：1.5m/s。

### 2.7采样系统

- ▲不少于4路独立采样通道，可按指定采样瓶、指定水量进行定瓶、定量采样；

- ▲具有对采样管道、采样瓶的自动清洗系统；

- 采样深度0.3m-0.5m；

- 采样瓶数量4个，单瓶容积2L；

- ▲可按等比例进行混合采样；

- 蠕动泵流速不低于1.7 L / min；

- 采样杆自动收放，采样深度0.5 m，采样头滤网20 目；

- 管路材质为硅胶管。

### 2.8 线监测系统

- 可搭载用户自备的多种厂家型号在线监测仪器设备，仪器搭载安装、拆卸方便可靠；

- ▲配有数据采集模块接口：不少于3个RS-232串型接口，可为仪器供电或数据传输。

- ▲需提供水质在线检测仪器的原厂授权函和原厂售后服务承诺书。

- 在线水质检测仪器性能指标：

（A）主机

1）外径： ≤4.5 厘米；

2）长度： ≤54厘米；

3）重量：≤1.3 公斤；

4）最大深度：≥225米；

5）操作温度：-5℃～50℃；

7）计算机接口：	RS232、SDI-12、RS485；

8）▲内存：120,000条测量值。

（B）温度传感器

1）范围： -5℃～50℃；

2）精度：± 0.10℃；

3）分辨率： 0.01℃；

4）方法：热敏电阻法。

（C）盐度传感器

1）范围：0到70 ppt ；

2）精度：± 0.2 ppt；

3）分辨率： 1 mV；

（D）pH传感器

1）范围： 0～14个单位；

2）精度：± 0.2个单位；

3）分辨率： 0.01个单位；

4）方法：玻璃电极法。

（E）荧光法溶解氧传感器

1）范围： 0～60 mg/L

2）精度：≤8 mg/L时为± 0.1 mg/L 、>8 mg/L时为± 0.2 mg/L；

3）分辨率： 0.01 mg/L

4）方法：荧光法

（F）自清洗浊度

1）范围：0到3000 NTU

2）精度：100 NTU以内为± 1%，100到400 NTU为± 3%，400到3000 NTU为± 5%

3）分辨率：400 NTU以内为0.1，400 到3000 NTU为1.0

4）方法：光学法

- 石油类仪器性能指标：

（A）主机

1）外径： ≤9 厘米；

2）长度： ≤50厘米；

3）重量：≤3.18公斤；

5）操作温度：-5℃～50℃；

6）电池供给：8节2号碱性电池；

7）计算机接口：	RS232、SDI-12；

8）内存：384K，可存储150,000个读数。

（B）石油类探头

最低检测限：0.2ppb QS(硫酸奎宁)

范围：0-1500ppb QS

线性：R2=0.99

深度：61m 内

温度：0-50℃

### 2.9避障系统

- ▲无人船行驶中可实时探测与前方障碍物距离，并采取避障措施；

- ▲障碍物探测距离： 10米；

- 超声波探测频率： 10 Hz；

- 超声波探测仪数量： 2个。

### 2.10实时视频传输系统

可实时回传水面视频图像至地面基站并显示。

### 2.11智能遥控器

▲智能手持遥控器设备和软件（提供相关软件著作权登记证书复印件，开标时提供原件备查）。

- 遥控器可遥控无人船行驶，警报警灯控制，与地面基站对无人船控制权交互转换，可切换屏幕颜色显示方案；

- ▲遥控器可编辑采样任务：设置采样量、采样瓶号、是否反吹，随时监控，随时中断或随时改变工作任务；

- ▲遥控器屏幕显示无人船信息：船剩余电量、船行驶速度、经纬度、通信信道、遥控器电量，采样船实时工作状态（采样/移动/监测）、显示四个样瓶及任务完成情况；

- 遥控器防水防尘等级：IP65；

- 电池续航时间：不小于12h；

- 遥控距离：≤2Km；

- 重量：小于1 kg；

- 摇杆方式：电阻式；

- 摇杆范围：360 度；

- 内置无线通讯模块，调制方式GFSK。

### 2.12 地面控制基站

▲含地面控制基站无人船控制系统软件（提供相关软件著作权登记证书复印件，开标时提供原件备查）。

1）任务编辑

- 下载工作水域卫星地图、并进行存储和管理；

- 可自动规划、生成（等间距）路径点和工作边界，并可手动或自动规划路径，最大路径点不少于255个，每个路径点的经纬度的分辨率至少为0.00001度；

- 可在任意路径点进行工作任务设置；

- 编辑好的任务可以保存、修改、管理、载入；

- 界面图文并茂、直观、易操作。

2）遥控无人船

- 在超视距情况下，可通过视频手动操纵无人船行驶；

- 控制无人船的声光报警；

- 编辑、发送手动工作或采样命令。

3）无人船系统状态监控与显示

- 在卫星地图上显示无人船平台的位置、船头朝向、工作状态、GPS坐标、行驶路径；

- 显示无人船平台剩余电量、基站电量、航速；

- 可发出无人船低电量警报；

- 实时显示无人船搭载的水质在线监测仪的检测数据；

- 无人船超声波检测到障碍物的距离；

- 无人船的摄像头所拍摄的高清视频图像；

- 无人船任务完成状态，含任务已完成的百分比、剩余时间预计等项目。

4）数据存储系统

- 可整理、存储无人船工作日志；

- 可自动生成采样工作报告；

- 常规采样任务存储及反复调用、历史采样数据的存储。

5）接收和发送无人船信息；

6）与遥控器对无人船控制权交互转换；

7）基站电脑硬件

- 处理器 Pentium 400 MHz或以上；

- 内存 128M或以上；硬盘10 Gb或以上；

- 显示器分辨率 1024*768 或以上；

- 防水防尘等级：IP67；

- 硬件电源系统：CPU：双核1.6 GHz ；

- 屏幕：触摸屏，15寸高亮液晶屏；

- 键盘：硅胶防水键盘；

- 连续工作时间： 8-12小时。

8）所需网络硬件及环境

- 通讯模块及天线GFSK；

- 信号良好的GPRS网络覆盖的区域；

- 信号良好的4G网络覆盖的区域（若有选择配置4G上网卡）。

### 2.13移动工作包装箱

容纳船体以及船体其它配件，方便运输，能做到对船体以及船体其他配件的防压、防震、防雨淋的保护，便于长期使用。

## （三）配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动采样监测无人船平台 | 1 |  |
| 2 | 船体充电器 | 1 |  |
| 3 | 推进器 | 3 | 2备1 |
| 4 | 螺旋桨桨叶 | 3 | 备品 |
| 5 | 防水草罩 | 2 |  |
| 6 | 数据天线 | 2 | 船、岸基各1根 |
| 7 | 视频天线 | 2 | 船、岸基各1根 |
| 8 | 网桥（岸基） | 1 |  |
| 9 | 网线 | 1 |  |
| 10 | 智能遥控器 | 1 | 含遥控器天线 |
| 11 | 遥控器充电器 | 1 |  |
| 12 | 地面控制基站 | 1 | 含软件、吸盘1个 |
| 13 | 基站充电器 | 1 |  |
| 14 | 采样箱 | 1 | 含4个样瓶 |
| 15 | 船体安放移动车 | 1 | 含螺丝、扳手、硅胶管等 |
| 16 | 移动工作包装箱 | 1 |  |
| 17 | 水质检测仪 | 1 | 监测指标：温度、PH、盐度、浊度、溶解氧 |
| 18 | 石油类检测仪 | 1 |  |

（四）运营维护

4.1运营维护要求：项目验收合格之日起，维护期1年，如果设备在1年运营维护内发生软、硬件故障，供应商应在1小时内响应，24小时内免费上门服务，如在24小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

4.2每季度巡检1次，软件免费升级。

4.3备品备件的长期供应：提供满足运营维护期内的备品备件，并要求所供设备在10年的使用寿命内，备品备件能保证供应。

4.4须提供现场技术培训，要求为使采购人掌握设备使用技巧、常见故障排除等知识。培训时间为产品交付后7个工作日内，培训时长不少于2天，培训人数不少于5人。

### （五）产品质量及售后要求

▲5.1提供全自动采样监测船、便携式多参数水质检测仪、石油类检测仪产品彩页（盖生产厂家公章）；

5.2提供投标产品的数量、规格、品牌型号、性能、技术指标说明与描述、技术偏离情况、质量要求、交货期说明；

5.3投标人提供近3年投标产品的合同复印件及用户验收报告；

5.4提供产品质量保证期限和售后服务承诺（包括服务响应时间，设备维护方式和时间等）；

- 石油类分析萃取震荡仪

（一）技术参数

1.1振荡方式：两面垂直或倾斜振荡(倾斜角90~70°可变)

1.2振荡速度：垂直振荡 20~300往复/分钟

1.3倾斜振荡 20~250往复/分钟

1.4振幅：40mm

1.5振荡速度设定/显示：旋钮设定、数字显示

1.6分液漏斗夹具适用范围：

1.7标准型: 50~1000ml

大型: 50~3000ml

1.8马达：直流无电刷马达

1.9振荡最大载荷 约7Kg×2（含夹具）

1.10外尺寸（mm）：600W×434D×480H

1.11质量·电压：约44kg·AC220V

1.12可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式，可以得到更大的混合力。

1.13振荡频率数字显示，开机后可显示上次关机前的振荡次数。可以切换定时振荡和连续振荡。

1.14振荡频率为无级变速，倾斜振荡时振荡频率可达20~250次/min，垂直振荡时振荡频率可达20~300次/min。

1.15启动缓冲和停机缓冲技能，启动及停止缓慢进行，减少对分液漏斗的冲击。

1.16振荡时，运行声音在55分贝以下，无噪音，非常安静。

1.17使用直流马达，可长时间保持稳定的振荡频率。

1.18分液漏斗夹具使用方便，安装或取下分液漏斗十分方便

1.19配置：主机1台，标准夹具10个

- 生物毒性检测仪

（一）产品用途

反恐、应急、预警监测；湖泊流域综合评价；源水、饮用水安全鉴定；各种污染事故快速现场监测；污染物排放综合评价；食品安全分析和毒性鉴定评价等。

（二）功能要求

- ▲符合国家标准GB/T 15441-1995、ISO11348-3；

- ▲属于国产具有完全自主知识产权的高新技术产品（需提供相关证书复印件）；

- 检测纯化合物(有机分子、无机金属离子)的急性毒性；

- 检测受污染水体（工业排放污水、矿山采矿和冶炼废水、河水等水系）的急性毒性；

- 检测受污染土壤、河流和底泥的急性毒性；

- 检测慢性反应的化学发光分析等；

- ▲设备要方便携带到野外，配置便携箱，便携箱可以作为操作作业台；供电系统必须具备电池供电功能，便于现场检测；

- ▲产品具有检测报告（需提供政府部门检测报告复印件）；

（三）技术指标

  - ▲操作：简便手持式操作；

  - 重量：小于220g；

  - ▲采用国家标准GB/T 15441-1995规定的明亮发光杆菌试剂（需提供国家质检部门的质检报告复印件），无毒且淡水体系中无法存活，不会造成二次污染；

  - 微生物最低检出限：10-15mol  ATP；

  - ▲测量范围：0~15000 RLU（相对发光量单位）；

  - ▲操作界面：中文软件，指引式操作；

  - ▲单样检测时间：5分钟~30分钟任意可选；

  - 光谱范围：300-700nm；

  - ▲检测重复性：样品10次重复测定结果的相对误差小于6% ；

  - 显示：以五位有效数字显示测量结果；

  - 数据管理：配置PC机数据管理软件，测量结果可以转换为EXCEL格式；

  - ▲测量模式：快速测量模式、基本测量模式、ATP测量模式；

  - ▲显示结果：①相对发光强度（﹪）；②相对发光量单位（RLU）；③毒性提示（合格、不合格）；

  - 数据存储：1000次测量结果；

  - 数据接口：RS232

  - 仪器和试剂均为出具授权生产企业原厂自行研发生产，可保障耗材试剂的及时供货；

（五）仪器配置

  - 包括发光细菌毒性检测仪主机（硬件、毒性分析软件）；

  - 包括用于电脑联机分析的数据管理软件；

  - 可以作为野外操作台的便携箱、移液器；

  - ▲可选配微型打印机，可现场打印检测报告。

（六）工作条件

  - 电源要求： AA碱性电池2节；

  - 环境温度： +15℃～+35℃；

  - 相对湿度： 20～80%。

（七）耗材

试剂包括：检测用发光细菌，大于50次检测的专用试剂包；耗材包括：检测用玻璃试管（10支）、检测用加样头1ml 一盒（64个/盒）、检测用加样头200ul 一盒（96个/盒）

## 交货期及交货地点

（1）交货期：在合同签订后90个日历日内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收并交付采购人正常使用；

（2）交货地点：采购人指定地点。

## 安装调试

（1）货物到达交货地点后，中标供应商即按合同执行时间进度计划派出有经验的项目经理及工程技术人员到本项目现场进行安装。由中标供应商派技术人员负责安装调试，直到设备正常运行。设备完成安装后，技术人员对采购人进行指导培训和基本保养。采购人应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供只能由采购人给予的必要的配合。

（2）包装必须与运输方式相适应，中标供应商负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。包装费、运费已包含在合同总价内。货物在包装分装、运输送货及现场安装过程中所产生的一切安全责任和费用由中标供应商负责。

## 质保期及售后服务

（1）所有设备质保期一年（技术参数及要求另有说明的除外）。质保期内非因采购人原因而出现的质量问题，由中标人负责，并承担一切经济损失。

（2）质保期内，中标供应商负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护，维修保养费用计入总价，不再收取任何费用。随机附带正常使用一年所需的所有消耗品，费用包括在整机报价内，并且须保证配套软件终身免费升级。

（3）质保期内，因货物质量造成的货物损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件的质保期则从更换日起计。

（4）质保期内，中标供应商负责提供不低于原厂配置的维修保养服务，货物非人为原因造成质量问题，中标供应商应负责修理。

（5）所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生一切费用均由中标供应商承担。

（6）质保期过后，仍须提供终身维修，维修只收取配件成本费，免收工时费和差旅费。

（7）中标供应商在广州设有售后服务站，提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话（或书面通知）及时响应（即能提供满足用户需要的解决方法），并在规定时间到达故障现场进行排障并修复。

（8）中标供应商应为采购人提供免费培训服务并出具培训方案，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为设备的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训和安全操作规范培训，培训地点主要在货物使用现场或由双方约定。

## 验收要求

（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件须齐全。

（3）在供货过程中，如发现中标人提供货物存在质量问题，采购人书面通知中标人限期15天内整改；若质量问题较为严重（由采购人判断质量问题严重性），中标人须为采购人更换全新的整套货物。中标人如在限期内不能解决质量问题，采购人有权终止本招标项目的相关合约，并自行依法选择本项目其他合格供货商提供货物。

（4）投标人应严格按照要求提供符合规格产品。若中标人产品不符合采购规格的要求，必须负责更换产品直至符合采购人要求为止；采购人不因此支付任何额外费用，更换后产品价格按照中标价支付。投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货产品，符合国际、国家的有关标准要求。所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意《用户需求书》的值仅列出了最低限度。

（5）中标供应商应在验收前提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据。货物运抵交货地点前，中标供应商约请采购人时间，双方派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但中标供应商须至少提前3天告知采购人到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，中标供应商须及时补给或更换，如因此造成延期供货，采购人有权按延期交货索赔。

（6）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（7）中标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

## 知识产权要求

（1）中标供应商保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由中标供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，中标供应商负责全额赔偿。

（2）中标供应商为执行本项目合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。

## 付款方式

（1）合同签订之日起10个工作日内，采购人按合同总价的30%向中标供应商支付预付款，同时中标供应商须向采购人提交合同总价的5%履约保函作为履约保证金。

（2）货物到甲方指定地点交付，完成安装调试并验收合格后10个工作日内，采购人按合同总价的65%向中标供应商支付进度款。同时采购人将履约保函退还给中标供应商。

（3）最终验收合格之日起满一年后的10个工作日内，采购人向中标供应商支付剩余合同总价的5%。

（4）每笔款项支付前，中标供应商须向采购人提供等额的正式发票。

（5）付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

1.2资金来源：财政资金。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广东省海洋与渔业环境监测预报中心。

2.2 “采购代理机构”是指：广州顺为招标采购有限公司。

2.3 “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或自然人。

2.4 “合格的投标人” ：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6 “监管部门”是指：广东省财政厅政府采购监管处。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3 政府采购若需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

3.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）标准执行，收费金额按差额定率累进法计算。具体收费标准按下表计算：

| 中标金额（万元） 费率 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100－500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

例如：某货物招标中标金额为400万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

（1）中标服务费以人民币支付。

（2）中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

（3）中标人如不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5.3本招标文件的解释权归“广州顺为招标采购有限公司”所有。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人或采购代理机构将视其为无异议。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成

9.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。包括但不限于下列文件：

1）自查表；

2）资格性文件；

3）商务响应文件；

4）技术响应文件；

5）价格部分。

6) 投标截止时间前投标人递交的补充、修改等文件。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2  投标人应按照“第二部分” 用户需求书规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2）2016或2017年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明；

3）投标截止日期前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明材料）；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6）其他（符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求的证明材料）。

14.2 法人的分支机构参与政府采购活动的，不能以分支机构的身份参加政府采购活动，只能以法人的身份参加（招标文件对特殊行业另有规定的情形除外）。

14.3 资格证明文件必须真实有效、清晰可辨，复印件必须加盖单位印章，如因文件不清晰造成难以分辨，此后果由投标人承担。

15. 证明投标标的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 投标人应提交证明其拟提供的投标标的符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。

15.2 证明投标标的与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

1）货物的型号、规格、主要技术指标和性能的详细说明，服务的详细说明；

2）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

3）对照招标文件的技术、服务要求，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术、服务要求作出了实质性的响应；或申明与技术、服务要求条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

15.3 投标人在阐述投标人须知第15.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

15.4如所投产品属于“节能产品政府采购清单”或 “环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“节能产品政府采购清单” 或 “环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。该清单可在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上查找。

16.  投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。本项目投标保证金金额为：人民币伍万元整（￥50000.00元）。

16.2 投标保证金可以采用电汇、银行转帐及专业担保机构出具的担保函的形式提交。

(1) 以电汇、银行转帐形式交纳保证金的，直接存入如下帐户（交款时投标人向银行提供采购编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在投标文件递交截止时间之前一天到达采购代理机构帐户上。）

收款人：广州顺为招标代理有限公司

帐号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

跨行支付行号：3025 8104 4322（提醒：该行号不是账号！仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息）

（递交投标保证金请注明：采购编号：GZSW18198HG1074 ）

(2) 以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的，由专业担保机构出具担保函（具体格式见本招标文件第五部分2.3.2），并于投标截止时点前，将担保函原件送达采购代理机构。

16.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6 有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期和投标有效期

17.1 投标的截止时点详见投标邀请函，超过截止时点后送达的投标文件将被拒收。

17.2 投标文件应在提交投标文件截止时间起60天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.3 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式 陆 份，其中正本 壹 份，副本 伍 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件可除外）的电子文件一套（以光盘形式），文件格式要求采用Office中文版本WORD软件制作(其中报价表以excel制作)，如果电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。

18.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

18.5 所有投标文件（附特殊规格的图纸外）应按A4规格制作；建议采购双面打印或复印。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 投标文件须编页码，页码必须连续。

19.2 投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子文件分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”“电子文件”字样。

19.3 为方便开标时唱标，投标人应单独密封提交《唱标信封》一份，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样，《唱标信封》封装内容详见第五部分投标文件格式要求。

19.4 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.5如果未按要求密封和标记，投标文件将被拒收，采购人或采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标、定标

21. 开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请函》或《澄清/更正/延期公告》（如有的话）中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标或未在开标记录表上签字确认的，视同认可开标结果。

21.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应当场提出，采购代理机构及时处理。

21.5 投标人不足3家的，不进行开标，投标文件原封退回。

22. 评标

22.1 评标详见《九、评标方法、步骤及标准》。

23. 定标

23.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

23.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

23.3 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，以公告方式告知所有当事人本次项目的中标结果。同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

24. 替补候选人的设定与使用

依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“……中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。”

六、质疑和投诉

25. 供应商对采购文件、采购过程和中标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及有关法规的规定，向相关部门书面提出。供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

25.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面纸质原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

25.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

25.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

25.4质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人的，应当由营业执照等注册登记证书上的法定代表人签字（或盖私章）并加盖公章；质疑供应商为其他组织的，应当由营业执照等注册登记证书上的主要负责人签字（或盖私章）并加盖公章。

25.5质疑文件提交方式：供应商为自然人的，由自然人本人携带身份证明原件、质疑函原件和必要的证明材料到现场提交。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表携带身份证明原件、法人营业执照（或事业单位法人登记证）等注册登记证书原件、质疑函原件及必要的证明材料到现场提交。供应商委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

25.6质疑受理部门：广州顺为招标采购有限公司。

25.7提交质疑文件地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室。

25.8采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（采购代理机构指定邮箱为：gzswbc08@163.com），供应商收到质疑回复后应在质疑回复函送达回执上签收确认。

25.9质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

25.10 政府采购供应商质疑函范本、政府采购供应商投诉书范本可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)或广州顺为招标采购有限公司网站（www.gzswbc.com）下载专区自行下载。

七、 合同的订立和履行

26. 合同的订立

26.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27. 合同的履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

27.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

八、适用法律

28. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

29、评标委员会的组成

29.1 评标由采购人或采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

30、评标方法

（1）评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

（2）综合评分法评标步骤：先进行资格性审查和符合性审查，再进行技术、商务及价格的比较与评价。只有通过资格性审查和符合性审查的投标人才能进入技术、商务及价格的详细评审。

（3）提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。经评委会审查，合格投标人不足3家的，作废标处理。

（4）综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

（5）提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31、评标步骤

31.1 投标文件的资格性审查

31.1.1 采购人或采购代理机构根据附表一《资格性审查表》对投标人的资格进行审查。

31.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

31.1.3 未通过资格性审查的投标人不再进入后续评审。

31.2.4对未通过资格性审查的投标人，采购人或采购代理机构将通过电话或传真等方式现场告知。

31.2投标文件的符合性审查

31.2.1评标委员会根据附表二《符合性审查表》对各投标人的投标文件进行符合性审查。

31.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

31.2.3 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标总金额超过本项目采购预算或投标价不是固定唯一的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

- 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的；

- 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

- 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

31.2.4对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

31.2.5对未通过符合性审查的投标人，评标委员会将通过电话或传真等方式现场告知。

32. 投标文件的澄清

32.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

32.3投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

32.4 上述修正或者处理结果对投标人具有约束作用。

33. 投标的评价

33.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2比较与评价

1、技术评价：技术评分各单项所占权重详见附表三《技术评分表》；所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；

2、商务评价：商务评分各单项所占权重详见附表四《商务评分表》，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；

3、价格评分：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

- 对小微企业评标价格扣除

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；（本条款不适用本项目）

3）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

4）	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；（本条款不适用本项目）

5）	本条款中两种修正原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

6）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：① 符合中小企业划分标准；② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

7）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。

8）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

9）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

（4）根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/评标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

4、综合比较与评价。

技术、商务及价格分值分配：

| 评分项目（F） | 技术评分（F1） | 商务评分（F2） | 价格评分（F3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（A） | 60分 | 10分 | 30分 |

评标总得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为技术得分、商务得分、价格得分。

（三）推荐中标候选供应商名单。

根据上述技术、商务及价格综合评价的分值分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

附表一：

珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-国产大型设备采购项目

（GZSW18198HG1074）资格性审查表

审查人员签名：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合招标文件的合格投标人条件要求 1、 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；（以本项目投标截止日当天查询结果为准，该查询结果打印页面与项目档案一起存档） 4、本项目不接受联合体投标。 |  |
| 2 | 资格证明文件齐全 |  |
| 3 | 投标保证金已足额提交 |  |
| 结 论 |  |

注：

1．以上内容由采购人或采购代理机构审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

附表二：

珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-国产大型设备采购项目

（GZSW18198HG1074）符合性审查表

评委签名：

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期满足招标文件要求（60天） |  |
| 2 | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求 |  |
| 3 | 满足“用户需求书”中的“★”号条款要求 |  |
| 4 | 投标总价没有超出采购预算（人民币259.6万元） |  |
| 5 | 投标报价是固定唯一价 |  |
| 6 | 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价的合理性 |  |
| 7 | 无经评委认定为无效标的其他情形 |  |
| 结 论 |  |

注：

1．以上内容由评标委员会审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

4. 评委会成员对同一投标人审查结论不一致的，按少数服从多数的原则进行确定。

附表三：

珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-国产大型设备采购项目

（GZSW18198HG1074）技术评分表

评委签名：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动注射分析仪技术参数及性能要求响应情况（投标人必须提供设备详细技术参数确认表，且必须由设备制造商盖章。否则不得分。） | 一般技术性能的响应情况 | 2分 | 完全响应并部分优于采购要求的得2分，完全响应的得1.5分，负偏离的在1.5分的基础上，每偏离一项扣0.25分，扣至0分为止。 |
|  |  | 根据各投标文件对带“▲”重点参数响应情况 | 8分 | 完全满足招标要求：8分, 带▲每项负偏离扣除2分，扣至0分为止。 |
| 2 | 所投流动注射分析仪业绩及应用案例 | 4分 | 提供所投仪器相同型号近二年（2016-2017）的业绩证明（必须带有用户盖章的验收报告和联系方式，而且所投仪器与提供验收报告的机型外观必须一致，开标时提供原件备查），每提供一份得0.1分，满分4分。 |
| 3 | 原子荧光分光光度计技术参数及性能要求响应情况（投标人必须提供设备详细技术参数确认表，且必须由设备制造商盖章。否则不得分。） | 一般技术性能的响应情况 | 4分 | 完全响应并部分优于采购要求的得4分，完全响应的得3分，负偏离的在3分的基础上，每偏离一项扣0.5分，扣至0分为止。 |
|  |  | 根据各投标文件对带“▲”重点参数响应情况 | 10分 | 完全满足招标要求：10分, 带▲每项负偏离扣除2分，扣至0分为止。 |
| 4 | 全自动无人采样监测船技术参数及性能要求响应情况（投标人必须提供设备详细技术参数确认表，且必须由设备制造商盖章。否则不得分。） | 一般技术性能的响应情况 | 4分 | 完全响应并部分优于采购要求的得4分，完全响应的得3分，负偏离的在3分的基础上，每偏离一项扣0.5分，扣至0分为止。 |
|  |  | 根据各投标文件对带“▲”重点参数响应情况 | 6分 | 完全满足招标要求：6分, 带▲每项负偏离扣除1.5分，扣至0分为止。 |
| 5 | 所投全自动无人采样监测船应用及质量保障 | 6分 | 1、无人船制造商获得ISO9001质量管理体系认证，得0.5分； 2、近三年（2015-2017）所投同类无人船产品销售业绩，提供验收报告。每1个项目得0.05分，满分2分； 3、副部级（或以上）政府部门颁发的关于无人船相关的科学技术奖的得1分； 4、近四年（2014-2017）同类无人船产品具有水污染事件应急案例的得1分，出具用户证明，开标时提供原件备查； 5、无人船产品具有有资质的第三方检测机构出具的产品合格检测报告，得0.5分； 6、提供无人船厂家在广东具有售后服务点的证明文件（至少但不限于需要提供租房合同，3个以上维修工程师资质和相应人员的社保证明文件等），得1分。 |
| 6 | 石油类分析萃取震荡仪技术参数及性能要求响应情况（投标人必须提供设备详细技术参数确认表，且必须由设备制造商盖章。否则不得分。） | 一般技术性能的响应情况 | 2分 | 完全响应并部分优于采购要求的得2分，完全响应的得1.5分，负偏离的在1.5分的基础上，每偏离一项扣1.5分，扣至0分为止。 |
| 7 | 生物毒性检测仪技术参数及性能要求响应情况（投标人必须提供设备详细技术参数确认表，且必须由设备制造商盖章。否则不得分。） | 一般技术性能的响应情况 | 4分 | 完全响应并部分优于采购要求的得4分，完全响应的得3分，负偏离的在3分的基础上，每偏离一项扣0.5分，扣至0分为止。 |
|  |  | 根据各投标文件对带“▲”重点参数响应情况 | 6分 | 完全满足招标要求：6分, 带▲每项负偏离扣除1.5分，扣至0分为止。 |
| 8 | 所投生物毒性检测仪应用情况 | 2分 | 所投生物毒性检测仪产品在国内的销售案例，提供销售合同和验收报告。横向对比销售数量第一名得2分，第二名得1分，第三名得0.5分，第四名及以下得0.25分，不提供得0分。 |
| 9 | 项目实施方案 | 2分 | 投标人提供的实施方案（包括但不限于人员的投入、供货、安装、调试、保障质量、进度等的相关措施）具体、全面，合理、可行性高，得2分。 投标人提供的实施方案较具体、较全面，较合理、可行性高，得1分。 投标人提供的实施方案较简单、可行性一般，得0.5分。 |
| 合计 | 60分 |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

附表四：

珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-国产大型设备采购项目

（GZSW18198HG1074）商务评分表

评委签名：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要货源保障能力 | 4分 | 所投主要设备（流动注射分析仪，原子荧光分光光度计，无人采样监测船、生物毒性检测仪）提供合法供货来源证明书（制造商出具的授权书）和售后服务承诺函。每个设备得1分，满分4分。 |
| 2 | 质保期 | 2分 | 所有设备的质保期完全满足并有优于用户需求书要求，得2分； 所有设备的质保期完全满足用户需求书要求，得1分； 部分设备的质保期低于招标文件要求，得0分。 |
| 3 | 交货期 | 1分 | 交货期满足或优于用户需求书要求，得1分；否则得0分 |
| 4 | 售后服务 | 3分 | 售后服务计划(包括售后服务网点情况、响应时间、维护方案等)详细，并优于招标文件要求3分； 售后服务计划一般，满足招标文件要求2分； 售后服务计划较差，低于招标文件要求1分。 |
| 合计 | 10分 |  |

注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第四部分

合 同 书 格 式

项目

合

同

书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○一   年   月     日

# 甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

# 乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、安装、调试、培训、质保期服务、各项税费（包括但不限于印花税等税费）及合同实施过程中不可预见费用等，除此之外，乙方不得要求甲方支付其他任何费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，否则由此给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

四、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：在合同签订后   个日历日内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收并交付甲方正常使用。

- 交货方式：一次性供货

- 交货地点： 用户指定地点

五、付款方式

（1）合同签订之日起10个工作日内，甲方按合同总价的30%向乙方支付预付款，同时乙方须向甲方提交合同总价的5%履约保函作为履约保证金。

（2）货物到甲方指定地点交付，完成安装调试并验收合格后10个工作日内，甲方按合同总价的65%向乙方支付进度款。同时甲方将履约保函退还给乙方。

（3）最终验收合格之日起满一年后的10个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总价的5%。

（4）每笔款项支付前，乙方须向甲方提供等额的正式发票。

（5）付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

六、质保期及售后服务要求

- 乙方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 乙方给用户方所提供的软硬件（包含实施过程中新增或调整的软硬件）提供不低于   年的质保期，质保期自供需双方代表在验收单上签字之日起计算。质保期内，因货物质量造成的货物损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件的质保期则从更换日起计。

- 质保期内，乙方负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护，维修保养费用计入总价，不再收取任何费用。随机附带正常使用一年所需的所有消耗品，费用包括在整机报价内，并且须保证配套软件终身免费升级。

- 乙方在广州设有售后服务站，提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话（或书面通知）及时响应（即能提供满足用户需要的解决方法），并在规定时间到达故障现场进行排障并修复。如果发生硬件故障，在24 小时后仍无法排除的，须提供规格、档次、配置不低于故障设备的备用设备，以保证系统的正常运转。

- 保修期内所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生一切费用均由乙方承担。

- 对于不能明确是否是本次采购所提供软硬件设备导致出现故障时，乙方应尽力配合甲方进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

- 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或湛江市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

- 质保期过后，仍须提供终身维修，维修只收取配件成本费，免收工时费和差旅费。

七、安装与调试:

（1）货物到达交货地点后，乙方即按合同执行时间进度计划派出有经验的项目经理及工程技术人员到本项目现场进行安装。由乙方派技术人员负责安装调试，直到设备正常运行。设备完成安装后，技术人员对甲方进行指导培训和基本保养。甲方应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供只能由甲方给予的必要的配合。

（2）乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

- 货物按验收的标准按照国内、国际最新相关标准实施，货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 由乙方负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

- 验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

- 在供货过程中，如发现乙方提供货物存在质量问题，甲方书面通知乙方限期15天内整改；若质量问题较为严重（由甲方判断质量问题严重性），乙方须为甲方更换全新的整套货物。乙方如在限期内不能解决质量问题，甲方有权终止本招标项目的相关合约，并自行依法选择本项目其他合格供货商提供货物。

- 乙方应在验收前提供一份验收大纲，在甲方确认后作为甲方验收的依据。货物运抵交货地点前，乙方约请甲方时间，双方派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须至少提前3天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，乙方须及时补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按延期交货索赔。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

九、培训

乙方应为甲方提供免费培训服务并出具培训方案，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为设备的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训和安全操作规范培训，培训地点主要在货物使用现场或由双方约定。

十、知识产权

（1）乙方保证甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

（2）乙方为执行本项目合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十一、违约责任与赔偿损失

（1）乙方对于所提供的货物与本项目的采购文件及合同要求不相符，甲方拒收货物的，乙方需向甲方支付本合同总金额20%的违约金并承担由此发生的一切损失和费用，包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费、诉讼费、律师费等费用。

（2）对有缺陷的货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期，且此段时间属延期交货，按本条第6款处理。如经更换，货物质量仍不符合合同及相关招投标文件等约定的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还已付合同款项，并按合同总金额20%向甲方支付违约金。

（3）如果在甲方发出索赔通知后 7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，即包括乙方对索赔事由无异议，对索赔数额与赔偿方式已接受等。如乙方未能在收到索赔通知后7天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

（4）因质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。鉴定费用应由乙方先行垫付。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

（5）因乙方设备质量问题造成甲方或第三方损害的，乙方应对甲方或第三方承担赔偿责任。

（6）乙方应预留验收不合格的调整时间，并在合同签订之日起按投标时承诺的交货时间内完成所有货物的交货、调试、安装及验收合格工作。乙方逾期未能完成前述工作，每延期一天，须向甲方支付合同金额的千分之二的违约金，计到交货之日为止，此部分金额从剩余合同款中扣除。如乙方逾期7天仍未交货，则视为乙方不能交货。甲方有权解除合同并要求乙方返还甲方已支付合同款项及向甲方支付合同总金额的20%作为违约金。

（7）乙方未能按时交货的，按照以下条款执行：

7.1 已验收合格的货物，甲方应按照实际款项支付给乙方。

7.2 未能交货部分则按合同价双倍支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

（8）货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起2个工作日内重新组织验收；经2次验收不合格的或是已经超出投标时承诺的交货时间仍未能完成验收合格的工作，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权根据本条第一点向乙方提出索赔。

（9）如果甲方逾期办理付款手续，则按拖欠金额每天2‰支付违约金给乙方，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由。

（10）乙方无正当理由解除本合同的，甲方有权要求乙方返还甲方已支付合同款项及向甲方支付合同总金额的20%作为违约金。

（11）甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起7天内退回甲方已支付的价款。

十二、争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十三、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

- 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效：

- 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

- 合同一式    份，甲方  份，乙方  份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                         代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日              签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分

投 标 文 件 格 式

（本部分内容仅为方便投标人编制投标文件而设置的格式，本部分内容表述如与本文件其他部分表述不一致的，以其他部分的内容表述为准。投标文件须编制页码，且页码必须连续）

政府采购项目

投

标

文

件

（正本/副本）

采购编号：

项目名称：

投标人名称：

日     期：      年      月      日

投标文件目录

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标一览表

2.2 投标函

2.3 法定代表人授权书

2.4 投标保证金交付凭证复印件

2.5 退保证金说明（正本）

一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 准入条件 | 详见投标邀请函“五、供应商资格要求” | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 符合性审查 | 投标有效期 | 60天 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标函 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件中的★号技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 报价要求 | 投标报价是固定唯一的且没有超出采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |
|  |  | 见投标文件 第（）页 |

注：投标人应对照第三部分投标人须知中技术、商务评分表的内容，列明各评审分项在投标文件中所在位置，以便查对。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.3 “★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 偏离说明 | 偏离描述 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |

注：

1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2.如满足要求在“偏离说明”栏填写“无偏离”；如优于要求在“偏离说明”栏填写“正偏离”，并在“偏离描述”栏说明在投标文件中的页码。

3.带“★”号条款为须实质性响应的指标和要求，如不响应作废标处理。投标人应将《用户需求书》中所有带“★”条款（含技术（服务）条款、商务条款、价格条款等）填写在此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

#### 2.1 投标函和中小企业声明函

投标函

致:广州顺为招标采购有限公司

依据贵方采购项目名称（采购编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

1、 自查表；

2、 资格性文件；

3、 商务部分；

4、 技术部分；

5、 价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起 60 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人 (公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加____________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 设备名称 | 制造商 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |
| 2 | 其他中型企业制造的货物 |  |  |  |
| 3 | 其他小型企业制造的货物 |  |  |  |
| 4 | 其他微型企业制造的货物 |  |  |  |

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、投标人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3投标保证金（投标人可选择2.3.1或2.3.2其中一种方式递交保证金）

2.3.1  通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式

（1）投标保证金交纳凭证

致：广州顺为招标采购有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、形式交纳。

2、采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人投标保证金退还资料退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

(2)退保证金说明（为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读以下表中说明并执行）

如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

退保证金说明

致：广州顺为招标采购有限公司

我方为                                           投标[采购编号为：        ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容 付款金额： 元 ￥ 已付金额： 元 ￥ 付款方式： 1.现金； 2.支票； 3.转账 ； 4.保函； 5.其它（电汇）； 资金来源： 保证金 备注： 经办及审批 申请人： 采购部门负责人： 合同管理人员审核 财务部门审核

2.3.2以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的投标担保函格式

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

2．4关于资格的声明函

资格声明

致：广州顺为招标采购有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本、税务登记证副本、组织机构代码副本（或载明统一社会信用代码的营业执照副本）复印件。

- 2016或2017年度财务状况报告（新成立企业提供基本户开户行出具的资信证明）。

- 近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）。

- 近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。

- 诚信投标声明函（可参照附件1格式）。

（以上证明材料必须提供，否则可能导致投标无效，相关证明文件附后。）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件1：

诚 信 投 标 声 明 函

广州顺为招标采购有限公司：

关于贵公司发布的                        项目（招标编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加投标并在此声明：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

（七）我单位与参与本项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。

我单位若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

（一）投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广州地区的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

附：  制造商出具的授权函及售后服务承诺函格式

授 权 函

致:广州顺为招标采购有限公司

我们         （制造商名称）      是按    （国家名称）    法律成立的一家制造商，主要营业地点设在           （制造商地址）    。兹指派按       （国家名称）    的法律正式成立的，主要营业地点设在           （投标人地址）      的     （投标人名称）   作为我方在本项目的真正的和合法的代表人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方(  招标编号  )(  项目名称   )（设备名称）　招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予   (投标人名称)    全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认   (投标人名称)   或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于           年      月      日签署本文件，    (投标人名称)    于          年      月      日接受此件，以此为证。

投标人名称：（公章）                         出具授权书的制造商名称：（公章）

.                                            .

法定地址：                                    法定地址：

.                                            .

授权签字的代表姓名：                          授权签字的代表姓名：

.                                           .

职务和部门：                                  职务和部门：

.                                            .

售后服务承诺函

致:广州顺为招标采购有限公司

我们         （制造商名称）      是按    （国家名称）    法律成立的一家制造商，主要营业地点设在           （制造商地址）    。我方就     （投标人名称）   参与贵方(  招标编号  )(  项目名称   )的投标提供的由我方制造的    （设备名称）（型号规格） 。我方对本项目提供的产品服务承诺函如下：

1.

2.

3.……

制造商名称：（公章）

日 期：

- 同类项目业绩介绍

3.1所投（流动注射分析仪）产品业绩

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同内容(销售产品名称、规格型号) | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 验收时间 | 用户联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供所投（流动注射分析仪）仪器型号近二年（2016-2017）的业绩证明（必须带有用户盖章的验收报告和联系方式，而且所投仪器与提供验收报告的机型外观必须一致，开标时提供原件备查）。

3.2所投同类无人船产品业绩

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 验收时间 | 用户联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 提供近三年（2015-2017）所投同类无人船产品销售业绩，提供验收报告。

- 提供近四年（2014-2017）同类无人船产品具有水污染事件应急案例，出具用户证明，开标时提供原件备查。

3.3所投（生物毒性检测仪）产品业绩

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同内容(销售产品名称、规格型号) | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 验收时间 | 用户联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供所投（生物毒性检测仪）产品在国内的销售业绩（提供销售合同和验收报告复印件）。

（四）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称/资格 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术服务人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

附：1、项目经理、技术服务人员的身份证、学历证、职称、资质证书等材料文件。

2、提供以上人员在投标人公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单等。）复印件。

（五）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  |  | 质保期 |  |

（六）其它重要事项说明及承诺（如有）

1、所投主要设备（流动注射分析仪，原子荧光分光光度计，无人采样监测船、生物毒性检测仪）提供合法供货来源证明书（制造商出具的授权书）和售后服务承诺函；

2、无人船制造商获得ISO9001质量管理体系认证；

3、副部级（或以上）政府部门颁发的关于无人船相关的科学技术奖；

4、无人船产品具有有资质的第三方检测机构出具的产品合格检测报告；

5、无人船厂家在广东具有售后服务点的证明文件（至少但不限于需要提供租房合同，3个以上维修工程师资质和相应人员的社保证明文件等）；

6、投标人认为需要提供的其他资料。

《技术打分表》、《商务打分表》以及用户需求书中要求提供的其它证明文件或材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.2商务条款响应表

（1）一般商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 60天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 完成时间：在合同签订后90个日历日内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收并交付采购人正常使用 |  |  |
| 8 | 质保期：所有设备质保期一年（技术参数及要求另有说明的除外） |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明：无偏离。 |

注：1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

- 本表格式不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（2）合同条款响应表

合同条款响应表

[说明]投标人应对照招标文件第四部分《合同书》所列合同基本条款的内容响应，完全满足的在“响应情况”栏中填“响应”，有差异的则在“差异描述”栏中写明具体内容。

| 条款号 | 合同基本条款题目 | 响应情况 | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- |

[说明]

1.   除“合同基本条款题目”栏所列的内容以外，按《合同书》中的条款执行。

2.   对可以有差异的，其内容的确定，在签定合同时，由买卖双方协商。

3.3售后服务方案

售后服务必须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、列出所有所投设备的免费质保期；

2、备件更换服务、应急维修时间安排；

3、本地售后服务机构：投标人及设备制造商在项目所在地设立的售后服务网/授权服务站情况，维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；提供自己的售后技术中心、售后服务合作伙伴的详细资料。

4、技术支持；

5、质保期满后的维修服务收费标准；

6、其它服务承诺；

7、其他。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 品牌、规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、所投产品彩页原件或厂家官方网站链接的参数截图或厂家出具的技术参数说明资料。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具。

3、如所投产品有属于节能产品或环保产品的，请提供相关证明文件。

4、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格式自行扩展，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 设备名称 | 招标要求（请根据《用户需求书》中的★项技术条款补充完整） | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离） | 证明文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |

注：

1、投标人须对应招标文件“用户需求书”的“★” 技术条款内容逐条列出并响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项，如有负偏离将导致投标无效。投标人须特别注意。技术参数中要求提供证明文件的，请将证明文件附后并填写证明文件所在页码。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4、本表格式不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）带“▲”号技术条款响应表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 。。。 | 。。。。。。 |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件第二部分“用户需求书”的带“▲”号技术条款内容逐条响应并提供相关证明文件（投标人必须提供设备详细技术参数确认表，且必须由设备制造商盖章，以及用户需求书要求提供的其他证明文件），不提供相关证明文件或不能满足要求的将严重影响技术评审得分。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表格式不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（3）一般技术条款响应表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 。。。 | 。。。。。。 |  |  |  |  |

注：

1、投标人须对应招标文件第二部分“用户需求书”除“★”及“▲”号之外的一般技术条款内容逐条响应并提供相关证明文件（投标人必须提供设备详细技术参数确认表，且必须由设备制造商盖章，以及用户需求书要求提供的其他证明文件），不提供相关证明文件或不能满足要求的将严重影响技术评审得分。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表格式不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3技术方案

技术方案是本次招标技术评分的重要依据，投标人要充分体现自身的技术和专业优势。要求投标人根据用户需求提出可行的、可靠的、安全的、成熟的、完整的技术方案，确保系统的安全性、科学性、实用性、先进性和融合性。

投标人技术方案应该包括但不仅限于以下内容，都要求提供完整方案资料，含技术资料、技术数据、设备资料和说明文字等：

（1）设备的选型配置、信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度的详细描述；

（2）设备安装维修便利性及运行维护成本情况的详细描述；

（3）项目实施计划（技术团队，人员的投入、供货、安装、调试、保障质量、进度等的相关措施）；

（4）交货期；

（5）培训计划；

（6）其他。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1开标一览表

| 项目名称 | 投标总报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 珠江口海洋环境与渔业资源监测经费-国产大型设备采购项目 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》。 |

注：

1、此表的投标总报价是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在唱标信封中，作为唱标之用。

3、投标人认为本次招标标中的未尽事宜，可另表提出建议，该部分费用不在投标总报价中。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.2投标报价明细表

投标人名称：                                                采购编号：

| 一、货物详列 |
| --- |
| （一）主要标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| （二）其它标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |

注：1、此表为开标一览表的投标报价明细表。

2、所有货物的价格是包括了货物及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

3、伴随服务的价格包括了包括设计联络、所有施工、检验、安装、系统集成、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

4、投标人漏报的单价或报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标总报价中。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月  日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件