仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

公开招标文件

采购项目编号：FEGD-CT181005

广东远东招标代理有限公司  编制

发布日期：2018年11月

目  录

第一篇  投标邀请书

第二篇  投标人须知

第三篇  合同条款格式

第四篇  用户需求书

第五篇  投标文件格式

附件一： 评标工作大纲

附件二：  中标服务费收费标准

# 第一篇	投标邀请书

广东远东招标代理有限公司受 仁化县农产品质量安全监督检验测试站的委托，对仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：FEGD-CT181005

二、采购项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

三、采购预算：115万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1.采购项目内容及最高限价

| 货物名称 | 数量 | 预算 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农产品质量安全检测体系建设设备 | 1批 | 115万元 | 115万元 | 合同签订后60天内 |

1.1 本项目经财政部门同意，气相色谱质谱联用仪允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其余产品采购国产产品（详情请见第四篇《用户需求书》）。投标人须对项目的所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第四篇用户需求书。

1.2 本项目适用的扶持性政策

1.2.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

1.2.2 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

1.2.3 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

1.2.4 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号

1.2.5 《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

1.2.6 《韶关市政府采购供应商诚信记录管理办法》（韶财采购〔2015〕7号）

1.2.7 《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）

2.采购项目品目：A021006试验仪器及装置

3.项目基本情况介绍：

因业务需要，特增置农产品质量安全检测体系建设设备1批。

五、供应商资格：

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立民事责任的法人、其他组织或者自然人，并取得合法工商执照或者其它法人（负责人）证书；

4.投标人出具《公平竞争承诺书》（详见招标文件格式2.12）；

5.本项目不接受联合体投标；

6.参加政府采购活动前三年内，供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违约失信行为记录名单。（供应商提供以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章为准，截图时间可以是招标文件开始售卖后的任意一天）

7.提交缴纳社会保障资金相关证明文件。

8.存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与投标。

9. 已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。

获取招标文件方式：投标人凭以下加盖公章的资料前往购买招标文件

（1）营业执照复印件或自然人身份证复印件；

（2）法人代表证明及授权文件（原件）；

（3）参加本次项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

（4）上述“供应商资格”要求的证明文件复印件。

备注：以上资料复印件参与正式投标时须放入投标文件中。

[供应商报名后需在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）上注册企业信息，注册可登陆（http://www.gdgpo.gov.cn）广东省政府采购网站，在网站左上方“用户登录”进行注册，具体操作在“快速服务”-“办事指南”栏目中有指引，已注册的供应无需重复注册。]

六、符合资格的供应商应当在2018年11月21日起至2018年11月27日 期间（办公时间内：上午9:00分至12:00；下午14:00至17:00，法定节假日除外）到广东远东招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼）购买招标文件，招标文件每份售价300元（人民币），售后不退。

七、投标截止时间：2018年12月11日14时30分

（投标文件递交时间：2018年12月11日14时00分至2018年12月11日14时30分）

八、投标文件递交地点：韶关市浈江区五里亭耕进商贸城B区65-68号3楼开标室

九、开标评标时间：2018年12月11日14时30分

十、开标评标地点：韶关市浈江区五里亭耕进商贸城B区65-68号3楼开标室、评标室

十一、本公告期限（5个工作日）自2018年11月21日至2018年11月27日止。

十二、政府采购监督管理部门：仁化县财政局。

| 代理机构联系人： | 戴小姐 | 采购人联系人： | 曾先生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 020-83642820转825 | 电话： | 0751-6352125 |
| 传真： | 020-83642820转822 | 传真： | 0751-6350902 |
| 联系地址： | 广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼 | 联系地址： | 仁化县新城路24号仁化县农业局 |
| 邮编： | 510000 | 邮编： | 512300 |
| 开户名 | 广东远东招标代理有限公司 |  |  |
| 开户行： | 中国工商银行越秀桥支行 |  |  |
| 帐号： | 3602064919200117660 |  |  |

广东远东招标代理有限公司

2018年11月20日

# 第二篇 	投标人须知

# 一、投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政资金，资金已落实。 |
| 2 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇第五点 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
|  | 投标人所投货物必须满足条件 | 详见第一篇《投标邀请书》中的规定 |
| 3 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
| 4 | 定义 | 1.采购人：本项目的采购人是仁化县农产品质量安全监督检验测试站。 2.采购代理机构：系指 广东远东招标代理有限公司。 3.政府采购监督管理部门：本项目的政府采购监督管理部门为仁化县财政局。 |
| 5 | 招标文件的澄清 | 1.采购人不统一组织答疑会 2.投标人质疑期限：招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑 3.采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前15 日 |
| 6 | 投标样板 | 根据《用户需求书》要求设定； |
| 7 | 投标报价 | 本采购项目最高投标限价为：详见第一篇《投标邀请书》中的规定 |
| 8 | 证明投标人的资格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖投标人法人公章)： 1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.具有独立民事责任的法人、其他组织或者自然人，并取得合法工商执照或者其它法人（负责人）证书； 3.投标人提供《公平竞争承诺书》（详见招标文件格式2.12）； 4.本项目不接受联合体投标； 5.参加政府采购活动前三年内，供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违约失信行为记录名单。（供应商提供以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章为准，截图时间可以是招标文件开始售卖后的任意一天） 6.提交缴纳社会保障资金相关证明文件： 7.《投标函》原件 8.《资格声明书》原件 9.《法定代表人证明书》及《法定代表人授权书》原件； |
| 9 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额：人民币￥11500.00元（大写：人民币壹万壹仟伍佰元整）。 2. 投标人按规定提交保证金，保证金提交的相关凭证应随投标文件一起递交。 3.投标保证金方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金账户： 收 款 人：广东远东招标代理有限公司 开户银行：中国工商银行越秀桥支行 银行账号：3602064919200117660 投标时，投标人凭已盖章的银行进帐单复印件放置投标信封内，并与投标文件一同递交。 |
| 10 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90天内有效 |
| 11 | 投标文件份数 | 1.投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件三部分组成，合编成一本投标文件。 2.唱标信封一份。 3.电子文件一份。 投标文件一式六份，其中，一份正本，五份副本。 投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本及副本） 唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份） |
| 12 | 投标文件的递交、接收和密封 | 详见《投标邀请书》 |
| 13 | 开标时间、地点 | 详见《投标邀请书》 |
| 14 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家4人由广东省财政厅政府采购专家库中随机抽取确定。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 信息发布媒体 | 1.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）； 2.广东省政府采购网（http://shaoguan.gdgpo.com）； 3.广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com）。 |
| 17 | 中标服务费 | 中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，按照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁布的«国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知»（发改办价格[2003]857号）的规定标准（货物类）收取中标服务费。 |

# 二、投标须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标须知前附表》。

2    招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3     招标适用的法律：本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和广东省政府采购相关法规。

4	合格的投标人

4.1	符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标须知前附表》的“合格的投标人”。

4.2	投标人必须按《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规的规定进行投标。

4.3  投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

4.4  不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

4.4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商彼此存在投资与被投资关系的；

4.4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.5  本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    其它说明

6.1  投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2  踏勘现场

（1）投标人应按本《投标须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

### （二）	招标文件

7	招标文件的构成

7.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	合同条款格式

第四篇	用户需求书

第五篇	投标文件格式

附件一：  评标工作大纲

附件二：  中标服务费收费标准

7.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织等。

- “采购代理机构”系指广东远东招标代理有限公司。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的具有独立民事责任的法人、其他组织或者自然人，并取得合法工商执照或者其它法人（负责人）证书。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会” 系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标供应商必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

7.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8	招标文件的澄清

8.1	投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问，请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真等（应加盖公章），下同）向采购代理机构提出询问, 采购代理机构在三个工作日内对供应商提出的询问作出答复。

8.2	根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3  投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4  招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

9	招标文件的修改

9.1	在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题,同时经采购人同意后对招标文件进行澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2	招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

9.3	为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

### （三）	投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4  招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5  招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6  投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7  投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8  投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9  资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。评审结果确定后，招标代理机构将按照采购人的要求通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列需要核对原件的资料（标注“○”的文件），包括相关证件、证明文件、合同、中标通知书或验收报告等的原件送采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10  投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业投标人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人签字或盖章。

11	投标文件的组成

11.1 投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件组成，三部分合编成一本文件（格式见第五篇投标文件格式）。

第一节、自查表

第二节、商务技术文件

第三节、经济文件

11.2 唱标信封

1)  投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人投标人公章）；

2)  投标报价总表（从投标文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准，加盖投标人投标人公章）；

3） 投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人投标人公章）】；

4） 退还投标保证金声明复印件（加盖投标人投标人公章）；

5） 法定代表人\负责人证明书及法人授权证明书（原件）；

6） 电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1	本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2  投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4	合同项下，买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标人后，在合同规定的承包范围内中标人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5	本次招标实行“最高限价”制度。投标人的投标报价高于最高限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6  投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的服务和货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3  为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款规定，予以没收投标保证金。

15.3投标保证金以银行转账、电汇、支票或保函方式（采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人帐户、分支机构帐户转入保证金帐户的方式）提交，支付人必须为本项目投标人。

（1）若以银行转账、电汇方式提交时应在用途栏注明本项目招标编号、分包编号及名称（如有），并且确保于《投标须知前附表》规定的保证金缴纳截止时间前到达指定的银行帐户（以银行到帐时间为准,汇错帐号作废标处理）。未按照上述方式提交投标保证金的，其投标文件将作为无效予以拒绝。

（2）采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

a.采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

b.由中华人民共和国境内的银行（或专业担保机构）出具；

c.有效期超过投标有效期30天。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5未中标供应商的投标保证金，在发出《中标通知书》之日后五个工作日内原额退还（投标人须在唱标信封中提供《退还保证金的声明》原件，否则未能按时退还投标保证金的责任与后果由投标人自行承担，保证金不计利息）。

15.6中标供应商的投标保证金自签订政府采购合同之日后五个工作日内原额退还，退还的同时还必须同时满足以下要求：提供合同、履约保证金（如有）及中标服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），中标供应商逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

(1) 中标人按本须知的规定签订了中标合同；

(2) 中标人按本须知的规定交纳了履约保证金；

(3) 中标人按本须知的规定支付了中标服务费。

15.7 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

15.8 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

(3) 中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；

(4) 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费；

(5) 有违反国家有关法律法规的行为。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标人投标人公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人\负责人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人投标人公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人投标人公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、采购编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

### （四）	投标文件的递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	唱标信封应单独密封并加盖投标人投标人公章，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人投标人公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收和密封

19.1 投标人代表应按《投标须知前附表》所规定的时间和地点向代理机构递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人\负责人证明书原件、法定代表人\负责人授权委托书原件（非法投标人应凭定代表人参加时提供）、投标人授权代表本人身份证原件；

19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未密封的；

19.3.3 投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

19.3.4 在投标截止时，投标人授权代表未凭法定代表人\负责人证明书原件、法定代表人\负责人授权委托书原件（非法定代表人\负责人参加时提供）、本人身份证原件递交投标文件的。

19.4 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.6 采购人可按照第7款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

21.5  采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

### （五）	开标、评标与定标

22	开标

22.1	采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。如投标人代表（法定代表人\负责人或其授权代表）不到开标现场，所送达的投标文件将被拒绝，且视同认可开标结果。

22.2	按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3  递交投标文件截止时间后，监督人员和投标人代表将对所有的投标文件的密封性进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及招标文件规定要宣布的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

22.4	投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.6  开标过程由者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。。

23	评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 名或以上单数，其中，采购人代表1名，技术、经济等方面的专家在开标当天由广东省财政厅政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构负责对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。详见评标工作大纲。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，评审专家负责从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见评标工作大纲）

26	投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，评标委员会书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选供应商有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

3.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标供应商。采购代理机构将中标结果在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（http:// www. shaoguan.gdgpo.com）公告。

30	资格后审

30.1	采购代理机构可应采购人的要求，组织资格后审，对所选择的提交了响应性的综合评分最高的投标人是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认。

30.2	审查将根据投标人提交的投标文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料，包括有关验收报告、业绩合同的真实性，对投标人的财务等进行审查。如发现投标人存在弄虚作假行为，将追究其责任。

30.3	如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的投标人的能力做类似的审查或重新招标。

31	评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

31.1	在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

32	中标通知

32.1	投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。

32.2	采购代理机构向中标人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

32.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

32.4 中标人如在收到招标结果通知后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

33  废标的认定

33.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

33.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.3 投标人的报价均超过了最高限额，采购人不能支付的；

33.4 因重大变故，采购任务取消的。

### （六）	授予合同

34	授予合同的准则

34.1 除第30款规定外，采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

34.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35	合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

35.2中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表前往《投标须知前附表》注明的地点与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定政府采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应按规定将政府采购合同送财政部门备案。

35.4 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

36	履约保证金

36.1  中标人应在签署合同后10天内提交履约保证金，履约保证金金额应按《投标须知前附表》中规定的金额及提交方式提交。

36.2  如果中标人没有按照上述第32.4款规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新招标。

37	中标服务费

37.1	中标人应在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付中标服务费，收费标准参中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“货物类” 计费标准，收费标准详见附件。

37.2	中标人收到中标通知后，须在15日内向采购代理机构缴纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，采购代理机构将没收其投标保证金并上缴国库。

37.3	中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。

37.4	中标人如未按第36.1款、第37.2款规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

37.5 中标服务费不在投标报价中单列。

38. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

38.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标资料表》规定的幅度，以中标人投标报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

39.  发票

39.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

### （七）质疑与回复

40   质疑与回复

40.1 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购人或者采购代理机构应当在收到投标人书面有效质疑的七个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

40.2 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

40.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公示期限届满之日起七个工作日内；

40.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

40.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

40.3 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

40.4投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。一个项目中采购代理机构只接受同一质疑人的一次质疑，对多次质疑的行为采购代理机构有权拒绝受理。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人\负责人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

40.5　财政部门处理投诉事项采用书面审查的方式，必要时可以进行调查取证或者组织质证。

对财政部门依法进行的调查取证，投诉人和与投诉事项有关的当事人应当如实反映情况，并提供相关材料。

40.6 投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。

财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

40.7 财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

财政部门对投诉事项作出的处理决定，应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

### （八）本项目适用的扶持性政策

41.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

42.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

43.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

44.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号

45.《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

46. 《韶关市政府采购供应商诚信记录管理办法》（韶财采购〔2015〕7号）

47. 《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）

### （九）实施政府采购信用担保：适用。

专业担保机构的选择：投标人可以但不限于选定中国投融资担保股份有限公司、广东省融资再担保有限公司、东莞市金鼎融资担保有限公司、广东盈腾融资担保有限公司任一家作为专业担保机构。

联系方式如下：

| 名称 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投融资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/ 15011155178 010-88822659/ 18001263459 | 安国山 何 嘉 |
| 广东省融资再担保公司 | 广州市东风中路481号粤财大厦 | 020-83063201 13660420475 | 李世杰 |
| 东莞市金鼎融资担保有限公司 | 东莞市东城区君豪商业中心9楼 | 13729920608 13712393608 0769-2332688-8013 传真：0769-23326788 | 谭彪 朱建明 |
| 广东盈腾融资担保有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼 | 0757-22662204 13380217128 13380217100 传真：0757-22662211 | 古丽芬 梁斯琳 |

# 第三篇	合同条款格式

（仅供参考，最终以甲、乙双方签订的合同为准）

仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

采购合同

甲方：仁化县农产品质量安全监督检验测试站

乙方：

甲    方：  仁化县农产品质量安全监督检验测试站

电   话:0751-           传 真：               地  址:

乙    方：
电    话：            传  真：               地  址：

项目名称：                                   项目编号：

根据仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、货物标的、数量

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额： 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

### 二、合同金额

合同金额为（大写）：               （￥_元）人民币。

### 三、设备质量要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。乙方有义务解答甲方工作人员对于使用情况提出的疑问。

### 四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：  合同签订后 天内

2.交货方式：乙方直接送货至指定部门，交货前的一切风险均由乙方承担。

3.交货地点：甲方指定地点是仁化县农产品质量安全监督检验测试站

4. 交货要求

（1）乙方应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

（2）属进口产品的，如办理进口免税的，手续由甲方协助办理，办理免税手续相关费用由乙方承担。

（3）进口产品必须提供原产地证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

（4）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

### 五、付款方式（以用户需求书中的约定为准）

1.按仁化县财政部门规定的方式支付。

2.付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间(不含政府财政支付部门审查的时间)，最终支付时间以批准的支付时间为准。

3.合同签订后，甲方向乙方一次性支付合同金额的30%的款项作为预付货款。

4.货物全部交验完毕并验收合格后7个工作日内，乙方凭：

4.1 合同；

4.2 乙方开具相应金额的正式发票；

(1)合同、(2)验收合格报告(盖甲方公章)

甲方一次性向乙方付清全部合同款项。

### 六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为  年(或按厂家承诺提供质保期限)，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身有偿维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期自设备恢复正常运行起重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后 1小时内响应， 2 小时内到达现场， 24 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。否则乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

### 七、安装与调试:

乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

### 八、验收：

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.进口产品必须具备原产地证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范及乙方的投标文件中承诺的内容进行验收，必要时邀请相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他投标人参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费先由乙方垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

6.乙方应按财政审批的要求，提供有关货物资料，并做好填报申请材料的工作，甲方予以配合；因乙方原因导致财政审批无法按时完成的，乙方自行承担有关的责任。

### 九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价20%的违约金并赔偿甲方因此受到的全部损失。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的0.5‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### 十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方均可提交甲方所在地法院解决。

### 十一、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### 十二、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

### 十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.双方对本合同均有保密义务，除司法和行政机关要求外，本合同内容不得向无关第三人透露。

### 十四、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式五份。甲执三份、乙方执一份，广东远东招标代理有限公司一份。

甲方（盖章）：  仁化县农产品质量安全监督检验测试站     乙方（盖章）：

法人代表：                                             法人代表：

授权代表：                                             授权代表：

联系电话：                                             联系电话：

电子邮件：                                             电子邮件：

签约日期：    年   月   日                             签约日期：    年    月    日

签约地点：仁化县                                       乙方银行账户信息：

开户名称：

银行帐号：

开户行：

# 第四篇 用户需求书

## 一、招标范围及要求

1. 本项目经财政部门同意，气相色谱质谱联用仪允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其余产品采购国产产品。投标人须对项目内的所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

2.本项目为非专门面向中小企业的项目

3.中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

4.凡涉嫌技术、外观专利等产权侵权纠纷的产品不予以采购。

5.投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

6.采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算（元） | 最高限价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪【核心产品】 | 1台 | 1150000.00 | 1150000.00 | 合同签订后60天内 |
| 2 | 全自动氮吹仪【核心产品】 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 重量法溶液配制仪【核心产品】 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 振荡器 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 赶酸仪 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 离心机 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 恒温培养箱 | 1台 |  |  |  |

备注: 本招标文件中带 “★”条款为必须满足关键条件，为废标条件。“▲”条款为重要参数条款，任何负偏离将导致严重扣分。

★本次项目除气相色谱质谱联用仪外，其余设备不接受原装进口产品参投。

★本次项目投标人（非制造商）参投的产品如为原装进口产品，则须在投标文件中提供完整的产品销售授权书（生产厂家授权给代理商的授权书及有效代理商授权给投标人的授权书，缺一不可），以确保供货的及时性及售后服务的专业性。

## 二、招标需求

（一）整体要求

1.投标人提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书, 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

2.对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在招标文件中明确列出。

3.本项目包括设计、生产、送货及相关配套服务等。

4.投标人必须在招标文件中列表说明所有货物和材料的品牌、产地、参数。

5.本项目为交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），此项必须由投标人在报价一览表中注明，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

6.本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、验收）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本章中没有规定或有超出，则投标人详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给采购人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文对照的文本，并以中文解释为准。只有当采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本章的要求时，此标准或规范才可能被接受。

7.投标人在阐述本招标文件要求的货物主要技术指标和性能时应注意：本招标文件在技术要求中指出的工艺、材料和货物标准、品牌以及参照的牌号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代标准、品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

8.投标人必须确保货物的完整性且必须是全新未使用过的合格货物。

## 序号1 气相色谱质谱联用仪技术参数要求

（一）系统配置

1.气相色谱仪及质谱仪1套，原版中文工作站1套，除氧除湿除烃专用过滤器1套，泵油2L，自动进样器1套， MS色谱柱(30m*0.25mm*0.25um）1根；

2.备用消耗品（约1年用）及工具包：微量进样针、MS用分子筛过滤器、铝垫片、金垫片、低流失进样隔垫25个、去活分流/不分流衬管10根、柱密封垫20个、氟橡胶O型圈10个、柱接头10个、灯丝2根、绝缘垫等，电脑1台、打印机1台。

（二）气相色谱部分

1.柱温箱

1.1 柱箱温度：最高450℃

1.2 程序升温：20阶21平台

▲1.3 最大升温速率：标准配置可达250℃/min，，以0.01℃/min增加

1.4 温度设定精度：0.1℃

1.5 控温精度：0.01℃

1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

1.7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤4min

1.8 具有柱温箱温度的自动保护功能。

1.9 最大运行时间：9999.99分钟

1.10  面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

2.分流/不分流进样口

2.1 最高温度：450℃

▲2.2 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能；软件必须具备恒定线速度功能，保持色谱柱内载气平均线速度恒定（须提供软件截图和应用文章证明，并加盖制造商或有效的代理商的公章，不提供不得分）。

2.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

2.4 压力设定范围：0 ～ 1035 kPa或0～150psi

2.5 升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa /min

2.6 压力程序：最大7阶

2.7 分流比设定范围：≥0 ～ 9999

2.8 流量设定范围：0～1200mL/min

2.9 最多可同时安装3个独立控温的进样单元，且无需拆卸即可使用；

2.10 最高升温速率：± 250℃/min，以0.01℃/min增加

2.11 隔垫吹扫流量设置范围：0-1200ml/min

3.流路系统

3.1 具有恒线速度控制功能。

3.2 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。

4.自动进样器单元

4.1 样品位：≥150位样品盘；

4.2 进样量范围：0.01~200 uL，10μl 注射器以0.1μl 步进；（需提供证明文件）

4.3 交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)

4.4 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续

完成批处理设定。

▲4.5 可升级双塔双柱进样系统。（须提供双塔双柱进样过程的证明，并加盖制造商或有效的代理商公章，不提供不得分）。

▲4.6 可升级样品架冷却和加热功能。（需提供样品架冷却和加热的图示证明，并加盖制造商或有效的代理商公章，不提供不得分）。

（三）质谱部分

1.基本性能

1.1 质量数范围: 1.5 ～ 1000 u，以0.1amu递增；

1.2 灵敏度: IDL ≤24 fg（100 fg OFN 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 8%）

1.3 分辨率：R≧2M（FWHM)

1.4 质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温)

1.5 最大扫描速度：10000 u/sec

1.6 采样频率：≥99Hz

2.离子源

2.1 EI高灵敏度离子源

2.2 离子源温度：独立控温，最高温度≥350℃

2.3 双灯丝设计，分析中灯丝可以自动切换。

2.4 GCMS 接口温度：最高温度≥ 350℃

▲2.5 最大离子化电压（离子化能量）：≥200eV可调

3.质量分析器

▲3.1 配备预四极的高精度全金属四极杆，预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。

▲3.2 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。（须提供此技术的证明材料，并加盖制造商或有效的代理商的公章，不提供不得分）。

4.扫描功能:支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。

5.真空系统

5.1 标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）

5.2 支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。

（四）数据处理系统

1.软件支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

2.支持“Smart SIM”功能（自动创建SIM表）和“AART”功能（基于保留指数的保留时间自动校正）

3.支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。

4.支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。

5.具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。

6.具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。

7.具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

8.软件可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

9.软件具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。

10.支持“Easy sTop”不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。

11.快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。

★12、投标文件需提供制造商（或有效的代理）出具的售后服务承诺函原件（签字及盖章）及投标技术参数逐条响应表原件（签字及盖章）。

## 序号2 全自动氮吹仪技术参数要求

1.工作条件

1.1 工作温度: 10 - 40 C

1.2 湿度: 20 - 80 %

1.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz

2.技术规格及要求

2.1 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩

2.2 批量处理能力：最多可30个样品同时进行浓缩。

2.3 浓缩管体积：10ml~80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。

▲2.4 浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，垂直移动距离大于10cm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。

2.5 氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降

2.6 采用自动比例调节阀，自动监测压力并进行压力修正，氮气流量及压力可调并能实时显示。

2.7 氮吹针可快速更换拆卸，适用不同的浓缩需求，方便清洗。

2.8 可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视，无须拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。

2.9 可与全自动固相萃取仪样品或收集件兼容，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率

2.10 具有单独的氮吹至近干模块，防止样品完全吹干有机物的损失，最大程度保证样品的回收率和平行性。

▲2.11 加热模块采用电动抽屉方式，方便进行试管架或试管的拿取或更换，浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位

2.11.1 水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。

2.11.2 显示值基本误差：小于0.5%

2.11.3 控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~100℃

2.12 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全

★2.13 操作系统：WIFI无线连接技术，软件基于安卓系统或windows系统，可使用手机/平板或电脑进行操控。

2.13.1 软件可针对不同试剂进行方法的编辑、修改，可储存方法至少100条。

2.13.2 软件可实时监控氮吹过程的时间、温度、光暗、气压、针追随速度，并可实时修改。

3. 仪器配置

3.1 不少于30位全自动平行浓缩仪主机：1台

3.2 不少于30位氮吹模组：1套

3.2.1 不少于30位氮吹针组：1套

3.2.2 非通风橱使用模块：1套

3.3 水浴加热模组：1套

3.4 试管架：2套

3.5 20ml试管50个/包：1包

3.6 80ml试管100个/包：1包

3.7 氮吹至近干模组：1套

3.8 氮吹针用堵头：100个

3.9 快插拔式排水模块：1套

3.10 全自动平行浓缩系统工作软件,平板用APP，光盘 1个

3.11 安卓或windows系统控制平板：2个

3.12 全自动平行浓缩仪电脑端软件：1套

4 .质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5 .技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后1小时内响应，2小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

6 .应用支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

▲7.投标文件需提供制造商出具的售后服务承诺函原件（签字及盖章）及投标技术参数逐条响应表原件（签字及盖章）。

8. 投标文件中需提供产品的图片资料及参数配置的详细说明

## 序号3 重量法溶液配制仪技术参数要求

1.功能介绍：与天平联用，实现自动化称量，自动加液。在天平量程范围内可以配制任意体积和任意浓度的目标溶液，数据可保存或打印。全过程自动化，有效降低人为误差，减少劳动时间。

2.技术要求：

2.1 系统能够与主流进口品牌天平联用，实现数据读取和指令发送。

2.2 具有量程保护功能，与天平连接后自动识别或手工设置称量范围，超过量程自动提示。

2.3 自动清洗功能，溶剂切换后具有自动清洗管路内残留溶液的功能，配置废液槽收集废液。

2.4 自动流量控制功能，设定目标浓度后系统自动控制流量到目标质量值。

▲2.5 加样针根据天平上的容器高度自动走位，并可手动微调加样针高度。

2.6 控制方式：触摸屏控制方式

2.7 数据存储和打印功能，每次配液数据自动保存，自动打印。

★2.8 加样针运动模式为简易机械臂模式：二维固定转动工作模式，易维护低故障，加样针具有自我保护功能，自动识别天平上盖是否打开，确保不会误操作

2.9 液体接触材料：特氟龙材料和不锈钢材料。

2.10 运行环境温度：10-40℃

2.11 湿度要求：20%-80%

▲2.12 生产厂家具有针对本产品的生产加工质量管理体系ISO9001认证证书。

3.配置清单：

3.1 重量法溶液配制仪主机一台，包括：稀释液添加系统、阀以及控制系统、样品针保护系统、人机界面控制系统、数据存储导出系统、万分之一天平一台。

3.2 瓶盖 2个

3.3 连接管线以及接头一套

3.4 加样探针一只

3.5 系统数据线以及电源线 一套

▲4.投标文件需提供制造商出具的授权书和售后服务承诺函原件（签字及盖章）及投标技术参数逐条响应表原件（签字及盖章）。

5. 投标文件中需提供产品的图片资料及参数配置的详细说明

## 序号4 振荡器技术参数要求

1.能容纳不同尺寸的容器，最多可达26根试管

2.数字程序时间控制器可自动报警，实现无人操作

3.时间最长可达 999分种

4.标配2个旋转试管固定器

5.振幅3 mm

6.振动速度最高达2,000 rpm

7.数字速度设定

- 26根试管（ø 10-16 mm）

- 12根试管（ø 16-32 mm）

8.可定制试管固定器

9.保护级别IP30

10. 投标文件中需提供产品的图片资料及参数配置的详细说明

## 序号5 赶酸仪技术参数要求

1.电源:AC 220 V，50 ~ 60 Hz；

2.功率:1000W；

3.尺寸: ≤376x290x315mm（长 X 宽 X 高）

4.重量: ≤25Kg；

5.最大样品位数:不少于24 位；

6.孔径:29mm（±2mm）；

7.孔深:170mm（±2mm）；

8.温控范围:室温—200℃；

9.控温精度:±0.5℃；

10.孔间温差:±0.5℃；

11.控温时间:0-999 分钟；

12.投标文件中需提供产品的图片资料及参数配置的详细说明

## 序号6 离心机技术参数要求

（一）仪器特点

1.变频电机，微电脑控制

2.触摸式按键，液晶显示

3.全钢机身、不锈钢离心室

4.电子安全门锁控制

5.具有不少于12个程序储存功能，19级升降速可调

6.故障自动诊断

7.RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算

8.运行中可改变转速，离心力，时间，等参数

（二）基本参数

1.最高转速：不小于6000 r/min

2.最大离心力：不小于5200 Xg

3.最大容量：4X500ml（4000rpm）

4.转速精度：±10r/min

5.定时范围：0~9999分/点动/连续

6.噪  声：≤60dB（A）

7.电  源：AC  220V 50HZ 10A

（三）转子参数

| 转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平转子 | 8X50ml | 4000rpm | 2980Xg |
|  | 8X100ml |  |  |
|  | 32X15ml |  |  |

（四）投标文件中需提供产品的图片资料及参数配置的详细说明

## 序号7 恒温培养箱技术参数要求

（一）产品特点

1.模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。

2.强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。

3.箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。

4.镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。

5.循环风扇速度自动控制：循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

6.安全功能：温度偏高或偏低及超温报警。

（二）技术参数

| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| --- | --- |
| 控温范围 | RT+5～65℃ |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ±1.5℃(37℃时) |
| 工作环境温度 | +5~35℃ |
| 输入功率 | 300W |
| 容积 | 不低于50L |

（三）投标文件中需提供产品的图片资料及参数配置的详细说明

（二）、交货要求

合同签订后60天内送货到采购人指定地点并完成安装（仁化县农产品质量安全监督检验测试站）

1.设备采购与安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。

对中标人要求：

1.1 必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍；

1.2 应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺；

1.3 安装调试在设备到货后5个工作日内开始进行；

1.4 所有设备均须由中标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用；

1.5 自安装工作一开始，中标人应允许采购单位的工作人员一起参与安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

1.6 中标人和产品供货商对提供的整体产品保证至少一年的产品免费技术支持售后服务售后服务由设备生产厂家负责，技术参数中有要求的按技术参数的为准）。

2.硬件测试和验收

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位、监理单位监查下现场进行测试和验收。

2.1 开箱检验

2.1.1 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2.2.2 拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

2.2 系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

2.2.1 如统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿；

2.2.2 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

2.3 产品验收要求

2.3.1 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收；

2.3.2 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

3.安装、测试和验收

3.1 安装要求

中标人必须向采购人提供本项目采购的所有安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，中标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对中标人安装、测试要求：

3.1.1 要求中标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍；

3.1.2 中标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺；

3.1.3 严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作；

3.1.4 自安装工作一开始，中标人应允许采购单位的工作人员一起参与安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

3.1.5 项目实施完成后提供可靠的后期维护工作。

3.2.测试要求

整体必须至少经过如下测试：

3.2.1 安装完成后，按照要求的基本功能逐一测试；

3.2.2 中标人应负责在项目验收时将全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

（三） 售后服务及其他要求（技术参数中有要求的按技术参数中的）：

1.售后服务要求

1.1 中标供应商应提供不少于一年的质保期，终身维保。

质保期自设备安装调试完毕并由采购人验收完毕之日起计算，保修费用计入投标总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。

1.2 保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。维护期内，所有软件系统均需提供1年免费维护服务。且所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

1.3 中标供应商采用的设备供应商须开通7×24小时客服电话，保证开机率95%以上，以满足采购人要求，接到报修电话后，1小时内响应，售后服务工程师2小时内上门服务，24小时内解决问题,。规定时间内未处理完毕的，中标供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非中标供应商的货物和配件，中标供应商应协助解决。

1.4 对设备拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决。

2.培训要求

2.1 中标供应商至少必须满足本章要求的培训服务，中标供应商须提供详细的培训计划。所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表” ，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

2.2 培训内容与课程要求

	提供软硬件的安装、配置培训。

	中标供应商必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。中标供应商须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得采购人同意后实施。

对于所有培训，中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

## 三、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

## 四、验收要求

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范及中标供应商的投标文件中承诺的内容进行验收，必要时邀请相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他投标人参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费先由中标供应商垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。

5.中标供应商应按财政审批的要求，提供有关货物资料，并做好填报申请材料的工作，采购人予以配合；因中标供应商原因导致财政审批无法按时完成的，中标供应商自行承担有关的责任。

## 五、其他要求

1.投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

2.投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

3.因产品的质量问题发生争议，由广东省或韶关市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与韶关市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标供应商承担。

4.保密要求

4.1 中标供应商须与采购单位签订保密协议书。

4.2 中标供应商不能私自复制或留存、私自开发应用、对外公布数据，或提供数据给第三方使用。中标供应商须承诺按照国家、省的有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如中标供应商在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例的，将追究法律责任。采购人对于知悉中标供应商的有关合同事宜同样负有保密义务。

## 六、付款方式

1.按仁化县财政部门规定的方式支付。

2.付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间(不含政府财政支付部门审查的时间)，最终支付时间以批准的支付时间为准。

3.合同签订后，采购人向中标人一次性支付合同金额的30%的款项作为预付货款。

4.货物全部交验完毕并验收合格后7个工作日内，中标人凭：

4.1 合同；

4.2 中标人开具相应金额的正式发票；

(1)合同、(2)验收合格报告(盖采购人公章)

采购人一次性向中标人付清全部合同款项。

# 第五篇  投标文件格式

目  录

一、自查表

二、商务部分文件

1.投标函(格式见附表2.1)

2.资格声明书(格式见附表2.2.1)

3.法定代表人证明书(格式见附表2.2.2)

4.法定代表人授权书（若投标人代表非法定代表人时适用）(格式见附表2.2.3)

5.投标人的相关资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章），其中包括：

A.证明投标人的合格性的证明文件，详见《投标须知前附表》8条款内容及招标公告中供应商资格条件要求；

B.其他资格证明资料，（《第四篇 用户需求书》的有关要求，或《评分标准和细则》“评分因素”中商务评分内容的证明文件）；

6.投标人的所投产品资格证明资料复印件（加盖投标人法人公章）

7.投标保证金汇入情况说明 (见附表2.3)

8.投标人基本情况表(见附表2.4.1)

9.2017年投标人财务状况表（见附表2.4.2）

10.中标服务费承诺书(见附表2.5)

11.项目管理架构 (见附表2.6)

12.供货渠道与合作机构情况表 (见附表2.7)

13.商务条款响应表格式(见附表2.8)

13.1 实质性商务条款（“★”项）响应表

13.2 一般商务条款响应表

14.退还保证金声明(见附表2.9)

15. 各项声明函（落实政府采购政策时所需） (见附表2.10) （如有）

15.1 中小企业声明函格式(见附表2.10-1)（如有）

15.2 监狱企业的证明文件格(见附表2.10-2)（如有）

15.3 残疾人福利性单位的声明函及证明文件(见附表2.10-3)（如有）

15.4 节能产品或环境保护标志产品(见附表2.10-4)（如有）

16. 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件(见附表2.11)

17. 公平竞争承诺书(见附表2.12)

18. 政府采购投标担保函(见附表2.13)（如有）

19. 政府采购履约担保函(见附表2.14)（如有）

三、技术部分文件

1.供货及安装技术方案 (见附表3.1)

2.质量保证措施 (见附表3.2)

3.售后服务方案 (见附表3.3)

4.采购人配合的条件 (见附表3.4)

5.技术规格偏离表 (见附表3.5)

5.1 （1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式

5.2 （2）一般技术条款（包含“▲”项）响应表格式

6. 制造商授权函（如有）(见附表3.6)

四、价格部分文件

1.投标报价总表(见附表4.1)

2.分项报价明细表(见附表4.2)

唱标信封另单独封装，按以下顺序装订：

1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2）投标报价总表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

3）投标保证金支付凭证【银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人法人公章）】；

4）投标保证金汇入情况说明复印件（加盖投标人法人公章）；

5）法定代表人证明书及法定代表人授权书（复印件）（原件单独递交无须密封，在递交投标文件时单独递交）；

6）电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用CD－R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

7)退还保证金声明（加盖投标人法人公章）

# 一、自查表

# 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 按《投标须知前附表》规定的金额 （转帐、汇款凭证的复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。提供《营业执照》副本复印件、招标公告要求的资质资格证明复印件加盖公章（见《投标须知前附表》）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的 合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标有效期、交货期、质量保证期 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

# 1.2 技术商务评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据所投设备的技术参数符合性进行横向对比 | 35 | 1.用户需求书中标注“▲”的技术参数 项不满足或负偏离，详见投标文件第（）页 2.用户需求书中的一般技术参数 项不满足或负偏离，详见投标文件第（）页。 【备注】不按招标文件要求提供相应证明文件的，按不满足处理。 |
| 2 | 所投的气相色谱质谱联用仪柱温箱的升温速率、自动进样单元的可升级能力、四级杆的自动优化加速功能、自动化程度、灵敏度、定性能力等方面的描述详见投标文件第（）页 |
| 3 | 所投的全自动氮吹仪提高氮气浓缩效率的措施、试管架或食管的拿取或更换的便捷程度、自动化程度、操作的简便性，保证样品的回收率和平行性的措施等方面的描述详见投标文件第（）页 |
| 4 | 所投的重量法溶液配制仪自动化程度、与主流进口品牌天平的兼容程度、易维护低故障的保障措施、自我保护功能等方面的描述详见投标文件第（）页 |
| 5 | 售后服务能力及售后服务承诺等方面的描述详见投标文件第（）页 |
| 11 | 2016年1月1日起（以签订合同日期为准）具有同类项目（农业系统检测设备政府采购项目）业绩的复印件详见投标文件第（）页 |
| 12 | ISO系列质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证的复印件详见投标文件第（）页 |
| 13 | 工商行政管理部门2017年度颁发的 “守合同、重信用”企业证书的复印件详见投标文件第 （）页 |
| 14 | 税务行政管理部门2017年度颁发的纳税信用Ａ级荣誉证书的复印件详见投标文件第 （）页 |

【备注】如因投标人在投标文件中的页码标注错误而导致评审专家漏看，所产生的一切后果由投标人自行负责。如没有提供相关资料，请注明“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 二、商务部分文件

# 附表2.1 投标函格式

投标函

致：仁化县农产品质量安全监督检验测试站/（广东远东招标代理有限公司）

根据贵方“仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目”(采购编号：FEGD-CT181005)的投标邀请，我方    （投标人名称）作为投标人正式授权　（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【1份】（按招标文件要求的内容编制，含电子文件【 1份】）；

（2）投标文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本1份，副本 5 份】。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为FEGD-CT181005项目的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90天有效，如中标，有效期延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中投标货物交货（完工）期为：         ；投标货物质量保证期为：              。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

开户银行：                               帐    号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

# 附表2.2.1 投标人资格声明书格式

资格声明书

致： 仁化县农产品质量安全监督检验测试站/ 广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目”的招标[采购编号为：FEGD-CT181005]，我方愿参与投标。

我方作为   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方在参加本次投标前  3  年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

投标人：                       （加盖法人公章）

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（亲笔签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

# 附表2.2.2 法定代表人证明书格式

法定代表人/负责人资格证明书

致：仁化县农产品质量安全监督检验测试站/ 广东远东招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖法人公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

# 附表2.2.3 法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）

法定代表人授权书格式

致：仁化县农产品质量安全监督检验测试站/ 广东远东招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （加盖法人公章）     法定代表人              （签名亲笔或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表2.3 投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

致：仁化县农产品质量安全监督检验测试站/ 广东远东招标代理有限公司

本单位已按“仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目”（采购编号：FEGD-CT181005）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）；

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一八年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

# 附表2.4 证明投标人的合格性的证明文件格式

# 附表2.4.1 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 电话 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 被授权人 |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  | 单位优势及特长 |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要项目 | 1. |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |
| 四、其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.4.2 2017年投标人财务状况表格式

2017年投标人财务状况表

| 年 度 | 总资产（元） | 净资产（元） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |  |

注:递交此表的同时必须提交经第三方审计的财务报表，否则专家有权视投标人未缴纳此表，如投标人此表数据有虚假,一经查实按虚假应标处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.5 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

我单位在贵司代理的                     (采购编号：FEGD-CT181005 )招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费（详见本招标文件投标人须知第37款）。

特此承诺。

投标人名称：—————（加盖法人公章）

地址：——————————

电话：——————————          传真：——————————

邮箱：——————————          邮编：——————————

法定代表人或其授权代表（亲笔签字）：——————

承诺日期：————————

# 附表2.6 项目管理架构格式

项目管理架构

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.7供货渠道与合作机构情况表格式

供货渠道与合作机构情况表

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名: 电话: 传真: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.8  商务条款响应表格式

# （1）实质性商务条款（“★”项）响应表格式

实质性商务条款（“★”项）响应表

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT181005

项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

| 序号 | 实质性响应条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1.投标人必须对应招标文件的商务条款要求带“★”号的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# （2）一般商务条款响应表格式

一般商务条款响应表

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT181005

项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 完成同类项目的业绩 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货期 |  |  |
| 12 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 13 | 在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持、有注册的或工商登记的售后服务机构，或本项目的技术支持合作方（相关证明文件） |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 15 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 16 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 17 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表2.9 退还保证金声明格式

退还保证金声明

广东远东招标代理有限公司:

我方为“仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目” （采购编号：FEGD-CT181005）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

注：银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

# 附表2.10 各项声明函（落实政府采购政策时所需）

# 附表2.10-1 中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____     _（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目(项目编号：FEGD-CT181005)采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

【说明】如为小、微型企业生产的产品，必须同时提供生产企业出具的《中小企业声明函》，只有在双小微的情形下（投标人和生产厂家均为小、微企业并全部出示《中小企业声明函》方可享受此项政策）

附件：（中型、小型、微型）企业划分的说明依据

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供

# 附表2.10-2监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

# 附表2.10-3 残疾人福利性单位的声明函及证明文件（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 附表2.10-4 节能产品或环境保护标志产品（如有）

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 清 单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 说明 |  |

注： “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

1.属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

2.属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

# 附表2.11 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

投标货物生产厂家在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）

（格式自定）

# 附表2.12 公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与              项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：  年    月   日

# 附表2.13 政府采购投标担保函（如有）

政府采购投标担保函

（若用电汇方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称‘投标人’）拟参加                           （项目编号：            ）（以下简称‘本项目’）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 附表2.14 政府采购履约担保函（如有）

政府采购履约担保函

（备注：本格式适用于中标后采取履约担保函的形式缴纳履约保证金）

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称‘供应商’）于年月日签定项目编号为              的《                              ）政府采购合同》（以下简称‘主合同’），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方缴纳履约保证金，且可以履约担保函的形式缴纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 三、技术部分文件

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

附表3.1   供货及安装技术方案

附表3.2   质量保证措施

附表3.3   售后服务方案

附表3.4   采购人配合的条件

附表3.5   技术规格偏离表

# 附表3.1 供货及安装技术方案

供货及安装技术方案

投标人应提供,但不限于以下内容：

（1）	技术说明资料。

（2）	本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述，主要包括货物说明一览表（附件1.1－1)及各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等。

（3）	设备/项目供货安装调试方案及进度安排。

（4）	制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。

（5）	招标文件第四篇用户需求书中要求的其他资料。

（6）	其他与技术方案有关的资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附件1.1－1 货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表3.2 质量保证措施格式

质量保证措施

企业质量保证体系，本项目质量总目标、分项质量目标、实现质量目标的内容、措施、办法、执行人及质量奖罚说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表3.3 售后服务方案

售后服务方案

- 售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）：

- 免费保修期；

- 应急维修时间安排；

- 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

- 维护保养的安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件及易耗品价格；

- 制造商的技术支持；

- 售后服务机构证明材料；

- 其它服务承诺；

- 培训计划及人员安排。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表3.4 采购人配合的条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表3.5 技术规格偏离表格式

# （1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式

实质性响应技术条款（“★”项）响应表

投标人名称：

项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

项目编号：FEGD-CT181005

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本次项目招标文件中所有实质性响应技术条款（“★”项）均完全响应，无任何偏离 | 无偏离 |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# （2）一般技术条款（包含“▲”项）响应表格式

一般技术条款（包含“▲”项）响应表

投标人名称：

项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

项目编号：FEGD-CT181005

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

# 附表3.6 制造商授权函（如有）

制造商授权函（参考格式）

致：仁化县农产品质量安全监督检验测试站（采购人）

广东远东招标代理有限公司（采购代理机构）

（投标人）参加贵方 项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目（项目编号：  FEGD-CT181005   ） 的投标，选用我厂（公司）生产的                （品牌）         产品，我厂（公司）保证产品均属原装、全新的正品，我厂（公司）将承担对这些产品质量的保证，并为其提供技术支持。

我厂（公司）承诺免费提供           年的产品售后及技术服务。并提供  < 填写服务承诺及供货保障的相关内容>   。

| 序号 | 产品 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 详细配置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、出具此证明的制造商包括原制造商或其办事处。

2、出具所投货物制造商营业执照复印件

制造商（盖章）：

地址：

授权代表：（签字）

日期：

# 四、经济部分文件

# 附表4.1  投标报价总表格式

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT181005

项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 交货完工期 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：详细内容见《分项报价明细表》。 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

# 附表4.2  分项报价明细表格式

分项报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号：FEGD-CT181005

项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 材料产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |

注：1、上述各项的详细分项报价，按上述内容可另页描述。

2、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

投标人：（法人公章）

法定代表人或其授权代表（亲笔签名）：

日期：   年    月     日

# 附件一：评标工作大纲

一、评标原则和目的

  - “仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目”（采购编号：FEGD-CT181005）的招标依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和地方政府关于采购的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

  - 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查（由招标代理机构负责）

评标过程应在开标后立即开始。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。应进行以下审核：

- 投标函

- 投标保证金证明

- 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

- 营业执照副本复印件（加盖公章）

- 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚

- 招标公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章）

（二）对投标人的符合性检查（由评审专家组负责）

符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

- 投标报价不超过最高限价

- 报价方案是唯一确定

- 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求

- 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求

- 交货期为合同签订后60天内

- 无招标文件规定的投标无效情况

有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。。

（三） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）开标之后首先由采购代理机构工作人员就投标人的投标文件进行资格性检查，资格性检查通过的投标人将由负责评标委员会进行符合性检查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

（五）现场澄清：按招标文件第二篇。

（六）细微偏差修正

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）评标委员会根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）的有关规定，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行相对应的审核工作(如需要)。

（八）得分统计及推荐中标候选人名单

1.评标委员会按照采购文件确定的评审标准、程序和方法，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

2.采用综合评分法，按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各投标人的商务得分和技术得分应为各评委的评分除以评委人数，得出平均得分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分。

3.投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

4.评标委员会按评审后综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的投标人，所投产品符合《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号或《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）规定的投标人排序优先。如条件相等，则评标价格低的投标人排序优先。综合得分相同且评标价相同的，则技术部分评分得分高的优先。综合评分相同，且评标价和技术评分及政策性扶持条件（关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号或《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号））均相同的，名次由评委会投票决定。评委会按上述排列向采购人推荐综合总得分第一名为中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

5.提供相同品牌产品（仅限核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（九）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5.评标结果和中标候选供应商排序表；

6.评标委员会的授标建议。

# 资格性检查表：

采购编号：FEGD-CT181005                            项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

|  | 审查内容 投标人名称 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 投标函 |  |  |  |  |  |
|  | 投标保证金证明 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
|  | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 |  |  |  |  |  |
|  | 招标公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |

采购代理机构工作人员签名：

采购代理机构监督员签名：

日期：

# 符合性检查表：

采购编号：FEGD-CT181005                            项目名称：仁化县农产品质量安全检测体系建设设备采购项目

|  | 审查内容 投标人名称 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 检 查 | 投标报价不超过最高限价 |  |  |  |  |  |
|  | 报价方案是唯一确定 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 交货期为合同签订后60天内 |  |  |  |  |  |
|  | 无招标文件规定的投标无效情况 |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |

评委签名：

监督员签名：

日期：

## 附件1.1 《评分标准和细则》

一、分因素及分值

- 评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 10分 |
| 2 | 技术 | 60分 |
| 3 | 价格 | 30分 |
| 总 分 | 100分 |

二、评分因素分值的具体分配：

（一）商务部分评分标准（总分：10分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的业绩 | 5 | 投标人自2016年1月1日起（以签订合同日期为准）具有同类项目（农业系统检测设备政府采购项目）的业绩，每个项目业绩得1分，最高不超过5分。 需提供项目中标通知书或合同复印件，并加盖投标人单位公章。 |
| 2 | 投标文件的体系认证 | 3 | 投标人具有有效的ISO系列质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证的，全部具备的，得3分，少一个证书扣1分，扣完为止。 （投标文件中须提供证书复印件，且证书须能在互联网上进行查询，不提供不得分） |
| 3 | 投标人的信用 | 1 | 投标人获得工商行政管理部门2017年度颁发的 “守合同、重信用”企业证书，得1分，未获得或未提供证书复印件不得分。 |
|  |  | 1 | 投标人获得税务行政管理部门2017年度颁发的纳税信用Ａ级荣誉证书的得1分；没有不得分。需提供证书复印件并加盖投标人公章。 |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1。

（二）技术部分评分标准（总分：60分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据所投设备的技术参数符合性进行评审 | 35 | 1.用户需求书中的标注“▲”的技术参数一项不满足或负偏离扣5分，扣完为止。 2.用户需求书中的一般技术参数一项不满足或负偏离扣3分，扣完为止。 【备注】不按招标文件要求提供相应证明文件的，按不满足处理。 |
| 2 | 根据各投标人所投的气相色谱质谱联用仪柱温箱的升温速率、自动进样单元的可升级能力、四级杆的自动优化加速功能、自动化程度、灵敏度、定性能力等方面进行横向比较 | 10 | 相对比最优：10分； 相对比其次：5分； 相对比一般：3分； 相对比较差：1分； 相对比最差：0分。 |
| 3 | 根据各投标人所投的全自动氮吹仪提高氮气浓缩效率的措施、试管架或食管的拿取或更换的便捷程度、自动化程度、操作的简便性，保证样品的回收率和平行性的措施等方面进行横向比较 | 5 | 相对比最优：5分； 相对比其次：3分； 相对比一般：2分； 相对比较差：1分； 相对比最差：0分。 |
| 4 | 根据各投标人所投的重量法溶液配制仪自动化程度、与主流进口品牌天平的兼容程度、易维护低故障的保障措施、自我保护功能等方面进行横向比较 | 5 | 相对比最优：5分； 相对比其次：3分； 相对比一般：2分； 相对比较差：1分； 相对比最差：0分。 |
| 5 | 根据投标人的售后服务能力及售后服务承诺进行横向对比 | 5 | 相对比最优：5分； 相对比其次：3分； 相对比一般：2分； 相对比较差：1分； 相对比最差：0分。 |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

3、价格分值： 30分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

备注：

1）.价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2）.评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3）.落实的政府采购政策

3.1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

3.2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.2.1）符合中小企业划分标准；

3.2.2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.4）监狱企业产品价格扣除

3.4.1）监狱企业视同小型、微型企业，按上述3.1）、3.2）条款享受评审中价格扣除。

3.4.2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4.3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.5）残疾人福利性单位产品价格扣除

3.5.1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述3.1）、3.2）条款享受评审中价格扣除。

3.5.2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.5.3）.投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

3.6）对于被做出不诚信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的供应商，应明确在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级不诚信行为供应商给予其总分值5%的减分，二级不诚信行为供应商给予其总分值7%的减分，三级不诚信行为供应商给予其总分值10%的减分。采用最低评标价法或性价比法的，对于一级不诚信行为供应商给予其报价5%的加价，二级不诚信行为供应商给予其报价7%的加价，三级不诚信行为供应商给予其报价10%的加价。

注：关于《韶关市政府采购供应商诚信记录管理办法》（韶财采购〔2015〕7号）的具体内容，供应商可在韶关市政府采购网政策法规下载。

# 附件二：中标服务费收费标准

中标服务费收费标准

（国家计委文件“计价格[2002]1980号文”附件）

| 招标类型 中标 金额（万元） 费率 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算；

# Text boxes

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面

授权代表身份证复印件正面