投标邀请

中国仪器进出口集团有限公司 (以下简称“招标代理”)受 中国地震局地壳应力研究所  (以下简称“采购人”)的委托就 地震地球化学和观测工程技术研究实验设备购置（二）项目的相关服务内容进行国内公开招标，邀请合格投标人提交密封投标文件。

项目编号：18CNIC024889-157/3

项目名称：地震地球化学和观测工程技术研究实验设备购置（二）

一、招标内容：投标人必须对全部货物和服务进行报价。本项目第一包不接受进口设备投标，否则将导致投标被拒绝；第二包接受进口设备投标。

| 包号 | 采购内容 | 简要技术指标 | 设备数量 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 便携式二氧化碳分析仪 | 1、二氧化碳气体浓度测量范围：0～10%；0-20%；0-100%； ★2、二氧化碳气体浓度测量精度：0-10%量程精度：0.01%； 0-20%量程精度：0.05%；0-100%量程精度：0.1%； ★3、电池电量能维持连续工作12小时以上。 | 3套 | 合同签订后 3个月内一次性交货至采购方指定地点 |
|  | 便携式离子色谱仪 | ★1、续航能力：大于13个小时； 2、16分钟检测七种阴离子：F-，Cl-，NO2-，PO43-，Br-，NO3-， SO42-；16分钟检测六种阳离子：Li+，Na+，NH4+，K+ ， Mg2+，Ca2+； ★3、膜柱复合型电阴离子抑制器可连续自动再生；膜柱复合型电阳离子抑制器可连续自动再生； | 2套 |  |
| 第二包 | 便携式测汞仪 | ★1、工作原理采用高频塞曼效应背景校正原子吸收光谱法，保证超高灵敏度和准确度，抗干扰性强； ★2、双光程池设计，9.6m多光程池,可实现超低汞浓度检测和高灵敏度，6.9cm单光程池可实现高浓度汞检测，保证宽泛动态的检测范围； 3、实时在线监测大气中汞浓度，响应时间1秒，检出限为2ng/m3；响应时间30秒，检出限为0.3 ng/m3； 4、液体检出限：0.5ng/L（ppt级）。 | 2套 | 合同签订后 3个月内一次性交货至采购方指定地点 |

本项目预算金额为：第一包：人民币48万元；第二包：人民币80万元。投标人超过所投包预算的报价将导致投标被拒绝。

三、投标人资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）国家法律、行政法规规定的其他条件。

2、第二包投标人为进口设备代理商的，除满足上述第1条中的要求外，还须提供进口设备生产制造厂家出具的代理授权函原件（对同一品牌同一型号的设备，生产厂家只能以自身名义参与投标或授权一家代理商参与投标）；

3、本次招标不允许联合体投标。

四、招标文件购买时间、地点和办法

时间：自招标公告在“中国政府采购网”发布之日起至2018年8月17日，每日上午9:00 -11:30，下午 13:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）。只有购买本招标文件的投标人才具有参与投标的权利。本项目公告期限自“中国政府采购网”发布公告之日起算五个工作日。（注意：标书款不接受个人电汇，只能通过公对公账户转账或现场购买）

地点：下列招标代理所在地。

售价：招标文件售价每包600元人民币，招标文件售后不退。如需邮购，须加付EMS费50元人民币，并按下述地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标编号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人等信息传真给招标代理，招标代理收到传真后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给购买单位。招标代理将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

注：购买招标文件时，须提供下列加盖公章的复印件材料：

1、投标人提供营业执照；

2、投标人对标书购买人出具的单位负责人签署的授权委托书；

3、标书购买人的身份证原件复印件；

上述文件仅供购买招标文件现场核实使用。

五、接受投标文件时间、投标截止时间及开标时间

接受投标文件时间：2018年8月30日 下午13:00 至14:00（北京时间）。

投标截止及开标时间：2018年8月30日 下午 14:00整 （北京时间）。

逾期提交或所提交的投标文件不符合规定，恕不接受。

六、投标地点及开标地点：

招标代理：中国仪器进出口集团有限公司，中仪大厦六层615房间第一会议室。

届时请投标人的单位负责人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

七、凡对本次招标提出询问，请以信函或传真的形式与中国仪器进出口集团有限公司联系

招标人：中国地震局地壳应力研究所

地  址：北京市海淀区安宁庄路1号

联系人：郭老师  电话：010-62842631

招标代理：中国仪器进出口集团有限公司

招标文件购买地址：北京市西直门外大街六号，中仪大厦615房间  邮编：100044

联系人：齐先生 电话：010-88316271 传真：010-88316233

开户银行及帐号：

户名：中国仪器进出口集团有限公司
开户银行：中国银行总行营业部
账号：778350008791

电子邮箱：48620287@qq.com(请电汇购买标书的投标人将购买标书需要提供的资料扫描件以及标书款电汇单截图发送至此邮箱)