（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

# （全一册）

| 招标编号： | NBITC-20182042G |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采购DNA实验专用耗材项目 |
| 采 购 人： | 宁波市公安局鄞州分局 |

宁波市国际招标有限公司

二○一八年四月

目    录

第一部分     招标公告……………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表………………………………3

第三部分     评标标准……………………………………………17

第四部分     招标项目需求………………………………………21

第五部分     合同条款及合同格式………………………………30

第六部分     附件（投标文件格式）……………………………36

第一部分   招标公告

发布日期：2018年4月24日

招标编号：NBITC-20182042G

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，根据鄞州区政府采购管理办公室下达的委托招标通知书，宁波市国际招标有限公司受宁波市公安局鄞州分局委托，就本项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、项目概况及采购预算：

| 子包 | 名称 | 数量 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专项进口设备试剂耗材 | 1批 | 933960 |
|  | 3500XL基因测序仪维保 | 1套 | 420000 |
| 二 | 其他设备试剂耗材 | 1批 | 757795 |
| 三 | 核酸提取仪及其配套仪器耗材 | 1批 | 500000 |

（采购需求详见招标文件）

二、公告期限：2018年4月24日至2018年5月2日共五个工作日

★三、合格投标人的资格要求

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.3本项目不接受联合体投标。

本项目采用资格后审，投标文件中提供所有资格证明文件。

四、招标文件发售：招标文件每子包400元，请在宁波市政府采购网站（http://www.nbzfcg.cn）或宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn ）下载，下载后填写《投标报名函》并支付标书费，请于2018年5月10日16:00前发传真至本公司并电话确认。未能下载电子招标文件的投标人请到宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心报名并购买招标文件。购买截止时间止，未购买招标文件的投标将被拒绝。

五、投标截止时间和地点：所有投标文件应于2018年5月15日14：00（北京时间）之前递交到宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内），迟到的投标文件和未购买招标文件者的投标将被拒收。

六、开标时间和地点：定于2018年5月15日14：00（北京时间）在宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅（鄞州中心区四明东路588号，百盛商务楼东边，鄞投大厦内）。届时请投标人代表出席开标仪式。

七、投标保证金：（人民币）子包一27000元，子包二15000元，子包三10000元。（保证金形式：对公帐户的转帐支票、汇票、电汇、网银），于投标截止时间24小时之前缴纳到宁波市鄞州区公共资源交易中心账户（帐户信息如下，鄞州公共资源交易中心财务室联系人徐（翁）会计电话0574-88225170，传真0574-28830175）。

八、投标人必须在投标截止时间之前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）上成功注册。

九、采购人：宁波市公安局鄞州分局

地      址：惠风西路10号

联  系  人：赵老师

电      话：0574-88155347

十、招标代理公司：宁波市国际招标有限公司

地      址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

联  系  人：史涛  陈燕  张烨弘

电      话：0574－87322846

传      真：0574－87323935

电子邮件： 245842718 @qq.com

标书费/中标服务费：开户单位名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

账     号：94090154800000191

投标保证金：开户单位名称：宁波市鄞州区公共资源交易中心

开户银行：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司彩虹支行

账    号：81014101302093045

第二部分  投标人须知及前附表

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 采购人名称：宁波市公安局鄞州分局 |
| 2 | 招标代理名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 合同名称：宁波市公安局鄞州分局采购DNA实验专用耗材项目 |
| 4 | 合格的投标单位来源：本次采购为非专门面向中小企业 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| ★5 | 投标报价： 报价中包括本项目采购清单中的一切费用（包含设备费、人工费、搬迁费、企业管理费、利润、税金等一切费用。以及与原有设备的对接费（如有）、质保及售后服务费用、安装调试及验收费用、培训费用等一切费用）。 本项目采购预算详见《招标公告》，超过采购预算的作无效标处理。 |
| ★6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| ★7 | 投标人资格要求：详见《招标公告》第二条 |
| ★8 | 投标文件数量：正本1份、副本4份、电子文档1份 投标文件组成：详见《投标人须知》第七条 投标文件分技术资信文件和报价文件，必须分册装订，分别密封包装。 |
| ★9 | 投标保证金金额：详见《招标公告》第七条 投标保证金形式：详见《招标公告》第七条 投标保证金必须在投标截止时间前入账，投标时须出示投标保证金汇款底单复印件。 |
| ★10 | 投标有效期：投标截止之日起 90 天 |
| 商 务 条 款 资 料 |
| 11 | 履约保证金：乙方在合同签订前内向甲方提交中标金额的5%的履约保证金，履约保证金形式为电汇、支票、或银行保函。 |
| 12 | 交货期：合同签订后30天内或按业主要求 交货地点：宁波市公安局鄞州分局 |
| 13 | 应提供的伴随服务：安装、调试、培训等；应标明产品完成安装调试的周期及工作进度。 |
| 14 | 备品备件要求（如有）：质保期后2年所需的备品备件清单及价格，并列出清单及价格，不计入投标总价。 |
| 15 | 质量保证期：产品办理正式移交使用手续后12个月。 |
| ★16 | 所有试剂耗材售后服务：①卖方应在江浙沪设有售后服务网点，便于买方购买备件，便于在需要时及时安排相关服务；②服务响应应在接到通知后2小时内做出响应，24小时内到达现场。 3500XL基因测序仪维保售后服务：服务期内，设备出现故障时，必须在4工作时内提供电话响应，2工作日内到达设备现场，维修完成后，由仪器使用方对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给仪器使用方进行存档。 |
| 17 | 付款方法和条件： 1.合同签订后支付合同价的30%，货到业主指定地点并安装调试经业主验收合格后支付合同价的30%，经鄞州区质量技术监督检测中心进行现场检查、检验、综合评定，验收结论为合格的，支付合同价的40%； 2.经鄞州区质量技术监督检测中心验收合格后，履约保证金转为质保金，在质量保证期满后一年后无息退还。 |
| 授 予 合 同 |
| 18 | 按照政府采购管理办公室的有关规定、招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的内容额签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标公告的媒体 |
| 19 | 鄞州区公共资源交易中心网 宁波市政府采购网 |
| 鄞州政府采购特殊规定 |
| ★20 | 1、根据浙财采购监字（2009）28号文《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》的要求，凡符合以下条件的投标商，均应通过宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn），进行注册，按规定审核后，登记加入“宁波市政府采购供应商库”。需符合的条件为： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、法规规定的其他条件。 2、按鄞州区采购办有关规定，中标人在签订合同时需招标公司鉴证并报政府采购办备案。 3、根据鄞预办（2010）1号文“关于进一步做好行贿犯罪档案查询工作的通知”的精神，配合做好相关工作。 4、对于鄞州区规定额度以上的货物类采购项目采用由监管部门——鄞州区政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）委托鄞州区质量技术监督检测中心（以下简称“检测中心”）进行现场检查、检验、综合评定，并客观、公正地作出合格或不合格的验收结论。 验收范围： 1）单次采购金额在二十万元以上（含）的货物类采购项目，由检测中心验收； 2）单次采购金额在二十万元以下的货物类采购项目，由采购人自行组织验收，验收结果报采购办。特殊情况下，采购办也可指定十万元以下的项目由检测中心验收。 3）品种、技术较为复杂的单次采购金额在二十万元以下的货物类项目，采购人也可以提出并报采购办同意由检测中心验收。 4）国家规定由专业机构强制检测的采购项目或已聘请专业监理公司监理的采购项目也可根据实际需要在强制检测或专业监理的基础上由检测中心验收。 5、投标商的投标文件中必须有以下内容：“投标方已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。” 附：《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知 》 本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下： 一、 政府采购售后服务联系须知 《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。 二、政府采购质量跟踪和检查须知 鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。 三、供应商监督管理须知 1、对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一； 2、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。 3、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。 4、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。 |
| 中 标 服 务 费 |
| 1.本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准八折，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。 2.中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。 3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |

投标人须知

# A  投标人

1.   合格的投标人

# 1.1  合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

# 1.3  符合本招标公告规定的资格要求。

2.  投标人代表

2.1 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

2.2 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

3.  投标费用

3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

# B  招标文件

4.  招标文件的构成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     招标项目需求

第五部分     合同条款及合同格式

第六部分     附件（投标文件格式）

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

5. 招标文件的澄清

5.1若潜在投标人对招标文件提出疑问或质疑的，应以书面形式通知采购人或招标代理公司。对招标文件提出质疑的，应当在供应商获得招标文件之日起7个工作日内提出，且应当在投标截止时间之前提出，否则，被质疑人不予接受。采购人或招标代理公司将以书面形式予以答复，如对招标文件有修改，则在规定的政府采购信息发布媒体上作补充公告，或以书面形式答复发给购买了招标文件的每一投标人。

6. 招标文件的修改

6.1  在投标截止时间前，招标代理公司可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改，招标代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布关于招标文件修改的“更正公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。这些补充文件或通知是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

6.2   潜在投标人收到招标文件澄清或修改通知，或开标时间延期通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面形式回复招标代理公司。

# C  投标文件

7. 投标文件的组成：投标文件分技术资信文件和报价文件，分册装订。投标文件格式见招标文件第六部分附件（投标文件格式）中要求。

7.1技术资信文件部分：

一、投标函

二、项目需求偏离表

三、商务条款偏离表

四、售后服务承诺书

五、同类项目业绩表

六、资格证明文件

（一）营业执照

（二）法定代表人授权书

（三）公司财务报表

（四）依法缴纳税收和社会保障基金的证明

（五）制造商出具的授权函（适用于进口产品）

（六）合格投标人的资格承诺书

（七）投标供应商声明

七、招标文件要求的或供应商认为需要提供的其他资料

7.2报价文件部分

一、开标一览表

二、分项报价表

三、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如适用）

四、政府采购供应商基础信息登记表

8.  投标报价

8.1所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。投标报价具体要求详见《前附表》中规定。

8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

8.3  投标项目应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果投标项目出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。

8.4  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9.  投标文件格式和编写

9.1  投标文件按统一格式填写，装订成册。

9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4  投标人在填写《项目需求偏离表》的要求时要如实填写，不得虚假响应。

9.5  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10.  计量单位

10.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11.  投标文件的有效期

11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自投标截止日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，招标代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，则按本须知规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标，其投标保证金将不会因此被不予退还，而同意延长有效期的投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。

12.  投标保证金

12.1  投标人应提供不少于招标公告规定的投标保证金。当采购人和招标代理因投标人的行为受到损害时，可以依据本须知的规定，不予退回投标人的投标保证金。

12.2  投标保证金的形式：根据招标公告的规定。

12.3  中标供应商的投标保证金在与买方签订了合同和中标服务费后五个工作日内原额退还。

12.4  未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内原额退还。

12.5  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标。

- 中标供应商不按本须知规定签订合同。

- 不按本须知规定提供履约保证金（如适用）或拒绝履行合同义务的。

- 将中标项目转让他人的，或分包给他人的。

# D  投标文件的递交

13.  投标文件的签署及装订

13.1  对应本册第六部分附件（投标文件格式）提供的各种文件，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。

13.2  招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的，投标文件应进行正确签署和盖章。

13.3   投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序，编写并装订。

13.4   投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

13.5   投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不接受该修改。

13.6   投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

14.  投标文件的密封、标记和递送

14.1   所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，不接受未按招标文件规定密封的投标文件。

(1)  投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本四份、电子文档一份（技术资信文件部分和报价文件部分必须分别装入不同的密封袋，否则投标报价如提前泄露由投标人自己负全部责任）。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的被授权代表签字。密封袋上注明招标编号、项目名称、投标人名称，并注明“投标文件（技术资信文件或报价文件）”字样及“开标时启封”字样。

(2)  投标时应递交投标保证金汇款底单复印件。

14.2   通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封。本招标公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

15.  投标截止时间

15.1   投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，邮寄到达或派人送达指定的投标地点。拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。

15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间的，招标代理公司应提前以书面（含传真）的形式通知所有招标文件收受人，或在规定的政府采购网上发布采购信息变更公告。投标人应在收到通知后立即用传真方式向招标代理公司回复。在这种情况下，招标代理公司和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

16.  投标文件的修改和撤回

16.1   投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出修改补充或书面撤标要求，本招标代理公司将予以接受。投标人若要撤回投标，应向本招标代理公司提交有投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。

16.2   投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按本须知规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

16.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

16.4  开标后投标人撤回投标的，其投标保证金按本须知规定不予退回。

# E  开标

17. 开标

17.1   招标代理公司按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。

17.2   投标人应派代表参加开标仪式，参加开标的代表应签名报到。未按时参加开标仪式的，视同放弃开标监督权力、认可开标过程和开标结果，事后不得再对开标过程和开标结果提出异议。

17.3   开标时先由投标人代表查验投标文件密封情况。

17.4   按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术资信文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合采购文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签名确认；

17.5   技术资信文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

17.6   招标代理公司开启报价文件，宣读投标人名称、投标报价、投标内容（投标设备名称或者服务项目名称）、投标保证金以及其他有必要宣读的内容。

17.7   招标代理公司做开标记录， 并由投标人代表签名确认。

# F  评标和定标

18. 评标委员会

18.1   受采购人的委托，招标代理公司根据国家《政府采购法》、国家财政部第87号令的规定和有关的法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在管理部门的评标专家库（或经管理部门同意，在本招标代理公司的专家库）中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2   评标委员会将遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

18.3   评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

19.  投标的澄清

19.1   对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点进行答疑和澄清。

19.2   投标人的澄清的内容应采用书面形式，并加盖公章或由法定代表人或其授权代表签字，书面澄清作为投标内容的一部分。

19.3   投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投文件的实质性内容。

19.4  若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃权利。

20. 评标办法

20.1  本项目招标采用的评标方法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

21. 评标程序和原则

21.1 评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、综合评议、推荐中标候选人的程序依次进行。

21.2 初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

（1） 资格性审查：依据 “招标公告”的资格条件，采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。（采购人或采购代理机构将于投标截止时间前三天内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标）。

（2） 符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性、投标有效期、投标保证金等方面进行审查；审查投标文件是否对招标文件做出实质性响应（对招标文件标注★号的条款是否负偏离或未实质性响应）；并审核其投标报价是否高于采购预算（或最高限价），是否低于成本报价。

21.3 澄清有关问题：如需澄清的按招标文件的规定进行。

21.4 综合评议：对所有有效标按《评标标准》规定的评标办法进行综合评价，每位评委独立打分，并按综合得分从高到低作出评标结果排序。

21.5 推荐中标候选人：评标委员会按照评标结果排序，确定评标结果排序第一的为中标候选人。

21.6  投标文件有以下重大偏差的被认定为无效投标

（1）资格性审查不合格的；

（2）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（3）投标文件中出现两个及以上投标报价，但招标文件要求提交备选方案的除外；

（4）无投标保证金或未按招标文件《招标公告》的规定缴纳的；

（5）投标有效期不符合招标文件《前附表》中规定的；

（6）招标文件中标注“★”号的条款为主要条款，投标文件中对主要条款的任何负偏离或未实质性响应的；

（7）投标文件的签署和盖章不符合招标文件规定的；

（8）符合招标文件《评标标准（评委打分表）》中规定的无效标情况的；

（9）评标委员会经过审查，发现投标文件有其他重大偏离或没有对招标文件作出实质性响应的，由三分之二以上评委出具书面意见确认；

（10）评标委员会经过审查，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的，由三分之二以上评委出具书面意见确认；

（12）不符合国家法律法规规定的。

在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和招标人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

21.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.   推荐中标候选人

22.1   评标委员会将按照评标结果排序，确定评标结果排序第一的为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金，采购人可以确定排序第二的为中标候选人。采购人也可以选择重新招标。

23.   评标过程保密

23.1   开标之后，直到发中标通知书之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和招标代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.  确定中标供应商、评标结果公示与质疑

24.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在当地政府采购管理部门指定的媒体上和本招标公司网上发布中标公告，投标人可在网上查询相关的中标信息。

24.2  投标人若对评标结果有异议，可以以书面形式向采购人或招标代理公司提出质疑，具体详见“第31条对供应商质疑的相关规定”。采购人或招标代理机构不受理无效的或受理期满以后提出的任何质疑。

# G  授予合同

25.  采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件第二部分“投标人须知及前附表”的规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

26.    中标通知

26.1  在中标公告发布同时，本招标代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。未中标的投标人的投标保证金按本须知的规定退还。

26.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

27.    签订合同

27.1  中标供应商在本招标代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。否则按本须知的规定处理。

27.2  招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

28.   履约保证金保函

28.1  中标供应商应在签订合同前，按照“前附表”中的规定向买方提供履约保证金。

28.2  履约保证金的有效期至卖方完成合同规定的义务，用户在交接验收文件上签字时止。

28.3  中标供应商如不按本须知规定递交履约保证金，采购人有权按本须知规定撤销其中标资格并没收其投标保证金。在这种情况下，采购人可按本须知规定另选中标供应商或重新组织招标。

# H  中标服务费

29.  中标服务费

中标供应商应向本招标代理公司支付中标服务费。中标服务费的收费依据及相关规定载明在招标文件“投标人须知前附表”中。

# I  特别说明

30.  政府采购活动中有关中小企业等政策的相关规定

30.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

30.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

30.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。

30.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

30.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

30.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

30.7执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

31、对供应商质疑的相关规定

31.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。（对采购文件提出质疑最迟不超过响应文件提交截止时间）

31.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

31.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

31.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

31.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

31.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

31.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

第三部分  评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学择优的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和招标文件的内容进行评审。

# 一、评标办法

1．本项目采用综合评分法。

2．综合评分法：评标委员会成员分别按照打分表规定的内容和分值设置，对所有有效标的投标文件进行打分，计算各评委评出的总分的算术平均值。按综合评估总分算术平均值自高向低次序排出评标结果排序。`

# 二、评标程序

1．初步审查：根据《投标人须知》第21.2条款的规定进行资格性审查和符合性审查。根据《投标人须知》第21.6、21.7条款的规定判定无效投标。

2．招标文件的中标识★号的条款为实质性条款，不允许任何负偏离，对标识★号条款的任何负偏离或未实质性响应将导致投标无效。

3．综合评估：对所有有效投标，评标委员会成员按《评委打分表》的规定进行打分。

4．评分汇总：计算各评委评分的算术平均值。按综合评估总分算术平均值自高向低次序排出评标结果排序。

5．推荐中标人：评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，由相关投标人现场抽签排序。

6．定标：评标结果网上公示，异议期结束后，有关各方均无异议的，中标候选人将确定为中标人。

# 三、其他

1. 至投标截止时间参加的投标人不足三家，或经评审的有效投标人不足三家，则招标程序终止，重新组织采购。

评分标准（评委打分表）

招标编号：NBITC-20182042G

子包一：

| 投标单位 评议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 商务分70分 | 投标产品对招标文件《表B 技术规格和要求表》的技术响应情况（30分）：所有技术参数均符合招标文件的要求的得30分；一般技术参数负偏离一条扣3分，对于标记“▲”的是重要技术参数的负偏离扣6分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对产品稳定性的综合评议（0-9分）。 评议为优者得6.0-9.0分，评议为良者得3.0-5.9分，评议为合格者得1.0-2.9分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对产品的先进性综合评议（0-9分）。 评议为优者得6.0-9.0分，评议为良者得3.0-5.9分，评议为合格者得1.0-2.9分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
|  | 售后服务（0-6分） 根据投标人的售后服务机构的设置，技术实力，服务承诺，质保期时间。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对3500XL基因测序仪维保服务方案、维护人员安排、后续技术支持、应急保障措施等情况进行评议。在0-5分之间打分。 |  |  |  |
|  | 投标人资质信誉、市场形象、投标产品的品牌形象、知名度、用户反馈情况进行综合评议。（0-5分） |  |  |  |
|  | 近三年投标人同类项目业绩（3分） 提供同类产品销售合同，每份合同得1分，最多3分。以合同复印件为准，原件备查。 |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 列入财政部、环境保护部公布的《第21期环境标志产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 列入财政部、国家发展改革委公布的《第23 期节能产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 |  |  |  |
|  | 评委根据投标人提交的投标文件制作、排版、装订质量以及完整性等进行综合评议。（0-2分） |  |  |  |
| 价格分30分 | 满足招标文件要求且参与评审价格最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分， 其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（基准价/参与评审的价格）× 30 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格扣除优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

打分说明：

（1）如有功能或配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

（3）各评分因素分值精确到小数点后一位；

（4）政策加分项说明：投标人须提供《第21期环境标志产品政府采购清单》和《第23期节能产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的环保清单不符合的评标委员会不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受政策加分。虽列入清单范围，但投标产品认证证书不在有效期内的，也不享受政策性加分。

（5）本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。进口产品不适用。

（6）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评委签名：                                         日期：

子包二、子包三

| 投标单位 评议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 商务分70分 | 投标产品对招标文件《表B 技术规格和要求表》的技术响应情况（30分）：所有技术参数均符合招标文件的要求的得30分；；一般技术参数负偏离一条扣3分，负偏离达到或超过5条的，扣完为止。 对于标记“▲”的技术参数的负偏离将直接导致投标无效。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备稳定性的综合评议（0-14分）。 评议为优者得14.0-10.0分，评议为良者得9.9-7.0分，评议为合格者得6.9-4.0分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
|  | 评标委员会对设备的先进性综合评议（0-14分）。 评议为优者得14.0-10.0分，评议为良者得9.9-7.0分，评议为合格者得6.9-4.0分，评议为不合格者得0分。 |  |  |  |
|  | 售后服务（0-6分） 根据投标人的售后服务机构的设置，技术实力，服务承诺，质保期时间。 |  |  |  |
|  | 近三年投标人同类项目业绩（3分） 提供同类产品销售合同，每份合同得1分，最多3分。以合同复印件为准，原件备查。 |  |  |  |
|  | 政策性加分（1分） 列入财政部、环境保护部公布的《第21期环境标志产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 列入财政部、国家发展改革委公布的《第23 期节能产品政府采购清单》且在有效期内的投标产品给予政策性加分0.5分。 |  |  |  |
|  | 评委根据投标人提交的投标文件制作、排版、装订质量以及完整性等进行综合评议。（0-2分） |  |  |  |
| 价格分30分 | 满足招标文件要求且参与评审价格最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分， 其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（基准价/参与评审的价格）× 30 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格扣除优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总 分 |  |  |  |

打分说明：

（1）如有功能或配置重大缺项的，经三分之二以上评委认可，作无效标处理；

（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

（3）各评分因素分值精确到小数点后一位；

（4）政策加分项说明：投标人须提供《第21期环境标志产品政府采购清单》和《第23期节能产品政府采购清单》中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网www.ccgp.gov.cn下载的环保清单不符合的评标委员会不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受政策加分。虽列入清单范围，但投标产品认证证书不在有效期内的，也不享受政策性加分。

（5）本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。进口产品不适用。

（6）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评委签名：                                         日期：

第四部分  招标产品清单及技术规格

表A 招标项目清单

| 子包 | 产品名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点/服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专项进口设备试剂耗材 | 1批 | 按业主要求 | 宁波市公安局 鄞州分局 |
|  | 3500XL基因测序仪维保 | 1套 |  |  |
| 二 | 其他设备试剂耗材 | 1批 | 按业主要求 | 宁波市公安局 鄞州分局 |
| 三 | 核酸提取仪及其配套仪器耗材 | 1批 | 合同签订后30天内 | 宁波市公安局 鄞州分局 |

表B  技术规格和要求表

子包一：

| 序号 | 名称 | 产品规格 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速个体识别试剂盒（案件） | 200人份/盒 | 12 | 1、产品规格200次/盒,标准反应体系25微升，可按10微升扩增体系。 2、采用五色或者六色荧光技术，单管同时扩增19个基因座以上，必须包含D8S1179、D21S11、D7S820、CSFIPO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、VWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、Amelogenin。 3、PCR 反应时间小于80分钟。 4、试剂盒灵敏度高，针对0.125ng的DNA可以检测出全部位点，提供相关证明文件。 5、试剂盒中针对不同基因座均设置真实的Stutter峰阈值，以保证较低峰样品的分型更可靠，提供相关支持文件。 6、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。 7、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 8、有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 ▲9、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能批量快速导入和比对。 |
| 2 | 男性个体识别试剂盒（案件） | 100人份/盒 | 8 | 1、产品规格100人份/盒,标准反应体系25微升体系，可按10微升体系扩增。 2、采用五色或者六色荧光技术，单管同时扩增20个Y染色体基因座以上，必须包含DYS19、DYS389I/II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS385a/b、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635 、Y GATA H4。 3、试剂盒最大片段小于425bp。 4、 内含有10个以上Mini-STR (扩增子长度在220 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测，以便获得更多Y染色体信息。 5、在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 时，使用试剂盒检测可获得完整的Y-STR分型信息。 6、 试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 |
| 3 | 内标 | 800次/盒 | 5 | 与快速个体识别扩增试剂盒及男性个体识别试剂盒相匹配。 |
| 4 | 阳极缓冲液 | 4瓶/盒 | 10 | 适用于LT 3500系列基因分析仪。 |
| 5 | 阴极缓冲液 | 4瓶/盒 | 10 | 适用于LT 3500系列基因分析仪。 |
| 6 | POP-4胶 | 384次/盒 | 12 | 适用于LT 3500系列基因分析仪。 |
| 7 | 调节试剂 | 1个/盒 | 1 | 适用于LT 3500系列基因分析仪。 |
| 8 | 24道毛细管 | 36cm | 1 | 适用于LT 3500系列基因分析仪。 |
| 9 | 甲酰胺 | 25ml/瓶 | 10 |  |
| 10 | 疑难检材法医提取试剂盒 | 52反应/盒 | 38 | 适用于LT AUTOMATE自动提取工作站，用于脱落细胞、骨骼和牙齿类检材DNA的提取。 |
| 11 | 六色光谱校正试剂盒 | 8次/盒 | 1 | 适用于LT 3500系列基因分析仪。 |
| 12 | 96孔反应板 | 10块/包装 | 30 |  |
| 13 | RT-PCR GRADE WATER | 10*1.5ml | 5 | 扩增用水 |
| 14 | 套管离心管 | 100个/盒 | 40 |  |

中标后签订合同时须提供产品的生产许可证、产品代理证书或试剂盒生产商有效授权文件（加盖厂家公章），若不能提供的将取消中标资格。

3500XL基因分析仪维保服务：

1、 3500XL基因分析仪整机保修三年，包含控制电脑的保修，中标方在无法修复电脑的情况下，由电脑生产厂家进行维修，产生的相关费用由中标方承担。

2、合同期内中标方对基因分析仪各提供每年一次上门维护校正及IPV性能认证，更换机内的损耗部件，对仪器内部系统进行调整有效的避免可能产生的故障，减少可能的停机带来的不必要麻烦，使其工作在最优的指标范围内。维护保养工作依据APPLIED BIOSYSTEMS维修手册中所订标准进行。维护保养工作完成后，出具维护校准报告，由仪器使用方现场确认验收，验收合格后由中标方加盖公司公章并递交仪器使用方存档，维护保养工作必须包括如下内容。

1）系统维护：包括设备主机内外构件的检查、清理及运行状态确定；

2）系统信息：机器信息、软件注册码等信息确认；

3）系统确认：确认机器各主要部件的工作状态及性能参数；

4）光路系统：光路系统检查，必要时对光路系统进行调整；

5）加热组件：对加热系统进行温度校验，必要时进行调整；

6）光谱校正：检测各通道光谱及空间定位，必要时进行调校。

3、所有服务必须由有专业维修服务机构、在浙江地区配备专业技术人员、具有良好的维修服务能力的厂家工程师提供并完成。

4、用于修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。

5、服务期内，设备出现故障时，必须在4工作时内提供电话响应，2工作日内到达设备现场，维修完成后，由仪器使用方对维修后的设备进行确认并签署相关服务报告，服务报告需提供给仪器使用方进行存档。

6、正常使用条件下，一旦发生维修，所有维修费用全免（包括人工费，差旅费，备件费等相关费用）。

子包二：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速个体识别扩增试剂盒 | 200人份/盒 | 5 | 1. 进口试剂，5色荧光检测，21个位点复合扩增。位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）13个位点、高分辨率5碱基重复序列位点（Penta E, Penta D），以及D1S1656、D2S1338、D6S1043、D12S391、D19S433、Amelogenin。 2. 试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、 扩增用水）。 3. 试剂盒通过DAB/SWGDAM国际质量认证及“中国安全技术防范认证中心”认证。 ▲4. 制造商具备国际法医学ISO18385认证资质。 5. 200人份包装规格，标准反应体系25微升，可按10微升体系扩增。 6. 需要制造商出具针对本项目的授权书。 |
| 2 | 男性个体识别扩增试剂盒 | 200人份/盒 | 1 | 1. 进口试剂，5色荧光检测，23个位点复合扩增，包含DYS19、DYS385a/b、DYS389I/II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS576、DYS448、DYS481、DYS549、DYS533、DYS570、DYS635、DYS643、DYS458、DYS456和Y-GATA-H4。 2. 试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）。 3. 试剂盒可以直接扩增FTA卡、滤纸和棉签上的样本，扩增时间90分钟。 4. 试剂盒通过NDIS认证（国际DNA数据库系统）。 5. 200人份包装规格，标准反应体系25微升，可按10微升体系扩增。 |
| 3 | 磁珠纯化试剂盒（工作站） | 400份/盒 | 3 | 1. 试剂盒基于磁珠进行优化固相吸附纯化DNA。 2. 适用于血斑、纯化后的精子、唾液斑等体液、真空吸附或粘取的脱落细胞、汗斑脱落细胞擦拭物、各类组织、新鲜软骨、混合斑女性成分等各类常见检材的DNA提取。 3. 试剂盒包含Combine buffer及Lysis Buffer，操作简便。 4. 试剂盒适用于Tecan EVO自动纯化工作站。 5. 400人份包装规格。 |
| 4 | Proteinase K（DryPowder） | 100mg | 10 | 进口试剂。 |
| 5 | DNA IQ(TM) 纯化试剂盒 | 400份/盒 | 5 | 进口试剂。 |
| 6 | 75%酒精 | 500ml | 25 | 分析纯。 |
| 7 | Microcon YM-100 | 500个/盒 | 1 |  |
| 8 | FOB试纸条 | 人份 | 100 |  |
| 9 | PSA试纸条 | 人份 | 200 |  |
| 10 | Q-GARD T1 PACK | 1/PK | 1 | 适用于密理博纯水系统。 |
| 11 | QUANTUM TEX CARTRIDGE | 1/PK | 1 | 适用于密理博纯水系统。 |
| 12 | MILLIPAK EXPRESS 40 | 1/PK | 1 | 适用于密理博纯水系统。 |
| 13 | 枪头0.5-20ul | 1000个/盒 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 14 | 枪头0.5-20ul,精致盒装 | 96个/盒 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 15 | 枪头0.5-10ul | 1000个/盒 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 16 | 枪头0.5-10ul, 精致盒装 | 96个/盒 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 17 | 枪头1-200ul | 1000个/盒 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 18 | 枪头1-200ul, 精致盒装 | 96个/盒 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 19 | 枪头1-1000ul | 1000个/盒 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 20 | 枪头1-1000ul, 精致盒装 | 96个/盒 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 21 | 1.5ml离心管（无卡口) | 1000个/盒 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 22 | PCR八联管 | 960个/盒 | 20 | 无RNase，无热源。 |
| 23 | 15ml离心管 | 25个/袋 | 5 | 无RNase，无热源。 |
| 24 | 50ml离心管 | 25个/袋 | 10 | 无RNase，无热源。 |
| 25 | 丁腈手套 | S号,100只/盒 | 50 | 进口产品。 |
| 26 | 丁腈手套 | M号,100只/盒 | 500 | 进口产品。 |
| 27 | 丁腈手套 | L号,100只/盒 | 50 | 进口产品。 |
| 28 | 脱落细胞收集仪膜 | 一卷/盒 | 2 |  |
| 29 | 细胞吸头 | 套 | 500 |  |
| 30 | Investigator Lyse &Spin BasketKit(柱） | 250个/包 | 4 | 进口产品。 |
| 31 | 无水乙醇 | 分析纯 | 10 | 分析纯。 |
| 32 | 无水异丙醇 | 分析纯 | 10 | 分析纯。 |
| 33 | 滤纸 | 9cm | 200 |  |
| 34 | PE手套（加厚） | 100只/包 | 200 |  |
| 35 | 一次性操作垫 | 50*60cm | 500 |  |
| 36 | 一次性口罩 | 50只/盒 | 100 |  |
| 37 | 剪刀 | 10cm，直尖 | 300 |  |
| 38 | 镊子 | 10cm，直尖 | 150 |  |
| 39 | 样品管标记仪 | 台 | 1 | 1. 可直接标记1.5-15ml塑料管管壁，无需标签或贴纸。 2. 可打印文本、条形码及二维码信息。 3. 耐有机溶剂、液氮、水及机械磨损。 4. 进口产品。 |
| 40 | 可折断棉签 | 支 | 1000 |  |
| 41 | 提取专用喷剂 | 500ml | 1 |  |
| 42 | 生物灭活清除剂 | 500ml | 8 |  |
| 43 | 精斑试纸条 | 25条/盒 | 2 |  |
| 44 | 血液试纸条 | 25条/盒 | 2 |  |
| 45 | 微量棉签 | 2支/包 | 5500 |  |
| 46 | 裂解液 | 150ml | 5 |  |
| 47 | 脱落细胞收集仪 | 台 | 1 |  |
| 48 | 微量脱落细胞吸头 | 10只/袋 | 100 |  |

子包三：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量DNA提取仪 | 1台 | ▲样品处理类型：适用于包括血液、血斑、FTA卡、棉签、血痕、滤纸等在内的血液检材，包括唾液斑、烟蒂、口香糖、棉签、滤纸、FTA卡等在内的唾液斑检材，适用于骨骼、毛发、指甲、组织等难处理检材，适用于精斑/混合斑检材，适用于包括指纹、手套印、脚印、纸、布、帽子、口罩、衣服、手套、袜子、运动鞋等在内的脱落细胞检材； ▲样品处理体积：20-1000ul； 产品技术原理：使用的核酸提取技术原理为磁珠法，提供国家发明专利； ▲产品外形尺寸：宽度≤450mm，高度≤500mm，节省实验室空间； ▲样品通量：32份/次； ▲提取时间：25-50分钟/次； ▲运行噪音：≤55db，超静音运行，整机无振动； 磁珠回收效率：≥98%； 提纯孔间差：CV≤1.5%； ▲加热温度：裂解加热（室温至+120℃）洗脱加热（室温至+120℃）； 计算机接口：USB； 网络通讯：可扩展以太网远程控制； 振荡混合：多模式多档可调； 稳定操作：高灵敏工业屏，触控式面板，程式编辑功能； 程序管理：新建、编辑、删除模式程序自由灵活编辑提取程序； 人性化操作：中文界面操作，使用简便； 操作温度范围：10℃-40℃； 污染控制：内置紫外杀菌功能； 操作湿度：≤80%； 使用电源：AC85-264V，50Hz/60Hz，600VA。 产品至少有浙江省内两家地级市以上级别法医DNA实验室出具的专家推荐； 提供原厂家授权书及售后服务承诺函； 提供原厂工程师上门安装调试以及培训。 |  |
| 2 | 法医专用超敏DNA提取试剂盒（96人份） | 10套 | 1. 产品技术原理为磁珠法，提供国家发明专利； 2. 产品在万级洁净车间内生产，产品主要成分经过121℃高温高压灭菌，保证不含外源DNA。 ▲3. 产品适用于包括血液、血斑、FTA卡、棉签、血痕、滤纸等在内的血液检材，适用于包括唾液斑、烟蒂、口香糖、棉签、滤纸、FTA卡等在内的唾液斑检材，适用于骨骼、毛发、指甲、组织等难处理检材，适用于精斑/混合斑检材，适用于包括指纹、手套印、脚印、纸、布、帽子、口罩、衣服、手套、袜子、运动鞋等在内的脱落细胞检材。 ▲4. 产品含有完成核酸提取全过程所需全部试剂（包括乙醇/异丙醇等）。 5. 产品可预装到一次性耗材内，用户在收到产品并加入样品和所需试剂后，在仪器内全自动完成核酸提取。 ▲6.产品规格：96份/盒， 产品组成含：[裂解缓冲液] 14mL× 3瓶；[吸附缓冲液] 14mL× 3瓶；[预装96孔板]× 6块；[搅拌套]× 12个；[DNAse&RNAse Free 2ml离心套管]，16个/包× 6包；[去抑制剂] 1.32 mL × 2管；[促沉剂] 1.58 mL × 2管； ▲7. 产品内用于处理检材的裂解缓冲液用量≥300μl，以保证棉签样品在用于DNA提取时，棉签头部能充分浸没在液体中，保证棉签内的DNA充分释放。 ▲8. 产品内使用的离心套管，内含分子筛，可以根据分子大小将无关杂质（如检材表面的油污、尘垢、铁锈等）隔绝在分子筛表面，以保证提取DNA的高纯度。 9. 产品内使用的离心套管，不存在离心后液体滞留在离心套管内管的问题 ▲10. DNA提取效率高，DNA含量低于1ng时提取效率超过90%，DNA提取灵敏度0.05ng。 11. DNA模板保有量高，最终模板保有量超过50%。 12. 提供产品说明书原件。 |  |
| 3 | 法医专用超敏DNA提取试剂盒（48人份） | 10套 | 产品规格：48份/盒，产品组成含：[裂解缓冲液] 21mL×1瓶；[吸附缓冲液] 21mL× 1瓶；[预装96孔板]× 6块；[搅拌套]× 6个；[DNAse&RNAse Free 2ml离心套管]，16个/包× 3包；[去抑制剂] 1.32 mL × 1管；[促沉剂] 1.58 mL × 1管； |  |
| 4 | 8道间距可调移液器 | 1支 | 8道，只需一拧，移液器吸头之间距离即从标准9mm间距调至14mm间距，移液器量程范围100-1200ul |  |
| 5 | 8道间距可调移液器 | 1支 | 8道，只需一拧，移液器吸头之间距离即从标准9mm间距调至14mm间距，移液器量程范围5-50ul |  |
| 6 | 1000ul DNAse/RNAse free吸头 | 10箱 | DNAse/RNAse free-吸头，96个/盒，8盒/箱，预消毒，最大量程1000ul | 96个/盒，8盒/箱 |
| 7 | 250ul DNAse/RNAse free吸头 | 5箱 | DNAse/RNAse free-吸头，96个/盒，10盒/箱，预消毒，最大量程250ul | 96个/盒，10盒/箱 |
| 8 | 1.5ml/2ml离心管架 | 20个 | 横向8个，纵向12个，总共可放入8*12个1.5ml/2ml离心管；离心管间距：横向间距≤14mm；整个离心管架可以高温高压灭菌 |  |

第五部分  合同条款及合同格式

政府采购合同（货物）

项目名称：                                项目编号：

甲方：宁波市公安局鄞州分局

住所地：

联系方式：

乙方：（供应商）

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标  采购方式确定乙方        项目为供货单位，双方经协商达成以下条款：

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

三、供货范围

1.合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物性能所必须的，则均应由乙方负责将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

# 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

# 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

# 六、履约保证金（如有）

1.在合同签订前     个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价     %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2.乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

3.履约保证金按照招标文件规定退还。

# 七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

# 八、质保期和质保金

1. 质保期      年。自货物最终验收合格之日起至质保期届满止。

2. 质保金       元。

# 九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

4.乙方应提前 天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5.交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

# 十、货款支付

1、甲方按以下第      种方式支付乙方合同价款。

(1)一次性支付：本合同项下的全部服务提供完毕并经最终验收合格后个工作日内,甲方向乙方支付全部合同价款 。

(2)分期支付:

(2.1)

(2.2)

(2.3)

2.实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的,甲方应在规定期限内,向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续;财政国库支付机构应在规定时间内(不计入甲方付款期限),将货款支付给乙方;确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的,由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。

3．甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

# 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2．货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准、出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

# 十三、调试和验收

- 到货验收：

（1）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方对验收不合格的货物有权要求退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后   日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

（2）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（3）到货后，甲方需在   个工作日内进行验收。

2.安装调试：

（1）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方承担。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方最终验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在   日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

# 十四、货物包装、发运及运输

1.乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸,并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用,以确保货物安全无损地运抵甲方指 定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2．乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料,包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件,例如:商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册,维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

# 十五、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

# 十六、违约责任

1．本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的,甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施:

(1)由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处,如果乙方不能及时消除缺陷,甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处,由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2)由乙方在接到甲方通知后 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等,乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

(3)退货,乙方应退还甲方支付的相应合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款 利息及银行手续费等)。

2．甲方无正当理由拒收货物的,应向乙方偿付拒收货款总值 %的违约金。

3．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,每逾期一日,应按逾期付款总额 ‰向乙方支付违约 金。

# 十七、合同解除

1．乙方逾期交付货物的,每逾期一日,应按逾期交货总额 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付合同总额 %的违约金。 乙方未在约定时间内完成安装调试的,参照前款约定承担违约责任。

2.乙方所交付货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收该货物或选择让乙方进行更换。如甲方选择让乙方更换的，则乙方须在 天内进行更换，否则，甲方可单方面解除合同,并要求乙方支付合同总值 %的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。

3．乙方未能按约定要求履行保修义务的,每发生一次应向甲方支付 元的违约金,同时,甲方有权委托第三方进行保修,所产生的费用由乙方承担，直接在质保金中扣除。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员 人身、财产损害的,乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4．因乙方其他违约行为致使合同目的无法实现导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值 %的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

# 十八、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十九、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

# 二十、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份，备案△份(用途)。

5.本合同附件：采购人的授权委托书、中标通知书、招标文件、中标人的投标文件

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

第六部分 附件（投标文件格式）

技术资信文件部分：

附件一

投 标 函

致（采购人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，为对  （项目名称）   进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本4份，电子文档1份。

- 提交的投标保证金为人民币         元，投标保证金为 （形式）  。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标项目的投标总价为：详见开标一览表。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自投标截止之日起  90 天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。并保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地履行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（5）承诺应采购人要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

项目需求偏离表

招标编号：                         项目名称：_______________

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据“表B 技术规格和要求表”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

商务条款偏离表

招标编号：                         项目名称：_______________

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件四

售后服务承诺书

（根据招标文件要求提供）

附件五

同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系人电话 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供2016年1月1日（以合同签订之日起）起至今的同类型项目业绩。

附件六

资格证明文件

# （一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

# （二）法定代表人授权书

致 （采购人）               ：

（投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（招标编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法 定 代 表 人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

传        真：

电        话：

附：法定代表人、被授权代表身份证复印件及被授权代表开标日前一个月社保证明。

（三）公司财务报表

提供2016年投标公司财务报表，新成立公司提供最近一个月财务报表

（四）依法缴纳税收和社会保障基金的证明

提供开标日前一个月的依法缴纳税收和社会保障基金的证明

（五）制造商出具的授权函

（适用于进口产品）

致：（招标人）

我们（制造商名称）  是按   国家 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）  。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合同来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

# 签字人签名

# （六）合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日期：

# （七）投标供应商声明

我公司已完全明确招标文件中鄞州政府采购特殊规定“加强政府采购售后服务、质量管理须知”告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺、政府采购合同和有关法规时愿意按告知内容接受处罚。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

七、招标文件要求的或投标人认为需要提供的其他资料

报价文件部分

附件一

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 子包 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币元） | 交货时间、地点 | 投标保证金 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 投标声明 |  |

注：投标总价应与“分项报价表”的“投标总价”一致。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二

分项报价表

招标编号：                         项目名称：__________________

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件三

中小企业声明函

（如适用，请提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

（如适用，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件四

# 政府采购供应商基础信息登记表

| 投标项目编号 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标子包号 |  |
| 投标金额（万元） |  |
| 投标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 提供的货物是否是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：