长江特色鱼类工程技术研究中心设备购置

招 标 文 件

采购编号：JITC-1709DH1141

采购人：中国水产科学研究院淡水渔业研究中心

采购代理机构：江苏省国际招标公司

2017年6月

目 录

特别提示	1

第一章  供应商须知	2

一、总则	2

二、招标文件	2

三、投标文件	3

四、投标文件的递交	5

五、开标及评标	6

六、授标及签约	9

第二章  合同通用条款	11

第三章  招标书	18

一、招标主要内容	18

二、供应商资格条件	20

三、评标办法	21

四、国家政策导向	22

五、有关招投标的事务和本项目的更正通知	23

第四章  合同专用条款部分	24

第五章  招标技术规格及要求	27

第六章  投标文件格式	41

一、投标函、投标报价及项目相关文件	44

1. 投标函	44

2. 开标一览表	45

3. 分项报价表	46

4. 商务条款偏离表	47

5. 技术需求偏离表	48

二、资格证明文件	49

基本情况简表	49

三、其它相关文件	51

1. 法人授权委托书	51

2. 企业业绩	52

3．技术方案及建议书	52

4. 关于投标产品的证明材料	52

5. 售后服务体系与承诺	52

6. 供应商认为应提供的其他材料（包括评标需要的其他相关文件）	52

7. 投标保证金	53

四、政府采购政策	55

# 特别提示

购买招标文件的汇款账号和投标保证金的汇款账号是有区别的：

汇款形式：银行电汇、网银转账

户名：江苏省国际招标公司

开户行：中信银行南京江苏路支行

账号：7321810182600023404（仅限于购买招标文件时使用）

账号：1157900000000167696（第一包投标保证金专用帐户）

1157900000000167700（第二包投标保证金专用帐户）

以银行电汇、网银转账形式的投标保证金汇款账号不同于购买招标文件的账号，请务必看清账号！谢谢合作！

江苏省国际招标公司

2017年6月2日

# 第一章  供应商须知

## 一、总则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省国际招标公司（以下简称采购代理机构）组织的招标活动。

1.2 采购人指中国水产科学研究院淡水渔业研究中心。

2．合格的供应商

2.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的供应商。

2.2 供应商参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》的规定并具备招标文件第三章“招标书”规定的条件。

2.3 供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

3．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加投标有关的全部费用。

4．法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。

## 二、招标文件

6．招标文件的组成

6.1 招标文件由以下章节组成，包括：

第一章  供应商须知

第二章  合同通用条款

第三章  招标书

第四章  合同专用条款

第五章  招标技术规格及要求

第六章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

7．招标文件的澄清

若供应商对招标文件有疑点，均应在投标截止时间15天前以书面形式通知采购代理机构。

8．招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可对招标文件用更正通知的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面更正通知的方式通知供应商。更正通知将作为招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

8.3 当招标文件与更正通知的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正通知为准。

8.4 为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按8.2条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

## 三、投标文件

9．投标文件的语言及度量衡

9.1 投标文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在招标文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10．投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第六章“投标文件格式”要求）：

10.1.1 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 供应商资格证明文件。

10.1.3 其他相关文件。

10.1.4 政府采购政策。

10.2 招标文件第五章中指出的工艺、材料和货物的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11．投标报价

11.1 本次采购项目为固定总价承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、保险费、安装调试、验收、售后服务等其他有关的所有费用，中标后不再调整。

11.2 采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11.3 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，中标后由供应商予以补足，合同价款不再调整，视为投标优惠。

12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

13．投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，金额按招标文件第三章要求执行。

13.2 投标保证金必须在投标截止时间前一个工作日到达采购代理机构指定帐户。

13.3 投标保证金的交纳形式为有效的银行电汇、网银转账。

13.4 若供应商不按第 13.1、13.2和13.3条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

13.5 投标保证金的退还

13.5.1 中标供应商的投标保证金在其支付招标代理服务费后退回。

13.5.2 未中标的供应商应在采购代理机构发出中标通知书后5个工作日内向采购代理机构申请无息退还投标保证金。

13.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内放弃或撤回投标的；

（2）中标供应商不按第30条规定签订合同或提交履约保证金的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为从开标之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．投标文件的签署、形式及装订

15.1 投标文件按招标文件第三章要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 投标文件的正本和所有的副本均应双面打印（复印），以普通胶装形式装订成册（不得使用拉杆夹、合页夹或打孔装订等），报价、商务、技术文件可以装订在一起。

15.3 投标文件正本的每一页应由供应商法定代表人或其授权代表用姓签字（小签）。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。投标文件副本可以是正本的复印件，但投标文件封面应改注为“副本”字样。

15.4 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16.1 供应商应将投标文件正本和所有副本分别密封在投标专用袋（箱）中，并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

16.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（1）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有）：

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

16.3 投标文件未按第16.1和16.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

17．投标截止时间

17.1 供应商须在招标文件第三章“招标书”规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

17.2 若采购代理机构按8.4条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

19．投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第16.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。供应商的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

20．开标

20.1 采购人、采购代理机构按招标文件第三章“招标书”规定的时间和地点开标。

20.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

20.3 供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项。

20.4 开标时，采购代理机构的工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

20.5 若投标文件未密封，或逾期送达到指定地点，或供应商未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

20.6 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21．评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22．对投标文件的资格性审查和符合性审查

22.1 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明；

（2）投标保证金。

22.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性（签署情况等）；

（2）投标文件的完整性（正本和副本数量、内容等）；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

22.4.5 若供应商不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23．投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2 评标委员会认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

23.3 供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

24．评标及定标

24.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24.2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25．评标过程保密

25.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

25.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的供应商解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

26. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，将按照相关规定采用其他采购方式采购。

26.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，比照前款规定执行。

26.3 供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标及签约

27．定标原则

27.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选供应商。

27.2 评标结束后，可由采购人，必要时可邀请采购代理机构对评标委员会推荐的中标候选供应商进行考察，若无其他情况原则上确定评标委员会推荐的中标候选供应商为中标供应商。

27.3 供应商出现下列情况之一的，将被取消中标候选供应商资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律、法规的规定。

28. 质疑处理

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、规定时间之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.1 定标后，采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知。

29.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，并同时向采购人提交履约保证金，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

# 第二章  合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。

（4）“工程”系指按合同要求进行施工。

（5）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（6）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（7）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（8）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长×宽×高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110%投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12．检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1%计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．履约保证金

18.1 履约保证金：见招标文件“第四章  合同专用条款部分”中“履约保证金”条款。

18.2 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

19．仲裁

19.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

19.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

19.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

19.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

20．违约终止合同

20.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

20.2 在甲方根据第20.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

21．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

22．转让与分包

22.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

23．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

24．合同生效及其它

24.1 合同在双方签字盖章后生效。

24.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

25. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 第三章  招标书

江苏省国际招标公司受中国水产科学研究院淡水渔业研究中心的委托，拟对该单位委托的长江特色鱼类工程技术研究中心设备购置项目进行公开招标采购，现邀请你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、招标主要内容

| 序号 | 项 目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 单位地址：无锡市山水东路9号 联系人：华忠 电话：0510-85550250 |
| 2 | 项目名称 | 长江特色鱼类工程技术研究中心设备购置 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购编号 | JITC-1709DH1141 |
| 5 | 采购预算 | 第一包：458.0万元人民币 第二包：189.0万元人民币 |
| 6 | 采购代理机构 | 采购代理机构：江苏省国际招标公司 单位地址：南京市鼓楼区西康路7号505室 联 系 人：马立厂、王 芳、姜志成 电 话：025-83249917、86639472 传 真：025-83301174 电子信箱：jitc9c@163.com |
| 7 | 供应商 | 响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（本项目不接受联合体投标） |
| 8 | 交货期 | 自合同签订生效之日起90天内 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织，供应商自行安排。 |
| ★10 | 投标保证金 | 第一包： 保证金金额：人民币4万元整 方式：银行电汇、网银转账。 接收投标保证金的账户信息： 户 名：江苏省国际招标公司 开户银行：中信银行南京江苏路支行 银行账号：1157900000000167696 第二包： 保证金金额：人民币1.5万元整 方式：银行电汇、网银转账。 接收投标保证金的账户信息： 户 名：江苏省国际招标公司 开户银行：中信银行南京江苏路支行 银行账号：1157900000000167700 投标保证金的递交： 投标截止时间前一工作日以银行电汇、网银转账形式提交的投标保证金应以供应商帐户转出，并在投标文件中提交汇款凭证资料复印件。 注意每个分包的投标保证金银行账号的不同，请区分！ |
| 11 | 招标文件发售时间、地点及售价 | 时间：2017年6月7日～2017年6月14日（节假日除外），每日上午8:30-11:30 下午2:00-5:00（北京时间）； 地点：南京市鼓楼区西康路7号505室； 售价：每包人民币500元，售后不退。 |
| 12 | 投标 | 投标截止时间：2017年6月27日上午9时00分（北京时间） 地点：南京市鼓楼区西康路7号江苏省机电设备交易中心5楼513开标大厅 |
| 13 | 投标文件数量 | 正本份数：壹份 副本份数：叁份 电子版：壹份（光盘或U盘） |
| 14 | 开标 | 开标地点：南京市鼓楼区西康路7号江苏省机电设备交易中心5楼513开标大厅 开标时间：2017年6月27日上午9时00分（北京时间） |
| 15 | 投标文件有效期 | 从开标之日起计算的九十天 |
| 16 | 资格审查方式 | 资格后审，开标后评标委员会根据招标文件中要求的资格条件对各供应商进行资格审查，不符合招标文件要求的供应商作投标无效处理。 |
| 17 | 评标和定标 | 本项目采用综合评分法。 本招标项目若分包，供应商可任选一个或几个分包，但应对每个分包内的所有货物（含软件及相关服务）进行投标，评标与定标以分包为单位。 中标候选人：按最终得分由高到低排序，推荐前2-3名（有效供应商数量≤4个，推荐前2名；其他情况，推荐前3名）。 中标人：1名。 |
| 18 | 合同签订时间 | 在中标通知书发出后30日之内。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 中标人在与招标人签订合同后5日内向招标代理机构支付中标金额1.2%的费用作为中标服务费，逾期按同期银行最高贷款利率支付利息。招标代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标费发票。 |

## 二、供应商资格条件

供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

说明：

1. 参与投标的供应商若非产品的生产者，应具有产品制造商或产品代理商出具的授权书。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3. 本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

4. 查询及使用供应商信用记录：

（1）查询渠道：采购人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）查询。

（2）截止时点：评标结束前。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：截屏打印，与其他采购文件一并保存。

（4）信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、评标办法

供应商的投标文件如被发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝：

1. 不满足招标文件对合格供应商的资格要求的；

2. 供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

3. 供应商在投标文件中提供的货物及/或服务不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的；

4. 供应商在投标文件中对于《合同通用条款》和《合同专用条款》的任何负偏离；

5. 资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

6. 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

7. 投标文件或投标有效期不足的；

8. 投标文件中提供虚假或失实资料的；

9. 投标报价超过预算的；

10. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

本项目采用综合评分法，总分为100分，按评委评审后的算术平均数得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术分优劣顺序排列，由评标委员会推荐二~三名中标候选供应商。

具体打分方法如下：

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。

（二）商务分（10分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件制作 | 2分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求有细微偏差等，评标委员会进行澄清后符合的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。 |
| 2 | 财务状况 | 3分 | 投标人财务状况好（资产负债率≤0.5），且近三年无亏损，得3分； 投标人财务状况较好（0.5＜资产负债率≤0.8），且近三年无亏损，得2分； 投标人财务状况一般（资产负债率＞0.8），或近三年有亏损，得1分。 |
| 3 | 业绩 | 3分 | 提供投标人销售投标产品的业绩（合同复印件、验收证明等），每提供1个品目投标产品的销售业绩得0.5分，最多得3分。 |
| 4 | 资质和信誉 | 2分 | 投标人及投标产品制造商的资质信誉，满分2分。 较好：2分，一般1分，较差 0 分。 |
|  | 商务小计 | 10分 |  |

（三）技术分（60分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投货物配置、功能的完整性 | 10分 | 配置、功能齐全且与招标需求基本一致的，得8分；非主要配置和功能每缺少1项扣1分（在8分得基础上）。 配置、功能齐全且明显优于招标需求的，得10分。 |
| 2 | 所投货物的性能对技术指标的响应情况 | 40分 | 完全符合招标文件要求的得35分；每存在1项一般指标（非标注“★”指标）的负偏离的扣减1分，扣完为止；每存在1项正偏离加1分，最高40分。 技术规格（参数）中所有加注星号“★”的条款为重要技术条款（参数）。投标人的投标文件对于招标文件中任何一条带星号“★”的条款的不满足将导致废标。 |
| 3 | 所投货物性能、质量的整体评价 | 4分 | 所投全部产品安全性、稳定性、便捷性等性能较好，质量可靠，得4分； 所投大部分产品安全性、稳定性、便捷性等性能较好，质量可靠，得3分； 所投大部分产品安全性、稳定性、便捷性等性能一般，质量一般，得2分； 所投大部分产品产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，得1分。 |
| 4 | 安装、调试、培训、验收的方案和措施 | 2分 | 方案和措施科学有效的，得2分；方案措施欠佳的，每项扣0.5分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣0.5分，扣完该项得分为止；无方案无措施的得0分。 |
| 5 | 质量保证期（生产厂家承诺书） | 2分 | 质量保证期超过招标文件规定的，每增加半年得1分，最多得2分。 |
| 6 | 售后服务 | 2分 | 售后服务能力（包括网点、故障响应时间及服务方式）及售后服务方案全面，得2分；售后服务不全面，得1分。 |
|  | 技术小计 | 60分 |  |

## 四、国家政策导向

1、促进中小企业发展政策

本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以上所述投标报价，均为对小、微企业产品进行价格扣除后的报价。（提供小微企业声明函，格式见投标文件格式部分）。供应商应出具有关的证明文件，否则不考虑价格扣除。

评标委员会根据供应商填制的《小微企业产品报价表》，计算其所投产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

## 五、有关招投标的事务和本项目的更正通知

有关招投标的事务和本项目的更正通知可以与采购代理机构联系，联系电话：025-83249917、86639472，传真：025-83301174。

# 第四章  合同专用条款部分

甲方：中国水产科学研究院淡水渔业研究中心

乙方：

甲乙双方根据2017年    月    日采购编号：JITC-1709DH1141的长江特色鱼类工程技术研究中心设备购置项目（第  包）招标结果及招标文件的要求，依照《中华人民共和国合同法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： 移动电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： 移动电话： |

1、合同总价包括了货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、安装、调试、验收（含第三方测试、验收）、技术服务、培训、质保期服务等、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见的一切费用。甲方无须向乙方另行支付任何费用。

2、本合同为固定不变价。

二、交货地点：无锡市滨湖区    项目现场

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：           ，验收费用由甲方承担。

四、付款：合同签订生效后十个工作日内支付合同金额的60%，到货安装调试合格后支付合同金额的35%，质保期满后支付合同金额的5% 。

五、组成合同的有关文件

招标文件、投标文件、中标通知书和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

六、质量标准

1、货物为      全新（原装）产品。

2、满足招标文件技术要求、符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。乙方标准高于上述标准、规范，按较高标准执行。

3、货物必须具备出厂合格证。

七、质保期

免费保修期    年，在产品的质保期内如出现产品质量问题必须免费更换，派专人负责对产品使用情况进行定期回访。

八、产品交货要求

1、乙方交货时应向甲方提供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具、设备制造商供货证明以及售后服务承诺书。

2、乙方供货时所提供的货物，如配件有更新而导致型号更新，供货时应提供最新的取代型号；软件有最新版本，供货时应提供最新版本。并附设备生产商的证明，其他服务条款不变。

九、货物的验收

1、验收按国家有关的规定、规范、招标文件要求及本合同的有关约定进行。

2、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

3、拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商无条件解决。

4、产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。

5、如商检或测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被视为性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

十、技术服务

1、货物到达交货地点后，乙方即按合同执行时间进度计划派出有经验的技术人员到项目现场进行安装、调试。

2、甲方应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供必要的配合。

十一、培训：

十二、售后服务

设售后服务机构，配备售后服务人员，在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方电话后应在24小时内应答处理，两个工作日内解决问题，承担所有质保期内的故障费用。

十三、履约保证金

1、乙方在签订合同时，应向甲方缴纳合同总额10%的履约保证金，其形式为银行本票、汇票支票或甲方能够接受的银行保函。

2、履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。如果乙方不同意按照相关规定去做，甲方有权没收其履约保证金。

3、乙方的履约保证金在货物安装调试后的一个月内，由甲方无息退还。

十四、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物价款总值的百分之十违约金。

2、乙方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝。乙方向甲方偿付货款总额的百分之二十的违约金。

3、乙方逾期交货的，乙方向甲方每日偿付货款总额千分之二的违约金。

十五、 解决争议的方法

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，双方应协商解决，或向有关部门申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第  （二）  种方式解决；

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向   甲方所在地   人民法院提起诉讼。

十六、合同生效

1、合同订立时间：2017年   月    日；合同订立地点：        。

2、本合同一式四份，中文书写。甲、乙双方各执二份。

3、双方约定本合同自签字盖章之日起生效。

甲方：中国水产科学研究院淡水渔业研究中心（盖章）

地 址：

授权代表：

电 话：

日 期：

乙 方：                    （盖章）

地 址：

授权代表：

电 话：

开户银行：

帐 号：

日 期：

# 第五章  招标技术规格及要求

第一包：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标的技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数在线水质分析仪 | 1台（套） | ★1.光谱法检测COD、氨氮、亚硝酸盐、叶绿色a； 2.光源采用频闪次数达到10次的频闪氙灯，寿命达到10年； 3.具有2048像素CCD凹面光栅的高分辨率光谱仪； 4.可对COD、硝酸盐、色度、磷酸盐和Cr6的检测波长进行选择； 5. COD，0-2000 Abs/m（相当于市政污水0-20000mg/L COD）； 6.氨氮，0 - 100 mg/L NH； 7.亚硝酸盐，0-100 mg/L NO2； 8.叶绿素a，0 - 100 μg/L CHL.A； 9.机箱：电镀不锈钢，IP65，可根据需要增加模块检测新的参数。 ★10.配置：多参数在线水质分析仪主机（含叶绿素a，氨氮，亚硝酸盐，COD），大屏显示器。 |
| 2 | 立式高速冷冻大容量离心机 | 1台（套） | ★1.最高转速：21000rpm，达到最高转速时无需抽真空； 2.最大离心力：55200×g，最大容量：4升（1L x 4瓶）； 3.驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动； 4.减速控制：9级加速，10级减速； 6.转头温度控制精度：±1℃，设定范围-20~+40℃； 7.具备转头盖自动检测功能； 8.制冷方式：压缩机制冷； ★9.配置：高速离心机主机1台，转头：定角转头6×250ml 1套、定角转头8×50ml 1套，15ml适配器1套。 |
| 3 | 智能味觉分析系统 | 1台（套） | ★1.最多检测参数：酸味数值、甜味数值、苦味数值、咸味数值、鲜味数值、涩味数值、鲜的回味（丰富性）数值、涩的回味数值、酸苦的回味数值、基本苦的回味数值、盐酸盐类苦的回味数值等测试； 2.味道全阈范围：±25 Ins； 3.味觉精度0.01Ins3； 4.传感器稳定性：稳定样品，重复分析4次以上，标准方差RSD<3；化学配置的味觉标准溶液4次重复实验的标准方差RSD<1； 5.味觉测试玻璃电极：总长≤8cm，其中玻璃管长≤4.5cm，玻璃管外径≤7mm； 6.味觉传感器：总长≤7cm，传感器外径≤7mm； 7.仪器主机装有正负极两组味觉传感器安装头，独立测试相应的味觉指标； 8.插拔式更换传感器，可以只更换味觉膜探头，不更换电极芯； 9.样品槽个数：36个； ★10.测量样品数量：不少于10个； 11.样品杯所需样品体积：35ml ； ★12.响应原理：人工脂膜电势测量； 13.传感器类型：人工脂膜传感器； 14.含PT100温度传感器，实时监测被测样品中心温度，控温精度0.01度； 15.自动进样器内含水浴系统，可对样品温度进行有效控制； ★16.配置：味觉分析系统主机，含36位自动进样器1套；酸味传感器、鲜味传感器、咸味传感器、甜味传感器、涩味传感器、苦味传感器各1个，专业数据分析软件1套，配套电脑1台，塑料样品杯1000个，其他相关附件如清洗液、校准试剂、操作手册等1套，备用清洗液、校准试剂2套，备用样品环2000个，备用传感器3套（6个/套）（根据实验需求分批提供），配套样品前处理系统1套。 |
| 4 | 正置荧光显微镜 | 1台（套） | 1、显微部分 1.1光学系统：无限远色差校正光学系统 1.2光源：12V100W卤素灯或者LED冷光源 1.3目镜：10X，视场系数22–25； 1.4载物台：载物台的载物台手柄高度和扭矩可调，操作杆左右手可更换； 1.5物镜：≥5位，5X,10X，20X，40X,100X（油镜）平场半复消色差荧光专用物镜； 1.6聚光器：通用聚光器，有暗场功能； 1.7滤光块转盘：≥5位旋转式荧光滤块转盘，配有紫外、蓝色、绿色荧光激发滤色块； 1.8荧光光源：长寿命荧光光源 1.10显微镜控制器：显微镜主机内置控制开关，可一键图像拍摄功能。 2、成像系统： 2.1彩色制冷CCD，500万真实物理像素，最大像素可达1000万 ★3、配置：主机一台，CCD成像系统1套，软件1套，数据处理系统（i5/4G/500G）。 |
| 5 | 氧弹式量热计 | 1台（套） | 1.测量原理：等温原理； 2.工作模式：同时具备等温模式和快速动态测量模式； ★3.测量范围：不小于34500J，必须符合《JJG 672-2001 氧弹热量计检定规程》的要求；测量重复性误差（基于分析 1 g 苯甲酸 NBS 39i）：≤0.05%RSD ； 4.每小时可测量次数：4-6次； 5.氧弹类型：整体移动式圆弧氧弹； ★6.氧弹耐压：≥300Bar ； 7.操作氧气压力：30Bar； ★8.氧弹充氧、放气方式：自动； ★9.氧弹升降方式：自动； ★10. 氧弹识别：RFID射频识别，每台仪器可识别4个氧弹； 11.提供三种起始温度模式：22℃、25℃、30℃。 12.循环水进水排水方式：自动； 13.循环水温度控制方式：自动；TFT触屏控制；带SD卡接口； ★14. 配置（标配附加配件）：量热仪主机1台、循环冷却装置1套、氧弹1套、石英坩埚1只、金属坩埚1包（25只/包）、棉线1包（500根/包）、稳定液1瓶（30ml/瓶）、点火丝5根、苯甲酸片1瓶（50片/瓶），安装附件1套。 |
| 6 | 精密组织震动切片机 | 1台（套） | 1.样品垂直进样最大20mm，横向切片刀片夹可旋转90度安全插入剃须刀； 2. 最大样品尺寸： 带标准刀架：33×50mm 样品定位，可旋转：360° 样品座，可旋转：0-10° 3.切片频率：0-100Hz； 4.额定电压范围：100-240V； 5.振幅：振幅调节范围0-3mm，以0.05mm递进； 6.手动进样厚度可调，范围是1、10、100um； 7.切片速度：（±10%）：0.01-1.5mm/s 0.01 – 0.1，0.01 mm/s 增幅； 0.10 – 0.5，0.02 mm/s 增幅； 0.50 – 1.5，0.10 mm/s 增幅。 8.内置式LED照明，5档不同的照明强度； ★9.配置：精密组织震动切片机（含振动装置） 1套。 |
| 7 | 全自动读板机 | 1台（套） | 一、吸收光 1.光源：高能量氙闪灯 2.波长范围：230-999 nm，1 nm 步进 3.测量范围：0-4.0 OD 4. OD 准确性：< 1% @ 2.0 OD 5. OD 重复性：< 0.5% @ 2.0 OD ★6. OD分辨率：0.0001 OD 7.光路径校正：专利光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量。 二、荧光检测 ★1.光源：2个高能氙灯光源设计，配合不同检测模块； ★2.波长范围：200-700 nm 灵敏度： ≤0.25 pM 荧光素（0.025 fmol/孔 384孔板） 3. 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染料。 三、发光检测 1.波长范围：300-700 nm 2.积分时间：0ms-100s，可根据反应时间长短来调整数据采集时间 3.灵敏度（ATP）：10 amol /孔 ATP闪光分析（96孔） 4.发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描，1nm步进，绘制发光扫描图。 5.检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等。 四、荧光偏振 1.光源：高能氙闪灯，光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选； 2.波长选择：深度阻挡滤光片 / 二向色镜 ★3.灵敏度：≤1.2 mP @ 1 nM 荧光素 五、时间分辨荧光（TRF，HTRF） 1.波长范围： 200-700 nm 2.波长选择：深度阻挡滤光片/二向色镜 ★3.灵敏度：≤ 4 amol/孔（384孔板 ） 六、常规参数： ★1. 温度控制：4-Zone™ 孵育可达 45°C带有凝集控制功能，+0.2°C @ 37°C 2. 探头高度自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度。 ★3. 检测速度可调：可根据实验需要调整检测速度，调整检测时间。 96 孔：11 秒 384 孔：22 秒 4、兼容版型：6-384孔板，支持兼容微量检测板，用于低至2ul核酸蛋白样品分析 5、具有CFDA认证 ★七、配置清单 多功能酶标仪 主机包括： 1. 四光栅检测系统（M-全波长的Abs、FI、TRF、Lum等） 2.滤光片检测系统（F-高敏FI、TRF、HTRF、FP、Lum等） 3. 专业数据分析软件 4. 数据处理系统（i5处理器，1TB硬盘，4G内存） |
| 8 | 超高灵敏度多功能成像系统 | 1台（套） | 1.应用范围：化学发光、荧光、比色以及免染成像等方法。 2.光源：反射白光，透射紫外，透射白光，透射蓝光。 ★3.检测器：超冷CCD检测器，分辨率6.1M像素。 4.CCD检测器425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70%，绝对Q/E峰值：75%@525nm。 5.CCD检测器暗电流：0.002 e/p/s，读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需。 ★6. 16bit数据采集（65,536灰度级），动力学范围>4个数量级。 7.12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（4点）。 ★8.最大成像面积 16.8 x 21 cm。 9.根据样品染色方法以及应用的不同选择不同样品托盘：标准样品盘、白光样品盘或蓝光样品盘。 10.系统可自动识别样品盘，并根据不同应用自动优化成像参数和软件设置，以达到最优成像效果。 11.UV防护板方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶。 12.中/英文双语软件，无安装次数限制，免费升级；同时具备采集图像及数据处理功能。 13.报告输出：包括图像仪成像参数信息、使用者信息、实验时间、泳道图示、条带标注等，图像可自选300、600及自定义DPI输出，满足不同期刊对图片质量要求。 14.镜头：f/0.95快速对焦镜头，具有自动聚焦和自动优化曝光功能。 ★15.配置：主机，软件，chemi/UV/stain-free 样品盘，启动试剂盒，数据处理系统（i5/4G/500G）。 |
| 9 | 非标记动态实时细胞分析检测系统 | 1台（套） | ★1.检测原理：微电极、细胞阻抗检测； 2.检测方式：实时连续的细胞检测； 3.标记方式：无需标记物，细胞无损伤； 4.检测环境：仪器可以长期放在二氧化碳培养箱内； 5.电阻检测范围：10欧姆到5千欧姆； 6.电阻检测偏差（系统误差）：± (1.5% + 1 Ω)； 7.重复性：99.2%； 8.检测通量：同时检测3 x 16个样本； 9.测试信号: 测试频率10, 25, 50 kHz, 22 mV rms ± 20%, 直流偏置<5 mV2； 10.检测过程：全自动无需人员值守； 11.数据处理：可以对任一检验时间点的数据进行分析； 12.数据导出：任意导出图表和Excel数据； 13.通讯: USB 转RS232（波特率: 57600 bps） ★14.配置：主机 包括：USB 数据线，16孔电阻测试板，清洁工具包，CIM装配夹具，预装软件数据处理系统，迁移板。 |
| 10 | 全能型蛋白转印系统 | 1台（套） | ★1.转印通量：单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶。 ★2.转印速度：3分钟内完成2块小型预制凝胶的转印；7分钟内完成4块普通小型凝胶或2块中型凝胶的转印。 3.两个转印盘设计，可同时运行两个独立的转印程序。 4.提供即用型快速转印耗材包，也可兼容传统实验试剂和耗材。 5.主机内部整合型电源 6.用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控。 7.有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用。 8.电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 ★9.配置：全能型蛋白转印系统 1套 |
| 11 | 全自动高通量样品破碎系统 | 1台（套） | 1.震荡速度3-30HZ，可在2-4分钟内对20－96个样品进行研磨 2.通量大于48个样品/轮 3.适配器可放入液氮预冷 4.震荡时间：10s-99min范围内可调 5.噪音指数≤71.4 dB(A) ★6.配置：主机1套，2个24孔2ml聚四氟乙烯适配器，2个96孔聚四氟乙烯适配器，2个10ml研磨罐，5 mm不锈钢制研磨球不锈钢制200 pcs。 |

注：★号指标属于废标项，不满足则导致废标。

第二包：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标的技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双色红外激光成像系统 | 1台（套） | 1. 光源：2根独立的波长特异性的激光器，激发波长分别为685nm和785nm，使用寿命为40000小时，激发强度可调。 2. 检测器：2个独立的雪崩式光电二极管检测器，检测波长分别为720nm和820nm。 3. 灵敏度：可检测到1.2 pg的Western Blot印记膜上的目标蛋白（蛋白质），可检测到10 fmol的聚丙烯酰胺凝胶上的双链DNA探针（DNA）。 4. 动态范围：检测信号强度可达6个数量级以上，信号强度与样本浓度的相关性大于0.998。 5. 扫描面积：25 × 25 cm，用户可根据样品摆放位置自定义扫描区域。 6. 扫描介质：NC膜、PVDF膜、1-6块96/384微孔板、琼脂糖凝胶、“三明治”PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片、小鼠（选配）等。 7. 扫描分辨率：21-337m，可调。 8. 扫描焦距：0-4 mm，可调，用户可根据不同的介质类型选择最佳的扫描焦距。 9. 软件功能：满足图像修整、条带信号量化分析等功能。 ★10. 配置：主机1套，软件1套，微孔板向导标尺1个，硅树脂衬垫1个，记号笔1个，滚轮1个，孵育暗盒1个，数据处理系统1套（i5/4G/500G）。 |
| 2 | 体视显微镜 | 1台（套） | 1. 光学系统：平行双光路复消色差光学系统。 2. 目镜筒：三目人机学镜筒，可上下倾斜0~30度。 3. 目镜：10X目镜，视场数22mm；变倍范围：0.75－13.5X；变焦比：18：1。 4. 物镜：1X平场复消色差物镜 NA：0.15，W.D.：60mm，分辨率1100LP/mm。 5. 综合变倍倍率：7.5—135倍；调焦行程：4—96mm； 6. 底座：LED高级透射照明底座，配备OCC（斜向切合相衬）照明系统，可对无色透明的标本施加浮雕状对比度后进行观察。 7. 分叉式双光钎外置反射冷光源，可任意操控角度。 8. 荧光部件：同轴落射荧光光源，内置复眼透镜，光钎长寿命金属短弧灯，2000小时寿命。 9. 荧光滤光块：蓝色GFP-B EX 460-500，绿色RFP EX530-560。 ★10. 配置：主机1台，荧光部件，配套CDD摄像系统和分析软件，数据处理系统（i5/4G/500G）。 |
| 3 | 脂肪抽提仪 | 1台（套） | 1. 测定范围：0-100%； 2. 一体式金属浴加热方式，控温范围：室温+5℃～300℃； 3. 加热杯体积：150mL； 4. 溶剂回收率：≥85%； 5. 测定样品重量：0.5g～15g； ★6. 处理能力：6个/批； 7. 测试时间：具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种萃取方式可任意选择； 8. 内置专业的PID控温系统，控温精度：±1℃； ★9. 配置： 脂肪测定仪1台。 |
| 4 | 凯氏定氮仪 | 1台（套） | 1、全自动定氮仪部分： 1.1检测方法：指示剂滴定终点颜色判定法或者电位滴定法； ★1.2检测范围：0.1-200mg 氮； 1.3回收率≥99.5%； 1.4重复性误差：±0.5%； 1.5滴定精度：1.0 μL/步； 1.6测定样品重量：固体≤5g，液体≤20ml； 1.7仪器具备全自动校正功能，自动校正加注溶液量； 1.8溶液桶配置液位传感器，可自动监测溶液液位，缺液报警； 1.9主机嵌入常规检测实验方法及参数，实验过程可直接调用； 1.10数据存储量：1800套； 1.11外置接口：USB、RS485可通过软件连接电脑进行数据传输。 2、蒸馏部分： 2.1蒸汽流量可调节； 2.2蒸馏模式：双蒸馏模式可选，可选加碱前蒸馏及加碱后蒸馏； 2.3蒸馏时间：0—30min 连续可调； 2.4蒸馏发生器具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、水位浮球等多重保护； 2.5具备冷凝水流量和温度检测功能。 3、滴定系统： 3.1直线电机微控滴定系统； 3.2具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性； 3.3最小滴定体积：1.0μL； 3.4具备变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性； 4、石墨消解仪部分： 4.1消化能力：≤20个样品； 4.2控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 4.3控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）； 4.4升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 4.5控温精度：±1℃； 5、排废气吸收系统耐强酸强碱腐蚀； ★6、仪器配置要求：全自动定氮仪主机1台，20位石墨消解仪1台，排废系统1台，随机标配300ml消化管20支，消化管架1个。 |
| 5 | 批次式油脂喷涂系统 | 1台（套） | ★1. 系统包含配料秤、气动蝶阀、喷涂混合机、缓冲斗、油脂添加泵、压缩空气管路、油脂管路及电气控制系统。 ★2. 喷涂混合机和缓冲斗材质304不锈钢，其他部分碳钢。 3. 喷涂混合机采用全敞开出料门。 ★4. 生产能力：≥10批/小时，100 kg/批（颗粒容重按0.5t/m3计算）。 5. 喷涂均匀度：颗粒物料在喷涂混合机中混合2min内，混合均匀度变异系数（CV）小于等于7%。液体添加量：5-12%。破碎率：≤0.5%。 ★6. 设备厂家负责电控制系统及仪器的安装调试。 |
| 6 | 超纯水机 | 1台（套） | ★1.以自来水为进水，同时制备超纯水及 EDI二级纯水； 2. 185/254nm双波长紫外灯和超纯化柱； 3.EDI水流速：10L/hr； 4.EDI 水电阻率（@25℃）：5 - 10 ΜΩ•cm； 5.超纯水流速：1.5 L/min； ★6.超纯水电阻率（@25℃）：18.2 ΜΩ•cm； ★7.超纯水颗粒（> 0.2 μm）：< 1 /ml （配置0.2 μm终端滤器或终端超滤器）； 超纯水中微生物：< 0.1 cfu/ml（配置0.2 μm终端滤器或终端超滤器）； 8.超纯水热原含量：< 0.001 Eu/ml（配置终端超滤器）； 9.纯水系统可实现全程控制：反渗透自动冲洗、不合格水自动排放、耗材到期自动提醒等； 10.主机内置EDI杀菌紫外灯和185/254nm双波长紫外灯； 11.配置取水手柄，取水手柄带有独立的电阻率检测仪，灵敏度达到0.01 cm-1； 12.预过滤系统使用一体化预过滤柱，系统配有压力表，明确指示更换时间； 13. PE 材质锥型底带液位控制水箱，光滑内壁，抑制细菌贴壁生长；水箱带有无菌溢流口，阻止细菌进入；水箱有含CO2 吸附剂的空气过滤器，防止空气中的CO2、挥发型有机物、颗粒及微生物进入水箱。 14.可以从主机和水箱内同时取用EDI纯水，从取水手柄取用超纯水； ★15.配置：超纯水机主机 1套，远程取水臂 1套，50L超纯水储水箱 1个，水箱用空气过滤器 1个，漏水保护系统 1个，外置10寸双级预过滤器 1套，开机耗材 1批。 |
| 7 | 低温CO2培养箱 | 1台（套） | ★1. 容积：≥150L； 2. 标准不锈钢层架3层； 3. 温度范围：15℃～50℃（压缩机制冷）； 4. CO2浓度范围：0.3～19.9%； 5. 控制精度±0.1%； 6. 湿度水平范围：＞70%RH at 37℃； 7. 采用红外CO2传感器，具有自动校正功能； 8. CO2进气阀压力：0.3kg/cm2；外门50mm隔热层； 9. 内门加热防止冷水凝水，方便观察箱内状况； 10. 报警系统：自动声光报警装置，对温度、CO2浓度、开门或高温进行自动报警； ★11. 配置：低温CO2培养箱 1台 |
| 8 | 实时荧光定量检测系统 | 1台（套） | 1. 检测通道：6通道，6组激发和检测通道，可自由组合检测21种荧光光谱； 2. 样品通量：0.1ml 单管、8连管、96孔板； 3. 光源：高能量白光LED光源 4. 检测器：CMOS 5. 样品体积：10-100ul 6. 控温 6.1 控温模式：半导体控温 6.2 控温范围：4-100℃ 6.3温度准确性：≤±0.25℃（35-99℃） ★7. 最大升降温速度：≥4.5℃/s 8. 多片区控温：整个Block可以分为6个片区，每个片区可以单独设定温度并且可以进行精确的控制，可以最多同时扩增6对Tm值不同的引物，也可以实现32+32+32或者48+48的组合。 9. 运行 9.1运行方式：快速模式 / 标准模式 9.2运行时间：快速模式小于30min运行40个循环 10. 荧光染料兼容性：FAM™/SYBR®Green，VIC®/JOE™/HEX/TET，ABY®/NED™/ TAMRA ™/Cy®3，JUN®，ROX™/Texas Red®，Mustang Purple®，Cy®5/LIZ®， Cy®5.5 11. 检测灵敏度：有效区分1.5倍模板差异，置信区间99.7% 12. 具有ROX专利校准，可有效校正实验误差 13. 内置触摸屏电脑：LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。可脱离电脑独立运行，触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据； ★14. 配置：实时荧光定量检测系统 1套，数据处理系统1套（i5/4G/500G）。 |
| 9 | 水流剖面测速仪 | 1台（套） | 1. 频率：2MHz。 2. 最大剖面范围：3m 3. 分层厚度：7-150mm 4. 声束开角：1.7度 5. 最小盲区≤0.03m 6. 测量范围/流速的< 0.5m2/s 7. 流速测量精度：测量值的1%±0.5cm/s 8. 最高采样频率：≥8Hz（脉冲模测量模式），1Hz（连续测量模式） 9. 传感器：压力传感器最大深度：100m、准确度：满量程的0.5%、分辨率：≤满量程的0.005% 10. 温度传感器范围：-4°~ 30°C、准确度: 0.1°C、分辨率: 0.01° 11. 倾斜传感器范围: 30°、精度：0.2°、分辨率：0.1°。 12. 磁罗盘（内置式现场标定功能）：双向罗盘，上下自动识别精度: 2°、分辨率: 0. 1° 13. 内存4GB。 ★14. 配置： 1）2MHz ADCP 三波束探头，内置：温度、压力传感器；罗盘和倾斜仪（上下自动识别）；支持内部存储器，内置电池包；2）高分辨率内置模块；3）10米连接电缆；4）RS-232接口；5）操作软件；6）交直流转换器；7）工具盒；8）运输箱。 |

注：★号指标属于废标项，不满足则导致废标。

# 第六章  投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容、顺序，制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

长江特色鱼类工程技术研究中心设备购置

（第  包）

投 标 文 件

采购编号：JITC-1709DH1141

投标人名称：_____________（盖章）

法定代表人或其委托代理人：___________（签字）

日期：______年___月___日

目  录

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

### 1. 投标函

江苏省国际招标公司：

你们采购编号：       招标文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照招标文件第一章“供应商须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们中标，我们将按照招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费（中标费）；为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2. 开标一览表

采购编号：

| 项目名称和包号 | 长江特色鱼类工程技术研究中心设备购置（第 包） |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 投标报价 | 合计总价： （小写）； （大写） |
| 项目负责人 | 姓名： 专业职称： |
| 投标保证金 （请打√） | □有 □没有 □银行电汇 □网银转帐 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期：

注意：开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供单独密封的开标一览表一式两份。

### 3. 分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 （人民币） | 总价 （人民币） | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输费、保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试、维保服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥： 人民币（大写）： 元整 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期：

注：（1）供应商可对此表进行扩展，以保证项目的完整性。

（2）合计数应与“开标一览表”中的投标总价一致。

### 4. 商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期：

注：1. 如供应商无任何偏离，也需在响应表中注明并在投标文件中递交此表。

2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

### 5. 技术需求偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件技术规格及要求 | 投标文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期：

注：1. 对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2. 作为投标文件重要的组成部分，不能通过简单拷贝招标文件技术要求或简单标注“符合”、“满足”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

## 二、资格证明文件

### 基本情况简表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册时间 |  | 经济类型 |  |
| 参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
| 是否依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 万元 | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |
|  |  | 负 债 万元 |  |
|  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润（万元） |
| 财务状况 （最近三年） | 2014年 |  |  |  |  |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期：

附：

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

2、财务状况报告：近三年度会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件并加盖投标人公章，或近三年度资产负债表和损益表（利润表）复印件并加盖投标人公章；若投标 人为本年度新成立企业，仅需提供最近一期资产负债表和损益表。

3、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、依法缴纳税收记录

参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）的纳税证明文件（复印件加盖公章，依法免税的应提供相应文件说明）；

5、社会保障资金缴纳记录

提供开标时间前3个月内依法缴纳社会保障资金的证明材料（任意1个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等（复印件加盖公章，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

6、参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

7、项目实施所必须的许可资质证明文件。

8、产品制造商或产品代理商出具的授权书。

无重大违法记录声明（格式）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期：

## 三、其它相关文件

### 1. 法人授权委托书

法人授权委托书

致江苏省国际招标公司：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省国际招标公司组织的（采购编号为：JITC-1709DH1141）长江特色鱼类工程技术研究中心设备购置项目的招标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位： （公章）

法定代表人： （签名或印章）

受托人：（签名）

2017年     月     日

附：法定代表人和受托人身份证复印件。

### 2. 企业业绩

提供2013年1月至开标当日，供应商销售投标产品的业绩（提供合同复印件、验收证明等，原件备查）

### 3．技术方案及建议书

供应商必须提供一套符合本项目第五章“招标技术规格及要求”的、完整的、详细的技术方案及建议书，作为其投标主要技术响应文件。

技术方案及建议书应对“招标技术规格及要求”要求逐条应答，应当具有科学性、合理性和完整性。

技术方案及建议书详细说明和描述各种功能的具体实现方式和流程，同时对“招标技术规格及要求”中提出的性能要求进行详细的论证，并提供详细的计算过程和检查方法。要求的应答内容和计算过程含糊不清或者不应答的，一律视为该项不满足用户需求。

### 4. 关于投标产品的证明材料

（产品样本、说明书、检测报告等）

### 5. 售后服务体系与承诺

包括售后服务体系、质保期、质保范围、售后服务网点、响应时间、排除故障时间承诺函等。

### 6. 供应商认为应提供的其他材料（包括评标需要的其他相关文件）

### 7. 投标保证金

1）投标保证金收款说明：

供应商交纳的投标保证金形式为通过银行电汇、网银转账，收款单位不开收据，供应商凭汇款底单的复印件即可办理结算。

附投标保证金交纳证明：

（附汇款底单的复印件或扫描件或截图，要求必须完整且清晰）

2）投标保证金退还信息函

投标保证金退还信息函

江苏省国际招标公司：

我公司参加贵公司代理的（项目名称）招标（采购编号：JITC-1709DH1141）的投标，投标结束后请将投标保证金退还至：

单位名称：

开户银行：    银行   分行   支行（若因供应商提供的退还银行信息不详造成的延误或错误责任由供应商自负）

银行帐号：

汇入地点：     省（市、区）     市（县）

联系人：

联系电话：

传真：

特此函告。

供应商（公章）：

年  月  日

## 四、政府采购政策

（一）政府采购促进中小企业发展政策

1、企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为  ______ （请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______ （请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

二、本公司参加采购编号为 ______的______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______ （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：（1）投标供应商为小微型企业或大中型企业使用小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次政府采购项目需提供此声明函。 其它情况无需提供此声明函。

（2）投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______ （请填写：小型、微型）企业。

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______ （请填写：小型、微型）企业。

二、______（投标供应商名称）参加采购编号为______的______单位的______项目采购活动提供的______（投标货物名称、型号）为本企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

货物制造企业名称（盖章）：

日  期：

注：

（1）投标供应商使用其他小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次政府采购项目，需由货物制造企业提供此声明函。

（2）货物制造企业如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、小微企业产品报价表

采购编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 制造商企业类型 （小型、微型） | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，小微企业产品总计： |  |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

注：

- 投标供应商使用小、微型企业产品参加投标的（最小计算单位为品目），必须填写此表。

- 投标供应商必须保证承诺使用小、微型企业产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

- 评审委员会将就此表对照供应商提供的《企业申明函》、《小微企业申明函》进行审核，如产品未提供相应的《企业申明函》、《小微企业申明函》，将不做价格扣除。

（二）、政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，报价产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、谈判小组根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所报价节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、报价产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用节能产品参加谈判的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、节能产品报价表

采购编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期：

（三）、政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，报价产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、谈判小组根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所报价环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、报价产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、供应商必须保证使用环境标志产品参加谈判的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、环境标志产品报价表

采购编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期：

# Text boxes

标注正本或副本