公开招标文件

采购项目编号：　0809-1841GDG13341　.

采购项目名称：暨南大学环境学院2018本科教学仪器采购

项目.

广东华伦招标有限公司编制

编制日期：2018年3月23日

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东华伦招标有限公司账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东华伦招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受暨南大学（以下简称“采购人”）的委托，对暨南大学环境学院2018本科教学仪器采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：0809-1841GDG13341

二、采购项目名称：暨南大学环境学院2018本科教学仪器采购项目

三、采购预算：100万元。

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、内容：2018本科教学仪器

2、数量：具体要求详见用户需求书；

3、交货期：详见用户需求书；

4、交货地点：暨南大学指定地点；

5、本项目采购的货物必须是产自中华人民共和国境内的货物；

6、本项目不允许提交备选方案；

7、投标人应对包组内所有的招标内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。五、投标供应商资格：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

5．本项目不允许联合体投标。

6. 报名并已获取本项目招标文件。

六、获取招标文件的方法：

1、获取招标文件的时间：2018年05月25日～2018年06月01日每天8:30～17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、获取招标文件地点：广东华伦招标有限公司3、招标文件工本费：人民币200.00元/套，文件一经售出，概不退还。

4、获取招标文件方式：现场报名购买（现场购买只接受现金）或通过转账支付购买

通过转账支付购买的方法如下：将招标文件工本费汇入：

收 款 人：广东华伦招标有限公司

开户银行：中信银行广州北京路支行

账    号：7443400182600049783

（并请注明购买单位名称及“事由：购买0809-1841GDG13341号招标文件”）

如需邮寄招标文件，请另付特快专递费用￥60.00元。款到指定账户后，采购代理机构即向合格服务商发出招标文件。通过邮寄方式发出的所有资料以邮递部门送达的时间为准，采购人及采购代理机构对邮件送达延误、损坏、丢失、毁灭等情形不付任何责任。

5、（报名相关事项联系：詹小姐：020-83172166）

6、本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商报名及投标。

七、投标截止时间：2018年6月22日09:30（注09时00分开始受理投标文件）

八、投标文件递交地点： 广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

九、开标时间：2018年6月22日09:30

十、开标地点： 广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

十一、本次招标的投标保证金金额为20000元。请留意投标供应商须知缴纳保证金的相关条款。

采购代理机构联系人：陈小姐	采购人联系人：田老师

电话：020-83172166	电话：020-85228990

传真：020-83172223	传真：020-85228990

联系地址：广州市广仁路1号广仁大厦26楼	联系地址：广州市黄埔大道西601号

邮编：510030	邮编：510000

广东华伦招标有限公司

2018年 月 日

第二部分　用户需求书

（《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。标注有“▲”号参数为重要条款，需要逐条响应，如不满足要求将影响评委评分。）

- 总体要求

1、投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

2、货物的制造和检验，须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

3、仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

4、所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

5、伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

6、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

7、质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

8、技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

9、培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

10、投标人或设备厂商在项目所在地设有固定的售后服务机构。

- 采购设备清单、项目技术规格、参数及要求

1、采购设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥感数据处理软件 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 2 | 恒温水浴振荡器 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 3 | 电子分析天平 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 4 | 电导率仪 | 4 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 5 | V型滤池实验装置 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 6 | 数字型伯努利方程综合实验仪 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 7 | 超净工作台 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 8 | 自循环孔口管嘴综合实验仪 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 9 | 余氯测定仪 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 10 | 数字型动量定律综合型实验仪 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 11 | 数字化测图成图软件 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 12 | 生物塔式滤池 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 13 | 污泥沉降 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 14 | 气浮设备 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 15 | 离子交换软化和除盐实验装置 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 16 | 流体静力学综合实验仪 | 3 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 17 | 六联混凝试验搅拌机 | 5 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 18 | 电热恒温干燥培养箱 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 19 | 全站仪 | 10 | 详细技术指标要求见技术参数 | 核心设备 |
| 20 | 数字型沿程阻力综合实验仪 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 21 | 自循环达西渗流实验仪 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 22 | 自循环活动水槽实验仪 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 23 | 离心泵特性曲线测定 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 24 | 微电脑恒温振荡培养箱 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 25 | 过滤与反冲洗实验装置 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 26 | 普通快滤池实验装置 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 27 | 溶解氧测定仪 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 28 | COD快速测定仪 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 29 | COD恒温加热器 | 6 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 30 | 水质浊度仪 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 31 | 泵特性综合实验系统 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 32 | 自动安平水准仪 | 24 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 33 | 电子水准仪 | 10 | 详细技术指标要求见技术参数 | 核心设备 |
| 34 | 离子酸度计 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 35 | WEB（网络）版实验虚拟仿真CAI软件 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 36 | 六联升降电动搅拌机 | 5 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 37 | 亮（色）度计 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 38 | 活性污泥生化反应器 | 4 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 39 | 膜生物反应器 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 40 | 厌氧生物反应器UASB | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 41 | 流化床生物膜反应器 | 2 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 42 | 蠕动泵 | 8 | 详细技术指标要求见技术参数 | 核心设备 |
| 43 | 抽滤装置+真空泵 | 4 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 44 | 脉冲澄清池实验装置 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 45 | 普通快滤池 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 46 | 连华多参数水质分析仪 | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |
| 47 | 连华多参数水质消解器（30孔） | 1 | 详细技术指标要求见技术参数 |  |

- 详细技术参数：仪器设备清单（水污染控制、固废）

（1）遥感数据处理软件参数

1、分辨率：全色：2.5米/5米，多光谱：10米，短波红外：20米

2、幅宽：60公里

（2）恒温水浴振荡器

1、控温范围：室温+5℃-65℃

2、转速：起动-220转/分

3、定时范围：0-60分钟

4、振荡幅度：20mm

（3）电子分析天平

1、称量范围：0～110g

2、读数精度： 0.1mg

3、称盘尺寸：Φ80mm

4、输出接口：RS232C

（4）台式pH计

1、用途

用于样品pH值、mV值的测量。

2、工作条件：

2.1	电源：220V，50Hz / 9V DC

2.2	温度：10~45(C

2.3	湿度：最大相对湿度90%（非冷凝）

3、主要技术参数：

★3.1 测量范围： pH：-2.00~16.00

mV：-2000~2000V

温度：-5~105℃

3.2 分辨率：pH：0.01pH

mV：1mV

温度：0.1℃

3.3 精度：pH：±0.01pH

mV：±1mV

温度：±0.5℃

▲3.4 校准：5点校正，4组内置缓冲液。

★3.5 200组数据存储，RS232和USB接口。

4、技术性能指标：

4.1 4.3英寸段码LCD显示屏；线性/线段2种校准模式，自动识别缓冲液。

4.2自动锁定终点，消除人为读数引起的误差。

4.3自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度。

4.4电极状态显示，随时提醒电极使用情况。

4.5设计紧凑，体积小巧；电极支架使用后可巧妙地收纳于仪表侧面的空间内。

4.6可通过RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑。

5、配置要求

5.1 配置清单： pH计主机       1台

三合一PH电极             1根

电极支架               1个

标准液                 1套

6、售后服务

▲6.1 提供厂家授权证明和售后服务承诺书原件。

6.2 主机质保12个月。

（5）V型滤池实验装置

设备特点：

1、设备布局合理、美观，结构清晰，整体感强。

2、V型滤池为透明有机玻璃制造，可观察污水在各通道内的运行情况。

实验目的：

了解V型滤池的构造和原理。

通过观察过滤过程、反冲洗过程、掌握V型滤池的工作原理及操作方法。

主要配置：

气体流量计、液体流量计、水自动反冲洗装置、三角配水槽、反冲洗出水槽、 PVC清水箱、不锈钢进水泵、压力表、过滤滤帽、滤料（石英砂）、不锈钢台架、电器控制箱。

技术参数：

1、环境温度：5℃～40℃，配电220V，500W。

2、池体为有机玻璃单格V形滤池：优质有机玻璃材质。

3、气冲洗强度：15～20L/s•m2；冲洗时间3min；水冲洗强度：8～10L/s•m2；冲洗时间4~5min。

4、流量测量与调节： 转子流量计，气体流量：LZB-15（0.4～4m3/h），液体流量：LZS-15（60～600L/h）。

5、水泵：额定流量1m3/h，功率370W，扬程15m。

6、压力表：量程0～0.6MPa。

7、优质PVC材质。

8、框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便。

9、框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。

（6）数字型伯努利方程综合实验仪

1、★配置教学专用智能微电脑型巡检仪，11通道模拟量输入（11通道包括9通道测压管水头数据、实时流量数据与零位检测），巡回电测实时数显，经重量法标定误差1%FS，优质精密传感器。

2、★测压管零位校准装置，自动打气排水装置。

3、★3600秒实验限时自动关机功能，保障实验室管理安全性。

4、计算机型实验桌。

5、自循环供水系统，水泵采用ABS全封闭防水绝缘安全外壳，抗腐蚀机芯，安全耐用，功率28W,扬程2m。有机玻璃蓄水箱与恒压供水器。

6、测流速毕托管7只，有12测点的变高程变管径的实验管道，强化了位能、压能、动能之间能量转换的直观效果。

7、自循环管阀，有滑尺与校准镜面的可调式19管测压计。

（7）超净工作台

1、洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E)。

2、菌落数：≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)。

3、平均风速：0.32～0.48m/s（可调）。

4、噪 音：≤62dB（A）。

5、照度：≥300Lx。

6、适用人数：双人单面。

（8）自循环孔口管嘴综合实验仪

1、优质精密传感器，四通道流量信号采集器，★教学专用实时数显压力信号流量仪，经重量法标定误差1%FS。

2、计算机型实验桌，计算机型实验桌，自循环供水系统，水泵采用ABS全封闭防水绝缘安全外壳，抗腐蚀机芯，安全耐用，功率28W,扬程2m，自循环供水系统，有机玻璃蓄水箱与恒压供水器。

3、圆锥型管嘴、直角进口管嘴、圆角进口管嘴、锐缘小孔口，出口孔径(12(0.2mm，射流直径的测量装置，精度为(0.005。

4、直角进口园柱管嘴设有测量局部真空的装置。

5、薄壁孔口精巧设置了活动触头，能用游标卡尺精确测量孔口的侧收缩系数。

6、附设回水小明渠，可用以演示水跃及水面曲线。

7、高教社出版的配套教材，全功能数据处理软件。

（9）余氯测定仪

1、量程：0.00 to 2.50 mg/L Cl2。

2、解析度：0.01 mg/L。

3、精度：读数的±3%±0.03 mg/L。

4、光学系统：LED 555 nm，硅光电池检光器。

5、测量方法：EPA 330.5 DPD试剂法。氯和DPD 试剂反应呈淡粉红色。

（10）数字型动量定律综合型实验仪

主要功能：

1、内置智能微电脑型巡回检测。实验值总水头H0、测压管值hc与流量电测巡检数显与手测功能并存，实验内容多功能，可相互校验、比对传统与现代量测方法。

2、零点复位、实时检测；对测压管、测压连接系统，结束时自动延时排水保洁等功能。

3、定量测量实验——恒定总流动量方程验证、射流动量修正因数测定。

4、定性分析实验——分析测力机构创新点、实验装置的灵敏度、v2x  0对Fx的影响。

5、设计性实验——管嘴出流动量修正因数与边界层厚度测量的创新研究实验。

主要配置及技术参数：

1、★教学专用智能微电脑型巡检仪，3路模拟量输入（3通道包括实验值总水头H0、测压管值hc与流量），巡回电测实时数显，优质精密传感器。

2、★配置有测压管值hc信号采集器，测压管零位校准装置，自动打气排水装置。

3、计算机型实验桌，自循环供水系统，水泵采用ABS全封闭防水绝缘安全外壳，抗腐蚀机芯，安全耐用，功率28W,扬程2m。有机玻璃蓄水箱与恒压供水器。

4、活塞式自动测力装置，实验毫米刻度，可测定。

5、设有特殊的动量力测量机构，巧妙地把射流冲击力转变成静水压力而利用测压管进行量测。

6、具有特种构造的平板型受力体，能精确地引导射流的出流方向垂直于来流方向。

7、★高教社出版的教材，全功能数据处理软件。

8、★3600秒实验限时自动关机功能，保障实验室管理安全性。

9、拥有原创自主知识产权。

（11）数字化测图成图软件

系统特点：

1、影像快速平滑漫游，矢量快速叠加立体显示。

2、方便的工具栏图标按钮，并可自定义快捷键。

3、多种比例尺的制图符号库和开放式的符号库生成与编辑模块。

4、提供双屏系统及单屏系统两套解决方案。

（12）生物塔式滤池

1、处理水量：50~100L/H。

2、空心多面球填料规格：直径25mm。

3、填料容积：>0.08立方。

4、设备主体由淡蓝色有机玻璃制成。

（13）污泥沉降

沉淀柱Φ100mm×1500mm 4根。

装置外形尺寸：约1000×800×2000mm。

电源 220V；功率200W。

产品规格：

有机玻璃沉淀柱4根。

高位水箱1只。

调速电机搅拌器1套。

调速器1只。

PVC配水箱 1只。

不锈钢潜水泵1台。

电控箱1只。

漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架。

（14）气浮设备

设备特点：

1、设备布局合理、美观，结构清晰，整体感强。

2、空压机与进气管道采用单向阀，可有效防止液体倒灌。

3、气浮柱为透明有机玻璃制造，可直接观察细小气体颗粒与悬浮颗粒的运动状态。

实验目的：

了解气浮净水的原理、方法及其工艺流程。

掌握气浮法的测定及实验操作技术。

主要配置：

空压机、气浮柱、水泵、压力溶气罐、液位计、释气阀、压力表、水箱、阀门管道、不锈钢框架、控制屏。

技术参数：

1、环境温度：5℃～40℃，配电：220V，1120W。

2、处理效率：悬浮物去除率达95%以上。

3、溶气系统：气泡颗粒大小直径为20-30μm ，含气体积比≥3%，释气量与饱和值比＞0.9。

4、气浮柱：尺寸Φ100×1500mm，优质全透明有机玻璃材质，数量2根。

5、水泵：额定流量1m3/h,扬程15m，功率370W。

6、水箱：优质PVC材质。

7、空压机：工作压力0-0.7MPa，功率750W，排气量36L/min。

8、压力溶气罐：尺寸Φ220×550mm，316不锈钢材质，工作压力0.2-0.3MPa，有效容积不小于15L，上配释气减压阀。

9、控制屏和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，操作方便。

10、框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。

（15）离子交换软化和除盐实验装置

设备特点：

1、通过对阀门的调节，可实现单床软化、复床除盐、联合床除盐等实验。

2、设备可串联，也可并联运行。

3、装置既可单独使用，又可与其它设备组成净水系统。

4、设有再生投配系统，交换柱内的树脂不用经常更换，避免了填料装卸不方便等问题。

5、不仅可以实现阴、阳离子树脂的顺流再生，还可实现混床中阳离子树脂的逆流再生。

6、装置既可单独使用完成相应实验，又可与其他设备组合成污水处理系统。

实验目的：

1、验证离子交换软化水的基本原理。

2、掌握顺流再生固定床运行操作过程。

主要配置：

交换柱、耐酸碱泵、离子交换树脂、流量计、排水槽、原水箱、再生液投配装置、阀门管道、不锈钢框架、控制屏。

技术参数：

1、环境温度：5℃～40℃，电源220V单相，功率90W。

2、离子交换柱由有机玻璃制成：尺寸Φ40×600mm，配阴、阳离子交换树脂。

3、防腐水泵：流量0.6m3/h,扬程8m，功率90W。

4、离子交换流量计：转子流量计，流量范围：4～40L/h。

5、有机玻璃软化水箱尺寸：Φ150×200㎜（酸碱水箱各一套）。

6、原水箱（含反冲洗水箱）：优质PVC材质。

7、控制屏和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便。

8、框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。

（16） 流体静力学综合实验仪

主要功能：

1、定量测量实验——验证静水力学基本方程，可供分析研究马利奥特容器的变液位下恒定流实验。

2、定性分析实验——测压管和连通管判定、观察测压管水头线、判别等压面、观察真空现象。

3、设计性实验——油库液位高度检测，家用饮水机构设计、变液位恒压系统供水设计等。

4、拓展性实验——给定条件下测定油密度。

主要配置及技术参数：

★1、标尺精度±0.01mm，有机玻璃标尺管、测压管、真空管、U型管，有机玻璃f210×5mm密闭静压实验，加气装置，降压装置，真空测量计，油库液位高度检测实验模拟装置。

2、设有直接显示真空度的测管装置，强化了负压实验的直观效果。

3、配套高教社出版的实验教材。

4、全功能数据处理软件。

（17）六联混凝试验搅拌机

1、转速：10—1000rpm，无级调速。G值：10—1000秒-1。使用高精度步进电机，转速由电脑芯片数字信号控制，运行完全同步，平行试验数据吻合。

2、每个程序可运行十段不同转速，每段运行时间：0-99分99秒。

3、中文界面，大屏幕液晶显示，可随意编写修改程序。

4、独立运行、同步运行功能。

独立运行：同时运行两组不同程序，减少实验次数，对比不同搅拌工艺对混凝的影响。

5、自动计算并显示G值、GT值。

6、主机体积小，便于维修、更换。

7、额定电压：交流220±5%，50/60Hz。

最大功率: 四联（ZR4-4）：80W， 两联(ZR4-2)：40W。

8、配备便携式铝合金手提箱，方便携带。

（18）电热恒温干燥培养箱

1、智能数显控温仪，具有PID自整定、定时、测量温度修正、超温保护等功能。

2、内胆采用不锈钢或优质钢板制成，底部加热，升温速度快。

3、采用磁性密封条，保温性能好，开关门方便。

4、输入功率：300W。

5、控温范围：RT+5—65℃（RT指环境温度）。

（19）全站仪

1、测角原理：绝对编码。

2、最小读数：1″/5″/10″(可设置)。

3、系统：一体式液态单轴补偿器（光电一体式双轴补偿器可选配）。

4、测程(使用反射率为90%的柯达白卡)：400m。

（20）数字型沿程阻力综合实验仪

主要功能：

1、内置智能微电脑型巡回检测。湍流区流量与压差实时巡回电测数显与手测功能并存，层流区流量压差均手测，实验内容多功能，可相互校验、比对传统与现代量测方法。

2、结束时对稳压筒及水管连接系统自动延时排水保洁等功能。

3、定量测量实验——可对层流和湍流2个区域 的沿程水头损失因数测量与分析。

4、定性分析实验——设计测定实验管段平均当量粗糙度(的实验。

主要配置及技术参数：

1、★教学专用智能微电脑型巡检仪，湍流区流量与压差电测实时循环电测显示；温度、湍流区域流量与测压管压差3路模拟量输入，实时数显，优质精密传感器。

2、★开关层流测压计的专用电磁水阀，电控自动打气排水装置。

3、配置自循环供水系统，该系统包括全不锈钢自动水泵（扬程18米），★双稳压型的特种稳压装置，有机玻璃蓄水箱。

4、★配有沿程阻力实验仪流量、压差无级调频、调控系统一套。

5、层流手测配置有滑尺与校准镜面的可调式倒U型测压管压差计，测压管液面波动小于(0.5mm。

6、-25～+80℃电子数字温度计；计算机型实验桌。

7、高教社出版的配套教材，全功能数据处理软件。

8、拥有原创自主知识产权。

（21）自循环达西渗流实验仪

主要功能：

1、掌握特定介质渗透系数的测量技术。

2、测量样砂的渗透系数k值。

3、通过测量透过砂土的渗流流量和水头损失的关系，验证达西定律。

主要配置及技术参数：

1、计算机型实验桌，

2、自循环供水系统，低噪环保型水泵，有机玻璃透明试验筒、恒压供水装置。

3、有滑尺与校准镜面的可调式倒U型测压计，毫米刻度，实验专用人工砂。

4、高教社出版的教材。

（22）自循环活动水槽实验仪

主要功能：

1、流量电测实时显示与手测功能并存。

2、定性分析实验——临界流、急流、缓流、水跃、水跌等明渠流流态演示。

3、准定量测量实验——五种坡度全十二种水面曲线。

主要配置及技术参数：

1、优质精密传感器，教学专用实时数显管道式流量仪，经重量法标定误差1%FS。

2、计算机型实验桌，，自循环供水系统，低噪环保型水泵，有机玻璃蓄水箱。

3、可变坡实验水槽，深窄型矩形断面过水流道，水闸模型，变坡无级升降机构，速率2mm/s，纵横标尺及升降标尺等。

4、高教社出版的配套教材，全功能数据处理软件。

5、拥有原创自主知识产权。

（23）离心泵特性曲线测定

主要功能：

1、定量测量实验——测定P—100自吸泵的～H0、～N0、～η0特性曲线。

2、定性分析实验——演示超吸程下空化现象等。

3、拓展实验——断裂工况实验。

主要配置及技术参数：

1、优质精密传感器3只，教学专用实时数显电测流量仪、电测压力仪、电测真空压力仪、智能型功率表、数显光电转速测量仪各1台；

2、计算机型实验桌，

3、自循环供水系统，蓄水箱，PPR实验管道、铜球阀等，离心式增压泵1只，不锈钢材质，泵最大吸程Hs=7~8m，扬程18 m。

4、配套高教社出版的教材，能自动绘制泵特性曲线的实验数据处理软件等。

（24）微电脑恒温振荡培养箱

1、产品类型：微电脑普通型。

2、控温范围：5-50℃。

3、分辨率：0.1℃。

4、波动度：±1.5℃。

5、均匀度：±2℃。

6、输入功率：390W。

7、定时范围：0-999小时。

8、内胆尺寸：505*450*1100。

9、外形尺寸：615*560*1597。

10、载物托架：1块。

（25）过滤与反冲洗实验装置

1、环境温度：5℃～40℃，电源220V单相，功率1200W。

2、有机玻璃滤柱：Φ150×2000mm，壁厚5mm，优质全透明有机玻璃材质，上设取样口，配优质全铜阀门，带刻度标尺，测压管：Φ10mm，数量5根。

3、空压机：功率750W，排气量36L/min，工作压力0.4-0.8MPa。

4、搅拌电机，功率60W，转速0-200r/min，对配水箱污水进行均匀搅拌。

5、水泵：额定流量1m3/h ，扬程15m，功率370W。

6、配水箱：优质PVC板。

7、流量测量与调节：转子流量计，气体流量：0.1-1m3/h，反冲洗流量：0.1-1m3/h，污水流量：25-250L/h。控制屏和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便。

8、框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。

（26）普通快滤池实验装置

1、环境温度：5℃～40℃，电源 220V，370W。

2、液体流量测量与调节：转子流量计，LZS-15（60～600L/h）。

3、水泵：额定流量1m3/h，功率370W，扬程15m。

4、水箱：PVC材质；滤池：有机玻璃材质。

5、框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便。

6、框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。

（27）溶解氧测定仪

1、量程：溶解氧：0.00 to 45.00 mg/L；0.0 to 300.0 %；温度：0.0 to 50.0°C。

2、解析度：溶解氧：0.01 mg/L；0.1%；温度：0.1°C。

3、精度：溶解氧：±1.5% F.S.；温度：±0.5°C。

4、校准方式：饱和空气中单点校准。

（28）COD快速测定仪

1、同时消解样品数量：≤ 12支。

2、消解温度控制范围：≤200℃，时间控制范围≤999分钟，自动定时。

3、曲线参数：每种指标各可设定100条测量曲线参数。

4、数据存储：可存储30000条测量数据。

5、数据校准：1-7点校正模式，自动校正曲线值。

6、环境温度：（5~40）℃；环境湿度：相对湿度＜85%（无冷凝）。

7、工作电源：AC 220V±10% / 50Hz。

COD指标：

1、测定方法：快速催化法（铬法）。

2、COD高低量程双波长测定：5~150mg/L低波长；100~10000mg/L,高波长。

3、测定范围：5~10000 mg/L（＞1000 mg/L时分段或稀释测量）。

4、测量误差：5~100 mg/L，绝对误差≤±5 mg/L；100 mg/L~10000 mg/L，相对误差≤±5 %。

5、消解温度：165±1℃；消解时间：15分钟。

6、抗氯干扰：[CL-] ＜1000mg/ L（当[CL-] ＞1000mg/ L时，可稀释测定）。

（29）COD恒温加热器

1、温度可调节范围：32℃~399℃。

2、最佳使用温度：100℃~200℃。

3、恒温精度：±2℃（可精校）。

4、升温时间：（180℃）<20min。

5、功耗：1.0~1.4kw（可精校）。

6、同时加热样品数：12个（可定制）。

7、单个样品消解体积：最大≤200ml，常用50~100ml 。

8、电源电压：AC220V±10％，50Hz。

9、工作环境：温度0~50℃，湿度＜85%RH，无腐蚀无强磁干扰场合。

10、配套专用试管架、加热管、冷凝管。

（30）水质浊度仪

1、测量范围：0～1000NTU。

2、分辨率：0.1 NTU。

3、示值误差：±8％(±2.5％F.S)。

4、重复性：≤0.8%。

5、工作环境温度：0-35℃。

6、电源电压直流：1.5V×5节AA碱性干电池。

- 交流：220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A，电源适配器，自动关机、交直流二用。

（31）泵特性综合实验系统

主要功能：

- 定量测量实验——双泵串联和双泵并联情况工作特性及特性曲线，也可用于单泵特性曲线测量实验。

2、定性分析实验——演示超吸程下空化现象等。

3、拓展实验——断裂工况实验。

主要配置及技术参数：

1、优质精密传感器4只，实时数显电测流量仪台、电测压力仪2台、电测真空压力仪1台、智能型功率表1台；数显光电转速测量仪1台。

2、计算机型实验，

3、自循环供水系统，蓄水箱，PPR实验管道、铜球阀等串并联管网；同性能离心式增压泵2只，不锈钢材质，泵最大吸程Hs=7~8m，扬程18 m。

4、高教社出版的教材，能自动绘制泵特性曲线的实验数据处理软件等。有效保护期内发明专利产品、非仿制。

（32）自动安平水准仪

每公里往返测量标准偏差

DSZ2:        ±1.5mm(普通标尺)    ±1.0mm(铟钢标尺)

DSZ2+FS1：          ±0.5mm(铟钢标尺)

放大倍率             32X

最短视距             1.6m

补偿工作范围            ±14′

补偿安平精度           ≤±0.3″

（33）电子水准仪

放大倍率：                32X

成像：                 正像

最短视距：                1m

测程：                1.5~110m

测距精度：       D≤10m               <±10mm

10m<D≤50M                      ±0.1%×D

D>50m               ±0.2%×D

高程精度：                     电子读数 ±0.7mm

人工                  ±1.5mm

高程最小显示：                     0.01mm

补偿范围：                ±14′

补偿类型：             磁阻尼摆式补偿器
安平精度：                0.5″

数据存储：            3000组数据，支持SD卡

（34）离子酸度计

1、LED数字显示。

2、具有手动和自动温度补偿功能。

3、可采用一点或二点校准。

4、配用本厂：E-201-C型pH复合电极,T-818-B-6型温度传感器。

5、测量范围：pH:(0.00～14.00)pH；mV:(-1999～1999)mV温度:(0.0～100.0)℃。

6、分辨率：pH:0.01pH，mV：1mV，温度：0.1℃。

（35）WEB（网络）版实验虚拟仿真CAI软件

主要内容：

内容包括流体静力学、能量方程、动量定律、雷诺实验、沿程水头损失、孔口管嘴实验、泵特性曲线、泵特性综合实验等8项WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件。

主要功能：

1、★配套WEB网络版实验虚拟仿真CAI软件，基于互联网+，电脑、IPAD、手机都可通过其上的WEB浏览器访问做实验，不需下载APP，网上实验真正做到了24小时全开放，方便学生实验虚实结合，随时随地进行实验预习和复习。

2、每项实验CAI均包含仪器仿真，动态操作界面、实验原理、数据采集、成果分析、操作指南和问题解答。

3、可供学生利用网络做各项实验的过程操作、数据采集和成果分析，还设有实验提示、错误纠正等功能，以辅导学生按正确途径深入有序地进行实验。

4、所附的实验原理和问题解答除用文本形式外，均以多媒体动画和录像的形式给出，形象生动、简单易懂，可供学生实验预习与答疑，帮助学生成功地完成实验。

5、实验数值仿真可靠，操作过程要求符合实际。

6、实验分析以表格形式显示，符合实验报告要求，具有图形分析自动处理功能。

（36）六联升降电动搅拌机

1、电 源：交流50Hz、220V±10%。

2、电机功率：140W。

3、转 速：启动-1200转/分（数显测速）。

4、机械定时：0-120分。

（37）亮（色）度计

1、测量范围：0 to 500(PCU)。

2、解析度：10PCU。

3、精度：读数的±5%±10PCU仗队。

4、标准EMC：偏差±10PCU。

5、光源：470nm发光二极管。

6、测量方法：采用铂钴比色法。

7、标准配置：主机一台，玻璃比色皿两个、9V电池。

（38）活性污泥生化反应器

1、处理水量10～15L/h； 2、BOD5去除率：85%~90%；

3、MLSS：3000~6000mg/L；

4、MLVSS：2400~4800mg/L；

5、BOD负荷：0.2~0.6kgBOD5/(kgMLSS·d)；

6、污泥回流比：25%~100%；

7、污泥龄：5~15天；

8、气泵功率25w；排气量1m3/h；

（39）膜生物反应器

1.采用有机玻璃外壳，试验过程中污泥的生长情况一目了然。

2、采用聚丙烯中空纤维膜组件。

3、配有流量计、压力表、曝气泵等可进行详细的试验记录。

4、电源 220V单相三线制  功率400W

5、膜组件材料：聚丙烯  滤膜公称孔径：0.01~0.3μm  最大工作压力：4Kg/cm2

截留分子量：9万   过滤产量：400~450L/m2.d  可实现无菌过滤

6、气泵额定功率：55W，额定电源：220V/50HZ，最大压力：0.035Mpa，最大排气量：60L/min

7、BOD去除率：95%~99%

8、 COD去除率：90%~96%

9、SS去除率：>99%

10、NH3-N去除率：75%~83%

11、T-P去除率：94%~98%

12、MLSS：8000~15000mg/L

13、混合液浓度：10~15mg/L

14、污泥龄：5~15天

15、过滤水量：10～30L/h；工作压力：0.1～0.3Mpa

16、反应池：约400mm×300mm×400mm；装置外形尺寸：约800mm×400mm×1300mm

（40）厌氧生物反应器UASB

- 工作电压：AC220V±20V，50Hz±0.5Hz；2、功率：1500W(220V)；

- 设备工作温度：10～65℃；控温精度：±1℃；

4、COD去除率：70%～80%；

- BOD5去除率：85%～95%；

6、处理水量 ：2～5L/h；

7、反应柱体直径为Φ150mm×2000mm。装置本体下部为圆柱体，上部为三相分离器，其上有进水阀、排泥阀、出水阀、气阀等。

（41）流化床生物膜反应器

1、环境温度：5℃～40℃；

2、处理水量：20 ~30L/H，最大充氧量2m3/h；

3、反应池尺寸：长×宽×高=410mm×410mm×940mm；

4、装置外形总尺寸：800mm×500mm×1500mm；

5、电源 220V，功率500W；

（42）蠕动泵

1、流量范围0.00011-1500毫升/分钟；

2、工作转速0.1-150转/分钟；

3、具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能外

（43）抽滤装置+真空泵

溶剂过滤器：不小于1L

1、隔膜真空泵，抽气速度：20L/Min。

2、极限压力真空度：≥0.08Mpa；200mbar。

3、电机功率：160W。

4、进气口：φ6mm。

5、出气口：消音器。

（44）脉冲澄清池实验装置

1、环境温度：5℃～40℃，配电：220V，370W。

2、进水管：Φ20mm ，处理水量：0.8m3/h。

3、本体包括脉冲澄清池的全部组成，如池体、脉冲发生器、混合反应系统（包括配水渠、配水管和稳流板），澄清系统（包括悬浮层、清水层、污泥浓缩层、集水堰）。

4、水泵：额定流量1m3/h，功率370W，扬程15m。

5、流量计：40-400L/h ，管道式转子流量计。

6、配水箱：优质PVC材质。

7、框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便。

8、框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。

（45）普通快滤池

1、环境温度：5℃～40℃，电源 220V，370W。

2、液体流量测量与调节：转子流量计，LZS-15（60～600L/h）。

3、水泵：额定流量1m3/h，功率370W，扬程15m。

4、水箱：，PVC材质；滤池：，有机玻璃材质。

5、框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便。

6、外形尺寸：框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。

（46）连华多参数水质分析仪

1、仪器内置了 60 种预先编程设置好方法的曲线，其中33 种可直读浓度，包括 COD、重金属和营养盐等参数。

2、作为专业的水质多参数测定仪，测定项目自由切换，配备内置曲线，可浓度直读，测量结果更精确。

3、直观的菜单导航系统以及 5.6 英寸的彩色触摸屏，使操作简便可观。

4、具有数据存储功能，可存储 1.2 万组数据，并能自由查看。

5、标配消解器，消解器型号可选，对水样进行消解。

6、配备完善的专业耗材试剂，实验工作方便快捷，测量更加简单、准确。

7、内存 240条曲线，其中含标准曲线 180 条和 60 条回归曲线，可自行修订并保存。

8、仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，也可按用户需求设定，无需手动制作曲线。

9、自带打印机，可打印当前数据及存储的历史数据。

10、配备 USB 接口和红外传输功能，可向计算机传输存储的历史数据。

11、采用自主设计的ABS工程塑料注塑外壳，整机美观大方。

12、采用全中文操作模式，符合日常操作习惯，更便于操作掌握。

13、用户可选双温区消解器。

14、测定范围：COD:2－10000mg/L(分段)，氨氮：0.02－80mg/L(分段）0.002－7.5mg/L(分段），总磷：0.002－7.5mg/L(分段），浊度：0.5－2500NTU（分段）。

15、测定精度： COD:0.1mg/L，氨氮：≤0.01mg/L，总磷：0.001mg/L浊度：≤±5％。

16、最低检出限：COD<50mg/L，≤±10％，COD>50mg/L，≤± 5％，氨氮：≤±10％，总磷：≤±5％，浊度：0.1NTU。

（47）连华多参数水质消解器（30孔）

仪器名称：智能双温区消解仪。

智能消解仪是在原技术基础上进行升级，从原来的15孔扩展至 30孔，增加双温区调控，为工作预留充分的空间和时间。

功能特点：

1、安全可靠：防喷罩采用全透明耐热优质材料，保障实验的安全可靠。

2、中文显示：大屏幕液晶中文显示，人性化菜单设计，操作人员可迅速掌握仪器操作方法。

3、宽范围参数：消解温度、定时时间可大范围自由调节，提高仪器通用性。

4、智能加热：消解时间到达自动停止加热。

5、延时保护：可预设开机加热时长，到达预设时间自动停止加热，节省能耗。

6、智能消解：水样放入后进入等待状态，当温度上升至设定消解温度后自动开始计时，使用户一键轻松计时。

7、预存消解程序：预存三套消解程序，无需修改，直接使用。

8、双温区加热系统：可同时消解两种指标不同温度水样，节省时间（5B-1B）。

技术指标：

1、加热速度：在10分钟内由室温加热到165℃。

2、温度准确度：±0.5℃。

3、加热温度：45～190℃（用户可自行设定）。

4、预存消解程序：COD 总磷 总氮。

5、定时精度：0.2秒/小时。

6、定时开关：3个（用户可自行设定时间）。

7、消解数量：15/30支（可选）。

8、用途：可用于COD、总磷、总氮等消。

9、消解容量：0～10ml。

10、消解管径：Φ16mm/Φ20mm（可选）。

11、防  喷  罩：全透明防酸耐高温材料。

12、显示方式：大屏幕LCD。

13、容纳消解管高度：150mm。

14、加热液体深度：70mm。

15、操作按键：9位中文按键。

- 采购项目商务要求

1、技术文件：

1.1供货商提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的一整套技术文件及彩色简介。

2、伴随服务及验收：

2.1.	安装调试：由中标人负责免费现场安装、调试、正常启动。

2.2.	培训：中标人负责免费对采购人至少2名人员进行合同货物现场操作、运行、维护、修理的培训，提供培训方案及必需的培训资料，含完整的仪器操作和维护手册等。

2.3.	中标人按投标文件中的培训方案提供免费培训

2.4.	中标人完成安装调试，采购人试运行正常后，中标人向采购人提交书面验收通知，采购人使用单位或货物管理部门组织验收。

2.5.	中标人应在验收前，向采购人提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

2.6.	验收未能通过的，中标人负责3日内完成整改。若整改后仍未能合格的，采购人有权单方终止本合同。因中标人整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由中标人承担相应责任。

2.7.	验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》，验收合格日期以最后的签字日为准。采购人验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

3、 质量保证及售后服务：

3.1.	本合同货物中标人提供原厂免费上门全质保5年（或以上），软件终身免费升级，质保期自采购人和中标人双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3.2.	质保期内，中标人在接到采购人系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

3.3.	保修期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权利不受影响。

3.4.  质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。中标人负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

4、 交付使用要求：

4.1.	交货时间：合同签订后30个工作日内完成交货及安装、调试达验收合格标准。

4.2.	交货及安装地点：暨南大学校内采购人指定地点。

4.3.中标人应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给采购人。

- 履约保证金：

5.1中标人在本合同签订前5个工作日内须以支票或汇票形式向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%。

5.2质量保证金在货物验收合格后，中标人提交经采购人使用单位签章确认无质量问题的退款申请，采购人于收到中标人退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

6、付款方式：

6.1全部货物安装、调试、验收合格后，中标人按国家有关财税规定向采购人开具全额完税销售发票，采购人于十个工作日内一次性付清合同货款。

6.2 若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

1.	投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	本次招标向中标供应商收取的中标服务费，按国家有关规定执行；中标服务费不在投标报价中单列。

中标服务费是采购代理机构收取的采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向采购代理机构交纳中标服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 中标金额 （百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | 100-1000 | 1000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.2% | 0.88% | 0.64% | 0.4% | 0.2% | 0.04% | 0.008% |

例如：某货物采购项目中标金额为400万元，中标服务费金额计算如下：

100万元×1.2％＝1.2万元

（400－100）万元×0.88％＝2.64万元

收费＝1.2＋2.64＝3.84万元

3.	中标服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳中标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、    投标有效期

本项目投标有效期为投标截止日起至少90日历日。

三、	招标文件

4.	招标文件的构成

4.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

5.	招标文件的澄清更正

5.1	采购代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，采购代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

5.2	根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

四、	投标文件的编制和数量

6.	投标的语言

6.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	投标文件编制

7.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

7.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3	投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8.	投标报价及计量

8.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	投标保证金

9.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.2	投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。采用银行转账方式的，应在投标文件递交截止时间之前到达采购代理机构保证金账户。投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。交纳办法如下：

单位名称：广东华伦招标有限公司

开户银行：工商银行广州北京路支行

帐    号：3602000919200182251

财务联系电话：020-83172105

请注明事由“0809-1841GDG13341号保证金”

9.3	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.4	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

10.	投标文件的数量和签署

10.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本肆份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	投标文件的密封和标记

11.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4	不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、	投标文件的递交

12.	投标文件的递交

12.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2	采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的；

2） 投标文件未密封的。

12.3	采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13.	投标文件的修改和撤回

13.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

七、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）	投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：广东华伦招标有限公司

电话：020-83172166；传真：020-83172223

地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦26楼；邮编：510000

16.	投诉

16.1	投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。

八、	合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

九、	适用法律

19.	采购人、采购代理机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法组建评标委员会。

三、    评标注意事项

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.      投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.      有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.1     不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.2     不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3     不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.4     不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.5     不同投标人的投标文件相互混装；

8.6     不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、	评标方法、步骤及标准

9.	本次评标采用综合评分法。

10.	投标人资格审查和符合性审查

10.1	采购代理机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

10.2     评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

10.3	只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

10.4	提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.5    对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

11.	技术、商务及价格评审

11.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 20分 | 35分 |

11.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》；

11.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

11.4	价格评审

11.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）	对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3） 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.4.2	政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3）	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

4）	投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

5） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

6） 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.4.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

11.4.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×35。

11.5	评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.6    评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

12.	中标供应商的确定

12.1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

12.2	中标价的确定：除了按10.4.1修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

12.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

13.	发布中标结果

13.1	采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东华伦招标有限公司网(www.gdhualun.com.cn)。

13.2	在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

13.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

| 要求 | 投标供应商1 | 投标供应商2 | 投标供应商3 | 投标供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： |  |  |  |  |
| 1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |  |  |  |  |
| 2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |  |  |  |  |
| 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 |  |  |  |  |
| 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。 |  |  |  |  |
| 5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |  |  |  |  |
| 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |  |  |  |  |
| 2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |  |  |  |  |
| 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 |  |  |  |  |
| 4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 |  |  |  |  |
| 5．本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |
| 6. 报名并已获取本项目招标文件。 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

# 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 要求 | 投标供应商1 | 投标供应商2 | 投标供应商3 | 投标供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 |  |  |  |  |
| 2）对投标货物的关键、主要内容，投标人没有报价漏项。 |  |  |  |  |
| 3) 不允许进口产品时，未以进口产品投标。 |  |  |  |  |
| 4）提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |  |  |  |  |
| 5）按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》，保函有效期超过投标有效期30天。 |  |  |  |  |
| 6）投标有效期为投标截止日起90天。 |  |  |  |  |
| 7）“★”号条款满足采购文件要求。 |  |  |  |  |
| 8）商务文本已提交。 |  |  |  |  |
| 9）没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 附表三：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品设备技术参数、性能、材质的符合性 | 30 | 完全满足或优于招标参数，得30分，“▲”指标项有1项不满足的扣3分，其他指标项有1项不满足的扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 设备性能及系统的稳定性 | 5 | 横向对比有效投标人拟投设备选型的先进适用性、性能指标的安全性，系统性能稳定性、软件的衔接性。设备选型的先进适用性、性能指标的安全性，系统性能稳定性、软件的衔接性最好的的得5分，次之得3分，再次之得1分，其他得0分。 |
| 3 | 安装、调试及检验验收方案 | 5 | 1）.根据投标人提供的安装、调试及检验验收方案好，详细具体，具有针对性，综合评价优的得5分； 2）.根据投标人提供的安装、调试及检验验收方案一般，较详细较具体，较有针对性，综合评价一般的得3分； 3）.根据投标人提供的安装、调试及检验验收方案较差，综合评价较差的得1分。 |
| 4 | 培训、质量保证和售后服务方案 | 5 | 1）.根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案好，详细具体，具有针对性，综合评价优的得5分； 2）.根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案一般，较详细较具体，较有针对性，综合评价一般的得3分； 3）.根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案较差，综合评价较差的得1分。 |
| 合计 | 45 |  |

# 附表四：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 单项 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 3 | 横向对比有效投标人经营财务状况，以2014-2016年经会计事务所审计的财务报表为准。三年盈利得3分，两年盈利得2分，一年盈利得1分，三年亏损或其它情况得0分。 |
| 2 | 技术服务人员 | 5 | 考查有效投标人的技术服务力量，提供拟投入本项目服务支撑人员在本公司任职的外部证明材料（加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单）。根据人数排名，排名第一得5分，排名第二得3分，排名第三得2分，其他得1分，不提供得0分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 5 | 2014年以来（以合同生效时间为准）完成过物理实验室设备项目的经验。每提供一个合同复印件得1分， 最高得5分。 |
| 4 | 企业信誉 | 4 | 考查有效投标人企业信誉，提供政府等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料3分，银行信用等级证明3分；满分4分，不提供不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 3 | 横向对比有效投标人本地服务能力、质量保证期、保修期、服务响应时间以及售后驻点（驻校园内）服务安排。本地服务能力强、服务响应时间短以及售后驻点（驻校园内）服务安排较符合用户实际要求为优得3分，其次为良得2分，再次之得1分，其他得0分。 |
| 合计 | 20 |  |

第五部分　合同书文本

暨南大学政府采购项目

货物采购合同书

甲方：              暨南大学

乙方：************    ************有限公司

项目名称：***************************采购

采购编号：************************（请填招标项目编号）

合同编号：*********************（请填招标项目-子项目编号）

货物名称：***************************

签约地点：广州市，暨南大学

根据*************公司********************采购项目（编号：*********）包**的招标结果及招、投标文件，经暨南大学（以下简称甲方）与中标人*********公司（以下简称乙方）双方协商一致，就甲方向乙方购买*********及相关服务事宜，签订本合同，共同遵守如下条款：

# 一、合同标的

- 本合同标的为*******1套。

- 货物名称、品牌型号、产地、数量单位、单价总价（单位：人民币）等见下表，配置清单见附件1，技术参数及售后服务详见附件2。

| 序号 | 货物名称 | 品牌/制造商 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（￥） | 总价（￥） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *********** | *********** | *********** | 广州 | 1 | 台 | *0.00 | *0.00 |  |
| 合计：人民币*元整(￥*0.00元) |

二、合同金额

- 合同总价为人民币*元整(￥*0.00元)。

- 合同金额包含但不限于乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付本合同项下任何额外费用。

三、货物质量标准

- 制造商对其产品应具有合法的知识产权，保证甲方对产品的使用不侵犯任何第三方的合法权益。

- 乙方提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

- 合同货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。

- 乙方提供的货物必须符合投标文件的技术指标、中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明。

- 因货物的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

# 四、交货

- 交货时间：合同签订后*天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。

- 交货及安装地点：暨南大学校内甲方指定地点。

- 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

# 五、安装调试和培训

- 安装调试：由乙方负责免费现场安装、调试、正常启动。

- 培训：乙方负责免费对甲方至少2名人员进行合同货物现场操作、运行、维护、修理的培训，提供培训方案及必需的培训资料，含完整的仪器操作和维护手册等。

- 乙方按投标文件中的培训方案提供免费培训。

# 六、验收

- 乙方完成安装调试，甲方试运行正常后，乙方向甲方提交书面验收通知，甲方使用单位或货物管理部门组织验收。

- 乙方应在验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

- 验收未能通过的，乙方负责3日内完成整改。若整改后仍未能合格的，甲方有权单方终止本合同。因乙方整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由乙方承担相应责任。

- 验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》，验收合格日期以最后的签字日为准。甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

# 七、付款

- 全部货物安装、调试、验收合格后，乙方按国家有关财税规定向甲方开具全额完税销售发票，甲方于十个工作日内一次性付清合同货款。

- 若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

# 八、售后服务

- 本合同货物乙方提供原厂免费上门全质保*年，软件终身免费升级，质保期自甲乙双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

- 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

- 保修期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

4.  质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。乙方负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

# 九、履约保证金

- 乙方在本合同签订前须向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%，即人民币*元整（￥*.00元）。

- 履约保证金在货物验收合格后，乙方提交经甲方使用单位签章确认无质量问题的退款申请，甲方于收到乙方退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

- 履约保证金提交形式：支票或汇票。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

帐  号：3602015819100000858

用  途：（填招标编号及包组号）履约保证金

办理地址：暨南大学行政办公楼227室

# 十、保密

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部自制件还给甲方。

# 十一、知识产权

- 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由乙方承担一切责任。

- 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

# 十二、产权与风险转移

- 货物的产权在货物通过验收，合格交付甲方使用前均归属于乙方。

- 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定导致甲方要求其承担违约责任的权利。

# 十三、违约责任

- 乙方未能交付物品，则向甲方支付合同总额5%的违约金，已收取甲方预付款的退还货款。

- 乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，按乙方未能交付物品处置。

- 甲方无正当理由拒收物品或拒付货款的，则向乙方支付合同总额5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。

- 乙方逾期交付物品，则每日按合同总额3‰向甲方偿付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，按乙方未能交付物品处置。

- 甲方无正当理由逾期付款，则每日按合同总额3‰向乙方偿付违约金。违约金总额不超过合同总金额的5%。逾期付款超过15天，乙方有权终止合同，甲方向乙方支付合同总额5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。若属于财政拨款等非因甲方原因导致付款延迟或出现其他不符合约定的情形，甲方不承担任何责任。

# 十四、争端的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决或提交相关财政部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向广州仲裁委员会申请仲裁裁决，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

- 在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

# 十五、合同解除和终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

# 十六、其它

- 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。

- 本项目招标文件、投标文件、中标通知书及本合同之附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同相关文件的解释顺序如下：1）合同书（协议书）及其附件；2）中标通知书；3）投标文件；4）招标文件；5）其它相关文件。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

- 合同经双方授权代表签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

- 本合同合计**页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

- 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

- 未详尽之处双方协商解决。

甲方：暨南大学	乙方：********公司

甲方使用单位：（××学院/系/所）

代表人：	代表人：

日期：      年    月    日                     日期：      年    月    日

地址：广州市黄埔大道西601号	地址：***********

邮政编码：510632	邮政编码：

电话：020-8522****	电话：

传真：020-8522****	传真：

开户行：广州工行暨南大学支行                   开户行：*******

帐号：3602015819100000858                      账号：*******

附件1：配置清单

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 型号规格 | 详细配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：技术参数及售后服务（协议书中其他部分与本附件不一致的以本附件为准）

| 货物名称 | 技术规格及售后服务 |
| --- | --- |

附件3：中标通知书复印件

附件4：履约/质量保证金转账凭证复印件

第六部分 投标文件格式

目录

1.	自查表	23

2.	报价表	26

3.	投标函	29

4.	资格证明文件	31

5.	财务报表	36

6.	同类项目业绩介绍	36

7.	一般商务条款偏离表	37

8.	实施计划	38

9.	中标服务费支付承诺书格式	40

10.	唱标信封（独立封装）	41

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  暨南大学环境学院2018本科教学仪器采购项目

采购项目编号：  0809-1841GDG13341

（子包号）：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

（本部分内容，请投标人从招标文件第四部分的“附表一：《投标人资格审查表》”及“附表二：《符合性审查表》”中获取。）

投标人资格自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 见投标文件第（）页 |
|  | 1）…… | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2. |  | 见投标文件第（）页 |
| 3. |  | 见投标文件第（）页 |

符合性自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 见投标文件第（）页 |
| 2. |  | 见投标文件第（）页 |
| 3. |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　暨南大学环境学院2018本科教学仪器采购项目　　采购项目编号：　0809-1841GDG13341　　子包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：　暨南大学环境学院2018本科教学仪器采购项目　　采购项目编号：　0809-1841GDG13341　　子包号：

| 一、货物详列 |
| --- |
| （一）主要标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| （二）其它标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.3	政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、	最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 投标函

投 标 函

致：广东华伦招标有限公司

为响应你方组织的  (采购项目名称)  项目的招标[采购项目编号为：  (采购项目编号)  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  (采购项目名称)  招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东华伦招标有限公司

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （$项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （$采购项目编号）    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.          作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.5	制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东华伦招标有限公司）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：               的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

#### 4.6	《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

4.6.1   2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明

4.6.2   投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.6.3   设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

#### 4.7	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.8	名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.9	中小企业声明函（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 4.10     残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 实施计划

#### 8.1	技术方案

8.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

8.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.3	项目整体验收计划（如有）

8.1.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

#### 8.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 8.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 8.5	需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

#### 8.6	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的暨南大学环境学院2018本科教学仪器采购项目招标中获中标（采购项目编号：0809-1841GDG13341），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 10.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	优惠或折扣说明（如有）

#### 10.3		《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件

10.4    退还保证金声明

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东华伦招标有限公司

本保函作为             (投标供应商名称)             （以下简称投标供应商)响应采购项目编号0809-1841GDG13341的暨南大学环境学院2018本科教学仪器采购项目采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

政府采购投标（报价）担保业务办理指南

●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；

- 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

- 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达采购代理机构及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向采购代理机构咨询保函情况；

●  收费优惠：

| 投标保证金额 | 10万元以内 | 10—50万元 （含10万元） | 50—100万元 （含50万元） | 100万元以上 （含100万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费比率 | 1.5%（最低保底300元/笔） | 1% | 0.8% | 0.5%（最高不超过5万） |

业务流程：

申请人需提供资料清单

1、最新年检的营业执照复印件；   2、购买采购文件发票复印件；   3、采购文件首页扫描件或复印件；   4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；   5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司

开户银行：平安银行佛山顺德支行

账号：11014633946003

服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388    传真：0757-22662211

邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com

公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

政府采购投标（报价）担保函

编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东华伦招标有限公司：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

#### 退还保证金声明

广东华伦招标有限公司:

我方为“             ”（采购编号：              ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

#### 注：银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东华伦招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东华伦招标有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东华伦招标有限公司将有可能不予受理。

# Text boxes

1、登录盈腾融资担保网址：http://www.gdyingteng.com

2、点击下载资料“政府采购投标委托函”

+申请资料

3、资料整理后，传真0757-22662211或

发至邮箱：gdyingteng@163.com

传真复印件

送达原件

广东华伦招标有限公司

交付保费

出具保函

申请人

申请人提交资料

项目受理、评审

担保公司