政府采购

招标编号:0692-219BMMK20200/01

项目名称:广东农垦热带作物科学研究所科研综合实验室建设项目仪器设备采购项目

招标文件

广东省机电设备招标中心有限公司

2021年11月

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达广东省机电设备招标中心有限公司账户（开户行及账号见《投标须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。具体要求详见《广东省机电设备招标中心关于客户汇款事项的提示》

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。

- 本公司将严守法律法规及行业规范完成本项目代理服务，未经委托单位书面同意不增加任何收费项目；严禁员工以口头、书面或暗示等任何形式向招投标相关人员表达有可能影响公开、公平、公正的行为；严禁员工直接或间接接受钱财物品；如有发现，请拨打投诉电话020-66341917向我们反映，谢谢！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

广东省机电设备招标中心关于客户汇款事项的提示

尊敬的客户：

为了双方能够更好地办理款项业务结算，现将我司收款账户信息及汇款注意事项告知贵公司，请将结算款项根据其性质汇入指定账号并在备注栏中标明汇出款项的具体用途，款项性质为中标服务费的要特别注明标号。

一、标书费

户名：广东省机电设备招标中心有限公司

账号：44001863201053034613

开户行：中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部

用途：标书费

汇款模板如下：

二、投标保证金

户名：广东省机电设备招标中心有限公司

账号：指定收款行为工行或广发行，以系统生成的账号为准

用途：标号+投标保证金

汇款模板如下：

三、中标服务费

户名：广东省机电设备招标中心有限公司

账号：44001863201053034613

开户行：中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部

用途：标号+中标服务费

汇款模板如下：

目录

第一部分投标邀请函

第二部分用户需求书

第三部分投标须知

第四部分评标方法

第五部分合同书格式

第六部分投标文件格式

# 第一部分

投标邀请函

投标邀请函

项目概况

广东农垦热带作物科学研究所科研综合实验室建设项目仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省机电设备招标中心有限公司网站（http://www.gdebidding.com）获取招标文件，并于2021年12月7日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0692-219BMMK20200/01

项目名称：广东农垦热带作物科学研究所科研综合实验室建设项目仪器设备采购项目

预算金额：456.5万元

最高限价：456.5万元

采购需求：

1、标的名称：广东农垦热带作物科学研究所科研综合实验室建设项目仪器设备采购项目

2、标的数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪 | 1套 | 允许采购进口设备 |
| 2 | 多功能进样器 | 1套 | 允许采购进口设备 |
| 3 | 氮吹仪 | 1套 |  |
| 4 | 超低温冰箱 | 1套 |  |
| 5 | 制冰机 | 1套 |  |
| 6 | 落地高速冷冻离心机 | 1套 |  |
| 7 | 离子色谱仪 | 1套 |  |
| 8 | 台式冷冻离心机 | 1套 |  |
| 9 | 荧光定量PCR仪 | 1套 | 允许采购进口设备 |
| 10 | 凝胶成像系统 | 1套 |  |
| 11 | 水平电泳仪 | 1套 |  |
| 12 | 梯度PCR仪 | 1套 |  |
| 13 | PCR仪 | 1套 |  |
| 14 | 高压灭菌锅 | 1套 |  |
| 15 | 原子吸收自动进样器 | 1套 | 允许采购进口设备 |
| 16 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1套 |  |
| 17 | 原子吸收分光度计 | 1套 |  |
| 18 | 紫外分光度计 | 1套 |  |
| 19 | 微波消化萃取仪 | 1套 |  |
| 20 | 24位以上赶酸系统 | 1套 |  |

3、简要技术需求或服务要求：详见用户需求书

4、其他：本项目不属于专门面向中小企业的项目；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

5、合同履行期限：合同签订后，国内设备采购30日内完成所有货物安装，调试，验收合格并交付招标人正常使用；进口设备采购60日内完成所有货物安装，调试，验收合格并交付招标人正常使用。

6、本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

①供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

②供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

③依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

⑤供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按照投标函格式作出相关承诺）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

⑥供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。（按照投标函格式作出相关承诺）。

3.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.3.已购买本项目招标文件。

## 三、获取招标文件

时间：2021年11月16日至2021年11月23日17:00，每天上午09:00至12:00，下午　14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：本项目采用网上购买招标文件方式

方式：网上购买招标文件——供应商登陆广东省机电设备招标中心有限公司网站（http://www.gdebidding.com）购买招标文件(详见网上购标操作指南)，供应商完成网上购买招标文件后，在本条款规定的时间内，由采购代理机构将纸质标书包邮寄给供应商。

售价：150

标书款支付方式：支付方式为电汇或网上支付，不接受现金（开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司；开户行：建设银行广东省分行；账号：44001863201053034613）。注：我中心只开具对应金额电子增值税普通发票。”

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年12月7日9点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：广东省广州市东风中路515号东照大厦3楼302 开标室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　广东农垦热带作物科学研究所

地址：　广东省化州市石湾街道南亚热带农业科技园

联系方式：　06687656426

2.采购代理机构信息

名称：广东省机电设备招标中心有限公司

地　址：　广东省茂名市站前五路111号嘉燕盈汇国际27楼2702房

联系方式：　06683339829

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

电　话：　06683339829

## 附件

1、委托代理协议：委托代理协议

2、招标文件：广东农垦热带作物科学研究所科研综合实验室建设项目仪器设备采购项目

发布人：广东省机电设备招标中心有限公司

发布时间：2021年11月16日

# 第二部分

用户需求书

重要说明

备注：带“★”为不可负偏离条款，任一项带“★”条款不满足或负偏离将作废标处理。（带“★”条款响应依据：以产品彩页或生产厂家出具加盖公章的技术参数证明（原件）作为响应依据。）

一、设备采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪 | 1套 | 允许采购进口设备 |
| 2 | 多功能进样器 | 1套 | 允许采购进口设备 |
| 3 | 氮吹仪 | 1套 |  |
| 4 | 超低温冰箱 | 1套 |  |
| 5 | 制冰机 | 1套 |  |
| 6 | 落地高速冷冻离心机 | 1套 |  |
| 7 | 离子色谱仪 | 1套 |  |
| 8 | 台式冷冻离心机 | 1套 |  |
| 9 | 荧光定量PCR仪 | 1套 | 允许采购进口设备 |
| 10 | 凝胶成像系统 | 1套 |  |
| 11 | 水平电泳仪 | 1套 |  |
| 12 | 梯度PCR仪 | 1套 |  |
| 13 | PCR仪 | 1套 |  |
| 14 | 高压灭菌锅 | 1套 |  |
| 15 | 原子吸收自动进样器 | 1套 | 允许采购进口设备 |
| 16 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1套 |  |
| 17 | 原子吸收分光光度计 | 1套 |  |
| 18 | 紫外可见分光光度计 | 1套 |  |
| 19 | 微波消化萃取仪 | 1套 |  |
| 20 | 24位以上赶酸系统 | 1套 |  |

二、技术要求

2.1气质联用仪

一、主要用途：用于有机化合物的定量和定性分析

二、工作条件：环境温度：15～35℃；相对湿度：20～80%（无冷凝）

三、技术指标：

1、 柱温箱

1.1、具备远程智能访问功能，在不开启电脑和色谱工作站的情况下，可远程直接连接仪器主机IP地址，并且对仪器采集方法和序列进行编辑（需提供官方彩页证明）

1.2、仪器面板具有不小于4英寸触摸屏，无需物理按键即可实时访问仪器状态，配置和流路信息。可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面。所有气相和自动进样器设定值均显示在触摸屏、浏览器界面或数据系统中，并可进行编辑

1.3、内置光感气体捕集阱传感器，可以通过闪烁灯和工作站自动提示气体捕集阱使用情况

1.4、在实验室环境改变的情况下，大气压和温度补偿技术，可保证仪器获得稳定的保留时间和检测器基线

1.5、温度范围：最高≥420℃，温度设置分辨率：0.1℃

1.6、温度稳定性：当环境温度变化1℃时，优于0.01℃

1.7、程序升温：20个梯度（允许负梯度）

1.8、最长运行时间：999.99 分钟

1.9、最多可以支持不少于6个EPC 控制模块和不少于6个加热区（不包含柱温箱）

1.10、在最新的微通道EPC构架基础上，可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物，使得EPC可靠性和使用寿命有显著提高。准确的压力控制精度，为低压应用提供了更高的保留时间锁定精度

1.11、具有灵活的扩展功能，最多可同时安装和运行两个进样口和三个检测器，配备两个USB 接口

1.12、最多可支持不少于三个加热的气体样品阀和两个液体采样阀

1.13、▲标配大容量的柱温箱，内部体积不小于14L

2、分流/不分流进样口

2.1、流量控制：具有恒流、恒压等操作模式的电子气路控制

2.2、快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便易维护（提供实物图片）

2.3、最高使用温度400℃

2.4、压力设定范围：最大值≥100 psi

2.5、流量设定范围：0～500 ml/min（以 N2为载气时），0～1250 ml/min（以 H2，He为载气时）

3、液体自动进样器

3.1、2ml样品瓶位数≥160 位

3.2、进样量范围：0.1～50ul

3.3、自动进样针可以自行调节进样深度

3.4、可实行快速进样，进样速度 0.1 sec

3.5、重叠进样，节省时间，提高效率

4、质谱检测器

4.1、质量数范围：1.6～1050amu

4.2、质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时

4.3、★灵敏度：全扫描（EI源）：1pg八氟萘（OFN），信/噪比≥1500：1

4.4、最大扫描速率：≥12,000amu/秒

4.5、动态范围：全动态范围为106

4.6、选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

4.7、气质接口离子源温度: 独立控温，100～350℃

4.8、具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

4.9、▲备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，而非采用惰性涂层

4.10、▲离子化能量：5～241.5eV或更高

4.11、▲质量分析器：整体石英镀金双曲面四极杆（须提供图片及注释证明）

4.12、▲四极杆温度：独立控温，最高可达200˚C(非预四极杆加热)，软件可直接设定温度（提供软件截图证明）

4.13、检测器：高信噪比的TAD新一代两次离轴检测器及长寿命电子倍增器

4.14、真空系统：分子涡轮泵≥255L/s

5、数据处理系统

5.1、气相色谱、质谱和质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的LAN网卡实现

5.2、软件：中/英文可选，全中文在线帮助软件

5.3、操作环境：Windows 10 或者更高版本

5.4、色谱分析软件应包括：气相色谱质谱联用仪运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析

5.5、气相色谱质谱具有保留时间锁定功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现

6、非常完善的售后服务体系，生产厂家售后服务通过ISO9001认证

7、配置要求：

7.1、气相色谱主机，1套

7.2、分流/不分流进样口，1套

7.3、进样口扳转顶盖模块，1套

7.4、质谱接口，1套

7.5、质谱主机，1套

7.6、液体自动进样器（16+150位），1套

7.7、质谱工作站软件，1套

7.8、安装启动工具包，1套

7.9、气体捕集阱，1套

7.10、色谱柱，2根

7.11、样品瓶，500个

7.12、备用灯丝，1个

7.13、其他常用耗材，1批

7.14、石墨密封垫，10个

7.15、带玻璃棉衬管，5支

7.16、10ul进样针，3支

7.17、品牌电脑和打印机，1套

7.18、电子天平,1台(最大量程220g，精度：0.1mg)

8、售后服务要求：

8.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

8.2、安装调试完成之日起，质保期1年

8.3、免费1人厂家国内培训中心培训名额

8.4、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

8.5、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库。

9、▲须提供制造商（或授权代理）出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件

2.2多功能进样器

1、样品位数：不小于12个样品瓶，在运行过程中可随时更换样品

2、独立的顶空进样器（非组合式），与本招标仪器中气质联用仪为同一品牌，同一厂家提供售后服务

3、可对样品瓶独立加压,漏压检测

4、可使用20ml,10ml或22ml的钳口或罗纹口样品瓶，10ml的样品瓶不需要转换座。

5、样品瓶的平衡时间从 0 到 999.99 min，增量为 0.01 min

6、平衡温度：最高达200°C以上

7、设备本身需配备单独的电子压力模块控制气体流量，控压精度0.001psi

8、样品气化后通过阀和定量管进样，不需要进样针取样，以保证高的精确度

9、在样品托盘状态窗口中显示每个样品所处的状态（可用于选定数据系统）

10、可从软件直接反控，测定参数，编辑序列并且打印报告

11、配置要求：

11.1、顶空自动进样器主机1台

11.2、手动压盖器1个

11.3、手动起盖器1个

11.4、20ml顶空瓶（包含瓶、盖、垫）100个

2.3氮吹仪

1.工作条件：

1.1、环境温度：15℃～35℃

1.2、相对湿度：45～80%

1.3、工作电压：220V/110V，50Hz

2.技术性能指标：

2.1智能氮吹仪，利用水浴加热、通过将氮气吹入加热的样品表面从而达到快速浓缩的目的，广泛应用于气相、液相及质谱分析中的样品前处理。设备操作方便，令繁琐的浓缩过程变得简单。

2.2 经典圆盘形结构，样品支架可以360度自由旋转，操作时正面接触样品，非常简便。

2.3▲样品位数：可以24通道同时使用，支持分组控制，可以分别同时浓缩6、12、18、24个样品，灵活方便。

2.4▲兼容大小体积，可容纳样品管尺寸范围：Ø10-35mm、H32-200mm。适用于试管、离心管、锥形瓶、蒸发瓶等,体积范围：1-150ml。

2.5 氮吹输入压力范围：7-145psi。

2.6输出压力范围：0-72.5psi。

2.7 采用一键快速升降按钮，方便随时根据样品液面进行氮吹针高度调整。

2.8氮吹针采用316不锈钢材质，耐腐蚀性强，采用快换设计，用户可以根据需要选择更换。

2.9 ▲每个通道标配针形带刻度盘的调节阀，用户可以清晰的根据阿拉伯数据的显示微调各个通道的气体流量。

2.10 ▲水浴锅前端宽曲面可视窗设计，内置有照明功能，无需中止加热氮吹便可全程查看浓缩过程。

2.11 水浴锅内胆经过特殊防腐涂层处理，防腐蚀防生锈，经久耐用。

2.12 水浴加热采用PID精确控温方式，控温精度：±0.5℃；控温范围：室温~100℃。

2.13 控制终端：采用5寸高清触摸控制彩屏，采用一体化设计，显示分辨率800×480。

具备手动和自动双模式控制，自带照明功能，可以一键开关总氮气阀。

2.14中英文界面自由切换，可实时显示氮气压力、水浴温度和浓缩的时间等

2.15具备远程监控功能，浓缩参数实时显示在远程控制程序上，可轻松实现远程推送通知信息。

2.16整机结构紧凑，占用最少通风橱空间。

3.配置清单：

3.1 二十四位样品管支架（含分组控制器1个、升降按钮24个等）  1套；

3.2  带刻度盘的流量微调阀  24套；

3.3  加热水浴锅（含5寸控制终端及软件）   1套；

3.4  氮吹针(Ø1.2mm),10支/包  ，3包；

3.5  氮吹针(Ø2.0mm),10支/包 ，3包；

3.6  10ml浓缩试管100支；

4.售后服务与国内培训：

4.1供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。

4.2由供货商为用户提供现场2人2个工作日的技术培训。

4.3产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务。

4.4供货商为用户提供产品终身技术服务。维修响应时间≤4小时，到现场时间≤48小时。

5．保修期：质保期为自双方签字确定之日起一年内。

2.4超低温冰箱

配置清单：主机1台

1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2、样式：立式

3、▲有效容积：≥388L

4、箱体设计宽度为725mm，适合进入门宽750mm以上门；

5、内胆材质为彩色涂层电锌钢板

6、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆

7、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；

8、两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

9、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

10、门：外门1个，内门≥2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；

11、“创新式”一体式外门门锁手把设计，；紧凑式脚轮设计，灵活方便； 不锈钢内门手把，结实耐用

12、▲外门四层，内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

13、▲隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

14、▲创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g，绝对环保。

15、进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性；

16、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能

17、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

18、测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度

19、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

20、可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本；

21、▲标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上

22、需提供厂家授权书及售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。

23、售后服务：

23.1、设备验收合格后整机保修叁年，终身维修

23.2、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

23.3、培训：免费提供操作培训和维修培训。

2.5制冰机

配置清单：主机一台

1、制冰量（kg/24h）：130

2、储冰量(kg)：45

3、冷凝方式：风冷

4、额定功率（W）：685

5、采用优质全不锈钢外壳,防腐耐用 ；

6、冰形：雪花碎冰细小实用，产冰量大、可实现冰、水自动分离 ；

7、有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等保护性停机功能 ；

8、箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好；

9、采用进口无氟压缩机，内胆为无氟抑菌型,节能环保 ；

10、控制系统采用微电脑，自动控制；

2.6落地高速冷冻离心机

1、最高转速：21000r/min；最大相对离心力：47400xg；最大容量：4×750ml

2、转速精度：±10r/min

3、定时范围：1min～23h59min

4、温度设置范围：-20℃～+40℃

5、温控精度：±1℃

6、具有17款不同容量转子可供选择，其中配有4款连续流转子，满足使用者需求

7、微机控制、交流变频电机驱动、延长使用寿命；噪声低、振动小

8、触摸面板、数字显示、可编程操作

9、可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、制冷加热双路控温、离心效果达到最佳

10、具有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全

11、配置要求：

11.1、主机1台：主机最高转速≥21,000rpm，最大相对离心力≥47,400xg，容量≥3L；

11.2、定角转头1个：最高转速≥18,000rpm，最大相对离心力≥37,600xg，最大容量≥8*50mL；

11.3、定角转头1个：最高转速≥16,000rpm，最大相对离心力≥28,618xg，最大容量≥12*15mL（尖底）；

11.4、水平转头1个：最高转速≥5,000rpm，最大相对离心力≥5,470 xg，最大容量≥4*750mL，50ml和15ml离心管适配器各4个

12、须提供制造商（或授权代理）出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件。

2.7离子色谱仪

1、离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器和电导检测器和在线电解淋洗液发生器。适用，于样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类等物质的分析。

2、泵：高压双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

2.1、流速范围：0.00-5.00 mL/min（不得更换泵头实现）

2.2、最大压力：35MPa（5000psi）

2.3、流速最大误差<0.1%

2.4、流量精密度：<0.1%

2.5、压力脉冲：小于系统压力的1.0%

3、色谱分析柱

3.1、▲原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，为保证充分的柱效，柱交换量不小于200μeq/根。（以上参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱手册截图）。

3.2、▲原厂生产的高效高容量阳离子分离柱及保护柱一套，柱体材料为PEEK，柱容量不小于1000μeq/根，最大耐压不小于3000psi，且耐受1.5 mL/min及以上的流速；若柱容量小于50μeq/根，需提供至少30根色谱柱以达到容量的匹配。

4、自动电解连续再生微膜抑制器

4.1、▲自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。

4.2、▲所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。

5、电导检测器

5.1、类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。

5.2、全程信号输出范围：0-15000 μS.

5.3、▲检测器分辨率：≤0.0047nS/cm。

5.4、▲检测器耐受最大压力：≥8Mpa。

5.5、▲信号采集频率：不低于80Hz。

5.6、电导池控温范围：环境+7℃到55℃（最低为30℃）。

5.7、电导池电极材料：钝化316不锈钢。

5.8、电导池体材料：化学惰性聚合材料。

6、离子色谱用自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。

6.1、具有40个以上进样瓶物理位置的自动进样器

6.2、可升级为自动在线过滤进样

6.3、定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL

6.4、可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL

6.5、上样速度：0.1-5.0 ml/min

6.6、单一样品瓶装样后可实现同一样品40次以上上样

6.7、预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

6.8、样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩

6.9、样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，可实现在线过滤，并避免样品交叉污染。

7、在线电解淋洗液发生器

7.1、产生方式：利用电解产生的H+和OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。

7.2、支持KOH、NaOH、LiOH 、MSA等多种电解淋洗液发生罐选择。

7.3、标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。

7.4、标配高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。

8、软件：

8.1、操作界面模拟Microsoft®office操作系统易于学习和操作。样品列表中已采集数据的样品具有色谱图缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。

8.2、基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；可以实现样品及标样的数据图形化显示，可以以棒状图、散点图、折线图、气泡图等形式显示数据点的趋势与离散度。

8.3、可选配虚拟柱软件技术，用于动态模拟不同的色谱柱，柱温，流速，淋洗液比例，梯度等对目标离子之间分离度的影响，实验人员可根据模拟的实验条件进行真实的谱图再现，大大缩短方法开发的时间，提高效率。（需提供软件截图说明）

8.4、可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。

8.5、可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。

8.6、具备流程管理系统，内嵌多种标准模板，实验人员只需选择相应的标准项目模板，即可准确无误地执行每次分析，符合SOP要求。

9、配置要求：

9.1、离子色谱仪主机系统（含双活塞恒流泵，恒温电导检测器，电子六通进样阀，原装工作站软件）1套

9.2、内置柱恒温装置（原装）1个

9.3、气体调节阀1个

9.4、电源线3条

9.5、阴离子分析柱（不小于220μeq/根）2根

9.6、阴离子保护柱1根

9.7、阴离子电解再生微膜抑制器1个

9.8、阴离子标准品1瓶

9.9、阳离子分析柱（不小于2800μeq/根）2根

9.10、阳离子保护柱1根

9.11、阳离子电解再生微膜抑制器1个

9.12、阳离子标准品1瓶

9.13、自动进样器（不少于50位）1台

9.14、样品瓶（5ml）1套

9.15、样品瓶盖（5ml）1套

9.16、样品瓶专用开启工具

9.17、在线电解淋洗液发生器1套

9.18、品牌电脑1台

9.19、品牌激光打印机1台

10、须提供制造商（或授权代理）出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件

11、售后服务要求：

11.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

11.2、安装调试完成之日起，质保期1年

11.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

11.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

11.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

11.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

2.8台式冷冻离心机

1、工作条件

1.1、环境温度 5 - 40°C 室温

1.2、 湿度最高可达 80%.

2、主要技术指标

2.1、▲最高转速≥18000RPM

2.2、最大离心力≥28980 x g

2.3、最大容量≥1200ml（4*300ml）

2.4、▲控温范围≥-20度到40度，带有pre-cool，预先制冷功能

2.5、转速范围≥300-18,000rpm（100rpm增量）

2.6、速度精确度：±20 rpm

2.7、速度/RCF转换：最小转速设定值为 300rpm，步长为 100rpm；最小相对离心加速度为 100×g，步长为 50×g

2.8、定时功能：1min-99h59min+Hold功能

2.9、运行噪音≤58dB(A)

2.10、温度精确度：±2℃

2.11、存储程序：10组

2.12、转头快速自锁功能,无需工具安装或旋钮，节省更换转头所需时间.-减少对转头会磨损，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患

2.13、快加速和减速，9级加速，10级减速

2.14、定时：1min-99h59min，及Hold功能

2.15、高不平衡耐受性，可允许5mm的差异。 10ml离心管没管可容忍不平衡2g

2.16、转头自动识别功能

2.17、非接触不平衡保护，检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行.对不同转速下真正的不平衡保护

2.18、▲大扭矩, 驱动技术可实现强有力的加减速性能,从0~15,000 rpm只需8秒

2.19、短时运转按键，方便即时离心

3、配置清单：

3.1、台式高速冷冻离心机一台，转速≥18000rpm，具有转头自锁功能

3.2、角转子一个，转速≥18000rpm，离心力≥24990g，容量≥1.5/2ml×18

3.3、角转子一个，转速≥15000rpm，离心力≥25000g，容量≥50ml尖底管×6，配15ml适配器

3.4、水平转子一个，转速≥4200rpm，离心力≥3388g，容量≥300ml×6，配15ml适配器（15ml×36）、50ml适配器（50ml×16）

3.5、酶标版转子一个，转速≥4800rpm，离心力≥3120g

4、售后服务

4.1、设备验收合格后整机保修1年，终身维修。

4.2、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时。

4.3、培训：免费提供操作培训。

2.9荧光定量PCR仪

1、荧光定量PCR仪

1.1、热循环系统：珀耳帖效应系统；

1.2、精确数码温控模块：3个独立的精确数码温控区域；

1.3、▲光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)；检测器：CMOS检测器；荧光通道数：4色激发光通道和4色检测光通道；数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；

1.4、模块规格：96孔0.2ml模块型号；

1.5、支持耗材：常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖；单管 (0.2 mL) 与光学平盖；耗材全开放，使用透明反应板。

1.6、反应体积：0.2 ml模块型号：10-100uL；

1.7、▲温度范围：4°C–100°C；

1.8、温度均一性：±0.4°C；

1.9、精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度99.7% ；

1.10、高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.015°C；

1.11、安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, NED, ABY, JUN, TAMRA, and ROX™ dyes ；

1.12、▲荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测；

1.13、▲被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差；

1.14、内置互动触摸屏，支持单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果；

1.15、须提供制造商（或授权代理）出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件；

2、核酸提取仪

2.1、工作原理：基于磁珠法，通过内置特制磁棒吸附吸附、移动、释放，完成清洗、洗脱步骤，直接获得核酸等纯化产物，全过程无需吸液分液、离心及过滤等步骤

2.2、处理体积：30uL-1000uL

2.3、▲纯化速度：样品通量为32位，15-40 分钟内同时完成1-32个核酸样本的提取纯化

2.4、高效的磁珠回收率可达到95%以上，即磁珠回收率≥95%

2.5、全自动加热模块对于处理组织等样本的提取更加实用，加热温度：裂解、洗脱加热温度：室温~ 120℃

2.6、内部程序：内建＞15组模式程序（可存储 >500组程序）

2.7、▲内置空气净化系统可有效过滤实验过程中产生的气溶胶，确保实验结果可靠

2.8、底座通用性：仪器通过配置支架底座实现单条原封装试剂盒使用，并提供配套样品

2.9、制造商已通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，并提供认证证书复印件

2.10、产品具有条形码识别功能，可使用扫描枪直接读取试剂盒对应的程序；软件提供免费的终身升级

3、微孔板加样记录仪

3.1、检测原理： 以红外光线在有障碍物阻断时，导致红外发射探头发射的射线不能被红外接收探头接收，从而产生中断信号，从而记录孔位加样的情况

3.2、兼容孔板类型：各类96及384孔板（平底/圆底/尖底；板底-透光/不透光）；PCR 单管/排管

3.3、兼容移液器类型：1道；8道；12道移液器

3.4、兼容移液器吸头类型：0.1-1250ul

3.5、加样日志存储量：100000个，当存储达到上限后，会按照有旧到新的顺序，删除最旧的文件，从而释放存储空间，记录新的日志

4、配置要求：

4.1、实时荧光定量PCR系统主机 1台

4.2、随机进口电脑工作站（预装操作软件，Windows 10，处理器：Intel Core i7-8700，内存：16G；硬盘500GB） 1套

4.4、32位自动核酸提取仪主机1台

4.5、扫描枪1支

4.6、操作软件系统1套

4.7、微孔板加样记录仪1台

4.8、预装软件1套

4.9、手动单道移液器5支（0.1µL-2µL/0.5µL-10µL/10µL-100µL/100µL-1000µL/1-10ml五个量程各 1支）

4.10、电子天平1台(最大量程220g，精度：0.1mg)

4.11、台式pH计1台（范围：pH：-2.00~16.00，精度：±0.01pH）

5、售后服务要求：

5.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

5.2、安装调试完成之日起，质保期1年

5.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

5.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

5.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

5.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

2.10凝胶成像系统

一、配置清单：主机1台

1、暗箱

1.1、 结构：密闭无光泄露，微处理器控制暗箱

1.2、 全开式门,开门自动保护系统，防止紫外线损伤

1.3、 电源 220V/50HZ

1.4、内置工业计算机，10寸触摸屏

2、科研级高灵敏度相机

2.1、▲分辨率：≥520万像素，2560*2048

2.2、像素密度：16bit(65536灰阶）

2.3、▲感光效率（High QE）: 82%

2.4、读出燥声: 3.2e- RMS

2.5、信噪比:72.8db

2.6、 检测灵敏度: 低于5pg EB染色的双链DNA

3、▲镜头：进口高通透6倍自动变焦镜头，镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化

4、自动聚焦：软件具有自动聚焦功能，通过优化算法实现样品自动聚焦，避免人为判断误差

5、滤镜系统：标配590nm超多层镀膜滤光片

6、辅助光源： LED反射灯*2；

7、样品台:

7.1、紫外样品台：UVSmart超薄紫外透照台,无灯影设计，透射面积21cm x 26cm, 波长302nm(可选254nm或365nm)，透照面积 21 x 26 cm

7.2、白光样品台：顶针磁吸式LED白光板，钢化玻璃材质，防刮擦，透照面积 19 x 26 cm

8.数据接口自由切换：创新的触摸屏/外接电脑一键切换方案，大大提高仪器操作的扩展性

9、观察、切胶防护：专用切胶防护板

10、图像采集分析软件：

10.1、 ▲Gel Capture图像采集软件、Gel Analysis专业图像分析软件

10.2、具备时间序列图像采集，连续集成等功能，能自动保存及读取设置参数。

10.3、自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。自动计算泳道中各条带的密度、积分和峰值，方便计算分子量大小及条带的迁移率

10.4、 能对化学发光分析、荧光、可见光、96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析分析；

10.5、 数据应能输出至Excel。

11、主要用途：

11.1、核酸检测：各种荧光染料，如Ethidium bromide, SYBRTMGold, SYBRTMGreen, SYBRTMSafe, GelStarTM, Fluorescein, Texas Red标记的DNA/RNA检测；

11.2、蛋白检测：考马斯亮蓝胶，银染胶，以及荧光染料如SyproTMRed, SyproTMOrange, Pro-Q Diamond, Deep Purple™标记胶/膜/芯片等；

11.3、其他应用：培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片

二、售后服务承诺

1、委派专业的工程师到现场进行仪器的安装和调试，并对用户进行培训。

2、产品如在使用过程中发生质量问题，接到通知后2小时内做出回应，并委派专业的售后团队24小时内赶到现场。

3、壹年完整保修：非人为因素故障壹年内免费服务，内部零部件故障壹年内免费更换。

4、终身维修服务：保修期后，维修只收取成本费用。

5、制造商的技术支持：终身免费提供产品技术支持。

2.11水平电泳仪

- 配置清单：基础电泳仪电源1个、多用途水平电泳槽1个

二、技术参数

1、基础电泳仪电源

1.1、输出范围：电压:10-300V；电流:1-400mA；功率:1-75W

1.2、分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1W

1.3、显示方式：192×64LCD液晶显示屏

1.4、定时范围：1min–99h59min，完全可调

2、多用途水平电泳槽

2.1、凝胶面积（W*L）：130×130mm，130×65mm，65×130mm，65×65mm

2.2、梳子规格：0.75mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；1.0 mm：12+12齿/27齿；1.5mm：7+7齿/14齿、9+9齿/19齿；2.0mm：3+2齿/3+3齿

2.3、梳子数量：双刃式9把

2.4、缓冲液体积：最大可达1000ml

2.5、铂金电极：φ0.25mm

三、售后服务承诺

1、委派专业的工程师到现场进行仪器的安装和调试，并对用户进行培训。

2、产品如在使用过程中发生质量问题，接到通知后2小时内做出回应，并委派专业的售后团队24小时内赶到现场。

3、基础电泳仪电源提供五年保修，多用途水平电泳槽提供一年保修：非人为因素故障保修期内免费服务，内部零部件故障保修期内免费更换。

4、终身维修服务：保修期后，维修只收取成本费用。

5、制造商的技术支持：终身免费提供产品技术支持。

2.12梯度PCR仪

1、制冷模块：Peltier模块。

2、反应模块：防蒸发96孔。

3、冷却系统：复合式冷却系统，风冷液冷相结合；

4、温度均一性：±0.3℃。

5、温度准确性：±0.3℃（95℃）。

6、温度精度：±0.1℃。

7、最大升降温速率：4.3℃/sec。

8、模块温度范围：4~99.9℃。

9、温度梯度：有12道温度梯度。

10、梯度范围：30~99.9℃。

11、温度梯度温差范围：1~36℃。

12、温控模式：Tube模式、Block模式。

13、热盖温度：40~110℃。

14、显示屏幕：5寸LCD全彩触摸屏。

15、程序存储数量：＞2000个。

16、输入电源：AC100~240V，50/60 Hz，5.3A。

17、功率：500w

18、反应体积：1~50μl 。

19、耗材规格：96×0.2ml反应管；1×96-孔反应板

20、配置： PCR主机1台，电源线2根，快速操作指南2份，掌上离心机2台。

21、售后服务要求：

21.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

21.2、安装调试完成之日起，质保期1年

21.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

21.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

21.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

21.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

2.13 PCR仪

1、制冷模块：Peltier模块。

2、反应模块：防蒸发96孔。

3、冷却系统：复合式冷却系统，风冷液冷相结合；

4、温度均一性：±0.3℃。

5、温度准确性：±0.3℃（95℃）。

6、温度精度：±0.1℃。

7、最大升降温速率：4.0℃/sec。

8、模块温度范围：4~99.9℃。

9、温控模式：Tube模式、Block模式。

10、热盖温度：40~110℃。

11、显示屏幕：5寸LCD全彩触摸屏。

12、程序存储数量：＞2000个。

13、输入电源：AC100~240V，50/60 Hz，5.3A。

14、功率：500w

15、最大反应体积：120μl，推荐10 ~ 100μl 。

16、耗材规格：96×0.2ml反应管；1×96-孔反应板

17、配置： PCR主机一台，电源线1根，快速操作指南1份，涡旋震荡仪2台

18、售后服务要求：

18.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

18.2、安装调试完成之日起，质保期1年

18.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

18.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

18.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

18.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

2.14高压灭菌锅

配置清单：主机1台

1、工作条件 5℃-35℃

2、技术规格

2.1、灭菌胆尺寸（内径*深度） 54升    φ370*508

2.2 内胆材质 SUS304   厚度2.5mm      喷砂，电解抛光

2.3 最高温度及压力 138℃

2.4 温度范围 40-135℃

2.5 ▲灭菌温度 105-135℃

2.6 溶解温度 50-100℃

2.7 保温温度 40-60℃

2.8 设定时间范围 灭菌，融化：0-4h,连接保温：72h,预约灭菌：1-99h

2.9 控制器 智能，微电脑控制

2.10 程序模式 四类预置灭菌模式分别针对固体、液体样品琼脂。

2.11 排气方式 全排、微排、不排

2.12智能功能   定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统记忆存储系统（触摸屏带有）

2.13 温度传感器   PT1000

2.14 冷却装置 轴流风扇，可根据灭菌方式不同设置自动启动

2.15 安全装置 压力安全阀，防止干烧，门锁安全连锁装置，腔盖关闭检测系统，过压检测，超温检测，漏电短路检测

2.16 温度、压力   标配双温度传感器和压力传感器，可校准

2.17 调整沸点   根据海拔可调整水的沸点

2.18 缺水保护   独特的软件控制防干烧技术，

2.19 可拆卸压力表   压力表卡扣式设计，更加方便客户拆卸校验

2.20 电源（50/60HZ）最大功率 220V   16A  50-60HZ    2800W

2.21 标准附件 不锈钢网篮、排水软管、储水瓶、废气收集瓶、隔水板

3、基本配置要求  进口压力传感器,进口电磁阀，进口冷却风机

4、备件、特殊工具

5、选件 F0值打印机、物品传感器

6、资格证明和技术文件 压力容器许可证、操作说明书

7、技术服务

7.1 安装调试 免费安装调试

7.2 维修网点 全国

8、质量保证期 2年保修、终身维修。

2.15原子吸收自动进样器

1、火焰和石墨炉通用规格 一台自动进样器主机即可用于火焰分析也可用于石墨炉分析；

2、具备功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排

3、最大样品个数：试剂用8个  样品60个(都可以随机编排)

4、样品容器 ：样品容器15ml(火焰专用试管)或 2ml(石墨炉专用样品小瓶)

5、试剂容器 53ml (火焰专用试管)或试剂容器 20ml(石墨炉专用试管)

6、喷管清洗 ：溶剂排出方式（石墨炉测定时） 溶剂吸引方式（火焰测定时）

7、混合口清洗：溶剂排出方式 、样品共洗方式，交叉污染要求：清洗口0.00001以下，混合口0.00001以下

8、配套岛津公司的AA-7000原子吸收分光光度计

9、售后服务要求：

9.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

9.2、安装调试完成之日起，质保期1年

9.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

9.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

9.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

9.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

2.16电感耦合等离子体发射光谱仪

1、仪器工作环境

1.1、电压：220VAC±10%

1.2、室温：15-35℃

1.3、相对湿度：20%-80%

2、检测器：

2.1、▲带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计；

2.2、▲检测单元：大于4,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz；像素分辨率：≤0.002nm；

2.3、▲检测器制冷系统：为获得最低的检测器暗电流，采用高效三级半导体制冷，工作温度：≤-45℃，到达工作温度的时间：< 3 分钟。

3、光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统

3.1、单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统，高能量，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素；

3.2、▲光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃（提供光室温度实时反馈软件截图），可使用氩气或氮气进行光室吹扫，测定<200nm谱线时驱气量<3L/min；

3.3、波长范围：必须包含167-820nm，全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm,提供软件截图；

3.4、光学分辨率（FHW）：As189.042nm半峰宽<0.007nm， Ca393.366nm半峰宽<0.017nm，   Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm（分辨率和检出限指标须在相同条件获得），并提供证明材料；

3.5、为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤300mm。

4、等离子体：

4.1、等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果；

4.2、 RF发生器：固态发生器，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计，等离子体线圈具有聚四氟乙烯保护层设计，防腐蚀，免维护；

4.3、▲频率：小于等于27.12MHZ；RF功率调节精度：1W连续可调；

4.4、气路控制：配置3路高精度质量流量计，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气。精度0.01L/min；

4.5、尾焰处理技术：采用锥内反吹氩气技术，避免使用空气切割等技术对紫外区谱线灵敏度造成损失，如使用氮气或氩气等气体切割，为节省成本，消耗量需小于3L/min。

5、进样系统：

5.1、▲炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡口式炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本；

5.2、雾化器：高效同心雾化器；

5.3、雾化室：旋流雾化室；

5.4、▲废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全；（提供软件截图证明材料）

5.5、蠕动泵：12滚轮3通道蠕动泵。

6、分析软件：

6.1、基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台. 符合21CFR Part 11的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名、自动备份等功能；

6.2、软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能；

6.3、▲具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能；

6.4、具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术；

6.5、仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能；

6.6、兼容多种仪器控制，与ICP-MS,HR-ICP-MS,NSX, Quad-ICP-MS等8种仪器使用同一软件控制平台，能有效减少培训成本；

6.7、软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架。除了仪器插件，软件还为自动进样器、自动稀释器系统配有集成插件；

6.8、支持Excel，XML,CSV数据导出,可直接与LIMS系统对接。

7、分析性能：

7.1、分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥30秒；

7.2、样品消耗量：< 2ml，测定大于70个元素；

7.3、谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究；

7.4、测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996），提供证明材料；

7.5、内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光；

7.6、精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；

7.7、稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%；

8、配置要求：

8.1、电感耦合等离子体发射光谱仪主机1台

8.2、冷却水循环系统1套

8.3、品牌电脑1台

8.4、品牌激光打印机1台

8.5、稳压电源1台

8.6、石英炬管1套

8.7、水溶液石英中心管1根

8.8、蠕动泵管（进样）2包（6根/包）

8.9、蠕动泵管（废液）2包（6根/包）

8.10、雾化器1套

8.11、自动进样器1台，（包括60位样品架子1个，14mL样品杯60个，50ml标准样品管10个，碳纤维进样针0.5mm i.d.（蓝）1个和0.8mm i.d.（红）1个。PTFE 进样管和RS232C适配器）

9、须提供制造商（或授权代理）出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件

10、售后服务要求：

10.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

10.2、安装调试完成之日起，质保期1年

10.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

10.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

10.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

10.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

2.17原子吸收分光光度计

1、仪器工作环境

1.1、环境温度：0-40℃

1.2、相对湿度：20-80%

1.3、电压：220V(AC).50Hz

2、▲仪器主机火焰/石墨炉全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整石墨炉自动进样器

3、▲背景校正火焰使用氘灯背景校正，石墨炉使用氘灯背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%

4、光源

4.1、▲灯座≥六灯座，配备独立电源，可同时点亮所有元素灯进行预热，自动选择并准直

4.2、空心阴极灯：可使用进口全编码空心阴极灯或国产空心阴极灯，无需任何转接头

5、光学系统

5.1、在使用火焰时，石墨炉系统的光路可以用作双光束来校正火焰基线稳定性

5.2、单色器采用中阶梯光栅分光系统

5.3、▲色散率优于0.5nm/mm

5.4、波长180－900nm，自动选择

5.5、狭缝0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择

6、火焰系统

6.1、雾化室耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器

6.2、雾化器Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器

6.3、燃烧头100mm全钛燃烧头，耐酸耐碱，燃烧头位置可计算机自动优化

6.4、气体控制采用MFC气流控制方式，燃气流量自动控制并优化

6.5、安全监控系统有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统

6.6、▲灵敏度5mg/LCu吸光度≥1.0A

6.7、稳定性火焰法RSD≤0.5%

7、石墨炉系统

7.1、控温方式真实温度控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护

7.2、▲温度范围室温－3000℃以上，3500℃/S瞬间升温，控温精度为10℃

7.3、程序升温20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能

7.4、石墨管可配备多种类型石墨管，其中长寿命石墨管保证可2800℃下使用2000次

7.5、灵敏度：Cd特征质量为0.6pg，Pb为1.5pg,As为5.2pg（均为20ul进样量，使用

普通空心阴极灯）

7.6、精密度：2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤2%

8、石墨炉自动进样器

8.1、样品杯个数至少60个

8.2、进样量0.5-70μl，最小增量0.5μl

8.3、进样精度≥10μl，精度优于1%

8.4、样品注入速度根据样品黏度，可调节进样速度

9、数据处理和软件

9.1、积分方式峰高、峰面积积分

9.2、数据处理改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度

10、配置要求：

10.1、火焰/石墨炉原子吸收分光光度计主机1台

10.2、原厂配置石墨炉自动进样器1套

10.3、同品牌石墨管10根

10.4、空心阴极灯：6个

10.5、循环水系统1台

10.6、静音无油空气压缩机1台

10.7、马弗炉1台（最高温度1000℃，容积7升）

10.8、品牌电脑1台

10.9、品牌激光打印机1台

11、▲须提供制造商（或授权代理）出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件

12、售后服务要求：

12.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

12.2、安装调试完成之日起，质保期1年

12.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

12.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

12.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

12.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

2.18紫外可见分光光度计

1、光学系统：双光束，具有样品池支架和参比池支架,全息切尔尼－特纳光栅

2、▲光源：闪烁式氙灯光源，寿命一般长达5年以上（保修3年）

3、带宽：1nm和2nm，光学汇聚技术：AFBG微量池优化（2nm小光斑），AFBG光纤线模块优化（4.5nm），AFBG材料测试优化（15nm）

4、即开即用，无需预热，一个灯覆盖紫外可见区，无需光源切换

5、波长范围：190nm－1100nm

6、吸光度范围：>3.5A

7、波长扫描速度：1～6000nm/min自动可调

8、光栅转动速度：31,000 nm/min

9、波长准确度：±0.3nm

10、吸光度准确度：±0.002A(0.5Abs)

11、波长重复性：±0.02nm

12、数据点分辨率：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10nm

13、稳定性：<0.0005A/hr

14、噪音：<0.00015A

15、杂散光：<0.05％（220nm&340nm）

16、检测器：双硅光二极管

17、具有USB接口，可接U盘，打印机或电脑。

18、软件功能：全波段扫描，定量，动力学，单波长、多波长测定，多组份分析，客户定制环境编辑程序CUE软件，可将复杂的分析方法编辑成简单的人性化操作流程。

19、▲高通量检测，可同时检测14个样品，并支持恒温水浴。

20、配置要求：

20.1、紫外可见分光光度计主机1台

20.2、10mm光程参比支架1个

20.3、10mm光程样品支架1个

20.4、操作软件1套

20.5、10mm石英比色皿14个

20.6、10mm光程高通量线性恒温14连池1个

20.7、品牌电脑1台

20.8、品牌激光打印机1台

21、售后服务要求：

21.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

21.2、安装调试完成之日起，质保期1年

21.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

21.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

21.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

21.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

2.19微波消化萃取仪

1、硬件参数

1.1、专业的双磁控管非脉冲变频控制系统，高频闭环反馈控制，根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，实现微波连续非脉冲输出，保证腔体内微波磁场更加均匀，确保实验样品消解的一致性。

1.2、不锈钢66升工业谐振腔，腔体用316不锈钢制造，喷涂10层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温。

1.3、配备防爆可视窗观察腔内异常情况。

1.4、▲为确保精确控温的同时避免其他测温方式易产生火花而造成的危险，故要求采用光纤控温系统。所测温度均为精确的摄氏温度定义值。保证所有罐体安全有效消解，采用底部双红外全罐测温技术测量范围：-40℃～305℃。控温精度：±0.1℃。

1.5、高精度压力传感器，精准压力控制，压力精度可达±0.01MPa。

1.6、外壳内部喷涂导电涂层，防止微波泄漏。

1.7、安全门必须基于三维定向防爆机制设计且采用多层钢板制作，另具有一体化抗流槽结构，提供高强度的防爆能力，同时防止腔内微波泄露。

1.8、▲样品反应外罐：宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃。内罐采用TFM材料。

1.9、冷却方式：腔内强制风冷/腔外自然风冷。炉腔配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行。

1.10、智能操作设置：可自动识别转盘型号，自动进行罐数统计，免去了罐数输入的繁琐，使消解实验更方便快捷。

1.11、▲消解罐容积：≥70mL

1.12、消解罐数量：≥40个

1.13、微波最大输出功率：≥2000W

1.14、微波频率：2450MHz。

2、赶酸仪参数：

2.1、采用PID控温技术，温控精度高，可达±1℃。

2.2、功率：1800W，可同时加热40个样品

2.3、采用立体环绕加热，样品各部位受热均匀，炉内温度连续可调

2.4、整机表面耐强酸强碱腐蚀。

2.5、实时人机对话，实验时间自动控制。

2.6、采用深孔加热（孔径31mm），防止酸气冷凝，提升实验效率。

3、软件参数

3.1、▲采用安卓操作系统， 内置专家方法库，也可自行编辑及存储用户方法：可以随时添加、删除用户消解程序，并可以随时暂停或终止运行程序。

3.2、消解程序运行后，温度、压力值、运行阶段及剩余时间可在显示屏显示。

3.3、▲要求双屏设计：一个7寸液晶彩色触摸屏实时显示工作状态及温压变化曲线。可以随时切换到曲线显示界面，观察温度或压力的变化情况。另配备一个5寸LCD液晶彩色显示屏通过内部摄像头可清晰观察消解仪内部消解罐的运转情况。

3.4、软件采用PID控制，提供精确的温度控制，可以将压力精确控制到设置值。

3.5、消解完成后，仪器自动进入风冷过程。

3.6、▲无线控制模块：基于Wi-Fi技术，既可实现计算机和微波消解仪点对点的控制，也可利用局域网无线路由器在不影响计算机访问互联网的前提下实现控制。

3.7、可在上位机软件界面中编辑完成后，然后同步到消解仪的存储器中。通过上位机软件，用户可以同步操作并观察消解程序的运行情况。可把每次的消解曲线保存到计算机。

4、配置要求：

4.1、主机1套；

4.2、光纤温度监控系统1套

4.3、精确压力监控系统1套

4.4、温压异常监控系统1套

4.5、40罐消解罐及转子系统（不含内罐）1套

4.6、消解内罐总成（含盖和罐体）50个

4.7、工具推车1台

4.8、赶酸仪40孔1台

5、售后服务要求：

5.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

5.2、安装调试完成之日起，质保期1年

5.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

5.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

5.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

5.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

2.20 24位以上赶酸系统

1、加热体材料采用高纯石墨，外体喷涂特氟龙涂层；

2、▲孔数：60孔，孔径30mm；

3、控温范围:室温至230℃，内含过热保护装置；

4、控制方式：消解设备主机上设有与其控制电路信号连接的蓝牙发射接收装置，蓝牙遥控器设有蓝牙发射接收装置，消解设备主机和蓝牙遥控器之间通过蓝牙发射接收装置进行信号连接；

5、壳体防腐蚀工艺技术：消解仪壳体采用尼龙壳体材质，壳体内外喷涂氟碳防腐蚀底漆，壳体外部喷涂过氧乙烯防腐蚀漆；

6、壳体隔热工艺技术：加热体置于内壳体内部的空腔中，内壳体置于外壳体内部的空腔中，并分别在所述加热体与内壳体之间的空隙、内壳体与外壳体之间的空隙填充有隔热材料，内壳体和外壳体的上端开口，在所述加热体与内壳体之间间隙的上沿设有内盖板，并在所述加热体、内盖板和外壳体的上部设有外盖板，内壳体的下端设有贯穿外壳体底壁的支脚，从而有效的隔热保温，降低外壳温度，降低烫伤风险；

7、消解仪台面采用一整块聚四氟乙烯面板，有效杜绝滴落的酸长期腐蚀；

8、▲控温精度:±0.2℃并提供同系列消解仪第三方检测机构出具的检测报告证明；

9、▲消解孔间温差（均匀度）≤±1.5℃，并提供同系列消解仪第三方检测机构出具的检测报告证明；

10、一台无线平板PDA控制器可控制八台消解设备；

11、客户端控制软件支持Android设备的安装；

12、可通过控制器平板界面清楚看到消解参数：消解时间、保持时间、当前温度和阶梯升温过程等，并具备自行编辑保存不同消解方法的功能；

13、仪器内置测温探头，可选配外置测温探头，直接测量和控制样品的温度；

14、玻璃消解管需带有A级刻度，消解完的样品可以直接定容而无须转移；

15、配置要求：

15.1、智能石墨消解仪主机，1台；

15.2、无线平板PAD控制器，1台；

15.3、100ml玻璃消解管，70根；

16、售后服务要求：

16.1、免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试

16.2、安装调试完成之日起，质保期1年

16.3、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障

16.4、维修工程师响应迅速，在广东省内有厂家的备品备件仓库

16.5、维修响应时间≤24小时，到现场时间≤72小时

16.6、免费培训至少2人以上直至能完全独立操作。

二、交付时间、地点及其他要求

1.交付时间： 合同签订后，国内设备采购30日内完成所有货物安装，调试，验收合格并交付招标人正常使用；进口设备采购60日内完成所有货物安装，调试，验收合格并交付招标人正常使用。投标人投标时需提交详细的供货计划，安装调试、测试和验收方案。

2.交货地点：分别送到采购人指定地点。（交货地点为招标人指定地点。）

3.本项目含设备采购、运输、安装、调试并验收合格等内容，由中标人完成全部工作内容，直到验收合格并交付招标人使用。中标人不得因此提出总价调整及其他要求。

4.由于项目建设原因，可能会出现因项目现场不能马上安装的情况，设备需暂时存放后再进行安装，暂时存放位置由招标人指定，二次运输由中标人负责，中标人须无条件执行，中标人不能因此而提出增加二次运输费用等其他要求。

三、交付及安装要求

1. 中标人提供的必须是技术成熟、性能可靠、设计先进的全新设备。

2．中标人交付时要随附货物清单。

3.包装及标记

3.1所供货物包装及标记应按照有关国家标准执行，并符合货物特性要求。

3.2为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

4.运输和现场保管

4.1中标人负责全部货物到安装现场过程中的全部运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的库存（如果有的话）。

4.2中标人负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位。存放点由采购人现场圈定。

货物在现场的保管由中标人负责，直至全部货物安装、验交完毕。

5.安装

5.1  安装是合同的一部份，由中标人完成。

5.2  中标人应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师负责技术指导，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等。

6 安装工作范围

6.1  安装工作包括货物就位、货物安装及调试在内的全部现场作业。

6.2  安装调试由中标方工程师主持完成，调试应通知采购方人员参加，应准备调试记录卡，并事前3天交一份给采购方。

四、 结算及付款方式

1  结算方式：按合同约定，中标方凭采购方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行转账结算。

2  付款方式：

（1）签订合同后5天内中标方缴纳中标合同金额的10%作为履约保证金，采购方支付中标合同金额的30%给中标方作为预付款；

（2） 采用国内仪器设备及进口仪器设备到货分批支付方式，国内设备到货、经采购方验货后，采购方支付至合同中国内设备中标价格的90%，进口设备到货、经采购方验货后，采购方支付至合同中进口设备中标价格的90%；

（3） 设备安装完毕并运行正常，验收合格，采购方付至合同总价款的100%，同时采购方返还中标方5%的履约保证金；

（4） 余下5%履约保证金期限为1年（自安装调试试运行合格之日算起），期满后设备如果无质量问题，1个月内一次性退还履约保证金。

（5）每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票。

五、验收要求

1．货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2 .国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3.中标方应将关键主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.采购方按中标方提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与自身的要求相符。如有损坏、缺件等情况，中标方自行负责。

5.采购方按国际和国家标准及厂方标准进行验收，同时中标方应向采购方提供验收标准手册及报告书。

六、质量保证服务要求

1 设备自验收通过之日起质保期1年，质保期内中标人必须负责免费维修及更换配件。

2  在质量保证服务期内向采购人免费提供对设备正常运行的所有服务，包括必要的材料和配套设备。

3  投标方应在投标文件中，提供详细、可行的项目实施维护方案，方案内容至少包括系统维护、软件升级、安全应急处理、质量保障等内容。

4  中标方向采购方提供的系统维护手段包括电话支持、远程系统维护、设备寄修服务等。

5  在质量保证服务期内，中标方需设立产品售后服务热线和固定维修点，提供免费上门服务，保证故障设备3个工作日内修复。质保期内全部服务费和更换零部件的费用由乙方承担。质量保证服务期限内乙方须进行质量“三包”。若乙方不能在五个工作日内解决问题，必须向甲方提供型号相同的备用机。

6  在合同执行期间，乙方必须免费对甲方在系统扩充、设备升级等方面提供技术支持和服务。

7  质量保证服务期后，乙方按照合理的价格供应充足的维修配件和维修服务。

# 第三部分

投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款 序号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明：财政资金 |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：详见投标邀请函。 |
| 3 | 2.2 | 监管部门：农业农村部计划财务司 地址：北京市朝阳区农展南里11号 电话：010-59193366 |
| 4 | 2.6 | 资格审查方式：资格后审 |
| 5 | 3.1 | 本次采购货物必须是产自中华人民共和国境内的货物。 |
| 6 | 4.2 | 本项目按货物类收取招标代理服务费。 招标代理服务费由中标人一次性向广东省机电设备招标中心有限公司交付。 招标代理服务费递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）： 收款人：广东省机电设备招标中心有限公司 开户行：建设银行广东省分行 帐号：44001863201053034613 开户行地址：广州市东风中路509号 招标代理服务费缴纳标准：招标代理服务费参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的100%支付本项目代理服务费。 |
| 二、招标文件 |
| 7 | 6.1 | 采购代理机构地址：广东省茂名市站前五路111号嘉燕盈汇国际27楼2702房邮编：525000 电话：0668-3339829 传真：无 联系人：杨工 |
| 8 |  | 本项目不举行答疑会。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 9 | 12.1 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
| 10 | 13.1 | 本次招标是否允许联合体参加投标：是□；否☑。 |
| 11 | 14.1 | （3）根据本采购项目的特殊要求，投标人还须提供：无 |
| 12 |  | （6）投标人具有类似货物的的经验与业绩要求：无； |
| 13 |  | （7）投标人应提供近的审计报告及年度财务报表要求：无； |
| 14 |  | （10）投标人应提供的其它有效文件（如有）： |
| 15 |  | （11）本次招标是否允许投标人将项目分包：是☑；否□。 |
| 16 | 15.1 | （4）货物验收后运行3年所需的备品备件专用工具。 |
| 17 | 15.3 | 投标人应提供近3年（2018年至2020年）在经营活动中没有重大违法记录的申明； |
| 18 | 16.3 | 是否收取投标保证金：是☑否□ |
|  |  | 投标保证金金额：人民币 80000 元。 |
| 19 | 16.4（1） | 投标保证金缴纳账户：供应商登录广东省机电设备招标中心有限公司电子招标交易平台完成网上购标后，由保证金管理系统为各购标供应商分别生成保证金缴纳账户并公布到系统中，供应商可到系统“投标管理->购标订单”里找到对应账号信息。每个标段对应每个供应商的保证金缴纳账户是唯一的，所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户。 |
| 20 | 17.2 | 投标文件应在投标截止日后120天内有效。 |
| 21 | 18.1 | 投标文件正本一份，副本四份，及一份U盘电子文件（电子文件的内容可以只包括报价表和技术响应文件） |
| 四、投标文件的递交 |
| 22 | 17.1 20.1 | 投标文件递交时间、投标截止时间和投标文件送达地点详见第一部分投标邀请函相关内容。 |
| 五、开标、评标和定标 |
| 23 | 19.1 | 开标时间、开标地点详见第一部分投标邀请函相关内容。 |
| 24 | 22.3 | 详见第四部分《评标方法》 |
| 25 | 23.2 | (5)修正调整的价格或分项报价中的缺漏项价格超过原投标价格5%评标委员会应当否决其投标 |
| 26 | 26.5 | 招标结果公告媒体：[①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②广东省机电设备招标中心有限公司网(www.gdebidding.com)；③中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）。④广东农垦网(http://www.guangken.com.cn/gk_tzgg/cgzb/) |
| 六、质疑和投诉 |
| 27 | 28.3（2） | 监督管理机构名称：同级财政部门 |
| 七、合同的订立和履行 |
| 28 | 30.3 | 本次招标项目是否需要提交履约保证金:是，中标合同价的10%。 |

一、说明

1．适用范围及项目综合说明

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

2.定义

2.1“采购人”是指：详见须知前附表。

2.2“监管部门”是指：详见须知前附表。2.3“政府采购代理机构”是指：广东省机电设备招标中心有限公司。

2.4供应商资格条件：

(1)参见第一部分投标邀请函。

(2)关于分公司投标，如果招标文件规定分公司报价需总公司授权的，投标人需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

(3)除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6项目资格审查方式请见《投标须知前附表》。

3.合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标人在收到中标通知书当天向政府采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标人一次性向广东省机电设备招标中心有限公司交付。

(5)参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定交纳招标代理服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |
| 10000-50000部分 | 0.05% |
| 50000-100000部分 | 0.035% |
| 100000-500000部分 | 0.008% |
| 500000-1000000部分 | 0.006% |
| 1000000以上部分 | 0.004% |

如某货物招标项目，中标金额为600万元，总共交纳的招标代理服务费为：

总共交纳的招标代理服务费＝（100万以下部分的招标代理服务费）+（100万～500万部分的招标代理服务费）+（500万～600万部分的招标代理服务费）

＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%

＝1.5万元+4.4万元+0.8万元

＝6.7万元。

（6）《投标人须知前附表》若对招标代理服务费另有要求，以须知前附表的要求为准。

二、招标文件

5.招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)投标邀请函

(2)用户需求书

(3)投标人须知

(4)评标办法

(5)合同书格式

(6)投标文件格式

(7)在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知政府采购代理机构，政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

6.3投标人如对招标文件内容存在疑问，请在投标文件递交时间截止前向政府采购代理机构提出询问。

7.招标文件的修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3政府采购代理机构因遇特殊情况可以推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2投标人编写的投标文件应编排为五部份：①　自查表；②价格部分；　③资格性文件；④商务部分；⑤技术部分；⑥其它部分，并包含但不限于以下内容：投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

(1)按本须知的规定填写的投标函、报价表；

(2)按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

(3)按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

(4)按本须知的规定提交的投标保证金；

(5)对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

10.投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

(1)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

(2)应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.备选方案

12.1备选方案应符合《投标须知前附表》要求。如只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13.联合体投标

13.1如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

13.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

14.投标人相关证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

(1)投标人营业执照副本复印件等证明文件或自然人的身份证明（或《投标须知前附表》要求的其它证明文件）；

(2)投标人的资格声明（按招标文件第六部份格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的供应商）；

(3)按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

(4)中小企业声明函；（如有）

(5)投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件第六部份提供的投标人简介格式如实填写《投标人基本情况表》）；

(6)投标人具有《投标须知前附表》要求提供类似货物的经验与业绩（按招标文件第六部份提供的格式填报《投标人业绩表》）；

(7)投标人应按《投标须知前附表》要求的年限提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(8)货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第六部份的要求提供说明；

(9)投标人应具有为本招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第六部份的要求提供说明和承诺，出具《售后服务承诺书》；

(10)投标人应按《投标须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格、管理水平、生产许可等相关证明文件；

(11)如果《投标须知前附表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

15.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

(1)货物的型号、规格；

(2)货物主要技术指标和性能的详细说明，如果《投标须知前附表》有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；

(3)详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

(4)采购人在《投标须知前附表》规定的期间内正常、连续地使用货物所必需的备品、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

(5)对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

(6)投标人的投标内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，投标人都应按招标文件中的投标文件格式如实填写《与用户需求差异表》和《合同条款响应表》。

（7）投标产品属于节能产品或环境标志产品的须提供相关货物的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书。

15.2投标人在阐述本须知第15.1（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

15.3在参加本次政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的证明及书面声明。

15.4在核定的经营范围内报价；

16.投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。

16.2投标保证金交纳形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行保函（或《政府采购报价担保函》）等非现金形式提交。采用银行转账、支票、汇票、本票方式提交的投标保证金，应在投标截止时间前到达采购代理机构账户。采用银行保函或《政府采购报价担保函》等非现金形式的应将原件单独密封，在投标截止时间前在开标现场递交给采购代理机构，采购代理机构开具收据给供应商。注：保函推荐使用恒德易电子交易平台小程序电子保函，了解恒德易电子交易平台小程序电子保函请扫描以下二维码:

16.3投标人应向政府采购代理机构提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。

16.4投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种方式提交：

(1)从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行及账号：见《投标须知前附表》。

投标人汇缴保证金时应按包或标段汇缴，并按招标文件规定的保证金金额汇缴。

汇缴时务必在汇款单备注上标注招标编号。

(2)用支票、银行汇票等提交投标保证金的请按银行相关规定存入我公司规定账户。

（相关账户信息及递交要求请联系项目联系人）

(3)用“银行保函”形式提交的：

①采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

②由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

③有效期不得少于投标有效期。

(4)采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

①采用采购文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

②由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

③有效期应不得少于投标有效期。

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(2)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

(3)中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

17.投标的截止期、投标有效期

17.1投标的截止时间为《投标须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

17.2从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金应予以退还，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18.投标文件的数量和签署

18.1投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

18.4若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1投标文件应进行包装、加贴封条。外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.2如果未按要求密封和标记的投标文件将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。

20.3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21.开标

21.1政府采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.评标委员会的组成和评标方法

22.1评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。采购人或采购代理机构对投标文件进行资格审核，评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

22.3本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

23.投标文件的初审

23.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正，并要求投标人书面澄清确认，修正后的价格为最终投标报价。投标人拒不澄清确认的,或修正调整的价格或分项报价中的缺漏项价格超过原投标价格规定的比例（具体比例见《投标人须知前附表》，视为投标报价重大偏差的，评标委员会应当否决其投标（缺漏项的评标价格按其他投标人该项报价的最高价计取作为评标价格，如该缺漏项报价其他投标文件中没有的按市场价调整）：

（1）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

23.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4投标人存在下列情形之一的，投标无效：

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定（以投标文件格式为准）加盖公章和签署的；

3）不具备招标文件中规定资格要求；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.投标的评价

25.1评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2采用综合评分法的，按评审的综合得分由高到低顺序排列。

26.3采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

26.4采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.5中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27.替补候选人的设定与使用

27.1采购人依法确定中标人，中标人无正当理由不得放弃中标。如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动

六、质疑和投诉

28.1如果供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑，采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

28.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.3投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1）投标人对评标结果有质疑的，采购人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

政府采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

联系人：文小姐

联系电话：020-66341917

传真号码：020-66341967

地址：广州市东风中路515号东照大厦4楼409室

邮编：510045

2）投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、合同的订立和履行

29.合同的订立

29.1在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，采购人有权取消其中标资格。

29.2采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.3签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30.合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

30.3如果《投标须知前附表》有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

30.4为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

八、适用法律

31.采购人、广东省机电设备招标中心有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四部分

评标方法

评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由位评委组成，包括：采购人代表1人和专家人。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

1.3参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

2.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会确定投标价格较低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分和投标价格均相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标人推荐资格的投标人；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4非单一产品采购的项目，评标委员会根据用户需求书中明确的核心产品作为品牌认定，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本办法2.3款规定处理。

3．评标步骤

3.1开标结束后，采购人或者采购代理机构先进行资格审查。

3.2评标委员会进行符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过符合性评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

4．评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分的算术平均值即为该投标人的技术或商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。

二、资格审查

5.开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按《资格审查表》（见附表1）内容对投标人进行资格审查，并出具资格审查报告。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

三、初步评审

6．评标委员会按照《符合性审查表》内容对通过资格审查的投标文件进行符合性检查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7．评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

8．评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

9．对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的，应予以废标。

10．无效投标的认定

10.1按《符合性审查表》（见附表2）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

四、详细评审

11．详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

11.1技术评分：评标委员会就投标人对技术响应表中各项要求的响应程度、产品技术水平、产品的可靠性、技术服务能力、安装维修的便利性等因素进行评分，各因素所占权重见《技术评审表》（附表3），评分统计按本评标方法4.1条规定进行。

11.2商务评分：评标委员会就投标人对商务响应表中各项条款的响应程度、履约能力、销售业绩、制造商信誉（如银行信用、合同信用）、售后服务承诺等因素进行评分，各因素所占权重见《商务评审表》（附表3），评分统计方法如前所述。

11.3价格评分：

11.3.1对小型或微型企业投标的扶持(非预留份额的采购项目或者采购包适用本条款)：

1）投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，报价给予6%的价格扣除（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。）

2）联合体参加政府采购活动时（允许联合体投标时适用），在联合协议中，小型、微型企业协议合同金额占到合同总金额30%以上的，按照与价格扣除政策基本等效的原则，应给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受有关扶持政策。（未在联合体协议中列明合同金额占用比例的不予价格折扣）

3）大中型企业参加政府采购活动时，分包意向协议约定小型、微型企业协议合同金额占到合同总金额30%以上的，应对大中型企业的报价2%的价格扣除。（未在分包意向协议中列明合同金额占用比例的不予价格折扣）

4）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。投标人须提供《中小企业声明函》，并承诺由本企业或其他中小企业提供相应的货物、工程、服务。

5）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

6）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

7）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8）依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

9）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请函。

11.3.2将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《投标人须知》规定修正各投标人的投标报价（见附表4）。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×100

（注：如本项目以下浮率方式报价，按以上公式计算价格评分时，各投标人的评标价格=1-下浮率）

12．评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 20 | 30 |

根据上述技术、商务及价格的评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的综合得分。综合得分=F1＋F2＋F3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务及价格的评分。

五、中标候选人

13．评标委员会将出具评标报告，推荐中标候选投标人名单：本项目推荐三位中标候选人。将各有效投标人按其综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术得分（由高到低）；（3）商务得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

13.1	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定1名中标人。

附表1：资格审查表（注：本表不需要投标人填写）

资格审查表

| 序号 | 投标人 投标资格审查项（即供应商资格条件） | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |  |  |  |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全 的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |  |  |  |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。如疫情期间政府部门另有规定的，从其规定，提供相关证明文件）。 |  |  |  |  |
|  | 履行合同所必须的设备和专 业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |  |  |  |  |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |  |  |  |  |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |  |  |  |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |  |  |  |  |
|  | 已购买本项目招标文件 | 已购买本项目招标文件 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．采购人或采购代理机构对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表2：符合性审查表（注：本表不需要投标人填写）

符合性审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
|  | 按招标文件规定（以投标文件格式为准）加盖公章和签署 |  |  |  |  |
|  | 已提交有效的法定代表人（负责人）授权委托书或法定代表人（负责人）证明书 |  |  |  |  |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
|  | 投标文件主要资料齐全 |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算或超过预算而采购人能支付的 |  |  |  |  |
|  | 用户需求★条款满足要求 |  |  |  |  |
|  | 投标报价无重大偏差或重大不合理 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表3：详细评审表（1.技术评审表、2.商务评审表（注：两表不需要投标人填写））

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术响应 | 带“▲”条款视为主要技术参数，全部满足得25分，若每一项带“▲”条款不满足或负偏离，则扣2分，扣完为止。（评审依据：有具体要求的按具体要求提供资料，无具体要求的以投标响应表、产品彩页或生产厂家出具加盖公章的技术参数证明（原件）作为评审依据。） | 0~25 |
| 2 | 设备技术响应 | 不带“▲”条款为非主要技术参数，全部满足得10分，每一项条款不满足，则扣1分，扣完为止。（评审依据：以投标人提供参数响应承诺函为准，存在负偏离或不满足由投标人一一列明，若不列明视为投标人全部满足用户需求书中的所有非主要技术参数。） | 0~10 |
| 3 | 投标人综合实力 | 投标人获得省级及以上科技进步二等奖或以上的得2分，其他不得分。（评审依据：需提供证书复印件加盖公章或官方网站截图加盖公章，不提供不得分）。 投标人获得中国仪器仪表学会证书的得3分,其他不得分。（须提供有效的证书复印件并加盖公章，否则不得分）。 | 0~5 |
|  | 得分合计 | 40 |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：日期：

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人交货期及进度计划安排 | 对比各投标人的投标人交货期及进度计划安排，交货期最少且进度安排非常合理得1-2分；交货期较长且进度安排合理得0.5-1分；交货期最长且进度安排不合理得0-0.5分。 | 0~2 |
| 2 | 劳动力、机械设备投入计划 | 投标人的投入计划与进度计划满足需要，调配投入计划非常合理、准确得2-3分；投入计划与进度计划基本满足需要，调配投入计划基本合理、基本准确1-2分，投入计划与进度计划不满足需要，调配投入计划不合理、不准确得0-1分。 | 0~3 |
| 3 | 售后服务 | 根据质保期限长短、内容、维护保养、应急维修时间及工程师驻地、所投设备厂家授权维修服务中心便利性情况进行横向对比：质保期限最长、内容、维护保养非常齐全、应急维修时间最短及维修服务中心最近的得8-10分；质保期限较长、内容、维护保养较齐全、应急维修时间较短及维修服务中心较近的得5-7分；质保期限较短、内容、维护保养不齐全、应急维修时间较长及维修服务中心较远的得得0-4分。 | 0~10 |
| 4 | 同类业绩 | 2018年1月1日以来投标人（以合同签订时间为准）实验室设备业绩，每提供一项业绩得1分，满分为5分。 | 0~5 |
|  | 得分合计 | 20 |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：                              日期：

附表4：投标报价修正表1、投标报价修正表2、报价缺漏表（注：表格不需要投标人填写））

评标价格修正表1

| 项目名称: | 招标编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标人名称 |
|  |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| 1 | 投标总报价 |  |  |  |
| 2 | 修正后的价格 |  |  |  |
| 3 | 报价给予的价格扣除(%) | 6% | 6% | 6% |
| 4 | 对小型或微型企业投标扶持的价格扣除（元） |  |  |  |
| 5 | 评标价格（元） |  |  |  |
| 评委签名： | 日期：2021年月日 |

投标报价修正表2

投标人名称：

| 序号 | 修正原因 | 修正前价格 | 修正后价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 最终修正价格 |  |
| 投标报价修正比例 |  |

备注：1.评委会根据投标人须知规定的方法对投标人的投标报价进行修正。

2.本表适用于投标报价发生修正情形时使用。

评委签名：日期：

投标报价缺漏项价格表

投标人名称：

| 序号 | 缺漏项目 | 缺漏项价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 缺漏项价格汇总 |  |
| 缺漏价格比例 |  |

备注：1.评委会根据投标人须知规定的方法统计投标报价的缺漏项价格。

2.本表适用于投标报价发生缺漏项情形时使用。

评委签名：日期：

# 第五部分

合同格式

广东农垦热带作物科学研究所

项目合同书

（货物类）

| 甲方：广东农垦热带作物科学研究所 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

项目名称：

采购编号：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规和行业交易习惯，甲乙双方本着平等、自愿、诚实、互信原则，经充分协商，就

采购事宜达成一致，特订立本合同，以资共同执行。

第一条货物名称、规格与型号（如货物品名繁多，另以附件形式列明）

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥_________________元；大写：_________________元。 |

（注：货物名称、内容、规格、数量、型号等必须与投标文件/报价文件一致）

第二条合同金额

合同金额为：人民币_________________整（￥_______________元）。

本条合同总额包括乙方配送、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、卸货、调试、培训、质保期服务、质保期内配件、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

第三条货物与设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等所有文字资料均是中文版本。

5、备品备件要求：运行______年所需备品备件。

6、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件/询价文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

第四条交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后，国内设备采购30日内完成所有货物安装，调试，验收合格并交付招标人正常使用；进口设备采购60日内完成所有货物安装，调试，验收合格并交付招标人正常使用。

2.交货方式：送货上门。

3.交货地点（）：

（1）茂名市内，招标人指定地点：

第五条结算与付款

1、结算方式：甲方以银行转账方式向乙方支付合同款项。

2、付款方式：

（1）签订合同后5天内中标方缴纳中标合同金额的10%作为履约保证金，采购方支付中标合同金额的30%给中标方作为预付款；

（2） 采用国内仪器设备及进口仪器设备到货分批支付方式，国内设备到货、经采购方验货后，采购方支付至合同中国内设备中标价格的90%，进口设备到货、经采购方验货后，采购方支付至合同中进口设备中标价格的90%；

（3） 设备安装完毕并运行正常，验收合格，采购方付至合同总价款的100%，同时采购方返还中标方5%的履约保证金；

（4） 余下5%履约保证金期限为1年（自安装调试试运行合格之日算起），期满后设备如果无质量问题，1个月内一次性退还履约保证金。

（5）每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票。

３、货物验收合格后，预留总货款的%计人民币元（小写元）作为质保金，在质保期满且无质量问题后10个工作日内凭乙方书面请款报告，甲方一次性无息支付给乙方余款。

第六条质保期及售后服务要求

1、本合同货物设备的质量保证期（简称“质保期”）即乙方按照合同约定对货物承担保修责任的期限。在质保期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后提供终身免费()/有偿（)维修保养服务。

２、质保期从货物验收合格之日起计算。分单项（批次）验收的货物，按单项（批次）分别计算质量保证期。

３、本合同质保期为不少于______年，法律法规或行业对质保期有更长规定的从其规定。

４、质保期内，因乙方原因造成货物的短少、缺陷、损坏的，乙方应负责修复并承担修复的费用以及因货物的短少、缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。乙方拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经甲方书面催告后仍未修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用全部由乙方承担。

５、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过６日则质保期重新计算。

６、对甲方的服务通知，乙方在接报后____小时内响应，_____小时内到达现场，_____小时内处理完毕。若在____小时内故障未能排除，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

第七条安装与调试

乙方必须依照招标文件/询价文件的要求和投标文件/报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并指导甲方工作人员能正常、熟练使用设备。

第八条验收

1、对货物设备的验收若有国家标准的按国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明，必要时应甲方要求应提供进口货物报关证明。

3、货物所有随设备的附件及零配件必须配备齐全。

4、本合同约定的货物设备全部到达甲方指定地点后，甲方应在签发书面《验收通知单》后15个工作日内组织竣工验收。验收时，甲方组成的验收小组应按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由标的物所在地质量技术监督部门鉴定。验收结束时甲方根据验收情况出具验收结论，乙方对验收结论有异议时应在收到验收结论后3日内书面提出，逾期未提出异议的，视为同意验收结论。

第九条合同解除权

1、甲乙双方均不得单方擅自变更、终止本合同。

2、如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的双方都有权变更、终止本合同。

3、乙方提供的货物不符合合同约定或延迟供货（含分批）超过本合同规定的时间2日及以上的等情形，经甲方寄发书面警示函警示后3日内仍未达到合同约定的要求与标准或不符合本合同目的的，甲方有权单方解除合同。

第十条保密承诺

1、甲乙双方对因履行本合同而获悉的对方信息和资料均负有保密义务。使用方只能基于履行本合同之目的并以本合同约定的方式使用对方提供的信息和资料，且仅限于在保密管理下透露给与本合同的履行直接有关的人员。在未获得对方书面认可的情况下不得将此类信息和资料直接或间接透露给任何无关人员及第三方；但因法律、法规、司法机关或其他有权行政机关、监管机构的要求予以披露的除外。

2、双方履行前述保密义务，不受本合同期满终止、中止或解除等任何情形影响而被限制或取消，直至相关保密信息通过合法途径为公众所知或对方书面同意解除此项义务为止。

第十一条知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

第十二条违约责任

1、乙方交付的货物设备不符合招标文件/询价文件、投标文件/报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价15%的违约金，造成其他损失的另行赔偿。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物设备的，从逾期之日起每日按本合同总价%的数额向甲方支付违约金；逾期５日（含）以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物设备或到期拒付货物设备款项的，甲方应向乙方支付本合同总价%的违约金。

4、乙方在实施具体工作任务时或提供的货物设备，给乙方工作人员或第三人造成的损害全部由乙方自行承担。

5、如因乙方原因导致所提供的货物不符合本合同要求或延迟超过5日（含）以上的，或在甲方发出书面警示函后2日内仍未达到合同要求的，甲方有权单方委托第三方完成，由此产生的费用及后果全部由乙方承担。

６、任何一方违反本协议给无过错方造成任何损失（包括但不限于资金占用费、利息、诉讼/仲裁费、律师费、维权交通食宿费、保全费、鉴定费、评估费、公证费及其他维权费用等），应向无过错方就该类损失支付赔偿金。若造成其他经济损失的，应另行赔偿。

第十三条不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，该方有义务采取有效措施以减轻可能给相对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或国家级媒体报道（须明示不可抗力发生的区域已经覆盖合同履行地及相对方谅解确认）后，可以延期履行或变更合同，并可根据实际情况部分或全部免除承担违约责任。

第十四条合同解释次序

在履行本合同过程中，如对本合同条款、履行规范或争议解决的理解有冲突的，对条文或规范解释次序为：法律法规-中标(选)通知书/成交通知书-补充协议-本合同及附件-投标文件/报价文件-招标文件/询价文件（或用户需求）-有关签证、清单及相关备注等。

涉及到货物的名称、内容、规格、数量、型号、参数或服务等不一致的，按补充协议－用户需求－投标文件（报价文件）－本合同及附件－招标文件其他内容的次序进行解释。

第十五条法律适用和争议解决

1、本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

2、因履行本合同所发生的争议，各方应通过协商解决；协商不成的，双方同意向茂名仲裁委员会申请仲裁。

第十六条税费。采用下列第___种方式处理：

1、在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

2、各方对履行本合同约定的义务时产生的税费由各方自行承担。

第十七条其他约定

1、本合同所有附件、招标文件/报价文件、投标文件/询价文件、中标通知书/成交通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中，所有经双方签署确认的书面文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函与自媒体记录、公文送达）等均构成本合同的有效组成部分。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务。	4、关于地址/联系方式变更。本合同约定的地址/联系方式为正式通联及送达地址/联系方式。任何一方变更地址/联系方式时，应在变更后2日内书面告知相对方并以相对方书面确认为准，未及时书面告知并经确认的自行承担后果。

5、关于送达方式。与本合同有关的通知、文件、书面警示函等均应采用书面方式，通过下列方式（可任选其一:）送达给相对方：

①采用直接送达方式时，以相对方工作人员书面签收或盖章为准；

★★②各方同意：任何一方均可依照本合同首页列明的地址直接通过EMS邮寄方式送达正式通知（含解除合同的通知）、公告等，通知、公告等自到达相对方时即送达，拒签、他人代收或无法送达等均视为已送达。

③采用电子(数据)方式送达的，发出到本合同指定手机/电子邮箱即为送达。

④报纸公告送达的，以任何一方当地地市级正规报纸刊登公告之日起视为送达。

本合同无效不影响本条款效力。

6、关于违约事实、与本合同有关的数据、解除合同通知、过错方迟延履行合同义务等确认方式：一方有证据证明相对方存在违约事实的或相对方对有关数据不予确认的或提出解除合同的，可在当地报纸刊登公告方式告知，公告之日即视为送达，无过错方可依单方公告的信息通过仲裁方式主张权利。

★★各方明确：EMS邮寄或公告合同解除的，自EMS邮寄/公告送达之日起合同自动解除，无过错方无需对过错方进行任何赔偿（或补偿），无过错方有权按合同已解除处理后续事项，过错方自愿放弃异议及索赔权。

第十八条本协议自双方签字加盖公章或合同专用章之日起生效。

第十九条本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。对未尽事宜在履行过程中有争议的，按下列次序理解执行未尽事宜：国务院有关部委-省级主管部门-市级主管部门-行业协会制定的最新格式合同。

第二十条本合同一式份，甲方三份，乙方份，均具同等法律效力。

（以下无正文）

附件：（共件）

1.

2.

3.

(本页为合同签署页)

| 甲方：广东农垦热带作物科学研究所 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 账户名称： | 账户名称： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号: | 纳税人识别号 |
| 签约日期： | 签约日期： |
| 签约地点： |  |  |

工程廉政合同

根据工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 广东省团结农场       工程的项目法人       （以下称甲方）与施工单位          （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为                 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位： （盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

签约日期：

工程安全施工合同书

为在               工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            （以下简称：“甲方”）与承包人            （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如发现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任者。承包人必须承担由于安全造成事故的责任和因此发生的一切费用。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：                          乙  方：

法定代表人：                      法定代表人：

或                             或

其授权的代理人：                  其授权的代理人：

地  址：                          地  址：

电  话：                          电  话：

日  期：   年  月  日

# 第六部分

投标文件格式

货物类项目投标文件

一、自查表

二、价格部分

三、资格性文件

四、商务部分

五、技术部分

六、其他部分

注：1.请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2.招标文件要求提交的资料，但投标格式里没有提供格式的，请投标人自行拟定格式。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 一、自查表

| 1.1资格自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格 审查 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。如疫情期间政府部门另有规定的，从其规定，提供相关证明文件）。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过□不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 已购买本项目招标文件 | □通过□不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

| 1.2符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 符合性 检查 | 投标函及投标有效期符合要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按招标文件规定（以投标文件格式为准）加盖公章和签署 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 已提交有效的法定代表人（负责人）授权委托书或法定代表人（负责人）证明书 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金符合要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件主要资料齐全 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） | □通过□不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算或超过预算而采购人能支付的 | □通过□不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 用户需求★条款满足要求 |  |  |
|  | 投标报价无重大偏差或重大不合理 | □通过□不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 二、价格部分

2.1报价表

| 分项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 货物费用（货物名称） |  |
| 运输费 |  |
| 伴随服务费用 |  |
| 其他费用 |  |
| …… |  |
| 总报价 | （大写）人民币元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，如有优惠声明须封装在投标文件正本中，作为唱标之用。

（注：如本项目以下浮率方式报价，请结合项目实际情况，按下浮率报价方式调整各报价表。）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

2.2投标明细报价表

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 数量合计： | 报价合计：元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 合计 | 数量合计： | 报价合计：元 |
| 三、伴随服务费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 合计 | 数量合计： | 报价合计：元 |
| 四、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合计 | 数量合计： | 报价合计：元 |
| 五、报价汇总：人民币元。（以上各合计项与报价表中的对应项均一致相符，如不一致以报价表为准） |
| 六、其他参考费用（下列报价不列入报价总价内） |
| 分项 | 名称 | 规格型号 |  | 制造商 | 单价 | 使用周期/寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《投标报价表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 三、资格性文件

#### 3.1投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目名称、编号)项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本份，副本份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1.自查表；

2.价格部分；

3.资格性文件；

4.商务部分；

5.技术部分；

6.其他部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.全部货物和相关服务的投标总价详见投标报价表。

3.投标有效期为投标须知17.2规定时间。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方不予退还。

9.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

10.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务

11.我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费,就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

12.我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，采购人可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称(盖章)：

开户银行：

账号：

日期：

#### 3.2中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 3.3法定代表人（负责人）证明书及授权委托书

（1）法定代表人（负责人）证明书

致：招标人/招标代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（2）法定代表人（负责人）授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：（盖章）法定代表人（签字或盖章）

有效期限：至年月日签发日期：

附：代理人性别：年龄：职务：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

3.4投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人全称)参加贵方组织的、采购项目编号为的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、支票、银行汇票、银行保函、信用担保保函等）形式交纳人民币（大写）　　元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

附：

粘贴转帐的银行凭证/证明复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、支票、银行汇票、银行保函、信用担保保函等形式交纳。

3.5关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：包(组)号：）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东省机电设备招标中心有限公司（采购代理机构）；

3.；

4.；

5.。

附相关文件如下：

1.《企业法人营业执照》（或注册登记证书）或自然人的身份证明复印件；

2.《组织机构代码证》复印件；

3.《税务登记证》复印件；

4. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

①供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

②供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

③依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

⑤供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按照投标函格式作出相关承诺）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

⑥供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。（按照投标函格式作出相关承诺）。

5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

#### 3.5投标承诺书

投标承诺书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了（项目名称）招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时交货并验收合格。货物质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并且投标担保不予退还，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并且投标担保不予退还。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并且投标担保不予退还。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 四、商务部分

#### 4.1投标人概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2)图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3)如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、合作机构与供货渠道情况

| 分项 | 基本情况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 代理或生产厂家 | 单位名称： 地址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 来源验证查询专线： 介绍和报价权威网址： 售后服务验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地址： 负责人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、投标人同类项目的业绩介绍（按商务评审表要求提供）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人必须提供合同复印件。

4、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

5、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定年月日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年月日-年月日 |  |  |
| 3 | 年月日-年月日 |  |  |
| 4 | 年月日-年月日 | 质保期 |  |

6、获得省级及以上科技进步奖。获得中国仪器仪表学会证书

7、投标人认为有必要提供的其它资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

4.2商务条款响应表

商务条款响应表（条款内容可选）

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于120天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价按招标文件要求计算且未超过政府采购预算 |  |  |
| 7 | 服务期限符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 服务承诺及要求符合招标文件要求 |  |  |
| 9 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 10 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 交货完工期：按招标文件要求 |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

4.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3．维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.售后服务承诺；

7，培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

附表：售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对备品备件的长期供应作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1.投标人对自己提供的货物“三包”的说明；

2.可向用户提供的优惠条件及程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3.对用户的人员培训及费用；

4.制造商是否建立专门的售后服务机构；

5.“三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

6.“三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 五、技术部分

#### 5.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

#### 5.2技术条款响应表

（1）带“★”技术条款响应表

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1气质联用仪 4.3、★灵敏度：全扫描（EI源）：1pg八氟萘（OFN），信/噪比≥1500：1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的带“★”技术条款内容逐条响应。

2. 带“★”为不可负偏离条款，任一项带“★”条款不满足或负偏离将作废标处理。（带“★”条款响应依据：以产品彩页或生产厂家出具加盖公章的技术参数证明（原件）作为响应依据。）

3.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

（2）带“▲”技术条款响应表

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1气质联用仪 1.13、▲标配大容量的柱温箱，内部体积不小于14L |  |  |  |
| 2 | 2.1气质联用仪 4.9、▲备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，而非采用惰性涂层 |  |  |  |
| 3 | 2.1气质联用仪 4.10、▲离子化能量：5～241.5eV或更高 |  |  |  |
| 4 | 2.1气质联用仪 4.11、▲质量分析器：整体石英镀金双曲面四极杆（须提供图片及注释证明） |  |  |  |
| 5 | 2.1气质联用仪 4.12、▲四极杆温度：独立控温，最高可达200˚C(非预四极杆加热)，软件可直接设定温度（提供软件截图证明） |  |  |  |
| 6 | 2.1气质联用仪 9、▲须提供制造商（或授权代理）出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件 |  |  |  |
| 7 | 2.3氮吹仪 2.3▲样品位数：可以24通道同时使用，支持分组控制，可以分别同时浓缩6、12、18、24个样品，灵活方便。 |  |  |  |
| 8 | 2.3氮吹仪 2.4▲兼容大小体积，可容纳样品管尺寸范围：Ø10-35mm、H32-200mm。适用于试管、离心管、锥形瓶、蒸发瓶等,体积范围：1-150ml。 |  |  |  |
| 9 | 2.3氮吹仪 2.9 ▲每个通道标配针形带刻度盘的调节阀，用户可以清晰的根据阿拉伯数据的显示微调各个通道的气体流量。 |  |  |  |
| 10 | 2.3氮吹仪 2.10 ▲水浴锅前端宽曲面可视窗设计，内置有照明功能，无需中止加热氮吹便可全程查看浓缩过程。 |  |  |  |
| 11 | 2.4超低温冰箱 3、▲有效容积：≥388L |  |  |  |
| 12 | 2.4超低温冰箱 12、▲外门四层，内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小； |  |  |  |
| 13 | 2.4超低温冰箱 13、▲隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。 |  |  |  |
| 14 | 2.4超低温冰箱 14、▲创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g，绝对环保。 |  |  |  |
| 15 | 2.4超低温冰箱 21、▲标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上 |  |  |  |
| 16 | 2.7离子色谱仪 3.1、▲原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，为保证充分的柱效，柱交换量不小于200μeq/根。（以上参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱手册截图）。 |  |  |  |
| 17 | 2.7离子色谱仪 3.2、▲原厂生产的高效高容量阳离子分离柱及保护柱一套，柱体材料为PEEK，柱容量不小于1000μeq/根，最大耐压不小于3000psi，且耐受1.5 mL/min及以上的流速；若柱容量小于50μeq/根，需提供至少30根色谱柱以达到容量的匹配。 |  |  |  |
| 18 | 2.7离子色谱仪 4.1、▲自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。 |  |  |  |
| 19 | 2.7离子色谱仪 4.2、▲所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。 5、电导检测器 |  |  |  |
| 20 | 2.7离子色谱仪 5.3、▲检测器分辨率：≤0.0047nS/cm。 |  |  |  |
| 21 | 2.7离子色谱仪 5.4、▲检测器耐受最大压力：≥8Mpa。 |  |  |  |
| 22 | 2.7离子色谱仪 5.5、▲信号采集频率：不低于80Hz。 |  |  |  |
| 23 | 2.8台式冷冻离心机 2.1、▲最高转速≥18000RPM |  |  |  |
| 24 | 2.8台式冷冻离心机 2.4、▲控温范围≥-20度到40度，带有pre-cool，预先制冷功能 |  |  |  |
| 25 | 2.8台式冷冻离心机 2.18、▲大扭矩, 驱动技术可实现强有力的加减速性能,从0~15,000 rpm只需8秒 |  |  |  |
| 26 | 2.9荧光定量PCR仪 1.3、▲光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)；检测器：CMOS检测器；荧光通道数：4色激发光通道和4色检测光通道；数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； |  |  |  |
| 27 | 2.9荧光定量PCR仪 1.7、▲温度范围：4°C–100°C； |  |  |  |
| 28 | 2.9荧光定量PCR仪 1.12、▲荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测； |  |  |  |
| 29 | 2.9荧光定量PCR仪 1.13、▲被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差； |  |  |  |
| 30 | 2.9荧光定量PCR仪 2.3、▲纯化速度：样品通量为32位，15-40 分钟内同时完成1-32个核酸样本的提取纯化 |  |  |  |
| 31 | 2.9荧光定量PCR仪 2.7、▲内置空气净化系统可有效过滤实验过程中产生的气溶胶，确保实验结果可靠 |  |  |  |
| 32 | 2.10凝胶成像系统 2.1、▲分辨率：≥520万像素，2560*2048 |  |  |  |
| 33 | 2.10凝胶成像系统 2.3、▲感光效率（High QE）: 82% |  |  |  |
| 34 | 2.10凝胶成像系统 3、▲镜头：进口高通透6倍自动变焦镜头，镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化 |  |  |  |
| 35 | 2.10凝胶成像系统 10.1、 ▲Gel Capture图像采集软件、Gel Analysis专业图像分析软件 |  |  |  |
| 36 | 2.14高压灭菌锅 2.5 ▲灭菌温度 105-135℃ |  |  |  |
| 37 | 2.16电感耦合等离子体发射光谱仪 2.1、▲带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计； |  |  |  |
| 38 | 2.16电感耦合等离子体发射光谱仪 2.2、▲检测单元：大于4,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz；像素分辨率：≤0.002nm； |  |  |  |
| 39 | 2.16电感耦合等离子体发射光谱仪 2.3、▲检测器制冷系统：为获得最低的检测器暗电流，采用高效三级半导体制冷，工作温度：≤-45℃，到达工作温度的时间：< 3 分钟。 |  |  |  |
| 40 | 2.16电感耦合等离子体发射光谱仪 3.2、▲光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃（提供光室温度实时反馈软件截图），可使用氩气或氮气进行光室吹扫，测定<200nm谱线时驱气量<3L/min； |  |  |  |
| 41 | 2.16电感耦合等离子体发射光谱仪 4.3、▲频率：小于等于27.12MHZ；RF功率调节精度：1W连续可调； |  |  |  |
| 42 | 2.16电感耦合等离子体发射光谱仪 5.1、▲炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡口式炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本； |  |  |  |
| 43 | 2.16电感耦合等离子体发射光谱仪 5.4、▲废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全；（提供软件截图证明材料） |  |  |  |
| 44 | 2.16电感耦合等离子体发射光谱仪 6.3、▲具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能； |  |  |  |
| 45 | 2.17原子吸收分光光度计 2、▲仪器主机火焰/石墨炉全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整石墨炉自动进样器 |  |  |  |
| 46 | 2.17原子吸收分光光度计 3、▲背景校正火焰使用氘灯背景校正，石墨炉使用氘灯背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1% |  |  |  |
| 47 | 2.17原子吸收分光光度计 4.1、▲灯座≥六灯座，配备独立电源，可同时点亮所有元素灯进行预热，自动选择并准直 |  |  |  |
| 48 | 2.17原子吸收分光光度计 5.3、▲色散率优于0.5nm/mm |  |  |  |
| 49 | 2.17原子吸收分光光度计 6.6、▲灵敏度5mg/LCu吸光度≥1.0A |  |  |  |
| 50 | 2.17原子吸收分光光度计 7.2、▲温度范围室温－3000℃以上，3500℃/S瞬间升温，控温精度为10℃ |  |  |  |
| 51 | 2.17原子吸收分光光度计 11、▲须提供制造商（或授权代理）出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件 |  |  |  |
| 52 | 2.18紫外可见分光光度计 2、▲光源：闪烁式氙灯光源，寿命一般长达5年以上（保修3年） |  |  |  |
| 53 | 2.18紫外可见分光光度计 19、▲高通量检测，可同时检测14个样品，并支持恒温水浴。 |  |  |  |
| 54 | 2.19微波消化萃取仪 1.4、▲为确保精确控温的同时避免其他测温方式易产生火花而造成的危险，故要求采用光纤控温系统。所测温度均为精确的摄氏温度定义值。保证所有罐体安全有效消解，采用底部双红外全罐测温技术测量范围：-40℃～305℃。控温精度：±0.1℃。 |  |  |  |
| 55 | 2.19微波消化萃取仪 1.8、▲样品反应外罐：宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃。内罐采用TFM材料。 |  |  |  |
| 56 | 2.19微波消化萃取仪 1.11、▲消解罐容积：≥70mL |  |  |  |
| 57 | 2.19微波消化萃取仪 3.1、▲采用安卓操作系统， 内置专家方法库，也可自行编辑及存储用户方法：可以随时添加、删除用户消解程序，并可以随时暂停或终止运行程序。 |  |  |  |
| 58 | 2.19微波消化萃取仪 3.3、▲要求双屏设计：一个7寸液晶彩色触摸屏实时显示工作状态及温压变化曲线。可以随时切换到曲线显示界面，观察温度或压力的变化情况。另配备一个5寸LCD液晶彩色显示屏通过内部摄像头可清晰观察消解仪内部消解罐的运转情况。 |  |  |  |
| 59 | 2.19微波消化萃取仪 3.6、▲无线控制模块：基于Wi-Fi技术，既可实现计算机和微波消解仪点对点的控制，也可利用局域网无线路由器在不影响计算机访问互联网的前提下实现控制。 |  |  |  |
| 60 | 2.20 24位以上赶酸系统 2、▲孔数：60孔，孔径30mm； |  |  |  |
| 61 | 2.20 24位以上赶酸系统 8、▲控温精度:±0.2℃并提供同系列消解仪第三方检测机构出具的检测报告证明； |  |  |  |
| 62 | 2.20 24位以上赶酸系统 9、▲消解孔间温差（均匀度）≤±1.5℃，并提供同系列消解仪第三方检测机构出具的检测报告证明； |  |  |  |

说明：1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的带“▲”技术条款内容逐条响应。

2. （评审依据：有具体要求的按具体要求提供资料，无具体要求的以投标响应表、产品彩页或生产厂家出具加盖公章的技术参数证明（原件）作为评审依据。）

3.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

（3）非主要技术参数条款响应表

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1. 不带“▲”条款为非主要技术参数。

2. 评审依据：以投标人提供参数响应承诺函为准，存在负偏离或不满足由投标人一一列明，若不列明视为投标人全部满足用户需求书中的所有非主要技术参数。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

非主要技术参数响应承诺函

（招标人名称）：

本公司在本项目中对非主要技术参数响应，承诺提供的产品全部满足《用户需求书》中所有非主要技术参数，并承诺假如我公司中标，将完全按《用户需求书》列明的非主要技术参数提供产品，若因非主要技术参数而通不过验收所引起的一切责任由我公司承担。特此承诺。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

5.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.整体方案（详见技术评审表）

2.保证工期目标的措施（详见技术评审表）

3.安全文明施工施及应急处理方案（详见技术评审表）

4.技术支持及售后服务方案（详见技术评审表）

5.设施设备质保期限（详见技术评审表）

6.供货方式和交货进度计划

7.项目整体验收计划（如有）

8.投标人认为必要说明的其他内容

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

### 附表：交货进度表格式

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输方式 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：	1.本表序号应与供货一览表序号相一致；

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

5.4政策适用性说明

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 该产品报价占总报价比重 （累计%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 产品 |  |  |  |  |
| 环保 标志 产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |

注：1.属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单中的产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件，加盖报价供应商公章）：

2、报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

## 六、其它部分

6.1招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

# 承诺书号：

致：广东省机电设备招标中心有限公司

如果我方在贵中心组织的（项目名称）（招标编号：）的货物及服务招标中获中标，我方保证在中标公告发布后十日内，向贵中心交纳招标代理服务费（招标代理服务费缴纳标准及账号详见须知前附表）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额在我方提交的投标保证金（保函）中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行（应广东省机电设备招标中心有限公司的要求）办理支付手续。如我方提交的投标保证金不足抵扣招标代理服务费的，我司承诺立即补足。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

6.2退保证金说明格式

6.2.1适应于没办托管的分支机构

退保证金说明

致：广东省机电设备招标中心有限公司

我方为项目的投标，招标编号为：所提交的保证金元，请贵中心退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省市（县）银行 |
|  | 账号 |  | 联系人 |  |
|  | 银行联行号 |  | 联系电话 |  |
| 投标人(盖章)： 日期： （以上内容由投标人/供应商填写，以下内容由招标/采购代理机构填写，切勿变更和删除格式） 申请部门： 付款申请表 日期： 付款内容 付款金额 （大写） （￥） 已付金额 （大写） （￥） 付款方式 现金□ 支票□ 转账□ 保函□ 电汇□ 其它□ 中标人□ 非中标人□ 发中标通知书时间（支付非中标人填） 送达合同副本时间（支付中标人填） 备注 签批 项目经办人 请款部门负责人 财务负责人 主办会计 中心领导 送达财务部门日期 年月日 注：1、退保证金金额在贰拾万元（含20万）以上需经中心领导审批； 2、以上□用“√”选择 |

6.2.2适应于本部及已办托管的分支机构

必须用“√”在□选择：A原路退回□B非原路退回□

注：1.本表无论选择“原路退回”或“非原路退回”，开标日必须放入投标文件。

2.原路退回：即按原来款单位、原来款账号、原来款银行退回保证金。

3.投标/报价保证金采取原路退回方式的，请勿填写下列资料，以免造成退保延误。

退保证金说明

致：中心有限公司

我方为项目的投标，招标编号为所提交的保证金元，请贵中心退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省市（县）银行支行（分理处） |
|  | 账号 |  |
|  | 联系人 |  | 手机号码 |  |

投标人(盖章)：代交人(盖章)：

日期：日期：

| 个人代交（必附） 身份证复印件粘贴处 | 签名： 联系电话： |
| --- | --- |

## 6.3 其它格式（如有）

附件（以下格式文件由投标人根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：年月日

不可撤销保函第号

致：广东省机电设备招标中心有限公司

本保函作为(投标人名称)（以下简称投标人)响应招标文件编号的(项目名称)采购项目的投标邀请提供的投标保证金，（开具银行名称）在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）元整[保证金金额]（（小写）￥元）：

1.从开标之日起到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2.投标人未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3.投标人未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳招标代理服务费；

4.中标人未能按《投标人须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标人同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：邮政编码：

联系电话：传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名职务

履约保证金保函(如有)

履约保函编号：	开具日期：

致：（买方名称）

本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于年月日就（项目名称）项目项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同编号）号合同的履约保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付最高金额为人民币（担保金额），即合同总价的%的款项，并为此约定如下：

- 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在合同规定的保证期期满（质量保证期结束日）前完全有效。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签名：

公章：

政府采购投标担保函

编号：

# （采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

# 一、保证责任的情形及保证金额

# （一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

# （二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

# 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

# 三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

# 四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

# 五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

# 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

# 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

政府采购履约担保函

编号：

# （采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

# 一、保证责任的情形及保证金额

# （一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

# （二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

# 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

# 三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

# 四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

# 五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

# 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

# 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月日

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省机电设备招标中心有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

法定代表人身份证反面复印件

法定代表人身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

被授权代表身份证正面复印件