中国地质调查局沈阳地质调查中心

土壤碳通量测定系统、无人机采购项目

竞争性磋商文件

采购编号： OITC-G180311076

东方国际招标有限责任公司

二〇一八年九月

目  录

磋商邀请书

第一部分：供应商须知前附表

第二部分：供应商须知

第三部分：合同一般条款及特殊条款

第四部分：磋商响应文件格式

第五部分：货物需求一览表及技术规范书

竞争性磋商邀请书

日期:2018年9月16日

采购编号： OITC-G180311076

东方国际招标有限责任公司（以下简称“采购代理”） 中国地质调查局沈阳地质调查中心 （招标人）的委托，就 土壤碳通量测定系统、无人机 采用竞争性磋商的方式，邀请合格供应商就以下所需货物及服务提交磋商响应文件。

1、项目编号： OITC-G180311076

项目名称： 土壤碳通量测定系统、无人机

采购内容：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （套） | 简要技术要求 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤碳通量自动测定系统 | 1 | 测定土壤碳排放的速度，同时测量土壤水汽变化以及土壤温湿度等环境条件 | 是 | 37 万元 |
| 2 | 无人机 | 1 | 无人机航测，结合实时拍摄影像，结合北斗/GPS定位、语音识别等技术手段和方法，为野外调查技术人员提供快速、便捷、准确的定点、平剖面图绘制和拍照等功能。 | 否 | 9.65 万元 |

供应商须以包为单位对该包中的全部内容进行响应，不得拆分，不完整的报价将被拒绝。竞争性磋商及评审、推荐成交供应商以包为单位。

2、供应商资格条件：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求(具体为供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：    （一）具有独立承担民事责任的能力；    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；    （六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人应提供自身的资质、资格文件。与其相关的集团公司、母公司、子公司等的资质、资格文件不予考虑。

- 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加本次投标。

- 本项目不接受联合体投标。

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、合格投标人：

- 可从 2018 年 9 月16日至 9 月22日17:00（标书售卖期限为5个工作日，节假日除外），可登陆网址（http://www.o-science.com 招标在线频道；频道服务电话68290618），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续，并与招标机构进行确认。售后不退。

- 投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号），在开标现场向东方国际招标有限责任公司索取标书款发票。

4、磋商响应文件递交及磋商时间和地点：

磋商响应文件递交截止及磋商开始时间： 2018年 9 月29日13:30，逾期收到或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。  （公告时间不能少于10个日历天）

磋商响应文件递交地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6 号楼12层旭日会议室。

采购代理机构只接受供应商在磋商当日递交的响应文件。

招标机构名称：东方国际招标有限责任公司

地　　址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层1号     邮　编：100081

电　　话：68290508                                            传  真：88517351

电子信箱：jwangjun@oitc.com.cn                                联系人：王军

人民币支付银行：

开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司

开户银行：招商银行北京西三环支行

帐号：862081657710001

采购人名称：中国地质调查局沈阳地质调查中心

地　　址：沈阳皇姑区黄河北大街280号         邮编：110000

电　　话：024-86002926

备注：鼓励以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金和支付中标服务费：

- 须在电汇凭据附言栏中写明招标编号及用途。

- 以电汇方式购买招标文件的，还需注明项目名称、供应商名称、联系人及联系方式、邮寄地址等相关信息（传真010-88517351）。

- 投标保证金只能采用电汇或银行保函支付。

- 其它：

  - 信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。

  - 信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。

  - 信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

5、采购项目需要落实的政府采购政策：

- 政府采购促进中小企业发展

- 政府采购支持监狱企业发展

- 政府采购促进残疾人就业

- 政府采购鼓励采购节能环保产品

第一部分 供应商须知前附表

本前附表是对 “供应商须知”的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条目号 | 内容 |
| --- | --- |
| 3 | 合格的供应商 |
| 3.1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求(具体为供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。)； 投标人应提供自身的资质、资格文件。与其相关的集团公司、母公司、子公司等的资质、资格文件不予考虑。 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加本次投标。 本项目不接受联合体投标。 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 |
| 9 | 磋商响应文件的组成 |
| 9.1 | 为了磋商响应文件的规范和统一，供应商须按以下两部分组成及顺序编写磋商响应文件，实际响应中如有必要，应由供应商对以下目录未涉及的部分予以补充： ★附件1--报价函（统一格式） ★附件2--报价一览表（统一格式） ★附件3--分项报价表（统一格式） ★附件4--货物说明一览表（统一格式） ★附件5--技术需求逐条应答表（统一格式） ★附件6--商务条款偏离表（统一格式） 附件7--资格证明文件 ★7-1 法人营业执照（复印件，加盖公章，供应商必须提供） 7-2 税务登记证书（复印件，加盖单位印章） ★7-3 法定代表人或单位负责人授权书（统一格式，供应商必须提供） 7-4 制造厂家的资格声明 7-5 供应商（作为制造厂家的经销代理）的资格声明 ★7-6 制造厂家的授权书（如果供应商提供的货物不是供应商自己制造的，则必须提供, 进口货物适用。统一格式） ★7-7银行出具的资信证明文件或会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） ★7-8 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖公章）（自行编写无效） ★7-9 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖公章）（自行编写无效） ★7-10 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章） ★7-11 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章） ★7-12 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章） 7-13 磋商文件要求或供应商认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等） 附件8--磋商保证金说明函（统一格式） 附件9--磋商保证金保函格式（统一格式） 附件10—成交服务费承诺书（统一格式） 附件11--货物技术说明文件（制造厂家公开发布的资料参数等） 附件12--供应商针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺(需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明) 附件13--对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺 附件14—中小企业声明函（格式见附件） 附件15—残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供） 附件16—政府采购投标担保函格式（格式见附件） 附件17—政府采购履约担保函（格式见附件） 附件18—国家法律法规要求的资质证明文件 注：磋商响应文件技术应答简单复制磋商文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答，未提供基本技术参数指标和功能描述的，将可导致其磋商被拒绝；供应商编制上述文件时，本磋商文件第四部分已提供格式的文件须按格式要求填写。 |
| 11 | 报价 |
| 11.1 | 供应商需报出磋商文件中分项报价表所列全部内容的价格 |
| 11.5 | 交货期及交货地点：详见第五部分 |
| ★11.6 | 本项目允许采购进口产品，供应商须以包为单位对本磋商文件技术规范书中所列的全部内容进行报价。如只对部分内容报价，其报价将被拒绝。 进口产品以 美元、欧元及主要外币、免税人民币 报价，价格条件为CIP指定到货港。 国产产品以人民币报价，价格条件为项目现场完税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 上述价格的构成须按磋商文件第四部分附件3分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 12 | 报价货币 |
| 12.1 | 报价货币： 进口产品：美元、欧元及主要外币、免税人民币 国产产品：人民币 |
| 13 | 磋商保证金 |
| 13.1 | 磋商保证金金额：各包采购预算金额的1.5% 磋商保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 磋商保证金有效期不少于报价有效期；如磋商保证金采用银行保函形式，则必须采用所附的“磋商保证金保函格式”中的条款及格式，否则磋商被拒绝；供应商应承担磋商保证金保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 使用电汇形式的，磋商保证金必须从境内银行账户转出，且在响应文件递交截止时间前汇到招标代理机构账户，否则磋商被拒绝： 供应商应于响应文件截止期前将全额保证金转入下述指定账号, 并应将“保证金电汇凭证/保函”单独密封，与响应文件同时递交。 采购代理机构银行信息： 户名：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 银行帐号：862081657710001 |
| 13.3 | 磋商保证金有效期：不少于报价有效期。 |
| 14 | 报价有效期 |
| 14.1 | 报价有效期：磋商响应文件递交截止时间后的150日内。 |
| 15 | 磋商响应文件的签署和规定 |
| 15.1 | 正本1份，副本2份，电子版1份（正本磋商响应文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致）。 |
| 17 | 递交磋商响应文件的截止时间和地点 |
| 17.1 | 详见磋商邀请 |
| 17.3 | 详见磋商邀请 |
| 21 | 评审的原则和方法 |
| 21.2 | 评审办法 1. 磋商小组经与通过初审的各供应商磋商后，将要求各供应商在规定的时间内提交最终报价： 1） 如果经磋商后，供应商的响应文件存在不满足磋商文件要求的关键技术参数（“★”参数）或超出偏差范围，将视为非响应性报价而被拒绝； 2） 供应商应当根据磋商文件要求和产品技术要求和配置进行报价，如有缺漏项，将视为非响应性报价而被拒绝。 2. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 具体评分标准详见附表。 |
| 22 | 对磋商响应文件的初审和响应性的确定 |
| 22.2 | 磋商响应文件属下列情况之一的，将视为非响应性报价而被拒绝： 资格证明文件不全的； 不满足供应商资格条件的； 供应商未提交磋商保证金或方式不符或金额不足； 报价有效期不足的； 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章； 磋商响应文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的； 未提供制造商授权书原件的(进口货物适用)； 不符合法律、法规和磋商文件中★号条款规定的，产品技术要求和配置有缺漏项的； 供应商有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； 磋商响应文件中提供虚假或失实资料的； 供应商以明显低于成本价的价格恶意参与报价的； 供应商需就全部磋商产品进行响应，不完整的报价将被拒绝； 磋商文件中明确规定不接受进口产品，供应商提供进口产品的； 报价文件中一般技术参数不满足磋商文件要求的超过6项（不含6项；） 最终报价超过采购预算的； 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 25 | 确定成交供应商 |
| 25.1 | 确定成交候选供应商的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 31 | 授予合同时变更采购数量的权利 |
| 31.1 | 增加幅度：合同谈判时，买方有权根据实际需要，对货物/服务进行适当的调整，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。 |
| 32 | 履约保证金 |
| 32.1 | 提交履约保证金的时间：签订合同后30日内 履约保证金金额：合同金额的10％ 履约保证金有效期至产品质保期结束。 |
| 33 | 成交服务费 |
| 33.1 | 成交服务费： 成交供应商须在收到成交通知书后5日内，向采购代理机构缴纳成交服务费，具体标准和计算办法按照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980号）《招标代理服务收费管理暂行办法》的货物收费标准。此项费用无须单列，但须计入报价总价。 |

注1：

  - 信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。

  - 信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。

  - 信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次磋商采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内在相同型号设备项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明，以及用户验收报告。） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为60分，评委可根据技术指标的正负偏离情况加减分； 标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标无效； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减1分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 60 |
| 其他 (2分) | 投标产品中每有一项节能或环保产品加1分，最多加2分（须提供财政部、国家发展和改革委员会、环境保护部联合颁发的有效期内的认证证书复印件并加盖本单位公章） | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于响应文件中未对磋商文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足磋商文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下同一项目包的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按报价排列，报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；得分与报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格。

第二部分 供应商须知

一、总则

- 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于竞争性磋商邀请中所述项目的货物及服务采购。

  - 资金来源：财政资金

- 定义

2.1 “采购代理机构”指东方国际招标有限责任公司。

2.2 “供应商”指向采购人递交磋商响应文件的供应商。

2.3 “采购人”指  中国地质调查局沈阳地质调查中心   。

2.4 “货物”指磋商文件第五部分技术规范书中所列的产品、工具、手册及其它有关技术资料和材料；包括虽未载明但在完成本项目所必须的产品、工具等。

2.5 “服务”指供应商按磋商文件第五部分的规定提供的技术支持、安装调试、技术培训以及售后服务和其它类似的义务。

- 合格的供应商

3.1 	合格的供应商应满足《供应商须知前附表》中规定的要求。

- 磋商费用

4.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

二、 磋商文件说明

- 磋商文件的构成

5.1 磋商文件用以阐明所需货物及服务、磋商程序和合同条款。磋商文件由下述部分组成：

磋商邀请书

第一部分：供应商须知前附表

第二部分：供应商须知

第三部分：合同一般条款及特殊条款

第四部分：磋商响应文件格式

第五部分：货物需求一览表及技术规范书

- 磋商文件的修改

6.1 在递交磋商响应文件截止日期以前，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改磋商文件，并以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，对方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

6.2 为使供应商在准备磋商响应文件时有合理的时间考虑采购人对磋商文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间，并以书面形式通知所有已购买磋商文件的供应商。

6.3 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

6.4 在供应商递交磋商响应文件之后的磋商过程中，采购人可根据项目实际需要适当调整采购需求，并将有关调整内容告知所有合格的供应商，供应商可据此调整最终报价。

三、 磋商响应文件的编写

- 要求

7.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其报价对磋商文件的实质性要求做出完全响应，否则，其报价可能被拒绝。

8、磋商语言及计量单位

  - 供应商递交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。

  - 除在磋商文件的技术规范中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、磋商响应文件的组成

9.1详见《供应商须知前附表》

10、磋商响应文件格式

10.1 供应商应按磋商文件中第四部分附件提供的磋商响应文件格式，填写相关文件。

11、报价

11.1供应商应按磋商文件第四部分附件的报价表格式填写单价和总价。报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。

- 磋商响应文件中报价函内容与报价一览表内容不一致的，以报价函为准；

- 磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.2 分项报价表的总价应和报价一览表的报价相一致，且已包括供应商若成交，应缴纳的与所报价货物和服务相关的所有税费。

11.3 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

11.4 供应商按上述11.1 和12.1款要求报价并填写报价仅供采购代理机构和采购人评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

11.5分项报价表应包括：

(1)主机和标准附件价格。

(2)验收、安装、调试、培训及《技术规范书》中规定的其它服务费用。

(4)交货期及交货地点：见《供应商须知前附表》。

11.6 其他要求详见《供应商须知前附表》。

12、报价货币

12.1 磋商响应文件、报价表中的报价一律采用《供应商须知前附表》中规定的币种填报。

13、磋商保证金

13.1 供应商应于递交磋商响应文件截止时间前，提交《供应商须知前附表》中规定金额的磋商保证金。

13.2 磋商保证金是用于保护本次采购免受供应商的行为而引起的风险。

13.3 磋商保证金的具体金额、形式详见第二册“供应商须知前附表”。

13.4 任何未按以上规定提交磋商保证金的报价，将被视为非实质性响应性报价而予以拒绝。

13.5 未成交的供应商的磋商保证金，将在向成交供应商发出成交通知书后，予以无息退还。

13.6 成交的供应商的磋商保证金，将在其缴付成交服务费后,予以无息退回。

13.7 若发生下列情况，采购代理机构有权没收磋商保证金：

（A）如果供应商在报价有效期内撤回报价；或

（B）成交供应商如果:

（i） 未根据第31条规定签订合同；或

（ii）未按第34条规定缴付成交服务费；或

（iii）在规定期限内，未能按规定方式向采购人提交履约保证金。

14、报价有效期

14.1 磋商响应文件将在《供应商须知前附表》中规定的有效期内有效。报价有效期不足的地报价将视为非响应性应答被予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应以书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。第14条报价保函的有关规定在保函延长期内仍适用。

15、磋商响应文件的签署

15.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的份数准备磋商响应文件，在每一份磋商响应文件上编上页次，装订成册，并要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本或电子版本发现差异，以正本书面磋商响应文件为准。

15.2 磋商响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将“法人代表授权书”以书面形式附在磋商响应文件中。磋商响应文件的每一页须由磋商响应文件的签署人小签，未曾修改的印刷样本除外。

15.3 除供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件中不许有加行，涂抹或改写。若有修改须由签署磋商响应文件的人进行签字。

15.4 传真或邮递报价概不接受。

四、   磋商响应文件的递交

16、磋商响应文件的密封和标记

16.1 供应商应将磋商响应文件正本、副本、报价信封、磋商保证金分别以封装袋分别单独密封，并在信封上标明“正本”、“副本”、“报价信封”、“磋商保证金”字样。电子版文件随“正本”递交。

16.2 封装袋封面均应注明：

- 项目名称、采购编号、包号、正本或副本

- “在  2018  年  月  日  时（递交磋商响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

- 供应商名称和地址，以便原封退还迟交的磋商响应文件。

16.3 如果未按16.1和16.2条规定密封和标记，采购代理机构对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

16.4 报价信封内须装有如下内容：

（1）报价函原件

（2）报价一览表（磋商响应文件正副本内应同时附有内容相同的报价表）

17、递交磋商响应文件的截止日期和地点

17.1 递交磋商响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。

17.2 采购代理机构可按照第7款的规定修改磋商文件并酌情延长递交磋商响应文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的磋商截止日期履行。

17.3 磋商响应文件递交至《供应商须知前附表》中规定的磋商地点。

17.4 法人代表（或法人授权代表）和拟派本项目主要负责的项目经理必须出席竞争性磋商。

18、迟交的磋商响应文件

18.1 采购代理机构将拒绝任何晚于递交磋商响应文件的截止时间的磋商响应文件。

19、磋商响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在递交磋商响应文件截止日期前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商的授权代表签字。

19.2 供应商对磋商响应文件的修改或撤回的通知应按第16和17款规定进行准备，密封，标注和递送，并注明“修改磋商响应文件”或“撤回报价”字样。

19.3 递交磋商响应文件截止时间后不得修改磋商响应文件。

19.4 供应商不得在递交磋商响应文件截止日起且已提交最后报价至14款规定的磋商响应文件有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购代理机构将按13.7（A）条规定没收其磋商保证金。

五、竞争性磋商及评审

20、磋商和评审过程的保密性

20.1 递交磋商响应文件后，直至向确定的成交供应商授予合同时为止，凡与审查，澄清，评估和竞争性磋商的有关资料以及成交意见等，均不得向供应商及与磋商小组无关的其他人员透露。

20.2 在评审和磋商过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审查，澄清，竞争性磋商及授予合同方面向采购方和磋商小组成员施加任何影响，以不正当手段参与竞争，其报价及在磋商中的任何承诺将被拒绝。

21、评审的原则和方法

21.1 评审原则：

1）评审过程遵循公开、公平、公正、诚信、择优的原则；

2）资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争性磋商；

3）对所有供应商磋商响应文件的评估和比较都采用相同程序和标准。

4）对于国内供应商参加竞争性磋商的，根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）”的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业须提供“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）”规定的《中小企业声明函》并对声明函的真实有效性承担责任。如为代理商参加磋商，须同时提供代理商和制造商的《中小企业声明函》；如为制造商参加磋商，须提供制造商的《中小企业声明函》。未提供《中小企业声明函》的本条不适用，有关中小企业的界定按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）”的规定执行。监狱企业或残疾人福利性单位视同为小微企业。

21.2  评审方法：见《供应商须知前附表》

22、磋商响应文件的初审

22.1 递交磋商响应文件后，磋商小组将审查磋商响应文件是否完整；有无提供所需的磋商保证金；是否恰当地签署；有否计算错误；是否大致编排有序等。

22.2 磋商小组将拒绝符合《供应商须知前附表》中规定的非响应性报价，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其报价成为响应性报价。

23、竞争性磋商

23.1 经过初审合格的供应商，磋商小组将分别与其进行磋商。根据供应商提供的技术方案、磋商响应文件和报价，以及必要时根据本须知6.4款所进行的调整，磋商小组将与各供应商进行一轮或多轮的磋商，并根据各轮次的磋商内容要求供应商进行报价。为保证所有合格供应商的合法权利，整个磋商过程对每个供应商都将秉承公平、公正的原则。

24、最终报价

24.1 供应商应按照磋商小组的要求在规定时间内提交竞争性磋商最终报价，超过规定时间递交的报价将被视为无效报价。

24.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。将退还退出磋商的供应商的保证金。

25、确定成交供应商

25.1 磋商小组将对供应商提交的全部磋商响应文件进行详细评审和比较，根据《供应商须知前附表》中规定的原则确定成交供应商。

26、拒绝任何或所有报价的权利

26.1 因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何报价或所有报价的权利。

六、 授予合同

27、合同的授予标准

27.1 除第26款规定外，合同将授予磋商小组确定的成交供应商。成交供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同，以此类推。

27.2 如采购人发现成交供应商在报价、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交供应商的磋商响应文件。

28、资格后审

本项目不适用

29、成交通知书

29.1 在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商收到《成交通知书》后应及时向采购代理机构确认。

29.2 《成交通知书》是合同的组成部分。

29.3 采购代理机构在向成交供应商发出《成交通知书》的同时，将向所有未成交的供应商发出《未成交结果通知书》。

30、签订合同

30.1 成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31、授予合同时变更采购数量的权利

31.1 采购人在授予合同时, 有权对磋商文件中规定的货物和服务按《供应商须知前附表》中的规定予以调整。

32、履约保证金

32.1 成交供应商应在合同签约后30日内，向采购人提交《供应商须知前附表》规定金额的履约保证金。在合同有效期内，若成交供应商没有违约行为，其履约保证金在产品质保期结束后由采购人无息退还。

33、成交服务费

33.1 成交供应商应按《供应商须知前附表》中的规定向采购代理机构交纳成交服务费。

第三部分：合同一般条款及特殊条款

（供供应商参考）

合同一般条款

### 1．	定义

本合同下列术语应解释为：

1.1合同要素

(a)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(b)“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

(c) “合同条款”系指本合同条款。

(d) “技术要求”指的是磋商文件中的技术要求。即合同附件2。

1.2 实体

(a)“买方”系指购买货物和服务的单位或其指定的采购代理机构。

(b)“卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

(c)“项目现场代表”由买方任命的代表，负责执行买方在项目现场的合同义务。

1.3  事项

(a)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、软件和／或其它材料。详见合同附件

(b) “服务”系指根据合同规定，卖方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。详见合同附件

(c) “资料”指卖方在合同项下，向买方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向买方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

(d) “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

1.4活动

(a) “交货”是指卖方按照合同规定，向买方提供货物。

(b) “安装”是指有关设备、 备件、 材料和软件的安装工作，包括按照图纸将零部件放置在适当的位置并连接起来，详见合同附件的技术要求。

(c) “调试” 指卖方在完成了安装之后，为准备验收而进行的货物运转测试。详见合同附件的技术要求

(d) “验收”是指所有合同项下所供货物在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，买方予以接受。

1.5  地点和时间

(a) “项目现场”指的是货物交付和安装的场所。

(b) “天”指日历天数。

(c) “周”指按中国习惯开始的连续七天

(d) “年”指连续的12个月。

(e) “保证期“是指自合同验收合格之日起一定时间内，卖方保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

### 2．适用性

2.1	本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3．原产地

3.1	本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。

3.2本条所述的“原产地”系指货物开采、生长，生产地或提供服务的来源地。经过制造加工、的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

3.3	货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

### 4．标准

4.1本合同下交付的货物/服务应符合合同附件技术要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5．使用合同文件和资料

5.1	没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2	没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

5.4对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

5.5保密义务不适用于下列信息：

5.5.1 现在或以后进入公共领域的信息；

5.5.2 能够证明在泄露时已被一方当事人持有,而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息

5.5.3 一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

### 6．知识产权

6.1卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

6.2如果买方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，买方应立即通知卖方。卖方应负责处理这一指控并应以卖方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由卖方承担。买方将尽可能地对卖方抗辩给予协助，由此发生的费用由卖方承担。

6.3如果买方发现任何第三方在买方被许可的范围内非法使用买方获得的知识产权，买方应毫不延迟地通知卖方。卖方应在收到买方通知后14日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果买方要求，卖方应授权买方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给买方尽可能的协助。买方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。

### 7．履约保证金

7.1 卖方应在合同签订后30日内，向买方提交主要商务条款中所规定金额的履约保证金。

7.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3履约保证金应采用以本合同货币表示、用银行保函或不可撤销的信用证的方式提交,由买方可接受的、在中华人民共和国注册和营业的省、市级别以上银行开出。其格式采用磋商文件提供的格式或其他买方可接受的格式。

7.4产品质保期结束后，买方将把履约保证金无息退还卖方。

### 8．检验和测试

8.1 在交货前，卖方应让制造厂家对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行详细而全面的检验。卖方/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂家检验的结果和细节应根据情况向买方提供。

8.2货物抵达现场后，买方应尽快与卖方约定时间和地点开箱，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具收到货物证明。如果买方发现货物规格或数量与合同不符，有权向卖方提出索赔。

8.3卖方须根据合同规定完成安装调试及现场培训和合同规定提供现场技术服务，其后进行集中培训，系统进入试运行期。系统连续成功运行90天后，由买方组织有关部门进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准，见合同附件“技术要求”。系统验收期应最晚不迟于交货后180天内。

8.4如果在合同条款第18条规定的保证期满前，买方发现卖方所提供的货物或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，或使用不合适的材料，买方应及时通知卖方，并向卖方提出索赔。

8.5合同条款第8条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

### 9．包装

9.1卖方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.2每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

### 10． 装运标记

10.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文做出以下标记：

A收货人

B合同号

C 目的地

D货物名称和箱号

E毛重／净重(用 kg表示)

F尺寸(长×宽×高用 cm表示)

10.2 	如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

### 11.装运/交付条件

11.1 卖方应负责安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。

11.2 最终用户签发的收到货物证明的日期应视为实际交货日期。

11.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量。否则，买方对超运数量或重量而产生的一切费用和后果不承担责任。

11.4  最终用户签发的已完成培训义务的证明的日期应视为实际完成培训的日期。

11.5  最终用户签发的合同验收证明的日期应视为货物最终验收、保证期起算的日期。

### 12．装运通知

卖方应在货到项目现场一周前通知买方和最终用户。

### 13．交货和单据

13.1卖方应按照合同附件规定的条件交货和提供服务。卖方应提供的装运细节和／或其他单据在合同其它条款中有具体规定。

13.2卖方应在货物交付和服务完成后后，为合同支付的需要，根据本合同条款第20条（支付条款）的规定，向买方寄交该支付条款规定的相关“支付单据”。

13.3交货的时间、地点要求详见合同特殊条款。

### 14．保  险

l4.1卖方对本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险, 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

### 15. 运  输

卖方应将货物运至买方项目现场，负责办理货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用（包括清关、提货、 支付海关监管费、内陆运输、保险等）应包括在合同价中。

### 16．伴随服务

16.1  卖方被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

实施所供货物的的现场安装调试和试运行；

- 提供货物所需备件和专用工具；

- 为所供货物提供详细的技术文件；

在双方商定的一定期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物对买方人员进行培训，并根据合同提供集中培训。

16.2 卖方应提供附件技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

### 17.备  件

17.1正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

(l)买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和

(2)在备件停止生产的情况下：

(i)事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；和

(ii) 在停止生产后，如果买方要求，免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2  	卖方应按照合同附件中的规定提供所需的的备件。

### 18．质量保证

18.1卖方应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

18.2卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料的全部最新改进。

18.3卖方应保证所供货物和或其任何组成部分，在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同附件规定的性能、可靠性和扩展性。

18.4  除另有规定，本保证应在：货物现场测试合格交验后12个月内保持有效。

18.5  保证期内所产生的索赔买方应尽快以书面形式向卖方提出，买方同时向卖方提供合理的机会来检查缺陷。

18.6  卖方收到通知后应在48小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费由卖方承担。

18.7 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

18.8  卖方不负责维修或替换或弥补由于下列原因造成的缺陷或损坏：

（a）买方不恰当地操作和维护

（b）正常的磨损

（c）使用了不是卖方提供的货物

（d）买方或第三方对货物做出的修改，而事先没有得到卖方的确认许可；

### 19.索   赔

19.1根据买方检验结果，如果卖方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方在合同条款第18条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(a)	卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装 卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

(b)  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(c) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第18条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

(d) 赔偿买方的损失

19.2如果在买方发出索赔通知后七(7)天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

19.3如果卖方所提供的服务不符合合同规定，卖方将自负费用，对其进行改进、修正、更换、增补，以使其满足合同的要求。如果这种改进、修正、更换、增补仍不能满足合同的要求，买方将根据合同条款扣除卖方的履约保函。

### 20.付   款

20.1本合同项下的付款方法和条件在“合同特殊条款”中规定。

### 21.价   格

21.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同格式中给出。

### 22.变更指令

22.1 根据合同条款第35条的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1)	本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

(2)运输或包装的方法；

(3)交货地点；和／或

(4)卖方提供的服务。

22.2	如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者将进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十四(14)天内提出。

### 23．合同修改

23.1	除了合同条款第22条的规定外，任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 24．转  让

24.1 本合同不允许转让。

### 25．分  包

25.1本合同不允许分包。

### 26．卖方履约延误

26.1卖方应按照合同附件中买方规定的时间表交货和提供服务。

26.2履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26.3除了合同条款第29条的情况外，除非延期是根据合同条款第26．2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货和提供服务，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

### 27.误期赔偿费

27.1	除合同条款第29条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的千分之五(0.5％)计收。直至交货或提供服务为止。

### 28．违约终止合同

28.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(l) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第26条的规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和或服务；或

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；和

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

28.2	如果买方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，卖方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

### 29.不可抗力

29.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

29.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，买方也可考虑解除合同。

### 30. 因破产而终止合同

30.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 31. 因买方的便利而终止合同

31.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31.2对卖方在收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

(l)让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；和／或

(2)取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

### 32.争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决：

32.1国内贸易合同履行过程中如有争议，双方应先友好协商，经协商不成的，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。

32.2 国外贸易合同履行过程中如有争议，应提交仲裁。

32.2.1仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在中国境内进行。

32.2.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

32.2.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

32.2.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 33. 合同语言

33.1除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

### 34	适用法律

34.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

### 35.通   知

35.1本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、要对方经书面确认。

35.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

### 36.税费

36.1中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

36.2中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担（合同中已规定由卖方支付的税费除外）。

36.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

### 37.合同生效及其他

37.1本合同应在双方签字和买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

37.2如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，卖方负责办理进口许可证，费用自理。

37.3本合同一式两份，以中文书就，双方各执一份。

37.4下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(l) 合同范围及分项价格一览表（货物，培训，维修和技术支持）

(2) 技术要求

(3) 合同实施计划

(4) 履约保函

(5) 预付款保函

(6) 付款计划

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：中国地质调查局沈阳地质调查中心

卖方：本合同卖方系指：  成交供应商

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：国内现场

13.3  交货时间要求:详见“第五部分：货物需求一览表及技术规范书”

交货地点要求：国内现场

18.4  质量保证期：详见“第五部分：货物需求一览表及技术规范书”

20.1 付款方式：

合同生效后的7个工作日内，买方向投标方支付合同总价款40%（XX万元）作为预付款；所供设备完成出厂测试后，投标方在设备发货前7天内通知买方，买方向投标方支付合同总价款20%（XX万元）作为提货款；所供设备在国内项目现场验收合格或者设备到达项目现场6个月，上述时间以先到为准，7个工作日内买方向投标方支付合同总价款30%（XX万元）作为现场验收款；设备验收合格后12个月或者设备达到项目现场18个月，上述时间以先到为准，7个工作日内买方向投标方支付合同总价款10%（XX万元）的质保金。

★ 7.6合同违约条款

- 卖方延误交货期时，按0.5%/天支付买方合同拖期违约金，违约金从合同服务报酬中扣除；当卖方延迟交货30天，买方有权选择终止合同，卖方返还买方全部已付款项，并赔偿买方合同额的50%作为违约金。

- 卖方须提供满足买方技术要求的设备，若卖方提供到买方现场的产品不满足技术要求，卖方可在30天内对所供设备进行更换或改造，达到买方要求的技术指标，若30天后，卖方无法提供满足买方要求的设备，买方有权选择终止合同，卖方返还买方全部已付款项，并赔偿买方合同额的50%作为违约金。买卖双方对所供设备性能参数存在分歧，买方可将设备交由第三方机构检测，若检测性能满足合同技术要求，检测费用由买方承担，若检测性能不满足合同技术要求，检测费用由卖方承担。

- 卖方制定详细工作计划及关键考核点（考核点不少于2个），工作计划必须合理可行，当考核点出现延误时，乙方应制定改进、补救措施，且每延误15天向买方支付2%合同额作为违约金。

合同格式

项目编号

供货合同

合同号：

货物名称： 土壤碳通量测定系统、无人机

买方： 中国地质调查局沈阳地质调查中心

卖方：

签署日期：     年  月  日

合同协议书

合同号：

本合同于     年  月  日由中华人民共和国的           （以下简称“买方”）为一方、和中华人民共和国             （以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即                   采购项目竞争性磋商（采购文件编号：        ），并接受了卖方以总金额 （以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的报价。

本合同在此声明如下：

1．本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：．

（1）合同协议书

（2）合同特殊条款及合同条款

（3）合同条款附件

附件1 – 供货范围及分项价格表

附件2 – 技术规格和技术服务（含集成服务、售后服务、培训等）

附件3 – 合同实施计划

附件4 – 履约保函（格式）

附件5 – 预付款保函（格式）

（4）成交通知书、磋商响应文件、竞争性磋商文件

3．考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4．考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷。买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

各方在上述日期签署本协议。

买方名称：                                  卖方名称：

买方授权代表签字：                         卖方授权代表签字：

________________                           _________________

（加盖公章）                              （加盖公章）

# 专用合同条款（二）

适用于外币采购

# 专用合同条款是通用合同条款的补充，如两者不一致以专用合同条款为准，如专用合同条款与第六章技术要求不一致，以技术要求为准。

CONTRACT

No.:

Date:

The Buyer:

Tel:               Fax:

The Seller:

Tel:                      Fax:

This Contract is made by and between the Buyers and the Sellers whereby the Buyers agree to buy and the Sellers agree to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below:

1.

| Item | Commodity, Specification | Unit | Qty | Unit Price | Total Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Value: |  |

- COUNTRY OF ORIGIN AND MANUFACTURERS:

- PACKING: To be packed in new strong wooden case(s)/carton(s), suitable for long distance ocean/air and inland transportation, and change of climate, well protected against rough handling, moisture, rain, corrosion ,shocks and freeze. The Sellers shall be liable for any damage and loss of the commodity and expenses incurred on account of improper packing and for any rust attributable to inadequate or improper protective measures taken by the Sellers in regard to the packing.

One full set of service and operation instructions concerned shall be enclosed in the case(s).

- SHIPPING MARK: The Sellers shall mark on the four adjacent sides of each package with fadeless paint the package number, Contract No., Port of Destination, gross weight, net weight, measurement and the wordings: “KEEP AWAY FROM MOISTURE”,“HANDLE WITH CARE”,“THIS SIDE UP” etc. the lifting position , and the shipping mark.

- TIME OF SHIPMENT:

- PORT OF SHIPMENT: ------------------------------------------

- PORT OF DESTINATION:

- INSURANCE: TO be covered by the Buyers/Sellers after shipment.

9.  PAYMENT under (  ) below :

- Under Letter of Credit: The Buyers, upon receipt from the Sellers of the delivery advice specified in clause 11(1)a hereof, shall, 20-30 days prior to the date of delivery, open an irrevocable letter of credit with Bank of China, Beijing, in favor of the  Sellers, for the total value of shipment. The Credit shall be available against Sellers’ draft(s) drawn at sight on the opening bank for 100% invoice value accompanied by the shipping documents specified in Clause 10 hereof. Payment shall be effected by the opening bank, (by telegraphic transfer/airmail transfer) against presentation to them of the aforesaid draft(s) and documents. The Letter of Credit shall be valid until the 21st day after the shipment is effected. All Banking charges and Interest outside the opening bank shall be for the Sellers’ account.

- On Collection (D/P): After shipment, the Sellers may draw on the Buyers at sight and send the draft(s) together with the shipping documents specified in Clause 10 hereof, to the Buyers through the Seller’s bankers and Bank of China, Beijing for collection.

- By direct Remittance (T/T): Payment shall be effected by the Buyers, by telegraphic transfer, within fourteen days after receipt from the sellers of the shipping documents specified in clause 10 hereof.

10.  DOCUMENTS:

10.1. The Sellers shall present the following documents to the negotiating bank for negotiation /collection or to the Buyers for remittance.

- A. Bill of Lading In case of sea-freight

Three originals of full set of clean on board ocean bills of lading marked “Freight to Collect”/ “Freight Prepaid” Contract No. And shipping mark made out to order and blank endorsed notifying the Buyers with the Buyers’ complete address and telephone number printed.

B. In case of air-freight:

One original airway bill marked “Freight to Collect”/ “Freight Prepaid” and consigned to the Buyers.

C. In case of air-parcel post:

One original air parcel post receipt addressed to the Buyers.

- Invoice in 2 originals and 3 copies indicating contract number and shipping mark (in case of more than one shipping mark, the invoice shall be issued separately), made out in details as per the relative contract.

- Packing List in 2 originals and 2 copies issued by the Manufacturers.

- Certificate of Quality and Quantity in 1 original and 1 copy issued by the Manufacturers or Sellers.

- In case of CIF/CIF, insurance policy, in 1 original and 1 copy covering 110% of invoice value against all risks and war risks.

- Copy of fax/letter to the Buyers advising particulars of shipment immediately after shipment is made.

- Certificate of Origin in 1 original and 2 copies.

10.2. The Sellers shall, within 3 days after shipment, send by airmail two extra sets of the aforesaid documents, one set directly to Buyers and one set directly to China National Foreign Trade Transportation Corporation at the port of destination.

10.3. The number and contents of the documents shall be complete and correct. If the Buyers fail to pass the Customs and take over the goods in time due to the Sellers not having provided the documents specified as above, all losses shall be borne by the Sellers. The Buyers’ name with its complete address and telephone number must be printed on Bill of Lading or Airway Bill, otherwise the Sellers shall be responsible for the losses arising thereof.

- SHIPMENT:

  - In case of FOB/FCA Terms:

    - The Sellers shall, 30 days before the date of shipment stipulated in the Contract, advise the Buyers by fax/letter of the contract No., commodity, quantity, value, number of package, gross weight, measurement and date of readiness at the port of shipment for the Buyers to book shipping space.

    - Booking of shipping space shall be attended to by the Buyers’ assigning forwarder.

    - The assigning forwarder shall 10 days before the estimated date of arrival of the carrying vessel at the port of shipment, notify the Sellers by cable/fax of the name of vessel, the estimated date of loading and contract number for the Sellers to arrange shipment. The Sellers are requested to get in close contact with the forwarder. When it becomes necessary to change the carrying vessel or in the event of her arrival having to be advanced or delayed the Buyers or the forwarder shall advise the Sellers in time.

Should the vessel fail to arrive at the port of loading within 30 days after the arrival date advised by the Buyers, the Buyers shall bear the storage and insurance expenses incurred from 31st day.

    - The Sellers shall be liable for any dead freight or demurrage, should it happen that they have failed to have the commodity ready for loading after the carrying vessel has arrived at the port of shipment on time.

    - The Sellers shall bear all expenses, risks of the commodity before it passes over the vessel’s rail and is released from the tackle. After it has passed over the vessel’s rail and been released from the tackle, all expenses of the commodity should be for the Buyers’ account.

  - In case of CFR/CIF/CIF Terms:

    - The Sellers shall ship the goods within the time of shipment from the port of shipment to the port of destination. Transshipment is not allowed. Whereas transshipment has happened, all the expenses and costs occurred thereof shall be borne by the Sellers. On-deck shipment is not allowed. The contracted goods shall not be carried by a vessel flying the flag of the country which the Buyers can not accept. The age of vessel should not exceed 15 years.

    - In case the goods are to be despatched by parcel post/air-freight, the Sellers shall, 30 days before the time of delivery as stipulated in Clause 5, inform the Buyers by fax/letter of the estimated date of delivery, Contract No., commodity, invoiced value, etc. The Sellers shall, immediately after despatch the goods, advise the Buyers by fax/letter of the Contract No., commodity, invoiced value and date of despatch for the Buyers to arrange insurance in time.

- SHIPPING ADVICE:

The Sellers shall, immediately upon the completion of the loading of the goods, advise by fax/letter the Buyers of the Contract No., commodity, master Airway Bill No./Ocean Bill No., invoiced value, gross weight, name of vessel and date of departure etc. In case the Buyers fail to arrange insurance in time due to the Sellers not having advised in time, all losses shall be borne by the Sellers. The details of inflammable and dangerous goods, if any, shall be also indicated.

- GUARANTEE OF QUALITY:

The Sellers guarantee that the commodity hereof is made of the best materials with first class workmanship, brand new and unused, and complies in all respects with the quality and specifications stipulated in this Contract. The guarantee period shall be 12 months counting from the date of final acceptance of the goods or 15 months from the arrival of the commodity at the port of destination.

- CLAIMS:

Within 90 days after the arrival of the goods at destination, should the quality, specification, or quantity be found not in conformity with the stipulations of the contract except those claims for which the insurance company or the owners of the vessel are liable, the Buyers shall, on the strength of the Inspection Certificate issued by the China Commodity Inspection Bureau, have the right to claim for replacement with new goods, or for compensation, and all the expenses (such as inspection charges, freight for returning the goods and for sending the replacement, insurance premium, storage and loading and unloading charges etc.) shall be borne by the Sellers. As regards quality, within 12 months from the date of final acceptance of the goods or 15 months from the date of arrival of the goods at destination, should damages occur in the course of operation because of inferior quality, poor workmanship or inferior material used, the Buyers shall immediately notify the Sellers in writing and put forward a claim supported by Inspection Certificate issued by the China Commodity Inspection Bureau. The Certificate so issued shall be accepted as the base of a claim. The Sellers, in accordance with the Buyers’ claim shall be responsible for the immediate elimination of the defect(s), complete or partial replacement of the commodity or shall devaluate the commodity according to the state of defect(s). Where necessary, the Buyers shall be at liberty to eliminate the defect(s) themselves at the Sellers’ expenses. If the Sellers fail to answer the Buyers within one month after receipt of the aforesaid claim, the claim shall be reckoned as having been accepted by the Sellers.

- FORCE MAJEURE:

The Sellers shall not be held responsible for the delay in shipment or non-delivery of the goods due to Force Majeure, such as war, serious fire, flood, typhoon, and earthquakes, or other events agreed upon by both parties, which might occur during the process of manufacturing or in the course of loading or transit. The Sellers shall advise the Buyers immediately of the occurrence mentioned above and within fourteen days thereafter, the Sellers shall send by airmail to the Buyers for their acceptance a certificate of the accident issued by the Competent Government Authorities where the accident occurs as evidence thereof.

Under such circumstances the Sellers, however, are still under the obligation to take all necessary measures to hasten the delivery of the goods. In case the accident lasts for more than 10 weeks, the Buyers shall have the right to cancel the Contract.

- LATE DELIVERY AND PENALTY:

Should the Sellers fail to make delivery in time as stipulated in the Contract, with exception of Force Majeure causes specified in Clause 15 of this Contract, the Buyers shall agree to postpone the delivery on condition that the Sellers agree to pay a penalty which shall be deducted by the paying bank from the payment. The penalty, however, shall not exceed 5% of the total value of the goods involved in the late delivery. The rate of penalty is charged at 0.5% for every seven days, odd days less than seven days should be counted as seven days. In case the Sellers fail to make delivery ten weeks later than the time of shipment stipulated in the Contract, the Buyers shall have the right to cancel the contract and the Sellers, in spite of the cancellation, shall still pay the aforesaid penalty to the Buyers without delay.

- CONFORMITY:

The Invoice, Packing List and other documents issued by the Seller under this contract must be strictly in conformity with the contract. Also, The commodities delivered by the Sellers under this contract, must be strictly in conformity with the contract Invoice and Packing List in terms of specification, technical indices, quantities and price. Should the Sellers fail to abide by this stipulation, the Sellers shall take their own responsibility for all the consequences arising thereof.

- TAXES AND DUTIES:

18.1. All taxes arising outside of China in connection with the execution of this Contract shall be borne by the Sellers.

18.2. All taxes in connection with, and in the execution of this Contract to be levied by the Government of the P.R.C. on the Buyers in accordance with the tax laws in effect shall be borne by the Buyers.

18.3. All taxes in connection with execution of this Contract levied by the Government of the P.R.C. on the Sellers in accordance with 《Income Tax of People’s Republic of China and Foreign Country Enterprise》and《Personal Income Tax Law of People’s Republic of China》in effect shall be borne by the Sellers.

- ARBITRATION:

All disputes in connection with this Contract or the execution thereof shall be settled friendly through negotiations. In case no settlement can be reached, the case may then be submitted for arbitration to China International Economic and Trade Arbitration Commission in accordance with the Provisional Rules of Procedures promulgated by the said Arbitration Committee. The Arbitration shall take place in Beijing and the decision of the Arbitration Committee shall be final and binding upon both parties; neither party shall seek recourse to a law court or other authorities to appeal for revision of the decision. Arbitration fee shall be borne by the losing party.

- APPLICABLE LAW:

The contract shall be interpreted in accordance with the laws of the P.R.C.

- SPECIAL PROVISIONS:

It is the responsibility of the Sellers to arrange export license(s), if required for the Goods covered by the Contract from his own country at his own expense.

The attachment(s) shall be considered integral part(s) of this contract.

Should any of the contents of the Contract be amended and /or supplemented by mutual agreement , addendum In written notice to the Contract shall be signed by both parties and shall form an integral part of the Contract.

IN WITNESS THEREOF, this Contract is signed by both parties in two original copies, each party holds one copy.

THE BUYERS:                                        THE SELLERS:

第四部分：磋商响应文件格式

★7-1  法人营业执照（复印件，加盖公章，供应商必须提供）

7-2   税务登记证书（复印件，加盖单位印章）

★7-3  法定代表人或单位负责人授权书（统一格式，供应商必须提供）

7-4   制造厂家的资格声明

7-5  供应商（作为制造厂家的经销代理）的资格声明

★7-6 制造厂家的授权书（如果供应商提供的货物不是供应商自己制造的，则必须提供, 进口货物适用。附件格式供参考）

★7-7 银行出具的资信证明文件或公司财务报表（供应商必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

7-8  依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖公章）（自行编写无效，境外投标人不适用）

7-9  依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖公章）（自行编写无效，境外投标人不适用）

7-10 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章）

7-11 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章）

7-12 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章）

7-13 磋商文件要求或供应商认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

附件8--磋商保证金说明函（统一格式）

附件9--磋商保证金保函格式（统一格式）

附件10—成交服务费承诺书（统一格式）

附件11--货物技术说明文件（制造厂家公开发布的资料参数等）

附件12--供应商针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺(需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明)

附件13--对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺

附件14——中小企业声明函（格式见附件）

附件15——残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

附件16——政府采购投标担保函格式（格式见附件）

附件17——政府采购履约担保函（格式见附件）

附件18——国家法律法规要求的资质证明文件

附件1、报价函格式

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目竞争性磋商邀请（采购编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）递交磋商文件供应商须知第9条要求的所有文件（磋商响应文件正本1份和副本4份和电子版本1份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1 、所附磋商价格表中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本报价有效期为自磋商之日起      个日历日。

5、如果在规定的磋商时间后，供应商在报价有效期内撤回报价，其磋商保证金将被贵方没收。

6、我方承诺，我方与采购人聘请的为此目的提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

7、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

8、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                           传真

电话                           电子函件

供应商授权代表签字

供应商名称

公章

日期

附件2、 报价一览表

供应商名称：

采购编号：

| 包号 | 货物名称 | 主要制造商名称/国别 | 价格条件 | 报价币种 | 价格 | 磋商保证金 （有/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日              期：

# 附件3、分项报价表格式

供应商名称：

采购编号/包号/：

| 序号 | 名 称 | 主要规格型号/描述 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 5 | 至最终目的地的运费和保险费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他伴随服务费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日期：

注:

- 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

- 上述各项的详细分项报价，供应商可另页描述。

# 附件4  货物说明一览表

供应商名称:

采购编号/包号：

| 货物名称 | 制造商名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日期：

附件5：技术需求逐条应答表格式

采购编号/包号：

供应商名称：

| 磋商文件技术需求条目编号及所要求内容 | 磋商响应文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在磋商响应文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字并盖章：

日期：

注：

  - 本表须针对磋商文件技术规格书逐条应答；

  - 所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制磋商文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

  - 无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明；

附件6：商务条款偏离表格式

供应商名称：

采购编号/包号/：

| 序号 | 磋商文件 条款号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离 （正/负） | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日              期：

注：

1、供应商须认真阅读磋商文件中的供应商须知前附表、供应商须知及合同条款，如在应答时有偏离，须在此表中明确填写并注明“正偏离”或“负偏离”。

2、供应商须如实填写“商务条款偏离表”，若无偏离，应当明确标注“无商务偏离”。

附件7-3、法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，负责就（项目名称）的竞争性磋商，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于             年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：

附件7-4    制造厂家的资格声明

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造磋商货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址　　　　　　　　主要零部件名称

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

3、制造厂家生产此磋商货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年磋商货物（相同型号）销售业绩（包括国内外）清单：

（   年  月-  年  月）

包括产品型号、销售时间、用户名称、地址及联系方式等

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：________

供应商授权代表(签字)：__________________

供应商授权代表的职务：__________________　　      电话号：__________________

制造商盖章：____________________________　　      传真号：__________________

附件7-5   供应商（作为制造厂家的经销代理）的资格声明

（供应商为代理商时，除了填写附件7-5外，还要填写附件7-4）

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

(8)近期资产负债表(到________年____月____日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年磋商货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　      销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造磋商货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它产品所属厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各代理商成交的此种磋商货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：________________________________

供应商授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

单位印章：__________________________________________

附件7-6  制造厂家的授权书

（如果供应商提供的货物不是供应商自己制造的，则必须提供。附件格式供参考）

致：（采购代理机构 ）

我们（厂家名称）是按（国家名称）法律成立的厂家，主要营业地点设在（厂家地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号磋商邀请第　　（包号）号要求的由我方提供货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为厂家，我方保证以磋商合作者来约束自己，并对该磋商共同和分别承担磋商文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（代理商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（代理商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（代理商名称）　　于

年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

厂家名称（盖章）_____________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

附件7-7    银行出具的资信证明或公司财务报表

（由专业担保机构已出具投标担保函的供应商无需提供）

说明：

1、供应商要求提供银行资信证明或公司财务报表。银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标人和招标采购代理机构保留审核原件的权利。公司财物报表应提供上一年度经审计的报表复印件。

2、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

附件8、  磋商保证金说明函

致：（采购代理机构 ）

项目编号：

l、磋商保证金金额(大写)             元，以电汇/保函方式支付。

2、在担保期内，贵公司根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

(1)在磋商之日后到报价有效期满前，供应商撤回报价的；

(2)供应商以他人名义报价、相互串通磋商或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的；

(3)成交供应商不按本磋商文件规定与采购人或采购代理机构签订合同的；

(4)成交供应商不按本磋商文件的规定提交履约保证金的；

(5)成交供应商不按本磋商文件的规定缴纳成交服务费的。

3、保证金自磋商之日起生效，直到报价有效期止或贵方与我方书面协定的延长期内有效。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：

附件9、磋商保证金银行保函格式

采购编号：

（采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以报价担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件10  成交服务费承诺书

承诺书号：

致：（采购代理机构 ）

我们在贵公司组织的							项目磋商中若获成交（磋商文件编号：						），我们保证在收到成交通知书后5日内，按磋商文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的成交服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

附件14 . 中小企业声明函（统一格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件15 . 残疾人福利性单位声明函（统一格式）

## （如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件16．政府采购磋商担保函格式（统一格式）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件17.  政府采购履约担保函（统一格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第五部分：货物需求一览表及技术规范书

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术要求 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤碳通量测定系统 | 1 | 测定土壤碳排放的速度，同时测量土壤水汽变化以及土壤温湿度等环境条件 | 是 | 37万元 |
| 2 | 无人机 | 1 | 无人机航测，结合实时拍摄影像，结合北斗/GPS定位、语音识别等技术手段和方法，为野外调查技术人员提供快速、便捷、准确的定点、平剖面图绘制和拍照等功能。 | 否 | 9.65 万元 |

注：交货期从合同生效之日起计算，以海运提单日期或空运运单日期为准。质保期从验收后起计算。

二、技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明系统中产品位号、供方产品图号、产品名称。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供不用于商业目的的参考，并不向第三方转让。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为买方接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于买方进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后30天内向买方提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给买方，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训所需的所有费用均由卖方承担，包括但不限于培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于叶轮机械中强剪切非定常流工作条件，能准确测量动态压力，测量准确度静压不低于0.58%，总压不低于0.41%。

3.2  适于在气温为摄氏-15℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.3  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏-15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。

3.4  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.5  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、 本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

5、 如在具体技术规格中有与本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

第一包 土壤碳通量测定系统

功能

测定土壤碳排放的速度，同时测量土壤水汽变化以及土壤温湿度等环境条件

技术指标

1、操作温度-20度~45度

操作湿度 0-95% 非凝结

2、主机内存：18M数据收集闪存，外部存储1G；

★3. 最大气体流速：不低于1.7L/min；

4. 压力传感器：测量范围：15～115KPa；精确度：0～85℃之间1.5%；

5. 无线控制： 无线遥控操作， 802.11 b技术

6. 仪器自带辅助传感器接口： 4个温度通道、4个通用电压通道

★7. CO2 测量范围：0～20000 umol/mol；精确度：读数的1.5%；370 ppm 时1信号平均的RMS噪声：＜1 umol/mol；

★8. H2O测量范围：0～60 mmol/mol；精确度：读数的1.5%；370 ppm 时1信号平均的RMS噪声：＜0.01mmol/mol；

9. 长期测量呼吸室：4076.1 cm3；暴露土壤面积：317.8 cm2；大小：48.3 cm L×38.1 cm W×33 cm H；空气温度热敏电阻测量温度：-20℃～45℃；精确度：0～70℃之间为±0.5℃。

10. 电源要求：10.5-28 V DC，最大电流：3A@12V，平均电流：1A@12V

配置要求：

主机一套、充电电池3节、电池充电器一套、土壤水分传感器一个、土壤温度传感器一个、数据处理终端一个、长期测量叶室一个、传感器接入端子一个

★为必符指标

四、售后服务

1、签订合同后，公司的售后服务部将在三十日内向用户提供场地准备和安装通知；

2.技术资料：随机提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、电路总框图等。

3.仪器保修期为安装验收合格后12个月；在保修期内，所有服务及配件全部免费（人为原因损坏除外），并提供终身维护；

4.仪器到货后，按照和用户约定的时间派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

5、在安装一年内或应用户时间要求，定期在厂家实验室开设培训课程，提供两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。

## 第二包  技术参数

| 无人机 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸（展开） | 887mm★880mm★378mm | 1 |
|  | 外形尺寸（折叠） | 716mm★220mm★236mm |  |
|  | 折叠方式 | 向内折叠 |  |
|  | 对称电机轴距 | 643mm |  |
|  | 最大起飞重量 | 6.14KG |  |
|  | 最大载重(小电池) | 2.3KG |  |
|  | 最长飞行时间（空载、大容量电池） | 38min |  |
|  | 悬停精度(GPS信号良好，VPS系统正常工作状态) | 垂直:±0.5，下视启用±0.1 水平:±1.5，下视启用±0.3 |  |
|  | ★下置双云台 | P模式：25°（前视视觉系统启用：25°） A模式：25° S模式：30° |  |
|  | #下置单云台/上置单云台 | P模式：30°（前视视觉系统启用：25°） A模式：30° S模式：35° |  |
|  | #工作环境温度 | -20° C 至 40° C |  |
| 遥控器 | 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | 2.4 GHz：7 km（FCC）3.5 km（CE）4 km（SRRC） 5.8 GHz：7 km（FCC）2 km（CE）5 km（SRRC） | 1 |
|  | 工作环境温度 | -20° C 至 40° C |  |
|  | #协同功能 | 支持多机互联 |  |
| 无人机电池 | 工作环境温度 | -20°C 至 40° C | 6 |
|  | 存放环境温度 | 存放时间小于 3 个月：-20° C 至 45° C 存放时间大于 3 个月：22° C 至 28° C |  |
| 云台参数 | #传感器 | CMOS，4/3” 有效像素：2080万 | 1 |
|  | FOV | 72°（配合DJI MFT 15mm/1.7 ASPH） |  |
|  | 图像分辨率 | 4:3, 5280×3956 16:9, 5280×2970 |  |
| 显示器 | #GNSS性能 | BDS、GPS、GLO，支持SBAS、CORS 单点定位 2~5米（CEP） SBAS 1~3米（CEP） CORS 小于2米（CEP） | 1 |
|  | 存储 | RAM 4G ROM 64G 拓展存储 支持TF卡存储扩展，最高支持128GB |  |
|  | CPU | CPU频率: 2.2GHz CPU核心数 8核 |  |
| 地质灾害野外调查数据采集建模系统 | PAD系统 | 采用移动GIS技术，集成地理、地质等基础图件和无人机实时拍摄影像，结合北斗/GPS定位、语音识别等技术手段和方法，为地质灾害野外调查技术人员提供快速、便捷、准确的定点、数据录入、实体勾绘、平剖面图绘制和拍照等功能，自动记录野外调查工作情况，提高地质灾害野外调查工作效率和精度； 1.主要技术要求： （1）系统必须实现地质灾害野外调查工作全流程信息化。 （2）系统必须实现地质灾害野外调查“一张图”。 （3）系统能提供免费地图数据资源下载服务。 （4）系统能提供点、线、面结合，实现现场精确勾绘灾害实体。 #（5）系统须提供平剖面示意图绘制功能。 ★2. 无人机拍摄图片实时回传地质灾害系统，在系统中查找对应灾害点，将其定位显示在屏幕中心。 #3. 大数据加载浏： （1）地图可至少加载百万个以上矢量数据和50G以上存储空间的100幅以上遥感影像数据，进行海量数据的快速浏览、数据绘制与编辑操作，无任何卡顿； （2）对海量栅格影像和矢量地图，系统需支持加密转换加载，也需支持通用格式无转换直接加载，并支持对矢量地图的直接编辑。 4. 新建： 系统能一键添加调查点，包括添加滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降、不稳定斜坡、工程地质点、其它调查点、其它点线面等类型。 ★5. 灾害点信息展示： 点击地图上灾害点可展示灾害点的信息，如统一编号、野外编号、地理位置、经度纬度等，并在窗口中展示地灾调查、地灾测绘、地灾勘察、承载体调查、群测群防、监测预警、搬迁避让、工程治理等所有防治业务。 #6. 图形编辑: 系统可通过删除、移点、增点、删点、修边、线分割、线闭合、合并、共边、面分割、打散、撤销、恢复等功能进行图形编辑. | 1 |
| 保险 | 保险 | 换新计划第一次置换付费不超过999，第二次置换付费不超过1499 | 1 |
|  | 三者险 | 1年50万三者险 | 1 |
|  | 主机保险 | 第一次置换新机付费不超过1899，第二次置换新机付费不超过2999 | 1 |

成交供应商提供投标同型号样机进行现场复测，如果发现有带★的技术指标负偏离，则按违约认定，招标方有权解除合同，并选取下一成交供应商

四、售后服务

1、签订合同后，公司的售后服务部将在三十日内向用户提供场地准备和安装通知；

2.技术资料：随机提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、电路总框图等。

3.仪器保修期为安装验收合格后12个月；在保修期内，所有服务及配件全部免费（人为原因损坏除外），并提供终身维护；

4.仪器到货后，按照和用户约定的时间派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。

5、在安装一年内或应用户时间要求，定期在厂家实验室开设培训课程，提供两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。