备案号：2017CGHW01Z0343

济南市政府采购

招标文件

（公开招标—货物类）

项目名称：济南市第一人民医院医疗设备采购

项目编号：JNCZ(XL)-GK-2017-0003

山东兴联项目管理有限公司

二○一七年六月

目    录

第一部分   投标邀请函	２

第二部分  投标人须知	４

一、说明	４

二、招标文件	６

三、投标文件编制	７

四、投标文件递交	１４

五、开标与评标	１５

六、合同签订	２１

七、招标代理服务费及见证费	２２

八、处罚、质疑	２２

九、保密和披露	２４

十、回避	２４

十一、解释权	２５

第三部分  招标要求	２６

第四部分  合同条款	４８

第五部分  合同格式	５５

第六部分   附   件	５８

# 第一部分   投标邀请函

山东兴联项目管理有限公司受托，就济南市第一人民医院医疗设备采购项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人参加。

- 招标人：济南市第一人民医院

联系人：王主任                  联系方式：0531-86302017

- 项目名称：济南市第一人民医院医疗设备采购

三、项目编号：JNCZ(XL)-GK-2017-0003

四、招标代理机构：山东兴联项目管理有限公司

五、项目说明：本项目为济南市第一人民医院医疗设备采购，共分二个包，A包: 骨科手术导航系统； B包：监护仪等设备；技术要求详见招标文件第三章“招标要求”;

投标人可选择一个或多个分包进行响应，但不得对所投分包分解后进行响应。

六、投标人资格要求：

（1）在中国境内注册，具有独立法人资格；

（2）投标人具有医疗器械生产（经营）许可证及所投产品的医疗器械注册证；

（3）具有所投产品的生产厂家或区域代理商针对本项目的授权书原件（由产品区域代理商授权的还需出具区域代理商的合法授权复印件，逐级追溯至产品生产厂家）；

（4）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的投标人；

（5）具有良好的财务状况，依法缴纳税收和社会保障资金；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（7）投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关的中国法律和法规；

（8）本项目不接受联合体报价。

七、招标文件发售时间、地点、费用：

时间：2017年6月20日至 2017年06月27日，每天上午08:30-11:30，下午13：30-16：30 ( 北京时间)，法定节假日除外。

地点：山东兴联项目管理有限公司

地址：济南市工业南路100号三庆枫润大厦A座510室

招标文件工本费： 300元/包，招标文件售后不退。

购买招标文件时请携带经年检合格的营业执照副本、医疗器械生产（经营）许可证、税务登记证、组织机构代码证、拟投产品生产厂家或区域代理商针对本项目的授权书原件及产品医疗器械注册证复印件。以上证件需携带原件及加盖单位公章的复印件各一份,否则不予办理报名登记手续。

注：上述设备如不需办理医疗器械注册证则报名时可不提供医疗器械生产（经营）许可证及医疗器械注册证，报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

八、接受投标时间、投标截止及开标时间

接受投标文件时间：2017年07月11日09时00分至09时30分

投标截止及开标时间：2017年07月11日09时30分(北京时间)

逾期提交或所提交的投标文件不符合规定，恕不接受。

九、递交投标文件及开标地点：济南市市中区站前路9号市政务服务中心1号楼B区开标大厅。

联系人：井艳芳       联系方式：18354171208

山东兴联项目管理有限公司

2017年6月 19日

# 第二部分  投标人须知

## 一、说明

1. 招标人

系指济南市第一人民医院。

2. 招标代理机构

系指山东兴联项目管理有限公司。

# 3. 合格投标人

3.1 在中国境内注册，具有独立法人资格，具备本招标文件要求的资格资质及能够提供设备及安装能力的投标人；

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 3.3 本次招标项目不接受联合体投标。

# 4 货物定义

# 4.1 “招标货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

4.2 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.3 政府采购优先采购自主创新产品、节能产品和环境标志产品。自主创新产品是指纳入国家、省、市政府有权部门认定发布的自主创新产品目录内，且经过认证的产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

# 5. 小、微型企业及节能环保产品

5.1小、微企业

投标人为小、微型企业、监狱企业及涉及的产品属于小、微型企业、监狱企业的部分，涉及部分价格将做扣除，须提供：

a.《中小企业声明函》、《从业人员声明函》（见附件）、《中小微企业认定表》；

b.上一年度资产负债表、损益表的复印件；

# c.如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注：投标人必须按规定提供上述资料，否则评分时不予价格扣除。

5.2节能环保产品

(1)按国家有关节能环保政策执行。

(2)属于优先采购的节能产品或环保产品的，按以下幅度进行加分：

加分幅度：节能、环保产品价格分加分幅度：5%；节能、环保产品技术分加分幅度：5%。

注：投标人必须按规定格式填写环境标志产品明细表和节能产品明细表（见附件），并提供有效的国家节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书（复印件加盖公章），否则评分时不予加分。

# 6. 投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

# 7. 招标文件构成

# 本招标文件共分六部分，内容如下：

# 第一部分  投标邀请函

# 第二部分  投标人须知

# 第三部分  招标要求

# 第四部分  合同条款

# 第五部分  合同格式

# 第六部分  附件

# 8. 招标文件澄清和修改

# 8.1 任何已登记备案并领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清，澄清要求应在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前以书面形式通知招标代理机构。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

# 8.2 招标代理机构对收到的澄清要求将以书面形式或其他适当的方式予以答复，发给要求澄清的投标人。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

# 8.3 在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理机构无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

# 8.4  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求编制投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止与开标时间，并在提交投标文件截止时间3日前以书面形式或其他适当的方式通知各投标人，对所有投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下，招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

## 三、投标文件编制

9. 投标语言及计量单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

9.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

9.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理机构可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

9.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

10. 投标文件构成

投标文件由投标函、资格证明文件、投标报价文件、技术文件及商务文件构成。

10.1 法定代表人或授权代理人签署的投标函（附件一）

10.2 资格证明文件

1)营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本；（上述证件为复印件加盖公章，已办理完三证合一的则只需提供营业执照副本复印加盖公章即可）；

2)法定代表人授权委托书原件（附件二）（法定代表人亲自参加投标的须提供法定代表人证及身份证复印件）；

3)所投产品的生产厂家或区域代理商的针对本项目的授权书原件（原件装订于正本，任何影印件及带电子签章的影印件均无效，由产品区域代理商授权的还需出具区域代理商的合法授权复印件，逐级追溯至产品生产厂家。）；

4）医疗器械生产（经营）许可证及所投设备的医疗器械注册证及附件（根据国家强制性要求必须取得医疗器械注册证的产品此项必须提供，所投产品为进口产品的须提供“进”/“许”字号注册证）；

5）依法缴纳税收和供应商的社会保障资金的相关证明材料（2017年的任意一个月）；

6）财务状况[应附本公司上一年度经审计的财务报告（必须包括四表一注）或基本开户银行2017年出具的资信证明材料的复印件加盖公章]。

7）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（见附件）；

8）根据财库【2016】125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》，供应商应提供本单位信用记录情况（内容必须包括失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单），若无信用异常记录的须注明“无不良记录”。（见附件格式）

9)近三年（截止到开标之日）发生的诉讼及仲裁情况（应附相关诉讼及仲裁情况一览表，格式见附件），若未发生诉讼及仲裁情况的须注明“无”;

10)本项目不接受联合体投标；

11)投标人认为需要提交的其它文件；

12)需要提交的其他文件。

备注：(1)-(9)项必须按规定提供并逐页加盖公章后装订于投标文件中,否则视为资格后审不合格。

10.3  投标报价文件

1）开标一览表（附件三）；

2）投标明细表（附件四）；

10.4  技术文件

1)设备的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

2)所投设备须提供实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页、技术白皮书（技术白皮书为外文的还须提供中文译本加盖公章）等详细资料；

3)技术规格偏离表（附件五）。

4)投标人认为需要说明的其他问题。

10.5  商务文件

- 为使货物正常、连续地使用，应提供招标人使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格。

2) 投标人所投货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若中标，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、货物清单、产品合格证书和商检证明并负责办理全部与设备有关的进口证件及手续；

3) 售后服务条款；

a  对货物负责安装集成、调试；

b  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证招标人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

c  提供中标货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d  货物出现故障后，响应及排除故障时间；

e  详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

f  投标人对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g  质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

4)  商务条款偏离表（附件六）

5)财务报表，包括资产负债表、损益表。

6)近两年所投设备经营业绩一览表及合同（格式自拟）。

7)  投标人认为需要说明的其他问题。

11.  投标报价

11.1本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、验收、培训、质保期服务、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

11.2投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明,本次投标限报一种投标方案。评标委员会不接受可选择的投标方案和价格,任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非实质性响应的报价而被拒绝。

11.3 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.4投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

# 12.  投标文件装订与编写

12.1投标人必须将投标文件（一份正本、六份副本）中的有关文件按上述顺序排列胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”。

注：评标委员会将拒绝接受非胶装的投标文件。

12.2 投标人应准备七份纸质投标文件（一份正本和六份副本），一份电子版投标文件（光盘或U盘）以及单独密封的开标一览表三份。在每一份纸质投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

12.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

12.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

12.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

# 13.  投标文件签署

13.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本封面及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

13.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

# 14.  投标文件密封和标记

14.1 投标人应将投标文件正、副本、电子版投标文件、开标一览表一同密封送达，并在密封件封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件）：

1) 项目编号、项目名称、所投包号

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

14.2 为方便公开唱标，请投标人将三份“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、项目编号、所报包号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

14.3每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2017年7月11日09：30时之前不准启封”字样。

14.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

# 15.  投标保证金

15.1本次招标项目的投标保证金为：

A包：壹拾伍万元整;	B包：叁仟元整；

15.2参加报价的投标单位须以电汇等非现金形式提交报价保证金（办理的电汇上显示的单位与参与报价的投标单位名称必须一致，否则不予认可），电汇单上须注明项目编号。以电汇形式提交的投标保证金须在2017年7月10日12：00之前到达山东兴联项目管理有限公司指定账户。

开户单位：山东兴联项目管理有限公司历下分公司

开户银行：中国建设银行济南历山支行

帐    号：37001616205050150670

递交报价保证金地址：济南市工业南路100号（三庆枫润大厦）A座512室

联系电话：0531-88938979          联系人：岑老师

15.3、投标保证金未在规定的时间内到达指定账户及其他未按招标文件要求提交报价保证金的报价将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4、投标保证金未在规定的时间内到达指定账户及其他未按招标文件要求提交投标保证金的报价将视为不响应投标文件而予以拒绝。

15.5、未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还，中标人的投标保证金将在签订合同生效后5个工作日内无息退还。

注：（1）因未在上述规定时间内提前预约而导致的保证金不能及时退还的，由投标人自行负责。

（2）投标人结算服务费（或现场退还投标保证金）时，须携带加盖本单位公章的委托协议书原件，否则不予办理。

15.6、招标代理机构将拒绝接受未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件。

15.7、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在规定的报价有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内签订合同协议。

15.8招标代理机构将拒绝接受未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件。

16.  投标有效期

16.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日。投标书的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的其他内容。

## 四、投标文件递交

17.  投标文件递交时间和地点

17.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

17.2招标代理机构将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

17.3递交投标文件时需持法定代表人授权委托书原件（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的须提供法定代表人身份证明、身份证复印件）、受托人身份证原件及复印件，否则投标文件将不予接受。（以上资料无需密封）

18.  投标文件签收

18.1 招标代理机构于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

18.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标不予接受。

18.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

# 19.  投标文件修改与撤回

19.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标代理机构。

19.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

19.3 撤回投标的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达招标代理机构。

19.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案，其投标保证金不予退还。投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

## 五、开标与评标

20.  开标

20.1 按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面的代表参加。投标人法定代表人或其授权代理人应持法定代表人授权委托书原件（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的须提供法定代表人身份证明、身份证复印件）、受托人身份证原件及复印件参加并签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，由见证律师检查投标文件的密封情况，并经投标人签字确认。

20.3 工作人员当众拆启投标文件，唱标员宣读投标人名称、投标报价和其它主要内容。

20.4 记录员将唱标内容分项记录，由投标人法定代表人或授权代理人签字确认。

21.  组建评标委员会

# 代理招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人及有关方面的专家等单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，确定入围投标人、中标人或中标候选人。

# 22.  评标原则

22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

22.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。

22.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：招标代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人或中标候选人。

23.  初步评审

23.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（评标委员会可委托公证员/见证律师对各投标人进行资格后审）符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2对同一品牌同一型号产品参与报价的评审办法：

23.2.1对同一品牌同一型号产品参与投标报价的，制造厂家只应当亲自参加报价或若不亲自参加报价则只应当授权一家代理商参加报价；

23.2.2若实际存在同一品牌同一型号产品的两家或多家投标人的情形，采购人有权视合格投标人数量是否满足最低法定人数要求、品牌或型号的多样性、竞争的充分性等情况，决定是否将同品牌同型号的投标人一并拒绝，或从中选择一家或若干家作为合格投标人；

23.2.3若决定不予一并拒绝，可以由评标委员会成员以表决确定是否以制造厂家优先或报价最低优先为标准，从中选择一家或若干家作为合格投标人，以图达到或超过所需求的投标人数量；

23.2.4任何投标人及其制造厂家参加报价即表明已完全接受上述原则，且等同已经或应当承诺，若因该等情形而未中标，则在本次采购活动符合上述规则的情形下，该等风险均只应由投标人或其制造厂家自行承担，不应当因此提出质疑或以其他任何方式提出相关主张。

23.3在综合评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

1）实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

2）重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3）如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、应交未交或未足额交纳投标保证金；

B、资格证明文件不齐全或无效或不清晰无法辨认的；

C、未按照招标文件要求密封、签署、盖章、编制的；

D、不具备招标文件中规定资格要求的；

E、投标有效期不足的；

F、投标文件编制不清晰导致无法评审的；

G、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

H、投标人不参加开标仪式及询标事宜。

4)评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

24.  投标文件的澄清

24.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.2如评标委员会一致认为某个投标人的投标明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

# 25.  综合评审

25.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

25.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1)各投标人所投设备的技术参数响应情况；

2)各投标人所投设备的质量和性能；

3)各投标人所投设备的品牌知名度；

4)各投标人的投标报价；

5)各投标人的投标文件的编制情况；

6)各投标人所投设备的供货时间；

7)售后服务条款（含交货、安装调试、维修及培训等）；

8)技术及商务细微偏离；

9)投标人资信情况和履约能力(主要是其相关资质，人员情况表等)；

10)投标人的经营业绩及产品业绩；

11)其他优惠条款。

26. 评审方法：

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，以评标总得分最高的投标人做为中标人或按照评标总得分由高到低推荐中标候选人。（附评分办法）。

26.1 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。招标代理机构有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

26.2. 评标委员会采用以评标总得分最高的投标人做为中标人或按照评标总得分由高到低推荐中标候选人。

27. 评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

# 28.  投标人瑕疵滞后的处理

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

28.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

29.  废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标人的投标。

1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3)投标人的投标均超过了采购预算；
4)因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

30 .中标通知

30.1中标结果将在中国山东政府采购网、济南市政府采购网站上公布。不再以书面方式通知未中标投标人。招标代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

30.2 招标人或者招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

30.3中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.  签订合同

31.1 《中标通知书》发出后15日内，招标人与中标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

31.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

31.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、招标代理服务费及见证费

32. 各包中标人在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文标准交纳成交服务费，服务费以现金形式交纳。

33..各包中标人在签订合同前按中标金额的1‰向见证律师交纳见证费（不足伍佰元按伍佰元收取）。

## 八、处罚、质疑

34.处罚

# 发生下列情况之一，投标人的投标保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订政府采购合同；

3)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标代理机构和招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人不按要求提交履约保证金的；

6)中标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

35 .质疑

35.1.投标人对采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

35.2.投标人采用询问方式提出质疑的，请使用以下开场语，否则招标代理机构有权不作解释：

“山东兴联项目管理有限公司，你好，我是            公司，现就          （项目名称）对贵公司提出正式的询问质疑，请就有关询问进行答复”。

备注：通话过程我们将作录音，并作为存档资料。

35.3.投标人认为评标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，超出期限不予受理。

35.4.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

35.5.投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

35.6.采购代理机构在收到报价供应商的询问后将组织调查核实，在3个工作日内作出答复，对于供应商提出的书面质疑，我们将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑报价供应商和其他有关报价供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

35.7.质疑投标人对招标代理机构的答复不满意，招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向济南市财政局投诉。

## 九、保密和披露

36. 保密和披露

36.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

36.2招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评标的人员或与评标有关的人员披露。

36.3在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标投标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 十、回避

37. 采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（四）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 十一、解释权

38 .本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三部分  招标要求

一、本项目清单及预算

| 包号 | 货物名称 | 政府采购预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| A | 骨科手术导航系统 | 1400 |
| B | 监护仪等设备 | 17 |

二、各包技术参数如下：

A包

一、本次招标设备主要为骨科手术导航系统，包含以下内容，具体要求详见技术要求。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科机器人 | 1套 |  |
| 2 | 电动碳纤维骨科手术床 | 1台 |  |
| 3 | 三维手术C臂机 | 1台 | 允许进口产品投标 |

采购内容清单及技术要求

（一）骨科机器人

1、 数量1套

2、技术参数和功能配置要求：

2.1设备用途：与移动式X射线诊断设备配合，完成内固定手术中的导针定位和稳定，为医生置入导针提供准确、稳定的路径。利用术中图像即可计算出手术路径的空间坐标，通过精确的机械臂定位装置，实现手术路径的定位和稳定把持。

★2.2国产品牌，最新一代产品。本产品的组件包括：工作站，定位系统，标定组件等关键部件。

2.3  工作站：

2.3.1计算机CPU主频不小于四核，3.0GHz；

2.3.2计算机内存容量不小于8G；

2.3.3计算机硬盘容量不小于1000GB；

2.3.4显示器的分辨率不小于1920*1080。

★2.3.5工作站可扩展为网络导航手术工作站。

2.4  定位系统

2.4.1定位节纵向行程≥100mm；

2.4.2定位节横向行程≥150mm；

2.4.3水平移动行程≥150mm；

2.4.4纵向移动范围≥100mm；

2.4.5定位精度：≤±2.0mm。

2.4.6单关节重复定位误差：

（1）定位节垂直运动重复定位误差≤±0.1mm；

（2）定位节水平运动重复定位误差≤±0.1mm；

（3）水平调整运动重复定位误差≤±0.2mm；

（4）高度调整运动重复定位误差≤±0.2mm。

2.4.7基于 2D 透视图像规划的综合定位误差：≤±2.0mm。

2.4.8基于 3D 容积图像规划的综合定位误差：≤±1.5mm

2.4.9协同控制：具有通过人为主动拖动控制运动的功能。拖动力不大于50N。

2.4.10有效工作空间≥300mmx300mmx300mm

2．4.11具被碰撞停止功能：机械臂与其他设备发生碰撞时，机械臂具有自动停止运动的功能。机械臂停止运动的碰撞力不大于80N。

2.5  手术规划系统：

2.5.1全中文操作界面。

2.5.2具有用户登录、病例管理功能。

2.5.3具备图像采集功能：通过图像采集模块采集模拟视频信号或者DICOM数字图像信息，实现术中透视图像的显示，并以图片格式存储在计算机内。

2.5.4具备图像软件校正功能：软件可通过处理减小C型臂图像失真，并且使图像的失真度符合规定的要求。

2.5.5具备手术规划功能：软件提供方法使操作者可以在透视图像上进行手术路径的规划，并计算出手术路径的位置坐标以及路径深度参考数据。

2.5.6具备植入物虚拟功能：在手术规划完成后，在图像上以一定的形式显示出空心钉的位置，供操作者观察判断规划是否合理。

2.5.7具备辅助规划功能：提供参考信息，辅助操作者快速完成路径规划。根据手术路径的入点、出点在第一幅图像上的规划位置计算并显示第二幅图像上入点、出点的辅助规划线。

2.5.7具备定位微调等功能。

2.5.8具备在机械臂运动之前首先进行手术场景仿真和机械臂运动仿真，模拟显示机械臂运动到位过程，供医生确认并控制机械臂实际运动到位。

2.5.9具备数据存储功能：软件可存储手术路径规划图像和规划结果，并可以进行查询和浏览。

2.6  适应症：

2.6.1 用于脊柱外科和创伤骨科开放或经皮手术中，以机械臂辅助完成手术器械或植入物的定位

2.6.2用于骨盆、髋臼及股骨颈手术，如骶髂关节螺钉内固定术、髋臼前柱螺钉内固定术、髋臼后柱螺钉内固定术、耻骨联合螺钉内固定术、髂骨翼螺钉内固定术、股骨颈螺钉内固定术等

2.6.3用于脊柱外科手术，如椎弓根螺钉内固定术（适用于颈椎、胸椎、腰椎）

2.7技术服务：

2.7.1供货期限：签订合同后90天内保证到货。

2.7.2安装和调试：派专业技术人员到现场进行安装和调试。

2.7.3验收标准和方法：设备安装后，共同进行质量验收。提供详细的验收标准、验收手册。进口产品应能通过检验检疫部门的验收，并提供相应的报关手续。

2.7.4技术培训：进行免费专业培训及维护常识培训，提供基本设备维修培训，直至完全掌握。

2.7.5提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证、验收清单等），技术资料，使用说明书，设备安装调试资料等。

2.7.6提供安装调试验收后质量保证期12个月，以双方均在验收合格报告上签 署的生效时间为准，开始计算免费保修期。设备终身维修保证设备开机率≥95％，接到维修要求后的响应时间不超过2小时，12小时内到现场。保修期后只收配件费，不收维修费、检测费等名目的人工费用。

2.7.7售后服务：（制造商或销售商）定期回访和巡检，每季度不少于一次。

北京需设有备件仓库，零备件和易损件价值一千万人民币。在设备的寿命期（8年）内，需保证零配件，易损件供应。

2.7.5提供全国维修热线电话

- 电动碳纤维动骨科手术床

- 采购数量：1台

2、技术参数

2.1台面板尺寸2450x464 mm

2.2头板尺寸347x464mm

2.3背板尺寸700x464mm

2.4腿板尺寸347x464mm

2.5台面距地高度715mm～1015mm

2.6台面升降行程300mm（电动）

2.7台面头足倾角度头倾：±7°（电动）

2.8台面侧倾角度: ±21°（电动）

2.9透视长度:1950mm

2.10台最大承重:200 Kg

3、性能说明

3．1．双基座设计，床面下方1.95M空间完全开放，方便C型臂等设备移动操作；动力系统采用电动机械齿轮啮合传动; 双立柱结构；升降、头足倾斜、左右倾斜等动作为电控操作。

3．2床面板选用进口碳纤维材料制造，100%可透X线，透视图像完全无伪影；成像清晰无伪影，低剂量而高清晰的图像质量，减轻X射线对医生的辐射;床面板为五段结构，整个床面板下方空间全面开放，为C臂的操作提供无阻挡的活动空间，C型臂从床头至床尾透光无障碍，透光率达１００％；

3．3脊柱床面边缘无金属边轨、螺钉、预埋件，髋部与大腿支撑架无弹簧螺钉等金属构件，活动边轨可以根据手术需要进行拆装，满足3D-C型臂骨科导航系统对脊柱进行全方位透视。

3．4腹部减压支撑模块，俯卧位手术时，可根据人体体型宽度对支撑垫的间距进行调节，能够使病人腹部悬空，降低腹腔静脉压力，保持术中腹呼吸，最大程度减少术中出血；脊柱手术腹部减压支撑模块，可以拆卸；置换床面板后，可以满足满足骨科、普外科等常规手术操作要求。各种功能的模块化床面及附件，让病人体位更舒适，术者获得最佳手术操作效果。

3．5适用范围：椎板切除术、椎管减压术、切骨术、前后脊柱融合术、脊柱畸形矫正术、椎体后凸矫形成形术、椎间盘内电疗手术等，以及俯卧、仰卧、侧卧等体位的各种手术。

3．6手术平台可选配电池系统，在断电情况下，可继续进行手术操作。

4．标准配置  ：

（1）主机1台

（2）床垫1套

（3）碳纤维床板1套

（4）线控器1只

（5）肩侧垫1对

（6）绑带2根

（7）输液支架1套

（8）麻醉屏架1套

（9）颈椎牵引脑搁架1套

（10）手托1对（配手固定带）

（11）髋部支撑架（小号）1对

（12）髋部支撑架（中号）1对

（13）胸部支撑垫架 1套

（14）胸部支撑垫1个

（15）半跪卧吊袋1个

（16）臀部固定带1根

（17）固定绑带1根

（18）长边轨锁紧座2套

（19）短边轨锁紧座2套

（20） 蓄电池功能

5． 技术服务：

5.1供货期限：签订合同后90天内保证到货。

5.2安装和调试：派专业技术人员到现场进行安装和调试。

5.3验收标准和方法：设备安装后，买卖双方共同进行质量验收。提供详细的验收标准、验收手册。进口产品应能通过检验检疫部门的验收，并提供相应的报关手续。

5.4技术培训：进行免费专业培训及维护常识培训，提供基本设备维修培训，直至完全掌握。

5.5提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证、验收清单等），

技术资料，使用说明书，设备安装调试资料等。

5.6提供安装调试验收后质量保证期24个月，以双方均在验收合格报告上签署的生效时间为准，开始计算免费保修期。设备终身维修保证设备开机率≥95％，接到维修要求后的响应时间不超过2小时，12小时内到现场。保修期后只收配件费，不收维修费、检测费等名目的人工费用。

5.7售后服务：（制造商或销售商）定期回访和巡检，每季度不少于一次。

三维手术C臂机

- 采购数量：1套

- 技术参数和功能配置要求：

  - 主要功能及用途：能够在术中实时显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真CT断层图像，能实现三维成像功能，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视及摄影功能，可以升级连接主流品牌骨科导航系统。

  - 进口产品，国际知名品牌，投标产品必须为制造商全球最新机型，具备国内CFDA及具备美国FDA或欧洲EC认证。投标型号产品国内装机量超过100台, 提供该型号装机名单。

  - 非大件组装机：影像链主要部件由制造商自行设计生产

  - C形臂机械架构

2.4.1 ★C形臂等中心设计，C臂机架在三维采集过程为等中心扫描方式

2.4.2 自动沿轨道旋转角度要求≥+90°/-90°，电机驱动

2.4.3 沿轴向旋转角度要求≥+180°/-180°

2.4.4 为保证C臂三维采集旋转时的安全性,弧深要求≥730 mm

2.4.5 C臂开口径≥770 mm

2.4.6 源像距≥980 mm

2.4.7 C臂旋转部分无外露电缆，便于手术室消毒

2.5 X线发生器

2.5.1 发生器频率≥20KHZ高频/多脉冲处理器控制

2.5.2 最大输出功率≥2.3KW

2.5.3 最大电压≥110KV

2.5.4 最大管电流≥23mA

2.6 球管

2.6.1 焦点≤0.6mm

2.6.2 阳极热容量≥50KHU

2.6.3 球管热容量≥1.2MHU

2.7 影像增强器及摄影系统

2.7.1 影像增强器视野≥9英寸 可变野

2.7.2 CCD像素矩阵：1024×1024

2.7.3 CCD旋转范围：±360°

2.7.4 中心分辨率：≥5.2lp/mm

2.7.5 全视野探测调整曝光剂量，保证边沿和中心的图像质量一致

2.8 准直器虹膜和矩形缩光器

2.8.1 具备双准直器

2.8.2 具备无射线数字图像旋转功能

2.9 监视器

2.9.1 ≥19”TFT高分辨率双医用显示器

2.9.2 具备对环境光亮度自动补偿功能

2.9.3 显示器旋转功能，保证不同角度快速察看影像

2.9.3 最大分辨率可达1280 × 1024

2.9.4 可视角度≥170°

2.9.5 最大亮度可达250cd/cm2

2.10 三维采集扫描功能

2.10.1  三维成像功能通过国家检测机构认证（以产品注册证及注册登记表或检测报告为准）

2.10.1 仿照螺旋CT设计，球管和探测器围绕检查病人等中心旋转

2.10.2 最小断层扫描角度≥180°

2.10.3 ★通过C臂轨道模式进行三维体积数据采集

2.10.4 最快三维采集成像时间≤30秒钟

2.10.5 采用先进的螺旋CT处理算法

2.11 图像处理工作站

2.11.1 图像处理功能软件包：图像左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）、实时边缘增强、实时窗位调整、动态降噪、去除运动伪影、金属修正功能、软组织修正功能、放大等

2.11.2 影像测量功能软件包：具备4项测量功能（角度测量，面积测量，长度测量，密度测量）

2.11.3 Dicom3.0网络接口及软件包

2.11.4 Auto LUT 智能防烧亮技术软件包：自动调节不同组织的图像的亮度对比度，保证不同组织图像同时清晰的显示于同一幅图像中

2.11.5 16幅图像马赛克同屏显示功能

2.11.6 具备最后一幅图像自动冻结功能

2.11.7 存贮图像容量≥60000幅

2.11.8 具备二维、三维同步观察功能

2.11.9 具备DICOM浏览器用于PC浏览其它放射影像设备

2.11.10 具备DVD光盘刻录功能及USB转换接口

2.11.11 图像大小、位置、角度、窗宽窗位、及标注等一键自动恢复

2.11.12 数据写保护功能

2.12 三维影像工作站

2.12.1 具备5项以上控制功能的三维图像控制软件包

2.12.2 具备4种方位提示功能的三维图像方位软件包

2.12.3 具备3种不同的浏览方式的三维图像浏览软件包

2.12.4 具备三种显示类型的三维图像功能类型软件包

2.12.5 具备4种设定方式的三维图像设定软件包

2.12.6 三维图像存储及传输：可以自定义保存、一键恢复所有对三维图像浏览修改（RESET）、打印传输等

2.13 其他配置：配备激光定位灯；工作站内置不间断电源蓄电时间≥15mins；

3、技术服务：

3.1供货期限：签订合同后90天内保证到货。

3.2安装和调试：派专业技术人员到现场进行安装和调试。

3.3验收标准和方法：设备安装后，买卖双方共同进行质量验收。提供详细的验收标准、验收手册。进口产品应能通过检验检疫部门的验收，并提供相应的报关手续。

3.4技术培训：进行免费专业培训及维护常识培训，提供基本设备维修培训，直至完全掌握。

3.5提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证、验收清单等），技术资料，使用说明书，设备安装调试资料等。

3.6提供安装调试验收后质量保证期24个月，以双方均在验收合格报告上签署的生效时间为准，开始计算免费保修期。设备终身维修保证设备开机率≥95％，接到维修要求后的响应时间不超过2小时，12小时内到现场。保修期后只收配件费，不收维修费、检测费等名目的人工费用。

3.7售后服务：（制造商或销售商）定期回访和巡检，每季度不少于一次。

B包：

（一）监护仪 2台

1、基本要求

1.1知名品牌

1.2整体通过CE认证和FDA认证，并提供证书。

2、技术要求

2.1、主机显示器一体化设计，模块插件式设计（无需线缆连接）。

2.2、基本功能

2.2.1、中文菜单。

2.2.2、与提供的中央站有线联网，组成中央监护网络系统。

2.2.3、彩色LED液晶显示≥12.1英寸（分辨率为：800×600）。

2.2.4、同屏显示不少于6波形和全部监测数据，同屏显示波形的数量及内容可调节，波形颜色可选。

2.2.5、必须能同时监测以下参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温。

2.2.6、具有丰富的报警上、下限设置功能，具有声、光报警。

2.2.7、适用于成人、小儿、新生儿等病人。

2.2.8、波形和数值的大小（大字符界面，可远距离观察到数据放大后的清晰显示）、位置可调节。

2.2.9、波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。

2.2.10、具有心律失常、S-T段分析功能，具备≥20种心律失常算法。

2.2.11、具有所有参数的≥48小时趋势图。

2.2.12、在主屏幕上可在实时波形上显示≥5个参数的短趋势图。

2.2.13、具有报警历史回顾等功能，可以保存≥200个文件 。

2.2.14、具有跨床监护功能，当床边机通过以太网接入到中央监护网络中时，在一台床边机上可以观看其它床边机的患者监护数据、波形、报警信息等。

2.2.15、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

2.2.16、监护仪采用无风扇设计，有效减少噪音对患者的影响。

2.2.17、配内置锂电池，供电时间≥4h。

2.2.18、具有掉电存储功能。

2.2.19、能选配呼吸末二氧化碳、有创血压、麻醉气体、心排量等功能模块。

2.3、主要技术指标：

2.3.1、心电

2.3.1.1、导联模式：标准3/5导联。

2.3.1.2、有导联脱落自动识别功能。

2.3.1.3、导联方式：I，II，III，avR,avL,avF,V。

2.3.1.4、采样率≥800 HZ。

2.3.1.5、增益可调。

2.3.2、呼吸

2.3.2.1、方式：阻抗法。

2.3.2.2、分辩率：1次/分。

2.3.2.3、精度：≤±2次/分。

2.3.3、无创血压指标

2.3.3.1、参数显示：收缩压、舒张压和平均压。

2.3.3.2、测量和报警范围：收缩压：50～250mmHg

舒张压：30～200mmHg

平均压：40～220mmHg

2.3.3.3、精确度：±3mmHg 。

2.3.3.4、有过压保护。

2.3.4、血氧饱和度指标

2.3.4.1、测量及报警范围：50～100%。

2.3.4.2、分辩率：1%。

2.3.4.3、准确度≤±2%（70～100%）。

2.3.5、脉搏指标

2.3.5.1、测量范围：30-200bpm。

2.3.5.2、分辩率≤1bpm。

2.3.5.3、精度≤±3bpm。

2.3.6、体温

2.3.6.1、测量和报警范围：32℃～43.4℃。

2.3.6.2、分辩率：0.1℃。

2.3.6.3、精度≤0.2℃。

(二)口腔种植外科动力系统 （不带光）     数量：1套

1、用途：用于口腔外科手术

2、配置要求：

2.1、主机（带扭矩校正功能）×1台；

2.2、马达（含马达线）×1个；

2.3、手机（减速比20:1）×1把

2.4、多功能脚踏×1个；

3、主要技术指标参数:

3.1主机：

3.1.1、可编程可存储程序设置：64组

★3.1.2、校准功能(AHC）：具备，主机一体式

3.1.3、过载保护功能：具备

3.1.4、声音报警功能：具备，报警音量二档可调

3.1.5、注水泵最大输出量：≥75ml/min

3.1.6、注水泵流量调节：六档可调节

3.1.7、电源电压：220V

3.1.8、电源频率：50/60Hz

3.2马达

3.2.1、扭矩范围：5-80N·cm

3.2.2、转速范围：200—40,000转/分

3.2.3、结构设计：无碳刷设计

3.2.4、输入电压：DC24V

3.2.5、马达线长度：≥2m

3.2.6、过载保护功能：具备

3.2.7、清洗和消毒：可用热消毒器清洗和消毒处理

3.2.8、灭菌：可进行不超过135℃的高温高压灭菌处理

3.3手机：

3.3.1、减速比：20:1

3.3.2、最高扭矩：80N ·cm

3.3.3、转速范围：10-2000 min-1

3.3.4、换针方式：按钮式

3.3.5、注水冷却方式：具备外部和内部两种注水冷却

3.3.6、清洗和消毒：可用热消毒器清洗和消毒处理

3.3.7、灭菌：可进行不超过135℃的高温高压灭菌处理

3.4多功能脚踏：

3.4.1、脚踏开关设计：一个无级转速踏板和三个功能按扭

3.4.2、电缆长度：≥2m

3.4.3、防水等级：通过IPX8认证

(三)经皮黄疸仪   1台

主要技术参数

1、检测方法：    光反射式,绿、蓝光比较

2、显示方法：    2.1. 三位数字液晶显示

2.2.  mg/dl、μmol/l两个单位滚动显示

2.3. 可进行2－5次平均值测试

2. 4. 错误数据可清除

3、测量误差：    00～15±1

16～25 ±1.5

4、光源：        氙闪光灯

5、电源：        AAA1.2V×4镍氢充电电池组

每充足一次电能检测约500次

6、开启准备时间： ≤3秒

7、充电器：       输入220V 50Hz 3w

输出6.0V 300mA  DC

8、校验盘：      对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

对黄色屏（“20”）显示20.0±1

9、使用环境：    温度℃：5~40

相对湿度：≤90%

大气压力Kpa：86.0~106.0

- 电源：        直流4.7 V~6 V

（四） 心电工作站   1套

1、多导联心电图机

1.1 考虑到系统的稳定性以及维护管理的便利性，要求便携式心电图机与心电信息管理系统产自同一品牌厂家，并提供相关注册证。

1.2设备体积小巧轻便，主要用于出诊，床旁；

1.3支持12、15、16、18导联同步心电图采集功能。（提供医疗器械注册证注册证明）

1.4采集功能：支持VCG（空间向量心电图）功能；TVCG（时间心电向量图）功能；心室晚电位（VLP）功能；心率变异(HRV)功能。（提供医疗器械注册证注册证明）

1.5具有无线下载患者申请信息功能，支持紧急情况下快速采集心电图。支持波形预采与正式记录，支持心电图长时间监测，长时间采集，自定义采集时间。

1.6该设备可以通过同计算机连接自动同步、无线传输3G、4G传输病例，并利用计算机上配置的专用软件进行分析打印和保存,支持分析后诊断报告接收功能；

1.7支持HIS提取患者信息，支持长时间监测、采集。带有患者导联体系示意图。

2、心电信息管理系统参数要求

2.1 系统架构

采用符合HL7国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先进性；系统的数据传输全面支持XLM/Hilltop格式为架构心电图传输标准。

要求支持B/S或C/S模式，支持常见的Oracle、Sql Server等数据库

2.2数据分析

2.2.1具有自动分析诊断功能：医生报告系统具有自动诊断分析功能，能够自动给出自动诊断结果，以辅助医生快速分析

2.2.2报告工作站可自动将12导心电图转换为心向量图

★2.2.3支持12、15、16、18导联同步心电图分析功能。（提供医疗器械注册证注册证明）

★2.2.4支持VCG（空间向量心电图）功能；TVCG（时间心电向量图）功能；心室晚电位（VLP）功能；心率变异(HRV)功能。（提供医疗器械注册证注册证明）

2.2.5提供丰富的打印报告模板，支持多种报告格式，如12X1，6X2，3X4+1等

2.2.6支持基线位置调整，自动增益调整、网格粗细设置

2.2.7自动序列对比功能，任意选中一例心电图检查，选中序列对比功能，系统可自动检索出同一ID号的病人历史心电图检查。

2.2.8新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析

2.2.9具有平行尺功能，等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。

2.2.10支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种

★2.2.11心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供相应大致病变位置心脏示意图（提供截图说明）

2.3 WEB终端浏览：

嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。当心电图专业医生确认检查报告后，在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。Web浏览无需安装控件，可以查看原始数据，可以调整走速和增益。

具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能

2.4 数据库检索统计功能

可结合患者基本信息，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开阵多种临床研究，还可以对ECG质量、测量值、检测信息，原始心电测量值、诊断等名目下的多种条件进行组合检索；提供多种病名统计分析（全年发病趋势、性别、年龄统计显示、EXCL表格输出）

2.5 管理功能：

提供科室配置，医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组机制，用于简化用户授权。提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段

2.6 教学系统科研支持：

要求系统支持模糊万能查询。支持用户自定义查询方法。支持数据输出为DBF、EXCEL、TXT、JPG等格式供第三方软件分析，能进行各种分类分项统计，提供各种统计报表样张。

2.7  数据及用户安全：

支持数据修正，显示数据的审计、修改的痕迹。支持数据离线保存、恢复。支持单机版运行，保证异常情况下的数据恢复。

提供集中的用户及权限管理程序，通过系统管理员为用户授权，不同权限管理不同的内容。提供用户分组机制，用于简化用户授权。提供用户访问日志功能，对访问过的数据以及特殊的操作进行记录，并提供记录查看和检索手段。

在线数据采用RAID5进项备份，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计。

2.8 支持区域心电远程会诊网络：

支持诊断组的配置，根据管理逻辑和业务逻辑可以重新组合检查机构和检查医生，实现诊断组的工作量动态平衡；以虚拟的诊断组为核心，重新配置不同检查部门的医生和心电检查部门，根据历史的检查数据平衡各个诊断组的工作量，同时通过对医生资源的合理分配，优化诊断组医生的构成，实现医疗资源的优化整合。对于诊断组中的专家成员，实现移动诊断，支持利用4G平板的诊断流程。

管理中心能够以医疗机构或诊断组的模式，查看全局的检查工作量。管理中心可以统计分析医生、诊断组、检查机构的工作量分布。并且可以实时监控各个诊断组的当天工作量和即时工作量。以及每个医生的平均工作量。

2.9 支持Android、IOS智能手机浏览、分析图形并发报告。

在医生工作站报告编辑终端，对需要会诊的报告提出会诊请求，系统通过3G发送到专家的会诊终端，可以浏览心电图原始波形，并且可以调整增益、走纸速度、测量，调整心电图的显示模式，并且实现对该心电图的描述与诊断，完成之后提交。

会诊终端支持Android系统和IOS系统的各种品牌的智能终端。

2.10 其他功能：

2.10.1病例收藏功能：支持特殊病例收藏功能，支持个人收藏及公开收藏。

2.10.2病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。

2.10.3危急值提醒功能：当心电图数据发送到诊断中心时，系统后台自动预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人即时在采集工作站发出提醒，并排列在病例列表最前端。

2.10.4危急值预警功能：处理后的危急值消息，自动发送至床旁医生工作站电脑和手机上，提醒医生及时处理。

2.10.5即时消息功能：系统内登陆后的用户可通过内置即时消息模块进行沟通、交流。

三、商务要求

1、质保期 ：A包：执行技术要求，B包至少一年。自验收报告确认签订日起，开始进入质保期。

2、供货及安装时间：A包：执行技术要求，B包自合同签订之日起20天。

# 3、付款方式：

# A包：签订合同后支付合同总金额的30%，货到安装调试完毕并验收合格后支付合同金额的60%，余款在设备投入使用2年后无质量问题一次性无息付清。

# B包：签订合同，货到安装调试完毕并验收合格支付合同金额的90%，剩余10%作为质保金，质保金于质保期满后一次性无息付清。

4、零配件供给：质保期后，中标方提供终身服务，保证10年以上配件供应。软件免费升级。

5、运输、安装、调试费用：由中标人负责承担，最终通过用户及质检部门验收交付使用。并承担相关费用。本工程为交钥匙工程，涉及到中标设备的安装不再收取任何费用，中标方需配合我院综合楼建设进度，工程师应随叫随到，不能耽误综合楼的工期，否则应承担因此给医院造成的损失。

6、若中标货物为进口货物产品，交货时提供报关单。

7、培训：由中标人负责对用户操作、维修保养人员进行现场培训,直到学会为止。

四、其他要求

1、参数中标注“★”号的参数为重要性技术参数，未标注的参数为一般性技术参数（具体实施办法详见评分办法）。

2、投标人对加注“★”号的重要技术条款或技术参数，应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料，检测机构出具的检测报告，技术白皮书或招标文件投标资料表中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

3、投标人对加注“★”号的重要技术条款或技术参数，必须在技术偏离表中进行注明，并注明该参数出处于技术支持资料相应位置，若未注明将视为不满足招标文件要求，对该产品的技术部分扣分。

# 第四部分  合同条款

1、 定义

1.1“合同” 系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及材料。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的服务。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的单位。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物和服务的中标投标人。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规格偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿。

4、付款

付款途径：货款中其他资金由甲方自行支付，预算内直接支付资金由济南市财政局直接支付。支付时需先支付其他资金，后支付预算内直接支付资金。

付款方式：

# A包：签订合同后支付合同总金额的30%，货到安装调试完毕并验收合格后支付合同金额的60%，余款在设备投入使用2年后无质量问题一次性无息付清。

# B包：签订合同，货到安装调试完毕并验收合格支付合同金额的90%，剩余10%作为质保金，质保金于质保期满后一次性无息付清。

5、交货方式、安装时间、地点

交货、安装时间按招标确定的合同条款。

6、质量

6.1 乙方须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

6.2 乙方提供给甲方的货物应通过货物制造商的出厂检验，并提供质量合格证书。

6.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

6.4 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

6.5 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.6 如果乙方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

6.7 除“合同特殊条款”另有规定外，货物的质量保证期为自货物通过验收之日起12个月。

6.8 在合同货物质量保证期届满后，乙方保证继续为甲方提供货物的备品、备件及维修服务，且乙方保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。

7、包装和标记

7.1 乙方交付的所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保货物安全无损地到达指定交货地点。

7.2 乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆印刷以下标记：

(a)收货单位；(b)货物名称；(c)箱号/件号；(d)毛重(千克)；(e)尺码(长×宽×高)；(f) 发货单位；(g)发货单位详细地址。

乙方应根据货物的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上印刷“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

7.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证和产品使用说明书及其它全套的技术资料。

7.4 凡因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在货物装箱前保管不良，或因乙方其它原因，致使货物遭到损坏或丢失，由乙方承担责任。

8、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

8.1 合同生效后   日之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套(进口货物中英文各一套)目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付甲方。

8.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

8.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3日内将这些资料免费交付甲方。

9、风险负担

9.1 货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

10、验收

10.1乙方提交的货物由甲方负责组织验收。甲方指定验收人员，全权负责验收签字工作，要将验收情况在验收单中如实说明，并签字确认。甲方要对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符，应承担相应的法律责任。一方如对验收意见存在异议，可向当地质检（商检）部门申请检验，并出具检验证书，检验费用由主张方支付。验收通过后，甲乙双方共同在《济南市政府采购项目验收报告书》上签字和加盖双方单位公章，作为验收合格的依据。

11、索赔

11.1  如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

11.2  如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后7日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后7日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同的相应规定解决索赔事宜，甲方将从应付货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约赔偿

12.1 乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

12.2 如乙方违约，甲方有权从应付货款中扣除违约金及其它费用，应付货款不足部分，甲方保留追索的权利。

12.3 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

12.4 按照合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后三日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

13、合同修改

13.1 甲方和乙方都不得擅自变更合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件，并报政府集中采购机构审核备案。

14、违约终止合同

14.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，弄虚作假，损害甲方的利益，包括乙方单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

14.2  在甲方根据15.1规定，全部或部分终止合同之后，甲方可以全部或部分购买类似货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分终止合同的，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

15、 破产终止合同

15.1  如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利

16、 不可抗力

16.1  甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的时间，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16.2  在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后15日内将有关部门出具的证明文件送对方审阅确认。

16.3  双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，并以书面形式报政府集中采购机构备案。

17 、 税费

17.1  与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18 、 转让和分包

未经允许，本政府采购项目不得转让。

19、  通知

合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、 争议的解决

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以提交济南仲裁委员会仲裁。

21、 合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章外，本合同需经招标代理人/政府集中采购机构审核确认后生效。

第五部分  合同格式

资金编号：

政府采购合同

（公开招标：货物类）

项目名称：济南市第一人民医院医疗设备采购

项目编号：JNCZ(XL)-GK-2017-0003

甲    方:

乙    方:

代理机构名称：

合同生成日期：

（甲方）所需           (货物名称)经                  （代理机构名称）以 公开 招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定             （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

# 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

# 二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

# 三、合同金额

合同总金额：人民币                               （大写）

人民币                               （小写）

分项价格见成交货物清单

# 四、付款

1、付款途径：货款中其他资金由甲方自行支付，预算内直接支付资金由济南市财政局直接支付。支付时需先支付其他资金，后支付预算内直接支付资金。

2、付款方式：

# 货到安装调试完毕并验收合格支付合同金额的90%，剩余10%作为质保金，质保金于质保期满后一次性无息付清。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于        以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：    甲方自行验收           。

# 六、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

# 七、合同保存

本合同一式五份，甲方一份，乙方一份，济南市财政局政府采购管理处一份，代理机构二份。

# 八、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从合同金额中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）中标单位给用户造成的实际损失高于违约金的，中标单位应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标单位迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

# 十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲    方（公章）：              乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                     开户单位：

开户银行：                     开户银行：

帐    号：                     帐    号：

地    址：                     地    址：

邮政编码：                     邮政编码：

电    话：                     电    话：

签订时间：                     签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

# 第六部分   附   件

## 附件一：

投   标   函

山东兴联项目管理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为JNCZ(XL)-GK-2017-0003的济南市第一人民医院医疗设备采购的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本六份，电子光盘投标文件一份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费、公证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的投标文件自开标之日起有效期为   日。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

投标单位（印章）

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

## 附件二：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于               （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：JNCZ(XL)-GK-2017-0003），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年       月        日签字生效，特此声明。

（附授权代理人身份证明复印件）

授权代理人姓名：              性别：              年龄：

单位：                        部门：              职务：

投标人全称（公章）：

法定代表人签字

被授权人签字

## 附件三：

（）包 开 标 一 览 表

（须单独密封，用于唱标）

项目编号：

投标人名称（公章）：               法定代表人或授权代理人签字：

单位：元（人民币）

| 货物名称 | 总价 | 交货安装时间及质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |
| 对招标文件及合同条款的认同程度 |  |
| 法定代表人或其授权代表现场签字确认 |  |

注：1、交货安装时间为合同签订之日起多少日。

2、此表可根据需要格式扩展。

年   月   日

## 附件四：

# （）包投标明细表

投标人名称（盖章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

| 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 原产地及制造商 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用工具费 |  | / |
| 备品备件费 |  | / |
| 运输、安装及保险等费用 |  | / |
| 合 计 | 小写： |
|  | 大写： |

年   月   日                                                    单位：元

注： 1.投标的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应投标予以拒绝。

2.交货安装时间为合同签订之日起多少日。

# 3.此表可根据需要同格式扩展。

## 附件五：

（）包技术偏离表

注：技术偏离需按照标书技术文件规定逐项列明，无偏离的写明“无”

项目编号:

投标人名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条款号 | 招标文件 规格 | 投标文件规格 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

注:技术偏离表不可复制设备参数否则视为未提供技术偏离表,其中重要参数除体现偏差情况外，还须在偏离表“说明”一列注明该参数出处的具体位置(例如:本项参数在技术白皮书第 页，第 条...),并在参数的相应位置进行明显标注，否则视为不响应。

## 附件六:

（）包商务偏离表

商务偏离需按照标书商务条款规定逐项列明，无偏离的写明“无”

项目编号：

投标人名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件七:

投标单位信息表（必须填写）

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司地址 |  |
| 开户行名称 |  |
| 账号 |  |
| 公司规模 | 微型□ 小型□ 中型□ 大型企业□ |
| 所属区域(具体到区/县) |  |
| 负责人 |  |
| 联系方式 |  |

## 附件八：

无重大违法记录声明

致山东兴联项目管理有限公司：

我公司                  （公司名称）现郑重声明，自2013年1月1日起至今，我公司无以下重大违法事项：

1、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的；

2、吊销许可证或者执照的；

3、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

公司名称（章）：

授权代表签字：

年    月    日

# 附件九：环境标志产品明细表

环境标志产品明细表（以包为单位分别填写）

项目编号、包号：

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年   月   日

## 附件十：节能产品明细表

节能产品明细表（以包为单位分别填写）

项目编号、包号：

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年   月   日

## 附件十一：小微企业须提供的相关资料

小型、微型企业产品价格需扣除的，须提供：

①《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、《中小微企业认定表》（认定表须由小型、微型企业主管部门盖章认定）；

②上一年度资产负债表、损益表的复印件；

③如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

备注：属于监狱企业的证明文件及《中小微企业认定表》开标时以原件为准。

中小企业声明函

项目编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企 业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请 填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工 程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所 称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年    月    日

从业人员声明函

项目编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的 通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为________。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

年  月  日

## 附件十二：

## 小微企业产品明细表

包小型、微型企业产品明细表

项目编号：

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：                            单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：如所报货物为小型、微型企业产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予价格扣除。

年   月   日

附件十三

供应商信用记录情况表

| 类别 | 提供内容 |
| --- | --- |
|  | 包括失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，若无信用异常记录的须注明“无不良记录”。 |
| 信用记录情况 |  |

注：供应商如有信用异常情况须在上述表格逐条列出，若无信用异常记录的须在上述表格注明“无不良记录”。

近三年发生的诉讼及仲裁情况表

| 类别 | 序号 | 案件简介 |
| --- | --- | --- |
| 诉讼情况 |  |  |
| 仲裁情况 |  |  |

## 附件十四：密封件格式：

| 投标文件 （）包 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （）包 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 开标一览表 （）包 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 电子文档 （）包 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |

密封件封口格式：

………………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）………………………

## 评分办法

A.投标报价得分（30分）

投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×投标报价权值×100。

B．对招标文件响应程度（56分）

一、技术部分得分（45分）

1、品牌知名度（10分）

评标委员会根据各投标人所投设备的质量和性能分好、中、差三个档次：好得8.1-10分；中得4.1-7分；差得1-3分。

2、设备的质量和性能（10分）；

评标委员会根据各投标人所投设备的质量和性能分好、中、差三个档次：好得8.1-10分；中得4.1-7分；差得1-3分。

3、市场占有率（5）

评标委员会根据各投标人所投设备的市场占有率在1-5分之间打分

3、技术规格参数响应情况（20分）

评标委员会根据各投标人提供的所投产品的技术彩页、技术偏离表及厂家技术白皮书进行评审，完全满足招标文件技术指标、参数要求的得20分，以此为基础，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的标“★”的技术指标、参数的，每有一项减3分，投标人技术指标、参数低于招标文件规定的其他非关键和非重要参数的技术指标、参数的，每有一项减1分。未按要求提供所投产品的技术彩页、技术偏离表、技术白皮书的，每缺一项减5分。

二、商务部分得分（11分）

1、投标文件的完整性（2分）

评标委员会根据各投标人投标文件制作在1-2分之间打分。

2、财务情况（2分）

评标委员会根据各投标人所报财务报表情况在1-2分之间打分，未提供财务报表的不得分。

3、供货期（2分）

评标委员会根据各投标人的供货时间在1-2分之间打分。

4、质保期（3）

评标委员会根据各投标人对所报产品的质保期及质保期满后的维修维护方案在1-3分之间打分

- 产品业绩（2分）

评标委员会根据各投标人所投产品的业绩情况在1-2分之间打分。

C．综合实力和信誉情况（3分）

评标委员会根据各投标人的综合实力和信誉情况在1-3分之间打分。

D.服务情况（6分）

评标委员会根据各投标人的服务承诺情况在2-6分之间打分。

E．优惠条件（5分）

评标委员会根据各投标人实质性优惠承诺的情况在1-5分之间打分（无实质性优惠的不得分）。

评分标准中的有关解释与规定

- 评分标准中，近三年指2014年1月1日至今。

- 关于业绩计分的认定以合同原件所载信息为准。

3）验证得分由招标人、或招标人委托的公证机构查验投标人相关原件得出，作为评标得分的依据。如果查验原件时，投标人没有携带或携带的不是原件时，不得分。

4）为方便专家评标，技术偏离表中关键参数和重要参数除体现响应情况外，还须注明该参数出处的具体位置，否则相应减分。

5）评分标准中，有关厂家技术彩页、医疗器械注册证、产品厂家技术参数证明文件、厂家书面承诺函、产品厂家相关证明材料等有关产品厂家提供的资料一律要求由产品厂家提供并加盖产品厂家公章（电子签章无效），加盖公章后的复印、影印、扫描打印件均视为无效，否则评分时不予认可。（所投货物为进口产品的加盖中国总代理商的公章即可）

6）根据相关政策，以下产品给予价格扣除后参与综合评审（如有）：

①小型、微型企业产品给予6%的价格扣除；

②监狱企业视同小型、微型企业给予6%的价格扣除。

7）优采节能环保产品：

提供的货物品牌、型号以及制造商等信息必须与财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”或者财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府 采购清单”一致，并按招标文件规定格式填写。加分计算方法是：

报价部分加分=报价部分得分×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

技术部分加分=技术部分得分×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

开标时，须提供提交有效的国家节能产品认证证书和中国环境标志产品认证证书（复印件加盖公章），否则不予加分。