**中国医学科学院医学实验动物研究所传染病及免疫相关疾病动物模型比较医学研究设备购置项目招标公告**

中国仪器进出口集团有限公司接受采购人（中国医学科学院医学实验动物研究所）的委托，对下述货物及服务进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

1. 项目名称：中国医学科学院医学实验动物研究所传染病及免疫相关疾病动物模型比较医学研究设备购置项目
2. 招标编号：21CNIC01-5500, 包号:01
3. 资金来源：财政性资金
4. 采购预算：包01: 人民币454.23万元；包02：人民币372.00万元
5. 项目用途：实验室检测
6. 项目基本概况介绍：

**包号:01**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **货物名称** | **数量(台/套)** | **简要技术需求** | **是否允许进口产品** |
| 1 | 高通量分子相互作用分析系统 | 1 | 样品振荡功能：有，200至1000RPM可调。 | 进口 |
| 2 | 活细胞动态成像与分析系统 | 1 | 适合用于长期活细胞检测的防霉、防潮、防侵蚀的倒置全自动细胞荧光显微镜系统。 | 进口 |
| 3 | 超低温冰箱 | 3 | 上下室双压缩机双独立系统，可分开设置温度。 | 国产 |
| 4 | X光机系统 | 1 | 调节范围共分110档；KV调节范围共分30档。 | 进口 |
| 5 | 动物影像平板探测系统 | 1 | 预览图像访问时间X光曝光后＜3秒钟 | 进口 |

**注:1)品目2-活细胞动态成像与分析系统为非单一产品采购包核心产品, 本项目非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。**

**2)投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。**

包02：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **货物名称** | **数量(台/套)** | **简要技术需求** | **是否允许进口产品** |
| 1 | 电子气管镜 | 1 | 具有窄带光成像功能 | 进口 |
| 2 | 内窥镜冷光源 | 1 | 自动亮度调节模式 | 进口 |
| 3 | 图像处理装置 | 1 | 预冻结功能：冻结时智能筛选最佳画质图像显示 | 进口 |
| 4 | 神经电生理工作站 | 1 | 提供4通道光纤信号输入 | 进口 |
| 5 | 六通道短路电流记录仪 | 1 | 样本固定方式：分体式样本固定夹，对于不同的上皮组织，只需更换不同规格样本夹即可适用 | 进口 |
| 6 | 小动物有创血压及心电测量仪 | 1 | 压力导管可测量心室内压，可得到压力容积环参数。 | 进口 |
| 7 | 离体微血管/肌条张力测定仪 | 1 | 微螺旋尺：手动旋转拉伸，精度0.01mm | 进口 |
| 8 | 小鼠独立回风饲养系统 | 6 | 笼架为304不锈纲结构，可耐134℃高温高压灭菌；每个笼架配备4轮，其中2个为刹车脚轮。 | 国产 |
| 9 | 实验动物隔离器 | 1 | 送风量：主机最大送风量1000立方 | 国产 |

**注:1)品目8-小鼠独立回风饲养系统为非单一产品采购包核心产品, 本项目非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。**

**2)投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。**

1. \*投标人资格条件：

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企业法人、事业单位、其他组织或者自然人；

（2）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（3）所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区；

(4) 厂家和其授权代理商均可投标。如所投产品为进口产品，且代理商投标，需提供所投进口产品所属厂家针对本项目的直接授权函，同时相关厂家失去其所授权的进口产品的投标资格（厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商针对本项目的转授权，但需提供上述代理关系的证明。）；

（5）按本招标公告的规定获取招标文件；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法 案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

1. 获取招标文件的时间期限、方式及招标文件售价：

（1） 时间期限：从2021年8月26日至2021年9月1日每天 (节假日除外) 上午9：00-11:30，下午13:00-16：00 (北京时间)。

（2）获取方式及售价：招标文件每包人民币800元，只接受银行电汇方式购买。请将购买招标文件的银行电汇底单凭证扫描件连同投标人的营业执照扫描件，填写并扫描的《标书购买登记表》发至招标代理机构邮箱：[sunwei2@cnic.gt.cn](mailto:sunwei2@cnic.gt.cn); 招标文件售后不退。

1. 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2021年9月15日09:30（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。（请出席开标仪式的代表携带身份证原件）

（2）投标文件递交及开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦302会议室。

1. 本项目的招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。
2. 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。
3. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。
4. 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

**14．采购人名称：**中国医学科学院医学实验动物研究所

采购人地址：北京市潘家园南里5号

采购人联系方式： 010-67776051

**15．采购代理机构名称：中国仪器进出口集团有限公司**

地址：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦915室  
 电话：010-88316785

传真：010-88316601  
 联系人：孙伟

邮编：100044

联系方式： [sunwei2@cnic.gt.cn](mailto:hanyidi@cnic.genertec.com.cn)（电子邮件）

**16.账户信息：**

开户名称：中国仪器进出口集团有限公司

开户银行：中国银行总行营业部

帐号：7783 5000 8791

备注：以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附 言栏中写明招标编号及用途。

中国仪器进出口集团有限公司

2021年8月25日