始兴县环境监测站环境监测能力建设

仪器设备采购项目（二次）

（货物类）

招标文件

采 购  编 号：SZJX2020CG001

采购项目编号：440222-2021-00013

采   购   人：始兴县环境监测站

采购代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

2021年  月

温馨提示

一、投标文件提交时间为投标截止时间之前30分钟内。

二、供应商请注意投标保证金收款账号的准确性，切勿转错账户，以免导致无效投标或影响投标保证金退还的速度。

三、投标保证金必须于投标保证金交纳截止时间前到达深圳市建星项目管理顾问有限公司账户（开户行及账号见《供应商须知》）。

四、供应商报名参与分包项目的多个分包时，应当对应各分包分别报名，报名成功后，应当对应各分包分别交纳投标保证金。投标时应当仔细检查分包号，分包号与分包名称必须对应。

五、供应商报名参与重新采购的项目时，应当按招标文件规定重新报名和重新交纳投标保证金。

六、请仔细检查投标文件是否已按顺序编制页码，是否按招标文件要求签署。

七、以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。

八、中标供应商应当到采购代理机构领取中标通知书。

九、为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商及时到广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）注册供应商账号。（已注册过账号的供应商请忽略此提示）

说明：本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒，有不一致之处以招标文件为准。

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 用户需求书

第三部分 供应商须知

第四部分 开标、资格审查、评标、定标

第五部分 合同文本

第六部分 投标文件格式

第一部分
招标公告

项目概况

始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次） 招标项目的潜在投标人应在 韶关市武江区西联镇车头新村四街53座-3 获取招标文件，并于  2021  年3月19日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZJX2020CG001

采购项目编号：440222-2021-00013

采购项目名称：始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）

预算金额：￥3500000元

最高限价：￥3500000元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次） | 1批 | 详见用户需求书 | 合同签订后90日内交付。完成交付后30天内完成仪器设备安装、调试和验收并交付采购人正常使用。 |

注：经政府采购管理部门同意，本项目允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，具体详见采购需求。

合同履行期限：合同签订后90日内交付。完成交付后30天内完成仪器设备安装、调试和验收并交付采购人正常使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定【投标人必须提供《资格声明函》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.1资格声明函”】。

1）、具有独立承担民事责任的能力【投标人必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件】。

2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标人必须提供投标截止时间前一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标人必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.7《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】。

4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人必须提供投标截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认】。

5）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.8守法经营声明书”】。

6）、符合法律、行政法规规定的其他条件【投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.8守法经营声明书”】。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

3）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，投标人未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关记录信息已失效，投标人必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

4）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年2月26日至2021年3月5日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：韶关市武江区西联镇车头新村四街53座-3

方式：现场购买

售价：300元（人民币），售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年3月19日14点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：韶关市武江区西联镇车头新村四街53座-3

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商须对本项目整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

2、招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件投标人的投标。

3、购买招标文件时须携带以下资料：

1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

2）企业法定代表人证明书原件，若法定代表人委托他人报名的，应同时出具法人授权委托证明书原件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：始兴县环境监测站

地址：始兴县太平镇丹凤东路5号

联系方式：0751-6973018

2.采购代理机构信息

名 称：深圳市建星项目管理顾问有限公司

地　址：韶关市武江区西联镇车头新村四街53座-3

联系方式：18023680736

3.项目联系方式

项目联系人：（采购人）曾先生、（代理机构）向工

电　    话：（采购人）0751-6973018、（代理机构）18023680736

发布人：深圳市建星项目管理顾问有限公司

发布时间：2021年2月26日

# 第二部分
用户需求书

说 明：

1、投标人须对本项目进行整体投标，任何只对其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2、招标文件中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于招标文件的要求。

3、标示“▲”号条款为评审时的重要参数指标，负偏离（不满足要求）将影响评审得分。

4、标示“★”号条款为实质性响应条款,投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

5、本项目核心产品为全自动红外测油仪、全自动恒温恒湿称量系统、电感耦合等离子体质谱仪、测汞仪。

6、本项目需采购的进口产品为电感耦合等离子体质谱仪、低流量地下水采样系统、测汞仪。

# 一、项目概况

（一）项目名称:  始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）

（二）项目地点： 始兴县太平镇丹凤东路5号

（三）采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 主要技术规格 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次） | 1批 | 详见本部分“四、技术参数” | 3500000元 | 合同签订后90日内交付。完成交付后30天内完成仪器设备安装、调试和验收并交付采购人正常使用。 |

# 二、招标范围

采购环境监测设备等一批，由中标人负责设备、材料的系统（图纸）深化设计、采购、安装调试、验收等工作。

# 三、采购项目基本要求

投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。投标人提供的环境监测设备技术性能应符合或优于招标人需求中所列的有关技术性能指标。

三、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动红外测油仪 | 套 | 1 |
| 2 | 全自动恒温恒湿称量系统 | 套 | 1 |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 套 | 1 |
| 4 | 测汞仪 | 台 | 1 |
| 5 | 高负压颗粒物采样器 | 台 | 5 |
| 6 | 低浓度自动烟气测试仪 | 台 | 1 |
| 7 | 电动离心机 | 台 | 1 |
| 8 | 油浴锅 | 台 | 1 |
| 9 | 微控数显电热板 | 台 | 1 |
| 10 | 便携式X射线荧光重金属测定仪 | 台 | 1 |
| 11 | 植物样品研磨机 | 台 | 1 |
| 12 | 低流量地下水采样系统 | 套 | 1 |
| 13 | 土壤样品风干台架 | 套 | 1 |
| 14 | 原子吸收分光光度计 | 套 | 1 |

★对于本项目所投主要产品：全自动红外测油仪、全自动恒温恒湿称量系统、电感耦合等离子体质谱仪、测汞仪，若投标人不是制造商，须提供制造商（或总代理）出具针对本项目所投主要产品的彩页（包含黑白打印稿）、技术参数确认函（加盖制造商或总代理公章的原件）。

四、技术参数

1. 全自动红外测油仪

1.1基本参数要求

▲1）仪器测量采用三波长红外分光光度法，符合“HJ637-2018”标准。可连续测量测量油类、石油类和动植物油，配备硅酸镁吸附柱系统，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量（提供仪器高清实物照片证明并加盖公章）。

▲2）采用高精度进口注射泵（需提供进口报关单，原厂官方彩页，原厂官网网址和截图，计量院出具的计量报告），可实现根据客户要求，任意选定四氯乙烯用量，准确注射，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染。

3）要求软件有谱图扫描功能，并且要求每一个水样都要有一个独立的谱图，不能集合在一个谱图中，方便随时查看。并且报告要以Excel和PTF的形式呈现，用户可选（提供数据报告证明并加盖公章）。

4）采样瓶即为萃取瓶，要求配备500ml专用并且带有刻度的磨砂广口萃取瓶，广口萃取瓶可直接用于现场采样，且可直接读取水样体积，可直接上机萃取做样，无需转移到量筒中读取水样体积，避免水样转移带来的油损失，符合（HJ/T 91-2002）。

5）要求仪器主机上自带工控机（触摸屏电脑，windows10操作系统），一套软件中可以同时拥有手动、自动两种操作模式

6）要求仪器测试得出的三个吸光度，通过HJ637-2018上的浓度公式计算出来的结果和仪器显示的结果必须一致。

▲7）注射泵重复7次注射25ml重量法称重 RSD<0.05%，重复7次注射2.5ml重量法称重RSD<0.5%（提供注射泵计量院校准证书）；采用闭环设计，管路堵塞造成压力过大时会立即报警，并停止运行，防止内压过大导致流路系统损伤，阀在旋转不到位时，软件会立即报警，并停止运行，防止仪器继续运行导致注射器爆裂（提供软件报警提示照片证明并加盖公章）。

▲8）要求多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间不需要用管线连接，最大程度减少交叉污染，减少清洗试剂的用量。为了避免机械部件运动影响测量的准确性，注射泵及多通阀不能安装在测量主机上(提供仪器高清实物照片的证明材料并加盖公章)。

▲9）注射泵使用寿命不低于400万次（提供注射泵原厂400万次寿命测试报告），注射泵具有UL国际认证（投标文件中提供证书复印件）。

▲10）多通道陶转阀采用全陶瓷材料，使用寿命不低于500万次（提供多通道陶瓷旋转阀原厂500万次寿命测试报告）。

1.2 配置要求

1）全自动红外测油仪主机 1台

2）全自动定量萃取进样器 1台

3）系统操作软件 1套

4）500ml专用萃取瓶配备 4个

5）壹年耗材

1.3 技术指标

1）试剂兼容：四氯乙烯

2）测量项目：连续测量油类、石油类、动植物油类

3）要求仪器采用进口高精度注射泵，保证加液精度

4）标样配置：自动配置标准样品，质控样品，标准曲线

5）水样种类：污水、废水

6）测量时间：10-15分钟（测量一个石油类）

7）分离方式：膜分离

8）试剂回收：过程全自动密闭完成，自动收集废液、废气。

9）萃取：搅拌萃取，萃取率＞95%

10）样本位数：1位

11）测量范围：0-5000mg/L，超量程自动稀释

12）分辨率：0.001mg/L

13）检出限：0.05mg/L

14）重现性：RSD<2%

15）仪器线性：R>0.999

16）准确度：±5%

17）波数范围：2400-3400cm-1

18）吸光度范围：0.0000～2.0000AU

19）波数准确度：±1 cm-1

20）波数重复性：±1 cm-1

21）加标回收率≥90%

2.全自动恒温恒湿称量系统

一、产品用途

可称量样品：47mm滤膜、90mm滤膜、3#滤筒、低浓度采样头

二、符合标准

《HJ618-2011环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》、

《HJ 656-2013环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》、

《HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定（重量法）》；

三、技术指标

1、称量天平参数

1.1称量范围：0-52g

1.2分辨力：0.01mg

1.3重复性：≤±0.03mg

1.4天平防风罩可以自动开启闭合，在样品称量时，天平罩自动关闭

▲1.5天平防风罩整体采用透明材质设计，方便客户观察及摄像头记录样品称量情况。（提供实物细节图片证明）

2、温度控制范围：+15℃～+30℃；

3、温度控制精度：±1℃；

4、湿度控制范围: + 40％RH～+60％RH；

5、湿度控制精度：±5%；

6、仓内风速控制：≤0.2米/秒；

7、静电消除时间：＜20秒；

8、样品处理能力：

8.1 47mm工位单批次处理40张

8.2 90mm工位单批次处理20张

8.3滤筒单批次处理40个

8.4低浓度采样头单批次处理40个

8.5可实现滤膜、滤筒、低浓度采样头的混合称量。

四、功能特点

1、全中文界面，满足国家《HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定（重量法）》要求。自主知识产全可根据客户需求各性化更改。

2、同一软件界面实时显示温度、湿度、风速、称量数据等情况，同时还能够生成工作仓内的温度均匀性、湿度均匀性和风速的曲线报表，以方便工作人员查看。

3、恒温恒湿环境下自动称量47mm、90mm、3#滤筒和超低排放一体化采样头；

▲4、恒温恒湿机组、减震系统、测试单元、控制系统一体化设计，恒温恒湿机组置于设备内部，四脚独立支撑，设备集成度高，易于操作；（提供实物细节图片证明）

5、设备配备机械臂，机械臂采用托举方式运送样品，保证样品传送的稳定性，机械臂可以旋转、升降，能快速直接到达任意滤膜放置位置调取滤膜；系统有机械手位移自动纠偏功能；

6、系统具有样品编码识别功能，可识别二维码、条形码功能；

7、系统具有多重去静电功能：整体机壳设计接地装置，消除整机静电；存储盘是由玻璃纤维增强的环氧树脂盘覆盖镀金层，消除样品上的静电；除静电装置采用释放正负离子中和法完全消除样品吸附的静电电荷；

8、系统配备防震工作台，三级防震；

▲9、系统称量环境控制仓具备静压内循环功能，进风方式应为自上而下整体下压方式，设备整个顶部应有密集的出风口，可充分保证设备的温湿度均匀性；（需提供佐证材料，如实物图片）；

10、设备需自带1支风速传感器，仓内风速控制≤0.2米/秒；

▲11、恒温恒湿箱体采用两侧双开门设计，配备大玻璃视窗（视窗尺寸大于等于500mm×1000mm），便于用户随时查看及使用软件对箱体内部运行情况进行调整。（提供实物细节图片证明）

▲12、高效过滤器控制仓内空气洁净度,仓内洁净度达到IOS14644 CLEAN ROOM CLASS 6；（需提供同类产品的检测报告）

▲13、设备需自带空气高效过滤器压力传感器，压力数值可在液晶屏上查看，以便于提醒客户压差过大时更换空气过滤器。（提供实物细节图片证明）

14、具有温度、湿度、风速、压力等称量环境的实时监控功能，配备1支温湿度传感器、1支风速传感器及1个压力传感器；

15、能够生成工作仓内的温度均匀性、湿度均匀性和风速的曲线报表；

16、天平内部自动校验功能；

17、数据导出格式为预留xls，系统能自动记录称重开始时间、称重结束时间、环境参数、异常存储并报警等。

18、设备具有自动加排水功能，当水箱中的水不够时，系统会进行自动报警提示；

19、设备应配有滚轮，且设备安装完成后的尺寸应可满足整机从实验室门进出（实验室门的尺寸为0.8m（宽）*2.0m（高））；

▲20、设备制造商应具备承担环境监测站系统空气自动站运行维护或比对服务的经验，要求在质保期内，设备发生故障或用户处样品量过大时，设备制造商需提供免费的应急检测服务，在24时间内为客户提供免费称量样品服务。（提供制造商承担空气自动站运行维护或比对服务的中标通知书或合同复印件加盖公章）

▲21、配套手机APP系统，可安装于用户移动终端，实现与设备互联互通；用户可远程通过APP主动读取设备运行状态，查看温湿度曲线，称量数据，工作日志；接收设备推送实验完成、缺水、设备异常等报警信息，以便及时掌握设备情况，友好的人机交互，提高实验效率；（提供APP软件界面截图）

▲22、配套质控溯源平台：平台能够真实记录样品登记、流转、称重等关键环节信息，实现作业流程的全程质控；称量设备与称量样品与云平台实行数据互联互通，并查询样品监测过程的细节溯源；（提供平台软件相关界面图片）

五、配置

1、进口品牌高精度天平（十万分之一）      1套

2、封闭式恒温恒湿机柜                    1台

3、静电消除器                            1套

4、样品存储架                            1套

5、样品读码装置                          1套

6、天平防风罩                            1套

7、机械臂                                1套

8、软硬件控制系统                        1套

9、温湿度传感器                          1套

10、风速传感器                           1套

11、压力传感器                           1个

12、台式电脑                             1套

13、天平和温湿度校准证书                 1份

3.电感耦合等离子体质谱仪

技术规格

- 仪器应用要求

本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析，同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等等。

- 仪器工作环境

2.1工作环境温度： 15-30℃

2.2工作环境湿度： < 80% (无冷凝)

  - 电源：单相200-240V ，50 Hz

3. 仪器技术要求:

3.1 仪器硬件

▲3.1.1为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，仪器供应商所提供的产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。

3.1.2雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。

▲3.1.3雾化室：为了减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-8℃，且制冷温度越低越好。

▲3.1.4蠕动泵：最高可调转动速度45rpm（每分钟45转）的四通道蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力；泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。

3.1.5炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本。

3.1.6中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。

3.1.7等离子体可视系统：具有Plasma TV功能，可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。

3.1.8仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路）。

▲3.1.9离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在400-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W；发生器具变频技术以实现快速匹配功能。

▲3.1.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的屏蔽炬消耗品。（对使用屏蔽炬技术的产品，需配备50套屏蔽炬以备更换。）

▲3.1.11接口：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm；同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对26%盐度样品的连续稳定分析。

3.1.12 正交离子偏转聚焦系统：该系统应具备两个功能：

▲3.1.12.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护，提供仪器设计和分离原理图证明；

3.1.12.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。

3.1.13四极杆碰撞反应池：

3.1.13.1池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更彻底的去除二次多原子离子干扰或反应副产物；

▲3.1.13.2池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果；

3.1.13.3碰撞模式可使用He气，H2He混合气， NH3He混合气；反应模式可使用O2气，H2气，NH3混合气及混合气；

▲3.1.13.4池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析，并可获得238U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平。

▲3.1.14DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除，提供仪器结构设计证明。

3.1.15四极杆质量分辨器：纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；采用2.0MHz低频驱动四极杆，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。

3.1.16四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换，请提供软件演示图片或文献证明。

▲3.1.17质谱范围：2-290amu，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力，并提供文献证明。

3.1.18脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器可对 <0.1cps或 >109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。

3.1.19等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。

3.1.20仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析，进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。

3.1.21对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式。

3.1.22可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平。

3.1.23具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平。

3.1.24可利用纯H2气去除环境中C，N，O，H对Si元素的干扰，并获得0.3ppb的检出限。

3.1.25仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析。

3.2 软件：

3.2.1 操作系统：知名品牌商用电脑， Microsoft ® Windows Win10 ,多任务,多用户系统软件。

3.2.2 全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)

3.2.3包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。

3.2.4 实时数据显示,和实时报告显示。

3.2.5 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件。

3.2.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。

3.3 自动进样器

包括一套10个标准样品瓶加上4x60位样品托盘架和所用的14ml的试管。

4  仪器性能要求

4.1 标准模式下灵敏度，以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的中英文样本上公布的数据为准。

4.1.1 中质量数(Y或In): > 220Mcps/ppm

4.1.2 高质量数(Tl或U): > 300Mcps/ppm

▲4.2 标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu),He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu)

4.3 标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)

4.3 氧化物及双电荷

氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%；

双电荷粒子(Ba++/Ba+>)＜3%。

4.4 仪器检出限

4.4.1 轻质量元素:＜0.5ppt

4.4.2 中质量数元素:＜0.1ppt

4.4.3 高质量数元素:＜0.1ppt

4.5短期稳定性 10min (RSD): < 2% 。

4.6长期稳定性 2 hr(RSD): < 3% 。

▲4.7质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr

5. 技术服务和培训

5.1  卖方须在交货日期60天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。

5.2  免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维

护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

5.3 两名人员免费的提高操作培训，培训地点北京、上海、广州；

5.4 厂家提供仪器两年的保修期（第二年固件质保，不含人工），

5.5 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资

料、通讯和用户论文集等。

5.6 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

6.  仪器配置要求

6.1电感耦合等离子体质谱主机 1套；

6.2工作站软件 1个；

6.3循环冷却水系统 1台；

6.4调试溶液1瓶。

6.5三年消耗品备品备件：镍采样锥1个、镍截取锥1个、高基体截取锥嵌片1个、矩管中心管2支、炬管外层管2支、采样锥石墨垫圈20个、进样泵管36支、废液管36支、特氟隆材质毛细管2套、多元素混合标准溶液1瓶等。

6.6 ICPMS自动进样器（240位）1套；

6.7电脑打印机 1套；

6.8配稳压电源1台；

6.9高纯氩气99.999%二瓶，氦气99.999%一瓶；

6.10减压阀、相关气体管路及配件。

4. 测汞仪

4.1 热解法固体直接进样系统

1）仪器采用“在线预处理-汞收集管富集-冷原子吸收测定”工作原理测量汞元素含量，无需复杂化学样品前处理，直接对液体和固体中痕量汞的进行定量分析，符合HJ923-2017方法的要求；

2）检测器采用三个高灵敏度UV光电管（两个检测池、一个参比），无需滤光片；

3）采用非色散三光束双检测池单一汞光源系统；

4）重复性RSD <  1.0 % @ 10 ng Hg；

▲5）检测限：0.001 ng，线性范围上限：2000 ng；最高检测浓度：70000 ng（提供厂家或授权代理商加盖公章的彩页或技术证明文件）；

6）燃烧管加热温度高达1000 ℃；

▲7）干燥过程中产生的酸气和水汽可反向吹出仪器，不通过燃烧管和汞收集管管，从而大大延长燃烧管和汞收集管使用寿命（提供厂家或授权代理商加盖公章的彩页彩页上的原理图）；

8）对于复杂样品的消解，加热过程可进行4个步骤程序升温；

9）样品燃烧过程，燃烧产生废气反向吹出仪器，不通过检测池，避免检测池受到污染；

▲10）内置自动进样器，位数≧100位（提供厂家或授权代理商加盖公章的实物图片证明）；

11）采用稳定不易腐蚀生锈的陶瓷材料做为样品舟，可进行液体和固体样品的检测；

12）样品量： ≧1500mg（固体样品）、≧700l（液体样品）；

▲13）零级空气持续吹扫样品仓功能，使样品仓保持正压状态，确保样品不受外界环境污染；

14）具有自动运行空白功能，防止高浓度样品由于记忆效应对低浓度样品进行污染；

15）含有内置汞吸附装置，保证汞气体的零排放；

16）其它：产品获得CE认证。

10.2 仪器配置

1）全自动测汞仪主机一套,包含按照软件

2）燃烧管1根,金汞齐净化管1根,陶瓷高耐腐蚀样品舟100个

3）台式电脑

5.高负压颗粒物采样器

5.1 仪器用途

专用于空气氟化物、重金属、SVOCs的采样，同时可以采集大气颗粒物。

5.2 仪器配置要求

1）高负压环境空气颗粒物采样器主机1套；

2）主机箱1个；

3）16.7L阻尼接丝1个；

4）标定接嘴1个；

5）AC220交流电源线1根；

6）混合纤维素滤膜（Φ90mm） 1盒；

7）三脚架1套；

8）氟化物切割器

5.3  仪器技术要求

1）整机防水、防尘、防碰撞性能优异 ，可保证雨、雪、扬尘、重度霾天气正常工作；

2）满足玻璃纤维滤膜、装有PUF\吸附树脂的VOC采样罐 ( voc )；乙酸硝酸纤维素膜(氟化物)；过氯乙烯膜 (重金属)、PTFE (聚四氟乙烯)及石英滤膜采样要求；

3）采用5寸彩色触摸屏，内容更直观，操作更简便；

4）同时支持触控和按键操作，5.0寸宽温高亮多角度翻转彩屏，耐高寒，视域广，汉字图形化显示，键盘采用防尘防水工业精密设计，适用于恶劣工况；

5）采用进口大流量、高负压、长寿命无刷采样泵，流量50L/min时，负载能力＞20kPa；额定80%负载时，不间断运行时间＞2万小时；

6）采用进口采样泵控制器具有气路阻塞、低流量保护功能；

7）支持USB数据导出，内置大容量数据存储器，具备瞬时数据存储功能；

8）存档文件格式有TXT和CSV两种格式；可选配打印功能模块；

9）具备气密性和整机故障自检与报警功能，方便用户使用及维护；

11.采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计，保证了高可靠性及采样体积高精确度；

12）自动测量大气压力和温度，自动计算标况体积；

13）采样过程中断电数据自动保护，来电后继续采样；

14）可定时采样、间隔采样、24小时连续采样。

5.4 性能指标

1）采样流量：(10～130)L/min，分辨率0.1 L/min, 最大允许误差±2.0%。

2）采样时间：1min～99h59min，分辨率1s, 最大允许误差±0.1%。

3）环境大气压：（60～130）kPa，分辨率0.01kPa, 最大允许误差±0.5kPa。

4）带载能力：50L/min流量时，克服阻力20kPa。

5）工作温度：(-30~50)℃。

6）仪器噪声：＜65 dB(A)。

7）主机电源：AC220V±10%，50Hz。

8）主机尺寸：不大于(长240×宽270×高370)mm。

9）整机重量：＜7.5kg

10）仪器功耗：＜1000W

6.低浓度自动烟尘烟气综合测试仪

6.1 仪器用途

采用等速采样，滤膜(滤筒)称重的方法测量烟尘质量浓度；用电化学或光学原理的传感器测量O2、SO2、NOx、CO等有毒有害气体的质量浓度；以及对烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟道压力排风量等参数的测量。适合对固定源排放中烟尘烟气的排放浓度、排放总量、脱尘脱硫效率等的监测。

6.2 仪器配置要求

1）低浓度自动烟尘烟气综合测试仪主机1套；

2）主机箱1个；

3）干燥分水器1个；

4）硅橡胶管(φ4×7)4根；

5）烟尘流量计连接管（自主模具）1根；

6）蓝牙打印机 1个；

7）附件箱1个；

8）烟尘四合一组合管1套；

9）聚四氟乙烯管（φ3×5×4米）1根；

10）三号玻璃纤维滤筒1盒；

11）滤芯（PE  φ22×18×20/100μm）6个；

12）硅胶直角头（φ3.8×9×22）4个；

13）折叠漏斗1个；

14）主机背带1根；

15）烟气预处理器；

6.3 仪器技术要求

1）仪器具有CO对SO2的自动修正功能。修正功能开关可选，修正系数可通过干扰试验测定后输入修改。选择修正功能后仪器自动通过测得CO的浓度对所测SO2进行修正；

▲2）获得国家计量器具型式批准证书CPA；（提供加盖公章的证明文件）

3）具备烟道信息数据库，自动记忆烟道工况配置信息，支持汉字输入，可快速提取历史数据；

4）同时支持触控和按键操作，5.0寸宽温高亮多角度翻转彩屏，耐高寒，视域广，汉字图形化显示，键盘采用防尘防水工业精密设计，适用于恶劣工况；

5）内置自动排水泵，实现烟尘、烟气采样冷凝水自动排出功能，更适合高湿度工况，操作便利高效；

6）板载大容量存储器，采样数据实现无限存储，支持SD卡、U盘等大容量存储介质，实现文件无限量存储；

7）支持手机APP无线操控，支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机；

8）具备高负载低噪声大流量抽气泵，流量可达110L/min；

9）烟气传感器类型、数量、维护日期动态管理，气体传感器自动配置，同时传感器供电无需更换电池，自动充电，增加传感器电池电量报警，提示用户注意，确保传感器处于安全状态；

10）具备烟尘系统气密性和整机故障自检与报警功能，方便用户使用及维护；

11）具有气路缓冲功能，实现真正防倒吸，保证采样数据的准确性；

12）主机可视化优质尘滤芯、逃逸水陷阱一体化设计，有效滤尘且便于更换，进一步除水，保护气路及采样泵；

13）交直流电压供电，支持外接电源箱供电或AC/DC桌面电源适配器供电，采用220V供电、充电，

14）具有断电记忆功能，采样过程中，突然断电，自动保存工作数据，来电提示恢复继续采样

15）标配电池25.9V 6AH,仪器功耗更低，20L/min，-8kPa负载时≥3小时  30L/min，-8kPa负载时≥2小时。可扩展备用电池输入；

16）具有大于AC250V过压保护功能，避免因接入电压过高而造成仪器损坏。

17）便携性好，主机尺寸：≤(长275×宽170×高265)mm，重量＜7.0kg（含电池）。

6.4 性能指标

1）仪器噪声：＜65 dB(A)

2）仪器功耗：＜300W

3）烟尘技术参数：

采样流量：(0～110)L/min；分辨率0.1 L/min；最大允许误差±2.5%。

烟气动压：(0～2000)Pa；分辨率1Pa；最大允许误差±1.0%FS。

烟气静压：(-30～30)kPa；分辨率0.01Pa；最大允许误差±1.0%FS。

烟气全压：(-30～30)kPa；分辨率0.01Pa；最大允许误差±1.0%FS。

流量计前压力：(-60～0)kPa；分辨率0.01Pa；最大允许误差±1.0%FS。

流量计前温度：(-55～125)℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±2.5℃。

烟气温度：(0～800)℃；分辨率0.1℃；最大允许误差±3℃。

等速吸引流速：(1～45)m/s；分辨率0.1m/s；最大允许误差±4%。

大气压：(60～130)kPa；分辨率0.1kPa；最大允许误差±0.5kPa。

采样泵负载能力：≥50L/min(阻力为30kPa时)。

4）烟气技术参数：

采样流量：1.0L/min。

O2 ：量程(0～30)%，示值误差±5%，响应时间:≤90s，

预期使用寿命：空气中2年。

SO2 ：量程(0～5700)mg/m3 最大值14000mg/m3 ，示值误差±5%，

响应时间:≤90s，预期使用寿命：空气中2年。

SO2低浓度 ：量程(0～570)mg/m3  最大值1400mg/m3 ，示值误差±5%，

响应时间:≤90s，预期使用寿命：空气中2年。

NO ：量程(0～1300)mg/m3  最大值6700mg/m3 ，示值误差±5%，

响应时间:≤90s，预期使用寿命：空气中2年。

NO2 ：量程(0～200)mg/m3  最大值2000mg/m3 ，示值误差±5%，

响应时间:≤90s，预期使用寿命：空气中2年。

CO ：量程(0～5000)mg/m3  最大值25000mg/m3 ，示值误差±5%，

响应时间:≤90s，预期使用寿命：空气中2年。

H2S ：量程(0～300)mg/m3  最大值1500mg/m3 ，示值误差±5%，

响应时间:≤90s，预期使用寿命：空气中2年。

CO2 ：量程(0～20)%，示值误差±5%，响应时间:≤90s，

7.电动离心机

7.1 技术要求

1）微机控制，触摸面板，直流无刷电机

2）电子门锁，提高安全性

3）自动计算及设置离心值RCF值

4）大屏幕液晶显示

5）配有多种管架，挂架，适配器，一机多用

6）可编程操作，可存储多个常规程序

5.2 技术参数

1）最高转数：5300r/min

2）最大相对离心率：5010xg

3）转数精度：±30r/min

4）定时范围：1min～99min

5）整机噪声：＜65dB(A)

6）电源：AC220V±22V 50/60HZ 10A

7）整机功率：400W

8.油浴锅

1）温度稳定性：±1℃

2）循环功能:内循环

3）温度范围：室温-300℃

4）温控功能：加热型

5）加热功率：2000W

9.微控数显电热板

9.1技术要求

1）采用PID数显控温仪控温，温度精准。

2）采用陶瓷纤维保温材料，保温性能好，重量轻。

3）面板采用微晶玻璃，垂直导热，周边无热量，安全防烫、耐强酸、强碱。

4）微晶玻璃低膨胀系数特性，在高温实验下承载表面不易变形。

5）整机采用优质316L不锈钢材质，保证整机耐腐蚀

6）最高工作温度可达到450℃。

7）无明火，满足国家实验室安全标准。

9.2技术参数

1）控制方式： 机械式能量开关

2）温度范围： RT+20～450℃

3）温度精度： ±5℃（空载100℃）

4）面板材质： 特制微晶玻璃

5）外壳材质： 冷轧板

6）面板尺寸：≤ 300*300mm

7）加热面积：≤  180*180mm

9）内胆尺寸：≤  300*300mm

10）外形尺寸：≤ 300*355*125mm

11）功率：   ≤  1.2W

12）电源电压：AC220v/50Hz

8.3 安全保护

1）超温保护

2）快速熔断器

10.便携式X射线荧光重金属测定仪

1）仪器类型：手持式X荧光光谱仪

2）测量元素范围：原子序数为12～92镁（Mg）到铀（U）之间的元素均可测量

3）微电脑系统：工业定制Windows CE7.0系统, CPU: 1G , 系统内存: 1G , 扩展存储最大支持32G, 标配16G, 可以海量存储数据

4）含量范围：ppm～99.99%

5）检测时间：1-10秒（一秒报结果）

6）内置系统：GPS、Wi-Fi、蓝牙

7）电源：可充电锂电池，标配两块9000mAh电池,可持续工作10-12小时；可选配27000mAh超大电池，配有宽电压110V～220V通用适配器，可充流供电使用 。

▲8）内置记忆电池：更换电池无需关机，支持热拔插，直接换电池，

9）检测对象：固体、液体、粉末

10）探测器：SDD探测器

11）探测器分辨率：最低到145eV

12）激发源：50KV/200uA-银靶端窗一体化微型X光管及高压电源

13）准直器和滤光片：直径4.0mm和2.0mm准直器，6种滤光片，12种组合自动切换

14）视频系统：500万像素的高清晰摄像头

▲15）显示屏：全新5寸液晶显示触摸屏，其分辨率是1080*720，可上下90°翻转，左右270°旋转，以适应不同角度观测数据。

16）检出限：最低检出限达1～500 ppm。

17）安全性：多重安全防护，不测试，无辐射，工作时的辐射水平远低于国际安全标准，且具有无样品空测，自动关X光管功能。标配辐射屏蔽罩、加厚仪器合金测试壁。具备硬件锁的功能，可强行关闭光管，停止X射线产生。

18）应用方便性：无需选择曲线，一键智能匹配最佳曲线

19）数据传输：数字多道技术，SPI数据传输，快速分析，高计数率；防水迷你USB，可外接台式电脑

20）操作环境湿度：≤90%

21）操作环境温度：-20℃～+50℃

22）仪器外形尺寸：≤244mm（长）*90mm（宽）*330mm（高）

23）仪器重量：≤1.75Kg

24）智能三色预警指示系统：通电开机时绿色电源指示灯亮，测试时红色辐射警告指示灯闪烁，设备出现故障黄色辐射指示灯闪烁。

25）可选配件：27000mAh超大电池，便携式及座式测试支架，蓝牙打印机等。

▲26）仪器具有相关环境试验报告（高低温试验、盐雾试验、跌落试验、振动试验和防尘防水）。

▲27）电池应具有第三方出具的符合国际航空运输协会《危险品规则》办理的类项规定内容的相关鉴定报告和符合国际海事组织《国际海运危险货物规则》（2014版）规定的相关鉴定报告。

11.植物样品研磨机

11.1 产品要求

1）上粉碎室+中筛网+下容料杯的组合

2）三种不同孔径筛网选择，满足不同粉碎细度需要

11.2 技术参数

1）方式：切割粉碎+筛网

2）性能：工作方式：持续

外装：表面耐药品性涂装

粉碎室：压铸钢

破碎刀：合金钢

筛网孔径（mm）：0.5/1.0/1.5

3）结构：

粉碎效果（目）：30-120

一次投入量（克）：50

电机转数（rpm）：1400

额定功率（KW）：0.25

4）控制：

电源（50/Hz）额定电流：AC220V/1.1A

5）附件：毛刷、保险、扳手、破碎刀

12.低流量地下水采样系统

12.1 总体要求

全套系统需要完成地下水监测井的洗井，采样，水位测量和水质参数现场测定及存储。设备便于携带，可以在低至100ml/min的流速下长时间稳定工作，所采样品适用分析项目包括：电导率（k），PH，碱度，氧化还原电位（Em），主量离子，痕量金属，硝酸盐等阴离子，溶解气体，非挥发性有机物，VOCs和SVOCs，TOC（总有机碳），TOX（总有机卤），微生物指标。

12.2 主要技术指标

12.2.1 可编程的泵控制器

1）控制低流量采样泵运行

2通过按键实现简单、可重现的低流速调节

3）多模式数字控制，用于重复事件手动模式

4）所有设定和状态信息均为全数字显示

5）键盘：6键控制

6）显示：16字符LCD显示

7）电源：太阳能、电池等多种供电形式

8）最大耐压：125psi

9）扬程：60米

10）操作温度：-29至66℃

12.2.2 便携型电子空压机

1）尺寸：不大于38*28*17cm

2）重量：不大于7kg

3）电源：12V直流

4）最大压力：100psi

5）最大升距：60米

6）输出：0.21scfm@100psi

12.2.3 水位测量仪

1）可单独作为水位测量仪使用，也可以连接泵控制器触发启停

2）两种使用模式：触水告警或离水告警，一键控制模式转换

3）	告警：指示灯及蜂鸣器报警

4）	重量：不超过4kg

5）	探棒直径：不超过1.6cm

6）	探棒长度：不超过20cm

7）电源：9V电池

8）	电池寿命：30小时以上

9）	测量深度：45米，最小刻度1cm

10） 操作温度：-40至85℃

11） 包含连接电缆，井吊钩和卷筒制动器

12.2.4 气囊采样泵

1）材料：NSF等级PVC，挤压型，无标记或润滑剂

2）长度：不大于1.04m

3）直径：不大于4.2cm

4）接头材料：聚丙烯

5）导水管外径：1/4”&3/8”

6）泵容量：不大于395ml

7）扬程：不大于90米

12.2.5 管道

1）带刻度并联双管

2）供气管1/4”外径，排水管3/8”外径

3）材料：聚乙烯/特氟龙

4）	耐压：150psi

13.土壤样品风干台架

1	风干台架	180*50*200（cm）	2台

2	陶瓷托盘	35*50 （cm）	40个

3	封口机		1台

4	打包机		1台

14.原子吸收分光光度计

1. 用途:适用于食品、地面水、地下水和饮用水中等样品中的如金、银、铜、铅、锌、锰、钾、钠、钙、镁、铁、镉等元素的测定。

2. 工作条件:

2.1电源: 220V±10%, 50Hz

2.2 环境温度: 15-35(C

2.3 相对湿度: ≤80%

3. 技术参数:

3.1工作波段：190—900nm

3.2波长准确性：≤±0.2nm

3.3波长重复性： ≤0.1nm

3.4静态基线（代表元素：Cu）：≤0.003A/30min

3.5检出限(代表元素：Cu)：≤0.005μg/mL；

3.6测量重复性（代表元素：Cu）RSD: ≤0.6%

4. 技术要求：

4.1 单色器：采用C-T型光路设计，光程短，能量损失小。

4.2 光栅：采用1800条/mm规格、焦距270mm的闪耀光栅。

4.3 波长扫描：采用精密步进电机，实现波长自动寻峰定位。

4.4 光谱带宽：计算机控制自动变换，狭缝宽度多档可调。

4.5 元素灯采用垂直放置设计，可同时安装八支元素灯，自动精确定位。

▲4.6八灯可同时进行预热，节约预热时间，切换测量元素无需等待。

4.7元素灯塔可以360度无限制旋转，避免出现灯位不准、及绞线故障。

4.8负高压设置：自动匹配光电倍增管的负高压的大小。

4.9点火方式：软件控制一键式全自动点火，点火方式采用内置点火丝、点火过程无需喷

射火焰、更加安全可靠。

▲4.10扣背景方式：采用塞曼背景校正技术、实现全波段背景扣除，横向塞曼、恒定磁场，背景校正稳定，节能降耗。

4.11测量方式：可实现火焰吸收、火焰发射和氢化物发生方式的测量。

▲4.12配置辅助气气路系统，流量可调，减少了样品引入对火焰状态和原子化温度的影响。

4.13抗腐蚀钛合金燃烧器，可实现三维调节和旋转。

4.14自动控制与安全功能要求：

4.14.1具有火焰监测功能，火焰出现异常熄灭可自动关闭燃气；

4.14.2具有自动水封装置，水封缺水禁止点火；

4.14.3具有废液液位监控功能，防止废液溢出；

4.15适用于Windows10/9/8/7/XP系统操作软件，具有强大的专家在线帮助系统。

4.16具有用户管理功能，可设置不同的登陆账号及密码及不同账号权限高低。

4.17具有数据追踪功能，可实时记录仪器操作步骤及报警等信息。

4.18软件独立生成样品信息模块，样品信息可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息，轻松实现样品信息导入及导出，报告结果可根据需求由仪器操作软件直接转换XLS文件、PDF文件、Image文件等可编辑文件。

5.配置要求：

5.1原子吸收分光光度计主机1台

5.2 空芯阴极灯铁、锰、铜、锌、铅、镍、镉、铬各1支

5.3标准备品备件1套

5.4低噪音无油空气压缩机1台

5.5 水循环冷却机 1台

5.6  商用计算机1套

5.7 激光打印机 1台

5.8  稳压器 1台

6. 仪器售后服务及要求：

6.1 现场安装：厂家工程技术人员在用户提出安装要求后，在三个工作日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。

6.2检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。

6.3现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训，包教包会。

6.4仪器自安装验收合格免费保修24个月。买方提出有关维修的问题，卖方必须做到4小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障。

6.5如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

▲6.仪器厂家在广东省设有驻点专职售后工程师。（提供具体地址、联系人、联系电话）

五、供货要求

（1）中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运；

（2）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（3）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险；

（4）设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

（5）交货地点：招标人指定地点。

（6）交货、完工期：合同签订后90日内交付。完成交付后30天内完成仪器设备安装、调试和验收并交付采购人正常使用。

六、报价要求

投标报价应为人民币含税全包价，包括辅材、测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用；包括配合招标人进行与装修、安装、调试以及其它本项目的技术协调等有关工作所需费用。招标人不再支付本项目以外的其它任何费用。

七、安装及验收要求

（1）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态；

（2）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造厂商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅所有随设备的附件必须齐全；

（4）中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

（5）招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

八、质保期及售后服务要求

（1）质保期12个月。

（2）质保期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

（3）对招标人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备给予招标人临时使用。

九、付款方式

（1）合同签订后七个工作日内，中标供应商凭合同、开具的正式发票，采购人支付合同金额的30%。

（2）到货后，完成货物的安装、调试、验收合格并交付使用后七个工作日内，中标供应商凭开具的正式发票，采购人支付合同金额的67%。

（3）剩余3%在质保期满后，无设备质量和售后服务问题，中标供应商凭开具的正式发票，采购人将无息支付给乙方。

# 第三部分
供应商须知

供应商须知

一、资金来源

财政性资金。

二、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述的政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购代理机构”是指：深圳市建星项目管理顾问有限公司

2.2“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3合格的供应商

2.3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.3.2供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

2.3.3符合招标文件规定的资格要求及实质性要求。

2.4“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应当是本国货物，本项目将优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费

4.2.1本次采购向中标供应商收取的代理服务费，按国家有关规定执行，代理服务费不在投标报价中单列。

4.2.2中标供应商在领取中标通知书前应当向采购代理机构交纳代理服务费，该收费根据国家计委计价格[2002]1980号文、国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文货物类规定的收费标准计算。

4.2.3成交供应商应当根据代理服务费交纳通知书向采购代理机构交纳代理服务费，凭交费凭证到采购代理机构领取中标通知书。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1.1招标公告

5.1.2用户需求书

5.1.3供应商须知

5.1.4开标、资格审查、评标、定标

5.1.5合同文本

5.1.6投标文件格式（仅供参考）

5.1.7在招标过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2供应商应当认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

潜在供应商在收到上述通知或在广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上查阅相关通知或公告后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认，如在修改通知或公告发布之日起5天内没有以书面形式向采购代理机构确认的，视作同意修改内容。

6.2供应商未在相关法律法规规定的时间内提出询问或质疑的，采购人或者采购代理机构将视其为无异议。

三、投标文件的编制和数量

7．投标的语言

7.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应当使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应当附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.2投标文件的构成应当符合法律法规及招标文件的要求。

8. 投标文件编制

8.1供应商对招标文件中多个分包进行投标的，其投标文件的编制应当按每个分包的要求分别装订和封装。供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

8.2供应商应当完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

8.3供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

9. 投标报价要求

9.1供应商按照招标文件第二部分用户需求书规定的内容、责任范围以及第五部分合同文本的合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

9.2投标报价应为人民币含税全包价，包括辅材、测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用；包括配合招标人进行与装修、安装、调试以及其它本项目的技术协调等有关工作所需费用。招标人不再支付本项目以外的其它任何费用。

9.3投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评委规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

9.4每一种规格的货物或服务项目只允许有一个报价，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

10. 备选方案

10.1只允许供应商有一个投标方案，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理（招标文件允许有备选方案的除外）。

11. 联合体投标

11.1本项目不接受联合体投标。

12. 供应商资格证明文件

12.1供应商应当按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

12.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖供应商公章。

12.3 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

13. 投标保证金

13.1供应商应当按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

13.2投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交投标文件截止时间之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

13.3交纳投标保证金事宜

（1）投标保证金交纳截止时间：与投标文件递交截止时间一致。

（2）本项目投标保证金金额为：60000.00元，投标保证金账户为：

户名：深圳市建星项目管理顾问有限公司韶关分公司

账号：2005202209020104426

户行：中国工商银行韶关向阳支行

请注明事由“SZJX2020CG001投标保证金”。

13.4提交投标保证金的供应商须已报名本项目。供应商与交款人名称必须一致，不接受现金或分批次缴款，非供应商缴纳的投标保证金无效。凡未按规定交纳投标保证金的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

13.5供应商报名参与分包项目的多个分包，应当在招标文件规定的期限内对应所报名的分包按招标文件规定的金额分别交纳投标保证金。

13.6供应商报名参与重新采购的项目，应当在招标文件规定的期限内按招标文件规定的金额重新交纳投标保证金，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

13.7如无质疑或投诉，未被确定为中标供应商的供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

13.8中标供应商的投标保证金,在与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还（中标供应商凭采购合同原件1份到采购代理机构办理保证金退还手续）。

14. 投标文件提交时间

14.1 投标文件提交时间为投标截止时间之前30分钟内，供应商应当现场提交投标文件。

15. 投标文件的数量和签署

15.1 供应商应当编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份（投标文件的副本可采用正本的复印件）。若副本与正本不符，以正本为准。

15.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签署。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应当附在投标文件中。

15.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署才有效。

四、投标文件的提交

16. 投标文件的密封和标记

16.1 供应商将投标文件正本和所有副本密封包装一起，每套投标文件清楚地标明“正本”、“副本”。

16.2外包装上注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商公章。

16.3投标文件必须符合以下密封要求：在不对包装进行破坏的情况下，投标文件无法从包装内掉出或被取出，且他人无法看到投标文件的内文内容。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

17.2 供应商在提交投标文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。

17.3 供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

18.投标文件的拒收

18.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的的投标文件将被拒收。

五、开标、资格审查、评标、定标（详见招标文件第四部分）

六、质疑

19. 质疑

19.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向采购人、采购代理机构提出质疑。

根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本招标文件第一部分招标公告七]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项[联系信息详见本招标文件第一部分招标公告七]。

19.2政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

19.2.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日。

19.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

19.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

19.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

19.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

19.3.2质疑项目的名称、编号；

19.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

19.3.4事实依据；

19.3.5必要的法律依据；

19.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（授权代表签署的，应当提供法定代表人授权委托书）。

19.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的（提交质疑函时应当已成功报名参与该项目），可以对该文件提出质疑。质疑供应商必须按采购文件的约定提交投标或响应文件后，才能对中标或者成交结果提出质疑。

19.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内二次或多次针对同一采购程序环节提出质疑的，采购代理机构均不予受理。

19.6接收质疑函的方式

质疑函必须以原件现场提交的方式提交（格式见第三部分供应商须知附件1.询问函格式和附件2.质疑函格式）。质疑供应商提出质疑时必须向采购人或者采购代理机构索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。

七、 合同的订立和履行

20. 合同的订立

20.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件的承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

20.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应当将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

21. 合同的履行

21.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应当将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应当将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

21.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照20.2条的规定备案。

八、适用法律

22. 采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

附件1.询问函格式

询问函

一、询问供应商基本信息

询问供应商：

地址：                                      邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                      邮编：

二、询问项目基本情况

询问项目的采购项目名称：

询问项目的采购项目编号：

采购编号：                          分包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、询问事项具体内容

询问事项1：

问题或条款内容：

说明疑问或无法理解原因：

询问事项2

……

四、与询问事项相关的询问请求或建议

请求或建议：

签字(签章)：                   公章：

日期：

询问函制作说明：

1.供应商提出询问时，应提交询问函。

2.询问供应商若委托代理人进行询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由询问供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.询问供应商若对项目的某一分包进行询问，询问函中应列明具体分包号。

4.询问函的询问事项应具体、明确，并说明疑问或无法理解原因。

5.询问函的询问请求或建议应与询问事项相关。

6.询问供应商为自然人的，询问函应由本人签字；询问供应商为法人或者其他组织的，询问函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                      邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                      邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的采购项目名称：

质疑项目的采购项目编号：

采购编号：                          分包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第四部分
开标、资格审查、

评标、定标

开标、资格审查、评标、定标

一、开标

1.采购代理机构在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标由采购代理机构主持，邀请供应商参加。

2.开标时，供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足3家的，不得开标。

3.采购代理机构负责记录开标过程，参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

4.供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

5.供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

二、资格审查

6.开标结束后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。采购人根据《资格审查表》（附表一）内容逐条对每家供应商的资格进行审查，审查每家供应商是否符合招标文件的资格条件。只有全部满足《资格审查表》（附表一）所列各项要求的供应商，才是资格审查合格的供应商。无效投标不能进入评审环节。

7.只要不满足《资格审查表》（附表一）所列各项要求之一的，将对其投标文件作无效投标处理。

8.合格供应商不足3家的，不得评标。

三、评标委员会

9.本次招标依法组建评标委员会。评标由采购人或采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

10.评标委员会将按照招标文件规定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应当适用于每个供应商。

四、评标程序、方法及标准

11.本次评标采用综合评分法。

12.评标委员会的评标程序主要分为符合性审查、商务评审、技术评审、价格评审、推荐中标候选人。

13.符合性审查

13.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）逐条对每家供应商的投标文件的符合性进行审查，审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。只有全部满足招标文件规定的符合性要求的供应商，才是符合性审查合格的供应商。

13.2只要符合《符合性审查表》（附表二）所列各项情形之一的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

13.3评标委员会对各供应商的投标文件进行符合性审查过程中，对投标文件的认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则进行表决。对初步被认定为无效投标者应当实行及时告知，评标委员会将集体意见现场及时告知投标当事人。无效投标不能进入技术商务及价格评审。

14.投标文件的澄清

14.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

14.2供应商的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

15.商务、技术及价格评审

15.1评分总值最高为100分，评分分值分配详见附表三：《评分分值分配表》；

15.2商务评审

商务评分项明细及各单项所占分值详见附表四：《商务评审表》；

15.3技术评审

技术评分项明细及各单项所占分值详见附表五：《技术评审表》；

15.4价格评审

15.4.1价格核准：评标委员会对有效供应商的报价进行详细复核，如有报价或计算上的错误的，进行修正。修正原则如下：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

15.4.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的有关规定，按以下原则处理：

15.4.2.1对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

15.4.2.2本项目供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

15.4.2.2.1服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

15.4.2.2.2以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

15.4.2.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

15.4.3对小型或微型企业投标的扶持【监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加在政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》】。

15.4.3.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

对于被做出不诚信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的供应商，应当明确在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级不诚信行为供应商给予其总分值5%的减分，二级不诚信行为供应商给予其总分值7%的减分，三级不诚信行为供应商给予其总分值10%的减分。采用最低评标价法或性价比法的，对于一级不诚信行为供应商给予其报价5%的加价，二级不诚信行为供应商给予其报价7%的加价，三级不诚信行为供应商给予其报价10%的加价。

注：关于《韶关市政府采购供应商诚信记录管理办法》（韶财采购〔2015〕7号）的具体内容，供应商可在韶关市政府采购网政策法规下载。

15.4.4评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

15.4.5计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（以评标价为准）为基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

15.5评标得分及统计：评标委员会根据对标的进行的综合评审，以实质上完全响应招标文件要求的、评标委员会按本项目的评标方法，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。并根据以下公式进行打分：

评标得分=F1+ F2 +……+ Fn

F1 、F2 ……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

注：在评标委员会各成员独立对每个有效供应商进行评价打分后，进行汇总得分，评标委员会在打分时,保留两位小数点。

16.	中标供应商的确定

16.1推荐中标候选人名单：评标委员会按照评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，并编制评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若得分且投标报价相同、技术指标一致的，由评标委员会投票表决。

16.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

16.3根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

17.	发布中标结果

17.1采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）。

17.2在中标结果公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应当承担相应的法律责任。

- 中标供应商应当到采购代理机构领取中标通知书。

附表一：资格审查表

资格审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定【投标人必须提供《资格声明函》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.1资格声明函”】。 1）、具有独立承担民事责任的能力【投标人必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件】。 2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标人必须提供投标截止时间前一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。 3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标人必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.7《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》”】。 4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人必须提供投标截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认】。 5）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.8守法经营声明书”】。 6）、符合法律、行政法规规定的其他条件【投标人必须提供《守法经营声明书》，格式参考本招标文件第六部分投标文件格式“3.8守法经营声明书”】。 |
| 2 | 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，投标人未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 注：以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关记录信息已失效，投标人必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：（1）采购人依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

（2）投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（3）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算； |
| 5 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 |
| 6 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 7 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 8 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 9 | 技术参数（带★号条款）满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 |

注：（1）投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

（2）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

（3）结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过评审，否则不通过。

附表三：评分分值分配表

评分分值分配表

| 评分项目 | 商务 | 技术 | 价格 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 25分 | 45分 | 30分 | 100分 |

附表四：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 2 | 满足或优于招标文件要求得2分； 低于招标文件要求不得分。 |
| 2 | 同类业绩 | 15 | 提供2017年1月1日至今以投标人名义独立完成的同类项目业绩，每个得3分，满分15分。 注：须提供合同或中标通知书为准。 |
| 3 | 信誉评分 | 3 | 投标人具有有效的ISO9000系列国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，满分3分。 注：须提供认证证书复印件。 |
| 4 | 售后服务 | 5 | 根据投标人针对本项目的售后服务承诺、售后服务场所的设立、维修响应计划，包括具体的售后服务内容、故障排除、技术支持等进行评审： 1.售后服务内容、售后服务场所的设立、维修响应、故障排除、技术支持等方案详细完整的得5分； 2.售后服务内容、售后服务场所的设立、维修响应、故障排除、技术支持等方案一般合理的得2分； 3.售后服务内容、售后服务场所的设立、维修响应、故障排除、技术支持等方案较差的得1分； 4.未提供不得分。 |
| 合计：25分 |

注：1、招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2、商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

附表五：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 40 | 根据供应商所投产品技术参数满足或优于采购文件要求得40分，投标产品技术参数中带“▲”号的参数指标1项不满足采购要求则扣3分，分数扣完为止。 注：带“▲”号的参数为重要技术指标，有要求提供证明材料的须按要求提供证明材料，否则视为不响应。（证明材料也可为制造商加盖公章的证明文件） |
| 2 | 安装、调试、验收和培训计划 | 5 | 根据各投标人的安装、调试、验收和培训计划等进行评审： 1.安装、调试、验收和培训计划详细完整的得5分； 2.安装、调试、验收和培训计划一般合理的得3分； 3.安装、调试、验收和培训计划较差的得1分； 4.未提供不得分。 |
| 合计： 45分 |

注：1、竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2、技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

# 第五部分
合同文本

韶关市政府采购

合同书

（货物类）

采购项目名称：始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）

采购编号：SZJX2020CG001

采购项目编号：440222-2021-00013

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）

采购编号：SZJX2020CG001

采购项目编号：440222-2021-00013

根据始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》________________的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 供货要求

（1）中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运；

（2）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（3）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险；

（4）设备至招标人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后90日内交付。完成交付后30天内完成仪器设备安装、调试和验收并交付采购人正常使用。

2.交货方式：现场交验。

3.交货地点：采购单位指定地点。

五、付款方式：

1.合同签订后七个工作日内，中标供应商凭合同、开具的正式发票，采购人支付合同金额的30%。

2.到货后，完成货物的安装、调试、验收合格并交付使用后七个工作日内，中标供应商凭开具的正式发票，采购人支付合同金额的67%。

3.剩余3%在质保期满后，无设备质量和售后服务问题，中标供应商凭开具的正式发票，采购人将无息支付给乙方。

六、质保期及售后服务要求：

1.质保期12个月。

2.质保期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

3.对招标人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备给予招标人临时使用。

七、安装与调试:

1、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态；

2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造厂商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅所有随设备的附件必须齐全；

4、中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

八、验收要求：

招标人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

九、违约责任与赔偿损失

……

争议的解决

……

不可抗力

……

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应当在变更当日内书面通知对方，否则，应当承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份，其中甲乙双方各执   份，采购代理机构 壹 份，政府采购监督管理部门 壹 份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表：                                       代表：

签定地点：

签定日期：     年    月   日                 签定日期：     年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第六部分
投标文件格式

温馨提示：

1.本部分仅供参考。

2.供应商应当编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份（投标文件的副本可采用正本的复印件）。

3.供应商应当将投标文件正本和所有的副本密封包装一起，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，外包装上应当注明采购项目名称、采购编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应当加盖供应商公章。

4.请供应商按照招标文件要求和以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请根据投标实际情况编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

韶关市政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）

采购编号：SZJX2020CG001

采购项目编号：440222-2021-00013

供应商名称：（盖章）

日期：  年  月  日

目 录

一、自查表 …………………………………………………………………………………………（）

1.1资格性/符合性自表…………………………………………………………………………（）

1.2“★”条款自查表… ………………………………………………………………………（）

1.3“▲”条款自查表………………………………………………………………………………（）

1.4技术评审自查表………………………………………………………………………………（）

1.5商务评审自查表………………………………………………………………………………（）

二、投标函 ……………………………………………………………………………………………（）

三、资格证明文件 ……………………………………………………………………………………（）

3.1资格声明函…………………………………………………………………………………（）

3.2营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明…………………………………………（）

3.3法定代表人证明书……………………………………………………………………………（）

3.4法定代表人授权委托书（如有） ……………………………………………………………（）

3.5财务状况报告或资信证明或投标担保函……………………………………………………（）

3.6依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…………………………………………………（）

3.7关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺…………………………………（）

3.8守法经营声明书………………………………………………………………………………（）

……

四、投标保证金交纳凭证……………………………………………………………………………（）

五、政策适用部分  …………………………………………………………………………………（）

5.1节能、环保产品投标价格明细表（如有） …………………………………………………（）

5.2中小企业声明函 ……………………………………………………………………………（）

……

六、技术部分  ………………………………………………………………………………………（）

……

七、商务部分  ………………………………………………………………………………………（）

……

八、价格部分  ………………………………………………………………………………………（）

8.1开标一览表……………………………………………………………………………………（）

8.2投标明细报价表 ……………………………………………………………………………（）

注：以上目录仅列举部分常用的内容，仅供参考，请供应商按照招标文件要求和以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请根据投标实际情况编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、自查表

## 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：1.表中的材料将作为资格审查和符合性审查的重要依据之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

2.供应商应根据《资格审查表》（附表一）以及《符合性审查表》（附表二）进行填写此表。

## 1.2	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 自查结论 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2.《用户需求书》中标注有“★”号参数为实质性条款，逐条响应，如不满足要求将导致无效投标。

3.供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

4.如无“★”条款，可不填写此表。

## 1.3“▲”条款自查表

| 序号 | “▲”条款要求 | 自查结论 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| 2 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| 3 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| 4 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2.《用户需求书》中标注有“▲”号参数为重要条款，逐条响应，如不满足要求将影响评分。

3.供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

4.如无“▲”条款，可不填写此表。

1.4技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

## 1.5商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 二、投标函

投标函

深圳市建星项目管理顾问有限公司：

为响应你方组织的始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）（采购编号SZJX2020CG001，采购项目编号：440222-2021-00013) 的招标，我方愿参与投标。我方确认收到贵方提供的该项目的招标文件的全部内容。

(供应商名称)作为投标供应商正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  一  份，副本  四  份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：

（一）同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供全部货物与相关服务，投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的投标有效期为  90  天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的所有条款，放弃对招标文件提出异议和质疑的一切权力。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而毫无保留地提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。

（六）我方完全服从和尊重评标委员会所作的决定和评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（七）我方如果成为中标供应商，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（八）我方如果成为中标供应商，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十一）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

供应商名称：

法定代表人姓名：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

供应商名称：(盖章)

日期：

## 三、资格证明文件

## 3.1资格声明函

资格声明函

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司

本单位参加始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）（采购编号SZJX2020CG001，采购项目编号：440222-2021-00013)的政府采购活动，并声明：

一、本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

二、本单位清楚明白：

（一）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

特此声明！

注：1.本声明函不得更改，否则按无效投标处理；
     2.本声明函若有虚假情况或与事实不符的，按无效投标处理。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 3.2营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件

粘贴、装订或打印营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件。此处可根据复印件自行调整。

## 3.3法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

## 3.4	法定代表人授权委托书格式(适用于非法定代表人参与投标情形)

法定代表人授权委托书

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签署代表为法定代表人，则本表不适用。

3.5投标截止时间前一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

……

## 3.6投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认）

……

## 3.7关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺：

关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

深圳市建星项目管理顾问有限公司：

我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员（详见《设备及专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

| 设备及专业技术能力情况表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

日期：  年  月  日

3.8守法经营声明书

守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我方符合本次政府采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

3.9	制造商（或总代理）授权书（适用于非供应商生产的投标标的，根据招标文件要求选用）

制造商（或总代理）授权书

深圳市建星项目管理顾问有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方 始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）（采购编号：SZJX2020CG001，采购项目编号：440222-2021-00013) 的招标文件要求提供的由我方  制造（或总代理）的      的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）   及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称（盖章）:

法定代表人（或授权代表）（签字） ：

职务：

部门：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

日期：    年   月   日

3.10资格性审查要求的其他资质证明文件（根据招标文件要求，自行添加）

1.……

2.……

3.……

## 3.11名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

## 四、投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

深圳市建星项目管理顾问有限公司：

（供应商名称) 参加贵方组织的 始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）（采购编号：SZJX2020CG001，采购项目编号：440222-2021-00013) 的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）叁万 元的投标保证金。

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

供应商名称：（盖章）

日期：    年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件，此处可根据实际自行调整大小

注：1.供应商投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。

2.中标供应商的投标保证金,在与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还（中标供应商凭采购合同原件办理投标保证金退还手续）。

## 五、政策适用部分

## 5.1节能、环保产品投标价格明细表

节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称：始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）

采购编号：SZJX2020CG001

采购项目编号：440222-2021-00013

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1.各供应商所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2.关于《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》，若招标文件无特别说明，则以截止发布采购公告日期前最新一期清单为准；若招标文件有说明的，则以招标文件为准。

3.上表内行数不够的自行添加。

供应商名称：（盖章）

日期：    年   月   日

5.2中小企业声明函（中小微企业须提供并填写此函方可享受相应优惠政策；非中小微企业可不提供。）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购代理单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 5.3残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位须提供并填写此函方可享受相应优惠政策；非残疾人福利性单位可不提供。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 六、技术部分

## 6.1货物说明一览表

货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

## 6.2实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (供应商应按货物实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须对应招标文件技术部分的“★” 项内容逐条响应。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.如无“★”条款，可不填写此表。

## 6.3一般技术条款响应表

一般技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (供应商应按货物实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

## 6.4技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介。

2.设备技术特点说明及详细方案。

## 6.5拟任执行管理及技术人员情况

拟任执行管理及技术人员情况表

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 6.6主要设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 6.7履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

## 6.8组织实施方案

供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评标委员会可视为供应商履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1.对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2.针对本项目的组织实施方案

3.进度计划和保证项目完成的具体措施

4.项目整体验收计划

5.培训计划

6.供应商认为必要的其它内容。

## 6.9其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 七、商务部分

## 7.1供应商概况

## 7.1.1供应商情况介绍表

供应商情况介绍表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1.文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2.图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3.根据评审表的要求提交其它相应资料。

4.此表数据如有虚假，一经查实，供应商自行承担相关责任。

## 7.1.2供货渠道与合作机构情况表

供货渠道与合作机构情况表

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系方式 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址： | 联系人: 电话: 传真: | 见投标文件（）页 |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 联系人: 电话: 传真: | 见投标文件（）页 |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 7.1.3同类项目业绩介绍表

同类项目业绩介绍表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。根据评审表的要求提交相应资料。

## 7.1.4供应商目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

诉讼案件或仲裁的资料表

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

## 7.1.5其它重要事项说明及承诺

(如有，请扼要叙述)

7.2实质性响应商务条款（“★”项）响应表

实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (供应商应按实际填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须对应招标文件商务部分的“★” 项内容逐条响应。“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.如无“★”条款，可不填写此表。

## 7.3一般商务条款响应表

一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自提交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 | 质保期：验收交付之日起 。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |

## 7.4售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标文件的要求（格式自定）：

1.免费保修期。

2.应急维修时间安排。

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）。

4.维修服务收费标准。

5.制造商的技术支持。

6.其它服务承诺。

7.培训计划。

## 7.5其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 7.6中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司

如果我方在贵单位组织的 始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）（采购编号SZJX2020CG001，采购项目编号：440222-2021-00013）招标中获中标，我方保证在领取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵单位交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付。

特此承诺！

供应商名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：  年   月   日

## 八.报价表

## 8.1开标一览表

开标一览表

采购项目名称：始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）

采购编号：SZJX2020CG001

采购项目编号：440222-2021-00013

| 报价项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 采购标的 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 （小写）￥ 元 |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均为人民币报价，金额单位为元。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 8.2	投标明细报价表

投标明细报价表

采购项目名称：始兴县环境监测站环境监测能力建设仪器设备采购项目（二次）

采购编号：SZJX2020CG001

采购项目编号：440222-2021-00013

| 一、采购标的 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |

注：1.以上内容必须与《开标一览表》一致。

2.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

授权代表身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面