# 政府采购

# 招 标 文 件

# 招标项目编号：ZC2017453

# 采购计划编号：17A0032810

# 采购项目名称：沙坪坝区人民医院采购医疗设备（2017年第4批）

# 采 购 人： 重庆市沙坪坝区人民医院

# 采购机构：重庆市沙坪坝区公共资源交易中心

2018年2月

目   录

第一篇	投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金情况	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  项目采购需求（技术规格及数量）	- 8 -

一、招标项目一览表	- 8 -

二、技术规格及质量要求	- 8 -

三、样品要求	- 33 -

第三篇  项目采购需求（商务要求）	错误!未定义书签。

一、交货时间、地点及方式	- 33 -

二、报价要求	- 33 -

三、质量保证及售后服务	- 33 -

四、付款方式	- 33 -

五、知识产权	- 34 -

六、验收要求	- 33 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 34 -

一、资格审查	- 33 -

二、评标办法	- 35 -

三、评标标准	- 38 -

四、投标无效条款	- 40 -

五、终止招标条款	- 40 -

第五篇  投标人须知	- 42 -

一、投标人	- 42 -

二、招标文件	- 42 -

三、投标文件	- 42 -

四、交易服务费	- 47 -

五、开标	- 44 -

六、评标	- 46 -

七、定标	- 46 -

八、中标通知书	- 47 -

九、关于质疑和投诉	- 47 -

十、签订合同	- 48 -

十一、政府采购信用融资	- 33 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	错误!未定义书签。

一、合同主要条款	错误!未定义书签。

二、政府采购合同（格式）	错误!未定义书签。

第七篇  投标文件编制要求	- 49 -

一、资格文件	- 33 -

二、技术、商务及经济文件	- 57 -

三、电子文档	- 64 -

# 投标邀请书

重庆市沙坪坝区公共资源交易中心按照区财政局采购办下达的采购计划，对沙坪坝区人民医院所需彩超机进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| 分包号及项目内容 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1：人体成分分析仪 | 20.00 | 0.40 |  |
| 分包2：抢救设备 | 74.30 | 1.48 |  |
| 分包5：彩超腔内容积探头 | 25.00 | 0.50 |  |
| 分包7：超声乳化仪 | 55.00 | 1.1 |  |
| 分包8：便携式纤维支气管镜 | 10.00 | 0.20 |  |
| 分包11：气腹机 | 33.00 | 0.66 |  |
| 分包12：有创呼吸机 | 130.00 | 2.60 |  |

注：1、本项目所有设备经财政局审批，同意采购进口设备。

2、投标人可同时选择一个或多个分包进行投标，但须分别制作投标文件。

3、本项目其它分包已采购完毕。

## 二、资金情况

采购人资金已到位。

## ★三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1．所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。

2．投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。

3．所投产品有效的《医疗器械注册证》，若注册证附件为《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》。

4．所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。

5．所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。

（资格文件原件备查）

## 四、投标、开标有关说明

（一）招标文件的获取时间：2018年2月11日至3月5日

（二）招标文件获取方式：投标人自行在重庆市政府采购网、重庆市沙坪坝区门户网和重庆市沙坪坝区公共资源交易网上下载。。

（三）投标地点：重庆市沙坪坝区公共资源交易中心（重庆市沙坪区天梨路199号）。

（四）投标文件提交截止时间：2018年3月6日北京时间14:00′00″（以本项目开标室电子时钟显示时间为准）。

（五）开标时间：2018年3月6日北京时间14:00′00″（以本项目开标室电子时钟显示时间为准）。

（六）开标地点：同投标地点

## 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1.为便于各投标单位顺利快捷地按规定缴纳投标保证金，请及时在沙坪坝区公共资源交易中心完成“投标单位银行基本账户登记备案”。登记备案流程详见：重庆市沙坪坝区公共资源交易中心网站( www.cqspbjyzx.com)，“登记专区”栏目中“投标单位银行基本账户登记备案须知”。

2.投标人必须于2018年3月5日17:00前将保证金从本单位基本账户转入沙坪坝区公共资源交易中心指定的保证金账户（账户信息见本项目采购公告），到账为准。详见：重庆市沙坪坝区公共资源交易中心网站( www.cqspbjyzx.com)，“登记专区”栏目中“政府采购项目保证金缴纳指南”。

3.保证金应按采购文件规定的方式和金额缴纳;有分包的应按各分包对应的缴纳保证金专户信息（由母账号及子账号组成）缴纳;供应商应按本次采购项目公告提供的专户信息（由母账号及子账号组成）及保证金金额一次性缴纳保证金,否则视为报名不成功。

4.投标保证金按本招标文件相关规定缴纳并到账视为报名成功，若报名成功后无故不参与投标，将按有关规定处理。

（二）投标保证金缴纳如有下列情况之一，视为报名不成功，交易中心将拒收其投标文件：

1.未按招标文件中规定的缴纳投标保证金方式及金额在规定时间内一次性足额缴纳投标保证金并到账的；

2.投标人未在投标保证金缴纳截止时间前在沙坪坝区公共资源交易中心完成本单位银行基本账户登记备案的；

3.沙坪坝区公共资源交易中心本项目指定的保证金账户（账户信息见本项目采购公告）收到的投标保证金与投标人登记备案的账户信息（包括基本户户名、账号、开户行等）不一致的。

注：投标人须自行考虑转账时间风险，因银行等原因造成的投标保证金到账确认时间延迟，沙坪坝区公共资源交易中心不承担任何责任。

（三）保证金退还方式

《中标通知书》发出后无息退还未中标供应商的保证金，在采购合同签订后无息退还中标供应商的保证金。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

## （四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）投标人未在招标文件要求的提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点的，采购代理机构将拒绝接收。

★（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

★（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（四）联合投标

★本项目不接受联合体投标。

（五）为减少投标误差，投标人须于在2018年3月5日17:30前自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件前已经了解现场情况。

（六）投标人如对招标文件有疑问，向采购人要求澄清。采购人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，由区公共资源交易中心负责发布，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本招标项目所有澄清公告以及质疑回复（如果有）一律以公告形式在重庆市政府采购网、重庆市沙坪坝区门户网和重庆市沙坪坝区公共资源交易网上发布，请各投标人注意下载，同时采购代理机构将视同投标人已收到本招标项澄清公告以及质疑回复文件。如投标人未提出疑问，视为完全理解本招标文件。

（七）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（八）投标人在开、评标期间未配合交易中心项目经办人完成相关工作（如提前退场等），视为其完全认同开标记录、评审结果，并对开评标过程无异议，由此产生的后果，责任自负。

（九）投标人不足3家的不予开标；有分包的项目，按分包分别计算投标人数量。

（十）经资格审查后，合格投标人不足3家的，不进入评标环节，并按87号令第四十三条之规定处理；有分包的项目，按分包分别计算合格投标人数量。

## 八、联系方式

（一）采购代理机构：重庆市沙坪坝区公共资源交易中心

联系人：王瑞鹏

邮  编：400038

电  话：（023）65360415

传  真：（023）65360405

地  址：重庆市沙坪坝区天梨路199号

（二）采购人：重庆市沙坪坝区人民医院

联系人（质疑、询问经办人）：刘侃

电  话：（023）65365114

# 第二篇  项目采购需求（技术规格及数量）

## 一、招标项目一览表

| 分包号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高限价 （万元） | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | 1台 | 20.00 |  |
| 2 | 新生儿监护仪 | 1台 | 4.30 |  |
|  | 麻醉机 | 1台 | 70.00 | 是 |
| 5 | 彩超腔内容积探头 | 1个 | 25.00 |  |
| 7 | 超声乳化仪 | 1台 | 55.00 |  |
| 8 | 便携式纤维支气管镜 | 1条 | 10.00 |  |
| 11 | 气腹机 | 1台 | 33.00 |  |
| 12 | 有创呼吸机 | 5台 | 130.00 |  |

注：1、本项目所有设备经财政局审批，同意采购进口设备。

2、投标人可同时选择一个或多个分包进行投标，但须分别制作投标文件。

3、本项目其它分包已采购完毕。

二、技术规格及质量要求

（一）分包一

1.测试方法：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）,计算方法:不使用经验值估算

2.电极方法：4极8点接触式电极,手部电极技术专利

3.测试部位及频率：

阻抗（Z）：通过6个不同的频率（1 KHZ ，5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ，500KHZ，1000KHZ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30个电阻抗测量；

△4.测试模式：成人模式、透析模式

5.主要测量值：

(1).成人报告纸

人体成份报告:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）

(2).体水分报告

体水分报告I:	细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、BMI（身体质量指数）、体脂百分比、基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、去脂体重、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、水合率（TBW/FFM）、体水分测量历史数据（15次精确结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）

体水分报告II:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、体重、节段水分分析、身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW）、体重、骨骼肌、体脂肪含量、体脂百分比、BMI、节段肌肉分析、肌肉量、去脂体重、蛋白质含量、无机盐、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、腰围、内脏脂肪面积、基础代谢量（BMR）、水合率（TBW/FFM）、体成份测量历史数据（12次累计结果）、每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）

6.参考标准：亚洲人标准（多人种标准可供选择）

7.操作语言：中文及多语种选择

8.显示屏：≥800ⅹ480彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能

9.测量体重范围： 10～250Kg，测量年龄范围： 3～99岁，测量身高范围： 95～220cm

10.测试时间： 2分钟以内

11.数据存储：通过输入ID号可储存结果≥100000次

12.操作环境：温度10~40℃，湿度30%～75％RH，70~106kPa

保存环境：温度-20~70℃，湿度10%～95％RH，50~106kPa

△13.可携带性：室内–使用专用手推车，室外–使用专用便携包

14.电极类型：接触式电极、粘贴式电极

15.透析模式设置：透析时间（透析前、中、后），血管通路位置选择，麻痹部位

16.相位角(ǿ)：全身相位角(50kHz)

17.电抗（Xc）：通过3个不同的频率（5 KHZ ，50KHZ ，250KHZ ）分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行15个电阻抗测量

18.支持USB存储设备可使用USB存储设备存储数据（与Excel兼容）或备份全部数据

19.备份数据：可用USB存储设备备份和恢复的数据

20.兼容打印机：激光/喷墨打印机

△21.测量模式：躺姿、坐姿、站姿

22.显示LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式

23.整机原装进口

（二）分包二

新生儿监护仪

△1、5.7英寸触摸显示屏，分辨率640*480

2、具备9通道波形显示能力，也可显示12导ECG波形

3、标配监测接口可监测参数：ECG、Resp、NIBP、SpO2、Temp、IBP、CO2、CO、BIS、SpO2-2

4、心电监护

（1）、可使用3/6/10芯心电导联线；

（2）、具备23种心律失常分析功能；

（3）、内置同步12导心电的分析以及报告打印功能，使用A4纸张进行打印；

5、SpO2监护

（1）、具备SpO2数值，脉率，波形的监测；

（2）、脉率显示范围：30~300 bpm

（3）、根据不同的临床需求，具备三种监测模式可选：慢速，常规，快速；

6、NIBP监护

（1）、采用振荡法监测

（2）、监测范围：0~300mmHg

（3）、根据不同临床需求，具备三种监测模式可选：成人，儿童，新生儿；

（4）、内置不同的监测程序，可选择：手动，自动（定时时间最长可选8小时），连续，腰麻；

（5）、内置自动升压监测模式，在袖带充气过程中即可监测出患者血压，以节省检测时间；

7、呼吸监测范围：0~150次/分；采用胸阻抗法；

8、体温：标配双体温接口，可同时监测两个不同部位的温度；

9、接口可支持IBP监测，可实现同时最多3通道IBP监测，支持SPV和PPV分析；

10、接口可支持CO2监测，可实现对插管病人和非插管病人的呼吸末CO2监测；

11、接口可支持CO监测，监测方法：热稀释法；

△12、可支持BIS监测，可同步存储72小时的2通道BIS波形；

13、病人数据管理

（1）、最多可存储72小时病人趋势图以及趋势列表；

（2）、最多可存储32768个心律失常片段，每个心律失常片段必须包含8秒的心电波形；

（3）、最多可存储18份12导心电诊断报告；

（4）、最多可存储72小时5通道连续波形的存储与回顾；

△14、标配ECG/BP 输出接口

15、内置可充电式锂电池可支持最少5小时连续操作；

16、配置便携提手，包含电池重量≤1.6kg

17、IP32防水防尘等级

18、能抵抗1.22米跌落

19、整机原装进口

麻醉机

1、气源：三气源，氧气、笑气、空气

★2、电子流量计，LED数字显示，并在麻醉机显示屏上有虚拟流量管显示：氧气、笑气0 ~10L/min，空气0~10L/min。

3、设定氧浓度后机器自动混合实现，不需要人为的手动调节。

4、呼吸机：气动电控或电动电控

1）内置彩色液晶显示屏≥12″，同屏显示4道波形，压力-时间波形、流量-时间波形、潮气量-时间波形、二氧化碳和五种麻醉气体波形

2、）氧浓度监测采用顺磁方式.

3）提供全面的呼吸模式：手动/自主、IMV（VCV、容量控制/压力保护），PCV（压力控制）；SIMV（同步容量控制），SPCV（同步压力控制）PSV（压力支持/窒息保护）

4）潮气量(容控IMV模式下)：可设置并实现20ml~1400ml

5）吸气平台：0~60%（定容）

6）呼吸频率：3~80次/分钟

7）吸呼比：4:1~1:4

8）吸气压力：0~80 cmH2O

9）压力限制： 0~80 cmH2O

10）PEEP： 0~20 cmH2O

11）最大吸气流速：150 L/min

12）流量触发：0.3~15L/min

13）麻醉日志：自动记录时间、呼吸模式、分钟通气量、吸入/呼出氧气浓度、二氧化碳浓度、MAC值，并可将自动记录数据传输到医院电子病历系统。

14）趋势图：10分钟-48小时以上趋势图分析波形

★15）3个肺功能环：压力-流量环、压力-容量环、流量-容量环

16) 肺功能数据监测：肺动态顺应性、静态顺应性、阻力R、C20/C麻醉日志、麻醉趋势图等

17）三级声光报警功能：气道压、潮气量、分钟通气量、窒息、电池低电、

吸入氧浓度、二氧化碳浓度、管路脱落报警等；显示报警记录。

Δ18）监测并与麻醉机同屏显示二氧化碳浓度，五种麻醉气体浓度并自动显示麻醉气体种类，当同时出现第二种麻醉气体时有报警，MAC值（有年龄修正）。

5、呼吸回路：

★1）呼吸机和呼吸回路的泄漏在30mbar时小于20ml，对于泄漏和顺应性能进行动态补偿，外回路自动恒温加热,使病人吸入加温气体，

2）电子热丝式流量传感器，在设备工作时随时更换不影响麻醉机正常工作（监测≤5%）可高温高压消毒，质保贰年

3）钠石灰吸收罐自动旁路功能，可保证术中更换钠石灰时机器可继续工作。

4）挥发罐：双罐位，标配一个七氟醚挥发罐；自动压力、温度、流量补偿，无需校准

5）废气排放系统，标配一个与医院废气排放的联接管路。

6)后备电池使用时间：≥60分钟。

6、配呼吸机支臂（选配）

7、整机原装进口

（三）分包五

1、该探头具备革命性的腔内探头技术、支持实时四维成像，支持3D/4D子宫输卵管造影技术、OminiView自由解剖切面等前沿的诊断技术与工具。

△2、该腔内容积凸阵探头：超声频率4.0-9.0MHz,该探头支持空间复合成像、频率复合成像、编码激励、组织多普勒等功能；扫描角度达到170°(2D)×120°(3D)，腔内容积凸阵探头多普勒发射频率：3.0-5.0 MHz；192振元。

△3、能与GEVolusonE8、GELogiqE9机型匹配使用。

（四）分包七

1、技术参数

1.1Phaco规格标准

超声乳化功率递增：0–100%（以5% 递增）

超声乳化负压范围：0–500mmHg（以5mmHg递增）

泵流量：10–50cc/min（以2cc递增）

1.2I/A规格标准

负压水平：0–500mmHg

泵流量：0–50cc/min

1.3玻璃体切除规格标准

电动振荡切割速率(EVIT)：100–600次/分钟（CPM）

负压范围：0–500mmHg（以5mmHg递增）

泵流量：10–50cc/min（以2cc递增）

1.4电凝规格标准

功率调节：5–100%（以5%递增）

电凝类型：双极（也可选配单极）

2、性能要求

2.1WHITESTAR技术：通过控制能量的微脉冲和微间歇，从而达到真正“冷超乳”，对核块磁性的跟随性和更高效的超声效率，使手术可以在安全、高效的环境中进行。

△2.2阻塞模式：阻塞模式下设备可以自动判断超乳针头堵塞状况并自动改变抽吸流速及能量大小,保证手术的安全性及效率。

△2.3CASE技术：可在手术过程中有效减少堵塞解除时的浪涌，即使在设置为高负压时也能减少56%浪涌;确保在高负压条件下前房的稳定性，保证手术的安全性。

2.4全密闭液流系统防止交叉感染，且无需进行内部清洗。

2.5WHITESTAR ICE技术：增强气穴效应，提高超乳效率。

2.6超乳手柄：震荡平率38KHz，直通式设计，坚固耐用的钛合金材料制成。

2.7能量模式：至少有16种能量模式输出。其中包含常规使用的连续模式、短脉冲1-14PPS、长脉冲1-6PPS、小功率脉冲、大功率脉冲、单次爆破110ms频次、多次爆破80ms频次、连续爆破80ms频次、个性化可变模式等多种选择，可实现个性化超乳手术。

△2.8具有中、英文用户界面，可储存达16名手术医生的个性化设置参数。

2.9管道、玻切头、超乳手柄均可预真空高温高压消毒重复使用。超乳管道原厂外包装须注明可重复使用的次数。

2.10多种超乳针头选择。19G针头（2.7-3.0mm切口），20G（2.4-2.7mm切口），21G（2.2-2.4mm切口）。

2.11脚踏：脚踏可调、舒适。具有回吐、主模式之间的切换、子模式之间的切换和连续灌注开合、关闭功能等。

3、整机原装进口

（五）分包八

1、内置便携光源，携带方便

2、具有良好的防水性能，可整体浸泡在消毒液中，进行彻底的消毒处理

3、视野角：90度

4、景深：4-50mm

5、先端部外径：≤3.8mm

△6、插入部外径：4.1mm

7、吸引管道：≥1.5mm

8、弯曲角度：上120°/下120°

9、工作长度：≥600mm

10、总长度：≥855mm

（六）分包十一

1、性能要求：

此设备通过配合腹腔镜一起使用行微创外科手术。通过注入CO2对人体的天然腔隙或人造腔隙的扩展，来得到足够的手术空间及视野。此设备需要具备1）充气压力及流量调节器，2）过压保护机制，3）恒定腹压功能，4）除烟功能，5）声视报警功能。

2、配置要求

2.1气腹主机

2.2高压/低压气管

3、技术要求

3.1指标名称            技术参数

3.2气体供应            气罐和墙式

3.3充气压力调节        电子操作用于控制充气且预防过度充气

3.4充气压力限制,mmHg   ≤25mmHg

3.5＃过压保护特色      需要，自动停止充气

△3.6电子控制释放        需要，在腹内压力超过设定值时将气体回流到气腹机

△37.恒定腹压特色        需要，在超强吸引时任能维持设定值，保证手术空间及视野

3.8流速范围            可调，0-40L/min

△3.9除烟功能            需要，及时清除腹腔烟雾，不可排入手术室

3.10腹部过压声视警报   达到上限值时触发声音以及控制面板提示警报

3.11气体供应不足声视警报    CO2气体不足或耗尽触发声音以及控制面板提示警报

4、整机原装进口

（七）分包十二

1、一般要求

1.1适用于成人，儿童的呼吸机一体化内置涡轮压缩机供气流速250L/min

1.2中文操作界面，报警信息以中文显示，有操作提示

1.3操作简单，方便，操作界面可以个性化配置

1.4有高压氧气接口

2、呼吸模式：

A/C（辅助/控制）：IPPV，IPPVassist，SIMV（同步间歇指令通气）；PSV（压力支持），CPAP/PEEP,PLV（压力限制通气）；BIPAP(双气道正压通气)，NIV（无创通气）；后续可升级,和/Autoflow功能

3、性能要求

3.1高压供氧压力：3－6Bar

3.2具有待机功能

3.3具有呼吸机一体化吸气相同步气动雾化功能；智能吸痰功能提供3分钟纯氧、2分钟吸痰时间、2分钟补充纯氧

△3.4精确耐用的外置热丝式传感器，可以随时取下方便消毒。监测精度≥92%传感器失灵时，不影响呼吸机运行

3.5漏气补偿功能

3.6具有今后升级功能

3.7具有吸气保持功能

4、监测参数要求：

4.1监测参数精确，

潮气量监测(0-4000ml)：吸入潮气量，呼出潮气量，

呼吸频率监测(0-150/min)：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

分钟通气量监测(0-99L/min)：分钟通气量MV，自主分钟通气量MVspon，泄漏分钟通气量Mvleak。

气道压力监测(0-99mbar)：气道峰压，平台压，气道平均压，PEEP，最小气道压，内源性PEEP

4.2可以区别监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量，实时动态监测气道阻力R和肺顺应性C

4.3具有实时波形监测功能：压力－时间波形和流速－时间波形

4.4记录本功能

5、呼吸机参数设定：

5.1潮气量输送精确：范围＜50 至 >=2000ml

5.2传感器测量误差率≤8％

5.3呼吸频率可调:2－100次/分

5.4吸气时间可调：0.2－10秒

△5.5吸气峰流速：0—250升/分

5.6压力上升时间可调：0－2秒

5.7压力控制可调：0－120cmH2O

5.8呼气末正压PEEP：0－45cmH2O

5.9流速加速度；5－200mbar/sec

5.10氧浓度精确可调：21-100％

△5.11压力支持：0－100cmH2O

5.12具有叹息功能，间断性复张肺

5.13敏感的流速触发方式：1－15升/分

6、报警参数要求：

6.1报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定3－60s）、呼吸频率过快报警，吸入潮气量过高报警

6.2呼吸回路断开报警

6.3智能三级声光报警系统，

6.4具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气

7、整机原装进口

第三篇  项目采购需求（商务要求）

一、交货时间、地点及方式

1．交货时间：合同签订之日起20个工作内。

★2．交货地点：沙坪坝区人民医院所在地。

★3．交货方式：中标人将货物在采购人指定地点交付，而且承担将货物运至指定地点并交付给采购人的一切费用和风险。

★二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、仓储、安装调试、技术培训、税费等完成本项目所需的所有费用。

三、质量保证及售后服务

1．质保期：

1.1分包1、2、5、7、11、12质保期自验收合格之日起不少于12个月；

1.2分包8质保期不少于三年，终身维护。

2．售后服务：

★2.1在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，8小时内派合格的维修工程师到达用户现场进行维修，24小时不能修复提供备用机。每年提供四次免费上门巡检服务。

★2.2质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

2.3制造商在重庆地区设有售后服务机构或办事处。

★四、付款方式

货到安装验收合格后一月内，支付货款的90%；余款在验收合格质保期满后支付完毕。

★五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

★六、验收要求

1．在货物到达使用单位后，中标供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

2．设备安装后，采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核，因此产生的一切费用由中标供应商承担。

3．中标供应商须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

★七、培训要求

中标供应商应向采购人提供培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

# 第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明；截止本项目开标时间为止，成立时间不足一年的组织和自然人，还需同时提供基本账户开户银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供第七篇第二条第（七）款所列“诚信声明”。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件； 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 注：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供第七篇第二条第（七）款所列“诚信声明”； |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特殊资格条件 | 证明材料的复印件（加盖投标人公章）。 |

## 二、评标办法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

★1、符合性检查。评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性要求任意一条不满足的，将被判定为投标无效。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 未出现招标文件投标无效条款中的规定的情形。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第一篇（资格要求除外）、第二篇和第三篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行比较和评价，对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

由采购人或采购代理机构核对评标结果，复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

★4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5、推荐中标候选人名单。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 三、评标标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分40 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （40%） | 40 | A起评分： 有效投标人的起评分为20分。 |  |
|  |  |  | B加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带△号标注的部分）要求的每条可加5分。 2、一般性技术参数（非△号标注的部分）高于招标要求的每条可加3分。 3、以上两款总加分不超过20分。 |  |
|  |  |  | C扣分条款： 1、重要技术参数带△部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数（非△号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分；有3条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |
| 3 | 商务部分 20 | 质保期 （2%） | 2 | 在满足招标文件质保期要求基础上每增加6个月加1分，最多可加2分；不满足招标文件要求的，商务分为0分。 |  |
|  |  | 售后服务 能力 （16%） | 16 | 1、售后服务机构设置7分 所有投标产品的制造商有专门的售后服务机构的可得2分；在重庆本地有售后服务机构的可加5分。 2、售后服务机构人员配置4分 有售后服务工程师的得1分，专家可根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称学历、是否有常驻重庆的售后服务工程师等方面加0-3分，满分4分； 3、售后服务机构装备2分 有售后服务装备的得1分，专家可根据为满足售后服务所配备的装备情况加0-1分，满分2分； 4、备品备件及易损件3 分 有备品备件库的得1分，专家可根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性，重庆是否有备品备件库等情况加0-2分，满分3分。 | 所投产品在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明。 |
|  |  | 培训 （1%） | 1 | 专家根据培训方式的科学性、合理性及可行性打0-1分。 |  |
|  |  | 交货时间 （1%） | 1 | 交货时间每提前5天加0.5分，最多可得1分；不满足招标文件要求的，商务分为0分。 |  |
| 4 | 政策性加分 （5%） | 5 | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

政策性加分的相关说明：

1、节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期产品清单为准（投标人须自行提供所投产品在清单中相应页面的证明材料，未提供的不得分）；

2、关于小微企业：

2.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

2.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.2属于小型、微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和小型、微型企业承诺书。

3．具体投标价格扣除比例说明：

3.1投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

## 3.2投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

## 四、投标无效条款

（一）未按照招标文件的规定缴纳相关费用的。

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

（三）不具备招标文件中规定的资格或符合性要求的。

（四）投标人的投标文件内容与采购项目要求★号条款有背离的。

（六）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能证明其报价合理性的。

（七）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（八）投标文件的内容除签名外，未按招标文件规定采用电脑打印的。

（九）资格文件内容复印不清楚，招标人无法确认其内容，投标人又未按招标文件要求携带原件备查的。

（十）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、终止招标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应终止招标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

终止招标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件规定的投标人资格条件及符合性要求并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为投标无效。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书、资格审查、项目采购需求、评标方法、评标标准、投标无效条款和终止招标条款、投标人须知、政府采购合同文本、投标文件编制要求等七部分组成。

（二）采购机构对招标文件所作的一切有效的通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本招标项目所有澄清公告以及质疑回复（如果有）一律以公告形式在重庆市政府采购网、重庆市沙坪坝区门户网和重庆市沙坪坝区公共资源交易网上发布，请各投标人注意下载，同时采购代理机构将视同投标人已收到本招标项目的澄清公告以及质疑回复文件。”

## ★三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由“资格文件”、“技术、商务及经济文件”、“电子文档”以及投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止之日起九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购机构缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标价格币种相同。

5、采购机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购机构上缴国库：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件“资格文件”一式两份，其中正本一份，副本一份；“技术、商务及经济文件”一式五份，其中正本一份，副本四份；电子文档一式一份电子文档内容应与投标文件正本一致，须包含“资格文件”、“技术、商务及经济文件”，PDF格式和非PDF格式各一份，推荐采用U盘为文件载体）。副本可为正本的完整复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2、投标文件正本必须逐页加盖公章并加盖骑缝章，招标文件第七篇投标文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标价格

1、投标人应严格按照“投标文件编制要求”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的投标价格为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标价格，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价法定代表人或其授权的代表签字或加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

资格文件（正副本）、技术、商务及经济文件（正副本）、电子文档必须分别装订并密封。密封包装上至少应注明项目名称（有分包的还须注明分包号），封口处密封并须加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字。

2.除招标文件另有规定外，电报、电话、传真、电子文档形式的投标文件概不接受。

四、交易服务费

（一）收取标准

供应商中标后向沙坪坝区公共资源交易中心缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照渝价[2013]361号和沙发改[2015]4号文件执行，交易服务费费率如下：

| 成交金额 （万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由成交供应商支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目成交金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）
（二）收取时间

区公共资源交易中心在发出中标通知书当日收取政府采购交易服务费

（说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。）。

## 五、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购机构主持，采购人派不少于3名代表参加资格审查。可邀请财政部门和有关监督部门派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件是否密封，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称和投标价格，以及招标文件允许的备选投标方案。

（五）未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

## 六、评标

见第四篇“评标”内容。

## 七、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。采购代理机构于2个工作日内在“重庆市政府采购网”上发布中标结果公告。

3．中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出《中标通知书》。

5、中标人变更

5.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

5.1.1拟中标金额在500万及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500—1000万的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；

5.1.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门。

## 八、中标通知书

1、中标结果公告发出的同时，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

九、关于询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑内容、时限及形式

1、供应商对招标文件有异议的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出质疑。

2、投标人对开标后过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

3、投标人对中标结果有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

4、质疑应当按照《政府采购质疑书》（附件一）的格式提出书面质疑（正副本各一套），质疑书内容应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑书须当面送达，不接受邮寄形式的质疑书。

（三）质疑答复时限

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（四）投诉

1、投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）履约保证金

采购人要求中标供应商提交履约保证金的，中标人应在签订合同前将履约保证金以非现金形式提交至采购人指定账户，履约保证金的金额由采购人根据采购项目的实际情况确定，但不得超过中标金额的10%。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十一、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标、成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

甲乙双方根据    年   月  日沙坪坝区公共资源交易中心第     号采购项目（项目名称                     ）招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，区财政局采购办1份，区公共资源交易中心1份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 附:沙坪坝区政府采购项目信息统计表

# 附件

# 沙坪坝区政府采购项目信息统计表

# 填报单位名称（公章）：                             单位：元

| 商品明细编号 | 商品名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 是否节能环保产品（可多选） | 供应商规模（厂家） | 供应商是否在西部地区 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 节能 | 节水 | 环保 | 大型企业 | 中性企业 | 小型企业 | 微型企业 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计人民币（小写）： |

# 注：1.此表由供应商填列；

# 2.采购人交给区公共资源交易中心备案的政府采购合同中必需附此表，中心按表内信息登录采购合同，区财政局方可办理采购款支付审核。

# 3.定点采购和自行采购，供应商将此表交给区财政局采购办登录到采购合同中。

# 第七篇  投标文件编制要求

一、资格文件（单独装订）

（一）营业执照副本或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（五）法定代表人身份证明书（格式）

（六）法定代表人授权委托书（格式）

（七）诚信声明（截止本项目开标时间为止，成立时间不足一年的组织和自然人，还需提供基本账户开户银行出具的资信证明复印）

（八）特定资格条件证书或文件复印件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

二、技术、商务及经济文件（单独装订）

（一）经济部分

1．开标一览表

2．分项报价明细表

（二）商务部分

1．投标函（格式）

2．投标人基本情况介绍及商务承诺

3．商务条款差异表

（三）技术部分

1．所投各产品的技术参数或技术指标

2．所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

3．技术条款差异表

4．设备配置清单

（四）其他

1．投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

2．其他与项目有关的资料（自附）

三、电子文档（单独装订）

与纸质投标文件正本内容一致

一、资格文件（单独装订）

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（五）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（六）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（七）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证书或文件复印件

1．所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。

2．投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。

3．所投产品有效的《医疗器械注册证》，若注册证附件为《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》。

4．所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。

5．所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。

（资格文件原件备查）

## 二、技术、商务及经济文件（单独装订）

（一）经济部分

开标一览表

采购项目名称：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 招标项目名称 | 数量 | 投标价格（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标价格（大写）： 元整 |
| 备注： |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1．开标一览表按格式填列；

2．开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

3．若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1．请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2．计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3．该表可扩展，并逐页签字、盖章。

4．设备配置清单（格式自拟）

## （二）商务部分

投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件“资格文件”一式两份；“技术、商务及经济文件”一式五份；电子文档一式一份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标价格为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

投标人基本情况介绍及商务承诺

1．投标人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 企业性质 |  |  |
| 职工人数 |  |  |
| 销售额 |  |  |
| 资产总额 |  |  |
| 是否属于小微企业 |  |  |

# 注：

# （1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；

# （2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若投标人为联合体投标的，联合体各方分别填列此表。

# 2．商务承诺：

# 2.1交货时间、地点及方式；

# 2.2报价要求；

# 2.3质量保证及售后服务；

# 2.4付款方式；

# 2.5知识产权；

# 2.6 验收要求；

# 2.7培训方案。

商务条款差异表

# 采购项目名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目采购需求（商务要求）”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

## (三）技术部分

1．所投各产品的技术参数或技术指标

2．所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

3．技术条款差异表

# 采购项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目采购需求（技术规格及数量）”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、附相关技术支撑材料。（格式自定）

## （四）其他

1．投标人小微企业证明文件、小微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.1小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为    （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为  （请填写：小型、微型）      企业。

2、本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附相关证明材料

1.2监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准

1.3残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

附相关证明材料。

2．其他与项目有关的资料（自附）

三、电子文档（单独装订）

与纸质投标文件正本内容一致

附件一：

政府采购质疑书

一、质疑供应商

供应商：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

法定代表人：（姓名、身份证号码）

委托代理人：（姓名、地址、联系方式等）

二、被质疑人

采购人：（名称、地址、联系方式等）

采购项目经办人：（姓名、联系方式）

三、质疑事项

（供应商）认为（采购项目名称、编号，合同编号）的采购文件（采购过程或中标、成交结果）使我公司合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

（一）质疑事项：（列举具体质疑事项）。

（二）事实依据、法律依据：（质疑事项的违规事实、违反的法律法规条款）。

（三）诉求：（请求办理事项）。

附件：相关证明材料

（法定代表人或主要负责人签章）

（供应商公章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件           委托代理人身份证复印件

（结束）