# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：18A4017

# 招标项目编号：0819-1810230035

# 招标项目名称：实验室设备采购

# 采购人：重庆市涪陵食品药品检验所

# 采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司

二○一八年十一月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、 招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 4 -

六、投标有关规定	- 6 -

七、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 8 -

第三篇  项目商务要求	- 19 -

一、交货时间、交货地点及验收方式	- 19 -

二、报价要求	- 20 -

三、质量保证及售后服务	- 20 -

四、 付款方式	- 21 -

六、培训	- 21 -

七、其他	- 21 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 22 -

一、资格审查	- 22 -

二、评标方法	- 23 -

三、评标标准	- 24 -

四、无效投标条款	- 26 -

五、废标条款	- 27 -

第五篇  投标人须知	- 28 -

一、投标人	- 28 -

二、招标文件	- 28 -

三、投标文件	- 28 -

四、开标	- 31 -

五、评标	- 32 -

六、定标	- 32 -

七、中标通知书	- 32 -

八、询问、质疑和投诉	- 32 -

九、招标代理服务费	- 34 -

十、交易服务费	- 34 -

十一、签订合同	- 35 -

十二、政府采购信用融资	- 35 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 36 -

一、合同主要条款	- 36 -

二、政府采购合同（格式）	39

第七篇  投标文件格式	41

一、经济文件	43

二、技术文件	- 45 -

三、商务文件	- 47 -

四、其他	- 50 -

五、资格文件（单独装订）	- 56 -

# 投标邀请书

# 中海建国际招标有限责任公司受重庆市涪陵食品药品检验所的委托，对实验室设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 招标项目内容

（一）分包一：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 采购预算及最高限价（万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室设备（液相-电感耦合等离子体质谱联用仪） | 1 | 140 | 2.8 | 1 | 经批准，本分包可以采购进口产品。 |

- 分包二：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室设备（全自动电位滴定仪） | 1 | 116 | 2.2 | 1 | 经批准，本分包可以采购进口产品。 |
| 2 | 实验室设备采购（微波消解仪） | 1 |  |  |  |  |

## 二、资金来源

财政性资金，合同包一预算金额为 140万元；合同包二预算金额为116万元，本项目预算金额共计256万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.若投标产品为进口产品的，投标人应具有所投标产品（设备）制造商或中国境内代表机构或总代理出具的投标授权函（提供复印件并加盖投标人公章）。

2.列入中华人民共和国依法管理的计量器具目录的国产仪器须具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》；列入中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）的进口仪器都必须有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》。（提供复印件并加盖投标人公章）。

3、本项目不接受联合体投标，不允许转包。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2018年11月14日）起五个工作日。

（四）招标文件发售

1.时间：自招标公告发布之日（2018年11月14日）起至投标截止时间前。

2.售价：人民币 300 元/分包（售后不退）。

3.招标文件获取方式：到采购代理机构领取或在《重庆市政府采购网》网上下载。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）。

（六）投标截止时间：2018年12月7日北京时间10：00

（七）开标时间：2018年12月7日北京时间10：00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天14: 30 。

投标保证金账户：

合同包一：

账户1：

户  名：重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金

开户行： 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006）

账  号：50001004141052539490021976

账户2：

户  名：重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金

开户行：工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013）

账  号：9558853100004876441

账户3：

户  名：重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038）

账  号：0205010120010023629017976

合同包二：

账户1：

户  名：重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金

开户行：建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006）

账  号：50001004141052539490021977

账户2：

户  名：重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金

开户行：工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013）

账  号：9558853100004876458

账户3：

户  名：重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金

开户行： 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038）

账  号：0205010120010023629017977

1、各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、未在重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心（以下简称分中心），办理过银行基本账户登记的投标人，需提前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”至分中心办理企业基本账户登记手续。因故未提前到分中心办理银行基本账户登记的投标人，开标时必须携带“银行基本账户开户许可证”复印件并加盖公章，同时提供原件现场核验。“投标单位银行基本账户登记表”在网址http:// www.cqggzy.com进行下载(服务导航——政府采购——资料下载)；其他相关问题请登录网址http:// www.cqggzy.com进行查询。（在原重庆市政府采购交易中心或重庆市机电设备招投标交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67515576。

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（七）投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八）超过投标截止时间递交的投标文件，或未按照招标文件规定进行密封和标记，投标文件将被拒收。
    （九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 八、联系方式

（一）采购人： 重庆市涪陵食品药品检验所

联系人： 陈蔚东先生

电  话：023-72225550

传  真：023-72225550

地  址：重庆市涪陵区太乙大道六号

（二）采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司

联系人： 张女士

电  话：（023）86715407、86715340、86715346

传  真：（023）86715408

地  址：重庆市渝北区金昌路7号融创竣爵堡23-4

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表

（一）分包1：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相-电感耦合等离子体质谱联用仪 | 1 | 台 | 无 |

（二）分包2：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 台 | 全自动电位滴定仪为核心产品 |
| 2 | 微波消解仪 | 1 | 台 |  |

二、招标项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性

（一）“分包1：实验室设备1”技术需求：

品目1	：液相-电感耦合等离子体质谱联用仪

1.技术要求

1.1仪器硬件

1.1.1 雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。

*1.1.2雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室，配备具有半导体制冷功能的雾化室，制冷能力≤-5℃，耐高盐耐HF酸进样系统。

*1.1.3离子源：采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率32MHz以上，频率稳定性< ±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样。

1.1.4具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。如果需要屏蔽炬等耗材，提供屏蔽炬10套。

1.1.5 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

1.1.6气体控制：使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气和气体稀释气）和1路碰撞反应气。

*1.1.7锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径≥1.0mm，截取锥≥0.8mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。

1.1.8 超级截取锥≥0.9mm。

1.1.9四极杆碰撞反应池

*1.1.9.1 池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的圆柱形或双曲面四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

*1.1.9.2 碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He或H2气）、反应模式（纯O2气或纯甲烷）间切换。

1.1.9.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能,不同模式切换时间小于10秒。

1.1.10四极杆质量分析器

*1.1.10.1 质谱范围：1-280amu 。

1.1.10.2 驱动频率 ≥ 2.5MHz。

1.1.10.3具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图，并作为验收指标。

*1.1.11碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt(作为验收指标).

1.1.12 碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt，提供生产厂家盖章的文献证明。

1.1.13 碰撞反应池能将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析样品线性优于0.9990，提供生产厂家盖章的文献证明。

*1.1.14 脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，不低于10个数量级的动态线性范围。

1.2.仪器性能指标

1.2.1 标准模式下灵敏度：低质量数（Li）：≥50M cps/ppm；中质量数（In或Y）：≥150M cps/ppm；高质量数（U或Tl）：≥120M cps/ppm

1.2.2随机背景：＜0.5 cps（4.5或220）

1.2.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）

*1.2.4 仪器检出限：轻质量元素: Be ≤0.5ppt：4.4.2中质量数元素：In或Y≤0.08ppt：4.4.3高质量数元素：U或Tl≤0.05 ppt

1.2.5 稳定性：短期稳定性（RSD）：≤2%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）；长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

1.2.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/18h

1.2.7 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%；

1.3软件

1.3.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务,多用户系统软件。

1.3.2全自动分析功能（启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等）

1.3.3实时数据显示和实时报告显示。

1.3.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

1.4 液相色谱仪

1.4.1  四元泵系统

1.4.1.1 双柱塞正压吸入式恒流泵，使吸液过程在正压下进行，从而避免负压吸入空气的可能性，泵内不易产生气泡

1.4.1.2能自动进行溶剂压缩性补偿，当溶剂压缩性改变时，系统将立即发生作用并自动予以调整。专利的设计使得每次泵冲程中的任何溶剂混合都能进行自动溶剂补偿。

1.4.1.3流量范围   0.01-10 ml/min

1.4.1.4流速准确性  所选流量的 <±1%

1.4.1.5泵头最高耐压  6100 psi，(0.01-10 ml/min)全流量范围

1.4.2 自动进样系统

1.4.2.1 进样量范围: 0.1-2450ul 可调

1.4.2.2进样重现性：峰面积标准偏差<0.3% (fixed loop mode)

1.4.2.3 最高耐压≥6100 psi

1.4.2.4  自动进样器位数≥100位

1.4.3柱温箱

1.4.3.1 柱容量：3根4.6x300mm色谱柱

1.4.3.2 温度范围：室温以上5C－80C

*2、仪器配置要求

2.1电感耦合等离子体质谱主机 (含耐高盐耐HF酸进样系统）1套

2.2 150位以上自动进样器（含1000个样品瓶）

2.3液相色谱仪1套(含泵、柱温箱、自动进样器等)

2.4石英矩管 2只

2.5采样锥 3套

2.6截取锥 3套

2.7原装冷却水循环 1套

2.8内标加入器1套

2.9进样管36支

2.10废液管36只

2.11蠕动管36只

2.12形态分析色谱柱2只

2.13计算机及打印机

液晶显示器21英吋及以上，CPU i5(2.5Hz）及以上，内存8G及以上，硬盘1TB，WINDOWS 7专业版：一套

双面激光打印机一台

2.14电源(UPS)：品牌变频稳压电源，20KVA延时2小时。

2.15 LC/IC联用ICP-MS端接头及连接件包。

（二）“分包2：实验室设备2”技术需求：

品目1：全自动电位滴定仪

1.技术参数要求：

1.1 系统功能：

*1.1.1除滴定、测量外，可用作全自动液体处理系统，每个加液单元均须具备四通阀，均可以扩展外接软管定量取样，样品不接触玻璃定量管，避免交叉污染；

1.1.2可扩展用于还原糖测定（国标直接滴定法），软件可控制快速加热炉，采用外置位滴定，自动连续滴定每个样品用的滴定剂均不同（滴定剂为样品本身，定量管每次自动排空前一个样品，并装入下一个样品）；

*1.1.3所有的辅助溶液（包括纯水）的添加均须采用加液驱动器，以保证定量准确并避免蠕动泵管老化带来的体积误差，本套系统已经具备10个以上加液驱动器接口，以保证仪器的扩展能力，验收时须在每个驱动器接口均连接加液驱动器进行测试验证，证明可以连接10个以上驱动器；

1.1.4本套系统具备平行滴定功能，配备两套自动进样器，两套自动进样器可以同时滴定；

1.2 电位滴定仪

1.2.1工作模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET设定终点滴定、恒速滴定、测量、校正、手动滴定等模式；支持全自动标准加入法，按照指定电位变化，自动进行1-19次标准溶液的添加，具备连续大体积加液模式、手工滴定模式；

1.2.2测量分辨率：pH值：±0.001pH；电位：±0.1mv；温度：0.1℃；

1.2.3测量准确性（最大误差）：电位：±0.2mv；极化电位：±0.2mv；

*1.2.4主机可支持连接12个以上的加液驱动器，每个方法的功能参数的个数：300个以上；每个方法内部循环个数：60个以上；具备“If。。。Then”等条件判断语句；可同时运行的任务数量达到20个以上；

1.2.5非水相复合pH 电极须完全符合国标要求：采用Ag/AgCl内参比电极,具有移动套管式隔膜和电磁屏蔽功能；

1.2.6具备数字电极技术，电极信号的数模转换在电极端完成，传输数字信号，可以长距离传输，如用户需要，可以提供一支15米以上长度的电极电缆；

1.2.7可选配8个以上波长的光度电极，光度电极为100%耐有机溶剂的全玻璃材质；

1.3无死体积加液系统

1.3.1滴定驱动器类型：无死体积滴定驱动器，滴定时活塞从上向下运动，以防止滴定时气泡进入管路。滴定驱动器须位于加液单元上方，防止发生漏液时液体漏入驱动器；

*1.3.2定量管类型：带旋转4通阀，4通路设计，可自由设定液体的在4个通道中的运动方向，可吸入空气以完全排空定量管及管路；

1.3.3定量管及管路可以通过软件界面一键自动完全排空及自动清洗，无需任何手工操作；一个加液单元可同时连接两种滴定剂，切换滴定剂时，只需在软件里设置，无需手工操作，此条作为验收依据之一；

1.3.4加液准确性（最大误差，以20ml滴定管计）：优于0.15%；

*1.3.5须配备50ml大体积加液单元用于大体积滴定等；

1.3.6加液单元内置接触式智能芯片，可读取、写入滴定管的规格、编号、体积及标准溶液的浓度、配制日期、有效期、过期报警信息等；

1.4自动进样器：

1.4.1样品盘可更换，可按用户要求定做样品盘；样品盘规格可选：16-48个样品位，样品杯体积范围：75-250mL；

*1.4.2每台自动样品处理器可连接3个以上加液驱动器，用于自动添加辅助溶液；

自动识别不同的样品盘，用户更换样品盘可在10秒内完成，无需任何工具，即插即用，无需设置；带光学识别探头，自动识别样品杯，当某样品位没有放置烧杯时，可自动报警；

1.4.3 USB方式直接连接电脑，完全由软件控制，可自由编辑处理器每一步的运行方式，如样品盘的转动方向、转动距离等；样品处理器可单独由电脑控制，滴定仪主机独立运行，可和第三方仪器联用；

1.4.4 配备自动样品处理器用冲洗、排液泵及相关所有附件；

1.4.5可安置单移动臂（左向或右向）和单外置滴定位，可实现液体处理、定量吸液、定量移液等功能（样品不进入定量管，无交叉污染）；

1.5 滴定控制软件

1.5.1硬件：品牌电脑，全中文界面；软件可以自动识别已经连接的软硬件设备，具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户管理等功能；

1.5.2 滴定结果储存量：可储存所有历史数据及每个数据对应的方法、滴定参数；

1.5.3 用户可自由灵活编程，软件可自动进行结果合理性自检；支持所有条件语句；

1.5.4可以连接和组建LIMS实验室网络系统，可以控制均质器等第三方设备；

*1.5.5可以控制多台滴定仪，最多支持4个工作界面同时进行滴定；支持无线控制，电脑可以采用无线方式控制仪器；

1.6 柱后衍生系统

1.6.1 输液泵

1.6.1.1 泵型：串联双柱塞,主泵头47ul,副泵头23ul。

1.6.1.2 泵控制：P/C软件或系统控制器

1.6.1.3 流速范围：0.001～10.000mL/min,以0.001递增

*1.6.1.4 流速精度：≤0.06％RSD

1.6.1.5 压力脉动：<0.08MPa（测定条件：水，1.0ml/min，7MPa输液时）

*1.6.1.6 最大耐受压力：40MPa(5800psi)

1.6.1.7 混合范围：0.0—100.0% ,以 0.1% 增量

1.6.1.8 梯度准确度：± 0.5%,不随反压变化

1.6.1.9 梯度精度：0.1%RSD,流速为0.2和1ml/min时

1.6.1.10溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行

1.6.2 二级管阵列检测器

1.6.2.1光源：氘灯，W灯。

1.6.2.2多波长同时检测

*1.6.2.3波长校正：内置低压汞灯用于波长校准及校正。开机时校准，随时可以进行校正

1.6.2.4波长范围: 190-700nm

1.6.2.5波长准确度: ±1nm

1.6.2.6光谱带宽：8nm

*1.6.2.7基线噪音：±0.3×10-5Au（250nm，室温恒定，池内异丙醇），符合ASTM标准

1.6.2.8基线漂移：2.5(10-4mAU/h（250nm，室温恒定，池内异丙醇）

1.6.2.9检测池耐受压力≥12 MPa

1.6.2.10数据采集频率：50Hz

1.6.2.11波长重现性：±0.1nm以下

1.6.2.12测量范围：2.0AU

1.6.2.13检测池温控范围：5-50℃

1.6.2.14二极管元件≥512

1.6.2.15功能：多波长检测、比例色谱输出、波长扫描、时间程序

1.6.3 脱气机

1.6.3.1 流路数目≥3个

*1.6.3.2 脱气性能：在下列条件下，使用和不使用脱气装置时 UV 检测器差异在 300 mAU 以上：使用 UV 检测器检测器（波长 210 nm，灵敏度 0.5 AU），该检测器以 1 mL/min　的流速流动与溶解氧饱和的甲醇（25°C 时 HPLC 级）

1.6.3.3 最大操作流速：每个流路 20 mL/min（使用去离子水。可用的范围因输送的溶剂而有所不同）

1.6.3.4 内部容量：每个流路 170µl

1.6.3.5 压力阻力：98kPa (1kgf/cm2) 或以下（仅当用输送单元抽吸时。禁止加压输送到脱气装置。）

1.6.3.6 管路：3 mm O.D. × 1.5 mm I.D. PTFE 管路

1.6.3.7 材料接触溶剂：用于所有溶剂的特殊合成聚合物（脱气膜）、PEEK（接口连接处）

1.6.3.8 外部输出：系统自检检测到异常时，将信号输到外部终端 (ALARM)。

1.6.3.9 自清洗：包含真空泵运行时通过在空气中吸收来延长真空泵使用寿命的机制。

*2. 配置要求

2.1滴定主机：1台；

2.2 加液驱动器接口：10个；

2.3 无死体积滴定驱动器：5个；

2.4四通路加液单元（10ml）：1套；

2.5四通路加液单元（20ml）：4套；

2.6大体积四通路加液单元（50ml）：1套；

2.7中、英文控制软件：1套；

2.9非水PH电极、复合PH电极、Ag电极：各1支；

2.10自动样品处理器：2套；

2.11 样品盘(22x120ml)：2套；

2.12多孔滴定盖、烧杯识别传感器、顶部保护履带、正面保护罩：2套；

2.13冲洗、排液泵：2套；

2.14冲洗喷头：6个；

2.15液体流路分配器（2转4）：2个；

2.16搅拌器：2套；

2.17备品备件：带防扩散阀带滴定头2个，滴定仪专用工具1套，校验专用滴定管7个；

2.18柱后衍生系统：输液泵1套，脱气机1套，二级管阵列检测器1套，光衍生器1套（与输液泵同品牌），氨基甲酸酯分析特用管路组件1套；

2.19电脑及打印机：

液晶显示器21英吋及以上，CPU i5(2.5Hz）及以上，内存8G及以上，硬盘1TB，WINDOWS 7专业版：1套；

打印机及其他必备附件：1套；

品目2	：微波消解仪

1.性能参数：

1.1主机设计：

1.1.1整机制造技术与安全证书：应提供制造商微波仪器设计和制造的ISO9001证书、连续非脉冲微波证书、官方出示的微波萃取证书，提供CE、ETL安全认证证书。

1.1.2主机和控制面板专业一体化设计，无需电缆线连接。

1.1.3微波源采用专业磁控管设计，最大输出功率≥1600W（符合IEC705methods），微波能量垂直双向导，保证微波能量场均匀。

1.1.4具有安全门三连锁，连锁监控系统，双重腔内泄漏热电偶传感器设计，用于防止意外操作所引起的电磁泄漏和监测机器内部可能产生的微波泄漏对人机的伤害。

*1.1.5防爆五层复合钢结构可视化安全门，在危险出现的时能自动平行弹出，提前释放横向冲击波，具有防爆可视窗且可正面观察腔内运行情况，保证操作安全。（需提供图片等证明文件）

1.1.6腔体全不锈钢结构，多层防腐特氟隆涂层，有防爆性能及安全报警装置，可耐350℃高温。

*1.1.7主机内置灯光识别系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段。（需提供图片等证明文件）

1.2 操作系统平台：

1.2.1采用开放式Linux操作平台，700MHz双核处理器，可移动存储卡。

1.2.2  电容式触摸屏+防腐涂层，双声道扬声器。

1.2.3有中文操作界面，无需特别培训。

1.2.4内置视频培训教程和帮助文件。

1.2.5仪器内存国际通用的标准应用方法，同时用户通过智能软件，可实现自动编辑、存储、修改和删除应用方法，自动功率调整等。

*1.2.6主机显示屏界面显示每一个消解罐的温度值和温度柱形图。

1.3 温度控制系统：底部双红外温度控制系统

1.3.1自动独立工作双光路温度控制系统，无需任何的连接，无接触和污染控制温度。

1.3.2数量：红外传感器数量2个，同时可以显示和控制所有反应罐（不少于40个压力罐）的温度；安装方式：底部安装，温度数据不受液面高度影响，保证精确的温度和最少的用酸量。

1.3.3测温范围：室温-330℃；测温精度：±1℃。

1.3.4 温度数据可使用绝对黑体标定器或去离子水进行标定，并提供便于用户进行日常校准的标定方法；

1.4 压力监控系统：全罐压力监控系统

1.4.1压力监控能力：任何压力罐压力达到设定值，自动给出安全警告，并停止微波发射。

1.4.2压力监控系统自动独立工作，无需任何的连接。

1.5 消解罐：

1.5.1消解罐工作方式为连续360°同向旋转。

*1.5.2 内罐材质：TFM材料，内罐的内壁和外壁均光滑无凹槽，以保证安全使用,清洗方便，保证无死区、无残留污染。

1.5.3耐压保护外套材料为高安全阻燃的、非金属的、超强宇航复合纤维防弹材料，具有最高耐压10000psi、最高耐温600℃，具有垂直定向防爆功能，为方便维护，外套不可固定，可终身免费保用，为保证使用安全，消解罐转盘及支架须使用非金属材质（需提供如技术证书证明）。

*1.5.4高压消解罐最大批处理量≥40个样品/批，放置圈数2圈，内罐体积≤55mL，且具备一批次真空赶酸40个样品罐的能力。（需提供证明材料）

1.5.5每个反应罐都具有自动泻压保护装置技术，可及时释放过高的压力。

*1.5.6采用压力弹片泄压方式，无防爆膜，O型圈，垫片等任何耗材；外套与内罐紧密贴合无缝隙，保证操作安全和样品完整性；消解罐放入消解转子后直接上机消解，无须再添加盖子或任何装置。

1.5.7每次消解时直接使用已清洁好的消解罐，无须扩口整形等繁琐的操作。

1.5.8内罐重量小于100g，天平上直接称样品，无须转移步骤。

1.5.9冷却过程禁止搬运，风冷时间≤15min。

*2系统配置

2.1含全套安全装置的微波消解系统主机                1套

2.2动态影音培训系统（主机内置）                    1套

2.3非接触底部双红外温度控制系统（主机内置）        1套

2.4全罐压力监控系统（主机内置）                    1套

2.5灯光可视识别系统（主机内置）                    1套

2.6 40位消解罐转盘                                 1套

2.7 高压消解罐（含外套，内罐，弹片，盖子）         40套

### 2.7 附件及规格要求： 1-3米可延伸排气管、样品管支架 1套

### 三、采购标的需实现的功能或者目标

### 为实现盐业体制改革，重庆市涪陵食品药品检验所采购检验检测仪器一批

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货时间、交货地点及验收方式

（一）交货时间

合同签订之日起4个月内完成安装验收调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市涪陵食品药品检验所（重庆市涪陵区太乙大道六号）。

（三）招标货物验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

## 本次报价为人民币包干报价，报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、检测费、保险费及各种应纳的税费等所有费用，还包含质保期内的费用。境外货物的报价还包括报关、报检、银行手续费等所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到2年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 付款方式

（一）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（二）中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人支付合同金额的95%；

（三）验收合格满2年，如无质量问题，采购人无息支付合同金额的5%。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）近三年，所投产品在西南地区某省会城市（含直辖市）省级检验检测类单位或科研机构有类似销售业绩（如有）。

（二）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立或成立不满一年的无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）2.缴纳社会保障金（2018年6月至10月）的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或银行缴款凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.投标人提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果，包括： 2.1信用中国网站“信用信息”：包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2.2信用中国网站“政府行政许可与行政处罚”查询处罚结果； 2.3中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。 注：以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，投标人应自行标注查询时间。若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇第一款至第六款 |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行价格、商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌（非单一品目为核心产品品牌）产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，选取投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50分 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为30分。 2.加分条款： 2.1投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加3分。 2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。 2.3以上两款总加分不超过30分。 3.扣分条款： 3.1重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。 3.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分；有10条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分 | 对带有星号“*”的技术参数在投标文件中须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料，不满足要求。 |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10分 | 近三年，所投产品在西南地区某省会城市（含直辖市）省级检验检测类单位或科研机构有类似销售业绩，单个合同金额达到100万元以上的一个2分，最多得10分。 | 提供销售合同复印件（加盖投标人公章） |
| 4 | 政策性 加分 （5） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业：

1.按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件。

1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

（三）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，视为投标文件偏离招标文件的实质性要求和条件，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）未通过符合性审查的；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约并要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

（七）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（八）投标人串通投标的；

（九）投标人组成联合体投标的；

（十）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

投标文件具体内容包括：

1、经济文件

1.1 开标一览表

1.2 分项报价明细表

2、技术文件

2.1 所投各产品的技术参数（或技术指标）

2.2 所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

2.3 技术条款差异表

3、商务文件

3.1 投标函（格式）

3.2 商务条款差异表

3.3 业绩证明材料

4、其他

4.1 投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

4.2 投标文件递交表（单独提交）

4.3 其他与项目有关的资料（自附）

5、资格文件（单独装订）

5.1 营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

5.2 组织机构代码证复印件

5.3 法定代表人身份证明书（格式）

5.4 法定代表人授权委托书（格式）

5.5  2017 年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立或成立不满一年的无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

5.6 书面声明（格式）

5.7 税务登记证（副本）复印件

5.8 缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））或银行缴款凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5.9 投标人提供书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果，包括：

（1）信用中国网站“信用信息”：包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

（2）信用中国网站“政府行政许可与行政处罚”查询处罚结果；

（3）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

注：以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，投标人应自行标注查询时间。若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。

5.10 特定资格条件证书或证明文件

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购代理机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）中标人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份，同时另外提交电子文档一份（电子文档作为存档使用，内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，大写金额明显错误的除外；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不确认的或明显与事实不符的，由评标委员会认定。（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

2.1内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

2.3.如果未按上述规定进行密封和标记，投标文件将被拒收。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人，确认后，采购代理机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购代理机构联系人和电话。

4、中标人变更

4.1中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

4.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发布之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.	接收质疑函的方式：质疑供应商应委派授权代表持供应商出具的授权委托书及被委托人的身份证明及加盖供应商的书面质疑函至采购代理机构递交质疑函。联合体投标的，质疑函应由组成联合体的所有供应商共同提出。

联系部门、电话及地址

采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司

联系人： 张女士

电  话：（023）86715407、86715340、86715346

地  址：重庆市渝北区金昌路7号融创竣爵堡23-4

采购人：重庆市涪陵食品药品检验所

联系人：陈蔚东先生

电  话：023-72225550

传  真：023-72225550

地  址：重庆市涪陵区太乙大道六号

3.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、招标代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照下表中货物招标标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

开户名称：  中海建国际招标有限责任公司重庆分公司

开 户 行：  中国银行重庆鸿恩寺支行（或中国银行重庆江北支行）

账    号：  1102 3666 0068

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照渝价〔2018〕54号文件执行。

说明：中标人为微型企业且所竞标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标、成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）业绩证明材料

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）投标文件递交表（单独提交）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五） 2017 年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立或成立不满一年的无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））或银行缴款凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果，包括：

1.信用中国网站“信用信息”：包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2.信用中国网站“政府行政许可与行政处罚”查询处罚结果；

3.中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

注：以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，投标人应自行标注查询时间。若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。

（十）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） | 交货时间 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列第一款及第二款技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）业绩证明材料（如果有）：

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

# 日  期：

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）投标文件递交表（单独提交）

| 投标文件递交表 |
| --- |
| 招标项目编号 项目号 |  | 组织机构代码或统一社会信用代码 |
| 招标项目名称 |  |
| 分包号 |  |
| 投标单位 |  |
| 密封情况 |  |
| 授权委托人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 递交时间 | 年 月 日 时 分（北京时间）。 |
| 备注：①上表中除“递交时间”外由投标人在递交投标文件前填写。② “递交时间”由招标人（或招标代理机构）在接收投标文件时填写。 |
| （加盖投标文件接收章） |
| 投标文件递交表 |
| 招标项目编号 项目号 |  |
| 招标项目名称 |  |
| 分包号 |  |
| 投标单位 |  |
| 密封情况 |  |
| 授权委托人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 递交时间 | 年 月 日 时 分（北京时间）。 |
| 备注：①上表中除“递交时间”外由投标人在递交投标文件前填写。② “递交时间”由招标人（或招标代理机构）在接收投标文件时填写。 |

注：本表不装入投标文件，由投标人在递交投标文件时一同递交给招标人（或招标代理机构）。招标人（或招标代理机构）加盖“投标文件接收章”后返回给投标人作为投标人已递交投标文件的签收回执。

（三）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）2017 年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立或成立不满一年的无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或银行缴款凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果，包括

1. 信用中国网站“信用信息”：包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 信用中国网站“政府行政许可与行政处罚”查询处罚结果；

3. 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

注：以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，投标人应自行标注查询时间。若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。

（十）特定资格条件证书或证明文件

（结束）