# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：20WA058

# 招标项目编号：1708-BZ2000400890AH

# 招标项目名称：实验室设备采购（六）

# 采购人：驻渝某单位

# 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二○年八月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 9 -

第三篇  项目商务要求	- 29 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 29 -

二、报价要求	- 30 -

三、质量保证及售后服务	- 30 -

四、付款方式	- 36 -

五、知识产权	- 36 -

六、附件、图纸及包装要求	- 36 -

七、其他商务要求内容	- 36 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 38 -

一、资格审查	- 38 -

二、评标方法	- 39 -

三、评标标准	- 40 -

四、无效投标条款	- 42 -

五、废标条款	- 42 -

第五篇  投标人须知	- 43 -

一、投标人	- 43 -

二、招标文件	- 43 -

三、投标文件	- 43 -

四、开标	- 45 -

五、评标	- 46 -

六、定标	- 46 -

七、中标通知书	- 46 -

八、询问、质疑和投诉	- 46 -

九、采购代理服务费	- 48 -

十、交易服务费	- 48 -

十一、签订合同	- 48 -

十二、政府采购信用融资	- 49 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 50 -

一、合同主要条款	- 50 -

二、政府采购合同（格式）	- 53 -

第七篇  投标文件格式	- 55 -

一、经济文件	- 57 -

二、技术文件	- 59 -

三、商务文件	- 62 -

四、其他	- 65 -

五、资格文件	- 70 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受驻渝某单位（以下简称：采购人）的委托，对实验室设备采购（六）项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 分包号及分包名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1：实验设备1 | 125.30 | 1.25 | 1名 | 本分包干式血常规分析仪移液器经批准可以采购进口产品，其余投标产品必须为中国关境内生产。 |
| 分包2：实验室设备2 | 145.00 | 1.45 | 1名 | 本分包经批准可以采购进口产品 |
| 分包3：实验四设备3 | 132.00 | 1.32 | 1名 | 本分包便携式自由体位等长肌力测试训练器、便携双板纵跳蹬腿测力、便携双板纵跳蹬腿测力台、手持终端纵跳测试仪、卧式核心肌肉链训练器、全能运动便携4通道肌肉训练电刺激仪、便携体成分评估与软组织超声成像分析仪、便携式空气波治疗仪经批准可以采购进口产品，其余投标产品必须为中国关境内生产。 |
| 分包4：实验室设备4 | 320.00 | 3.20 | 1名 | 本分包经批准可以采购进口产品 |
| 分包5：实验室设备5 | 350.00 | 3.50 | 1名 | 本分包经批准可以采购进口产品 |
| 分包6：实验室设备6 | 265.00 | 2.65 | 1名 | 本分包1050 nm飞秒脉冲红外激光器、860 nm飞秒脉冲红外激光器、激光扫描偏转器耦合系统、荧光检测系统、双光子成像采集集成系统、正置显微镜、三轴高精度电动移动平台、图像数据处理软件和分析工作站、在体光纤成像系统经批准可以采购进口产品，其余投标产品必须为中国关境内生产。 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为1337.30万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标产品若列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为V（强制检定）和P+V（型式批准+强制检定）的，须获得《计量器具型式批准证书》（提供证书复印件）。

2.投标产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械备案信息表》（提供复印件）；

3.投标产品属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件）；

4.如果投标人不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或营业执照复印件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件）。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在“中国政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心报名表以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2020年8月14日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.招标文件提供期限内，投标人将《重庆市政府采购中心报名表》（加盖投标人公章）扫描后发送至cqzcwj @qq.com（邮箱）。

3.招标文件售价：人民币0元/分包。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标截止时间：2020年9月8日北京时间10:00

（六）开标时间：2020年9月8日北京时间10:00

（七）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

| 分包号 | 银行信息 |
| --- | --- |
| 01 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286009141 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306053535 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033829968 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032790 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473580351 |
| 02 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286009139 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306053533 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033829760 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032788 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473580349 |
| 03 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286009136 |
| 03 | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306053530 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033829463 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032785 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473580346 |
| 04 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286009137 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306053531 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033829562 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032786 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473580347 |
| 05 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286009140 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306053534 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033829869 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032789 |
| 05 | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473580350 |
| 06 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286009138 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306053532 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033829661 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032787 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473580348 |

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网（http://http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：驻渝某单位

联系人：刘锋

电  话：023- 68752074

传  真：023- 68752074

地  址：重庆市沙坪坝区

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：文静  廖航宇

电  话：023-67707022  67089269

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

分包1：实验设备1

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式血常规分析仪 | 1台 | 58.7 | 1.本分包干式血常规分析仪、专业双目数码显微镜、干式血气、电解质分析仪为核心产品； 2.本分干式血常规分析仪、涡旋振荡器、移液器、电子天平经批准可以采购进口产品，其余投标产品必须为中国关境内生产。 |
| 2 | 干式生化分析仪 | 1台 | 16 |  |
| 3 | 干式血气、电解质分析仪 | 1台 | 16 |  |
| 4 | 专业双目数码显微镜 | 30台 | 21 |  |
| 5 | 台式电脑 | 16台 | 7.36 |  |
| 6 | 移液器 | 6套 | 6.24 |  |

分包2：实验设备2

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量细胞表型检测系统 | 1套 | 145 | 1本分包经批准可以采购进口产品。 |

分包3：实验设备3

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式自由体位等长肌力测试训练器 | 1台 | 14 | 1.本分包卧式核心肌肉链训练器、便携双板纵跳蹬腿测力台为核心产品； 2.本分包便携式自由体位等长肌力测试训练器、便携双板纵跳蹬腿测力、便携双板纵跳蹬腿测力台、手持终端纵跳测试仪、卧式核心肌肉链训练器、全能运动便携4通道肌肉训练电刺激仪、便携体成分评估与软组织超声成像分析仪、便携式空气波治疗仪经批准可以采购进口产品，其余投标产品必须为中国关境内生产。 |
| 2 | 爆发力功率测试训练仪 | 1台 | 14 |  |
| 3 | 便携双板纵跳蹬腿测力台 | 1台 | 24 |  |
| 4 | 手持终端纵跳测试仪 | 1台 | 13 |  |
| 5 | 卧式核心肌肉链训练器 | 1台 | 29 |  |
| 6 | 全能运动便携4通道肌肉训练电刺激仪 | 1台 | 3 |  |
| 7 | 专业版便携磁疗仪 | 1台 | 4 |  |
| 8 | 便携体成分评估与软组织超声成像分析仪 | 1台 | 13 |  |
| 9 | 便携式空气波治疗仪 | 1台 | 4 |  |
| 10 | 康复攀岩墙 | 1台 | 14 |  |

分包4：实验设备4

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物活体光学成像仪 | 1台 | 200 | 1.本分包小动物活体光学成像仪、超速离心机为核心产品； 2.本分包经批准可以采购进口产品 |
| 2 | 超速离心机 | 1台 | 120 |  |

分包5：实验设备5

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能实时无标记细胞分析仪 | 1套 | 110 | 1.本分包多功能实时无标记细胞分析仪、高内涵细胞成像分析系统为核心产品； 2.本分包经批准可以采购进口产品。 |
| 2 | 高内涵细胞成像分析系统 | 1台 | 240 |  |

分包6：实验设备6

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1050 nm飞秒脉冲红外激光器 | 1台 | 45 | 1.本分包1050 nm飞秒脉冲红外激光器、860 nm飞秒脉冲红外激光器、激光扫描偏转器耦合系统为核心产品； 2.本分包经批准可以采购进口产品。 |
| 2 | 860 nm飞秒脉冲红外激光器 | 1台 | 45 |  |
| 3 | 激光扫描偏转器耦合系统 | 1套 | 45 |  |
| 4 | 荧光检测系统 | 1套 | 30 |  |
| 5 | 双光子成像采集集成系统 | 1套 | 12 |  |
| 6 | 正置显微镜 | 1台 | 20 |  |
| 7 | 三轴高精度电动移动平台 | 1台 | 3 |  |
| 8 | 图像数据处理软件和分析工作站 | 1套 | 30 |  |
| 9 | 在体光纤成像系统 | 1套 | 35 |  |

## 二、招标项目技术需求

### 说明：

### “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

### “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

### 分包1至分包6通用条款要求：

### ※1.分包内容如为单一品目，提供产品制造商或中国境内代表机构出具的售后服务承诺函。分包内容如为多品目，则提供所投核心产品制造商或中国境内代表机构出具的售后服务承诺函。

### ※2.投标产品若为进口产品的，须提供相应生产厂家或中国境内代表机构出具的授权书（提供授权书原件）。

### 分包一：实验设备1

### 品目1：干式血常规分析仪

### 一、设备使用需求

### 干式血常规分析仪主要用于《军事检验医学》教学实验授课及野战（应急）条件下外出执行健康查体任务用，仪器需要具备干式、便携特点。

### 二、主要技术参数

### *1. 测试项目：HCT（红细胞压积），HGB（血红蛋白），MCHC（红细胞平均血红蛋白浓度），PLT（血小板），WBC（白细胞），#GR（粒细胞计数），%GR（粒细胞百分比），#LY/#MO（淋巴/单核细胞计数），%LY/%MO（淋巴/单核细胞百分比）；

### ※2. 测试原理：干式，全自动离心层积法；

### *3. 标本类型：静脉血或末梢血；

### 4. 标本量：65-75μL；

### 5. 质控方式：电子质控；

### 6. 测试耗材：测试管；

### 7. 测试管效期：60周；

### 8. 通讯功能：具有USB接口，具备通讯功能；

### 9. 野外环境适应性：设备可在野外条件下正常运行。

### 三、配置需求

### 主机

### 适配器

### 电源线

### 随装工具

### 随装备件

### 品目2：干式生化分析仪

### 一、设备使用需求

### 干式生化分析仪主要用于《军事检验医学》教学实验授课及野战（应急）条件下外出执行健康查体任务用，仪器需要具备干式、便携特点。

### 二、主要技术参数

### *1. 测试项目：ALT、AST、CREA、UREA、GLU、BIL、AMY、UA、TG、CHOL、CA、ALB、GGT、LDH、ALP、HDL-C、FRA、P、Mg、CK、TP等21个项目；

### ※2.检测原理：干式，反射光法，试纸条检测；

### *3.标本种类：血清、血浆、全血；

### 4.进样方式：单项进样,多项同时处理；全自动加样；

### 5.标本用量：4-6μL（每个测试项目）；

### 6.处理速度：63个检测项目/h；

### 7.试纸条效期：12个月或18个月；

### 8.定标方式：磁卡式或校准血清校准；

### 9.质控：无质控；

### 10.交叉污染：无；

### 11.打印机：内置打印机，实时打印结果；

### 12.外部输出：具备RS232串行接口，能够实现数据传输；

### 13.野外环境适应性：设备可在野外条件下正常运行。

### 三、配置需求

### 分析仪   1台

### 适配器   1个

### 电源线   1条

### 附件箱   1套

### 品目3：干式血气、电解质分析仪

### 一、设备使用需求

### 干式血气、电解质分析仪主要用于《军事检验医学》教学实验授课及野战（应急）条件下外出执行健康查体任务用，仪器需要具备干式、便携特点。

### 二、主要技术参数

### *1.检测方式：一次性单人份干化学法测试卡，无需试剂包辅助泵或气瓶的支持与参与

### ※2.测试原理：ISE离子选择电极法

### 3.测试项目： pH、pCO2、pO2、Na+、K+、iCa、 Hct

### *4.测试片储存条件：常温条件储存 （15℃-30℃），无需冷藏

### 5.电极：电极内置于测试卡内，一次性，免维护

### 6.显示	不小于8 英寸彩色触摸屏，分辨率不低于1920×1200

### 7.仪器小巧轻便，便于不同病人终端移动及床旁检测

### 8.质控方式：电子质控、液体质控、温度质控

### 9.打印机：内置热敏打印机，可自动打印、即时发音和延时打印，一次可打印多份报告，打印灵活方便

### 10.数据接口	USB接口，能连接LIS、HIS，数据实时共享

### 11.升级	软件无需定期升级，系统稳定，方便使用

### 12.野外环境适应性：设备可在野外条件下正常运行。

### 三、配置需求

### 1.分析仪   1台（主机+底座）

### 2.电源适配器  1个

### 3.温度质控卡  1个

### 品目4：专业双目数码显微镜

### 一、设备使用需求

### 专业双目数码显微镜主要用于学员形态学实验教学用。

### 二、主要技术参数

### *1.独特CFI无限远光学系统。消除色差、球差。互换性好，达到全平场效果。

### ※2.阻尼式切片夹。具有自动限位装置，便于学生操作。

### *3.铰链式双目镜筒：倾斜角30º，内置棱镜式，可旋转360º，双目瞳距：47mm—75mm。双目镜带屈光度调节；

### 4.目镜：CFI高眼点大视场10х目镜；

### 5.平场消色差物镜4х，NA=0.10；

### 6.平场消色差物镜10х，NA=0.25；

### 7.平场消色差物镜40х，NA=0.65（带弹簧）；

### 8.平场消色差物镜100х，NA=1.25（带弹簧）；

### 9.聚光镜：阿贝式聚光镜=1.25叶片式孔径光栏有对应于每个物镜的位置标记；

### 10.转换器：外倾式、内定位四孔转换器；

### 11.镜体采用一体化结构,机械筒长：160 mm；

### 12.双层工作平台：矩形155mmх134mm，行程76mmх40mm，采用低位置X/Y共轴手柄、操作更加舒适；

### *13.粗微调：共轴粗微调，采用三角导轨滚柱交叉导向机构，在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；调焦手轮与载物台移动手柄位置较低,位于同一水平高度可单手舒适操作.一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环；具有过载保护装置，粗调范围：22 mm， 微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm   粗调力矩可调；

### 14.照明系统：LED灯亮度可调，更换灯泡方便；

### 15.独特的防霉设计,能更好地抑制高湿热环境中霉菌生长。

### 三、配置需求

### 1.主机1台（含电源线）；

### 2.目镜2支；

### 3.4X、10X、40X、100Xoil物镜各一支。

### 品目5：台式电脑

### 一、设备使用需求

### 台式电脑能运行日常办公软件和程序及进行教研室教学软件的播放。

### 二、主要技术参数

### *1.CPU：九代英特尔酷睿i5-9400处理器

### *2.硬盘：512GB M.2 NVMe固态硬盘

### *3.内存：8GB  DDR4

### 4.无线网卡：802.11ac+蓝牙无线网卡

### 5.标配有线鼠标

### 6.系统：Windows10家庭中文版

### 7.集成显卡

### 三、配置需求

### 小型机箱，19.5英寸显示器，

### 品目6：移液器

### 一、设备使用需求

### 用于移液、分配移液、稀释和混合。

### 二、主要技术参数

### *1.重量≤80g

### 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。

### 3.采用伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

### *4.具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛

### 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

### 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

### 三、配置需求

### 0.1－2.5μL，0.5－10μL，20－200μL，100－1000μL各一支

### 分包二：实验设备2

### 品目1：高通量细胞表型检测系统

### 一、设备使用需求

### 主要用于检测各种细胞的代谢特征，找到更多的药物靶点、比较各种细胞的代谢差异、研究各种细胞在药物下的代谢变化、药物间的相互作用等。

### 二、主要技术参数

### *1.能提供常用哺乳动物细胞表型测试>1200种，可以用于各种哺乳动物细胞的代谢研究

### *2.系统可使用的检测板包括4块碳源和氮源能量代谢板、1块阴阳离子板、3块激素和调控因子板、4块抗肿瘤药物版及1块线粒体毒性板，其中：

### A.碳源和氮源能量代谢板包含：372种碳源、氮源；

### B.阴阳离子板包含：92种阴、阳离子；

### C.激素和调控因子板包含：270种激素和调控因子

### D.抗肿瘤药物版包含：92种常见的抗肿瘤药物（每种4个浓度梯度）；

### E.线粒体毒性研究板包含：8种需要在线粒体上进行代谢物质（每种物质12个浓度梯度）

### *3.所获得的动力学曲线可以按照：面积、初始期时间、斜率、平均高度、一阶导数及拐点时间等15种不同的参数形式显示出来，软件会自动根据不同参数情况下的曲线差异自动标注、突出显示这个差异，并生成报告列出找到的细胞表型差异

### *4.可鉴定细菌大于1300种，范围包括人类、动物和植物病原菌以及食品和环境微生物，其中包含GN细菌626种，GP细菌762种

### 5.设备配置商品化表型测定板包括碳源和氮源板、微量元素板、激素和调控因子板、抗肿瘤药物板、线粒体毒性测试板

### 6.用于对哺乳动物细胞表型进行高通量测试。可用于纯种或混合细胞的表型测试，包括碳源、氮源、磷源和硫源、渗透压、PH值及各种化学敏感物质的表型特征分析

### 7.表型检测的各种检测板由主机完成培养和读数，系数每15或30分钟定时测定颜色变化值，最后得到表型反应动力学曲线，从而定量测定表型反应的强弱

### 8.软件可以自动比较两个或多个样品的表型动力曲线，通过对不同样品及其表型反应的比较可以提供非常有用的信息。在两个样品有同样表型反应动力学的曲线标注为黄色，某一细胞系特有的表型反应标注为指定给该细胞系的特有曲线颜色。研发人员可以很快地看到图形方式的输出结果，并从视觉上判定两个细胞之间的变化

### 9.在软件的任何一个表型孔上单击，即可显示每种表型测试的底物，并可直接链接至网络数据库，可查阅该底物的相关信息及分子式等，并可显示该底物有关酶及代谢途径等

### ※10.主机最大容量：25层，每层2块板，最大容量50块板

### 11.主机温度范围：室温+5~45℃

### 12.主机循环读取时间：25块盘架（50块板），15分钟

### 13.最小自动读取结果时间间隔：15分钟

### 14.GN和GP细菌实现在同一种鉴定板完成鉴定

### 15.好氧细菌鉴定不需做需做革兰氏染色、氧化酶试验或三糖铁琼脂试验等预实验，直接将培养好的纯种配制菌悬液后定量接种至鉴定板即可，所需菌悬液浓度OD≤0.01

### 16.可以进行微生物群落分析和生态研究，提供专用的ECO板

### 17.八通道连续加液器：电动八通道连续加液器，加液量范围25-1250uL,精确度±3.5%（125uL），准确0.8%(125uL)。

### 18.浊度计：OD值和透光率双刻度指针式显示，电池供电

### 三、配置需求

### 1.高通量分析系统主机        1套

### 2.微生物鉴定分析软件        1套

### 3.细胞表型数据采集软件      1套

### 4.细胞表型数据分析软件      1套

### 5.工作站                    1套

### 6.细胞表型分析板、鉴定板    1套

### 7.浊度计   1套

### 8.八通道连续加液器1把

### 分包三：实验设备3

### 品目1：便携式自由体位等长肌力测试训练器

### 一、仪器使用需求

### 用于等长肌力测试。

### 二、主要技术参数

### 1.具有传感器1个：精钢材质，能模拟信号生成和信号转换传输；

### 2.可进行不同身体位置和关节角度下的最大等长肌力测试；

### 3.可进行等长爆发力测试、平衡测试、抗阻力能力测试；

### 4.可进行疲劳测试和疼痛测试；

### *5.可进行生物反馈肌力训练：提供视觉生物反馈，可根据训练目的，设定不同的等长肌力训练模式，全程记录肌力变化数据；

### 三、配置需求：

### 数据处理器1个、等长肌力传感器1个、固定配件组合1套：包括钢制链条、塑胶把手、脚踝套环，钢制扣环等。

### 品目2：爆发力功率测试训练仪

### 一、仪器使用需求

### 用于爆发力功率测试。

### 二、主要技术参数

### 1.便携，方便在训练场和力量房等场所使用；

### 2.可结合配重片力量设备和杠哑铃自由力量等训练器材使用；

### *3.可测试运动员在不同姿势和不同训练动作下不同时间段的平均和峰值速度、加速度与功率等数据；

### 4.可进行渐进阻力测试、FVR测试、做功测试、弹性测试等相关测试；

### 5.可进行运动动态评估，如加速度、最大动作速度等；

### 6.可进行爆发力、功率、弹性力量的评估；

### 7.自带软件，可根据测试结果分析力量速度与爆发力之间关系，便于制定爆发力训练方案；

### *8.可通过图形化界面进行生物反馈训练和进行训练后质量评估；

### 9.该仪器包括：数据处理器1个，传感器数据盒1个（精钢制作，安装有：铁环钢丝、速度加速度传感器、位置传感器、线性编码器、模拟信号生成和模拟/数字信号转换传输装置）；

### 三、配置需求：

### 数据处理器1个、爆发力测试传感器数据盒1个、爆发力测试软件1套

### 品目3：便携双板纵跳蹬腿测力台

### 一、仪器使用需求

### 用于双脚压力测试。

### 二、主要技术参数

### ※1.采样频率：2000Hz；

### 2.参考尺寸 30×50厘米；

### 3.可测试下肢爆发力和跳跃动作协调性，双下肢的力量平衡性及发力时间同步性；

### 4.可分析双侧大腿肌肉的神经肌肉控制能力和协调性；

### *5.可对比跳跃动作时双下肢的向心收缩能力和离心收缩能力，预判膝关节损伤几率；

### *6.可安装在普通坐蹬训练器或蹬腿板上，测试下肢的最大等长力量和进行静态疲劳测试；

### 7.可对伤者进行疼痛测试；

### 8.具有兼容性，可与其它运动生物力学和运动生理学指标进行同步监控和研究。

### 三、配置需求：

### 数据处理器1个、双板测力台2块、足底压力测试管理软件1套。

### 品目4：手持终端纵跳测试仪

### 一、仪器使用需求

### 用于纵跳测试。

### 二、主要技术参数

### 1.可进行各种姿势纵跳测试；

### *2.内置多个测试程序，可测试下肢爆发力、神经肌肉反馈类型和各种姿势的跳跃能力，同时可评价无氧代谢能力和下肢刚度等指标；

### 3.可同步传输并联的其它测试系统采集数据；

### 4.内置包括Seargent test, Abalakov test等经典下肢爆发力测试，无氧代谢能力（耐乳酸能力）测试等；

### 5.允许用户自行编制其它测试模式（包括不同跳跃方式/动作，不同的连续跳跃时间等指标）；

### 三、配置需求：

### 智能纵跳垫1块、USB数据连接线1根、专业纵跳分析软件1套、连接线2根、操作手册1本、、笔记本电脑一台（WINDOWS 10操作系统）。

### 品目5：卧式核心肌肉链训练器

### 一、仪器使用需求

### 用于核心肌群测试

### 二、主要技术参数

### *1.卧式训练，角度连续可调，训练难度随着角度改变而不同；

### *2.训练角度5 - 22°可调；

### 3.参考尺寸250×100×180厘米；

### 4.承重≥130公斤；

### ※5.训练类型：弹性肌力、肌肉动员、肌肉耐力、心血管训练、协调性训练

### 6.主要应用于：术后康复、关节灵活性、改善运动功能和平衡、核心稳定性、健身训练、运动训练/竞技体育

### 三、配置需求：

### 主机一台。

### 品目6：全能运动便携4通道肌肉训练电刺激仪

### 一、仪器使用需求

### 通过刺激肌肉主动收缩和神经控制有利于运动功能的恢复和发展

### 二、主要技术参数

### 1.便携，交直流两用，不受场地及空间限制；

### 2.具有4个独立通道(8个电极片)；

### 3.频率：0.3-150赫兹；

### 4.振幅：40-450 μs；

### 5.功率：每通道120mA；

### 6.供电模式：使用交流电电源或者可重复充电电池；

### *7.内置不低于440个方案，另还可自行编制训练方案，设定单次刺激的时间、频率和振幅；

### *8.可实时显示每次训练的持续时间，可一键同时或单独按键增加或减少4个通道的电刺激；

### 9.可实时显示目标训练方案的电极片粘贴位置；

### 10.具有3S技术-可编制程序，在不同时间激活不同肌肉；

### 11.具有AN技术-在进行肌肉主动收缩力量训练的同时进行肌肉电刺激叠加；

### 三、配置需求：

### 包含配件：主机1台、电极片连接线4根、微电流（MCR）连接线2根、充电器1套、操作手册1本，仪器包1个

### 品目7：专业版便携磁疗仪

### 一、仪器使用需求

### 用于低频电磁脉冲对骨骼和软组织的伤病进行非侵入性的治疗。

### 二、主要技术参数

### 1.输出：双独立通道

### *2.输出强度≥500高斯，平均磁场≥100高斯

### 3.参考输出终端直径：42毫米ø

### 4.输出频率：5-200Hz，5Hz为单位增减

### 5.负载循环：5%～100%

### 6.电源：直流电源和充电电池

### *7.内置≥60个治疗方案

### 8.可以定制治疗方案

### 三、配置需求：

### 磁疗仪1台，350×110 mm规格电磁绑带2个，充电器1套，操作手册1本，设备配件包1个。

### 品目8：便携体成分评估与软组织超声成像分析仪

### 一、仪器使用需求

### 用于体成分与软组织评估。

### 主要技术参数

### 1.主机通过USB接口和预装软件的笔记本电脑即插即用；

### *2.主机上有便捷控制按钮，可在扫描图上标记分割线和软组织分界线，方便下次测量时在相同位置进行对比，先进的分析软件，可进行厚度测量，以数字或图标形式显示肌肉容量；

### 3.测量频率：2.5 MHz；

### *4.测试原理：A型超声波反射测量；

### 5.测试方法：单点接触或皮肤表面连续扫描；

### 6.可测量人体各部位的皮下脂肪和深层脂肪的厚度，得出全身体脂率，可计算腰/臀部比（WHR）、身体质量指数（BMI）和基础代谢率（BMR）等指标；

### *7.可测量分析肌肉等软组织形态，追踪围度和质量变化情况；

### 8.可储存、打印或以电子邮件的方式直接发送；

### 9.可记录扫描图，可进行同屏的双图对比；

### 10.可根据数据采集的时间范围、部位等进行筛选，对比分析数据，用excel文件格式导出；

### 三、配置需求：

### 软件、包括超声波探测主机（带USB接口）1台、笔记本电脑一台（WINDOWS 10操作系统）

### 品目9：便携式空气波治疗仪

### 一、仪器使用需求：

### 用缓解四肢肿胀、减少脂肪、缓解肢体沉重等不适感。

### 二、主要技术参数

### 1.包含三个专家处方

### 2.气流接口：2个

### 3.压力: 0～180mmHg±10%

### *4.单次持续时间：1-99分钟

### *5.供电方式：交流电源（可加配蓄电池）

### 配置需求：

### 主机1台，足套2个,腰腹绑带1个，接气管2根，充电器1套，操作手册1本。

### 品目10：康复攀岩墙

### 一、仪器使用需求：

### 正确调动支撑关节的肌肉群，以静力收缩形式，共同协调肌群工作，控制并保持身体姿态。

### 二、主要技术参数

### 1.材质为硬木，由两块2.4m*1.2m的岩板拼接而成；岩板表面有适度的防滑处理，岩孔间距不超过15厘米；

### 2.角度调节：4挡角度可调：一级（0°）、二级（-5°） 、三级（-10°）、四级（-15°）、

### *3.岩板规格；材质为硬木，由两块2.4m*1.2m的岩板拼接而成；岩板表面有适度的防滑处理，岩孔间距≤15厘米；

### 4.重  量≤120kg，可根据具体情况加固墙体（砖混墙体需加固）

### *5.培训计划：康复攀岩介绍、起源、发展、应用、攀岩技术的运用、伤病时间轴，攀岩技术的应用时期、设备介绍、康复攀岩墙基础知识、运动模式与本体感觉的建立康复攀岩墙基础知识、运动训练学原理、心理学干预、基础动作介绍、安全与保护、四点支撑、重心转移、训练动作介绍、三点支撑、两点支撑、肩关节拉伸、背阔拉伸、快速换点练习、螺旋对角线、侧拉技术、单脚拉伸、训练动作介绍、躯体弧线上攀、跨越交叉、翻转练习、收集游戏、数字游戏、路线设计、康复攀岩技术在施罗特技术中应用、施罗特技术介绍：螺旋对角呼吸、升降骨盆、躯干拔伸、侧移、肩部对拉、门柄运动、50×运动、肌肉圆柱运动、肌肉圆柱运动、康复攀岩技术在骨科康复中的应用—腰椎、非特异性腰背疼痛分型、腰背稳定测试及康复攀岩运用、慢性腰背疼痛-康复攀岩稳定训练、康复攀岩技术在骨科康复中的应用—下肢、髋膝踝解剖及康复攀岩稳定测试、前叉术后-膝关节康复攀岩运用、慢性踝扭伤-踝康复攀岩运用髋关节稳定训练-康复攀岩运用、复习与考核。

### 三、配置需求：

### 1.岩  点：44个

### 2.软  垫：1张

### 3.运动软垫：1个

### 4.I 型滑轨：1个

### 5.重  量：120kg

### 分包四：实验室设备4

### 品目1：小动物活体光学成像仪

### 一、设备使用需求

### 用于小鼠体内荧光和生物发光成像，体内或体外细胞迁移追踪，可进行信号叠加，可同时显示多个报告基因；应用于肿瘤发育，干细胞，免疫相关高原疾病，代谢疾病，药物代谢以及高原疾病的相关分子机理等研究。可满足不同荧光探针的检测需求，如荧光素酶等生物发光以及GFP, YFP及红外染料等的检测。

### 二、主要技术参数

### ※1.光学镜头：V.070电动控制，光圈值f≤0.70，提高单位时间内进光量，尤其适用于生物发光成像

### *2. 原始分辩率≥2160 x 2160

### *3.含有≥4个相机，实现三维扫描成像，软件支持信号3D扫描和3D模型构建，并定量总的荧光值和判断荧光信号位置

### *4.暗电流≤0.0001e/p/s，读出噪音≤2e/p/s

### *5.两侧光源可水平移动，线性激发样品，具有比点光源更好的激发强度和均一性

### 6.配备小鼠控温台，长时间控制恒温，以免小鼠麻醉状态下小鼠的失温。

### 7.最新一代深度制冷科研0级CCD相机，≤-90℃

### 8.HSR高灵敏度读取技术，具有信号扩增器，具有Binning技术，最高可达12x12，提高成像速度及灵敏度

### 9.APPS STUDIO功能，涵盖40多种实验方法，并包含各种染料或荧光探针的相关激发和发射信息，包含如：GFP、YFP、Pro-Q Emerald 300、Sypro-Ruby、FITC、DAPI、Alexa Fluor680、700、750，Cy3、Cy5、Cy5.5等……

### 10.最小成像视野：4x4cm，最大成像视野：20x20cm

### 11.全自动控制暗箱，相机可Z轴升降，载物台可X，Y轴移动，实现三维调节

### 12.≥8通道脉冲LED光源，涵盖深蓝至近红外波段，每个波长至少含有两个独立的激发光源，保证激发强度

### 13.LED超长使用寿命，5000小时保证90%以上输出

### 14.≥10位发射滤光片轮，双磁控溅射镀膜滤光片，适用光谱范围：400~900nm；透过波长带宽≤30nm，透过率≥90%

### 15.专用的麻醉系统，用于实验动物的麻醉（吸入异氟烷），全不锈钢气化罐体，用于氧气和异氟烷混合，最多可实现5只小鼠同时麻醉或单接口用于大鼠麻醉。

### 16.具有数字流量控制计，精确控制异氟烷混入氧气的量，可视化显示，显示氧气消耗数量已经时间等信息。

### 17.氧气流量控制阀最高可承受≥50psi压力。

### 18.TEC3汽化器，顶部具有可上锁的刻度转盘，1/4步进可调。

### 19.动物呼吸装置可选单接口，三接口和五个接口。

### 20.具有废气回收装置，装载有≥1kg的高品质吸附剂，可以吸附≥200g异氟烷。

### 三、配置需求

### 1.小动物活体成像主机1台

### 2.Y轴移动F0.70相机1个

### 3.三维相机1套

### 4.8位滤光片轮1个

### 5.多通道滤光片一套

### 7.温控台1个

### 8.小动物麻醉机1台

### 9.采集及分析软件1套（带3D）

### 10.电脑1台

### 品目2：超速离心机

### 一、设备使用需求

### 超速离心机作为生命科学研究的必备仪器，广泛应用于分子生物学、生物化学、蛋白质组学及生物制药等研究领域。通过离心分离可获得亚细胞组分、病毒、蛋白质及其它生物大分子，为进一步的化学分析、生物学功能测定以及形态学上超微结构的观察提供基础。

### 二、主要技术参数

### *1.最高转速≥100,000rpm，最大离心力≥803,000g

### *2.适时真空度显示，真空度≤0.13Pa。

### ※3.离心机主机和转头均需为同一生产厂家原厂生产，非代工，以保证仪器使用安全及售后保障。

### *4.具有RTC（实际时间控制功能），转速达到设定值开始计时，保证实验的准确重复性。

### *5.制冷方式：采用串并联半导体制冷模块。

### 6.转速控制精度：±2rpm。

### 7.真空密封变频电机驱动系统，直接驱动，无需更换碳刷，驱动部保修10年。

### 8.样品目视平衡，最大不平衡量为±5mm。

### 9.快速非接触式不平衡监测转头的不平衡，一有异常，立刻报警。

### 10.温度设定范围：0～+40℃，1℃步进，转头温度控制精度：±0.5℃，利用红外检测器监测温度；超过设定温度1℃，自动报警，避免温度升高样品失活。

### 11.真空泵油具有油水分离功能，防止油水混合产生的乳化效应。

### 12.大屏幕彩色触摸屏，具备离心力，离心时间的适时设定功能。

### 13.可预设实验开始或结束时间，具备仪器预冷功能。

### 14.加减速模式：10级加速，11级减速（包括自由滑行）。

### 15.程序化操作：可存储≥1000个程序（30个步骤的），操作历史可通过USB口，以CSV的形式输出，标准接口：USB (x2), LAN (x1)。

### 16.转头自动锁定，转头转速自动监测，全自动设置最高允许转速，转速异常即停机保护。

### 17.具有用户锁功能，可注册≥50个操作者，并对操作者进行分级权限管理。

### 18.标配有模拟软件的CD盘，可安装在电脑上进行离心条件的模拟。

### 19.具备转头寿命的自动管理功能，自动延长转头使用寿命。

### 20.可选配全自动密度梯度制备及取出附件，有样品分步取出功能。

### 三、配置需求

### 1.真空密封变频电机驱动系统 1套

### 2.半导体制冷模块1套

### 3.6.5inch大屏幕彩色触摸屏1块

### 4.47cm多功能 LED显示器1块

### 5.模拟软件1套

### 6.13ml x 6水平转头1个

### 7.40ml x 12角转头1个

### 8、6.5ml x 8角转头1个

### 9.配套13PA管1套（100个）

### 10.配套6.5 PP管1套 （100个）

### 11.配套40ml PP管1套（100个）

### 分包五：实验室设备5

### 品目1：多功能实时无标记细胞分析仪

### 一、设备使用需求

### 用于细胞的迁移和侵袭能力监测、上皮（或内皮）细胞的屏障功能研究、体外细胞生长（或毒性）研究、以及在细胞行为水平的药物筛选和开发，细胞低温环境的生长影响。

### 二、主要技术参数

### *1.可通过电学监测曲线生成各孔的细胞增长率，无需对细胞进行染色标记处理；

### *2.通量扩展：最多可连接四个电极台 ,可并行同时运行，也可单独控制分开运行。可后续现场升级扩展电极台。

### *3.能够进行细胞增殖，毒性研究，药物的细胞毒理研究；细胞粘附与延展，细胞共培养，细胞屏障研究；

### ※4.监测通量：增殖，药物毒理实验模块≥2X96孔；细胞屏障实验模块≥1X24孔；

### 5.系统可用于检测细胞增殖、毒理等动力学研究，对细胞进行实时连续精确监测，电极控制台置于培养箱中长时间监测；软件自带细胞覆盖率实时变化的可视化图形曲线；

### 6.检测台能放置于常规CO2细胞培养箱中，通过数据线外接到主机和电脑，通过电脑中TEER24软件操控和实时记录TEER值；

### *7.TEER值范围：10-2500 ohm·cm2。自动计算EC50值；

### 8.数据采集速率：≤1min；

### 9.可进行样本复孔间的平均化及组间进行数据比较；

### 10.可同时进行联机监测和离线数据分析；

### 11.插入电极配件：采用金电极材质，可以高压蒸汽灭菌或者无菌消毒；

### 12.具备自身对照数据优化功能，能够监测培养本身（温度，气体环境等）对监测的影响；

### 13.软件界面美观人性化，操作简便易懂；实验中可以根据需要随时添加检测步骤；实验结束后，可以选择任一检测时间点进行数据分析；数据，图表可导入Excel, Word, Powerpoint等。

### 三、配置需求

### 1.主机一台

### 2.96孔模块检测台两个

### 3.24孔检测台一个

### 4.配套笔记本一台

### 5.配套分析软件一套

### 品目2：高内涵细胞成像分析系统

### 一、设备使用需求

### 以细胞为单位实现同时获取对多靶点的活性数据，其中涉及的靶点包括细胞膜受体、细胞器以及其他胞内成分，全面分析被筛样品，了解细胞在缺氧或醉氧情况下的病理生理状态及相关代谢途径的细胞信号途径传导等方面研究。

### 二、主要技术参数

### *1.物镜：采用高级消色差物镜，1-100X可选 、各种数值孔径及工作距离物镜，干镜，油镜，相差物镜，共有≥25种物镜可供选择，物镜转换采用线性设计，用户可方便的进行自行更换。

### *2.光源：全波长固态光源，光谱覆盖范围380-680nm，寿命>20,000小时，开关速度<10 us, 无需预热。

### *3.聚焦方式：精确图像自动对焦和高速激光自动聚焦（690nm激光）两种聚焦方式，两种聚焦方式兼容任意多/微孔板，其速度和精度优势互补，根据实验需求在任意板内/孔内/视野内单独使用或同时使用。

### ※4.高精度XY载物台及Z轴：高速负反馈磁悬浮XY载物台及Z轴，响应快速，最小步进≤25nm，重复精度（resolution）≤125nm。

### *5.成像系统：采用科研级CMOS检测器，可获得16bit图像，550万像素，像素大小6.5*6.5um，最大满幅读出速率≥100fps，读出噪声< 2e－ ，具有极佳的信噪比。动态范围>22,000：1。

### 6.采用定制光学成像光路，光路短，光效率更高。具有普通明场成像，明场相差成像，荧光宽场成像，反卷积共聚焦成像模式配备实时反卷积共聚焦功能，能以数倍于普通转盘共聚焦的速度得到共聚焦水平图像质量

### 7.兼容任意规格的（包括非SBS标准耗材）孔板，支持玻片，培养皿，支持兼容Transwell耗材，U型底/圆底孔板，自定义规格芯片等耗材，可在上述耗材实现全自动对焦，拍摄，分析。

### 8.五位置自动滤光片组转换器，采用高透过率滤色片、具有噪音消除及定角度设计，无像素偏移，用户可方便的自行更换。

### 9.备透射光明场相差成像模块，光源组件中具有相差成像专用聚光镜，相差环板等结构

### 10.大视野成像，10X物镜下成像面积为1.4 mm x1.4 mm（1.96mm2）

### 11.可配置细胞培养环境控制模块：气体管路带滤膜，可以防霉、防污染；可控制适合活细胞生长的温度（30–40°C ± 0.5°C)、带加湿装置和二氧化碳控制装置，能维持饱湿度及最优二氧化碳浓度等条件，活细胞实时观察可达7天以上。

### 12.软件具有高通量3D重建分析和4D浏览功能：能够重建样品的三维立体效果，充分展现样品的空间结构，可浏览三维物体随时间变化，能对6-1536多孔板进行全自动多维获取和全自动3D分析，包括定量三维体积，距离，识别并分割三维物体，三维物体计数，计算三维周长等。

### 13.具有高速并行分析功能：能使用本机或网络CPU空余线程进行多线程并行处理，可同时处理多套数据，比传统处理方式快数倍。

### 14.图像分析具有模块化及用户自定义扩展功能：具有多种图像分析模块，如细胞分类、细胞周期、细胞内点状结构、转位/共定位、血管生成、纤维状分析、神经细胞生长、微核分析等。具备CME客户模块编辑器，可对特殊实验的图像分析进行自定义分析方法扩展，支持所有高内涵应用，且具备Click to Find软件自学习功能。

### 15.具有高级图像处理功能：能够进行图像平滑、背景扣除、自适应阈值化、二值化、均值化等图像处理工具,和Top Hat，H-dome等15种以上的图像滤镜，提高图像质量和分析准确度。具有FFT功能：能够消除标本制作等原因造成的背景噪声，明显提升图像的质量。

### 16.具有图像存储管理数据库，图像分析具有模块化及用户自定义扩展功能，来满足实验图像分析需要，兼容常用第三方所显微镜格式：ND2，LSM，OIF，LIF等格式，可方便分析第三方显微镜图片

### 17.具有脚本和编程功能能够针对用户不同的实验要求扩展相应功能，方便用户编写适合于自身实验方法的独特分析模块。

### 18.具有自动Z轴光切厚度匹配算法，能够根据光路参数自动计算和匹配最佳的Z轴光切厚度。

### 19.软件发表超过15000篇参考文献, 软件经过20年以上的验证，算法科学严谨科研认可度高（提供承诺函）

### 三、配置要求

### 1.高内涵细胞成像系统主机  1台

### 2.数据库  1个

### 3.光谱固态光源  1个

### 4.sCMOS高灵敏检测器  1个

### 5.数字共聚焦套件  1套

### 6.投射光组件  1套

### 7.4X,PLAN物镜  1个

### 8.10X Plan Fluor物镜  1个

### 9.20X，S Plan Fluor物镜  1个

### 10.40X，S Plan Fluor物镜  1个

### 11.60X，S Plan Fluor物镜  1个

### 12.滤光片包括：DAPI、FITC、TRITC、Cy5和TexasRed 滤光片

### 13.CME模块  一个

### 14.5种软件分析模块组合

### 15.电脑配置：Intel Xeon专业服务器CPU，12G内存，Nvidia独显，双22寸液晶显示器，Windows 7专业版操作系统

### 分包六：实验室设备6

### 品目1：1050 nm飞秒脉冲红外激光器

### 一、设备使用需求

### 进行活体动物大脑皮层双光子成像时（红色荧光），激光器提供极其高的峰值功率，从而获得极其强荧光信号。

### 二、主要技术参数

### ※1.脉宽小于100fs，脉冲对比度高

### 2.定时抖动时间小于60fs

### 3.保偏光纤输出，光束质量因子小于1.2

### 4.调谐范围690-1300nm

### 5.脉冲重频10至80MHz

### 6.峰值功率>50w，平均功率大于2W

### 7.可以被动锁模

### 8.自动色散补偿，组织损伤风险小

### 9.自动扩束装置，保证更换各个波长和物镜时，光束直径能自动适应物镜后出瞳面，保证各个波长和物镜条件下实现最佳分辨率和激发效率

### 三、配置需求

### 防震台承重大于50Kg，工作温度维持20-25℃，工作相对湿度小于75%。

### 品目2：860nm飞秒脉冲红外激光器

### 一、设备使用需求

### 进行活体动物大脑皮层双光子成像时（绿色荧光），激光器提供极其高的峰值功率，从而获得极其强荧光信号。

### 二、主要技术参数

### 1.脉宽小于80fs，脉冲对比度高

### 2.定时抖动时间小于60fs

### 3.保偏光纤输出，光束质量因子小于1.2

### ※4.调谐范围690-1040nm

### 5.脉冲重频10至80MHz

### 6.峰值功率>50w，平均功率大于2W

### 7.可以被动锁模

### 8.自动色散补偿，组织损伤风险小

### 9.自动扩束装置，保证更换各个波长和物镜时，光束直径能自动适应物镜后出瞳面，保证各个波长和物镜条件下实现最佳分辨率和激发效率

### 三、配置需求

### 防震台承重大于50Kg，工作温度维持20-25℃，工作相对湿度小于75%。

### 品目3：激光扫描偏转器耦合系统

### 一、设备使用需求

### 激光扫描偏转器是双光子成像系统中至关重要的组成部件，通过自身振动的频率，可将激光束反射成扫描激光，从而对样本进行成像，通过调节振镜的的振动频率可以调节激光束扫描的角度和范围，满足不同的实验需求。

### 二、主要技术参数

### ※1.独立的检流扫描振镜≥3个

### 2.扫描模式：XY，XYZ， XYT，free line，XZ等

### 3.扫描角度范围：0°-25°， 扫描速度：大于30fps

### 4.扫描频率范围：> 2.5KHz，每个通道的扫描图像均可同时达到> 5600x5600的扫描分辨率

### 5.扫描放大范围：最小≤1.0x，最大≥8.0x，步进0.1倍

### 6.振幅控制/带宽：0-5 V/160 Hz;

### 7.配激光追踪自动Z轴防漂移补偿系统，消除焦平面漂移

### 8.有效孔径不小于6mm×4mm

### 三、配置需求

### 匹配激光源自动线性耦合系统，工作环境温度10-50 °C，贮藏环境温度-20-65 °C，湿度小于90%无冷凝

### 品目4：荧光检测系统

### 一、设备使用需求

### 荧光检测系统（光电倍增管、CCD等），高动态范围和高灵敏度间感应微弱光信号并转换成电信号，并逐级放大，获得更高信噪比的图像，成为可被实验者定量计算的双光子数据。

### 二、主要技术参数

### 1.适用波长185 nm - 1040nm

### 2.辐射灵敏度从67 mA/W到>176 mA/W

### 3.量子效率大于21%

### 4.放大增益大于3.1 × 106

### 5.工作电压500 V至1100 V

### 6.暗电流0.3 - 10 nA

### 7.预热时间小于1分钟

### 三、配置需求

### 配备相应的多光子、透射光检测适配器，光学镀膜，分束镜和滤光片等。

### 品目5：双光子成像采集集成系统

### 一、设备使用需求

### 集成系统是是双光子成像系统中数字采集硬件模块部件，高速数字采集设备，记录荧光图像时间变化、触发实验等。主要给扫描器驱动器发送模拟控制信号，负责发送激光扫描振镜的控制信号，激光功率的控制信号，和PMT的控制电压。

### 二、主要技术参数

### 1.发送模拟控制信号，发送率在1-2 MH

### 2.采集卡采样率为10 MHz

### 3.模拟信号输入通道大于4个

### 4.数字TTL触发输入通道大于6个，输出通道大于3个

### 5.高精度同步刺激扫描单元

### 6.完全集成的激光扫描控制软件，Z-stack

### 7.XYZ电动载物台控制软件

### 8.绘图和多点数据采集软件

### 9.可自由编程，设置多个时间序列记录快速或慢速动态过程

### 三、配置需求

### 匹配静电屏蔽网。

### 品目6：正置显微镜

### 一、设备使用需求

### 提供荧光照明与滤镜转盘或光活化组件的双层光路，及载物台调焦与物镜调焦两种方式，具有电动对焦固定载物台的配置可以满足双光子活体成像等实验的要求。

### 二、主要技术参数

### ※1.物镜：平场消色差，双光子物镜，水镜：10x，20x，25x（高透光率水镜），40x，60x或63x；双目观测筒：适合电极操作

### 2.明场，荧光，微分干涉，固定4~6孔物镜转盘

### 3.高精度电动Z轴控制器：精度不小于10nm，10nm精度Z轴切割同时能够进行XY轴电动扫描

### 4.光源>20w，亮度连续可调

### 5.电动XY载物台，载物台尺寸>135mmx130mm

### 6.粗调灵敏度一圈不小于20mm，微调最小距离不小于2.5μm

### 7.物镜切换自动调节，三种方式控制切换，透/反射光路切换、物镜转换、载物台升降，荧光滤片组转换，投射光光阑及聚光器功能转换

### 三、配置需求

### 匹配在体活鼠脑固定夹具、小动物麻醉器、专业防震台。

### 品目7：三轴高精度电动移动平台

### 一、设备使用需求

### 用于荧光扫描中， XYZ三轴快速移动，利于激光激发扫描成像。具有跟随性能好，稳定性好，重复定位精度高特点满足双光子活体成像实验的要求。

### 二、主要技术参数

### 1.最大速度≥1000mm/s

### 2.最高精度≥0.1μm

### 3.重复定位精度≥0.1 μm

### 4.最大行程400mm（X）300mm（Y）500mm（Z）

### 5.电机发热小，噪音低，效率高

### 6.响应速度快，适合频繁启停的场合

### 7.最大负载>10Kg

### 三、配置需求

### 匹配专业防震台装置。

### 品目8：图像数据处理软件和分析工作站

### 一、设备使用需求

### 对荧光图像进行线上和线下多参数测量、自动计数及统计分析，进行三维成像、共定位分析。

### 二、主要技术参数

### 1.高速摄像机：高帧频（>300Hz）、高灵敏度、高图像解析度

### ※2.专业的高级图像分析功能软件包：多区域、多参数、多通道时序测量和空间追踪

### 3.配有3D重建模块，制作三维成像

### 4.硬件配置不低于CPU>3.5GHz

### 5.内存>64GB

### 6.高速硬盘>4TB

### 7. LED显示器彩色4K>29寸，DVD+/—RW刻录

### 8.原厂和高性能服务器电脑工作站，操作系统64bit，显存>12G

### 9.软件使用程序先进程序语言，执行效率高，易于自主编辑

### 三、配置需求

### 匹配电脑工作台和置物架。

### 品目9：在体光纤成像系统

### 一、设备使用需求

### 用于神经细胞的活动导致内钙水平的升高, 进而提高GCaMP等荧光探针的荧光强度。荧光通过埋植的小型光纤导出，被灵敏的光电倍增管检测，转换为电信号。电信号经放大滤波后，采集到计算机系统，进一步分析报告神经细胞活动和行为的相关性。

### 二、主要技术参数

### 1.整机一体化，轻巧便携，集成信号采集与数字同步模块

### 2.配套不锈钢插针，降低自发荧光影响

### ※3.三种LED激发光源，可同时激发GCaMP和RCaMP。并使用410nmLED作为参考激发光源，用于激发非钙离子相关的荧光信号，能消除运动噪音带来的影响，使得采集的荧光信号变化更精确

### 4.激发光设置：光功率大小及光开关由软件控制，光功率调节精度0.1 μW

### 5.外部刺激时间同步精度高达10ms内，产品使用寿命长达10 000h

### 6.至少预置四种激发光波形激发模式，支持后续用户自定义输出模式，满足大部分实验需求；最多支持7通道同时运行实验

### 7.配套软件：配置专用采集与分析软件；软硬件连接方式：USB3.1接口

### 8.可保存ROI选定区域的时间、均值参数、提供的视图，数据保存为.csv文件格式输出，支持图片导出，支持数据导入和导出功能

### 9.信号输出功能：软件可在信号大于设定的Δf/f阈值时输出TTL信号

### 10.采样帧率设置范围：1 - 100 FPS；曝光时间设置范围：1 - 100 ms；增益倍数设置范围1 - 100；

### 11.支持Windows 7及以上操作系统，无需提前安装其他外部组件；

### 13.适配性调节：光纤端面成像位置可自由调节，用户可自定义ROI区域大小； 升级与兼容性：硬件支持后期升级，可增加 410 nm 激发光作为对照光源，有效减少噪声干扰。

### 三、配置需求

### 主机 1套、连接配附件1套、加密狗1个、电脑系统1套。

# 第三篇  项目商务要求

说明：“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期：

分包一：中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

分包二：中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

分包三：中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

分包四：中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

分包五：中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

分包六：中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：

分包一：重庆市沙坪坝区采购人指定地点

分包二：重庆市沙坪坝区采购人指定地点

分包三：重庆市沙坪坝区采购人指定地点

分包四：重庆市沙坪坝区采购人指定地点

分包五：重庆市沙坪坝区采购人指定地点

分包六：重庆市沙坪坝区采购人指定地点

（四）验收方式：

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）质量保证及售后需求

分包一：

品目1：干式血常规分析仪

投标人应明确承诺：

1. 仪器安装验收合格后，由用户认可签字，提供整机1年的全机免费保修服务，保修期内免费上门维修，终身免费提供应用技术支持

2. 用户仪器发生故障后，可直接向公司报修，并在8小时内响应；在接到维修服务的请求后，应安排工程师及时做出应答，1小时内进行电话指导网上诊断协助排除故障；中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，制造商应在 24小时之内到达现场行处理， 确保产品正常工作。

3. 工程师到用户现场培训并指导仪器使用及维护保养，制造商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。制造商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备，直到用户能独立熟练操作仪器。

品目2：干式生化分析仪

投标人应明确承诺：

1. 仪器安装验收合格后，由用户认可签字，提供整机1年的全机免费保修服务，保修期内免费上门维修，终身免费提供应用技术支持

2. 用户仪器发生故障后，可直接向公司报修，并在8小时内响应；在接到维修服务的请求后，应安排工程师及时做出应答，1小时内进行电话指导网上诊断协助排除故障；中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，制造商应在 24小时之内到达现场行处理， 确保产品正常工作。

3. 工程师到用户现场培训并指导仪器使用及维护保养，制造商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。制造商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备，直到用户能独立熟练操作仪器。

品目3：干式血气、电解质分析仪

投标人应明确承诺：

1. 仪器安装验收合格后，由用户认可签字，提供整机1年的全机免费保修服务，保修期内免费上门维修，终身免费提供应用技术支持

2. 用户仪器发生故障后，可直接向公司报修，并在8小时内响应；在接到维修服务的请求后，应安排工程师及时做出应答，1小时内进行电话指导网上诊断协助排除故障；中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，制造商应在 24小时之内到达现场行处理， 确保产品正常工作。

3. 工程师到用户现场培训并指导仪器使用及维护保养，制造商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。制造商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备，直到用户能独立熟练操作仪器。

品目4：专业双目数码显微镜

投标人应明确承诺：

1．仪器安装验收合格后，由用户认可签字，提供整机1年的全机免费保修服务，保修期内免费上门维修，终身免费提供应用技术支持

2．用户仪器发生故障后，可直接向公司报修，并在8小时内响应；在接到维修服务的请求后，应安排工程师及时做出应答，1小时内进行电话指导网上诊断协助排除故障；中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，制造商应在 24小时之内到达现场行处理， 确保产品正常工作。

3．工程师到用户现场培训并指导仪器使用及维护保养，制造商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。制造商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备，直到用户能独立熟练操作仪器。

品目5：台式电脑

投标人应明确承诺：

1．仪器安装验收合格后，由用户认可签字，提供整机1年的全机免费保修服务，保修期内免费上门维修，终身免费提供应用技术支持

2．用户仪器发生故障后，可直接向公司报修，并在8小时内响应；在接到维修服务的请求后，应安排工程师及时做出应答，1小时内进行电话指导网上诊断协助排除故障；中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，制造商应在 24小时之内到达现场行处理， 确保产品正常工作。

3．工程师到用户现场培训并指导仪器使用及维护保养，制造商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。制造商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备，直到用户能独立熟练操作仪器。

品目6：移液器

投标人应明确承诺：

1.仪器安装验收合格后，由用户认可签字，提供整机1年的全机免费保修服务，保修期内免费上门维修，终身免费提供应用技术支持

2.用户仪器发生故障后，可直接向公司报修，并在8小时内响应；在接到维修服务的请求后，应安排工程师及时做出应答，1小时内进行电话指导网上诊断协助排除故障；中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，制造商应在 24小时之内到达现场行处理， 确保产品正常工作。

3.工程师到用户现场培训并指导仪器使用及维护保养，制造商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。制造商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备，直到用户能独立熟练操作仪器。

分包二：

品目1：高通量细胞表型检测系统

投标人应明确承诺：

1.由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

2.对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

3.售后服务应在3个工作日内到达现场；

4.产品质保期为壹年，在质保期内产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

分包三：品目1：便携式自由体位等长肌力测试训练器

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4. 按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下清点货物，并组织安装调试。

品目2：爆发力功率测试训练仪

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4.按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下清点货物，并组织安装调试。

品目3：便携双板纵跳蹬腿测力台

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4.按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下清点货物，并组织安装调试。

品目4：手持终端纵跳测试仪

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4.按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下清点货物，并组织安装调试。

品目5：卧式核心肌肉链训练器

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4.按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下清点货物，组织安装调试

品目6：全能运动便携4通道肌肉训练电刺激仪

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4.按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下清点货物，并组织安装调试。

品目7：专业版便携磁疗仪

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4.按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下清点货物，并组织安装调试。

品目8：便携体成分评估与软组织超声成像分析仪

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4.按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下清点货物，并组织安装调试。

品目9：便携式空气波治疗仪

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4.按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下清点货物，并组织安装调试。

品目10：康复攀岩墙

投标人应明确承诺：

1.整机质保期至少2年。

2.供应商免费送货上门，免费安装培训。

3.设备在故障时需在2小时内做出反应。确需工程师到现场检测的，在48小时内到达。

4.按合同规定的时间内交货，并保证在仪器到达后7天内，按采购人的要求派工程技术人员到达现场,在采购人技术人员在场的情况下清点货物，组织安装调试。

分包四：

品目1：小动物活体光学成像仪

投标人应明确承诺：

1.仪器按照客户要求到货后，工程师负责上门安装，技术工程师负责现场培训，保证使用者能够独立操作。

2.厂家提供贰年质保，终身上门维修，终身免上门费。质保期外，终身负责售后维修和零部件优惠供应。

3.在接到设备故障通知电话24小时内作出响应，48小时内解决问题，工程师定期进行巡检。

4.厂家终身提供技术支持，终身免费培训。

品目2：超速离心机

投标人应明确承诺：

1.仪器按照客户要求到货后，工程师负责上门安装，技术工程师负责现场培训，保证使用者能够独立操作。

2.厂家提供贰年质保，终身上门维修，终身免上门费。质保期外，终身负责售后维修和零部件优惠供应。

3. 在接到设备故障通知电话24小时内作出响应，48小时内解决问题，工程师定期进行巡检。

4.厂家终身提供技术支持，终身免费培训。

分包五：

品目1：多功能实时无标记细胞分析仪

投标人应明确承诺：

1.仪器按照客户要求到货后，工程师负责上门安装，技术工程师负责现场培训，保证使用者能够独立操作。

2.厂家提供贰年质保，终身上门维修，终身免上门费。质保期外，终身负责售后维修和零部件优惠供应。

3.在接到设备故障通知电话24小时内作出响应，48小时内解决问题，工程师定期进行巡检。

4.厂家终身提供技术支持，终身免费培训。

品目2：高内涵细胞成像分析系统

投标人应明确承诺：

1.仪器按照客户要求到货后，工程师负责上门安装，技术工程师负责现场培训，保证使用者能够独立操作。

2.厂家提供贰年质保，终身上门维修，终身免上门费。质保期外，终身负责售后维修和零部件优惠供应。

3.在接到设备故障通知电话24小时内作出响应，48小时内解决问题，工程师定期进行巡检。

4.厂家终身提供技术支持，终身免费培训。

分包六：

品目1：1050 nm飞秒脉冲红外激光器

投标人应明确承诺：

上门安装调试培训。质保一年。质保后，仪器使用期间，电话联系随时上门维修，提供终身维修、维护服务。

品目2：860nm飞秒脉冲红外激光器

投标人应明确承诺：

上门安装调试培训。质保一年。质保后，仪器使用期间，电话联系随时上门维修，提供终身维修、维护服务。

品目3：激光扫描偏转器耦合系统

投标人应明确承诺：

上门安装调试培训。质保一年。质保后，仪器使用期间，电话联系随时上门维修，提供终身维修、维护服务。

品目4：荧光检测系统

投标人应明确承诺：

上门安装调试培训。质保一年。质保后，仪器使用期间，电话联系随时上门维修，提供终身维修、维护服务。

品目5：双光子成像采集集成系统

投标人应明确承诺：

上门安装调试培训。质保一年。质保后，仪器使用期间，电话联系随时上门维修，提供终身维修、维护服务。

品目6：正置显微镜

投标人应明确承诺：

上门安装调试培训。质保一年。质保后，仪器使用期间，电话联系随时上门维修，提供终身维修、维护服务。

品目7：三轴高精度电动移动平台

投标人应明确承诺：

上门安装调试培训。质保一年。质保后，仪器使用期间，电话联系随时上门维修，提供终身维修、维护服务。

品目8：图像数据处理软件和分析工作站

投标人应明确承诺：

上门安装调试培训。质保一年。质保后，仪器使用期间，电话联系随时上门维修，提供终身维修、维护服务。

品目9：在体光纤成像系统

投标人应明确承诺：

质保1年，西南地区设置有办事处，半小时内电话响应，重庆常驻服务人员，外地24小时内到达。培训由实验室指定培训场地以及时间、人员。

3. 供应商免费送货上门，免费安装。

（二）备品备件及易损件

1.中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

2.书面承诺设备耗材及零配件全国统一报价目录表并加盖投标人公章，在该报价目录表外的设备耗材及零配件视为免费提供给用户使用。

## 四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人支付合同全款

（四）履约保证金无息退还时间：验收合格后一年，采购人无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 七、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

※（三）投标人须为中华人民共和国境内依法注册的非外资独资或非外资控股企业或非含外资的企业，提供营业执照复印件及承诺书（格式自定），加盖投标人公章。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的要求足额交纳投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期起九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）分包1至分包6评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （45%） | 45 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为35分。 2.加分条款： 2.1投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数【本招标文件第二篇中带（*、※）号标注的部分】要求的每条可加2分。 2.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中非（*、※）号标注的部分】高于招标要求的每条可加1分。 2.3以上两款总加分不超过10分。 3.扣分条款： 1、重要技术参数带（*）部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分； 有3条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 | 重要技术参数（*、※标注）需要在投标文件中提供对应的有效证明材料（注册或检测报告或彩页或Datasheet），否则视为负偏离 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的【第三篇中（※）号标注的部分除外】，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 （17%） | 17 | 1、售后服务2分 1.1所投产品制造商（或投标人）注册地为重庆本地或在重庆本地有售后服务机构的得2分； 1.2在重庆本地有授权服务机构可得1分。 2、耗材及零配件价格2分 主要耗材、零配件满足本招标文件要求前提下，根据清单完善度、报价合理性等因素进行评分， 清单详细、完善、报价合理、符合要求的为优，得2分； 清单一般详细、较完善、报价较合理、符合要求的为良，得1分； 清单不详细、不完善、报价不合理、不符合要求或未提供的为差，得0分。 3.供货周期2分 在满足本项目招标文件要求的交货期前提下，每提前15天得1分，最多加2分。 4.质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加1分，最多加4分。 5.备用机3分 承诺免费提供备用机得3分，否则得0分。 6.软件是否终身免费升级2分 6.1是，得2分 6.2否，得0 7.设备数据与图像接口是否免费开放2分 7.1是，得2分 7.2否，得0分 | 提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
|  |  | 技术培训 （3%） | 3 | 根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分 方案说明详细、准确、符合要求的为优，得3分； 方案说明较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得1.5分； 方案说明内容和本项项目无关或未提供的得0分。 | 各投标人根据招标文件内容自行拟定方案（格式不限） |
|  |  | 业绩 （5%） | 5 | 有所投产品的销售业绩，提供一个得1分，最多得5分，不满足或未提供得0分。 | 提供销售合同复印件加盖投标人公章 |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）投标报价政策性扣减

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者单价最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网（http://http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期起九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人纪检部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见中国政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

（四）第二篇项目技术规格、数量及质量要求所需证明材料

（五）第四篇评审因素技术部分所需证明材料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

（四）第三篇项目商务要求所需证明材料

（五）第四篇评审因素商务部分所需证明材料

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人：                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.投标报价应为本项目所有商品的单价合计。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（四）第二篇项目技术规格、数量及质量要求所需证明材料

（五）第四篇评审因素技术部分所需证明材料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止日期起90天内。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

（四）第三篇项目商务要求所需证明材料

（五）第四篇评审因素商务部分所需证明材料

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表：

中小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）2018或2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）