GMTC-QW-YB-01

政  府  采  购

项目编号: 441881-201803-30200102-0007

项目名称: 英德市中医院医疗设备（DR及呼吸机）采购项目

招标文件

广东省机电设备招标中心有限公司

2018年3月

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 如需投标人支付的各种费用，如招标文件售价、工程图纸押金、保证金和招标代理服务费等，招标文件将书面详细告知，请投标人按招标文件规定的方式和金额支付。

- 投标保证金必须于规定的截止时间前到达指定账户（开户行及账号见《投标须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分     投标邀请函

第二部分     用户需求书

第三部分     投标须知

第四部分     评标方法

第五部分     合同书格式

第六部分     投标文件格式

# 第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东省机电设备招标中心有限公司受英德市中医院的委托，对英德市中医院医疗设备（DR及呼吸机）采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：441881-201803-30200102-0007

二、采购项目名称：英德市中医院医疗设备（DR及呼吸机）采购项目

三、采购项目预算金额（元）：3000000

四、采购数量：1批

五、项目内容及需求：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR及呼吸机 | 1 | 批 |
| 注：项目具体要求及付款方式等详见本项目招标文件第二部分。 |

需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

六、供应商资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）款的规定；

（1）提供在中华人民共和国境内注册的工商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】复印件。如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

（2）所属期为2018年1月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。

（3）2016年或2017年年度财务报表（或财务报告），或2018年1月份或之后任意一个月的单位财务报表【财务报表须包含资产负债表、利润表（或损益表或收支明细表）】。其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件。

（4）社会保险基金管理部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2018年1月份或之后任意一个月。】

（5）供应商住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若供应商自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】

（6）政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。

（7）投标承诺书原件。

2．具有医疗器械生产企业许可证，或医疗器械经营企业许可证，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。

3．供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4.本项目呼吸机允许进口产品参与投标，如投标人所投呼吸机为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。

5.投标人须提供所投医疗器械注册证复印件。如其他所投配置属于医疗器械类的，中标方须在签订合同时提供相关配置的注册证复印件，提供承诺函。

6.本项目不接受分公司或联合体报名。

7.已登记报名并购买了招标文件。

注：报名时提供企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件，以上资料一式2份全部加盖公司公章（如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照）。原件核对无误后，符合投标人资格要求的投标人即可购买招标文件。

七、符合资格的供应商应当在2018年3月23日起至2018年3月29日期间（办公时间内，法定节假日除外）到清远市公共资源交易英德分中心（详细地址：英德市英城镇英城街金子山一号路财政局大楼一楼）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），POS机刷卡，售后不退。注：我中心只开具对应金额增值税普通发票。

八、投标截止时间：2018年4月17日10时00分；

九、投标文件递交地点：清远市公共资源交易英德分中心开标室（详细地址：英德市英城镇英城街金子山一号路财政局大楼一楼）；

十、开标时间：2018年4月17日10时00分；

十一、开标地点：清远市公共资源交易英德分中心开标室（详细地址：英德市英城镇英城街金子山一号路财政局大楼一楼）

十二、本公告期限（5个工作日）自2018年3月23日起至2018年3月29日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：陈小姐     联系电话：0763-3662116

采购项目联系人（采购人）：孙先生       联系电话：0763-2288900

（二）采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

联系地址：清远市清城区小市凤翔大道5号东方巴黎1号楼B座21层2122室

联 系 人：陈小姐                联系电话：0763-3662116

传真号码：0763-3662100          邮    编：511500

（三）采 购 人：英德市中医院

地    址：英德市峰光西路与仙水路交汇处

联 系 人：孙先生

联系电话：0763-2288900          邮    编：513000

附件：1.委托代理协议

2.招标文件

发布人： 广东省机电设备招标中心有限公司

发布时间：2018年3月22日

# 第二部分

用 户 需 求 书

说明：

1、本采购项目内容中所出现的材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于采购项目内容的标准。

2、本项目所采购的属于广东省政府集中采购目录以内的产品或者采购限额标准以上的产品，或属于国家法律法规政策明确规定限制进口的产品，则不接受进口产品参加投标。

3、技术参数中打“▲”部分为重要评分条款，投标人如有任何一条负偏离（或不满足），将导致严重扣分，但不作为无效投标条款。

4、用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

5、投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。根据本次采购的货物与服务各自所占整个采购项目的预算比例情况，本次采购项目属性为货物类。

5．单一产品采购项目，多家投标人所投产品为同一品牌（或非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌完全相同），只能作为一家投标人计算。

一、采购需求一览表

| 序号 | 核心产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双平板数字化医用X射线摄影系统（DR） | 1套 | 本项目采购预算为人民币300万元，投标人的报价超过该预算，其投标文件将被评定为无效。 |
| 2 | 呼吸机 | 1套 |  |

二、采购清单及要求

双平板数字化医用X射线摄影系统配置清单

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平板探测器 | 2 |
| 2 | 高压发生器 | 1 |
| 3 | 球管装置(含限束器) | 1 |
| 4 | 悬吊球管架系统 | 1 |
| 5 | 系统工作站(操作台) | 1 |
| 6 | 检查床 | 1 |
| 7 | 胸片架系统 | 1 |
| 8 | 球管自动跟随探测器跟踪功能 | 1 |
| 9 | 机架立卧位自动转换功能（程序定位） | 1 |
| 10 | 自动光圈功能 | 1 |
| 11 | 控制单元 | 1 |
| 12 | 便携式操作台 | 1 |
| 13 | DICOM 3.0标准协议 | 1 |

双平板数字化医用X射线摄影系统参数要求

（一）设备用途：悬吊式球管吊架设计，用于拍摄临床要求的胸部、腹部、四肢、头颅等各部位数字X线摄影,满足立位、卧位、侧位等各种一般和特殊体位的拍片要求，该系统的平板可与同品牌的便携式工作站连接用于床边机的数字化摄影。

（二）系统概述：

1.配备DR整机同品牌原厂生产平板探测器；

2.为DR厂家最新产品；

3.主要组成：悬吊式球管吊架＋固定式可升降检查床＋两块同型号无线便携式数字平板＋胸片架+便携式工作站。

（三）技术规格：

1. 高压发生器

1.1高频逆变高压发生器，高频频率≥100KHz

1.2高压发生器功率: ≥50KW

1.3曝光电压可调范围40－150KV

1.4最大管电流≥600mA

1.5最短曝光时间≤1ms

1.6 具有自动曝光程序设定功能且数量≥700个

1.7具有自动曝光控制（AEC）功能

2. X线球管及限束器组件

2.1 阳极热容量：≥280KHU

2.2球管小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm

2.3球管功率≥75KW

2.4最大管电压≥150KV

2.5球管电流≥630mA

2.6电动调节限束器，可以根据曝光部位自动调节窗口大小

3.数字化平板探测器

3.1.平板探测器厚度≤15mm，重量≤3.5kg

3.2探测器材料：非晶硅

★3.3平板探测器为DR整机同品牌原厂生产，整板非拼接设计。

▲3.4两块无线便携式探测器  尺寸同时满足≥42cm×42cm

3.5平板探测空间分辨率≥16bit

3.6平板探测器的采集矩阵≥2800×2800

3.7平板探测器像素尺寸≤155微米

3.8 MTF≥65%

★3.9 探测器采用入射侧成像技术

3.10 平板探测器冷却方式:自然冷却

3.11 为方便使用，要求提供的两块平板探测器都为无线便携式平板探测器

3.12 平板探测器同时支持有线模式，在有线模式下支持给电池充电

3.13 平板连接线支持热插拔模式，有线和无线切换时间≤1s

3.14 为保证平板在无线模式持续运行，提供电池数量≥4块

▲3.15 平板探测器具有图像存储功能，可存储图像≥100幅

4.立式胸片摄影架

4.1胸片架升降范围≥160CM，同时支持手动和电动运行

4.2胸片架中心距离地面最小距离≤50CM

4.3滤线栅栅比≥ 10：1,栅密度≥40LP/CM的滤线栅满足拍摄需求

4.4电离室数量≥3个

5. 悬吊X线球管支架及天轨等

5.1 球管支架安装方式：悬吊式

5.2 悬吊球管支架为5节伸缩架系统

5.3 悬吊架应具备四向移动功能

5.4 悬吊架横向移动范围≥3.5米

5.5	悬吊架纵向移动范围≥2米

5.6 悬吊球管支架升降电动驱动移动范围≥1.5米，具备手/电动调节功能

5.7 球管绕垂直轴旋转角度≥ +180度/-180度

5.8球管绕水平轴旋转角度≥-90°～90°，电动调节

5.9 悬吊球管上实时显示SID，球管焦点距离地面距离，球管角度等参数

5.10 为方便使用应具有如下电动功能：

5.10.1悬吊球管自动跟踪探测器的移动，方便拍摄摆位需求

5.10.2探测器中心定位功能：一键实现立位拍摄机架到卧位拍摄机架转换

5.10.3探测器中心定位功能：一键实现卧位拍摄机架到立位拍摄机架转换

5.11系统应急停止开关，为安全方便处置紧急事件提供便利

5.12 为方便客户使用，悬吊架同时支持手动和电动调节功能

6.固定式可升降检查床系统

6.1升降式检查摄影床，床面最低高度≤550mm

6.2 床面有四向浮动功能

6.3 横向移动范围≥250mm，纵向移动范围≥600mm

6.4滤线栅栅比≥ 10：1,栅密度≥40LP/CM的滤线栅满足拍摄需求

6.5电离室数量≥3个

7.操作控制系统硬件和操作系统

7.1硬件系统选用主流商用专业电脑和操作系统

7.2操作系统 Windows

7.3主频≥3.2 GHz

7.4 内存≥4 G

7.5硬盘≥500G

7.6 DVD-RW 可读写光驱

7.7 液晶显示器≥19英寸，支持触摸屏操作

7.8分辨率≥1280 x 1024

8.操作系统软件

8.1 原厂图像处理软件

★8.2 一体化操作系统设计，工作站软件同时支持X光操作，平板控制和图像采集处理与同一界面下。

8.2.1 可以根据需要选择全自动曝光（KV,MAS等条件都预设），半自动曝光（AEC模式）或手动调节曝光参数

8.2.2 曝光后的射线参数（KV,MA,MS等）应能反馈到处理软件当中并显示在显示器上，并能传输至胶片打印出来

8.2.3 可以根据不同部位需求，自动控制调节限束器窗口大小以及平板采图区域

8.3 图像显示时间小于≤2秒，两次曝光间隔≤13秒

8.4数字影像处理技术

8.4.1采用先进的多频灰度处理技术和组织频率处理技术，对图像进行后处理，全面提高细节对比度和降低噪音

8.4.2 图像质控系统，使存储的图像可用于各种临床要求调整，完成图像质控要求

8.4.3 提供图像多种条件查询检索

8.5  图像处理功能:

8.5.1灰阶处理--对比度和亮度调节、窗宽窗位调节、LUT曲线匹配

8.5.2 频率处理-通过对组织特症的不同采用如边缘增强、噪声抑制等处理，提供更具临床参考价值影像

8.5.3图像旋转/ 翻转/镜像

8.5.4 图像放大/移动/反色处理

8.5.5 比例尺刻度显示、曝光参数显示

8.5.6 系统文本注释功能

8.5.7 图像标准标注和定制标注

8.6 支持常规DICOM3.0 标准协议

8.6.1 DICOM Storage Service Class （存储和传输）

8.6.2 DICOM Print Service Class （打印）

8.6.3 DICOM WORKLIST（工作菜单）

8.7 DR厂家具有PACS等信息化业务

8.8 患者摆位指导支持

9、售后服务和技术培训

9.1整机系统由原厂技术人员提供设备安装、调试及售后服务, 非代理商承担

9.2 提供原厂800免费客户服务电话。

9.3卖方应在中国境内设有备件库，存放所有必需的备件，并保证必要的备件供应。

9.4提供必要的技术培训

9.5提供设备操作手册

▲10、具有DR同品牌的医用相机业务

11、便携式系统控制及图像采集处理工作站

▲11.1 采用便携式笔记本电脑

11.2 工作站采用固态硬盘，容量≥120G

▲11.3 显示器屏幕为触摸控制屏

11.4 接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能

11.5 界面菜单为中文显示

11.6实时显示电池状态、无线连接状态等信息

11.7 CPU主频≥1.9G

11.8 内存≥4G

11.9 操作系统:WINDOWS

11.10 显示器分辨率（LCD）≥1366 x 768

11.11 图像处理功能

11.11.1 整幅图像放大功能

11.11.2 局部放大观察功能

11.11.3 病人资料显示

11.11.4 边缘增强

11.11.5窗宽/窗位调节

11.11.6动态范围调节

11.11.7图像反转

11.11.8多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示

11.11.9根据解剖部分自动进行图像优化处理

11.11.10漫游功能

11.11.11图像排版功能

呼吸机配置清单

| 数量 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 主机： |
| 1 | 车架 |
| 1 | 中心供氧管道(3米) |
| 1 | 泄露阀（5个） |
| 1 | 加温湿化器 |
| 1 | 成人儿童加热仓 |
| 1 | 湿化器托架 |
| 1 | 湿化器安装架 |

呼吸机技术参数

1. 专业无创呼吸机，兼顾有创通气。

★2. 采用超静音涡轮供气，噪音小。

3. 具有一体化的彩色显示屏，至少可显示两道以上的波形和监测参数，中英文操作界面。

4. 中央旋钮控制，小巧轻便，适用于放任何位置及转运，转运时可将主机从车架上取下，操作简单。

★5.具有内置后备电池，能维持1小时的运行，可选配外置后备电池可扩展到9小时，确保病人的安全。

▲6.基本呼吸模式：SPN-PS 持续气道正压+压力支持，SPN-PS/VG 持续气道正压+压力支持/容量保证，SPN-CPAP 持续气道正压，PC-AC  压力模式-辅助/控制通气，VC-SIMV容量模式-同步间歇指令通气，VC-CMV容量模式-间歇气道正压通气，窒息通气

7. 高级呼吸模式：PC-BIPAP/PC-SIMV  压力模式-双水平气道正压通气，VG 容量保证，Autoflow 自动流速。

8. 可配合病人同步呼吸，有触发功能。

9. 具有监测压力和流速曲线功能。

10. 有三级报警功能。

▲11.具有锁屏功能，防止误操作。

▲12. 具有夜间模式，使病人更好的休息。

13.可使用高压或低压氧源。

14. 技术参数：

1）.频率：5-50次/分钟

2）.呼气末正压: 1-20毫巴

3）.吸气压力:5-50毫巴

4）.窒息时间:5-60秒

▲5）.吸呼比：1：3-2：1

6）.潮气量: 100-2000ml

7）.触发：敏感及正常方式。

8）.氧浓度：21--100%。

三、采购项目商务要求

（一）供货要求

1．投标人所供设备须符合国家的相关规定，且负责将所供设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试等。

2．设备安装所涉及的有关零配件均由投标人提供。

（二）报价要求

1．投标人所提供的货物、工程和服务均应以人民币报价，如同时以人民币及外币报价，以人民币报价为准。

2．投标人应按照招标文件采购需求的内容、责任范围以及合同条款进行报价，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。

（三）交货、完工期

签定合同后2个月内，并经验收合格后交付采购人使用。

（四）质保期

如无特别说明，投标人所投产品的质保期为1年，易耗易损设备除外。如生产制造商提供更优质服务，则按生产制造商的标准执行。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

（五）验收要求

除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

（六）售后服务

1．质保期内，提供所投产品制造商的工程师上门质保，投标人承担修理、调换或退货等费用。

2．投标人须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

3．所投产品维修完毕正常运作后，投标人须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案。质保期后，投标人提供所投产品的终身维修服务，只收取更换配件的材料费用。

4．投标人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

（七）付款方式

1.安装调试完毕，项目验收合格后两年内付清，不计利息。

# 第三部分

投 标 须 知

投标须知前附表

| 序号 | 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、 说明 |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明：英德市中医院医疗设备（DR及呼吸机）采购项目； 采购预算：3000000元；资金来源：自筹资金。 |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：英德市中医院 |
| 3 | 2.4 | 资格审查方式：资格后审 |
| 4 | 3.1 | 本次采购呼吸机允许中华人民共和国境内或境外的的货物参与投标，其余只允许中华人民共和国境内的货物参与投标。 |
|  |  | 二、 招标文件 |
| 5 | 6.1 | 采购代理机构地址：清远市清城区小市凤翔大道5号东方巴黎1号楼B座21层2122 邮编：511515 电话：0763-3662116 传真：0763-3662100 联系人：陈小姐 |
| 6 |  | 投标答疑会时间：不组织。 投标答疑会地点：不组织。 |
|  |  | 三、 投标文件的编制 |
| 7 | 12.1 | 本次招标不允许投标人提交备选方案。 |
| 8 | 13.1 | 本次招标是否允许联合体参加投标：否。 |
| 9 | 14.1 | （3）根据本采购项目的特殊要求，投标人还须提供： |
| 10 |  | （6）投标人具有类似的经验与业绩； |
| 11 |  | （7）2016年或2017年年度财务报表（或财务报告），或2018年1月份或之后任意一个月的单位财务报表【财务报表须包含资产负债表、利润表（或损益表或收支明细表）】。其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件。 |
| 12 |  | （11）投标人应提供的其它有效文件： 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）款的规定； （1）提供在中华人民共和国境内注册的工商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】复印件。如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 （2）所属期为2018年1月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。 （3）2016年或2017年年度财务报表（或财务报告），或2018年1月份或之后任意一个月的单位财务报表【财务报表须包含资产负债表、利润表（或损益表或收支明细表）】。其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件。 （4）社会保险基金管理部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2018年1月份或之后任意一个月。】 （5）供应商住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若供应商自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】 （6）政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。 （7）投标承诺书原件。 2．具有医疗器械生产企业许可证，或医疗器械经营企业许可证，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。 3. 如投标人所投呼吸机为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。 4. 投标人须提供所投医疗器械注册证复印件。如其他所投配置属于医疗器械类的，中标方须在签订合同时提供相关配置的注册证复印件，提供承诺函。 5.其他资格证明材料 |
| 13 |  | （12）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 |
| 14 | 15.1 | （4）货物验收后运行1年所需的备品备件专用工具。 |
| 15 | 15.3 |  |
| 16 | 16.3 | 投标保证金金额：人民币30000元，截止时间：2018年4月12日23时59分（以到达账户时间为准） |
| 17 | 16.4 | 投标人必须通过单位基本账户汇入以下投标保证金专用账户（不接受个人汇款、现金汇款或以其他账户提交的投标保证金，否则，由此引起的一切后果由投标人自行承担）。 开户名称：清远市公共资源交易英德分中心 开户行：中国邮政储蓄银行英德市支行 账号：9440 0401 0000 7703 17 说 明：转账时请注明“ZC18022投标保证金”字样。 |
| 18 | 17.2 | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。 |
| 19 | 18.1 | 投标文件正本一份，副本四份，及一份电子文件（电子文件的内容可以只包括投标报价表和技术响应文件） |
|  |  | 四、 投标文件的递交 |
| 20 | 17.1 20.1 | 投标文件递交时间：2018年4月17日9时30分至10时00分（北京时间）； 投标截止时间：2018年4月17日10时00分（北京时间）； 投标文件送达地点为：清远市公共资源交易英德分中心开标室（详细地址：英德市英城镇英城街金子山一号路财政局大楼一楼） |
|  |  | 五、开标、评标和定标 |
| 21 | 19.2 | 开标时间：2018年4月17日10时00分（北京时间）。 开标地点：清远市公共资源交易英德分中心开标室（详细地址：英德市英城镇英城街金子山一号路财政局大楼一楼） |
| 22 | 22.3 | 采用综合评分法，详见第四部分《评标方法》 |
| 23 | 26.6 | 招标结果公告媒体：[①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)；③清远市公共资源交易英德分中心。补充媒体：广东省机电设备招标中心有限公司网站（http://www.gdebidding.com/）上公布。 |
| 24 | 27.1 | 采购人依法确定 1 个中标人 |
|  |  | 六、质疑和投诉 |
| 25 | 28.2 | 监督管理机构名称：英德市财政局政府采购管理办公室 电话：0763-2230007； 传真：0763-2230007； 地址：英德市英城镇英城街金子山大道一号路财政局； |
|  |  | 七、合同的订立和履行 |
| 26 | 30.3 | 本次招标项目不需要提交履约保证金。 |

一、说  明

1．适用范围及项目综合说明

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

2. 定义

2.1“采购人”是指：  英德市中医院  。

2.2“监管部门”是指：  英德市财政局政府采购管理办公室。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东省机电设备招标中心有限公司 。

2.4供应商资格条件：

(1) 参见第一部分投标邀请函。

(2) 关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

(3) 除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（5）项目资格审查方式请见《投标须知前附表》。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标人在收到中标通知书当天向政府采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标人一次性向广东省机电设备招标中心有限公司交付，递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行：建设银行广东省分行

账户：44001863201053034613

地址：广州市东风中路509号

(5)参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定交纳招标代理服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 投标邀请函

(2) 用户需求书

(3) 投标人须知

(4) 评标办法

(5) 合同书格式

(6) 投标文件格式

(7) 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构。但投标人应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知政府采购代理机构，并须为政府采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2投标人编写的投标文件应编排为五部份：①自查表；②价格部分；③资格性文件；④商务部分；⑤技术部分；⑥其它部分，并包含但不限于以下内容：投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

(1)按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

(2)按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

(3)按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

(4)按本须知的规定提交的投标保证金；

(5)对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得出现重大缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1备选方案应符合《投标须知前附表》要求。如只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

13.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

14. 投标人相关证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

(1) 投标人营业执照副本复印件等证明文件或自然人的身份证明（或《投标须知前附表》要求的其它证明文件）；

(2) 投标人的资格声明（按招标文件第六部份格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的供应商）；

(3) 按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；

(4) 中小企业声明函；（如有）

(5) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件第六部份提供的投标人简介格式如实填写《投标人基本情况表》）；

(6) 投标人具有《投标须知前附表》要求提供类似货物的经验与业绩（按招标文件第六部份提供的格式填报《投标人业绩表》）；

(7) 投标人应按《投标须知前附表》要求的年限提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(8) 如果投标文件允许非产品制造商投标，而投标人按照招标文件要求提供的货物不是投标人自己制造的且《投标须知前附表》本项有要求，投标人应得到货物制造商颁授的有效代理证书或为本次投标提供货物的有效授权（提供有效的代理证书或制造商授权函）；

(9) 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第六部份的要求提供说明；

(10) 投标人应具有为本招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第六部份的要求提供说明和承诺，出具《售后服务承诺书》；

(11) 投标人应按《投标须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格、管理水平、生产许可等相关证明文件；

(12) 如果《投标须知前附表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

(1) 货物的型号、规格；

(2) 货物主要技术指标和性能的详细说明，如果《投标须知前附表》有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；

(3) 详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

(4) 采购人在《投标须知前附表》规定的期间内正常、连续地使用货物所必需的备品、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

(5) 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

(6) 投标人的投标内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，投标人都应按招标文件中的投标文件格式如实填写《与用户需求差异表》和《合同条款响应表》。

15.2 投标人在阐述本须知第15.1（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

15.3在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明及书面声明；

15.4 在核定的经营范围内报价；

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。

16.2投标保证金交纳形式：转帐、银行保函等形式。交纳时间：投标须知规定的截止时间前到达清远市公共资源交易英德分中心账户。

16.3投标人应向清远市公共资源交易英德分中心提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。

16.4投标保证金应为人民币：

从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

开户名称：清远市公共资源交易英德分中心

开户银行及账号：见《投标须知前附表》。

投标人汇缴保证金时应按包或标段汇缴，并按招标文件规定的保证金金额汇缴。

汇缴时务必在汇款单备注上标注招标编号。

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

16.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

(3) 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

17. 投标的截止期、投标有效期

17.1 投标的截止时间为《投标须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

18.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1投标文件应进行包装、加贴封条。外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.2如果未按要求密封和标记的投标文件将被拒绝。

19.3如果未按要求密封和标记，政府采购代理机构对误投或提前启封的投标文件将被拒绝概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 政府采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

22.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3投标人报价如有细微缺漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价调整其评标总价，如已报项目的数量不足，则按投标人所报项目单价调整其评标总价；细微缺项、漏项视为已包含在投标报价中

23.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.5 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

(1)应交未交投标保证金的；

(2)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定资格要求；

(4)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

(5)投标时，两家或以上公司同一法定代表人或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，且同时参与同一采购项目的投标活动的；

(6)投标文件对招标文件实质性技术与商务条款（即标注“★”号条款）负偏离响应的；）。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。

26.3采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

26.4 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.5 中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用

27.1 采购人依法确定《投标须知前附表》规定数量的中标人。若中标候选人不能履行合同，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

六、质疑和投诉

28.1投标人应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或政府采购代理机构提出质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

28.3投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1）投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

政府采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

联系人：文女士

联系电话：020-66341924

传真号码：020-66341967

地址：广州市东风中路515号东照大厦512室

邮编：510045

2）投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，采购人有权取消其中标资格。

29.2 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.3 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

30.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

八、适用法律

31. （采购人）、广东省机电设备招标中心有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四部分

评 标 方 法

评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位评委组成，包括：采购人代表 1人和专家4人。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

3.1开标结束后，采购人或者采购代理机构先进行资格审查。

3.2评标委员会进行符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过符合性评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

4．评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的算术平均值即为该投标人的技术或商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。

二、资格审查

5.开标结束后，采购人或者采购代理机构组成资格审查小组依法按《资格审查表》（见附表1）内容对投标人进行资格审查，并出具资格审查报告。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

三、初步评审

6．评标委员会按照《符合性审查表》内容对通过资格审查的投标文件进行符合性检查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7．评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

8．评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

9．评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

10．无效投标的认定

10.1按《符合性审查表》（见附表2）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

四、详细评审

11．详细评审是对通过初步评审的投标进行技术(服务方案)、商务和价格的评审。

11.1技术(服务方案)评分：评标委员会就投标人对技术响应表中各项要求的响应程度、对本项目提出的服务方案（包括人力、物力、技术力量以及对服务内容的理解、具体实施的计划、方法、质量保证措施、成果提交等）满足用户需求书的情况进行评分，各因素所占权重见《技术评审表》（附表3），评分统计按本评标方法4.1条规定进行。

11.2商务评分：评标委员会就投标人对商务响应表中各项条款的响应程度、履约能力、服务业绩、服务商信誉（如银行信用、合同信用）、售后服务承诺等因素进行评分，各因素所占权重见《商务评审表》（附表3），评分统计方法如前所述。

11.3价格评分：

11.3.1 对小型或微型企业投标的扶持：

1）投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予(6%)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价－小型或微型企业产品核实后的价格×(6%)；

2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物。（以提交的中小企业申明函为准）

3）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

4）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.3.2将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×30

12．评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45 | 25 | 30 |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其分值分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。评标总得分= F1＋F2+F3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务评分及价格评分的汇总得分。

五、中标候选人

13．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐三位中标候选人。

13.1	推荐中标候选投标人名单：本项目推荐三名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

12.2	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人。

附表1：资格审查表（注：本表不需要投标人填写）

资格审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |  |  |
| 2 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |  |  |
| 3 | 提供在中华人民共和国境内注册的工商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】复印件。如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 |  |  |  |
| 4 | 所属期为2018年1月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。 |  |  |  |
| 5 | 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】 |  |  |  |
| 6 | 社会保险基金管理部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2018年1月份或之后任意一个月。】 |  |  |  |
| 7 | 《政府采购供应商反商业贿赂承诺书》原件。 |  |  |  |
| 8 | 投标承诺书原件。 |  |  |  |
| 9 | 2016年或2017年年度财务报表（或财务报告），或2018年1月份或之后任意一个月的单位财务报表【财务报表须包含资产负债表、利润表（或损益表或收支明细表）】。其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件。 |  |  |  |
| 10 | 具有医疗器械生产企业许可证，或医疗器械经营企业许可证，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。 |  |  |  |
| 11 | 如投标人所投呼吸机为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。 |  |  |  |
| 12 | 投标人须提供所投医疗器械注册证复印件。如其他所投配置属于医疗器械类的，中标方须在签订合同时提供相关配置的注册证复印件，提供承诺函。 |  |  |  |
| 13 | 按规定完成了报名登记手续并购买了招标文件。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．采购人或采购代理机构对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表2：符合性审查表（注：本表不需要投标人填写）

初步审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
|  | 按招标文件规定（以投标文件格式为准）加盖公章和签署 |  |  |  |  |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |
|  | 完全满足标★条款（如有） |  |  |  |  |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表3：详细评审表

技术评审表

| 序号 | 评审分项 | 满分 | 评议内容 | A投标人得分 | B投标人得分 | C投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 20 | 对招标文件的技术参数标▲的响应程度。 | 每负偏离一项扣4分，最高扣至该项得分为0分。 |  |  |  |
|  |  | 15 | 对招标文件的技术参数非标▲的响应程度。 | 每负偏离一项扣3分，最高扣至该项得分为0分。 |  |  |  |
| 2 | 技术可靠性 | 10 | 设备的耐用性、设备配置、选型的合理性 | 优：6分≤得分≤10分，中：3分≤得分＜6分，差：0分≤得分＜3分。 |  |  |  |
| 综合得分 | 45 |  |  |  |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：                                  日期：

商务评审表

| 序号 | 评审分项 | 满分 | 评议内容 | A投标人得分 | B投标人得分 | C投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 10 | 对招标文件商务部分响应情况 | 优：6分≤得分≤10分； 中：3分≤得分＜6分； 差：0分≤得分＜3分； |  |  |  |
| 2 | 计划方案及培训计划 | 5 | 安装调试计划、人员培训计划、项目人员配备情况 | 优：4分≤得分≤5分； 中：2分≤得分＜4分； 差：0分≤得分＜2分； |  |  |  |
| 3 | 售后服务 | 10 | 设备售后服务方案 | 优：6分≤得分≤10分； 中：3分≤得分＜6分； 差：0分≤得分＜3分； |  |  |  |
| 综合得分 | 25 |  |  |  |

备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：                                  日期：

评标价格修正表

| 项目名称: | 招标编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标人名称 |
|  |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 |
| 1 | 投标总报价 |  |  |  |
| 2 | 修正后的价格 |  |  |  |
| 3 | 报价给予的价格扣除(%) | 6% | 6% | 6% |
| 4 | 对小型或微型企业投标扶持的价格扣除（元） |  |  |  |
| 5 | 评标价格（元） |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |
| 1）价格修正包括：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。 2）本表所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。（以提交的中小企业申明函为准） 3）投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予(6%)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价－小型或微型企业产品核实后的价格×(6%) |
| 评委签名： | 日期：201 年 月 日 |

# 第五部分

合 同 格 式

英德市政府采购项目

合同书

（货物类）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：  二○一    年    月     日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

一、合同

甲方：                          乙方：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

地址：                          地址：

根据 项目名称（项目编号）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

# 一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

注：1．合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2．货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

# 二、合同金额

1．合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥_______________元）。

# 三、设备要求

1．货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3．进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

# 四、交货期、交货方式及交货地点

1．交货期：

2．交货方式：

3．交货地点：

# 五、付款方式

1．预付款：签订合同后，支付合同总价的      ﹪。

2．设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      ﹪，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3．从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

# 六、质保期及售后服务要求

1．本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2．质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过   天则质保期重新计算。

3．对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

# 七、安装与调试

1．乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

# 八、验收：

1．货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5．验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

# 九、违约责任与赔偿损失

1．乙方交付的货物、工程提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价    ﹪的违约金。

2．乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价   ‰的数额向甲方支付违约金；逾期     以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3．甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的    ﹪的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的   ‰向乙方偿付违约金。

4．其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

# 十、争议的解决

1．合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

# 十一、不可抗力

1．任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后   日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

# 十二、税费

1．在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

# 十三、其它

1．本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

# 十四、合同生效：

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．合同一式    份。甲方    份；乙方    份，政府采购代理机构 一 份，政府采购主管部门 一 份

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：

签定日期：   年     月    日

开户名称：

银行帐户：

开 户 行：

附：项目验收报告单

项目验收报告单

市政府采购项目验收报告单

根据政府采购合同（合同编号：             ）的约定，我单位对合同项下（项目名称：        ）（项目编号：       ）成交供应商提供的货物/服务进行了验收。验收情况如下：

| 序号 | 技术规格、标准及要求（服务内容、标准） | 数量（年限） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |
| 验收具体内容 | 品牌产地是否正确：（是 否） 型号是否正确：（是 否） 配置是否正确： （是 否） 数量是否正确：（是 否） 安装调试是否正常：（是 否） 是否有保修卡：（是 否） 包装是否完好： （是 否） 其他内容于合同条款是否一致：（是 否） （超出上述选项的，应当另附验收内容。） |
| 是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：□有 □没有 | 与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：□有 □没有 |
| 采购验收结论及付款建议： 验收小组成员分别（签字）： 验收小组组长（签字）： 采购人（公章） 日期： 年 月 日 |

# 第六部分

# 投 标 文 件 格 式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  价格部分

三、  资格性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  其他部分

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采   购  项  目  名  称：

投标人名称：

日      期：          年     月     日

## 自查表

| 1资格自查表 招标文件要求 （详见《资格审查表》各项） 自查结论 证明资料 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 提供在中华人民共和国境内注册的工商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】复印件。如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 所属期为2018年1月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】 □通过 □不通过 见投标文件 第（）页 社会保险基金管理部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2018年1月份或之后任意一个月。】 □通过 □不通过 见投标文件第（）页 《政府采购供应商反商业贿赂承诺书》原件。 □通过 □不通过 见投标文件 第（）页 投标承诺书原件。 □通过 □不通过 见投标文件 第（）页 2016年或2017年年度财务报表（或财务报告），或2018年1月份或之后任意一个月的单位财务报表【财务报表须包含资产负债表、利润表（或损益表或收支明细表）】。其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件。 □通过 □不通过 见投标文件 第（）页 具有医疗器械生产企业许可证，或医疗器械经营企业许可证，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。 □通过 □不通过 见投标文件 第（）页 如投标人所投呼吸机为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。 □通过 □不通过 见投标文件 第（）页 投标人须提供所投医疗器械注册证复印件。如其他所投配置属于医疗器械类的，中标方须在签订合同时提供相关配置的注册证复印件，提供承诺函。 □通过 □不通过 见投标文件 第（）页 按规定完成了报名登记手续并购买了招标文件。 □通过 □不通过 见投标文件 第（）页 注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。 投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章： 投标人名称（盖章）： 日期： 年 月 日 1.2符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 符合性 审查 | 投标函及投标有效期 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目采购预算 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 满足标★条款要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

1.3技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.4商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、价格部分

### 2.1 投标报价表

项目名称：                                      项目编号：

| 采购内容 | 报价（人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写：￥： 元 大写： 元 |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 2.2 详细报价表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |

注：

1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

3.投标人的投标报价应为所投项目的最终报价。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 三、资格性文件

### 3.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份；并附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定。

2.投标有效期为投标截止日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

4.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

5.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

9.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

10.我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

11.我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，采购人可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

#### 3.2中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）     企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）   企业。

2、本公司参加   （采购人或采购代理机构）   单位的      （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他  （请填写：中型、小型、微型）   企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

### 3.3 法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

### 3.4 投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已从我公司基本账户通过转帐形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐的银行凭证/证明复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金采用转帐形式交纳。

### 3.5 关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________（采购项目编号：        ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于英德市中医院（采购人）及广东省机电设备招标中心有限公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

#### 日期：          年      月     日

#### 附表2：

#### 纳税证明

所属期为2018年1月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的凭据证明材料复印件，如依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。

附表3：

社保证明原件

社会保险基金管理部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2018年1月份或之后任意一个月。】

附表4：

无行贿犯罪档案查询结果告知函

提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】

附表5：

财务报表

2016年或2017年年度财务报表（或财务报告），或2018年1月份或之后任意一个月的单位财务报表【财务报表须包含资产负债表、利润表（或损益表或收支明细表）】。其他组织或投标人新成立或自然人,提供银行出具的资信证明材料复印件。

#### 附表6：

#### 政府采购供应商反商业贿赂承诺书（格式〉原件

为确保政府釆购活动的顺利实施，促进清远市政府釆购工作健康发展，在 （项目名称）招标活动中，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府釆购人、采购代理机构和政府釆购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和釆购人提供虛假资质文件或釆用虛假应标方式参与政府采购市场竟争并谋取中标、成交。

4.不釆取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不釆取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6．不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害釆购人的合法权益。

7．不与釆购人、釆购代理机构政府釆购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府釆购监督管理部门的监督和政府釆购代理机构招标釆购要求，承担因违约行为给釆购人造成的损失。

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10.如违反以上承诺，愿接受政府釆购监管部门依照《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11.若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

〔公章〕

年    月     曰

### 3.6 投标承诺书

投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、      市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

9.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 四、商务部分

### 4.1 投标人概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、服务产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键服务产品介绍、服务流程等。

3) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、合作机构与售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 合作机构 | 单位名称： 地址： 负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、投标人业绩情况（20  年1月1日至今）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩需提供合同关键页【须包含：签约时间、项目名称、金额、双方盖章】等复印件。

4、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |

5、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期 |  |

6、投标人认为有必要提供的其它资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.2 商务条款响应表

商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 服务承诺及要求符合招标文件要求 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 8 | 交货期： |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费维护期；

2. 应急调换时间安排；

3．维护联系电话及技术服务人员；

4. 调换服务收费标准；

5. 服务商的技术支持；

6. 售后服务承诺；

7，培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附表：售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对相关配套服务的长期维护作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容]

1. 投标人对自己提供的服务的质量保证说明；

2. 可向用户提供的优惠条件及程度；

3. 对用户的人员培训及费用；

4. 服务商是否建立专门的售后服务机构；

5. 质保期间及之后，用户在使用时，出现质量问题的处理（响应时间、费用负担等）；

6. 质保期间及之后，对服务进行跟踪保养、维护的工作方式及费用收取等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 五、技术部分

#### 5.1货物说明一览表

| 货物名称 | 品牌、规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2技术条款响应表

（1）技术条款响应表

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

(2)政府强制采购节能产品目录范围的产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本项目所采购的设备中如有属于政府强制采购的节能产品，投标人必须按最新一期的规定执行，并在投标文件中提供节能产品目录清单的截图，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

(三)标示“★”符号条款响应表（如有）

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．投标人必须按招标文件要求逐条响应，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

2．投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3．若招标文件中没有标示“★”符号条款的，则无需填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

(四)标示“▲”符号条款响应表（如有）

| 项目名称: 项目编号：序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．投标人必须对应招标文件“采购项目需求”中标示“▲”符号条款逐条响应。如有缺漏项的，缺漏项按负偏离处理。

2．若招标文件中没有标示“▲”符号条款的，则无需填写此表。

3．投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

4．投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.３项目实施方案、验收标准和实施方法

要求：必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。（格式自定）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 附表：交货进度表格式

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输方式 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：	1.本表序号应与供货一览表序号相一致；

2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 六、其它部分

### 6.1 招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

承诺书号：

致：广东省机电设备招标中心有限公司

如果我方在贵中心组织的（项目名称）（招标编号：     ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起十天内，向贵中心（开户银行及账号见《投标须知前附表》）交纳招标代理服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东省机电设备招标中心有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 七、其它部分

### 7.1退保证金说明格式

退还投标保证金声明函

广东省机电设备招标中心有限公司：

我公司参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号）（项目包号）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

我公司帐户如下：

开户名：

开户行：

帐户：

请贵公司按以上帐户信息向清远市公共资源交易英德分中心申请退还我公司就本项目交纳的投标保证金，如因上述帐户与汇入账号不一致，或不详不实等原因导致不能办理投标保证金的退还手续的，我公司愿意承担一切责任。

本项目投标保证金退还手续联系人信息如下：

联系人：

电话（固定电话）：

电话（移动电话）：

地址：

注：此声明函须一式两份，一份放在投标文件正本中，另一份须与投标人开户许可证、投标保证金交纳凭证一起单独密封提交。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

| 7.2服务费发票开具说明 收到中标服务费后，代理机构将开具相应服务费发票，发票种类默认为增值税普通发票，如需开具增值税专用发票，需填以下表格并提交一般纳税人证明（均需盖章），若不提供，将开具增值税普通发票。 (单位名称）XXXXXXXXXXXXX增值税专用发票开票资料 |
| --- |
| 单位名称（必须为一般纳税人） |  |
| 单位地址 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 开户银行名称 |  |
| 单位账户名称 |  |
| 开户账号 |  |
| 单位电话 |  |
| 单位公章： |
| 备注：另附一般纳税人证明资料并加盖单位公章（打印指引如下：） |
| (国家税务局网站首页->办税服务->涉税查询->一般纳税人资格查询->输入纳税人识别号（社会信用代码）） |

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

被授权代表身份证复印件