清远市疾病预防控制中心

货物采购

招标文件

招标编号：QYJK-HW-1805

项目名称：清远市疾病预防控制中心检验、分析设备采购项目

项目类别：货物类

广东五洲采购电子商务有限公司

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、本项目采用网上报名登记、网上交纳投标保证金的非电子评标方式，投标人应当通过清远市公共资源交易中心政府采购交易系统（以下简称“交易平台”）完成本项目的网上报名登记和网上交纳投标保证金等事项。由于是采用非电子评标方式，故投标人须递交纸质投标文件。

二、投标人需在交易平台上打印《交纳投标保证金通知书》，并按要求将投标保证金交纳到指定帐户。

三、报名后的投标人须在招标文件规定的期限内从其基本帐户一次性划付足额的资金作为投标保证金，分批次或以现金形式交纳的将不被接受。以划付资金实际到达交易平台作为投标保证金到账时间。如投标人有违上述规定，其投标文件将被评定为无效投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

四、严禁投标人采用ETC系统(广东金融结算系统)交纳项目的投标保证金，如有违反，由此引起的一切不利后果均由投标人自行承担。

五、投标人可登录清远市公共资交易中心网站核对投标保证金的交纳帐户、金额、时间等情况，不按要求交纳的投标保证金均视为无效。投标人须重新按要求交纳投标保证金。交易平台将在采购活动结束后把本项目的投标保证金以“原渠道返回”方式退还。

六、投标人使用IE8浏览器登录清远市公共资源交易中心网（www.qyggzy.cn），点击“网上交易服务大厅”，点击“政府采购”进入政府采购网上交易服务窗口，查阅“办事指南”之“操作指引”，了解申领广东省数字证书（简称CA证书）和网上报名、网上交纳保证金的具体步骤。投标人点击“登录&注册”之“企业注册”按要求填写投标人信息，并授权经办人（身份证及其复印件）携带营业执照（原件和复印件）在参加投标活动前完成申领CA证书。(办理CA证书联系人何工：0763-3780106；QQ群：259706606）。

六、如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前 30分钟内。令由于采用网上报名，投标当天投标人购买招标文件，为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

七、 投标文件应按顺序编制页码。请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

八、 请正确填写《开标一览表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内

容必须对应。

九、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。

十、 参与投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网进行注册，注册过中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：020-83188500、83188580。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

目   录

第一章  投标邀请函  	3

第二章  投标人须知  	7

第三章 用户需求书   	15

第四章 合同书格式   	71

第五章 投标文件格式	  ...................................................78

# 第一章 投标邀请函

广东五洲采购电子商务有限公司受清远市疾病预防控制中心的委托，对清远市疾病预防控制中心检验、分析设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 招标编号：QYJK-HW-1805

二、采购项目名称：清远市疾病预防控制中心检验、分析设备采购项目

三、采购项目内容及需求内容：

1.采购内容：

| 包号 | 分包名称 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 检验、分析设备A | 1 | 漩涡混合器 | 5台 | 合同签订后60天内 （包括完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用） |
|  |  | 2 | 纯水装置 | 2台 |  |
|  |  | 3 | 样品柜（低于4℃） | 4台 |  |
|  |  | 4 | 手持式采样定位计 | 1台 |  |
|  |  | 5 | 4℃医用冰箱 | 7台 |  |
|  |  | 6 | 生物安全柜 | 1台 |  |
|  |  | 7 | 干式恒温器 | 1个 |  |
|  |  | 8 | 高速冷冻离心机1 | 1台 |  |
|  |  | 9 | 掌式微型离心机 | 1台 |  |
|  |  | 10 | 超高效液相色谱-串联四级杆质谱联用仪 | 1台 |  |
|  |  | 11 | 水中放射性总aß蒸发浓缩仪 | 1台 |  |
|  |  | 12 | 实验室洗瓶机 | 3台 |  |
|  |  | 13 | 高分辨率连续光源原子吸收光谱仪（带全自动固体直接进样装置） | 1台 |  |
|  |  | 14 | 全自动智能超净 清洗器 | 2台 |  |
|  |  | 15 | 全自动均质器 | 2台 |  |
|  |  | 16 | 高速冷冻离心机2 | 1台 |  |
|  |  | 17 | 核酸提取仪 | 1台 |  |
|  |  | 18 | 流式细胞仪（带自动进样系统） | 1台 |  |
| 分包二 | 检验、分析设备B | 19 | 实时荧光定量PCR检测系统 | 1台 | 合同签订后60天内 （包括完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用） |
|  |  | 20 | 凝胶成像 | 1台 |  |
|  |  | 21 | 紫外可见分光光度计 | 1台 |  |
|  |  | 22 | 气相色谱仪 | 1台 |  |
|  |  | 23 | 气相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | 1台 |  |
|  |  | 24 | 离子色谱仪 | 1台 |  |
|  |  | 25 | 元素形态分析仪 | 1台 |  |
|  |  | 26 | 电感耦合等离子质谱仪 | 2台 |  |
|  |  | 27 | 多通道大体积固相萃取仪 | 1台 |  |
|  |  | 28 | 全自动液体处理平台 | 2台 |  |
|  |  | 29 | 自动滴定仪 | 1台 |  |
|  |  | 30 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 1台 |  |
|  |  | 31 | 酶标仪 | 1台 |  |
|  |  | 32 | 高压消毒炉 | 3台 |  |

其中：分包一：漩涡混合器、纯水装置、样品柜、生物安全柜、掌式微型离心机、超高效液相色谱-串级四级杠质谱联用仪、高分辨率连续光源原子吸收光谱仪（带全自动固体直接进样装置）、全自动智能超净清洗器、全自动均质器、高速冷冻离心机2、核酸提取仪、流式细胞仪（带自动进样系统）；

分包二：实时荧光定量PCR检测系统、凝胶成像、紫外可见分光光度计、气相色谱仪、气相色谱-三重四级杆质谱联用仪、离子色谱仪、电感耦合等离子质谱仪、多通道大体积固相萃取仪、全自动液体处理平台、自动滴定仪、酶标仪、高压消毒炉；

经政府主管部门审批同意，允许采购不属于国家明确禁止进口的进口产品。

2.项目预算：分包一：￥9,496,500.00元；分包二：￥9,262,000.00元。

3.性质及要求：产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的“用户需求书”。

4.付款方式：第一期、签订合同后15个工作日内，支付合同总价的50%，同时，中标人开具合同总价的全额正规发票给采购人；第二期、设备交付并验收合格后15个工作日内，支付合同总价的45%；第三期、从验收合格之日起，质保期满后15个工作日内，支付合同总价的5%。

四、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

五、供应商资格：

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年12月份或以后任一月的财务报表的财务报表）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（1、提供2017年12月份或之后社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含必要人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含社会保险登记证号、查验授权码、核查网址、有效期、专用章等）2、2017年12月份或之后的依法缴纳税收的证明文件）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经济活动中没有重大违纪记录（提供书面声明），并没有被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，和处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单中被禁止参加政府采购活动的供应商（需要提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人必须具有医疗器械经营或生产许可证，并且在有效期内；投标产品若属医疗器械必须具有医疗器械注册证或备案文件，并且在有效期内。(投标产品中，分包一：4℃医用冰箱、生物安全柜、高速冷冻离心机1、高速冷冻离心机2、核酸提取仪、流式细胞仪（带自动进样系统）；分包二：高压消毒炉。必须具有医疗器械注册证或备案文件，并且在有效期内。）

3. 若非所投进口设备的制造商，须提供所投设备中：

分包一：漩涡混合器、纯水装置、样品柜、生物安全柜、掌式微型离心机、超高效液相色谱-串级四级杠质谱联用仪、高分辨率连续光源原子吸收光谱仪（带全自动固体直接进样装置）、全自动智能超净清洗器、全自动均质器、高速冷冻离心机2、核酸提取仪、流式细胞仪（带自动进样系统）；

分包二：实时荧光定量PCR检测系统、凝胶成像、紫外可见分光光度计、气相色谱仪、气相色谱-三重四级杆质谱联用仪、离子色谱仪、电感耦合等离子质谱仪、多通道大体积固相萃取仪、全自动液体处理平台、自动滴定仪、酶标仪、高压消毒炉；

的制造商或总代理商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商

的资格证明文件。

4.本项目不接受联合体投标。

六、根据《关于清远市公共资源交易一体化服务平台政府采购网上交易系统正式运行的通知》的要求，

本项目实行网上报名，无需再到采购代理机构报名登记购买招标文件。符合资格的供应商应当在2018

年4月28日至2018年5月5日期间网上报名参加本项目。招标文件每套售价150.00元（人民币），

投标人须在开标当天递交投标文件时凭营业执照副本、网上打印的报名回执以及保证金证明文件（以上

文件需加盖公章）交纳购买本项目招标文件的费用，否则，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。

七、纸质投标文件递交截止时间：2018年5月18日15时00分。

八、提交纸质投标文件地点：清远市公共资源交易中心开标二室（清远市人民二路政府机关2号楼一楼

东门）。

九、开标时间：2018年5月18日15时00分。

十、开标地点：清远清远市公共资源交易中心开标二室（清远市人民二路政府机关2号楼一楼东门）。

十一、联系事项

1. 采购人：清远市疾病预防控制中心

地址：清远市清城区康乐路

联系人：刘小姐

联系电话：0763-3369607

2. 采购代理机构：广东五洲采购电子商务有限公司

地址：清远市新城北江二路35号北江明珠6层C号

联系人：黄先生

联系电话：0763-3869680、13580449334

传真：0763-3869680

3. 采购项目联系人：黄先生   联系电话：13580449334

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 清远市疾病预防控制中心检验、分析设备采购项目 |
| 2 | 招标编号 | QYJK-HW-1805 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详细请参看“第一章 投标邀请函 供应商资格要求” |
| 4 | 获取招标文件及报名确认方式 | 1、报名的时间：2018年4月28日至2018年5月5日（五个工作日）在清远市公共资源交易中心网进行网上报名，不按时报名将不能进行本项目投标。 2、招标文件工本费：人民币￥150.00元/套，文件一经售出，概不退还。 3、获取招标文件方式：在清远市交易中心网上报名后，于开标当天凭网上打印的报名回执、营业执照副本复印件、医疗器械经营或生产许可证复印件、法人证明书和授权委托书（以上文件加盖公章）到开标现场登记购买招标文件，否则，采购代理机构将拒绝接收其投标。 4、开标当天，如信用中国网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”和政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中存在投标人的信息，则报名无效。 |
| 5 | 项目答疑会 | 本项目不举行集中答疑会。 |
| 6 | 投标文件 | 各分包的投标文件一式八份，正本一份，副本七份。 |
| 7 | 投标有效期 | 90天 |
| 8 | 项目最高限价 | 分包一：￥9,496,500.00元，超出最高限价的投标将被拒绝。 分包二：￥9,262,000.00元，超出最高限价的投标将被拒绝。 |
| 8 | 投标保证金 | 1、供应商凭CA证书采用网上交纳方式向清远市公共资源交易中心交纳所投项目的投标保证金。 2、投标人应交纳的投标保证金（人民币）： 分包一：￥94,000元； 分包二：￥92,000元。 3、投标保证金应用人民币，以银行转帐或电汇方式从投标人基本账户中转出，并按照规定清远市公共资源交易中心的规定按时缴纳。 4、不按投标保证金规定缴纳的时间和方式缴纳保证金的投标人其投标无效。 |
| 9 | 招标活动 实施时间和地点 | 1、纸质投标文件递交时间：2018年5月18日14:30-15:00（北京时间） 2、纸质投标文件递交截止时间：2018年5月18日15:00（北京时间） 3、投标及开标地点/地址：清远清远市公共资源交易中心开标二室（清远市人民二路政府机关2号楼一楼东门）。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法，总分100分。 |
| 12 | 公示网站 | 中国政府采购网，清远市政府采购网，清远市公共资源交易中心网，五洲公司官网。 |

投标人须知

### 1 说明

#### 1.1. 资金来源

财政资金。

#### 1.2. 适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。本招标文件的解释权在招标机构。

#### 1.3. 合格的投标人

1.3.1.凡是具有本招标项目供货及服务能力，满足投标邀请函中规定的资质要求的供应商均为合格的投标人。投标人必须是来自中华人民共和国的法人或其他组织。

1.3.2.投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

#### 1.4. 定义

1.4.1.“采购办”系指清远市财政局政府采购管理办公室。

1.4.2 “招标人”系指清远市疾病预防控制中心。

1.4.3.“招标机构”系指广东五洲采购电子商务有限公司。

1.4.4.“投标人”系指向招标机构提交合格的投标文件的法人或其它组织。

1.4.5.“实质性响应”系指符合招标文件所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。“重大偏离或保留”指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了用户单位权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.4.6.甲方：系指招标人，合同的一方当事人。

1.4.7.乙方：系指中标人，合同的一方当事人。

1.4.8.“伴随服务”系指招标文件规定乙方须承担的有关后期服务。

1.4.9.招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.4.10.“货物”系指卖方按招标文件规定，须向甲方提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

#### 1.5. 关于报价

1.5.1投标报价必须是固定的。

1.5.2投标人不得以低于成本的报价投标。

#### 1.6. 合格的货物和服务

1.6.1.投标人拟提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.6.2.投标人所投货物须为全新未使用设备。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应有中文及易懂的通用符号说明，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

1.6.3.所有进口货物均为合法正当渠道进口的（如货物产地在境外）、所有货物均为全新原厂生产的产品。在货物验收时要提供有关的正常报关证明（如货物产地在境外）和货物出厂合格证明。

1.6.4.投标人所投货物必须符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

1.6.5.用户单位将拒绝接受不合格的货物和服务。

#### 1.7. 关于投标人

1.7.1.投标人要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

1.7.2.投标人必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加投标、开标仪式，在评标过程中随时接受评标委员会就投标文件内容提出的质疑，并及时如实予以解答、澄清。

1.7.3.投标人应提供能证明投标人承担所投项目能力和资格的有关资格、证明资料，包括但不限于：

- 投标人基本情况；

- 项目管理和售后服务情况；

- 投标人对招标人的各种优惠承诺（包括货物优惠折扣、维护、培训、升级等）；

- 本招标文件涉及产品的生产或经营许可证、注册证、直接授权书或代理证书；

#### 1.8. 知识产权

投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、工程、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.9. 招标机构及招标人将不负责投标人参与投标所发生的任何成本或费用。

### 2．招标文件

#### 2.1. 招标文件的组成

(1)投标邀请函

(2)投标人须知

(3)用户需求书

(4)合同书格式

(5)附 件

(6)评标文件

#### 2.2. 招标文件的澄清

投标人如需澄清招标文件的疑点，可用书面提交或传真的形式通知招标机构，其通知应确保招标机构在投标截止期前收到。

#### 2.3. 招标文件的补充和修改

2.3.1. 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向招标人或者采购代理机构提出质疑）。

2.3.2. 考虑到补充、修正通知及答疑纪要的影响，招标人或采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3天前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

2.3.3.所公布的补充、修正通知及答疑纪要等作为招标文件的一部分。投标人应在投标文件中予以确认。

2.3.4.考虑到补充、修正通知及答疑纪要的影响，招标机构可决定延长投标截止日期。

#### 2.4. 招标文件不可偏离部分

招标文件中，凡是带“★”号部分为不可偏离条款，投标人必须作出实质性响应，否则将作无效投标处理。

### 3.投标总则

#### 3.1. 投标文件的编写

3.1.1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完

整的投标文件。

3.1.2.投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和

印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

3.1.3.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表为准。

3.1.4.投标人必须以人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。

3.1.5.投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有硬件设备、材料、软件、使用授权、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，甲方将不再支付任何费用。

3.1.6.投标人在详细报价中须列出用户需求书的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目应在报价表后面做出补充，所补充的内容应在《技术规格、商务响应差异表》加以详细说明。

3.1.7.报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白，视为未响应。

3.1.8.投标人的报价超过了项目预算，招标人不能支付的，作废标处理。

#### 3.2. 投标文件的组成

    - 投标文件应包括部分（按顺序装订）：

资格文件视为投标文件不可分割的一部分。

    - 投标保证金在开标前单独提交。

    - 所有不完整的投标将被拒绝。

#### 3.3. 投标

    - 各分包全部投标文件一式六份，正本一份（投标文件一份；投标文件电子版一份，电子版要求磁盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒），副本五份，并注明“正本”和“副本”。如果副本与正本不符，应以正本为准。所有投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署。

    - 投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

    - 所有投标文件应在投标截止日（即投标邀请函中所规定的时间）前送达投标、开标地点（即投标邀请书函所规定的地点），并交予招标机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件（正本一份和副本五份及电子版）必须放在完好的信封或包装内密封，在封口及骑缝上加盖投标单位的公章；投标一览表单独放在小信封内密封，封口加盖投标单位的公章（供唱标用）并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广东五洲采购电子商务有限公司

招标编号：

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联  系  人：

联系电话：

    - 招标机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 招标机构不接受电报、电话、电传、传真、邮寄、快递投标。

#### 3.4. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

### 3.5.投标保证金

3.5.1. 供应商凭CA证书采用网上交纳方式向清远市公共资源交易中心交纳所投项目的投标保证金，投标保证金为分包一：￥94,000元；分包二：￥92,000元。。

3.5.2.投标保证金应用人民币，以银行转帐或电汇方式从投标人基本账户中转出，并按照规定时间前到帐（具体请查看《关于清远市公共资源交易一体化服务平台政府采购采用网上报名及网上缴纳保证金方式的规定》）；交纳投标保证金时，请注明“招标编号XX投标保证金”字样。

3.5.3.在递交投标文件时请将银行进账单复件(加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件15-2)交给招标机构。

3.5.4. 如投标者未按3.5.1和3.5.2条规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

3.5.5.投标保证金退还包括下列条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与招标人签订合同并将合同正本一份交回招标机构后5个工作日内，由接收投标保证金机构退还（因紧急事情不能按时退还的，不作计息安排）。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，投标保证金接收机构有权依法处理其投标保证金。

3.5.6.未中标的投标人的投标保证金最迟将在中标通知书发出后5个工作日内由投标保证金接收机构退

还（因紧急事情不能按时退还的，不作计息安排）。

3.5.7.所有投标人的投标保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。

### 3.6.投标的修改和撤回

3.6.1.投标人在投标截止时间前，可以以书面通知的形式向招标人修改或撤回其投标文件。

3.6.2.在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。从投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标。

### 3.7.开标

3.7.1.开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

3.7.2.开标由招标机构主持，邀请所有投标人参加。

3.7.3.投标人代表必须持本人身份证（备查）参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书（备查）。

3.7.4.开标时，由用户代表或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、交货期和投标文件的其他主要内容。

3.7.5.在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，招标机构将重新招标。

3.7.6.招标机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

### 3.8.评标

3.8.1.评标委员会

- 依法组建评标委员会。评标委员会由五人（或以上）单数组成，其中用户代表一名，其余评委均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标；关键条文的偏离、保留或反对。

3.8.2.评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

3.8.3.以下情况将可能导致废标

（1）关键条文的偏离、保留或反对将可能导致废标。

（2）没有对招标文件作实质性响应的（包括招标项目价格、交货期、项目计划、技术规范、合同的主要条款），如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）投标人未提交投标保证金或保证金不符合招标文件要求的；

2）超出经营范围投标或不满足招标文件规定的资质要求的；

3）资格证明文件不全的；

4）投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

5）不满足技术规范及要求中主要参数（带“★”号部分参数），或严重超出和偏离的；

6）投标有效期不足的；

7）投标报价不固定的；

8）投标文件密封封口不加盖投标单位公章的；

9）投标人投标文件内容不真实；

10）投标人其它违反国家法律、法规的行为。

（3）投标人应自行承担由于不按招标文件有关内容规定进行投标的一切后果。

3.8.4.评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.8.5.投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，可随时请投标者就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

3.8.6.评标程序

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

（1）各评委对首先各投标文件进行符合性检查，未通过符合性检查的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

（2）评标采用综合评分法。评分分为技术、商务、价格。综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分；评标委员会将综合得分第一的投标人推荐给招标人作为第一中标候选单位，综合得分第二的投标人为第二中标候选单位。（详细评标方法见附《评标文件》）

3.8.7.相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

### 3.9. 授标

3.9.1. 评标委员会提出评标书面报告，按照得分由高到低的顺序名推荐中标候选人名单报采购人确认，采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，由招标机构发出经采购人确认的中标通知书，中标通知书对中标人和采购人具有同等法律效力。中标人应依时与采购人签订合同（自收受中标通知书之日起30个日历日内）。同时，招标机构将在以下网址：中国政府采购网，广东省政府采购网（清远），清远市公共资源交易中心网，广东五洲采购电子商务有限公司网公告中标人名单，不在中标名单之列者即默认为落标，招标机构不再以其他方式另行通知。

3.9.2. 第一中标候选人有下列情形之一，采购人可以确定第二中标候选人为中标人：

（1）放弃中标的；

（2）因不可抗力提出不能履行合同的；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

### 4.签约及中标服务费

4.1. 中标人应按中标通知书指定的时间和地点与用户单位签订采购合同。

4.2. 中标人必须在中标后，签约前向招标机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

（1）以中标通知书中确定的成交总金额作为收费的计算基数；

（2） 收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格 [2002] 1980号）执

行（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》），中标服务费按差额定率累进法计算。

4.3. 中标费币种与中标通知书中标价的币种相同。

# 第三章 用户需求书

（“★”为不可偏离技术、商务条款，“▲”为重要技术、商务条款）

一、项目概况

本次采购项目为清远市疾病预防控制中心检验、分析设备采购，用户单位为清远市疾病预防控制中心。本项目共两个分包，投标人可以对本项目所有分包进行投标，但每个分包不得拆分。本项目各分包最高限价如下，超出最高限价的投标将被拒绝：

| 包号 | 分包名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 分包一 | 检验、分析设备A | ￥9,496,500.00元（人民币玖佰肆拾玖万陆仟伍佰元整） |
| 分包二 | 检验、分析设备B | ￥9,262,000.00元（人民币玖佰贰拾陆万贰仟元整） |

二、投标人资格要求

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年12月份或以后任一月的财务报表的财务报表）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（1、提供2017年12月份或之后社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含必要人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含社会保险登记证号、查验授权码、核查网址、有效期、专用章等）2、2017年12月份或之后的依法缴纳税收的证明文件）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经济活动中没有重大违纪记录（提供书面声明），并没有被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，和处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单中被禁止参加政府采购活动的供应商（需要提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人必须具有医疗器械经营或生产许可证，并且在有效期内；投标产品若属医疗器械必须具有医疗器械注册证或备案文件，并且在有效期内。(投标产品中，分包一：4℃医用冰箱、生物安全柜、高速冷冻离心机1、高速冷冻离心机2、核酸提取仪、流式细胞仪（带自动进样系统）；分包二：高压消毒炉。必须具有医疗器械注册证或备案文件，并且在有效期内。）

3. 若非所投进口设备的制造商，须提供所投设备中：

分包一：漩涡混合器、纯水装置、样品柜、生物安全柜、掌式微型离心机、超高效液相色谱-串级四级杠质谱联用仪、高分辨率连续光源原子吸收光谱仪（带全自动固体直接进样装置）、全自动智能超净清洗器、全自动均质器、高速冷冻离心机2、核酸提取仪、流式细胞仪（带自动进样系统）；

分包二：实时荧光定量PCR检测系统、凝胶成像、紫外可见分光光度计、气相色谱仪、气相色谱-三重四级杆质谱联用仪、离子色谱仪、电感耦合等离子质谱仪、多通道大体积固相萃取仪、全自动液体处理平台、自动滴定仪、酶标仪、高压消毒炉；

的制造商或总代理商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商

的资格证明文件。

4.本项目不接受联合体投标。

三、需求一览表

| 包号 | 分包名称 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包 一 | 检验、分析设备A | 1 | 漩涡混合器 | 5台 | 合同签订后60天内 （包括完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用） |
|  |  | 2 | 纯水装置 | 2台 |  |
|  |  | 3 | 样品柜（低于4℃） | 4台 |  |
|  |  | 4 | 手持式采样定位计 | 1台 |  |
|  |  | 5 | 4℃医用冰箱 | 7台 |  |
|  |  | 6 | 生物安全柜 | 1台 |  |
|  |  | 7 | 干式恒温器 | 1个 |  |
|  |  | 8 | 高速冷冻离心机1 | 1台 |  |
|  |  | 9 | 掌式微型离心机 | 1台 |  |
|  |  | 10 | 超高效液相色谱-串联四级杆质谱联用仪 | 1台 |  |
|  |  | 11 | 水中放射性总aß蒸发浓缩仪 | 1台 |  |
|  |  | 12 | 实验室洗瓶机 | 3台 |  |
|  |  | 13 | 高分辨率连续光源原子吸收光谱仪（带全自动固体直接进样装置） | 1台 |  |
|  |  | 14 | 全自动智能超净清洗器 | 2台 |  |
|  |  | 15 | 全自动均质器 | 2台 |  |
|  |  | 16 | 高速冷冻离心机2 | 1台 |  |
|  |  | 17 | 核酸提取仪 | 1台 |  |
|  |  | 18 | 流式细胞仪（带自动进样系统） | 1台 |  |
| 分包二 | 检验、分析设备B | 19 | 实时荧光定量PCR检测系统 | 1台 | 合同签订后60天内 （包括完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用） |
|  |  | 20 | 凝胶成像 | 1台 |  |
|  |  | 21 | 紫外可见分光光度计 | 1台 |  |
|  |  | 22 | 气相色谱仪 | 1台 |  |
|  |  | 23 | 气相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | 1台 |  |
|  |  | 24 | 离子色谱仪 | 1台 |  |
|  |  | 25 | 元素形态分析仪 | 1台 |  |
|  |  | 26 | 电感耦合等离子质谱仪 | 2台 |  |
|  |  | 27 | 多通道大体积固相萃取仪 | 1台 |  |
|  |  | 28 | 全自动液体处理平台 | 2台 |  |
|  |  | 29 | 自动滴定仪 | 1台 |  |
|  |  | 30 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 1台 |  |
|  |  | 31 | 酶标仪 | 1台 |  |
|  |  | 32 | 高压消毒炉 | 3台 |  |

四、具体参数需求：

分包一：检验、分析设备A

1. 漩涡混合器

1.1 技术指标

1.1.1 振荡速度：0~3000rpm；

1.1.2 振荡模式：连续振荡/ 点振荡；

1.1.3 最大样品量：≥0.5kg；

1.1.4外部尺寸（W×D×H）：≤154×210×83mm；

1.1.5 具备连续或脉冲振荡功能；

1.1.6 内置安全控制，监测过载；

1.1.7 多种可选配件，适用于各类型样品容器；

1.1.8 适用于试管、平板、玻璃容器中要求样品剧烈涡旋振荡的实验；

1.1.9重量：≤3.1kg。

1.10电源：100-240V，50/60 Hz；

1.11设备通过CE认证，由制造厂家提供加盖公章的相关证明文件。

1.2 配置清单：

1.2.1主机：1台；

1.2.2 电源线：1根。

2. 纯水装置

2.1 应用范围

2.1.1 高精密分析设备用水（ICP、ICP-MS、HPLC 、HPLC-MS、TOC分析、GC-MS、AAS等）；

2.1.2 电化学分析，痕量分析，Langmuir-Blodgett槽分析；

2.1.3 分析试剂及药品配置、稀释；

2.1.4 毒理学研究、环保实验分析等；

2.1.5  PCR，电泳，测序，分子生物学，细胞培养，单克隆抗体研究，基因组学和蛋白质组学研究；

2.1.6 各种组织/细胞培养，试管婴儿；

2.1.7 单抗制备，血清稀释等。

2.2 技术指标

2.2.1 进水要求：城市自来水；

2.2.2 纯水产量： 12L/hr；

2.2.3 水质要求

2.2.3.1  ASTM TYPE I 超纯水水质：电阻率：18.2 MΩ-cm @25℃，电导率：0.055μs/cm@25℃；

2.2.3.2  ASTM TYPE II 纯水水质： 电阻率：> 10 MΩ-cm @25℃，电导率：< 0.1 μs/cm@25℃；

2.2.4   TOC水平：1-5 ppb

▲2.2.5  热源：≤ 0.001 EU/ml；

RNase:  <0.003 ng/ml ；

DNase:  <0.4pg/μl；

▲2.2.6  微生物：≤ 0.01 CFU/ml，颗粒≤ 1/ml (>0.2μm)；

2.2.7  出水流速：0 – 1.0 L/min，连续可调；

2.2.8  185/254 nm 双波长紫外灯；

2.2.9  可反复消毒5次的终端0.2μm滤器；

▲2.2.10  内置超滤膜UF，可自动冲洗，寿命长达2年以上；

2.2.11  全系统湿管道消毒，不是只消毒(UF)超滤装置；

2.2.12  RO膜和超纯化柱可根据实际使用情况分别更换；

2.2.13 显示面板角度可调节，自动检测，自动维护提示，自动报警等功能；

2.2.13 有RS232接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料；

▲2.2.14 水箱带CO2吸收和隔绝细菌0.2μm滤膜的呼吸器，可根据颜色变化更换呼吸器；

2.2.15 可选配30L/60L水箱及二级纯水取水臂。

2.2.3  配置清单

2.2.3.1主机（包含水质监测器，内置超滤装置，双波长紫外灯，超纯化柱一套，终端微滤器，30升外置水箱）：1套。

3. 样品柜（低于4℃）

3.1 技术指标

3.1.1  温度范围+0ºC 到+10ºC可调，出厂预设温度为+4 ºC；

3.1.2  容积：221L

3.1.3  配有用于强制空气循环的内部风扇，实现柜内空气稳定性及温度均一性；

▲3.1.4  直观界面的数字温度控制器，1 ºC步进；

3.1.5  配备针对温度过高/低的声光报警系统，并具有预设报警延迟功能；

▲3.1.6  配有25mm接入/输出端口，方便信息采集；

3.1.7  具备手动除霜功能；

3.1.8  双层玻璃外门可锁定；

3.1.9  高密度、无CFC隔热层，保温性能卓越且环境友好；

3.1.10 柜体使用高耐受力结构，确保多年使用无故障；

3.1.11 配有标准轮脚，方便移动和固定冰箱

3.1.12 外部尺寸：H1740 x D560 x W500mm，内部尺寸：H1010 x D400 x W430mm

3.1.13 内部配备照明系统，方便使用；

3.1.14 内置搁架高度及数量可调；

▲3.1.15 可选配独立式温度记录仪；

▲3.1.16 产品通过CE认证，并由制造厂家提供加盖公章的相关证明文件。

3.2 配置清单

3.2.1 主机：1台

4. 手持式采样定位计（GPS）

4.1 产品整体要求

4.1.1 北斗+GPS 双卫星系统快速精准定位,北斗+GPS 芯片和高性能天线，北斗+GPS 双模定位，收星灵敏稳定，定位精准。

4.1.2工业级三防标准，IP65 防护等级，高抗损伤性和高耐久性，轻松应对恶劣极端环境。高性能锂电超长续航,高容量锂电池供电，配以低功耗电源管理芯片，超长续航能力。电源智能管理技术，无需关机即可更换电池。

4.1.3轻薄三防机身，携带方便◎机身轻薄设计，隐蔽性强，方便携带，减轻工作负担。

4.1.4智能操作系统强劲内核设计◎主流 Android 操作系统，高性能 CPU，大容量内存，设备运行更流畅。

4.1.5多种无线链接方式语音/数据高速传输：为无线数据通讯提供多种途径，支持蓝牙、WIFI 功能，内置 3G 通信、RFID，畅享语音通话、高速下载及传输数据；支持两台设备之间通过 NFC 近场感应自动识别并建立连接，实现数据传输；

4.1.6 高清双摄像头实时图像获取：高像素双摄像头设计，自带闪光灯，自动对焦，支持全景拍摄、视频通话；实时获取现场图片信息，进行本地数据对比。

4.1.7丰富实用工具满足多种需求：内置电子罗盘、气压计、加速度传感器、光线传感器。

4.2 技术指标

4.2.1 系统	操作系统：GoogleAndroid4.2.2；

4.2.2 处理器：4 核 1.5GHz GNSS 性能；

4.2.3 接收机：内置 GPS+BD 模块（L1C/A 码，B1），支持 SBAS；

4.2.4 天线：内置 GPS 天线；

4.2.5 定位精度①：单点定位 2~5 米（2DRMS）SBAS1~3 米（2DRMS）；

4.2.6 数据更新：1Hz

4.2.7 显示屏：7 英寸彩色电容式触摸屏幕，支持多点触控，1024×600 像素背光可调，阳光下清晰可读操控触控方式：触摸屏；

4.2.8 物理按键：电源键；

4.2.9 触控按键：音量键（+和-），2 个功能键（支持定义）复位键：reset 复位键数据通讯与存储；

4.2.10 数据接口：MiniUSB；

4.2.11 音频接口：3.5mm 耳机接口；

4.2.12 视频接口：MiniHDMI；

4.2.13 通讯：内置蓝牙、Wifi、WCDMA（支持通话功能）、RFID；

4.2.14 存储：2GBRAM，16GB 内置存储，支持 MicroSD 卡扩展；

4.2.15特性电源：内置大容量锂电池，电池可拆卸/更换，支持热插拔；

4.2.16 支持外部电源供电（机器装电池状态），支持供电切换物理指标；

4.2.17 尺寸：213mm×133mm×17.5mm（长×宽×厚）。

4.3 配置清单

仪器：1部；电源线：1条；锂电池：2块，充电器：1个；USB数据线：1根；SDHC卡：1张；触摸笔：1支；背带：1条；配套光盘：1套；包装盒：1个；快速操作指南：1本；保修卡：1张；合格证：1张。

5.  4度医用冰箱

5.1 技术指标

5.1.1 样式：立式；

5.1.2 容积：≧588L；

5.1.3 外部尺寸：≧1220*642*1885（宽*深*高mm）；

5.1.4 内部尺寸：≧1100*454*1325（宽*深*高mm）；

5.1.5 净重约（KG）：≦158KG；

5.1.6 功率：≦443W；

5.1.7 工作条件：环境温度10~32℃，电源220V/50Hz；

5.1.8 外部材料：彩色涂层钢板；

5.1.9 内部材料：彩色涂层钢板；

5.1.10 外门：2扇；

▲5.1.11 外门隔热层：双层中空钢化玻璃门，带电加热反射膜，防止表面凝露，展示效果更佳；

5.1.12 搁架：5层，10个可调节搁架,浸塑材质；

5.1.13 脚轮：4个脚轮，两个万向轮，方便客户移动；

5.1.14 制冷剂：采用无氟绿色环保制冷剂；

5.1.15 压缩机：国际知名品牌压缩机，一个；

▲5.1.16 系统：风冷翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，保证箱内无霜；

▲5.1.17 风道设计：背板通风孔设计的背吹式风冷确保内部温度均匀；

▲5.1.18 冷凝器：风冷钢丝冷凝器；

5.1.19 显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，能设定高低温报警和箱内温度；

▲5.1.20 温度控制：微电脑控制系统，温度数字显示，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；优秀的制冷布局，箱内温度2℃~8℃。

▲5.1.21 报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警；

5.1.22 报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式、温控器探头故障安全运行模式；

5.1.23 电器安全：

▲5.1.23.1 备用电池确保断电后使用8小时，并具备低电量报警功能；

5.1.23.2 键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

▲5.1.23.3 断电保护：在恢复供电时，具备设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动；

5.1.23.4 宽温度带适用，宽电压带，可在187V~242V范围内正常使用；

5.1.24 特色功能：

5.1.24.1 安全门锁设计，防止开关门异常；

5.1.24.2 大屏幕数字显示便于观察；

5.1.24.3 内设照明灯，使箱体内部一目了然。

5.2 配置清单

5.2.1 说明书：1份；

5.2.2 保修凭证：1份；

5.2.3 专用钥匙：2套；

5.2.4 储物搁架：5层；

5.2.5 风扇：1台，罩级冷凝风机；

5.2.6 压缩机：1台，无弗环保制冷剂。

6.  生物安全柜

6.1 技术指标

6.1.1 气流模式：30%外排，70%循环；

6.1.2 HEPA 过滤效率：直径0.3 μm的颗粒过滤效率高于 99.995%；

6.1.3 工作台面材料：304不锈钢；

6.1.4 工作台面内部长度：1.8m；

6.1.5 噪音：低于 63dB；

▲6.1.6 气流控制模式：直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机，可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量；

▲6.1.7 风速测定：根据风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速；

▲6.1.8 前窗完全关闭后，风机可继续工作，下降风速自动变为30%，方便当日再次使用同时节约能源；

6.1.9  UV灯管可定时：UV灯管可定时操作，方便用户；

6.1.10 可实现远程报警：可实现远程报警；

6.1.11 自动报警：可对不正常气流报警及玻璃门位置报警；

6.1.12 适用电压范围：90-250V；

▲6.1.13 前窗10°倾斜，方便操作，并防止紊流；下降气流过滤器采用倾斜设计，防止紊流；

6.1.14 独立直流双风机系统：可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量；

▲6.1.15 前窗清洗位置：前窗玻璃上沿可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜；

6.1.16 前窗玻璃材料：采用双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片将吸附在贴膜上不会发生飞溅，防止人身伤害；

6.1.17 侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染；

▲6.1.18 前窗开口探头：采用双探头设计，即使一个探头发生故障，也确保安全柜前窗开口处于安全位置；

6.1.19 控制面板信息：时间显示，风速显示，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数-PER；

6.1.20 搁手架：标配2个，防止操作疲劳；

6.1.21 支架：可调高度支架；

▲6.1.22相关认证：CFDA。

6.2  配置清单

6.2.1 经SFDA认证的一次成型的不锈钢内壁柜体：1个；

6.2.2 可手动调节高度的支架：1个；

6.2.3 原厂安装的紫外灯：1个；

6.2.4搁手架：1组。

7.  干式恒温器

7.1  控温范围：室温±5℃～100℃；

7.2  时间设置范围：1min～99h；

7.3  显示精度：0.1℃；

7.4  升温速度：≤20min(从40℃～100℃)；

7.5  使用电源：AC100～240V，50～60HZ；

7.6  控温精度：≤±0.3℃；

7.7  模块温度均匀性：≤±0.3℃；

7.8  温度稳定性：±0.3℃；

7.9  外形尺寸：≤145X113X110mm；

7.10  具备可选的断电自动恢复功能，开机自动运行功能；

7.11  配有模块提手，可在高温状态下更换模块；

7.12  采用透明保温罩方便透视观察实验全过程；

7.13  符合CE标准。

8.  高速冷冻离心机1

8.1 技术指标

8.1.1  最高转速：20000r/min；

8.1.2  最大相对离心力：27800×g；

8.1.3  最大容量：4×100ml；

8.1.4  转速精度：±50/min；

8.1.5  定时范围：1min～99min59sec或连续运转；

8.1.6  温度设置范围：-20℃～+40℃；

8.1.7  温控精度：±2℃；

8.1.8  压缩机组：采用进口高性能压缩机组、环保制冷剂R404a；

8.1.9  整机噪声：≤65dB；

8.1.10  使用电源：AC220V±22V 50Hz 10A；

8.1.11  整机功率：1200W；

8.1.12  外形尺寸：≤410×700×370mm(L×W×H)；

8.1.13  重量：≤85kg；

8.1.14  具有触摸面板，可编程操作、可任意设定离心转速、离心时间；

8.1.15  具有9种升降速档位、10种减速档位、三级阻尼减震、防止样品重悬；

8.1.16  设有故障自诊断系统，能自动检测超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种故障，并在显示窗口显示故障信息；

8.1.17  可编程操作，存储多个常规程序。

8.2  配置清单：

8.2.1  主机：1台；

8.2.2  电源线：1根；

8.2.3  说明书：1份；

8.2.4  保修卡：1份；

8.2.5  合格证：1份；

8.2.6  平衡卡：1对；

8.2.7  开锁螺丝刀：1把；

8.2.8  主机对应的转子。

9.  掌式微型离心机

9.1  技术指标

9.1.1  最高转速：7000rpm（D1008）/5000rpm（D1008E）；

9.1.2  最大相对离心力：2680 xg；

9.1.3  转子

9.1.3.1  8×0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心管；

9.1.3.2  16x0.2mlPCR管；2×0.2mlPCR8排管；

9.1.3.4  当与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管；

9.1.4  运行时间：连续；

9.1.5  电机：直流电机；

9.1.6  电源：AC100-240V/50Hz/60Hz；

9.1.7  噪音：≤45 dB

9.1.8  尺寸：D150×W150×H117mm；

9.1.9  重量：≤0.5Kg；

9.1.10  具备翻盖开关功能：合盖即转，开盖即停。

9.2  配置清单

9.2.1  离心机：1台；

9.2.2  电源线：1条。

10.  超高效液相色谱-串联四级杆质谱联用仪

10.1 应用范围

主要用于食品安全，环境分析，药物代谢，毒物分析等小分子化合物的快速定性、定量分析。

10.2 三重四极杆质谱仪

10.2.1 工作条件

10.2.1.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz；

10.2.1.2环境温度：15-27℃（最优：18~21℃）；

10.2.1.3 相对湿度：20-80%；

▲10.2.1.4 气体：氮气耗气量最大不大于30L/min，如果仪器氮气N2（纯度：≥99.9%）最大消耗量大于30L/min，则必须加配最大产气量是仪器最大氮气使用量的150%的氮气发生器一台；

10.2.1.5 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

10.2.2  质谱技术指标

10.2.2.1 离子源

▲10.2.2.1.1 离子源：独立的可加热电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源），全内置式气路电路接口设计，离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作（需提供可显示全内置式气路电路接口设计的离子源实物图）；若为ESI和APCI复合源，必须单独配备一个APCI源；

10.2.2.1.2  ESI与APCI切换只需更换探针，电晕针旋钮式在线调节，快速简便，切换时间小于1min，且整个过程无需拆卸离子源；

10.2.2.1.3 探针采用60度最优喷雾设计，可在任意位置固定并实现上下、前后直线型、左右圆弧型三维调节；

10.2.2.1.4 内置大面积多边形同轴主动排废气设计（提供实物设计图），消除废气涡流，降低化学噪音，不锈钢排废管路，实现离子源腔体高温自洁净；

10.2.2.1.5 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气（0-15L/min可调），进一步提高雾化效率和稳定性；

10.2.2.1.6 可拆卸的吹扫挡锥，非对称锥面设计，在高灵敏度的情况下确保长期耐用性；

10.2.2.1.7 可加热ESI源，加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1(l-1000(l/min；APCI流速为50(l-1000(l/min；

10.2.2.1.8双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，既可通过软件也可通过操作面板自动设置；；

10.2.2.1.9 质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能；

10.2.2.1.10 离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果；

10.2.2.1.11 离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全。

10.2.2.2 离子传输系统

▲10.2.2.2.1 离子传输系统配有金属离子传输管设计（不能采用锥孔设计），保护分子涡轮泵，减少真空负担；离子传输管必须为全金属设计，可重复使用，如为石英玻璃或其他材质，必须加配20根传输管为备件保证仪器正常使用（在投标文件中提供仪器结构证明文件）；

10.2.2.2.2 高通量离子传输管，确保更多离子进入质谱系统，提高灵敏度；

▲10.2.2.2.3 离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力（必须在投标文件中提供仪器结构证明文件，当出现投标质疑时需到第三方实验室所有型号上现场验证）；

10.2.2.2.4 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空即可实现快速更换,待机时不需要消耗氮气；

10.2.2.2.5 离子传输透镜：有效捕获离子并聚焦，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便；

▲10.2.2.2.6 配备弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪音，提高耐用性。

10.2.3 四极杆质量分析器

▲10.2.3.1  Q1和Q3均采用分段式双曲面四极杆（非整体式四极杆设计），四极杆分辨率：Q1和Q3在全质量范围，样品测试中可以设定在0.4amu和0.7amu分辨率，同时仍具有高的离子传输效率，要求离子传输效率≥50%，提供很好的灵敏度和选择性，要求提供图谱证明；长度不小于24cm，实现高选择性（必须在投标文件中提供仪器结构证明文件，当出现投标质疑时需到第三方实验室所有型号上现场验证）；

▲10.2.3.2  Q2设计：必须为90°或180°弯曲碰撞池（在投标文件中提供仪器结构证明文件），不能采用直线型碰撞池，加有轴向电场的方形四极杆Q2设计，相对直线型碰撞池，弯曲碰撞池不仅碎裂效率高，而且只有碎片离子能实现转弯并加速，提高灵敏度、降低驻留时间、提高分析通量；

▲10.2.3.3 碰撞气必须为高纯高惰性氩气，确保母离子碎裂效率；

10.2.3.4 四极杆分辨率：Q1和Q3在全质量范围，分辨率可到0.4 amu，在只需在方法设定设定界面简单选择即可（必须在投标文件中提供软件截图，当出现投标质疑时需到第三方实验室所有型号上现场验证），无需特殊手动调谐；

▲10.2.3.5 质量数范围（m/z）：高端质量数高于2900amu，Q1和Q3均可以达到（提供官方证明文件）；

10.2.3.6 质量轴稳定性：≤0.05amu/24小时 (全质量数范围)；

10.2.3.7 质量准确度：全质量轴范围内≤0.1 amu；

10.2.3.8  SRM最小驻留时间：≤ 1ms；

10.2.3.9 共轭双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s；

▲10.2.3.10  多反应检测扫描速度：在不分组的情况下可同时进行600 离子对/秒检测（从0.5到2.0 amu的任意分辨率），并确保无交叉污染；采用1ppb去甲基地西泮作为标准物质，要求出示1ppb去甲基地西泮在10、20、50、100、500 离子对/s时对应的响应峰面积的图谱，要求5个采集速率的峰面积数据的偏差≤10%，投标时需提供数据证明，以佐证仪器在处理多残留监测时，仪器灵敏度不损失的先进性；

▲10.2.3.11 线性范围：大于106。投标时需附上仪器线性范围宽的图谱数据，要求采用阿普唑仑为标准物质，检测浓度含量从0.3fg、3fg、30fg、300fg、3pg、30pg、300pg，只能采用一条标准曲线不接受标准曲线分段，线性范围良好，不采用权重的情况下每个点的RSD%不超过15%，投标时需提供对应图谱，以适应检测浓度范围跨度宽的特殊需求；

14.2.3.12 一次分析最多可执行30000对离子对分析；

▲10.2.3.13 正负离子切换速度：≤25ms；

10.2.3.14 扫描功能：全扫描、选择离子扫描、选择反应监测、高选择性反应监测、时间选择反应监测、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、反向能量归一化扫描；自动触发二级子离子扫描功能。

▲10.2.4 检测器：双模式离散打拿极检测器，提高灵敏度（脉冲计数模式，离子通量低；模拟模式，粒子通量高）和动态线性范围（106）。

10.2.5 真空系统

10.2.5.1 由1个分子涡轮泵（三级差分）和1个机械泵组成的4级差分真空系统

10.2.5.2 四级差分抽真空，真空可达到5·10-6 Torr

▲10.2.6 灵敏度

ESI+：1pg利血平，m/z 609>195，信噪比≥200,000：1，连续6针RSD≤5%

ESI-：1pg利氯霉素，m/z 321>152，信噪比≥200,000：1，连续6针RSD≤5%

10.3 快速液相色谱技术指标

10.3.1高压混合泵

▲10.3.1.1流量范围：0 ~6mL/min，步进0.001 mL/min；

10.3.1.2最大压力：103.4Mpa；

10.3.1.3流量准确度：<0.1%；

10.3.1.4流量精密度：<0.05%；

10.3.1.5梯度混合精确度：< 0.15%；

▲10.3.1.6梯度混合类型：多组合梯度送液系统：由多台独立的超高压泵组成，可实现两个三元超高压流路或者提供两套高压四元梯度泵以达到同等功能；

10.3.1.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞；

10.3.1.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况；

▲10.3.1.9溶剂种类：2*3种溶剂选择。

10.3.2自动进样器

10.3.2.1在线设计；进样针及 loop 集成在高压流路中；进样后，进样针置于流路中，分析时，针内始终有流动相流过，样品残留极小；标准配置清洗针外功能，交叉污染小；

10.3.2.2加样体积  0.01-100ul，增量0.1 ul；

10.3.2.3加样体积准确度：±0.5%；

10.3.2.4进样精度：<0.15%RSD；

10.3.2.5线性：相关系数>0.9999，RSD<0.5% at 5-80 ul；

10.3.2.6交叉污染：<0.002%；

10.3.2.7多种样品盘选择：2ml样品瓶不少于放110个；

10.3.2.8重复进样次数：无限制；

10.3.2.9 进样循环时间：<15s at 5µL；

10.3.2.10 样品盘温度范围：4-45℃；

10.3.2.11 样品盘温控精度：±2℃；

10.3.2.12 具有泄漏传感器，有样品盘和样品自动识别功能，全程监控与记录仪器状态。

10.3.3柱温箱

10.3.3.1半导体制热，独特的密封腔设计，控温准确；内含湿度、气漏、温度在线检测，使用安全；

10.3.3.2标配2µL的预热器，减少溶剂进入色谱柱的温度歧视影响；

▲10.3.3.3控温范围：5-110℃，室温下18℃（带降温功能）；

10.3.3.4温度精确度：±0.1℃；

10.3.3.5温度准确度：±0.5℃；

10.3.3.6 温控稳定性：±0.1℃；

10.3.3.7柱容量：最多12根色谱柱，最长可安装30cm色谱柱；

10.3.3.8 切换阀：可选配1个或者2个切换阀，软件可控。

▲10.3.4 采用同一品牌的液相LC与质谱MS/MS，维护使用更方便；

▲10.3.5额外的六通阀，有两个柱切换阀预留位，配置对应的六通阀，可完成不同色谱柱串联分析、不同项目方法并联切换分析和在线样品固相萃取前处理等应用；或配备能实现同等功能的在线自动前处理装置一套，能实现柱切换、自动固相萃取等功能；

▲10.3.6能够对样品进行在线固相萃取、净化或预浓缩，样品能够在20分钟内完成前处理并直接进入质谱分析。

10.4 数据处理系统

品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Window 7英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

10.5 软件部分

10.5.1 配备仪器控制和数据处理系统软件，且该系统软件要求能完全控制质谱主机及液相色谱系统；

10.5.2 配备独立数据发掘、筛查、浏览软件软件。可完成对MS筛查和MS/MS数据库匹配；筛查结果根据精确质量数和MS/MS数据库匹配。

10.6 售后服务

10.6.1 质保期：三重四极杆液质联用仪整机免费保修1年

10.6.2 仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训，时间一周；

10.6.3 仪器应用培训：制造商提供两个在上海或北京DEMO实验室的免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间一周；

10.7 配置清单

10.7.1 超高效液相主机1台；三重四极杆质谱主机1台；液体自动进样器1套；且质谱，液相色谱均为同一品牌，可由同一套软件控制，保证联机稳定性；

10.7.2  ESI离子源1套，ESI喷针3套，APCI离子源1套；

10.7.3 软件：质谱操作软件1套；定量分析软件1套；

10.7.4 备品及消耗品：液相色谱柱3根，2mL进样瓶500个，机械泵油2瓶

10.7.5 工作站级别电脑1套，激光打印机1套，10KVA不间断2小时电源1套，仪器配套氮气发生器1套，气瓶及减压阀一套。

11. 水中放射性总aß蒸发浓缩仪

11.1 技术指标

11.1.1 整机微电脑控制，能够一键启动、恒温加热、逐次进样、自动浓缩定量、智能灰化及结束语音报警提示；

11.1.2 样品蒸发浓缩自动定量模式，定量误差小于±2ml%；

11.1.3 远红外辐射加热，功率可调、恒温加热、单孔单控；

11.1.4 热源模块化且耐腐蚀，确保容器贴合均匀，热均衡，效率高；

11.1.5 高精度进口传感器定量侦测系统，达到浓缩量后自动停止加热，整个过程无需人员值守；

11.1.6 配套自动进样器，能够在样品量低于设定值后自动补水，进样量任意选择；

11.1.7 浓缩结束，自动断电并启动容器密封系统，消除外界灰尘侵扰；

11.1.8 菜单大屏幕显示，按键与旋钮双模式操控，自动完成样品蒸发浓缩；

11.1.9 具有在线自动灰化，实现样品蒸发浓缩后无需转移，自动灰化；

11.1.10 要求具有安全模式，结构紧凑、性能稳定，过程结束后自动停机，真正无人值守；

11.1.11 加热单元：不低于8个样品；

11.1.12 温度控制：室温-350℃可调 功率控制；

11.1.13 样品容器：瓷蒸发皿或烧杯；

11.1.14 容器规格：125mL；500ml以内；

11.1.15 蒸发浓缩量：（5-150）mL任设；

11.1.16 进样量设定：总量50L内任设，单次量任设；

▲11.1.17 进样方式：自动逐次进样模式；

11.1.18 进样量控制：5mL-500mL可选；

11.1.19 进样频次：进样次数任意设定；

11.1.20 赶酸：浓缩结束自动赶酸；

11.1.21 功率：3000W；

11.1.22 尺寸：≤650x600x720(mm)。

11.2 培训要求

提供2人次集中培训。

11.3 配置清单

11.3.1 主机：1套；

11.3.2 样品自动进样器：1套；

11.3.3 进口高精度定量系统：8套；

11.3.4 耐腐蚀热源系统：1套；

11.3.5 随机工具：1套；

11.3.6 使用说明书：1份；

11.3.7 装货清单：1份。

12. 实验室洗瓶机

12.1 技术指标

▲12.1.1 仪器结构

外壳材质，304不锈钢，内腔材质，316L不锈钢，清洗容积≥290L，可放置三层篮架，高度<1800mm，双层耐高温玻璃窗，内置照明灯，仪器内部可以存储3桶5L装清洗剂为清洗提供碱性清洗剂、酸性清洗剂和中性清洗剂，三通道独立按需泵入清洗剂；单次最多可以清洗460个色谱进样瓶或100个容量瓶（可垂直清洗100ml移液管）；

12.1.2 控制系统

▲12.1.2.1 控制系统为微电脑芯片控制技术（非PLC控制），采用轻触式耐酸碱钢化面板显示操作。内置不少于18个标准程序及79个独立用户自定义程序，每个清洗程序为满足极高的清洗要求可提供9个清洗阶段，用户可以自行设定进水源、清洗温度、清洗剂类型和泵入量、循环水泵频率等参数以满足不同清洗条件的需求；三级权限管理；并配有在线电导率监控清洗数据；

12.1.2.2  220V供电/380V，不高于4千瓦/9千瓦加热系统，水加热盘管隐藏在水箱内部，不直接裸露在底板之上，防止清洗过程中加热管裸露干烧的情况发生；清洗符合EN ISO15883标准，产品通过CE、EN ISO 12100：2010;EN 60204-1:2006+A1：2009+AC:2010;EN61010-1：2010认证，制造商通过ISO9001，ISO14001认证；可提供第三方清洗残留验证报告（认证文件复印件及验证报告复印件均需盖有制造商公章）；

12.1.3 循环系统

▲12.1.3.1 循环泵采用软启动变频控制，避免了水泵启动瞬间水柱压力过大对玻璃器皿造成伤害，以最揉的力量与玻璃器皿完成第一次接触，通过调节水泵频率实现循环量0--650L/min可调节；面板实时显示进水量；可选择消泡功能，增加水泵有效循环量。

12.1.3.2 仪器内置“黑匣子”功能，能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态，并在清洗完成后蜂鸣提醒、面板提醒完成；符合FDA法规要求，机器可自动打印清洗参数，并自动存储清洗数据以备核查； 喷淋臂旋转速度感测器，全过程实时监控清洗状态，如果喷淋清洗有异常，机器将暂停工作等待确认；

▲12.1.3.3 喷淋循环清洗水从机器顶部进入内腔为清洗栏架供水，清洗栏架采用中心12等分，每30°角为一根分水管，均匀分水，保障每一根水管内的压力均匀一致，清洗水柱压力高度一致；避免了侧部或水平为清洗栏架供水引起的清洗栏架近端和远端喷水压力不一致；清洗栏架须有泄水装置，保证在每一次循环结束均能将清洗栏架管路内水排净，洗瓶机循环管路中和清洗舱内不得存水，靠重力和排水泵排净。

12.1.4 安全保护系统

电动开门无需手动扳手、高温禁止开门、清洗剂缺液提醒功能，清洗剂按温度添加、漏水监测等保护功能；配有排水过滤和循环水过滤系统保障玻璃器皿和管路的安全；停水自恢复和停电自动保存当前清洗状态。

▲12.1.5 干燥系统

12.1.5.1双压缩风机内循环烘干系统，压缩管路最高真空压力110mbar，热风循环量不低于220m³/h，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-180分钟），具有双重喷淋热交换系统，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，无需排风管道，蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿；每次排水后，水槽、清洗管路内不得有残留的废水；

12.1.5.2动态排气截留装置:不增加室内空气的温度和湿度，且将热洁净干燥气体回收利用，进入新的烘干循环过程中降低能耗, 高品质不锈钢冷凝器。

▲12.1.6 清洗篮架

12.1.6.1 清洗篮架一：≥48位上层清洗篮架，主要用于清洗20-500ml实验室器皿，例如：烧杯、容量瓶、锥形瓶、三角瓶、量筒等等，数量：1套；

12.1.6.2 清洗篮架二：≥230位中层注射式清洗栏架，用于清洗色谱进样瓶，及容积不超过10ml的器皿，数量：1套；

12.1.6.3 清洗篮架三：≥48位中层清洗篮架，主要用于清洗20-500ml实验室器皿，例如：烧杯、容量瓶、锥形瓶、三角瓶、量筒等等，数量：1套；

12.1.6.4 清洗篮架四：下层广口瓶清洗栏架，数量：1套；

12.1.6.5 清洗栏架五：双层框架系统，用于连接中层和下层清洗栏架，数量：1套。

12.2 技术服务

12.2.1 设备安装前设备生产厂家工程师须与用户实验室相关人员指导确认安装准备工作。

12.2.2 设备到达安装地点后，生产厂家在接到用户通知3天内执行免费安装调试直至达到验收指标。

12.2.3设备安装后在用户所在地对操作人员进行培训，使其能独立进行常规操作，保证熟练程度。内容应涉及仪器的基本原理、操作使用和保养维修。

12.2.4 提供一年的免费保修，终身维修。

12.2.5 提供2个名额的培训。

12.3 配置清单

12.3.1主机：1台，包含控制系统、内置在线电导率监测系统、内置水循环泵和排水泵、内置式纯水增压泵、内置式双蠕动泵、RS232数据接口、碱性清洗剂5L装一桶和酸性清洗剂5L一桶。

12.3.2  清洗篮架

12.3.2.1 ≥48位上层清洗篮架：1套；

12.3.2.2 ≥48位中层清洗栏架:1套；

12.3.2.3 ≥230位中层清洗栏架:1套；

12.3.2.4 下层广口瓶清洗栏架：1套；

12.3.2.5 双层框架系统：1套。

13. 高分辨率连续光源原子吸收光谱仪（带全自动固体直接进样装置）

13.1 设备功能

火焰和石墨炉一体化原子吸收光谱仪。仪器应具有计算机自动检索、波长自动设定和校正、流量优化控制、数据和图形全处理等全方位自动化控制功能。

13.2 工作环境

13.2.1 环境温度：10-35(C；相对湿度：20% - 80%；

13.2.2 工作电压：电源：220V +/- 10%, 50/60Hz。

13.3 技术指标

13.3.1光源

▲13.3.1.1 高聚焦短弧氙灯或能分析60种元素以上的空心阴极灯；

13.3.1.2 可选择任意元素主次灵敏线等波长进行测定；

13.3.1.3 开机预热时间：( 5-10分钟，即可进行稳定准确的测定；

13.3.2 光学系统：光学系统须经过特殊化密封处理：应具有防油、防尘、防潮、防透气等功能。

13.3.2.1 双单色器；

13.3.2.2 分辨率：(0.002nm(200nm处)；

13.3.2.3 波长范围：190-900nm；

13.3.2.4 波长设定：全自动检索，自动波长设定和自动校正等功能；

13.3.2.5 检测器：紫外高灵敏度512线列点阵的CCD线阵检测器，或优化的光电倍增管检测器。与分光系统需要满足如下搭配：中阶梯光栅须用CCD阵列检测器，全息光栅须用光电倍增管检测器；

13.3.3 火焰分析系统

13.3.3.1 燃烧头：10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐，耐腐蚀，带识别密码；

13.3.3.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀，可使用氢氟酸；

▲13.3.3.3 燃烧头位置调整：高度自动调整，可高精度重现性旋转燃烧头；多元素顺序分析时，可自动调整燃烧头高度；

13.3.3.4 气体控制：全量程、全自动化的计算机控制，有流量自动优化等功能；

13.3.3.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置调整；

13.3.3.6 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制及自动报警等功能。

13.3.3.7 点火方式：自动点火；

▲13.3.3.8 代表元素灵敏度：5ppm Cu 吸光度：(1.2 abs；

13.3.3.9 可以进行快速顺序多元素测定：一次进样可得到所有元素/谱线（数量不限）的分析结果；

▲13.3.3.10 分析速度：每分钟 (10个元素。

13.3.4 石墨炉分析系统

▲13.3.4.1 全计算机控制，横向加热石墨炉，不接受纵向加热石墨炉，提供制造厂商盖章证明；

13.3.4.2 火焰和石墨炉全自动切换；

13.3.4.3 石墨管内部和外部气流分别控制，确保最长的石墨管寿命；

13.3.4.4 先进的石墨炉控温理念，采用STC和ERT技术(非传感器温度控制和无辐射干扰双光控温重校技术)；

13.3.4.5 可以设定(20阶升温程序，各个阶段均可编程，安全联动装置监测所有重要参数；

▲13.3.4.6 石墨管温度：最高3000℃，最大升温速率(3000℃/s；

13.3.4.7 气体流量：内外气体流速0-2L/min；

13.3.4.8 石墨管：热解管和热解涂层平台石墨管等多种可以选择；

▲13.4.9 石墨炉分析配置固体直接进样系统；可直接对粉末样品进行检测。

13.3.5 石墨炉自动进样器

13.3.5.1 样品位数：( 108个；

13.3.5.2 进样精度：优于+/- 0.2(l

13.3.5.3 除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染，

13.3.5.4 稀释功能：全自动智能化稀释，最大稀释比例：1：50

13.3.5.5 有热注射功能；

▲13.3.5.6 石墨炉固体自动进样器位数大于等于40位；

▲13.3.6 背景校正技术

不需要任何附加装置，既可同时进行背景校正和扣除特征光谱干扰等功能或同一次检测具备氘灯和塞曼扣背景。

13.3.7 计算机控制和数据处理系统

13.3.7.1 软件

全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰和石墨炉操作参数，可显示吸收轮廓谱图以及信号-时间-波长三维谱图，包含QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能。软件需符合FDA CFR PART 11（提供改由厂家公章的证明文件）。

13.3.7.2 计算机最低配置：21”液晶，CPU i3以上处理器，4GB 内存，500GB硬盘，，正版WINDOWS 7或以上操作系统；

13.3.7.3 激光打印机

13.3.8 配置清单

▲13.3.8.1 标配光源：高聚焦短弧氙灯一支或者配备原装进口编码空心阴极灯，具体元素灯为：K,Na,Ca,Mg,Al,   Fe,Cu,Mn,Cr,Cd,   Ag,Au,Co,Ni,Zn,   Pb,Tl,Pd,Pt,Mo,Pb,Be,Eu,Rh,Ge,Be,B,Ga,U,Os,Ir,Th,P,S各一只；

13.3.8.2  超静音空气压缩机；

13.3.8.3  1.5ml样品瓶1000个；

13.3.8.4  虹吸和废液桶连接管：1套；

13.3.8.5  冷却循环水装置，原装进口，由主机直接控制；

13.3.8.6  原装进口石墨管：5只；

13.3.8.7  气体连接管：乙炔气体连接橡胶管：15米；氩气连接管：15米；

13.3.8.8  仪器必备工具：1套；

13.3.8.9  石墨炉固体进样专用石墨管10只，石墨舟10只；

13.3.8.10  石墨炉固体进样附件及石墨炉固体进样自动进样器：1套。

13.4培训：安装调试仪器时，服务工程师负责提供用户现场操作培训。确保用户操作人员能够正常使用仪器；

14. 全自动智能超净清洗器

14.1 工作环境

141.1 工作电压：220VAC±10％；

14.1.2 功率：≤2500W；

14.1.3 温度：10--30℃；

14.1.4 湿度：20％--80％ 。

14.2 技术指标

▲14.2.1制造厂家经过ISO9001、ISO9002认证，通过CE认证，有政府签发的安全生产许可证书， 负责中国销售及售后的中国总代理需经过销售及服务的ISO9000认证，上述证书复印件均需盖有制造厂家或总代理公章；

14.2.2清洗方式： 超纯的酸蒸汽接触需要清洗的容器表面

蒸馏出的酸蒸汽在密闭的腔体内持续逆流，彻底地清洗掉容器上的任何金属污染物，且只清洗所用酸中痕量的金属污染物留在液体酸中，不接触已经清洗干净的容器；

▲14.2.3系统装置： PTFE镀层的不锈钢腔体与超纯石英附件，全密闭系统

采用PTFE镀层的不锈钢腔体，防止使用过程中的交叉污染，清洗干净的器皿在全密闭的清洗系统内冷却、干燥、确保不被空气污染，并且无需再冲洗、干燥，且操作者也不会暴露于酸蒸汽中；

▲14.2.4 全自动加酸、排酸系统，可以连续不间断制备超纯试剂，确保操作人员在不打开仪器设备的情况下向系统内自动加酸及排除废液，降低操作风险，提高效率；

14.2.5 清洗能力：PTFE底座上能连接多种规格酸蒸汽导管，最多可以放置≥60个容器；

14.2.6 可以清洗长度≥350mm的容器，也可以放置容量瓶盖子等微小容器；

14.2.7 洁净度：ppt级；

▲14.2.8 外置分体控制终端，LCD显示，可选用内置的应用程序或者创建存储新程序，设定各种器皿的最佳清洗方式；并且能控制PTFE底座自动升降，方便用户取放容器；

▲14.2.9 冷却方式： 空气冷却。

14.3 培训：安装调试仪器时，服务工程师负责提供用户现场操作培训。确保用户操作人员能够正常使用仪器；提供2个名额的外出培训。

14.4配置清单

14.4.1 全自动酸逆流清洗主机 ：1台；

14.4.2 控制终端及软件：1套；

14.4.3 全自动加酸排酸系统：1套；

14.4.4 短蒸发管：10根；

14.4.5 长蒸发管：10根；

14.4.6 没有孔的堵塞：14根；

14.4.7  130mm三孔蒸发管：10根；

14.4.8  230mm三孔蒸发管：10根；

14.4.9 装酸的漏斗：10个；

14.4.10 连接管路：2根；

14.4.11 排风管与修整工具：1套。

15. 全自动均质器

15.1 主要用途：通过机械或超声等对物料的剧烈作用，将待处理物料充分打碎并与提取溶剂充分均一化，从而将检测目标物质从样品中提取出来，以供分析测试使用。

15.2 技术指标

▲15.2.1 在同一时间可快速均质6个样品，样品均质可在数秒内完成，每小时最快可以处理300个样品；

▲15.2.2 精密的316不锈钢均质刀头保证最佳的均质效果。系统自动接合/卸下刀头，同时避免交叉污染； 24.2.3 样品管架：拆装无需工作，简易拆装，可以容纳5mL- 50mL标准试管或离心管；

15.2.4 透明的聚碳酸酯门便于观察样品处理和防止样品外溅；

15.2.5 每秒钟可完成60次样品管上下振荡混匀；

▲15.2.6 样品处理量：1-6个；

15.2.7 转速：2,000 - 18,000rpm；

15.2.8 功率：805W；

▲15.2.9  最小样品量：2mL；

▲15.2.10 刀头：7mm或10mm316不锈钢刀头可选，标配10mm不锈钢刀头；

15.2.11 两种运行模式：程序模式和手动模式；

15.2.12 程序模式：可以储存10个完整的运行程序（包括转速、时间等）；

15.2.13 噪音水平：68dB；

15.2.14 振荡模式：开/关按键选择，运行过程中可以手动停止开始或调节速度；

15.2.15 生产厂商具有美国ISO:9001质量体系认证证书（提供盖有生产厂商印章的美国ISO:9001质量体系认证证书复印件）；

▲15.216 产品须通过CE认证（提供盖有生产厂商印章的CE认证复印件）。

15.3 质保及备件供应

保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期二年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

15.5 技术服务及仪器培训

15.5.1技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员；

15.5.2接到用户维修信息后，在2小时内给予答复。

15.6 配置清单

15.6.1 多位全自动均质提取系统主机：1套；

15.6.2  10mm通用型不锈钢锯齿均质头：12支；

15.6.3  50mL 6位管架：1套；

15.6.4  50mL试管：40套；

15.6.4 操作手册：1套；

15.6.5 工具包：1套；

15.6.6 电源线：1根。

16.  高速冷冻离心机2

16.1 用途：用于生物样品的快速离心分离。

16.2 技术指标

▲16.2.1 转速：≥14,800转/分；

▲16.2.2 离心力：≥21000×g；

16.2.3 转头容量：24×1.5/2.0ml，最好可以离心微量制备管（带过滤柱的离心管）

▲16.2.4 可配双排管转头，同时离心18*2ml+18*0.5ml离心管；

16.2.5 温度控制：-9~40℃；

16.2.6 运行时间控制：1-99分钟，快速离心，连续离心三种方式；

16.2.7 安全性能：转头自动识别，自动锁盖和内锁装置，不平衡保护，状态自诊断，多种电路保护

16.2.8 其他控制：RCF设置；

16.2.9 噪音：不大于 56 dB。

16.3 配置清单

▲16.3.1 主机一台，包含标准微量转头24×1.5/2.0ml，转头要求通过第三方防生物污染认证（需提供盖有制造厂家公章的第三方防生物污染认证复印件），可高压灭菌。

16.4安装调试仪器时，服务工程师负责提供用户现场操作培训。确保用户操作人员能够正常使用仪器；

17.  核酸提取仪

17.1 用途

17.1.1 适于DNA/RNA分离，蛋白纯化、细胞分离以及细菌富集，核酸产物直接用于PCR、定量PCR 、测序、SNP检测等。

17.1.2 适用于植物组织、动物组织、血液、血浆、体液、培养细胞、细菌、粪便、拭子等标本。

17.2 技术指标

▲17.2.1 磁棒要求：永久磁性，无需充电。每跟磁棒为统一材质的完整设计，无拼接，磁性仅限磁棒末端，磁棒周边无磁性，防止孔间磁珠串吸造成孔间交叉污染；

▲17.2.2 温控范围：室温+5℃ 至 +115℃，且任意板位均可实现温控；

17.2.3 产物纯度A260/A280 DNA ≥1.7-2.0，RNA ≥1.8-2.1；

17.2.4 磁珠回收效率 ≥ 95%；

▲17.2.5 自动化设计，由软件程序设定自动装卸磁套，无需手工操作；

▲17.2.6工作原理：基于磁珠法，仪器永久性磁棒直接转移磁珠，全过程无液体转移，无需离心、抽真空和离心；

▲17.2.7 最高处理通量及体积：同时处理样品≥96/批；最小工作体积≤20 μl/孔，最大工作体积≥5000μl/孔；

▲17.2.8 试剂及提取程序要求：试剂开放，无品牌限制，使用通用磁珠试剂盒，试剂盒相应纯化程序可免费网络下载，用户可固化锁定提取程序，也可通过电脑软件优化程序，实现个性化样品的提取；

▲17.2.9 提取速度：15-40min /96个样品；

▲17.2.10 可使用不同磁头来兼容96深孔板、96浅孔板和24深孔板以及PCR板。磁头采用卡槽式固定，即插即用，无需拧螺丝即可完成更换；

17.2.11 仪器可独立运行，图形化LCD彩色控制面板，内置500 个以上程序，实时显示实验进程信息；

▲17.2.12 提取板位：可放置板位数≥8；

17.2.13 随机配置高级软件，可通过电脑控制仪器。软件免费升级，具有独立编程功能，可与仪器连接导入程序，也可导出并保存纯化程序、由用户优化设置程序步骤。软件支持样品二维码扫描信息录入及管理，可与其它数据库、样品库同步共享，实现样品编码信息跟踪追溯。

17.3 配置清单

17.3.1 主机：1台；

17.3.2  96孔深孔板磁头：1个；

17.3.3 加热块：2块；

17.3.4 高级软件：1套。

18. 流式细胞仪（带自动进样系统）

18.1 技术指标

▲18.1.1 激光器配置：标配两根激光器；

18.1.2 光胶耦合信号收集，PMT信号检测；

18.1.3 检测参数：FSC, SSC, FL1, FL2, FL3, FL4；

18.1.4 通过计算荧光脉冲信号宽度、高度及面积实现双粘体细胞辨别，封闭式光路，防止外界污染；

18.1.5 信号分辨率：检测荧光通道全峰宽CV≦2％；

▲18.1.6 检测灵敏度：FITC <12MESF、PE<12MESF，需提供CFDA检测报告证明；

▲18.1.7 通过正压样本连续上样，具备自动清洗进样针的功能；

▲18.1.8 微球法计数，经CFDA注册认证的同品牌检测计数管里含已知数量内参微球，无需对内参微球进行手动稀释分装以利于减少人工误差，需提供同品牌检测计数管CFDA注册证证明；

▲18.1.9 标配原厂样本自动上样仪，转盘式承载上样，支持常规12*75mm上样管，单个转盘通量≥40管（12*75mm规格），至少配套四个转盘，需提供产品彩页作为证明材料；

18.1.10 样本转盘上机后，可在机器上对待测标本进行整盘震荡混匀；

▲18.1.11 质控系统：有完备的原厂仪器质控试剂和质控分析软件，仪器质控试剂获得中国体外诊断试剂注册证，质控结果可存储，需提供盖有制造厂家公章仪器质控试剂注册证加以证明；

18.1.12 试剂系统：厂家能提供完善的配套试剂系统，获得中国体外诊断试剂注册证；

18.1.13 配备计算机数据分析系统和打印系统。

18.2 培训：安装调试仪器时，服务工程师负责提供用户现场操作培训。确保用户操作人员能够正常使用仪器；提供2个名额的提高集中培训。

18.3配置清单

18.3.1 流式细胞仪主机：1台；

▲18.3.2 样本自动上样仪:1台，单盘通量≥40管（12*75mm），至少配套四个转盘；

18.3.3 电脑工作站：1套（含：彩色激光打印机1台，宽屏液晶显示器1台，专用软件1套，稳压电源1套）。

分包二：检验、分析设备B

19.  实时荧光定量PCR检测系统

19.1主要功能：用于病原菌检测等。

19.2 工作条件

19.2.1电源：220/240V, 50-60Hz

19.2.2温度：室温

19.3 技术指标

19.3.1 样品容量：96×0.2ml, 可以使用单个反应管，8联反应条，96孔反应板；

19.3.2 反应体积：5-30µl；

19.3.3 升降温方式：半导体加热，制冷；

▲19.3.4 快速PCR，最大升\降温速度：5°C/秒，最快可以在30min内完成40个循环PCR实验；

温度控制范围：0-100°C；

▲19.3.6 温度精确度：±0.2°C；

19.3.7 温度均一性：±0.4°C；

▲19.3.8 具有温度梯度功能，温度梯度范围：30-100°C，不低于室温30°C， 温度梯度温差范围：1-20°C。一次可运行8个不同的温度梯度，每个温度梯度有12个样品孔；

不少于6个LED光源，含有不少于6种不同波长，光源使用寿命≥10000小时。以

保证激发和发射光的纯正，有效避免串色的对实验结果的干扰；

▲19.3.10 具有6个独立的检测器, 避免光线交叉干扰；

19.3.11 检测的荧光素包括：FAM™、SYBR Green I™、VIC®、 HEX™、 TET™、 Cal Gold 540™、

ROX™、TEXAS RED®、 Cal Red 610™、 Quasar 670™和Quasar 705™等；

检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因；

▲19.3.13 顶部扫描检测；

19.3.14 动态范围：10个数量级；

▲19.3.15 中文和英文操作分析软件；

▲19.3.16 开放性加样误差校正技术，不采用ROX荧光素，减少试剂费用。试剂完全开放，可以使用任何进口和国产试剂；

19.3.17  FRET 探针：专门通道检测；

19.3.18 数据分析模式：标准曲线定量、融解曲线、ΔCT ，Paffla分析法进行 基因表达分析、内参基因分析和扩增效率计算、多个内参基因的表达分析、等位基因分析、终点分析

▲19.3.19 具有高分辨熔点曲线分析功能；

19.3.20 具有多个反应板分析软件，能够进行反应板之间的校正，确保分析结果准确；

19.3.21 内置数据处理器，不依赖于计算机运行，外接电脑死机后仪器仍然能够按照已编程序正常运行，并导出实验数据，不需要重新做实验。

19.4 技术支持及服务

19.4.1 由供应商或生产商负责免费到场安装调试，定期维护终身保修；

▲19.4.2 产品质保期应为5年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由设备制造原厂。

19.5 配置需求

19.5.1 实时荧光定量PCR主机：1台；

19.5.2 原装正版英文操作和分析软件：1套；

19.5.3 原装正版中文操作和分析软件：1套；

19.5.4 台式电脑：1台；

19.5.5 彩色打印机:1台；

19.5.6 USB保护电源：1个。

20. 凝胶成像

20.1 技术参数

▲20.1.1 可分析样品包括：不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等。

20.1.2 分辨率：真实像素≥1360*1024。

20.1.3 动力学范围>3个数量级，12 bit灰度级（非插值）。

20.1.4  CCD控制：马达自动控制。

20.1.5 镜头缩放：8.5-51mm镜头。

20.1.6 暗箱：密封暗箱可用于化学发光检测。

20.1.7 滤光片：标配2个

20.1.8 备有校正镜头曲面度的专用滤光片

20.1.9 平场校正板，美国专利号5,951,838（可选）。

20.1.10 三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节。

20.1.11 灵敏度：0.1ngEB染色的DNA。

20.1.12 信噪比：>=56dB。

20.1.13 曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进。

▲20.1.14 样品大小：28×36cm。

▲20.1.15 成像大小：25×26cm。

20.1.16 光源：透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光。

▲20.1.17 紫外光源：302nm，可选254nm/365nm。

20.1.18 紫外光源：制备型紫外模式保护要回收的核酸样品。

20.1.19 紫外自动光闭保护。

▲20.1.20 UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察。

20.1.21 荧光尺：系统检测并用于测量长度。

20.1.22 具体应用范围：

20.1.22.1核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™；

20.1.22.2 蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton；

20.1.22.3 印迹膜：Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein。

20.1.23 软件功能：

▲20.1.23.1 全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。

20.1.23.2 软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑；软件可自由安装于多台电脑，同时分析；软件可控制曝光时间以看到微弱信号；显示过饱和像素保证精确定量；所有成像过程均保持自动对焦；添加各种格式的文字注释；自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算；相对含量百分数分析；绝对浓度、密度计算；微卫星DNA分析；RFLP和DNA指纹分析；3D图像观察及输出；12种预设染料颜色标记显示及输出；多幅图像合并显示并分析功能。

20.1.23.3 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。

20.1.23.4 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg。

20.1.23.5 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出；配有软件操作指南flash。

▲20.1.23.6 软件免费升级；中文版、英文版软件自由切换，提供软件免费升级。

20.2  配置清单

20.2.1 主机：1台；

20.2.2 紫外透色系统：1个；

20.2.3 白光透色系统：1个；

20.2.4  CCD摄像头：1个；

20.2.5  ImageLab 控制分析软件：1个；

20.2.6 仪器安装校准包：1个；

20.2.7 防紫外挡板：1块。

21. 紫外可见分光光度计

21.1 工作条件：

21.1.1湿度: ( 90%

21.1.2温度: 15 - 35( C

21.1.3电源: 100－240V; 50－60 Hz

21.2 技术指标

▲21.2.1 光学系统：双光束，全息切尔尼－特纳光栅；

▲21.2.2 光源：氙灯光源（保修3年）；

21.2.3 带宽：1nm；

▲21.2.4 波长范围：190nm－1100nm；

▲21.2.5 波长准确度：±0.2nm；

▲21.2.6 波长重复性：±0.01 nm；

▲21.2.7 波长扫描速度：1～6000nm/min自动可调；

▲21.2.8 光栅转动速度：31,000 nm/min；

21.2.9 数据点分辨率：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10nm；

21.2.10 吸光度范围：>3.5A；

21.2.11 吸光度准确度：±0.002A(1Abs)；

▲21.2.12 吸光度重复性：±0.0002A；

▲21.2.13 杂散光：<0.02％（220nm&340nm）；

21.2.14 噪音：<0.00008A  260 nm, 1.0 nm SBW, RMS @ 0A；

21.2.15 稳定性：<0.0005A/hr；

21.2.16 基线平直度：±0.0006 A（200–800 nm, 1.0 nm带宽）；

21.2.17 检测器：双硅光二极管；

21.2.18  设备具备4个USB接口，可接U盘，打印机或电脑。

21.2.19软件功能：中英文可任意选择，全波段扫描，定量，动力学，单波长、多波长测定，多组份分析，可定制环境编辑程序CUE软件，可将复杂的分析方法编辑成简单的人性化操作流程。

21.3 技术服务要求

21.3.1 仪器安装、验收

必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器，并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。

21.3.2卖方须提供现场培训；

▲21.3.3保修期：主机保修一年，氙灯光源保修3年（提供保修3年承诺函）

21.4 配置清单：

21.4.1 紫外可见分光光度计主机：1台；

21.4.2  10mm光程样品支架：1个；

21.4.3  10mm光程参比池支架1个；

21.4.4 原装进口石英比色皿5对。

21.4.5品牌电脑及黑白激光打印机：各1台。

22. 气相色谱仪

22.1 仪器工作环境

22.1.1 电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ；

22.1.2 温度：5-40 ºC；

22.1.3 工作湿度：相对湿度20-80%。

22.2 系统性能指标

22.2.1 保留时间重现性：<0.0008min；

▲22.2.2 峰面积重现性：<0.7% RSD；

22.2.3 柱温箱

22.2.3.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃；

22.2.3.2 温度控制精度：0.1℃；

▲22.2.3.3 程序升温≥26阶／27平台；

22.2.3.4 最高升温速率：125℃／min；

22.2.3.5 柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）；

22.2.3.6 温度稳定性：0.01℃/1℃。

22.2.4 电子压力控制器

22.2.4.1 压力范围：0～1000kPa；

▲22.2.4.2 全程压力控制精度： 0.001psi；

▲22.2.4.3 最大分流比：12500:1。

22.2.5 分流不分流进样口: 进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度：400℃。

▲22.2.6 检测器：检测器采用模块化设计，可实现2分钟内快速更换检测器。

22.2.7 火焰光度检测器（FPD）

22.2.7.1 最高操作温度：基座：450 ℃；检测池：200℃；步进0.1 ℃；

22.2.7.2 最低检测限：100 fg P/s和5 pg S/s（甲基对硫磷）；

22.2.7.3 动态线性范围：104 (P)；>103 (S)；

22.2.7.4 选择性：P/C=106:1；S/C =106:1；

22.2.7.5 可使用双波长版本；

22.2.7.6 数据采集频率： 300Hz。

22.2.8 软件

22.2.8.1操作系统：可兼容Windows XP和windows Vista,Win7系统；

22.2.8.2可自动进行快速数据采集和后处理，提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据；

22.2.8.3具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查；

▲22.2.8.4可通过升级兼容第三方仪器，操控包括液相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器。

22.3 配置清单

22.3.1 气相主机：1套；

22.3.2 软件：1套

22.3.3 分流/不分流进样口：1套；

22.3.4  FPD检测器：1套；

22.3.5 色谱柱：1套；

22.3.6 备品备件及工具：1套；

22.3.7 常用耗材：1套；

22.3.8  空气发生器，氢气发生器：各1。

22.3.9品牌电脑及黑白激光打印机：各1台。

23. 气相色谱-三重四级杆质谱联用仪

23.1 总体性能要求

仪器类型为三重四极杆气质联用仪，可以与气相色谱仪联用，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于农药、兽药、违禁添加物，化学污染物等残留物的准确定量分析。

23.2 整机工作条件

23.2.1 电源电压：单相220V ±10%；

23.2.2 环境温度：20～25℃；

23.2.3 相对湿度：40-50%。

23.3 气相色谱技术指标

23.3.1柱温箱

▲23.3.1.1柱箱温度：室温上10℃～450℃，多级程序升温，不少于30阶；

23.3.1.2降温能力：从450℃降到50℃时间小于4分钟；

23.3.1.3 最大升温速度：120℃/min，温度步长0.1℃；

23.3.1.4柱温随室温变化精度：≤0.01℃/℃。

23.3.2 电子压力控制

载气最大压力: ≥1000 kPa（145psi），包括大于100psi全量程压力精度0.01kPa（0.001psi）

23.3.3 即插即用型分流/不分流进样口

23.3.3.1温度范围: 50ºC －400ºC或更宽，以1ºC步进调节；

▲23.3.3.2 分流比：12000：1以上；

23.33.3具有隔垫吹扫功能，吹扫流速0-50ml/min，步长1ml/min。

23.3.4 自动进样器

23.3.4.1不少于150位样品盘；

23.3.4.2进样体积：0.01μL到5μL，步长0.01μL；

23.3.4.3进样精度：RSD<0.3%。

23.4 质谱技术指标

23.4.1基本性能

▲23.4.1.1为保证质谱的先进性，投标方所提供的三重四极杆质谱必须为生产厂商在售的最高端型号（需提供仪器生产厂商盖章证明）；

23.41.2质量数范围: 10～1090（必须提供软件截图证明）；

23.4.1.3灵敏度必须同时满足以下指标，以达到实验室使用要求 (均为不分流模式)

▲23.4.1.3.1  EI SRM: 1μL 100fg/μL OFN进样, S/N≥30,000:1(m/z272→ 222，验收时需要在分辨率为0.7Da FWHM，电子轰击能量为70eV下实现) ；

23.4.1.3.2  EI SRM ：农药1μL 0.5ug/LCypermethrin(氯氰菊酯) 可以检出，且S/N≥50:1；

23.4.1.3.3  EI FullScan: 1pg OFN, S/N≥1500:1（m/z272，验收时需要在分辨率为0.7Da FWHM下实现）。

▲23.4.1.4最低检出限：IDL≤ 0.5fg OFN (连续8次进样2fg/uLOFN，1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下，检出限小于0.5fg，验收时需要在分辨率0.7Da FWHM下实现)；

▲23.4.1.5 分辨率： 0.4-4.5amu 可调；

▲23.4.1.6扫描速度满足：≥20000 Da/秒；

23.4.1.7采集速率参数

▲23.4.1.7.1  能够一次进样同时实现Full Scan和SIM交替扫描功能，需提供参数指标证明文件以及交替扫描的色谱图截图，色谱图能显示不同的Full Scan的离子通道和SIM的离子通道；

▲23.4.1.7.2  能够一次进样同时实现Full Scan和SRM交替扫描功能，需提供参数指标证明文件以交替扫描的色谱图截图，色谱图能显示不同的Full Scan的离子通道和SRM的离子通道。

23.4.1.8最小驻留时间时间：0.5ms；

23.4.1.9动态线性范围: >9*106；

23.4.1.10全部MRM通道：一针进样最多可≥10000个MRM扫描通道；

23.4.1.11 质量轴稳定性：+/- 0.1amu 48 hours。

23.5.4.2 离子源：采用惰性抗污染离子源材料

23.42.1 离子源电子能量：5-120eV；

23.4.2.2 离子源温度：独立加热，50-350℃；

▲23.4.2.3接口传输线温度：可控温，最高达380℃（必须提供软件截图证明）；

23.4.2.4 无损双灯丝设计，具有灯丝透镜，保护灯丝，提高灯丝寿命，单个灯丝电流：0-300uA，必须提供实物图证明。

23.4.3质量分析器

23.43.1预四极杆：带有保护鞘S-型可加热四极杆，加热可超过250℃；

23.4.3.2圆形或曲面四极杆组件，材质为金属钼，无需加热，不采取加热装置便能保证质量0.1amu/48h稳定性和重现性；

▲23.4.3.3超快速碰撞池在800 MRM/sec速度下，仍可以保证高灵敏度（Bifenthrin Detection limit <500fg）结果没有记忆效应和交叉污染，并且在提高仪器扫描速度时，设备的灵敏度保持不降低；具体实验方法：也即10ppb六氯苯农药标准品1ul进样，EI SRM模式下，扫描速度分别为20, 50, 100, 500, 800 MRM/sec时，其它仪器参数一致的前提下，六氯苯信号的响应值（峰面积）相差不超10%（投标时提供谱图，并且作为安装验收指标）；

23.4.3.4碰撞能量：0-60eV ；

▲23.4.3.5可采用氩气作为碰撞气，以满足国标要求。

23.3.4扫描功能

▲23.4.4.1一针进样可以用MRM扫描同时检测900种以上化合物，同时检测>5000对离子对，投标时提供一针SRM进样同时检测900种以上化合物的应用文章，并且应用文章能从厂商官方网站上面下载，不得作假（投标时必须提供生产厂家盖章应用文章，并且作为安装验收指标）；

▲23.4.4.2单杆扫描功能：全扫描(Full Scan)，（T-SIM）和交替扫描FS/T-SIM（投标时需提供谱图，并且作为安装验收指标）；

23.4.4.3串联扫描功能：子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、时间选择离子扫描模式（T-SIM）、选择反应扫描模式(SRM)、时间选择反应扫描模式（T-SRM）多反应扫描模式（MRM），全扫描选择反应扫描交替扫描模式（Full Scan/SRM）等（投标时需提供谱图，并且作为安装验收指标）。

23.4.5 检测系统

23.4.5.1离轴、带有可扩展动态范围的电子倍增器，和后加速转换打拿极，±10KV 正负电压可快速切换；

23.4.5.2最大电流输出：68uA。

23.4.6工作站系统

23.4.6.1 Microsoft Windows和Office操作环境，仪器工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，符合GLP认证及21 CFR Part11、自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件；

23.4.6.2软件自带全自动对未知化合物母子离子进行自动选择，碰撞能量自动优化功能，投标时需提供功能说明，验收时需现场演示；

23.4.6.3软件具有读取其他公司MRM方法列表的功能，并且可以按照其他公司的MRM方法或者单杆的方法编辑进样方法。验收时需现场演示此种功能。

23.5 服务需求

23.5.1 设备安装：设备到货后，中标人应按照与采购人约定的日期选派经验丰富的专业人员负责安装，调试。

23.5.2培训服务

23.5.2.1 安装验收期间，中标人应在采购人设备所在地，对采购人的操作人员进行仪器操作和日常维护的现场培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等，时间不少于5个工作日；

23.5.2.2 中标人在国内应设有专门的培训机构，并提供2个培训名额，对采购人的操作人员进行系统的仪器原理、结构、操作和应用、保养和维护等方面的培训，时间不少于5个工作日。

23.5.3 质保服务

23.5.3.1 中标人保证货物的质量，并负责产品自验收之日起1年（含1年）以上的全面保修服务；

23.5.3.2 中标人应具备零备件的供应体系和系统的维保服务能力。接到通知后，应能在4小时内作出响应，如需到场维修，需在2个工作日内到达现场维修。

23.6 配置清单

23.6.1 气相色谱主机1台；三重四极杆质谱主机1台；分流不分流进样口2套；150位以上液体自动进样器1套；且质谱，气相色谱均为同一品牌，可由同一套软件控制，保证联机稳定性；

23.6.2  EI离子源1套；

23.6.3 软件：质谱操作软件1套；定量分析软件1套；

23.6.4 备品及消耗品：气相色谱柱3根，不分流衬管10个，分流衬管10个，进样口隔垫50个，密封圈10个，进样口螺母5个，进样口石墨垫10个，质谱石墨垫10个，质谱螺母5个，2mL进样瓶500个，机械泵油2瓶，吹扫捕集进样装置连接管线1套；

23.6.5 工作站级别电脑1套，激光打印机1套，10KVA不间断2小时电源1套，气瓶及减压阀1套。

24. 离子色谱仪

24.1 应用范围：适用于样品中阴离子、糖和氨基酸类物质的分析。

24.2 技术要求

▲24.2.1内部预留额外的阀位，可安装原装进口六通阀或十通阀进行在线样品前处理，节省仪器空间，方便仪器控制。

24.2.2 泵：四元梯度泵：使用高性能/低脉冲低压四元双柱塞泵，通过时间比例阀控制四个通道溶剂的体积百分数进行四通道淋洗液任意比例的梯度洗脱，同时具有：

▲24.2.2.1 流速范围：0.00-10.00 mL/min，无需更换泵头，提供同一泵头同一程序运行0.001、1.000和5.001mL/min流速梯度；

▲24.2.2.2 最大压力：41 MPa(6000 psi)；

24.2.2.3 流速最大误差≤0.1%；

▲24.2.2.4 流量精密度：≤0.1%。

24.2.2.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0%

24.2.2.6 低压四元梯度准确度：<0.5%。

24.2.2.7 密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗系统，与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期；

24.2.3 原装进口柱温控模块

▲24.2.3.1 温控范围： 10 - 70℃；

24.2.3.2 采用非接触式加热方式，可满足样品和淋洗液预热的需求。

▲24.2.4 色谱分析柱

配备原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，为保证充分的柱效，柱交换量不小于220μeq/根，耐受2mL/min及以上的流速。以上参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱手册截图，并盖制造商公章；

▲24.2.5 抑制器

配备原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1套，无需外加硫酸进行轮流再生，不需使用蠕动泵，不存在泵和泵管等易耗品。

24.2.6 电导检测器

24.2.6.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图；

24.2.6.2电导池体积：≤0.7 μL，可选配0.02μL电导池；

24.2.6.3全程信号输出范围：0-15000 μS.；

▲24.2.6.4检测器分辨率：≤0.003nS/cm，需提供计量器具型式注册表复印件，并盖制造商公章；

▲24.2.6.5检测器耐受最大压力：≥8Mpa，提供软件截图或仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的样本截图，并盖制造商公章；

24.2.6.6信号采集频率：不低于80Hz，提供实际软件操作截图；

24.2.6.7电导池控温范围：+5℃到60℃；

24.2.6.8电导池电极材料：钝化316不锈钢；

24.2.6.9电导池体材料：化学惰性聚合材料。

24.2.7 安培检测器：

24.2.7.1 使用微处理器控制，数字输出模式。可提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。

24.2.7.2 配有平衡扭矩安装旋钮：提供稳定的池体积，易于安装。

软件预设四电位波形，分别采用还原清洗和氧化清洗的方式清洗工作电极表面，使电极表面清洗更干净，灵敏度更高，重现性更好，连续进样6针糖或氨基酸峰面积RSD<1%。提供软件中需带还原清洗电位的波形截图。

24.2.7.3 检测器噪音：

24.2.7.3.1  IPAD模式<50pC；

24.2.7.3.2  DC模式<10pA.；

24.2.7.4 电位范围：-2.0到2.0V，0. 001V增幅；

24.2.7.5 量程范围：

24.2.7.5.1 积分安培50 pC 到 200μC；

24.2.7.5.2 直流安培5 pA 到 74μA。

24.2.7.6 池体材质：钛合金池体；

24.2.7.8池体积：<0.2μL；

24.2.7.9 工作电极：1mm和3mm永久电极可供选择，1mm电极线性范围宽，3mm电极检测灵敏度高，可反复打磨使用，并可提供可抛弃型电极，保证更短的开机平衡时间和更好的样品测定重复性；

24.2.7.10垫片：可提供1mil，2 mil，3 mil，5 mil，15 mil和62 mil六种规格垫片，可通过改变垫片厚度来改变灵敏度，涵盖μg/L到g/L之间不同浓度范围的样品测定；

24.2.7.11 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可通过监控系统pH值来判断参比电极的健康状况，并可减少因pH变化而引起的基线漂移。需提供能显示pH值的参比电极软件截屏；

24.2.7.12 自动调整量程：直流安培、脉冲安培和积分安培均可自动调整量程。

24.2.8 离子色谱用自动进样器

▲24.2.8.1 具有40个以上进样瓶物理位置的自动进样器

24.2.8.2 上样速度：0.1-5.0 ml/min

24.2.8.3 预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用（需要提供带六通阀的进样器照片，并盖制造商公章）。

24.2.8.4 样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩

▲24.2.8.5 样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，避免样品交叉污染。

24.2.9软件

24.2.9.1	操作界面模拟Microsoft®office操作系统易于学习和操作。样品列表中已采集数据的样品具有色谱图缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息；

24.2.9.2	基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；可以实现样品及标样的数据图形化显示，可以以棒状图、散点图、折线图、气泡图等形式显示数据点的趋势与离散度；

▲24.2.9.3 虚拟柱软件技术，用于动态模拟不同的色谱柱，柱温，流速，淋洗液比例，梯度等对目标离子之间分离度的影响，实验人员可根据模拟的实验条件进行真实的谱图再现，大大缩短方法开发的时间，提高效率；

24.2.9.4 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器；

24.2.9.5 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输；

24.2.9.6	具备流程管理系统，内嵌多种标准模板，实验人员只需选择相应的标准项目模板，即可准确无误地执行每次分析，符合SOP要求；

24.2.9.7	具备系统适应性测试（SST）和智能运行控制功能（IRC）功能（提供软件截图证明）；

24.2.9.8	符合FDA 21CFR Part 11 中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全实现GxP中有关计算机化系统的要求。

24.3 技术服务和培训

24.3.1 中标人需在交货日期60天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合；

24.3.2 免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器；

24.3.3 中标人提供2个名额的提高集中培训；

24.3.4 提供仪器不少于1年的保修；

24.3.5 需长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

24.3.6 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

24.4 配置清单：

24.4.1四元梯度泵（带有原装进口泵前脱气装置）：1套；

24.4.2淋洗液托盘：1套；

24.4.3原装进口内置柱温箱（双温控模块）：1套；

24.4.4阴离子膜抑制器： 1套；

24.4.5阴离子分析保护柱、分析柱各1套

24.4.6安培检测器 1套

24.4.7电导检测器 1套

24.4.8常用联用接口（IC/LC-ICPMS） 1套

24.4.9 原装进口软件 1套

24.4.10品牌电脑及打印机 各1套。

25. 元素形态分析仪

25.1 应用范围：用于食品样品中As、Se、Hg 、 Sb  等元素的不同形态的分析。

25.2 工作条件:

25.2.1 环境温度：15℃～35℃；相对湿度：１０%～８５%

25.2.2适用电源：220V（AC），50Hz.工作电源：220v±10%50Hz

25.3 技术指标：

▲25.3.1 液相色谱形态分析附件：本附件可以和兼容所有品牌型号的原子荧光和ICPMS仪，与用户现有的仪器组成LC-ICPMS 或 LC-原子荧光联用仪，包括但不限于高压液相色谱泵、柱箱、色谱柱、自动进样器、联用接口、以及必需的配件。

25.3.2 液相色谱泵：

▲25.3.2.1 全PEEK流路防止酸/碱/缓冲盐流动相的腐蚀；

25.3.2.2 流量范围0.1-5.0mL/min连续可调；

25.3.2.3 最大耐压：>25MPa；

25.3.2.4 控制方式：自动控制面板，可兼容所有型号的ICPMS。

25.3.3 柱箱：可容纳至少2根250mm的色谱柱。

25.3.4 自动进样器

25.3.4.1类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器；

▲25.3.4.2 定量方式：可选择满环进样（由定量环定量）和部分环进样（由内置的高精度注射泵定量）；

25.3.4.3 样品位数：120位（2mL样品瓶）；

25.3.4.4 进样量：0.1～100 μL（标配），1～2000 μL（选配），由软件控制连续可调。

25.3.4.5 进样次数：1～99次。

25.3.4.6 清洗：可设定进样前/后洗针，清洗次数1～99次。具有预洗针功能，将无效等待时间缩到最短；

25.3.4.7 重复性：<0.5%；

25.3.4.8 交叉污染：<0.02%；

▲25.3.4.9 控制面板：彩色液晶显示屏，可独立控制，可兼容所有品牌型号的ICPMS。

▲25.3.5提供“只需水”无机砷分析包：包括但不限于无机砷分析的专用色谱柱和试剂盒，用户只需加水即可完成无机砷分析。

25.3.6 提供甲基汞分析所需的C18色谱柱一根。

25.7.3.7 联机接口包：可实现本附件和ICPMS的联机，包括但不限于流路的连接、信号触发、信号采集等。

25.3.8 总体性能：5分钟内完成无机砷分析，三价砷检出限低于0.5ppb，五价砷检出限低于1ppb。3分钟内完成六价铬分析，六价铬的检出限低于0.1ppb 。6分钟内完成甲基汞分析，甲基汞的检出限低于1ppb。

25.4 售后服务与培训

25.4.1用户支持：厂家向用户提供1年的保修服务;

25.4.2仪器安装验收：由厂家安排厂技术人员到现场安装仪器;

25.4.3培训：仪器安装现场对使用操作技术人员进行培训。提供2人次的厂家应用中心集中培训。

25.5配置清单

25.5.1 高压液相色谱泵:：1套；

25.5.2 柱箱：1套；

25.5.3 自动进样器：1套；

25.5.4 只需加水的无机砷分析包：1根；

25.5.5 液相色谱柱(Hg形态)：1根；

25.5.6 液相色谱-ICPMS联机接口：1套；

25.5.7 定量环200µL：1根；

25.5.8 高压输液泵备件：1套；

25.5.9  仪器说明书、光盘等：1套

25.5.10 常用管路、接头以及工具：PEEK二通（2个）、色谱手紧接头（10个）、PEEK管路（2米）、扳手（1个）

26．电感耦合等离子质谱仪

26.1 应用范围：能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析任务，满足食品、水、药品、环保、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。

26.2 仪器工作环境

26.8.2.1 工作环境温度： 15-30℃；

26.2.2 工作环境湿度： < 80% (无冷凝)；

26.8.2.3 电源：单相200-240V ，50 Hz。

26.3技术指标

26.3.1 仪器硬件

26.3.1.1 蠕动泵：四通道12滚轮设计，泵速0～100rpm连续可调，具有智能清洗功能；

26.3.1.2 雾化器：高效率同心雾化器，提供最佳的雾化效率；

▲26.3.1.3 雾化室：小体积旋流型雾化室，体积小，低记忆效应, 带高灵敏度半导体制冷装置，对雾化室制冷控温范围-8～20℃，最低温度要求低于-8℃；

26.3.1.4 分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，方便日常更换维护中心管，如果是一体式炬管，需要提供10套作为耗材备用；

26.3.1.5 等离子体可视系统：具有Plasma TV功能，可以实时监控等离子体状态；

26.3.1.6 接口：拥有两种不同类型的接口技术，高灵敏度模式和耐高盐模式。截取锥口径≥0.5mm，采样锥口径≥1.1mm。耐高盐模式保证长期分析高盐样品的稳定性；高灵敏度模式可保证满足不同类型样品高通量分析或大进样量等应用需求；

26.3.1.7 仪器主机ICP部分，配置质量流量计：包括等离子体气，辅助气，雾化气；

26.3.1.8真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于15分钟, 涡轮分子泵抽速大于400L/s.滑动阀关闭后，静态真空度维持在<6×10-8mbar(滑阀关闭)；

▲26.3.1.9离子源：自激式全固态RF发生器，频率为≤27.12 MHz，频率稳定性≤ ±0.01%；

26.3.1.9.1 RF发生器无需屏蔽炬等额外的昂贵消耗品。具有消除锥口二次电弧放电技术，延长锥使用寿命。对使用屏蔽炬技术的产品，需配备20套屏蔽炬以备更换。

26.3.1.10 离子传输系统：低背景的离子传输设计，将待分析离子90度方向偏转，彻底与光子以及未电离的中性粒子分离，保证主四极杆质量分析器最佳的分析信噪比。离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器均为免拆洗维护；

▲26.3.1.11 四极杆材料： 纯钼Mo材料四极杆，非陶瓷镀金材质，需采用质谱经典采用的金属钼材质，耐高温耐强酸，保证最佳的质量轴稳定性；

26.3.1.12脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），同时可以自动在模拟和脉冲模式之间实现切换；

26.3.1.13等离子体炬位调整: 由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z 方向)位置控制，参数存储于计算机软件中；

▲26.3.1.14  质谱范围：2-288amu,最大质谱检测数值在288amu以上；

▲26.3.1.15碰撞反应池为四极杆设计，具有质量甄别功能，可选择性地去除干扰离子进入主四级杆质量分析器，确保在足够高的灵敏度下获得最佳的干扰去除效果。碰撞反应池（动能歧视和质量甄别双重功能）和等离子体屏蔽技术的（预四级杆+主四级杆 串联双四级）高灵敏度四级杆电感耦合等离子体质谱仪；

26.3.1.16 具有高分辨和标准分辨率两种模式，可以在同一方法中对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四级杆在不同分辨率下自动切换，请提供软件演示图片或文献证明，并盖制造商公章；

▲26.3.1.16.1 分辨率0.1amu~1amu，最低可做到0.1amu，最高不超过1amu；

26.3.1.17 无需屏蔽圈等耗材即可实现500W冷焰模式，要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。（如采用屏蔽矩技术的厂家必须配屏蔽矩20套以备用）；

26.3.1.18 要求具有氧气碰撞反应池技术，通过氧气的反应性，把P、S元素反应到PO47，SO48位置，以获得低含量的检测。还可以应用氧气碰撞反应池测定Mo基体中的痕量Cd，以及复杂基体中的As转变成为AsO91分析；

26.3.1.19 耐高盐组件：耐高盐提取嵌片接口，利用嵌片的径向抽气功能，耐高盐嵌片+内标泵管稀释方法，可以直接进海水样。

26.3.2 软件

26.3.2.1 操作系统：知名品牌商用电脑， Microsoft ® Windows xp或 Win7 ,多任务,多用户系统软件；

26.3.2.2 全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)；

26.3.2.3 包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能；

26.3.2.4 实时数据显示,和实时报告显示；

26.3.2.5 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件；

26.3.2.6  ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告；

26.3.3 自动进样器

包括一套10个标准样品瓶加上4x60位样品托盘架和所用的14ml的试管。

26. 4仪器主要性能要求

▲26.4.1 标准模式下灵敏度

26.4.1.1 低质量数Li(7) ≥90M cps/ppm；

26.4.1.2 中质量数Y(89)或In(115)≥300 M cps/ppm；

26.4.1.3 高质量数Tl(205) U238 ≥500 Mcps/ppm；

26.4.2 标准模式下（No Gas）随机背景：< 1 cps (4.5),He 模式随机背景：<0.5 cps (4.5)；

26.4.3 标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)；

26.4.4 氧化物离子(CeO+/Ce+)  < 2 %；双电荷粒子（Ba++/Ba+）<3%。；

268.4.5 仪器检出限

26.4.5.1 轻质量元素:   <  0.5  ppt；

26.4.5.2 中质量数元素:  <  0.1 ppt；

26.4.5.3 高质量数元素:  <  0.1 ppt；

26.4.6  短期稳定性 (RSD): <  2% （不用内标,每分钟一组数据，共20组数据)；

26.4.7 长期稳定性 (RSD):  <  3%  (不用内标，每分钟一组数据，共120组数据) ；

26.4.8 质谱校正稳定性: < 0.025 amu/8h；

26.4.9   碰撞反应池方法检出限（2% HCl中测定）

26.4.9.1  V(51)<5ppt；

26.4.9.2  Cr(52)<5ppt；

26.4.9.3  Se(78)<30ppt。

26.5 技术服务和培训

26.5.1 卖方须在交货日期60天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合；

26.5.2 免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器；

26.5.3 厂家提供仪器不少于1年的保修；

26.5.4厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

26.5.5 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

26.6 配置清单

26.6.1 四极杆ICP-MS主机：1台；

26.6.2 专业维护安装工具包：1套；

26.6.3  ICP-MS原厂仪器操作及应用软件：1套；

26.6.4 原装同品牌冷却循环水装置：1套；

26.6.5  240位自动进样器：1套；

26.6.6 常用联用接口（IC/LC-ICPMS）：1套；

26.6.7 另配3年ICP-MS消耗品包，包括

26.6.7.1 采样锥：1个；

26.6. 7.2 截取锥：1个；

26.6.7.3 嵌片3.5：1个；

26.6.7.4 采样锥石墨垫圈：20个；

26.6.7.5 泵管 Pack of 12：2包；

26.6.7.6 废液管 Pack of 12：2包；

26.6.7.7 特氟隆管：2包；

26.6.7.8 石英炬管：2根；

26.6.7.9 石英中心管 (2.5mm 内径)：2根；

26.6.8 原装品牌台式电脑：1套（性能不低于 I5 7400四核以上处理器，至少8G运行内存和1TB硬盘，win7以上的正版操作系统，22英寸以上的液晶显示器）；

26.5.9激光黑白打印机：1台（性能不低于：分辨率600×600dpi以上；支持自动双面打印；打印速度不低于15 页/分钟）。

27. 多通道大体积固相萃取仪

27.1设备用途

应用于常规实验室中，从液体样品中萃取目标物的仪器。具备萃取饮用水、废水、地表水等多种基体的能力，可以为GC，GC/MS，LC，UV/VIS等仪器提供完善的快速样品前处理过程，尤其适合于大体积液体样品中痕量污染物。

27.2 技术指标

27.2.1泵：使用正压方式实现小柱清洗、预平衡、样品装样、再清洗和将样品洗脱全过程，以保证良好的重现性结果和系统稳定性，仪器无需额外配置真空泵。

27.2.2 样品上样泵采用计量泵，正压方式上样，采用计量泵正压上样，可保证上样的流速精度，确保样品的回收率重现性，而且对样品的悬浮颗粒的耐受性更好。

▲27.2.3 上样体积20mL～15L，支持大体积进样，样品量选择范围宽，适合不同样品处理。

27.2.4 样品上样泵流速：0～60mL/min。

▲27.2.5柱清洗和洗脱：采用正压方式注射泵清洗和洗脱效果更好。

27.2.6 主机系统须配有六个计量泵以及两个注射泵。

27.2.7萃取通道：

27.2.7.1 主机有六个通道是顺序工作，须能够实现6个或6个以上样品的萃取；

27.2.7.2可在一台仪器主机同时安装盘式萃取和柱式萃取，可选择1mL萃取柱、3mL萃取柱、6mL萃取柱和47mm SPE萃取盘的仪器；

27.2.7.3 自动选择可达5种溶剂，自动控制流速、自动压力保护和停泵功能；

27.2.7.4样品上样与样品洗脱采用分别的泵，避免交叉污染；

27.2.7.5样品废液和有机溶剂废液独立排放，降低排污成本。

27.2.8液体管理器

27.2.8.1 气体注射泵：1个10mL注射泵，液体注射泵：1个10ml注射泵；

27.2.8.2 十二通阀：PEEK材质。

27.2.9气体调节器： 输出：0～30 psi（0-1.4bar），输入：最大至少100psi（6.9bar）。

27.2.10 收集架：圆锥形收集架：15mL。

27.2.11萃取方法：具有多步萃取功能。

27.2.12具有氮气吹扫功能。

27.3 技术服务和培训

27.3.1  交货日期60天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合；

27.3.2  免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器；

27.3.3厂家提供仪器不少于1年的保修；

27.3.4厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等；

27.3.5 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

27.4 配置要求

27.4.1 六通道全自动固相萃取仪含控制软件：1套

27.4.2  15 mL标准收集瓶架:1套；

27.4.3 固相萃取柱（C18，6mL）：1包/30个；

27.4.4 带有windows 英文操作系统的计算机：1套；

27.4.5  1升溶剂瓶：5个， 收集瓶12支；

27.4.6 维护包：1个，包括O型密封圈，特氟龙管路，5个过滤头，废液管，标签。

28. 全自动液体处理平台

28.1 技术指标

▲28.1.1  X-Y-Z三维移动机械手系统，可实现液体自动进样、顶空自动进样、固相微萃取三合一进样功能；

28.1.2无需人为干涉，可以实现任意进样模式的自动切换。自动进样器可以实现不同进样模式的自动切换（液体、顶空）及不同体积的液体进样针、顶空气密针的自动切换，避免了人为切换，实现最大程度的自动化控制，提高仪器分析效率；

▲28.1.3 最多可同时控制两台气相色谱、一台气相色谱和一台气质联用仪的四个进样口；

28.1.4 样品采集系统具有预载功能，在进样分析期间，完成下一个样品的进样针准备；

▲28.1.5 自动进样器可被气相色谱、气质联用仪软件控制，无需第三方软件；

28.1.6 自动进样器可实现以下功能：

样品稀释；标准品稀释，配置标准曲线；加内标；顶空进样前，将液体标准品加入顶空瓶；样品摇匀、混合；衍生化。

28.1.7 液体进样

28.1.7.1 样品容量：标准安装支架，最多可容纳648个2ml的液体样品瓶；加长安装支架，最 多可容纳972个2ml液体样品瓶；

28.1.7.2 兼容两种长度的进样针，可在任何进样模式、进样口下进样；

28.1.7.3 可安装的进样针体积：0.5-10000µL；

28.1.7.4 可以准确地从5µL锥形样品瓶中取3µL样品；

28.1.8 顶空进样

▲28.1.8.1 样品容量：标准安装支架最多可容纳240个10mL或20mL的顶空瓶；加长安装支架最多可容纳360个10mL或20mL的顶空瓶;

28.1.8.2 无需传输线和定量环；

▲28.1.8.3 孵化箱温度：最高可达200°C，6个加热位；

28.1.8.4 气密针体积：1-5mL，最小进样体积：0.1mL。

28.2 配置清单

28.2.1 液体、顶空二合一自动进样器（加长型）：包括液体进样针支架、2根10µL液体进样针，洗针盘（5*10ml 溶剂瓶），6个加热位的孵化箱；顶空进样针支架，2根2.5ml气密针；2个样品瓶托盘，其中液体样品位162（2ml）个，顶空样品位60个（10ml/20ml）；

28.2.2 安装支架（包括SSL/PTV适配螺母）；

28.2.3进样针支架自动更换装置，最多可容纳3个进样针支架，无需手动切换；

28.2.4  2mL螺口样品瓶（含瓶盖和隔垫）：100/包；

28.2.5  20mL顶空样品瓶：125个/包；

28.2.6 磁性顶空样品瓶盖：125个/包；

28.2.7 活化分流／不分流衬管（HS\SPME专用）：5个/包；

28.2.8  SPME固相微萃取模块

28.2.8.1 带SPME用4个纤维头（粉红/灰/蓝/白）及1根分流/不分流衬管（0.8mmID）；

28.2.8.2 顶空和SPME用衬管；

28.2.8.3 衬管密封圈；

28.2.8.4 大型洗涤站2 x 100毫升溶剂瓶和1个废物位置；

28.2.8.5 用于混合1 x 2，10或20毫升的混合剂；

28.2.8.6  57毫米注射器针头 (0.5, 1.0, 5.0, 10, 25, 50, 100 uL）；

28.2.8.7  57毫米注射器针头(250, 500, 1000 uL）；

28.2.8.8 标准清洗适配器，内置2ml的瓶子；

28.2.8.9  11mm带磁力瓶盖：500/包；

28.2.8.10  2mL瓶子：500/包；

28.2.8.11  1000uL固定针气密注射器，用于样品稀释、衍生化；

28.2.8.12  100 uL固定针气密注射器，用于样品稀释、衍生化；

28.2.8.13 孵化和搅拌烤箱，温度范围：室温和200℃，规格6 x 2ml，10ml或20ml；

28.2.8.14 搅拌器含6个适配器，含2毫升的样品瓶；

28.2.8.15 搅拌器含6个适配器，含10毫升的样品瓶；

28.2.8.16  3 x 100 mL溶剂瓶。

28.3培训：安装调试仪器时，服务工程师负责提供用户现场操作培训。确保用户操作人员能够正常使用仪器；

29. 自动滴定仪

29.1 技术指标

29.1.1 仪器主机

27.1.1.1 仪器具有动态滴定、等体积滴定、设定终点滴定、控制配液、测量、校准等模式；

▲29.1.1.2 可以配备4流路通道滴定管，具有独立的空气吸入和排放口，加液时活塞由上向下运动，能够实现自动排空溶液、自动清洗、自动更换试剂的功能，完全实现无死体积滴定。也能够实现定量移液、配液、转移、稀释等液体处理功能；

29.1.1.3 仪器本身不含有任何的按键或者触摸屏，通过电脑软件进行所有的操作，任何操作都在软件里面进行，保证数据的可追溯性；

29.1.1.4 滴定管体积：2，5，10，20，50ml可选；

29.1.1.5 软件可以自动识别已经连接的软硬件设备，具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户分级管理和电子签名等功能，可自动记录日志化文件，且仪器登陆操作受密码保护，从而完全保证数据的安全性、结果及操作的可溯源性；

▲29.1.1.6 仪器软件具有If…then…逻辑判断功能，对于未知样品能够先判断后采用不同方法进行测定，例如：判断样品是酸性溶液，控制滴定管滴入碱性滴定剂；

29.1.1.7 仪器配置智能滴定管，带传感技术，可进行读写滴定管的规格、编号及标准溶液的浓度，配制日期，标准溶液有效期，过期报警；

▲29.1.1.8 仪器加液管滴定头配置防扩散单向阀，保证单向加液，避免毛细管滴定头试剂扩散影响实验结果；

29.1.1.9 仪器软件能够自由编写滴定程序，自由控制各个连接在主机上的配液单元、搅拌器、电极等配件；可以在仪器上按照实验要求自由编辑实验步骤进行测定，测定过程中可以调节滴定参数；软件可自动进行方法合理性自检；

29.1.1.10软件可以输出滴定数据（excel 或pdf等格式）、备份方法、打印报告、重新校正结果，能够同时在线显示滴定曲线和导数曲线。

29.1.2 仪器主机接口

29.1.2.1 具有用于连接pH、金属或离子选择性电极的高阻抗测量输入接口和用于独立参比电极的测量输入接口；

29.1.2.2 具有用于极化电极的测量输入接口；

29.1.2.3 温度传感器测量输入接口，带自动温度平衡补偿；

29.1.2.4 主机可以自动识别滴定管单元。主机配备的接口具有通用性，能自动识别外围设备仪器型号（如打印机、条形码扫描仪、分析天平等）；

29.1.2.5 主机配有USB接口，可以直接连接自动进样器、电脑、打印机无需转换接口；

▲29.1.2.6 可以配备数字信号电极和电缆，采用数字信号传输数据，提高仪器抗电磁干扰能力。

29.1.3 仪器主机精度

29.1.3.1  pH测量分辨率：0.001pH，pH测定精度：±0.003pH；

29.1.3.2 电位测量分辨率：0.1mV，电位测量精度：±0.2mV；

29.1.3.3 电流测量范围：-120μA～＋120μA，电流测量分辨率：0.01μA；

29.1.3.4 温度测量范围：-150～+250 ℃，温度测量分辨率：0.1℃，温度测量精度：±0.2℃；

▲29.1.3.5 加液精度：0.1%以内（采用50mL滴定管时），0.15%以内（采用20mL滴定管时）。

29.1.4仪器样品处理器

29.1.4.1 机器人样品处理器通过USB接口直接连接电脑独立使用，仪器软件可直接控制并操作机器人样品处理器进行前处理应用。

▲29.1.4.2 配备一个样品盘，规格为：孔数22个/孔径42mm。样品盘可根据工作需要无需工具快速切换，且主机可以自动识别样品盘的规格；

29.1.4.3 可通过软件对每个样品位独立编写程序进行实验，且可以根据不同的样品设定电极高度、冲洗位置及时间；

▲29.1.4.4 连续实验过程中，软件可以实时保存实验数据，即使突然停电也会自动保存已做完样品的实验结果；可以不停机随时补充样品，且连续测定100个以上。实验过程中可以不停机插入紧急样品，方便解决突发性问题。

29.1.4.5 带光学样品杯识别探头：当某样品位没有放置滴定杯或样品杯时，主机自动识别并提醒。

29.1.4.6 机器人样品处理器可根据需要选择磁力搅拌或螺旋搅拌。

29.2 培训：安装调试仪器时，服务工程师负责提供用户现场操作培训。确保用户操作人员能够正常使用仪器；提供2个名额的提高集中培训。

29.3 配置清单

29.3.1 全自动水质分析系统主机：1套；

29.3.2 电脑连接电缆：1根；

29.3.3 专用电脑软件：1套；

29.3.4 搅拌器：1件；

29.3.5 指示电极电缆：1根；

29.3.6 参比电极电缆：1根；

29.3.7 防扩散单向阀：2个；

27.3.8  pH复合玻璃电极：1根；

29.3.9 复合钙离子选择电极：1根；

29.3.10  Ag/AgCl参比电极：1根；

29.3.11  20毫升智能滴定管：1套；

29.3.12 驱动马达：1套；

29.3.13 棕色试剂瓶（1L）：1个；

29.3.14 样品盘（规格：孔数16个/孔径42mm）：1个；

29.3.15  120mL烧杯：250个；

29.3.16 品牌电脑（内存4G以上，硬盘500G以上，显示器19英寸以上）：1台。

30. 液相色谱-原子荧光联用仪

30.1 用途

用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au十二种元素的痕量分析，升级后可检测砷(As)、汞(Hg)、硒(Se) 、 锑（Sb）等元素的价态。

30.2 技术指标

30.2.1 原子荧光

30.2.1.1 测量通道：双通道双灯位设计，可实现双元素同时测量，具有通道合并增强、单元素测量自动切换功能；

▲30.2.1.2 光源：免调光源光路设计，光源自动对焦，无需手动调节光斑，无需专用的调灯结构，普通元素灯即插即用。汞灯自动激发，无需使用辅助工具激发起辉；（提供具有政府部门机构提供此技术证明文件）

▲30.2.1.3 进样系统：全自动双进样系统包含双（单）注射泵进样系统、蠕动泵进样系统。注射泵可精确控制溶液进量（包括样品、还原剂溶液体积）,最小进液体积0.01mL，实现对氢化物反应酸碱度要求严格元素的测量（Pb、Cd、Sn等）；同时，也适用于珍贵样品的检测。蠕动泵进样系统具有测样速度快的特点（单个样品测量时间小于s），缩短检测时间，提高工作效率。适用于浑浊及基体复杂样品的检测。软件选择进样系统，自动切换（提供具有政府部门机构提供此技术证明文件）；

▲30.2.1.4 光学系统：元素灯放置45°-85°角度之间斜面设计，减少元素灯双互之间干扰，具有低背景高信号的优点。（提供盖有制造厂家公章此技术结构图）

30.2.1.5 原子化器：屏蔽式低温点火石英炉原子化器，具有氩氢火焰观察窗；

30.2.1.6 点自动配置标准曲线r>0.9995，在线自动稀释样品，样品浓度超过曲线最高点，自动清洗管路，可自行设定样品超标后自动稀释倍数，无需手动设定稀释倍数，避免了交叉污染及高浓度样品残留的问题，提高了工作效率；

▲30.2.1.7 具有光源扣除漂移装置，自动扣除汞灯漂移，确保仪器稳定(提供盖有制造厂家公章的此功能实现的硬件和软件说明图)；

▲30.2.1.8 具有双重气液分离带冷凝装置，能够充分的进行气液分离（提供盖有制造厂家公章的此技术结构图）；

▲30.2.1.9 采用进样针液面探测技术，自动探测样品的液面高度，随量跟踪，控制进样针下探高度。进样针采用耐腐蚀、疏水不沾液的特殊金属材质，强度高，克服了传统玻璃进样针易断易挂液的缺点（提供具有政府部门机构提供此技术证明文件）；

▲30.2.1.10 气路系统：采用质量流量计控制载气和屏蔽气，气体流量可靠稳定，并能实时显示气体流量和流量异常提示及无载气安全保护；关机自动切断气路，有效减少氩气消耗量；

▲30.2.1.11 配备网线通讯接口且通讯稳定可靠；

30.2.1.12 总量检出限（DL）硒、碲、铋、砷、汞等元素<0.01µg/L；冷原子测汞<0.001µg/L；镉<0.001µg/L; 金<3.0µg/L；

▲30.2.1.13 精密度（RSD）：双道同测 RSD≤0.5%；（提供盖有制造厂家公章计量具型式评价报告书复印件，里面所做的参数符合要求）；

30.2.1.14 线性范围： 三个数量级；

30.2.1.15 使用超静音极坐标大转盘自动进样系统，单盘样品位大于200个；

▲30.2.1.16 可升级全自动在线标准加入模块

使用“全自动在线快速标准加入法”装置，既具有标准曲线法的测量速度，又具备标准加入法的优点；与氢化物发生—原子荧光光谱仪联用，既可以进行全自动在线快速标准加入法测量，也可以方便地进行常规的标准曲线法测量；适用于基体复杂样品测量（高浓度金属，污水等干扰比较严重样品）（提供具有政府部门机构提供此技术证明文件）。

30.2.2 形态分析

30.2.2.1 原装进口高压输液泵

30.2.2.1.1 流速范围：0.001-10.000ml/min；

30.2.2.1.2 压力范围：≥40Mpa；

30.2.2.1.3 流量精度: <0.1%，重现性：≤0.1%（1ml/min，二次水，室温）；

30.2.2.1.4 系统保护：可调Pmin 和 Pmax。

▲30.2.2.2 使用双光束光学系统，具有光源漂移扣除功能，自动校正汞灯漂移，可解决形态分析检测时间长，汞灯漂移严重的问题，缩短汞灯预热时间，提高仪器得长期稳定性，保障测量结果的准确性；

30.2.2.3 在线消解装置：使用折返式石英在线紫外消解装置，紫外线利用率高，提高消解能力，可检测更多更复杂的元素形态，可使AsB、AsC等有机砷100%转化为可发生氢化物反应的价态；测Hg无需加入氧化剂。

▲30.2.2.4 气液分离器及除水装置：采用四级气液分离装置，将氢化物中的水含量降到最低，使气液分离效果更佳。采用蠕动泵排废方式，克服自排式气液分离器反应液面高度不稳的缺点，提高仪器的可靠性和长期稳定性。

▲30.2.2.5 流路系统：采用6通道大滚轮蠕动泵，一体式泵卡，无需手动调节泵卡松紧度；通过单向阀控制流路开关，实现流路快速切换，避免传统手动切换阀和电磁阀切换故障率高的问题。

30.2.2.6 总量检测模式与形态检测模式可自动切换；

30.2.2.7 具有色谱柱自动切换功能；

▲30.2.2.8 形态分析检出限（DL）：

As（III）、DMA、MMA、As（V）<0.02ng；Hg（II）、MeHg、EtHg<0.01ng、PhHg<0.02ng；

▲30.2.2.9 精密度：RSD<3%；

30.2.2.10 线性范围：三个数量级。

30.2.3 液相自动进样器

30.2.3.1进样范围：1～5000 μL，增量为 1 μL（10 mL进样环可选）；

30.2.3.2注射器体积：500 μL（2500 μL可选）；

30.2.3.3样品容量：2×48进样盘（2 mL进样瓶）

30.2.3.4进样阀切换时间：< 100 ms；

30.2.3.5进样针定位精度：≤0.6 mm；

30.2.3.6进样循环时间：17 s（包括洗针则60 s）；

30.2.3.7进样方式：全定量环进样，部分定量环进样，携带进样；

30.2.3.8进样重复性：全定量环方式<0.3％、部分定量环方式<0.5％、携带进样方式<1％；

30.2.3.9进样残留：< 0.05％。

▲30.2.4 一体化工作软件

30.2.4.1 能达到一套软件实现不同型号自动进样器，高压输液泵和原子荧光全反控，避免多软件切换；

30.2.4.2 无人值守智能化运行：保障大量样品高效、智能化采集，可自动完成从开机、平衡、进样、采集、冲洗、关机、关气整个操作过程，便于无人值守的夜间运行作业；

30.2.4.3 测量数据实时在线自动积分处理，无需手动积分、核查，自动完成数据结果计算；

30.2.4.4 仪器状态、样品检测状态实时监测追踪；

30.2.4.5 具有日志追溯系统，确保数据准确性；

30.2.4.6 内置标准参考谱图和方法库。

30.3 培训：安装调试仪器时，服务工程师负责提供用户现场操作培训。确保用户操作人员能够正常使用仪器；提供2个名额的外出培训。

30.4配置清单

30.4.1 双通道原子荧光光度计主机（含双进样系统）：1台；

30.4.2 自动进样器（单盘大于200位个样品位，具有液位高度识别功能）：1台；

30.4.3 双质量流量计气路控制模块：1套；

30.4.4 元素灯：4只(砷，汞，硒，锑)；

30.4.5 原子荧光操作软件：1套；

30.4.6 梯度形态分析单元（内含进口高压梯度液相泵、在线紫外消解装置）：1套；

30.4.7 形态分析操作软件：1套；

30.4.8 用于检测As、Hg形态的色谱柱及保护套装：各1套；

30.4.9 液相自动进样器：1台；

30.4.10 液相自动进样器样品瓶架：2个。

30.4.11品牌电脑及黑白激光打印机：各1台。

31. 酶标仪

31.1 用途

用于显色底物的ELISA反应、蛋白浓度的测定以及DNA浓度定量测定等。

31.2 技术指标

31.2.1 显示器：4行20字符的LCD显示；

31.2.2 有自检功能，包括：滤光片、酶标板、电压、主板、电池、内存和内置打印机的错误检测；

31.2.3 读板速度：单波长时，≤6秒；双波长时，≤10秒；

▲31.2.4 有三种速度的震荡功能选择，可设震荡的时间范围为0~999秒；

31.2.5 可读平底、U型底和V型底的酶标板和8孔或12孔的排板；

31.2.6 可储存最后64板的数据，或者最后30板的动力学读数；

31.2.7 报告方式有：原始报告、吸光度、矩阵、限制、阈值、浓度、标准曲线、差异和动力学；

▲31.2.8 带内置打印机，打印纸宽度为110mm；

31.2.9 带有RS-232C接口，可连接电脑；

31.2.10 扫描方式有单波长和双波长两种；

▲31.2.11 内置≥8个滤光片位置，预装原厂405、450、490和630nm四个滤光片，可以另外选购其它波长的滤光片；

31.2.12 检测波长范围：400~750nm；

31.2.13  OD值范围：0.000-3.500OD.；

31.2.14 分辨率:0.001OD.；

31.2.15 精确度:0.0000~2.0000 OD.时为+1.0%，2.0000~3.0000 OD.时为+2.0%；

31.2.16 线性: 0.0000~2.0000 OD.时为+1.0%，2.0000~3.0000 OD.时为+2.0%；

31.2.17 误差: 0.0000~2.0000 OD.时为+1.0% 或0.005 OD.，2.0000~3.0000 OD.时为+1.5%；

▲31.2.18 有中文、英文等6种语言操作界面。

31.2 配置清单

31.2.1 主机：1台；

31.2.2 预装原厂滤光片：4块（405、450、490和630nm）；

31.2.3 内置打印机：1台

31.2.4 电源线：1根；

31.2.5 说明书：1本。

31.3培训：安装调试仪器时，服务工程师负责提供用户现场操作培训。确保用户操作人员能够正常使用仪器；

32. 高压消毒炉

32.1 规格

32.1.1 容积：120L；

32.1.2 功率：≤5200W；

32.1.3 净重：≤120kg；

32.1.4 内腔尺寸：386x1055mm；

32.1.5 外形尺寸：550x640x1370mm。

32.2 技术指标

32.2.1 额定工作压力0.22Mpa；

32.2.2 额定工作温度134℃；

32.2.3 使用温度105～136℃

32.2.4 产品符合YY1007-2010标准，提供盖有制造厂家公章的经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告；

32.2.5 灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环；

32.2.6 手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行；

32.2.7 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示；

32.2.8 LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码；

32.2.9 自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长；

▲32.2.10电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准，提供盖有制造厂家公章编号、铭牌、合格证等强制性资料以兹证明；

▲32.2.11微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能；

▲32.2.12 设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒；

▲32.2.13 灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃；

▲32.2.14 脉动排气技术，确保蒸汽饱和度；

▲32.2.15 全防护式门罩，铰链、转轴均不外露；

▲32.2.16 具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出；

▲32.2.17 具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩；

▲32.2.18 具有七大灭菌程序，可满足不同的灭菌需求

32.2.18.1 裸露器械；

32.2.18.2 器械包；

32.2.18.3 橡胶；

32.2.18.4 敷料；

32.2.18.5 液体类；

32.2.18.6 固体体类自定义；

32.2.18.7 液体类自定义。

32.3 零部件清单

32.3.1压力表：1个；

32.3.2电磁阀：1个；

32.3.3安全阀：1个；

32.3.3温度传感器：1个；

32.3.4加热管： 1个；

32.3.5电磁继电器：1个；

32.3.6 电路板：1块。

32.4培训：安装调试仪器时，服务工程师负责提供用户现场操作培训。确保用户操作人员能够正常使用仪器；

五、项目说明

1. 本项目为交钥匙项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备采购、运输、保管、安装、调试、验收、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养及相关服务等。

2. 投标人必须在招标文件中提供详细设备说明资料，所提供资料必须能体现设备的技术指标。

3.各投标人需仔细阅读我单位要求，必须对上述的要求完全响应，如因弄虚作假而影响到用户的需求时间，其产生的经济损失，必将追究。

4.本项目要求投标人提供本用户需求所要求的货物及相关服务。中标人负责货物的制造或采购、运输、调试、验收、保养和售后服务等工作。如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现部件的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5.投标人提供的设备必须是在中国范围内合法销售的，原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件、专用工具等）、质量可靠的成熟产品。如国家对设备有强制认证要求，则投标人需提供设备的3C认证证书。

6.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出

7.中标人应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、保修服务卡等。

8.投标人所投设备为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。

六、技术、培训及售后服务要求

1. 设备制造商必须在广东省内有维修服务中心，可提供24小时免费售后服务，应备有常用的零部件，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。

2. 所有设备均由中标人免费送货并安装及调试、验收。

3. 投标设备须满足用户需求四、详细技术参数及要求中有关质保期的要求，未具体要求的，按厂家标准执行，但不少于一年；保修费用列入“售后服务报价”中，计入总价（所有免费保修期从设备验收合格之日起计算）；并保证保修期后继续提供产品使用运行的技术支持，同时保证零配件的供应和及时的有偿维修服务。

4. 在设备运行的前12个月，定期回访须不少于1次/2月。

5. 售后服务

5.1由投标人承诺提供售后服务（须提供投标人的售后服务承诺书）, 同时为确保本项目数据安全使用，投标人还可就数据安全事宜作出其它相关承诺。

5.2装机现场组织科室相关人员免费培训；

5.3服务时间

提供7×24小时服务承诺

投标人需承诺提供5年全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

5.4故障修复时限承诺

在接到故障报修后，中标人须在60分钟内响应，技术工程师在每天8:30～18:00期间3小时到达现场，其余期间4小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。

6. 投标人须承诺投标设备在三个月内质量问题须包换，其中同一设备三个月内出现2次质量问题要免费整机更换，并提供终身保养。同时，承诺保修期过后的维修只收取零配件费，并对设备提供定期的检测与维护。

7. 保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

8. 中标人须在保修期内，免费提供设备软件的升级。同时，保证其使用软件的合法性，并承诺其所产生的任何知识产权纠纷与用户无关。

9. 投标人应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如仪器和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册。

10．免费安装调试，免费给用户培训2名或以上的技术人员，直到用户受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术，培训的费用由供应方负责。

11．安装调试和验收：

11.1 设备到货后，中标人（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将设备调试到最佳状态，采购人给予相应的配合。

11.2中标人（或产品厂商）根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。

11.3安装完成，中标人与采购人一同进行验收。

11.4所有进口货物在验收货物时，投标人要提供符合中华人民共和国进出口的有关规定及文书、中文说明书等。

12. 供应商所提供的设备如在实际供货时已经废型，则乙方必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所报设备，并且价格不变。

# 七、交货期

1. 交货期：合同生效之日起60个日历日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用；

2. 交货地点：清远市疾病预防控制中心指定的地点；

3. 本项目为交钥匙项目，投标人报价包括设备采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用。

八、付款方式

由采购人按下列程序付款：

1. 预付款：签订合同后15个工作日内，支付合同总价的50%，同时，中标人开具合同总价的全额正规发票给采购人。

2. 设备交付并验收合格后15个工作日内，支付合同总价的45%。

3. 从验收合格之日起，质保期满后15个工作日内，支付合同总价的5%。

4. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

4.1 合同；

4.2 中标人开具的正式发票；

4.3 验收报告（加盖采购人公章）；

4.4 中标通知书；

4.5 付款申请书；

4.6 银行开户许可证复印件（加盖中标人公章）。

# 第四章 合同书格式

政府采购

合 同 书

（货物类）

招标编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

一、合同

甲方（采购人）：                          乙方（中标人）：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

地址：                                   地址：

根据 项目名称（招标编号）(分包号)的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

注：1、合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2、货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

1.合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥_______________元）。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

1. 预付款：签订合同后15个工作日内，支付合同总价的50%，同时，中标人开具合同总价的全额正规发票给采购人；

2. 货物交付并验收合格后15个工作日内，支付合同总价的45%。

3. 从验收合格之日起，质保期满后15个工作日内，支付合同总价的5%。

4. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票复印件；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过   天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1.乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价    ﹪的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价   ‰的数额向甲方支付违约金；逾期     以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的    ﹪的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的   ‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后   日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。甲方    份；乙方    份，政府采购代理机构 一 份，政府采购主管部门 一 份

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：

签定日期：   年     月    日           签定日期：   年     月    日

开户名称：

银行帐户：

开 户 行：

# 第五章 投标文件格式

## 附件1  投标文件封面格式

正本/副本

清远市政府采购

投标文件

招标编号：

项目名称：

分 包 号：

分包名称：

投标单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

一、自查表

1、评审项目资料表

项目名称:

招标编号：

分 包 号：

分包名称：

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标函 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标人资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 3 | 政府采购供应商反商业贿赂承诺书 |  |  |  |  |
|  | 4 | 三年内无重大违法记录承诺书 |  |  |  |  |
|  | 6 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、税务登记证(地税或国税)复印件、组织机构代码证复印件，（或三证合一复印件） |  |  |  |  |
|  | 7 | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 8 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 9 | 提供2017年12月份或以后任一月的财务报表的财务报表 |  |  |  |  |
|  | 10 | 2017年12月份或之后的依法缴纳税收的证明文件 |  |  |  |  |
|  | 11 | 提供2017年12月份或之后社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含社会保险登记证号、查验授权码、核查网址、有效期、专用章等） |  |  |  |  |
|  | 12 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自定，附件格式仅供参考） |  |  |  |  |
|  | 13 | 投标产品中，分包一：4℃医用冰箱、生物安全柜、高速冷冻离心机1、高速冷冻离心机2、核酸提取仪、流式细胞仪（带自动进样系统）；分包二：高压消毒炉。必须具有医疗器械注册证或备案文件，并且在有效期内。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 投标人如非进口设备制造商，应提供所投设备制造商的代理证书或授权委托书及售后服务承诺函 （分包一：漩涡混合器、纯水装置、样品柜、生物安全柜、掌式微型离心机、超高效液相色谱-串级四级杠质谱联用仪、高分辨率连续光源原子吸收光谱仪（带全自动固体直接进样装置）、全自动智能超净清洗器、全自动均质器、高速冷冻离心机2、核酸提取仪、流式细胞仪（带自动进样系统）； 分包二：实时荧光定量PCR检测系统、凝胶成像、紫外可见分光光度计、气相色谱仪、气相色谱-三重四级杆质谱联用仪、离子色谱仪、电感耦合等离子质谱仪、多通道大体积固相萃取仪、全自动液体处理平台、自动滴定仪、酶标仪、高压消毒炉；的制造商或总代理商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。） |  |  |  |  |
|  | 15 | 没有被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，和处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单中被禁止参加政府采购活动的供应商。（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果）。 |  |  |  |  |
|  | 16 | 投标人认为需要提供的其他说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） | 1 | 开标一览表（报价表） |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标货物的详细情况描述（附相关证明资料/产品宣传彩页） |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标货物技术偏离表 |  |  |  |  |
|  | 5 | 重要条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标货物技术服务方案 |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标人认为需要提供的其他说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 售后服务人员的配备情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 售后服务机构便利性证明文件 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2014年至投标截止前同类产品销售业绩 |  |  |  |  |
|  | 5 | 售后服务方案。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 7 | 中小企业声明函（如有） |  |  |  |  |
|  | 8 | 退投标保证金说明 |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

1、投标函

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方确认收到贵方     （项目名称）   采购货物及相关服务的招标文件（招标编号： ）， （投标人名称、地址）   作为投标人已正式授权  （投标人授权代表全名，职务）  为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1.我们愿意遵守政府采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.我们同意本投标自投标截止之日起    天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3.我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4.我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标，完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6.如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

7.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

9.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人和采购代理机构。

10.所有有关本次投标的函电请寄：    （投标人地址）

注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人(加盖公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人代表签字：

2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

2.1、法定代表人（负责人）资格证明书

广东五洲采购电子商务有限公司：

项目名称:

招标编号：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：1、法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人须提供法定代表人（负责人）的身份证（正反面）复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2.2、法定代表人（负责人）授权委托书

广东五洲采购电子商务有限公司：

项目名称:

招标编号：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话：

邮箱：

说明：1、法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人签字代表为投标人法定代表人（负责人），则无须递交《法定代表人（负责人）授权委托书》。

5、投标人须提供被授权人的身份证（正反面）复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖私章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

3、投标保证金交纳凭证

广东五洲采购电子商务有限公司：

我公司参加贵公司组织的（招标编号）（项目名称）（分包号）（分包名称）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

附：附交纳本项目投标保证金凭证的复印件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

4、退还投标保证金声明函

广东五洲采购电子商务有限公司：

我公司参加贵公司组织的（（招标编号）（项目名称）（分包号）（分包名称）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

我公司帐户如下：

开户名：

开户行：

帐户：

请贵公司按以上帐户信息申请退还我公司就本项目交纳的投标保证金，如因上述帐户与汇入帐号不一致，或不详不实等原因导致不能办理投标保证金的退还手续的，我公司愿意承担一切责任。

本项目投标保证金退还手续联系人信息如下：

联系人：

电话（固定电话）：

电话（移动电话）：

地址：

注：此声明函须一式两份，一份放在投标文件正本中，另一份须与《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》和投标保证金交纳凭证一起单独密封提交，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

5、投标人资格声明函

广东五洲采购电子商务有限公司：

关于贵方    年    月    日发布项目（招标编号： ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1.本公司（企业）具备《中国人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

2.本公司（企业）已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

3.本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称（盖公章）：

名称：                            授权代表签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

邮编：

传真：                            电话：

6、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

广东五洲采购电子商务有限公司：

为确保政府采购活动的顺利实施，促进清远市政府采购工作健康发展，在（招标编号）（项目名称）（分包号）（分包名称）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、政府采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、政府采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、如违反以上承诺，愿接受政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人（负责人）：（签字）

投标人代表签字：

日期：         年     月     日

7、三年内无重大违法记录承诺书

广东五洲采购电子商务有限公司：

在（招标编号）（项目名称）（分包号）（分包名称）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1.自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

2.有良好的历史诚信记录。

3.自本项目公告发出之日起前三年内（若供应商成立时间不足三年的，须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

4.将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

我单位若违反上述承诺，则自愿承担由此引起的相应法律责任。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

8、承诺函

广东五洲采购电子商务有限公司：

关于贵公司年月日发布项目（招标编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：                             法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：                             单位公章

联系电话：                             日期：

邮政编码：

三、商务部分

1、投标人综合概况与计划

项目名称:

招标编号：

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 （负责人） |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：如投标人此表数据有虚假，一经查实，其投标文件将被评定为无效投标文件。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是须以投标人名义完成的项目。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：拟派人员须为投标人的任职人员。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2、商务条款响应表

项目名称:

招标编号：

分 包 号：

分包名称：

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同项目 |  |  |
|  | 合同总价 |  |  |
|  | 合同组成 |  |  |
|  | 技术要求 |  |  |
|  | 合同货物包装、交货、安装、调试及验收 |  |  |
|  | 质量保证及售后服务 |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |
| 9. | 不可抗力 |  |  |
| 10. | 索赔 |  |  |
| 11. | 违约与处罚 |  |  |
| 12. | 合同终止 |  |  |
| 13. | 法律诉讼 |  |  |
| 14. | 其他 |  |  |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

3、售后服务方案

项目名称:

招标编号：

分 包 号：

分包名称：

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购项目商务要求制订（格式自定）

1、免费质保期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、主要配件的零售价和优惠说明；

7、其它服务承诺；

8、培训计划。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

四、技术部分

1、货物说明一览表

项目名称:

招标编号：

分 包 号：

分包名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌、规格及型号 | 制造商名称、地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、设备技术性能条件说明和有关资料，应包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2、技术条款响应表

项目名称:

招标编号：

分 包 号：

分包名称：

| 序号 | 货物名称 | 竞价货物主要参数 | 投标货物主要参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应，并在偏离说明中说明“正偏离”、“无偏离”和“负偏离”（正偏离表示优于技术要求，无偏离表示符合技术要求，负偏离表示低于技术要求）。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

3、项目实施方案

项目名称:

招标编号：

分 包 号：

分包名称：

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。投标文件中须包含但不限于以下内容。

1、设备配置说明。

2、设备技术特点说明及相关证明资料。

3、项目实施方案。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

五、价格部分

1、开标一览表

项目名称:

招标编号：

分 包 号：

分包名称：

| 投标总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |
| 交货期 | 同签订后 天内 （包括完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用） |
| 备注 |  |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》。 |

注：投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2、投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

分 包 号：

分包名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1．分项报价需详细反映投标价格表中的价格构成，如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件要求。

2．投标人可根据实际情况自行增删表中所涉项目，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

3．此表的合计总价须与“开标一览表”的报价一致。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

六、中小企业声明

1、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                       单位的                         （项目名称、招标编号）（项目包号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他              （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人若不提供《中小企业声明函》或不按要求填写《中小企业声明函》的，则视投标人放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

投标人（加盖单位公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2、小型和微型企业产品的价格明细表

项目名称：

招标编号：

分 包 号：

分包名称：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1．价格明细表需详细反映小型和微型企业产品的价格构成，如果不提供详细《小型和微型企业产品的价格明细表》，则视投标人放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

2．投标人可根据实际情况自行增删表中所涉项目，但所列项目必须能反映小型和微型企业产品的价格构成。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

七、开标函

1、开标函

1.投标文件中可不再重复放置“七、开标函部分”。

2.“开标函”须密封于一个信封内单独递交。

3.“开标函”须包含《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》、《退还投标保证金声明函》和投标保证金交纳凭证各一份，并加盖投标人公章。

4.投标人须按要求编制投标文件，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

## 附：评标文件

清远市政府采购

评标文件

招标编号：QYJK-HW-1805

项目名称：清远市疾病预防控制中心检验、分析设备采购项目

一  说明

## 1.概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证清远市疾病预防控制中心检验、分析设备采购项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由广东五洲采购电子商务有限公司制定本评标文件。内容包括本次评标的评审过程和方法。

## 2.定义

采 购 办：	清远市政府采购管理办公室。

招 标 人：	清远市疾病预防控制中心。

招标机构：	指本招标文件规定之招标机构，即广东五洲采购电子商务有限公司，简称招标机构。

## 3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人（或以上）单数组成，其中用户代表一名，其余评委均从政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标机构工作人员组成，负责整理各投标文件、统计评分等工作。

# 二  评标须知

1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（以下简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

3关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在招标机构宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）是该投标人的项目主管部门或是该投标人的行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

6.罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 三  评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过审核的投标文件进行评价和比较。

# 四  评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

1.收标及开标

招标机构按招标文件规定的时间和地点收标和开标。投标人必须派代表参加并签到。招标机构负责唱出每个投标单位、投标总价、交货期以及招标机构或用户单位认为必要的、合适的其它内容。招标机构负责做好有关记录，记录中唱出的结果由各投标人代表、用户单位代表签字确认。

2.评标

评标分两个阶段进行：投标书符合性检查和投标书详细评审。

（1）投标书符合性检查

评标委员会可根据实际情况安排由代理机构和招标人评标代表进行符合性检查，代理机构和招标人评标代表对投标人进行符合性检查后，将检查结果交由评标委员会审核后确定有效投标人，或者评标委员会各评委自行对投标人进行符合性检查以确定有效投标人。

各评委对各投标书按照招标文件要求的响应情况进行符合性检查。符合性检查必须根据“投标人须知”中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现设备技术参数、性能未能达到技术规格书中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

符合性检查包括以下方面：

①具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；

②投标函已提交并符合招标文件要求；

③投标人按招标文件要求缴纳投标保证金；

④按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书；

⑤投标报价未超过本项目最高限价；

⑥投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款；

⑦按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

只有在以上几个方面完全满足要求的投标才能通过符合性检查，进入第二阶段的技术、商务、价格评审阶段，否则被淘汰。

（2）投标书详细评审

详细评审分两个阶段，第一阶段，评委对通过符合性检查的各投标文件技术部分进行评审、打分；第二阶段，评委根据投标人提供的商务资质文件进行统计、审核，并根据商务评审表所列项目，对各投标人的商务状况进行评分

具体评分如下：按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。技术评分即为技术得分，商务评分即为商务得分。通过综合各投标人投标价格状况，计算出各投标人的价格评分，乘以价格权重，即得到价格得分。在满足基本技术条件的前提下，将技术得分、商务得分、价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，投标报价低的靠前）。评标委员会依据得分情况推荐综合得分最高的为第一候选中标人，综合得分第二的为第二候选中标人。当通过符合性检查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

# 五  评分标准和权重

## 1.评分标准

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用综合评分方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

- 技术评分

- 商务评分

计算公式：

子项评分=（各评委子项评分总和-1个最高分-1个最低分）÷（评委人数-2）

技术、商务评分=各子项技术、商务评分的总和

（3）价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 业主、招标人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

## 2.权重分配

项目评分权重

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 60% | 10% | 30% |
| 分值 | 60分 | 10分 | 30分 |

## 3.最终得分

最终得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

# 六  定标和授标

评标委员会提出评标书面报告，按照得分由高到低的顺序名推荐中标候选人名单报采购人确认，采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，由招标机构发出经采购人确认的中标通知书，中标通知书对中标人和采购人具有同等法律效力。

中标人应按招标文件规定向采购人和招标机构提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同（自收受中标通知书之日起30个日历日内）。第一中标候选人有下列情形之一，采购人可以确定第二中标候选人为中标人：

（1）放弃中标的；

（2）因不可抗力提出不能履行合同的；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

# 七  附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1  符合性检查表

附件2  技术、商务评审表

附件3  价格评审表

附件4  综合评审汇总表

## 附件1  符合性检查表

招标编号：

项目名称：

分 包 号：

分包名称：

日    期：

| 序号 | 检查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全 |  |  |  |
| 2 | 投标函已提交并符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金 |  |  |  |
| 4 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书 |  |  |  |
| 5 | 投标报价未超过本项目最高限价 |  |  |  |
| 6 | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款 |  |  |  |
| 7 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

- 投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

- 结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

评委签名：

## 附件2-1  技术评审

招标编号：                                           项目名称：                                             日期：

分 包 号：分包一                                     分包名称：

| 项目 权重 | 评审分项 | 说明 | 有效投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |
| 60% （60分） | 设备技术指标、参数、性能 | 标注“▲”参数的响应程度 | 30分 | 每一个负偏离扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 非标注“▲”参数的响应程度 | 15分 | 每一个负偏离扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 所投货物的成熟性以及认知度 | 10分 | 对投标人所投货物的成熟性以及认知度进行评比（提供产品用户名单），优得 7-10 分，良得 4-6 分，一般得 0-3 分。 |  |  |  |
|  | 产品的可靠性及先进性 | 5分 | 对投标人提供的设备的技术性能，对技术参数要求响应情况等进行综合评价。优得 4-5 分，良得2-3 分，一般得0-1 分。 |  |  |  |
|  | 合计 | 60分 |  |  |  |  |

1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

招标编号：                                           项目名称：                                             日期：

分 包 号：分包二                                     分包名称：

| 项目 权重 | 评审分项 | 说明 | 有效投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |
| 60% （60分） | 设备技术指标、参数、性能 | 标注“▲”参数的响应程度 | 30分 | 每一个负偏离扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 非标注“▲”参数的响应程度 | 15分 | 每一个负偏离扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 所投货物的成熟性以及认知度 | 10分 | 对投标人所投货物的成熟性以及认知度进行评比（提供产品用户名单），优得 7-10 分，良得 4-6 分，一般得 0-3 分。 |  |  |  |
|  | 产品的可靠性及先进性 | 5分 | 对投标人提供的设备的技术性能，对技术参数要求响应情况等进行综合评价。优得 4-5 分，良得2-3 分，一般得0-1 分。 |  |  |  |
|  | 合计 | 60分 |  |  |  |  |

1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

附件2-2  商务评审表

招标编号：                                           项目名称：                                             日期：

分 包 号：分包一                                     分包名称：

| 项目权重 | 评审分项 | 说明 | 有效投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |
| 10% （10分） | 商务响应程度 | 3分 | 优：3分，良：2分，中：1分，差：0分。（横向对比） |  |  |  |
|  | 服务机构 | 3分 | 根据投标产品服务机构便利性进行比较和评价，优：3分，良：2分，中：1分，差：0分。（横向对比） |  |  |  |
|  | 现场维护、应急抢修实质响应时间 | 4分 | 投标人售后服务（技术支持、保修承诺、维护服务的情况）、培训计划等情况进行评比, 优：3分，良：2分，中：1分，差：0分。（横向对比） |  |  |  |
|  | 合计 | 10分 |  |  |  |  |

备注：

1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

招标编号：                                           项目名称：                                             日期：

分 包 号：分包二                                     分包名称：

| 项目权重 | 评审分项 | 说明 | 有效投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值 |  |  |  |  |
| 10% （10分） | 商务响应程度 | 3分 | 优：3分，良：2分，中：1分，差：0分。（横向对比） |  |  |  |
|  | 服务机构 | 3分 | 根据投标产品服务机构便利性进行比较和评价，优：3分，良：2分，中：1分，差：0分。（横向对比） |  |  |  |
|  | 现场维护、应急抢修实质响应时间 | 4分 | 投标人售后服务（技术支持、保修承诺、维护服务的情况）、培训计划等情况进行评比, 优：3分，良：2分，中：1分，差：0分。（横向对比） |  |  |  |
|  | 合计 | 10分 |  |  |  |  |

备注：

1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

附件3  价格评审表

招标编号：                                           项目名称：                                             日期：

分 包 号：                                           分包名称：

| 项目权重 | 价格计算 | 有效投标人 |
| --- | --- | --- |
| 30% （30分） | 投标价 |  |  |  |  |
|  | 与基准价差价 |  |  |  |  |
|  | 价格得分 |  |  |  |  |
|  | 基准价格=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 | ￥： |

公式：价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

## 附件4  综合评审汇总表

招标编号：                                           项目名称：                                             日期：

分 包 号：分包一                                     分包名称：

| 评审内容 | 项目权重 | 评审分项 | 有效投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 分值 |  |  |  |
| 技术响应性评审 | 60% (60分) | 设备技术指标、参数、性能 | 标注“▲”参数的响应程度 | 30分 |  |  |  |
|  |  |  | 非标注“▲”参数的响应程度 | 15分 |  |  |  |
|  |  | 所投货物的成熟性以及认知度 | 10分 |  |  |  |
|  |  | 产品的可靠性及先进性 | 5分 |  |  |  |
| 商务响应性评审 | 10% (10分) | 商务响应程度 | 3分 |  |  |  |
|  |  | 售后服务机构 | 3分 |  |  |  |
|  |  | 现场维护、应急抢修实质响应时间 | 4分 |  |  |  |
| 价格评审 | 30% (30分) | 投标报价 | -- |  |  |  |
|  |  | 价格得分 | 30分 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |
| 名次 |  |  |  |

评委签名：

招标编号：                                           项目名称：                                             日期：

分 包 号：分包二                                     分包名称：

| 评审内容 | 项目权重 | 评审分项 | 有效投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 分值 |  |  |  |
| 技术响应性评审 | 60% (60分) | 设备技术指标、参数、性能 | 标注“▲”参数的响应程度 | 30分 |  |  |  |
|  |  |  | 非标注“▲”参数的响应程度 | 15分 |  |  |  |
|  |  | 所投货物的成熟性以及认知度 | 10分 |  |  |  |
|  |  | 产品的可靠性及先进性 | 5分 |  |  |  |
| 商务响应性评审 | 10% (10分) | 商务响应程度 | 3分 |  |  |  |
|  |  | 售后服务机构 | 3分 |  |  |  |
|  |  | 现场维护、应急抢修实质响应时间 | 4分 |  |  |  |
| 价格评审 | 30% (30分) | 投标报价 | -- |  |  |  |
|  |  | 价格得分 | 30分 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |
| 名次 |  |  |  |

评委签名：