公开招标文件

（货物类）

委托编号：440000-201803-156022-0029

项目编号：GZSW18156HG1071

项目名称：广州中医药大学超高效液相色谱仪等设备一批

委托单位：广州中医药大学

招标机构：广州顺为招标采购有限公司

2018年4月

温馨提示

一、报名：

1、潜在供应商须按招标文件及公告要求报名

2、公告期间，供应商必须在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）完成用户注册（供应商）。

二、投标/报价：

1、投标/报价文件应按顺序编制页码。

2、请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签字、签署日期。

3、请正确填写《开标/报价一览表》。

三、投标/报价保证金及中标/成交服务费：

1、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

2、投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达采购代理机构的账户（收款人名称、开户行及账号见招标文件）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标/报价保证金未到账而导致投标/报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

四、其他：

1、如招标文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有报名及购买招标文件的供应商。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目录

第一章投标邀请	4

第二章供应商须知	6

一、	定义	6

二、	一般要求	6

三、	质疑与投诉	8

四、	投标文件	10

第三章采购人需求	14

一、	项目整体要求	14

二、	项目需求	14

三、	采购项目商务要求	17

第四章开标、评标和定标	21

一、	开标	21

二、	评标	21

三、	评标程序	22

四、定标	24

第五章合同格式	29

第六章投标文件格式	40

# 第一章 投标邀请

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州中医药大学(以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内供应商参加投标。有关事项如下：

- 招标项目简介

  - 项目名称：广州中医药大学超高效液相色谱仪等设备一批

  - 项目编号：GZSW18156HG1071

  - 项目类别：货物类

  - 最高限价：人民币86.1万元

  - 采购内容及用途：见第三章采购人需求。

本项目已按照国家和省有关规定履行项目审批手续并获得批准，采购项目的资金来源已落实，项目的招标方式和范围已经财政部门批准。

  - 交货期：见第三章采购人需求。

- 供应商资格要求

1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件。

3. 已登记报名并获取本项目采购文件。

4. 本项目不接受联合体投标。

5. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

符合以上资格条件的供应商以公开报名方式确认其投标资格。请携如下资料复印件加盖公章到采购代理机构报名（如需邮寄，请与代理机构工作人员联系）：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明；

（3）投标截止日期前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明材料）；

（4）《诚信投标声明》（详见招标文件第六章）

- 报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

  - 报名及购买招标文件时间：2018年4月 3日至 2018年4月20 日上午09：00－12：00，下午14：00－17：00(北京时间，节假日除外，不少于5个工作日)。

  - 报名及购买招标文件地点：广州顺为招标采购有限公司（详细地址：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室）。

  - 招标文件售价：人民币310元/套，标书售后不退，国内邮购须另加60元人民币。

- 递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

  - 递交投标文件时间：2018年4月 24日9：00 ～9：30。

  - 投标截止及开标时间：2018年4月 24日9：30。

  - 开标地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室（广州顺为招标采购有限公司）。

- 采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州顺为招标采购有限公司网站（www.gzswbc.com）。

- 本公告期限（5个工作日）自 2018年 4月 3日至2018年4月11日止

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

  - 采购人

采购人名称：广州中医药大学。

地址：广州市番禺区广州大学城外环东路232号广州中医药大学办公楼911室。

联系人：廖老师

  - 采购代理机构联系方式

名称：广州顺为招标采购有限公司。

地址：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室。             邮编：510010。

采购项目联系人：李小姐。

电话：020-83592216。

传真：020-83595411。

E-mail：gzswbc08@163.com。

# 第二章 供应商须知

供应商必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 定义

### 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

### 采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

### 供应商：是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

### 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 一般要求

### 投标的费用

### 不论投标的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### 本次招标向中标供应商收取招标代理服务费，招标代理服务费不在分项报价表中单列。

### 采购代理机构参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算  向中标供应商收取招标代理服务费，具体标准如下：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |
| 10000-100000部分 | 0.05% |
| 1000000以上部分 | 0.01% |

### 招标文件的澄清和修改

### 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，按规定在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

### 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标人。

### 知识产权

### 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

### 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于中小微企业投标

### 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

### 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

### 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，满足要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 询问、质疑及投诉

### 询问：

供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于传真、信函（格式附后）。联系方式见《邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 质疑

供应商对招标文件、采购过程和中标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及有关法规的规定，向相关部门书面提出。供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

（1）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面纸质原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

（2）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

（4）质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（5）质疑文件提交方式：供应商为自然人的，由自然人本人携带身份证明原件、质疑函原件和必要的证明材料到现场提交。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表携带身份证明原件、法人营业执照（或事业单位法人登记证）等注册登记证书原件、质疑函原件及必要的证明材料到现场提交。供应商委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（6）质疑受理部门：广州顺为招标采购有限公司。

（7）提交质疑文件地点：广州市环市中路203号恒生大厦B座501室。

（8）采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（采购代理机构指定邮箱为：gzswbc08@163.com），供应商收到质疑回复后应在质疑回复函送达回执上签收确认。

（9）质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（10）政府采购供应商质疑函范本、政府采购供应商投诉书范本可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)或广州顺为招标代理有限公司网站（www.gzswbc.com）下载专区自行下载。

（11）质疑联系方式

质疑受理机构名称：广州顺为招标采购有限公司

质疑受理机构地址：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

质疑受理机构电话：020-83592216

质疑受理机构传真：020-83595411

（12）投诉联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）

投诉受理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

投诉受理机构地址：广州市仓边路26号8楼

投诉受理机构电话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

投诉受理机构传真：020-83357559

## 四、投标文件

### （一）投标文件的构成

    - 投标文件须按照第六章的要求装订成册。

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

    - 投标文件数量：正本1份，副本5份，WORD格式电子文档1份（电子文档要求U盘或刻录光盘， WORD格式，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交）。

    - 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

### （二）投标文件的编写

### 供应商应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门处理。

### 招标文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件报价的编写要求

### 供应商必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

### 投标文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

### 供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

### 采购货物中如包含进口免税产品，根据《科学研究和教学用品免征进口税收规定》，采购人可享受其教学用仪器设备的进口货物免征进口关税和进口环节增值税、消费税待遇。若供应商所报货物设备（含零部件或制作材料）原产地为中华人民共和国境外地区而须进口的应专项单列报价，投标总价应不包括进口关税和进口环节增值税、消费税的免税价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物设备进口有关的一切费用)。供应商可按国家外汇主管机构公布的外汇汇率牌价折算为人民币报价，并在投标文件中注明汇率折算标准及其换算方法。

### 只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标（允许报多个投标方案的除外）。

### 投标文件以及供应商与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标文件须编页码。

### （三）投标文件的签署形式

### 投标文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是投标文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

### 投标文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### （四）投标文件的装订、标记和密封

### 供应商编制的投标文件应按招标文件的要求装订成册，正本、副本封装完好。

### 封套上建议按以下顺序标明如下字样：

收件人： 广州顺为招标采购有限公司 项目名称：广州中医药大学超高效液相色谱仪等设备一批 项目编号：GZSW18156HG1071 投标子包：// 供应商名称： 供应商地址、联系人、电话及电子邮箱 在规定的开标时间2018年 月 日 午 :30之前不得启封

### 投标保证金、退投标保证金说明函放入开标信封内，在信封上应标明项目编号、供应商名称。

### 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### （五）投标文件的递交

### 所有投标文件应在投标截止时间前送达采购代理机构开标地点。

### 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

（1）投标截止时间以后送达的。

### 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

### （六）投标文件的修改与撤回

### 供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的一部分，与原投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 供应商补充、修改投标文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改投标文件”和招标项目编号。

### 撤回投标应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或投标授权代表的签字和加盖公章。

### 在投标截止时间之后，采购代理机构不接受供应商对投标文件做任何修改及撤回。

### （七）投标有效期

自投标截止之日后90天(特殊情况除外)。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

### （八）投标保证金

### 供应商应交纳投标保证金：人民币壹万柒仟元整（￥17,000.00元）

### 投标保证金应为人民币，可采用银行转账（建议方式）、支票、银行汇票或采购代理机构认为可以接受的方式

### （1）采用银行转账方式的，应在投标截止时间之前到达采购代理机构保证金账户；

### 户名：广州顺为招标代理有限公司。

### 银行：中信银行广州天河支行。

### 账号：7443200182800008344。

### 用途：                 项目投标保证金

### （2）采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

### 1）采用采购文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

### 2）由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函或专业担保机构出具的政府采购投标担保函（为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标（报价）供应商使用融资担保手段）；

### 3）有效期超过响应有效期30天。

### 对于中标供应商，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标供应商与采购人签订了合同。

### 采购代理机构在中标通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序无息退还未中标供应商的投标保证金。采购代理机构收到中标供应商提交的合同后五个工作日内无息退还其投标保证金。

### 采用非电汇方式交投标保证金的供应商，须凭保证金收据到采购代理机构办理手续。

### 若有下列情况之一，供应商或中标供应商的投标保证金不予退还并上交国库：

1）	投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

### 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### （九）投标样品

### 本项目如要求提交投标样品的，采购代理机构在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

### 由于采购代理机构存放样品的空间有限，采购活动结束后，未中标人提供的样品，应当在收到采购代理机构退还投标样品通知后7日内取回，否则视同投标人不再认领，采购代理机构有权进行处理。

### 中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的证据。

### 五、适用法律

采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三章采购人需求

一、项目整体要求

- 凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理；标“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致投标无效。

- 投标人所投产品应是原厂原装、全新，表面无划伤、无碰撞的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

- 投标人应对投标产品列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

- 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

二、项目需求

（一）采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 1台 | 45.6万元 | 允许进口产品；核心产品 |
| 2 | 低压手持式植物基因枪 | 1台 | 23.5万元 | 允许进口产品 |
| 3 | 全波长酶标仪 | 1台 | 17万元 | 允许进口产品 |
| 合计 | 86.1万元 |  |

    - 提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，经评委会审查，参与投标的核心产品品牌少于3个的，本项目作无效标处理。

    - 提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 上表中备注说明“允许进口产品”的，指该产品经政府采购管理部门同意，采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

（二）技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪 | 1.1泵 1.1.1 二元高压梯度混合，带在线脱气功能 ★1.1.2压力范围：最高到15.000psi 1.1.3压力波动：<1% 1.1.4流速范围：0.001~ 8mL/min，步进0.001 mL/min 1.1.5流速精密度：< 0.05%RSD 1.1.6流速准确度：±0.10% ▲1.1.7梯度延迟体积：≤35µL，且不随反压变化 1.1.8梯度组成比例精密度：<0.15% 1.1.9梯度组成比例准确度：<±0.2% 1.1.10梯度组成比例范围：0-100% 1.1.11 淋洗液数量：≥4个 1.1.12泵清洗：带柱塞杆及密封圈自动清洗系统，同时监测泵头微漏，提示维护信息。 1.1.13 带过压保护功能，能进行漏液监测。 1.1.14流路接口能够耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积。 1.2自动进样器 1.2.1加样体积0.01-100μl，增量0.1μl； 1.2.2加样体积准确度≤±0.5% 1.2.3进样精度：<0.15%RSD 1.2.4线性：相关系数>0.9999，RSD<0.5% at 5-80 ul ★1.2.5交叉污染：<0.003% 1.2.6样品盘：2ml样品瓶，100个 1.2.7样品盘温度范围：4-45℃ 1.2.8样品盘温控精度：±2℃ 1.2.9具有泄漏传感器，有样品盘和样品自动识别功能，可全程监控与记录仪器状态 1.2.10带自动清洗针及针外表面功能，减少交叉污染； 1.2.11自动防沉淀振摇及侧移功能； ▲1.2.12在线稀释和在线衍生功能。 1.3柱温箱 1.3.1半导体制热 1.3.2控温范围：5-110℃ 1.3.3温度精确度：≤±0.1℃ 1.3.4温度准确度：≤±0.5℃ 1.3.5温控稳定性：≤±0.1℃ 1.3.6切换阀，软件可控。 1.3.7带湿度，气体，温度传感器，能在线监测溶剂泄漏情况 1.4 二极管阵列检测器 1.4.1 灯类型：氘灯和钨灯 1.4.2二极管数：1024 1.4.3波长范围：190 到800 nm ▲1.4.4 最大数据采集频率：200Hz 1.4.5 线性范围：2.0 AU，相关系数>0.999，RSD% <5% 1.4.6 波长准确度：±1nm 1.4.7分辨率：<1nm 1.4.8基线漂移：<1m AU/h at 254 nm 1.4.9 基线噪音：<±8µAU at254 nm 1.4.10 通道数：8 1.4.11 狭缝宽度：固定 1.4.12流通池：2.5ul，7mm 1.5 其它配件 1.5.1电脑：品牌商用电脑，CPU：i7-7700，内存：16G DDR4，硬盘：256GSSD+2TB，21.5英寸显示器，GTX1060 3G独立显卡，windows正版系统，正版office，光驱，鼠标 1.5.2打印机：品牌激光彩色打印机 1.5.3 C18超高压液相色谱柱（100x2.1mm， 1.9um）2根 1.5.4 C18超高压液相色谱柱配套保护柱3个，保护套1套 1.5.5自动进样器样品瓶（2ml /个，200个，带盖和垫） 1.5.6注射器：优质产品，平头，500μL 1.5.7三重四极杆质谱连接组件1套 1.5.8备品备件包（其中包括液相泵活塞密封圈2个、溶剂瓶2个、peek头、peek管、三通等） 1.6 软件 1.6.1 液相工作站，符合cGMP标准 1.6.2连接质谱控制软件 1.7 售后服务及培训 1.7.1整机免费保修24个月。 1.7.2仪器安装调试，及相应的现场培训，保证操作人员完全掌握仪器操作和维护。 1.7.3免费提供壹人次/壹台的高级使用培训。 | 1台 |
| 2 | 低压手持式植物基因枪 | ▲1. 低压传送，传送压力范围1-80 psi，最高不得高于80 psi，减少对组织造成的损害。不需要除氦气外任何外部电力动力。 ▲2. 可轰击2 m以上植物，也可轰击 <1 cm样品，培养皿和外植体、细菌，微生物，厚、薄壁细胞施行基因转移，必须可以稳定可重现地转染有细胞壁的植物细胞。 ▲3. 植物枪管3<直径<5mm，在细胞转殖时的投递面积直径要<40mm，投递距离可以连续调节距离，轰击距离轰击角度可连续调节，提高投递效率、染色容易，投递成功的靶细胞容易找到。 4. 全支可高压灭菌，纯机械设计，无复杂内部电子结构干扰仪器稳定性。 5. 基因枪体积小、没有额外制弹或真空泵等附属设备、可随身携带的基因枪，可携带到田间现场进行植物活体基因转化。 6. 不必须使用专用制弹装置与专用耗材。 7. 金粉质粒混合液可直接液体状态通过移液器加入样孔直接轰击。 8. 须配备厂同品牌基因枪台架，高度可连续调节，可固定样品，1-10cm间精确调节枪管口与样品之间的距离。 | 1台 |
| 3 | 全波长酶标仪 | 1、光源：闪烁式氙灯 2、适用板型：96和384孔板 3、波长范围：200-1000nm，1nm步进 ★ 4、带宽 < 2.5nm 5、读数范围：0-4.0Abs 6、准确性@450nm：1.0% + 0.003 OD (0-2.0Abs) ▲7、精确性@450nm：SD < 0.003 OD 或 CV < 0.5% 8、提供中文软件，包括曲线拟合、质控分析、定性分类，平行线分析等功能 9、整板测量速度：6s，96孔板 ▲10、波长扫描速度：10s，200-1000nm 1nm间隔 11、孵育器：室温+2℃至45℃；专门的顶部加热设计，减少孔内液体蒸发 12、振荡器：线性振荡，三档速度可调。 | 1台 |

三、采购项目商务要求

（一）一般要求

1. 本项目为包运送、包安装、包验收的总包工程，投标人必须达到有关技术指标、技术要求，投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。投标人提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞并且是符合中华人民共和国国家行业标准。

2. 对同一品牌总价超十万人民币的标的物投标人需提供制造商或全国总代理出具的代理授权书，并提供具有同类供货经验的证明材料。

3．供货时间：供货时间为签订合同后，国产设备15个日历日内完成供货，进口设备60个日历日内完成供货。

交货地点：采购人指定地点。

（二）质量保证

1.投标人应保证提供的产品质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关产品须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关产品须适合中国国家标准，或通用国际标准。

2.投标人应保证所供产品（含软硬件）是全新的、未使用过的，是目前未停产的型号或版本。提供的软件的任何部分均为最新正式版本。按国家有关产品规定执行“三包”。所有产品需具备三证（说明书、合格证、售后服务证），材质符合企业标准。

3.投标人应保证用户在使用软件的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。

（三）测试和验收

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

1. 系统测试

系统安装完成后，按照招标文件中系统要求的基本功能逐一测试。

2.产品验收要求

中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

（四）培训要求

1. 要求中标人负责免费提供有关产品功能、安装、调试、操作、维护等培训工作，并建立定期回访体制。

2.要求技术人员经过培训以后，能充分了解产品的原理和流程，能熟练地掌握产品操作方法，并能及时排除部分产品故障。

3.产品安装调试完毕后，由售后工程师对相关使用者进行统一免费培训，培训项目如下：

- 中标人对用户的维修人员进行培训，使其能对设备进行日常的维护保养，并能对一般故障及时进行维修。免费提供所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具。

- 中标人对用户的操作人员、诊断人员以及学校实验设备维护人员进行培训并承担所有费用，直到用户熟练或满意为止。

- 中标人提供的培训内容包括：基本原理、仪器结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等。

- 中标人负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；现场解决参加培训人员的所有技术问题，并对专业性强的知识和操作做详细的讲解和演示。

- 若需要进行第二次登门作培训，中标人可适当收取费用作为工程师的差旅费，由校方组织人员进行集中培训。

（五）售后服务

1. 质保期：一年免费保修，软件类产品三年免费升级更新。质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自产品验收之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺质保期满后中标人提供维修服务，并优惠收费。

2.免费质保期内，接到报障电话后2小时内响应，4小时内派工程技术人员到达现场进行检修，24小时内排除故障，如果产品的故障在检修24小时后仍无法排除，中标人提供不低于同等档次产品供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3. 对质保期内的故障报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，由于中标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

4. 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，中标人提供有偿服务。

5. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。

6.投标人需在投标文件中注明质保期后的维修费用。

（六）付款方式：

1.国产设备：

整个项目完成验收合格后的15个工作日内采购人向中标人支付合同总额中国产设备部分款项的95%，余下5%款项作为质保金，验收合格后质保期内没有出现质量问题的前提下，质保期满后10个工作日内将5%的余款无息退回中标人。

2.进口设备：

2.1、合同生效之日起5个工作日内，中标人支付给采购人合同总额中进口设备部分款项的20%作为质保金，采购人收到质保金后按广东省财政厅规定的支付手续在15个工作日内开始办理支付合同总额中进口设备部分款项100%货款给中标人。

2.2、中标人收到全部货款后开具100%的L/C，并凭L/C规定的发货单据对外支付全款，或全部货物交采购人后以T/T方式支付100%的货款。

2.3、整个项目验收合格后，采购人在十五个工作日内办理无息退还75%的质保金（也即是合同总金额中进口设备部分款项的15%）给中标人。

2.4、验收合格后质保期内没有出现质量问题，质保期满后中标人提出退质保金的申请（填写相关表格），采购人于5个工作日内无息退还剩余25%的质保金（也即是合同总金额中进口设备部分款项的5%）给中标人。

（七）违约责任：

因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担：物品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。中标人未能交付产品或产品不符合合同规定的则向采购人支付合同总价5%的违约金。

采购人无正当理由拒收物品，拒付货款的，采购人向中标人偿付合同总价5%的违约金。另外中标人逾期交付物品或工期延长，则每日按合同总价3‰向买方偿付违约金，但如果超期15天以上则采购人有权终止合同。

如采购人逾期付款则每日按合同总价3‰向中标人支付违约金。如双方发生争议协商不成则在合同签订所在地人民法院起诉。

（八） 其他要求：

## 如所购设备为进口产品需办理免税手续，则采购人全权委托中标人办理进口业务，采购人将货款直接付给中标人，然后由中标人与生产厂商（全国总代理）进行结算。并开具外贸代理进口发票给采购人，采购人只负责协助办理免税手续，代理进口有关的一切费用由中标人负责，中标金额己包含上述全部费用及国家规定不能办理免税的产品所有费用。

# 第四章  开标、评标和定标

## 开标

  - 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。。

  - 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称和《开标一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1.	本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2.	任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3.	曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4.	是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5.	评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.	同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

7.	其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

### 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

### 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

### 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 不同投标人的投标文件相互混装；

### 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50分 | 20分 | 30分 |

## 评标程序

  - 供应商资格、符合性审查

- 采购人或采购代理机构将根据《供应商资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

- 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

- 只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

- 提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

  - 技术评审

### 由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写附表三：《技术评分表》

  - 商务评审

### 由评委对所有有效投标文件的商务响应进行审核和评价，填写附表四：《商务评分表》

  - 价格评审

    - 投标报价错误的处理原则：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（2）以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

（1）投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予X1的价格扣除（X1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×X1；

（2）投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予X2的价格扣除（X2的取值范围为2%～3%），即：评标价＝核实价×(1－X2)；

（3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（5）本条款中（1）（2）两种修正原则不同时使用。投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

（6）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

    - 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

    - 计算价格评分：各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×30。

  - 评标总得分及统计：

### 各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。

### 评标总得分=技术评分＋商务评分＋价格评分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

### 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

  - 中标候选供应商推荐

### 本项目推荐两名中标候选供应商。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

## 定标

### 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

### 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。

### 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

### 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

# 附表一：供应商资格审查表

资格性审查

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 |
|  | 2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件。 |
|  | 3.已登记报名并获取本项目采购文件。 |
|  | 4.本项目不接受联合体投标。 |
|  | 5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

# 附表二：符合性审查表

符合性审查

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1. 供应商按招标文件要求交纳投标保证金； |
|  | 2. 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章； |
|  | 3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)； |
|  | 4. 投标有效期满足招标文件要求； |
|  | 5.投标文件符合招标文件带“★”要求的内容； |
|  | 6. 投标总价未超过本项目采购预算（人民币86.1万元）； |
|  | 7. 投标方案或投标报价唯一； |
|  | 8. 投标文件没有采购人不能接受的附加条件； |
|  | 9. 不属于法律、法规、规章及招标文件规定无效投标的其他情形。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

# 附表三：《技术评分表》

技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对招标文件的技术参数的响应程度 | 根据招标文件的技术参数要求与投标文件响应情况进行评审，完全符合或优于的得25分，▲条款每一个负偏离扣5分，一般条款每一个负偏离扣3分，扣完为止。 | 25 |  |
|  | 货物先进性、质量可靠性 | 横向对比各投标人所投产品的先进性、质量可靠性（技术水平领先，技术成熟性、设备可靠性强）。 优得8分，良得6分，中得3分，差得1分。 | 8 |  |
|  | 技术服务 | 横向对比各投标人提供的安装、检测、验收计划。 优得4分，良得3分，中得2分，差得1分。 | 4 |  |
|  |  | 横向对比各投标人提供的质量保证、供货计划。 优得4分，良得3分，中得2分，差得1分。 | 4 |  |
|  | 技术力量 | 根据各投标人拟投入本项目人员情况，横向比较（需提供近三个月的社保证明及人员资质证书等相关证明材料）。 优得5分，良得3分，中得2分，差得1分。 | 5 |  |
|  | 制造商支持 | 投标人若非所投标主要产品（超高效液相色谱仪、低压手持式植物基因枪）的制造商，则须提供产品制造商或全国总代理出具的针对本项目的授权书原件和售后服务承诺书原件。提供齐全的得4分，每少一个产品扣2分，扣完为止。（制造商参与投标的视为已提供） | 4 |  |
| 合计 | 50 |  |

# 附表四：《商务评分表》

商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务响应程度 | 有优于招标文件要求的，得3分；满足招标文件要求的，得2分；有不满足要求的，得0分。 | 3 |  |
|  | 投标人类似项目业绩 | 投标人自2014年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成的同类项目业绩，每有一个得1分，最高可得8分。（须同时提供中标/成交通知书和合同复印件，加盖投标人公章）。 | 8 |  |
|  | 投标人资质和信誉 | 具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，得0.5分； 具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，得0.5分； 2013年以来获得过政府部门颁发的守合同重信用证书，得0.5分； 具有行业协会等第三方机构颁发的企业信用证明文件，得0.5分。 | 2 |  |
| 4 | 技术培训方案 | 提供的培训条件、相关的培训安排。 优得3分，良得2分，中得1分，差得0分。 | 3 |  |
| 5 | 投标人针对本项目的售后服务承诺 | 据投标人针对本项目的售后服务方案、承诺（质保期、响应时间、维护维修方案等），及本地服务能力等比较。 优得4分，良得3分，中得2分，差得1分。 | 4 |  |
| 合计 | 20 |  |

# 第五章 合同格式

## 合同格式一（适用于中华人民共和国关境内提供的货物及其服务）

政府采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及XXX采购项目招标文件（项目编号：      ）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额：小写：￥ ； 大写：人民币 。 |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

合同总额包括货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、保修期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 合同金额

合同总金额：小写：￥                  ； 大写：人民币              。

- 设备要求

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。

- 货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向乙方索赔。

- 知识产权

- 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

- 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：（按照用户需求书要求）

- 交货方式：送货到现场

- 交货地点：用户指定地点

- 付款方式

（按照用户需求书要求的付款方式）。

- 培训、保修期及售后服务要求

- 乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。

- 本合同的质量保证期（简称“保修期”）为    年，自甲乙双方代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

- 保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。

- 在保修期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方须无偿更换同一档次货物。

- 负责售后服务维修的单位名称（如有）：

地址：

联系人：

联系电话

手机号码：

传真号码：

- 包装、到货检验、安装与调试:

- 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 到货检验

  - 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向乙方索赔。

  - 货物送到甲方指定场地后，甲、乙双方同时在场时才能开封检验。

- 合同货物的安装调试：

  - 除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。

  - 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

  - 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。

  - 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

- 验收：

- 甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：

- 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- 符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

- 货物来源国官方标准。

- 中标产品的必须具备原产地证明及合法进货渠道证明。

- 国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 货物验收所发生的检验费用由乙方负担。

- 设备到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

- 甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

- 投标产品中凡是列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》内的货物，乙方需提供盖有“广东省质量技术监督局计量器具检定核准”公章的首次检定证书。甲方不承担检定的费用。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。实际付款到账时间以政府采购支付时间为准。

- 乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的质量保证金，如果没有质量保证金的则追究乙方违约的法律责任。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 履约保证金

（按照用户需求书要求）

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

- 本合同在乙方提交履约保证金并甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

- 合同一式    份。甲、乙双方各执    份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：                                    乙方（盖章）：

地址 ：                                          地址 ：

代表：                                           代表：

签订日期：  年     月    日                      签订日期：     年     月     日

开户名称：                                       开户名称：

银行帐号：                                       银行帐号：

开 户 行：                                       开 户 行：

## 合同格式二（适用于中华人民共和国关境外提供的货物及其服务）

政府采购合同

合同编号：

甲方（用户采购方）：

乙方（进口外贸代理公司）：（进口外贸代理公司由采购人指定）

丙方（成交供应方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及XXX采购项目招标文件（项目编号：XXX）的要求，经三方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 （中英文） | 型号规格 | 品牌 | 制造商 （全称） | 产地 | 数量 | 币种 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额：（币种） |

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

- 合同总价为指定交货地点的交货价。包括：CIP广州口岸价和其他伴随服务费用。其他伴随服务费用包括但不限于以下费用：

- 货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

- 安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、卸货费及竞争性磋商文件要求提供的其它服务。

- 安装调试中的相关费用（包括安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等）。

- 外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。

- 按照用户需求书要求的除以上费用外的其他相关费用。

- 货物进口所需办理的免费手续由丙方协助甲方办理，乙方负责办理货物报关、机场提货、对外付汇及汇后的银行结算，丙方支付乙方代理进口业务手续费人民币            （￥         ），含乙方办理进口货物、报关等一切办理进口货物的费用。乙方负责广州口岸提货及将货物从机场运送到甲方指定地点。

- 丙方提货前必须提前通知甲、乙方，提货当天甲、乙方派专人随同前往提货，并由甲方对货物包装箱加贴封条。

二、合同金额

合计总金额：（币种）

三、设备要求

- 丙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。

- 货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 丙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向丙方索赔。

四、知识产权

丙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，丙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

五、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：（按照用户需求书要求）

- 交货方式：送货到现场

- 交货地点：用户指定地点

六、付款方式

（按照用户需求书要求的付款方式）。

按照用户需求书要求的付款方式，其它相关约定如下:

- 甲丙双方对货物进行验收合格后，进口货物由乙方提供进口货物的进口所有单证、代理进口业务发票的原件、外商发票的原件、付汇水单的复印件（加盖乙方的财务章）作为货款的报帐凭证与甲方结算。

- 收到报账凭证后，甲方按照政府采购支付流程办理付款申请手续，将款项支付给乙方，实际付款到账时间以政府采购支付时间为准，再由乙方付汇至丙方指定的公司。

七、培训、保修期及售后服务要求

- 丙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训。

- 本合同的质量保证期（简称“保修期”）为    年，自甲丙双方代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内丙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。

- 保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。

- 在保修期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的问题由丙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 保修期内，丙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非丙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 对甲方的服务通知，丙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，丙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，丙方须无偿更换同一档次货物。

- 负责售后服务维修的单位名称（如有）：

地址：

联系人：

联系电话

手机号码：

传真号码：

八、包装、到货检验、安装与调试:

- 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由丙方承担。

- 到货检验

- 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲丙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向丙方索赔。

- 进口货物送到甲方指定场地后，甲、乙、丙三方同时在场时才能开封检验。

- 合同货物的安装调试：

- 除非甲方另有通知，丙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。

- 丙方必须依照竞争性磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由丙方承担。

- 丙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

九、验收

- 甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对丙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：

- 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- 符合竞争性磋商文件和响应文件中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

- 货物来源国官方标准。

- 进口产品的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 丙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 货物验收所发生的检验费用由丙方负担。

- 设备到货并经丙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

- 甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对丙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由丙方承担。

- 当出现不合格产品时，丙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

- 投标产品中凡是列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》内的货物，丙方需提供盖有“广东省质量技术监督局计量器具检定核准”公章的首次检定证书。

- 投标产品如是进口的货物必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

- 以上鉴定内容甲方均不承担检定的费用。

十、违约责任与赔偿损失

- 丙方交付的货物不符合竞争性磋商文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且丙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 丙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由丙方承担。

- 甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向丙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3‰向丙方偿付违约金。实际付款到账时间以政府采购支付时间为准。

- 丙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由丙方支付，否则，将没收丙方的质量保证金，如果没有质量保证金的则追究丙方违约的法律责任。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、履约保证金

（按照用户需求书要求）

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，三方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方

所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向其他两方通报，以

减轻可能给其他两方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、其它

- 本合同所有附件、竞争性磋商文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙丙三方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知其他两方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先以书面形式确认同意外，丙方、乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效：

- 本合同在丙方提交履约保证金并甲乙丙三方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙丙三方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

- 合同一式    份。甲乙丙三方各执    份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：                                  丙方（盖章）：

地址 ：                                        地址 ：

代表：                                         代表：

签订日期：  年     月    日                    签订日期：     年     月     日

开户名称：                                     开户名称：

银行帐号：                                     银行帐号：

开 户 行：                                     开 户 行：

乙方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期：  年     月    日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

签订地点：

# 第六章投标文件格式

目录

1.	自查表	42

2.	报价表	45

3.	投标函	47

4.	资格证明文件	48

5.	财务报表	56

6.	同类项目业绩介绍	56

7.	一般商务条款偏离表	57

8.	实施计划	58

9.	供应商认为有必要说明的其他资料	61

10.	投标产品资料	61

11.	产品适用政府采购政策情况表	62

12.	中标服务费支付承诺书格式	64

13.	唱标信封（独立封装）	65

14.	退投标保证金说明	65

15.	开票资料说明函	66

16.	资格性审查材料	67

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

日期：   年   月   日

## 自查表

#### 1.1	资格性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.已登记报名并获取本项目采购文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.2    符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1. 供应商按招标文件要求交纳投标保证金； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2. 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4. 投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.投标文件符合招标文件带“★”要求的内容； |  |  |
|  | 6. 投标总价未超过本项目采购预算； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7. 投标方案或投标报价唯一； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 8. 投标文件没有采购人不能接受的附加条件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 9. 不属于法律、法规、规章及招标文件规定无效投标的其他情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.3	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |

注：1. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

2. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.4  技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.5  商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 投标内容 | 投标保证金 | 投标总价 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪等设备一批 | 人民币壹万柒仟元整 | 小写： 大写： | 签订合同后，国产设备15个日历日内完成供货，进口设备60个日历日内完成供货。 |  |

供应商（单位公章）：

日期：2018年    月    日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式；如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

2.2	投标分项报价表

项目编号：

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地/生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 保修期内的服务项目 |  |
| 其他 |  |
| 备注 |  |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，招标人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

供应商名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本招标文件的规定要求填写，均为含税价。

2、如供应商所投设备为进口设备，采购单位为教育部门，享受海关的进口科教用品免税优惠政策，供应商可报设备免税价，报价如为进口免税价，必须在本表中的“备注”一栏注明，否则一律视为含税价。

3、本表之投标总价应为各分项价格之和，并须与《开标一览表》之投标总价相一致。

4、选购件价项不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、所有产品应填写生产厂家并配有中文名称。

## 投标函

投标函

致：广州顺为招标采购有限公司/广州中医药大学

我方审阅了贵方的（项目名称）项目编号：（项目编号）的招标文件的全部内容，现提交我方的投标文件。

我方（供应商全称）授权（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的项目招标的有关活动，并对进行投标。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的全部内容，投标总价为人民币           元。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

4.	我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照招标文件的要求向贵公司足额缴纳招标代理服务费。

7.我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.所有有关本次投标的函电请寄：                              。

地址：                    		邮政编码：

电话：                    		电子邮箱：

供应商（法人公章）：     		授权代表姓名（签字）：

日期：

备注：本投标函内容不得擅自删改。

## 资格证明文件

#### 4.1

#### （1）营业执照副本（复印件）

#### （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息的截图（截图内容详见“供应商资格要求”）

#### （3）最近三个月的社保缴纳证明

#### （4）最近三个月的纳税证明

#### （5）最近三个月的财务报表（资产负债表、利润表及现金流量表）

#### （6）《诚信投标声明》（附件格式）。

#### 附件：

诚 信 投 标 声 明

广州顺为招标代理有限公司：

关于贵公司发布的                        项目（采购文件编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加投标并在此声明：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

我单位若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

____________现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：________________

附：代表人性别：        年龄：        身份证号码：                 。

注册号码：                     企业类型：________________

经营范围：                                                      。

供应商（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或签章）：

职务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广州顺为招标采购有限公司/广州中医药大学

本授权书声明：           是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任职务           ，有效证件号码：                         。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就                     项目采购（项目编号：                  ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或签章）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

说明：

1.	法定代表人亲自签署“投标函”的，则无需提交本表。

2.	“投标函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或签章，缺一不可）。

3.	非法人投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

#### 4.4	对合同条款的应答

（两种情况请选择一种应答，在     上打“√”）

合同条款全部满足

1、不同意的合同条款（请列出修改意见）

2、其余合同条款全部满足。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

#### 4.5 联合体共同投标协议书（资格要求为“本项目不接受联合体投标”时不可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目部分，（乙公司全称）负责本项目部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执份。

甲公司全称：（盖章）	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人（签字或盖章）	法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.7	名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.8	中小企业声明函（供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于       行业，有从业人员         人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 4.9	残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 4.10	供应商获得认证或企业信誉证书一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

要求：请提供本表所列的证书资料。

## 财务报表

供应商根据评审表的要求提交经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（优于/无偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须将全部非“★”商务条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商名称（盖章）：

日期：    年    月    日

## 实施计划

8.1	技术方案

8.1.1 “▲”技术条款响应表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（优于/无偏离/负偏离） | 说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 6 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 7 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 8 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须将全部“▲”技术条款参数按顺序填写

#### 2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明；须提供证明材料的，请注明证明材料所在页码。

8.1.2 一般技术参数响应表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（优于/无偏离/负偏离） | 说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 6 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 7 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| 8 |  |  |  |  |  | 见（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须将全部非“★”、非“▲”技术条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明；须提供证明材料的，请注明证明材料所在页码。

8.1.3	设备技术特点说明及详细方案（如有）

8.1.4	项目整体验收计划（如有）

8.1.5	供应商认为必要说明的其他内容（如有）

#### 8.2  服务承诺

| 序号 | 主要内容（包括但不限于以下内容） | 投标文件响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期限长短 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 服务响应时间 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 技术保障能力 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 维护运行的技术指导能力 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 提供服务的便利性 |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商自行编制

#### 8.3 项目人员安排

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 8.4 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签订合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |

#### 8.5 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 8.6 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

## 供应商认为有必要说明的其他资料

## 投标产品资料

| 序号 | 主要内容（包括但不限于以下内容） | 投标文件响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术说明（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 投标产品经权威测试机构检测的性能报告（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标产品获得的相关的荣誉证书及相关质量证书（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 投标产品用户一览表（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 其他须提交文件（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

## 产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 环境标志产品 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

- “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：

（1）属“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广州顺为招标采购有限公司

如果我方在贵司组织的             招标中获得中标（采购项目编号：       ），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵司交纳中标服务费。

特此承诺！

供应商名称和地址：

电话：

传真：

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

## 唱标信封

#### 13.1 开标一览表

#### 13.2 投标函

#### 13.3 法定代表人授权书

#### 13.4 投标保证金交付凭证复印件

#### 13.5 退保证金说明（正本）

## 退投标保证金说明

如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

致：广州顺为招标代理有限公司

我方为                                           投标[采购文件编号为：        ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容 付款金额： 元 ￥ 已付金额： 元 ￥ 付款方式： 1.现金； 2.支票； 3.转账 ； 4.保函； 5.其它（电汇）； 资金来源： 保证金 备注： 经办及审批 申请人： 采购部门负责人： 合同管理人员审核 财务部门审核

## 开票资料说明函

广州顺为招标采购有限公司：

本公司 （供应商名称） 在参加贵公司举行的[项目名称]（项目编号为：[项目编号]）中如获成交，招标代理服务费发票则按以下选择进行开票：

| 发票类型 （请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项） | □增值税普通发票 | □增值税专用发票 |
| --- | --- | --- |
| 如选择“增值税专用发票”，则投标时必须提供以下资料信息： 1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。 |

附：缴纳招标代理服务费账号：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账 号 |  |

温馨提示

- 投标时，必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。

- 投标人中标后，我司将按该投标人所递交的投标文件中《招标代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。

- 因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

## 资格性审查材料（请按下列顺序装订）

16.1《政府采购法》第二十二条:

1)	具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2)	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料）

3)	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料）

4)	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明）

5)	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

6)	法律、行政法规规定的其他条件。

… …

（相关证明文件附后）

16.2投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，并将查询结果截图打印并加盖公章

……

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年   月   日

# Text boxes

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。