**西吉县农牧局2017年农产品可追溯体系建设所需软件和设备政府采购项目公开方式招标公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《固原市政府投资项目管理办法（试行）》（固政发[2017]55号）等法律法规规定， 宁夏鼎新工程咨询有限公司受 西吉县农牧局的委托，对西吉县农牧局2017年农产品可追溯体系建设所需软件和设备政府采购项目 （固（西）交政采【2018】51号、NXDXZC[2018]11）项目采用公开方式组织政府采购，现邀请具备供货和提供服务能力的供应商参加投标。

**1.项目名称、标段划分及采购内容**

1.1项目名称：西吉县农牧局2017年农产品可追溯体系建设所需软件和设备政府采购项目

1.2标段划分：共一个标段

1.3采购内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 其他说明 事项 |
| 1 | FPD检测器 | GC-2014气相色谱仪专用 | 台 | 1 | 1、供货结束后，甲方组织验收，验收合格后支付合同总额的90%。10%质量保证金待1年后仪器设备正常运行，没有质量问题后核付剩余资金。 2、合同签订后30日内供货结束。 |
| 2 | 石墨垫 | GC-2014气相色谱仪专用0.5mm | 个 | 20 |
| 3 | 马弗炉 | 型号SX2-5-12N,最高温度1200℃,炉膛尺寸W×P×H=200mm×300mm×120mm,外形尺寸W×P×H=520×650×660mm,容积7L,电源220V/50Hz，输入功率5 KW，加热原件：镍铬丝，控温精度：±1℃ 温度均匀度：5℃ | 台 | 1 |
| 4 | 液相色谱柱 | 880975-902-C18 5um 4.6\*250mm | 个 | 2 |
| 5 | 进样针 | 原子吸收分光光度计A\*6300C专用 | 个 | 100 |
| 6 | 石墨管（热解型） | 原子吸收分光光度计A\*6300C专用 | 个 | 20 |
| 7 | 石墨管（高密管） | 原子吸收分光光度计A\*6300C专用 | 个 | 20 |
| 8 | 石墨锥、石墨帽 | 原子吸收分光光度计A\*6300C专用 | 套 | 2 |
| 9 | 雾化器 | 原子吸收分光光度计A\*6300C专用 | 个 | 1 |
| 10 | cem微波消解仪 | Mars | 台 | 1 |
| 11 | 空心阴极灯 | 原子荧光分光光度计专用HAF-2砷灯 | 套 | 2 |
| 12 | 空心阴极灯 | 原子荧光分光光度计专用AF-2汞灯 | 套 | 2 |
| 13 | 空心阴极灯 | 原子吸收分光光度计专用镉灯 | 套 | 2 |
| 14 | 空心阴极灯 | 原子吸收分光光度计专用铅灯 | 套 | 2 |
| 15 | 一体复印机 | 257 | 台 | 1 |
| 16 | 多功能农药残留速测仪 | 16通道，全彩触摸屏+100次试剂，加配锂电池充电功能，内置打印机 | 套 | 2 |
| 17 | 便携式速测仪 | 外形尺寸长350mm,宽97mm，高35mm.液晶显示屏。仪器全套+50次速测卡，12通道，恒温温度38℃，反应时间10分钟，显示时间3分钟，输出100-240VAC 50、60H20.3A 输入CDC 3A | 台 | 2 |
| 18 | 组织捣碎机 | JJ-2B型，电源：AC220V 50Hz，额定功率200W， 工作方法断续，额定转速12000r/min 处理量1.5L, 玻璃杯。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 样品粉碎机 | JS66D-300 | 台 | 4 |
| 20 | 移液枪 | 单道可调试固定移液枪0.5-10ul | 把 | 2 |
| 21 | 移液枪 | 单道可调试固定移液枪10-100ul | 把 | 4 |
| 22 | 移液枪 | 单道可调试固定移液枪100-1000ul | 把 | 2 |
| 23 | 标准物质贮存瓶 | 50ml塑料 | 个 | 10 |
| 24 | 标准物质贮存瓶 | 100ml塑料 | 个 | 10 |
| 25 | 氯化钾 | 500g（分析纯） | 瓶 | 1 |
| 26 | 重铬酸钾 | 500g（分析纯） | 瓶 | 1 |
| 27 | 乙腈 | 4L(色谱纯） | 瓶 | 4 |
| 28 | 正己烷 | 4L(色谱纯) | 瓶 | 4 |
| 29 | 氯化钠 | 500g优级纯 | 瓶 | 2 |
| 30 | 甲醇 | 4L(色谱纯） | 瓶 | 4 |
| 31 | 抗坏血酸 | 25g | 瓶 | 5 |
| 32 | 氢氧化钠 | 500g优级纯 | 瓶 | 1 |
| 33 | 磷酸氢二钾 | 500g优级纯 | 瓶 | 1 |
| 34 | 磷酸 | 500ml优级纯 | 瓶 | 2 |
| 35 | 甲酸 | 500ml优级纯 | 瓶 | 2 |
| 36 | 偏磷酸 | 500ml优级纯 | 瓶 | 2 |
| 37 | 乙酸乙酯 | 4L(色谱纯） | 瓶 | 1 |
| 38 | 高氯酸 | 500优级纯 | 瓶 | 4 |
| 39 | 硝酸 | 500g优级纯 | 瓶 | 60 |  |
| 40 | 硼氢化钾 | 500g优级纯 | 瓶 | 2 |
| 41 | 硫脲溶液 | 500g优级纯 | 瓶 | 4 |
| 42 | 硝酸钯 | 500g优级纯 | 瓶 | 2 |
| 43 | 氢氟酸 | 500ml优级纯 | 瓶 | 1 |
| 44 | 二氯甲烷 | 4L(色谱纯） | 瓶 | 4 |
| 45 | 氨基柱 | 500mg，6ml,30支/盒 | 盒 | 10 |
| 46 | 佛罗里矽柱 | 1000mg，6ml,30支/盒 | 盒 | 10 |
| 47 | 针式过滤器 | 有机系0.22um100只/盒 | 盒 | 3 |
| 48 | 进样瓶 | 1.5ml白色盖红色硅胶垫 100支/盒 | 盒 | 2 |
| 49 | 标准物质 | 35克 | 瓶 | 1 |
| 50 | 毒死蜱标液 | 100mg/ ml | 支 | 2 |
| 51 | 克百威溶液 | 100mg/ ml | 支 | 2 |
| 52 | 多菌灵标液 | 100mg/ml | 支 | 2 |
| 53 | 百菌清标液 | 100mg/ml | 支 | 2 |
| 54 | 氯氰菊酯标液 | 100mg/ml | 支 | 2 |
| 55 | 三唑酮溶液 | 100mg/ml | 支 | 2 |
| 56 | 甲氰菊酯溶液 | 100mg/ ml | 支 | 2 |
| 57 | 汞标准溶液 | 1000mg/ ml | 支 | 2 |
| 58 | 镉标准溶液 | 1000mg/l | 支 | 2 |
| 59 | 砷标准溶液 | 1000mg/l | 支 | 2 |
| 60 | 铅标准溶液 | 1000mg/l | 支 | 2 |
| 61 | 丁腈手套 | 100只/盒 | 盒 | 4 |
| 62 | 橡胶手套 | 100只/盒 | 盒 | 2 |
| 63 | 标准型铝箔纸 | 锡纸15"（38cm）， 原料LLOY:8011 TEMPER:O、一级 | 盒 | 2 |
| 64 | 氮气 | 高纯氮气 | 瓶 | 2 |  |
| 65 | 氩气 | 高纯氩气 | 瓶 | 2 |
| 66 | 全自动软水器 | UP-10T.844 | 套 | 1 |
| 67 | 雷磁PH复合电极 | 型号：E-201-C，测量范围：5-60℃，盐桥材料：聚碳酸酯，填充液：3.0kcl/mol/L,外形尺寸：θ12\*120mm,电机基本特征：BNC | 个 | 1 |
| 68 | 农残速测试剂 | 200份 | 盒 | 80 |

1.4采购预算：499139.00元。

**2.项目编号**

2.1政府采购编号：固（西）交政采【2018】51号

2.2委托代理编号：NXDXZC[2018]11

**3.供应商资格**

3.1供应商基本资格

（1）营业执照副本

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证

（4）检察机关出具的近三年内有无行贿犯罪记录告知函（告知函必须在有效期内）

（5）法定代表人资格证明（非法人参加的投标人必须提供法定代表人授权委托书）

**三证合一的只提供营业执照副本，不提供税务登记证和组织机构代码证。**

3.2供应商特定资格

（1）投标企业必须具备实验仪器、仪器配件及实验试剂的经营范围。

注：①开标时提供上述所有资格原件由专家进行审查。

②供应商仔细阅读本次招标项目资格设定条件，严格按照本次资格设定条件进行网上报名，代理机构不对资格进行初审；供应商因资格条件不符参与投标造成的损失代理机构与采购人概不负责。

**4.报名时间**

4.1 公告时间：2018 年 4 月 24日至 5 月 2日；

4.2 报名时间：凡有意参加投标者，请于2018 年 4 月 24日至5月 2日。

4.3报名方式：原则上登陆“宁夏公共资源交易网（固原市）（http://www.nxggzyjy.org/ningxiaweb/）”报名。特殊项目须经管理部门审核同意后进行现场报名。报名成功、缴纳标书费后，即可下载招标文件。

注：①在规定时间内未按以上程序进行网上报名登记的供应商，投标一律不予接受。

②该交易管理平台系统实行CA锁认证安全登陆管理，办理CA锁业务及平台操作事宜，请咨询江苏国泰新点软件有限公司。联系电话：0951-6891120

**5.招标文件获取**

5.1 2018 年 4 月 24日至 5 月 2日，获取招标文件截止时间后未缴纳标书费的视为自动放弃投标资格。

5.2 招标文件售价：每套（每个标段）人民币300元，售出不退。

5.3 招标文件费缴纳：报名成功后，供应商在报名系统中找到对应项目标段的招标文件费用，缴纳后会自动在系统中反映出来,若足额则可在宁夏公共资源交易网下载电子版招标文件。

5.4原则上供应商必须从本公司基本账户用转账方式于报名期间缴纳招标文件费，同时注明投标项目名称和标段；开标前1小时将进账单送代理机构核验后，开具标书费收据，开标时审验资质备查。

5.5报名通过、缴纳招标文件费后各供应商自行在宁夏公共资源交易网（固原市）（http://www.nxggzyjy.org/ningxiaweb/）下载招标文件，恕不另行通知，如有遗漏，采购单位或代理机构概不负责。

**6.投标截止时间、开标时间及地点**

6.1投标截止：2018年 5月 15日 9时 00 分止，超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

6.2逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，代理机构将拒绝接收。

6.3开标时间：2018年 5月 15日 9时 00 分。

6.4开标地点：固原市公共资源交易中心第四开标厅第一评标室

6.5法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

**7.投标保证金**

7.1递送投标文件一个工作日前，供应商须按招标文件相关规定足额缴纳投标保证金。

7.2缴纳方式及退付

（1）投标保证金请汇至：

 帐户名：固原市公共资源交易中心

 开户行：石嘴山银行股份有限公司固原分行

 账  号：系统内随机提供产生的子账号

（2） 投标保证金缴纳截止时间：开标前一个工作日

（3）投标人在网上报名成功后，CA网上系统会自动生成一个随机虚拟账户，可按该账户直接缴纳投标保证金。

（4）投标人务必按照网上系统提供的子账号缴纳投标保证金，投标保证金必须以投标人的基本户转入(不接收个人网银业务)，其他户转入投标时出现问题、账号填写有误或未及时缴纳将导致投标保证金无法按时到账，后果将由投标人自行承担。

（5）投标人需充分考虑保证金缴纳时间段内的银行处理业务时间以及节假日等客观因素，确保在开标前一个工作日及时汇出并保证按时到账。投标保证金的缴纳情况由代理机构进行核实。

（6）退付投标保证金通过交易平台系统直接转入投标人的基本账户，未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退付，中标人的投标保证金在签订合同之日起五个工作日内退付，履约保证金按有关规定办理。具体缴纳及退付方式请参考固原市公共资源交易网发布的“关于推行网上报名和收退投标保证金工作的通知”。网上报名和收退投标保证金工作及平台操作事宜，请咨询江苏国泰新点软件有限公司。联系电话：0951-6891120、4008503300\0954-2039234

7.3 未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

**8.项目完成时间**

合同签订后30日内供货结束。

**9.采购单位及代理机构联系方式**

9.1单位名称：西吉县农牧局

联系人：王攀峰

电话：18195044638

9.2代理机构：宁夏鼎新工程咨询有限公司

地址：固原市经济开发区九龙路银联机动车检测站对面

联系人：魏燕华

电话： 13139542119 0954-2081666

宁夏鼎新工程咨询有限公司

2018年4月23日