2018年中国疾控中心结核病预防控制中心国家结核病参比实验室仪器采购项目公开招标公告和采购需求

日    期：2018年8月6日

招标编号：0701-184160060376

中技国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中国疾病预防控制中心（以下简称“采购人”）委托，就利用其财政资金的“2018年中国疾控中心结核病预防控制中心国家结核病参比实验室仪器采购项目”进行国内公开招标。现邀请合格投标人就下列需求提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量(台/套) | 是否接受进口产品 | 分包预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 液质串接联用仪 | 1 | 是 | 214 | 单一产品采购包核心产品 |
|  | 1-2 | 超低温冰箱 | 4 | 否 |  |  |
|  | 1-3 | 生物安全柜 | 4 | 否 |  |  |
| 2 | 2-1 | 生物分析仪 | 1 | 是 | 186 |  |
|  | 2-2 | 高分辨率溶解曲线分析仪（实时荧光定量PCR仪） | 1 | 是 |  |  |
|  | 2-3 | 数字PCR仪 | 1 | 是 |  | 单一产品采购包核心产品 |
|  | 2-4 | 超纯水一体机 | 1 | 否 |  |  |
|  | 2-5 | 痰涂片自动染色阅片系统 | 1 | 否 |  |  |

注：1）本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

2）本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。

- 项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实，项目预算金额为人民币400万元。

3. 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

    - 本项目招标文件采用网上审批下载方式发放，不向投标人提供纸质招标文件。

    - 招标文件发售时间：从2018年8月6日17 时00分到2018年8月13日16时00分止。

    - 有意向的投标人应先在中国通用招标网（http://www.china-tender.com.cn）进行免费注册，注册完成后请按照网上操作流程进行购买。中国通用招标网技术支持电话：010-63348126。注册审核电话：010-63348420/ 010-63348287。

    - 购买标书流程：投标人先在通用招标网招标文件获取一栏中对应的项目（标）下填写招标文件购买申请，填写招标文件购买申请后，具体购买方式包括：

- 选择网上支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可下载招标文件，发票领取方式为：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场领取发票；

- 选择以电汇方式购买招标文件的投标人，按照系统提供的账号进行汇款，在汇款成功后，即可下载招标文件，发票领取方式为：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场领取发票

特别提示：

提示1：每次购买标书申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行付款，不要重复支付；

提示2：汇款金额必须与系统提示金额相同，否则将会被退回。

- 选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须前往北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场交款并当场领取发票，完成交款手续后，即可在线下载招标文件，标书室工作时间（现金、支票方式）：每天（周六、日及法定节假日除外）上午9：00－11：00、下午2：00－4：00 时。联系人：杜庆 ；联系人电话：010-63348281。

招标文件售价：500元人民币/包，售后不退。

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 近三年内（本项目投标截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其它要求。

    - 本项目不接受联合体投标。

    - 投标人所投产品属于进口产品的，投标人应具有外贸进出口经营许可。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

- 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

- 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的是否接受进口产品详见第1条“招标内容”要求。

- 递交投标文件截止时间和地点：2018年8月29日9时30分整（北京时间），北京西三环中路90号通用技术大厦309会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2018年8月29日9时30分整（北京时间）

- 开标地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦309会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

- 评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，详细的评分因素和标准见各包招标文件。

- 招标公告期限：从公告之日起5个工作日。

- 采购人信息：

- 名      称：中国疾病预防控制中心

- 地      址：北京市昌平区昌百路155号

- 联  系  人：王悦

- 电      话：010-58900134

- 采购代理机构信息：

    - 名      称： 中技国际招标有限公司

    - 地      址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室

（邮政编码：100055）

    - 联系人姓名： 张乔治、和奕含

    - 电      话： 010－63348421、63348507

    - 传      真： 010－63373520

- 采购代理机构银行财务信息：

- 开户名称：中技国际招标有限公司

- 开户行名称：中国银行西城支行

- 账      号：323357659051

备注：以电汇方式递交投标保证金、支付中标服务费请供应商在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

采购人的采购需求：

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国疾病预防控制中心配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 液质串接联用仪 | 1 |
|  | 1-2 | 超低温冰箱 | 4 |
|  | 1-3 | 生物安全柜 | 4 |
| 2 | 2-1 | 生物分析仪 | 1 |
|  | 2-2 | 高分辨率溶解曲线分析仪（实时荧光定量PCR仪） | 1 |
|  | 2-3 | 数字PCR仪 | 1 |
|  | 2-4 | 超纯水一体机 | 1 |
|  | 2-5 | 痰涂片自动染色阅片系统 | 1 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：以各品目要求为准

- 采购项目（标的）交付的地点：中国疾病预防控制中心指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期为验收合格后12个月(自货物验收合格双方签字确认之日起始计)，投标人和制造商（出具授权的制造商）需要同时提供包含上述售后服务要求的售后服务承诺函。保修范围包括提供的所有设备（含第三方设备、配件和易损件）和安装调试维修保养服务，以及定期校准并免费提供校准所需的所有耗材和试剂。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包 品目1-	1液质串接联用仪

1、品名、数量及用途

1.1品名：液质串接联用仪

1.2数量：1台

1.3用途：用于非结核分枝杆菌的鉴定工作，可同时用于涉及结核分枝杆菌的药物和细胞学研究。

2、工作条件

2.1工作环境温度；20－30摄氏度；  .

2.2工作环境湿度： 20-- 80%；

2.3电源: AC 220V ( 10% 、50 Hz ( 1 Hz。

3、技术要求

3.1超高压液相色谱系统

3.1.1溶剂输送系统：二元高压梯度泵

3.1.2流速RSD：≤0.075%

3.1.3流速准确度：±1%

3.1.4压力脉动：≤1%

▲3.1.5流速范围：0.001-4.5mL/min

3.1.6操作压力：0-800 bar

3.1.7梯度RSD：≤0.15%

3.1.8梯度组成准确度：±0.35%

3.1.9梯度延迟体积：≤350 μL

3.1.10内置真空脱气机

3.2 自动进样系统

3.2.1  自动进样器：具备

3.2.2  样品容量：最大≥200位2ml样品瓶

3.2.3  进样范围：0.1~100L

3.2.4 	进样RSD：≤0.15%

3.2.5 	交叉污染：≤0.0009%

3.2.6	重复进样次数：1-99次/样品

3.2.7	控制功能：进样体积、自动洗针程序、柱前自动衍生程序、柱前样品自动稀释、自动混合、取样及进样速率

3.2.8	压力范围：0-800bar

3.3智能化可降温柱温箱

3.3.1 柱温范围： 10-85˚C

3.3.2温度稳定性：≤0.1˚C

3.3.3温度准确度：≤+0.5˚C

3.3.4柱容量：	30cm柱≥4根

3.3.5柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法

3.4三重四极杆质谱仪部分

3.4.1质谱具有抗压能力，支持顶部叠放液相。

▲3.4.2 离子源： 独立ESI源

3.4.3喷雾针位置无须调节即可适应不同的HPLC流速

3.4.4要求离子源喷雾针垂直于质谱入口

3.4.5离子源接口用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳及超临界流体色谱

3.4.6离子传输部分无需卸真空，即可进行清洁维护

3.4.7采用扭旋渐缩双六极杆离子导入系统，在80mm距离内气压降低≥5个数量级

3.4.8在四极杆前后采用超微离子滤片（≤1mm）。

▲3.4.9四极杆质量分析器：最高温度≥60摄氏度，免清洗

3.4.10碰撞池采用扭旋渐缩双六极杆设计，内部充有涡旋气流，记忆效应≤0.001%

3.4.11气体要求: 雾化气和碰撞气使用氮气

3.4.12免拆机可插拔电子倍增器检测器

3.4.13真空系统：具备差动抽气真空系统，具有自动断电保护功能

3.4.14扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM、正/负极性切换、触发式MRM，混合扫描模式

3.5检测性能：

3.5.1质量范围： m/z 5-1350

3.5.2最大扫描速率：≥14,500 amu/s

3.5.3动态范围：≥ 5×106

3.5.4检测灵敏度:

1）ESI+灵敏度：2.1mm x 30mm，3.5um SB-C-18, 400ul/min，柱上20 fg 利血平，连续进样10针，考察 m/z 609>195 , RSD ≤10%

2）ESI-灵敏度：2.1mm x 30mm，3.5um SB-C-18, 400ul/min,柱上20 fg 氯霉素连续进样10针，考察 m/z 321>152 , RSD≤10%

3.5.5 正负模式切换时间：≤25 ms

3.5.6质量轴稳定性：±0.1 amu/24 hours

3.5.7质量准确度：≤0.1 amu

3.5.8 MRM最小驻留时间：≤1 ms

3.5.9碰撞反应池离子清除时间：≤ 1 ms

3.6工作站软件

▲3.6.1具备基于PSO算法的调谐系统，自动调谐时间≤15min，调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵，无需手动步骤，并支持样品采集过程中自动调谐

3.6.2自动方法优化软件：具备自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，包括传输电压，MS/MS的碰撞能量

3.6.3自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口。该方法一次可同时监测≥3900个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入

3.6.4 定量软件具备自定义功能，可根据操作需求修改软件界面及报告模板，并生成相应的快捷方式

3.6.5同时定量和定性：MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度≥单独检测时的灵敏度的85%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索，并提供谱图证明

3.6.6液相色谱和质谱使用同一个软件平台，质谱待机状态下，软件平台可独立控制液相色谱

3.6.7系统监控功能：监控离子传输系统状态、检测器使用时间并具备预警功能

3.6.8电脑工作站：

1）CPU≥3.00 GHz

2）内存≥4GB,硬盘≥1T

3）独立显卡，DVD/CD-RW。

4） Windows 7或以上操作系统

5）液晶显示器≥22吋。

6）彩色激光打印机

4. 详细配置

4.1三重四极杆质谱仪 （包含：二元泵、样品瓶进样器、标准抽屉、色谱柱加热器） 1套

4.2电脑工作站    1套

4.3 操作安装软件  1套

4.4 激光打印机1台

5售后服务

5.1卖方负责在买方指定的位置进行设备安装、调试，达到技术规格说明书规定的各项指标。投标人应在投标文件中提供详细的安装调试计划和周期。

5.2在中国有厂商授权的机构对产品进行售后支持和维修，该机构有相似大型设备的售后经验。

5.3卖方货物中须提供以下随机资料1套（中英文对照）：

5.3.1技术规格说明书；

5.3.2使用说明书；

5.3.3操作及维修手册；

5.3.4备品备件、专用维修工具及仪器仪表的名称、规格、数量、价格明细表；

5.3.5其它必备的技术资料。

6技术服务

6.1安装、调试及培训

6.1.2到货后30日内现场免费安装调试，验收合格。安装调试所需的专用工具、配件等由卖方负责。

6.1.3提供现场的使用指导，为期至少3天2人以上免费培训

6.2验收及验收标准

6.2.1验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；采购文件的约定，满足所有购置的清单要求。

6.2.2最终验收：供货方对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲方。设备安装调试和试运行结束后，由供货方负责联系有关部门，并会同需求方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

6.3维修及技术服务

6.3.1卖方为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训,免费提供培训手册，使买方掌握仪器的基本操作。

6.3.2保修期内维修：自验收合格之日算起，应负责提供12个月的质保服务。质保期内，卖方免费提供非人为因素损坏的零备件、并免费更换和维修。质保期内设备出现故障后，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应，48小时到现场。

6.3.3保修期外维修：保修期外卖方为仪器提供终身维修服务，对质保期外的维修服务，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应；确需到现场维修的必须在48个小时内派专业工程师到达买方现场，对设备进行调试或更换已损坏的零部件；对质保期外的服务费用及其更换的零部件费用按卖方最优惠的价格收取。卖方保障及时提供仪器所需的任何维修、消耗备件。

第一包 品目1-2超低温冰箱

1、品名、数量及用途

1.1品名：超低温冰箱

1.2数量：4台

1.3用途：用于结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌及其他病原微生物样本的超低温样品冻存。

2、工作条件

2.1工作环境温度；20－35摄氏度；  .

2.2工作环境湿度： 20-- 80%；

2.3电源: AC 220V ( 10% 、50 Hz ( 1 Hz。

3、技术要求

▲3.1容积：有效容积≥800L，可存储2ml冻存管≥60000个

3.2设定温度范围-10°C～-86°C，适用范围在-40°C～-86°C ，均匀度误差≤6°C

3.3结构：

3.3.1内外双层门

3.3.2 具有≥4个发泡内门并带密封条设计；

3.3.3外门≥4层密封；

3.4材料:

3.4.1内胆材质为彩色涂层镀锌钢板，双层防腐；

3.4.2保温材料使用航空真空隔热材料，厚度≥25mm

▲3.5采用HC制冷系统，耗电量≤12Kw.h/24h

3.6具有两个冷凝风机，可根据环静温度实现开停。

3.7具有一体式手把门锁设计，可单手实现开关门，并能使用暗锁及挂锁。

3.8 具有LED 显示屏，可显示环境温度温及输入电压。

3.9具有多种故障报警功能，包括高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警。

▲3.10具有2 个压缩机，总功率≥1000W

3．11具有USB模块，可记录箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可保存≥10年数据。

▲3.12具有内置5V冷链供电系统；

▲3.13具有可加热平衡孔模块。

3.14外部尺寸：≤1150*1000*2000mm(深×宽×高mm)

4.配置

4.1 超低温冰箱   4台

4.2 操作使用说明书及培训  4套

5售后服务

5.1卖方负责在买方指定的位置进行设备安装、调试，达到技术规格说明书规定的各项指标。投标人应在投标文件中提供详细的安装调试计划和周期。

5.2在中国有厂商授权的机构对产品进行售后支持和维修，该机构有相似大型设备的售后经验。

5.3卖方货物中须提供以下随机资料1套（中英文对照）：

5.3.1技术规格说明书；

5.3.2使用说明书；

5.3.3操作及维修手册；

5.3.4备品备件、专用维修工具及仪器仪表的名称、规格、数量、价格明细表；

5.3.5其它必备的技术资料。

6技术服务

6.1安装、调试及培训

6.1.2到货后30日内现场免费安装调试，验收合格。安装调试所需的专用工具、配件等由卖方负责。

6.1.3提供现场的使用指导，为期至少3天2人以上免费培训

6.2验收及验收标准

6.2.1验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；采购文件的约定，满足所有购置的清单要求。

6.2.2最终验收：供货方对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲方。设备安装调试和试运行结束后，由供货方负责联系有关部门，并会同需求方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

6.3维修及技术服务

6.3.1卖方为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训,免费提供培训手册，使买方掌握仪器的基本操作。

6.3.2保修期内维修：自验收合格之日算起，应负责提供12个月的质保服务。质保期内，卖方免费提供非人为因素损坏的零备件、并免费更换和维修。质保期内设备出现故障后，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应，48小时到现场。

6.3.3保修期外维修：保修期外卖方为仪器提供终身维修服务，对质保期外的维修服务，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应；确需到现场维修的必须在48个小时内派专业工程师到达买方现场，对设备进行调试或更换已损坏的零部件；对质保期外的服务费用及其更换的零部件费用按卖方最优惠的价格收取。卖方保障及时提供仪器所需的任何维修、消耗备件。

## 第一包1-3 生物安全柜

1、品名、数量及用途

1.1品名： 生物安全柜

1.2数量：4台

1.3用途：用于结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌及其他病原微生物样本的制备，对实验人员及环境全面保护。

2、工作条件

2.1工作环境温度；20－35摄氏度；

2.2工作环境湿度： 20-- 80%；

2.3电源: AC 220V ( 10% 、50 Hz ( 1 Hz。

3、技术要求

1	安全柜：二级A2生物安全柜

▲2	气流模式：30%外排，70%循环

3	内部工作区域（H*W*D）：≥750×1200×600 mm；

4	前窗工作开口高度：255-535mm

5	送风/排风过滤膜：EN1822 H14 HEPA滤膜，对易穿透性颗粒（MPPS）≥99.995%，对0.3微米颗粒≥99.999%

6	噪音 ≤70dBA

7	照度 ≥1200 lux

8	排风/ 进风量：≥540立方米/ 小时

9	通风量：套管连接时，≥700立方米/ 小时

▲10气流控制技术：两个独立的进气与排气风机自动控制并平衡下降气流与进气/ 排气气流；直流电机可实时监测和控制风机转速。

11	数字气流验证技术：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量≥20% 时，报警器报警。

12	风机：直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机

13	低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作；紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%。

14	指示器：可直观显示安全柜总体运行状态。

15	自动报警：可对不正常气流报警及玻璃门位置报警

▲16	前窗玻璃材料：采用双层贴膜防紫外线防爆玻璃。

17	前窗位置监测：具备。

18	安全锁定：在紫外灭菌过程中，前窗安全锁启动。

19	功耗，运行时≤300W,节能模式≤40W

20	前窗倾角10o±1 o。

21	UV灯：UV灯管可定时操作

22	控制面板信息：时间显示、风速显示、总工作时间显示、定时器、UV灯工作时间、，错误报告、性能参数、

23	电源插座：≥1个

24	检修口：≥6个（直径≥20mm）

25	阀门：最多可安装≥6个(通过侧壁检修口安装)

29	搁手架：≥2个，

30	支架：可调高度支架

4.配置

4.1生物安全柜及支架     4台

4.2仪器正常运转所必需的附件、配件、专用工具等

5售后服务

5.1卖方负责在买方指定的位置进行设备安装、调试，达到技术规格说明书规定的各项指标。投标人应在投标文件中提供详细的安装调试计划和周期。

5.2在中国有厂商授权的机构对产品进行售后支持和维修，该机构有相似大型设备的售后经验。

5.3卖方货物中须提供以下随机资料1套（中英文对照）：

5.3.1技术规格说明书；

5.3.2使用说明书；

5.3.3操作及维修手册；

5.3.4备品备件、专用维修工具及仪器仪表的名称、规格、数量、价格明细表；

5.3.5其它必备的技术资料。

6技术服务

6.1安装、调试及培训

6.1.2到货后30日内现场免费安装调试，验收合格。安装调试所需的专用工具、配件等由卖方负责。

6.1.3提供现场的使用指导，为期至少3天2人以上免费培训

6.2验收及验收标准

6.2.1验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；采购文件的约定，满足所有购置的清单要求。

6.2.2最终验收：供货方对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲方。设备安装调试和试运行结束后，由供货方负责联系有关部门，并会同需求方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

6.3维修及技术服务

6.3.1卖方为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训,免费提供培训手册，使买方掌握仪器的基本操作。

6.3.2保修期内维修：自验收合格之日算起，应负责提供12个月的质保服务。质保期内，卖方免费提供非人为因素损坏的零备件、并免费更换和维修。质保期内设备出现故障后，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应，48小时到现场。

6.3.3保修期外维修：保修期外卖方为仪器提供终身维修服务，对质保期外的维修服务，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应；确需到现场维修的必须在48个小时内派专业工程师到达买方现场，对设备进行调试或更换已损坏的零部件；对质保期外的服务费用及其更换的零部件费用按卖方最优惠的价格收取。卖方保障及时提供仪器所需的任何维修、消

第二包 品目2-1生物分析仪

1、品名、数量及用途

1.1品名：生物分析仪

1.2数量：1台

1.3用途：自动完成结核分支杆菌核酸样品的定性、定量分析；具备结核分支杆菌DNA分子完整性指数（RIN）分析功能，用于样品的质量控制。

2、工作条件

2.1工作环境温度；20－35摄氏度；  .

2.2工作环境湿度： 20-- 80%；

2.3电源: AC 220V ( 10% 、50 Hz ( 1 Hz。

3、技术要求

3.1核酸蛋白定量分析仪主机：具有可拆卸式电极、激光激发荧光模块

3.2蛋白分析性能

3.2.1. 分析时间：30分钟完成≥10个样本的分析

3.2.2. 分析形式：具有对每个样本进行定性及定量同步分析功能

3.2.3. 具有全自动蛋白分析功能，无需后续染色和脱色

3.2.4. 样品消耗：≤5ul

3.2.5. 灵敏度：≤1pg/ul

3.2.6. 结果显示形式：电泳图样形式及峰值曲线格式

3. 3 核酸分析性能

# 3.3.1. 分析时间：30分钟完成≥12个样本的分析

3.3.2. 分析形式：可同步完成核酸样品的定性及定量分析

3.3.4. 样品消耗：DNA　≤1ul，RNA　≤1ul

3.3.5. 可显示为电泳图片形式以及HPLC格式

▲3.3.6. 灵敏度：≤1ng/ul（DNA），≤10ng/ul(总RNA）。

▲3.3.7. RNA分析完毕直接输出RNA完整数（RIN）。

3.3.8. 可对small RNA( 6-150nt)分子进行定性、定量分析。

3．4 软件

3.4.1．软件可以控制所有全自动分析过程，具有内建分析功能

3.4.2．具有峰或胶视图及样品信息显示。

3.4.3．单个应用软件可同时控制两台设备，并能同时监控每步运行情况

3.4.4．全自动数据采集功能：

1)可自动检测每个峰的分子量大小

2)根据内标进行校准后自动计算相对浓度，并能对每个峰在总浓度中的百分比含量进行自动计算

3)可自动计算两种RNA核糖体的比率（指示RNA的质量）。

3.4.5.多种结果的数据均可整合为统一的电子数据表进行输出

3.4.6. 具有对于弥散的RNA，DNA及蛋白样品的分析功能

3.4.7．具有IQ，OQ/PV认证。

3.4.8  工作站：内存≥4G、硬盘≥500G，显示器≥13吋

4. 详细配置

4.1生物分析仪主机（包含：电极卡夹、软件和许可证、灌注工作站） 1套

4.2 涡旋振荡仪    1套

4.3 操作安装软件  1套

4.4 测试芯片附件  1套

4.5 工作站    1台

5售后服务

5.1卖方负责在买方指定的位置进行设备安装、调试，达到技术规格说明书规定的各项指标。投标人应在投标文件中提供详细的安装调试计划和周期。

5.2在中国有厂商授权的机构对产品进行售后支持和维修，该机构有相似大型设备的售后经验。

5.3卖方货物中须提供以下随机资料1套（中英文对照）：

5.3.1技术规格说明书；

5.3.2使用说明书；

5.3.3操作及维修手册；

5.3.4备品备件、专用维修工具及仪器仪表的名称、规格、数量、价格明细表；

5.3.5其它必备的技术资料。

6技术服务

6.1安装、调试及培训

6.1.2到货后30日内现场免费安装调试，验收合格。安装调试所需的专用工具、配件等由卖方负责。

6.1.3提供现场的使用指导，为期至少3天2人以上免费培训

6.2验收及验收标准

6.2.1验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；采购文件的约定，满足所有购置的清单要求。

6.2.2最终验收：供货方对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲方。设备安装调试和试运行结束后，由供货方负责联系有关部门，并会同需求方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

6.3维修及技术服务

6.3.1卖方为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训,免费提供培训手册，使买方掌握仪器的基本操作。

6.3.2保修期内维修：自验收合格之日算起，应负责提供12个月的质保服务。质保期内，卖方免费提供非人为因素损坏的零备件、并免费更换和维修。质保期内设备出现故障后，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应，48小时到现场。

6.3.3保修期外维修：保修期外卖方为仪器提供终身维修服务，对质保期外的维修服务，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应；确需到现场维修的必须在48个小时内派专业工程师到达买方现场，对设备进行调试或更换已损坏的零部件；对质保期外的服务费用及其更换的零部件费用按卖方最优惠的价格收取。卖方保障及时提供仪器所需的任何维修、消耗备件。

第二包 品目2-2高分辨率溶解曲线分析仪（实时荧光定量PCR仪）

1、品名、数量及用途

1.1品名：高分辨率溶解曲线分析仪（实时荧光定量PCR仪）

1.2数量：1台

1.3用途：用于结核分枝杆菌有SNP分析，结核杆菌分型。

2、工作条件

2.1工作环境温度；20－35摄氏度；  .

2.2工作环境湿度： 20-- 80%；

2.3电源: AC 220V ( 10% 、50 Hz ( 1 Hz。

3.系统要求：

3.1 支持≥4色荧光检测

3.2加热模块：半导体。

3.3具有≥5个独立控温区，可以同时完成≥5不同TM值的检测任务。

3.4支持耗材： 96孔反应板、8 连管或者单管。

▲3.5控温范围： 4 ℃～100 ℃

▲3.6加热模块最高升温速率:≥4.5℃/秒

3.7 数据采集：对所有反应孔收集所有滤片的数据，试验结束后反应板设置可修改。

3.8支持高分辨熔解曲线HRM应用，

3.9精确到≤0.1℃/秒

3.10自动分辨基因型并自动忽略无模板对照

3.11自动将未知多态性归类

3.12具备多窗口多图谱查询、多种数据导出模式

3.13温度精确度：±0.3 ℃

3.14光源： LED激发光源

3.15支持无电脑操作仪器功能，通过使用触摸屏即可完成仪器的操作，触摸屏≥6.5英寸。

3.16 工作站：

3.16.1 CPU: 双核或以上

3.16.2 内存≥4GB；硬盘≥500 GB、

3.16.3显示器≥19英寸

3.16.4 windows7或以上操作系统

4 配置要求

4.1高分辨率溶解曲线分析仪主机一台

4.2工作站一台

4.3高分辨率溶解分析软件1套

4.4 探针引物设计软件    1套

4.5  校准试剂盒    1套

4.6 性能验证试剂盒1套

4.7 5-200ul单通道电子移液器1支，50-1000ul单通道电子移液器1支，10-300ul八通道电子移液器1支

5售后服务

5.1卖方负责在买方指定的位置进行设备安装、调试，达到技术规格说明书规定的各项指标。投标人应在投标文件中提供详细的安装调试计划和周期。

5.2在中国有厂商授权的机构对产品进行售后支持和维修，该机构有相似大型设备的售后经验。

5.3卖方货物中须提供以下随机资料1套（中英文对照）：

5.3.1技术规格说明书；

5.3.2使用说明书；

5.3.3操作及维修手册；

5.3.4备品备件、专用维修工具及仪器仪表的名称、规格、数量、价格明细表；

5.3.5其它必备的技术资料。

6技术服务

6.1安装、调试及培训

6.1.2到货后30日内现场免费安装调试，验收合格。安装调试所需的专用工具、配件等由卖方负责。

6.1.3提供现场的使用指导，为期至少3天2人以上免费培训

6.2验收及验收标准

6.2.1验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；采购文件的约定，满足所有购置的清单要求。

6.2.2最终验收：供货方对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲方。设备安装调试和试运行结束后，由供货方负责联系有关部门，并会同需求方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

6.3维修及技术服务

6.3.1卖方为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训,免费提供培训手册，使买方掌握仪器的基本操作。

6.3.2保修期内维修：自验收合格之日算起，应负责提供12个月的质保服务。质保期内，卖方免费提供非人为因素损坏的零备件、并免费更换和维修。质保期内设备出现故障后，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应，48小时到现场。

6.3.3保修期外维修：保修期外卖方为仪器提供终身维修服务，对质保期外的维修服务，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应；确需到现场维修的必须在48个小时内派专业工程师到达买方现场，对设备进行调试或更换已损坏的零部件；对质保期外的服务费用及其更换的零部件费用按卖方最优惠的价格收取。卖方保障及时提供仪器所需的任何维修、消耗备件。

第二包 品目2-3数字PCR仪

1、品名、数量及用途

1.1品名：数字PCR仪

1.2数量：1台

1.3用途：用于结核分枝杆菌有突变位点检测，绝对定量应用。

2、工作条件

2.1工作环境温度；15－30摄氏度；  .

2.2工作环境湿度：≤ 85%；

2.3电源: AC 220V ( 10% 、50 Hz ( 1 Hz。

3、技术要求

▲3.1 能将每个样品的反应体系分为15000-20000个油包水的微滴,微滴尺寸≥0.8纳升。

3.2采用真空负压动力产生微滴，无需外接气体罐或空气压缩机。

3.3 微滴发生器可在3分钟内同时完成≥8个样品的微滴制备；

▲3.4 微滴扩增：≥70个样品的PCR，并可使用温度梯度功能，同时筛选≥7个不同退火温度。

3.5 微滴分析仪具有两个荧光检测通道。

▲3.6 微滴分析仪：全自动运行，一次可同时对≥70个样品的微滴荧光信号进行检测，可任意设置对照样品。

3.7 微滴检测方式：流式微滴分析技术，无需加入额外的荧光素即可识别微滴。具备后台实时微滴质控功能，自动记录并剔除质量不合格的微滴。

3.8 可直接检测DNA/Cdna/RNA样品（一步法RT-ddPCR反应）。提供证明材料。

3.9  192个样本的检测全流程耗时≤8小时；96个样本的检测全流程耗时≤5小时；16个样本的检测全流程耗时≤2.5小时。

3.10具备回收微滴内PCR产物功能， 并用于下游分析和其它应用。提供相应的回收方案。

3.11反应体系：≤20µl

3.12光源：≥2个LED

▲3.13 检测器：配备≥2个硅光子计数器(MPCC)，可实现双荧光同时检测：FAM/HEX(VIC)。适用于染料法、探针法，一个反应可同时检测1-4个靶标。

3.14 灵敏度：能检测到单拷贝基因

3.15动态范围： 1-100,000，提供证明材料。

3.16一个样本最大检测微滴总数：≥100万

3.17 软件功能

3.17.1 客户端软件能进行机器的操控和数据采集。

3.17.2软件能显示每个微滴FAM通道(或EvaGreen)和HEX(VIC)通道的荧光信号，计算出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul)、拷贝数变异CNV、稀有突变百分比分度

3.17.3具备连锁分析功能，结果可直接打印输出或导入Excel表格

3.17.4可对多个样品（技术重复）的平均值和总误差进行统计分析，可合并多个样品（技术重复）的微滴总数进行统计分析，计算泊松误差和显示随机误差。

3.17.5阈值线可自动也可手动，每个样本可单独设定阈值线；具有一维图、二维图、直方图

3.17.6自动识别复杂微滴分簇，支持4重自动分析以及drop-off检测功能。

4.配置

4.1 微滴发生器1台

4.2微滴阅读仪1套

4.3 半自动化热封仪1台

4.4 原装配套分析软件1套

4.5 配套试剂1套

4.6梯度PCR扩增仪 1台

5售后服务

5.1卖方负责在买方指定的位置进行设备安装、调试，达到技术规格说明书规定的各项指标。投标人应在投标文件中提供详细的安装调试计划和周期。

5.2在中国有厂商授权的机构对产品进行售后支持和维修，该机构有相似大型设备的售后经验。

5.3卖方货物中须提供以下随机资料1套（中英文对照）：

5.3.1技术规格说明书；

5.3.2使用说明书；

5.3.3操作及维修手册；

5.3.4备品备件、专用维修工具及仪器仪表的名称、规格、数量、价格明细表；

5.3.5其它必备的技术资料。

6技术服务

6.1安装、调试及培训

6.1.2到货后30日内现场免费安装调试，验收合格。安装调试所需的专用工具、配件等由卖方负责。

6.1.3提供现场的使用指导，为期至少3天2人以上免费培训

6.2验收及验收标准

6.2.1验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；采购文件的约定，满足所有购置的清单要求。

6.2.2最终验收：供货方对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲方。设备安装调试和试运行结束后，由供货方负责联系有关部门，并会同需求方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

6.3维修及技术服务

6.3.1卖方为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训,免费提供培训手册，使买方掌握仪器的基本操作。

6.3.2保修期内维修：自验收合格之日算起，应负责提供12个月的质保服务。质保期内，卖方免费提供非人为因素损坏的零备件、并免费更换和维修。质保期内设备出现故障后，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应，48小时到现场。

6.3.3保修期外维修：保修期外卖方为仪器提供终身维修服务，对质保期外的维修服务，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应；确需到现场维修的必须在48个小时内派专业工程师到达买方现场，对设备进行调试或更换已损坏的零部件；对质保期外的服务费用及其更换的零部件费用按卖方最优惠的价格收取。卖方保障及时提供仪器所需的任何维修、消耗备件。

第二包 品目2-4超纯水一体机

1、品名、数量及用途

1.1品名：超纯水一体机

1.2数量：1台

1.3用途：用于配置结核病分支杆菌分子生物实验中的试剂。

2、工作条件

2.1工作环境温度；20－35摄氏度；  .

2.2工作环境湿度： 20-- 80%；

2.3电源: AC 220V ( 10% 、50 Hz ( 1 Hz。

3、技术要求

▲ 3.1处理工艺：具有双级反渗透+离子交换功能

3.2产水指标：

3.2.1纯水：电导率≤5 µS/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准

▲3.2.2超纯水：电阻率≥18.2MΩ.cm（25℃），TOC≤5ppb，细菌≤0.1cfu/ml；内毒素≤0.001EU/ml

3.3产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃

3.4控制界面：彩色液晶触摸屏≥4.3英寸

3.5取水流速：旋钮取水控制,逐滴-2L/M≥4档可调

3.6设备具备纯水、超纯水双取水口

3.7取水臂支架高度、角度可调

3.8具备定量取水功能，定量精度：±1%

3.9具备取水脚踏开关

3.10具有自动/手动水质打印输出功能，可打印输出历史数据

3.11数据存储： 存储卡容量≥4GB

3.12具有双重漏水保护器，可同时感应内部和桌面积水

▲ 3.13过程指标监测：具备实时传感器，可监测和数字显示原水电导率/温度、RO产水电导率、UP产水电阻率/温度、TOC、一级/二级RO运行压力、UP运行压力。电导/电阻率显示可选自动温度补偿和不补偿显示方式

3.14水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示， RO不合格产水自动排放。

3.15纯水系统具有TOC在线监测功能，范围1-999ppb

3.16系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成

▲ 3.17袋式存储：系统使用食品级PE材质软质水袋存储，有效容积≥40L，可更换。注/排水过程无空气引入，无需呼吸滤器和浸没式杀菌灯。

3.18 连续液位监测：纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度±1%或≤1L

▲3.19预处理柱、RO膜组、DI柱、消毒盒均具有`识别芯片，可追溯。芯片内存信息包括：耗材的编号、批次、安装日期及寿命信息

3.20设备可实现WIFI/GPRS双模自动切换上线，云服务平台可对设备的RO/UP系统运行参数、水质信息、报警信息和耗材信息等各项性能指标进行远程跟踪、管理

3.21超纯柱为双柱设计，交替使用；具有中间水质探头，可提前预警前柱失效

3.22具备原装中空纤维超滤膜

3.23设备接口：USB、ETHERNET、RS232

4.配置

4.1超纯水一体机   1套

5售后服务

5.1卖方负责在买方指定的位置进行设备安装、调试，达到技术规格说明书规定的各项指标。投标人应在投标文件中提供详细的安装调试计划和周期。

5.2在中国有厂商授权的机构对产品进行售后支持和维修，该机构有相似大型设备的售后经验。

5.3卖方货物中须提供以下随机资料1套（中英文对照）：

5.3.1技术规格说明书；

5.3.2使用说明书；

5.3.3操作及维修手册；

5.3.4备品备件、专用维修工具及仪器仪表的名称、规格、数量、价格明细表；

5.3.5其它必备的技术资料。

6技术服务

6.1安装、调试及培训

6.1.2到货后30日内现场免费安装调试，验收合格。安装调试所需的专用工具、配件等由卖方负责。

6.1.3提供现场的使用指导，为期至少3天2人以上免费培训

6.2验收及验收标准

6.2.1验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；采购文件的约定，满足所有购置的清单要求。

6.2.2最终验收：供货方对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲方。设备安装调试和试运行结束后，由供货方负责联系有关部门，并会同需求方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

6.3维修及技术服务

6.3.1卖方为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训,免费提供培训手册，使买方掌握仪器的基本操作。

6.3.2保修期内维修：自验收合格之日算起，应负责提供12个月的质保服务。质保期内，卖方免费提供非人为因素损坏的零备件、并免费更换和维修。质保期内设备出现故障后，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应，48小时到现场。

6.3.3保修期外维修：保修期外卖方为仪器提供终身维修服务，对质保期外的维修服务，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应；确需到现场维修的必须在48个小时内派专业工程师到达买方现场，对设备进行调试或更换已损坏的零部件；对质保期外的服务费用及其更换的零部件费用按卖方最优惠的价格收取。卖方保障及时提供仪器所需的任何维修、消耗备件。

第二包 品目2- 5痰涂片自动阅片系统

1、品名、数量及用途

1.1品名：痰涂片自动染色阅片系统

1.2数量：1台

1.3用途：用于痰样本自动涂片、抗酸染色、显微镜检查，满足国家级实验室对全国实验室网络完成质量控制等工作。

2、工作条件

2.1工作环境温度；20－35摄氏度；  .

2.2工作环境湿度： 20-- 80%；

2.3电源: AC 220V ( 10% 、50 Hz ( 1 Hz。

3、技术要求

- 样本扫描时间：明场精密扫描≤3分钟，标准扫描≤2分钟，荧光扫描≤1分钟。

- 载物台容量≥50片，一次可自动扫描≥50片。

- 物镜： 100XOil ，N.A.≥1.25；

- 光源：LED光源，色温≥6000K  寿命≥50000h。

- 相机：≥1/1.2 "数字感光芯片，像素≥230万，分辨率可选择1920X1200、960X600。

- 具备BLOB分析+神经网络的图像识别技术，样本库可扩展。

- 数据统计功能：可对历史结果进行统计学分析，包括时间，年龄，初检/复检，操作者，样本类型，样本来源等。

- 具备图像标注、测量等处理功能。

- ▲ 具有分枝杆菌抗酸染色图像的拼接功能。

- 每小时制片≥50张玻片；可根据样本类型设置操作程序

- 具有震荡、消化、加液、稀释、过滤、制片等自动化制片过程，并可直接用于染色镜检。

- 制片消化过程样本无需人为操作干预。

- 具有自动紫外线灭菌功能。

- 样品盘容量≥20张；每小时染色≥120 张玻片。

- 单次染色时间：320-600 秒，每套染液（500ml/瓶）可染600～1000 张玻片。

- 染色过程符合标准的传统染色方法（ZN染色法，Kinyoun染色法，荧光染色法）。

- 对于不同的浓度的样本（浓痰、类口水谈、培养样本），可根据涂片厚度选择脱色设定, 并自动设定试剂用量。

- 计算机工作站：

3.18.1 酷睿i7@3.6GHz或以上

3.18.2内存≥8G，硬盘≥2T；

3.18.3显示器≥22吋

3.18.4 操作系统：win7  64位或以上；

4. 详细配置

4.1自动显微镜阅片系统（含自动制片染色）  1套

4.2计算机工作站        1套

5售后服务

5.1卖方负责在买方指定的位置进行设备安装、调试，达到技术规格说明书规定的各项指标。投标人应在投标文件中提供详细的安装调试计划和周期。

5.2在中国有厂商授权的机构对产品进行售后支持和维修，该机构有相似大型设备的售后经验。

5.3卖方货物中须提供以下随机资料1套（中英文对照）：

5.3.1技术规格说明书；

5.3.2使用说明书；

5.3.3操作及维修手册；

5.3.4备品备件、专用维修工具及仪器仪表的名称、规格、数量、价格明细表；

5.3.5其它必备的技术资料。

6技术服务

6.1安装、调试及培训

6.1.2到货后30日内现场免费安装调试，验收合格。安装调试所需的专用工具、配件等由卖方负责。

6.1.3提供现场的使用指导，为期至少3天2人以上免费培训

6.2验收及验收标准

6.2.1验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；采购文件的约定，满足所有购置的清单要求。

6.2.2最终验收：供货方对设备安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲方。设备安装调试和试运行结束后，由供货方负责联系有关部门，并会同需求方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

6.3维修及技术服务

6.3.1卖方为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训,免费提供培训手册，使买方掌握仪器的基本操作。

6.3.2保修期内维修：自验收合格之日算起，应负责提供12个月的质保服务。质保期内，卖方免费提供非人为因素损坏的零备件、并免费更换和维修。质保期内设备出现故障后，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应，48小时到现场。

6.3.3保修期外维修：保修期外卖方为仪器提供终身维修服务，对质保期外的维修服务，卖方应在收到买方维修要求后12小时内响应；确需到现场维修的必须在48个小时内派专业工程师到达买方现场，对设备进行调试或更换已损坏的零部件；对质保期外的服务费用及其更换的零部件费用按卖方最优惠的价格收取。卖方保障及时提供仪器所需的任何维修、消耗备件。