2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标）

招 标 文 件

项目编号：LWHN2021-CG-003

采购人：中华人民共和国海口海关

采购代理机构：龙武国际工程咨询有限公司

二○二一年六月

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 采购需求	19

第四章 评标办法及标准	53

第五章 合同文本	67

第六章 投标文件格式要求	113

# 公开招标公告

窗体顶端

2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标）

公开招标公告

龙武国际工程咨询有限公司 受 中华人民共和国海口海关委托，对2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标）进行国内公开招标采购。

一、项目简介

1、项目名称： 2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标）

2、项目登记号： /

3、项目编号： LWHN2021-CG-003

4、资金来源： 财政资金

5、采购预算：￥141.869168万元

6、最高限价：￥141.869168万元

7、采购需求：2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标）（详见招标文件第三章采购需求）

8、项目实施地点： 海南省

9、项目完成时间（交货期）：自合同签订之日起30日历天

10、付款方式： 根据双方签订的政府采购合同约定执行。

11、项目或项目包是否属于流标废标重新采购： 否

12、是否进口产品： 否

13、是否备案： 是

14、是否属于多包项目： 否

15、采购项目需要落实的政府采购政策： 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品、环境标志产品、中小企业（含监狱企业 和残疾人福利性单位）等相关扶持政策。

二、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3、其它要求：（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力{须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件（加盖单位公章）或具有统一社会信用代码相关证件复印件（复印件加盖公章）或其他组织法人证书复印件（加盖公章）或自然人身份证原件及复印件}；（2）有依法缴纳税收的良好记录{提供2020年1月1日至今任意一个季度依法缴纳税收的证明材料（加盖公章）}；（3）有依法缴纳社会保障资金的良好记录{提供2020年1月1日至今任意一个季度依法缴纳社会保障资金的证明材料（加盖公章）}；（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019-2020年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖公章），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件；（5）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；（6）供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）；（7）法律、行政法规规定的其他条件。

4、是否允许联合体投标： 否

三、招标文件获取办法

1、请于 2021年 06 月 23  日 08 时30分（北京时间，下同 ） 至 2021年06月30  日 17时 30分 ，从 海口市美兰区蓝天路国机中洋公馆2号楼302室获取招标文件。

2、2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标）:招标文件每套售价：300元；投标保证金的金额：2000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点:

1、递交投标文件截止时间：2021年 07 月 14 日 09 时 00 分（北京时间，下同）；

2、开标时间：2021年 07月 14 日 09 时 00 分 ；

3、递交投标文件及开标地点: 海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼第 2 开标室,如有变动另行通知。

五、采购信息发布媒体

1、本项目采购信息指定发布媒体为:

中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、中国采购和招标网。

六、公告期限及保证金到账截止日期

1、本项目采购公告不少于5个工作日，自 2021年 06 月 23 日 08 时 30 分至 2021年 06 月 30 日 17 时30分止。

2、投标保证金到账截止日期： 2021年 07 月14 日 09 时 00 分

七、采购人、采购代理机构名称及联系方式

| 采购人名称： | 中华人民共和国海口海关 | 采购代理机构名称： | 龙武国际工程咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 海南省海口市海秀西路9号 | 地 址： | 海南省海口市美兰区蓝天路国机中洋公馆2号楼302室 |
| 联 系 人： | 孙女士 | 联 系 人： | 巫长明 |
| 电 话： | 0898-68516267 | 电 话： | 19907673291 |

窗体底端

# 第二章 投标人须知

招标文件前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 投标人须知（前附表） |
| 一、说明 |
| 第二章 第1.1款 | 采购项目 | 2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标） |
| 第二章 第2.1款 | 采购人 | 采 购 人：中华人民共和国海口海关 地 址：海南省海口市海秀西路9号 联 系 人：孙女士 电 话：0898-68516267 |
| 第二章 第2.2款 | 采购代理机构 | 招标代理机构：龙武国际工程咨询有限公司 地 址：海南省海口市美兰区蓝天路国机中洋公馆2号楼302室 联系人：巫长明 电 话：19907673291 |
| 第二章 第3.1款 | 投标人资格条件 | 基本资格条件： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品、环境标志产品、中小企业（含监狱企业 和残疾人福利性单位）等相关扶持政策。 本项目的特定资格要求:（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力{须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件加盖公司公章或具有统一社会信用代码相关证件复印件（复印件加盖公章）或其他组织法人证书复印件（加盖公章）或自然人身份证原件及复印件加盖公司公章}；（2）有依法缴纳税收的良好记录{提供2020年1月1日至今任意一个季度依法缴纳税收的证明材料（加盖公章）}；（3）有依法缴纳社会保障资金的良好记录{提供2020年1月1日至今任意一个季度依法缴纳社会保障资金的证明材料（加盖公章）}；（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019-2020年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖公章），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件；（5）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；（6）供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）；（7）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 第二章 第6.1款 | 联合体投标 | (不接受 ( 接受 |
| 二、招标文件 |
| 第二章 第8.3款 | 财政部门指定的媒体 | 中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、中国采购和招标网 |
| 第二章 第9.1款 | 招标文件的提供期限 | 凡符合投标资格要求并有意参加投标者请于2021年06月 23 日-2021年 06月30 日在海口市美兰区蓝天路国机中洋公馆2号楼302室购买。 |
| 第二章 第9.2款 | 购买招标文件时应 提供的资料 | 购买招标文件时应携带以下资料：购买人持单位法定代表人授权委托书原件，被授权人有效身份证复印件并加盖公章，并提供原件查验。 |
| 第二章 第11.1款 | 提交投标文件截止时间 | 2021年07月14日 09 时 00 分（北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |
| 第二章 第16.3款 | 备选方案 | (不接受 □ 接受 |
| 第二章 第16.4款 | 采购项目预算价 | ￥141.869168万元 |
| 第二章 第20.1款 | 投标保证金 | □不要求提供 (要求提供 投标保证金缴纳截止时间： 2021年 07月14日 09 时 00分 注：投标保证金应当在招标截止时间前转入指定账户。（以实际到账时间为准，供应商提交保证金时必须计算资金在途时间，由于资金没有及时到账而造成的后果，由供应商自行承担） 投标保证金缴纳账户信息： 保证金汇至： 龙武国际工程咨询有限公司海南省分公司 开户行：中国工商银行海口蓝天支行 账号：2201 0238 0920 0039 806 投标保证金缴纳方式：银行转账（网上支付或线下银行转账）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| 第二章 第21.1款 | 投标有效期 | 60日（日历天） |
| 第二章 第22.1款 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，唱标信封1份，电子档(U盘)一份 |
| 四、投标文件的递交 |
| 第二章 第23.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称)投标文件 项目编号： 开标之前不得启封 投标人名称： |
| 第二章 第24.1款 | 投标文件的递交地点 | 海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼第 2 开标室； |
| 五、开标和评标 |
| 第二章 第27.3款 | 其他唱标内容 | 见开标一览表 |
| 六、合同签订 |
| 第二章 第33.1款 | 履约保证金 | (要求提供履约保证金 履约保证金的形式： 银行转账或银行保函或履约保证保险 履约保证金的金额： 中标价的5% (不要求提供履约保证金 |
| 七、其他规定 |
|  | 政府采购支持 小、微企业发展 | 给予小型和微型企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 残疾人福利性单位、监狱企业视同为小、微企业。残疾人福利性单位、监狱企业属小、微企业的不重复享受价格扣除。 |
| 第二章 第39.1款 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费由采购人支付。 |
| 第二章 40.1 | 其他规定 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止前一天。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行复核。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。加盖公司公章 5、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。 6、履约保证金在全部货物通过验收之日自动转为质量保证金，期限为自验收通过之日后二年。 |

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二章“招标文件前附表”中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.1.7供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。

（2）投标人特定资格条件：详见投标人须知表。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系;

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚;

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

6.1本采购项目不接受联合体投标。

7.采购进口产品

7.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目不接受进口产品参加投标。

7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件共六章，内容如下：

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

- 采购需求

- 评标方法及标准

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式要求

8.2本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构发售的纸质招标文件与在财政部门指定的媒体上发布的电子招标文件具有同等的法律效力。财政部门指定的媒体见招标文件前附表。

8.4投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的提供期限

9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件前附表。

9.2招标文件的提供期限截止时，购买招标文件的投标人少于三家，采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，或者修改招标文件，重新发布招标公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第11.1款关于招标文件修改的规定。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和采购需求偏离。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前。在本章第8.3款指定的媒体“中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、中国采购和招标网”上发布更正公告。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距本章第11.1款规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12. 延长投标截止时间和开标时间

12.1 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章第11.1款规定的提交投标文件的截止时间三日前在本章第8.3款指定的媒体上发布更正公告。

三、投标文件

13.投标语言

13.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件

15.1 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按第六章要求的结构。

15.2 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.3投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。采购项目预算见招标文件前附表。

16.5采购人可以在采购预算额度内设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目最高限价见招标文件前附表。

16.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.7投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除本章第16.3款另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3投标人在递交投标文件时还应递交以下原件资料供评标委员会审核：营业执照副本、资质证书、社保登记证（或投标人近三个月缴纳社会保障资金的证明材料）、投标人近三个月依法纳税证明材料、2019-2020年度财务审计报告或财务报表。以上没有提供或提供不全均按不合格供应商处理。

19.所投服务符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

20.投标保证金

20.1招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定交纳投标保证金。投标保证金有效期应与本章第21.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

20.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

20.3 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

20.4 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在本章第21.1款规定的投标有效期内撤销投标文件；

（2）投标提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.1款规定的投标截止之日起计算。授权委托期限必须响应投标有效期，委托期限从投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

21.3投标人的资格证明文件等相关证明材料在投标有效期内应保持有效。

22.投标文件的签署

22.1投标文件正本一份，副本份数见招标文件前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。投标文件的副本应为正本的复印件。

22.2 投标文件应采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，建议采取双面打印，投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。正本须逐页加盖公章（包括封面），副本可以是正本的复印件。正本、副本均须加盖骑缝章。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1各投标人须将正本、副本、开标一览表、电子档U盘、资格证明材料原件分别包装，并将正本、副本、开标一览表、电子档U盘、资格证明材料原件分别密封，分别包装，注明“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子档U盘”、“资格证明材料原件”字样，并在各自的密封袋封口处加贴封条，在各自封套的封口处加盖投标人单位公章并由法定代表人签字，未按上述要求递交或密封或混装的均按无效投标处理（备注：副本不能同时装入一个密封内的，可采用多个密封袋密封，密封要求同上）。

23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容见招标文件前附表。

23.3为方便开标唱标，《开标一览表》应另准备一份（须签字、盖章）单独密封随同投标文件一并提交，封套上写明采购编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“开标时启封”字样。唱标用的《开标一览表》应与投标文件中的“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

★23.4投标人提交的电子档为PDF格式U盘存储(正本签字、盖章后逐页扫描)，能正常读取、拷贝。电子档U盘应单独密封，密封要求同上，同投标文件一并递交。电子档须与递交的纸质文档保持一致。

23.5投标人资格证明材料原件以及招标文件中要求提供的其他相关证明材料原件应随同投标文件一并递交，并用密封袋单独密封，须列明详细清单。

23.6以上资料封套的封口处均需加盖投标人单位公章并由法定代表人签字。

23.7投标文件如果未按上述规定密封和标记或混装，均按无效投标处理。

24.投标文件的递交

24.1 投标文件应在投标截止时间之前送到招标文件前附表指定的地点。

24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

24.3届时请投标人的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加开标会议，否则，其投标将被拒绝。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

25.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第22、23、24项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

25.3投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

五、开标和评标

27.开标

27.1采购代理机构在规定的投标截止时间(开标时间)和本章第24.1项规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。对参加开标的投标人代表进行身份核实后接收投标文件， 参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

27.2开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、本章第16.3款规定的备选方案和招标文件前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

27.3 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格和本章第16.3款规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。

27.4 投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

27.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

28.评标委员会

28.1评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

29.评标

29.1资格审查：开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

29.2 采购代理机构组织评标工作，核对评审专家身份和采购人代表授权函，评标委员会按照第二章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行符合性审查和评审工作。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1中标人确定后，中标信息将在指定的媒体上公布。

31.投标人质疑

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在七个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出。

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.7 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

32.中标结果通知

32.1  在本章第21.1款规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.履约担保

33.1中标供应商在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.2 中标供应商没有按照本章第33.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持小、微企业发展等政策规定的除外）。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定

36. 政策与法规

36.1残疾人福利性单位、监狱企业视同为小、微企业。残疾人福利性单位、监狱企业为小、微企业时不重复享受价格扣除。

37.招标代理服务费

37.1根据采购人与代理机构的协议，由采购人支付。

38.其它规定

38.1对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

38.2信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

38.3信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间。

38.4信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。

38.5信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

# 第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标）

2、项目编号：LWHN2021-CG-003

3、服务内容：2020年专项结余资金采购设备

4、资金来源：财政资金

5、合同履行期限（交付期）：自合同签订之日起30日历天

6、付款方式：根据双方签订的政府采购合同约定执行。

7、验收要求：按任务完成期限和合同约定内容进行验收。

二、设备采购清单

化学发光定氮等设备采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单价限制（万元） | 总价限制（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光定氮仪 | 1 | 6.867 | 6.867 |
| 2 | 汽油组分测定仪 | 1 | 37.9865 | 37.9865 |
| 3 | 落射荧光显微镜 | 1 | 6.976 | 6.976 |
| 4 | 全自动平行浓缩仪 | 1 | 18.639 | 18.639 |
| 5 | 旋涡混合器（振荡器） | 4 | 0.2943 | 1.1772 |
| 6 | 医用冷藏箱 | 2 | 2.6923 | 5.3846 |
| 7 | 旋涡混匀器 | 2 | 0.2943 | 0.5886 |
| 8 | 涡旋振荡器 | 2 | 0.35534 | 0.71068 |
| 9 | 移液枪（套装） | 5 | 0.5232 | 2.616 |
| 10 | 掌上离心机（八联管型） | 2 | 0.367112 | 0.734224 |
| 11 | 掌上离心机（EP管型） | 2 | 0.367112 | 0.734224 |
| 12 | 超低温冰箱 | 2 | 6.0604 | 12.1208 |
| 13 | 过氧化氢消毒器 | 1 | 13.734 | 13.734 |
| 14 | 医用冷藏冰箱 | 2 | 1.526 | 3.052 |
| 15 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 13.734 | 13.734 |
| 16 | PCR操作台 | 2 | 2.725 | 5.45 |
| 17 | 超净工作台 | 2 | 2.18 | 4.36 |
| 18 | 模块式控制器 | 4 | 0.654 | 2.616 |
| 19 | 真空干燥箱 | 1 | 1.11834 | 1.11834 |
| 20 | 恒温水浴锅 | 2 | 1.635 | 3.27 |
| 合计 | 40 | 本项目招标控制价：141.869168 | 141.869168 |

项目详细要求

仪器设备技术参数（隔检中心）

注：以下参数中标注“★”为设备必要的关键参数，不满足的产品将无法满足用户需求，原则上不予采购。

- 超净工作台

1仪器设备名称：超净工作台

2技术参数：

★2.1 内部尺寸：（900～1300）*（500～650）*（550～700）mm；

2.2 加高的内部工作空间高度≧920毫米；

★2.3 采用直流无碳刷马达，更低能源消耗，更少热量排放；

2.4 进气排气过滤器采用HEPA H14 EN 1822过滤器, 对0.3微米以上的颗粒过滤效率为99.999% ，HEPA易于手工更换，无需拆解设备；

2.5 预过滤器采用EN779, G3灰尘过滤器，过滤效率：粗-中等，易于手工更换，无须工具，经济而简单；

2.6 不锈钢的台面；

2.7 侧面透明玻璃采用一次成型的单层安全玻璃制造，带有供安装管线和龙头的安装孔。可选配结合了装有3个安装孔的涂漆钢板的玻璃侧窗；

2.8 照明灯光照强度：>1000勒克斯（在工作面上测量）；

2.9 噪音水平：在一级工作状态时小于55分贝；

2.10 电能能耗：﹤280W；

2.11 辐射干扰：根据EN55014,此电路无辐射干扰；

2.12 可在工作空间内进行紫外灭菌，同时可选配过夜紫外防护罩；

2.13 符合EN61326-1:2013,EN61010-1:2010,EN50581:2012标准，CAS认证（作为加分项）；

3配置内容：

3.1配件：超净工作台一个；

3.2备件：可调支架一个；

3.3耗材：紫外灯一套。

4.售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案（根据需要可以选填）

仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修。

5.培训计划要求：到货后，接到用户的通知，五个工作日内供应商派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收。

6.数量 ：2个

7.交货期：合同签订后 30 日内

8.详细交货地点：海南省文昌市文城镇竹包水库旁海口海关热带植物隔离检疫中心文昌基地附属实验楼2楼

- 模块式控制器

1仪器设备名称：模块式控制器

2技术参数：

2.1输入电压：220V；

2.2变压器30VA；

★2.3站输出：24VAC。50HZ；

★2.4站点数量：模块式站点（4-24站），每个模块4站；

★2.5每站最大电流：0.50A（12VA）；

2.6泵、主阀电流：0.50A（12VA）；

2.7总的电流：1.20A（17VA）；

2.8外形尺寸：273*260*117MM；

2.9重量（包含变压器）：2.43Kg。

3配置内容：

3.1配件：50mm(2寸)P150系列电磁阀:规格50mm(2寸)，流量范围1.14-34.08m3/h。电磁阀16个；

3.2备件：无；

3.3耗材：无。

4.售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起一年；

4.2提供售后服务方案（根据需要可以选填）

仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修。

5培训计划要求：到货后，接到用户的通知，五个工作日内供应商派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收。

6数量 ：4台

7交货期：合同签订后 30 日内

8交货地址：海南省文昌市竹包水库旁海口海关隔离检疫基地附属实验楼1楼

三、真空干燥箱

1仪器设备名称：真空干燥箱

2技术参数：

1.1电压220V；

1.2功率3000W；

★1.3温度范围RT+10~250℃；

★1.4温度波动±1%；

★1.5真空度＜133PA；

1.6工作室材质：不锈钢；

1.7双级泵极限真空度-0.098mpa左右。

3配置内容：

3.1配件： 双极4升真空泵；

3.2备件： 配真空管；

3.3耗材： 配真空油。

4售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起一年；

4.2提供售后服务方案（根据需要可以选填）

仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修。

5培训计划要求：到货后，接到用户的通知，五个工作日内供应商派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收。

6数量 ：1 台

7交货期：合同签订后 30 日内

8交货地址：海南省文昌市竹包水库旁海口海关隔离检疫基地附属实验楼3楼

四、恒温水浴锅

1仪器设备名称：恒温水浴锅

2技术参数：

2.1温度范围：室温-100℃；

2.2温度稳定性：±0.1℃；

2.3温度均匀性：±0.2℃@70℃；

2.4 LCD显示屏、外部环氧涂层具有优异的耐损伤耐化学腐蚀、无加热盘管设计及不锈钢无缝浴槽易于清理；

“2.5浴槽容积：浴槽容积≥5L&≥10L”。

2.6加热功率：（300～2000）W；

2.7工作区尺寸（长*宽*高）：≥（110～160）*（300～400）*（150～200）mm；

2.8无盖外观尺寸（长*宽*高）：≤（350～400）*（450～650）*（240～400）mm；

2.9温度预设：4个可设温度值，方便保存常用设置；

2.10定时器：具有精准定时器，可定时开关机，自动预热和自动关机；

2.11安全保障：声音报警，低液位检测，可调数字过温保护，高温保护；

2.12加热器：无盘管直接接触式加热器可提供快速均匀热传导效率；

2.13排水阀：基于专利设计球阀式排水口，可快速泄流和防止泄漏；隐蔽式排水管收纳；

2.14浴槽盖：可拆卸透明聚碳酸酯尖顶盖、可拆卸不锈钢尖顶盖两种浴槽盖可选；

2.15配件：培养皿架、试管固定架、试管、烧杯、烧瓶多种配件可选；

2.16认证：具有UL合规认证（作为加分项）；

2.17质保：2年质保，质保期内只换不修；

3配置内容：

3.1配件：主机一个；

3.2耗材：样品架，排水管各一套。

4售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起两年；

4.2提供售后服务方案（根据需要可以选填）

仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修。

5培训计划要求：到货后，接到用户的通知，五个工作日内供应商派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收。

6数量 ：2台

7交货期：合同签订后 30 日内

8详细交货地点： 海口市秀英区海秀西路9号海口海关海秀办公区热带植物隔离检疫中心B804室

仪器设备技术参数（技术中心）

注：以下参数中标注“★”为设备必要的关键参数，不满足的产品将无法满足用户需求，原则上不予采购。

一、化学发光定氮仪：

1 仪器设备名称：化学发光定氮仪

★1.1满足SH/T0657。

2技术参数：

2.1测量方法：化学发光法；

★2.2测量范围：0.1mg/L - 5000mg/L(百分含量)；

★2.3温度范围及精度：室温 - 1050℃,±3℃；

2.4样品状态：液体(标配)、固体、气体（选配相应进样器)。

3配置内容：主机及相关配件

3.1进样器	1台；

3.2台式计算机	1套 （带232串口）；

3.3石英管	1根；

3.4弯头	1只；

3.5	管接头夹子	1只；

3.6石英管固定夹子（陶瓷）环	2副；

3.7聚四氟乙烯管	10米；

3.8	硅橡胶管 	0.2米（内径Ф5）；

3.9	硅橡胶管	0.2米（内径Ф3）；

3.10膜式干燥器	1根；

3.11电源线	       2根；

3.12裂解炉电源线	1根；

3.13通讯电缆线	1根；

3.14气路压线帽	2只；

3.15硅橡胶垫	20个；

3.16进样针	各2根（10ul、25ul）；

3.17标样	4盒。

4售后服务：

4.1售后服务与培训：（1）在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购方；（2）中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）；（3）货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能；（4）现场培训。仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，使采购方用户能正常操作；（5）提供我单位2名技术人员到厂家在国内的培训中心培训（含差旅费和住宿费，即差旅费和住宿费由中标供应商负责）。（6）中标供应商在能响应故障处理请求和电话咨询，提供5x8小时，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等；

4.2验收：（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）采购方根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购方有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购方将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利；

4.3质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.4提供售后服务方案：根据客户要求随时反馈；

4.5培训计划要求：安装时提供至少一次现场培训。

5数量 ：1台

6交货期：合同签订后30日内

7详细交货地点（海口海关技术中心）： 海南省儋州市洋浦经济开发区新英湾大道9号

二、汽油组分测定仪：

1仪器设备名称：汽油组分测定仪

2技术参数：

2.1整体性能：保留时间重现性<0.009%，峰面积重现性<0.6% RSD；

2.2柱箱：

2.2.1温度范围：室温以上5°C~450°C，温度设置分辨率：0.1°C；

2.2.2温度稳定性；当环境温度变化1°C时，优于0.01°C；

2.2.3程序升温：19阶20平台，可程序降温；

2.2.4可以安装六个EPC 模块，提供16 个通道的EPC 控制。

2.3分流/不分流毛细管柱进样口：

2.3.1可编程设定压力、流速、分流比；

2.3.2快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝（须配图片及注释）；

2.3.3最高使用温度400°C；

2.3.4压力设定范围：大于149psi或更宽, 控制精度0.001psi（在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后第3位上波动），最低检测限：<1.5pg C/s；

2.3.5流量设定范围：0~500ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）。

2.4液体自动进样器：

2.4.1≥18位自动进样器；

2.4.2进样体积：0.01 μL-250.0 μL；

2.4.3进样量线性：≥99%；

2.4.4交叉污染小于0.000001；

2.5氢火焰离子检测器（FID）：

2.5.1最高温度450°C；

2.5.2线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变；

2.5.3数据采集速率：500Hz-1000Hz；

2.5.4具有灭火自动检测和自动重新点火功能；

2.6.标准EPC.用于两个气体（氦，氢，氩或氮，匹配载气类型）

尾吹气：0 到12 mL/min；

参比气：0 到100 mL/min。

★2.7石科院GB/T30519方法套包。

3配置内容：主机及相关配件

3.1气相主机一套；

3.2分流/不分流填充柱进样口；

3.3 19位自动进样器；

3.4 FID检测器一套；

3.5工作站；

3.6 启动工具包；

3.7 石科院GB/T30519方法套包；

3.8 六通阀 2套。

4.售后服务：

4.1售后服务与培训：（1）在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购方；（2）中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）；（3）货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能；（4）现场培训。仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，使采购方用户能正常操作；（5）提供我单位2名技术人员到厂家在国内的培训中心培训（含差旅费和住宿费，即差旅费和住宿费由中标供应商负责）。（6）中标供应商在能响应故障处理请求和电话咨询，提供5x8小时，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等；

4.2验收：（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）采购方根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购方有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购方将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利；

4.3 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.4提供售后服务方案：根据客户要求随时反馈，并按客户要求时间及时到达现场提供售后服务；

4.5培训计划要求：安装时提供至少一次现场培训。

5数量 ：1台

6交货期：合同签订后30日内

7详细交货地点（海口海关技术中心）： 海南省儋州市洋浦经济开发区新英湾大道9号

三、落射荧光显微镜：

1仪器设备名称：落射荧光显微镜

2技术参数：

2.1变倍镜体：变倍物镜0.6X-5X，变倍比1/8.3，工作距离115mm；

2.2目镜：大视野平场目镜10X/23mm；

2.3视度可调明暗场照明：可变光栏2mm-41mm,可对照明光束进行调节，方便明暗场的转换；

2.4照明：9W日光型荧光灯，具有LED点光源；6V20W卤素灯，可下拉式换灯泡；

2.5调焦：110mm调焦行程，可对大小不同的宝玉石及样品进行观察；

2.6铜线宝石夹：钢性适中的钢丝宝石夹子，夹持牢靠、方便，并能减少宝石膘部的光线遮挡，可对宝石进行全面地观察；

2.7弯臂：底座可做0-325度旋转；

★2.8内置全新V3测量系统，提高图像清晰度；

★2.9自定义界面编辑，自定义模板编辑，Dxf导入模板、文件管理、测量数据导出等功能；

2.10   高性能感光芯片；

2.11传感器类型：CMOS彩色有效像素，800万像素3840*2160；

2.12白平衡：手动/自动/一键白平衡；

2.13曝光方式：手动/自动。

3 配置内容：显微镜主机及相关配件

4售后服务：保证期内执行三包政策

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起2年；

4.2 提供售后服务方案：根据客户要求随时反馈，并按客户要求时间及时到达现场提供售后服务。

5培训计划要求：安装时提供至少一次现场培训。

6数量 ：1台

7交货期：合同签订后30日内

8详细交货地点（海口海关技术中心）：海口市海秀西路9号海口海关海秀办公区东楼

四、全自动平行浓缩仪

1仪器设备名称：全自动平行浓缩仪

2技术参数

1.1氮吹针角度自动调整，具备涡旋式吹扫和程序升压双氮吹模式，通道数：＞20通道。

2.2氮吹针角度通过电机自动调整，角度范围：0-90度；

2.3采用PID精确自动控压方式，非手动旋钮调压，压力可以随着浓缩的进程自动调整，控压精度：±0.5psi,控压范围：1~72.5psi；

2.4浓缩杯容量: 100mL和50ml可选，可同时使用两种规格的浓缩杯（每种浓缩杯均具备1.0 ml和0.5 ml定容刻度线，可选蒸干模式），控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~100℃；

2.5锥形底部设计，便于尽可能完全转移样品；

2.6各个通道独立控制，可以随时开始、暂停或停止任意通道，操作简便；

2.7每个通道均配有独立的红外液位传感器，可以自动判定浓缩终点，到达定容终点后，自动报警提示；

2.8可以选择定量浓缩至1.0ml或0.5ml，本次设备要求出厂仪器的定容终点规格为1ml；

2.9可以随时取出或添加浓缩杯，而不会影响到其他正在浓缩的样品；

2.10浓缩仪前部开窗，并具有照明功能，浓缩过程可视；

2.11 浓缩仪配有声光显示系统，系统自动根据不同的运行状态显示不同颜色的灯光，方便用户随时观察到设备浓缩的状态；

2.12水浴方式加热。

3操作系统

3.1采用彩色触摸控制终端，图形化直观显示；

3.2具有定容模式、定时模式、手动模式、混合模式等多种工作模式；

3.3实时显示浓缩过程，具备定容终点自动提示功能；

3.4具有中文或者英文操作界面，实时显示水浴温度，氮吹压力，氮吹角度和浓缩时间等信息；

3.5支持在线编辑和保存浓缩方法参数，四个工作模式下可分别保存＞30个浓缩方法，合计＞120个浓缩方法，可满足不同的浓缩需求；

3.6 可使用中文、英文、数字等输入法命名浓缩方法，便于区分；

3.7 具有联网功能，可通过控制程序进行远程监控，浓缩参数实时显示在远程控制程序上，实现无人值守操作。

3.8为确保产品售后服务质量，竞标时必须提供生产厂家盖章的售后服务承诺书。

4、配置清单：

4.1  全自动平行浓缩仪主机 1套；

4.2  浓缩管架1套；

4.3 高清彩屏控制终端1套；

4.4 100ml浓缩杯（终点1ml或0.5ml）72个；

4.5  防腐排气管  3m；

4.6 专用工具包	1套；

4.7 氮气接头组件	1套；

4.8 氮气专用PU管  5m；

4.9 操作说明书	1本。

5 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年

6提供售后服务方案：安装工程师现场培训，应用工程师现场指导，并按客户要求时间及时到达现场提供售后服务。

7数量 ：1台

8交货期：合同签订后30日内

9详细交货地点（海口海关技术中心）： 海口市海秀西路165号海口海关技术中心14楼

仪器设备技术参数（保健中心）

注：以下参数中标注“★”为设备必要的关键参数，不满足的产品将无法满足用户需求，原则上不予采购。

一、漩涡混合器(振荡器)

1 仪器设备名称：漩涡混合器(振荡器)

2 技术参数：

2.1创新的红外传感器模式,当红外系统(IR)检测到测试管的存在时漩涡混匀器就会自动开始震动，无需传统压力；

2.2.材质 ：铝合金和高分子聚合物，特殊涂层保护，确保耐化学腐蚀；

★2.3支持系统 ：4个或以上防滑底座 ；基座采用含锌材质铸造，更沉稳，便于高速涡旋，适用于各种桌面；

2.4轨道直径 ：4.5mm；

2.5速度设定 ：转动速度可调；

★2.6转速范围：0-3000rpm；

★2.7操作模式 ：红外传感器模式和连续操作模式；应用广泛，包括混合许多种管/容器。

3配置内容：

3.1 配置：主机一台；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；

4.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.3技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.4培训：提供该仪器设备相关培训；
4.5验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应及时派人员前往验收；

4.6 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.7 培训计划要求：

培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：4台

6交货期：合同签订后30日内

7详细交货地点：海南省三亚市河东路475号三亚海关河东办公区5层

8使用部门（科室）：海口海关三亚医学检测综合实验室

二、 医用冷藏箱

1仪器设备名称：医用冷藏箱

2技术参数：

2.1额定电源 220V/50Hz；

2.2防触电保护类型 I；

★2.3性能（温湿控性能、启动性能、化霜性能、绝热性能、超温报警）

箱内温湿度：电子温控，湿度35%-75%；

启动性能：187V-242V；

化霜性能：自动化霜；

绝热性能：高密度绝热层；

报警：高低温报警（报警点温度可调），传感器故障报警，断电报警。

2.4温度范围 2-8℃；

2.5冷藏箱正常工作条件（环境温度、湿度） N型气候类型（10℃~32℃）

相对湿度范围小于70%；

2.6箱内冷风循环方式 强制风冷；

2.7箱体外壳材质规格 冷轧钢板成形后喷粉；

2.8内胆材料 Ps板吸附内胆；

2.9总容积 310L （±10%)；

2.10内部尺寸(宽×深×高)（mm） （525×475×1290）±10%；

2.11外形尺寸(宽×深×高)（mm） （600×615×1980）±10%；

2.12保温层材料 环保无氟高密度保温层；

2.13玻璃门 双层隔热；

2.14门锁有/无  有，下部可加挂锁；

2.15门锁形式 可加挂锁；

2.16搁架数量 6个（可选增加）；

2.17底脚 4个底角；

2.18箱内灯 自镇流器节能灯；

2.19压缩机类型 全密闭压缩机；

2.20压缩机功率 190W；

2.21温控器控制精度 0.1℃；

2.22数显增量调节范围 0.1℃；

2.23蒸发器 板式吹胀蒸发器；

2.24蒸发风机 具备；

2.25冷凝器材质 冷轧钢管；

★2.26整机保修三年；

2.27具备医疗器械经营企业许可证；

2.28在海南省内设有维修点。

3.配置内容：

3.1配置：主机 1台；电源线1条；说明书1本；

3.2 配件：无 ；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；

4.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.3技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.4培训：提供该仪器设备相关培训；
4.5验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.6质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.7培训计划要求：

培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后30日内

7详细交货地点：海南省三亚市河东路475号三亚海关河东办公区5层

8使用部门（科室）：海口海关三亚医学检测综合实验室

三、旋涡混匀器

1仪器设备名称：旋涡混匀器

2技术参数：

2.1运行方式：圆周；

2.2周转直径：（3～5）mm；

2.3 允许震荡承重量(含夹具) ：（0.3～0.8）kg；

2.4 电机输入功率：10 W；

2.5 电机输出功率：8 W；

2.6 允许连续运转时间：100 %；

2.7.最小转速 (可调节)：200 rpm；

2.8 速度范围：0-2500 rpm；

2.9 转速显示：刻度；

2.10 计时器：基础型无计时功能，数显型可计时；

2.11运行方式：连续运转，定时运转（仅数显型）。

3配置内容：

3.1 配置： 主机1套；

3.2 配件： 无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.7培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

- 涡旋振荡器

1仪器设备名称：涡旋振荡器

2 技术参数：

2.1 震荡方式：圆周振荡；

2.2周转直径: 4.5mm；

2.3最大载重(含垫片):0.5kg；

2.4马达输入功率: 10w；

2.5马达输出功率:8w；

2.6最小转速: 100rpm；

2.7无级调速范围: 100- 3000 rpm；

2.8.速度显示:  数显；

2.9定时功能: 有；

2.10定时设置: 1s - 3599min；

2.11定时和转速显示: LCD；

2.12工作模式: 定时工作和连续工作/点动；

2.13可安装多种垫片；

2.14垫片自动检测；

2.15外形尺寸(W*D*H):148*205*63mm；

2.16重量: 2.9kg；

2.17允许环境温度: 5-40℃；

2.18允许相对湿度: 80%；

2.19保护等级: IP 21。

3配置内容：

3.1 配置： 主机1套；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4 售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.7培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

五、  移液枪（套装）

1. 仪器设备名称：移液枪（套装）

2技术参数：

2.1四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框；

2.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

2.3卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好；

2.4伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性；

2.5具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

2.6采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

2.7Research plus 活塞系统采用新材质 (限20µl 至 10 ml) : PEI聚醚酰亚胺，坚固耐用，耐化学腐蚀性强。

3配置内容：

3.1 配置：1000ul、200ul、100ul、20ul、10ul 各1支；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.7培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：5套

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

六、 掌上离心机（八联管型）

1仪器设备名称：掌上离心机（八联管型）

2技术参数：

2.1转速：6,200rpm (±20%)；

2.2离心力：最大：1,200 - 2,690g，最小：820 - 1,820g；

2.3最大容量：8 × 0.2mlPCR管；

2.4定时器：6分钟（默认）；

2.5安全装置：盖子打开互锁刹车，过流保险丝，马达过流探测器，（马达上锁，不平衡）；

2.6转头的安装和更换不需要任何工具，方便快捷。

3配置内容：

3.1 配置：主机1台，八联管转头1个；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2 提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应及时派人员前往验收；

4.7 培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5 数量 ：2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

七、 掌上离心机（EP管型）

1 仪器设备名称：掌上离心机（EP管型）

2技术参数：

2.1转速：6,200rpm (±20%)；

2.2离心力：最大：1,200 - 2,690g，最小：820 - 1,820g；

2.3最大容量：8 × 0.2mlPCR管；

2.4定时器：6分钟（默认）；

2.5转头的安装和更换不需要任何工具，方便快捷。

3配置内容：

3.1 配置：主机1台，EP管转头1个；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4. 售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2 提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.7培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

八、 超低温冰箱

1 仪器设备名称：超低温冰箱

2技术参数：

2.1整体结构 箱壳材质：电锌板喷粉内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用新一代高性能VIP真空隔热保温材料；

2.2外部尺寸（mm） 895*998*1980；

2.3内部尺寸（mm） 620宽*716深*1310高；

2.4保存箱层数 4层4个间室，存放16个冻存架/台；

2.5冻存架规格 抽屉式，存放25个冻存盒/架；

2.6冻存架尺寸 140*688*289；

2.7冻存盒规格 81孔/100孔；

2.8冻存盒尺寸 133*133*53.5；

2.9样本容量 400盒，40000份样本/台（以10×10规格2英寸冻存盒计算）；

2.10总有效容积 578L；

2.11内门数量 4；

2.12发泡箱体保温层 90mm（VIP）；

2.13电压要求/频率 220V/50HZ；

2.14温度范围 -40～-86 ℃；

2.15输入功率 稳定运行1400W；

2.16电池 全封闭可充电锂电池12V；

2.17多重故障报警 高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警、环温高报警、A/B系统故障报警；

2.18三种报警方式 声音蜂鸣、灯光闪烁、物联APP和短信推送；

2.19安全系统：远程报警功能、远程报警端子；

2.20网络功能 R485接口、液晶屏内置无线wifi模块；

2.21保护功能 密码保护、压机延时保护、压机高温保护、过电流保护；

2.22 USB模块 标配USB模块，用于记录箱内温度、输入电压、环温等，可记录10年以上；

2.23制冷系统均匀性 ±5℃；

2.24认证证书 医疗器械注册证、节能环保认证、温度均匀性认证；

2.25 ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康ISO 45001认证；

★2.26冰箱自带挂锁锁孔和配有转锁钥匙锁。

3配置内容：

3.1 配置：主机、说明书、电源线；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修。如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.1质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ： 2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

九、 过氧化氢消毒器

1仪器设备名称：过氧化氢消毒器

2技术参数：

2.1适用于医院，救护车，实验室，方舱等洁净空间消毒灭菌；

2.2产品体积小巧，便携，重量≤6kg；

2.3产品尺寸： ≤50cm×30cm×34cm(长×宽×高)；

2.4产品单次最小喷雾容量不得少于1.5L；

2.5设备具备省级疾控 CNAS 和 CMA 双认证体系实验室出具的安全无毒检测报告（吸入LC50＞10000mg/m3），须提供对应省级疾控检测报告；

2.6产品可同时灭杀≥6 log 的黑色枯草芽孢和嗜热脂肪芽孢杆菌，CNAS+CMA 双认证体系检测机构的检测报告；

2.7产品具备中国人民共和国消毒设备备案，并提供影印文件；

2.8配套使用的消毒液（含型号），必须具有中国人民共和国消毒产品备案，且主要成分为 过氧化氢及银离子。过氧化氢浓度大于7%且≤7.5%，需提供带“消毒备案网站水印”的检测报告页复印件；

2.9使用消毒液在54摄氏度条件下放置14天过氧化氢含量下降率不得超过1%，在37摄氏度条件下放置3个月过氧化氢含量下降为0以保证液体稳定性，需提供带“消毒备案网站水印”的检测报告页复印件；

2.10为保证空气消毒效果，需提供具备带有CNAS，CMA，ilas MRA,共同认证的消毒剂空气消毒效果检测报告，并需明确注明：使用设备及型号和使用液体共同作用下，符合《消毒技术规范》现场消毒要求和模拟现场消毒要求，且用量不超过2Ml/M3（同意作为加分项）；

2.11设备不得采用固定消毒液储存罐体，需采用单独包装，一次性更换，以避免二次污染；

2.12设备的喷头必须能与主机分离，卡扣设计，并具备双向喷头，以保证更便捷的覆盖更 多区域，需要提供实际演示的视频；

2.13设备提供手机软件控制APP，可通过手机进行设备用量调节，启动，暂停，停止等功能，需提供软件实际操作视频；

3配置内容：

3.1 配置： 主机1台，过氧化器杀孢子剂1瓶，电源线1根；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4.1 售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2 提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应及时派人员前往验收；

4.7 培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：1台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

- 医用冷藏冰箱

1仪器设备名称：医用冷藏冰箱

2技术参数：

2.1温度范围:2℃~8℃(环境温度5℃~30℃)；

2.2有效容积:350-400L；

2.3外箱尺寸(W×D×H):≥ 660×650×1970mm；

2.4净重 :≥120kg；

2.5额定输入功率≤295W；

2.6外部材料:喷涂钢板；

2.7内部材料:喷涂钢板；

★2.8门:电加热玻璃门,有效防止门体凝露,清晰观察箱内物品,保持地面干燥洁净；

2.9锁扣:锁1个；

★2.10测定孔:≥32mm；

2.11脚轮:有；

2.12压缩机:全封闭型；

2.13制冷剂:R134a(环保型)；

2.14安全装置:多重故障报警,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警,有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式,可接远程报警；

2.15温控方式:电子温控调节；

2.16温度显示:LED数字式(最小单位0.1℃)；

★2.17风冷系统,箱内温度波动范围±3℃,可使箱内温度恒定控制在2~8℃制冷系统；

2.18内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警。

3配置内容：

3.1配置: 标准配置；

3.2配件:LED灯1个、钥匙1套、网架5层5个;

3.3备件:无；

3.4耗材:无。

4售后服务:

4.1 质量保证期:双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案(根据需要可以选填)；

4.3培训计划要求:仪器的使用,参数设置及后续的维护保养。

5数量 :2台

6交货期:合同签订后 30 日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

- 全自动粪便分析仪

1仪器设备名称：全自动粪便分析仪

2技术参数：

工作原理：利用机器视觉技术，分别对大便的颜色与性状、胶体金检测卡、镜下有形成分进行实景采图，以形态学自动分析方法对大便的颜色与性状、胶体金法检测结果进行识别，对大便中有形成分进行识别与分类计数；

核心技术：机器视觉技术：

（1）对大便颜色、性状进行拍摄，自动进行判断识别；                                                          （2）对胶体金检测卡显色图像进行拍摄，自动进行阴阳性判断；                                                   （3）对大便中有形成分自动进行识别与分类计数 ；                                                           （4）指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。

检验项目：

（1）镜检项目：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；                                         （2）理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；                                             （3）粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目；                                                                   （4）其他项目：可自动分析转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌等胶体金法检测结果。

送样装置：轨道式送样，待检区容量40个标本；

样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样（提供相关专利证书）

粪便处理器：

（1）取样勺多触点设计，方便病人多点取样；                                                                           （2）底部凸起、双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分，使病理成分有效分离和富集；

（3）动态滤网设计，不仅可实现对有用成分的主动式捕捞，而且通过分侧分布的大、小孔径滤网，在搅拌过程中形成对冲液流，可有效过滤残渣并集卵，有用成分回收率在80%以上（提供相关专利证书）。

智能搅拌功能：仪器在搅拌过程中根据性状判断结果自动调整搅拌时间与力度，稀便轻搅、软便搅拌短时、硬便搅拌时间长力度大，确保得到经过最佳处理的样本悬液，提高检出率；

检测卡组合式排列装置：

（1）胶体金法检测项目可自动任选组合检测，一次可检测5-10个项目（提供相关专利证书）；（2）采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载。

计数板：采用高精度一次性计数板，可避免使用流动计数池易造成的管路或计数池堵塞，及后续人工疏通堵塞管路易造成的生物安全风险，还可避免样本间的交叉污染（提供相关专利证书）；

计数板排队沉淀装置：

（1）保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度；

（2）一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，大大提高仪器综合检测速度。

智能视域调节功能：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度；

多层面自动聚焦功能：在显微镜上下聚焦过程中分层进行拍照和目标参数的采集，应对不同状态标本确保采集到病理有形成分的清晰图片，提高检出率；

图像处理系统：单物镜采集高倍放大图像，通过图像处理实现低倍放大图像，避免高低倍物镜的切换（提供相关专利证书）

智能捕捉功能：根据有形成分大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型,在复杂背景下自动选择性抓取疑似病理有形成分；

急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；

故障报警功能：故障自动报警；

报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；

检测速度：综合速度30-60 标本/小时；

准确率偏差：有形成分的综合识别与计数：准确率偏差≤5%；

重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20；浓度500～1000个/µl：CV≤12；浓度5000个/µl：CV≤8（提供注册检验报告）；

携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl（提供注册检验报告）；

计数板贮存仓容量：200个；

打印机：激光打印机；

数据接口：双向通讯接口，方便数据传输；

数据储存量：≥200000个结果；

网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。

3配置内容：

3.1 配置： 主机1套；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：样本稀释液, 粪便标本采集杯,便潜血(FOB)检测试剂盒（胶体金法）, 转铁蛋白（TRF）检测试剂盒（胶体金法）, 轮状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）,幽门螺旋杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）。

4售后服务：

1）对所售出产品实行两年维修、终身维护；

2）质保期内如发生制造质量的问题或质量缺陷，本公司予以更换，保证用户工作及时正常运行；

3）质保期内提供零配件，软件升级，上门维修服务；

4）质保期内接到用户报修通知后，30分钟内做出响应，2小时内到达用户现场提供维修服务并及时解决问题；

5）质保期外所发生的服务费按公司标准收取维修费及零配件费；

★6）质保期外如有故障，在接到仪器故障通知后的48小时内派人到现场解决问题；

★7）需提供与本单位原有Lis系统的接口对接服务，确保Lis系统与设备链接并能正常使用。质量保证期：双方签署的验收合格之日起2年；

8）培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ： 1台

6交货期：合同签订后30 日内

7详细交货地点：  海南省海口市滨海大道179号

8使用部门（科室）：海南国际旅行卫生保健中心综合实验室

- PCR操作台

1仪器设备名称：PCR操作台

2 技术参数：

2.1可设置UV灯灭菌程序，设定时间为1-30分钟,UV灯自动开关；

2.2根据ISO9/EN14-644标准生产和测试；

2.3两侧透明亚克力钢化有机玻璃（10mm），用于保护操作者免受（Beta）紫外辐射；

2.4双层折叠式安全前窗与紫外灯联锁，确保操作安全；

2.5易于清洁的不锈钢操作面；

★2.6配备HEPA14高效过滤器，对于0.3μm的颗粒系高达99.995%的截流效率，提供相当于ISO 5级的洁净度；还配有前置过滤器，过滤大颗粒灰尘，增加HEPA14过滤器寿命。

2.7柜内洁净度，符号ISO5要求；

2.8安全警报：通过条形LED灯闪烁和多种可区分的报警次数声音来提醒：倒计时、风速、风机失灵、过滤器状态。；

2.9上柜体外形尺寸（长×宽×高mm）：（1000～1200）*（600～700）*（900～1200）；

2.10滚轮推车外形尺寸（长×宽×高mm）：（1000～1200）×（600～700）×（700～900）；

2.11为防止漏电及被腐蚀，所采用风机箱须采用PP注塑一体成型制造，并提供相关相片材料证明；

2.12层流风速：>0.30m/s；

2.13噪音标准：＜（300～1000）dBA；

2.14内部照明灯，大于（300~1000）lux；

2.15电流：0.58A；

2.16功率：58W；

2.17空气处理量，230m3/h；

2.18符合人体工学的质量：独特的符合人体工学之工作面设计，既可保护操作物质亦可使操作人员得以接触到整个工作台面工作以提高环境质量；

2.19增加操作舒适性：其工作台面前边缘为弧圆形设计，因此在操作时，手臂可以轻松的放置 ；

2.20良好的操作视界：倾斜式的前门和透明的边墙设计增加了操作人员的视界。

3配置内容：

3.1配置：主机一套；

3.2配件：无；

3.3备件：无；

3.4耗材：无。

4售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起整机质保一年，风机质保三年；

4.2产品资质及售后要求：

4.3为了保证产品质量，须通过相关认证体系：国家安全生产标准化三级企业；

4.4提供专业的安装调试及现场检测服务，需培训三人以上达到完全能独立操作。

4.5培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后  30 日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

# 第四章 评标办法及标准

| 评标方法及标准(综合评分法适用)（前附表） |
| --- |
| 第四章第2.1、 2.2款 | 评标因素和标准 | (提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列) |
| 第四章第2.3款 | 分值 | 评审因素 | 分值 |
|  |  | 商务 | 20 |
|  |  | 技术 | 50 |
|  |  | 价格 | 30 |
| 第四章第3.2款 | 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的； （2）未按本招标文件第二章第22款、23款规定密封、签署、盖章的； （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （4）不具备第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的； （5）不满足第二章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的； （6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的； （7）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （8）投标报价超过采购项目预算的； （9）投标有效期不足的； （10）投标人递交的电子档不符合本招标文件第二章23.4款规定的； （11）投标人未按本招标文件第二章18.3款规定提交原件或提供不全的； （12）不符合法律、法规和招标文件规定的。 |
| 第四章第3.3款 | 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 第四章第5.2款 | 投标报价调整 | 1、小、微型企业报价调整 2、残疾人福利性单位报价调整（残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复享受扶持小、微企业发展的优惠政策） 3、支持监狱企业（ 监狱企业视同小微型企业，不重复享受扶持小、微企业发展的优惠政策） |
| 第四章第6.2款 | 推荐的中标候选人 数量 | 由评标委员会推荐前三名为中标候选人。 |

评标方法及标准

一、总则

1.评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责。评标委员会依法由技术和经济方面的专家组成，成员人数不少于5人。按照政府采购评审专家管理规定从省级以上政府采购专家库中通过随机方式抽取。（根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定）

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.2本采购项目的评标因素和标准见招标文件前附表，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：详见评分标准。

2.3分值分布见下表，本采购项目的分值见招标文件前附表。

| 序号 | 项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 见招标文件前附表 |
| 2 | 技术 | 见招标文件前附表 |
| 3 | 价格 | 见招标文件前附表 |
| ∑(1+2+3) | 100分 |

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

（1）开标结束后，代理机构将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定对投标人的资格进行审查，出具《资格性检查表》，且承担相应法律责任，评标委员会不对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标环节。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的；

（2）未按本招标文件第二章第22款、23款规定密封、签署、盖章的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（4）不具备第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

（5）不满足第二章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（7）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（8）投标报价超过采购项目预算的；

（9）投标有效期不足的；

（10）投标人递交的电子档不符合本招标文件第一章23.4款规定的；

（11）投标人未按本招标文件第一章18.3款规定提交原件或提供不全的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.4采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容。

4.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。

5.3价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第五十五条规定。

投标报价高于采购人预算价为无效投标；

本项所称投标报价为按本章第5.2款规定评价后的投标报价。

本项目采用响应性报价，即报价响应得满分。

5.4涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

5.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第5.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第5.2款规定调整价格。综合调整见招标文件前附表相关规定。

5.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.推荐中标候选人名单

6.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2中标候选人数量为3名，取第1名为中标单位。

三、评审表格

附表1：

资格性检查表

| 序 号 | 评审内容 | 评审标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人 | 提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或改革后的“三证合一”或“多证合一”营业执照复印件 |  |  |  |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2019-2020年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖公章），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件 |  |  |  |
| 3 | 社保金缴纳凭证 | 提供2020年1月1日至今任意一个季度依法缴纳社会保障资金的证明材料（加盖公章） |  |  |  |
| 4 | 具有依法纳税的良好记录 | 提供2020年1月1日至今任意一个季度依法缴纳税收的证明材料（加盖公章） |  |  |  |
| 5 | 信用中国 | 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内） |  |  |  |
| 6 | 无违法记录 | 企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，提供投标人无违法记录声明单 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 评委签名： 年 月 日 |

注：投标文件有下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

1、应交未交投标保证金或未按招标文件规定交纳保证金的；

2、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的;

3、没有按照招标文件要求提供合法的、真实有效的资格证明文件（包括原件）或者所提供的资格证明文件有瑕疵的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;

5、有招标文件第二章3.2款规定情形之一的；

6、评标委员会发现投标人以他人的名义投标的、串通投标的、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的;

结论填写“合格”或“不合格”，不合格投标人不进入下一轮评审。

附表2：

符合性检查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 投标文件 | 按招标文件的规定编制、装订、签署、盖章 |  |  |  |
| 2 | 投标保证金 | 按招标文件的规定提交投标保证金 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 满足要求 |  |  |  |
| 4 | 报价 | 按本文件规定报价 |  |  |  |
| 5 | 投标项目内容、质量标准、数量、服务承诺等对于招标文件的满足 | 满足招标文件中的相关要求和在采购人可接受的偏差范围 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 评委签名： 年 月 日 |

注：符合性检查时，投标文件有下列情况之一的视为非实质性响应: 
1、投标文件不符合招标文件完整性要求的; 
2、合同工期或交货期超过招标文件规定的期限或允许范围；

3、不符合招标文件★条款的；
4、投标附有采购人不能接受的条件；

5、未注明投标有效期或有效期少于60天的；

6、投标报价或者分项报价明显不合理或低于成本,有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

7、投标文件中技术要求有重大偏差或达不到国家强制性标准。

结论填写“合格”或“不合格”，不合格投标人不进入下一轮评审。

附表3：

澄清、说明、补正事项纪要表

| 序号 | 内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 投标文件中 需要澄清的 |  |  |  |
| 2 | 对投标文件中 含义不明确的 |  |  |  |
| 3 | 对同类问题表述不一致的 |  |  |  |
| 4 | 明显文字和 计算错误的 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 评委签名： 年 月 日 |

注：评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

结论填写“合格”或“不合格”，不合格的投标人不进入下一轮评审。

附表4：

进入详细评审的合格投标人表

| 序号 | 合格的投标人名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 评委签名： 年 月 日 |

评标委员会认定投标人资格性和符合性检查合格，确定可以进入详细评审。

附表5：

不合格投标人表

评委签名： 年 月 日

评标委员会认定投标人资格性和符合性检查不合格，确定其为不合格投标人。不合格投标人不能进入下一轮评审。

附表6：

商务评分表

| 评分内容 | 评分分项 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 类似业绩 | 9 | 投标人承接过类似设备仪器项目业绩。提供一个得3分，本项最高可得9分。 证明材料：须提供中标通知书或合同核验，投标文件中须附相关业绩合同复印件（加盖公章），否则不予认可。 | 9 |
|  | 售后服务 | 5 | 售后服务方案中有售后服务机构、维保人员、响应时间、售后服务质量、售后服务设备配件共计5分，每缺一项扣1分，未提供不计分。 | 5 |
|  | 投标人信誉 | 6 | 1、投标人获得重合同守信用企业等级证书，AAA级； 2、投标人获得企业信用等级证书，AAA级； 每个证书得3分，最高6分。 证明材料：需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。 | 6 |

附表7：

技术评分表

| 评分内容 | 评分分项 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（50分） | 货物技术参数和性能指标 | 45 | 根据招标文件第三章“采购需求”，逐条审查投标文件中投标产品的技术响应情况，作出满足或不满足招标文件要求的判断。带“★”的技术指标有一项不满足则作废标处理，其他技术指标有一项不满足要求扣 2 分，扣完为止。完全满足招标文件要求得满分。本项满分45分。技术评审过程中，有下列情形之一的，其投标将被否决： 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。 | 45 |
|  | 设备安装、维护培训方案 | 5 | 根据投标人提供的设备安装、维护培训方案进行比较，能够结合项目制定方案,确保项目进度保证制度和措施完善等内容。 A、方案可靠，切实可行，制度和措施健全、完善，实施过程务实；得5分。 B、方案较可靠，较切实可行，制度和措施较健全、较完善，实施过程一般； 得3分。 C、方案不可靠，不切实可行，制度和措施 不健全、不完善，实施过程差；得1分。 D、未提供者得0分。 | 5 |

附表8：

价格评分表

| 评分因素 | 评分项目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 投标报价 （30分） | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 |

# 第五章 合同文本

（参考格式，采购人与成交供应商根据约定内容自行修改）

2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标）

采购项目合同

甲方（釆购人）:

乙方（供应商）:

根据《中华人民共和国政府釆购法》《中华人民共和国民法典合同编》等相关法律规定, 甲方对2020年专项结余资金采购设备整体项目（二次招标）采购项目合同以公开招标方式进行采购，确定乙方为中标人（成交商），现依照谈判文件、响应文件等相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 釆购货物清单

化学发光定氮等设备采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光定氮仪 | 1 |  |  |
| 2 | 汽油组分测定仪 | 1 |  |  |
| 3 | 落射荧光显微镜 | 1 |  |  |
| 4 | 全自动平行浓缩仪 | 1 |  |  |
| 5 | 旋涡混合器（振荡器） | 4 |  |  |
| 6 | 医用冷藏箱 | 2 |  |  |
| 7 | 旋涡混匀器 | 2 |  |  |
| 8 | 涡旋振荡器 | 2 |  |  |
| 9 | 移液枪（套装） | 5 |  |  |
| 10 | 掌上离心机（八联管型） | 2 |  |  |
| 11 | 掌上离心机（EP管型） | 2 |  |  |
| 12 | 超低温冰箱 | 2 |  |  |
| 13 | 过氧化氢消毒器 | 1 |  |  |
| 14 | 医用冷藏冰箱 | 2 |  |  |
| 15 | 全自动粪便分析仪 | 1 |  |  |
| 16 | PCR操作台 | 2 |  |  |
| 17 | 超净工作台 | 2 |  |  |
| 18 | 模块式控制器 | 4 |  |  |
| 19 | 真空干燥箱 | 1 |  |  |
| 20 | 恒温水浴锅 | 2 |  |  |
| 合计 | 40 |  |  |

第二条 合同总价款

甲方以支付总价款（人民币大写） XX 元整（小写）XX元,接受乙方对上述货物的供货和伴随服务，包括但不限于乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的其他伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。详见分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。

第三条 付款条件

（一）	本合同以人民币付款。

（二）	付款办法：

1、乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%合同款（ XX元）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、 30%合同款发票原件、履约保证金银行转账凭证。

2.乙方按合同约定供货，设备全部到货、安装、调试并经甲方验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价70 %合同款（XX元）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、 70%合同款发票原件、安装调试验收合格报告（复印件）（须装订成册）。

3、因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟或缺失的，甲方有权相应顺延付款期限。

（三）账户信息：

1、甲方指定履约保证金收款账户信息

户名：中华人民共和国海关

开户行：中行海口海关支行

账户：2662256190580

纳税人识别码：11100000008174152T

2、乙方指定的收款账户信息

户名：

开户行：

账户：

（四）其他约定

1、货款通过银行转账的方式向乙方支付，乙方须确保于本合同中指定的收款账户信息正确无误，否则，因提供有误导致甲方无法办理转账手续的全部责任均由乙方自行承担；乙方收款账户发生变更的，应不迟于甲方付款前三个工作日书面通知甲方，否则造成甲方迟延付款等全部责任由乙方自行承担。

2、甲方付款前，乙方应将与付款金额相等的合法有效发票原件、履约保证金转账凭证等合同约定的单据提供给甲方，否则，甲方有权延期付款，且不承担任何违约责任。

3、如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方有权直接从上述应付款中扣除违约金及赔偿的等额款项。

4、因采购计划变更等政策原因取消采购计划而致合同被迫中止的，甲方不承担任何赔偿责任。

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同总价的5%向甲方交纳履约保证金。乙方未在合同约定时间内向甲方支付履约保证金的视为违约，甲方有权单方解除本合同并有权要求乙方向甲方支付合同金额30%的违约金。

（二）履约保证金以银行转账向甲方提供。

（三）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中将乙方应付违约金或赔偿金进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额；乙方逾期未补足的，每逾期一日，乙方应按差额部分履约保证金的万分之五向甲方支付违约金。乙方未及时补足履约保证金达30日的，甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部合同价款，同时要求乙方支付合同金额30%的违约金。

（四）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定，履约保证金不予退还。

（五）履约保证金在全部货物验收合格后自动转为质量保证金。

第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后30日内完成交货。

（二）交货地点：见本合同附件《中标设备清单、售后服务》。

（三）交货方法：由乙方负责釆用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第七条 货物验收

（一）货物运至甲方指定地点后，乙方应主动联系甲方安排验收,双方按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，双方按照本合同规定对货物进行验收，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。产品的质量、规格、型号、生产厂家及产地等以安装检验为准（无需安装的，以到货后检验为准）。乙方应提供完整齐全的交货清单等文件供甲方审查，货物开箱时双方皆应派员参加。

（二）收货后 7 个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单报告；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知 2 个工作日内提供解决方案，如乙方因此逾期交货的，乙方应按本合同约定承担逾期交货的违约责任。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与甲方原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试完成后，双方签署验收报告；如验收不合格，乙方应在5个工作日内提供解决方案。

（五）乙方保证向甲方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，乙方应在甲方送达通知之日起 2 日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收，乙方未能按期补足资料，甲方有权不予签署验收报告，并要求乙方支付合同金额30%的违约金。

（六）甲方有权组织对货物进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不合格，甲方有权拒收货物，乙方应无条件的对拒收货物进行更换，乙方因此逾期交货的，应按本合同约定承担逾期交货违约责任。

（七）甲方认为必要时，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

第八条 质量保证

（一）乙方应保证所供货物为本合同第一条约定的品牌商制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件及本合同承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷, 并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。甲方有权要求乙方退还该部分货物的费用并承担合同总价30%的违约金。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，乙方应当承担全部责任,赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方因此遭受的直接或间接损失、甲方向第三人支付的赔偿、甲方因此而支岀的律师服务费、诉讼费、鉴定费、保全费、保全保险费等）。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快通知乙方。乙方应在收到甲方通知后 30分钟内响应，如需现场解决的问题，乙方应在甲方通知后  24 小时内到达解决；如遇到 3日内无法解决的故障，乙方应在收到甲方通知后 3 日内维修或更换有缺陷的货物或部件；乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方有权解除合同，有权要求乙方退回已支付的合同款项并按合同总金额的30%支付违约金，给甲方造成其他损失的，乙方还应当赔偿损失；甲方可釆取必要的补救措施或委托第三方机构维修，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（五）货物的质量保证期为自双方签署设备验收报告之日起计算 2 年。

（六）质量保证金在质量保证期满后退还。

第九条 售后服务

见本合同附件《中标设备清单、售后服务》。

第十条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1、对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方应当在甲方通知之日起3日内将甲方已付合同货款全部退还给甲方并支付合同总价10%的违约金；乙方逾期退款的，每逾期一日，乙方应当以应退款金额为基数按照日万分之五的标准向甲方支付违约金直至退还应退款之日止，并承担甲方由此发生的一切损失和费用；乙方逾期退款达15日，甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部合同价款，同时要求乙方支付合同总价30%的违约金。

（2）退货重新制作安装：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求在甲方要求的期限内重新制作安装，因乙方逾期未能完成退货及安装，每逾期一日，乙方应当以合同总额为基数按照日万分之五的标准向甲方支付违约金；乙方逾期未能完成退货及安装达15日或乙方完成退货安装后经验收仍不合格，甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部合同价款，同时要求乙方支付合同总价30%的违约金,乙方还应承担甲方由此发生的一切损失和费用。退货重新制作安装后，乙方应相应延长该等货物的质量保证期。

（3）新货替换：乙方在甲方要求的期限内用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品；乙方逾期未能完成替换，每逾期一日，乙方应当以合同总额为基数按照日万分之五的标准向甲方支付违约金；乙方逾期未能替换达15日或乙方完成替换后经验收仍不合格，甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部合同价款，同时要求乙方支付合同总价30%的违约金。替换后，乙方应相应延长所换货物的质量保证期。

2、对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改，无合理理由不进行整改的视为根本违约，甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部合同价款，同时要求乙方支付合同总价30%的违约金。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任（包括但不限于乙方交付的货物不符合质量约定等情况导致甲方拒绝收货或退换货致使迟延交货的）。

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务。

2、除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费以合同总额为基数按每周百分之零点五（0.5%）的标准计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7天）计算，不足七（7）天按一周计算。

3、逾期交货或逾期提供服务（包括逾期完成安装等）达15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还全部合同价款，同时要求乙方支付合同总价30%的违约金。

（三）因乙方原因致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金予以扣除,同时甲方有权单方解除本合同，并要求乙方按本合同总价的30%向甲方支付违约金。

（四）甲乙任何一方违反本合同约定的，违约方应赔偿守约方的全部损失，包括但不限于因违约行为造成的直接或间接损失及守约方因维护合法权益产生的律师服务费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费等。

第十一条 质量异议的期限和办法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方书面异议及其处理意见后，应在10日内或甲方要求的时间内到甲方项目现场处理, 否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见，甲方因此产生的全部损失应由乙方承担。

第十二条 保密条款

（―）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十三条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方在使用乙方货物或服务的任何过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应承担全部责任、赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方因此遭受的直接或间接损失、甲方向第三人支 付的赔偿、甲方因此而支出的律师服务费、诉讼费、鉴定费、保全费、保全保险费等）。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，要求乙方退回已支付的全部货款并承担合同总金额30%的违约金，同时赔偿甲方的全部损失及支岀的合理费用。

第十四条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提岀的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担、第三人提出权利主张的情况的，甲方有权解除合同、没收履约保证金，要求乙方退还已支付的全部货款并有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金，赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十六条 争议的解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。协商不成可向甲方住所地人民法院起诉。

第十七条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。如有冲突，以最新约定为准。

第十八条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就釆购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行且不承担任何责任。

第十九条 合同解除

由于乙方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，甲方除有权向乙方索赔外，并有权依据合同约定或法律规定部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，乙方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果甲方发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

（1）如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同货款。

（2）该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要釆取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

（1）若合同继续履行将给甲方造成重大损失，甲方可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

（2）乙方在执行合同的过程中发生重大事故，对履行合同有影响的，甲方可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

（3）甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，乙方还应当向甲方支付合同总价款的30%作为违约金，并赔偿甲方全部损失及支出的合理费用（包括但不限于律师费、差旅费、保全保险费、保全费、诉讼费）。

第二十一条 其他

（一）合同条款、合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）双方均应保证本合同内预留的联系方式的准确性，合同一方按该地址、邮箱向对方发出函件后三个工作日，即视为已送达。如任何一方变更预留的联系方式时，应在变更后的3个工作日内书面告知对方，未及时通知造成对方或争讼管辖法院无法实际送达的，上述期限届满时即视为已送达。

第二十二条 合同生效

本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

#### 附件：中标设备清单、售后服务

附件：中标设备清单、售后服务

仪器设备技术参数（隔检中心）

注：以下参数中标注“★”为设备必要的关键参数，不满足的产品将无法满足用户需求，原则上不予采购。

- 超净工作台

1仪器设备名称：超净工作台

2技术参数：

★2.1 内部尺寸：（900～1300）*（500～650）*（550～700）mm；

2.2 加高的内部工作空间高度≧920毫米；

★2.3 采用直流无碳刷马达，更低能源消耗，更少热量排放；

2.4 进气排气过滤器采用HEPA H14 EN 1822过滤器, 对0.3微米以上的颗粒过滤效率为99.999% ，HEPA易于手工更换，无需拆解设备；

2.5 预过滤器采用EN779, G3灰尘过滤器，过滤效率：粗-中等，易于手工更换，无须工具，经济而简单；

2.6 不锈钢的台面；

2.7 侧面透明玻璃采用一次成型的单层安全玻璃制造，带有供安装管线和龙头的安装孔。可选配结合了装有3个安装孔的涂漆钢板的玻璃侧窗；

2.8 照明灯光照强度：>1000勒克斯（在工作面上测量）；

2.9 噪音水平：在一级工作状态时小于55分贝；

2.10 电能能耗：﹤280W；

2.11 辐射干扰：根据EN55014,此电路无辐射干扰；

2.12 可在工作空间内进行紫外灭菌，同时可选配过夜紫外防护罩；

2.13 符合EN61326-1:2013,EN61010-1:2010,EN50581:2012标准，CAS认证（作为加分项）；

3配置内容：

3.1配件：超净工作台一个；

3.2备件：可调支架一个；

3.3耗材：紫外灯一套。

4.售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案（根据需要可以选填）

仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修。

5.培训计划要求：到货后，接到用户的通知，五个工作日内供应商派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收。

6.数量 ：2个

7.交货期：合同签订后 30 日内

8.详细交货地点：海南省文昌市文城镇竹包水库旁海口海关热带植物隔离检疫中心文昌基地附属实验楼2楼

- 模块式控制器

1仪器设备名称：模块式控制器

2技术参数：

2.1输入电压：220V；

2.2变压器30VA；

★2.3站输出：24VAC。50HZ；

★2.4站点数量：模块式站点（4-24站），每个模块4站；

★2.5每站最大电流：0.50A（12VA）；

2.6泵、主阀电流：0.50A（12VA）；

2.7总的电流：1.20A（17VA）；

2.8外形尺寸：273*260*117MM；

2.9重量（包含变压器）：2.43Kg。

3配置内容：

3.1配件：50mm(2寸)P150系列电磁阀:规格50mm(2寸)，流量范围1.14-34.08m3/h。电磁阀16个；

3.2备件：无；

3.3耗材：无。

4.售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起一年；

4.2提供售后服务方案（根据需要可以选填）

仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修。

5培训计划要求：到货后，接到用户的通知，五个工作日内供应商派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收。

6数量 ：4台

7交货期：合同签订后 30 日内

8交货地址：海南省文昌市竹包水库旁海口海关隔离检疫基地附属实验楼1楼

三、真空干燥箱

1仪器设备名称：真空干燥箱

2技术参数：

1.1电压220V；

1.2功率3000W；

★1.3温度范围RT+10~250℃；

★1.4温度波动±1%；

★1.5真空度＜133PA；

1.6工作室材质：不锈钢；

1.7双级泵极限真空度-0.098mpa左右。

3配置内容：

3.1配件： 双极4升真空泵；

3.2备件： 配真空管；

3.3耗材： 配真空油。

4售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起一年；

4.2提供售后服务方案（根据需要可以选填）

仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修。

5培训计划要求：到货后，接到用户的通知，五个工作日内供应商派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收。

6数量 ：1 台

7交货期：合同签订后 30 日内

8交货地址：海南省文昌市竹包水库旁海口海关隔离检疫基地附属实验楼3楼

四、恒温水浴锅

1仪器设备名称：恒温水浴锅

2技术参数：

2.1温度范围：室温-100℃；

2.2温度稳定性：±0.1℃；

2.3温度均匀性：±0.2℃@70℃；

2.4 LCD显示屏、外部环氧涂层具有优异的耐损伤耐化学腐蚀、无加热盘管设计及不锈钢无缝浴槽易于清理；

“2.5浴槽容积：浴槽容积≥5L&≥10L”。

2.6加热功率：（300～2000）W；

2.7工作区尺寸（长*宽*高）：≥（110～160）*（300～400）*（150～200）mm；

2.8无盖外观尺寸（长*宽*高）：≤（350～400）*（450～650）*（240～400）mm；

2.9温度预设：4个可设温度值，方便保存常用设置；

2.10定时器：具有精准定时器，可定时开关机，自动预热和自动关机；

2.11安全保障：声音报警，低液位检测，可调数字过温保护，高温保护；

2.12加热器：无盘管直接接触式加热器可提供快速均匀热传导效率；

2.13排水阀：基于专利设计球阀式排水口，可快速泄流和防止泄漏；隐蔽式排水管收纳；

2.14浴槽盖：可拆卸透明聚碳酸酯尖顶盖、可拆卸不锈钢尖顶盖两种浴槽盖可选；

2.15配件：培养皿架、试管固定架、试管、烧杯、烧瓶多种配件可选；

2.16认证：具有UL合规认证（作为加分项）；

2.17质保：2年质保，质保期内只换不修；

3配置内容：

3.1配件：主机一个；

3.2耗材：样品架，排水管各一套。

4售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起两年；

4.2提供售后服务方案（根据需要可以选填）

仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修。

5培训计划要求：到货后，接到用户的通知，五个工作日内供应商派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收。

6数量 ：2台

7交货期：合同签订后 30 日内

8详细交货地点： 海口市秀英区海秀西路9号海口海关海秀办公区热带植物隔离检疫中心B804室

仪器设备技术参数（技术中心）

注：以下参数中标注“★”为设备必要的关键参数，不满足的产品将无法满足用户需求，原则上不予采购。

一、化学发光定氮仪：

1 仪器设备名称：化学发光定氮仪

★1.1满足SH/T0657。

2技术参数：

2.1测量方法：化学发光法；

★2.2测量范围：0.1mg/L - 5000mg/L(百分含量)；

★2.3温度范围及精度：室温 - 1050℃,±3℃；

2.4样品状态：液体(标配)、固体、气体（选配相应进样器)。

3配置内容：主机及相关配件

3.1进样器	1台；

3.2台式计算机	1套 （带232串口）；

3.3石英管	1根；

3.4弯头	1只；

3.5	管接头夹子	1只；

3.6石英管固定夹子（陶瓷）环	2副；

3.7聚四氟乙烯管	10米；

3.8	硅橡胶管 	0.2米（内径Ф5）；

3.9	硅橡胶管	0.2米（内径Ф3）；

3.10膜式干燥器	1根；

3.11电源线	       2根；

3.12裂解炉电源线	1根；

3.13通讯电缆线	1根；

3.14气路压线帽	2只；

3.15硅橡胶垫	20个；

3.16进样针	各2根（10ul、25ul）；

3.17标样	4盒。

4售后服务：

4.1售后服务与培训：（1）在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购方；（2）中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）；（3）货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能；（4）现场培训。仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，使采购方用户能正常操作；（5）提供我单位2名技术人员到厂家在国内的培训中心培训（含差旅费和住宿费，即差旅费和住宿费由中标供应商负责）。（6）中标供应商在能响应故障处理请求和电话咨询，提供5x8小时，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等；

4.2验收：（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）采购方根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购方有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购方将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利；

4.3质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.4提供售后服务方案：根据客户要求随时反馈；

4.5培训计划要求：安装时提供至少一次现场培训。

5数量 ：1台

6交货期：合同签订后30日内

7详细交货地点（海口海关技术中心）： 海南省儋州市洋浦经济开发区新英湾大道9号

二、汽油组分测定仪：

1仪器设备名称：汽油组分测定仪

2技术参数：

2.1整体性能：保留时间重现性<0.009%，峰面积重现性<0.6% RSD；

2.2柱箱：

2.2.1温度范围：室温以上5°C~450°C，温度设置分辨率：0.1°C；

2.2.2温度稳定性；当环境温度变化1°C时，优于0.01°C；

2.2.3程序升温：19阶20平台，可程序降温；

2.2.4可以安装六个EPC 模块，提供16 个通道的EPC 控制。

2.3分流/不分流毛细管柱进样口：

2.3.1可编程设定压力、流速、分流比；

2.3.2快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝（须配图片及注释）；

2.3.3最高使用温度400°C；

2.3.4压力设定范围：大于149psi或更宽, 控制精度0.001psi（在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后第3位上波动），最低检测限：<1.5pg C/s；

2.3.5流量设定范围：0~500ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）。

2.4液体自动进样器：

2.4.1≥18位自动进样器；

2.4.2进样体积：0.01 μL-250.0 μL；

2.4.3进样量线性：≥99%；

2.4.4交叉污染小于0.000001；

2.5氢火焰离子检测器（FID）：

2.5.1最高温度450°C；

2.5.2线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变；

2.5.3数据采集速率：500Hz-1000Hz；

2.5.4具有灭火自动检测和自动重新点火功能；

2.6.标准EPC.用于两个气体（氦，氢，氩或氮，匹配载气类型）

尾吹气：0 到12 mL/min；

参比气：0 到100 mL/min。

★2.7石科院GB/T30519方法套包。

3配置内容：主机及相关配件

3.1气相主机一套；

3.2分流/不分流填充柱进样口；

3.3 19位自动进样器；

3.4 FID检测器一套；

3.5工作站；

3.6 启动工具包；

3.7 石科院GB/T30519方法套包；

3.8 六通阀 2套。

4.售后服务：

4.1售后服务与培训：（1）在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购方；（2）中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）；（3）货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能；（4）现场培训。仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，使采购方用户能正常操作；（5）提供我单位2名技术人员到厂家在国内的培训中心培训（含差旅费和住宿费，即差旅费和住宿费由中标供应商负责）。（6）中标供应商在能响应故障处理请求和电话咨询，提供5x8小时，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等；

4.2验收：（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购方有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购方进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）采购方根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购方有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购方有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，采购方将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利；

4.3 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.4提供售后服务方案：根据客户要求随时反馈，并按客户要求时间及时到达现场提供售后服务；

4.5培训计划要求：安装时提供至少一次现场培训。

5数量 ：1台

6交货期：合同签订后30日内

7详细交货地点（海口海关技术中心）： 海南省儋州市洋浦经济开发区新英湾大道9号

三、落射荧光显微镜：

1仪器设备名称：落射荧光显微镜

2技术参数：

2.1变倍镜体：变倍物镜0.6X-5X，变倍比1/8.3，工作距离115mm；

2.2目镜：大视野平场目镜10X/23mm；

2.3视度可调明暗场照明：可变光栏2mm-41mm,可对照明光束进行调节，方便明暗场的转换；

2.4照明：9W日光型荧光灯，具有LED点光源；6V20W卤素灯，可下拉式换灯泡；

2.5调焦：110mm调焦行程，可对大小不同的宝玉石及样品进行观察；

2.6铜线宝石夹：钢性适中的钢丝宝石夹子，夹持牢靠、方便，并能减少宝石膘部的光线遮挡，可对宝石进行全面地观察；

2.7弯臂：底座可做0-325度旋转；

★2.8内置全新V3测量系统，提高图像清晰度；

★2.9自定义界面编辑，自定义模板编辑，Dxf导入模板、文件管理、测量数据导出等功能；

2.10  高性能感光芯片；

2.11传感器类型：CMOS彩色有效像素，800万像素3840*2160；

2.12白平衡：手动/自动/一键白平衡；

2.13曝光方式：手动/自动。

3 配置内容：显微镜主机及相关配件

4售后服务：保证期内执行三包政策

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起2年；

4.2 提供售后服务方案：根据客户要求随时反馈，并按客户要求时间及时到达现场提供售后服务。

5培训计划要求：安装时提供至少一次现场培训。

6数量 ：1台

7交货期：合同签订后30日内

8详细交货地点（海口海关技术中心）：海口市海秀西路9号海口海关海秀办公区东楼

四、全自动平行浓缩仪

1仪器设备名称：全自动平行浓缩仪

2技术参数

1.1氮吹针角度自动调整，具备涡旋式吹扫和程序升压双氮吹模式，通道数：＞20通道。

2.2氮吹针角度通过电机自动调整，角度范围：0-90度；

2.3采用PID精确自动控压方式，非手动旋钮调压，压力可以随着浓缩的进程自动调整，控压精度：±0.5psi,控压范围：1~72.5psi；

2.4浓缩杯容量: 100mL和50ml可选，可同时使用两种规格的浓缩杯（每种浓缩杯均具备1.0 ml和0.5 ml定容刻度线，可选蒸干模式），控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~100℃；

2.5锥形底部设计，便于尽可能完全转移样品；

2.6各个通道独立控制，可以随时开始、暂停或停止任意通道，操作简便；

2.7每个通道均配有独立的红外液位传感器，可以自动判定浓缩终点，到达定容终点后，自动报警提示；

2.8可以选择定量浓缩至1.0ml或0.5ml，本次设备要求出厂仪器的定容终点规格为1ml；

2.9可以随时取出或添加浓缩杯，而不会影响到其他正在浓缩的样品；

2.10浓缩仪前部开窗，并具有照明功能，浓缩过程可视；

2.11 浓缩仪配有声光显示系统，系统自动根据不同的运行状态显示不同颜色的灯光，方便用户随时观察到设备浓缩的状态；

2.12水浴方式加热。

3操作系统

3.1采用彩色触摸控制终端，图形化直观显示；

3.2具有定容模式、定时模式、手动模式、混合模式等多种工作模式；

3.3实时显示浓缩过程，具备定容终点自动提示功能；

3.4具有中文或者英文操作界面，实时显示水浴温度，氮吹压力，氮吹角度和浓缩时间等信息；

3.5支持在线编辑和保存浓缩方法参数，四个工作模式下可分别保存＞30个浓缩方法，合计＞120个浓缩方法，可满足不同的浓缩需求；

3.6 可使用中文、英文、数字等输入法命名浓缩方法，便于区分；

3.7 具有联网功能，可通过控制程序进行远程监控，浓缩参数实时显示在远程控制程序上，实现无人值守操作。

3.8为确保产品售后服务质量，竞标时必须提供生产厂家盖章的售后服务承诺书。

4、配置清单：

4.1  全自动平行浓缩仪主机 1套；

4.2  浓缩管架1套；

4.3 高清彩屏控制终端1套；

4.4 100ml浓缩杯（终点1ml或0.5ml）72个；

4.5  防腐排气管  3m；

4.6 专用工具包	1套；

4.7 氮气接头组件	1套；

4.8 氮气专用PU管  5m；

4.9 操作说明书	1本。

5 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年

6提供售后服务方案：安装工程师现场培训，应用工程师现场指导，并按客户要求时间及时到达现场提供售后服务。

7数量 ：1台

8交货期：合同签订后30日内

9详细交货地点（海口海关技术中心）： 海口市海秀西路165号海口海关技术中心14楼

仪器设备技术参数（保健中心）

注：以下参数中标注“★”为设备必要的关键参数，不满足的产品将无法满足用户需求，原则上不予采购。

一、漩涡混合器(振荡器)

1 仪器设备名称：漩涡混合器(振荡器)

2 技术参数：

2.1创新的红外传感器模式,当红外系统(IR)检测到测试管的存在时漩涡混匀器就会自动开始震动，无需传统压力；

2.2.材质 ：铝合金和高分子聚合物，特殊涂层保护，确保耐化学腐蚀；

★2.3支持系统 ：4个或以上防滑底座 ；基座采用含锌材质铸造，更沉稳，便于高速涡旋，适用于各种桌面；

2.4轨道直径 ：4.5mm；

2.5速度设定 ：转动速度可调；

★2.6转速范围：0-3000rpm；

★2.7操作模式 ：红外传感器模式和连续操作模式；应用广泛，包括混合许多种管/容器。

3配置内容：

3.1 配置：主机一台；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；

4.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.3技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.4培训：提供该仪器设备相关培训；
4.5验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应及时派人员前往验收；

4.6 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.7 培训计划要求：

培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：4台

6交货期：合同签订后30日内

7详细交货地点：海南省三亚市河东路475号三亚海关河东办公区5层

8使用部门（科室）：海口海关三亚医学检测综合实验室

二、 医用冷藏箱

1仪器设备名称：医用冷藏箱

2技术参数：

2.1额定电源 220V/50Hz；

2.2防触电保护类型 I；

★2.3性能（温湿控性能、启动性能、化霜性能、绝热性能、超温报警）

箱内温湿度：电子温控，湿度35%-75%；

启动性能：187V-242V；

化霜性能：自动化霜；

绝热性能：高密度绝热层；

报警：高低温报警（报警点温度可调），传感器故障报警，断电报警。

2.4温度范围 2-8℃；

2.5冷藏箱正常工作条件（环境温度、湿度） N型气候类型（10℃~32℃）

相对湿度范围小于70%；

2.6箱内冷风循环方式 强制风冷；

2.7箱体外壳材质规格 冷轧钢板成形后喷粉；

2.8内胆材料 Ps板吸附内胆；

2.9总容积 310L （±10%)；

2.10内部尺寸(宽×深×高)（mm） （525×475×1290）±10%；

2.11外形尺寸(宽×深×高)（mm） （600×615×1980）±10%；

2.12保温层材料 环保无氟高密度保温层；

2.13玻璃门 双层隔热；

2.14门锁有/无  有，下部可加挂锁；

2.15门锁形式 可加挂锁；

2.16搁架数量 6个（可选增加）；

2.17底脚 4个底角；

2.18箱内灯 自镇流器节能灯；

2.19压缩机类型 全密闭压缩机；

2.20压缩机功率 190W；

2.21温控器控制精度 0.1℃；

2.22数显增量调节范围 0.1℃；

2.23蒸发器 板式吹胀蒸发器；

2.24蒸发风机 具备；

2.25冷凝器材质 冷轧钢管；

★2.26整机保修三年；

2.27具备医疗器械经营企业许可证；

2.28在海南省内设有维修点。

3.配置内容：

3.1配置：主机 1台；电源线1条；说明书1本；

3.2 配件：无 ；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；

4.2售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.3技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.4培训：提供该仪器设备相关培训；
4.5验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.6质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.7培训计划要求：

培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后30日内

7详细交货地点：海南省三亚市河东路475号三亚海关河东办公区5层

8使用部门（科室）：海口海关三亚医学检测综合实验室

三、旋涡混匀器

1仪器设备名称：旋涡混匀器

2技术参数：

2.1运行方式：圆周；

2.2周转直径：（3～5）mm；

2.3 允许震荡承重量(含夹具) ：（0.3～0.8）kg；

2.4 电机输入功率：10 W；

2.5 电机输出功率：8 W；

2.6 允许连续运转时间：100 %；

2.7.最小转速 (可调节)：200 rpm；

2.8 速度范围：0-2500 rpm；

2.9 转速显示：刻度；

2.10 计时器：基础型无计时功能，数显型可计时；

2.11运行方式：连续运转，定时运转（仅数显型）。

3配置内容：

3.1 配置： 主机1套；

3.2 配件： 无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.7培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

- 涡旋振荡器

1仪器设备名称：涡旋振荡器

2 技术参数：

2.1 震荡方式：圆周振荡；

2.2周转直径: 4.5mm；

2.3最大载重(含垫片):0.5kg；

2.4马达输入功率: 10w；

2.5马达输出功率:8w；

2.6最小转速: 100rpm；

2.7无级调速范围: 100- 3000 rpm；

2.8.速度显示:  数显；

2.9定时功能: 有；

2.10定时设置: 1s - 3599min；

2.11定时和转速显示: LCD；

2.12工作模式: 定时工作和连续工作/点动；

2.13可安装多种垫片；

2.14垫片自动检测；

2.15外形尺寸(W*D*H):148*205*63mm；

2.16重量: 2.9kg；

2.17允许环境温度: 5-40℃；

2.18允许相对湿度: 80%；

2.19保护等级: IP 21。

3配置内容：

3.1 配置： 主机1套；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4 售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.7培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

五、  移液枪（套装）

1. 仪器设备名称：移液枪（套装）

2技术参数：

2.1四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框；

2.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

2.3卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好；

2.4伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性；

2.5具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

2.6采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

2.7Research plus 活塞系统采用新材质 (限20µl 至 10 ml) : PEI聚醚酰亚胺，坚固耐用，耐化学腐蚀性强。

3配置内容：

3.1 配置：1000ul、200ul、100ul、20ul、10ul 各1支；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.7培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：5套

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

六、 掌上离心机（八联管型）

1仪器设备名称：掌上离心机（八联管型）

2技术参数：

2.1转速：6,200rpm (±20%)；

2.2离心力：最大：1,200 - 2,690g，最小：820 - 1,820g；

2.3最大容量：8 × 0.2mlPCR管；

2.4定时器：6分钟（默认）；

2.5安全装置：盖子打开互锁刹车，过流保险丝，马达过流探测器，（马达上锁，不平衡）；

2.6转头的安装和更换不需要任何工具，方便快捷。

3配置内容：

3.1 配置：主机1台，八联管转头1个；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：

4.1质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2 提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应及时派人员前往验收；

4.7 培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5 数量 ：2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

七、 掌上离心机（EP管型）

1 仪器设备名称：掌上离心机（EP管型）

2技术参数：

2.1转速：6,200rpm (±20%)；

2.2离心力：最大：1,200 - 2,690g，最小：820 - 1,820g；

2.3最大容量：8 × 0.2mlPCR管；

2.4定时器：6分钟（默认）；

2.5转头的安装和更换不需要任何工具，方便快捷。

3配置内容：

3.1 配置：主机1台，EP管转头1个；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4. 售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2 提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收；

4.7培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

八、 超低温冰箱

1 仪器设备名称：超低温冰箱

2技术参数：

2.1整体结构 箱壳材质：电锌板喷粉内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用新一代高性能VIP真空隔热保温材料；

2.2外部尺寸（mm） 895*998*1980；

2.3内部尺寸（mm） 620宽*716深*1310高；

2.4保存箱层数 4层4个间室，存放16个冻存架/台；

2.5冻存架规格 抽屉式，存放25个冻存盒/架；

2.6冻存架尺寸 140*688*289；

2.7冻存盒规格 81孔/100孔；

2.8冻存盒尺寸 133*133*53.5；

2.9样本容量 400盒，40000份样本/台（以10×10规格2英寸冻存盒计算）；

2.10总有效容积 578L；

2.11内门数量 4；

2.12发泡箱体保温层 90mm（VIP）；

2.13电压要求/频率 220V/50HZ；

2.14温度范围 -40～-86 ℃；

2.15输入功率 稳定运行1400W；

2.16电池 全封闭可充电锂电池12V；

2.17多重故障报警 高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警、环温高报警、A/B系统故障报警；

2.18三种报警方式 声音蜂鸣、灯光闪烁、物联APP和短信推送；

2.19安全系统：远程报警功能、远程报警端子；

2.20网络功能 R485接口、液晶屏内置无线wifi模块；

2.21保护功能 密码保护、压机延时保护、压机高温保护、过电流保护；

2.22 USB模块 标配USB模块，用于记录箱内温度、输入电压、环温等，可记录10年以上；

2.23制冷系统均匀性 ±5℃；

2.24认证证书 医疗器械注册证、节能环保认证、温度均匀性认证；

2.25 ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康ISO 45001认证；

★2.26冰箱自带挂锁锁孔和配有转锁钥匙锁。

3配置内容：

3.1 配置：主机、说明书、电源线；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修。如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.1质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ： 2台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

九、 过氧化氢消毒器

1仪器设备名称：过氧化氢消毒器

2技术参数：

2.1适用于医院，救护车，实验室，方舱等洁净空间消毒灭菌；

2.2产品体积小巧，便携，重量≤6kg；

2.3产品尺寸： ≤50cm×30cm×34cm(长×宽×高)；

2.4产品单次最小喷雾容量不得少于1.5L；

2.5设备具备省级疾控 CNAS 和 CMA 双认证体系实验室出具的安全无毒检测报告（吸入LC50＞10000mg/m3），须提供对应省级疾控检测报告；

2.6产品可同时灭杀≥6 log 的黑色枯草芽孢和嗜热脂肪芽孢杆菌，CNAS+CMA 双认证体系检测机构的检测报告；

2.7产品具备中国人民共和国消毒设备备案，并提供影印文件；

2.8配套使用的消毒液（含型号），必须具有中国人民共和国消毒产品备案，且主要成分为 过氧化氢及银离子。过氧化氢浓度大于7%且≤7.5%，需提供带“消毒备案网站水印”的检测报告页复印件；

2.9使用消毒液在54摄氏度条件下放置14天过氧化氢含量下降率不得超过1%，在37摄氏度条件下放置3个月过氧化氢含量下降为0以保证液体稳定性，需提供带“消毒备案网站水印”的检测报告页复印件；

2.10为保证空气消毒效果，需提供具备带有CNAS，CMA，ilas MRA,共同认证的消毒剂空气消毒效果检测报告，并需明确注明：使用设备及型号和使用液体共同作用下，符合《消毒技术规范》现场消毒要求和模拟现场消毒要求，且用量不超过2Ml/M3（同意作为加分项）；

2.11设备不得采用固定消毒液储存罐体，需采用单独包装，一次性更换，以避免二次污染；

2.12设备的喷头必须能与主机分离，卡扣设计，并具备双向喷头，以保证更便捷的覆盖更 多区域，需要提供实际演示的视频；

2.13设备提供手机软件控制APP，可通过手机进行设备用量调节，启动，暂停，停止等功能，需提供软件实际操作视频；

3配置内容：

3.1 配置： 主机1台，过氧化器杀孢子剂1瓶，电源线1根；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：无。

4.1 售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起1年；

4.2 提供售后服务方案：到货后，接到用户的通知，五个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合采购文件及其技术文件的具体指标，并且按出厂技术指标或采购文件要求指标进行验收；
4.3售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后30分钟内响应，24小时内到达现场解决，3日内派维修人员到达用户现场维修，如为紧急事故或有其他特殊情况，供货方应在用户要求的时间内到达现场维修；
4.4技术资料：提供该设备全套技术资料；
4.5培训：提供该仪器设备相关培训；
4.6验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在厂家建议下提供安装验收条件，供应商应及时派人员前往验收；

4.7 培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：1台

6交货期：合同签订后 30日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

- 医用冷藏冰箱

1仪器设备名称：医用冷藏冰箱

2技术参数：

2.1温度范围:2℃~8℃(环境温度5℃~30℃)；

2.2有效容积:350-400L；

2.3外箱尺寸(W×D×H):≥ 660×650×1970mm；

2.4净重 :≥120kg；

2.5额定输入功率≤295W；

2.6外部材料:喷涂钢板；

2.7内部材料:喷涂钢板；

★2.8门:电加热玻璃门,有效防止门体凝露,清晰观察箱内物品,保持地面干燥洁净；

2.9锁扣:锁1个；

★2.10测定孔:≥32mm；

2.11脚轮:有；

2.12压缩机:全封闭型；

2.13制冷剂:R134a(环保型)；

2.14安全装置:多重故障报警,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警,有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警两种报警方式,可接远程报警；

2.15温控方式:电子温控调节；

2.16温度显示:LED数字式(最小单位0.1℃)；

★2.17风冷系统,箱内温度波动范围±3℃,可使箱内温度恒定控制在2~8℃制冷系统；

2.18内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警。

3配置内容：

3.1配置: 标准配置；

3.2配件:LED灯1个、钥匙1套、网架5层5个;

3.3备件:无；

3.4耗材:无。

4售后服务:

4.1 质量保证期:双方签署的验收合格之日起1年；

4.2提供售后服务方案(根据需要可以选填)；

4.3培训计划要求:仪器的使用,参数设置及后续的维护保养。

5数量 :2台

6交货期:合同签订后 30 日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

- 全自动粪便分析仪

1仪器设备名称：全自动粪便分析仪

2技术参数：

工作原理：利用机器视觉技术，分别对大便的颜色与性状、胶体金检测卡、镜下有形成分进行实景采图，以形态学自动分析方法对大便的颜色与性状、胶体金法检测结果进行识别，对大便中有形成分进行识别与分类计数；

核心技术：机器视觉技术：

（1）对大便颜色、性状进行拍摄，自动进行判断识别；                                                          （2）对胶体金检测卡显色图像进行拍摄，自动进行阴阳性判断；                                                   （3）对大便中有形成分自动进行识别与分类计数 ；                                                           （4）指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。

检验项目：

（1）镜检项目：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；                                         （2）理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；                                             （3）粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目；                                                                   （4）其他项目：可自动分析转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌等胶体金法检测结果。

送样装置：轨道式送样，待检区容量40个标本；

样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样（提供相关专利证书）

粪便处理器：

（1）取样勺多触点设计，方便病人多点取样；                                                                           （2）底部凸起、双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分，使病理成分有效分离和富集；

（3）动态滤网设计，不仅可实现对有用成分的主动式捕捞，而且通过分侧分布的大、小孔径滤网，在搅拌过程中形成对冲液流，可有效过滤残渣并集卵，有用成分回收率在80%以上（提供相关专利证书）。

智能搅拌功能：仪器在搅拌过程中根据性状判断结果自动调整搅拌时间与力度，稀便轻搅、软便搅拌短时、硬便搅拌时间长力度大，确保得到经过最佳处理的样本悬液，提高检出率；

检测卡组合式排列装置：

（1）胶体金法检测项目可自动任选组合检测，一次可检测5-10个项目（提供相关专利证书）；（2）采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载。

计数板：采用高精度一次性计数板，可避免使用流动计数池易造成的管路或计数池堵塞，及后续人工疏通堵塞管路易造成的生物安全风险，还可避免样本间的交叉污染（提供相关专利证书）；

计数板排队沉淀装置：

（1）保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度；

（2）一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，大大提高仪器综合检测速度。

智能视域调节功能：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度；

多层面自动聚焦功能：在显微镜上下聚焦过程中分层进行拍照和目标参数的采集，应对不同状态标本确保采集到病理有形成分的清晰图片，提高检出率；

图像处理系统：单物镜采集高倍放大图像，通过图像处理实现低倍放大图像，避免高低倍物镜的切换（提供相关专利证书）

智能捕捉功能：根据有形成分大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型,在复杂背景下自动选择性抓取疑似病理有形成分；

急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；

故障报警功能：故障自动报警；

报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；

检测速度：综合速度30-60 标本/小时；

准确率偏差：有形成分的综合识别与计数：准确率偏差≤5%；

重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20；浓度500～1000个/µl：CV≤12；浓度5000个/µl：CV≤8（提供注册检验报告）；

携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl（提供注册检验报告）；

计数板贮存仓容量：200个；

打印机：激光打印机；

数据接口：双向通讯接口，方便数据传输；

数据储存量：≥200000个结果；

网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。

3配置内容：

3.1 配置： 主机1套；

3.2 配件：无；

3.3 备件：无；

3.4 耗材：样本稀释液, 粪便标本采集杯,便潜血(FOB)检测试剂盒（胶体金法）, 转铁蛋白（TRF）检测试剂盒（胶体金法）, 轮状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）,幽门螺旋杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）。

4售后服务：

1）对所售出产品实行两年维修、终身维护；

2）质保期内如发生制造质量的问题或质量缺陷，本公司予以更换，保证用户工作及时正常运行；

3）质保期内提供零配件，软件升级，上门维修服务；

4）质保期内接到用户报修通知后，30分钟内做出响应，2小时内到达用户现场提供维修服务并及时解决问题；

5）质保期外所发生的服务费按公司标准收取维修费及零配件费；

★6）质保期外如有故障，在接到仪器故障通知后的48小时内派人到现场解决问题；

★7）需提供与本单位原有Lis系统的接口对接服务，确保Lis系统与设备链接并能正常使用。质量保证期：双方签署的验收合格之日起2年；

8）培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ： 1台

6交货期：合同签订后30 日内

7详细交货地点：  海南省海口市滨海大道179号

8使用部门（科室）：海南国际旅行卫生保健中心综合实验室

- PCR操作台

1仪器设备名称：PCR操作台

2 技术参数：

2.1可设置UV灯灭菌程序，设定时间为1-30分钟,UV灯自动开关；

2.2根据ISO9/EN14-644标准生产和测试；

2.3两侧透明亚克力钢化有机玻璃（10mm），用于保护操作者免受（Beta）紫外辐射；

2.4双层折叠式安全前窗与紫外灯联锁，确保操作安全；

2.5易于清洁的不锈钢操作面；

★2.6配备HEPA14高效过滤器，对于0.3μm的颗粒系高达99.995%的截流效率，提供相当于ISO 5级的洁净度；还配有前置过滤器，过滤大颗粒灰尘，增加HEPA14过滤器寿命。

2.7柜内洁净度，符号ISO5要求；

2.8安全警报：通过条形LED灯闪烁和多种可区分的报警次数声音来提醒：倒计时、风速、风机失灵、过滤器状态。；

2.9上柜体外形尺寸（长×宽×高mm）：（1000～1200）*（600～700）*（900～1200）；

2.10滚轮推车外形尺寸（长×宽×高mm）：（1000～1200）×（600～700）×（700～900）；

2.11为防止漏电及被腐蚀，所采用风机箱须采用PP注塑一体成型制造，并提供相关相片材料证明；

2.12层流风速：>0.30m/s；

2.13噪音标准：＜（300～1000）dBA；

2.14内部照明灯，大于（300~1000）lux；

2.15电流：0.58A；

2.16功率：58W；

2.17空气处理量，230m3/h；

2.18符合人体工学的质量：独特的符合人体工学之工作面设计，既可保护操作物质亦可使操作人员得以接触到整个工作台面工作以提高环境质量；

2.19增加操作舒适性：其工作台面前边缘为弧圆形设计，因此在操作时，手臂可以轻松的放置 ；

2.20良好的操作视界：倾斜式的前门和透明的边墙设计增加了操作人员的视界。

3配置内容：

3.1配置：主机一套；

3.2配件：无；

3.3备件：无；

3.4耗材：无。

4售后服务：

4.1 质量保证期：双方签署的验收合格之日起整机质保一年，风机质保三年；

4.2产品资质及售后要求：

4.3为了保证产品质量，须通过相关认证体系：国家安全生产标准化三级企业；

4.4提供专业的安装调试及现场检测服务，需培训三人以上达到完全能独立操作。

4.5培训计划要求：培训方式为现场培训（人数不限）；培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除；培训时间及地点由采购人根据运行需要灵活安排。

5数量 ：2台

6交货期：合同签订后  30 日内

7详细交货地点： 海南省海口市滨海大道179号海南国际旅行卫生保健中心

8使用部门（科室）： 国家热带虫媒传染病检测重点实验室(海南)4楼

甲方：         （盖章）            乙方：      （盖章）

法人代表或委托人：    （签名）          法人代表或委托人：    （签名）

年  月  日                              年  月  日

# 第六章 投标文件格式要求

(正本或副本)

(项目名称)

项目编号：

投标文件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：____

日期： 年 月 日

初步评审表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码（第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 响应情况 | 材料所在页码（第 页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1、开标一览表格式

项目名称：

项目编号：                       包号：

| 列名称 | 列内容 |  |
| --- | --- | --- |

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |
| 投标报价（大写） |  |
| 交货期 |  |

交货地点：用户指定地点

投标单位：    （公章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

1.1、分项报价明细表

政府采购编号：                                     委托代理编号：                                      货币单位:

| 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （台/套） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |
|  | 备品备件费 |  |  |
|  | 运输和保险费 |  |  |
|  | 技术服务费 |  |  |
|  | 税金 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 投标总价（小写）： |
| 投标总价（大写）： |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：      年      月      日

2、投标函

致：

根据贵司                   （项目编号为     ）   包的投标邀请函，

正式授权下述签字人   （姓名）       代表投标人    （投标单位名称）    ，提交投标书正本1份，副本4份，唱标信封1份，电子版一份。根据此函，我们宣布同意如下：

- 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

- 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

- 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

- 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

- 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：              （公章）

地址：                           .

邮编：                           .

电话：                           .

传真：                           .

开户名：                         .

开户行：                         .

账户：                           .

授权代表（签字或盖章）：          .

职务：                           .

日期：        年    月    日

3、法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：            性别：              职务：

身份证号码：                 系                   的法定代表人。

特此证明。

| 附法人身份证复印件 |  |  |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日 期：     年        月      日

4、法人授权委托书

致：

我    （姓名） 系       （投标人全称）法定代表人，兹委派我单位     (全权代表姓名)参加贵方组织的         招标项目（项目编号：          ）          包的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：      年 月   日 止     年   月   日  。

授权人无转委权。

附全权代表情况：

姓名：           性别：             身份证号码:

部门：                    职务:

通讯地址：                           邮政编码:

移动电话：                           固定电话:

授权代表：（签字或盖章）

| 附被委托人身份证复印件 |  |  |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日                          年    月     日

5 、联合投标协议书（不接受联合体）

无

6、投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

7、投标人诚信承诺书

我单位在参加     包的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人名称：        （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：    （签字或盖章）

日期：      年    月    日

8、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 完成情况 | 合同金额 | 签订日期 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 业绩表中所列项目业绩应提供相关业绩合同证明材料复印件，业绩表中应写明联系人及联系方式；

- 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；

- 投标人须提供类似项目业绩（不含分包），并附提供合同文本复印件。

投标人名称：         （盖章）

日期：     年   月

9、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  | 附后 |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 注册工程师 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |  |
| 备注 |  |  |

附：营业执照副本或事业单位法人证书、资质证书副本复印件加盖公章。

10、无重大违法记录声明函

企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录

（格式自定）

投标人名称 （加盖公章）

日 期：        年        月       日

11、相关证明材料

招标文件规定的证明材料

12、小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库

[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，

由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）

企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

13、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

14、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

15、商务标偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“投标人须知前附表”、“用户需求书”中有关项目交货期、投标有效期、质保期、投标保证金等商务要求以及该项目技术与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

| 序号 | 招标文件条款 | 招标文件中商务要求 | 投标文件响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | ...... |  |  |
|  |  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |

投标单位全称（公章）：            法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注： 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

16、技术标偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“投标人须知前附表”、“用户需求书”中有关项目交货期、投标有效期、质保期、投标保证金等商务要求以及该项目技术与服务等内容的要求，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

| 序号 | 招标文件条款 | 招标文件中技术要求 | 投标文件响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |

投标单位全称（公章）：       法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

注： 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”

3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

17、技术方案

（格式自定）