辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：2021年生态环境监测实验室仪器设备购置项目

项目编号：JH21-210000-46357

采购单位：辽宁省生态环境监测中心

编制单位：辽宁新迪咨询顾问有限公司

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	4

第二章 投标文件内容及格式	20

第三章 货物需求	71

第四章 评标方法	95

第五章 政府采购合同条款及格式	115

# 2021年生态环境监测实验室仪器设备购置项目的招标公告

项目概况

2021年生态环境监测实验室仪器设备购置项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2021年10月08日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH21-210000-46357

项目名称：2021年生态环境监测实验室仪器设备购置项目

采购方式：公开招标

包组编号：

001包：实验室大型分析仪器设备

002包：实验室采样及前处理设备

003包：现场监测设备

004包：二恶英实验室改造

预算金额：381.5万元

001包：111万元；

002包：177万元；

003包：75.5万元；

004包：18万元；

最高限价：381.5万元

001包：111万元，其中电感耦合等离子体光谱仪70万元，气相色谱仪41万元；

002包：177万元，其中离心机8万元，全自动消解仪18万元，平行蒸发仪40万元，流速流量仪单价1.5万元，总价3万元，全自动有机样品浓缩仪25万元，紫外可见分光光度计7万元，二恶英废气采样器单价38万元，总价76万元；

003包：75.5万元，其中便携式（紫外）烟气分析仪单价23万元；烟气预处理器单价23万元，总价46万元；便携式压力流量校准仪单价6.5万元；

004包：18万元；

采购需求：2021年生态环境监测实验室仪器设备购置项目（详见招标文件）

合同履行期限：

001包：3个月（具体期限以甲乙双方签订合同为准）

002包：2个月（具体期限以甲乙双方签订合同为准）

003包：1个月（具体期限以甲乙双方签订合同为准）

004包：2个月（具体期限以甲乙双方签订合同为准）

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政策为促进中小企业、支持监狱企业、促进残疾人就业等相关政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2021年09月14日至2021年09月22日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：线上下载

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年10月08日09点30分（北京时间）

递交地点：电子版文件上传到辽宁政府采购网

开标地点：沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦610室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

本项目共分为4个包组，各包组之间兼投不兼中。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：辽宁省生态环境监测中心

地址：沈阳市浑南区双园路30甲-3号

联系人：高跃、孙仓

联系方式：024-62780440；62780407

2.采购代理机构信息

名称：辽宁新迪咨询顾问有限公司

地址：沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦609室

联系方式：024-24161636

邮箱地址：lnxdzbgs@126.com

开户行：交通银行沈阳北站支行

账户名称：辽宁新迪咨询顾问有限公司

账号：211111210018170086813

3.项目联系方式

项目联系人：童月

电　话：024-24161636

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：辽宁省生态环境监测中心 地 址：沈阳市浑南区双园路30甲-3号 联系人：高跃、孙仓 电 话：62780440；62780407 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：辽宁新迪咨询顾问有限公司 地 址：沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦609室 联系人：童月 电 话：024-24161636 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 详见招标公告。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | □是 ☑否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | □是 ☑否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | □有，具体产品为 ☑没有 |
| 1.3.8 | 是否有《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务 | □有，具体为 ☑没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | □是 ☑否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：381.5万元 001包：111万元； 002包：177万元； 003包：75.5万元； 004包：18万元； 最高限价：381.5万元 001包：111万元，其中电感耦合等离子体光谱仪70万元，气相色谱仪41万元； 002包：177万元，其中离心机8万元，全自动消解仪18万元，平行蒸发仪40万元，流速流量仪单价1.5万元，总价3万元，全自动有机样品浓缩仪25万元，紫外可见分光光度计7万元，二恶英废气采样器单价38万元，总价76万元； 003包：75.5万元，其中便携式（紫外）烟气分析仪单价23万元；烟气预处理器单价23万元，总价46万元；便携式压力流量校准仪单价6.5万元； 004包：18万元； |
| 4 | 计量单位 | ☑中华人民共和国法定计量单位 □其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | ☑不组织 □组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： □组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 001包：电感等离子体光谱仪； 002包：平行蒸发仪； 003包：便携式（紫外）烟气分析仪； 004包：通风柜； |
| 11.3 | 样品或演示 | ☑不需要提供样品 □需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 ☑不需要提供演示 □需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | ☑所有投标均按人民币进行报价。 □其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 001包：20000元 002包：30000元 003包：10000元 004包：3000元 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：☑保函 ☑支票 ☑电汇 ☑其他：转账 保证金收款人银行信息： 开 户 名： 辽宁新迪咨询顾问有限公司 开 户 行： 交通银行沈阳北站支行 账 号： 211111210018170086813 4、保证金退还方式：详见“13.5投标保证金的退还” 5、保证金退还咨询电话：024-31936853（财务部门） 6、其它：投标人须在用途栏中填写项目名称及包组编号，汇出后投标人应电话与采购代理公司财务部门确认到账，并将汇款凭证装入投标文件中。 若投标单位未按要求缴纳或者未按规定时间到账视为未缴纳投标保证金。 投标人如采用保函的方式递交投标保证金，保函的有效期与采购文件中响应有效期一致。 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 电子投标文件（线上）：正本1份。（线上上传的电子投标文件须按辽宁政府采购网“办事指南”中“辽宁省政府采购网供应商制作电子标书操作手册”要求进行编制。） 供应商除在电子评审系统上传投标文件外，应在递交投标文件截止时间前递交电子文档1份（光盘或U盘或移动硬盘）作为备份文件，结果公告发布之后可到代理机构领取。电子文档内存储的备份文件可加密，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。 中标单位需另外提供投标文件副本2份。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 1、递交投标文件截止时间前，应按要求在辽宁省政府采购平台上传电子投标文件及相关内容。 2、供应商须自行携带笔记本电脑（自备上网功能）或预留相关技术人员在自己公司解密，解密时间30分钟。（供应商办理CA数字证书、制作电子标书、文件解密等操作流程，请详阅辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”、《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》。） 3、电子评审业务流程按照《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采函〔2021〕363 号）执行。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共 5 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | □样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： □演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3家 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量：1家 ☑采购人委托评标委员会直接确定中标人 □采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | ☑本项目不收取履约保证金 □本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 36 | 采购代理服务费 | □本项目不收取采购代理服务费 ☑本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构予以支付。 支付标准：参照国家发改委“计价格[2002]1980号”和“发改办价格[2003]857号”文件规定（详见附件），计费方式为差额定率累进计费。每包组不足5000按5000计取。 支付形式：现金或电汇 支付时间：由中标供应商在中标通知书下达前一次性支付给采购代理机构。 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位：辽宁新迪咨询顾问有限公司 联 系 人：童月 联系电话：024-24161636 通讯地址：沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦609室 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
| 其他事项 | 本项目共分为4个包组，各包组之间兼投不兼中。 供应商需提供《优选顺序表》，具体内容及格式详见“第二章 投标文件内容及格式”格式21。 |

注：表格中“☑”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

1.3.8若投标人须知表1.3.8款中写明要求采购列入《辽宁省创新产品和服务目录》内产品及伴随服务，且该要求在第四章 评标办法 附表2 符合性审查表中列为符合性审查内容的。如投标人所投产品及伴随服务为非《辽宁省创新产品和服务目录》产品、服务，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定提交投标文件。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件电子文档密封，并进行包封。

17.2包装封皮上应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 联合体协议书原件（如适用） | 9 |
| 12 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 分项报价表 | 12 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 8 | 电子文件和备份文件一致性承诺函 | 20 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如有）。 | 2 |
| 3 | 监狱企业证明文件 |  |
| 4 | 进口产品的制造厂家的授权书 | 16 |
| 5 | 中小企业声明函 | 17 |
| 6 | 制造商企业（单位）类型声明函 | 18 |
| 7 | 残疾人福利性单位声明函 | 19 |
| 8 | 优选顺序表 | 21 |
| 9 | 招标文件要求的以及投标人认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料 |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

## 格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书（不适用）

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式10

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式11

开标一览表

包号：                                                      报价单位：人民币 元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

分项报价表

包号：                                                      报价单位：人民币 元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

技术规格偏离表

01包：

| 包号/品目号：01-1 产品名称：电感等离子体光谱仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：用于地表水、污水、海水、饮用水、污泥、土壤等样品中痕量、微量和常量元素的定性和定量分析。 1、技术要求 1.1检测器 1.1.1固态检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长； 1.1.2检测单元：每个谱线至少可以有50个象素点，至少包含55000条谱线库； 1.1.3冷却系统：半导体制冷；温度≤-5℃，启动时间≤5分钟。 1.2光学系统 1.2.1单色器：中阶梯光栅二维色散系统； 1.2.2恒温光室； 1.2.3波长范围:波长最大值不小于785nm，全波长覆盖； 1.2.4焦距：≤390mm。 1.3等离子体 ★1.3.1双向观测方式； 1.3.2固态发生器，输出功率≥1000 W，连续可调，传输效率≥80%，频率≥27MHz。 1.4进样系统 1.4.1炬管：可拆卸式，快速插拔式连接；耐氢氟酸、耐高盐分样品； ★1.4.2蠕动泵：内置至少四通道，蠕动泵进样量从0.1ml/min到5.0ml/min连续可调，具有冲洗功能； 1.4.3气路控制：采用质量流量计，软件控制，气体流量连续可调； ★1.4.4雾化器：同心雾化器，耐氢氟酸、耐高盐分样品； 1.4.5雾化室：旋流雾化室，耐氢氟酸、耐高盐分样品； 1.4.6自动进样器：不少于100位； 1.4.7冷却循环水系统：控温范围满足8℃～35℃；控温精度：±0.1℃；超压保护设计； 1.5工作站 1.5.1可记录元素谱线，可快速定性和半定量分析，并能永久保存和自动检索数据文件； 1.5.2可对波长快速自动校正； 1.5.3支持数据的备份、恢复，可进行各种文本格式的数据的输出（含PDF、Excel、Word、多元素谱图同时显示等）。 1.6分析性能 ★1.6.1最小积分时间：≤1s； 1.6.2分辨率：As 189.042nm半峰宽分辨率<0.007nm，线性动态范围≥105； 1.6.3精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%； 1.6.4检出限（单位ppb）： 元素 观测方式 检出限 元素 观测方式 检出限 元素 观测方式 检出限 Fe 水平 0.6 As 水平 3.2 Sb 水平 3 垂直 1 垂直 7.8 垂直 15 Se 水平 5.2 Pb 水平 1.8 Tl 水平 5 垂直 13 垂直 9 垂直 13 Ag 水平 1.5 Cr 水平 0.23 Zn 水平 0.2 垂直 2 垂直 0.65 垂直 0.6 ★1.6.5 稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%； 1.7品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 1.8激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1电感耦合等离子体光谱仪主机：1套； 2.2耐高盐及耐氢氟酸进样系统：1套；常规进样系统1套； 2.3自动进样器：1套； 2.4内标加入器1个；进样蠕动泵管（12根/包）：3包；废液蠕动泵管（12根/包）：3包；调试溶液1套； 2.5冷却循环水系统：1套； 2.6无油静音空气压缩机：1套； 2.7品牌商用电脑 1台； 2.8激光打印机1台； 2.9其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。在制造商认可或授权的培训中心，提供用户3人次/每台的免费培训。 3.3仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 3.4用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 3.5仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

| 包号/品目号：01-2 产品名称：气相色谱仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：用于水质、土壤、大气等环境中的挥发性有机物、有机氯农药等有机物的检测。 1、技术要求 1.1冷柱箱 ★1.1.1操作温度范围：使用液氮低温冷却，-80℃～不低于400℃； 1.1.2升温速率：最大升温速率不小于140℃/min； 1.1.3程序升温：不少于 20 阶； 1.1.4温度设定精度：≤ 0.1℃； 1.1.5冷却速度：从 400 ℃降到 50℃ ≤6.0min； 1.1.6保留时间重现性：≤0.008%； 1.1.7面板键盘：触摸屏操控，能够控制及显示所有温度区域和载气流量； 1.1.8出现意外情况时，柱温箱具有自动降温保护功能。 1.2流路系统 ★1.2.1具备双柱双流路系统； 1.2.2两个柱流量控制系统采用单独的流量控制单元； 1.2.3可安装并使用内径0.1mm～0.53mm各种规格毛细柱。 1.3分流/不分流毛细柱进样口 1.3.1压力、流量和分流比可进行数字化设定； 1.3.2支持恒流，恒压操作模式，具有恒线速度控制功能； 1.3.3最高温度：不低于400℃； 1.3.4压力设定范围：0～100psi 可调； 1.3.5压力控制精度：≤0.001 psi； 1.3.6压力程序：≥3阶； 1.3.7最大分流比不低于 5000：1； 1.3.8流量设定范围：0～1000ml/min （H2或He）； 1.3.9隔垫吹扫流量设置范围：0-100ml/min。 1.4.检测器 1.4.1氢火焰检测器（FID） 1.4.1.1最高使用温度：不低于450℃； 1.4.1.2具有自动点火功能； ★1.4.1.3最低检测限：≤2pg碳/秒(对十三烷)； 1.4.1.4线性动态范围：≥107； ★1.4.1.5数据采集速度：不小于 300Hz。 1.4.2电子捕获检测器（ECD） 1.4.2.1最高使用温度：不低于400℃ ★1.4.2.2最低检测限：≤5.0fg/ml（林丹）； 1.4.2.3线性动态范围：≥104; 1.4.2.4数据采集速度：不小于50Hz。 1.5.自动进样器 1.5.1样品位：≥100位样品盘； 1.5.2进样量范围：0.1～100 μl，10μl 注射器以0.1μl 步进。 1.6工作站 1.6.1数据采集和数据解析 色谱分析软件包包括：本机运行控制软件数据采集、分析、储存及定性定量分析； 1.6.2 报告制作：有报告制作功能，备有各种类型的模板文件选用；配备PDF输出功能； 1.6.3 质量控制：支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标； 1.6.4网络化控制及信号传送：可通过网络进行软件远程控制和人机分离模式操作，可实现远程控制。 1.7 载气：氮气，纯度≥99.999%。 1.8品牌商用电脑 功能不低于：i5-10400 cpu、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、23英寸显示器。 1.9仪器远程控制终端 功能不低于：11代Intel Corei7或更高系列处理器、16G内存、512GB固态硬盘、13.3英寸触控全面屏、锐炬显卡或同类更高系列产品、正版win10、正版office365、重量≤1.2kg、无线鼠标。 1.10激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1气相色谱仪主机 1套； 2.2分流不分流毛细管柱进样口 2个； 2.3 FID检测器 1个； 2.4 ECD检测器 1个； 2.5色谱工作站软件 1套； 2.6安装工具 1套； 2.7标准消耗品包1套； 2.8过滤器及管路 1套； 2.9自动进样器 1套； 2.10毛细管柱：100%二甲基聚硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um 1支；95%二甲基- 5% 二苯基聚硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um 1支；4%氰丙基-苯基-86% 二甲基聚硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um 1支； 2.11管线：载气管4根，5m/根；氢气管 4根，5m/根 ； 2.12高纯氢气发生器 1套； 2.13空气发生器 1套； 2.14高纯氮气、钢瓶及减压阀 1套； 2.15品牌商用电脑1台； 2.16激光打印机 1台； 2.17远程控制终端 1台； 2.18其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.3技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。在制造商认可或授权的培训中心，提供用户3人次/每台的免费培训。 3.3仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件。 3.4用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在24小时内到达现场，电话技术咨询随时响应。 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

02包：

| 包号/品目号：02-1 产品名称：离心机 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：适用于液体与固体颗粒或液体与液体混合物组分的分离。 1、技术要求 ★1.1最大容量不小于4x750mL； ★1.2最高转速不小于12000r/min； 1.3最大相对离心力：大于等于3000×g； ★1.4转数精度：±50r/min； 1.5整体噪音：<60dB(A)； 1.6时间范围：1min-999min可调； 1.7腔体：不锈钢转子腔体。 ★1.8具有自动失衡识别功能。 2、配置要求 2.1离心机主机1台； 2.2角转子一套，可离心不少于5个50mL和15mL锥形管； 2.3角转子一套，可离心不少于10个5.0 mL 离心管； 2.4角转子一套，可离心不少于20个2.0 mL 离心管； 2.5水平转子，适用于100 mL以下各类试管的离心，离心管50个； 2.6其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 3.3用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 3.4仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

| 包号/品目号：02-2 产品名称：全自动消解仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：用于分析样品中金属元素的前处理，用于各种样品中的金属元素全自动湿法消解。 1、技术要求 1.1整机功能 1.1.1仪器能够全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等试验操作； 1.1.2仪器整体耐腐蚀，仪器面板、试剂管路、废液杯均为耐腐蚀的聚四氟乙烯材料； ★1.1.3仪器消解单元和加液单元可相互独立工作，支持多个消解单元同时运行不同的消解方法； 1.1.4消解管采用聚四氟乙烯材质，带有定容刻度线。 1.2加液单元 ★1.2.1至少5个试剂通道，每个试剂通道单独控制，自动切换选择添加试剂； 1.2.2采用高精度耐腐蚀蠕动泵为试剂添加动力，蠕动泵与主机一体，试剂添加速度可调，试剂添加准确度优于0.1mL，蠕动泵可随时校准； ★1.2.3采用X-Y轴机械臂定位方式，配合实验需求完成样品的加液，定容，清洗等操作； 1.2.4能够监测消解管内液体液面高度，具有自动定容功能。支持不少于40个样品的自动定容，50mL，定容精度优于1%。 1.3消解单元 1.3.1可以在加液、消解、冷却、定容等各个环节进行混匀动作； 1.3.2可实现不少于40位样品的同时消解； ★1.3.3控温范围：室温～230℃。控温精度：优于0.5℃，孔间温差：优于1.0℃； 1.3.4消解单元具有显示屏，实时显示当前温度、运行方法和运行时间倒计时。 1.4通讯方式： 1.4.1支持LAN或者WIFI连接方式，有线和无线的连接可自由切换； 1.4.2控制软件采用全中文操作界面，可任意设定消解步骤，无限量存储消解方法，自动记录消解过程； 1.5离线运行功能：支持离线运行，在消解方法发送后，仪器可以断开和软件的连接继续运行，不会中断。当需要时可以再次连接，软件自动读取当前运行的方法和状态。 1.6品牌商用电脑 功能不低于：酷睿十代I9-10900，QX470芯片组，16G内存，1T机械硬盘+256G固态硬盘，4G独显，DVD 刻录，23.8英寸显示器，预装正版Win10，一级能效，三年免费上门服务。 1.7激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1加液单元 1台 2.2消解单元 不少于40位50mL消解单元 2.3聚四氟乙烯消解管 50mL 100支 2.4软件工作站及控制系统、移动端应用程序 2.5 品牌商用电脑 1台 2.6其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。在制造商认可或授权的培训中心，提供用户2人次/每台的免费培训。 3.3仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 3.4用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 3.5仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

| 包号/品目号：02-3 产品名称：平行蒸发仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：可以快速高效地将多个样品平行定量至固定体积，适合于大批量的、单个样品体积较小的预处理实验。 1、技术要求 1.1工作条件：电源：220V±10%, 50Hz；环境温度：5℃～40℃； 相对湿度：20%～85%； ★1.2在真空，涡旋和加热条件下，同时蒸发不小于4个样品，可定量至1ml； 1.3单个样品的工作体积:≥500ml； 1.4透明真空盖与每个样品管单独接口，确保无交叉污染； 1.5加热温度范围：室温～100 ℃。真空盖加热温度≥ 70°C，以防止蒸汽冷凝回流； 1.6转速：0-500 rpm，离心率可调范围：0～10 mm； 1.7冷凝器面积：≥1500cm2，带P+C涂层； ★1.8变频真空泵：玻璃一体化透明窗口设计，保证无滞后效应；隔膜振幅可控，确保精确的真空度，降低噪音，抽速≥1.5 m3/h，最低真空度≤5mbar； 1.9真空控制器带有溶剂数据信息库，可以实现自动蒸馏,内置备件库，方便查找更换配件编号； 1.10配备彩色触摸屏，应用程序提供所有工艺参数的推送通知和实时视图。 2、配置要求 2.1主机（有加热、温度程序控制和震荡功能的平台；数字显示温度、时间和转速；带有S型（水冷）冷凝器和溶剂接收瓶各1L） 1套； 2.2无油隔膜真空泵1套； 2.3真空控制器1套； 2.4循环冷却器1套； 2.5样品管2套； 2.6样品架1个； 2.7玻璃板密封圈2个，真空盖密封圈1套，真空管密封圈1套。 2.8其它标准配置。 3、售后服务 3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 3.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

| 包号/品目号：02-4 产品名称：流速流量仪 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：用于近海水域、排污口及河流浅滩、明渠、农田灌溉等流速、流量的测量。 1、技术要求 1.1具有中文显示； 1.2截面积输入； 1.3瞬时流速、瞬时流量、平均流速、平均流量显示； 1.4流速、流量存储、RS232数据通讯、掉电数据保护及存储通道自动记忆、加法乘法混合运算等功能； 1.5便携式可伸缩测杆具有水深测量功能； 1.6流速测量范围：不小于4m/s； 1.7流速测量误差：≤0.04m/s； 1.8整套仪器使用锂电池供电。 2、配置要求 2.1主机：2套； 2.2操作说明书：2份； 2.3仪器检定/校准合格证书：2份； 2.4锂电池和充电器2套； 2.5其它标准配置。 3、售后服务 3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 3.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

| 包号/品目号：02-5 产品名称：全自动有机样品浓缩仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：通过氮吹原理，使大体积液态样品中的微浓度有机残留物得到浓缩（浓度提高），以达到后续检测设备对样品浓度和体积的要求。 1、技术要求 1.1气流可调范围：最大流量不小于5L/min，控制流速≤0.1 L/min； ★1.2样品管体积：样品管体积范围50-200 mL； 1.3具备多功能样品支架，可进行不少于6位自动定量； 1.4操控面板：触摸屏控制，可显示运行参数； 1.5方法编程：支持方法编程和存储； 1.6气流控制模式：自动控制； 1.7水浴温控范围：室温至不低于60℃。 ★1.8自动终点感知：具备自动定量浓缩和自动终点感知，能感知0.5ml和1.0ml两种定量浓缩终点，定量精度≤5%； 1.9气源：使用氮气或空气； 1.10品牌商用电脑 功能不低于：酷睿十代I9-10900，QX470芯片组，16G内存，1T机械硬盘+256G固态硬盘，4G独显，DVD 刻录，23.8英寸显示器，预装正版Win10，一级能效，三年免费上门服务。 1.12激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1自动浓缩仪主机 1台； 2.2 200ml定量浓缩管支架 1个； 2.3 200ml样品管（1ml定容终点） 36个； 2.4 50ml样品管（1ml定容终点） 36个； 2.5 50ml定量浓缩管支架 1个 ； 2.6 50ml样品管搁架 3个； 2.7 200ml样品管搁架 3个； 2.8 品牌商用电脑 1台； 2.9激光打印机 1台； 2.10其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供不少于4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。 3.3仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件。 3.4用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应。 3.5仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

| 包号/品目号：02-6 产品名称：紫外可见分光光度计 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：用于样品的分光光度比色分析。 1.技术要求 1.1仪器自动设置波长，自动调校0%T和100%T 1.2波长范围：至少满足190～1100nm 1.3光谱带宽：1 nm (190-1100 nm) 1.4波长显示：0.1 nm步进 ★1.5波长设置：0.1 nm步进 1.6波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm 1.7波长重复性：± 0.1 nm 1.8波长转动速度：不低于13000 nm/min 1.9波长扫描速度：满足4500nm/min 1.10光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs） ± 0.004 Abs （1.0 Abs） ± 0.006 Abs （2.0 Abs） (使用NIST 930D/NIST 1930或者相同性能滤光片) ★1.11光度重复性：<± 0.0002 Abs （0.5 Abs） <± 0.0002 Abs （1.0 Abs） <± 0.001 Abs （2 Abs） 2、配置要求 2.1主机 1台 2.2 1cm、3cm石英比色皿各2只 2.3 其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。 3.3用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在24小时内到达现场，电话技术咨询随时响应。 3.4仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

| 包号/品目号：02-7 产品名称：二恶英废气采样器 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：用于废气样品二噁英样品的采集。 1、技术要求 1.1需满足标准规范《危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放检测技术规范》（HJ/T 365-2007）和《环境空气和废气二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱—高分辨质谱法》（HJ 77.2-2008）；满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）； 1.3多角度翻转屏，同时支持按键和触控操作，耐高寒，-25℃可使用； 1.4具备烟道信息数据库，自动记忆烟道工况配置信息，支持汉字输入； 1.5自动监测采样工作状态，遇到故障自动保护； 1.6配备大容量存储器，数据存储量大于10000组，支持SD卡，U盘等大容量存储介质； 1.7具有断电记忆功能，采样中停电，来电继续采样； ★1.8精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量； ★1.9钛取样管可更换，配多规格钛采样嘴，满足各种工况等速采样； 1.10分水器自动排水功能； 1.11支持直接输入、干湿球法、冷凝法含湿量获得； ★1.12采样流量：(10～60)L/min，分辨率0.1L/min，最大允许误差±2.5%； 1.13烟气动压：(0～2000)Pa，分辨率1Pa，最大允许误差±2.0%；烟气静压：(-30～+30)kPa，分辨率0.01kPa，最大允许误差±2.0%；烟气全压：(-30～+30)kPa，分辨率0.01kPa，最大允许误差±2.0kPa； 1.14流量计前压力：(-60～0)kPa，分辨率0.01Pa，最大允许误差±2.0%；流量计前温度：(-55～125)℃，分辨率0.1℃，最大允许误差±2.0℃；烟气温度：(0～300)℃，分辨率1℃，最大允许误差±3.0℃； 1.15冷凝水温度：(0～100 )℃，分辨率0.1℃，最大允许误差±2.0℃；取样管加热温度：(60～140)℃，分辨率1℃，最大允许误差±3.0℃；滤筒加热温度：(60～140)℃，分辨率1℃，最大允许误差±3.0℃； ★1.16等速吸引流速：(1～45)m/s，最大允许误差±5%，自动跟踪精度：±3%； 1.17常规参数测量范围：O2：(0～25)% ，分辨率0.1% ；SO2：(0～5700)mg/m3 ，分辨率1mg/m3；NO：(0～1300)mg/m3 ，分辨率1mg/m3；NO2：(0～200)mg/m3，分辨率1mg/m3；CO：(0～5000)mg/m3，分辨率1mg/m3； 1.18便携打印机：具备打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1主机（含O2/SO2/NO/NO2/CO传感器、机箱）2台； 2.2干燥分水器2个； 2.3硅橡胶管2套，电源线2根，聚四氟乙烯管2根，烟温/温控连接线2根，冷凝器温度传感器2根； 2.4便携打印机1个； 2.5便携式冷水机2台； 2.6烟气含湿量采样枪2根； 2.7废气二噁英采样枪（1.5米）2根； 2.8说明书4份，合格证2份。 2.9其它标准配置。 3、售后服务 3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 3.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

03包：

| 包号/品目号：03-1 产品名称：便携式（紫外）烟气分析仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、执行标准 1.1 HJ 1131-2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 1.2 HJ 1132-2020 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 1.3 JJG968-2002 烟气分析仪检定规程 1.4 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 1.5 GB 13233-2011 火电厂大气污染物排放标准 1.6 HJ1045-2019 固定污染源废气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法 1.7 GB/T 37186-2018 气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法 2、技术要求 2.1采用热湿法紫外差分原理检测SO2、NO、NO2和NH3，适合高湿低硫工况，可避免冷凝除湿造成的烟气组分损失； ★2.2双量程分析设计，能根据SO2、NO浓度自动切换高低量程； ★2.3带有皮托管、烟温传感器接口，能够自动测量烟温和流速； 2.4内置含湿量传感器，可同步测量含湿量，实时折算干态浓度； 2.5内置电池，采样结束后完成反吹功能； 2.6内置蓝牙，通过手机或平板进行人机交互、数据存储； ★2.7采样分析一体式结构，便携性好； 2.8蓝牙打印、U盘导出、数据存储不少于100万条、排放量折算、浓度折算； 2.9内置高效冷凝除水模块，防止传感器进水损坏，蠕动泵排水，自动化程度高； 2.10预热时间短，可以在现场快速达到测量要求；采用钛合金真空隔热管，隔热效果好；配有高温探针，满足不同烟温工况； 2.11高稳定吸收池，采用前端维护和调整结构。 2.12烟气温度：(0-200)℃，分辨率：1℃ ，最大允许误差：±3.0℃； 2.13烟气静压：(-30-30)kPa ，分辨率：0.01kPa， 最大允许误差：±2.0%； 2.14烟气动压：(0-2000)Pa，分辨率：1Pa ，最大允许误差：±2.0%； 2.15含湿量：（0-40）VOL% ，分辨率：0.01VOL%，最大允许误差：±2.0%VOL； 2.16采样流量：不小于0.5L/min，分辨率：0.1L/min，最大允许误差：±2.5%； 2.17大气压测量范围：(60-130)kPa ，分辨率：0.01kPa，最大允许误差：±0.5kPa； 2.18空气过剩系数：（1-99.99），分辨率：0.01，最大允许误差：±2.5% 采样泵负载能力：不小于40kPa； 2.19数据存贮能力：＞10万组； 2.20工作温度：（-20-50）℃； 2.21功耗：小于120W； 2.22烟气采样技术指标 SO2（紫外）：低量程：(0-430)mg/m3，高量程：(0-5720)mg/m3，分辨率0.1 mg/m3 NO（紫外）：低量程：(0-200)mg/m3 ，高量程：(0-1340)mg/m3，分辨率0.1 mg/m3 NO2（紫外）：低量程 (0-300)mg/m3，高量程：(0-1000)mg/m3，分辨率0.1 mg/m3 O2（电化学）：(0～25)%，分辨率0.1% 2.23示值误差：相对误差不超过± 3%； 2.24重复性:≤1.5%； 2.25响应时间:≤90s； 2.26稳定性:1小时内示值变化＜5%； 2.27检出限：SO2≤2mg/m³； NO≤1mg/m³； NO2≤2mg/m³。 3、配置要求 主机（含SO2/NO/NO2/O2气体，阻容式烟气含湿量）1台、高温探针1根、皮托管1套、蓝牙打印机1个、电源线1个、布套1个、铝箱1个、说明书2份、合格证1份。 4、售后服务 4.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 4.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 4.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

| 包号/品目号：03-2 产品名称：烟气预处理器 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：可独立与非分散红外、紫外差分吸收、定电位电解等原理便携式烟气分析仪配套使用，解决因冷凝水析出而导致SO2损失或无法检出的问题。 1、技术要求 ★1.1原理：采用气态除水的纳分管干燥技术，无需任何外接反吹气源，可处理高湿度、低浓度污染源有组织二氧化硫等气体，除水过程中无冷凝水析出； ★1.2最大处理烟气流量：小于1.5LPM(湿度30%)； ★1.3除水率：不低于97%； 1.4预热时间：<20min； 1.5进口处烟气最高温度至少应达到180℃； 1.6处理后烟气露点：≤4℃（环境温度45℃）； 1.7温度、露点实时数据存储，USB接口； 1.8工作环境：-20℃到 40℃。 2、配置要求 2.1便携式烟气预处理主机一台，主机自带除氨器； 2.2高温采样探头一套，加热温度可达180℃, 长度不小于1.5米； 2.3高温伴热管线一套，加热温度可达180℃，长度不小于2米； 2.4 仪器专用箱 1个； 2.5 使用说明书 1本； 2.6 随机备品备件1套； 2.7 连接烟气分析仪接管2米1根。 3、售后服务 3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 3.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

| 包号/品目号：03-3 产品名称：便携式压力流量校准仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：集微压、表压、小流量、中流量校准于一体，用于校准各种采样仪的流量、压力校准。 1、执行标准 1.1 HJ/T368-2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法。 1.2 JJG 640—2016 差压式流量计检定规程。 1.3 JJG 875-2005 数字压力计检定规程。 2、技术要求 2.1一机多用，可完成小、中、大多量程流量测量。 2.2直读流量，自动换算标况流量或者刻度下实流。 2.3可输入和测量大气压。 2.4主机为手持式设计，内置大容量锂电池，方便携带。 2.5触摸式彩色显示屏，适用于高寒和野外地区。 2.6采样数据可存储、打印。 2.7多种状态下的流量可自动换算，且可显示累积体积。 2.8可提供通用类型的转换接嘴，方便与多家厂家生产的仪器进行对接。 2.9技术参数： 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 流量范围 小流量孔口流量计 (0.1～6.0)L/min 0.1mL/min 不超过±1% 重复性： 不超过±0.5% 中流量孔口流量计(5～130)L/min 0.1L/min 大流量孔口流量计(800～1200)L/min 0.1L/min 微 压 (0～2500)Pa 0.1Pa 不超过±1.3Pa 表 压 (-60～60)kPa 0.01kPa 不超过±0.5%FS 2.10电池工作时间：不低于3h； 2.11主机重量：不大于1.5kg。 3、配置要求 主机1套、附件箱1套、压力发生器1个、大流量孔口流量计1套、Φ90mm玻璃纤维滤膜1盒、充电器1套、阻力模块1套、测温线1根、其他必要的配件1套。 4、售后服务 4.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 4.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 4.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

04包：

| 包号/品目号：04-1 产品名称：二恶英实验室改造 数量：1项 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：通风柜为核心产品 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 用途：将现有的二恶英自动净化房间改造成样品前处理房间。 1、技术要求 1.1通风柜 1.1.1房间东侧配置落地式通风柜，每台通风柜长宽高分别为1800*850*2350mm（误差在3mm以内），通风柜并排放置。 1.1.2通风柜与实验室通风系统连接，便于有害气体排放。 1.1.3柜体为1.0mm以上冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷塑处理，内衬≥4mm厚钢板，台面≥12mm 厚黑实芯理化板，三段式抗倍特板导流板。 1.1.4活动视窗：5mm厚钢化玻璃，并附实验室专用贴膜。视窗机械系统为同步带传动，根据实验要求可垂直升降、左右滑动，任意高度停留。 1.1.5照明：LED照明灯管不少于两根，照度不小于400LUX。 1.1.6插座：多功能国际标准三孔多功能插座4只，（220V，10A、16A各2只）。 1.1.7控制系统：采用触摸式控制板，可调节照明、电源插座、风机、风阀的开关以及一键紧急排风。（独立配置配电箱），配备水龙头、水槽、气体考克、风机。 1.2 实验台 1.2.1实验室西侧配置实验台，长宽高尺寸为4000*800*750mm（误差在3mm以内）。 1.2.2实验台为全钢结构，≥12 mm厚理化板台面，柜体1.0mm冷板喷塑处理，阻尼铰链。 1.2.3实验台北侧需配置水龙头、水槽，排水需接入实验室废水系统。 2、配置要求 2.1通风柜：3组 2.2实验台：1组 3、售后服务 3.1安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装及房间改造，按验收指标逐项测试，地面、墙壁需与改造前保持一致，直至达到验收要求。 3.2按验收指标逐项进行安装、改造、调试、测试，地面、墙壁需与改造前保持一致，直至达到使用标准和验收要求。 3.3技术培训要求：安装调试完成验收期间，在用户所在地对用户进行设备产品操作演示指导和日常运行维护的现场培训。 3.4接到用户来信、来电、传真，在24小时内及时赶到现场进行服务，解决设备产品在运行使用中出现的相关问题。 3.5定期联络，对用户实行一年一次联络、走访。 3.6定期检查，定期回访，对设备产品实行长期跟踪服务。 3.7保修期：设备产品整体安装改造后一年免费维护，自设备验收合格之日起计算。设备产品安装厂家提供设备产品终身服务。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间： 001包：3个月（具体期限以甲乙双方签订合同为准） 002包：2个月（具体期限以甲乙双方签订合同为准） 003包：1个月（具体期限以甲乙双方签订合同为准） 004包：2个月（具体期限以甲乙双方签订合同为准） |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：辽宁省生态环境监测中心 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：供货及安装调试完毕后支付001包65万元；002包103.6万元；003包44.2万元；004包10.7万元，质保期满后支付剩余部分。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| ★5 | 质保金及质量保证期： 质保金：合同总额的3%（保函，验收合格后、合同款前提供）。 质量保证期：履约验收合格之日起不少于1年。 |  |  |  |
| ★6 | 保修期内上门免费服务，终身维修，提 供配件； 履约验收合格之日起不少于1年. |  |  |  |
| ★7 | 热线支持： 7*（24） 现场支持：4小时内响应；24小时内到达。 |  |  |  |
| ★8 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：现场免费培训不少于3次，终身免费技术咨询. |  |  |  |
| 9 | 系统扩展、升级服务要求：按甲方要求提供。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

## 格式17

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式18

制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为       单位的         项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业（单位）为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本次投标提供的货物（详见下表）是本企业（单位）制造的。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |

注：投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件。

制造商名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式19

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式20

电子文件和备份文件一致性承诺函

（采购人）  ：

我单位参加本次政府采购活动所上传的电子文件（线上电子响应文件）与现场所递交的备份文件内容一致。如发现我单位提供的电子文件（线上电子响应文件）与备份文件内容不符，我单位将自愿放弃本次政府采购活动参与资格，并承担由此带来的相关责任及损失赔偿。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式21

优选顺序表

我单位所投2020年城市市容管理服务项目第     包、第      包……。

由于本项目各包组兼投不兼中，我单位研究决定，所投包组的优选顺序为第    包、第     包……。（按自己单位所投包组酌情填写，如未填写或字迹不清无法辨认则按自然顺序由小到大依次选择）。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

# 第三章 货物需求

01包：

包号/品目号：01-1 产品名称：电感等离子体光谱仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：用于地表水、污水、海水、饮用水、污泥、土壤等样品中痕量、微量和常量元素的定性和定量分析。 1、技术要求 1.1检测器 1.1.1固态检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长； 1.1.2检测单元：每个谱线至少可以有50个象素点，至少包含55000条谱线库； 1.1.3冷却系统：半导体制冷；温度≤-5℃，启动时间≤5分钟。 1.2光学系统 1.2.1单色器：中阶梯光栅二维色散系统； 1.2.2恒温光室； 1.2.3波长范围:波长最大值不小于785nm，全波长覆盖； 1.2.4焦距：≤390mm。 1.3等离子体 ★1.3.1双向观测方式； 1.3.2固态发生器，输出功率≥1000 W，连续可调，传输效率≥80%，频率≥27MHz。 1.4进样系统 1.4.1炬管：可拆卸式，快速插拔式连接；耐氢氟酸、耐高盐分样品； ★1.4.2蠕动泵：内置至少四通道，蠕动泵进样量从0.1ml/min到5.0ml/min连续可调，具有冲洗功能； 1.4.3气路控制：采用质量流量计，软件控制，气体流量连续可调； ★1.4.4雾化器：同心雾化器，耐氢氟酸、耐高盐分样品； 1.4.5雾化室：旋流雾化室，耐氢氟酸、耐高盐分样品； 1.4.6自动进样器：不少于100位； 1.4.7冷却循环水系统：控温范围满足8℃～35℃；控温精度：±0.1℃；超压保护设计； 1.5工作站 1.5.1可记录元素谱线，可快速定性和半定量分析，并能永久保存和自动检索数据文件； 1.5.2可对波长快速自动校正； 1.5.3支持数据的备份、恢复，可进行各种文本格式的数据的输出（含PDF、Excel、Word、多元素谱图同时显示等）。 1.6分析性能 ★1.6.1最小积分时间：≤1s； 1.6.2分辨率：As 189.042nm半峰宽分辨率<0.007nm，线性动态范围≥105； 1.6.3精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%； 1.6.4检出限（单位ppb）： 元素 观测方式 检出限 元素 观测方式 检出限 元素 观测方式 检出限 Fe 水平 0.6 As 水平 3.2 Sb 水平 3 垂直 1 垂直 7.8 垂直 15 Se 水平 5.2 Pb 水平 1.8 Tl 水平 5 垂直 13 垂直 9 垂直 13 Ag 水平 1.5 Cr 水平 0.23 Zn 水平 0.2 垂直 2 垂直 0.65 垂直 0.6 ★1.6.5 稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%； 1.7品牌商用电脑 功能不低于： i5-10400 cpu 、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、 23英寸显示器； 1.8激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1电感耦合等离子体光谱仪主机：1套； 2.2耐高盐及耐氢氟酸进样系统：1套；常规进样系统1套； 2.3自动进样器：1套； 2.4内标加入器1个；进样蠕动泵管（12根/包）：3包；废液蠕动泵管（12根/包）：3包；调试溶液1套； 2.5冷却循环水系统：1套； 2.6无油静音空气压缩机：1套； 2.7品牌商用电脑 1台； 2.8激光打印机1台； 2.9其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。在制造商认可或授权的培训中心，提供用户3人次/每台的免费培训。 3.3仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 3.4用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 3.5仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。

包号/品目号：01-2 产品名称：气相色谱仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：用于水质、土壤、大气等环境中的挥发性有机物、有机氯农药等有机物的检测。 1、技术要求 1.1冷柱箱 ★1.1.1操作温度范围：使用液氮低温冷却，-80℃～不低于400℃； 1.1.2升温速率：最大升温速率不小于140℃/min； 1.1.3程序升温：不少于 20 阶； 1.1.4温度设定精度：≤ 0.1℃； 1.1.5冷却速度：从 400 ℃降到 50℃ ≤6.0min； 1.1.6保留时间重现性：≤0.008%； 1.1.7面板键盘：触摸屏操控，能够控制及显示所有温度区域和载气流量； 1.1.8出现意外情况时，柱温箱具有自动降温保护功能。 1.2流路系统 ★1.2.1具备双柱双流路系统； 1.2.2两个柱流量控制系统采用单独的流量控制单元； 1.2.3可安装并使用内径0.1mm～0.53mm各种规格毛细柱。 1.3分流/不分流毛细柱进样口 1.3.1压力、流量和分流比可进行数字化设定； 1.3.2支持恒流，恒压操作模式，具有恒线速度控制功能； 1.3.3最高温度：不低于400℃； 1.3.4压力设定范围：0～100psi 可调； 1.3.5压力控制精度：≤0.001 psi； 1.3.6压力程序：≥3阶； 1.3.7最大分流比不低于 5000：1； 1.3.8流量设定范围：0～1000ml/min （H2或He）； 1.3.9隔垫吹扫流量设置范围：0-100ml/min。 1.4.检测器 1.4.1氢火焰检测器（FID） 1.4.1.1最高使用温度：不低于450℃； 1.4.1.2具有自动点火功能； ★1.4.1.3最低检测限：≤2pg碳/秒(对十三烷)； 1.4.1.4线性动态范围：≥107； ★1.4.1.5数据采集速度：不小于 300Hz。 1.4.2电子捕获检测器（ECD） 1.4.2.1最高使用温度：不低于400℃ ★1.4.2.2最低检测限：≤5.0fg/ml（林丹）； 1.4.2.3线性动态范围：≥104; 1.4.2.4数据采集速度：不小于50Hz。 1.5.自动进样器 1.5.1样品位：≥100位样品盘； 1.5.2进样量范围：0.1～100 μl，10μl 注射器以0.1μl 步进。 1.6工作站 1.6.1数据采集和数据解析 色谱分析软件包包括：本机运行控制软件数据采集、分析、储存及定性定量分析； 1.6.2 报告制作：有报告制作功能，备有各种类型的模板文件选用；配备PDF输出功能； 1.6.3 质量控制：支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标； 1.6.4网络化控制及信号传送：可通过网络进行软件远程控制和人机分离模式操作，可实现远程控制。 1.7 载气：氮气，纯度≥99.999%。 1.8品牌商用电脑 功能不低于：i5-10400 cpu、8G内存、1T机械硬盘+256G SSD、23英寸显示器。 1.9仪器远程控制终端 功能不低于：11代Intel Corei7或更高系列处理器、16G内存、512GB固态硬盘、13.3英寸触控全面屏、锐炬显卡或同类更高系列产品、正版win10、正版office365、重量≤1.2kg、无线鼠标。 1.10激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1气相色谱仪主机 1套； 2.2分流不分流毛细管柱进样口 2个； 2.3 FID检测器 1个； 2.4 ECD检测器 1个； 2.5色谱工作站软件 1套； 2.6安装工具 1套； 2.7标准消耗品包1套； 2.8过滤器及管路 1套； 2.9自动进样器 1套； 2.10毛细管柱：100%二甲基聚硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um 1支；95%二甲基- 5% 二苯基聚硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um 1支；4%氰丙基-苯基-86% 二甲基聚硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um 1支； 2.11管线：载气管4根，5m/根；氢气管 4根，5m/根 ； 2.12高纯氢气发生器 1套； 2.13空气发生器 1套； 2.14高纯氮气、钢瓶及减压阀 1套； 2.15品牌商用电脑1台； 2.16激光打印机 1台； 2.17远程控制终端 1台； 2.18其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.3技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。在制造商认可或授权的培训中心，提供用户3人次/每台的免费培训。 3.3仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件。 3.4用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在24小时内到达现场，电话技术咨询随时响应。 5．仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。

02包：

包号/品目号：02-1 产品名称：离心机 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：适用于液体与固体颗粒或液体与液体混合物组分的分离。 1、技术要求 ★1.1最大容量不小于4x750mL； ★1.2最高转速不小于12000r/min； 1.3最大相对离心力：大于等于3000×g； ★1.4转数精度：±50r/min； 1.5整体噪音：<60dB(A)； 1.6时间范围：1min-999min可调； 1.7腔体：不锈钢转子腔体。 ★1.8具有自动失衡识别功能。 2、配置要求 2.1离心机主机1台； 2.2角转子一套，可离心不少于5个50mL和15mL锥形管； 2.3角转子一套，可离心不少于10个5.0 mL 离心管； 2.4角转子一套，可离心不少于20个2.0 mL 离心管； 2.5水平转子，适用于100 mL以下各类试管的离心，离心管50个； 2.6其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 3.3用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 3.4仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。

包号/品目号：02-2 产品名称：全自动消解仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：用于分析样品中金属元素的前处理，用于各种样品中的金属元素全自动湿法消解。 1、技术要求 1.1整机功能 1.1.1仪器能够全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等试验操作； 1.1.2仪器整体耐腐蚀，仪器面板、试剂管路、废液杯均为耐腐蚀的聚四氟乙烯材料； ★1.1.3仪器消解单元和加液单元可相互独立工作，支持多个消解单元同时运行不同的消解方法； 1.1.4消解管采用聚四氟乙烯材质，带有定容刻度线。 1.2加液单元 ★1.2.1至少5个试剂通道，每个试剂通道单独控制，自动切换选择添加试剂； 1.2.2采用高精度耐腐蚀蠕动泵为试剂添加动力，蠕动泵与主机一体，试剂添加速度可调，试剂添加准确度优于0.1mL，蠕动泵可随时校准； ★1.2.3采用X-Y轴机械臂定位方式，配合实验需求完成样品的加液，定容，清洗等操作； 1.2.4能够监测消解管内液体液面高度，具有自动定容功能。支持不少于40个样品的自动定容，50mL，定容精度优于1%。 1.3消解单元 1.3.1可以在加液、消解、冷却、定容等各个环节进行混匀动作； 1.3.2可实现不少于40位样品的同时消解； ★1.3.3控温范围：室温～230℃。控温精度：优于0.5℃，孔间温差：优于1.0℃； 1.3.4消解单元具有显示屏，实时显示当前温度、运行方法和运行时间倒计时。 1.4通讯方式： 1.4.1支持LAN或者WIFI连接方式，有线和无线的连接可自由切换； 1.4.2控制软件采用全中文操作界面，可任意设定消解步骤，无限量存储消解方法，自动记录消解过程； 1.5离线运行功能：支持离线运行，在消解方法发送后，仪器可以断开和软件的连接继续运行，不会中断。当需要时可以再次连接，软件自动读取当前运行的方法和状态。 1.6品牌商用电脑 功能不低于：酷睿十代I9-10900，QX470芯片组，16G内存，1T机械硬盘+256G固态硬盘，4G独显，DVD 刻录，23.8英寸显示器，预装正版Win10，一级能效，三年免费上门服务。 1.7激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1加液单元 1台 2.2消解单元 不少于40位50mL消解单元 2.3聚四氟乙烯消解管 50mL 100支 2.4软件工作站及控制系统、移动端应用程序 2.5 品牌商用电脑 1台 2.6其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。在制造商认可或授权的培训中心，提供用户2人次/每台的免费培训。 3.3仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件； 3.4用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应； 3.5仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。

包号/品目号：02-3 产品名称：平行蒸发仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：可以快速高效地将多个样品平行定量至固定体积，适合于大批量的、单个样品体积较小的预处理实验。 1、技术要求 1.1工作条件：电源：220V±10%, 50Hz；环境温度：5℃～40℃； 相对湿度：20%～85%； ★1.2在真空，涡旋和加热条件下，同时蒸发不小于4个样品，可定量至1ml； 1.3单个样品的工作体积:≥500ml； 1.4透明真空盖与每个样品管单独接口，确保无交叉污染； 1.5加热温度范围：室温～100 ℃。真空盖加热温度≥ 70°C，以防止蒸汽冷凝回流； 1.6转速：0-500 rpm，离心率可调范围：0～10 mm； 1.7冷凝器面积：≥1500cm2，带P+C涂层； ★1.8变频真空泵：玻璃一体化透明窗口设计，保证无滞后效应；隔膜振幅可控，确保精确的真空度，降低噪音，抽速≥1.5 m3/h，最低真空度≤5mbar； 1.9真空控制器带有溶剂数据信息库，可以实现自动蒸馏,内置备件库，方便查找更换配件编号； 1.10配备彩色触摸屏，应用程序提供所有工艺参数的推送通知和实时视图。 2、配置要求 2.1主机（有加热、温度程序控制和震荡功能的平台；数字显示温度、时间和转速；带有S型（水冷）冷凝器和溶剂接收瓶各1L） 1套； 2.2无油隔膜真空泵1套； 2.3真空控制器1套； 2.4循环冷却器1套； 2.5样品管2套； 2.6样品架1个； 2.7玻璃板密封圈2个，真空盖密封圈1套，真空管密封圈1套。 2.8其它标准配置。 3、售后服务 3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 3.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。

包号/品目号：02-4 产品名称：流速流量仪 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：用于近海水域、排污口及河流浅滩、明渠、农田灌溉等流速、流量的测量。 1、技术要求 1.1具有中文显示； 1.2截面积输入； 1.3瞬时流速、瞬时流量、平均流速、平均流量显示； 1.4流速、流量存储、RS232数据通讯、掉电数据保护及存储通道自动记忆、加法乘法混合运算等功能； 1.5便携式可伸缩测杆具有水深测量功能； 1.6流速测量范围：不小于4m/s； 1.7流速测量误差：≤0.04m/s； 1.8整套仪器使用锂电池供电。 2、配置要求 2.1主机：2套； 2.2操作说明书：2份； 2.3仪器检定/校准合格证书：2份； 2.4锂电池和充电器2套； 2.5其它标准配置。 3、售后服务 3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 3.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。

包号/品目号：02-5 产品名称：全自动有机样品浓缩仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：通过氮吹原理，使大体积液态样品中的微浓度有机残留物得到浓缩（浓度提高），以达到后续检测设备对样品浓度和体积的要求。 1、技术要求 1.1气流可调范围：最大流量不小于5L/min，控制流速≤0.1 L/min； ★1.2样品管体积：样品管体积范围50-200 mL； 1.3具备多功能样品支架，可进行不少于6位自动定量； 1.4操控面板：触摸屏控制，可显示运行参数； 1.5方法编程：支持方法编程和存储； 1.6气流控制模式：自动控制； 1.7水浴温控范围：室温至不低于60℃。 ★1.8自动终点感知：具备自动定量浓缩和自动终点感知，能感知0.5ml和1.0ml两种定量浓缩终点，定量精度≤5%； 1.9气源：使用氮气或空气； 1.10品牌商用电脑 功能不低于：酷睿十代I9-10900，QX470芯片组，16G内存，1T机械硬盘+256G固态硬盘，4G独显，DVD 刻录，23.8英寸显示器，预装正版Win10，一级能效，三年免费上门服务。 1.12激光打印机：具备自动双面打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1自动浓缩仪主机 1台； 2.2 200ml定量浓缩管支架 1个； 2.3 200ml样品管（1ml定容终点） 36个； 2.4 50ml样品管（1ml定容终点） 36个； 2.5 50ml定量浓缩管支架 1个 ； 2.6 50ml样品管搁架 3个； 2.7 200ml样品管搁架 3个； 2.8 品牌商用电脑 1台； 2.9激光打印机 1台； 2.10其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，按验收指标逐项测试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供不少于4人现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。 3.3仪器安装调试、验收合格后，提供一年的保修期（安装完成日开始计算），终身免费升级仪器操作软件。 3.4用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在48小时内到达现场，电话技术咨询随时响应。 3.5仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。

包号/品目号：02-6 产品名称：紫外可见分光光度计 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：用于样品的分光光度比色分析。 1.技术要求 1.1仪器自动设置波长，自动调校0%T和100%T 1.2波长范围：至少满足190～1100nm 1.3光谱带宽：1 nm (190-1100 nm) 1.4波长显示：0.1 nm步进 ★1.5波长设置：0.1 nm步进 1.6波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm 1.7波长重复性：± 0.1 nm 1.8波长转动速度：不低于13000 nm/min 1.9波长扫描速度：满足4500nm/min 1.10光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs） ± 0.004 Abs （1.0 Abs） ± 0.006 Abs （2.0 Abs） (使用NIST 930D/NIST 1930或者相同性能滤光片) ★1.11光度重复性：<± 0.0002 Abs （0.5 Abs） <± 0.0002 Abs （1.0 Abs） <± 0.001 Abs （2 Abs） 2、配置要求 2.1主机 1台 2.2 1cm、3cm石英比色皿各2只 2.3 其它标准配置。 3、售后服务 3.1安装调试和验收：中标方需安排有经验的工程技术人员到达用户指定的设备所在地进行现场免费安装、调试，直至用户认可仪器符合技术性能且达到验收要求为止。 3.2技术培训：仪器安装验收期间，在用户所在地对用户提供4人的现场培训，包括仪器原理，使用，维护等。 3.3用户所购仪器，享受终身维修服务。对用户的维修要求在24小时内到达现场，电话技术咨询随时响应。 3.4仪器设备制造商为用户提供产品的终身服务，包括维修、提供零部件和耗材等。

包号/品目号：02-7 产品名称：二恶英废气采样器 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：用于废气样品二噁英样品的采集。 1、技术要求 1.1需满足标准规范《危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放检测技术规范》（HJ/T 365-2007）和《环境空气和废气二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱—高分辨质谱法》（HJ 77.2-2008）；满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）； 1.3多角度翻转屏，同时支持按键和触控操作，耐高寒，-25℃可使用； 1.4具备烟道信息数据库，自动记忆烟道工况配置信息，支持汉字输入； 1.5自动监测采样工作状态，遇到故障自动保护； 1.6配备大容量存储器，数据存储量大于10000组，支持SD卡，U盘等大容量存储介质； 1.7具有断电记忆功能，采样中停电，来电继续采样； ★1.8精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量； ★1.9钛取样管可更换，配多规格钛采样嘴，满足各种工况等速采样； 1.10分水器自动排水功能； 1.11支持直接输入、干湿球法、冷凝法含湿量获得； ★1.12采样流量：(10～60)L/min，分辨率0.1L/min，最大允许误差±2.5%； 1.13烟气动压：(0～2000)Pa，分辨率1Pa，最大允许误差±2.0%；烟气静压：(-30～+30)kPa，分辨率0.01kPa，最大允许误差±2.0%；烟气全压：(-30～+30)kPa，分辨率0.01kPa，最大允许误差±2.0kPa； 1.14流量计前压力：(-60～0)kPa，分辨率0.01Pa，最大允许误差±2.0%；流量计前温度：(-55～125)℃，分辨率0.1℃，最大允许误差±2.0℃；烟气温度：(0～300)℃，分辨率1℃，最大允许误差±3.0℃； 1.15冷凝水温度：(0～100 )℃，分辨率0.1℃，最大允许误差±2.0℃；取样管加热温度：(60～140)℃，分辨率1℃，最大允许误差±3.0℃；滤筒加热温度：(60～140)℃，分辨率1℃，最大允许误差±3.0℃； ★1.16等速吸引流速：(1～45)m/s，最大允许误差±5%，自动跟踪精度：±3%； 1.17常规参数测量范围：O2：(0～25)% ，分辨率0.1% ；SO2：(0～5700)mg/m3 ，分辨率1mg/m3；NO：(0～1300)mg/m3 ，分辨率1mg/m3；NO2：(0～200)mg/m3，分辨率1mg/m3；CO：(0～5000)mg/m3，分辨率1mg/m3； 1.18便携打印机：具备打印、复印、扫描、自动进稿器功能。 2、配置要求 2.1主机（含O2/SO2/NO/NO2/CO传感器、机箱）2台； 2.2干燥分水器2个； 2.3硅橡胶管2套，电源线2根，聚四氟乙烯管2根，烟温/温控连接线2根，冷凝器温度传感器2根； 2.4便携打印机1个； 2.5便携式冷水机2台； 2.6烟气含湿量采样枪2根； 2.7废气二噁英采样枪（1.5米）2根； 2.8说明书4份，合格证2份。 2.9其它标准配置。 3、售后服务 3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 3.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。

03包：

包号/品目号：03-1 产品名称：便携式（紫外）烟气分析仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

1、执行标准 1.1 HJ 1131-2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 1.2 HJ 1132-2020 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 1.3 JJG968-2002 烟气分析仪检定规程 1.4 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 1.5 GB 13233-2011 火电厂大气污染物排放标准 1.6 HJ1045-2019 固定污染源废气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法 1.7 GB/T 37186-2018 气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法 2、技术要求 2.1采用热湿法紫外差分原理检测SO2、NO、NO2和NH3，适合高湿低硫工况，可避免冷凝除湿造成的烟气组分损失； ★2.2双量程分析设计，能根据SO2、NO浓度自动切换高低量程； ★2.3带有皮托管、烟温传感器接口，能够自动测量烟温和流速； 2.4内置含湿量传感器，可同步测量含湿量，实时折算干态浓度； 2.5内置电池，采样结束后完成反吹功能； 2.6内置蓝牙，通过手机或平板进行人机交互、数据存储； ★2.7采样分析一体式结构，便携性好； 2.8蓝牙打印、U盘导出、数据存储不少于100万条、排放量折算、浓度折算； 2.9内置高效冷凝除水模块，防止传感器进水损坏，蠕动泵排水，自动化程度高； 2.10预热时间短，可以在现场快速达到测量要求；采用钛合金真空隔热管，隔热效果好；配有高温探针，满足不同烟温工况； 2.11高稳定吸收池，采用前端维护和调整结构。 2.12烟气温度：(0-200)℃，分辨率：1℃ ，最大允许误差：±3.0℃； 2.13烟气静压：(-30-30)kPa ，分辨率：0.01kPa， 最大允许误差：±2.0%； 2.14烟气动压：(0-2000)Pa，分辨率：1Pa ，最大允许误差：±2.0%； 2.15含湿量：（0-40）VOL% ，分辨率：0.01VOL%，最大允许误差：±2.0%VOL； 2.16采样流量：不小于0.5L/min，分辨率：0.1L/min，最大允许误差：±2.5%； 2.17大气压测量范围：(60-130)kPa ，分辨率：0.01kPa，最大允许误差：±0.5kPa； 2.18空气过剩系数：（1-99.99），分辨率：0.01，最大允许误差：±2.5% 采样泵负载能力：不小于40kPa； 2.19数据存贮能力：＞10万组； 2.20工作温度：（-20-50）℃； 2.21功耗：小于120W； 2.22烟气采样技术指标 SO2（紫外）：低量程：(0-430)mg/m3，高量程：(0-5720)mg/m3，分辨率0.1 mg/m3 NO（紫外）：低量程：(0-200)mg/m3 ，高量程：(0-1340)mg/m3，分辨率0.1 mg/m3 NO2（紫外）：低量程 (0-300)mg/m3，高量程：(0-1000)mg/m3，分辨率0.1 mg/m3 O2（电化学）：(0～25)%，分辨率0.1% 2.23示值误差：相对误差不超过± 3%； 2.24重复性:≤1.5%； 2.25响应时间:≤90s； 2.26稳定性:1小时内示值变化＜5%； 2.27检出限：SO2≤2mg/m³； NO≤1mg/m³； NO2≤2mg/m³。 3、配置要求 主机（含SO2/NO/NO2/O2气体，阻容式烟气含湿量）1台、高温探针1根、皮托管1套、蓝牙打印机1个、电源线1个、布套1个、铝箱1个、说明书2份、合格证1份。 4、售后服务 4.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 4.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 4.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。

包号/品目号：03-2 产品名称：烟气预处理器 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：可独立与非分散红外、紫外差分吸收、定电位电解等原理便携式烟气分析仪配套使用，解决因冷凝水析出而导致SO2损失或无法检出的问题。 1、技术要求 ★1.1原理：采用气态除水的纳分管干燥技术，无需任何外接反吹气源，可处理高湿度、低浓度污染源有组织二氧化硫等气体，除水过程中无冷凝水析出； ★1.2最大处理烟气流量：小于1.5LPM(湿度30%)； ★1.3除水率：不低于97%； 1.4预热时间：<20min； 1.5进口处烟气最高温度至少应达到180℃； 1.6处理后烟气露点：≤4℃（环境温度45℃）； 1.7温度、露点实时数据存储，USB接口； 1.8工作环境：-20℃到 40℃。 2、配置要求 2.1便携式烟气预处理主机一台，主机自带除氨器； 2.2高温采样探头一套，加热温度可达180℃, 长度不小于1.5米； 2.3高温伴热管线一套，加热温度可达180℃，长度不小于2米； 2.4 仪器专用箱 1个； 2.5 使用说明书 1本； 2.6 随机备品备件1套； 2.7 连接烟气分析仪接管2米1根。 3、售后服务 3.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 3.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 3.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。

包号/品目号：03-3 产品名称：便携式压力流量校准仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：集微压、表压、小流量、中流量校准于一体，用于校准各种采样仪的流量、压力校准。 1、执行标准 1.1 HJ/T368-2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法。 1.2 JJG 640—2016 差压式流量计检定规程。 1.3 JJG 875-2005 数字压力计检定规程。 2、技术要求 2.1一机多用，可完成小、中、大多量程流量测量。 2.2直读流量，自动换算标况流量或者刻度下实流。 2.3可输入和测量大气压。 2.4主机为手持式设计，内置大容量锂电池，方便携带。 2.5触摸式彩色显示屏，适用于高寒和野外地区。 2.6采样数据可存储、打印。 2.7多种状态下的流量可自动换算，且可显示累积体积。 2.8可提供通用类型的转换接嘴，方便与多家厂家生产的仪器进行对接。 2.9技术参数： 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 流量范围 小流量孔口流量计 (0.1～6.0)L/min 0.1mL/min 不超过±1% 重复性： 不超过±0.5% 中流量孔口流量计(5～130)L/min 0.1L/min 大流量孔口流量计(800～1200)L/min 0.1L/min 微 压 (0～2500)Pa 0.1Pa 不超过±1.3Pa 表 压 (-60～60)kPa 0.01kPa 不超过±0.5%FS 2.10电池工作时间：不低于3h； 2.11主机重量：不大于1.5kg。 3、配置要求 主机1套、附件箱1套、压力发生器1个、大流量孔口流量计1套、Φ90mm玻璃纤维滤膜1盒、充电器1套、阻力模块1套、测温线1根、其他必要的配件1套。 4、售后服务 4.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 4.2技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 4.3保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。

04包：

包号/品目号：04-1 产品名称：二恶英实验室改造 数量：1项 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效

用途：将现有的二恶英自动净化房间改造成样品前处理房间。 1、技术要求 1.1通风柜 1.1.1房间东侧配置落地式通风柜，每台通风柜长宽高分别为1800*850*2350mm（误差在3mm以内），通风柜并排放置。 1.1.2通风柜与实验室通风系统连接，便于有害气体排放。 1.1.3柜体为1.0mm以上冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷塑处理，内衬≥4mm厚钢板，台面≥12mm 厚黑实芯理化板，三段式抗倍特板导流板。 1.1.4活动视窗：5mm厚钢化玻璃，并附实验室专用贴膜。视窗机械系统为同步带传动，根据实验要求可垂直升降、左右滑动，任意高度停留。 1.1.5照明：LED照明灯管不少于两根，照度不小于400LUX。 1.1.6插座：多功能国际标准三孔多功能插座4只，（220V，10A、16A各2只）。 1.1.7控制系统：采用触摸式控制板，可调节照明、电源插座、风机、风阀的开关以及一键紧急排风。（独立配置配电箱），配备水龙头、水槽、气体考克、风机。 1.2 实验台 1.2.1实验室西侧配置实验台，长宽高尺寸为4000*800*750mm（误差在3mm以内）。 1.2.2实验台为全钢结构，≥12 mm厚理化板台面，柜体1.0mm冷板喷塑处理，阻尼铰链。 1.2.3实验台北侧需配置水龙头、水槽，排水需接入实验室废水系统。 2、配置要求 2.1通风柜：3组 2.2实验台：1组 3、售后服务 3.1安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装及房间改造，按验收指标逐项测试，地面、墙壁需与改造前保持一致，直至达到验收要求。 3.2按验收指标逐项进行安装、改造、调试、测试，地面、墙壁需与改造前保持一致，直至达到使用标准和验收要求。 3.3技术培训要求：安装调试完成验收期间，在用户所在地对用户进行设备产品操作演示指导和日常运行维护的现场培训。 3.4接到用户来信、来电、传真，在24小时内及时赶到现场进行服务，解决设备产品在运行使用中出现的相关问题。 3.5定期联络，对用户实行一年一次联络、走访。 3.6定期检查，定期回访，对设备产品实行长期跟踪服务。 3.7保修期：设备产品整体安装改造后一年免费维护，自设备验收合格之日起计算。设备产品安装厂家提供设备产品终身服务。

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后  1  小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，投标人所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的   10%   （6-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /   （2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的   /    %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   /   （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予   /   （6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 电子文件和备份文件一致性承诺函 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 投标报价 | 1.响应招标文件实质性要求 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件3

评分细则

- 基本评分标准

| 包号 | 01 |
| --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分（30分） | 报价 | 计算公式为：(Cmin/C)*价格满分。其中， Cmin为所有有效投标人中的最低报价，C为投标人的报价。注：小数点后保留两位。 | 30 |
| 技术部分（50分） | 技术指标 | 包号/品目号：01-1 产品名称：电感等离子体光谱仪 1.1.2检测单元：每个谱线至少可以有50个象素点，至少包含55000条谱线库。 1、每个谱线不足50个像素点，不足55000条谱线库的得0分。 2、每个谱线有50个像素点，包含55000条谱线库的得3分。 3、每个谱线有50个以上像素点，包含55000条以上谱线库的得5分。 | 5 |
|  |  | 包号/品目号：01-1 产品名称：电感等离子体光谱仪 1.2.4焦距：≤390mm。 1、焦距＞390mm的得0分。 2、焦距=390mm的得3分。 3、焦距＜390mm的得5分。 | 5 |
|  |  | 包号/品目号：01-1 产品名称：电感等离子体光谱仪 1.3.2固态发生器，输出功率≥1000 W，连续可调，传输效率≥80%，频率≥27MHz。 1、输出功率＜1000 W，连续可调，传输效率＜80%，频率＜27MHz的得0分。 2、输出功率=1000 W，连续可调，传输效率=80%，频率=27MHz的得3分。 3、输出功率＞1000 W，连续可调，传输效率＞80%，频率＞27MHz的得5分。 | 5 |
|  |  | 包号/品目号：01-1 产品名称：电感等离子体光谱仪 ★1.6.5 稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%。 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得10分。 | 10 |
|  |  | 包号/品目号：01-2 产品名称：气相色谱仪 1.1.5冷却速度：从400℃降到50℃≤6.0min。 1、从400℃降到50℃＞6.0min的得0分。 2、从400℃降到50℃=6.0min的得3分。 3、从400℃降到50℃＜6.0min的得5分。 | 5 |
|  |  | 包号/品目号：01-2 产品名称：气相色谱仪 1.3.7最大分流比不低于5000：1。 1、最大分流比＜5000：1的得0分。 2、最大分流比=5000：1的得3分。 3、最大分流比＞5000：1的得5分。 | 5 |
|  |  | 包号/品目号：01-2 产品名称：气相色谱仪 ★1.4.1.5数据采集速度：不小于300Hz。 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得10分。 | 10 |
|  |  | 包号/品目号：01-2 产品名称：气相色谱仪 1.4.2.4数据采集速度：不小于50Hz。 1、数据采集速度＜50Hz的得0分。 2、数据采集速度=50Hz的得3分。 3、数据采集速度＞50Hz的得5分。 | 5 |
|  |  | （注：评标委员会根据投标人提供的技术参数证明文件对技术指标进行评审，以投标人在投标文件中提供制造厂商官方公布的产品技术说明书、技术白皮书、官方产品宣传彩页等文字资料或检测报告为评审依据，而不仅以投标人自身应答及响应作为评标依据，未提供证明文件的评标委员会不予认可。投标文件中应明确标明技术指标证明文件对应位置，否则投标人自行承担评标委员会未发现而不予认可的风险。） |
| 商务部分（20分） | 质量保证 | 投标人提供的质量保证期内维保服务方案，须满足本项目的质保服务期限要求。 方案内容完整合理、条理清晰、全面细致、可行性强的得7分； 方案内容齐全但仍需进一步完善的得4分； 方案内容笼统、内容不清晰的得1分； 未提供方案不得分。 | 7 |
|  | 售后服务 | 投标人售后服务方案，方案系统完善、针对性强，具有售后较强的技术支持能力。 方案内容完整合理、条理清晰、全面细致、可行性强的得7分； 方案内容齐全但仍需进一步完善的得4分； 方案内容笼统、内容不清晰的得1分； 未提供方案不得分。 | 7 |
|  | 体系认证 | 投标产品生产制造厂商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1项得3分，满分6分。（提供复印件） | 6 |
| 合 计 | 100 |

| 包号 | 02 |
| --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分（30分） | 报价 | 计算公式为：(Cmin/C)*价格满分。其中， Cmin为所有有效投标人中的最低报价，C为投标人的报价。注：小数点后保留两位。 | 30 |
| 技术部分（49分） | 技术指标 | 包号/品目号：02-1 产品名称：离心机 ★1.2最高转速不小于12000r/min； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得4分。 | 4 |
|  |  | 包号/品目号：02-1 产品名称：离心机 1.3最大相对离心力：大于等于3000×g； 1、最大相对离心力＜3000×g的得0分。 2、最大相对离心力=3000×g的得0.5分。 3、最大相对离心力＞3000×g的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-1 产品名称：离心机 ★1.4转数精度：±50r/min； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得4分。 | 4 |
|  |  | 包号/品目号：02-1 产品名称：离心机 1.5整体噪音：＜60dB(A)； 1、整体噪音：＞60dB(A)的得0分。 2、整体噪音：＜60dB(A)的得0.5分。 3、整体噪音：＜58dB(A)的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-2 产品名称：全自动消解仪 1.1.1仪器能够全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等试验操作； 1、仪器不能够全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等试验操作的得0分。 2、仪器能够全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等试验操作的得0.5分。 3、仪器能够全自动完成试剂添加、样品混匀、程序升温消解、样品冷却、定容等试验操作，且分析仪器可进行联用等试验操作的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-2 产品名称：全自动消解仪 ★1.2.1至少5个试剂通道，每个试剂通道单独控制，自动切换选择添加试剂； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得4分。 | 4 |
|  |  | 包号/品目号：02-2 产品名称：全自动消解仪 1.2.2采用高精度耐腐蚀蠕动泵为试剂添加动力，蠕动泵与主机一体，试剂添加速度可调，试剂添加准确度优于0.1mL，蠕动泵可随时校准； 1、采用高精度耐腐蚀蠕动泵为试剂添加动力，蠕动泵未与主机一体，试剂添加速度不可调，试剂添加准确度优于0.1mL，蠕动泵不可随时校准的得0分。 2、采用高精度耐腐蚀蠕动泵为试剂添加动力，蠕动泵与主机一体，试剂添加速度可调，试剂添加准确度优于0.1mL，蠕动泵可随时校准的得0.5分。 3、采用高精度耐腐蚀蠕动泵为试剂添加动力，蠕动泵与主机一体，试剂添加速度可调，试剂添加准确度优于0.1mL，蠕动泵和智能校准功能可以一键式自动校准蠕动泵，免除人工校准的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-2 产品名称：全自动消解仪 ★1.2.3采用X-Y轴机械臂定位方式，配合实验需求完成样品的加液，定容，清洗等操作； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得4分。 | 4 |
|  |  | 包号/品目号：02-2 产品名称：全自动消解仪 1.2.4能够监测消解管内液体液面高度，具有自动定容功能。支持不少于40个样品的自动定容，50mL，定容精度优于1%。 1、能够监测消解管内液体液面高度，具有自动定容功能。不支持不少于40个样品的自动定容，50mL，定容精度不优于1%的得0分。 2、能够监测消解管内液体液面高度，具有自动定容功能。支持不少于40个样品的自动定容，50mL，定容精度优于1%的得0.5分。 3、能够监测消解管内液体液面高度，具有自动定容功能。支持不少于48个样品的自动定容，50mL，定容精度优于1%的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-2 产品名称：全自动消解仪 1.3.2可实现不少于40位样品的同时消解； 1、不可实现不少于40位样品的同时消解的得0分。 2、可实现不少于40位样品的同时消解的得0.5分。 3、可实现不少于48位样品的同时消解的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-2 产品名称：全自动消解仪 ★1.3.3控温范围：室温～230℃。控温精度：优于0.5℃，孔间温差：优于1.0℃； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得4分。 | 4 |
|  |  | 包号/品目号：02-3 产品名称：平行蒸发仪 ★1.2在真空，涡旋和加热条件下，同时蒸发不小于4个样品，可定量至1ml； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得4分。 | 4 |
|  |  | 包号/品目号：02-3 产品名称：平行蒸发仪 1.3单个样品的工作体积:≥500ml； 1、单个样品的工作体积:＜500ml的得0分。 2、单个样品的工作体积:=500ml的得0.5分。 3、单个样品的工作体积:＞500ml的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-3 产品名称：平行蒸发仪 1.9真空控制器带有溶剂数据信息库，可以实现自动蒸馏，内置备件库，方便查找更换配件编号； 1、真空控制器未带有溶剂数据信息库，不可以实现自动蒸馏，内置备件库，不方便查找更换配件编号的得0分。 2、真空控制器带有溶剂数据信息库，可以实现自动蒸馏，内置备件库，方便查找更换配件编号的得0.5分。 3、真空控制器带有溶剂数据信息库，可以实现自动蒸馏，内置备件库，方便查找更换配件编号且可实现自动化操作的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-3 产品名称：平行蒸发仪 2.1主机（有加热、温度程序控制和震荡功能的平台；数字显示温度、时间和转速；带有S型（水冷）冷凝器和溶剂接收瓶各1L）1套； 1、主机（未配备加热、温度程序控制和震荡功能的平台；数字显示温度、时间和转速；带有S型（水冷）冷凝器和溶剂接收瓶各1L）1套的得0分。 2、主机（有加热、温度程序控制和震荡功能的平台；数字显示温度、时间和转速；带有S型（水冷）冷凝器和溶剂接收瓶各1L）1套的得0.5分。 3、主机（有加热、温度程序控制和震荡功能的平台；数字显示温度、时间和转速；带有S型（水冷）冷凝器和溶剂接收瓶各1L）1套，且提供备品备件的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-5 产品名称：全自动有机样品浓缩仪 1.3具备多功能样品支架，可进行不少于6位自动定量； 1、不具备多功能样品支架，不可进行不少于6位自动定量的得0分。 2、具备多功能样品支架，可进行不少于6位自动定量的得0.5分。 3、具备多功能样品支架，可进行不少于12位自动定量的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-5 产品名称：全自动有机样品浓缩仪 ★1.8自动终点感知：具备自动定量浓缩和自动终点感知，能感知0.5ml和1.0ml两种定量浓缩终点，定量精度≤5%； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得4分。 | 4 |
|  |  | 包号/品目号：02-6 产品名称：紫外分光光度计 ★1.11光度重复性：<± 0.0002 Abs （0.5 Abs） <± 0.0002 Abs （1.0 Abs） 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得4分。 | 4 |
|  |  | 包号/品目号：02-7 产品名称：二噁英采样器 1.3多角度翻转屏，同时支持按键和触控操作，耐高寒，-25℃可使用； 1、多角度翻转屏，同时支持按键和触控操作，不耐高寒，-25℃不可使用的得0分。 2、多角度翻转屏，同时支持按键和触控操作，耐高寒，-25℃可使用的得0.5分。 3、多角度翻转屏（彩屏），同时支持按键和触控操作，耐高寒，-25℃可使用的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-7 产品名称：二噁英采样器 1.4具备烟道信息数据库，自动记忆烟道工况配置信息，支持汉字输入； 1、不具备烟道信息数据库，自动记忆烟道工况配置信息，不支持汉字输入的得0分。 2、具备烟道信息数据库，自动记忆烟道工况配置信息，支持汉字输入的得0.5分。 3、具备烟道信息数据库，自动记忆烟道工况配置信息，支持汉字及英文输入的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-7 产品名称：二噁英采样器 1.5自动监测采样工作状态，遇到故障自动保护； 1、自动监测采样工作状态，遇到故障不能自动保护的得0分。 2、自动监测采样工作状态，遇到故障自动保护的得0.5分。 3、自动监测采样工作状态，遇到故障自动保护且可以报警的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-7 产品名称：二噁英采样器 1.6配备大容量存储器，数据存储量大于10000组，支持SD卡，U盘等大容量存储介质； 1、配备大容量存储器，数据存储量小于10000组，支持SD卡，U盘等大容量存储介质的得0分。 2、配备大容量存储器，数据存储量大于10000组，支持SD卡，U盘等大容量存储介质的得0.5分。 3、配备大容量存储器，数据存储量大于15000组，支持SD卡，U盘等大容量存储介质的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-7 产品名称：二噁英采样器 1.10分水器自动排水功能； 1、分水器不具有自动排水功能的得0分。 2、分水器具有自动排水功能的得0.5分。 3、分水器具有独有的自动排水功能的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-7 产品名称：二噁英采样器 1.14流量计前压力：(-60～0)kPa，分辨率0.01Pa，最大允许误差±2.0%；流量计前温度：(-55～125)℃，分辨率0.1℃，最大允许误差±2.0℃；烟气温度：(0～300)℃，分辨率1℃，最大允许误差±3.0℃； 1、流量计前压力：(-60～0)kPa，分辨率0.01Pa，最大允许误差大于±2.0%；流量计前温度：(-55～125)℃，分辨率0.1℃，最大允许误差大于±2.0℃；烟气温度：(0～300)℃，分辨率1℃，最大允许误差大于±3.0℃的得0分。 2、流量计前压力：(-60～0)kPa，分辨率0.01Pa，最大允许误差±2.0%；流量计前温度：(-55～125)℃，分辨率0.1℃，最大允许误差±2.0℃；烟气温度：(0～300)℃，分辨率1℃，最大允许误差±3.0℃的得0.5分。 3、流量计前压力：(-60～0)kPa，分辨率0.01Pa，最大允许误差小于±2.0%；流量计前温度：(-55～125)℃，分辨率0.1℃，最大允许误差小于±2.0℃；烟气温度：(0～500)℃，分辨率1℃，最大允许误差小于±3.0℃的得1分。 | 1 |
|  |  | 包号/品目号：02-7 产品名称：二噁英采样器 1.17常规参数测量范围：O2：(0～25)% ，分辨率0.1%；SO2：(0～5700)mg/m3 ，分辨率1mg/m3；NO：(0～1300)mg/m3，分辨率1mg/m3；NO2：(0～200)mg/m3，分辨率1mg/m3；CO：(0～5000)mg/m3，分辨率1mg/m3； 1、常规参数测量范围不满足：O2：(0～25)% ，分辨率0.1%；SO2：(0～5700)mg/m3 ，分辨率1mg/m3；NO：(0～1300)mg/m3，分辨率1mg/m3；NO2：(0～200)mg/m3，分辨率1mg/m3；CO：(0～5000)mg/m3，分辨率1mg/m3的得0分。 2、常规参数测量范围：O2：(0～25)% ，分辨率0.1%；SO2：(0～5700)mg/m3 ，分辨率1mg/m3；NO：(0～1300)mg/m3，分辨率1mg/m3；NO2：(0～200)mg/m3，分辨率1mg/m3；CO：(0～5000)mg/m3，分辨率1mg/m3的得0.5分。 3、常规参数测量范围：O2：(0～28)% ，分辨率0.1%；SO2：(0～5800)mg/m3 ，分辨率1mg/m3；NO：(0～1400)mg/m3，分辨率1mg/m3；NO2：(0～300)mg/m3，分辨率1mg/m3；CO：(0～5500)mg/m3，分辨率1mg/m3的得1分。 | 1 |
|  |  | （注：评标委员会根据投标人提供的技术参数证明文件对技术指标进行评审，以投标人在投标文件中提供制造厂商官方公布的产品技术说明书、技术白皮书、官方产品宣传彩页等文字资料或检测报告为评审依据，而不仅以投标人自身应答及响应作为评标依据，未提供证明文件的评标委员会不予认可。投标文件中应明确标明技术指标证明文件对应位置，否则投标人自行承担评标委员会未发现而不予认可的风险。） |
| 商务部分（21分） | 质量保证 | 投标人提供的质量保证期内维保服务方案，须满足本项目的质保服务期限要求。 方案内容完整合理、条理清晰、全面细致、可行性强的得8分； 方案内容齐全但仍需进一步完善的得5分； 方案内容笼统、内容不清晰的得2分； 未提供方案不得分。 | 8 |
|  | 售后服务 | 投标人售后服务方案，方案系统完善、针对性强，具有售后较强的技术支持能力。 方案内容完整合理、条理清晰、全面细致、可行性强的得7分； 方案内容齐全但仍需进一步完善的得4分； 方案内容笼统、内容不清晰的得1分； 未提供方案不得分。 | 7 |
|  | 体系认证 | 投标产品生产制造厂商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1项得3分，满分6分。（提供复印件） | 6 |
| 合 计 | 100 |

| 包号 | 03 |
| --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分（30分） | 报价 | 计算公式为：(Cmin/C)*价格满分。其中， Cmin为所有有效投标人中的最低报价，C为投标人的报价。注：小数点后保留两位。 | 30 |
| 技术部分（50分） | 技术指标 | 包号/品目号：03-1 产品名称：便携式（紫外）烟气分析仪 ★2.2双量程分析设计，能根据SO2、NO浓度自动切换高低量程； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得10分。 | 10 |
|  |  | 包号/品目号：03-1 产品名称：便携式（紫外）烟气分析仪 ★2.3带有皮托管、烟温传感器接口，能够自动测量烟温和流速； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得10分。 | 10 |
|  |  | 包号/品目号：03-1 产品名称：便携式（紫外）烟气分析仪 ★2.7采样分析一体式结构，便携性好； 1、技术指标负偏离的投标无效。 2、技术指标正偏离的得10分。 | 10 |
|  |  | 包号/品目号：03-1 产品名称：便携式（紫外）烟气分析仪 2.5内置电池，采样结束后完成反吹功能； 1、不带内置电池，采样结束后不能完成反吹功能的得0分。 2、内置电池，采样结束后完成反吹功能的得3分。 3、内置电池（电池待机时间≥20min)，采样结束后完成反吹功能的得5分。 | 5 |
|  |  | 包号/品目号：03-2 产品名称：烟气预处理器 1.4预热时间：＜20min； 1、预热时间：＞20min的得0分。 2、预热时间：＜20min的得3分。 3、预热时间：＜15min的得5分。 | 5 |
|  |  | 包号/品目号：03-2 产品名称：烟气预处理器 1.5进口处烟气最高温度至少应达到180℃； 1、进口处烟气最高温度＜180℃的得0分。 2、进口处烟气最高温度=180℃的得3分。 3、进口处烟气最高温度＞180℃的得5分。 | 5 |
|  |  | 包号/品目号：03-2 产品名称：烟气预处理器 1.6处理后烟气露点：≤4℃（环境温度45℃）； 1、处理后烟气露点：＞4℃（环境温度45℃）的得0分。 2、处理后烟气露点：=4℃（环境温度45℃）的得3分。 3、处理后烟气露点：＜4℃（环境温度45℃）的得5分。 | 5 |
|  |  | （注：评标委员会根据投标人提供的技术参数证明文件对技术指标进行评审，以投标人在投标文件中提供制造厂商官方公布的产品技术说明书、技术白皮书、官方产品宣传彩页等文字资料或检测报告为评审依据，而不仅以投标人自身应答及响应作为评标依据，未提供证明文件的评标委员会不予认可。投标文件中应明确标明技术指标证明文件对应位置，否则投标人自行承担评标委员会未发现而不予认可的风险。） |
| 商务部分（20分） | 质量保证 | 投标人提供的质量保证期内维保服务方案，须满足本项目的质保服务期限要求。 方案内容完整合理、条理清晰、全面细致、可行性强的得7分； 方案内容齐全但仍需进一步完善的得4分； 方案内容笼统、内容不清晰的得1分； 未提供方案不得分。 | 7 |
|  | 售后服务 | 投标人售后服务方案，方案系统完善、针对性强，具有售后较强的技术支持能力。 方案内容完整合理、条理清晰、全面细致、可行性强的得7分； 方案内容齐全但仍需进一步完善的得4分； 方案内容笼统、内容不清晰的得1分； 未提供方案不得分。 | 7 |
|  | 体系认证 | 投标产品生产制造厂商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1项得3分，满分6分。（提供复印件） | 6 |
| 合 计 | 100 |

| 包号 | 04 |
| --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分（30分） | 报价 | 计算公式为：(Cmin/C)*价格满分。其中， Cmin为所有有效投标人中的最低报价，C为投标人的报价。注：小数点后保留两位。 | 30 |
| 技术部分（48分） | 技术指标 | 包号/品目号：04-1 产品名称：二恶英实验室改造 1.1.1房间东侧配置落地式通风柜，每台通风柜长宽高分别为1800*850*2350mm（误差在3mm以内），通风柜并排放置。 1、通风柜长宽高分别为1800*850*2350mm（误差在3mm以上）的得0分。 2、通风柜长宽高分别为1800*850*2350mm（误差在3mm以内）的得4分。 3、通风柜长宽高分别为1800*850*2350mm（无误差）的得8分。 | 8 |
|  |  | 包号/品目号：04-1 产品名称：二恶英实验室改造 1.1.3柜体为1.0mm以上冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷塑处理，内衬≥4mm厚钢板，台面≥12mm厚黑实芯理化板，三段式抗倍特板导流板。 1、柜体为1.0mm以上冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷塑处理，内衬＜4mm厚钢板，台面＜12mm厚黑实芯理化板，三段式抗倍特板导流板的得0分。 2、柜体为1.0mm以上冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷塑处理，内衬=4mm厚钢板，台面=12mm厚黑实芯理化板，三段式抗倍特板导流板的得4分。 3、柜体为1.0mm以上冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷塑处理，内衬＞4mm厚钢板，台面＞12mm 厚黑实芯理化板，三段式抗倍特板导流板的得8分。 | 8 |
|  |  | 包号/品目号：04-1 产品名称：二恶英实验室改造 1.1.4活动视窗：5mm厚钢化玻璃，并附实验室专用贴膜。视窗机械系统为同步带传动，根据实验要求可垂直升降、左右滑动，任意高度停留。 1、＜5mm厚钢化玻璃，并附实验室专用贴膜。视窗机械系统为同步带传动，根据实验要求不可垂直升降、左右滑动，任意高度停留的得0分。 2、5mm厚钢化玻璃，并附实验室专用贴膜。视窗机械系统为同步带传动，根据实验要求可垂直升降、左右滑动，任意高度停留的得4分。 3、＞5mm厚钢化玻璃，并附实验室专用贴膜。视窗机械系统为同步带传动，根据实验要求可垂直升降、左右滑动，任意高度停留的得8分。 | 8 |
|  |  | 包号/品目号：04-1 产品名称：二恶英实验室改造 1.1.7控制系统：采用触摸式控制板，可调节照明、电源插座、风机、风阀的开关以及一键紧急排风。（独立配置配电箱），配备水龙头、水槽、气体考克、风机。 1、未采用触摸式控制板，可调节照明、电源插座、风机、风阀的开关以及一键紧急排风。（未独立配置配电箱），配备水龙头、水槽、气体考克、风机的得0分。 2、采用触摸式控制板，可调节照明、电源插座、风机、风阀的开关以及一键紧急排风。（独立配置配电箱），配备水龙头、水槽、气体考克、风机的得4分。 3、采用触摸式控制板，可调节照明、电源插座、风机、风阀的开关以及一键紧急排风。（独立配置配电箱），配备水龙头、水槽、气体考克、风机等其他辅助设备的得8分。 | 8 |
|  |  | 包号/品目号：04-1 产品名称：二恶英实验室改造 1.2.1实验室西侧配置实验台，长宽高尺寸为4000*800*750mm（误差在3mm以内）。 1、实验室西侧配置实验台，长宽高尺寸为4000*800*750mm（误差在3mm以上）的得0分。 2、实验室西侧配置实验台，长宽高尺寸为4000*800*750mm（误差在3mm以内）的得4分。 3、实验室西侧配置实验台，长宽高尺寸为4000*800*750mm（无误差）的得8分。 | 8 |
|  |  | 包号/品目号：04-1 产品名称：二恶英实验室改造 1.2.2实验台为全钢结构，≥12 mm厚理化板台面，柜体1.0mm冷板喷塑处理，阻尼铰链。 1、实验台为全钢结构，＜12 mm厚理化板台面，柜体1.0mm冷板喷塑处理，阻尼铰链的得0分。 2、实验台为全钢结构，=12 mm厚理化板台面，柜体1.0mm冷板喷塑处理，阻尼铰链的得4分。 3、实验台为全钢结构，＞12 mm厚理化板台面，柜体1.0mm冷板喷塑处理，阻尼铰链的得8分。 | 8 |
|  |  | （注：评标委员会根据投标人提供的技术参数证明文件对技术指标进行评审，以投标人在投标文件中提供制造厂商官方公布的产品技术说明书、技术白皮书、官方产品宣传彩页等文字资料或检测报告为评审依据，而不仅以投标人自身应答及响应作为评标依据，未提供证明文件的评标委员会不予认可。投标文件中应明确标明技术指标证明文件对应位置，否则投标人自行承担评标委员会未发现而不予认可的风险。） |
| 商务部分（22分） | 质量保证 | 投标人提供的质量保证期内维保服务方案，须满足本项目的质保服务期限要求。 方案内容完整合理、条理清晰、全面细致、可行性强的得8分； 方案内容齐全但仍需进一步完善的得5分； 方案内容笼统、内容不清晰的得2分； 未提供方案不得分。 | 8 |
|  | 售后服务 | 投标人售后服务方案，方案系统完善、针对性强，具有售后较强的技术支持能力。 方案内容完整合理、条理清晰、全面细致、可行性强的得8分； 方案内容齐全但仍需进一步完善的得5分； 方案内容笼统、内容不清晰的得2分； 未提供方案不得分。 | 8 |
|  | 体系认证 | 投标产品生产制造厂商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1项得3分，满分6分。（提供复印件） | 6 |
| 合 计 | 100 |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3 %的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3%。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3 %的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值30×3 %。 |

注： “综合评分法评分标准和评分细则”中所有分值均需投标人提供证明材料，投标文件中不提供，导致专家无法查证的不得分，并且投标人需要在“证明材料页码索引”中注明材料所在页码。

投标人提供原件，必须单独包封密封，与投标文件一同递交，以便评标委员会审阅后退回投标人。如果投标人将要求单独包封的证件原件与投标文件装订在一起，则视同为投标文件的一部分而不予退回。

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

六、交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：      地址：

联系人：      联系人：

电话：      电话：

传真：      传真：

邮编：      邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

附件：

国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知

国家发展计划委员会文件计价格［2002］1980号

各省、自治区、直辖市计委、物价局：

为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益，促进招标代理行业的健康发展，我委制定了《招标代理服务收费管理暂行办法》(以下简称《办法》)，现印发给你们，请按照执行。

根据《国家计委、财政部关于整顿招标投标收费的通知》(计价格［2002］520号)规定，实行由中标人付费的机电设备招标代理服务，可暂按现行有关规定执行，至2004年1月1日统一执行委托人付费。机电设备招标代理服务收费标准，自《办法》生效之曰起按《办法》规定执行。

药品集中招标采购收费暂按现行有关规定执行。

特此通知

附件：

招标代理服务收費管理暂行办法

第一条为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条中华人民共和国境内发生的各类招标代理服务的收费行为，适用本办法。

第三条本办法所称招标代理服务收费，是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件(包括编制资格预审文件和标底)，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。

第四条招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用的，必须符合《中华人民共和国招标投标法》第十三条、第十四条规定的条件，具备独立法人资格和相应资质。

第五条招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，遵守国家法律、法规及政策规定，符合招标人的技术、质量要求。

第六条招标代理服务应当遵循公开、公正、平等、自愿、有偿的原则。严格禁止任何单位和个人为招标人强制指定招标代理机构或强制具有自行招标资格的单位接受代理并收取费用。

第七条招标代理服务收费按照招标代理业务性质分为：

(一)各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带服务的工程招标代理服务收费。

(二)原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务的货物招标代理服务收费。

(三)工程勘察、设计、咨询、监理，矿业权、土地使用权出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务收费。

第八条招标代理服务收费实行政府指导价。

第九条招标代理服务收费釆用差额定率累进计费方式。收费标准按本办法附件规定执行，上下浮动幅度不超过20％。具体收费额由招标代理机构和招标委托人在规定的收费标准和浮动幅度内协商确定。

出售招标文件可以收取编制成本费，具体定价办法由省、自治区、直辖市价格主管部门按照不以营利为目的的原则制定。

第十条招标代理服务实行“谁委托谁付费”。

工程招标委托人支付的招标代理服务费，可计入工程前期费用。货物招标和服务招标委托人支付的招标代理服务费，按照财政部门规定列支。

第十一条招标代理机构按规定收取代理费用和出售招标文件后，不得再要求招标委托人无偿提供食宿、交通等或收取其他费用。

第十二条招标代理业务中有超出本办法第三条规定的要求的，招标代理机构可与招标委托人就所增加的工作量，另行协商确定服务费用。

第十三条招标代理服务收费纠纷，依据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规处理。

第十四条各级政府有关部门或者其授权、委托的单位，按照国务院关于招标投标管理职能分工规定履行监督职能，要求招标投标当事人履行审批、备案及其他手续的，一律不得收费。

违反前款规定，擅自设立收费项目、制定收费标准以及收取管理性费用的，由政府价格主管部门予以处罚。

第十五条招标代理机构违反本办法规定的，由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以查处。

第十六条本办法由国家计委负责解释。

第十七条本办法自2003年1月l日起执行。国家计委及有关部门，各省、自治区、直辖市价格主管部门制定的相关规定，凡与本办法相抵触的，自本办法生效之曰起废止。

附：招标代理服务收费标准

注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件(有标底的含标底)服务的，可按规定标准的30％计收。

2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元。计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0％=1万元

(500-100)万元×0.7％=2.8万元

(1000-500)万元×0.55％=2.75万元

(5000-1000)万元×0.35％=14万元

(6000-5000)万元×0.2％=2万元

合计收费=l+2.8+2.75+14+2=22.55(万元)

# Text boxes

正本/副本