天津市肿瘤医院实验室设备采购项目

政府采购公开招标文件

项目编号：0615-174117010823

采 购 人：天津市肿瘤医院

代理机构：天津国际招标有限公司

2017年10月

第一部分  投标邀请

受天津市肿瘤医院委托，天津国际招标有限公司将以公开招标方式，对天津市肿瘤医院实验室设备采购项目实施政府采购，现欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目名称和编号

1.项目名称：天津市肿瘤医院实验室设备采购项目

2.项目编号：0615-174117010823

二、项目内容

根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，经财政部门审核同意，本项目允许进口产品投标，同时也接受满足需求的国内产品参与竞争。

| 包号 | 采购目录 | 简要技术要求 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 高内涵细胞成像分析系统1台 | 成像单元采用转盘共聚焦系统，保证活细胞进行长时间共聚焦成像分析。 | 350 |
| 第2包 | 超高分辨率激光共聚焦显微镜1台 | 超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm，458nm，488nm，514nm，543nm和633nm。 | 370 |
| 第3包 | 多光谱组织成像与定量系统1台 | 主要用于对织细胞样本进行全景成像及定量分析 | 220 |

接受进口产品参与投标
接受进口产品参与投标明细：第1包：高内涵细胞成像分析系统1台；第2包：超高分辨率激光共聚焦显微镜1台；第3包：多光谱组织成像与定量系统1台。

三、项目预算

940万元

四、项目需要落实的政府采购政策

促进中小企业发展明细：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

支持监狱企业发展明细：根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

强制、优先采购节能产品明细：按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

优先采购环境标记产品明细：按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。

五、供应商资质要求

供应商须为有合法经营资格、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，且满足本次招标文件规定要求的供应商。具体要求如下：

1.具有独立法人资格的企业，提供投标人在中国的营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本。如为三证合一,需提供带有“统一社会信用代码”的营业执照；

2.供应商若为法人投标，须提供法定代表人身份证原件；供应商若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件及复印件加盖公章；

3.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供信用中国网、中国政府采购网的信用证明；并提供2016年度经审计的财务报告，或三个月内开户银行出具的银行资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

4.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近两个月纳税证明；提供近两个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；

5.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函；（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）

6.供应商须在天津市政府采购网上完成并通过注册；

7.本项目不接受供应商联合体参与投标。

注：以上证件须经年检合格并在有效期内。

六、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价

1.获取招标文件的时间：2017-10-13 到 2017-10-19

2.获取招标文件的地点：天津市河西区卫津南路19号301室

3.获取招标文件的方式：从2017年10月13日起至2017年10月19日每天上午9:00时-11:30 时，下午2:00时-4:30时（北京时间，法定节假日除外）。现场购买招标文件，否则无法办理购标手续，未现场办理手续的投标单位没有资格参加投标。投标人须在《天津市政府采购网》上完成注册并成为合格供应商。每套售价200元人民币，标书售后不退，不接受邮购。

4.招标文件的售价(元)：200

七、投标时间及地点、开标时间及地点

1.投标截止时间：2017-11-3 14:00

2.开标时间: 2017-11-3 14:00

3.开标地点: 天津市河西区卫津南路19号201室

八、项目联系人及联系方式

1.联系人：周先生  于先生  常女士  刘先生

2.联系方式：022-23556623

九、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：天津市肿瘤医院

2.采购人地址：天津市河西区体院北环湖西路

3.采购人联系人和联系电话：张伟 022-23340123-8319

十、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购代理机构名称：天津国际招标有限公司

2.采购代理机构地址：天津市河西区卫津南路19号

3.采购代理机构联系电话：022-23556623

十一、质疑、投诉方式

供应商认为招标文件存在倾向性、歧视性条款，损害其合法权益的，可以在获取招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向 天津市肿瘤医院、天津国际招标有限公司提出质疑，逾期不予受理。供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市财政局提出投诉，逾期不予受理。

十二、采购项目需求

第1包：高内涵细胞成像分析系统1台（采购需求详见附件）

第2包：超高分辨率激光共聚焦显微镜1台（采购需求详见附件）

第3包：多光谱组织成像与定量系统1台（采购需求详见附件）

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、其他事项

天津国际招标有限公司

2017年10月12日

第二部分  投标资料表

注：本表是对本招标文件中投标人须知、合同条款部分内容的强调、补充、修改和完善，如有不一致之处，应以本“投标资料表”为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第三部分 投标人须知 |
| 1 | 2.1 | 招 标 人：天津市肿瘤医院 地 址：天津市河西区体院北环湖西路 |
| 2 | 2.2 | 招标代理：天津国际招标有限公司 地 址：天津市河西区卫津南路19号 联系电话：022-23556623 传真电话：022-23556623 电子邮箱：titc01@163.com 联 系 人：周先生 于先生 常女士 刘先生 |
| 3 | ★4 | 投标人资格： 供应商须为有合法经营资格、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，且满足本次招标文件规定要求的供应商。具体要求如下： 1.具有独立法人资格的企业，提供投标人在中国的营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本。如为三证合一,需提供带有“统一社会信用代码”的营业执照； 2.供应商若为法人投标，须提供法定代表人身份证原件；供应商若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件及复印件加盖公章； 3.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供信用中国网、中国政府采购网的信用证明；并提供经审计的财务报告，或三个月内开户银行出具的银行资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； 4.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近两个月纳税证明；提供近两个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单； 5.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函； 6.供应商须在天津市政府采购网上完成并通过注册； 7.本项目不接受供应商联合体参与投标。 注：以上资格证明文件均须年检合格并在有效期内，在投标文件中放置复印件并加盖公章，投标文件中缺少以上任何一项或有不满足以上条款要求者，其投标将被否决。（原件在投标时携带备查） |
| 4 | ★16.1 | 投标报价： 1.投标币种：人民币 2.投标报价应包括本次招标范围所需的全部内容。含相关技术资料的提供；验收费用、国内运保费、安装调试费、运维费等所产生的全部费用，进口设备含报关等全部费用。 |
| 5 | 18 | 投标保证金： 供应商应于投标截至时间前交纳，第1包陆万元人民币、第2包陆万元人民币、第3包肆万元人民币，以到账为准，未按规定提交投标保证金的供应商（未按规定提交投标保证金是指未按指定时间前到账、未按指定金额提交、未按指定方式提交投标保证金），将被视为未在实质上响应招标文件，其投标响应文件将被拒绝。 注：投标保证金仅接受电汇方式，不接受现金、支票等其它形式，供应商须按投标文件规定的时间提交。由于供应商的原因而造成投标保证金没有到帐的相关责任，由供应商自行负责。 采用银行电汇递交的必须从供应商基本账户（公对公）汇出，应在投标时间前提交，必须确保保证金在投标时间前到达投标文件中指定的帐户，并注明投标项目编号、联系人及电话，以便查对核实。投标供应商必须在投标开始时间前到代理机构换取保证金收据，并在开标时出示保证金收据原件，否则将被视为未在实质上响应投标文件，其投标响应文件将被拒绝。 投标保证金收款人名称、开户银行、帐号等公布如下： 开 户 名：天津国际招标有限公司 开 户 行：光大银行紫金山路支行 银行帐号：087557120100304007426 咨询电话：022-23556632 |
| 6 | 19.1 | 投标有效期：投标时间截止后90天（日历日） |
| 7 | 20.3 | 除没有修改过印刷样本外，投标文件每一页都应由法定代表或其授权代表签署。 |
| 8 | ★20.4 | 投标文件数量：正本1份、副本3份、所有内容装订在一本投标文件中，并提交和投标文件内容一致的投标文件电子版1份。 |
| 9 | 25.1 | 投标文件递交单位：天津国际招标有限公司201会议室 投标文件递交地点：天津市河西区卫津南路19号 投标截止时间：2017年11月3日14:00时（北京时间） |
| 10 | 28.1 | 开标时间：2017年11月3日14:00时（北京时间） 开标地点：天津国际招标有限公司201会议室 地 址：天津市河西区卫津南路19号 |
| 11 | 34.2 | 评标方法：综合打分法（详见招标文件第七部分） |
| 12 | 38 | 中标服务费：中标人在领取中标通知书的同时向天津国际招标有限公司缴付中标服务费。收费标准参照“计价格[2002]1980号”和“发改办价格［2003］857号”文件规定执行，全额收取。 开户名：天津国际招标有限公司 开户行：中国光大银行天津紫金山路支行 银行帐号：087557120100304007426 |

第三部分  投标人须知

一、总 则

1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标活动中所述项目的相关技术服务及货物采购。

2．定义

2.1招标人系按照招标投标法的规定，提出招标项目并委托招标代理机构进行招标的法人或者其他组织。本次招标人名称、地址、电话和传真、联系人见投标资料表。

2.2招标代理机构系指具备相应资格，受招标人委托，从事本次招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。本次招标的招标机构名称、地址、电话和传真、联系人见投标资料表。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.4货物系指投标人根据招标文件规定须向招标人提供的一切产品及服务。

2.5评标委员会系指依《政府采购法》组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

3．项目说明

3.1项目概况：详见招标文件

3.2招标范围：详见招标文件，投标人须就本次招标范围内的所有内容提交密封投标。

3.3价格要求：详见招标文件

4.投标人资格要求及需要落实的政府采购政策

4.1 投标人资格要求：详见投标资料表

4.2 需要落实的政府采购政策：

4.2.1按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

4.2.2按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。

4.2.3按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

4.2.4根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

4.2.5根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

4.2.6根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5．投标费用

5.1投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，不论投标结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请

第二部分  投标资料表

第三部分  投标人须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  项目需求书

第七部分  评标办法

6.2采购人所补充的一切更正都是招标文件不可分割的组成部分。

6.3供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果供应商的投标文件没有按照招标文件的要求提交全部资料和相关证件，如有遗漏或造成投标文件实质上不响应招标文件要求而投标被拒绝的，责任由供应商自负。

6.4本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，招标采购单位均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”公开发布。供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，供应商自行承担由此可能产生的风险。

7. 询问与质疑

7.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。询问可以采取电话、当面或书面等形式。对供应商的询问，招标采购单位将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.3 质疑书按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的要求和格式提出，应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.4 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标采购单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其做出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

7.5 质疑受理部门：天津国际招标有限公司，电话：022-23556623。

7.6 招标采购单位将于受理供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标采购单位将在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

7.8请供应商在开标前随时关注天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）。若有补充文件，请供应商将“补充文件回执”下载后盖上公章，回传至本代理公司。联系方式：022-23556623。至投标截止时间仍未收到“补充文件回执”的视为已熟知补充文件内容，接受补充文件所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

7.9如需安排答疑会和踏勘现场，供应商有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，供应商必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

8.招标文件的澄清和修改

8.1 投标截止前，招标采购单位需要对招标文件进行补充或修改的，将会通过“天津市政府采购网”以更正公告形式发布。

8.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”发布，请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由供应商自行承担，招标采购单位及采购代理机构不承担任何责任。

8.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

8.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由供应商自行承担，招标采购单位及采购代理机构不承担任何责任。

9.招标文件语言及计量

9.1招标文件所使用的语言为中文。

9.2招标文件中的所有计量单位和规格说明都是用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）表示。

10.招标文件的解释

10.1本招标文件的解释权归招标人和招标代理机构所有。

三、投标文件的编制

11．编制要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。对招标文件中所要求必备的条件和事项必须满足，否则视为未能对招标文件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性。投标文件中提供的所有复印件均应清晰可辩，同时加盖单位公章并注明与原件一致。

11.2投标人对本招标文件的规定不允许实质性偏离，否则，其投标可能被拒绝。

11.3投标人不得将本次招标项下的内容拆开投标，否则视为未能对招标文件做出实质性响应的投标。

12．投标语言及计量单位

12.1投标人提交的投标文件及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函件，均应以中文书写。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以使用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

12.2除在招标文件的“项目需求书”中另有规定外, 投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

13．投标文件的组成

13.1投标人编写的投标文件应包括下列内容：（不仅限于以下内容）

13.1.1投标书

13.1.2开标一览表

13.1.3分项报价表

13.1.4小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明

13.1.5 投标商务文件

13.1.6 投标技术文件

13.1.7投标人资格证明文件

13.1.8其他要求

13.2投标人还须随书面投标文件一同提交与其内容一致的电子投标文件。

13.3 投标保证金。

14.投标文件格式

14.1投标人应按照招标文件要求编制投标文件，提供格式的按格式编写。

14.2投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意，投标文件与招标文件有差异之处，应按“偏差表”填写说明。

14.3 投标文件文字部分必须采用A4纸型，版式装订，必须编制总目录及各章目录，需编辑页号，中间不得丢页、少页，并装订成册。

15.投标内容填写说明

15.1 “投标书”投标人须按照招标文件第五部分规定的格式填写。

15.2 “开标一览表”为在开标仪式上唱标的内容，投标人应按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

15.3投标人技术响应文件的编制及编目：

15.3.1投标人的技术响应文件须按照招标文件规定的格式及“项目需求书”的要求提交符合招标文件规定的技术响应文件（可以是文字资料、图纸和数据等）。

投标人技术响应文件需包含以下内容：

（1）项目实施方案，包括人员安排、时间计划等。

（2）项目服务方案。

（3）项目质量保障方案。

（4）项目需求书及评分办法中涉及的内容。

16.投标报价与投标响应中的报价方案

16.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标总价必须是固定价，在投标有效期内固定不变。

16.2投标人要按满足本次招标范围所需的全部内容填写各分项报价及投标总价，并由法人代表或全权代表签署。

16.3对于非标准设备的投标，还应填报报价明细表(报价明细表格式由投标人自行设计)。

16.4投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中并列明折算方式。

16.5所有投标只允许投标人有一个投标方案（除非投标资料表或项目需求书求中另有规定），否则，其投标将被拒绝。如果投标资料表或技术规格中规定允许有备选方案，投标人必须说明主选方案，评标时仅对主选方案评议。如果投标人未说明主选方案，其投标将被拒绝。主选方案不符合中标条件的，其备选方案不予考虑。

16.6最低报价不能作为中标的保证。

17.投标货币

17.1投标书、投标价格表及开标一览表中的报价一律以人民币填报。

18.投标保证金

18.1投标保证金金额（详见投标资料表）

18.2 投标保证金形式（详见投标资料表）

18.3未按18.1和第18.2条要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

18.4中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的保证金。

18.5落标的投标人的投标保证金将在在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的保证金。

18.6有下列情形之一的，招标人将在5个工作日内向投标人（包括中标人）退还投标保证金：

18.6.1中标通知书发出后，招标人与中标人订立书面合同的；

18.6.2 招标过程因正当理由被招标人宣布终止或暂停的；

18.6.3 依照法律规定需要重新组织招标的。

18.7投标人有下列情形之一的，招标人有权取消其投标资格或中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以补偿；没有提交投标保证金的，投标人应当对招标人的损失承担赔偿责任：

18.7.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

18.7.2 中标后中标人拒绝与招标人签订合同的；

18.7.3 中标人未按招标文件要求提交履约担保的。

19．投标有效期

19.1投标书应在投标资料表规定的时间内保持有效。有效期短于规定期限的投标，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

19.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

20．投标文件的签署及份数

20.1组成投标文件的各项资料(本须知第13条中所规定)均应遵守本条。

20.2投标人应填写全称，同时加盖印章。

20.3投标文件的正本和所有副本必须由法人代表或其授权代表签署。除没有修改过的印刷样本外，投标文件的每一页都应由法定代表或其授权代表签署。

20.4投标人应按照投标资料表中要求的份数提交投标文件及与投标文件内容一致的电子标书。

20.5投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，且投标文件上要明确注明“投标文件正本”或“投标文件副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。副本可以为正本的复印件。

20.6全套投标文件应无涂改和行间插字，对必须修改的错误，修改处应由被授权委托人或法定代表人签字。

20.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

21．知识产权和专利权

21.1投标人应保证招标人在中华人民共和国接受投标人提供的货物时招标人免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。

21.2投标报价应包括所有应支付的对专利权、版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的税费。

22．保密

22.1由招标人向投标人提供的招标文件、详细资料和其他资料，均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。

22.2开标完成后，应招标人要求，投标人应归还招标人认为必要的从招标人处获得的保密资料。

23．投标人知悉

23.1投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响项目的事项，包括任何与现场和技术需求所列明的有关的特殊困难充分了解。

四、投标文件的递交

24.投标文件的密封和标记

24.1投标文件应按以下方法分别封装：

24.1.1 投标人应将“开标一览表”和“投标保证金证明”放在一个信封单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表及投标保证金”字样。

24.1.2投标人应将投标文件正本和所有副本分别封装在单独的包封中，且在封面上标明“投标文件正本”“投标文件副本”字样。然后再将其共同封装在一个外层包封中。

24.1.3内、外层包封的封口处均应加盖投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

24.1.4将全部投标文件以及投标人认为有必要提交的其他资料包装完好后，外层封皮上应详细写明项目名称、项目编号、投标人名称、地址等。

24.1.5投标文件电子版应密封在投标文件的正本包封之中，且在介质表面上加贴写有“投标人名称”的标签。

24.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，导致招标代理机构对投标文件处理不当或提前启封，责任由投标人负责。

25．递交投标文件的截止时间

25.1投标文件必须在招标文件的投标资料表中规定的投标截止时间前送达招标文件的投标资料表中规定的投标地点。

25.2 投标人的投标保证金，须在开标前派专人到招标代理机构换取收据。

25.3 招标代理机构推迟投标截止时间时，应以书面(或电子邮件)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

25.4 招标代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失、迟到或损坏概不负责。

25.5 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

26．迟交的投标文件

26.1 招标人将拒绝在投标截止时间后收到的任何投标文件。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标人在提交投标文件后，可对其投标文件进行修改或撤销，但修改或撤销通知应以书面形式在投标截止时间之前送达招标代理机构。且该修改材料或撤销通知须有投标人的授权代表签字。

27.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第24条规定进行密封、标记，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

27.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.4投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标代理机构将按规定没收其投标保证金。

五、开 标

28．开标

28.1招标代理机构按招标文件“投标资料表”规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，评标委员会成员、招标人代表及有关工作人员参加。

28.2 投标人应派代表参加开标仪式。

28.3 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

28.4 招标代理机构在开标仪式上, 将公布投标人的名称、投标价格、服务及交货时间、地点及其投标的修改、投标的撤回、投标保证金是否提交等内容，招标代理机构将做唱标记录。

28.5 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予拆封，并退回给投标人；按本投标须知第29条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

28.6招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

28.7招标人将有效的投标文件送评标委员会进行评审、比较。

29．投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

29.1 投标文件逾期送达或未送到指定地点的；

29.2 投标文件未按招标文件要求密封的。

六、评 标

30.评标委员会

30.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标采用保密方式进行。

31.评标过程的保密

31.1开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

31.2在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及授予合同的过程中，投标人向对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标资格拒绝。

31.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

32.投标文件的澄清

32.1 在评标期间，为方便对投标文件的审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标文件中不明之处进行澄清，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。必要时招标代理机构可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

32.2投标人对投标文件的澄清不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

32.3从开标后至授予合同期间，未接到招标代理机构书面要求，任何投标人均不得就其投标文件有关问题与评标委员会、招标人、招标代理机构进行联系。

33.价格的修正

33.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

33.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

33.1.2当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

33.2 按上述修改错误的原则及方法，调整或修正投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金也将被没收。并不影响评标工作的继续。

33.3评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

33.3.1评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核供应商填写的《政府采购政策情况表》。

33.3.2对于非专门面向中小微企业、监狱企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定执行。

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 对小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价-小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格×6% |

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小型、微型企业是指投标企业及其所投产品的制造商均为小型、微型企业。

（3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

34.评标原则和评标方法

34.1评标原则

34.1.1评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

34.1.2招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

34.1.3对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

34.1.4不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

34.2 评标方法：

（1）采用“综合评分法”的评标方法，详见招标文件。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，评标委员会每位评委根据评标办法对各有效投标文件的商务、技术、价格部分进行评审打分并汇总。各供应商的得分为所有评委汇总打分的平均值。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

35.评标程序

35.1资格审查

35.1.1评标委员会对投标人投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，审查其是否有能力和条件履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不再进行评审。不具备实质性资格审查条件之一者，将不能通过资格审查；

35.1.2资格审查内容

具体内容及要求详见招标文件第二部分投标资料表第4项。

35.2 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标人的技术部分、商务部分和价格部分投标文件的有效性、完整性以及对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

35.2.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格有无计算上的错误等；

35.2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留或反对，例如经评委会认定采购单位不能接受的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会判定投标的响应性只根据投标本身的真实无误内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外；

35.2.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

35.2.4 经评标委员会符合性审查，投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，其投标被否决，不再进入以后的评标程序：

(1) 投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；投标文件所加盖公章为电子版印章（计算机编辑制作的印章）的；

(2) 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4) 投标有效期不满足招标文件要求的；

(5) 未按招标文件要求提交投标保证金的（投标人未提交投标保证金或金额不足或有效期不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的）；

(6)投标人及其制造商与招标人、招标代理机构有利害关系的；

(7)投标文件不满足招标文件中加注星号（“★”）的主要条款；

(8)投标文件中有招标文件规定的其它否决性条款的；

35.2.5 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

35.2.6 经过资格审查，符合性审查，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，按照政府采购相关规定执行。

35.2.7 否决性条款：

投标文件出现下列情况之一的，该投标将被否决：

(1)投标单位法定代表人或授权代表人未参加开标会议的。

(2)投标文件未按招标文件要求装订、编制、密封、标注，投标文件字迹潦草、模糊、无法辨认的。

(3)经评标委员会确定，投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者其它弄虚作假方式投标的，所涉及的投标人的投标将被否决。

(4)投标文件附有招标人不能接受的条件，投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的，或者据不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

(5)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(6)投标人相互串通投标，排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5)不同投标人的投标文件相互混装；

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.3综合评分

35.3.1经过资格审查、符合性审查，如果由于合格的投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，按照政府采购相关规定执行。

35.3.2经过资格审查、符合性审查合格的投标文件，评标委员会将按照招标文件中确定的评标办法对投标文件进行综合打分。

35.4 在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的，该投标将被否决。

35.5 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或所有投标报价均过高时，可以否决所有投标。评标委员会经评审，认定供应商以低于成本报价竞标的，经核实其投标将被否决。

36.编写评标报告

36.1评标委员会完成评标后，向采购人提交书面评标报告。

37. 中标条件

采购人按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

七、中标服务费

38.中标服务费

38.1 中标人与招标人签订合同后，招标代理机构依据法律按照“投标资料表”中规定的比例向中标人收取中标服务费。

38.2 中标人在发出中标通知书后5天内向招标代理机构缴付中标服务费。

38.3 中标服务费缴纳方式现金、支票、电汇。

38.4 中标人如未按38.1和第38.2条规定办理，招标代理机构将没收其投标保证金。

第四部分  合同条款

（注：以实际签订格式及内容为准）

需方：

供方：

供、需双方根据    年  月  日天津国际招标有限公司关于              项目（项目编号：0615-         ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：

货物型号：

制造商：

货物原产地：

货物数量：

货物单价：

货物总价款：

大写：

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

3. 供方对所提供的货物提供     年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于      年     月      日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：       ），并于      年     月      日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1. 本合同以人民币进行结算

2. 付款方式：

合同签订后    个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后   个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起   个月后   个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：              ，行号（数字代码）：        ，

帐号：                                 。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式   份，供方持   份，需方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

供方（公章）：                需方（公章）：

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

时间：       年     月     日

第五部分  投标文件格式

说明：本部分所提供的格式不包含投标文件的所有格式，没有提供格式的投标人须按照招标文件所要求的条款以及评标办法所涉及的内容自行编制并提供证明材料。

### 1、承 诺 书

致：天津国际招标有限公司

我方根据已收到的                               招标文件（招标编号：           ），经研究决定就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成本次招标范围内的全部工作；

  - 我方承诺我们的投标文件中有关资格、资信证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的投标报价在投标有效期内固定不变；

  - 如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与招标人签订合同；

  - 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的日期内交货；并保证我们的供货及相关服务满足招标文件要求。

  - 如果我方中标，将按要求提供金额为招标文件要求的中标服务费。

| 投 标 人： | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 被授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日 期： 年 月 日 |

2、投 标 书

致： 天津国际招标有限公司

根据贵方为                            的招标文件(招标编号：         )，  （法定代表人或被授权委托人：全名、职务）（经正式授权并）代表供应商         (供应商名称)，提交下述文件：

1. 按投标须知中有关“投标文件的组成”规定要求，提供的全部文件（正本  份和副本  份）；

2. 按招标文件规定提交投标保证金，金额为___________________；

3. 按招标文件规定提交与书面投标文件相一致的电子文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方提供的货物及服务的投标总价为                   元，即人民币（大写）__________________元整。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起90天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受招标采购单位的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵单位依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

8. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

9. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

10. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

11. 如果我方中标，将按要求提供金额为招标文件要求的中标服务费。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

| 投 标 人： | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 被授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日 期： 年 月 日 |

3、开标一览表

招标项目名称：____________________       项目编号：_______________    包号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标价 (人民币元) | 交货时间 | 交货地点 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价合计 |  |
| 备注/声明 |  |

投标人全称(盖章)：

全权代表(签字)：

注：

投标人须在“开标一览表”中列举报出其所有投标方案的报价。未在“开标一览表”中列举报出的方案评标时将不予考虑。

### 4、分项报价表

招标编号：                                                    货币单位：  人民币

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数 量 | 单价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |

注：1、如果总价与单价不符，则以单价为准，并附单价分析表。2、报价应采用人民币，价格应包括所有费用。

| 投 标 人： | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 被授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日 期： 年 月 日 |

5、法人代表授权书（格式）

致：天津国际招标有限公司

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的                   （投标人名称）的在下面签字的                 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就              项目招标（招标编号：              ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附被授权人身份证）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

职务：

被授权委托人（签字）：

职务：

6、投标人简介

投标人应对企业情况做详细介绍（包括组织机构、资质情况、服务能力、技术人力资源情况等）。

投标人应对所投内容技术能力、人员保证等进行说明。

7、商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）交货时间 |
| （二）交货地点 |
| （三）付款方式 |
| （四）质保期 |
| （五）售后服务 |
| （六）投标保证金 |
| … |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标响应文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

8、技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

| 项目需求书要求（项目需求书须逐条应答） |
| --- |
| 序号 | 招标技术需求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标响应文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 供应商在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中涉及到具体数值实质性要求的必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

9、投标人主要业绩情况及证明

注：投标人应提供近三年国内所完成的业绩情况，并提供相应的合同复印件。复印件应加盖公章，并注明与原件一致，且内容清楚、可辨。否则评审时不予以承认该业绩，如被证明提供虚假业绩将作为招标的否决条件之一。

投标人近三年（2014年至今）主要业绩情况表

| 名称 | 内容 | 数量 | 客户名称 | 合同签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 投标人：（盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 被授权委托人： | （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

10、政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品金额合计 |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》 该声明函见投标文件第 至 页。 |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |

# 填报要求：

# 1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项报价表》一致。

# 2.“制造商企业类型”栏填写内容为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

# 3.节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

# 4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

11、各种证件的复印件

（所有提供的证件复印件应加盖单位公章并注明与原件一致，且内容清楚、可辨）

投标人技术响应文件还应包括

1.实施方案，包括人员安排、时间计划等（自行编制）：投标人的实施方案应按照招标文件第六部分《项目需求书》的内容和要求编制，包括但不限于项目需求书和技术部分评标办法条款所涉及的所有内容。

2.项目技术服务方案。

3.项目质量保障方案。

4.售后服务承诺及说明（自行编制）

5.技术指标点对点应答表

6.项目需求书及评分办法涉及的内容

中小微企业声明函（供应商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：

日期：20  年   月   日

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（单位公章）：

日期：20   年   月   日

注：中小微企业声明函（制造商）须放入投标文件中，否则不予认定。

残疾人福利性单位声明函（供应商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称：

日期：20  年   月   日

注：提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供制造商残疾人福利性单位的声明函。

残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（单位公章）：

日期：20   年   月   日

注：残疾人福利性单位声明函（制造商）须原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

招标文件要求的各项承诺及其他资料

（注：均须加盖公章）

第六部分  项目需求书

第1包

一、设备名称及数量：

（一）设备名称：高内涵细胞成像分析系统

（二）数量：1台

二、技术要求

（一）检测功能及应用：在保持细胞结构和功能完整性的前提下，对细胞和亚细胞层次进行多通道、多靶点的荧光或可见光的全面扫描，全息检测细胞形态、生长、分化、迁移、凋亡、代谢途径及信号转导等各个环节，实现多种荧光染料标记的活细胞实时共聚焦成像；可进行超高速、高分辨率的图像采集，适于快速生物学变化过程。

（二）主要性能指标

★1.成像模式至少包含：转盘共聚焦成像，宽场成像，近红外明场成像(波长大于740nm)以及高分辨率无标记细胞世代分析纹理成像，并且各种成像模式可以自动切换和自由组合。

2.成像单元采用转盘共聚焦系统，保证活细胞进行长时间共聚焦成像分析。

3.配置sCMOS相机不低于16bit，有效像素不低于2100x2100 pixel，像素尺寸不低于6.5μm X 6.5μm。

4.有基于红外激光的超高速自动对焦，激光可自动检测并同时设定微孔板等实验耗材的底部厚度，裙边高度等参数。

5.荧光激发采用超高能免光纤8波段固态稳定光源，波长分别为：365nm，405nm,440nm，475nm，510nm，550nm，630nm，660nm；每个光源大于等于激发光源采用全套高效反射镜一体化系统缜合系统，避免光纤造成的能量损耗；

6.配置近红外LED照明为明场光源，波段740nm，支持DPC成像，可对无标记细胞进行数字荧光成像（利用明场光源实现荧光级别的高信噪比成像）；

7.提供多种高数值孔径及长工作距离的物镜进行成像工作，所有物镜采用条形码自动识别技术，无需人工设置；配置10x干镜；20x干镜；40x干镜；63x水浸物镜，可实现水镜头的384孔板或1536孔板全板多孔多视野连续扫描。水镜连续扫描大于1000张。

★8.配置有水介质镜头及水浸物镜双向水循环泵套件的系统，并要求可以进行大于24h自动注水，水镜数值孔径≥ 1.0。

9.平场荧光校正：仪器可实现全自动视野平场荧光校正，优先选择全自动无需人为干预和无需试剂耗材平场矫正。

★10.全电动高精度载物台，位移精准度：可以达到50nm。

11.适用的微孔板选择：6-1536孔等SBS标准微孔板，也可以使用用户自行定义的各种板型和载玻片。

12.环境控制单元：温度控制：37- 42℃ (± 1℃)；CO2气体控制：1-10%（± 0.5%）要求软件一体化可监控CO2流量。

13.具备原厂自动化整合能力，未来可升级为全自动细胞成像系统。

14.具备高通量图像获取、分析和管理能力。

15.图像获取：（1）激发光计算机自动控制，保证激发光连续稳定;(2)远红外激光自动对焦；（3）预设自定义各种微孔板；（4）实时在线实验分析；（5）单孔多区域成像；（6）Z轴层切扫描成像。

16.图像分析：采用模块化流程引导式分析方案，要求界面简洁友好，预制30种以上的应用分析方案，支持预设方案的灵活改造。

17.预设应用分析：具备以下分析方案：1）细胞计数或核计数2）活/死细胞计数3）核内标志物定量4）细胞质标志物定量5）质膜标志物定量6）胞质向核迁移7）胞质向膜迁移8）荧光重分配——细胞骨架9）Spot分析10）核内Spots 11）细胞核分析——细胞核皱缩12）细胞核裂解分析13）细胞核分类——DNA含量14）细胞形状——细胞圆度15）有丝分裂指数16）细胞周期分类17）受体内化18）神经细胞分析19）克隆形成20）微核分析21）迁移22）脂滴形成分析23）基于纹理的亚细胞结构分割24）表型分析25）细胞分化26）细胞汇合率分析27）神经生长——胞体精细分析28）在线质量控制29）纹理分析——线粒体分群30）3D微组织分析31）细胞轨迹追踪32）细胞世代分析；

★18.具备纹理分析模块，内置8种纹理模型，包括：SER-Spot，SER-Hole，SER-Edge，SER-Ridge，SER-Valley，SER-Saddle， SER-Bright，SER-Dark，对非荧光强度的结构变化进行量化分析，可以利用纹理分析处理过的图像进行二次分析；

19.机器自学习功能：用户可以教导软件识别不同的细胞类群或区域，创建自定义的分析算法，可同时对4种表型进行分类识别，可自学习细胞大小、形态、亚细胞结构，组织形态结构，信号分布差等参数。

20.具备一键全参数分析功能：由软件对图像的各种参数组合进行自主分析，无需任何人工干预，帮助使用者找到最合适的分析方法和权重参数，形态学参数组合可以达到200种以上（需提供该功能的认证技术文件）

21.具备参数最优化选择指导功能：可以由软件自动给出阈值范围内多个指标点的计算结果，使用者可以灵活比较不同参数的分析结果，以便确认最佳参数

22.高内涵软件分析工作站：工作站配置不低于双六核处理器，32 GB RAM，2TB硬盘；Windows 7（64 bit）操作系统，24寸显示器。

23.可配备强大的高内涵图像深挖掘分析系统，实现图像数据的云储存，云管理，云计算。

★23.1 数据兼容：可支持大量图形数据的自动管理和远程在线分析，并可以整合实验室中几乎所有的细胞成像设备（各品牌显微镜、共聚焦成像系统），并进行统一的图像数据管理和高内涵深挖掘分析。

23.2 数据管理：用户可以藉由这套系统管理所有的成像系统，并将图形数据根据元数据信息归类存放，进行统一的数据处理。

23.3 数据安全：采用Linux操作系统，并应用RAID5储存方案。

三、商务要求

1.质保期：

仪器整机质保1年，质保期外，仪器出现故障，免上门费，只收取更换的零配件费用，零配件按7折提供；仪器5年内免费上门服务，每年2次上门保养和校准；软件版本终生免费升级。

2.付款方式：

合同签订后预付合同总货款的30%货款，货到安装验收合格后付合同总货款的70%货款。（如有变化合同中另行约定，以合同签订为准。）

3.交货时间:

合同签订收到预付款后60天。

4.交货地点：

甲方指定地点

5.售后服务：

5.1 提供免费移机一次，包括工程师拆机、打包、运输、再装机以及再调试。

5.2 仪器免费上门培训，培训次数不限。

★6.采购预算：350万元人民币。投标人的投标报价不能超出采购预算，超出采购预算的投标将被否决。

第2包

一、设备名称及数量：

（一）设备名称：超高分辨率激光共聚焦显微镜

（二）数量：1台

二、技术要求

（一）超高分辨率部分

1.超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm，458nm，488nm，514nm，543nm和633nm。

2.超高分辨率多通道成像：可以实现蓝绿、绿红、红及远红等多通道成像；其中蓝绿、绿红、红及远红等双通道成像无需切换荧光滤片，只需切换激光，实现高速双通道成像。

3.在一个实验中可实现紫、青、蓝、绿、黄、红、远红7种颜色超高分辨率成像

★4.超高分辨率实时成像速度 (包含计算及处理时间)可满足：不低于5幅/秒 （512*512像素，16位）。

5.成像分辨率：XY方向上≤140nm；Z方向上≤400nm

6.荧光样品选择：所有适合配置激光器激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像；无需选择特定的荧光染料和特殊制样要求。

★7.超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度

★8.超高分辨率成像能够实现至少40um厚度脑片七色成像。

（二）激光光源系统

★1.覆盖近紫外及可见光波长范围的5个激光器，6条谱线，各激光器单独分立，整合输出。激光器波长需求，为避免荧光淬灭，所有激光功率小于等于30mW：

1.1 近紫外激光器：波长405nm ，功率30mW，固体工作介质；

1.2 蓝色激光器：波长458/488/514nm（多谱线），功率30mW，气体工作介质；

1.3 绿色激光器：波长543nm，功率1mW，气体工作介质；

1.4 红色激光器：波长594nm，功率5mW，气体工作介质

1.5 红色激光器：波长633nm，功率5mW，气体工作介质；

2.所有激光器采用扫描头内耦合技术，耦合光路集成在扫描头内的稳定结构。

3.每支激光器通过独立的光纤（单模保偏）连接到扫描器部分，光纤即插即用，光纤末端具有可对激光进行聚焦的集光镜，电动调节，无需校准。

4.稳定的可见光AOTF，同时控制UV、Ar、HeNe激光各波长的激光强度，最多可以扩展8通道激光，切换时间5微秒。

5.全部光源系统由计算机控制。用户可由软件界面通过鼠标操作，选择各种光源，控制光源开关、强度，并直 观地了解到各种光源的工作状态。

★6.激光整合器为AOTF型：可以按照各种需要控制各个激光的强度在扫描过程中的变化；整合可见激光实现每根谱线的超快强度调制和快速的光闸控制；强度调节从0.0001%-100%, 最小0.0001%精度步进调节，实现每个任意选定区域内的激光强度控制和波长选择；免调试设计，方便安装和维护。

（三）扫描检测系统

1.扫描系统总体性能：

1.1 扫描器（含检测器）与显微镜直接连接于显微镜（非光纤连接），一体化设计，一体化像差及色差校正。

1.2 具有实时计算机系统（Real time computer ）监控扫描过程、同步及数据采集，可选择使用16位、12位和8位A/D转换的动态范围。8bit针对普通图像，可以在不装换格式的情况下，直接在Windows系统中打开浏览；12bit针对需要做定量试验，比较不同样品之间荧光亮度的应用；投稿前需要转换成8bit；16bit针对需要做细微定量的试验，比较不同样品之间细微的荧光强度差异；投稿或在普通电脑打开时需要转换成8bit。

1.3 采用X、Y轴独立的双镜扫描，实现高速稳定的扫描，除了满足基本的扫描参数外，在进行多色图像拍摄时，能够实现往复扫描时不同通道的切换，在消除串色的同时，保证了扫描速度。

1.4 扫描分辨率：可以在4 x 1至8144 x 8144之间自由选择。所有通道同时使用时，各通道均可达到≥8144 x 8144的分辨率，最高16位（65536个灰度级）。

1.5 扫描方式：xy，xyz，xyt，xym，xylamda，xyztlamda，，xz，xt，xzt，spot-t，x ，直线扫描，任意曲线扫描，剪切扫描（xyz为空间坐标，t为时间，Lamda为多色，m为多点）。

★1.6 在所有扫描方式下，均可以进行360°任意旋转扫描线的方向，步进值0.1°；同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。

1.7 扫描光学变倍：变倍范围满足1x–40x，步进0.1x。

1.8 可对任意形状的感兴趣区域（ROI）扫描，进行荧光淬灭和荧光检测。感兴趣区域扫描可以精确到像素点，即激光对感兴趣区域外无激发。感兴趣区域的定义（划分）方便，可保存。可对不同区域采用不同的激光、扫描速度等设定，最多可设定至少9个感兴趣区域。

1.9 可在线（扫描同时）检测感兴趣区域荧光强度曲线。

1.10 多重扫描功能，可以在扫描过程中以线和幅方式切换光路配置。

1.11 扫描视场数≥20mm。

1.12 整个光路的光学设计适用波长范围为355nm～1100nm全光谱范围。

1.13 荧光检测范围400nm～760nm。

★2.检测器：

2.1  5个检测通道；其中2个高灵敏度PMT检测器，1个超高灵敏度GaASp检测通道， 1个位32通道GaAsP检测通道超高分辨率检测通道，GaAsP峰值光电转换效率超过45%；1个透射光检测通道；

2.2 无滤光片设计，用户可根据不同染料的发射光范围，自由匹配调整每一个染料的检测范围。

2.3 光谱模式下，可进行370-760nm全波长扫描。

3.分光方式：

3.1 激发光和发射光分离：使用高透过率小角度主分光镜。

3.2 荧光分离：光栅分光方式。

★4.扫描速度：

保证图像信噪比的前提下：线性扫描，13幅/秒（512x512像素，8/12/16位），430幅/秒（512x16像素，8/12/16位）。

5.扫描头温度控制：扫描头使用全封闭式设计，外置循环冷却系统对扫描振镜、检测其和电路部分进行二次制冷。

（四）显微镜部分

1.研究型全自动倒置显微镜（首选高效率V型光路设计）。

2.无限远光学系统，物镜目镜独立的双重（轴向、径向）色差校正。

★3.调焦机构：显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进：10 nm，调焦行程：10 mm，同轴、独立的粗微调焦手柄，防漂移设计，调焦限位，电动的从聚焦位置移出/复位功能。

★4.透射光照明系统：

4.1 显微镜透射光源：超长寿命高亮度LED。

4.2 根据所用物镜，光源自动匹配适当亮度。

4.3 聚光镜：工作距离≥26mm；数值孔径≥0.55

5.荧光系统：

5.1 复消色差荧光光路，显微镜内置高速电动光闸，实现快速荧光开/关控制。

5.2 长寿命金属卤化物灯荧光光源，使用寿命≥2000h。

5.3 六位电动滤色镜转盘，含蓝/绿/红/红外4个带通激发滤色镜组件，带光陷阱技术以消除杂散光。

6.目镜筒360度自由旋转；上下自由翻转

7.目镜一对：10X，视场数≥23mm。

8.六位电动物镜转换器，具有自动齐焦功能。

★9.全套微分干涉（DIC）附件，针对每颗物镜的优化设计，每颗物镜对应一个DIC棱镜。

★10.物镜：针对共聚焦显微镜应用优化的高分辨率、高透过率平场复消色差物镜：

★10.1平场复消色差物镜10X, 数值孔径≥0.45；

★10.2平场复消色差物镜20X, 数值孔径≥0.80；

★10.3平场复消色差物镜40X，数值孔径≥1.2（水），工作距离≥0.28mm（0.17mm盖玻片时）；

★10.4平场复消色差物镜63X，数值孔径≥1.4（油），工作距离≥0.19mm（0.17mm盖玻片时）；

11.可通过触控屏、机身按钮和共聚焦软件控制显微镜并显示工作状态。

12.原装进口显微镜系统用气垫防震台。

13.高精度编码电动扫描台，带通用样品夹和多孔板样品夹。

（五）软件部分

1.智能化系统设置：根据染料或不同应用要求，软件可”一键设置”自动配置整个光路；如：以最快速度获取图像的光路，以最高解析度获取图像的光路或者两种方法兼顾。同时，软件可自动根据染料名字选择该染料合适光谱范围，无需手动设定。

2.针孔自动匹配功能，可以针对最佳分辨率和最佳三维重建自动匹配针孔直径。

3.折射率校正功能，校正折射率不同对三维扫描的影响，保证空间定位的精确。

4.自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

5.Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。

6.具备自动大图拼接和自动多点拍摄功能。

7.共定位分析功能，可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像。

8.具备自动对焦功能和景深扩展功能。

9.光谱拆分分析功能。

10.图像自动交互式测量、分类等功能。包含：计算模块和分析模块，两种模块可分开运行也可独立运行。包含手动测量和自动测量，交互式手动/自动测量，批处理测量等。

11.测量结果管理：可视化，数据和统计图形，并且能够在软件内部进行统计操作，多种曲线模式和分布图实时显示统计测量结果。分析模块图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用扫描条件调用功能调用硬件设置。

12.扫描过程中实时计算和显示比率（ratio）图像；可以线或帧方式进行多次扫描的平均和累加。

13.三维重建及动画功能，多种显示模式，文件可输出为单帧图像、GIF动画图像、AVI视频文件等多种格式。

14.具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析；具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度。

15.图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。

16.免费图像浏览软件多套，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像，包含以下功能：

16.1  2维图像格式转化；图像位深转化（8/12/16）；

16.2 对比度调整及保存功能；

16.3 标尺、长度、面积和荧光强度报告；

16.4 不同通道的叠加、假色定义、输出功能；

16.5 图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。

16.6  3维图像AVI转化、任意视角截图及输出。

16.7 最大灰度投影及输出。

16.8 多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化等。

16.9 DIC图像阴影校正。

17.原厂共聚焦工作站：6核志强处理器，48G内存，256G高速缓存， 4T高速硬盘， DVD刻录机，30英寸宽屏TFT液晶专业图像显示器，Windows 7旗舰版操作系统。

18.可当地实现双光子、光电联用等拓展应用的升级。

三、商务要求

1.质保期：

整套系统免费两年质保

2.付款方式：

合同签订后预付合同总货款的30%货款，货到安装验收合格后付合同总货款的70%货款。（如有变化合同中另行约定，以合同签订为准。）

3.交货时间:

合同签订后4个月内

4.交货地点：

甲方指定地点

5.售后服务：

5.1 在设备使用生命周期内提供免费移机一次（包括工程师拆机、打包、运输、再装机以及再调试）。

5.2 保修期满后设备零配件按95折收费

5.3 厂家工程师提供免费现场培训，培训内容包括仪器结构、仪器操作、仪器维护等。保证操作人员能独立掌握操作使用。

★6.采购预算：370万元人民币。投标人的投标报价不能超出采购预算，超出采购预算的投标将被否决。

第3包

一、设备名称及数量：

（一）设备名称：多光谱组织成像与定量系统

（二）数量：1台

二、技术要求

（一）设备用途

主要用于对织细胞样本进行全景成像及定量分析。具备高质量的常规明场、荧光自动成像以及多光谱全自动成像功能。可处理样本包括组织切片、细胞爬片、TMA、细胞涂片等多种样本等。多光谱成像可应用于自发荧光去除等。利用专业的单细胞识别技术和类流式分析方法，准确鉴别复杂组织样本中的单个细胞、组织块细胞，自动辨识细胞和细胞成分、自动识别具有特定规律的组织结构（腺体结构、癌症区域等），细胞亚结构（细胞器、细胞骨架等）。可对细胞核、细胞浆、细胞膜相关位置的蛋白进行定量分析，在单细胞及亚细胞结构层面实现分子定量并量化组织细胞原位空间位置分布信息。

主要适用范围：

1.肿瘤（肿瘤微环境、表面标志物检测、肿瘤转移、肿瘤干细胞、肿瘤免疫等）

2.神经（神经干细胞、星形胶质细胞、脑功能、神经退行性疾病（帕金森、阿尔兹海默）等）

3.免疫（免疫因子、免疫细胞亚型分析、自身免疫性疾病）

4.生科（细胞生物学、分子生物学、遗传发育、微生物、植物学、组织工程等）

5.血液（白血病、凝血功能、造血干细胞）

6.病理（病理诊断、炎性浸润与转归、其他（发生、发展、变化和转归））

7.药物（药物毒理、药效学评价、新药作用靶点、药物代谢分布等）

（二）工作条件

1.电力供应：220V，50Hz。

2.运行环境：温度10℃～40℃、相对湿度10％-75%

3.仪器设备可连续正常运行。

4.工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

（三）技术参数及规格要求

A、设备技术指标和性能要求

1.全电动可见光/荧光/多光谱研究级扫描显微镜

★1.1 研究型全电动正置扫描显微镜，高效率光路设计，可支持100倍油镜对标准玻片及超大薄片的全景扫描无缝拼接全景大图功能。

1.2 显微镜可由软件一体化控制，并为电动、手动兼容型。

1.3 采用最新光学系统，物镜目镜独立的双重（轴向、径向）色差校正。

★1.4 物镜：配置2.5x；5x ；10X；20x；40x Oil，同时最多装载7颗物镜使用。

1.5 电动物镜转换器。

1.6 电动滤色镜转盘，最多可搭载9组激发滤色镜组件。

1.7 常规荧光扫描滤光片组： DAPI 、FITC 、Texas red、CY5等

1.8 光谱成像模块

1.8.1 液晶可调谐滤光片:检测波长范围420-720nm。

1.8.2 液晶可调谐滤光片扫描带宽可调，最小≤15nm。

1.9 光陷阱技术消除杂散光及荧光背景干扰。高效长寿命荧光激发块，可与倒置荧光显微镜通用，多种波段备选；适用所有的标准染色及大部分的特殊染色。

1.10具有自动对焦功能。

1.11 显微镜内置电动调焦驱动马达，平均步进10±10 nm，

1.12 同轴、独立的粗微调焦手柄，调焦限位，电动的从聚焦位置移出/复位功能。

1.13 显微镜透射光源：长寿命LED白光，根据所用物镜，光源自动匹配适当亮度。

★1.14 荧光光源：≥7通道独立固定波长LED长寿命光源，高光学质量，视场均匀，光强和光闸可调，避免荧光信号过快淬灭。

1.15 聚光镜：电动聚光镜，N.A.≥0.55 。

1.16 显微镜可通过触控屏控制显微镜并显示工作状态。

2.图像采集器

2.1 高分辨率数字科研级单色和彩色sCMOS相机，单色相机适用免疫荧光、荧光原位杂交等荧光图像采集，彩色相机适用于免疫组化、多光谱等图像的采集。

2.2 高分辨率彩色科研级sCMOS相机，分辨率为2560*2160，像素大小3.45x3.45um，高分辨率下帧率最大为75fps，检测光谱大于700nm。

2.3 高分辨率单色科研级sCMOS相机，分辨率为2048*2048，像素大小6.5*6.5um，全分辨率下帧率最大为100fps，曝光时间1毫秒至10ms

3.电动扫描台

★3.1 电动扫描载台平移最小步径分辨率≤0.02um。

3.2 电动扫描载台重新定位误差小1um,

3.3 寻找目标的绝对步径小于3um。

3.4 载台运行速度≥220mm/秒

★3.5 超大切片（≥75mm*208mm／±1mm）适配器。

4.图像收集处理系统

4.1 系统配置

4.1.1 处理器：INTEL四核或以上处理器。

4.1.2 内存：32GB或以上高效内存。

4.1.3 硬盘：16TB高速硬盘。

4.1.4 显示器：25英寸高分辨率液晶显示屏，双屏。

4.1.5 光驱：DVD刻录光驱。

4.1.6 操作系统：正版Windows7专业英文版。

4.1.7 英文正版Office办公软件。

4.1.8 英文正版 Kaspersky杀毒软件。

4.2 图像采集模块

4.2.1 聚焦调节：全自动聚焦/一键式自动聚焦/手动聚焦。

4.2.2 曝光调节：全自动曝光/一键式自动曝光/手动曝光。

4.2.3 白平衡/黑平衡：自动/预设/手动三种。

4.2.4 多用户成像条件自动设置功能。

4.2.5 1x-10x图像自动预览功能。

4.2.6 1-40X任意放大倍率物镜的图像自动采集，自动全景拼接。

4.2.7 失焦图像可单个FOV重新自动采集，采集后单个FOV图像将自动在失焦原位进行重新全景无缝拼接。

★4.2.8 Z-stack成像，单层精度 ≤30nm。

4.3 图像分析模块

★4.3.1 全彩图像分析需具备自动客观“一键拆色”功能，避免不同颜色间叠加串色导致的信号混杂，实现目标组分准确定量。

★4.3.2 细胞识别及定量：可鉴别复杂组织样本中的单个细胞，对每个细胞中染色强度、单个细胞着色均一性等染色相关参数；细胞面积、周长、细胞圆润度等形态学相关参数进行多种参数精确定量；赋予所有细胞的每个marker 15个量化参数。

★4.3.3 以直方图、散点图和热力图的方式直观呈现分析结果，坐标轴均有对数和线性两种坐标模式可选。对特定细胞亚群进行设门圈选、再分析。

4.3.4 散点图、直方图叠加功能，实现不同样本数据的直观对比。

★4.3.5 从散点图到图像及从图像到散点图的任意细胞位置的正反向追溯功能，查看特定亚群的组织原位信息，分析结果与图像实时验证。

4.3.6 自由圈选组织中感兴趣的区域进行图像输出和定量分析，也可排除任意区域；同一样本可实现多区域选择并实现数据自动合并输出。

★4.3.7 特定细胞空间分布或细胞社会学分析。如淋巴细胞浸润、归巢程度（淋巴细胞与特定组织结构空间分布关系），不同亚型细胞间空间分布相互位置关系。

4.3.8 可进行组织结构识别（如肿瘤、腺体、血管、器官、胰岛、出血等）

★4.3.9 可进行组织结构的多参数定量（如面积、形态、分布密度等）以及某种结构内特定细胞的定量分析

★4.3.10 可针对特定样本的分析需求建立特定实验分析APP，并被随时调用，实现自动分析及结果输出。

★4.3.11 含有细胞骨架分析APP一个。

4.3.12 分析参数和统计结果可输出为EXCEL表格、ASCII文件、PDF文件等多种格式。

5.图像浏览软件，可用于组织细胞定量分析仪以外的任意计算机，以便于浏览、输出切片图像。

6.通过ISO13485 和CE IVD认证。

B、基本配置

1.可见光/荧光全电动科研级扫描显微镜     1台

2.高分辨率科研级sCMOS相机              2个

3.滤光片                                4个

4.液晶可调谐滤光片                      1个

5.电动扫描载台                          1台

6.25寸超高分辨率显示器                 2个

7.组化荧光图像采集系统（含多光谱模块）  1套

8.组化荧光定量分析系统（含多光谱模块）  1套

9.服务器工作站系统                      1台

10.正版Windows7专业英文版              1套

11.英文正版Office办公软件              1套

12.英文正版 Kaspersky杀毒软件           1套

三、商务要求

1.质保期：

整套系统免费两年质保（至少保证一次分析软件的版本升级）。在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。保修期自设备验收合格之日起计算。

2.付款方式：

合同签订后预付合同总货款的30%货款，货到安装验收合格后付合同总货款的70%货款。（如有变化合同中另行约定，以合同签订为准。）

3.交货时间:

合同签订收到预付款后60天。

4.交货地点：

甲方指定地点

5.技术服务：

5.1 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

5.2 技术培训要求：安装验收期间，对最终用户在安装现场或国内进行2人以上的仪器操作和日常维护免费培训。

6.售后服务：

6.1 投标人对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

6.2 投标人须在“三包”范围内，无偿提供该货物的技术培训和技术支持。

6.3 投标人就所提供的货物必须在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在72小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

6.4 在设备使用生命周期内提供免费移机一次（包括工程师拆机、打包、运输、再装机以及再调试）。

6.5 免费培训针对专职负责此仪器的人员两名。

6.6 每个月免费进行一次技术售后服务回访工作，也会根据未来用户使用熟练度进行回访时间的调整，回访时间可选1个月、2个月、3个月、6个月、12个月／回访一次。（回访方式为其中的一种：邮件、电话、短信、微信、远程交流等）

6.7 仪器到货安装验收之日起在免费保修期内每六个月免费上门一次。

6.8 超出保修期后的售后服务事宜，免费上门检测，如有更换部件只收零部件成本费用，不收取其它任何费用。

6.9 在免费保修期满后，未来对采集软件和分析软件可根据所需进行升级的选择。优惠后采集软件升级一个版本的费用为：139196万元（16376欧元），分析软件升级一个版本的费用为：185589万元（21834欧元）。

★7.采购预算：220万元人民币。投标人的投标报价不能超出采购预算，超出采购预算的投标将被否决。

第七部分  评分办法

1、前言

1.1为保证本次招标工作的“公开、公平、公正”，根据国家相关法律、法规及有关方针、政策，结合本项目的实际和特点，制定本评标办法。

1.2本评标办法仅适用于本招标项目。

2、评标依据

2.l 评标工作严格执行《政府采购法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

2.2评标的依据是招标文件及其补充文件、投标商的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

2.3本次评标采用综合评分法。

3、评标机构

3.1评标委员会

本次评标委员会依法组建，负责本次评标的评审工作。成员人数为5人及以上，其中技术和经济方面的专家不少于成员人数的三分之二。

3.2评标委员会的主要职责：

（l）根据招标文件规定的评标标准和办法及招标文件的要求，对投标文件进行认真评审和比较，并对评标结果签字确认。

（2）向招标人提交书面评标报告，并推荐有排序的中标候选人。

4、评标人员应遵守的原则和纪律

4.1 评标原则

4.1.1 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

4.1.2 对所有投标人的投标评审，都采用相同的程序和标准。

4.1.3 评标将采用综合评分法，严格按评标标准及办法和招标文件的要求进行。

4.1.4 根据招标文件规定的各项综合评价标准，通过评审打分排序推荐出有排序的1名中标人。

4.1.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4.1.6 评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2 评标纪律

4.2.1 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

4.2.2 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关的人员透露与评标有关的任何情况；

5、评标办法

5.1资格审查

经评标委员会资格审查，投标文件有投标须知第35.1.2规定的情形之一的，均为未能对招标文件做出实质性响应，其投标被否决，不再进入以后的评标程序。

5.2 符合性审查

5.2.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

5.2.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.2.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响其他投标人的相对排序。

5.2.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金…等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会判定投标的响应性只根据投标本身的真实无误内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实、不正确的内容时除外。

5.2.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.2.6 经评标委员会符合性审查，投标文件有投标须知第35.2.4规定的情形之一的，均为未能对招标文件做出实质性响应，其投标被否决，不再进入以后的评标程序。

5.2.7 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

5.2.8 经过资格审查及符合性审查，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，按政府采购相关规定执行。

5.3 详细评审

资格审查及符合性审查通过的投标单位，评标委员会对其商务、技术和价格部分作进一步评审、比较，进行综合打分。

5.3.1 商务评审（满分20分）

5.3.1.1 对采购文件采购需求中主要商务条款(标注“★”条款)要求的评审：不满足采购文件采购需求中标注“★”主要商务条款之一的供应商，其投标将被否决；

5.3.1.2 一般商务条款评审：针对采购文件中采购需求中一般商务条款要求的评审，共计6分，每有一项负偏离，减1分，减至0分为止；

5.3.1.3 业绩情况，6分：

供应商需提供（2014年至今）同型号业绩情况(要求提供相关主要合同复印件并加盖公章)，每个合同得2分，最高6分；（备注：合同复印件只需提供合同主页和能够反映合同货物符合招标文件业绩要求的部分页数，对涉及到投标方认为的商业秘密部分可以覆盖，否则不得分。）

5.3.1.4 制造商授权，2分

⑴ 供应商为制造商的，得2分；

⑵ 供应商如为代理商投标，提供制造商针对本项目的唯一授权书的得2分，不能提供的得0分；

5.3.1.5 供应商认证情况，2分

⑴ 具有质量管理体系认证证书：1分；没提供得0分。

⑵ 具有环境管理体系认证证书：1分；没提供得0分。

5.3.1.6 环境标志产品，2分

投标产品为1项的，且投标产品符合上述要求的：2分

投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分

无环境标志产品清单内产品的：0分

5.3.1.7 节能产品，2分

投标产品为1项的，且投标产品符合上述要求的：2分

投标产品为多项的，得分为节能产品（不含强制采购的节能产品）价值权重×2分

无节能产品清单内产品的：0分

5.3.2 技术评审（满分50分）

技术评审分为条款评审和其他评审：

条款评审分为“主要技术条款的评审”、“一般性技术条款的评审”，具体评审要求如下：

5.3.2.1 对招标文件“项目需求书”中主要技术条款(标注“★”条款)要求的评审：不满足招标文件 “项目需求书”中标注“★”主要技术条款之一的，其投标被否决；

5.3.2.2 对招标文件“项目需求书”中一般技术条款(未标注“★”条款)要求的评审：根据投标单位投标文件中提供的针对投标货物的技术方案、技术应答表或偏离情况表以及技术支持文件与招标文件技术规格书中对招标货物的每一项一般技术条款要求的响应和符合情况，进行逐项评审，满分20分；不满足招标文件中规定的一般技术条款，每一项负偏离减2分，减至0分为止；

5.3.2.3 投标供应商需针对本次投标货物技术方案论述，包括但不限于设备性能、指标、设备材质、应用优势等方面内容；根据各投标人设备实际情况进行比较；优，得10分；良，得7分；中，得3分；差，得0分；

5.3.2.4 投标供应商需针对本次投标货物运输、安装、调试、验收方案论述；根据各投标人设备实际情况进行比较；优，得10分；良，得7分；中，得3分；差，得0分；

5.3.2.5 投标供应商需针对本次投标货物供货计划、售后服务、专业人员配置、培训指导等方面进行论述；根据各投标人响应情况进行比较；优，得10分；良，得7分；中，得3分；差，得0分；

5.3.3 价格评审（满分30 分）

投标报价超出采购预算的，投标无效，未超采购预算的各投标商投标价格得分按照如下步骤计算：

（1）评标基准价：满足招标文件要求且评审价格最低的价格为评标基准价。

（2）当评审价格等于评标基准价，对应价格得分为30分。

（3）当有效投标人的评审价格高于评标基准价，其价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价÷评审价格）×30。

5.4 综合评分

评标委员会每位评委根据上述评标办法对各有效投标文件的商务、技术、价格部分进行评审打分。各投标单位的得分为所有评委打分的平均值。

注：得分保留小数点后两位，小数点后保留值按四舍五入方式取舍。

5.5 中标单位的确定

5.5.1 评标委员会将经评审的投标人综合得分由高到低推荐中标候选人排序，选择排名第一的为中标人。当确定中标的中标人放弃中标、或者因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以依排序确定其他中标候选人为中标人。

5.5.2 当出现两个或两个以上投标单位获得同等最高得分时，将选择投标报价低者为排序靠前的中标候选人，报价相同时将选择技术得分较高者为中标候选人。

5.5.3 不承诺最低投标价中标。