北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院变频激光器采购项目招标公告

中国仪器进出口（集团）公司接受北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院的委托，对下述招标内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院变频激光器采购项目

- 招标编号：17CNIC-025268-005

- 资金来源：已落实

- 招标预算：97.9万元

- 项目用途：作为连续可调的激光光源，为原子惯性测量和磁场测量的研究提供重要支撑。具体来讲，该调谐激光器可以实现窄线宽连续变频功能，用以极化、激发原子自旋态，进而实现超高精度磁场与惯性测量目标。

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 招标内容 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 招标需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频激光器 | 1 | 国产设备合同签订之日起2个月内。 进口设备在收到信用证后1.5个月内。 | 北京航空航天大学 | *中心波长：770nm，可调谐范围:从700到1000 nm连续可调，且无需换腔镜。激光器留接口，未来波长可升级拓展到1.1um-3um； 激光器线宽小于50kHz； 激光功率：大于4.9w@780nm，峰值泵浦效率大于31%； 激光发散角：小于1mrad； 激光模式：M2<1.1TEM00模式； 相位噪声：<0.05% RMS above pump noise； *700-1000nm全范围调节波长时，无须更换任何腔镜，激光器留接口，未来波长可升级拓展到1.1um-3um。 计算机全自动化调谐参数，支持远程调试和诊断； 激光器内部标配2组PZT，配备外置参考腔，用于压缩激光线宽。 具体详见招标文件。 |

本次招标以包为单位，投标人必须按包投标及制作文件，不完整的投标将被拒绝。

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 投标人应具备《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定；

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

3)投标人必须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则无资格参加本次投标；

4)本项目不接受联合体投标；

5)本项目不允许转包、分包；

6)本项目接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

7)若投标人所报产品为进口产品，则投标人须具有所报进口产品生产厂家或其在国内的授权代理商出具的针对本项目的授权书（原件）；

8)本项目为不是专门面向中小企业的项目；

9)近三年内（本项目招标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府招标网”网站列入政府招标严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目；

10)  单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一项目；

11) 为本项目前期准备提供设计、咨询、规范编制服务的不得参与本项目；

12) 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

12.1）遵守中华人民共和国和北京市的有关法律、法规、规章，满足国家法律法规及相关行业规定中对合格投标人的要求，并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

12.2）投标人必须是在中华人民共和国依据《中华人民共和国公司法》注册，具备独立法人资格的企业，具有有效的营业执照；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

12.3）投标人如果为代理商，应具有所投货物制造商的投标授权书（进口产品适用））

12.4）投标人应提供2016年经会计事务所审计的年度审计报告(须盖有审计单位公章，并且包括审计报告和财务报表两部分的完整报告)或近三个月内由投标人基本账户开立银行出具的银行资信证明复印件；

12.5）投标人须提供投标截止时间前近三个月缴纳社会保障金缴纳记录（复印件加盖投标人公章）；

12.6）投标人须提供投标截止时间前近三个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；

12.7）投标人的投标报价高于预算价格/最高限价，该投标人的投标文件将不予以接受；

12.8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日；

- 其他

中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十一条款：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标总价格最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同、投标总价格相同的同品牌投标人由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1）时间期限：即日起至2018年01月26日，每天9:00-12:00、13:00-16:30（北京时间、节假日除外）。

2）地点：北京市西外大街6号中仪大厦620室。

3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币50元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

- 投标人法定代表人授权书或单位介绍信（原件加盖公章）；

③投标人经办人身份证复印件（原件备查）；

④其他：现场填写《供应商获取文件报名登记表》。

9.投标截止时间、开标时间及地点：

1）投标截止时间及开标时间：2018年03月01日下午14:00（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

2）投标文件递交及开标地点：北京航空航天大学知行楼北楼101会议室（北京市海淀区学院路37号）。

10.本项目的招标公告发布在中国政府招标网(www.ccgp.gov.cn)、北京市政府招标网(www.ccgp-beijing.gov.cn)、北京航空航天大学招标招标管理中心网(zbcg.buaa.edu.cn)、中国招标与招标网(www.chinabidding.com.cn)。

11.本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

12.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果等政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

13.本招标公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

14.凡对本次招标提出询问，请与潘百慧、陈思、苏红联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购人名称：北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院

地      址：北京市海淀区学院路37号

联 系 方式：全伟老师    13691044467

采购代理机构名称：中国仪器进出口（集团）公司

地址：北京市西外大街6号中仪大厦620

联系方式：010-88316654/6641/6072

采购项目联系人姓名：潘百慧、陈思、苏红

联系方式：010-88316654/6641/6072

传真：010-88316655

电子邮件：1610467699@qq.com

账户信息：

开户名称：中国仪器进出口（集团）公司

开户银行：中国银行西城支行

账  号：335057595948

中国仪器进出口（集团）公司

2018年01月19日