北京航空航天大学生物与医学工程学院转盘式激光共聚焦活细胞成像系统国际招标公告

日期：2018年11月21日

招标编号：0710-1841STC71912

中钢招标有限责任公司（以下简称“招标代理机构”）受招标人北京航空航天大学的委托，邀请合格投标人就其拟采购的货物和有关服务提交密封投标。

1、招标内容：

| 货物名称及数量： | 转盘式激光共聚焦活细胞成像系统 1套 |
| --- | --- |
| 主要技术规格： | 1.1增强型微透镜双转盘，精准对齐的微透镜转盘和共聚焦针孔转盘，针孔直径40um和25um； *1.2转速≥5000转/分钟，扫描速度最快≥400帧/秒 1.3 扫描视野≥13mm X 13mm, 扫描分辨率≥2048 X 2048。 1.4具有激光照明宽场荧光成像模式，基于GPU运算的实时去卷积功能, 包含共聚焦和宽场成像算法，XY最高分辨率140nm，Z最高分辨率280nm等。 |
| 采购预算： | 290万元人民币 |
| 采购用途： | 科研 |
| 交货期： | 外贸设备合同签订后4个月内完成安装调试并通过验收。内贸设备合同签订后1个月内完成安装调试并通过验收。 |
| 交货地点： | 北京，北京航空航天大学指定地点 |

具体技术要求详见第八章《技术需求书》。

2、有意向的合格投标人可联系招标代理机构购买招标文件。

| 招标文件发售时间： | 2018年11月21日起至2018年11月28日 每个工作日9:00至12:00,13:00至16:00（北京时间）。 |
| --- | --- |
| 招标文件发售地点： | 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层 中钢招标有限责任公司。 |
| 招标文件售价： | 每包人民币500元或80美元。含电子版。售后不退。 如需邮寄招标文件，应另加人民币50元（境内）或65美元（境外）。 |
| 汇款信息（人民币）： | 开户名称：中钢招标有限责任公司 开户银行：中国银行股份有限公司北京中关村支行 账号：3350 5603 7575 |
| 汇款信息（美元）： | 开户人名称：中钢招标有限责任公司 开户银行：中国银行股份有限公司北京中关村支行 SWIEFCODE：BKCHCNBJ110 美元帐号： 3363 5603 7578 |
| 注：招标文件购买人应在汇款底单上注明汇款用途、所购文件的招标编号/包号，然后将汇款底单与填写完整的《招标文件购买登记表》一并电邮或传真给我公司。招标文件将根据登记信息由特快专递邮寄给购买人。 |

3、投标人应在投标截止时间前将投标文件递交到指定地点：

| 投标截止时间： | 2018年12月12日14:00（北京时间）。 |
| --- | --- |
| 投标文件递交地点： | 北京航空航天大学知行楼北楼101会议室（北京市海淀区学院路37号）。 |

4、兹定于2018年12月12日14:00（北京时间），在北京航空航天大学知行楼北楼101会议室开标。届时请各投标人派代表出席开标仪式。

5、凡对本次招标提出询问，请在2018年12月2日前与招标代理机构联系（询问须以信函或传真的形式提出）。

6、发布公告的媒体：本项目公告同时在《中国国际招标网》、《中国政府采购网》上发布。本项目在中国国际招标网运行，投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。

7、联系方式：

招标人：北京航空航天大学

地址：北京市海淀区学院路37号

联系人：汲老师

电话：+86-10-82339733

招标机构：中钢招标有限责任公司

地址：北京市海淀区海淀大街8号16层

购买招标文件联系人及联系方式：安乐，+86-10-62688254

联系人：刘健，张静

电话：+86-10-62686386，62688212

传真：+86-10-62688250

电子邮箱：445788588@qq.com