公开招标

中钢招标有限责任公司受采购人委托，就下列采购内容进行国内公开招标，邀请有意向的投标人提交密封投标。

1. 项目名称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区基础化学实验室实验台及配套产品采购项目
2. 招标编号：1741STC51637
3. 资金来源：财政性资金
4. 采购预算：308.859万元（最高限价：\_\_/\_\_万元）
5. 项目用途：教学
6. 项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购内容 | 实施周期 | 实施地点 | 采购需求及采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 克拉玛依校区基础化学实验室实验台及配套产品 | 合同签订后60天内完成全部产品交货、安装调试并达到验收合格标准 | 采购人指定地点（克拉玛依校区） | 本项目采购**504滴定室**钢制中央实验台（采用不小于1.2mm厚优质冷轧钢板，全自动剪切 / 折弯 / 压模 / 焊接 / 打磨成型；二元酸/碱/水洗除油；表面经酸洗、磷化、化学防锈处理等）、中央试剂架各4台/个，立式插座盒40个，插座80个；水槽台4台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各8个，洗眼器4个；靠边实验台3台，钢制线槽盒6个，插座12个；药品柜5个。**506滴定室**钢制中央实验台、中央试剂架各3台/个，立式插座盒30个，插座60个；水槽台3台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各8个，洗眼器3个；靠边实验台2台，钢制线槽盒4个，插座8个；靠边实验台1台，钢制线槽盒7个，插座14个；药品柜1个。**508滴定室**钢制中央实验台、中央试剂架各4台/个，立式插座盒40个，插座80个；水槽台4台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各8个，洗眼器4个；靠边实验台3台，钢制线槽盒6个，插座12个；药品柜1个。**505无机制备室**钢制中央实验台、中央试剂架各3台/个，立式插座盒电源36个，插座72个；水槽台3台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各6个，洗眼器3个；水槽台、滴水架、大水槽、三口化验龙头、洗眼器各1台/个；靠边实验台4台，钢制线槽盒8个，插座16个；靠边实验台3台，钢制线槽盒6个，插座12个；废弃物暂存柜1个；排风药品柜3个。**512无机大化实验室**钢制中央实验台、中央试剂架各3台/个，立式插座盒电源36个，插座72个；水槽台3台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各6个，洗眼器3个；水槽台、滴水架、大水槽、三口化验龙头、洗眼器各2个；靠边实验台9台，钢制线槽盒18个，插座36个；靠边实验台1台，钢制线槽盒3个，插座6个；废弃物暂存柜1个、排风药品柜3个。**518无机大化实验室**钢制中央实验台、中央试剂架各4台/个，立式插座盒32个，插座64个；水槽台4台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各8个，洗眼器4个；靠边实验台2台，钢制线槽盒4个，插座8个；废弃物暂存柜1个；药品柜5个。**522大化实验室**钢制中央实验台、中央试剂架各3台/个，立式插座盒30个，插座60个；水槽台3台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各6个，洗眼器3个；水槽台、滴水架、大水槽、三口化验龙头、洗眼器各1台/个；靠边实验台4台，钢制线槽盒8个，插座16个；药品柜2个。**510有机实验室**水槽台4台，滴水架8个，大水槽、三口化验龙头各8个，洗眼器4个；废弃物暂存柜1个；靠边实验台5台，立式插座盒电源2个，插座4个；药品柜2个。**514有机实验室**水槽台3台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各6个，洗眼器3个；水槽台、滴水架、大水槽、三口化验龙头、洗眼器各2个；靠边实验台12台，钢制线槽盒24个，插座48个；排风药品柜2个；废弃物暂存柜、防爆气瓶柜各1个。**516有机实验室**水槽台4台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各8个，洗眼器4个；排风药品柜4个；靠边实验台5台，钢制线槽盒10个，插座20个；排风药品柜1个；药品柜、废弃物暂存柜各2个；防爆气瓶柜1个。**520药品库**试剂柜2个；酸碱柜3个；危险品储存柜3个。**521准备室**钢制中央实验台、中央试剂架各3台/个，立式插座盒24个，插座48个；水槽台3个，滴水架、大水槽、三口化验龙头各6个，洗眼器3个；靠边实验台2台，钢制线槽盒4个，插座8个；废弃物暂存柜、试剂柜各1个；玻璃器皿柜2个；紧急冲淋1个。**502高温室O**型钢高温台8个，插座盒24个，插座48个**；O**型钢高温台、特大水槽台、滴水架、特大水槽、三口化验龙头、洗眼器各1台/个。**507天平室**药品柜2个，钢制天平台40个。**511纯水室**陶瓷实验边台、陶瓷水槽台、大水槽、三口化验龙头各1台/个。**405物理化学实验室**钢制中央实验台、中央试剂架各4台/个，水杯、水龙头12套，立式插座盒48个，插座96个；水槽台4台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各8个，洗眼器4个；靠边实验台3台，立式插座盒6个，插座12个；药品柜3个。**412物理化学实验室**钢制中央实验台4台，立式插座盒48个，插座96个；水槽台4台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各8个，洗眼器4个；水槽台、滴水架、大水槽、三口化验龙头、洗眼器各1个；靠边实验台、靠边试剂架各5台，立式插座盒10个，插座20个；药品柜3个。**414物理化学实验室**钢制中央实验台4台，立式插座盒48个，插座96个；水槽台4台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各8个，洗眼器4个；靠边实验台、靠边试剂架各3台，立式插座盒6个，插座12个；药品柜3个；防爆气瓶柜1个。**407准备室**钢制中央实验台、中央试剂架各1台/个，立式插座盒15个，插座30个；水槽台1台，滴水架、大水槽、三口化验龙头各2个，洗眼器1个；靠边实验台、靠边试剂架各8台，立式插座盒16个，插座32个；药品柜5个；紧急冲淋1个，一期气路改造1个。**420药品库**试剂柜2个，酸碱柜3个，危险品储存柜3个。**所有滴定室、无机制备室和实验室分别采购**紧急冲淋1个，多媒体钢质讲台1台。**四楼、五楼库房**货架16个；真空泵可移动柜18个；多功能折叠梯4个；医用推车6个；折叠平板小推车2个；玻璃器皿柜9个。**走廊**书包柜48个。详见招标文件第四章技术需求书。 |

1. 投标人资格要求：
	* 1. 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；
		2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
		3. 本项目不接受联合体；
		4. 本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；
		5. 本项目为非专门面向中小企业的项目；
		6. 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。
2. 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1）时间期限：即日起至2017年12月4日止，每天9:00至12:00,13:00至16:00（北京时间，双休日及法定节假日除外）。

2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）。

3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

（1）投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

（2）投标人若以汇款形式购买招标文件，请按我公司账户汇款，须携带汇款单复印件及招标文件购买登记表，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

（3）投标人若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章**（**Word版、盖章后电子版均需发3223074799@qq.com邮箱或anle@sinosteel.com邮箱）；若需开具增值税普通发票请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

**注：若邮购，供应商须在招标文件发售时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因提供购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。**

1. 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2017年 12月19日9:30（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：中国石油大学（北京）主楼A座1325会议室（北京市昌平区府学路18号）。

1. 本项目招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。
2. 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。
3. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。
4. 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

**采购人名称：中国石油大学（北京）**

采购人地址：北京市昌平区府学路18号

联系方式：刘老师010-89733226

**采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司**

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

**采购项目联系人姓名：安乐、王建莉、张静、封勋**

联系方式：010-62688254（购买标书）、62688213、62688251、010-62688250（传真）、3223074799@qq.com（购买标书）、wangjl5@sinosteel.com（电子邮件）

**账户信息：**

开 户 名 称：中钢招标有限责任公司

开 户 银 行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

银 行 行 号：3051 0000 1750

账 号：9576 0328 0000 0067

中钢招标有限责任公司

 2017年11月27日