辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：辽宁中医药大学药学院学科设备购置

项目编号：JH21-210000-22918

编制单位：辽宁轩宇工程管理有限公司

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	6

第二章 投标文件内容及格式	24

第三章 货物需求	102

第四章 评标方法	103

第五章 政府采购合同条款及格式	109

# 辽宁中医药大学药学院学科设备购置的招标公告

项目概况

辽宁中医药大学药学院学科设备购置 招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于 2022年1月26日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH21-210000-22918

项目名称：辽宁中医药大学药学院学科设备购置

包组编号：001

预算金额：人民币1,073,100.00元

最高限价：人民币 1,007,105.00元

采购需求：1.真空干燥箱1台，最高限价：3500.00 元；2.倒置荧光显微镜1个,最高限价39500.00 元；3.灭菌锅1个，最高限价：5000.00元；4.超低温冰箱1台，最高限价：27000.00 元；5.冷藏冰箱1台，最高限价：2500.00元；6.实验室旋转蒸发器（带真空泵）1台，最高限价：3900.00元；7.循环水真空泵1台，最高限价：890.00元；8.台式高速离心机 1台，最高限价：3150.00 元；9.电子分析天平（万分之一）1个，最高限价：2950.00元；10.电子分析天平1个，最高限价：450.00元；11.便携式无油隔膜真空泵（带抽滤瓶）1台，最高限价：1170.00元；12.电动搅拌器1台，最高限价：1200.00元；13.数显台式酸度计（pH计）1台，最高限价：500.00 元；14.初黏性测试仪1台，最高限价：1200.00元；15.多功能粉碎机1台，最高限价：550.00元；16.接触角测定仪1台，最高限价：16000.00元；17.磁力搅拌器2台，最高限价：2280 .00元；18.悬臂式搅拌器1台，最高限价：2700.00元；19.真空干燥箱1台，最高限价：4620.00元；20.超声波1台，最高限价：5040.00元；21.电热数显恒温水浴锅 4台，最高限价：2840.00元；22.液氮生物容器1台，最高限价：3040.00元；23.10型电热微电脑炒货机1台，最高限价：1400.00元；24.电陶炉6台，最高限价：1710 .00元；25.冰箱①2台，最高限价：5800.00元；26.粉碎机1台，最高限价：4400.00元；27.全自动中药制丸机1台 ，最高限价：8100.00元；28.分析天平1个，最高限价：5600.00元；29.离心机1台，最高限价：14240.00元；30.医用冷藏箱1台，最高限价：11400.00元；31.手持式匀浆1台，最高限价：3200.00元；32.二氧化碳培养箱1台，最高限价：24500 .00元；33. 恒温水浴振荡器1台，最高限价：2300.00元；34.低速离心机1台，最高限价：5300 .00元；35.低温恒温反应浴1台，最高限价：5000.00元；36.集热式磁力搅拌器①，1台，最高限价：1350.00元；37.集热式磁力搅拌器②，1台，最高限价：1800 .00元；38.集热式磁力搅拌器③，2台，最高限价：1700.00元；39.蠕动泵 1台，最高限价：2340.00元；40.旋转蒸发仪①1台，最高限价：6600.00元；41.旋转蒸发仪②2台，最高限价：9000 .00元；42.冰箱②1台，最高限价：3000 .00元；43.实验室纯水机1台，最高限价：2600.00元；44.高速组织研磨仪 1台，最高限价：27000.00元；45.全自动化学发光图像分析系统 1台，最高限价：103000 .00元；46.立式自动高压蒸汽灭菌器1台，最高限价：21500 .00元；47.雪花制冰机1台 ，最高限价：3900 .00元；48.电热恒温鼓风干燥箱 1台，最高限价：4450.00元；49.电子分析天平1个，最高限价：4300.00元；50.循环泵 10台，最高限价：59850.00元；51.冰箱③2台，最高限价：11760.00元；52.数显恒温水浴锅4台，最高限价：1520 .00元；53.电子恒温电热套 4台，最高限价：1140.00元；54.超纯水机1台，最高限价：21300.00元；55.锤式旋风磨1台，最高限价：16600.00元；56.行星式球磨机1台，最高限价：24500.00元；57.洗板机1台，最高限价：45000.00元；58.千分之一分析天平 1个，最高限价：7600.00元；59.多道移液器（8道）1台，最高限价：7650 .00元；60.手动连续分液器 1台（个），最高限价：4500.00元；61.移液器1台，最高限价：6800.00元；62.便携式色差仪 1台，最高限价：12000.00元；63.便携式热像仪 1台，最高限价：40000 .00元；64.紫外-可见分光光度计1台，最高限价：26800 .00元；65.固相萃取装置① 1台（套），最高限价：4000.00元；66.固相微萃取装置②1台，最高限价：11400.00元；67.旋转蒸发仪③2台，最高限价：9500 .00元；68.水循环真空泵 2台，最高限价：3600 .00元；69.手握式高速匀浆机 1台，最高限价：3000 .00元；70.分析天平 2个，最高限价：30600 .00元；71.旋转蒸发仪④6台，最高限价：24000 .00元；72.小型高速离心机1台，最高限价：15900.00元；73.三维摇床（脱色摇床）1台，最高限价：7650 .00元；74.电动助吸器 2台，最高限价：10530.00元；75.匀浆机1台，最高限价：17385.00元；76.小型转印槽2台，最高限价：14000 .00元；77.小型垂直电泳槽2台，最高限价：14450 .00元；78.基础型电泳电源2台，最高限价：14720 .00元；79.气浴恒温振荡器1台，最高限价：4750 .00元；80.旋转蒸发仪⑤1台，最高限价：5400.00元；81.十万分之一天平1个，最高限价：21000 .00元；82.大容量低速离心机1台，最高限价：6930 .00元；83.旋转蒸发仪⑥1台，最高限价：3900 .00元；84.高速冷冻离心机1台，最高限价：28700 .00元；85.球磨机1台，最高限价：9900 .00元；86.冰柜1台，最高限价：2750 .00元；87.冰箱④2台 ，最高限价：10000.00元；88.紫外全波长扫描仪1台，最高限价：3150.00元；89.半自动血小板聚集仪1台，最高限价：27400 .00元。详见招标文件。

合同履行期限：签订合同后45日内供货安装完成验收合格，交付采购人使用。（具体以双方签订合同为准）

需落实的政府采购政策内容：落实政策为中小微企业（含监狱企业）相关规定、促进残疾人就业政府采购政策等相关规定

本项目（否）接受联合体投标。

包组编号：002

预算金额：人民币1,007,500.00元

最高限价：人民币 959,849.00元

采购需求：1.高速台式冷冻离心机1台，最高限价：22500.00元；2.水迷宫视频分析系统1台,最高限价：39500.00元；3.二氧化碳培养箱1台，最高限价：28500.00元；4.全自动化学发光/凝胶图像分析系统1台，最高限价：143000.00元；5.垂直流洁净工作台1台，最高限价：10350.00元；6.旋转蒸发仪①4台，最高限价：15600 .00元；7.酶标仪①1台，最高限价：17000.00元；8.高速冷冻离心机1台，最高限价：29700.00元；9.冷冻干燥机1台，最高限价：42000.00元；10.CO2培养箱1台，最高限价：37800.00元；11.超低温冰箱3台，最高限价：114000.00元；12.整体荧光成像系统1台，最高限价：239800.00元；13.小型气候仪1台，最高限价：21672.00元；14.微型离心机1台，最高限价：810.00元；15.震荡仪1台，最高限价：967.00元；16.高通量组织冷冻研磨仪1台，最高限价：39780.00 元；17.超微量分光光度计2台，最高限价：92400.00元；18.全自动高压灭菌锅1台，最高限价：5670.00元；19.旋转蒸发仪②1台，最高限价：5000.00元；20.酶标仪②1台，最高限价：17000.00元；21.制冰机1台，最高限价：7500.00元；22.超声仪1台，最高限价：2200.00元；23.水浴锅1台，最高限价：1100.00元；24.紫外全波长扫描仪1台，最高限价：26000.00元。详见招标文件。

合同履行期限：签订合同后45日内供货安装完成验收合格，交付采购人使用。（具体以双方签订合同为准）

需落实的政府采购政策内容：落实政策为中小微企业（含监狱企业）相关规定、促进残疾人就业政府采购政策等相关规定

本项目（否）接受联合体投标。

本项目分两个合同包，兼投兼中

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目001包、002包均专门面向中小企业采购，供应商所投产品的生产厂商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2022年1月5日至2022年1月12日，每天上午8：00至11：30，下午13：00至16：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：在线下载

售价：0.00元

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年1月26日13点30分（北京时间）

地点：电子文件上传至辽宁政府采购网，备份文件递交至辽宁轩宇工程管理有限公司（沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座8楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1.投标文件递交方式采用线上递交及现场递交备份投标文件同时执行并保持一致，参与本项目的供应商须自行办理好CA锁，如因供应商自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。

2.关于电子标评审的相关要求详见辽财采函〔2021〕363号“关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知”。电子文件报送截止时间同递交投标文件截止时间（即开标时间）,解密时限为30分钟，如供应商未按照规定的时限响应按照无效投标文件处理。

3.请供应商自行准备笔记本电脑并下载好对应的CA认证证书带至开标现场进行电子解密(开标现场不提供网络支持）。同时供应商须自行准备好备份投标文件于递交投标文件截止时间前递交至代理机构处，如未递交备份文件的按照投标无效处理，供应商仅提交备份文件而没有进行网上递交的投标文件的，投标无效。关于具体的备份文件的格式、存储、密封要求详见招标文件。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 　辽宁中医药大学

地址： 　沈阳市皇姑区崇山东路79号

联系方式：　024-31207176

2.采购代理机构信息

名称： 　辽宁轩宇工程管理有限公司

地址： 　沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座8楼

联系方式：　　024-31918388-315

邮箱地址：　79421406@qq.com

开户行： 　中国光大银行沈阳黄河大街支行

账户名称： 　辽宁轩宇工程管理有限公司

账号：　36490188000024464

3.项目联系方式

项目联系人：张冬妮、齐俭

电　话：　　024-31918301

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：辽宁中医药大学 地 址：沈阳市皇姑区崇山东路79号 项目联系人：马主任 联系电话：024-31207176 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：辽宁轩宇工程管理有限公司 地 址：沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座8楼 联系人：张冬妮、齐俭 电 话：024-31918388 -315 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 无 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | (是 ■否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | ■是 (否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | ■有，具体产品为 01包:冰箱①、冰箱② 、冰箱③、冰箱④ (没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | (是 ■否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 本项目不允许联合体投标 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：001包：1,073,100.00 元；002包：1,007,500.00元 最高限价：001包：1,007,105.00元；002包：959,849.00元（各分项最高限价详见招标公告中采购需求）投标报价总价及分项报价均不得超过最高限价。 |
| 4 | 计量单位 | ■中华人民共和国法定计量单位 (其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | ■不组织 (组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： (组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 01包全自动化学发光图像分析系统02包整体荧光成像系统 |
| 11.3 | 样品或演示 | ■不需要提供样品 (需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 ■不需要提供演示 (需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | ■所有投标均按 人民币 货币进行报价。 (其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 本项目不收取投标保证金 2、投标保证金到账时间： 3、投标保证金缴纳方式： □保函 □支票 □电汇 □其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 4、保证金退还方式： 5、保证金退还咨询电话： 6、其它： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 本项目不需要提供纸质文件，需在辽宁政府采购网上传电子投标文件并同时递交备份投标文件 供应商上传至辽宁政府采购网的投标应文件须为具有目录的并根据招标文件要求盖章签字的PDF文件。 备份投标文件要求： 格式：同辽宁政府采购网上传的投标文件内容、格式一致（可加密且具有目录的加盖公章的PDF版），供应商须承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致。 存储方式：U盘 备份投标文件于递交投标文件截止时间前递交至代理机构处，如未递交备份文件的按照投标无效处理，供应商仅提交备份文件而没有进行网上递交投标文件的，投标无效。 密封：详见第二章 投标文件内容及格式“备份文件外封面、封口格式” 份数：1份（密封） 注：供应商上传于辽宁政府采购网的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。 开标现场具体通知全部参与投标的供应商何时将未使用的密封备份文件退还并签字确认存档。（退还及签字时间在采购代理机构在中标、成交通知书发出前） 未递交备份文件的按照投标响应无效处理。 上传的电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共 5人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | (样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： (演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | (综合评分法 ■最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3/每包 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1/每包 (采购人委托评标委员会直接确定中标人 ■采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | ■本项目不收取履约保证金 (本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 36 | 采购代理服务费 | (本项目不收取采购代理服务费 ■本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 成交供应商 向采购代理机构予以支付。 支付标准： 参照国家计委2002[1980]号文件规定下浮20%收取 支付形式： 现金、电汇、支票 开户行：中国光大银行沈阳黄河大街支行 账户名称：辽宁轩宇工程管理有限公司 账号： 36490188000024464 支付时间： 中标结果发布之日起3日内支付 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 联系单位：辽宁轩宇工程管理有限公司 联 系 人： 齐俭 联系电话： 024-31918388-315 通讯地址： 沈阳市皇姑区黄河南大街56号中建峰汇广场A座8楼 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
|  | 其他 | 1. 请供应商自行准备笔记本电脑并下载好对应的CA认证证书带至开标现场进行电子解密（开标现场不提供网络支持）。 2. 本项目接受备份文件邮递的方式，邮递的截止时间为开标截至时间。采用备份文件邮递方式的供应商应自行考虑邮递的时间问题，开标截止时间前未送达的备份文件均不以受理，供应商自行承担因邮递文件所产生的风险。供应商未抵达开标现场的，均以在线观看网络直播的模式向供应商展示整个开标的流程，供应商需在直播过程中对每个流程进行实时的、逐项的响应。具体的网络直播开标流程供应商可拨打电话024-31918388-315咨询。 3. 关于电子标评审的相关要求详见辽财采函〔2021〕363号“关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知”。电子文件报送截止时间同递交投标文件截止时间（即开标时间），解密时限为30分钟，如供应商未按照规定的时限响应按照无效投标文件处理。 4、根据辽财采函【2021】363号文件要求，供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理： （1）因供应商原因造成投标文件未解密的； （2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的； （3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。 出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。 5.采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理： （1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问； （2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在30分钟内对问题进行鉴定，将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中： （1）接收投标、响应文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份文件进行评审。 （2）接收投标、响应文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。 （3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。 因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。 6.启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。采购人、采购代理机构应在中标、成交通知书发出前将未使用的密封备份文件退还供应商，并做好记录存档。 7.本项目执行辽财采【2020】66号文件 |

3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将备份文件密封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其备份文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到备份文件后，应当如实记载备份文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收备份文件回执单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构组织现场解密，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

（10）因供应商自身原因导致网上流程无法继续进行的，如未上传电子响应文件、供应商现场无法进行解密等情况。

（11）因供应商原因造成响应文件未解密的；

（12）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（13）只在辽宁政府采购网电子评标系统中上传响应文件的而未递交备份文件；

（14）供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。

#### （15）供应商所投产品的生产厂商不属于中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的。

26.3因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的，由供应商自行承担相应责任。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |
| 12 | 中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函 | 18/19 |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 开标一览表 | 11 |
| 3 | 分项报价表 | 12 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 5 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 6 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 7 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供） |  |
| 8 | 关于“电子文件和备份文件一致性”的承诺函 | 16 |
| 9 | 其他符合性证明材料： 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等。 |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料） | 17 |
| 2 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

## 格式1

备份文件外封面、封口格式

封面格式：

备份文件 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书（本项目不适用）

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式10

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件上传电子文件   份、提交备份文件  份。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（6）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（8）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式11

开标一览表

包号：                                                      报价单位：

| 项目名称 | 投标总价 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1.此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

★2.辽宁政府采购网上由供应商自行填写的报价一览表内容为响应文件的有效组成部分，须与响应文件中报价一览表内容一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

分项报价表

包号：                                                      报价单位：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

技术规格偏离表

| 包号/品目号：001-1 产品名称：真空干燥箱 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 包含真空泵 温控范围 RT±10-200℃ 3、控温精度 ± 1℃ 4、有效容积 25升 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-2 产品名称：倒置荧光显微镜 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、光学系统：无限远光学系统 2、观察头：三目观察头, 30°倾斜,瞳距48-75mm 3、转换器：五孔转换器 4、照明系统：6V/30W卤素灯 5、滤色镜：蓝色、绿色、磨砂玻璃片(ф45mm) 6、配备电脑和成像系统 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-3 产品名称：灭菌锅 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 容积30L 功率：2kW 定时范围（分钟）：0-120 4、最高工作/设计温度：126℃/128℃ 5、最高工作/设计压力：0.14MPa/0.165MPa |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-4 产品名称：超低温冰箱 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 容积188L 额定功率：610W 气候类型：SN/N 4、 制冷方式：直冷 5、 温度范围：-40℃～-86℃ 6、 工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-5 产品名称：冷藏冰箱 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 容积280L 开门方式：侧开门 搁架层数 3 4、制冷方式：风冷 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-6 产品名称：实验室旋转蒸发器（带真空泵） 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、主机：0-150转/分，电子无级调速，手轮丝杆升降，稳定可靠 2、冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料 3、温度：自动控制室温-99度数字显示 4、加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩 5、输入功率：1000W 6、电压：-220V/50HZ 7、特点：加热锅设有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造 8、另配：收集瓶24口500ml一个， 旋转（茄形）瓶250ml一个，循环水式真空泵一台 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-7 产品名称：循环水真空泵 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、流量60L/min； 2、最大真空度0.098mpa(在大气标准下，循环水温度0~25℃)； 3、水槽容积15L； 4、抽气头数2个； 5、单头抽气量10L/min； 6、电机功率180W; 7、外型尺寸：长*宽*高≥400*285*420 mm |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-8 产品名称：台式高速离心机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、电压AC220V±22V/50Hz； 2、总功率420W定时范围：1-99min； 3、显示方式：LED数码管显示； 4、转速100-16500rpm； 5、转速控制精度：±20rpm； 6、最大容量： 12×5ml； 7、离心腔规格：φ200mm； 8、最大离心力： 18757xg； 9、定时范围：1min-99min； |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-9 产品名称：电子分析天平（万分之一） 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、校准方式:内校； 2、平均响应时间：≤3s； 3、最大量程120g；可读性0.1mg； 4、秤盘尺寸≥90mm； 5、重复性误差：±0.1； 6、线性度±0.2；(自动内校) |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-10 产品名称：电子分析天平 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、最大称量1000g； 2、最小分度值：0.01g； 3、秤盘尺寸≥123*157mm； 4、准确度等级：3级； 5、检定分度值：0.1g； 6、重复性：≥0.01g； 7、线性误差：≤0.02g； |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-11 产品名称：实验室抽滤泵便携式无油隔膜真空泵（带抽滤瓶） 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、功率50W； 2、抽气流量：10L/min； 3、真空压力：≥0.075MPa； 4、外型尺寸≥245*150*190mm； 5、配套1000ml抽滤瓶 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-12 产品名称：电动搅拌器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、功率：200W; 2、显示：LCD液晶屏； 3、搅拌最大黏度：30000mpa.s； 4、转速;100-2000r/min; 5、定时功能：99h59min； 6、升降行程：300-600mm； 7、最大较量(水):60L |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-13 产品名称：数显台式酸度计（pH计） 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、测量精度±0.01pH; 2、pH测量范围：0.00-14.00； 3、分辨率;1MV; 4、温度补偿：0-60度； 5、电源类型：稳压电源适配器或电源线； 6、测量范围:0-±1999mv |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-14 产品名称：初黏性测试仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、可调倾角：0-60°； 2、台面宽度：≥120 mm； 3、试区宽度：≥80 mm； 4、标准钢球：1/32英寸～1英寸； 5、外形尺寸≥430mm×160mm×170mm (长宽高)； |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-15 产品名称：多功能粉碎机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 304不锈钢，精细研磨，全铜电机，摇摆300A，加厚升级款；功率550W;转速≥25000r/min； |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-16 产品名称：接触角测定仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.摄像系统：专业CCD数字相机+高性能显微镜头 2.分辨率：1280×1024 3.帧频：15或45/秒 4.水平解析度：＞850线 5.拍照方式：单张、连续 6.光源：连续可调亮度的LED冷光源，发光均匀、所摄图像的轮廓更清晰、分辨率更高 7.接触角分析方法：θ/2法、切线法，可自动计算或手动（修正）计算 8.接触角测量范围：0~180° 9.接触角测试分辨率：≥0.01° 10. 接触角测试精度：≤0.1° 11. 标准角度校准：15°，45°，90°，135° 12. 固体表面能等：一液法、二液法表面自由能、液滴量、固体粘附力计算 13.样品台位移：前后：60mm；左右35mm；上下35mm样；品台可水平调整 14. 样品台尺寸≥100×100mm 15. 样品尺寸：≥200×200mm或φ≥200mm 16. 样品厚度：≤30mm 17. 进样方式：微量进样器 18. 恒温平台：选件 19. 主机外形尺寸：≥525×160×450（长×宽×高） 20. 电源及功率： 220V、0.2KW22. 供货范围：主机（含标准工业摄像装置、三维样品台），手动微分头进样装置，微量进样器，数据线。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-17 产品名称：磁力搅拌器 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.控制方式：异步控制（可设置同步） 2.外壳材质：不锈钢金属壳 3.搅拌点位数：4 4.工作盘尺寸：≥110MM 5.最大搅拌量：4*500ml 6.电机类型：无刷电机 7.搅拌方向：右 8.转数：100-1500rpm 9.适配转子：20-50mm 10.显示类型：LCD液晶显示 11.定时：23h/59min/59sec 12.电压：AC100-240V 13.外壳保护等级：IP42 14.允许环境温度：5-40摄氏度，80%RH 15.产品尺寸：≥305*225*65mm |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-18 产品名称：悬臂式搅拌器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.搅拌量L(H20):≥20 2.扭矩N.cm:≥40 3.电机输入功率W:60 4.电机输出功率W:50 5.功率W：70 6.粘度mPas：≥10000 7.转数范围：30-2200 8.转数误差：±3rpm 9.电机类型：无刷直流电机 10.转数显示：LCD 11.转数显示分辨率rpm:±1 12.过载保护：显示故障，自动停止 13.电机保护：显示故障，自动停止 14.转夹头夹持直径范围mm:0.5-10 外形尺寸mm（D*W*H）：≥186*83*220 15.保护方式：IP42 16.允许环境温度℃：5-40 17.允许环境湿度%:80 18.RS232:Modbus 19.电压VAC：100-240 20.频率HZ：50/60 21.安全保护：夹头保护套 安全扣 防滑垫 22.搅拌时间设置：有 23.调速方式：粗调和精调 24.搅拌桨固定方式：自锁式夹头 25.附件:支架（带底板，316不锈钢立柱），带316不锈钢搅拌桨，带固定夹，安全卡扣，夹头保护套 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-19 产品名称：真空干燥箱 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、输入功率：1400W； 2、控温范围：RT+10～200℃； 3、温度分辨率/波动度：0.1℃/±1℃； 4、真空度：≥133Pa； 5、真空表：机械指针式； 6、工作环境温度：+5～40℃； 7、内胆尺寸（W×D×H，mm）：≥415×370×345； 8、外形尺寸（W×D×H，mm）：≥730×560×550； 9、搁板：2块； 10、工作室材料：不锈钢； |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-20 产品名称：超声波 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、外形尺寸：≥530*320*365mm； 2、内槽尺寸：≥500*300*150mm； 3、容量：≥22.5L； 4、超声频率：40KHz； 5、超声频率可选择替换； 6、超声功率：500W； 7、超声功率可调范围：40-100%； 8、水位显示：30-120mm； 9、加热功率：1000W； 10、温度设定范围：室温-80℃； 11、工作时间可调：1-480min； 12、其他配置：清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-21 产品名称：电热数显恒温水浴锅 数量：4 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、双列六孔 2、电源：220v 50-60HZ； 3、加热功率：1200W； 4、控温范围：室温+5℃-100℃； 5、水温波动：≤0.5℃；内胆尺寸（mm）：≥420×320×120； |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-22 产品名称：液氮生物容器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、容积：≥20L； 2、口径：≥50mm；外径：≥409mm； 3、高度：≥655mm；提筒外径：≥38L； 4、提筒高度：≥120/276mm；提筒数量：≥6n； 5、静态液氮日蒸发量：≥0.1L/d；静态液氮保存期：≥202d； |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-23 产品名称：10型电热微电脑炒货机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 颜色：银色；外形尺寸（cm）：≥57×30×37；内筒长：≥40.5cm；内筒外径：≥26/14cm；额定电压/频率：220V/50HZ； 电机功率：2.5kw； |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-24 产品名称：电陶炉 数量：6 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 额定功率：2400w； 额定电压220v； 操作方式：触摸感应； 机身材质：拉丝不锈钢橘红彩涂； 面板材质：整体微晶板； 三环变频火力 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-25 产品名称：冰箱① 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 压缩机：双变频（节能）； 类型：常规独立式冰箱门； 款式：十字对开门； 控温方式：电脑控温； 高度：180.1-190cm； 制冷方式：风冷（无霜）； 宽度：75.1-80cm； 总容积：≥456L； 用户优选：除菌，净味； 主色系：晶釉蓝面板； 材质：不锈钢能效； 等级：二级能效； 深≥719mm；宽≥753mm；高≥1818mm； 除霜模式：智能除霜；独立双温控外显LED触摸屏； 制冷剂：无氟。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-26 产品名称：粉碎机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 额定功率：3000w；额定电压220v； 粉碎程度：60-180目；机器产量：10-50kg/h； 尺寸：≥56*30*83；水冷风冷双重降温； 配件：0.3，0.4,0.6,0.8孔径筛网四个规格的网片各2片。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-27 产品名称：全自动中药制丸机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 电压：220V；总功率：1000W； 产量：3-25kg/h；尺寸：≥63*31.5*50cm; 轴刀规格：6mm和10mm，轴刀铝合金材质，表面镀特氟龙涂层； 配套6mm双条出料口，6mm单条出料口，10mm单条出料口；带内置搅拌盆。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-28 产品名称：分析天平 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 量程：200g 精度：0.0001g 尺寸：≥90mm 330x 200x285mm (190x 155x210mm) |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-29 产品名称：离心机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 较高转速 21000r/min 最大离心力 30910*g 最大容量 4*800Ml 空速精度 ±20r/min 定时范围 0-99Min 噪音 ≤58dBA 外形尺寸≥685*500*385 电源 AC220V 50HZ 4A 转子 较高转子 转/分 10000 容量 12*15ML 最大离心力 11840*g 2800（配套转子12*1.5/2ml、 16*5ml、12*15ml、12*10ml、8*20ml、6*30ml、6*50ml、4*100ml） |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-30 产品名称：医用冷藏箱 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 外部尺寸：≥665*710*1965， 有效容积：≥410升， 功率：350W， 控制温度范围2~8℃， 箱内温度均匀度≤2℃，波动度≤3℃， 制冷剂：碳氢制冷剂， 蒸发器:刺片式， 8.玻璃门：电加热，冷凝水自动蒸发。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-31 产品名称：手持式匀浆机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、处理量：0.2~150ml， 2、适于EP管、离心管， 3、六档无极调速，最高转速：≥3500rpm， 4、刀头外径分别为6mm与8mm， 5、功率145W。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-32 产品名称：二氧化碳培养箱 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 温控范围：室温以上5℃~60℃， 温控精度：0.1℃， 温度均匀性：±0.3℃ (@37℃)， 有效容积：≥150L， CO2传感器：IR (红外线)， 开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃)， 开门30s重启后CO2浓度恢复时间：≤6min (@5%)。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-33 产品名称：恒温水浴振荡器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 水浴往复，液晶触屏面板显示温度和转速， 使用温度：220V 50Hz， 加热功率：1500W， 震荡幅度：≥20mm, 控温精度：±0.5℃, 振荡频率：启动-300转/分（可调）， 控温范围：室温+5-100， 摇床面积：≥400ⅹ300mm. |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-34 产品名称：台式低速离心机（系统名称低速离心机） 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 自动平衡离心机， 主机LCD液晶屏显示， 最高转速（r/min）：≥6000， 最大相对离心力(×g)：≥5120， 配水平转子体(4×50ml)。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-35 产品名称：低温恒温反应浴 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 容积≥5L；温度范围-30℃至99℃； 制冷量（W）740-255；流量≥20L/min； 扬程6m；电压220V、电流7.5A； 加热功率1000W；额定功率1550W； 冷槽尺寸（mm）≥220×180；开口尺寸（mm）≥180； 长宽高（mm）≥370×470×680；具有磁力搅拌功能。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-36 产品名称：集热式磁力搅拌器① 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 容量≥2000ml；搅拌方式为无极调速；搅拌速度0-2600；加热温度为室温-400℃ ；加热功率500W；整机尺寸（mm）≥250×235×230. |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-37 产品名称：集热式磁力搅拌器② 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 容量≥5000ml；搅拌方式为无极调速； 搅拌速度0-2800；加热温度为室温-400℃ ； 加热功率1000W;整机尺寸（mm）≥350×350×380. |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-38 产品名称：集热式磁力搅拌器③ 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |  |  |  |  |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 容量≥1000ml；搅拌方式为无极调速； 搅拌速度0-2600；加热温度为室温-400℃ ； 加热功率300W；整机尺寸（mm）≥170×170×230. |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-39 产品名称：蠕动泵 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 驱动方式：电动 用途：蠕动泵 流量：2*（1-600） 扬程：1 转速：200 功率：0.6 电压：220V |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-40 产品名称：旋转蒸发仪① 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 手动升降 ，收集瓶容量5000ml一个，旋转瓶容量10000ml一个 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-41 产品名称：旋转蒸发仪② 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.蒸发瓶 (L) 0.5+1L/29 2.收集瓶带放液口(L) 1L/S35 3.冷凝面积 (m 2 )： 立式≥ 0.15 4.转速(rpm)： 4-200 5.蒸发速度(H₂O)：≥ 1.2L/h 6.到达真空(Pa): < 133Pa (1.33mbar, 1 Torr) 7.浴锅功率: (kW)≤ 1.3kW 8.静态温控范围及波动(℃):0-99±0.2 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-42 产品名称：冰箱② 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 等级：二级能效 压缩机：变频；（节能） 类型：常规独立式冰箱 门款式：对开门； 控温方式：电脑控温面板； 制冷方式：风冷（无霜）； 总容积：501-600L |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-43 产品名称：实验室纯水机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产水: ≥30L/H 瞬间取水量: RO水 1.5-2L/MIN UP 水 1.2-1.5L/MN R0出水电専率：2-10US/CM UP出水电导率：＜0.1US/CM UP出水电阻率：18.25MΩ/CM@25° C 总有机物：TOC＜10PPB 微颗粒物：＜1/ML 重金属离子＜0.1PPB 功率：70瓦 主机尺寸：≥35*36*42CM 滤芯数量： 30升9级 过滤滤芯：PP棉滤芯，颗粒活性炭滤芯，PP棉滤芯，RO反渗透膜滤芯，纯水柱，杀菌灯 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-44 产品名称：高速组织研磨仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.可在1分钟内同时处理最多达24个样品（可升级同时处理60个样本），快速、有效、高通量地完成样品研磨； 2.超大触摸屏设计，操作方便，另预设10组常见组织研磨参数（植物茎叶、组织心肝脾肺肾、皮肤、骨骼等）优化不同标本研磨条件； 3.噪音等级： <65db； 4.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节； 5.紧急停止按钮：在研磨过程中可随时拍下，仪器即停止运行，快捷、安全； 6.快速制冷：开机短时间内降温到零下，防止降解，温度范围：-10℃-室温； 7.电磁安全锁：工作过程中电磁锁定无法开盖，直至研磨程序结束，全程保护； 8.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； 9.采用特殊的上下及左右晃动三维一体的震动模式，样品在空间呈8字形三维运动，研磨更充分，稳定性更好； 10.可选配安装60孔适配器，升级为每次研磨60个样本，进一步提高研磨效率。 11.可选择不同适配器，匹配不同要求的样本研磨：24*0.5ml；48*2ml；32*2ml；60*2ml；12*5ml；10*10ml；2*50ml（也可根据实际需求定制） |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-45 产品名称：全自动化学发光图像分析系统 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1．CCD：进口深度制冷CCD（Sony ICX695芯片） 冷却方式：半导体制冷 ★冷却温度：-60℃（实时动态显示CCD制冷温度） ★有效像数：605万，2750X2200，4.54umX4.54um，16bit，USB 3.0 ★感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: ≥75% 暗电流: <0.0005 e-/pixel/sec. @ -40º C 读出燥声: 5.5e- RMS at 12 MHz 像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5 ★动态范围：大于4.5个数量级 2．进口高清晰大口径高通透电动镜头 ★F/0.80，通过计算机对焦距电动调整 3．专用数控自动控制卡 4．机箱：可通过电脑进行聚焦及光源的全自动控制 *抽屉式双位载物平台,方便不同大小与厚度的发光样品载体的拍摄 5. 反射白光灯（双侧LED冷光） ★6.拍摄面积：≥16×16cm 7．专用图象拍摄软件 8．专用图象分析软件 配置： 1.高分辨低照度数码制冷CCD 2.大口径高通透镜头F0.80 3.暗箱装置 4.机箱顶盖 5.软件加密狗 6.专用凝胶图象拍摄软件 7.专用图像分析软件 8.发光液一盒（100ml） |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-46 产品名称：立式自动高压蒸汽灭菌器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 一、基本参数 设计压力：不小于0.28Mpa 设计温度：不小于150℃ 额定工作压力：0.22Mpa 灭菌温度选择：105～136℃ 温度显示精度：0.1℃ 动态脉冲排气次数: 0～99次 动态脉冲排气温度（110—136℃） 灭菌时间范围：0～999分钟 电源及功率：220V/50Hz，3.2KW； 容积：不小于80L 腔体和门材料：SUS304不锈钢 附件：2个不锈钢消毒提篮 可选择配置打印机 二、功能介绍 (一) 功能介绍： ★1、采用微电脑控制技术（PID算法Proportional-Integral-Differential (Controller) 比例、积分、微分(控制器);）。 2、手动注水；正压脉动排气、升温、灭菌、排气全过程自动程序控制，故障报警信息自动显示；根据需要进行手动排水。 ★3、设有敷料、器械、橡胶、液体、固体自定义、液体自定义灭菌程序。 4、采用温度定时（98~102℃）排空和动态脉冲等多种排除冷空气方式，彻底排除灭菌器室内冷空气，确保蒸汽的饱和度。 5、具有快速排汽和慢排汽自动控制功能，避免灭菌液体的溢出。 6、灭菌循环结束，蜂鸣提示。 7、水平旋转式开门，自涨式密封圈，操作简捷安全。 (二) 安全性： 1、超压自动泄压的安全阀：超过设定压力，安全阀打开释放压力。 2、超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断电源。 3、门关闭位置检查系统，实时检测门状态，门开停止工作，有自动报警功能。 4、防干烧保护装置：水位低于低水位，自动切断电源中断运行程序，显示故障。 5、配有过流、漏电及过压保护装置。 6、门安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽。内室有压力时，联锁装置启动，密封门打不开。 ★7、保温隔热门罩：灭菌门用高性能的保温隔热材料制造的门罩隔绝，既美观又可防止操作者烫伤。 8、传感器断线检测功能。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-47 产品名称：雪花制冰机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、制冰量：不小于20kg/24h； 2、储冰量：不小于10kg； 3、冷凝方式：风冷； 4、耗水量：<0.8L/h； 5、压缩机、制冷剂：进口无氟R134a； 6、箱体外壳：304／2B不锈钢； 7、输入功率：不大于180W； 9、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-48 产品名称：电热恒温鼓风干燥箱 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 一、适用范围： 该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。 二、结构特点： 1.对流通风式结构,温度均匀性好。 2.采用微电脑智能液晶控温仪，精度高，无超调，。 3.箱体采用优质薄钢板制成。 4.工作室角采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，工作室采用优质不锈钢，搁板支架可以自由装卸。 5.有多组加热器。 6.使用选温开关，可根据加热速度和使用温度合理选择档次。 7.进风口开关自如、风道结构合理、工作室内温度均匀性好。 8.门与箱体采用硅橡胶密封圈，密封性能良好。 9.装有漏电保护器 10.装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。 三、主要技术指标： 温度波动：±1℃ 温度均匀性：±2.5℃% 温度分辨率：0.1℃ 定时范围：1~9999min |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-49 产品名称：电子分析天平 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1. 超大带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，操作简便。 2. 内藏式下称吊钩、过载保护秤盘 3. 秤盘下方配气流防风罩，使密闭性更高，数据真实可靠性更强。 4. 显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命。 5. 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板。 6. 具有全方位传感器保护保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害 7. 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固。 8. 具有过载保护秤盘功能（采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器）。 9. 全自动内校砝码标定功能：无需打开机壳直接进行内部砝码的周期检定和校准。 10. 实际分度值：0.0001g 11. 最大称量范围：220g 12. 可重复性标准偏差：±0.0001g 13. 线性：≤ ±0.0002g 14. 类型：全自动内部校准 15. 秤盘尺寸：不小于Ф90mm |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-50 产品名称：循环泵 数量：10 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.温度范围（℃） -20 ℃ ~ 室温 2.循环方式及储液量： 开放式4L 3.最大制冷量 (W)： ≥600W@10℃，500W@0℃ 4.最大循环流量 (L/min)，压力（bar）： 8L, 0.3bar 5.外壳材质 ：SUS外壳 6.整机输入功率 (W) ：不大于580 7.电源 220V±10% 50Hz 8.制冷剂： R410a 9.安全防护 ：过载/过热保护 10.高级触摸屏控（含曲线及数据记录） |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-51 产品名称：冰箱③ 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.1级能耗 2.制冷类型：压缩机制冷 3.总容积：不小于472升 4.除霜模式：智能除霜 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-52 产品名称：数显恒温水浴锅 数量：4 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.孔数：2 2.加热功率≤600W 3.温控范围：RT+5℃～100℃ 4.温控波动度：±0.5℃ 5.温升速度:自室温升至 100℃≤70min 6.温度均匀性:±0.5℃ |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-53 产品名称：电子恒温电热套 数量：4 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1规格：2000ML 2额定功率：不大于0.45KW 3构成：采用冷轧钢板，表面耐药品性涂装 4.加热器：镍铬合金 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-54 产品名称：超纯水机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.进水水源：城市自来水或地下水（TDS＜1000ppm）,水压0.10~0.40MPa，水温5~45℃ 2.工作电源：AC220V/50Hz，功率：≤50W 3.制水流量：≥15升/小时 4.取水流量:UP取水流量：≥1.0升/分钟(水箱储水时) ★5.出水水质:RO出水口：电导率1-5µS/cm；UP出水口：电阻率在线监测≤18.2MΩ.cm、微颗粒物≤1个/ml、微生物≤1cfu/ml、重金属离子≤0.1ppb、TOC≤5ppb、热源：< 0.001 Eu/ml 6.终端微滤器：0.22μm过滤器：配置紫外杀菌灯185/254nm 7.储水箱配置：配不小于15升专用纯水箱 8.采用医疗级PP半透明材料超纯水生产用的预处理检测装置有效去除水中杂质. 9.采用最新专业设计的快装式半透明医疗级PP超大超纯化柱，内置微米级透水滤片，有效阻止微颗粒物析出，具有UP全管路自动定时消毒清洗功能，系统配置除精细纯化柱，全部为整体注塑真空封装，注塑型双通道超纯化系统. 10.配置实验室纯水器低水压和无水保护信号装置，有效保护纯水机，延长使用寿命。 ★11.具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据； ★12.一键快速定量取水功能； 13.PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效，图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全； 14.双级反渗透，系统产水水质更佳，离子、有机物和热原含量更低； ★15.UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测 ；RO纯水电导率在线监测/水温在线监测；RO反渗透膜自动冲洗. 二、配置清单 1.超纯水机主机 1 2.纯水专用水箱 1 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-55 产品名称：锤式旋风磨 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.高速、高效、粉碎物细小均匀。样品经过高速(不小于16800转/分钟)磨锤击成细小均匀粉末随高速气流通过不锈钢筛板进入不锈钢集成器制备成样品。 2.箱体内壁粘有国内优良的吸隔音材料，噪声低。 3.电机设有温度保护器，一但电机超过设定温度，会自动停机保护，待温度降至正常后，又能重新启动。 4.样品粉碎时的高速气流具有自清理作用，一般不需要在样品粉碎间隔中人工清理磨膛。 5.自动落料器与主机一体化 6.加工室为不锈钢内胆，并且可以拆卸清洗 7.电机功率：全自动（1100W） 8.工作室进径：不小于110mm 9.研磨刀：不锈钢，研磨腔：不锈钢 10.磨锤转速：不小于16800r/min 11.筛板孔径：0.5mm、0.8mm、1.5mm可选 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-56 产品名称：行星式球磨机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 技术指标： ★1采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。 2.最大进样尺寸（材料各异）：土壤料≤10mm ,其他料≤3mm。出样粒度：最小可达0.1um 3.最小处理量: 不大于50ml/罐 4.最大处理量：不小于4x3000ml 5.主盘转速：35-335r/min 6.球磨罐转速：70-670r/min 7.传动比（行星盘/球磨罐）：1：2 8.正、逆向运行：是 9.危险紧急停止：是 10.连续运行时间设定：1-9999 min 11.暂停时间设定：1-999min ★12 在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全 13.载体体积：100ml -500ml 通用, 1000ml, 1500ml,3000mL 14.球磨载体材质：不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等可选，球磨介质材质：不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、尼龙、聚四氟乙烯可选 ★15固定研磨管的部分，采用“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%. 16.介质直径：3/5/10/15/20mm 介质质量：200-1000g 17.研磨方式：干磨 / 湿磨 18.低温冷却处理：是（ 增配 ）惰性气体保护处理：是 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-57 产品名称：洗板机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 多种孔板及清洗头可选：96孔板：8 孔 (1x8)洗头，2x8 洗头；96/384孔板：16道Dual-ActionTM洗头；12孔板 (1x12) 洗头；8孔短管 (1x8) 洗头；24孔板：4孔洗头。 针位控制：水平和垂直方向可以任意选择以进行板底清洗、交叉换气及冲洗。 清洗方式：板式和条式。 分析模式：标准ELISA,基于细胞学分析，生物磁珠清洗，滤板清洗。 清洗次数：1-10次，链接程序10个，多达100次的清洗程序。 容量范围：25-3000ul/孔 依据型号而定。 预洗液量 1-200ml。 酶标板振荡：自定义震荡、强度时间，最高30分钟，5种强度可选。 9、洗液分配精度： 整板CV≤3%/96孔。 10、注液管和吸液管：速度可调，两者功能分离，两个管独立。 11、残液量：≤2ul。 12、洗液通道：≥2个通道,通道功能可由用户自定。 13、溢出保护：具有防溢流功能，多达5种保养程序。 14、分液速度：多种速度可调，并具有细胞清洗的超低流速。 15、洗液切换：最多可进行4种洗液的自动切换（依型号而定）。 16、储存能力：多达75个清洗程序。 17、可洗微孔板：U/V/平底型。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-58 产品名称：千分之一分析天平 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 最大称量范围：220 g； 可读性：0. 001 g； 稳定时间（典型）：1.5 s； 灵敏度温度漂移 3.0 ppm/˚C； 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响； 标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响； 7、1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果； 8、称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看； 9、PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-59 产品名称：多道移液器（8道） 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养。 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。 体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作。 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛。 颜色标识移液器量程。 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本。 12、8道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性。吸取30μL、150μL、300μL时，不准确度分别为±3.0%、±1.0%、±0.8%；不精确度分别为±1.0%、±0.5%、±0.3%。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-60 产品名称：手动连续分液器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 最大分液 100次，单手即可轻松调节体积； 分液器实时自动记录分液步数； 3、9 种量程（0.1 mL 至50 mL）和3 种洁净度级别（ 优质级、PCR 洁净级和 Biopur® 生物纯级）； 4、自动识别分液管，自动显示分液体积及次数，无需计算体积； 5、内置芯片，分液器里储存的相关数据可被外部设备读取； 6、纯聚丙烯制成：在生产制造过程中不添加润滑剂、杀菌剂及增塑剂。 7、9 种不同规格的Combitips advanced® 分液管（0.1 mL~50mL）提供112 种不同的分液体积（ 1 μL~10 mL）。 8、内置RFID芯片，分液器里储存的相关数据可被软件读取 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-61 产品名称：移液器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 下半支可徒手拆卸； 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪； 四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积； 6、量程100-1000μL、10-100μL、2-20μL各一支。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-62 产品名称：便携式色差仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1. 受光方式：8*照明漫射受光方式，含镜面反射光。 2. 受光原件：硅光敏元件(6个) 3. 测量范围： L”：1-100 4. 测量光源：脉冲氙灯 5. 测量时间：约1秒 6. 可测量次数：使用碱性电池且以10秒间隔测量时，可测约2000次 7. 测量口径：φ8mm 8. 重复性：标准偏差0.1以内（条件：以10秒间隔测量白色校正板30次） 9. 所支持语言：中文、英文、日文 10. 端口：US820 11. 观察条件：10°观察角 12. 观察光源：D65 13. 显示内容：色差值、平均值(~10次)。 14. 操作温温度范围：0-40℃，相对温度： 85% 以下（温度为35℃时无凝露） 15. 存储温温度范围：-20~ 40'C；相对湿度: 85% 以下（温度为35C时无凝露） 16. 电源 4节5号电池（镍氢充电电池），USB总线电源或AC适配器。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-63 产品名称：便携式热像仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| （一）基本参数 1. 红外分辨率：384×288 2. 视场角（FOV）：28°×21° 3. 热灵敏度（NETD）：<50mk@30℃ 4. 空间分辨率（IFOV）： 1.27mrad 5. 数码变焦：1-8倍 6. 探测器类型：焦平面阵列FPA，非制冷微热量 7. 响应波段：8~14μm 8. 最小成像距离：0.15m 9. 对 焦：手动对焦 （二）测量与分析 1.测温范围：0°℃~650℃ 2.测温精度：±2℃或±2%，取大值（环境温度在10°℃~35°℃时） 3.高低温定位：支持 （三）测量模式 ： 5个可移动区域，自动捕捉最高/最低温及5个可移动点，1条可移动线，自动捕捉最高/最低温 （四）修正设置：发射率、反射温度、环境温湿度、测量距离、透过率 （五）全屏发射率校正： 0.01-1.0，或从内置材料表中选择图像显示 （六）显示 1.显示屏尺寸：≥3.5英寸 2.显示模式：热像、可见光、画中画 3.调色板：5种 4.图像一致性优化：自动校准噪声FFC/手动噪声校准FC （七）专业功能 1.颜色报警（等温线）有，之上/之下 2.测量功能报警：自定义高低温报警阀值 3.语音注释：60s语音注释，随红外图像一起保存 4.文本注释：支持，随红外图像一起保存 （八）手持终端外设功能 1.拍摄热像照片： 支持 2.拍摄全辐射热像视频：支持 （九）电源 1.热像仪电池类型： 可充电锂电池 2.单块电池续航时间：2.5小时 3.自动关机： 支持 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-64 产品名称：紫外-可见分光光度计 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 一、技术规格 1、工作模式：单机模式 2、波长范围：190~1100nm 3、波长准确度：±1nm 4、波长重复性：≤0.2 nm 5、光谱带宽：2nm±0.4nm ★6、杂散光：≤0.05%T 7、支持自动八联池和自动五联池工作、支持样品池从5mm至100mm工作。 8、光学系统：双光束比例监测 ★9、钨灯、氘灯具有点灯时间记录功能。氘灯为原装进口，寿命3000小时，钨灯寿命5000小时。 10、光度范围：-0.3~3Abs 11、光度准确度： ±0.002 Abs(0~0.5A) ±0.004 Abs(0.5~1A) ± 0.3%T(0~100%T) 12、光度重复性：≤0.001Abs(0~0.5A) ≤0.002Abs(0.5~1A) ≤0.15%T(0~100%T) 13、基线平直度：±0.002 A（200~1090nm） 14、噪声：≤0.15%（500nm,P~P,开机预热半小时后） 15、基线漂移：≤0.35%/h (500nm,0 Abs开机预热2小时后) 二、功能指标 1、适用于样品中各成分的鉴定和含量检测。 A 全自动操作，自动波长定位、自动换灯、自动校准、自动样品池切换； B 光度测量功能； 定量功能； 扫描功能； C 专用农残测定功能； D 测量结果打印功能。 ★三，可选重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上；生产厂家有培训基地，能提供全国分析检测人员能力培训委员会(NTC)的认证资格 四.配置 1.主机一台 2.样品池架一套，（五联八联任选一套） 3.分析软件一套 4.专用石英比色皿池：一对（10mm） 5.定量测量功能卡一套 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-65 产品名称：固相萃取装置① 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.固相萃取装置能同时处理24个小柱，既可批量处理样品也可单个处理样品。 2.能够防交叉污染，防雾化真空槽设计，操作简单快速。 3.具有无相分离装置，并可处理小体积试样。 4.真空槽采用特硬玻璃模具成形，其壁厚均匀故可承受-0.085Mpa以上的高负压。 5.萃取柱托盘采用特高分子材料制成，其美观耐腐蚀并且长期在高压力状态下使用。 6.内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀。 7.配备真空隔离油泵。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-66 产品名称：固相微萃取装置② 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、 仪器温度控制范围0-340℃ 2、 转速范围0-1500转/分钟 3、 样品瓶规格：20ml 4、 样品位：5个预热槽，1个萃取槽 5、 套装包括SPME探针支架，旋钮固定， 6、 选配探头温度控制功能，控温精度±1℃ 7、 可兼容其他品牌自动进样器 8、 萃取探针由手柄和萃取头组成，萃取头长度1cm，外面涂有不同固定相涂层的纤维。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-67 产品名称：旋转蒸发仪③ 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |  |  |  |  |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.蒸发瓶（ml）： 0.5+1L/29，(2L/29) 2.收集瓶（ml）： 1L/29，下出料 3.冷凝面积 (m2)： 立式0.15 4.转速(rpm)： 4-180 5.最大蒸发速度(H2O)：1.2L/H 6.到达真空： <133Pa（1.33mbar,1Torr） 7.浴锅功率(kW) ：1.4 8.静态温控范围及波动(℃)： 0-99±0.2 9.浴锅尺寸(cm),容量,材质：φ≥24x15 ≥6L SUS304 10.电源：220V,50/60Hz 11：整机尺寸(cm) ：≥62x33x82H |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-68 产品名称：水循环真空泵 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.配套旋蒸 ：2-10L 2.极限真空度 ：2.6kPa (26mbar / 20 torr) 3.最大抽速 ：10L/minx2 4.额定功率 ：180W 220V 5.整机尺寸(cm) ：≥39x32x45H 6.不锈钢泵，双表双头 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-69 产品名称：手握式高速匀浆机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 功率: 145W/115W 电源: 220V 50Hz 160HZ 转速范围: 5000~ 35000rpm无级调速 转速显示方式:刻度显示 标准工作头配置: 10G 选配工作头: 6G，8G 选购附件: H型工作架 接触物料材质: 316L 浸入液体部分轴套材质: PTFE |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-70 产品名称：分析天平 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.最大称量范围 120 g 2.可读性 0. 1m g 3.线性 ± 0. 2m g 4.重复性 ≤ 0.1m g ★5.稳定时间（典型）≤2 s 6.秤盘尺寸：≥90mm 7.去皮范围 0...120 g 8.校准：按键触发的内部校准 ★9.灵敏度温度漂移 2.0 ppm/˚C ★10.金属机架天平能够耐受恶劣操作环境 11.LCD显示屏 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-71 产品名称：旋转蒸发仪④ 数量：6 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 标配500ml和1000ml蒸发瓶，29标口，自带退瓶螺母，1L/S35收集瓶，立式分体冷凝器，25W电机，智能升降水浴，浴锅内胆尺寸≥24x15cm，1.3KW加热功率，旋钮调速，最高转速180rpm/min，到达真空<133Pa。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-72 产品名称：小型高速离心机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.独一无二的精巧造型 2.超静音运行，噪音水平低 3.便于操作的数字显示屏 4.特设short-spin按键可快速瞬时离心 5.独特的气流导向，保持样品低温水平，保护温度敏感性样品 6.最大容量：12x1.5/2.0ml离心管 ★7.最大转速：13,400 rpm, 最大离心力(g)：12,100 8.离心结束后自动开盖 ★9.从零加速至最高转速的时间：≤13秒 ★10.从最高转速减速至零的时间：≤12秒 ★11.铝合金材质、45度角转子，可高温高压灭菌 基本配置 1 主机 1 套 ★2 铝合金材质角转子1个，容量：12 x 1.5/2.0 ml，可直接高温高压灭菌消毒 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-73 产品名称：三维摇床（脱色摇床） 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 跷板上下振荡模式，倾斜角度9° 定时/连续运转 直流电机 最大载重：10kg 转速范围：10-70rpm 时间设置范围0-99小时59分 速度/时间双数显 可定时 有防滑硅胶垫 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-74 产品名称：电动助吸器 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 背光LED指示灯，显示电池状态 锂聚合电池，工作时间长 方便设定吸、放液速率 充电时也可使用 适配器可高温高压灭菌 吸液嘴拆卸方便，易于更换滤膜 配置：单道, 含充电器，挂壁支架，桌面支撑架，2 片滤膜（0.45 µm）, 0.1–100 mL |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-75 产品名称：匀浆机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.马达输入/输出功率:125/75W 2.处理量(H2O):0.5–100ml（主机） 3.速度调整:无级调速 4.速度范围:8,000–30,000 rpm 5.最大工作粘度: 5000mPas 6.速度显示: 刻度 7.空载噪音:≤ 65dB(A) 8.过载保护: 是 ★ 9.免工具快式接口便于更换分散刀具 ★ 10.可选一次性分散刀具用于处理生物样品 11.外形尺寸(WxDxH):≥56x66x178 mm 12.保护等级DIN EN 60529：IP30 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-76 产品名称：转印电泳槽（系统中是小型转印槽 ） 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 一个转印槽内能容纳2个凝胶支架转印夹，1小时可转印2块10*7.5cm凝胶，也可进行低强度过夜转印，电极丝相距≤4cm |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-77 产品名称：垂直电泳槽（小型垂直电泳槽） 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 2.性能指标： ★2.1同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 2.2 胶面积：≥8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：≥10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：≥10.1 x 8.2 cm ★2.3玻璃板：封边垫条使用寿命长性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 ★2.4 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 ★2.5上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 ★2.7模块化：可换置转印（western blot）等模块 配置：四块胶小型垂直电泳槽, 1.0mm胶厚, 包含电泳槽1658004, 2个制胶架, 4个制胶框, 10齿样品梳, 5套玻璃板,4根密封条,5个起胶器,1个上样器 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-78 产品名称：电泳仪电源 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 输出范围（可编程的）：10-300V，最小可调节单位1V，4-400mA，最小调节单位1mA，最大功率75W 输出类型：恒压或恒流方式 输出端口：4对平行的内凹插口，定时器：1-999min，完全可调，暂停/继续功能：有 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-79 产品名称：气浴恒温振荡器 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 加热功率：500W 振荡方式：回旋 振荡频率：0-300转\分 温度波动：正负0.5 恒温范围：室温-50 定时范围：0-120 震荡幅度：≥20 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-80 产品名称：旋转蒸发仪⑤ 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 温度范围：PID温度自动控制数码管显示室温－99℃ 变频调速：10-200转／分 升降范围：船形按键快速自动升降0~150mm 冷凝器：双回流冷凝管冷凝面积0.15m 浴锅：4升容量 可用50~2000ml范围内蒸发瓶 控温精度：水浴精度±1℃ 加热功率：1200W 电机功率：80W 电压：220V/50HZ 外形尺寸：≥450x400x850(mm) |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-81 产品名称：十万分之一天平 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.技术指标： ★1.1量程：≥52g ★1.2、可读性：0.01mg ★1.3、重复性：≤0.02mg ★1.4、线性误差：≤0.05mg 1.5、稳定时间：≤8s 1.6、秤盘尺寸：Φ≥80mm ★1.7、按键触发的内部砝码校准，确保始终获得准确的称量结果 1.8、1/10可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果 ★1.9、动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响 1.10、内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-82 产品名称：大容量低速离心机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 输入电源：AC220V/50～60Hz/可提供120V电源机型 输入功率[W]：350W 最大容量[ml]400ml(50ml×8/100ml×4) 最高转速[r/min.]：100~6000/转速步增 最大相对离心力[×g]：5150/相对离心力步增10×g 有效离心时间 1-99分钟/1-59秒；两种模式可选；精度±1秒驱动马达，免维护无碳刷变频感应电机 显示方式：高亮全数段LED显示 尺寸：长×宽×高[mm]≥390×500×320 最高转速下噪音水平(≈)≤56dB(A 最快加速时间/升速挡：30s/9挡 最快减速时间/降速挡：25s/10挡，0挡自由停机 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-83 产品名称：旋转蒸发仪⑥ 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 旋转瓶容量：50~2000ml 输入功率：1000W 电压：-220V/50HZ 主机：0-150转/分，电子无级调速，手轮丝杆升降 冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料 加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩 水浴锅温控：埋入式传感器 温控范围：室温~99℃，自控数显 工作制：连续运行 仪器尺寸：≥64*40*85cm 特点：加热锅设有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用不锈钢制造。 配有加料管，2L圆底烧瓶 配套：真空泵1台 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-84 产品名称：高速冷冻离心机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 最高转速：18500r/min 最大相对离心力：23797xg 最大容量：4×100ml 转速精度：±10r/min 定时范围：1min～99min59sec或1min～99h59min 温度设定范围：-20℃～+40℃ 温控精度：±1℃ 压缩机组：进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134A） 整机噪声：< 65dB(A) 电源：AC220V±22V 50/60Hz 16A 整机功率：1200W 外形尺寸（长×宽×高）：≥420×670×400(mm) 外包装尺寸（长×宽×高）：≥520×960×530(mm) 配备角转子：2个， （1）最高转速18500r/min，最大离心力23797g，容量12×1.5/2.2ml （2）最高转速12000r/min，最大离心力15285g，容量6×50ml(尖底) 配备适配器：3套， （1）4×15ml(尖底)， （2）4×3×10ml， （3）96孔酶标板适配器 所有转子均采用铝合金材质制造，表面特殊镀层，耐腐蚀，抗高温，转子及附件均可以高温高压灭菌（121℃，20分钟）。 大屏幕液晶显示、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速档位。 9种升速曲线、10种减速曲线（0号为自由停车）、三级阻尼减震、确保离心效果达到最佳。 设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。 全自动转子识别、自动超速保护。 可编程操作，存储25个常规程序。 特殊制冷工艺，进口高效环保制冷系统，最高转速可保证腔内温度在-5℃以下。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-85 产品名称：球磨机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| (1) 电压：220V AC。 (2) 进料粒度：土壤料≤10MM，其他料≤3MM； 出料粒度：最小可达0.1 μm。 (3) 转速(R/MIN)：公转：45-435，自转：90-870。 (4) 三相电机变频控制器功率：0.25KW(带功率显示电子监控装置，连续运转定时时间 (1-3600min):正反换向运行周期(1-999min)。 (5) 调速方式：无级调速，自动定时正反转，自动停机。 (6) 最大连续工作时间(满负荷)：72 小时。 (7) 球磨机采用高科技微电脑晶片控制，可按设置程序正转、反转反复交替运行 （0-999min）及正转、暂停、反转、暂停、正转（0-999min）交替运行，特别适合需要 冷却或者需要间断运行之需要 (8) 可干磨、湿磨、可选配真空充惰性气体研磨、可选配低温磨； (9) 齿轮传动处采用黄油润滑，降低设备运行分贝。 配备： (1)配置球磨罐4 个：规格50ml，2个；100ml，2个。材质选氧化锆或刚玉； (2)磨球：氧化锆，配套大中小不同配比。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-86 产品名称：冰柜 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 总容积：≥423L，双室 日冷冻能力：≥50kg/24h 额定耗电量：1.06Kwh/24h 温控方式：电脑温控 制冷剂：R290 额定电压/频率：220V/50Hz 能效等级：二级 外形设计：白色 外形尺寸：≥1415×730×855mm 易清洁内胆：有 有D+速冻，自动辅热系统 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-87 产品名称：冰箱④ 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 箱门结构：十字对开门 开门方式：多开 面板类型：VCM 显示屏：LED数码显示 电压/频率：220V/50Hz 制冷方式：风冷 综合耗电量：0.89Kwh/24h 国家能效等级：1级 冷冻能力：6千克/12小时 制冷循环：双循环 制冷剂：R600a 运转音：38 压缩机：变频 童锁功能：有 速冷速冻：有 智能类型：智能APP 控温方式：电脑控温 除霜模式：自动 净味杀菌：有 干湿分储：是 总容积：≥509升 冷藏室容积：≥309升 冷冻室容积：≥175升 零度保鲜室容积：≥25升 产品尺寸（宽*深*高）：≥833*668*1898毫米 包装尺寸（宽*深*高）：≥896*710*2010毫米 冷冻室温度范围：-24~-16摄氏度 冷藏室温度范围：2~8摄氏度 其他：CCC认证 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-88 产品名称：三用紫外分析仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.电源电压：220V 频率50HZ 2.上面折射紫外光源：波长范围254nm～365nm 上面折射紫外光源功率：60W 15W×4 滤 光 片：70×200mm（254nm滤色片1片+365nm滤色片1片 合在一起） 3.底部透射光源：中波≥310nm 光源功率：120W 15W×8 滤 光 片：150×200mm 4.灯管寿命小时：≥1000小时 5.外形尺寸：≥380×260×340mm 门口尺寸：≥135*280mm |  |  |  |  |
| 包号/品目号：001-89 产品名称：半自动血小板聚集仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 测试通道：四个恒温测试通道 搅拌方式：圆环磁力搅拌 温控温度：±0.3℃（37℃） |  |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

| 包号/品目号：002-1 产品名称：高速台式冷冻离心机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| --- |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、2个转子（24*1.5/2.2ml,12*5ml） 2、最高转速:15000r/min 3、最大相对离心力:21532xg 4、最大容量: 12×5ml 5、转速精度:±10r/min 6、温度设定范围:-20℃～+40℃ 7、定时范围:1s～99min59s/1min～99h59min 8、温控精度:±1℃ 9、压缩机组：节能变频压缩机组（环保制冷剂R134A） 10、整机噪声:<65dB(A) 11、电源:AC220V±22V 50Hz 10A 12、整机功率:700W 13、外形尺寸（长×宽×高）:≥300×460×260(mm) |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-2 产品名称：水迷宫视频分析系统 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、跟踪方式：冷暖色和黑白色跟踪； 2、自动观察通道数：单道（黑、白鼠通用）； 3、图像采样率：最大30fps； 4、图像分辨率：640x480； 5、实验站外形尺寸：长x宽x高≥1480x1480x2300mm， 摄像头距地面高度：≥2180mm，占地面积：约2.5m²； 6、实验站置放平台：长x宽x高≤920x920x320mm，占地面积：约1m²； 7、水迷宫尺寸：直径≥1200mm，高度≥500mm； 8、逃逸平台：大鼠：直径≥100mm；高度可调范围：210-240mm，小鼠：直径≥65mm；高度可调范围：140-170mm； 9、加热棒功率：1000W x 2。 10、主要观察指标：四个象限滞留时间、四个象限运动距离、四个象限进入次数、外/中/内环滞留时间、外/中/内环运动距离、外/中/内环进入次数、朝向角、逃避潜伏期、平台区/有效区穿越次数和停留时间、运动轨迹 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-3 产品名称：二氧化碳培养箱 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养 2.气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快 3.内部容积≥151L 4.最低温度控制范围为室温+5℃ ★5.Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置 6.标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率 ★7.90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底，并提供该品牌培养箱产品在90℃高温灭菌效果的第三方检测报告 ★8.CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性 9.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.99％ 10.内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理 ★11.标配3扇小玻璃内门，减少对箱内环境的影响，关门后快速恢复培养环境 ★12.倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥90%，湿度恢复速度快 13.具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性 14.具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水 15.可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换 16.标配虹吸泵，清洁方便 17.可堆叠摆放，节省实验室空间 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-4 产品名称：全自动化学发光/凝胶图像分析系统 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1．CCD 深度制冷CCD（Sony ICX695芯片） 冷却方式：半导体制冷 ★冷却温度：-60℃（实时动态显示CCD制冷温度） ★有效像数：605万，2750X2200，4.54umX4.54um，16bit，USB 3.0 ★感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: ≥75% 暗电流: <0.0005 e-/pixel/sec. @ -40º C 读出燥声: 5.5e- RMS at 12 MHz 像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5 ★动态范围：大于4.5个数量级 ★2．高清晰大口径高通透电动镜头 *F/0.80，通过计算机对焦距电动调整 ★3．五位电脑控制电动滤光片转轮 4．滤光片：标配590nm 5．机箱 ★可通过电脑进行焦距及光源的全自动控制 ★双层载物平台,方便不同大小与厚度的发光样品载体的拍摄 6．透射光源： 透射紫外波长：302nm 紫外/白光板 7．反射光源： 紫外反射仪：波长254和365nm双波长 反射白光灯（双侧LED冷光） ★8．拍摄面积：20×20cm 9．专用图象拍摄软件 10．专用图象分析软件 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-5 产品名称：垂直流洁净工作台 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| ★1、垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥1400mm 2、风速范围：0.30-0.60m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选； 3、工作台面采用304不锈钢材质，耐用易清洁； ★4、采用整体式HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%； 5、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长主过滤器使用寿命； ★6、5°倾斜角设计的钢化玻璃门，升降操作舒适，操作方便 ★7、玻璃门采用配重块升降方式，非卷簧式，单手轻松升降玻璃门 ★8、标配玻璃门锁，方便设备管理。 9、预留有标准电源插座。 10、标配移动脚轮,搬运方便。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-6 产品名称：旋转蒸发仪① 数量：4是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 旋转瓶容量：50~2000ml 输入功率：1000W 电压：-220V/50HZ 主机：0-150转/分，电子无级调速，手轮丝杆升降 冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料 加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩 水浴锅温控：埋入式传感器 温控范围：室温~99℃，自控数显 工作制：连续运行 仪器尺寸：≥64*40*85cm 特点：加热锅设有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用不锈钢制造。 配有加料管，2L圆底烧瓶 配套：真空泵1台 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-7 产品名称：酶标仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、光 源：DC12V 22W 进口卤灯 具备电源节能管理；2、光路系统：8 通道垂直光路系统 波长范围：400-900nm （可选配 340-1000 nm）； 3、可装载 10片滤光片：标配 405、450、492、520、562、630nm,连接电脑使用,可装载15片滤光片； 4、读数范围：0-4.000Abs； 5、分辨率：0.001Abs； 6、示值误差：≤±0.01Abs； 7、稳定性：≤±0.003Abs； 8、重复性：≤0.3%； 9、振板功能：3 级振板速度、时间 0-120秒； 10、显示操作：8 吋彩色液晶屏、触摸屏操作； 11、工作站：专业HBS酶标仪分析软件，具备抑制率测量功能。可存储 100 组程序、100000 个 样本结果，提供吸光度、阈值、线性方程、对数方程、二次方程、三次方程、指数曲线、幂函数、吸光度百分比-浓度对数方程、4 参数方程等丰富的计算模式；终点法、两点法、动力学，单/双波长等测试模式；配置抑制率测量模块，专用于农业，畜牧检测领域。 12、配置USB接口，方便直接导出数据； 13、仪器检测时，进样门自动开启，关闭； 14、滤光片更换方便，无需打开酶标仪机盖。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-8 产品名称：高速冷冻离心机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 支持电源 AC 220±22V 50/60Hz 16A 温度精度±1℃ 转速 18500r/min 总功率 1200W 短加/减速时间 20sec/18sec 相对离心力 23797×g 整机噪声 <65db（a） 转速精度 ±10r/min 容量 4x100ml 9、外形尺寸(长×宽×高)≥420×670×400(mm) 10、转子识别 No.1～No.9 11、定时范围 1mins～99min59sec或连续运转 12、外包装尺寸(长×宽×高)≥520×960×530(mm) 13、温度设置范围 -20℃～40℃ 14、离心腔直径 Ф≥300mm 15、压缩机组 进口压缩机组、无氟制冷剂 16、配套0.5，1.5，10，15，50ml离心管和96孔板的角转子 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-9 产品名称：冷冻干燥机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 冷阱容积>25L 料液体积>0.42L 温度（℃）≤-80 真空度（Pa）＜10， 捕水能力>6kg/24h 冻干时间（h）24 外挂冻干瓶数量 8个 配冷阱电化霜功能， 9、配冻干机专用真空泵，抽气速率>40m2/h，极限压力<0.005Pa；真空泵与整机保修期相同。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-10 产品名称：CO2培养箱 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养 2.气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快 3.内部容积≥240L 4.最低温度控制范围为室温+5℃-50℃ ★5.Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置 6.标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率。 7.90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底。 ★8.CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性：0-20% 9.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.99％ 10.内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理 ★11.倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥90%，湿度恢复速度快 12.具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性 13.具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水 ★14.可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换 15.标配虹吸泵，清洁方便 16.可堆叠摆放，节省实验室空间 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-11 产品名称：超低温冰箱 数量：3 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1.样式：立式。 2.容积：≥580L。 3.制冷方式：直冷。 4.温度范围：-40℃～-86℃。 5.外部尺寸（宽*深*高）：宽度≤900mm，深度≤1200mm，高度≤2000mm。 6.噪音值：53dB。 ★7.内部材料：304不锈钢板。 *8.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，150mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定。 9.外门：1扇，喷涂钢板，外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 ★10.内门：2扇，材质为304不锈钢，内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 ★11.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。 ★12.把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。 ★13.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。 ★14.门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度。 ★15.压缩机：进口压缩机，数量≥2个。 ★16.制冷系统：采用自主研发的单机自复叠式制冷系统，自主研发的高效混合工质，降温快速、节能省电、均匀性更好。 17.显示面板：显示柜内温度，能够查看环境温度、冷凝器温度、换热器温度、电源电压、电池电量等信息，LED工作状态指示灯，能够指示工作状态，LED故障指示灯，能够指示故障信息。 18.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。 ★19．报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警。 20.报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式，特别设计的报警逻辑使蜂鸣器被静音后，报警状态持续存在的情况下，蜂鸣器会恢复工作。 ★21.数据功能：标配USB端口，可读取近三个月的温度及报警情况。 ★22.电器安全：备用电池确保断电后报警72小时，键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数，断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； 23.宽电压带，可在198V～242V范围内正常使用。 ★24.其他功能：标配独立电源开关、标配远程报警功能接口、易于拆卸的内门、采用符合人体工程力学设计的新型大门把手设计，可另行附加门挂锁。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-12 产品名称：整体荧光成像系统 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、成像模块 ①CCD芯片：科研级高灵敏可零下100℃制冷CCD ②灰度值：16 bit ★③分 辨 率：物理像素≥600万像素，分辨率≥2688×2200 ④像素点尺寸≥4.54μm×4.54μm ★⑤峰值量子效率≥75% ，@ 600nm ★⑥半导体制冷温度≤-50℃ ⑦读出噪声<5.5e- RMS ★⑧高透过率定焦广角镜头，光圈不少于七档可调，最大光圈值≤ 0.8。 ★⑨成像视野连续可调，最大视野不小于240mm×240mm，通过载物台上下移动实现。最多可满足不少于5只小鼠同时成像。 2、主机箱体 2.1 全密闭设计，可以屏蔽外界射线干扰。 2.2 暗箱内部空间大，可以同时检测≥5只小鼠。 ★2.3 电动可升降载物台，软件预设三个高度，也可手动调节载物台高度，满足不同视野大小的拍摄需要。 ★2.4 可配有恒温载物台，控温范围37±1℃。 2.5 配备专门的接口，用于外接动物气体麻醉装置等。 2.6 内置8位电动滤镜轮。 3、荧光模块 ★3.1 可以同时装备Ex365、Ex470、Ex530、Ex630、Ex660等不少于五个单色LED激发光源，以及Em460/30F、Em525/30F、Em585/20F、Em690/45F、Em715/30F等不少于五个相对应的发射光滤光片。 3.2 LED光源寿命≥50000小时，终生无需更换。 3.3 激发光能量0～100%可调，适应不同实验的激发需求。 3.4 滤光片透光率≥90%，截止深度：OD6，满足各种荧光标记成像应用。也可根据客户需要定制。 4、气体麻醉系统 4.1 麻醉气体可回收设计，搭配不少于二个气体回收罐。 4.2 麻醉剂蒸发器具有保护功能，避免意外开启，多余的麻醉试剂可以回收再利用，避免浪费。 4.3 麻醉气体的流向可在诱导麻醉盒以及呼吸面罩之间自由切换。 ★4.4 采用空气泵作为气体输送方式，无需配备钢瓶，方便使用。 4.5 麻醉剂流量可调节 4.6 氧气流量控制范围： 0-1L/min 4.7 麻醉浓度调节：异氟烷0-5% 5、软件系统 ★5.1 具有光路校准功能，可避免由光程差异导致的误差，变异系数小于3%，保证实验结果的重复性和准确性。 5.2 软件预设三个样品台高度，也可手动调节样品台高度，满足不同视野大小的拍摄需要。 5.3 软件可以预设荧光激发光源的激发强度，降低非特异背景荧光干扰。 5.4 具有手动，自动，连续拍摄功能，可根据具体的实验需求灵活选择拍摄方式，既可以拍单个时间点的图像，也可以拍时间序列图像。可分别显示叠加影像、明场图像、发光图像、荧光图像。 ★5.5 只需点击一次拍摄，就可以完成明场+生物发光或者明场+荧光的拍摄过程。 5.6 具有多种发光强度的表达方式以及伪彩叠加方式。 5.7 具备开机自检功能，操作简便。 5.8 软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据，即拍即存，无需繁琐的存储操作及担心数据丢失。 5.9 批量化导入/导出数据功能，即可导出当前图片，也可自定义多张导出，数据处理更加方便。 5.10 支持RIO分析，可手动和自动圈选ROI区域进行量化分析，并可进行长度以及面积的测量。 5.11 支持像素合并功能，适合于低信号的检测实验，能有效的提高检测灵敏度。 ★5.12 强大的多图分析功能：能够把同一个样本在不同时间点拍摄的图片，在同一数字量化区间进行比较，进行发光区域和强度随时间变化的趋势分析。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-13 产品名称：小型气候仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 一、功能特点： ★1、低功耗采集器：静态功耗小于50uA 2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网 ★3、支持扩展传感器远传，30km以内lora透传，30km以外物联网卡传输 4、支持modbus485传感器扩展 5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪 6、可选配2000mah-24Ah蓄电池 7、配套物联网数据展示、存储、分析平台 二、技术参数 1、采集器 ARMv6-M架构CPU，3级流水线RISC处理器 FREERTOS嵌入式操作系统 modbus485接口： GX-12-4P插头，输出供电电压12V/1A 设备配置接口： GX-12-4P插头，输入电压5V 采集器供电接口： GX-12-3P插头，输入电压5V，带RS232输出Json数据格式 采集器供电： DC5V ±0.5V 峰值电流1A 工作环境：-20-50℃，湿度≤100%无凝露 通信方式：传感器支持modbus485，云平台支持GPRS通信，支持RS232数据输出，支持Lora无线通信， 工作电流：20mA， 休眠电流：＜50uA。 扩展传感器协议：modbus485 扩展传感器数量：32 扩展传感器电压：12V， 扩展传感器电流：≤1A ★采集器内置传感器：温度，湿度，大气压，噪声，（PM2.5、PM10、TSP）（选配） ★内置传感器精度：温度：±0.01℃，湿度：±2%RH，大气压：0.2Pa，颗粒物传感器：分辨粒径0.3μm 数据上传间隔：30s-65535s可调 3、太阳能供电系统 太阳能板：6WPET/30W/50W单晶硅 ★充电控制器：150W，MPPT自动功率点跟踪，效率提高20% 电池：4000mA/24Ah/50Ah 4、传感器 4.1、大气温度 测量范围：-50~100℃ 分辨率：0.1℃ 准确度：±0.2℃ 4.2、相对湿度 测量范围：0～100% RH 分辨率：0.1% 准确度：±2% 4.3、大气压 测量范围：10～1300hpa 分辨率：0.1hPa 准确度：±0.3 hPa 4.4、风速 测量范围：0～75m/s 分辨率：0.1m/s 准确度：±0.3m/s 4.5、风向 测量范围：0～360° 分辨率：1° 准确度：±3° 4.6、雨量 测量范围：0-4mm/min 分辨率：0.1mm 准确度：±3% 4.7、光合有效辐射 量程：0-2500μmol ㎡/s 分辨率：1μmol ㎡/s 响应光谱：400-700nm 4.8、土壤水势 最大负荷：100Kpa 分辨率：0.01Kpa 精度：±1% 4.9、土壤温度 温度量程：-40~80℃ 分辨率：0.01℃ 精度±0.5℃ 4.10、土壤湿度 湿度量程：0-100% 分辨率：0.01% 精度3℃ 4.11、叶片湿度 量程：0%-100% 分辨率：0.1 精度：±5%HR 4.12、日照时数 光谱范围：300-3000nm 测量范围：0-2000W/m2 分 辨 率：0.1W/m2 5、风途科技气象云平台介绍 5.1、支持实时数据查询、历史数据查询、历史数据导出、时段数据查询、积分数据查询 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-14 产品名称：微型离心机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、电机：无刷直流电机、微机控制 2、最高转速：7000 3、最大相对离心力：4600×G 4、标配转子：1.5mlx6 、0.5mlx6、 0.2ml×6 、0.2mlx16 5、噪声：≤45dB(A) 6、电源：AC220v 50Hz 2A 7、外形尺寸：≥190×190×130mm(L×W×H) |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-15 产品名称：震荡仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、振荡方式：往复+数显 2、转速范围：0~320转/分 3、定时范围(min)：0～120min 4、振荡幅度(mm)：20 5、电机功率(W)：60 6、工作尺寸(cm)：≥43X28 7、设备尺寸（cm）：≥43X28x28 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-16 产品名称：高通量组织冷冻研磨仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、应用领域：组织研磨、均质、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡等 ★2、处理量：15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用12位和24位的低温冷冻适配器（适材质：聚四氟乙烯或合金钢）一体压缩机制冷 ★3、可以兼容的样品本：可以兼容多种样品量：64*(0.2-0.5ML) /64*2ML /12*(5-15)ML/ 4*25ML/2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管 4、显示方式：触摸屏显示,可以方便直观的操作 ★5、防震原理：专业工作方式创新防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的运动方式 专利的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果. 6、数据存储：可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式 7、模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰 8、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节 ★9、制冷功能：有，-30度至37度可调 10、控温精度：+ 0.5℃ 11、开盖运行保护：电磁锁定 ★12、最终出料粒度：≤5µm 13、研磨平台数：(可接纳研磨罐数)>2 14、紧固装置：带自动中心定位 15、均质速度：0～70 Hz/秒,工作时间 :0秒～99分钟,用户可自行设定 16、研磨球直径：0.1～30mm 17、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂 18、加速：在2秒内达到最大速度 19、减速：在2秒内达到最低速度 20、噪音等级：<55db 21、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 22、恒温可另配：具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力 23、适配器材质：聚四氟乙烯 、合金钢 24、安全说明：带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁，全程保护 25、研磨套件材料：硬质刚, 、聚四氟乙烯（特氟珑）、氧化锆 26、外形尺寸：≥630*300*480 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-17 产品名称：超微量分光光度计 数量：2 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1应用领域 1.1分光光度计是一类很重要的分析仪器 ,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计都有广泛而重要的应用。分光光度计就是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器，常用于核酸，蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。 2仪器特点 2.1仪器特点检测所需样微量，最低只需0.5ul ,超微量和比色皿双平台 2.2检测范围宽，比传统的分光光度计的上限高100倍 2.3对于多数样品而言，无需稀释 2.4机器无需预热，直接测量，无需检测容器，日常消耗低 2.5全波长190-1100nm，分辨率2nm，仪器都自动给出全波长的扫描结果190-900nm 2.6体积小巧，便携式包装，满足现场检测的需求 ★2.7内置热敏打印机，具有打印功能，告别数据丢失。 ★2.8智能感应测量,无需按任何按键，直接出检测结果 3技术指标及基本参数 3.1最小样本量：0.5μl 3.2超微量光程：1mm/0.2mm/0.05mm（可选） 比色杯光程：10mm/5mm/2mm/1mm ★3.3波长范围：190~900nm 3.4波长精度：±1 nm 3.5波长分辨率：2nm 3.6吸光率精度：±1%（0.76在260nm） 3.7吸光率分辨精度：0.002Abs（1mm光程） 3.8吸光率范围：0.04-300A（等效10mm光程） 3.9可准确测量范围：0.1~5 Abs. ±0.1Abs 5~80 Abs. ±2% 3.10OD600吸光度范围：0～4.000Abs 3.11OD600吸光度稳定性：[0，3）≤0.5%，[3，4）≤2% 3.12OD600吸光度重复性：[0，3）≤0.5%，[3，4）≤2% ★3.13核酸检测范围：2-15000ng/ul（dsDNA）, 2~13200ng/μl(RNA) ★3.14紫外增强型cmos线阵传感器 3.15光源：进口微型氙气闪光灯系统，闪烁109次，寿命长达10年 3.16测量时间：<3秒 ★3.17液晶屏：7寸触摸操作屏，安卓 3.18系统采用固定光程原理，终身无需校正。可检测易挥发溶剂的样品。 3.19样本检测平台材质：304 不锈钢和石英 4详细配置 4.1主机1套 4.21cm石英比色皿 2只1cm玻璃比色皿 2只 4.3电源线 1根 4.4使用说明书 1份 5工作条件 5.1环境温度：10℃~30℃； 5.2室内相对湿度：≤85%； 5.3供电电源交流电压220V±22V，频率50/60Hz；5.4额定功率：300W； 5.5产品不应受到影响使用的振动和电磁场干扰；环境内无腐蚀性气体； 5.6产品应有良好的接地线。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-18 产品名称：全自动高压灭菌锅 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、功率：2.5KW 220V 50Hz 2、灭菌时间范围：0-999min 3、灭菌温度范围：0-134℃ 4、灭菌桶尺寸：Ф≥300Х530mm 5、升温、排空、控温、控时、排汽过程微电脑控制 数码显示、触摸式开关 6、超压自泄保护：安全阀能释放过高压力 7、超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电 8、漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电 9、断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示 10、快开门结构：手轮式平移门 11、安全联锁：当桶内有压力时，无法开门 12、灭菌过程及故障状态显示提示，工作结束，灭菌器声光报警提示。 13、采用优质不锈钢SUS304材料制造，整机设计精巧,移动省力、拆装维护方便。 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-19 产品名称：旋转蒸发仪② 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、规格：50～2000ml 2、升降方式：电动+手动丝杆升降 3、转速范围(rpm)：0～120 4、加热锅温度范围(℃)：水浴RT～100℃，油浴RT~180℃（油浴选配） 5、冷却器：纵型、双重蛇形管，含小容量冷阱 6、旋转瓶最大容量(L)：2L 7、收集瓶容量(ML)：250ML 8、总功率(W)：1060W |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-20 产品名称：酶标仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、光 源：进口卤钨灯、节能设计 2、测量通道：垂直8光路通道，自动寻找中心 3、波长范围：400 - 1000nm 4、滤 光 片：标配405、450、492、630nm四片标准滤光片，其它波长可选配，最多可装载15片滤光片 5、读数范围：0.000 - 4.000Abs（405nm） 6、线性范围：0.000 - 3.000Abs（405nm） 7、重 复 性：CV≤0.3% 8、稳 定 性：≤±0.003Abs 9、示值误差：≤±0.02Abs 10、波长误差：≤±2nm 11、分 辨 率：0.001Abs（显示、打印）、内部运算0.0001Abs 12、振板功能：振板强度（由弱到强）3级可选，振板时间0 - 255秒可调，误差±2秒 13、显示输入：7 吋彩色液晶屏、可视话布板、显示整板信息、触摸屏操作 14、工 作 站：专业的酶标仪软件，可存储 200 组程序、100000 个 样本结果，提供吸光度、线性方程、对数方程、二次方程、三次方程、吸光度百分比-浓度对数方程、样条函数、抑制率等丰富的计算模式. 15、电源输入：宽电压设计 AC100V-240V 50-60Hz 16、外形尺寸：≥400mm(L)*260mm(W)*200mm(H) |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-21 产品名称：制冰机 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、日产冰量（Kg/24h）：≥20 2、储冰量 (kg)：≥10 3、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 4、冷凝方式：风冷 5、耗水量(L/H)：≤0.8 6、压缩机品牌：扎努西 7、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a 8、输入功率(w)：180 9、外形尺寸(mm)：≥300X493X547 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-22 产品名称：超声仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、容量（L）：≥10 2、内槽尺寸（cm）：≥30*24*15 3、外形尺寸（cm）：≥33*27*27 4、超声功率(W)：240 5、加热功率(W)：400 6、超声频率(KHz )：0-100%（手动旋钮调节，无功率显示） 7、超声定时方式：数显 8、定时范围（min）：1~30 9、控温范围（℃）：室温-80 10、隔音盖子：有 11、电源：单相 AC220V 50Hz 12、排水：有 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-23 产品名称：水浴锅 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1、孔 位：六孔 2、额定功率：1500W 3、温度均匀度：≤±1℃ 4、温度波动度：≤±0.5℃ 5、控温范围：Rt+10~99.9℃ 6、温度分辨率：0.1℃ 7、内部尺寸：≥460*305*130 8、外形尺寸：≥510*345*220 |  |  |  |  |
| 包号/品目号：002-24 产品名称：紫外全波长扫描仪 数量：1 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 所属行业：制造业 |
| 采购文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。 | 响应文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 1 工作条件： 1.1湿度: 80% 1.2温度: 0- 50 C 1.3电源: 100－240V; 50－60 Hz 2详细技术参数： 2.1光学系统：采用比例双光束光路结构 ★2.2光源：脉冲氙灯光源（保修3年） 2.3带宽：2nm ★2.4波长范围：190nm－1100nm 2.5吸光度线性范围：-3.0～5.0A 2.6波长扫描速度：快、中、慢、三档（最高1600nm/min） 2.7波长准确度：±0.5nm 2.8波长重复性：＜±0.2nm 2.9光度精确度：±0.002A 2.10光度重复性：±0.001A 2.11噪音：＜0.0002A 2.12漂移：＜0.0005A/Hr 2.13杂散光：＜0.03%T 2.14波长数据分辨率：0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2nm, 5 nm 2.15开机自检：仪器开机后自动检测各个部件的工作状态同时自动校正波长 2.16硬件功能：即开即用无需预热，且光源只在检测时点亮，节能且延长仪器寿命 ★2.17支持安卓和windows双系统控制 2.18显示器：仪器本身带7”高清彩色触摸屏（800×1280像素），可带实验室手套触控 2.19检测器：双硅光电二极管检测器，双检测器配合独特3D双层光学系统，能够极大消除杂散光的干扰，获得更高的灵敏度，且检测器寿命更长 2.20方法储存：每个方法带有唯一名称及自动校准信息，且可以直接导入标准曲线，方便用户开发新方法 ★2.21数据连接：通过USB、以太网或WiFi将数据导出至网络或PC 2.22可开盖检测，不受环境光线影响 2.23控制系统：自带安卓控制系统，在无外接计算机情况下可直接完成测样， ★2.24耐用性：无可拆卸部件且操作区域特殊处理，保证防尘防水及抗震性，样品仓可以取出清洗，样品仓下面有导水槽 ★2.25整机质保2年 |  |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式14

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：签订合同后45日内供货安装完成验收合格，交付采购人使用。具体以双方签订合同为准） |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：辽宁中医药大学本溪校区（采购人指定地点） |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：供货、安装、调试完成验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题无息支付，质量保证期为1年。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照国家相关标准执行 验收程序：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）执行。 验收报告：由验收小组出具 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| ★5 | 质量保证期：（3）年,技术要求中有要求的以技术要求为准。 |  |  |  |
| ★6 | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（3 ）年 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

关于“电子文件和备份文件一致性”的承诺函

（采购人或采购代理机构名称）：

本公司承诺：本公司提供的关于项目名称：（项目编号）的备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，并按采购文件要求进行签字、盖章。如不一致，本公司将自行承担一切后果。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式17

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

## 格式18

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

2．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式19

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

# 第三章 货物需求

详见格式13“技术规格偏离表”及格式14“商务条款偏离表”

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后  0.5  小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定（本项目不适用）

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的  / （6-10%）

（2）联合体投标

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，最后报价扣除  /    （2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  2   %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定（本项目不适用）

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   /   （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予   /  （6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 12 | 中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 投标人关联单位说明 | 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 7 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供） | 1.按给定格式及填表要求填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 关于“电子文件和备份文件一致性”的承诺函 | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 9 | 其他符合性证明材料： 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等。 | 1.响应招标文件实质性要求 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
| 10 | 投标报价 | 1.响应采购文件实质性要求 2.无供应商须知26.2条所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

六、交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：      地址：

联系人：      联系人：

电话：      电话：

传真：      传真：

邮编：      邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日