西南大学

招标文件

项目名称: 液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪

项目编号：AT20170122

西南大学采购与招投标管理中心制

**二○一七年六月**

目 录

[第一篇 投标邀请书](#_Toc453513132) 3

[第二篇 货物品名、技术规格、数量及质量要求…………………….8](#_Toc453513137)

[第三篇商务要求](#_Toc453513138) 14

[第四篇 开标与评标、无效投标条款和废标条款…………………….17](#_Toc453513141)

第五篇投标须知……………………………………………………25

[第六篇 投标须知合同主要条款和格式合同（样本）](#_Toc453513149) 36

[第七篇 投标投标文件格式](#_Toc453513179) 52

# 第一篇 投标邀请书

西南大学根据政府采购法律法规及政策规定，特对液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪进行招标采购，欢迎符合资质要求的供应商前来参加投标。

1.项目名称：液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪（经费编号：105220-40406016）

2.项目编号：AT20170122

3.采购方式：公开招标

4.采购内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **采购预算**  **（万元）DDP西南大学** | **保证金（万元）** | **备注** |
| 1 | 液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪 | 套 | 1 | 330 | 5 | 详细技术规格要求见第二篇货物需求一览表及技术规格 |

**关于预算的说明：外币按DAP报价，统一按开标当日外汇牌价的卖出价乘以102%折算；按DDP报价，统一按开标当日外汇牌价的卖出价乘以100%折算，按CIF报价，统一按开标当日外汇牌价的卖出价乘以103%折算**

5.交货时间：关境内货物（含已经进口的货物）合同签订后30个日历日内到货并完成安装调试；关境外货物合同签订后90个日历日内到货并完成安装调试。 6.交货地点：西南大学校内指定地点。

7.投标供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（1）基本资格条件

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。不能是正在接受有关部门审查、被其它企业兼并（包括收购、重组）或因重大经济纠纷涉及未决诉讼的企业；也不能是被相关机构宣布上了“黑名单”的企业。

（2）特定资格条件

①在中华人民共和国境内合法注册、有经营许可的法人或其他组织；

②投标人具有承担该项目的能力；

③投标人必须具有制造标的物或合法提供货物及安装、培训和售后服务的资格和能力；

④投标人或制造商在中国大陆有良好的销售业绩，制造商同类设备的销售数量近3年内达到3台及以上，并提供相应的合同复印件、中标证明或用户证明（原件备查）；

⑤按本招标邀请的规定获取招标文件；

⑥本项目不接受联合体投标；

⑦在西南地区设有常驻售后服务机构或针对本地区配备有专门服务团队；

⑧凡未购买招标文件的供应商，不得参与投标；

⑨在招标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

采购人在任何时候发现投标人以他人名义参与本项目投标、相互串通投标，在投标文件中提供虚假或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并会导致其投标保证金被没收。此外，采购人还将视情况依法追究其责任。

8．投标保证金

（1）投标保证金金额见第一篇招标邀请书规定。

（2）投标保证金应当以银行支票(限重庆市内供应商)、银行即期汇票、银行保函、电汇或者政府采购招标担保函等非现金形式提交，以银行即期汇票和银行支票方式提交的，必须是中国境内银行出具的汇票或支票，且币种为人民币，否则投标文件将被判无效。

（3）投标保证金的到账截止时间为投标文件截止递交时间。

**投标保证金到款账户：**

户 名：西南大学

开户行：工行重庆朝阳支行

账 号：31000281 09024968877

款项用途请注明：AT20170122项目投标保证金

注：各投标人在银行转账时，须充分考虑银行转账的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（4）投标保证金的退还方式

①未中标人的投标保证金，在中标通知书发放后五个工作日内可办理无息退还。

**②中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金，于中标商履约完毕后无息退还。**

③以支票、汇票、电汇方式提交的投标保证金，退还时须开具一张以“西南大学”为抬头的收据并加盖原付款单位的财务章或公章。如需采用转账支票形式退还的，请委派专人携带上述开具的收据后提交给我校，方可办理转账支票退还手续；如需采用电汇形式退还，请将上述开具的收据连同原付款公司的收款信息寄至西南大学采购与招投标管理中心（蒋老师收），方可办理银行电汇退还手续。

④以银行保函形式提交的招标保函，请委派专人携带授权书至我校，领取银行保函原件。

咨询电话：（023）68253800

## 9、投标有关规定

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）在单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

**10. 招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2017年6月19日）起五个工作日，**投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

**招标文件购买费800元，必须于2017年7月11日下午3：00前交纳。**

凡有意参加投标的供应商，请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和西南大学采购与招投标管理中心网页（<http://caigou.swu.edu.cn/speedcmsol/>）上下载本项目招标文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

非现场购买：请将招标文件购买费电汇至本公告载明的西南大学账户（户名：西南大学；账号：31000281 09024968877；开户银行：工行重庆朝阳支行；款项用途请注明：**AT20170122**项目招标文件购买费），并将款项电汇底单以传真或电子邮件形式发送至本公告载明的联系方式，并在传真或电子邮件中注明相关信息。相关信息须包括但不限于：项目编号、购买人名称、购买人联系人及联系方式、购买人电子邮箱等。在确认款项到账后，采购人向购买人提供电子版招标文件。

11.招标文件发放地点：西南大学采购与招投标管理中心105室。

12.收取投标文件截止时间：**2017年7月11日下午3：00，逾期恕不接受。**

13.收取投标文件地点：西南大学采购与招投标管理中心会议室（地址：重庆市北碚区天生路2号西南大学三号门内200米处）。

投标文件必须由投标人法人（单位负责人）或其授权代表于**2017年7月11日下午2：30至3：00之间**送达西南大学采购与招投标管理中心会议室，其他形式的投标恕不接受。

14.开标时间：**2017年7月11日下午3：00。**

15.投标地点：西南大学采购与招投标管理中心会议室。

16.招标文件售价：800元。

17.联系方式

联系单位：西南大学采购与招投标管理中心

联系电话：023-68251032

联系人：杨老师

地址：重庆市北碚区天生路2号

**技术交流及现场踏勘：赵老师**

**联系电话：13983702956**

**电子邮箱：**zhaoqiyang@cric.cn.

# 第二篇 货物品名、技术规格、数量及质量要求

1. 采购清单及要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 主要技术指标 | 产地 | 单位 | 数量 |
|
| 1 | 液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪 | **1.设备名称：液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪**  **2.主要用途：用于农产品中极性农药及兽药残留的筛查，天然产物中营养成分的鉴定以及蛋白质组学和代谢组学研究，能满足高分辨定性能力，高分辨定量能力和高分辨同时定性定量分析要求。具备二级定量能力，定量灵敏度到达高端四级杆水平。**  **3.工作环境条件：工作电压：220 ± 5% V；操作温度：15-30℃；相对湿度:40-85%。**  **4.技术指标：**  **4.1液相色谱配置包括：**  **4.1.1 输液单元：二元高压梯度系统**  **4.1.1.1 泵的耐压范围：不低于17000psi ；**  **4.1.1.2 泵流速精度：<0.07%RSD；**  **4.1.1.3 泵可设置最大流速不低于4.0ml/min；**  **4.1.1.4 含真空在线脱气装置，脱气通道≥2个。**  **4.1.2柱温箱**  **4.1.2.1 温度范围：具有降温功能，优于4℃-80℃；**  **4.1.2.2 控温准确度：±0.5℃；**  **4.1.2.3 容量：可同时放置和使用30cm长色谱柱至少3根。**  **4.1.3 自动进样器：**  **4.1.3.1进样精度：<0.5%RSD；**  **4.1.3.2进样体积： 1-20ul；**  **4.1.3.3 样品位数：至少96位2ml样品瓶；**  **4.1.3.4 交叉污染：<0.004% 。**  **4.2 质谱部分**  **4.2.1 质谱类型：四级杆和飞行时间质量分析器串联结构。**  **4.2.2 配备独立的ESI离子源和APCI离子源。**  **\*4.2.3 离子接口采用锥孔设计，避免堵塞和化合物碳化现象。**  **4.2.4 接口采用反吹气技术，反吹气流量可以调节，充分保证最优最干净的离子进入质谱。**  **4.2.5 离子导入设计采用先进的RF聚焦技术，保证更多的离子进入质谱。RF结构为四级杆型设计，便于清洗维护。**  **4.2.6 采用N型反射飞行管设计，同时校正能量扩散和位置扩展。**  **4.2.7 检测器：采用高频检测器，采集频率优于4GHz，即250ps采集一个数据点。**  **4.2.8检测m/z范围：四极杆优于50-2000，飞行管不低于10000。**  **\*4.2.9 MS分辨率：在保持至少50张谱图/秒的采集速度下，且无需区分高分辨或高灵敏度模式（W模式或V模式），不低于40000FWHM；全质量数范围内分辨率均优于20000。**  **4.2.10 最大采集速度，不低于100Hz。**  **\*4.2.10在高灵敏度模式下，图谱采集速度优于40张图谱/秒时，一级MS全扫描分辨率≥40000。**  **4.2.11 质量精度：**  **4.2.11.1 外标法≤1ppm**  **4.2.11.2 内标法≤0.4ppm**  **4.2.11.3质量校准：外标法，内标法校准**  **4.2.11.4 质量轴温度稳定性：室温变化10度，湿度10-90%条件下 ，外标法连续至少48个小时进样≤3ppm，要求提供环境质量稳定性数据证明。**  **4.2.11.5校准方式：内置自动校准系统。**  **4.2.11.6同位素丰度真实值与理论值比率偏差：＜3%**  **4.2.12数据采集方式：**  **\*4.2.12.1 一级MS全扫描 ，二级MS/MS扫描，分辨率≥25000。**  **4.2.12.2 能同时定性定量分析，具备动态背景实时扣除功能、MSMSALL碎裂方式、实时触发MS/MS采集功能。**  **4.2.13定量性能：动态范围和线性范围均优于4个数量级。**  **4.2.14 MRMHR灵敏度（二级定量），100fg利血平，信噪比≥1750：1，同时浓度比100:1两个化合物进样，保持≥3个数量级检测范围。**  **4.2.15软件及数据处理部分**  **4.2.15.1配备原装进口高性能计算机和彩色激光双面打印机，采用同一软件平台控制质谱和液相色谱。计算机配置不低于Intel 4核CPU, 8GB内存, 4×500GB硬盘（一个备份），独立显卡，DVD/CD-RW，Microsoft windows 7 操作系统， 22” 液晶显示器。**  **4.2.15.2配备通用独立色谱质谱数据分析软件，可处理各种质谱数据，包括色谱峰提取，分子量查看，分子量计算等等。**  **4.2.15.3定性数据处理：具备精确质量计算，结合同位素模式匹配直接计算分子式，并给出综合评分。并具备一对一的MS/MS匹配功能，以及高精度MS/MS碎片分子式计算（结合同位素匹配），MS/MS碎片自动拼接推测结构式等功能。**  **\*4.2.15.4 配备本地农药、兽药及代谢物数据库及谱库，化合物数量不低于60000个，其中至少7000个化合物有二级谱库（MS/MS数据）；配备中药成分或类似营养品质成分数据库及谱库，其中至少600个化合物有二级谱库（MS/MS数据）。**  **4.2.15.5定量数据处理：配备定量数据处理模块，可以一次性处理成百上千个数据，并具备很快的速度。**  **4.2.15.6 配备筛查分析模块，每个数据所有化合物的定量结果可以在一个界面显示，包括保留时间，峰高，峰面积，偏差，MS谱图，MS/MS谱图，鉴定结果，在不同样品数据中的结果比较和变化趋势等。。**  **4.2.16 配备10Kva延时2小时UPS不间断电源。**  **4.2.17 配备3年的质谱消耗品，包括喷针，泵油等。**  **4.2.18 配备超高效色谱柱及配套保护柱各3套。**  **4.3 液质专用氮气发生器**  **4.3.1 配备原装进口的一拖二外置式液质专用氮气发生器1套，供气量不少于120 L/min；**  **4.3.2氮气发生器采用先进的PSA过滤技术，配备高效碳分子筛柱（CMS），碳分子筛可自我净化，产生的气体纯度99.9%以上；**  **4.3.3配有独立的进口空压机，独立的钢瓶储气罐，独立的发生器及冻干机等，能同时满足至少2台套液质质仪的所需氮气流量。**  **5.售后服务要求**  **5.1整机免费保修1年（从整机安装调试合格验收通过后算起），保修期内所有零部件及人工费全免，安装调试运行正常后在保修期内至少提供一次整机的免费维护保养。**  **5.2仪器到货后30个工作日，专职液质工程师上门安装并做基本操作培训。**  **5.3提供国内培训中心培训名额2名，培训费免。**  **5.4 川渝本地有液质联用仪专职维修工程师，接到维修电话后需在2小时内作出响应，24小时内到达用户现场进行维修。**  **5.5 免费800或400服务电话，在线工程师可第一时间为用户解决相关问题。**  **6 配置要求：**  **6.1四级杆飞行时间质谱联用仪主机 1套；**  **6.2 ESI和APCI离子源各 1套；**  **6.3质量精度自动校准装置1套；**  **6.4质谱工作站软件1套；**  **6.5数据采集及结构解析定性定量分析软件1套；**  **6.6代谢通路分析软件1套；**  **6.7 高性能计算机1台；**  **6.8 负离子校准液 1套；**  **6.9 校准标准品 1套；**  **6.10正离子校准液 2套；**  **6.11通用谱图库1套；**  **6.12农残高分辨和营养品质成分MS/MS二级谱数据库各1套；**  **6.13超快速液相色谱仪1台，含高压二元高压梯度泵、自动进样器、柱温箱、真空在线脱气装置等；**  **6.14原装进口一拖二液质外置式氮气发生器 1套，供气量不少于120 L/min；**  **6.15 10kavUPS电源（延时2小时） 1套；**  **6.16 高性能彩色激光双面打印机1套；**  **6.17 超高压色谱柱及配套保护柱各3套（仪器自带的除外）；**  **6.18 配备3年的质谱消耗品，包括ESI（APCI）喷雾针共10根，机械泵油4瓶等等。** | 进口 | 套 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | | | | |

# 注：以上技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但此替代要实质上相当于该技术规格的要求，并且使评标委员会认可。

二、技术总则：

1、本次采购货物质量主要执行中华人民共和国国家标准和中华人民共和国行业标准。

2、采购货物技术规范中货物型号等执行中华人民共和国标准。没有国内标准的采用国外相应标准。

3、除技术规范中另有规定外，供应商所投的一切仪器、设备和系统，应能在下列条件下进行工作：

电源：220V（±10%），单相，50Hz

水压：2kgf/cm2（2×105Pa）

环境温度：-5 °C ~ 45°C

相对湿度：不低于85%

连续工作时间：不少于24小时

4、投标人应按招标文件要求如实填写技术规格投标表（技术条款差异表）,凡未应答的将视为无效投标。如所供货物与招标文件技术规格要求存在偏离的，应在技术规格投标表（技术条款差异表）中注明。假如有负偏差而不注明，一经查实，视为虚假应标，并扣留其投标保证金。

\*5、供应商需要在投标文件中提供能明确清晰显示本次采购要求的指标及功能的技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告为准，若制造商公开发布的印刷资料以及检测机构出具的检测报告不能体现采购要求的指标及功能的，须提供详细的相应技术方案描述。对加注星号（“\*”）的重要技术条款或技术参数，若未能提供上述技术支持资料或详细技术方案描述的，应当视为无效技术支持资料而导致投标无效。非星号（“\*”）条款或参数未能提交上述支持资料或详细技术方案描述的，每有一项作一条负偏离处理。

6. 投标文件技术参数描述须与厂家的产品彩页和厂家官方网站公布的资料相一致。由于厂家的产品彩页和厂家官方网站公布的资料更新滞后造成所投产品技术参数与厂家产品彩页说明和厂家网站资料不一致的，须在技术偏离表的备注栏中作出特别说明。所递交投标文件中的技术参数描述与厂家的产品彩页和厂家官方网站公布的资料不一致而又没有在技术偏离表备注栏中作出说明的，可视为虚假应标，并按国家政府采购相关法规规定进行处理。

三 、附件及备品备件：

1.供应商在投标时须提供能保证设备**三年**正常运行的备品备件清单和详细报价。备品备件的价格计入投标总价中。

2.其他附件及选件（供应商可推荐本项目技术规格中没有要求的附件、备件和专用工具作为买方选件，并需列明其单价、数量、总价供买方参考，但不供评标使用）。

四、专用工具

投标人在投标时须提供设备安装、调试、维修、保养所需专用工具(如果有)清单和详细报价。专用工具的价格计入投标总价。

五、提供文件要求

供方（含生产厂家和商家）应提供以下文件资料（提供5套纸质的投标设备同型号的技术及相关证明文件如产品彩页资料、产品说明书等），费用应包括在总价之内，技术文件应完整、清楚、足够，保证现场安装、试运转以及正常安全运行和维修。

1、设备操作指南、安装指南、维修手册、用户培训手册；

2、备件备品手册，提供备件备品明细表、订货号及价格；

3、易损件清单，推荐可国内购买（国内厂家制造）的备件备品和消耗件明细；

4、合格证1套；

# 第三篇 商务要求

一、关境内货物（含已经进口的货物）合同签订后30个日历日内到货并完成安装调试；关境外货物合同签订后90个日历日内到货并完成安装调试。

二、交货地点：西南大学柑桔研究所指定地点。

三、包装

1.供方应保证货物的包装符合运输要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或者灭失（若需特殊保管方式如冷冻等，请列明）；

2.关境外货物应包装于坚固的木箱或纸箱内，并适合于长距离的海运或航空运输，能适应天气变化并防潮湿及振动。如果由于不适当的包装而导致的货物损坏和由此产生的费用，应由供方承担全部责任。

**\***四、验收

1.供方提供相关的设备验收标准及明细，并经需方确认。

2.设备验收标准：行业规范和合同约定验收。

3.设备初验收

设备到达使用现场后，由买卖双方（关境外货物还需甲方委托的外贸公司三方）共同开箱，检查外观，并按照合同中的供货清单清点设备、辅助设施等所有相关配件及辅具、备件备品，并作出相关记录。

4.终验收

终验收在需方项目现场内进行，安装调试完成后试运行两个月，由供方提出书面验收申请，需方组织验收小组与供方共同进行验收。验收内容及方法标准如下：

（1）按相关标准对设备工作精度，设备性能，安装质量等进行验收。

（2）在终验收过程中，由于供方原因导致设备及其部件非正常损坏由供方承担责任。

（3）设备功能测试，对需方提供的试件进行试验，合格后方可验收。

（4）终验收资料组成：终验收报告书，备件备品、消耗品清单，设备功能测试报告。

（5）验收合格后双方签字认可有效。

（6）需方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在5个日历日内签发拒绝收货通知书。供方除向需方支付合同总金额5%的违约金外，应于60个日历日内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为供方逾期交货。

五、付款方式

关境内货物（含已经进口的货物）：待货物最终验收合格且供方向需方交纳的合同总价款的5%的质量保证金到账后，需方向供方支付合同全款。付款完毕后，需方仍保留对货物验收合格后出现的遗留问题的追索权。

关境外货物：需方通过受其委托的外贸公司付款，外贸公司向供方开具100%合同总额的信用证，其中95%凭装运单据议付，5%凭需方职能部门确认的验收报告议付；同时供方向需方提供10%的银行保函或向需方交纳的合同总价款的5%的质量保证金，自货物验收合格之日起满一年，无遗留问题时质保函失效。

\*六、安装调试及培训

1.设备到达需方现场后三周内供方完成货物的现场安装和调试。

2.设备在需方现场的安装、调试和培训工作由供方派技术熟练的专家进行，供方自备安装调试工具。

3.供方须在设备安装调试完毕后一个月内对需方的技术、操作及维修人员进行现场培训；

（1）技术培训内容包括：仪器工作原理及仪器的操作、软件操作及应用、日常维护事宜，提供培训光盘及资料；

（2）在需方现场按需方提供的实物进行操作培训；

（3）参加人数5人，培训时间不少于5个工作日至需方受训人员能独立操作和简单维护设备为止。

（4）培训结束后双方签订培训验收报告。

（5）技术培训费用由供方承担。

\*七、技术服务要求和质量保证要求

1. 整套设备质保期为双方签订终验收合格报告之日起质保12个月，时间从需方职能部门签署验收确认报告之日起计算。质保期内，若货物出现故障，故障件的质保期从故障排除之日起重新起计；质保期内，故障时间累计超过1个月，整机保修期顺延3个月。

2.在质量保证期内正常使用条件下，供方对设备出现的故障提供免费维修，零部件损坏须及时免费更换，供方自备安装调试及维修用工具。

3．设备如出现故障，需方用书面传真、电子邮件等方式通知供方或设备制造商，供方或设备制造商应在接到需方通知后4小时作出维修信息反馈，如果通过电话、传真或电子邮件无法排除故障，则供方维修人员在48小时内到达需方现场进行维修，如供方人员仍无法排除故障，设备制造商维修人员在72小时内到达使用方现场进行维修。重大问题或其他无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，设备保修期满前一个月，卖方负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，设备供应商应提供终身维修。

4.质量保证期过后，供方仍需保证及时的售后服务和优惠的备件供应。

八、备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 第四篇 开标与评标、无效投标条款和废标条款

**一、 开标与评标**

　　1.开标

(1)西南大学将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应委派携带有效证件和证明的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

(2)开标仪式由西南大学主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

(3)开标时请纪检监督人员或公证人员或供应商代表查验投标文件密封情况，至投标文件开启时间到达后由采购人组织开启投标文件。

2. 评标委员会

评标委员会由采购人代表和评标专家共**7**人以上单数组成。

3.评标工作纪律及保密

(1)评标委员会成员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标情况和评标中获悉的商业秘密。

(2)评标委员会工作原则

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。未实质性投标招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的供应商。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人说明情况。

4.投标文件审查

评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和投标程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**5.评标**

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由西南大学负责组织，具体评标事务由西南大学依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | | 检查内容 |
| 1 | 投标人投标应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）；  投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料（加盖公章） |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人公章） |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | | 证明材料的复印件（盖投标人公章），原件备查。 |
| 3 | 投标保证金 | | 按招标文件规定足额缴纳投标保证金 |

注：

1. 本次招标不允许以联合体名义参与投标。

②投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据公开招标邀请文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出投标。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标因素 | | 评标标准 |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合公开招标文件要求。 |
| 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的投标程度审查 | 投标文件内容 | 对公开招标文件第二篇规定的投标内容作出投标。 |
| **投标有效期** | **满足公开招标文件规定。** |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人**或**法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。

（三）评标标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **评分因素及权值** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | | **投标报价**  **（35%）** | 35 | 投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×价格权值  注：投标基准价为满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格  投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标小型、微型企业产品价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。 |  |
| 2 | | **技术部分**  **（55%）** | 55 | A、起评分：  1.所有分包的有效投标人起评分为40分。  2.带“\*”的技术条款有3条（含本数）以上不满足,技术部分得零分。  3.非“\*”的技术条款有5条（含本数）以上不满足，技术部分得零分。  **4.** 技术部分得零分的将失去成为中标候选人资格。 |  |
| B、加减分条款  1.明显优于招标文件带“\*”指标要求的，每有一项加2分；明显优于非“\*”指标要求的，每有一项加1分；最多加满15分。  2.劣于“\*”指标要求的，每有一项减2分；劣于非“\*”指标要求的，每有一项减1分。 |
| 3 | 商务部分（10%） | 质保期（2%） | 2 | 在满足招标文件要求的基本质保期的得1分，每增加一年质保期得0.5分，最多可得2分。 | 提供原厂承诺证明文件及辅助证明材料 |
| 售后服务能力（6%） | 6 | 所投产品的生产厂商在川渝地区有专门的售后服务机构的或在川渝地区有授权服务机构可得2分;提供免费培训2人次，直至完全熟练操作仪器，可得2分；产品出现故障在24小时内响应，72小时内派专职技术工程师到现场维修服务，可得2分。 | 投标人在川渝地区设立售后服务机构的，须提供在川渝地区的工商注册证明；投标人授权川渝地区服务机构的，须提供授权书或服务协议。 |
| 业绩  （2%） | 2 | 2016年1月1日至今，所投品牌产品国内销售业绩单个合同金额在200万元及以上业绩三个的基础上每增加3个，加0.5分，满分 2 分。 | 以销售合同复印件为准。联合体投标的业绩按照联合投标协议分工认定。 |

**说明1：关于小型、微型企业价格扣除政策的规定**

1、小型、微型企业价格扣除政策

投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标小型、微型企业产品价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。对未填写“小微企业声明函”的，在价格评标时不予考虑。

2、享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

2.1符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业【2011】300号）的规定划分）；

2.2提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

享受小型、微型企业价格扣除政策的投标人应同时符合以下条件：

2.2.1投标人为中国法人；

2.2.2投标产品制造商为中国法人；

2.2.3投标产品原产地为中国；

2.2.4投标货币为人民币。

**说明2：关于监狱企业：视同小微企业。按财库[2014]68号文执行**

**二、投标无效和终止招标活动条款**

**1. 投标无效条款**

（1) 未按要求交纳投标保证金的；

（2) **未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的**；

（3) 供应商不具备招标文件中规定资格条件的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动，上述供应商的投标均无效；

（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（6）同一分包的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（7）投标文件出现多个投标方案或报价的；

（8）报价中存在缺漏项的；或未提供投标文件明细报价的；

（9）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（10）投标文件的交货期、质量保证期、验收标准及招标有效期不满足招标文件要求的；

（11）报价超出项目预算的；

（12）投标文件与本招标项目其它投标人的投标文件错漏处雷同2处（含2处）以上的；

（13）投标文件与本招标项目其它投标人的投标文件相互混装的；

（14）投标文件与本招标项目其它投标人的投标文件中载明的法定代表人或授权代表中出现同一人的，或与本招标项目的其它投标人委托同一人投标的；

（15）与本招标项目其它投标人提供的联系人或电话、手机、传真、电子邮件等方式出现相同内容的；

（16）与本招标项目其它投标人使用同一个人或企业资金交纳投标保证金或者招标保函的；

（17）投标文件中提供的材料不真实；

（18）投标文件技术规格的投标与事实不符或虚假投标及投标人有其他违法行为的；

（19）供应商以联合体形式参与投标的；

（20）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（21）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

**2. 终止招标采购活动的条款**

出现下列情形之一的，西南大学将终止招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

**（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。**

**三、接受和拒绝任何或所有投标文件的权力**

评标委员会经评标，认为所有资料均不符合招标文件要求的，或经过招标之后所有资料仍不符合招标文件要求的，可以否决所有投标资料，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

# 第五篇 投标须知

**一、适用范围与资金来源**

1.本招标文件仅适用于本次招标邀请书中所叙述采购内容的招标。

2.本招标文件有关条款由西南大学采购与招投标管理中心代表西南大学负责解释。

3.本招标采购项目的资金已经落实。

**二、合格供应商**

1.“供应商”系指投标招标文件要求、参加招标的制造商或经销商。供应商应当具备承担本次招标项目的能力。

2．只有在法律上和财务上独立，按照国家有关法律规范运作，有资格和能力提供投标货物及服务的供应商，才能参加投标。

3.供应商应当遵守相关的法律、法规、规章条例及招标文件的规定。

**三、合格的货物和服务**

1. “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的货物、备品备件、手册以及其它有关技术资料和材料 。

（1）供应商必须按招标文件及合同的要求，准时提供货物、备品备件及其他材料并负责所供货物、材料的包装、运输及保险。

（2）供应商须提供所供货物的品牌、型号（配置），非标准化产品的配置应标识清楚，定制货物无品牌、型号的必须在《明细报价表》的“规格型号”栏内标明为“定制”，未提供品牌或型号、配置的，采购方可视其为无效投标。

（3）采购方不接受品牌、型号、配置和价格等有任何选择的投标文件，在合同包内有任何选择的，将视为无效投标。

（4）供应商须保证所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示应以中文和（或）英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商。除非招标文件另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。供应商应进一步保证合同货物不会因设计、材料 、工艺的原因而有任何故障和缺陷（由于按采购方的要求设计或按采购方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因供应商的行为或疏忽而产生的缺陷。这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。供应商应保证提交的技术文件、图纸的完整、清楚和正确，达到合同货物设计、安装、运行和维护要求。在合同货物安装、调试、接收试验期间，如发现因供应商原因造成的合同货物的缺陷或损坏，供应商须尽快免费更换和修复并补偿由此而来的采购方的一切直接损失。供应商应承担此项更换和修复工作的一切风险和费用。供应商应保证合同设备在接收试验时各项技术参数满足合同要求。

（5）从货到用户指定安装地点时计起，国内货物制造出厂日期不大于6个月，进口货物制造出厂日期不大于12个月。任何超出此期限要求的，必须在《投标文件明细报价表》 的备注中予以特别声明。制造出厂日期超出规定要求而未声明的，采购方有权酌情处理，包括但不限于视供应商为虚假投标、中止合同或扣付中标金额 10%以上货物款等。

（6）供应商所提供的货物必须符合中华人民共和国有关法律法规、强制认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及国际公认的科学理论。国内生产的货物须提供产品质量检验合格证明；进口货物属于《实施质量许可制度的进口商品目录》内的商品，必须获得国家商检局签发的“ 进口商品安全质量许可证书”及《安全标志》，属于《实施质量许可制度的进口商品目录》外的商品，须提供商检机构或有关检验机构的检验合格通知单或者生产厂商的质量检验合格证明。否则，该投标将被拒绝。如该货物需要办理出口许可证等相关出口手续或/和该货物属于对中国限制出口的，供应商必须在投标文件中明确需要采购人协助提供的资料明细。由于出口许可证或/和限制出口的原因导致延迟交货或不能履行合同的，责任由投标供应商承担。

（7）供应商须提供在正常使用情况下设备稳定运行必须的备件和材料清单，标明其种类、生产厂商、厂家编号、单价和合计价，采购人有权决定全部或有选择的购买。

（8）供应商须提供能证明货物合格性和符合招标文件规定的文件 。

（9）节能产品的优先采购和强制采购以国家财政部和国家发展改革委公布的最新“节能产品政府采购清单”中所列产品及相关规定为准。本项目采购中凡涉及到政府强制采购节能产品的，供应商必须在报价投标时明确列明具体产品的节能证书编号 。

（10）环境标志产品的优先采购以国家财政部和国家环境保护部公布的最新“环境标志产品政府采购清单”所列产品及相关规定为准。

（11）本项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

2.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术协助、校准、安装调试等类似的义务，包括售后服务。

**四、投标费用**

供应商应承担其参与招标的一切费用，包括但不仅限于编制投标文件及递交投标文件等所涉及的费用；西南大学在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

**五、文件构成**

1.招标文件由招标邀请书、投标须知、招标项目需求（项目技术规格、数量及质量要求）、商务条款、合同主要条款及合同格式和投标文件格式组成。

2.我校所作的一切书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

**3.招标文件以不可更改的电子版形式提供给各潜在供应商，具有与书面纸质文件同等的法律效力。**

**六、招标文件的澄清及修改**

1. 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在提交首次投标文件截止时间五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知西南大学。首次提交投标文件截止之日前，西南大学可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，西南大学将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）和西南大学采购与招投标管理中心网页（<http://caigou.swu.edu.cn/speedcmsol/>）上以发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的供应商。不足15日的，将顺延提交首次投标文件截止时间。

2.西南大学可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开招标前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

**七、保密和知识产权**

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出投标。否则，其投标文件将被拒绝。

2.如采购方向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购方的同意，不能向任何第三方透露。

3.供应商应保证，其提供的产品，包括设备、软件、材料（和/或耗材）、技术资料等在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权；如果采购方在中华人民共和国境内使用该货物或其任何一部分时，有第三方向采购方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由供应商承担。

**八、投标文件构成**

供应商应该按照招标文件的要求编写投标文件，将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。投标文件包括下列内容：

1. 投标函
2. 廉洁承诺书
3. 投标分项报价明细表
4. 配置清单格式
5. 技术规格/要求偏离表
6. 商务条款偏离表
7. 售后服务承诺书
8. 身份证明
9. 法定代表人（或单位负责人）身份证明书
10. 法定代表人（或单位负责人）授权书

11、关于资格的声明函

12、供应商的资格声明

13、同类项目业绩

14、营业执照等资格证明文件

15、制造厂商出具的授权函（制造商作为招标供应商时无须提供）

**上述文件及表格为供应商必须提交的文件，各供应商可以根据实际情况增加内容，不得擅自减少有关内容。**

**九、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件**

1. 供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

2. 供应商提交的中标后履行合同的资格证明文件应符合招标文件要求：

（1）如果供应商按照合同提供的货物不是供应商自已制造的，供应商应得到货物制造厂家同意其提供该种货物的正式授权（经营、代理或其他有效证书 ）；

（2）供应商已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

（3）供应商应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、修理 、供应备件和其它技术服务等义务；

（4）供应商满足招标文件中列出的资格标准。

**十、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件**

1. 供应商应提交其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

2.供应商需要在投标文件中提供能明确清晰显示本次采购要求的指标及功能的技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告为准，若制造商公开发布的印刷资料以及检测机构出具的检测报告不能体现采购要求的指标及功能参数时，须提供详细的相应技术方案描述。对加注星号（“\*”）的重要**技术、商务等条款或技术参数，**若未能提供上述技术支持资料或详细的技术方案描述的，应当视为无效技术支持资料而导致投标无效。非星号（“\*”）条款或参数未能提交上述支持资料或详细技术方案描述的，每有一项作一条负偏离处理。

3.供应商在投标招标文件时应注意：招标文件技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上相当（或优）于的招标文件技术规格的要求。

**十一、投标文件格式**

1、供应商应按招标文件中提供的投标文件格式（见附件）提供相关材料。

2.供应商应完整地填写招标文件提供的投标投标书、明细报价表等，说明所提供的货物、货物简介、来源、数量及价格等 。

**十二、投标保证金**

1.投标保证金数额见本招标文件第一篇。

2.供应商提交的投标保证金必须在投标文件提交截止时间前送达，并作为其投标文件的组成部分，否则将被视为非实质性投标而予以拒绝。

3、投标保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为遭受损失时，可根据本招标文件的规定不予退还供应商的投标保证金。

4. 中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金，于中标商履约完毕后无息退还。

5. 未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内可办理退还手续。

6.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1） 供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

**十三、投标文件报价**

1.供应商应在招标明细报价表上标明本合同拟提供的货物的单价（如适用）、每个单项的小计、整个项目的总价以及合同项下的货物以及服务的来源地。

\*2.供应商从中华人民共和国关境内提供的货物和服务报价

（1）报货交采购方指定地点/仓库的含税人民币价即货物出厂价（EXW）+相关费用。

（2）相关费用：包装费、相关税费（关境内制造的货物：包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；招标截止时间前已经进口的货物：包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，以及货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税）、关境内运输费、保险费和安装调试至指定位置的费用、技术服务费和伴随货物交运的有关费用等。

\*3.从中华人民共和国关境外提供的货物和服务报价

**（1）须报DAP西南大学使用现场价。**

（2）报价应包含：设备费、包装费、出口清关及相关手续办理费、运输费、保险费、安装调试费、备件备品费及技术服务费等；

（3）报价中不含需方国内发生的银行费用、进口通关所有费用和关税、增值税和其他税；

（4）报价中包含在需方国家以外发生的银行费用、税费，在需方国家发生的内陆运输费用及运至目的地的一切码头操作费和换单费等相关运输费用和保险费；

（5）对于供方在中国境内为需方提供的安调、培训服务，根据中国相关税法的规定，如有需要供方承担的税费，包括但不限于营业税，企业及个人所得税，均应由供方承担，需方依法代扣代缴；

（6）报价中包含其他未提及的费用 （包括但不限于应向货物及服务所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费）。

4.投标人对每种货物只允许有一个报价，采购方不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。投标人在某一合同包内有任何选择报价的，将视为无效投标(招标文件有特别说明的除外)

5. 投标人必须按招标文件第三部分“项目技术规格、数量及质量要求”规定的报价方案报价，不得有缺漏项，否则视为无效投标。

6．培训费用须包含在报价中，不单独列项报价。

7.报价中包含的招标文件要求以外的内容，在评标时不予核减。

8. 投标人所报价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非实际性投标而被予以拒绝。

9. 投标人本次报价中对同一品牌同一型号、配置与服务的产品报价不得高于中国境内其他同类用户最近三次中标价的平均值。否则，投标人的投标将被判作无效投标或者其中标资格将被取消。

10.投标文件货币

（1）供应商从中华人民共和国关境内提供的货物和服务须用人民币报价；

（2）供应商从中华人民共和国关境外提供的货物和服务以美元或国际主要流通货币报价（DAP西南大学)。

**十四、投标文件的有效期**

1.自招标开始之日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.特殊情况下，采购人可于招标有效期届满之前，要求供应商同意延长招标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求 。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

**十五、投标文件的递交**

1.供应商应当在招标文件要求的截止递交时间前，将投标文件密封送达至招标公告中注明的地址。在截止时间后送达的投标文件为无效文件，西南大学将拒收。供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知西南大学。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.西南大学可以视情况，通过修改招标文件酌情延长投标文件提交截

止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

**十六、投标文件数量、密封和签署**

1.投标文件正本一份，副本四份，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称和地址、“正本”、“副本”及“请勿在**2017年7月11日下午3:00时**（投标文件提交截止时间）之前启封”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2. 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本投标文件中。

3. 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

4.投标文件正、副本均须用线装（或钉书钉）加胶装分别装订成册，文件胶装装订后页面不可抽取、不得有活动页、无破坏、不可拆分，并加盖骑缝章(或每份材料盖鲜章)。所有须盖的章均应为供应商公章。

5.供应商应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论中标与否，投标文件均不退回。

6.未按要求密封和加写标记，西南大学对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，西南大学将予以拒绝，作无效投标处理。

**十七、确定中标、询问及质疑**

1. 确定中标供应商
2. 采购人在收到评标意见表后5个工作日内，从评标报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。
3. 采购人有权核实中标候选供应商的实际情况与投标文件内容的一致性，对提供虚假材料的供应商作取消中标资格和按相关规定处理；对实际情况与投标文件内容一致的，选择排序第一的供应商为中标供应商。
4. 采购人自中标供应商确定之日起5个工作日内发出中标通知书，并在“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn/>）和“西南大学采购与招投标管理中心网页”（<http://caigou.swu.edu.cn/speedcmsol/>）上公告中标结果。

2、询问及质疑

询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关政策法规处理。

**十八、授予合同**

1、签订合同

（1）采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（2）采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（3）中标供应商拒绝签订采购合同的，若排名其后一位的中标候选人报价不超过前一名报价5%，采购人可以确定排序其后一位的中标候选人为中标人。此时仍须将中标结果进行公告。若排名其后一位的中标候选人报价超过前一名报价5%的，应重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动并按相关法律法规进行处理。

（4）签订合同时，采购人有权根据实际需要，对货物/服务进行适当的增减调整，具体增减辐度不超过中标价格的10%。调整内容不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性更改，并应经供需双方共同认定。

（5）招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

（6）签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任并按相关法律法规进行处理。

（7）对采购金额在国家规定的政府采购限额标准以下的项目，在一定时限内和市场价格调整变化不大的情况下，西南大学其它用户单位认为中标人提供的中标价格、服务良好，拟采购与中标结果完全一致的货物和服务时，经书面申请核批后，可采用续标或跟标的方式，按不高于原中标价格和不低于原配置与服务要求的原则直接签订采购合同。

**十九、履约保证金**

1. 中标人在收到中标通知书后，**投标保证金将自动转为履约保证金**。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标供应商不同意按照规定去做，西南大学有权取消本次采购中标决定或终止合同，并没收其招标（履约）保证金。

2. 履约保证金的退还：中标供应商履约后，凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖采购单位公章）、履约保证金收条原件，前往西南大学财务处办理保证金退还手续。西南大学经办人：蒋老师，联系电话：023-68253800。

# 第六篇 合同条款

注： 国内供货采用 《国内采购合同》 ，进口货物采用 《进口货物购销协议书 》 ，委托外贸公司签订的外贸合同采用《西大外贸订购合同》。供应商须在商务条款偏离表中进行投标。

## 一、国内采购合同格式

**国内采购合同**

**合同编号：**

**甲 方（供方）：西南大学**

**乙 方（需方）：**

根据《中华人民共和国合同法》及西南大学AT20170122号（申报号： ）采购结果，经双方协商一致，签订本合同。

**一、货物名称及规格型号、数量、价格等。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备（货物） 名称 | 型号规格 | 配置清单 | 厂家/  产地 | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 总价  (元) |
|  |  | 可直接填写；也可按附件格式附表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可直接填写；也可按附件格式附表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可直接填写；也可按附件格式附表 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： | | | | | | | |
| 合计人民币（大写）： | | | | | | | |

**注：本合同约定的货物单价已包含购买货物及售后服务所发生的全部费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用以及售后服务费用等。货物单价等各项内容在本合同履行过程中保持不变，经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更的除外。**

**\*二、货物质量要求**

**1、乙方提供的货物必须符合□中华人民共和国国家标准，□行业标准□地方标准，□货物生产商的产品质量标准，□有关部门制定的相关技术规范，□符合产品说明书表明的质量状况和使用性能。**

**2、乙方提供的货物必须是全新的，必须具备出厂合格证，且进货渠道合法。**

**3、乙方提供的货物应达到以下技术指标和参数要求：□按投标中作出的承诺；（仅限于通过招投标结果签订的合同）； □ 按产品说明书 ； □详见附件； □直接在此用文字表述：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 。**

**三、货物交付及验收**

**1、交货（具体）地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**交货日期：201\_\_年\_\_\_月\_\_\_日前；乙方应在货物交付运输前二日内书面通知甲方到货日期。**

**2、乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。**

**3、乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。**

**4、乙方负责将货物运输至约定的交货地点并交付予甲方，并支付因运输货物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。**

**5、乙方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前 3 天通知乙方。**

**6、安装调试完毕后，甲方试用\_ \_天，之后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在收到申请后30天内对货物进行验收。验收内容包括但不限于：（1） 型号、数量及外观；（2） 货物所附技术资料；（3） 货物组件及配置； （4） 货物功能、性能及各项技术参数指标。**

**7、验收标准：按□本合同的有关规定，□投标文件交付的样板（如有）进行验收。**

**8、甲方所购货物全部通过验收，经甲方确认并出具验收合格证明（单价10 万元以上或合同总价在20万元以上的以甲方职能部门确认的为准），视为验收合格。**

**9、甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在\_\_\_天内签发拒绝收货通知书。乙方应于\_\_\_天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。**

**10、如乙方对验收结果有异议，由甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。**

**\*四、质量保证金**

**货物最终验收合格后由乙方向甲方交纳合同总额5%的款项作为质量保证金，自货物最终验收合格之日起满一年无遗留问题则无息返还，否则不予返还。**

**\*五、付款方式：**

**□ 本次采购设备货物合同总金额为￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，待货物最终验收合格且乙方向甲方交纳的质量保证金到账后，甲方向乙方支付合同全款。**

**六、售后服务条款**

**1、保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为\_\_\_年，保修承担方为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（保修期限自验收合格签字之日起算，其中单价10 万元以上或总价20万元以上的以甲方职能部门确认并出具的验收报告的验收时间为准。）质保期内，若出现故障，故障件的质保期从故障排除之日起重新起计；故障时间累计超过1个月，整机保修期顺延3个月。**

**2、保修范围：乙方提供的本合同项下所有产品（人为损坏除外）。**

**3、保修方式：报修后\_\_\_小时内投标，\_\_\_小时内上门保修。**

**其他条款以投标文件承诺的为准。**

**4、免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商（由甲方用户与乙方商量后确定是否保留此条目，并列明具体的条件）。**

**七、违约责任：**

**1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。**

**2、乙方交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付合同总金额 5%的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。如甲方同意更换的，乙方应于\_\_\_天内重新提供符合合同约定的货物，乙方在征得甲方同意的时间内未能调换的，按逾期交货的违约责任处理。**

**3、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付货款总金额的 5%的违约金。**

**4、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的 3‰向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金。逾期交付超过 5 天的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。**

**5、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。**

**八、权利瑕疵担保**

**1、乙方应就交付的货物，保证甲方免受任何第三方主张任何权利。**

**2、如第三人对合同标的物主张所有权或知识产权的侵权损害赔偿请求，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。**

**3、在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物主张权利的，甲方有权中止支付相应的价款，但乙方提供适当担保的除外。**

**4、因为第三方对甲方主张权利而发生的纠纷，乙方应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用以及由此给甲方造成的经济损失。**

**九、风险承担**

**1、货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。**

**2、甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。**

**3、货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行其他合同义务不符合约定的，甲方要求其承担违约责任的权利。**

**4、由乙方承担货物毁损、灭失风险的，如货物毁损或灭失的，乙方应于\_\_\_天内重新提供符合合同规定的货物，否则，视为乙方逾期交货。**

**5、由甲方承担货物毁损、灭失风险的，则甲方不能免除给付货款的义务。**

**十、合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，向甲方所在地人民法院起诉。**

**十、本合同一式七份(甲方职能部门 3 份存档、用户执 2 份；乙方执 2 份)，均为正本，具有同等法律效力,未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议。**

**十一、备注：**

**1、招标文件及其补遗文件和承诺是本合同不可分割的部分。**

**2、本合同以双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位合同印章之日起生效。**

**甲方：西南大学 乙方:**

**地址：重庆北碚天生路2号 地址：**

**电话： 电话：**

**法定代表人（委托代理人）（签字）： 法定代表人（委托代理人）（签字）：**

**用户单位负责人签字：**

**签字日期： 年 月 日 签约地点：重庆北碚天生路2号**

**附件一： 配置清单**

**一、设备名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |

**二 、设备名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |

**甲方确认清单代表签名: 乙方确认清单代表签名:**

**:**

**二、进口货物购销协议书格式**

**进口货物购销协议书**

**编号：**

**甲 方：西南大学**

**乙 方：**

根据《中华人民共和国合同法》及西南大学AT20170122号（申报号： ）采购结果，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：

**一、商务条款：**

**1. 甲方向乙方定购以下货物，详细配置清单见附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称  (中英文) | 型号  规格 | 品牌 | 制造商(全称) | 产地 | 数量 | 单位 | 币种 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 总金额(大写): 万 仟 佰 拾 美元整 (小写 USD： ) | | | | | | | | | |

**2.价格条款：DAP西南大学项目现场。除本协议另有约定外，货物单价已包含购买货物及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于配套资料费、安装调试费用、项目验收时的试剂耗材和强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及免费保修期内的售后服务费用等。**

**3.\*付款方式：甲方通过受其委托的外贸公司付款，外贸公司向乙方开具100%合同总额的信用证，其中95%凭装运单据议付，5%凭甲方职能部门确认的验收报告议付；同时乙方向甲方提供10%的银行保函，自货物验收合格之日起一年后，货物无遗留问题时质保函失效。**

**4. 包装：乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失（若需特殊保管方式如冷冻等，请列明）。**

**5. 目的口岸：□重庆机场 □重庆港 □其它（1、选择其它口岸请具体注明。2、如果选择异地清关，异地到重庆用户实验室的运输、保险费用及重庆本地的商检费用由乙方负责，并请打印附件二签字并盖章。3、如果选择海运，大船船务公司和驳船公司的换单费由甲方委托的外贸公司承担,其他多余转手货代公司的相关费用由外贸合同供方或购销协议书的乙方承担。）**

**6.乙方供货日期：收到信用证或发货通知后\_\_周内货到目的口岸（说明：本协议签订后，甲方将委托外贸公司签订外贸合同，外贸合同签订后将提交免税资料给海关审批，免税获准并取得免税证后才会对外开具信用证或发出发货通知。）**

**7. 甲方负责办理中国境内的货物进口批文及免税手续，并委托外贸公司代理进口业务。进口代理费用由( □甲方 □乙方 )支付。**

**8. 甲方委托 公司（外贸合同需方）签订外贸合同，乙方委托（外贸合同供方） 签订外贸合同。若乙方委托方（外贸合同供方）在外贸合同执行中给甲方及甲方委托方 公司（外贸合同需方）造成任何经济及名誉损失，均由乙方承担。**

**9、\*质量要求：乙方提供的货物必须符合中华人民共和国进口商品质量管理有关要求，必须提供货物合格资料或国家商检局签发的安全质量许可证书及《安全标志》，技术指标和参数应达到投标中作出的承诺和甲乙双方招标确定的结果以及产品说明书中的要求。**

**10、乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料应以简体中文书写。**

**二、货物安装调试、培训与验收：**

**1. 货物抵达甲方指定的使用单位后由乙方通知甲方用户、甲方委托的外贸公司三方共同到场开箱，并填写开箱记录。在货物抵达甲方使用单位后五个工作日内，由甲方通知乙方派员上门免费进行货物的安装、调试。**

**2. 乙方应在交货时同时向甲方提供与本协议项下货物相符且完整的技术资料，安装调试完成后，应对甲方相关人员进行不少于 人次的货物使用及日常保养的现场培训。**

**3. 甲方在全部货物到齐（包括试剂耗材），并安装、调试合格后对货物进行试用，试用两个月后由乙方向甲方提出书面验收申请，乙方接申请后30天内组织对货物进行验收。在约定验收的日期前乙方必须协助甲方用户完成各项指标和功能的测试，并完成各项培训，现场验收时乙方提供必要的技术支持，否则验收延误由乙方负责。**

**4. 甲方所购货物通过验收，经甲方职能部门确认并出具验收合格证明，视为验收合格。在验收中如发现货物不符合协议约定，甲方有权拒绝接受货物，要求换货或撤销协议，如选择换货乙方应于＿日内重新提供符合协议约定的货物，乙方在征得甲方同意的时间内未能提供的，按逾期交货的违约责任处理。**

**\*三、售后服务及维修：**

**1. 保修期限：乙方承诺本协议项下货物自验收合格之日起，由乙方提供＿年免费保修服务（人为造成的损坏除外）。保修承担方为： 。若保修期内出现故障，故障件的质保期从故障排除之日起重新起计；故障时间累计超过1个月，整机保修期顺延3个月。**

**2. 保修期内，乙方接到维修通知，乙方人员应于＿小时内到达现场处理，如货物在检修＿小时后故障仍无法排除，乙方将在最短＿小时内更换零配件，修复故障货物。**

**3. 所有货物保修服务方式均为乙方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由乙方承担。**

**四、违约与索赔条款：**

**1. 甲乙双方均应全面履行本协议，任何一方未能按照本协议的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。**

**2. 乙方逾期交货的，须向甲方支付逾期交货的违约金，每逾期一日的逾期交货违约金为逾期交付货物相应合同价款的 3‰，逾期交货超过 60 天，甲方有权解除本协议并要求乙方赔偿损失。**

**3. 若乙方未按本协议的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。**

**4. 若乙方提供的本协议项下货物不符合第一条第九款的质量要求，甲方有权要求退货，甲方因采购已支付费用由乙方承担；若造成其他损失，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。**

**五、变更**

**本协议任何条款的变更及修改须经双方同意，采用书面形式改动，包括但不限于直接修改协议书、重签协议书、签订补充协议等形式。与货物内容相关的变更，必须通过中标项目变更审批或竞价审批后才可办理合同的书面变更手续。**

**六、关于法律适用和争议解决：**

**1. 本协议的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。**

**2. 因本协议而产生的或与本协议有关的任何争议由双方协商解决，协商不成，应提交重庆市仲裁委员会依其仲裁规则进行仲裁，该仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。**

**七、备注：**

**1、本协议自甲乙双方法定代表人或委托代理人签署之日起生效。**

**2、本协议的附件与本协议具有同等法律效力。**

**3、本协议一式七份（两份甲方职能部门存档、一份用于办免税、一份用于签订外贸合同、甲方用户两份、乙方一份），每份具同等法律效力。**

**甲方：西南大学（合同章或公章） 乙方: （合同章或公章）**

**地址：重庆北碚天生路2号 地址：**

**电话： 电话：**

**法定代表人（委托代理人）（签字）： 法定代表人（委托代理人）（签字）：**

**用户单位负责人签字：**

**签字日期： 年 月 日 签约地点：重庆北碚天生路2号**

**附件一：**

**货物清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货号 | 名称(中英文) | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注（如产等） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注: 可自行修改设计表格,但上述内容不可少,国内交货的在备注栏说明.**

**甲方确认清单代表签名: 乙方确认清单代表签名:**

**附件二**

**异地清关风险提示及承诺书**

**货物异地（ 异地保税区 ）清关可能造成的风险 ：**

**1、异地清关可能导致不同海关对同一商品的认定存在差异，即异地海关不认同我校所在地海关对商品的认定和归类，从而导致货物没办法清关；**

**2、如在保税区特别是异地保税区清关，供应商可能在向海关申报时，把走私货物夹带到我校申报的货物中，该行为一经海关查出，我校和外贸公司可能被追究相关刑事责任，并取消我校申请免税的资格。**

**3、货物异地清关，货物从异地到重庆用户处运输和保险均由供应商负责，外贸公司无法监督发货时间和保证货物的安全性。**

**4、异地清关需要在重庆办好免税证后再邮寄单证至异地，常常导致无法及时清出货物和造成时间的拖延，产生滞报、仓储等相关费用。**

**5、异地保税区进货均为大批量货物，而我校采购的货物为小额数量，即供应商有可能无法提供货物入境海关备案清单（清单上有供应商对外采购货物底价），导致外贸公司无法进行付汇核销，进而无法（或在规定期限内）跟用户老师进行结算。**

**6、保税区内可以对货物进行组装加工，用户采购的货物可能被供应商在异地保税区内进行重组加工再发出（非保税区内禁止对货物进行拆箱，海关查货除外）。**

**甲方：本人已经知悉上述异地清关的风险，有意外情况及时报告学校职能部门，并接受由于异地清关可能造成的到货时间延误、结算拖延，接受重庆海关已批准的免税而异地海关有可能不认可而导致的征税进口的情况。**

**甲方用户代表签名：**

**（用户单位盖章）**

**乙方：乙方已经知悉上述异地清关可能造成的风险，保证不发生上述第 2、6 条的情况，对上述第 1、3、4、5 条愿意承担由于异地（异地保税区）清关可能造成的货物无法清关、清关延误、海关查处等相关责任，并负责由此产生的相关费用。**

**乙方法定代表人（授权代表）签名：**

**签订协议书注意事项**

**1、学校指定的外贸代理公司将参照本协议书签订外贸合同，协议书中的条款与外贸合同的相关条款严格一致（详见外贸合同模版），请仔细阅读具体条款。**

**2、招标采购的中标公司在签订协议书时应提供中文产品说明彩页一式三份。**

**3、提供的三份中文产品说明书主要用于办理免税及清关，说明书与协议书上首页及配置清单中的货物名称和型号必须一致，并含有该产品彩色外观图片(需√出)，如只有外文的，应附中文翻译。若说明书为供应商自行制作的彩色打印版，需要加盖供应商骑缝章并交学校用户每一页签名。**

**4、随同购置的附件或配件应列入清单中，不要列在第一页表格中。货物名称及清单应有中文，并且须列明具体数量和单位，国内交货部分要注明。配置清单中货物数量单位为“套”时，应列明“套”内具体货物清单。清单须按照招标结果核对确认并签名。**

**5、办理软件免税进口必须含有该软件的安装介质。**

**6、甲方“ 用户单位负责人”是指专项经费负责人；学院主管该经费、项目的院长；科研经费的经费负责人。**

**甲方联系人 ：是指后续合同跟进、办理免税等工作的单位办事人员。**

**7、编号由甲方职能部门编写。“□”代表选择项，选定后删掉其它项。**

**8、正式协议书签字盖章前，须先将双方拟定的电子版本发给职能部门初审。**

**联系人及电话: 陈老师 68252725**

注：此页不要打印

# 第七篇 投标文件格式

## 投标文件封面格式

**投标文件**

（封面）

项目名称： 液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪

项目编号：

子包（分项）编号：

子包（分项）名称：

（正本/ 副本）

供应商名称 ：

法定代表人姓名： 手机：

地址： 邮编：

电话： 传真：

网址：

电子邮箱：

供应商代表（印刷体）： 签字：

手机：

日期 ：201 年 月 日

## 二、投标文件目录格式

投标文件目录

(一) 投标文件函…………………………………………… 页

(二) 廉洁投标承诺书……………………………………………… 页

（三）招标分项报价表………………………………………………页

（四）配置清单格式…………………………………………………..页

(五) 技术规格/要求偏离表…………………………………………………… 页

(六) 商务条款偏离表…………………………………… …页

(七) 售后服务承诺书……………………………………………… 页

(八)身份证明……………………………………………… 页

（九）法定代表人授权书…………………………………………页

(十) 关于资格的声明函…………………………………… ……页

(十一)供应商的资格声明…………………………………………… 页

(十二) 同类项目业绩……………………………………………… 页

(十三)单位营业执照等资格证明文件…………………………… 页

(十四) 制造厂商出具的授权函……………………………………… 页

(十五) 其它材料……………………………………………………… 页

## 三、投标文件函格式

投标文件函

致：西南大学

根据贵方为 （项目名称 ）项目招标采购货物及服务的招标邀请 （项目编号 ），签字代表（ 姓名， 职务 ）经正式授权并代表供应商( 供应商名称和地址)提交投标文件正本一份、副本 份

签字人代表以此函申明并同意如下:

（1）所附投标文件报价表规定的应提交和交付的货物及服务的竞价总额为货交采购方指定地点（包括安装调试及售后服务）价格，其含税总价为人民币 元。

（2）供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）供应商已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）供应商之投标文件有效期为自招标之日起 90 个日历天。

（5）供应商保证遵守招标文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性，并同意提供按照采购方可能的要求与该项目招标有关的一切数据或资料。

（6）我方理解贵方不一定接受最低招标报价或收到的任何报价，并承诺仅在有证据证明拟中标人存在提供虚假材料谋取中标资格或中标价格不合理高于其近期可比市场价格、与贵方参与该采购项目的相关人员及其它供应商恶意串通、向贵方参与该采购项目的相关人员提供不正当利益的情形下，保留提出投诉的权利。

（7）我方承诺，与采购方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购方的附属机构。

（8）所有与本次招标有关的一切正式信函请寄：

地址: 传真:

电话: 邮政编码:

供应商授权代表姓名、职务（印刷体）：

供应商授权代表签名：

供应商授权代表移动电话：

供应商名称：

供应商法人公章：

日期：

## 四、廉洁投标承诺书格式

廉洁投标承诺书

致：西南大学

为加强招标采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与招标采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则参加投标活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购用户单位和个人、采购与招投标管理中心及工作人员、监督机构、评标专家及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。

主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、如获中标，将严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要件。在报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标文件和报价文件一并提交，否则可视为未实质投标采购文件要求，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

供应商(全称并加盖章)：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日 期：

## 五、投标文件分项报价表格式

招标分项报价表

（关境内供货的投标）

供应商名称: 项目编号： 分包号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 型号和规格 | 数量 | 产地和制造商名称 | 执行  标准 | 单价  （注明装运地点） | 总价 | 增值税及其他销售环节税金 | 至最终目的  地的运费和保险费 |
| 1 | 主机和标准附件 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 析备品备件 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 专用工具 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、  检验 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 总计 | | | | | |  |  |  |

供应商授权代表签字： 日期： 年 月 日

（供应商公章）

特别说明：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

2、供应商未提供详细分项报价可视为没有实质性投标招标文件 。

3、供应商应按第三篇中的要求逐项报价( 关镜内供货报人民币，关境外供货报外币 DAP 西南大学，免进口环节税金)。报价包括与该项目有关的一切费用如安装调试费、运输、保险、服务培训费、国内货物的税金、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。

4、设备名称、数量应符合招标文件第三篇的要求。

5、每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括附件和配件，并注明各部分的确定生产地。中标后供应商提出产地变更的，扣付中标价5% 及以上直至取消中标资格并列入不良行为记录名单，暂停资格一年。进口货物须明确该项乙方外贸合同的签订方。

6、执行标准是非通用标准的，应另附页详细特别说明。

招标分项报价表

（关境外供货的投标）

供应商名称： 项目编号： 分包号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 产地和制造商名称 | 执行  标准 | FOB/FCA 单价(注明装运港或装运地点) | CIF/CIP 单价(注明目的港或目的地) | CIF/CIP  总价 | 至最终目的地的国内运输费和保险费 | DAP（西南大学）总价 |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： 日期： 年 月 日

（供应商公章）

特别说明：

注：1. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性投标招标文件。

3.供应商应按第三篇的要求逐项报价(关境外供货报外币 DAP 西南大学，免进口环节税金)。报价包括与该项目有关的一切费用如安装调试费、运输、保险、服务培训费、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用等。竞价总额应为各分项合计价格之和。

4、 设备名称、数量应符合招标文件第三部分的要求。

5、每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括附件和配件，并注明各部分的确定生产地。中标后供应商提出产地变更的，扣付中价标价5% 及以上直至取消中标资格并列入不良行为记录名单，暂停资格一年。进口货物须明确该项乙方外贸合同的签订方。

6、设备名称和规格型号必须使用产品生产厂家的规范全称，并与产品中文彩页及说明书完全一致（产 品外文彩页及说明书须译成对应的中文版）。因供应商未按上述要求执行而引致的免税和清关工作延误 及责任全部由供应商承担。

7、执行标准是非通用标准的，应另附页详细特别说明。

## 六、配置清单格式

配置清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字： 日期：

（投标人公章）

授权代表移动电话：

**说明 ：配置清单可自拟格式，但上述内容不可减少。原则上应以中文书写，外文的配置清单需附中文翻 译，进口设备的国内交货部分须在备注栏说明.**

特别说明：

1、投标文件金额大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

**2、如果不提供详细分项报价可视为没有实质性投标招标文件 。**

3、设备名称、数量应符合招标文件第三部分“项目技术规格、数量质量要求”的要求。

4、执行标准是非通用标准的，应另附页详细特别说明。

## 七、技术规格/ 要求偏离表格式

技术规格/要求偏离表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格/  要求 | 投标的实际情况 | 相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 差异说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： 日期：

（供应商公章）

授权代表移动电话：

说明：

\*供应商须对照招标文件技术规格，将自己所投的所有货物的功能、技术性能、配置、用途等内容按照上表格式与招标文件要求逐条填写，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性投标，并申明与技术规格条文的偏差和例外。**若有负偏离而未如实填写的可视为虚假应标；若有正偏离而未如实填写的将视为没有优于采购要求；无论是正、负偏离，还是无偏离，未按以上表格式逐条填写的，可视为无效投标。对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在差异说明栏中标明技术及配置的实际投标情况：**

1.招标文件第三部分“项目技术规格、数量及质量要求”中技术性能参数部分，对重要技术参数[（\*）标注部分]作负偏离投标的，只影响评标得分，不导致废标；

2. 偏离简述栏中必须标明技术及配置的投标情况，整项货物及该项货物各部分投标情况须按下述规定填写，任何不真实投标都将导致废标：

① 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求的才能填写“符合”；

② 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求并且其中有一个或以上指标优于招标文件要求的，可填写“正偏离”；

③ 对应项中的所有技术参数、性能和配置中有任何一项不能达到招标文件要求的，必须填写“负偏离”；

④ “正偏离”、“负偏离”两者中偏离的情况必须在备注栏中说明对使用的影响。

**3、该表可扩展**

## 八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：

日期：

（供应商公章）

授权代表移动电话：

说明：

注：

1、本表即为对本项目“第四篇商务要求”中所列商务条款进行比较和投标；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

## 九、售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

|  |  |
| --- | --- |
| **售**  **后**  **服**  **务**  **内**  **容** | 1、免费保修年限：  2、售后服务提供商：  3、售后服务机构技术人员情况与体系：（此项还须应答售后服务机构是否在西南地区设立，是制造厂商直接设立的服务机构还是授权服务机构等内容，可另页）  4、服务投标及到达现场服务时间与服务内容： （可另页）  5、培训方案：（包括培训人次，培训地点等内容，可另页）  6、本产品专用试剂的优惠供给计划：  7、其它服务承诺： （可另页） |
| **可**  **提**  **供**  **的**  **优**  **惠**  **条**  **件** | 1．保修期满后第一年的维保收费标准：  2．保修期满后第二年的维保收费标准：  3．保修期满后第三年的维保收费标准：  4．保修期满后如不购年保，维修保养人工收费标准与计价方式：  5．本产品的易损易耗件包括：  它们的正常使用寿命分别为 ：  更换时的优惠价格：  6.制造厂商在西南地区设置投标设备所用的备件库情况：  7．保修期外的其它优惠： |

（注：售后服务承诺书必须按照上述格式填写，厂商特定售后服务可紧附其后）

供应商授权代表签字： 日期：

（供应商公章）

授权代表移动电话：

说明：供应商须对招标文件的商务部分的售后服务要求作出相应承诺，并详细说明质保期前后的服务，承诺长期供应备品备件。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1.供应商对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 一年整机免费保修期的提供方。一年保修期有不同提供方的，须说明提供方的顺序和各自期限。保修提供方最多不得超过两个。

3.可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

4.货物安装、调试计划；

5.对用户的人员培训及费用；

6.制造商是否建立专门的售后服务机构；

7. 三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（投标及上门服务时间、费用负担等）；

8.“三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

9.售后服务公司技术人员情况、服务体系和其它服务承诺。

10.供应商的售后服务承诺书必须对表格内容和上述说明作出相应回复，包括但不限于以上内容。

## 十、法定代表人(单位负责人)身份证明格式

法定代表人(单位负责人)身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商： （盖单位章）

年 月 日

注：此处所述“法定代表人 **（**单位负责人)”须与供应商“营业执照”上的内容一致。

[附：法定代表人**(单位负责人)**身份证正反面复印件]

## 十一、法定代表人（单位负责人）授权书格式

法定代表人（单位负责人）授权书

致：西南大学

（供应商全称）的法定代表人（姓名、职务）现授权（供应商代表姓名）为招标代表，代表本公司参加贵单位组织的 项目（采购编号： ）招标活动，全权代表本公司处理招标过程的一切事宜，包括但不限于签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件及招标、签约等。授权代表在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

供应商： （盖单位章）

法定代表人姓名： （签字）

法定代表人身份证号码：

被授权人姓名： （签字）

被授权人身份证号码：

年 月 日

附：法定代表人和被授权人身份证件

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人（单位负责人）**  **身份证粘贴处** | **被授权人身份证件粘贴处** |

## 十二、关于资格的声明函格式

关于资格的声明函

西南大学：

关于贵方 年 月 日第 （项目编号）招标邀请，本签字人愿意参加招标，提供招标文件“项目技术规格、数量及质量要求”中规定的（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2.我方的资格声明正本一份，副本四份，随投标文件一同递交。

供应商（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传真：

供应商代表签字：

## 十三、供应商的资格声明格式

供应商的资格声明

1．供应商概况：

Ａ．供应商名称：

Ｂ．注册地址：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人： （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本： 法人资本：

个人资本： 外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年 月 日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到 年 月 日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格并愿意接受相应处理。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．所供货物近 3年内的主要用户的情况（另见附表）

4．法人营业执照、税务登记证和组织机构代码证见下附件。

5．招标文件中供应商须知要求提供的其他资格证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的， 并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日 期： 年 月 日

## 十四、同类项目业绩格式

投标供应商近三年同类项目业绩情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **具体品牌型号** | **配套情况** | **中标时间** | **用户单位** | **用户代表** | **手机与办公电话** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

注：供应商的同类项目业绩须按照上述表格形式列明近三年来与本次所投产品完全相同或最相近的型号的用户情况，包括具体型号、配套情况、中标时间，用户单位，用户代表及其手机与办公电话，并附用户书面评价意见、中标通知书或合同复印件等。

## 十五、法人营业执照、经营许可等资格证明文件格式

法人营业执照等资格证明文件

致：西南大学

现附上由 （签发机关名称）签发的我方法人（或其他组织）营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由 （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由 （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由 （签发机关名称）签发的我方证件副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人（或其他组织）营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证明文件需复印包括能说明经年检合格的内容，加盖公章并注明复印件与原件一致。）

供应商（全称并加盖公章）：

授权代表签字：

日 期：

## 十六、制造厂商出具的授权函格式

制造厂商出具的授权函

致：西南大学

我们（ 制造厂商名称）是按 （ 国家名称 ）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（ 制造厂商地址 ）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的 （供应商名称 ）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （招标编号）号招标邀请要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以招标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中规定的义务。

(3) 我方兹授予 （供应商名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件，（供应商名称）于 年 月 日接受此件，以此为证。

供应商名称： 出具授权书的制造厂商名称：

（供应商印章） （制造商印章）

签字人职务和部门： 签字人职务和部门：

签字人姓名： 签字人姓名：

移动电话： 移动电话：

联系电话： 联系电话：

## 十七、 其它材料

(一) 经营许可证或产品销售许可证复印件加盖单位印章

(二) 安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件加盖单位印章

(三) 节能环保等资质证书或文件复印件加盖单位印章

(四) 自主品牌、供应商的信誉、荣誉证书或文件复印件加盖单位印章

(五) 供应商质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印加盖单位印章件

(六) 医疗器械注册证明及其附表（适用于医疗器械）复印件加盖单位印章（如适用）

(七) 企业信誉情况——提供相关证书复印件加盖单位印章

(八) 产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

(九) 产品安装、调试方案（格式自拟）

(十)产品验收标准、方法或方案（格式自拟）

(十一)供应商介绍及认为应提交或可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

（十二）投标保证金缴纳情况证明文件

（十三）其他与项目有关的资料（自附）

注：本页内容除招标文件里定义为重要条款（“\*”标注等条款），国家、行业强制认证证书及满足招标文件资质要求所需证明材料外，其余材料若未提供或未完整提供，将有可能影响评标结果，不导致投标无效。