第五章    投 标 邀 请

日    期：2017.6

招标编号：0615-174017020048

1.天津国际招标有限公司（以下简称“招标机构” ）受业主委托，现邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。

2.招标产品列表

| 包号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光谱型激光共聚焦显微镜 | 1套 |
| 2 | 活体共聚焦荧光显微镜系统 | 1套 |

3.有意向的合格投标人可从天津国际招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

4．有意向的投标人可从2017年6月9日至2017年6月19日(节假日除外)9:00时至17:00时(北京时间)，在天津国际招标有限公司购买招标文件，标书售价：800元人民币/包或120美元/包。招标文件售后不退。邮购须另加100元人民币（国内）或20美元（国外）。购买文件的投标人需提供单位纳税识别号。

5．所有投标书应于2017年7月7日上午9:30时（北京时间）之前递交到天津大学北洋园校区行政服务中心A118公开开标。逾期送达，恕不接受。

6．定于2017年7月7日上午9:30时（北京时间）在天津大学北洋园校区行政服务中心A118公开开标。届时请参加投标的授权代表出席开标仪式。

7.联系方式

招标人：天津大学

地址：天津市津南区雅观路135号

联系人：马老师

联系电话：022-27407584

8.招标代理机构：天津国际招标有限公司

地址：天津市河西区卫津南路19号

联系人：王女士  刘先生 孙女士

联系方式：022-23556628

9.汇款方式

招标代理机构开户银行（人民币）：光大银行紫金山路支行

招标代理机构开户银行（外币）：中国银行天津分行

帐 号（人民币）：087557120100304007426

帐 号（外币）：280460037306

第六章 投 标 资 料 表

本表是关于要采购的货物的具体资料是对中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品国际招标标准招标文件（试行）（第一册）》“投标人须知”的具体强调、补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 资金到位或资金来源：财政资金，已落实。 |
| 1.1 | 合同名称：天津大学光谱型激光共聚焦显微镜等设备采购合同 |
| 1.2 | 招标人：天津大学 地址：天津市津南区雅观路135号 联系人：马老师 联系电话：022-27407584 招标代理机构：天津国际招标有限公司 地址：天津市河西区卫津南路19号 联系人：王女士 刘先生 孙女士 联系方式：022-23556628 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 2.5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标，也不接受共同组成联合体投标。 |
| 2.8 | 投标人必须于投标截止期前在“中国国际招标网”(www.chinabidding.com)上成功注册或进行年检，否则投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 招标文件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件要求澄清的，最晚应于开标日期前15天书面通知招标代理机构。招标机构将对投标资料表规定的时间之前收到的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。 |
| 投标文件的编制 |
| 8.1 | 投标语言：中文，投标人如用其他语言编写投标文件，须提供中文翻译版本，如二者有差异以中文翻译版本为准。 |
| *11.2 | 报价允许的缺漏项范围或比重：本次招标允许的缺漏项范围不得高于5项（含）。 备注： a. 缺漏项在招标文件允许的范围或比重内的，并经投标人确认缺漏项已包含在投标价中，评标时按第27.3.2 1)的第③条规定降低其投标价格评价值(投标价格评价得分)。 b. 投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务，否则在评标时不予核减。对同一投标方案只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价。 c.签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。 |
| 11.5 | 最高投标限价（采购预算）：本次招标设最高投标限价，如投标人的投标报价高于招标文件设置的“最高投标限价”，则该投标人的投标文件将不能被招标人接受，评标委员会将否决其投标。 本项目最高投标限价（采购预算）：包1：230万元人民币，包2:200万元人民币。含投标报价、进口环节税及外贸代理费等所有费用。评标委员会在计算投标人的报价是否超出采购预算时，以投标报价+相关费用为审核标准，确定是否超出采购预算，评审总价超出采购预算的为无效报价。 |
| 11.6.1 | 对来自中华人民共和国境内的货物： 从中国境内提供的货物报目的地交货价（包含增值税）； 相关费用：运至合同指定交货地点的运输费、保险费、安装调试费和伴随服务费（提供分项报价）。 |
| 11.6.2 | 对来自中华人民共和国境外的货物： 报价方式：CIF(天津港)/CIP（天津机场） 相关费用：运至合同指定交货地点的运输费、保险费、安装调试费和伴随服务费（提供分项报价）。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币（对来自国内的货物） |
| 12.2 | 投标货币：美元和/或其它国际流通货币（对来自国外的货物） |
| *13.3 | 资格标准: 1.投标人必须为所投设备的制造商或厂家授权的代理商； 2.代理商需出具制造商针对本项目的产品代理商唯一授权书原件。 3.是否接受联合体投标：不接受。 4.未领购招标文件是否可以参加投标：不可以。 |
| 13.3.3 | 业绩：投标人需提供制造商同型号设备的销售业绩（近三年内）证明。请附合同原件或清晰的合同复印件。 |
| 14.3.2 | 从招标人验收后开始，设备正常连续使用1年所需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及1年内不变的价格。 |
| *15.1 | 投标保证金金额：人民币叁万元整/包，外币应与人民币等值。外币以汇出日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价折算。 |
| *15.3 | 1.保证金形式：银行电汇或银行保函 投标人最迟应在投标截止时间之前的2个工作日以电汇方式将投标保证金汇至采购代理机构并取得收据或将银行保函原件交至采购代理机构。 汇款信息：投标保证金应当从投标人基本账户转出 开户名：天津国际招标有限公司 开户行(人民币)：光大银行紫金山路支行 账号（人民币）：087557120100304007426 开户行（外币）：中国银行天津分行 帐号（外币）：280460037306 参加投标的投标人在递交投标文件时须出示保证金收据、保证金电汇底单、基本账户开户许可证复印件（电汇保证金）或银行保函复印件。 |
| *16.1 | 投标有效期：90天 |
| *17.1 | 如投标人报名参加多包投标，须分包编制及包封投标文件。正本份数：1份；副本份数：4份。投标人须同时提交录入投标书的光盘或U盘2个。 |
| 投标文件的递交 |
| 18.2 | 招标邀请的标题：天津大学光谱型激光共聚焦显微镜等设备采购项目 项目编号：0615-174017020048 |
| 19.1 | 投标截止时间：2017年7月7日上午9:30时 投标书递交地点：天津大学北洋园校区行政服务中心A118 |
| 开标与评标 |
| 22.1 | 开标日期：2017年7月7日上午9:30时 开标地点：天津大学北洋园校区行政服务中心A118 |
| 23.1 | 评标委员会对初审合格的投标文件按照综合评价法进行评议。 |
| *24.5 | 本条是对卖方须知的补充。除卖方须知的相应规定以外，发生下列情况之一的也将导致投标被否决。 1）投标文件未按照要求逐页签字的（含产品样本）； 2）投标文件不满足招标文件加星号（“*”）的主要条款的。 3）投标文件一般商务条款或技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标方法：综合评价法（详见本表“附件A：评标办法”） |
|  | 第一级评价因素及权重：商务（20%）、技术（50%）、价格（30%） 第二级评价因素及权重：详见“综合评价打分表”。 |
| 27.2.3 | 独立评价值：独立评价值的评价量化标准见本表附件A中的“综合评价打分表”。评标委员会成员应当按照评标办法的规定对投标人的投标文件独立打分，凡招标文件未规定的标准不得作为加分或者减分的依据。 评价值：评价值量化为分值表示，总分为满分100分，具体标准见本表附件A中的“综合评价打分表”。分值计算精确至小数点后两位。 |
| 27.3.2 1) | 投标价格评价值的确定： ① 评标基准价的确定：经评标委员会按招标文件规定进行审核、修正、调整后的投标价为投标人的评标价，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，评标价为评标基准价的投标人投标价格评价值（投标价格评价分）为满分30分。 ② 投标人投标价格的评价值即投标价格评价分，按照如下公示计算： 投标价格的评价值（投标价格评价分）=（评标基准价 / 评标价）×30 ③ 如投标人报价有缺漏项，且缺漏项在招标文件允许的范围或比重内的，并经投标人确认缺漏项已包含在投标价中的，评标时降低其投标价格评价值，按每有一项则在其投标价格得分基础上扣2分；若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评标委员会将否决其投标。 |
| 27.4.2 | 商务因素的评价根据本表附件A中“综合评价打分表”商务部分设置的第二级评价因素分别进行评价。 |
| 27.5.2 | 技术因素的评价对根据本表附件A中“综合评价打分表”技术部分设置的第二级评价因素分别进行评价。 |
| 27.6.2 | 服务因素的评价对根据本表附件A中“综合评价打分表”服务部分设置的第二级评价因素分别进行评价。 |
| 27.8.2 | 中标候选人数量：推荐三名中标候选人。 |
| 28.1 | 评标结束后，招标机构和招标人将在“中国国际招标网(www.chinabidding.com)”上公示评标结果，公示期为3日（日历日）。 |
| 授 予 合 同 |
| 34 | 《中标通知书》发出之日起30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件、质疑文件（如有）、澄清文件（如有）订立书面合同。 |
| 36.1 | 1、招标服务费：中标人应在中标公示结束后5个工作日内向采购人一次性支付招标服务费，招标服务费按照国家计委（2002）1980号文件标准全额收取。 2、保证金的退还： 1）未中标的投标人在中标公示发出后7日后，携保证金收据、银行退款信息及经办人身份证到采购代理机构403室办理保证金退还事宜。 2）中标人在交纳招标服务费且合同签订后2日内持采购合同复印件、保证金收据及经办人身份证到采购代理机构办理保证金退还事宜。如果中标人不按照招标文件规定交纳招标服务费，其投标保证金将不予退还。 |

附件A：

评标办法

1.  评标依据

1.1 评标工作严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《机电产品国际招标投标实施办法》、《机电产品国际招标综合评价法实施规范（试行）》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

1.2 本评标办法仅适用于本招标项目。

2.  评标委员会

2.1 本项目评标工作由依照有关法规组建的评标委员会负责。

2.2 本项目评标委员会成员人数为7人，其中，2名为招标人代表、5名为经济和技术方面专家。招标人代表由招标人授权产生；经济和技术方面的专家评委由评标专家库中随机抽取产生，人数不少于成员总数的三分之二。

2.3 评标委员会依据招标人发布的招标文件及其补充文件（若有）以及本评标办法，对投标人递交的投标文件及其澄清文件（若有）进行评标。

2.4 评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括：

2.4.1 评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务评价内容的分项评分结果出现差距时，应遵循以下调整原则：

评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。

2.4.2 评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法：

执行少数服从多数原则，每位评委应当对自己所做的结论承担责任。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

3.  评标方法

3.1本项目采用综合评价法评标。评标委员会对经投标文件初步评审合格的各投标文件按照本办法中规定的评价因素及其权重、评价标准、评价程序和定标原则对各投标文件进行综合评价，并采用百分制进行打分。

3.2 评标委员会将根据投标综合评价值即综合得分的高低排出名次，并依据综合评价得分由高到低的排序向招标人推荐有排序的中标候选人。

4.  评价程序与规则

4.1 评标委员会首先对投标文件进行初步评审，判定并拒绝无效的和存在实质性偏离的投标文件。通过初步评审的投标文件进入综合评价阶段。

4.2评标委员会仅对初审合格的投标进行综合评价。评标委员会成员根据综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务评价内容的分项得分，凡招标文件未规定的标准不得作为加分或者减分的依据。

4.3 价格评价及评分，价格评价遵循以下步骤依次进行：⑴ 算术修正；⑵ 计算投标声明（折扣/升降价）后的价格；⑶ 价格调整；⑷ 价格评分。

4.4 评标委员会对每位成员的评分进行汇总；每位成员在提交其独立出具的评价记录表后不得重新打分。

4.5 评标委员会按照上述2.4.1项规定，对每位成员的评分结果进行调整和修正。

4.6 计算各投标人综合评价的综合得分。投标人的综合得分等于其商务、技术、价格、服务评价内容的分项得分之和。

4.7 评标委员会根据投标人综合评价得分的高低排出名次。综合得分相同的，将依照第一级评价因素价格、技术、商务、服务的优先次序，根据其评价得分高低进行排序。综合评价最优综合得分最高者为排名第一的中标候选人。

4.8 评标委员会根据综合评价得分排序情况向招标人推荐中标人。

综合排名第一的投标人为推荐中标人。如综合排名第一的投标人出现下列明情形之一的，评标委员会将推荐综合排名第二的投标人为推荐中标人。如所有投标人均不符合推荐条件的，则本次招标无效。

当投标人出现下列情形之一的，将不得被确定为推荐中标人：

a. 该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的；

b. 该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值20%以上的。

4.9 编写评标报告，详细载明综合评价得分的计算过程。

5.评价因数及评价标准：详见“综合评价打分表”

6.定标原则

6.1 招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

6.2 招标人原则上应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

综合评价打分表

| 序号 | 第一级评价因数 | 第二级评价因数 |
| --- | --- | --- |
|  | 内容 | 权重 | 满分 | 内容 | 评分标准 | 满分 |
| 1 | 商务 | 20 | 20 | 销售业绩 | 考察投标人近三年同类设备业绩（2014.1-至今），需提供主要合同复印件，未提供者，视为无业绩（属于商业机密部分可以覆盖），每提供一个业绩合同得2分，最高得6分。无业绩者得0分。 | 6 |
|  |  |  |  | 交货期 | 交货期满足招标文件要求，得3分；交货期每超出一周，减1分；最低为0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 付款方式 | 投标人所提供付款方式优于招标文件要求，得满分3分；投标人完全响应招标文件要求的，得2分；投标人所提供付款方式低于招标文件要求，但用户可以接受，得1分；投标人所提供付款方式低于招标文件要求，而用户不能接受，为严重不响应招标文件要求，按无效标处理。 | 3 |
|  |  |  |  | 质保期 | 响应的质保期满足招标文件要求得1分，优于招标文件要求，每延长1年加1分，最多得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 售后服务 | 优于招标文件要求的，得3分；满足招标文件要求的，得2分；低于招标文件要求，但用户接受的，得1分；低于招标文件要求，且用户不能接受，为严重不响应招标文件要求，按无效标处理。 | 3 |
|  |  |  |  | 培训内容 | 投标人培训内容明确、完善的，得2分；投标人培训内容一般、不完善的，得1分。 | 2 |
| 2 | 技术 | 50 | 50 | 所投设备应满足招标文件第八章要求，其中“*”条款不满足1项将导致投标被否决。 |
|  |  |  |  | 总体评价 | 评委对投标文件是否对招标要求的全部响应情况进行评价：优于招标文件要求的，得2分；基本符合招标文件要求的，得1分；有多项偏离但不构成废标的，得0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 技术规格 | 满足招标文件所有技术指标要求：40分；对招标文件技术要求每有一项偏差减5分，最低减至0分。 | 40 |
|  |  |  |  | 安装方案 | 安装方案措施切实可行，措施得力，4分；可行性差，措施不得力，2分。 | 4 |
|  |  |  |  | 调试方案 | 调试方案切实可行，有具体调试计划和人员安排，4分；一般得2分 | 4 |
| 3 | 价格 | 30 | 30 | 投标价格的评价值（投标价格评价分）=（评标基准价 / 评标价）×30 | 30 |

本章特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书 ( 格式见第一册“附件1”)；

1.1.2 投标一览表 ( 格式见第一册“附件2”，另装入信封递交)；

1.1.3 投标分项报价表 ( 格式见第一册“附件3”)；

1.1.4 货物说明一览表 ( 格式见第一册“附件4”)；

1.1.5 技术规格偏离表 ( 格式见第一册“附件5”)；

1.1.6 商务条款偏离表 ( 格式见第一册“附件6”)；

1.1.7 技术说明详细资料及产品样本；

1.1.8 如卖方不以现金、汇票、支票等方式提交投标保证金，则必须

提交投标保证金保函，该保函应另装信封递交。

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法人代表授权书 ( 格式见“附件8”)

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内卖方需提供 )

1.2.3 资格证明文件：( 格式见第一册“附件9”)

资格声明；( 格式见第一册“附件9-1”)

制造商资格声明；( 格式见第一册“附件9-2”)

贸易公司资格声明；( 格式见第一册“附件9-3”)

制造商授权函；( 格式见第一册“附件9-4”)

证书；（ 格式见第一册“附件9-5” ）

针对本招标项目的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本

复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照招标文件中技术条款逐项应答；

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所投设备的具体参数值应

答，对以“满足”、“符合”、“达到”或照搬招标文件对该指标的要求等形式作的应答，招标人将视情况取舍。

2.3 对于无具体参数要求的指标，须做出明确直接的应答：如“有（或

无）”、“已包含（或未包含）”、“已具备（或不具备）”等。对可以得出二种不同理解的应答招标人将视情况取舍。

第七章   合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 业主名称：天津大学 业主地址：天津市津南区雅观路135号 项目现场名称：天津大学 |
| 7.1 | 履约保证金金额：合同价格的10%（不适用） 履约保证金币种：合同币种 |
| 7.3 | 履约保证金形式：提交由卖方开户银行开具的履约保函。 |
| 11 | 目的港：天津港/天津空港 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：合同条款16.1(1)、(2)、(3)、(4) |
| 17.2 | 备品备件要求：详见技术规格书中要求 |
| 18.2 | 包1设备质保期：设备最终验收合格之日起1年 包2设备质保期：设备最终验收合格之日起1年 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：卖方收到通知后，应在8小时作出响应，如需更换、维修货物或部件，到达现场时间不超过2个日历日。 |
| 20.1 | 付款方法和条件：100%L/C（其中90%凭单议付，10%验收合格）（具体内容以合同为准）。 |
| 35 | 卖方通知送达地点: 招标人指定地点 |
| 36 | 1.互惠协议的标题是：“ 关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 2.合同条款36.(1)(2)(3) |
| 适用于本合同的额外增加的变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规范

- 货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱型激光共聚焦显微镜 | 1套 | 收到货款后6个月内 | 材料学院（设备序号：TDZC2017N0029） |
| 2 | 活体共聚焦荧光显微镜系统 | 1套 | 收到货款后6个月内 | 地科院（设备序号：TDZC2017J0058） |

- 总则及须知

1、总则：

1.1本招标文件“货物需求一览表”所列设备及数量，招标人对其准确性拥有解释权。

1.2投标人应根据招标人提供的招标文件等资料对本项目的设备及其数量进行投标，设备技术指标及数量一切以招标文件及变更资料为准。

1.3所投设备需提供出厂检查和校验合格的全套技术报告。

1.4投标人应仔细阅读标书，认真填写投标文件，详细提供以下买方所要求的全部资料，供评标。投标人列出详细的系统以及设备的概况，并提供所提供货物的技术规格与买方要求的差异。如果不列出差异，则等于声明供货完全符合买方技术规格中提出的要求。

1.5 本次招标范围包括设备制造、采购、包装、运输、装卸货、安装、单机调试、设备联调、测试、检验、验收和相应的备品备件、专用工具、技术资料及相关的技术服务等。

1.6 投标人在提供投标方案时必须首先考虑满足使用功能以及满足系统要求的投标方案，可以略高于功能要求和系统要求。

2、技术文件：

2.1投标人应提供详细的技术资料、设备配置清单（含单价）、材料清单（含单价）、备件清单、相关产品生产企业的证书资料（IS09001：2000认证；生产许可证或检验报告及生产厂址等）。

2.2提供系统、设备的操作手册和设备详细技术描述。

3、验收

设备到达买方指定地点后，卖方负责进行安装、调试。

设备安装、调试合格后，双方按本技术条件和终验清单对设备进行验收。如有不合格项次，卖方应及时解决。

4、售后服务：

设备质保期内因设备自身原因出现故障的，卖方负责免费维修、免费更换零部件（不包含易损件）。故障情况特别严重造成重大损失的，双方协商解决。

设备寿命期内出现故障，卖方负责派人维修。

卖方接到设备故障报修后，应及时提供远程诊断，必要时提供现场服务。

质保期从设备终验收合格之日开始计算。

5、质量保证和培训

5.1应保证合同下采购的设备完全是崭新的产品，经检验的合格产品。

5.2在质量保证期内，卖方应负责更换所有影响设备正常运行的合同采购设备及部件,并承担因此发生的一切费用，包括部件调换的全部费用。

5.3投标人应提供设备主要组成、配套使用寿命及加工工艺，关键部件的品牌和质保说明。

5.4投标人提供的设备应符合国家环境保护法律、法规对该种设备的有关规定。

5.5卖方派人员到买方现场对买方人员进行操作和维护等培训。卖方人员技术水平、技能等应确保能承担此培训、调试工作，在现场应有足够长时间（卖方提供参考时间）并应确保买方操作人员独立、熟练地进行操作和维修保养，该项费用含在总报价中。

6、设备的检验、维修

6.1买方有权在设备组装期间到卖方的工厂检验其部件，有权查看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂检验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。

6.2卖方应在设备安装后进行设备的调试，并应在规定的期限内调试完毕。

7、设备的零备件及选件

7.1投标人应列出设备的随机供应配件和工具清单。

7.2主要部件生产厂家明细。

7.3售后服务内容由卖方提供，买方确认。

8、报价内容及要求

投标人应提供满足招标文件技术、质量要求标准的全部系统设计、技术资料、计算资料。除此之外，还有投标时应提供设备（包括外购设备）品牌、产地、数量、规格、材质、单价、运输费、保险费等合计价格及技术性能指标，并加以描述。

- 技术要求

包1：光谱型激光共聚焦显微镜

一、用途：

本系统除用于生命科学外（细胞学、荧光标记检测等），还可以满足材料分析学科（表面三维形貌成像、无表征成像等）、交叉学科（纳米材料、生物芯片、水凝胶等），可满足学院大分析平台建设的需要。

二、设备的总体要求：

放置地点选择在具备暗室条件的实验室，面积要求大于20平方米。电压波动范围应符合中国实际情况（一般为不低于220V、50Hz、16A范围），适合使用的温度范围15-25℃；使用湿度较宽，在此范围内，温度、湿度正常变化对仪器稳定性影响小。

售后服务：不少于一年的保修，终身维护，售后响应时间不超过48小时。

三、主要参数及技术指标：（标*为必须满足，否则废标）

1.激光照射系统（1套）

*1.1  激光光源(各激光器功率不低于50mW)

可见波段激光器：1）蓝宝石固体激光：405 nm ；2）固体激光：561nm；3）蓝光固体激光： 488nm；4）红色固体激光：640nm。

1.2激光耦合器

可见光束分光器：8通道(AOTF)，开放式激光耦合器(一体式，无须调节光纤中心)，要求采用光纤导出方式，以保证方便散热及维护

2.共焦扫描部分

2.1  激光扫描组件：

*1）扫描装置：具有六个常规荧光通道（分别管理独立的激光和PMT），以及一个透射成像通道，系统共有七个通道，同时进行三色及三色以上的成像。

*2）具有32个光谱型荧光通道，光谱测量扫描范围不小于 400nm 到 750nm；

*2.2 荧光通道：4个PMT荧光通道，32个光谱型荧光通道，2个独立G0029sp NDD荧光通道

2.3透射通道：可做微分干涉透射观察

*2.4 常规荧光检测器≥5个；透射检测器：1个

2.5 扫描装置激光输入口：3个，分别为紫外，可见光，红外激光

2.6 光学及扫描系统：适用于可见光、紫外光

2.7 标本荧光信号导出：分离激光与荧光信号的探测

*2.8 激光器基座波长工位不少于7个，均可独立控制

2.9荧光分光方式：滤色片分光和高分辨率光栅，吸收滤色镜：在检测器前装有吸收滤色镜，进行特异性观察，滤色镜：高选择透过滤色镜，有集光透镜优先

2.10采用独立式双扫描系统：

*1）扫描速度：高分辨的直流扫描振镜点扫描速度：0.25us/spot，线扫描速度(双向)：15600/sec，扫描方式512X512分辨率速度不小于9幀/秒；超快的共振扫描振镜，扫描方式512X512分辨率速度不小于30幀/秒，双扫描振镜可以互相配合完成实时光刺激和光活化实验（一个扫描振镜控制激光获取图像，另外一个扫描振镜控制激光进行细胞光刺激和光活化），快速扫描模式（用于样品聚焦）512X32分辨率（4个荧光通道加一个透射通道）速度不小于415幀/秒；

2）扫描分辨率：最高扫描分辨率时像素数不小于4096×4096像数点；

3）光谱分辨率：2.5nm, 5nm, 10 nm(分光方式：光栅分光)；

*4）旋转范围：扫描旋转范围为0-360°，图像旋转范围360°；光学变倍：1-1000X (连续变化)；

5）扫描模式：可采用点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描,或者X，Y，Z，T，波长（任意结合）等多种扫描模式

3. 主控扫描倒置显微镜(和激光共聚焦扫描系统连接成倒置活细胞扫描共聚焦系统）：

3.1 观察方式：无限远校正光学系统，包括电动控制Z轴、电动物镜转盘、电动载物台、电动滤色镜转盘、电动切转观察方式（全部为电动控制）。

*3.2 焦距调节

电动粗调及微调 (聚焦)：10nm，配备完美对焦的硬件装置，实现长时间观察无焦点漂移：快速反馈系统, 通过硬件达到以毫秒级的速度进行焦点的连续跟踪,永无焦点漂移现象和延迟，红外870nm LED做光源自动跟踪对荧光成像无影响。

3.3 人性化功能：对不同倍数物镜，保持对样品齐焦和倍数记忆功能

3.4 转盘：包括6孔电动物镜转盘（带全自动齐焦功能）和6孔电动荧光滤色镜转盘

3.5 明场照明装置：透射光柯勒照明器，100W卤素光源电动光量调节开关，内装式滤色镜（中性灰度滤光片、日光平衡滤光片），也可选择长寿命LED光源。

3.6 电动荧光照明装置：采用130W金属卤化物灯光源，使用寿命2000个小时，荧光强度六档可调，配备荧光噪声消除器，电动荧光光闸

荧光滤块包括下列组成：

紫外：激发波长340-380nm 阻挡波长400nm 发射波长435nm-485nm

蓝色：激发波长465-495nm 阻挡波长505nm 发射波长515-555nm

绿色：激发波长540/25nm 阻挡波长565nm 发射波长605/50nm

TEXAS RED：激发波长540-580nm阻挡波长595nm发射波长600-660nm

3.7 要求采用万能聚光镜系统：

全电动5孔位转盘，孔径光阑可调，配备相对应的微分干涉模块

3.8全电动载物台：XY方向移动行程57 X 36.5mm 最小移动精度10nm，重复精度300nm ，磁性标本夹

3.9 目镜：防霉型超宽视野10倍目镜，双屈光度可调节， 视野数22mm

3.10 观察筒：可倾斜式观察筒，内置对中望远镜

3.11 采用专用高数值孔径物镜，具体要求如下：

10X   数值孔径0.45  工作距离4.0mm（1个）

20X   数值孔径0.75  工作距离1.0 mm（1个）

40X   数值孔径0.95  工作距离0.21mm（1个）带矫正环

60X     油镜 数值孔径1.40  工作距离0.13mm （1个）

100X    油镜 数值孔径1.40  工作距离0.13mm （1个）

4、并联材料分析专用显微镜（和激光共聚焦扫描系统连接成正置材料共聚焦系统）：

4.1观察方式

1）光学系统：无限远校正光学，可作明场、荧光、微分干涉的观察。

2）包括电动控制Z轴、电动物镜转盘、电动载物台、电动滤色镜转盘、电动切转观察方式（全部为电动控制）。

3）全电动三目观察筒，视野数为25mm。除目镜观察筒外提供2个连接数码CCD接口的数字成像头：前端口：100分光，为共聚焦专用接口；后端口：100分光，配备0.8-2X的电动光学变焦，可以连接高分辨率的数码CCD

4.2 焦距调节：载物台具有全自动对焦系统，移动手柄和调焦手轮离操作者的距离相同（移动手柄为固定位置）,分电动粗调、微调及精细微调三档，最小精度达0.025um

4.3 人性化功能：对不同倍数物镜，保持对样品齐焦和倍数记忆功能

4.4 转盘： 6孔电动荧光滤色镜转盘，最多可同时搭载2个电动荧光滤色镜转盘，共12个荧光滤色块。

4.5 明场照明装置：内装式“复眼”照明系统，透射光柯勒照明器，100W卤素光源电动光量调节开关，内装式滤色镜（中性灰度滤光片、日光平衡滤光片）。

4.6 电动荧光照明装置：采用原厂同品牌的130W高压金属卤化物灯光源，通过光纤连接，无需对中调节，荧光强度六档可调，使用寿命2000个小时，配备荧光噪声消除器，电动荧光光闸

窄波带荧光滤色镜包括：

蓝色滤色镜(激发波长465-495nm 阻挡波长505nm 发射波长515－555nm)

绿色滤色镜(激发波长540-580nm 阻挡波长595nm 发射波长600-660nm)

紫外滤色镜(激发波长340-380nm 阻挡波长400nm 发射波长435-485nm)

4.7全电动载物台：超硬防蚀铝涂层载物台，电动XY移动精度小于40nm

4.8 目镜：防霉型超宽视野10倍目镜，双屈光度可调节，视野数25mm

4.9观察筒：超宽视野目镜筒，倾角为25°，与数字成像端口、荧光装置为一体化设计

4.10物镜

采用专用平场复消色差高数值孔径物镜，具体要求如下：

*40倍长工作距离水镜 数值孔径 大于等于0.80 工作距离 大于等于3.5mm（1个）

*60倍水镜 数值孔径 大于等于1.0  工作距离 大于等于2.8mm（1个）

5.专用气垫式防震大工作台（1.2M×1.5M），在线式UPS（功率不小于6000伏安）

*6.RICM通道：支持近场表面形貌成像，X，Y，Z 最小分辨率小于150nm（通过相涉条纹成像）, 扫描的最大深度大于1000mm，可完成表面形貌成像、无表征成像、材料3D成像等。

7.显微镜专用CO2培养系统，可以培养细胞提供，CO2浓度，湿度和温度的全面控制，同时，有上层面板加热，显微镜底板加热和物镜加热三重加热系统,可以支持35mm,50mm.60mm和96孔板多种细胞培养器皿5-7天以上的细胞培养。

8. 全数字化控制软件及数据分析软件系统：

8.1概述：所有软件系统必须能在正版Windows 7版本以上操作系统平稳运行。

8.2全数字化控制软件包：允许用户通过计算机全权操控显微镜及相关操作，具体要求软件能实时、灵活控制激光器、扫描检测系统、电动显微镜全部功能，控制数据的获取和同步化，并能进行长时间实验采图（如：时间序列成像、空间序列成像及多维组合成像等）。

8.3共聚焦系统数据分析专用软件包

8.4基本功能：扫描取图条件可保存、可恢复。

8.5多维扫描模式取图：能实现点扫描、任意线（直线，曲线）扫描、面扫描、拼接扫描，Z轴堆栈扫描、波长扫描、时间序列扫描、旋转扫描以及X、Y、Z、t、λ，θ、I、A等多维组合扫描，如3D、4D全部功能。

8.6实时ROI扫描：能实现允许用户任意定义形状，包括但不限于矩形、多边形、圆形、不规则圆形区域扫描等，ROI不少于90个，并能圆滑地圈出细胞轮廓进行区域扫描的全部功能，且对于FRAP以及Uncaging实验等可选择不低于90个区域进行工作。

8.7能实现激光1次性扫描取图要求能采集整个可见光谱的荧光信号，对于多色荧光探针标本能实现光谱解拆分（解串色）的功能，解决多色荧光串色问题。

8.8实时解串色功能：还能实时、在线光谱解拆分，解决标本自发荧光问题。

8.9光谱解拆分（Unmixing）方式：应提供包括但不限于在线、离线、自动、互动等多种方式进行。

8.10图像显示：除基本的正交XY、XZ、YZ显示外，还应具备3D截面显示、“2.5D”（时间系列线扫描）显示、投影显示以及动画显示等，并具有图像处理功能。

8.11图像分析：提供共定位分析（Colocalization）、直方图分析等；对剖面的测量，包括测量长度、角度、表面、亮度等。

8.12图像逻辑操作：必须具备以下基本功能，包括图像叠加、图像减影、图像放大、图像分割算法实现图像边缘检测、图像分割算法、图像滤波算法（low pass低通滤波，median中值滤波，high pass高通滤波等），可自定义滤镜。

8.13荧光强度校正：应具有荧光深度校正功能，并能对Z轴进行补偿。

8.14荧光共定位定量分析：对多重荧光图像能进行共定位定量分析。

8.15图像存档、输出：提供多种文件格式，包括但不限于如TIF、BMP、JPG、PSD、PCX、GIF、AVI、Quicktime等。

8.16 要求能做到3D切割，面旋转显示，分析。

8.17 软件系统应包括上述所有功能要求的内容，实现图像实时采集,RAM图像捕捉,多通道荧光采集叠加, 6维分析,大图无缝拼接,面积、长度角度等自动测量, 时间分段测量,报告生成器,数据库管理,多维文件格式，以及实时动态分析、FRET、FRAP等功能。并保证可根据软件的功能开发及时有效地升级

8.18 软件反卷积模块：软件包括生命科学中先进的去卷积软件。全套2D、3D运算软件，可以从图中得到更好的数据，包括先进的盲算法。

包2：活体共聚焦荧光显微镜系统

一、用途：

小动物活体光纤共聚焦荧光显微镜，在活体动物上实现同共聚焦显微镜分辨率的组织细胞超微结构观察，成像不受组织深度影响。可以应用于小鼠、大鼠、猫、兔、猪、羊等多种动物的活体成像。极细的光缆探头以微创的方式插入到动物体内的各个脏器，来观察已标记组织中荧光表达。可以搭建于自主研发的手术机器人上，实现术中实时的癌细胞诊断。并与自主研发的共聚焦荧光显微镜系统进行对比实验。

二、设备的总体要求：

低侵入性、高分辨率（可达到共聚焦显微镜水平）、深层成像、清醒动物下生理/病理检测、实时影像、多种探头可供实验需求。应用于临床前研究，为了活体动物体内组织细胞成像。

三、主要参数及技术指标：（标*为必须满足，否则废标）

1.激光系统

1.1激光：量子肼激光二极管

1.2双激发器：laser1:488nm。

1.3可以同时双频激发和帧测

1.4实时侦测，侦测范围在9-40帧/秒

1.5分辨率最高可达到1.4μm

1.6接收波长范围：First line:502-633nm

1.7时间分辨率：9-40 fps

1.8双激光扫描共聚焦显微镜（488nm、660nm）：可同时多波长扫描，实时动态分析。

1.9检测器：雪崩光电二极管

1.10激光需要有效能量：5mW

1.11激光等级：3R

1.12共聚焦处理器

1.13激光器尺寸和重量：310 x 480 x 525 mm, 35 kg

2 数据处理系统

2.1体内和原位成像

2.2图像导出格式：png,bmp,jpeg,tiff,mhd

2.3视频导出格式：avi,mpeg，mp4,swf

2.4可量化特征和动力学分析

2.5直观的图形化界面

2.6可观察到细胞层次的影像

2.7实时动态评估

2.8实时处理数据

2.9尖端的图像处理系统

2.10可应用于多种荧光分子探针

2.11定量分析功能

3 探头部分

3.1直径：2.6mm

3.2分辨率：1.4um

3.3最大视野：240um

3.4无工作距离，直接接触组织表面

4 操作系统

4.1适用各种探头，应用各种领域

4.2易于使用和安装

4.3 linux UBUNTU 12.04操作系统

4.4显示器尺寸：1280x1024pixels