招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0682-174120173381（TDZC2017J0128）

招标设备：超速流式细胞仪（分选型）

招标人：天津大学

招标机构：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

天津大学招投标管理办公室

天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

2017年9月

第五章    投 标 邀 请

日    期：2017.9.28

招标编号：0682-174120173381

1.天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司（以下简称“招标机构”）受业主委托，现邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。

2.招标产品列表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超速流式细胞仪（分选型） | 1套 |

主要规格及要求：详见第八章货物需求一览表及技术规范。

*投标人应对整个包投标，不允许只对包中的单项或几项设备投标。

3.有意向的合格投标人可从天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

4．有意向的投标人可从2017年9月28日至2017年10月11日(节假日除外)9:00时至17:00时(北京时间)，在天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司(地址：天津市河西区广顺道2号408室)购买招标文件，标书售价：500元人民币或75美元。招标文件售后不退。邮购须另加100元人民币（国内）或20美元（国外）。

5．所有投标书应于2017年10月20日上午9:30时（北京时间）之前递交到天津大学北洋园校区行政服务中心A118会议室公开开标。逾期送达，恕不接受。

6．定于2017年10月20日上午9:30时（北京时间）在天津大学北洋园校区行政服务中心A118会议室公开开标。届时请参加投标的授权代表出席开标仪式。

7.联系方式

招标人：天津大学

地址：天津市津南区雅观路135号

联系人：巩老师

联系电话：022-85356001

8.招标代理机构：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

地址：天津市河西区广顺道2号408室

联系人：邓晓凡、庞巍

联系方式：022-28223891

电子信箱：fy28220812@126.com

9.汇款方式

户    名：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司

开户银行：渤海银行天津围堤道支行（人民币结算）

账    号：2000609146000198

开户银行： 工行天津市河西支行    （外币结算）

账    号： 0302060809910019665

第六章 投 标 资 料 表

本表是关于要采购的货物的具体资料是对中华人民共和国商务部机电和科技产业司编写的《机电产品国际招标标准招标文件（试行）（第一册）》“投标人须知”的具体强调、补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 资金到位或资金来源：财政资金，已落实。 |
| 1.1 | 合同名称：天津大学超速流式细胞仪（分选型）采购项目 |
| 1.2 | 招标人：天津大学 地址：天津市津南区雅观路135号 联系人：巩老师 联系电话：022-85356001 招标代理机构：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 地址：天津市河西区广顺道2号408室 联系人：邓晓凡、庞巍 联系方式：022-28223891 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 2.5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标，也不接受共同组成联合体投标。 |
| 2.8 | 投标人必须于投标截止期前在“中国国际招标网”(www.chinabidding.com)上成功注册或进行年检，否则投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 招标文件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件要求澄清的，最晚应于开标日期前15天书面通知招标代理机构。招标机构将对投标资料表规定的时间之前收到的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。 |
| 投标文件的编制 |
| 8.1 | 投标语言：中文，投标人如用其他语言编写投标文件，须提供中文翻译版本，如二者有差异以中文翻译版本为准。 |
| *11.2 | 报价允许的缺漏项范围或比重：本次招标允许的缺漏项范围不得高于5项（含）。 备注： a. 缺漏项在招标文件允许的范围或比重内的，并经投标人确认缺漏项已包含在投标价中，评标时按第27.3.2 1)的第③条规定降低其投标价格评价值(投标价格评价得分)。 b. 投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务，否则在评标时不予核减。对同一投标方案只允许有一个报价，不接受具有附加条件的报价。 c.签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。 |
| 11.5 | 最高投标限价（采购预算）：本次招标设最高投标限价，如投标人的投标报价高于招标文件设置的“最高投标限价”，则该投标人的投标文件将不能被招标人接受，评标委员会将否决其投标。 本项目最高投标限价（采购预算）：275万元人民币。含投标报价、进口环节税及外贸代理费等所有费用。评标委员会在计算投标人的报价是否超出采购预算时，以投标报价+相关费用为审核标准，确定是否超出采购预算，评审总价超出采购预算的为无效报价。 |
| 11.6.1 | 对来自中华人民共和国境内的货物： 从中国境内提供的货物报目的地交货价（包含增值税）； 相关费用：运至合同指定交货地点的运输费、保险费、安装调试费和伴随服务费（提供分项报价）。 |
| 11.6.2 | 对来自中华人民共和国境外的货物： 报价方式：CIF(天津港)/CIP（天津机场） 相关费用：运至合同指定交货地点的运输费、保险费、安装调试费和伴随服务费（提供分项报价）。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币（对来自国内的货物） |
| 12.2 | 投标货币：美元和/或其它国际流通货币（对来自国外的货物） |
| *13.3 | 资格标准: 1.投标人必须为所投设备的制造商或厂家授权的代理商； 2.代理商需出具制造商针对本项目的产品代理商唯一授权书原件。 3.是否接受联合体投标：不接受。 4.未领购招标文件是否可以参加投标：不可以。 |
| 13.3.3 | 业绩：投标人需提供制造商同型号设备的销售业绩（近三年内）证明。请附合同原件或清晰的合同复印件。 |
| 14.3.2 | 从招标人验收后开始，设备正常连续使用1年所需的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及1年内不变的价格。 |
| *15.1 | 投标保证金金额：人民币肆万元整，外币应与人民币等值。外币以汇出日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价折算。 |
| *15.3 | 1.保证金形式：银行电汇 投标人最迟应在投标截止时间之前的2个工作日以电汇方式将投标保证金汇至采购代理机构并取得收据。投标保证金到账后投标单位应到采购代理机构领取收据，领取收据时应携带授权委托书（授权委托书格式详见附件B）。在开标时提供投标保证金收据原件备查。 汇款信息：投标保证金应当从投标人基本账户转出 户 名：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 开户银行：渤海银行天津围堤道支行（人民币结算） 账 号：2000609146000198 开户银行： 工行天津市河西支行 （外币结算） 账 号： 030206080991001966 参加投标的投标人在递交投标文件时须出示保证金收据、保证金电汇底单、基本账户开户许可证复印件（电汇保证金）。 |
| *16.1 | 投标有效期：90天 |
| *17.1 | 如投标人报名参加多包投标，须分包编制及包封投标文件。正本份数：1份；副本份数：4份。投标人须同时提交录入投标书的光盘或U盘2个。 |
| 投标文件的递交 |
| 18.2 | 招标邀请的标题：天津大学超速流式细胞仪（分选型）采购项目 项目编号：0682-174120173381 |
| 19.1 | 投标截止时间：2017年10月20日上午9:30时（北京时间） 投标书递交地点：天津大学北洋园校区行政服务中心A118会议室 |
| 开标与评标 |
| 22.1 | 开标日期：2017年10月20日上午9:30时（北京时间） 开标地点：天津大学北洋园校区行政服务中心A118会议室 |
| 23.1 | 评标委员会对初审合格的投标文件按照综合评价法进行评议。 |
| *24.5 | 本条是对卖方须知的补充。除卖方须知的相应规定以外，发生下列情况之一的也将导致投标被否决。 1）投标文件未按照要求逐页签字的（含产品样本）； 2）投标文件不满足招标文件加星号（“*”）的主要条款的。 3）投标文件一般商务条款或技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标方法：综合评价法（详见本表“附件A：评标办法”） |
|  | 第一级评价因素及权重：商务（20%）、技术（50%）、价格（30%） 第二级评价因素及权重：详见“综合评价打分表”。 |
| 27.2.3 | 独立评价值：独立评价值的评价量化标准见本表附件A中的“综合评价打分表”。评标委员会成员应当按照评标办法的规定对投标人的投标文件独立打分，凡招标文件未规定的标准不得作为加分或者减分的依据。 评价值：评价值量化为分值表示，总分为满分100分，具体标准见本表附件A中的“综合评价打分表”。分值计算精确至小数点后两位。 |
| 27.3.2 1) | 投标价格评价值的确定： ① 评标基准价的确定：经评标委员会按招标文件规定进行审核、修正、调整后的投标价为投标人的评标价，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，评标价为评标基准价的投标人投标价格评价值（投标价格评价分）为满分30分。 ② 投标人投标价格的评价值即投标价格评价分，按照如下公示计算： 投标价格的评价值（投标价格评价分）=（评标基准价 / 评标价）×30 ③ 如投标人报价有缺漏项，且缺漏项在招标文件允许的范围或比重内的，并经投标人确认缺漏项已包含在投标价中的，评标时降低其投标价格评价值，按每有一项则在其投标价格得分基础上扣2分；若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评标委员会将否决其投标。 |
| 27.4.2 | 商务因素的评价根据本表附件A中“综合评价打分表”商务部分设置的第二级评价因素分别进行评价。 |
| 27.5.2 | 技术因素的评价对根据本表附件A中“综合评价打分表”技术部分设置的第二级评价因素分别进行评价。 |
| 27.6.2 | 服务因素的评价对根据本表附件A中“综合评价打分表”服务部分设置的第二级评价因素分别进行评价。 |
| 27.8.2 | 中标候选人数量：推荐三名中标候选人。 |
| 28.1 | 评标结束后，招标机构和招标人将在“中国国际招标网(www.chinabidding.com)”上公示评标结果，公示期为3日（日历日）。 |
| 授 予 合 同 |
| 34 | 《中标通知书》发出之日起30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件、质疑文件（如有）、澄清文件（如有）订立书面合同。 |
| 36.1 | 1、招标服务费：中标人应在中标公示结束后5个工作日内向招标代理机构一次性支付中标服务费，中标服务费按照国家计委（2002）1980号文件标准的60%收取。 2、保证金的退还： （1）中标通知书发出之日起5个工作日内,招标代理机构应当向未中标单位退还投标保证金（不计利息）。 （2）中标单位的投标保证金，在中标单位与招标人签订合同并生效后中标单位按本招标文件规定提交履约保证金后3日内予以退还（不计利息）。 （3）投标单位应在递交投标文件时一并递交保证金退还申请或附到投标文件中，以便于招标代理单位能够尽快将保证金退还至投标单位账户，投标保证金的退还仅以电汇方式进行（保证金退还申请见附件C）。投标单位应按上述要求申请退还保证金，因投标单位未能及时提供正确的退款信息造成保证金退还迟缓的或有误的，招标代理机构不承担相关责任； 合同在天津大学招投标管理办公室备案前，中标单位的投标保证金不予退还。 |

附件A：

评标办法

1.  评标依据

1.1 评标工作严格执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《机电产品国际招标投标实施办法》、《机电产品国际招标综合评价法实施规范（试行）》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

1.2 本评标办法仅适用于本招标项目。

2.  评标委员会

2.1 本项目评标工作由依照有关法规组建的评标委员会负责。

2.2 本项目评标委员会成员人数为7人以上，其中，2名为招标人代表、5名为经济和技术方面专家。招标人代表由招标人授权产生；经济和技术方面的专家评委由评标专家库中随机抽取产生，人数不少于成员总数的三分之二。

2.3 评标委员会依据招标人发布的招标文件及其补充文件（若有）以及本评标办法，对投标人递交的投标文件及其澄清文件（若有）进行评标。

2.4 评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括：

2.4.1 评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务评价内容的分项评分结果出现差距时，应遵循以下调整原则：

评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值 （称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。

2.4.2 评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法：

执行少数服从多数原则，每位评委应当对自己所做的结论承担责任。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

3.  评标方法

3.1本项目采用综合评价法评标。评标委员会对经投标文件初步评审合格的各投标文件按照本办法中规定的评价因素及其权重、评价标准、评价程序和定标原则对各投标文件进行综合评价，并采用百分制进行打分。

3.2 评标委员会将根据投标综合评价值即综合得分的高低排出名次，并依据综合评价得分由高到低的排序向招标人推荐有排序的中标候选人。

4.  评价程序与规则

4.1 评标委员会首先对投标文件进行初步评审，判定并拒绝无效的和存在实质性偏离的投标文件。通过初步评审的投标文件进入综合评价阶段。

4.2评标委员会仅对初审合格的投标进行综合评价。评标委员会成员根据综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务评价内容的分项得分，凡招标文件未规定的标准不得作为加分或者减分的依据。

4.3 价格评价及评分，价格评价遵循以下步骤依次进行：⑴ 算术修正；⑵ 计算投标声明（折扣/升降价）后的价格；⑶ 价格调整；⑷ 价格评分。

4.4 评标委员会对每位成员的评分进行汇总；每位成员在提交其独立出具的评价记录表后不得重新打分。

4.5 评标委员会按照上述2.4.1项规定，对每位成员的评分结果进行调整和修正。

4.6 计算各投标人综合评价的综合得分。投标人的综合得分等于其商务、技术、价格、服务评价内容的分项得分之和。

4.7 评标委员会根据投标人综合评价得分的高低排出名次。综合得分相同的，将依照第一级评价因素价格、技术、商务、服务的优先次序，根据其评价得分高低进行排序。综合评价最优综合得分最高者为排名第一的中标候选人。

4.8 评标委员会根据综合评价得分排序情况向招标人推荐中标人。

综合排名第一的投标人为推荐中标人。如综合排名第一的投标人出现下列明情形之一的，评标委员会将推荐综合排名第二的投标人为推荐中标人。如所有投标人均不符合推荐条件的，则本次招标无效。

当投标人出现下列情形之一的，将不得被确定为推荐中标人：

a. 该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的；

b. 该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值20%以上的。

4.9 编写评标报告，详细载明综合评价得分的计算过程。

5.评价因数及评价标准：详见“综合评价打分表”

6.定标原则

6.1 招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

6.2 招标人原则上应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

综合评价打分表

| 序号 | 第一级评价因数 | 第二级评价因数 |
| --- | --- | --- |
|  | 内容 | 权重 | 满分 | 内容 | 评分标准 | 满分 |
| 1 | 商务 | 20 | 20 | 销售业绩 | 考察投标人近三年同类设备业绩（2014.1-至今），需提供主要合同复印件，未提供者，视为无业绩（属于商业机密部分可以覆盖），每提供一个业绩合同得2分，最高得6分。无业绩者得0分。 | 6 |
|  |  |  |  | 交货期 | 交货期满足招标文件要求，得3分；交货期每超出一周，减1分；最低为0分。 | 3 |
|  |  |  |  | 付款方式 | 投标人所提供付款方式优于招标文件要求，得满分3分；投标人完全响应招标文件要求的，得2分；投标人所提供付款方式低于招标文件要求，但用户可以接受，得1分；投标人所提供付款方式低于招标文件要求，而用户不能接受，为严重不响应招标文件要求，按无效标处理。 | 3 |
|  |  |  |  | 质保期 | 响应的质保期优于招标文件要求，每延长1年加2分，本项最多得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 售后服务 | 优于招标文件要求的，得3分；满足招标文件要求的，得2分；低于招标文件要求，但用户接受的，得1分；低于招标文件要求，且用户不能接受，为严重不响应招标文件要求，按无效标处理。 | 3 |
|  |  |  |  | 培训内容 | 投标人培训内容明确、完善的，得2分；投标人培训内容一般、不完善的，得1分。 | 2 |
| 2 | 技术 | 50 | 50 | 所投设备应满足招标文件第八章要求，其中“*”条款不满足1项将导致投标被否决。 |
|  |  |  |  | 总体评价 | 评委对投标文件是否对招标要求的全部响应情况进行评价：优于招标文件要求的，得2分；基本符合招标文件要求的，得1分；有多项偏离但不构成废标的，得0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 技术规格 | 满足招标文件所有技术指标要求：40分；对招标文件技术要求每有一项偏差减5分，最低减至0分。 | 40 |
|  |  |  |  | 安装方案 | 安装方案措施切实可行，措施得力，4分；可行性差，措施不得力，2分。 | 4 |
|  |  |  |  | 调试方案 | 调试方案切实可行，有具体调试计划和人员安排，4分；一般得2分 | 4 |
| 3 | 价格 | 30 | 30 | 投标价格的评价值（投标价格评价分）=（评标基准价 / 评标价）×30 | 30 |

附件B

### 投标保证金交纳及退还办理授权委托书

# 项目名称：

# 委托单位：

法定代表人姓名:

被授权委托人姓名1:              身份证编号：

被授权委托人姓名2:              身份证编号：

被授权委托人姓名3:              身份证编号：

现授权本单位职工为我公司的经办人,前往贵公司办理本项目的投标保证金交纳手续及退还，特此授权。

（后附被授权委托人身份证复印件）

# 保证金退还时请将保证金电汇至我公司基本账户，后附基本账户开户许可证复印件。

# 委托单位:（盖章）

# 法定代表人:（盖章）

# 日期:    年月日

附件C

### 保证金退还申请

天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司：

我公司已参与               项目（项目编号：            ），并递交保证金（电汇□，支票□）万元（大写），请在本项目结束后将保证金退还至以下账户：

账户名：（账户名应与投标单位名称一致）

开户行：

账号：

保证金退还事宜联系人：

联系电话：

投标单位：（填写全称，并加盖公章）

注意事项：

- 为更加方便、快捷退还保证金，请各投标单位认真准确填写本申请，作为保证金的退还依据，投标单位应保证上述信息填写无误，并承担因填写错误造成的相应损失及责任；

- 请打印加盖公章后作为附件装订在投标应文件最后一页,并于递交投标文件时单独提交一份；

- 如遇公司名称变更、账户信息变更等情况，请及时告知我公司项目负责人。

本章特别补充条款

1.  投标文件（请按下列顺序装订）

1.1   投标文件部分：

1.1.1 投标书 ( 格式见第一册“附件1”)；

1.1.2 投标一览表 ( 格式见第一册“附件2”，另装入信封递交)；

1.1.3 投标分项报价表 ( 格式见第一册“附件3”)；

1.1.4 货物说明一览表 ( 格式见第一册“附件4”)；

1.1.5 技术规格偏离表 ( 格式见第一册“附件5”)；

1.1.6 商务条款偏离表 ( 格式见第一册“附件6”)；

1.1.7 技术说明详细资料及产品样本；

1.1.8 如卖方不以现金、汇票、支票等方式提交投标保证金，则必须

提交投标保证金保函，该保函应另装信封递交。

1.2 资格证明文件部分：

1.2.1 法人代表授权书 ( 格式见“附件8”)

1.2.2 营业执照复印件 ( 国内卖方需提供 )

1.2.3 资格证明文件：( 格式见第一册“附件9”)

资格声明；( 格式见第一册“附件9-1”)

制造商资格声明；( 格式见第一册“附件9-2”)

贸易公司资格声明；( 格式见第一册“附件9-3”)

制造商授权函；( 格式见第一册“附件9-4”)

证书；（ 格式见第一册“附件9-5” ）

*针对本招标项目的银行资信证明正本（或开标日前三个月内的正本

复印件；对于国内投标人，本证明须由投标人开立基本帐户的银行出具）；

对于需要许可证的产品应提交许可证复印件。

2. 投标文件中设备技术要求、规格的填写：

2.1 必须按照招标文件中技术条款逐项应答；

2.2 对于具有具体参数要求的指标，必须以所投设备的具体参数值应

答，对以“满足”、“符合”、“达到”或照搬招标文件对该指标的要求等形式作的应答，招标人将视情况取舍。

2.3 对于无具体参数要求的指标，须做出明确直接的应答：如“有（或

无）”、“已包含（或未包含）”、“已具备（或不具备）”等。对可以得出二种不同理解的应答招标人将视情况取舍。

第七章   合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 业主名称：天津大学 业主地址：天津市津南区雅观路135号 项目现场名称：天津大学 |
| 7.1 | 履约保证金金额：合同价格的10%（不适用） 履约保证金币种：合同币种 |
| 7.3 | 履约保证金形式：提交由卖方开户银行开具的履约保函。 |
| 11 | 目的港：天津港/天津空港 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：合同条款16.1(1)、(2)、(3)、(4) |
| 17.2 | 备品备件要求：详见技术规格书中要求 |
| 18.2 | 保证期：设备最终验收合格之日起1年 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：卖方收到通知后，应在2小时作出响应，如需更换、维修货物或部件，到达现场时间不超过2个日历日。 |
| 20.1 | 付款方法和条件：100%L/C（其中90%凭单议付，10%验收合格）（具体内容以合同为准）。 |
| 35 | 卖方通知送达地点: 招标人指定地点 |
| 36 | 1.互惠协议的标题是：“ 关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 2.合同条款36.(1)(2)(3) |
| 适用于本合同的额外增加的变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规范

一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超速流式细胞仪（分选型） | 1套 | 合同生效后6个月 | 化工学院（设备序号：TDZC2017J0128） |

- 总则及须知

● 总则

1、总则：

1.1本招标文件“货物需求一览表”所列设备及数量，招标人对其准确性拥有解释权。

1.2投标人应根据招标人提供的招标文件等资料对本项目的设备及其数量进行投标，设备技术指标及数量一切以招标文件及变更资料为准。

1.3所投设备需提供出厂检查和校验合格的全套技术报告。

1.4投标人应仔细阅读标书，认真填写投标文件，详细提供以下买方所要求的全部资料，供评标。投标人列出详细的系统以及设备的概况，并提供所提供货物的技术规格与买方要求的差异。如果不列出差异，则等于声明供货完全符合买方技术规格中提出的要求。

1.5 本次招标范围包括设备制造、采购、包装、运输、装卸货、安装、单机调试、设备联调、测试、检验、验收和相应的备品备件、专用工具、技术资料及相关的技术服务等。

1.6 投标人在提供投标方案时必须首先考虑满足使用功能以及满足系统要求的投标方案，可以略高于功能要求和系统要求。

2、技术文件：

2.1投标人应提供详细的技术资料、设备配置清单（含单价）、材料清单（含单价）、备件清单、相关产品生产企业的证书资料（IS09001：2000认证；生产许可证或检验报告及生产厂址等）。

2.2提供系统、设备的操作手册和设备详细技术描述。

3、验收

设备到达买方指定地点后，卖方负责进行安装、调试。

设备安装、调试合格后，双方按本技术条件和终验清单对设备进行验收。如有不合格项次，卖方应及时解决。

4、售后服务：

设备质保期内因设备自身原因出现故障的，卖方负责免费维修、免费更换零部件（不包含易损件）。故障情况特别严重造成重大损失的，双方协商解决。

设备寿命期内出现故障，卖方负责派人维修。

卖方接到设备故障报修后，应及时提供远程诊断，必要时提供现场服务。

质保期从设备终验收合格之日开始计算。

5、质量保证和培训

5.1应保证合同下采购的设备完全是崭新的产品，经检验的合格产品。

5.2在质量保证期内，卖方应负责更换所有影响设备正常运行的合同采购设备及部件,并承担因此发生的一切费用，包括部件调换的全部费用。

5.3投标人应提供设备主要组成、配套使用寿命及加工工艺，关键部件的品牌和质保说明。

5.4投标人提供的设备应符合国家环境保护法律、法规对该种设备的有关规定。

5.5卖方派人员到买方现场对买方人员进行操作和维护等培训。卖方人员技术水平、技能等应确保能承担此培训、调试工作，在现场应有足够长时间（卖方提供参考时间）并应确保买方操作人员独立、熟练地进行操作和维修保养，该项费用含在总报价中。

6、设备的检验、维修

6.1买方有权在设备组装期间到卖方的工厂检验其部件，有权查看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂检验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。

6.2卖方应在设备安装后进行设备的调试，并应在规定的期限内调试完毕。

7、设备的零备件及选件

7.1投标人应列出设备的随机供应配件和工具清单。

7.2主要部件生产厂家明细。

7.3售后服务内容由卖方提供，买方确认。

8、报价内容及要求

投标人应提供满足招标文件技术、质量要求标准的全部系统设计、技术资料、计算资料。除此之外，还有投标时应提供设备（包括外购设备）品牌、产地、数量、规格、材质、单价、运输费、保险费等合计价格及技术性能指标，并加以描述。

- 技术要求

（一）用途：

本设备主要用于从复杂细胞样本中同时快速分选纯化出一种或几种目标细胞，进行后续功能鉴定实验，为干细胞、微生物、纳米材料、免疫细胞、血液细胞、肿瘤细胞、药物机理等研究所需的细胞分析和分选实验提供平台。

（二）设备的总体要求：

1）	系统同时具有分析和分选功能，且分析性能与最新技术水平的分析型流式细胞仪的性能相当；

2）	满足对目标细胞高灵敏度的分选需求，获得的细胞具有纯度高、活性高和回收率高等特性；

3）	开放的光学平台具有强大的升级功能，客户可以根据未来的科研需要，升级增加新的激光波长、荧光检测通道；

4）	设备性能稳定、市场成熟、技术指标先进；操作简便，自动化程度高，具有优质的售后技术服务保障。

（三）主要参数及技术指标：（标*为必须满足，否则废标）

1. 光学系统

1.1 激光器配置：要求同时加载和开启3根激光器，波长范围分别为：(1) 470-490 nm，(2) 625-645 nm，(3) 355 - 375 nm；

1.2 探测器配置：前向角散射光、侧向角散射光及9个荧光检测器；

1.3 平台具备可升级扩展性，将来可根据用户需求升级加配激光器和探测器。

2. 检测性能

2.1 标准分析速度：≥100000细胞/秒；

2.2 荧光检测灵敏度：FITC<100 MESF，PE<50 MESF；

2.3 荧光分辨： PI染色CEN样本，G0/G1期全峰宽 PI-Area CV <3.0%；

2.4 荧光线性度：PI染色CEN样本：双粘体/单细胞比率2±0.05；

25 散射光灵敏度：可以有效区分固定血小板和噪音信号。

3. 分选性能

3.1 一体化电荷式分选系统，分选速度≥70000个细胞/秒；

3.2 分选纯度：≥98%；

3.3 分选模式：支持二路和四路分选，成份分选，单细胞分选；

3.4 分选收集模式：提供富集模式、纯度模式和单细胞模式。同时提供混合式分选收集逻辑，在一次分选中可同时对不同的分选通道采用不同的分选收集模式，也可在一次分选中对同一群细胞同时采用富集和纯度两种分选模式，同时保证纯度和得率；

3.5 自动实时调整监测液滴时间延迟，无需人工计算；

3.6 系统可实现液流断点自动监测，堵塞自动报警功能。

4. 液流系统

配备鞘液桶、废液桶和三个辅助清洁液桶，用于自动无菌分选液路的处理。液流系统可自动完成开关机仪器的清洗工作，可自动对流动室及进样仓进行无菌清洗，能不停机补充鞘液，以保证分选实验的长时间不间断进行。

5. 工作站系统、操作软件

5.1 配备品牌原装高性能工作站，主流配置，操作系统为正版windows操作系统， 版本7.0及以上；

5.2 系统控制及分析软件：配备原装全自动一体化软件，实现仪器设置、分析检测、细胞分选、质控、数据分析管理等全部功能均由一体化软件控制；

5.3具有脱机补偿分析功能，同时具有单参数直方图叠加功能，并可在图形中直接添加逻辑门名字和统计结果。

6. 配套

6.1 主流配置彩色打印机；

6.2 配备主流品牌稳压电源，功率不小于3kw；

6.3 试剂耗材：提供系统正常运行不低于2年所需的配套试剂及耗材。

7. 售后服务与培训

7.1 免费安装调试：厂方工程技术人员在用户提出安装要求后，在一周时间内到达现场进行设备安装，提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训；

7.2 整机质保2年（从仪器验收合格起算）；在保修期内，相关服务及更换零配件全部免费；

7.3 仪器发生故障，用户报修后，响应时间应在4小时内，48小时内工程师到现场；

7.4 仪器验收合格后，免费对用户进行技术培训，确保用户完全掌握仪器使用及维护。