招   标   文   件

项目编号：  JG2018-058

项目名称：  惯性检测人体动作捕捉系统等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一八年四月

第一部分   招标邀请函

受天津理工大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就惯性检测人体动作捕捉系统等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2018-058

2．项目名称：惯性检测人体动作捕捉系统等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．投标供应商应已在新版天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标文件递交截止时间：2018年5月14日9:15

开标时间：2018年5月14日9：15

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：60215286（李乔）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2018年4月23日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为惯性检测人体动作捕捉系统等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元等报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还需提供电子版投标文件(doc格式)。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-43分；基础分：43分；高价值部件一项非实质性负偏离减2分；非高价值部件一项非实质性负偏离减1分。最低0分，最高43分。（实质性要求不作为打分项）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心或采购人，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。对采购文件质疑的，质疑时效期间的起算日期为供应商获取采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；对采购过程质疑的，起算日期为采购程序环节结束之日；对中标成交结果质疑的，起算日期为中标或成交结果公告期限届满之日。（根据委托代理协议的规定，凡对本项目技术需求提出的质疑请直接向本项目采购人提出，通讯地址：天津市西青区宾水西道391号天津理工大学，电话：60600170。代理机构通讯地址：天津市河东区万新村嵩山道72号天津市教育委员会教学仪器设备供应中心计划科，邮编：300162，电话：24717379。）

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：惯性检测人体动作捕捉系统等         预算21.49万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惯性检测人体动作捕捉系统 | 参数要求： *1、节点配置：高性能9轴惯性传感器小于13ms超低延迟节点数量自由配置，支持32个节点； 2、Hub配置：Wi-Fi模式无线互联支持USB外部供电支持SD卡脱机；3、存储60/120 fps数据输出BVH格式实时数据流输出整体配置，轻便易拆，轻松穿戴Unity 3D/Unreal 等多种SDK支持硅钢盒防磁存储。 配置清单： *1、Neuron传感器：32个节点 2、Hub主节点：1个节点 3、Neuron防磁硅钢盒：2个 4、身体载具：全身 5、手指载具： 2（左/右） 6、手套衬里：6（S / M / L尺寸各一双） 7、传感器防尘塞：5个 8、插头防尘塞：2个 9、外延工具线与双头线：1条 10、软件：AXIS NEURON 11、SDK：包含C/C++API以及Unity3D/Ureal Engine插件 | 套 | 1 | 1.1 |
| 2 | 电动轮椅 | 车体： 1、轮胎：前轮7.5寸PU实心胎，后轮12寸PU实心胎； 2、载重：180kg以上； 3、电池组：配备24V 6AH*2； 4、刹车方式：电磁刹车； 5、电机功率：250W*2无刷电机； *6、爬坡高度：12度； *7、最高时速6Km/H； 8、续航能力：25Km； 功能： *1、电子围栏； *2、支持APP程序扩展开发功能； *3、GPS实时定位； 4、SOS紧急呼救； 5、铝合金车体方便折叠； *6、具有根据使用场景可进行二次开发功能； | 套 | 1 | 0.99 |
| 3 | 无人机系统 | 机体： - 支持2.4GHz,5.8GHz串口数据连接； - 支持XBee、USB、RS232接口通信； - 支持与PC通过JTAG模块调试无人机； 4、最大起飞重量：19KG ； 5、最大有效载荷重量：5KG； 6、最大飞行时间（全负荷）：50min; *7、支持二次开发、提供完整的SDK开发包; *8、设计结构可以灵活挂载其他传感器和电子元件； *9、配备自动驾驶仪、支持自主导航飞行和无人控制飞行； *10、支持Ubuntu下开发，提供Linux的开发包和驱动； *11、可挂载激光扫描仪和高清相机，并能处理激光扫描仪和相机的数据。 *12、海拔高度：4500米 13、机体尺寸小于等于：2261*2200*330mm，折叠后的尺寸：800*750*300 *14需提供不低于3天的产品培训，培训内容为：飞机的操作及维护保养等。 | 架 | 1 | 9.72 |
| 4 | 辅助控制系统 | 控制系统： *1、遥控器：FF-7 2.4GHz，5.8GHz 8通道通信； *2、地面站：IOS系统 *3、脚扩展：碳纤维材质； 4、电池：2块锂电池16000mAh *5、电池充电器：具有充电保护功能； 6、螺旋桨：18寸； 7、备件：配备螺旋桨、电机、电机控制器、电调等易损件； 8、螺丝：配备常用的螺丝； 9、JTAG：通过JTAG可在线调试设备； | 套 | 1 | 4.6 |
| 5 | 摄像头 | 可见光摄像头： *1、分辨率：支持4K，1080*1280 ；@90fps *2、颜色：8bit color 3、快门：全局快门 *4、1个镜头 *5、视角：58 fov 100 fov和 140 fov *6、提供不同的焦距选择； 7、重量：89g 红外摄像头： *1、分辨率：640*512 *2波长范围：7.5 - 13.5 μm *3、镜头：13mm *4、像素大小：17μm - 输入电源电压：4.0-6.0VDC - 工作温度范围：-55℃至+95℃ - 功能：SUAS图像优化，支持图像反转、数字细节增强、级性控制和模拟NTSC、PAL视频接口 | 套 | 2 | 5.08 |

第二包：多缸液压协调控制系统（预算25万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多缸液压协调控制系统 | *1.设备主体采用四柱式立式结构，并独立成为一个体系，只需连接外接电源(AC380V 3相 5线制)和计算机即可实现位移及调平控制； *2.采用中间主缸为主动、四角辅缸为从动的形式； *3.采用液压伺服控制系统，采用伺服阀配置精密液压缸的形式，能够在油缸动作的过程中随时输出位移信号（数字/模拟），便于控制算法的实现；控制器输出信号可通过控制伺服阀实现对多缸液压协调控制系统的控制。 *4.主、辅油缸活塞杆和运动滑块采用球型连接形式； *5.压力板滑块在正常工作的同时，能够通过四个辅助伺服油缸进行平面调节，以使其达到最佳的调平度要求，平面调平定位精度≤0.3mm； *6.主油缸内径200mm；当油缸工作在100kg/cm²时，可实现主缸压力≥31T；当系统压力达到160 kg/cm²时，可实现主缸压力≥50T，主缸活塞行程500mm，速度≤40mm/s，活塞行进时间为≤15秒；采用油量40L/min的柱塞泵，主缸最大响应时间≤15s； *7.调平油缸缸径100mm；当工作压力在100Kg/cm²时，可实现压力≥7.85T；调平油缸活塞行程≤30mm，调平缸速度15mm/s，调平油缸活塞行进时间为≯2秒；调平缸最大响应时间≤10s；总体响应时间≤20s； *8.系统整体压力可达300 kg/cm²，电机功率35Kw，整机外形尺寸约1800*1800*3010mm *9.控制系统采用4核带PCI插模，多功能无风扇嵌入式工控机FLB96A2；16路16位AD采集/2路DA/48路DIO/2路计算的A/D数据采集卡PCI9610；光隔离8路16位同步D/A模拟量输出卡PCI8250；0-5V转4-20mA的V/A转换模块；通讯协议转换模块RS232/RS485，主屏为彩色10寸触屏；同时配笔记本电脑一部(CPU:i7-7600U,8GB内存，256G以上硬盘，集成或独立显卡)。 | 套 | 1 | 25 |

第三包：能源利用模拟控制系统     （预算30万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源利用模拟控制系统 | 1、自动计时器，随时监控灯泡寿命 ，配合专门软件，A级太阳光谱匹配 ，超高光强不稳定性＜0.8% ，电动快门遥控控制； 2、A级光斑不均匀性：2%，A级光谱匹配度：0.75-1.25（AM1.5G）, A级光强不稳定性：＜1%(rms)；光束平行度：±4°（半角）；光斑辐照度：800-1200W/m2，灯泡功率小于等于150W； 3、光斑尺寸：40mm×40mm，太阳光模拟器可根据客户需求水平方向输出或竖直方向输出。 4、太阳光模拟器工作距离180mm-200mm.，高度（mm）：616，配有手动升降台； 5、模拟器灯杯俯仰高低可调，软轴连接传动； 6、配氙灯高稳流电源，参数要求：输出功率150W 电流调节范围：7-9.5A 电流稳定度：≤0.05%（@8.5A） 输入电压：110/220V AC ± 10% 7、高稳流电源具有电流、电压双5位数字显示屏，可显示预设电流、电压以及当前电流、电压； 8、电源配有高温提示功能，并可以外接（0-5V）电压信号控制电源输出电流大小； 电压测量精度±0.015%+1.5mV 9、灯杯调节装置具有发明专利。 10、20mm×20mm标准太阳能电池，单晶硅、多晶硅、非晶硅可选，有KG5滤光片的标准电池可供选择，中国计量科学研究院标定。 | 套 | 1 |
|  |  | 1. 主要参数： *水氧指标：小于1 ppm； *泄露率：小于0.001vol%/h；需第三方检测机构的检测报告。 2.技术指标： 1）手套箱箱体  *箱体：内部尺寸： 长度： 1220mm深度：750mm；高度： 900mm 材料：304不锈钢  前窗： 倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度8 mm  *手套口：材料为聚甲醛，O型圈密封  手套： 丁基橡胶， 厚度0.4mm ，直径 8”，长度32”  过滤器 ： 规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口  *搁物架： 不锈钢材料，内置3层，可调节。  *箱体照明：LED灯，安装在每块玻璃窗前上方  *管路：全部采用不锈钢  接口： 备用接口3个， DN 40 KF，需要增加接口，可另外注明，电源接口 1 个 （220V） 2) 大过渡舱  过渡舱 *尺寸：直径 360mm,长度 600mm 材料：304不锈钢 滑动托盘：304不锈钢 舱门：双门，阳极氧化铝材料，厚度 10mm，竖直操作，带提升机构 压力表：模拟显示  控制 电磁阀触摸屏自动操作 3)小过渡舱  过渡舱 尺寸直径 150mm，长度300mm，进入手套箱部分长度100 mm 材料：304 不锈钢 舱门：双门，翻盖式 4）气体净化循环系统  *净化柱 功能：气体密闭，除水、除氧 容器材料：304不锈钢 净化材料：铜触媒：5 kg 分子筛：5 kg 净化能力：除氧：60L 除水：2Kg 水氧指标：小于1ppm  *循环系统 工作气体：氮气、氩气 循环能力：集成风机流量90m3/h，加装变频  再生 操作：PLC自动控制再生过程 再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%)  阀门 主阀：DN 40 KF ，电气动角阀 控制阀：电磁集成阀  *管路：全部采用不锈钢 5）控制系统：  功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子PLC触摸屏。  压力控制： 控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护；  脚踏板： 控制箱体压力，方便操作升压和降压 6）显示系统：采用西门子PLC 触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等 7）*真空系统控制情况 英国EDWARDS真空泵，可手动或通过PLC启动，流量8m3/h ,可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa 8) 其他配件  *水分析仪 型号：MK-XTR-100 测量范围：0～500ppm 采用P2O5传感器，应用范围广，尤其对于锂电制造及金属有机等用户，可以进行清洗并重复使用，避免了一次污染即报废的问题。需第三方检测机构的检测报告。  *氧分析仪 型号：MK-OX-SEN1 测量范围： 0～1000ppm 采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在空气中的问题。需第三方检测机构的检测报告。  *有机溶剂吸附器 放置箱内，尺寸：直径136mm,高度256mm，填充2kg活性炭，可快速更换材料，并且不破坏高纯气氛。  *物联网系统 通过手机和PC中的微信、浏览器等软件直接控制系统，无需额外安装客户端； 实时监控运行状态，界面数据实时更新； 可备份和查询历史数据，便于手套箱管理； 报警可通过微信、短信和邮件等推送提醒，及时采取应对措施； 可实现远程协助，提高故障修复等效率； 4．保修期三年 5. 现货供应 | 套 | 1 |

第四包：实验室数据教学平台等	预算16.6万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室数据教学平台 | 实验室数据教学平台由资料可视化分析模拟模块、资料数据分析功能模块两个模块组成。 平台系统需求： 1、系统平台需安装在独立的计算机端中，以保证系统运行的稳定性。 2、为保证系统独立于稳定，系统模块之间需安装在独立的计算机中，分别调用计算机资源以保证运行稳定。 3、系统平台端与模块端通过以太网链接，实时通讯。运行操作系统环境要求：Windows7.0或Windows10。 4、系统许可授权与计算机硬件绑定，需随软件提供5台系统运行所需的计算机设备。 资料可视化分析模块： 1、可以分析基于文本的材料来源。 2、可以分析包含组织、查询、可视化数据工具。3、可处理、音频，视频、图像、数据可以在单个位置保存所有信息。 4、能够组织和搜索数据以快速和轻松地查找内容可以使用图标可视化数据，导出和共享发现的成果。拥有使用强大的查询工具。 5、能够快速、轻松抓取社交媒体内容用于分析。 能够从电子表格、文本文件或数据库表导入数据。 该模块可独立安装于两台计算机中，独立运行。 资料数据分析功能模块: 1、该模块能在Windows系统下操作，有别于一般的套装软件，该模块不需要撰写繁复的程序语言，软件拥有完整的下拉式选单和直觉式指令语法，能够轻易的入门和使用。 2、拥有简易的操作模式，更在各个领域能够被广泛地采用， 该模块为能够对资料进行分析、处理及绘图等功能。 3、具有点选式的操作介面、直观的指令语法与线上协助功能，在使用上需要容易上手、并且快速和精准具有广泛的统计分析能力能够提供数百种统计工具，从基本的方法，到高阶方法 。 4、具有完整的资料管理工具， 可更轻易的编辑出版等级、清晰风格的图形，包含回归配适图形、分布图、时间序列图、存活图。 5、具有延伸性， 优秀的兼容性。可以使用在Windows虚拟机上安装使用，方便实验室整体维护与管理。其资料、程序，与其他的资料皆可以被分享在各虚拟机之间，不需再作任何资料的转换。该模块可通过虚拟机安装和操作，最多支持70个虚拟客户端同时使用。 | 套 | 1 |
| 2 | 运行计算机 | 硬件技术参数： CPU：Intel Core i5 3.4GHz 内存：DDR 2400Mhz 8Gb 显卡：Radeon Pro 560（配备4GB显存） 硬盘;1Tb 21.5英寸4K视网膜显示屏 | 套 | 5 |

第五包：易燃易爆气体安全检测系统等	预算17.8万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃易爆气体安全检测系统 | 1. 系统要求功能：各型压力表（传感器）、流量计、液位计的实物、安装、运转演示；多型流量计性能曲线、精度比对；多型压力传感器性能曲线、精度比对；多型温度传感器性能曲线、精度比对；恒定压力的联锁、联动控制；恒定压力恒定流量的联锁、联动控制；调压器静特性曲线；压力超高与电磁阀联锁、联动控制；压力、流量报警值设定及联锁、联动控制。 2. 系统介质为空气。介质压力：≤2.0MPa。流量：≤200 m3/h。管道采用热镀锌焊接钢管，符合系统功能要求。 3. 精密压力表4个，YB-150A 0~0.25MPa，0.4级，径向直接式，M20×1.5 4. 电接点压力表4个，YMC-100 径向带前边，0~0.25MPa,1.6级，M20×1.5 5. 隔膜压力变送器4个，M20×1.5，0~0.25MPa，0.5级 6. 压力变送器4个，M20×1.5，0~0.25MPa，0.5级，带就地显示 7. 气体腰轮流量计，JLQ-20A，带就地显示和远传，口径25，PN10 1 8. 气体涡轮流量计，LWQ-A-10/I3 带就地显示和远传，口径25，PN6 9. 玻璃转子流量计2个，FA24-25F 口径25，法兰连接1个，PN10 1，2~20m3/h，FA24-25口径25,螺纹连接1个 10. 金属管转子流量计，F25.1，口径25，水平安装型，3~30m3/h 11. 超声波气体流量计，DN25法兰连接，0.7~35m3/h 12. 空气压缩机，220V，P=0.8MPa，Q≥80L/min 13. 气体调压器，DN25，P1≥0.8MPa,P2=0.1MPa 14. 气体过滤器，DN32，工作压力0.8MPa 15. 电磁切断阀，DN25，工作压力≥0.5MPa，24V常开式 16. 电动单座调节阀，DN25，220V，外接控制信号 17. 综合控制柜：仪表远传参数显示、自动控制系统、报警系统 | 套 | 1 | 9.2 |
| 2 | 可燃液体安全检测系统 | 1. 系统要求功能：各型压力表（传感器）、流量计、液位计的实物、安装、运转演示；水箱低液位报警；水泵抽真空报警联锁停机；多型流量计性能曲线、精度比对；多型压力传感器性能曲线、精度比对；多型温度传感器性能曲线、精度比对；恒定压力的联锁、联动控制；恒定压力恒定流量的联锁、联动控制；压力、流量报警值设定及联锁、联动控制； 2. 系统介质为水。介质压力：≤0.8MPa。流量：≤300m3/h。管道采用热镀锌焊接钢管，符合系统功能要求。 3. 精密压力表4个，YB-150A 0~0.25MPa，0.4级，径向直接式，M20×1.5 4. 电接点压力表4个，YMC-100 径向带前边，0~0.25MPa,1.6级，M20×1.5 5. 隔膜压力变送器4个，M20×1.5，0~0.25MPa，0.5级 6. 压力变送器4个，M20×1.5，0~0.25MPa，0.5级，带就地显示 7. 玻璃转子流量计2个，FA24-50F 口径50，法兰连接，PN10，1~10m3/h。FA24-50，口径50,螺纹连接 8. 金属管转子流量计，F50.2，口径25，水平安装型，1~10m3/h 9. 涡街流量计，HZLU-250 DN50，温压补偿一体化，2~49m3/h 10. 液体涡轮流量计，DN50，PN25，带就地显示和远传，4~40m3/h 11. 电磁流量计，DN50，PN25，带就地显示和远传，3~70m3/h 12. 一体式孔板流量计，DN50，PN25，带就地显示和远传， 13. 玻璃管液位计，DN15法兰连接，法兰中心距L=1400， 14. 浮筒液位计，DN15法兰连接，法兰中心距L=1400 1，带就地显示 15. 磁翻板液位计，DN15法兰连接，法兰中心距L=1400 16. 静压式液位计，法兰式，测量距离L=1600，带就地显示 17. 电容液位计，法兰式，测量距离L=1600，带就地显示 18. 雷达液位计，法兰式，测量距离L=1600，带就地显示 19. 温度传感器热电阻，测量范围0~60℃，测量管道DN50 1，螺纹固定 20. 温度传感器热电偶，测量范围0~60℃，测量管道DN50 1，螺纹固定 21. 柱型水箱2个，直径600，全高1800，容积0.5m3 22. 电动单座调节阀，DN50，220V，外接控制信号 23. 管道离心水泵，40-100 DN40法兰连接，排量6m3/h，扬程12.5m 24. 综合控制柜：仪表远传参数显示、自动控制系统、报警系统 | 套 | 5 | 8.6 |

第六包：空盒式气压表等	预算15.5万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倾斜式微压计 | 1. 精度等级：1.0级、0.5级 2. 最大工作压力：10000Pa 3. 测量范围:0~2000pa 3. 标称工作液体（酒精）的密度，0.810克/立方厘米 4. 标定温度：20℃，其温度变化±2℃ 5. 外形尺寸：300x200x230mm（长x宽x高） 6. 质量：约2.5公斤 7. 测量上限制，标尺上最小分度值及常数因子 | 套 | 4 | 0.40 |
| 2 | 烟尘测定仪 | 1. 双重自动跟踪采样方式，可根据采样方法不同进行等速采样和恒流采样，操作简单、适应性强、跟踪精度高等特点。 2. 烟尘采样时基于皮托管平行等速采样原理，可自动跟踪烟气流速等速采样或恒流采样（流速低时），采用国标法--重量法采集烟道中颗粒物含量，智能化高，大大提高了采样精度。 ※用户可选配低浓度烟尘多功能取样管，确保低浓度烟尘环境的测量精度。 3. 自动测定烟道气体多种工况参数，流速、动压、静压、烟温。 4. 自动测量多种有害气体，可测定烟气中O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等有害气体浓度及排放量。 ※仪器内置自动修正补偿软件，有效去除烟气成分间的交叉干扰。选配含湿量采样枪，可测量管道内含湿量，选配烟气预处理器，增强烟气成分检测精确度，解决烟道环境中二氧化硫测量数值偏小或测不出数据等问题。 5. 具有数据自动存储功能，保存完整的采样数据，可供用户查询、打印。 6. 具有故障自动保护功能，自动监测采样泵的工作状态，遇到过载或故障自动保护。 7. 交直流两用，选配大容量直流电源箱，可在无交流电源场合工作。 8. 具有软件标定功能，通过按键即可对仪器测量的各项参数进行自动标定。 9. 双CPU容错结构，仪器采用双CPU结构，相互监视对方的工作状态，发现错误及时修正；CPU之间均采用数字通信技术，输入输出通道全部采用光电隔离，使仪器在强干扰条件下可以正常工作。 10. 烟尘采样具有防尘倒吸和除水功能，如烟气水分大于5%情况下，除水效率达到95%，确保仪器正常工作和测量的准确性。 11. 可选配打印项功能，用户可根据自己的需求来定制打印的数据。 12. 佩戴密码保护软件，保证仪器内存储数据的安全。 13. 具有USB接口，可外接USB存储设备，便于数据汇总和编辑。 烟尘采样 14. 采样流量(5～85)L/min 0.1L/min 优于±2.0%FS 15. 流量控制稳定性优于±2%技术指标 16. 烟气动压(0～2000)Pa 1Pa 优于±2%FS 17. 烟气静压(-20～20)kPa 0.01kPa 优于±4%FS 18. 流量计前压力(-30～0)kPa 0.01kPa 优于±2.5%FS 19. 流量计前温度(-55～125)℃ 0.1℃ 优于±1.5℃ 20. 烟气温度(0～500)℃可拓展 1℃ 优于±3℃ 21. 等速吸引流速(5～45)m/s 0.1m/s 优于±5% 22. 干、湿球温度(0～100)℃ 0.1℃ 优于±1.5% 23. 含湿量(0～60)% 0.1% 优于±1.5% 24. 大气压(50～130)kPa 0.1kPa 优于±2.5% 25. 最大采样体积1000000L 0.1L 优于±2.5% 26. 采样泵负载能力≥50L/min(阻力为20kPa 时) 27. 数据存贮能力＞50000 组 烟气采样技术指标 28. 主要参数参数范围：O2 (0～25)% 0.1% 示值误差: ≤±1.0％ 29. 重复性：≤2.0％ 30. 响应时间：≤90s 31. 稳定性：1 小时内示值变化≤5％ SO2 (0～5700)mg/m3 分辨率1mg/m3 准确度优于±2.5% NO (0～2600)mg/m3 分辨率1mg/m3 准确度优于±2.5% NO2 (0～1000)mg/m3 分辨率1mg/m3 准确度优于±2.5% | 套 | 1 | 3.20 |
| 3 | 空盒式气压表 | 1. 测量范围：800～1060hpa 2. 使用温度范围：-10～+40℃ 3. 经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa 4. 示度盘最小分值：1hpa 5. 附温表最小分值：1℃ 6. 仪器重量不大于1.5Kg 7. 塑料外表 8 仪器尺寸156mm*156mm*115mm | 套 | 5 | 0.50 |
| 4 | 中流量孔口流量计 | 1. 采用高精度差压传感器、单片机技术，测量快速、准确 2. 大屏幕液晶显示，中文界面，操作方便 3. 主要器件采用高强度材料制成，孔口不易磨损，使用寿命长 4. LCD 亮度调节功能，读取、设定参数方便 5. 能数字化校准工况流量、大气压、环境温度、孔口压差等数值 6. 能数字化显示工况流量、标况流量、大气压、环境温度、孔口压差等数值 7. 技术指标 7.1 测量范围：流量范围：80—130L／min； 7.2 测量准确度：1％ 7.3 重复性：0.5％ 7.4 工作电源：AC(220±22)V 50Hz | 套 | 1 | 1.20 |
| 5 | 密度计 | 1. 便携式密度计，具数字显示液晶屏和多样化的显示内容。 2. 测量范围广，操作非常简便，测定精度高，测试速度快。 3. 内置纯水密度表校正容易，可执行空气或标准物质校正。 4. 可输入十组温度补偿值，自动执行密度或相对密度补偿。 5. 试样需求量少，只需单手便可控制采样体积和采样速度。 6. 便携式密度计内置吸液泵，可抽取约2000 mPa.s之液体。 7. 存储1,100组测量结果，数据输出至选配打印机或计算机。 8. 便携式密度计内置红外线输出装置，标配数据收集软件。 9. 测定原理: U型管振荡方式。 10. 测试物质: 适用于各种液体试样。 11. 测量范围: 0.0000～2.0000 g/cm3。 12. 准确度: 0.001 g/cm3。 13. 分辨率: 0.0001 g/cm3。 14 温度范围: 0～40°C。 15. 显示内容: 密度(比重), 温度补偿后密度(比重), 相对密度, 温度补偿后相对密度, 糖度(Brix%), 酒精浓度(wt%/vol%), 硫酸浓度, 美国石油学会度数(API°), 波美比重计度数(Baume), 柏拉图度数(Plato), 酒类强度(Proof), 温度(°C/°F), 试样编号, 自动安定度判断, 数据保存, 输出, 清除, 日期/时间, 电池消耗程度…等。 16. 温度补偿: 可输入10组温度补偿系数，自动换算指定温度的密度值。如: 乙醇、间二甲苯、对二甲苯、甘油、氯仿、四氯化碳、甲苯、苯、甲醇、丙酮、溴苯、环己烷、异丙醇、壬烷等。 17. 自动校正: 具各温度的纯水密度值做自动校正, 或标准液做校正。 18. 采样方式: 手动泵注射筒方式(粘度小于2000mPa.s), 或使用注射器注入。 19. 数据存储: 可记忆1100个试样结果。 20. 外部输出: 内置红外线输出, 可选购RS-232C连接线输出至打印机或计算机。 21. 电源: 碱性电池(1.5Vx2)。 22. 电池寿命: 约90个小时。 | 套 | 1 | 1.80 |
| 6 | 特斯拉计 | 1. 该装置是专用测量永磁材料的表面磁通密度 B、金属材料退磁后的剩磁的仪器。 2. 测量范围：0 ～ 3000 mT；最佳测量准确度：± 0.5% ( 永磁体或直流磁场 )。 3. 亦可用于检测空间的交变磁场，测量其有效值，带宽：0 ～ 5 kHz。 4. 通过"+/-"号判断 N/S 极性，量值可一键切换单位：mT ( 毫特 ) 或 G ( 高斯 )。 5. 具有设置超上下限的报警功能，同时具有最大值保持功能。 6. 配备高灵敏度的纵向霍尔探头，也可选配轴向霍尔探头，即插即用。 7. 量程：30 mT、300 mT、3000 mT 8. 最小分辨率：1 μT；5 位显示 9. 直流磁场准确度：± ( 0.5%*RD ①+ 100 μT ) 10. 交流磁场准确度：± 2%*RD 11. 交流磁场带宽：0 ～ 5 kHz 12. 工作电源：AC ( 220 ± 22 ) V , 50 Hz 13. 工作环境：0℃ ～ 50℃；40%R•H ～ 85%R•H 14. 通讯接口：霍尔探头输入、RS232 | 套 | 1 | 0.90 |
| 7 | 高速冷冻离心机 | 1. 微机控制、大力矩直流无刷电机直接驱动、配有10种转子用户选用、大屏幕液晶显示、进口高能效无氟制冷系统。 2. 触模面板、可编程操作，生产厂家符合德国莱茵公司安全标准认证。 3. 用户可任意设定离心转速、离心时间、升降速曲线；9种升速曲线、10种减速曲线、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。 4. 设有超速超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护，确保人身机器安全 5. 最高转速:20000r/min 6. 最大相对离心力:27800xg 7. 最大容量：4*100ML 8. 温度设定范围:-20℃～+40℃ 9. 定时范围: 1min～99min59sec设连续运转和PUSLE瞬时离心键。 10. 压缩机: 进口高性能压缩机组无氟制冷剂（R134A） 11. 温度精度：±1℃ 12. 电源功率：AC 220±22V 50HZ 10A 1200W 13. 外形尺寸：410*700*370mm) 14. 净重：≥83kg 15. 投标人需提供样本彩页，并附有效的指标说明 17. 需要提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺原件 | 套 | 1 | 3.30 |
| 8 | 氢空一体机 | 1. 输出流量可根据用量自动调节 2. 设有超压保护防过液装置 3. LED数字显示 4. 抗冲击耐老化过滤器 5. 产气纯度高，纯度不衰减 6. 气路全部采用优质不锈钢 7. 一次性加碱，日常维护只需补充蒸馏水即可 8. 不锈钢储气罐系统自动排水 9. 气路全部采用优质不锈钢 10. 设有超压过热保护装置 11. 系统三级过滤(无油) 12. 使用寿命长，易维护 13. 可24小时不间断使用 14. 氮气输出流量:0～300ml/min 15. 氢气输出流量:0～300ml/min 16. 空气输出流量:0～2000ml/min 17. 氢气/氮气输出压力:0.4Mpa 18. 空气输出压力:0～0.4Mpa(可调) 19. 氢气/氮气纯度:99.999%含氧量<3PPM,含水露点-56℃ 20. 工作电压:～220V±10% 50Hz 21. 最大功率:450W 22. 水箱容积:2.4L 23. 环境温度:5℃～40℃ 24. 水质要求:去离子水或二次蒸馏水 | 套 | 1 | 1.20 |
| 9 | 固相萃取仪 | 1. 精确控速，具有流速校正功能，支持大体积进样和正压洗脱，避免交叉污染； 2. 无级数控操作、 LED数字显示、可通过数字显示转速确定流速，并有定时功能； 3. 耐腐蚀顶板，机箱磷化和多层环氧树脂喷涂处理； 4. 机箱结构方便维护； 5. 多通道，小柱接头耐酸、碱、有机溶剂、氧化剂腐蚀； 7. 数控泵管采用原装长寿命管材； 8. 操作简单，单人操作可同时进行1-8个样品的处理，大大提高工作效率； 9. 萃取速度一致性好、控制调整方便； 10. 密封性好，稳定性强，转速与流速呈良好线性关系。 11. 样品通道：8管 12. 流速设定：0.01 ~ 9.99mL/min，具有流速校正功能； 13. 时间设定：0 - 999min 14. 组分接收组件： 多功能试管架 15. 与溶剂接触材料：聚四氟乙烯 (Teflon) ,硅胶管（可根据溶剂选择不同类型）和选配聚醚醚酮 (PEEK)配件 16. 控制：键盘输入和液晶显示，不需电脑。 17. 最大泵流速：9.99 毫升/分 18. 计量泵最大耐受压力：6 bar 19. 电源：24 VDC 电流：< 1 A | 套 | 1 | 1.6 |
| 10 | 氮吹仪 | 1. 温度控制范围：室温+5℃~150℃ 2. 控温精度@40~100℃：±0. 5℃ 3. 控温精度@100-150℃：±1℃ 4. 同模块最大温差@40℃：±0. 3℃ 5. 显示精度：0. 1℃ 6. 升温时间(从40-150℃)：≤30min 7. 标配模块数：1件 8. 气针长度：150mm 9. 氮气流量：0~15L/min 11. 加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩 12. 气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管. 标准气针长度为150mm 13. 气腔高度可以调节,本产品具有独特的特征：样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置 14. 在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中 15. 自动故障检测及报警功能 16. 标准配备气腔和专用可调节支架 17. 内置超温保护装置 18. 即时温度显示、时间递减显示 | 套 | 1 | 0.50 |
| 11 | 通风橱 | 1. 台面：厚度为12.7mm实心理化板，防水耐200多种强酸强碱，抗高温135℃左右, 2. 柜体：采用优质冷轧钢板，主体结构采用1.5mm厚冷轧板，钢板经剪切、冲压、焊接、打磨形成柜体，经除油、除锈、晾晒、静电喷涂后经过高温180～220℃烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。柜体后背板可拆卸，方便在以后使用过程中维修与调试。每个柜体层板高矮可调，以最大化满足客户要求和使用。 3. 配重：钢丝采用PVC材质包覆，耐酸碱、防腐蚀。 4. 风量电动控制阀：风阀采用电动马达转动扇叶调节管道缝隙的大小，以此来控制风量大小，确保多组通风柜同走一条管道时，确保每个通风柜合理的分配风量； 5. 视窗：开启门玻璃采用5mm厚钢化平面安全玻璃，防止易燃易爆带来的伤害，玻璃可已停留在任意高度清晰度极高。 6. 工作内部区域：采用6mm厚抗贝特板，倒流板设计成三段可调式，能有效的引导气流，使不同比重的有害气体顺利排空；耐腐蚀，不助燃；可自行拆卸清洗。 7. 照明：通风柜操作区域顶部配备有照明日光管一组，并配有防尘灯罩。 8. 电控面板：采用薄膜式触摸开关，安全的低压控制高压设计。 9. 漏电保护器：主线路配备有漏电保护装置，更加确保了通风柜的使用安全性能。 10. 插座：采用万用插座（2套），配备有防水罩。 11. 水系统：上水管采用日丰管连接，下水配有PP返水弯，更好的防止异味与下水的流畅。 12. 五金件：抽屉滑轨选用国内超静音承重性三节优质承重滑轨，承重45kg；抽屉把手可选择金属亚光拉手、扣手和、槽拉手，均选用合资品牌；柜门铰链选用优质92度不锈钢铰链，开合度可达50万次以上。 13. 实验室专用PP离心式风机，功率300W，电压220V，频率60Hz，静压：260pa，噪音：40db，转速1450转/分，排风口径250mm，风量2300m³/h | 套 | 1 | 0.9 |

第七包：网络攻击实验平台       项目预算： 27万元

一、背景

为提高学生网络安全相关技术动手能力，特购置网络攻击实验平台。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 1.1投标人须在中华人民国境内注册，具有独立的法人资格，提供营业执照副本复印件。 | 是 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件 |
|  |  | 1.2 投标人提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 | 是 | 确保投标方的合法性 |
|  |  | 1.3投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。 | 是 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件 |
|  |  | 1.4所提供产品需具备计中国算机软件著作权等条件 | 是 | 知识产权保护 |
|  |  | 1.5 投标人须提供2016年财务审计报告 | 是 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件 |
|  |  | 1.6 本项目不接受联合体投标 | 是 | 统一品牌，有利于应用及服务 |
|  |  | 1.7 本项目不接受进口商品投标 | 是 | 支持我国自有产品 |
|  |  | 1.8 厂商能够提供教育部协同育人合作项目（提供证明文件）； | 是 | 企业相关能力证明 |
| 2 | 服务要求 | 2.1投标人所投标产品需提供3年免费上门保修，如需更换硬件，3年内免费更换，软件系统终身升级。并于24小时内售后响应，48小时内到用户现场维修。保修期自验收合格之日起计算 | 是 | 保证产品正常使用 |
|  |  | 2.2投标人中标后3年内，必须向用户提供不少于3次的产品培训及培训方案，培训人数及时间由采购方确定 | 是 | 确保投标方无偿提供采购方产品培训，使采购人充分了解并应用所采购产品 |
|  |  | 2.3投标人具备5人以上的信息安全专业讲师团队，并具备2年以上的高校信息安全专业教学或实训授课经验。 | 否 |  |
|  |  | 2.4投标人需提供所投产品的对应辅助教材（实验指导） | 是 | 确保用户能够学习产品内容实施教学 |
|  |  | 2.5 投标具备信息安全专业本科层面的教学实施方案 | 否 |  |
| 3 | 交货期 | 自签订合同之日起15个工作日之内 | 是 | 确保项目及时交付 |

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络攻击实验平台 | 见附件 | 套 | 3 |

附件：3套平台包含的技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息安全云主控系统 | 一、功能要求： ★1.支持对信息安全云主控设备、从属设备资源的占用率监控，包括CPU核数、CPU使用率、内存总数、内存使用数、硬盘总大小、硬盘使用率等信息，要求必须以仪表盘及曲线图的形式展现； ★2.支持对系统用户总数、在线人数、课程总数、课程使用数、拓扑总数、拓扑启用数、虚拟机母本数、运行的虚拟机数等信息进行监控，要求必须以柱状图的形式展现； ★3.系统支持主流的虚拟主机操作系统类型，并且不限制用户上传操作系统的类型，要求至少包含Windows XP、Windows 2003、Windows 2008、Windows 7、Windows 10、Linux、CentOS、KALI等操作系统类型； ★4.实验类型必须包含普通实验和连续实验，操作类型必须包含单人实验和团队实验； ★5.教师用户可以创建新的教学课程与教学实验，并且不限制数量； 二、硬件规格要求: 1.标准2U机架式硬件； 2.主机：采用Intel C612高性能芯片组，支持Intel E5-2600V3/V4系列处理器； 3..CPU：≥Intel Xeon Processor E5-2620V3 6C/12T 2.40 GHz 15MB L3 8.0GT/s 85W，1颗； 4.内存：≥DDR4 ECC 96GB；≥16DIMM内存插槽，支持2133MHz DDR4的RDIMM内存，最大支持1TB； 5.硬盘≥企业级SSD 1T*2；最大提供8个 3.5”/2.5”SAS/SATA/SSD热插拔硬盘扩展位,可内置两个2.5”SATA/SAS/SSD或一个3.5寸SATA/SAS硬盘，最大支持存储容量52TB； 6.接口：≥4个千兆网口，≥2个USB口，为减少网络延迟，集成的双口千兆网卡必须支持I/O AT、负载均衡、链路汇聚、绑定冗余等特性；≥5个PCI-E 3.0扩展插槽； 7.远程管理：标配远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，虚拟电源可远程开机、重启、关机，主板集成iBMC，可实现远程iKVM； 8.RAID卡:2GB缓存，传输速度12GB/S,连接数超过10； 配置安装导轨； 三、服务要求： 1.提供三年免费厂家技术支持服务； ★2.提供相关产品的软著和产品测试报告； 3.为保障课程内容与主流技术的同步性，厂商应具备提供信息安全及相关线上教学课程的能力；提供的在线服务平台须是公安部正式备案及正式运营的在线学习平台（提供证明文件）；提供的配套在线服务平台，能够提供校级在线CTF模式大赛平台支持（提供证明文件）； 4.质保期内能够每年提供三个线下师资培训班名额（信息安全方向），师资培训合格后颁发部委认证的高校讲师技能证书； 5.能够为学校提供每年一次的技术讲座； 6.能够提供深度的校企合作项目，如联合实验室、专业共建、授权培训中心或联合研发中心等； | 套 | 1 |
| 22 | 信息安全云从属系统 | 一、功能要求： 1.能够支持数据至主控设备的实时传输； 2.内置资源动态调配机制，支持虚拟机的动态挂载； 3.系统B/S架构访问，无需安装客户端软件； 4.支持对教师、学生帐号进行管理，要求新增帐号默认有初始密码，教师帐号支持帐号禁用、批量删除、批量初始化密码等功能，学生帐号支持帐号禁用、批量添加、批量删除、批量初始化密码等功能； 5.内置轮询算法，支持最优算法的测算及选择； 6.支持闲置资源的释放，能够实时动态释放断开连接的虚拟机所占用的资源； 7.支持每个虚拟机内配置对应实验所需要的实验环境，包含操作系统环境、实验配套工具等，要求虚拟机通过WEB浏览器页面的形式进行实验； 8.支持KVM虚拟化，将设备转化为虚拟化资源池； 二、硬件规格要求: 1.标准2U机架式硬件； 2.主机：采用Intel C612高性能芯片组，支持Intel E5-2600V3/V4系列处理器； 3.CPU：≥Intel Xeon Processor E5-2620V3 6C/12T 2.40 GHz 15MB L3 8.0GT/s 85W，1颗； 4.内存：≥DDR4 ECC 96GB；≥16DIMM内存插槽，支持2133MHz DDR4的RDIMM内存，最大支持1TB； 5.硬盘≥企业级SSD 1T*2；最大提供8个 3.5”/2.5”SAS/SATA/SSD热插拔硬盘扩展位,可内置两个2.5”SATA/SAS/SSD或一个3.5寸SATA/SAS硬盘，最大支持存储容量52TB； 6.接口：≥4个千兆网口，≥2个USB口，为减少网络延迟，集成的双口千兆网卡必须支持I/O AT、负载均衡、链路汇聚、绑定冗余等特性；≥5个PCI-E 3.0扩展插槽； 7.远程管理：标配远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，虚拟电源可远程开机、重启、关机，主板集成iBMC，可实现远程iKVM； 8.RAID卡:2GB缓存，传输速度12GB/S,连接数超过10； 9.配置安装导轨； 三、服务要求： 1.提供三年免费厂家技术支持服务； ★2.提供相关产品的软著和产品测试报告； ★3.为保障课程内容与主流技术的同步性，厂商应具备提供信息安全及相关线上教学课程的能力；提供的在线服务平台须是公安部正式备案及正式运营的在线学习平台（提供证明文件）；提供的配套在线服务平台，能够提供校级在线CTF模式大赛平台支持（提供证明文件）； 4.质保期内能够每年提供三个线下师资培训班名额（信息安全方向），师资培训合格后颁发部委认证的高校讲师技能证书； 5.能够为学校提供每年一次的技术讲座； 6.能够提供与厂商的深度校企合作项目，如联合实验室、专业共建、授权培训中心或联合研发中心等； | 套 套 | 5 |
| 3 | 交换系统 | 1.24个10/100/1000Base-T，4个复用SFP千兆端口（Combo）； 2.支持4个万兆SFP+； 3.支持4K个VLAN； 4.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5.支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL； 6.支持对端口入方向、出方向进行速率限制； 7.用户分级管理和口令保护； 8.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 9.LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）； 10.VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）； | 套 | 4 |
| 4 | 机柜 | 1.尺寸：宽度600mm，深度1000mm，高度42U； 2.前门：网门材质，带锁，可拆卸； 3.后门：全金属材质，散热网孔设计，带锁，可拆卸； 4.侧板：速装卸侧板，全金属材质； | 套 | 1 |
| 5 | 功能模块 | - ★支持学习跟踪功能，能够对学生操作进行录像，并能够查看录像信息（为证明此功能的真实性，所提供的测试报告中的测试项目必须包含此功能，必须提供现场演示）； - ★过程监控模块支持对学生的实验结果进行录像，录像功能支持开始录像和结束录像操作，录像结果可以反复提交，要求操作视频支持FLV格式（必须提供现场演示）； - ★能够管理学生录像信息（为证明此功能的真实性，所提供的测试报告中的测试项目必须包含此功能，必须提供现场演示）； - ★支持云实验笔记功能，学生可以在做实验过程中进行实验纪录，并且要求实验笔记使用编辑器形式实现，可以反复提交，在书写实验笔记的过程中系统自动计算字符总数，实验笔记可以上传图片、插入表情、设置字体、撤销、制定格式，支持实验笔记全屏显示等功能（必须提供现场演示）； - ★支持课程进度查看功能，教师可以对正在进行的实验课程进行进度查看，课程进度列表包含学号、姓名、所在小组、课程进度、花费时间，课程进度要求以百分比状态显示，课程花费时间要求可以精确到秒级别； - ★课程进度支持按内容统计、按学生统计，内容统计支持学号、姓名、所在小组的查询条件，按学生统计列表要求至少显示：学号、姓名、已完成实验数、未完成实验数等内容； - ★支持断点保存功能，能够随时保存学生学习进度，下次实验继续进行（为证明此功能的真实性，所提供的测试报告中的测试项目必须包含此功能，必须提供现场演示）； - ★支持学生做实验过程中，保存实验虚机进度，下次继续实验时，打开实验虚机可以直接进入到已经保存的实验虚机进度，继续进行实验（必须提供现场演示）； - 课程进度功能支持系统自动统计已完成课程的学生人数、未完成课程的学生人数； - ★支持实验虚机管理功能，可以监控系统中实验虚拟机的虚拟机名称、CPU使用率、内存、所属物理机、所属用户、所属课程、所属任务、最后使用时间、所属母本、虚拟机运行状态、操作等内容； - 用户端支持对系统镜像资源的查询功能，基础镜像库和用户上传的镜像库分类管理，查询条件要求支持镜像名称的关键字查询方式； - ★支持用户创建母本虚机功能，创建方式要求支持安装母本虚机、上传母本虚机、复用母本虚机三种形式（必须提供现场演示）； - ★安装母本虚机，支持设置虚拟资源，包括：母本名称、分类、内存大小、CPU个数、网卡数量、光驱数量、硬盘大小、硬盘数量等信息，进入安装虚机页面后可以在页面上添加虚机描述信息、加载光驱、设置网卡IP、子网掩码等信息，方便用户对虚机进行管理； - ★上传母本虚机，支持设置虚拟资源，包括：母本名称、内存大小、CPU个数、网卡数量、光驱数量、硬盘大小、硬盘数量等信息，要求上传母本虚机时可以实时显示上传进度百分比，上传的母本虚机需要支持qcow2格式； - ★复用母本虚机，支持设置虚拟资源，包括：母本名称、复用的虚机、分类、内存大小、CPU个数、网卡数量、光驱数量、硬盘大小、硬盘数量等信息； - 用户端支持对母本虚机的查询功能，基础母本库和用户的母本库分类管理，查询条件要求支持母本虚机名称的关键字查询方式； - ★支持系统告警功能，当磁盘使用率达到一定阈值时，书写告警信息，包括：节点名称、告警类型、告警内容、告警状态、告警时间； - ★支持系统日志记录功能； - ★支持磁盘自动清理和手动清理，要求自动清理可以设置清理的时间（三个月、六个月、一年），手动清理可以设置清除日期，磁盘空间清理后要求系统能够记录磁盘清理纪录（必须提供现场演示）； - 用户端支持对系统拓扑和教师拓扑的分类查询，对系统内置网络拓扑可以进行预览，同时可以将网络拓扑导出图片； - ★支持网络拓扑构建，支持通过平台自行设计网络拓扑，包括拓扑名称、拓扑描述，支持设备的拖拽、连线、放大、缩小、居中等操作； - ★支持拓扑库管理功能，包括基础拓扑库、私有拓扑库，基础拓扑库的查询条件包括拓扑名称、更新时间，私有拓扑库的查询条件支持拓扑名称、更新时间、创建人，要求私有拓扑库管理列表包含拓扑名称、虚拟设备数、创建人、更新时间、删除操作； - 网络拓扑展现，需要显示网络拓扑名称、更新时间、虚拟设备名称、所属教师等内容； - 教师自己创建的网络拓扑可以进行编辑修改，编辑过程支持设备的拖拽、放大、缩小、连线、导出成图片、拓扑名称、拓扑描述等内容，要求已经被应用到实验中的网络拓扑不能被修改； - 教师创建的网络拓扑支持用户在新建实验过程中以列表形式呈现供用户选择，要求呈现列表包含网络拓扑名称、虚拟机设备数、内存、磁盘、更新时间等内容，选择列表支持网络拓扑名称关键字搜索功能，单个实验的网络拓扑不可以多选； - ★实验环境支持完全隔离，即学员在进行实验操作时开启同一网段下的相同或者不同实验拓扑场景，场景之间不可通讯； - 用户端支持对网络拓扑的查询功能，系统网络拓扑库和用户的网络拓扑库分类管理，查询条件要求支持网络拓扑名称的关键字查询方式； - ★系统支持对教师已有的教学课程进行复用，复用后可以对教学课程内容进行修改，重新安排给学生进行学习； - ★支持对教学课程的状态查询、模糊查询、课程编辑等操作，状态查询包括进行中、已结束、未开始，模糊查询支持对课程名称的关键字查询，课程编辑包括课程的基本信息、课程内容、学生信息、分组信息、课程资源、并发限制、课程环境； - ★支持教学课程的创建包括：课程名称、起止时间、实验内容、学生信息、分组信息等，实验内容可以从现有实验体系内选择组合，且不限制用户创建的课程数量； - 教师可以随时在平台内查看学生的实验笔记和操作纪录视频,要求实验笔记、操作纪录视频以列表可选的形式显示； - ★支持对教学课程进行归档，且教师可以对归档的课程进行管理，归档的教学课程可以导出课程信息，包含课程名称、任课教师、任务个数、学生人数、课时、时间等信息； - 支持实验虚机和详细实验手册同屏显示，方便学生做实验，无需进行页面切换即可根据实验指导手册完成实验内容，要求实验虚机页面可以实现拖拽的形式对实验指导手册进行的查看； - ★系统支持教师用户开启和关闭教学指导手册，关闭后学生不能够查看详细的实验参考； - 支持学生在做实验过程中进行实验视频的查看，实验视频与虚机同屏显示，支持实验视频全屏播放功能，实验视频播放过程中可以随时调整播放进度，支持实验视频的开始播放、暂停播放等功能； - ★支持课程考核功能，包含：课程批阅、在线状态、成绩统计，课程批阅列表包含学号、姓名、所在小组、批阅状态、分数、批阅情况、平均分、最高分／最低分、操作，在线状态可以查看学生的在线和离线状态等信息，成绩统计列表支持对学号、姓名、所在小组、批阅状态的查询功能； - 支持教学成绩统计导出、教学成果打包保存，成绩导出包含学号、姓名、批阅状态、课程分数、任务最高分、任务最低分等，教学成果包含操作视频及实验报告； - 学生账户支持对已经结束的教学课程内容进行查看，支持课程成绩查看，查看结果需要包含当前课程信息、任课教师信息、已完成此课程的人数、最高分、最低分、我的分数等内容； - ★支持公共论坛功能，用户可以查看所有讨论组的已发布信息，支持对帖子的删除以及回复操作（为证明此功能的真实性，所提供的测试报告中的测试项目必须包含此功能，必须提供现场演示）； - 支持对公共论坛信息的查询功能，查询类型包括：帖子类型（求助、分享、通知、公告）、帖子关键字模糊查询等功能，公共论坛列表需要包含主题、发帖人、发帖时间、回复数／查看数、最近回帖人、最近回帖时间等内容； - ★支持学生选课功能，学生可以在选课中心查看系统内置的可选的课程名称、实验数目、课时总数等内容，要求选课中心支持对课程名称等关键字的模糊查询操作； - ★支持系统自动评分功能，学生选修的课程学习结束后，系统自动评判学生学习结果，给出学习成绩； - ★支持实验成绩统计功能，要求统计形式以柱状图的形式展现，统计不同分数阶段的实验情况； - ★教师可以新建实验内容，并有向导式操作，包括实验项目信息和子任务的定义等内容的定义，项目信息需要包含所属技术方向、所属实验章节、章节概述，子任务的实验信息需要包含实验名称、课时、实验类型、操作类型、视频文件、实验指导、实验详细参考、实验环境等内容（为证明此功能的真实性，所提供的测试报告中的测试项目必须包含此功能，必须提供现场演示）； - 教师用户可以对自己已经创建的实验保存到我的实验模块，已创建的实验内容以树形列表显示，且教师可以对我的内容里的所有教学实验章节可以继续添加教学实验，不限制教学实验数量； - ★不同的实验自动加载对应的实验体系，用户可以查看每个实验内容的实验指导、详细参考手册、实验环境、实验视频、实验报告等，实验视频的内容为完成教学实验的实验步骤视频； - ★教师可以共享自己的实验章节、实验内容，共享后自动保存到共享内容库，教师可以在共享内容库查看自己共享的以及其他教师共享的教学实验内容，并能够将其他教师共享的实验内容保存到我的内容等操作，成为教师自己的教学实验内容； - 共享内容库支持对已经共享的实验内容进行实验名称等关键字的模糊查询； - ★教师新建实验内容时，实验类型必须包含普通实验和连续实验，操作类型必须包含单人实验和团队实验； - 连续实验需满足学生在完成一个实验后，可以在此实验的成果基础上继续进行本次实验的操作； - 团队实验必须支持多个人可以进行同一个实验,支持多个人操作同一个虚拟机且可以看到的同一个实验虚拟机页面，要求团队实验必须在同一个网络拓扑内； - ★创建实验内容时，所有的章节概述和实验指导均采用编辑器实现，可以上传图片和制定格式； - ★支持VLAN隔离技术，保证每个用户环境完全独立互不相关； - ★学生端支持对实验过程中的实验笔记进行查看和导出； - 教师可以对我的内容中的实验列表进行上移、下移、删除、查看等功能； - 并发用户数≥80人；单用户授权，可以自动识别教师、学生、管理员用户，无需在登录时选择用户角色，教师用户可以实现对教学课程、教学实验、教学环境的管理，学生用户可以实现对教师安排的实验课程的学习，管理员用户可以实现对系统本身的管理以及资源使用情况的监控。 | 套 | 1 |
| 6 | 课程模块 | 1.支持Windows系统安全的实验内容，至少包含：基本环境设置、本地用户与组账户的管理、组策略与安全设置、创建AD域、创建活动目录域、操作主机的管理、NTFS磁盘的安全与管理、限制软件的运行、文件服务器的管理、远程桌面连接、IIS网站的架设、DNS服务器配置、FTP服务器的架设、PKI_SSL的Web服务、SMTP服务器的架设、软件限制策略及IE安全策略、用户环境安全、WEB服务、隐藏账户、WSUS系统更新服务、Windows Server 2008基本安全、Windows Server 2008系统加固（一）、Windows Server 2009系统加固（二）、安全策略、WWW安全、性能监视器、文件系统安全设置、文件屏蔽、部署企业中流媒体服务器实验、部署企业中邮件服务器实验、部署企业中文件服务器实验、部署企业中终端服务器实验、部署企业中IIS服务器实验、部署企业中域控制服务器、管理域中用户、管理域中组、组策略模板应用、组策略管理计算机、组策略配置密码策略、组策略管理控制台、组策略进行网络带宽控制、Windows_Server_Backup； 2.支持Linux系统安全的实验内容，至少包含：使常见目录及常用基本命令、VI编辑器、使用Nautilus以图形方式管理文件、文件系统管理、软件包管理、用户和组管理、正则表达式函数、linux别名压缩过滤查找统计、Web服务器配置与管理、系统性能监控与进程管理、网络配置与简单网络诊断、网络文件服务NIS、DNS服务器配置与管理、通过SSL封装的web服务、FTP服务器配置与管理、Samba服务器配置与管理、sendmail配置、nfs服务配置、mysql的配置与管理、postfix配置、Linux服务器的网络时间服务器、rsync远程数据同步、LAMP的配置、TCPwrappers的配置、通过GNUPG保护文件安全、在Linux下使用Nmap检测端口、条件判断以及循环和分支语句、编写shell脚本、服务器安全加固、脚本中变量的定义、防火墙iptables的配置、Tripwire简介、tripwire安装与部署、tripwire扩展、AIDE简介、AIDE的使用、AIDE的安装； 3.支持SQLSERVER数据库安全的实验内容，至少包含：SQL视图操作、SQL语言的使用、数据库的语句操作、数据库和表的建立、安装SQLServer2008、安全性管理二、数据库完整性的实现、安全性管理一、定期自动备份、备份恢复3-差异备份2、备份恢复4-日志备份、数据库的备份和恢复1-完整备份与恢复、备份恢复2-差异备份、数据库的备份和恢复SSMS、SQLServer设置开启远程连接； 4.支持MYSQL数据库安全的实验内容，至少包含：mysql安装、mysql的设置与测试、mysql数据库的启动和关闭、mysql数据库的连接、mysql数据库操作、mysql表操作、mysql字符串模式匹配、mysql集合函数、mysql操作日期和时间、mysql备份和恢复数据表、mysql表的锁定、mysql数据库的维护、mysql数据库的修复、mysql的数据库安全、mysql的安全设置、mysql的数据库优化； 5.支持WEB安全实验内容，至少包含：APPscan扫描器扫描web漏洞、awvs扫描器扫描web漏洞、Burpsuit扫描器、owaspzap扫描器、Parosproxy扫描器、Python脚本扫描网站后台、skipfish扫描器、北极熊扫描器、天蝎座扫描器、SQL注入原理万能密码注入、SQL注入原理中转注入、DVWA之php与mysql环境手工注入、DVWA之命令注入、SQL注入原理手工注入access数据库、SQL注入原理手工联合查询注入技术、SQL注入原理数字型注入、动网论坛8.2经典注入漏洞利用、DEDEcms系统注入漏洞、跨站脚本攻击之反射型XSS、跨站脚本攻击之存储型XSS、XSS挑战初级挑战、XSS挑战中级挑战、XSS挑战高级挑战、DVWA之反射型XSS、DVWA之存贮型XSS、csrf利用管理员权限创建后台管理账户、DVWA之CSRF、Fckeditor漏洞上传webshell、EWebEditor编辑器上传webshell、绕过前台脚本检测扩展名上传webshell、绕过content_type检测文件类型上传webshell、绕过服务器端扩展名检测上传webshell、利用00截断上传webshell、图片木马绕过文件内容检测上传webshell、利用数据库后台备份功能上传webshell、中国菜刀配合一句话木马基本使用、账户管理与权限提升、web完整渗透测试实验、MSSqlserver_xp_cmdshell提权、MSSqlserver_sp_oacreate提权、利用htaccess文件上传webshell、南方企业内容管理系统漏洞、radmin散列提权、ser_U提权、MSSqlserver自动化任务提权、MysqlUDF提权、GVcms上传getshell、DayuCMS任意代码执行获取权限、牛逼cms前台注入、Shopex4.8.5.81822前台getshell、finecms前台getshell、ecshop后台sql注入、joomlacms3.2-3.44前台sql注入、phpok前台sql注入、php云人才系统sql注入、espcms后台注入、beescms获取目标权限、emlogcms后台getshell、metinfo利用文件包含getshell、phpcms后台getshell、sugarcrmv6.5.23php反序列化注入漏洞getshell、thinksns3.0前台、wordpress后台getshell、xdcms后台getshell、简单cms前台getshell、微窗cms代码执行、web安全xss、php命令执行漏洞、web安全文件上传、web安全SQL注入绕过、web安全代码审计、Mysql数据库union注入、SQL注入之floor函数注入、xss挑战； *6.支持主机安全实验内容，至少包含：nmap端口扫描、综合扫描X_Scan、CCORGPortScan扫描器、DiagAxon扫描器、FreeportScanner扫描器、Portscan扫描器、Python脚本、nsightScan扫描、ICMP攻击fakeping、利用TCP协议实现synflood攻击、Window下IPC$管道的建立和远程控制、利用arp协议缺陷实现中间人攻击、NC远程连接、Word文件破解、RAR密码破解、SHA散列破解、暴力破解MD5crack、Hydra破解Telnet口令、PDF文件密码破解、FTPScan远程破解FTP用户名和密码、Getpass本地内存中读取windows口令、Opcrack挂彩虹表破解本地sam散列、Ntscan远程破解windows口令、LC5破解本地SAM散列、saminside破解本地sam散列、pwdump导出本地SAM散列、python脚本F-Scrack爆破、Gh0st木马、熊猫烧香病毒手工清除实验、上兴远程控制软件、Windows堆溢出、MS08067利用方法、Windows下SSL_VPN实验、IPSec协议分析实验、PPTP协议分析实验、Windows下PPTP_VPN实验、Windows下IPSec_VPN实验、批处理脚本编程实验、利用CrypteAPI加密编程实验、驻留程序编程实验、基于Socket的C&amp;S应用程序编程实验； 7.支持数据隐藏与取证实验内容，至少包含：S-Tools使用、MP3Stego使用、完全脆弱图像水印、DCT域图像水印、调色板图像隐写、Patchwork图像信息隐藏、LSB信息隐藏的RS分析、LSB信息隐藏的卡方分析、Stirmark使用、WAV音频的LSB信息隐藏、MIDI信息隐藏、BMP图像信息隐藏、信号处理基础(三)、信号处理基础(二)、信号处理基础(一)、Matlab简介(二)、Matlab简介(一)、二值图像信息隐藏、LSB图像信息隐藏、反取证-隐藏痕迹、隐写技术、在word中隐藏数据、图像元数据、在PDF文件中隐藏信息、在HTML文件中隐藏信息、Windows中的交换数据流隐蔽、VMware镜像中隐藏数据、文件压缩工具的数据隐藏、取证、回收站取证、注册表取证、火狐浏览器取证、IE浏览器取证、时间取证、恶意代码取证、日志取证、Windows重点目录、电子数据取证概述； 8.支持安全攻防分析实验内容，至少包含：分析pangolin注入access数据库的原理、分析使用php_curl单线程破解DVWA_admin密码的原理、分析使用php_curl多线程破解DVWA_admin密码的原理、分析sqlmap注入access数据库的原理、tcp协议之SYN泛洪攻击与防范、tcp协议之RST攻击与防范、udp协议之泛洪攻击与防范、破解SQLServer2008_sa密码、破解MySQL_root密码、windows堆溢出、NetSpy网络精灵的使用与手工清除、广外女生的使用与手工清除、Netbull网络公牛的使用与手工清除、NetThief网络神偷的使用与手工清除、大白鲨的使用与手工清除； 9.支持网络安全实验内容，至少包含：使用WebApplicationStress进行压力测试、使用WCAT进行网站压力测试、GFILANguard的使用、使用Windows系统基线安全分析器、利用retina探测系统安全弱点、SKSockServer结合SockCap实现代理跳板、冰河木马安全测试、Iris软件的使用、安全配置Windows服务器、Shift后门、科来网络分析系统的使用、利用科来网络分析系统进行FTP数据包分析； ★10.支持移动安全实验内容，至少包含：APP资源提取、APP程序节点获取、logcat信息泄露收集、使用ProGuard删除日志信息、反编译工具的使用、被动嗅探Internet组件、ADT工具的使用、数据存储及文件系统结构、终端设备的数据安全、调试器检测、模拟器检测、代码混淆、APP资源保护检测、检查签名、校验保护、程序签名与发布、APP加壳、绕过签名重现、注册机实验、Dalvik指令集练习、使用methodprofiling动态分析、分析安卓配置文件、反编译的安全加固、基于加壳的AndroidAPP加固、DEX文件解析、进程调试、APP资源篡改、授权KEY认证方式破解、GooglePlayLicence认证方式破解、使用网络抓包进行网络验证破解、APK静态分析、病毒代码逆向分析、手机终端设备映像取证、手机通话监听、Android与Windows平台间的Socket通信、BroadCastRecevier组件安全检测、Service组件安全检测、应用通信过程漏洞检测、ContentProvider组件安全检测、Activity组件安全检测、Android安全之短信拦截、Android安全之短信欺诈漏洞、SQL注入漏洞渗透、Activity劫持、任意内存读取漏洞实现、信息泄露漏洞、进程间Messenger通信、锁屏九宫格密码图形口令破解、锁屏PIN码破解、任意地址写漏洞； ★11支持KALI渗透实验内容，至少包含：kali网络环境设置、kali主机探测命令与工具集、强大的数据包处理程序scapy、最强端口扫描器nmap、Web应用程序攻击和检查框架w3af、Burpsuitpe基本配置介绍、BurpSpider工具讲解、Burpintruder暴力攻击web口令、Sqlmap数据库注入攻击、Metasploit溢出sysmlink默认配置目录遍历漏洞、Metasploit溢出samba提权漏洞、beef+Metasploit利用浏览器获得shell、Metasploit溢出UnrealIRCd后门漏洞、Metasploit溢出vsftp特权提升漏洞、Metasploit辅助模块案例、Metasploit基本介绍与配置、Metasploit溢出phpMyAdmin漏洞、Metasploit溢出Distcc后门漏洞、Metasploit批量验证爆破telnet、Metasploit对目标主机SSH爆破、Metasploit爆破tcpwrapped服务、爆破神器hydra配合crunch远程破解ftp口令、RainbowCrack彩虹表破解密码hash、johnny破解linux口令文件、thc_ssl_dos攻击https站点、kali社工包构造google钓鱼网站； 12.支持病毒分析与防范技术实验内容，至少包含：病毒木马清除工具Wsyscheck、病毒分析之利刃IceSword、浏览器绑架克星HiJackThis、手工杀毒辅助工具XueTr、计算机病毒行为之注册表监控（ProcessMon）、计算机病毒行为之进程监控一（taskmg&amp;taskkill）、计算机病毒行为之文件监控（ProcessMon）、计算机病毒行为之综合监控（InCtrl5）、计算机病毒行为之综合监控（ProcessMon）、计算机病毒行为之进程监控二（ProcessExplorer）、计算机病毒行为之网络监控（TCPView）、脚本病毒之修改IE默认页实验、脚本病毒之禁止显示桌面所有图标实验、脚本病毒之禁止关闭系统菜单实验、脚本病毒之禁止控制面板实验、脚本病毒之禁止任务栏和开始实验、脚本病毒之复制病毒副本到系统文件夹实验、脚本病毒之禁止运行菜单实验、Word2003宏病毒实验一、COM病毒实验、梅丽莎病毒实验、HTML恶意代码实验、PE病毒实验、Word2003宏病毒实验二； ★13.支持恶意代码分析实验内容，至少包含：Strings分析FSG壳恶意软件功能、ResourceHacker提取恶意软件、恶意代码基础概念、Strings分析恶意软件功能、Strings分析UPX壳恶意软件功能、动态分析工具介绍、ProcessMonitor&amp;procexp.exe分析恶意软件行为、动态工具分析恶意代码网络特征、动态工具分析恶意代码进程替换、动态工具分析恶意代码自动删除、IDA软件分析恶意软件键盘记录、IDA软件分析恶意软件反向后门、IDA软件分析恶意软件后门操作、IDA软件分析恶意软件一次性广告、IDA软件分析恶意软件本地系统操作、IDA软件分析恶意软件下载HTML、IDA软件分析恶意软件网络行为、OD软件分析恶意软件反向shell； 14.支持PHP语法讲解、博客搭建、代码审计等相关实验内容，至少包含：简单的实例、验证码的生成、正则表达函数、while循环、结构嵌套、数组、内建函数、用户自定义函数、日期、类的属性及定义方法、构造函数及析构函数、访问控制、继承、条件结构、for循环、输出方法、注释、php大小写敏感度、常量、运算符、数据的类型、变量、选择器、输出、事件、表单构造及处理、链接样式、定位、分页查询、基础操作、MySQL基础操作、Cookie、Session、显示页面制作、后台页面制作、超级管理员后台页面、注册页面制作、发布页面制作、主页制作、超级管理员登录、登录页面制作、给登录添加验证码、主页后端制作、在主页添加退出登录、超级管理员登录后端、登录页面后端制作、超级管理员后台后端、后台页面后端制作、注册页面后端制作、发布页面后端制作、显示页面后端制作、PHP代码审计环境、审计工具、审计平台介绍与安装、PHP代码审计中常用代码调试函数与注释、PHP代码审计涉及到的超全局变量、PHP代码审计命令注入、PHP代码审计执行注入、PHP代码审计XSS反射型漏洞、PHP代码审计XSS存储型漏洞、PHP代码审计本地包含与远程包含、PHP代码审计SQL注入、PHP代码审计CSRF跨站请求伪造、PHP代码审计动态函数执行与匿名函数执行、PHP代码审计unserialize反序列化漏洞、PHP代码审计覆盖变量漏洞、PHP代码审计文件管理漏洞、PHP代码审计文件上传漏洞、PHP代码审计漏洞挖掘的思路、PHP代码审计实战漏洞挖掘cms后台登录绕过漏洞、PHP代码审计实战XDCMS0day挖掘、PHP代码审计实战phpmpsXDAY漏洞挖掘、PHP代码审计实战phpcms2008前台代码执行漏洞挖掘、PHP代码审计实战齐博CMS通杀XSS漏洞挖掘、PHP代码审计实战EMLOG博客系统某插件前台无限GETSHELL漏洞、PHP代码审计实战MetInfo变量未初始化继续GETSHELL、PHP代码审计实战MetInfoCMS覆盖变量漏洞挖掘； ★15.支持PYTHON相关实验内容，至少包含：Python环境搭建、基础语法01、基础语法02、基础语法03、Python3实现TCP端口扫描、Python实现Telnet密码爆破、Python编写简易木马程序、利用Scapy解析TTL字段的值、用anonBrowser抓取Web页面、Python多线程爆破MySQL、IP段端口扫描工具、构建SSH僵尸网络、端口扫描器、Zip文件口令破解、Linux口令破解、检查回收站内容、编写Python脚本与Metasploit交互、用Python的图像处理库读取图片中的Exif元数据、用Python解析火狐浏览器的SQLite3数据库、FTP口令扫描与网页搜索； ★16.支持NAMP软件应用相关实验内容，至少包含：Nmap安装、Zenmap使用、一次简单扫描_全面扫描_协议分析、C段扫描_列表扫描_协议分析、Ping扫描_无Ping扫描_协议分析、TCP_SYN扫描_协议分析、TCP_ACK扫描_协议分析、TCP连接扫描_协议分析、TCP窗口扫描_协议分析、TCP_Maimon扫描_协议分析、UDP扫描_协议分析、ICMP_Ping_Types扫描_协议分析、ARP_Ping扫描_协议分析、SCTP_INIT_Ping扫描_协议分析、常用扫描方式、隐蔽扫描_协议分析、IP协议扫描_协议分析、版本探测_协议分析、Nmap保存和输出、自定义TCP扫描_协议分析、时序选项、伺机而动、数据库渗透测试、渗透测试； ★17.支持BurpSuite相关实验内容，至少包含：burpsuite安装并配置、target功能介绍与使用、proxy功能介绍与使用、spider功能介绍与使用、scanner功能介绍与使用、intruder功能介绍与使用、repeater功能介绍与使用、sequencer功能介绍与使用、burpsuite之decoder功能介绍与使用、comparer功能介绍与使用、burpsuite之extender功能介绍与使用、options功能介绍与使用、burpsuite扫描网站漏洞、Sniper爆破后台登录密码、battering_ram攻击、Pitch_fork爆破后台、Cluster_bomb攻击、Intruder发掘后台注入点、反射型XSS实战检测与利用、sqlmap的安装、sqlmap进行SQL注入测试、配合sqlmap批量扫描注入点； ★18.支持网络协议分析相关实验内容，至少包含：协议工具功能介绍、ICMP控制报文协议不可达报文、ARP地址解析协议_网关、ICMP控制报文协议回显请求和应答报文、ICMP控制报文协议超时报文、ICMP控制报文协议、IP协议、ARP地址解析协议、FTP文件传输协议、DHCP动态主机配置协议、TELNET协议、UDP用户数据报协议、TCP传输控制协议、ARP欺骗、TCP连接扫描、TCPSYN扫描、IP冲突、ICMPv6协议分析、IPV6网络层报文分析； ★19.支持防火墙相关实验内容，至少包含：搭建iptables实验环境、iptables之相关名称术语解释、iptables之基本命令、iptables之表和链、iptables之规则保存与恢复、iptables之表链操作、iptables之命令参数演练1、通过脚本配置防火墙、iptables之外部IP端口映射到服务器、配置iptables按网段访问ftp服务、配置iptables禁止ping测试、配置iptables禁止访问ftp服务、配置iptables按网段访问telnet服务、手动执行iptables命令配置一个简单的防火墙实例、配置iptables按网段进行ping测试、配置iptables禁止访问telnet服务、iptables之日志记录、维护防护墙、iptables之内核优化； ★20.支持入侵检测相关实验内容，至少包含：snort与其基础环境的安装配置、base的安装配置、barnyard2的安装配置、嗅探器模式、数据包记录器模式、网络入侵检测模式、snort规则语法、snort的full报警模式； 21.支持基础算法实验内容，至少包含：欧几里德算法、本原多项式生成算法、大数分解； 22.支持古典密码实验内容，至少包含：置换密码、仿射密码算法、Vigenere密码算法、代换密码、Ceaser密码算法、移位密码算法； 23.支持序列密码实验内容，至少包含：RC4密码算法、A5密码算法、ZUC密码算法、SNOW_3G密码算法； ★24.支持分组密码实验内容，至少包含：Skipjack密码算法、SM4密码算法、3DES密码算法、AES密码算法、Blowfish密码算法、Camellia密码算法、IDEA算法、RC5密码算法、RC6密码算法； 25.支持公钥密码实验内容，至少包含：RSA密码算法、MH-Knapsack密码算法、ElGamal密码算法、McEliece密码算法、Pailiar密码算法、SM2密码算法； ★26.支持hash算法实验内容，至少包含：MD4算法、MD5算法、SHA-1算法、H-MAC算法、Blake算法、Grostl算法、JH算法、SHA-3算法(Keccak)、SM3算法； ★27.支持密码学测评实验内容，至少包含：密文随机性检测_扑克检测、密文随机性检测_游程检测、密文随机性检测_频率检测、明文扩散性检测、密钥有效性检测、密文随机性检测_串行检测、明密文独立性检测、随机数种子和随机数相关性检测、添加新的检测方法并执行对比、批量检测并显示结果； ★28.支持密码学分析实验内容，至少包含：S盒的基本指标测试、SHA-1碰撞攻击、MD4碰撞攻击、5&6轮AES积分密码分析、Feistel-SP结构的活跃S盒模式搜索、8轮DES的差分-线性密码分析、5轮DES的非线性密码分析、5轮DES线性密码分析、12轮DES矩阵分析、5轮AES不可差分攻击、6轮DES截断差分密码分析、6轮DES差分密码分析、密钥时间存储折中攻击、密钥穷举_字典_查表攻击； ★29.支持密码学应用实验内容，至少包含：基于单步ElGamal协议的安全密钥交换的实现、基于MTI协议的安全密钥交换的实现、基于Diffie-Hellman协议的安全密钥交换的实现、PKICA技术一：搭建CA、PKICA技术二：基于数字证书的Web安全通信、基于Kerboros协议的安全密钥分配的实现、基于Shamir门限方案的密钥分割的实现、PKICA技术三：基于数字证书的安全电子邮件、PKICA技术四：利用JDK创建和签发证书、图像空间域水印算法的实现、图像变换域水印算法的实现、图像文件格式法的实现、音频水印算法的实现、IPSEC_AH_ESP协议开发使用、IPSEC_IKE协议开发使用、Kerberos_v4设计、TSL网络安全协议设计； 30.支持windows系统安全测评实验内容，至少包含：身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、WSUS安装、资源控制、备份与恢复、漏洞扫描； 31.支持Linux系统安全测评实验内容，至少包含：搭建评测服务器、漏洞扫描工具Openvas安装、安全审计漏洞人工检查、认证人工检查、账号人工检查、系统人工检查、漏洞扫描工具使用； 32.支持MYSQL数据库安全测评实验内容，至少包含：Mysql数据库安装、Mysql数据库服务器初始化、Mysql账户权限安全、Mysql数据的网络安全配置、密码策略安全、Mysql日志、Mysql数据库服务所在主机安全配置、Mysql备份策略； 33.支持SQLSERVER数据库安全测评实验内容，至少包含：安装SQLserver2008数据库、检测评测环境、账号安全、访问控制、安全审计、资源控制、备份和恢复； 34.支持ORACLE数据库安全测评实验内容，至少包含：评测环境构建、检测评测环境、帐号安全、访问控制、安全审计、资源控制、备份和恢复； ★35.支持WEB应用安全测评实验内容，至少包含：安装XAMPP、配置XAMPP环境、配置web对象DVWA、web扫描工具WVS的安装、使用WVS进行Web扫描、扫描结果分析； 36.支持风险评估报告实验内容，至少包含：信息资产价值赋值、漏洞严重性与被利用的可能性赋值、计算漏洞及资产安全风险值、撰写安全评估报告； 37.支持服务器安装实验内容，至少包含：企业服务器的选型服务器种类、RAID阵列技术各级别的特点和比较、IBM或Dell服务器的RAID卡阵列配置、IDC机房的选择IDC上线流程； 38.支持企业服务器shell管理实验内容，至少包含：部署shell测试环境、批量用户管理、服务器安全加固、服务器状态监控、apache日志分析； ★39.支持构建企业负载均衡网络实验内容，至少包含：配置网络环境、搭建Web服务器、安装IPVS与KeepAlived、配置KeepAlived、测试静态页面访问、搭建MySQL服务器、配置动态页面并实现两台Web服务器数据同步、项目完成整体测试； ★40.支持构建web网站实验内容，至少包含：mysql-5.6数据库服务器安装与配置、部署Nginx+tomcat环境提供web服务、部署rsync+inotifywait实现网站数据同步更新、配置提供服务程序开机自动启动、配置负载均衡实现web故障转移会话保持、项目验收； 41.支持构建数据库集群实验内容，至少包含：mysql-master和mysql-slave安装mysql数据库服务并配置、mysql主从从结构部署、mysql-mmm环境搭建、mysql-proxy[Atlas]安装、配置正式版本mysql-proxy、配置负载均衡实现mysql-proxy故障转移、数据备份还原、热迁移、项目验收； 42.支持构建企业门户网站实验内容，至少包含：环境准备、部署mysql5.6数据库、部署web服务器、部署内容发布服务、调整web1和web2的网站服务、部署squid缓存服务器、部署nginx代理服务器； 43.支持构建企业监控系统实验内容，至少包含：用于监控的web主机搭建、Cacti+nagios监控系统的运作机制、Nagios服务部署、Nagios本地插件的定义及应用、Nagios远程插件的定义及应用、Cacti服务部署、Cacti添加监控主机及绘图、Cacti+nagios的集成、被监控节点的配置； 44.支持openvas风险评估介绍实验内容，至少包含：实验环境准备、安全评估简介、OpenVAS的工作结构、安装OpenVAS弱点评估系统、配置并指定安全扫描任务、分析安全评估结果； ★45.支持企业网站进行风险评估实验内容，至少包含：实验环境准备、部署企业门户网站、使用openvas扫描企业门户网站业务系统、分析安全评估结果； 46.支持构建服务器集群实验内容，至少包含：环境准备、数据库集群部署、LAMP平台搭建、图片视频服务器搭建、内容发布服务器配置、Squid缓存服务器搭建、部署nginx代理实现L7负载、部署LVS+Keepalived实现L4负载、部署网站到百万并发架构中； 47.支持汇编语法实验内容，至少包含：汇编基础知识、软件反汇编语言入口地址； 48.支持软件脱壳实验内容，至少包含：ESP定律、SFX、出口标志、单步跟踪； 49.支持按钮事件实验内容，至少包含：BC++手动查找IAT、VB按钮事件、易语言按钮事件、VC++按钮事件； ★50.支持软件破解实验内容，至少包含：分析软件算法、利用dede查找按钮事件的段首地址、ALT+F9关键CALL追注册码、真码保存在系统文件、BC++手动查找IAT、VB按钮脚本破解、修改软件标题图标、加壳软件打补丁、易语言退出暗桩、暴力破解程序、软件文件大小自校验、修改关键CALL返回值、重启验证读取文件、跳转破解、删除弹窗、利用字符串找出关键CALL、带壳破解、获得注册码； | 套 |  |
|  |  |  |  | 3 |

注：★为实质性要求，不满足则按无效投标处理。

第八包：倒置显微镜等	预算8.06万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置显微镜 | 1、目镜：大视野WF10X(Φ20mm)、对中望远镜 2、长距平场物镜：物镜：PLL 10X/0.25、25X/0.40、40X/0.60（弹簧），相衬物镜：PLL 10X/0.25PHP、 25X/0.40PHP2 *3、总放大倍数：100X-400X 4、观察头：三目，铰链式30°倾斜可360°旋转 5、转换器：四孔(内向式滚珠内定位) 6、粗微调调焦范围：粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm 7、载物台：双层机械式 尺寸200X152mm 移动范围 75X30mm 游标格值0.1mm 8、培养皿托板：内槽尺寸：Ф68mm 9、光瞳距离：55-75mm 10、滤色片：蓝、绿、磨砂 *11、聚光镜：插板式相衬聚光镜，工作距离30mm 12、照明：6V 20W卤素灯, 亮度可调 | 套 | 1 | 0.87 |
| 2 | 真空旋转涂层机 | 1、二段程序控制速度； 2、真空吸附方式固定样件，操作简单； 3、采用铸铝结构，运行稳定，噪音低； 4、功率：＞140W *5、转速：500-8000rpm *6、时间：1-60S 7、真空泵流速：＞50L/min | 套 | 1 | 1.335 |
| 3 | 纯水机 | *1.该设备标配由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成，具有预处理柱，陶氏反渗透膜，超纯柱，超滤，紫外灯，终端过滤器等模块，由自来水为进水，同时制备纯水和超纯水 2.纯水指标：RO制水量15L/h@25℃，RO膜脱盐率>98% *3. 超纯水指标：电阻率为18.2 MΩ-cm(@25℃) TOC含量：1-5 ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯 颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml 微生物数量<1 cfu/ml 内毒素＜0.001 Eu/ml 4. 全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料，光泽度更好，抗冲击能力强，耐酸碱 5. 模块化设计理念，客户可自行更换耗材，主机两侧及前开门结构，采用抛弃式一体化过滤柱，操作简单，可在短时间内自行更换耗材 6.0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质，提供第三方证明材料 *7.标配与主机同一品牌的30L多功能纯水水箱； *8.标配与主机同一品牌的带参数显示的移动取水手柄，可通过移动取水手柄灵活取水； 9. 超滤具有反冲洗功能，有效延迟使用寿命 10.具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能（自动记录1000次），保持历次更换耗材的原始档案 11. 标配RS232标准接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输，实现实验室环境网络化 | 套 | 1 | 2.74 |
| 4 | 等离子清洗机 | *1、真空仓体尺寸:≥直径100*270mm 2、低压(真空)等离子清洗机仓体结构: 内置进口SUS,316 不锈钢圆腔 3、低压(真空)等离子清洗机射频发生器: 频率40KHZ,功率0-300W 连续调节,自动阻抗匹配 4、低压(真空)等离子清洗机控制系统:采用世界著名品牌电器元件，性能稳定可靠; 5、低压(真空)等离子清洗机真空系统:优质品牌真空泵 *6、低压(真空)等离子清洗机充气系统:两种工艺气体配置(氩气、氧气），高精度浮子流量计； 7、抽屉式装载：样品托盘为抽拉式 *8、真空度：操作真空度为0.3mbar 到1.0mbar 9、数字计时单元：0~99.9 小时选择范围时间显示，处理过程结束后自动终止 10、电源：220V/50Hz *11、双路气流控制：双路气体针阀控制流量，可选1 或2 或两种气体且比例可调 | 套 | 1 | 3.115 |

第九包：中红外光纤激光信号放大器	预算7.7万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中红外光纤激光信号放大器 | 1.*增益波长范围：2050-2100nm； 2. 增益峰波长2050nm； 3. 输入光功率>3mW（波长位于2050 nm）； 4. *当输入功率是3 mW时输出功率为60-100mW； 5. *配备有光输入隔离器； 6. *功率调谐10-100%； 7. 随机偏振； 8. 手动和软件控制； 9. 输入输出SMF-28单模光纤，光纤长度1米以上； 10. 带3mm保护套管； 11. FC/APC 连接器； 12.中红外传输光纤5米； 13.转接跳线6套。 *号为不可偏离要求。 | 套 | 1 | 7.7 |

第十包：离子色谱仪（进口）	预算25万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪（进口） | 1.仪器基本功能：仪器应采用当前先进的技术，适用于样品中无机阴离子、有机酸和阳离子分析。 1.1系统要求 1.1.1仪器组成：电子六通道进样阀、电导检测器、高压泵、抑制器、阴离子和有机酸分析柱及保护柱、阳离子色谱柱以及保护柱，工作站。 1.1.2离子色谱流路均采用PEEK材质， 1.1.3 整套系统无需使用任何辅助气体 1.2工作环境 1.2.1工作电压：AC 220V±10％， 50Hz 1.2.2环境温度： +5 ~ +45℃ 1.2.3环境湿度：20%~80% 1.3高压泵 1.3.1 采用化学惰性的PEEK无阻尼泵头，PEEK管路，最大操作压力：35MPa *1.3.2流速范围：不更换泵头情况下，流速可达到0.001-10mL/min(必须提供生产厂家或中国区总代理盖章的官方样本或指标页以证实) *1.3.3 不更换泵头情况下，流速最小增幅：0.001mL/min (必须提供生产厂家或中国区总代理盖章的官方样本或指标页以证实） 1.3.4 重现性：﹤0.1%与设定值偏差 1.4电导检测器 1.4.1类型：数字信号控制处理器，全量程检测； 1.4.2检测范围：0—15000μS/cm； 1.4.3电导池体积：≤1µL *1.4.4温度稳定性：≤0.005℃ 1.4.5，整机基线噪音：＜0.2ns/cm 1.4.6，甲酸的检出限：1ppb 1.5抑制器 1.5.1自动连续化学抑制器：自动连续再生，能够降低淋洗液背景电导，具有高容量，自动清洗，低背景电导，低噪声和稳定的基线。 *1.5.2长寿命，9年以上无条件保用保换（必须提供厂商或中国区总代理盖章的用户承诺书）；或至少提供9套抑制器备用（必须在配置清单中体现，厂商或中国区总代理盖章）。 1.5.3耐有机溶剂，可以在洗脱液中添加25%甲醇、丙酮等有机溶剂增加离子的分离效果； 1.5.4耐重金属毒害，分析土壤浸取液等样品，无须去除重金属； 1.6原装进口蠕动泵 1.6.1数量：1套 1.6.2类型：双通道 1.6.3旋转速度：0-42 转/分钟，共7种调速级，每级6转/分钟 1.7色谱分析柱 1.7.1阴离子分析柱2根及通用保护柱3根，专用保护柱2根，H柱2套，一次进样完成甲酸，以及F¯、Cl¯、Br¯、SO42-、NO3¯,PO43-等阴离子分析。 1.7.2阳离子分析柱1根及通用保护柱2根，Na柱2套，完成Na+、K+、Ca2+、Mg2+、NH4+、等阳离子的分析 1.8智能化色谱工作站 1.8.1功能：仪器控制和数据处理完全由软件进行；可编制分析方式和顺序、色谱图积分和分析报告。 1.8.2软件提供免费升级服务 1.9 配置详细清单要求： 电子六通道进样阀1个、电导检测器1套、高压泵1套、阴离子抑制器1个、阴离子分析柱2套、通用型保护柱5根、阴离子专用保护柱2根、H保护柱2套，阳离子分析柱1根，Na柱2套，进样环10µl和100µl各1个、脉冲阻尼器1个、淋洗液套件（包括瓶子/瓶盖/两通等）2套，洗脱液沉子（5个/包）10包、过滤器芯（10个/ 包）5包、中文操作软件1套。商用计算机1套（CPU i5；20英寸以上；内存容量4G；硬盘容量1T；独立显卡；WIN7），打印机1台。 2.技术服务 2.1供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。 2.2仪器在调试通过后必须有至少12个月的保修期，化学抑制器9年质保。 2.3供应商必须为买方培训两位以上技术人员，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。 2.4制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务包括备用零件及消耗品（以人民币结算）。 2.5仪器出现故障需要维修时，供应方维修人员72小时之内赶到 | 套 | 1 | 25 |

第十一包：原子层沉积系统（允许进口）	预算283万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子层沉积系统（允许进口） | 1、用途： 该设备可通过热原子层沉积（T-ALD）方法和等离子体增强原子层沉积（PEALD）方法制备高质量的氧化物、氮化物薄膜以及金属薄膜，例如Al2O3、TiO2、HfO2、AlN、TiN、Si3N4、Pt等薄膜。 ★2、功能： 1） 该设备应同时具有热原子层沉积（T-ALD）和等离子体增强原子层沉积（PEALD）功能，且两种功能能够自由切换来制备周期性交替薄膜。 2) 等离子体源须采用真正的远程等离子体方式，以减少对样品的表面损伤，且制备温度可低于100℃，以保证能在塑料基底上沉积。 3）同一个反应腔体兼容所有类型的薄膜沉积而无需更换腔体，包括：直径200mm及以下晶圆单片、三维样品以及塑料样品的沉积。 4）可对膜厚进行精确的控制，采用椭偏仪进行原位实时监测。 5）配备Loadlock预真空室，可自动进行样品传送。 3、技术规格要求： 3.1 总体要求： 3.1.1 设备应采用国际上同行业中先进成熟的设计思想和制造技术。 3.1.2 设备在质量上应具有优良的品质，可靠性高，使用寿命长。外购配件须是国际知名品牌，投标书中应注明关键外购配件的材质、规格以及参数。 3.1.3 设备应具有良好的操作性，维修方便，安全可靠。 3.1.4 设备应采用模块化设计、具备较多的可升级条件。 3.1.5 要求能够制备多种薄膜，如：Al2O3、TiO2、HfO2、AlN、TiN、Si3N4、Pt等材料，须提供满足要求的前驱体源名称、并配置相应的前驱体源管路和装置，并承诺设备交付时提供相应材料的工艺recipe。投标公司须提供相应的实验数据证明。 3.1.6 样品最大尺寸为直径200mm，并能兼容处理直径200mm以下单片、三维样品以及塑料样品的沉积。等离子体增强的制备温度可低于100℃，以保证能在塑料基底上沉积。 3.2 设备主要配置及主要技术指标： 3.2.1 真空反应腔： 1) 反应腔外壁有冷却或隔热装置，确保设备工作时、保护操作人员免于烫伤； 2) 反应腔内表面经耐腐蚀处理；内壁加热温度不低于150℃，配置温度传感器； 3) 载物台：直径≥215mm，兼容8英寸及以下的晶圆片和碎片样片；加热温度≥400℃，配置温度传感器； 4) 配置必要的真空法兰，用于真空计、原位监测装置等； 5) 配置不少于4路的独立的前驱体源入口； ★ 6) 配置单独的臭氧入口，可直接连接外置的臭氧发生器、进行氧化物沉积； 3.2.2 Loadlock预真空室： 1) 预真空室通过闸阀连接到真空反应腔； ★2) 配置气动机械手，自动、平稳传送直径200mm及以下的晶圆片或样品托盘； 3) 预真空室配置单独的干泵、真空计，本底真空< 0.1mbar；抽真空时间从大气状态抽到0.25mbar小于5分钟； 3.2.3 真空系统： ★1) 配置防腐蚀设计的涡轮分子泵，分子泵抽速> 140 l/s；配置真空隔离阀； 2) 前级泵为防腐蚀设计的干泵；真空泵抽速> 450m3/hr； 3) 反应腔的本底真空<1E-5 mbar；真空漏率< 2E-4 mbar l/s； 4) 配有潘宁高真空规和薄膜电容真空计； ★5) 配置快速响应的自动节流阀，保持腔体内压力稳定； 3.2.4 前驱体源系统： 1) 配置至少4路独立的液体/固体前体源管路及相应的料瓶；每路前驱体源管路配置独立的阀门、ALD快速脉冲阀和温度传感器； 2) 前驱体源管路种类至少为：2路带管路加热的直抽管路；1路带管路加热、前驱体罐加热的直抽管路；1路带管路加热、前驱体罐加热、带起泡器Bubbler的管路； 3) 配置至少1路惰性气体（N2或Ar）的载气管路、连接至每一路前驱体源管路；H2O前驱体源管路的载气管路须为单独一路； 4) 配置至少3路独立的气体源管路，包括O2、NH3、H2；每路气体源管路需配有质量流量计（MFC）、颗粒过滤器和气体截止阀；对有毒/腐蚀气体管路（例如NH3）需配有旁路bypass。 5）预留一路独立的臭氧管路。 3.2.5 等离子体源系统： ★1) 等离子体增强原子层沉积与热原子层沉积兼容性：等离子体增强沉积与热沉积共用一个反应腔，可通过计算机控制的自动隔离阀，自动在两种模式间切换；可采用等离子体增强沉积与热沉积的交替模式、制备周期性交替薄膜； ★2) 等离子体增强原子层沉积方式：采用电容耦合CCP或电感耦合ICP的等离子体源；采用真正的远程等离子体方式，等离子体不直接照射于样品、防止对样品表面的损伤（包括离子轰击、紫外辐照所造成的损伤）； 3) 等离子体源的射频功率不小于300W，频率13.56MHz； 4) 配有自动匹配盒，可通过固定匹配模式或自动匹配模式稳定地起辉； 3.2.6 原位实时监测装置： ★1) 采用激光椭偏仪实时监测薄膜生长过程，可进行膜厚的在线测量、可实时监测到原子层沉积工艺每一个循环； ★2) 该装置软件与沉积系统操作软件相兼容，可在沉积系统操作软件中直接调用膜厚测量值、实现终点检测； 3) 配置与真空腔相连的特制法兰与光学窗口，配置快门系统、仅在测量时打开、避免该光学窗口被污染； ★4) 测量波长632.8nm；最快测量时间≤ 50ms； 3.2.7 控制系统： ★1) 采用远程现场控制器RFC、通过串行现场总线Interbus实时控制所有系统部件；该RFC实现基础的安全互锁； 2) 带Windows操作系统的PC机用于运行软件、进行工艺控制、防止误操作的软件互锁；PC机通过以太网与远程现场控制器RFC通讯； 3) 可通过互联网与设备远程联接、进行远程诊断和远程服务； 4) 可通过串行现场总线Interbus、方便地增加硬件、实现功能扩展和设备升级； 3.2.8 软件： 1) 基于Windows操作系统，用户友好界面，实时用图形化显示设备运行状态与参数； 2) 可采用SENTECH自动recipe模式或手动模式；在手动模式下所有部件可直接操作和设置，可通过鼠标点击执行每个步骤；而在recipe模式下自动执行预先设置的顺序步骤； 3) 支持用户创建或改变Recipe或参数值，包括跳过jumps和循环loops；支持根据原位测量结果或沉积参数、来闭环控制工艺参数； 4) 通过灵活的密码管理，可定义每个用户的权限； 3.3 薄膜质量验收指标： 3.3.1 热沉积：氧化铝 前驱体源：TMA, H2O 衬底温度：200ºC 沉积膜厚：≥ 30nm 膜厚均匀性： ≤ ±1.0% (4”), ≤ ±1.5% (8”) 折射率均匀性：≤ ±0.3% (4”), ≤ ±0.6% (8”) 3.3.2 等离子体增强沉积：氧化铝 前驱体源：TMA, O2 衬底温度：200ºC 沉积膜厚：≥ 30nm 膜厚均匀性：≤ ±1.5% (4”), ≤ ±2.5% (8”) 折射率均匀性：≤ ±0.5% (4”), ≤ ±1.0% (8”)； 3.3.3 等离子体增强低温沉积：氧化铝 前驱体源：TMA, O2 衬底温度：100ºC 沉积膜厚：≥ 30nm 膜厚均匀性：≤ ±2.0% (4”), ≤ ±3.0% (8”) 折射率均匀性：≤ ±0.8% (4”), ≤ ±1.5% (8”) 3.3.4验收方法和均匀性指标的定义： 在4吋或8吋硅晶圆上选多点（不少于9个点）、去边5mm，用椭偏仪测量膜厚、折射率测量； 均匀性（%）= (最大值 - 最小值) / (平均值 x 2) x 100% 3.4 其他要求： 3.4.1 投标方应按上述配置和技术指标要求、提供完整的设备一套。 3.4.2 备品备件与专用工具：投标方应提供用于保修期的备品备件与专用工具清单，该费用应已包括在投标总价中。 3.4.3 技术文档要求：设备交付时，投标方需向用户提供全套技术资料，语言为中文或英文，包括设备操作手册、软件操作手册、设备服务手册、各主要部件手册、原理图、电路图等。该费用应已包括在投标总价中。 3.4.4 投标方建议的其他选项（如有）：需列出单价，并注明是否计入投标总价。 4、技术服务与售后服务： 4.1 投标方应免费提供设备的安装、调试、试运行。设备须依据本技术规格要求、并按投标方和用户双方签订的技术协议进行验收。验收合格后，由双方签署最终验收合格报告。 4.2 设备安装、调试、验收完成后，投标方应对用户操作、维护人员进行免费培训，包括软件、硬件的操作和日常维护、典型应用工艺，培训时间合计不少于5天。 ★ 4.3 设备保修期不少于两年，自双方签署最终验收合格报告之日起。 4.4 在保修期内，设备在正常使用维护条件下发生故障或损坏，投标方应负责免费维修，所需换件费用和人工费用、均由投标方承担。 4.5 保修期满后，投标方应提供最优惠的技术服务价格和换件费用。 4.6 无论保修期内、外，投标方应在接到用户故障信息后4小时内响应，如有必要、在24小时内派工程师到达现场、检查和排除故障。一般问题应在5个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在2周内解决或提出明确解决方案。 4.7 投标方应在天津或北京设有常驻的技术服务工程师；投标方应对设备提供终身的维修服务、并保证设备所需零备件的长期供应。 5、其他： 5.1 包装：包装箱应用新的坚固材料制成，适合长途运输，能空运、陆运和整体吊装，能防潮、防锈、防震。 5.2 运输：运输方式为航空运输及/或陆地运输。设备由制造工厂到指定交货地点的运输由卖方负责，运输费、保险费应单独报价、且计入投标总价之内。 5.3 交货期：合同生效后5个月以内。 | 套 | 1 | 283 |

第十二包：基于智慧供能形式的能源互联网实验室（预算251万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源互联智慧充电模块 | 1.具备漏电、短路、过压、欠压、过流等保护功能； 2.设置刷卡接口，支持RFID卡、IC卡等；★ 3.具有远程管理功能，可远程传输电压、电流、功率、当前运行状态、故障情况、充电次数、累计充电时长等信息。数据刷新时间小于5S；★ 4.可提供完整的充电运行交易软件；★ 5.设置车位占用提醒功能★ 6.应具备过电流保护功能，并应具备反映故障及运行状态的辅助接点及同时切断中性线的功能 7.应具备调试实验适应性供能 8.提供5年免费质保升级服务；★ 9.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 10.二次管理模块代码开放★ | 套 | 2 | 3.6 |
| 2 | 可编程试验用能源互联智慧充电模组 | 1.标准九芯专用充电接口；★ 2.非接触IC卡充电消费系统； 3.系统流畅、刷新时间短；★ 4.具有语言导航、备用电源、远程管理功能★ 5.RS485通讯接口 6.无线远程通讯方式★ 7.应具备过电流保护功能，并应具备反映故障及运行状态的辅助接点及同时切断中性线的功能 8.应具备调试实验适应性供能 9.提供5年免费质保升级服务；★ 10.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ | 套 | 1 | 8.75 |
| 3 | 能源互通互联用锂离子电池模组 | 一、互通电池组1 1.支持5C输入； 2.内置开关、单独切断故障； 3.前置监控、故障预判；★ 4.点对点服务； 5.监测电池健康状态（SOH)； 6.检测电池剩余寿命；★ 7.当前充电状态互通传输 8.AC220V/380V充电自适应， 9.DC300~600V自适应输出； 10.支持恒电流充电CC，恒电压充电CV，恒流恒压充电CCCV，恒功率充电CP，恒流放电CD，恒功率放电CP，恒电阻放电CR，充放电循环、阶梯/斜坡C-rate任意可编程控制、静置测试；★ 11.支持动态响应性能测试； 12.模拟车载运行工况； 13.多温度/电压采集模块，数据同步采集与记录 二、互通电池组2★ 1.电池种类 动力型锂离子电池 2.标称容量 12.5Ah（最小容量 12Ah） 3.标称电压 3.2 V 4.内阻 3~8mΩ 5.重量 353±6g 6.最大充电电流 6 I3 (连续) 12 I3 (10s) ★ 7.充电电压 3.65 V±0.05V 8.最大放电电流 12 I3 (连续) 18 I3 (30s) 9.放电终止电压 2.0V 10最大工作温度范围： 充电 0℃～45℃ 11放电 -20℃～60℃ 12最佳工作温度范围： 充电 15℃～35℃ 13放电 15℃～35℃ 14.电池组能量（kWh） 9.6 15.数量（支） 240★ 16.连接方式 2并120 串 17.额定电压（V） 384 18.充电截止电压（V） 432 19.放电截止电压（V） 336 三.提供5年免费质保升级服务；★ 四.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ | 套 | 1 | 8.6 |
| 4 | 基于V2G的双模式模块 | 1.能量双向流动效果3维动态展示；★ 2.交换反应速度毫秒级 3.效率95% 4.与原实验内容配合度100%★ 5.电容模组规格 85V20.6F 6.系统参数 680V5.15F 7.系统配置 16串★ 8.工作电压范围 DC650V-300V 9.负载最大功率 10kW★ 10.系统工作时间 50秒 11.设计寿命 10年 12.提供5年免费质保升级服务；★ 13.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ | 套 | 1 | 7.9 |
| 5 | 电动汽车服务管理模块 | 1.提供自主开发的充电运行交易平台，支持各类远程支付形式★ 2.具有信息发布功能★ 3.具有远程管理功能★ 4.额定电压38 V 0 线电压有效值 5.额定电流50 V 6.额定频率50 Hz 电网频率额定值 7.电压范围380±10% V在此范围可正常工作 8.频率范围47～51.5 Hz 在此范围可正常工作 9.交流电压精度±5% 10.总电流波形畸变率（THD）＜5%，30%～100%额定功率，且接入电网点的电压畸变率小于2%★ 11.提供5年免费质保升级服务；★ 12.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 13.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 4.7 |
| 6 | 光伏充电桩模组兼容控制柜 | 1.需带智能仪表，PLC，7寸触摸屏，控制装置，信号采集装置。★ 2.需可进行本地/远程切换控制。★ 3.需将回路各重要测量点放置于柜体前面板上。 4.PLC和触摸屏中程序均可给学生进行实训。 5.二次控制回路线缆，可给学生进行拆装实训。 6.PLC程序需实现远程控制。★ 7.需提供本地实时数据库，该实时数据库须与113实验室内系统实时数据库一致。 8.具有WEB端实时状态发布及相应功能★ 9.提供5年免费质保升级服务；★ 10.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ | 套 | 1 | 7.94 |
| 7 | V2G与电力稳定控制装置兼容升级控制柜 | 1.通讯采集终端接收多个不同厂家、多种协议的产品通讯信号，并将通讯协议统一为modbus通讯协议★ 2.具备RS232、RS485、以太网、WIFI、CAN等多种通讯接口与上端服务器进行连接★ 3.产品应具有一定的容错能力，对于通讯错误站点具有报警功能，提醒操作人员及时修复★ 4.需带智能仪表，PLC(CPU 6ES7 511-1AK01-0AB0)，7寸触摸屏，控制装置，信号采集装置。 5.需可进行本地/远程切换控制。★ 6.需将回路各重要测量点放置于柜体前面板上。 7.Static Compensator的无功补偿设备补偿功率不低于30kVa（控制代码开放并提供详细的接口信息）。 8.SVG的无功补偿容量40kVar（控制代码开放并提供详细的接口信息）。 9.APF滤波能力大于40A（控制代码开放并提供详细的接口信息）。 10.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 11.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 5.21 |
| 8 | 热电负荷预测支撑用模组 | 1.16个实际用户多渠道用电信息获取★ 2.16个实际用户冷热信息获取 3.用户数据接入能力是实验室建设成果的重要为衡量，为支撑能源互联网实验室建设与数据分析，投标人可为实验室提供至少16个智慧供能用户现场的运行数据支撑。（以用户项目合同原件及用户提供的数据使用授权书原件为准）★ 4.内置数据处理分析 5.实验状态下用能信息预测 6.支持最多20通道数据采集★ 7.支持数据编辑 8.支持数据处理与报表★ 9.配合实验数据方案仿真能力，投标人拥有自主产权的RT-LAB实验仿真平台（须提供采购发票、采购合同）★ 10.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 11.提供5年免费质保升级服务；★ 12二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 8.8 |
| 9 | 目标区域热稳定状态动态分析模组 | 1.支持最多40个目标区域热稳定状态同步分析★ 2.动态分析处理时间5~60S自由设定★ 3.内置数据转发供能 4.配合实验数据方案仿真能力，投标人拥有自主产权的RT-LAB实验仿真平台（须提供采购发票、采购合同）★ 5.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 6.提供5年免费质保升级服务；★ 7.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 6.61 |
| 10 | 多场景综合能源优化配置模块 | 1.支持10种不同的运行工况设计★ 2.支持指令按条件自主下发 3.支持动态纠错供能★ 4.配合实验数据方案仿真能力，投标人拥有自主产权的RT-LAB实验仿真平台（须提供采购发票、采购合同）★ 4.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 5.提供5年免费质保升级服务；★ 6.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 8 |
| 11 | 能源管网管理调度模块 | 1.实现生活中的断电、阴雨等突发状况模拟 2.支持用户的能源梯级利用分析 3.增强系统的可靠性达到99% 4.输入相数 Phase 3φ4 5.电压 Voltage 380V±10% 6.频率Frequency 47Hz - 63Hz 7.最大相电流 Current 42A 8.波峰因素 CF 3:1 9.反应时间 Time 2mS 10可承受最大反灌电流 ① 当逆变器直接输出是：可反灌10%；②当逆变器和电网模拟器组成循环时：可反灌100%★ 11.LCD显示 Display 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、12功率因数PF、无功功率Q 13.电源稳压率Voltage Regulation 0.1% 14.负载稳压率Load Regulation 1% 15.频率稳定度Frequency Regulation 0.01% 16.电压解析度Voltage Resolution 0.1V 17.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 18.提供5年免费质保升级服务；★ 19.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 6.4 |
| 12 | 高可再生能源的渗透率升级控制柜 | 1.分布式光伏发电、风力发电渗透率动态提高★ 2.需带智能仪表，PLC(CPU 6ES7 511-1AK01-0AB0)，7寸触摸屏，控制装置，信号采集装置。★ 3.需可进行本地/远程切换控制。★ 4.需将回路各重要测量点放置于柜体前面板上。 5.二次控制回路线缆，可给学生进行拆装实训。 6.PLC程序需实现远程控制。★ 7.需提供本地实时数据库，该实时数据库须与113实验室内系统实时数据库一致。 8.具有WEB端实时状态发布及相应功能★ 7.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 8.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 7.6 |
| 13 | 高COP智慧供能系统动态组网模块 | 1.PRTC920主机2台★ 2.J200吸收式集热板36片★ 3.IPL50/120-1.5/2专用循环泵2台 4.高性能系统协同控制器 5.COP＞6 6.太阳能集热效率＞95% 7.热转换效率＞92% 8.本安性防冻，防漏水，防晒 9.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 9.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 6.5 |
| 14 | 冷热双工况高COP模拟装置 | 1.多种能源协同供热；★ 2.提高供热系统的稳定性和可靠性；★ 3.支持多种热源切换 4.COP＞5 5.热转换效率＞90% 6.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 7.提供5年免费质保升级服务；★ 8.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 8 |
| 15 | 多重新型电替代约束应用平台 | 1.电能供能模块、电磁供能模块、空气能供能模块等约束性应用分析★ 2.提供16种应用数据支撑★ 3.实时监测系统的相关温度、流量等参数，获得试验数据 4.构建适用于113的多种电替代形式★ 5.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 6.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 7.2 |
| 16 | 水系统管理应用单元 | 1.钙、镁离子检测消除器；★ 2.湿度控制器★ 3.远程控制 4.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 5.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 6 |
| 17 | 智慧热力场末端装置 | 1.热力场适用面积4万平米★ 2.提供16种末端应用案例★ 3.具有末端类型选择与判断指导标准 4.热力场精准程度大于99% 5.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 6.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 2 | 7.1 |
| 18 | 负荷升级控制柜 | 1.楼内负荷进行改造 2.每个单元均可进行数据的实时采集和供电的切合 3.支撑负荷动态预测与采集 4.负荷控制升级后形式与113配电应用相匹配★ 5.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 6.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 2 | 6 |
| 19 | 智慧分布式供能系统模块 | 1.预计模拟供能量22kW★ 2.预计选用设备包括薄膜光伏、晶硅类光伏、多种类型风力发电设备 3.匹配交直流独立逆变设备★ 4.数据动态展示 5.可自动匹配当前用电功率★ 6.适应113实验室当前使用场景 7.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 8.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 7.1 |
| 20 | “即插即用”支撑型智能网关 | 1.集成兼容光伏、风机、储能、热泵机组等多种系统★ 2.支持数据双向收发 3.小巧轻便，开发性强 4.可自动识别 5.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 6.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 7 |
| 21 | 长时间尺度支撑型数据盒子 | 1.电源(176~264)VAC，47~63Hz 2.通道数大于20个 3.数据类型，水电暖多种数据★ 4.采集方式，就地采集 5.记录时长，大于200天★ 6.掉电保护所有数据保存在Flash存储器中，确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。掉电后实时时钟由锂电池供电★ 7.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 8.提供5年免费质保升级服务；★ 9.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 6.5 |
| 22 | 能源数据管理服务模块 | 1.机架式； 2.用户数据接入能力是实验室建设成果的重要为衡量，为支撑能源互联网实验室建设与数据分析，投标人可为实验室提供至少16个智慧供能用户现场的运行数据支撑。（以用户项目合同原件及用户提供的数据使用授权书原件为准）★ 2.建立能源过程运维的全过程数据库；★ 3.保护数据安全、防止信息外泄； 4.提供运维报表、实现合理化预测和制定计 6.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 7.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 7.2 |
| 23 | 智慧能源数据采集终端 | 1.最多可以兼容16台从设备，每台设备不少于16个参数。 2.输出通讯协议：modbus-rtu协议；Modubus-TCP协议 3.输出通讯接口：RS485接口；RS232接口；以太网接口；WIFI接口；CAN接口。 4.响应时间：单次读取响应时间<30ms；从设备响应时间+30mS★ 5.自由组合要求：智能通讯采集终端可以通过参数配置从设备的产品类型，从设备地址。16台从设备类型可以自由组合。 6.产品供电：220VAC、24VDC双电源供电★ 7.接口支持1.5KVAC 隔离保护、600W浪涌保护 8.静电放电抗绕度 符合EN61000-4-2 9.RFI射频电磁场辐射抗扰度 符合EN61000-4-3 10.电快速瞬变脉冲群抗绕度 符合EN61000-4-4 11.浪涌抗绕度 符合EN61000-4-5 12.RFI射频场感应的传导骚扰抗扰度 符合EN61000-4-6 13.工频磁场抗扰度 符合EN61000-4-8 14.震荡波抗绕度 符合EN61000-4-12 15.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 16.提供5年免费质保升级服务；★ 17.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 6.36 |
| 24 | 能源互联双环网通信系统 | 1.双环网冗余设计★ 2.千兆光纤掉电保护 3.包含通讯系统相关的所有交换机、串口服务器、不间断电源（10小时以上）、隔离防护等全套通讯设备★ 4.接口支持1.5KVAC 隔离保护、600W浪涌保护 5.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 6.提供5年免费质保升级服务；★ 7.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 6.87 |
| 25 | 综合能源网远程监控预警模块 | 1.数据采集装置收集站端采集系统的实时数据，实现四遥功能；★ 2.实时网络拓扑； 3.画面显示与操作； 4.报表管理与打印； 5.自动化设备状态监视；★ 6.配置监控显示柜； 7.19寸机柜安装型 8.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 9.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 5.49 |
| 26 | 能源互联网平台分布式电源远程数据接入平台 | 1.对光伏发电的实时运行信息和报警信息进行全面的监视，并对光伏发电进行多方面的统计和分析，实现对光伏发电的全方面掌控★。 2.平台调控中心对并网用户要求其按照数据接入规范提供采集数据。 3.光伏发电信息采集功能：实时显示光伏的当前发电总功率、日发电总量、累计总发电量及每日发电功率曲线图。★ 4.查看各光伏逆变器的运行参数，主要包括直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、频率、当前发电功率、功率因数、日发电量、累计发电量、逆变器机内温度，以及24 小时内的功率输出曲线图等。 5.监视逆变器的运行状态，采用声光报警方式提示设备出现故障，查看故障原因及故障时间，故障信息包括：电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、通信失败等。★ 6.预测光伏发电的短期和超短期发电功率，为综合能源优化调控提供依据。调节光伏发电功率，控制光伏逆变器的启停 7.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 8.提供5年免费质保升级服务；★ 9.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 8 |
| 27 | 能源互联网服务平台建设 | 1.以113能源互联网实验室为基础，搭建合作共建平台，争取政府、社会公司共同参与，做好参与方角色定位，加强企业的沟通，建立常态协调机制，统筹协调相关方，推动智慧能源数据服务平台建设★ 2.分区域分层级进行建设，由点及面逐步推进，平台按照采集、存储、分析、服务的层级分层建设，逐步完善功能，由下而上，最终实现服务学校能源、服务社会、服务能源企业，对接电网的目标★ 3.在通信接入网末端渗透的基础上，汇集末端设备、分布式电源、电动汽车、多种用能和微电网、重要用户内部用能等数据。 4.融合地理位置信息 5.系统应采用柔性设计，拥有良好的可扩展性，具备业务处理的灵活配置能力，能随着业务需求变化灵活重组与调整 6.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 7.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 9 |
| 28 | 综合能源系统源-网-荷-储双层优化控制装置 | 1.提供储能健康度评估； 2.根据系统使用习惯，推荐多套最佳使用方案； 3.推送储能故障数据及故障处理方案；★ 4.19寸机柜安装型 5.负载模拟装置容量100kVA，三相独立调节。 通讯接口Interface RS232C R485可选 限流设定I-LIM Set O-Max Current（超过电流设定值电源保护，停止输出） 限压设定V-LIM Set O-Max Voltage（超过电压设定值电源保护，停止输出） 可根据性能参数检测要求，可以通过操作面板，任意组合、设定放电功率。★ 模拟交流用电设备谐振发生，有效精确检测并网逆变器防孤岛效应保护功能。 检测各种逆变器的工作效率、满负载运行最大输出功率及带载能力。 模拟各类复杂工作环境，检测逆变器在各种环境下的综合工作性能状况 6.非线性负载模拟装置100kVA。 限流设定I-LIM Set O-Max Current（超过电流设定值电源保护，停止输出）★ 限压设定V-LIM Set O-Max Voltage（超过电压设定值电源保护，停止输出） 可根据性能参数检测要求，可以通过操作面板，任意组合、设定放电功率。 7.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 8.提供5年免费质保升级服务；★ 9.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 5.7 |
| 29 | 系统电流电压自检与报警模块 | 1.采集显示线路电流和电流限值 2.采集显示线路电压和电压限值 3.设定设备运行安全边界★ 4.三段过流保护： 电流整定范围：1A～90A。 时间整定范围：0.0S～50S。 电流整定误差≤±5%，时间整定误差为：≤±5%或者±40ms。 5.电压（过、欠压）保护：★ 电压整定范围：100V～120V。 时间整定范围：0.0S～50S。 c整定误差≤±5%，时间整定误差为：≤±5%或者±40ms。 6.零序过压保护：★ 电压整定范围：10V～40V。 时间整定范围：0.0S～50S。 整定误差≤±5%，时间整定误差为：≤±5%或者±40ms。 7.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 8.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 5.91 |
| 30 | 全寿命周期设备状态预警模块 | 1.支持光伏、风电、储能、热泵、空调等各种一次设备设施的全寿命状态周期检测★ 2.支持通讯模组、数据采集状态、优化控制装置等二次设备的运行精准度修正★ 3.19寸机柜安装型 4.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 5.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 7.64 |
| 31 | 系统操作人员管理模块 | 1.操作人员验证，支持指纹打卡，人脸识别等多种方式 2.操作记录 3.误操作提醒★ 4.故障信息群发★ 5.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 6.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 5 |
| 32 | 网络安全保障模块 | 1.1U机箱 2.配置4个10/100/1000M Base-T端口（电口，RJ45端口），2个SFP光口（千兆端口）。 3.默认含：专业版快速扫描查杀病毒功能，1年病毒库升级服务许可 4. 防火墙吞吐率：1Gbps，最大并发连接数：100W，防病毒吞吐率：80Mbps，IPS吞吐率：200Mbps，IPSEC加解密吞吐率：40Mbps。★ 5.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 6.提供5年免费质保升级服务；★ 7.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 4.72 |
| 33 | 能源互联网下基于EBIM技术的能源网 | 1.显示能源流动情况★ 2.可平滑切换视角★ 3.能源网联络关系虚场景可视化★ 4.高精度能源网络模型交互展示，模型细腻逼真1:1等尺寸★ 5.完整能源网络结果关系场景展现★ 6.能源网关键联络设备精确的元器件粒度的展示； 7.自带基础属性的能源模型（设备台账等基础信息）；★ 8.BIM与数据紧密结合，关联监控数据、预测数据、分析数据；★ 9.整体场景的动线展示与漫游 10.为投标公司自主开发软件★ 11.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 12.提供5年免费质保升级服务；★ 13.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 6.2 |
| 34 | 能源互联网下基于EBIM技术的能源站 | 1.显示空调系统、采暖系统、照明系统等多系统★ 2.可平滑切换视角★ 3.能源场景联络关系虚场景可视化★ 4.高精度设备模型交互展示，模型细腻逼真1:1等尺寸★ 5.完整能源供能场景展现★ 6.能源站关键供能设备精确的元器件粒度的展示； 7.自带基础属性的能源模型（设备台账等基础信息）；★ 8.BIM与数据紧密结合，关联监控数据、预测数据、分析数据；★ 9.整体场景的动线展示与漫游 10.为投标公司自主开发软件★ 11.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 12.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 7 |
| 35 | 能源互联网下基于EBIM技术的用户端 | 1.实现物业管理、设备管理、建筑能源精细化管理等功能★ 2.可平滑切换视角★ 3.用户场景联络关系虚场景可视化★ 4.高精度设备模型交互展示，模型细腻逼真1:1等尺寸★ 5.完整用户用能场景展现★ 6.用户关键冷热电用能设备精确的元器件粒度的展示； 7.自带基础属性的能源模型（设备台账等基础信息）；★ 8.BIM与数据紧密结合，关联监控数据、预测数据、分析数据；★ 9.整体场景的动线展示与漫游 10.为投标公司自主开发软件★ 11.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 12.提供5年免费质保升级服务；★ 13.二次管理模块代码开放★ | 套 | 1 | 6.8 |
| 36 | 综合能源系统终端展示模块 | 1.大于50寸高清曲面平米；★ 2.智能、可视化管理应用； 3.高清效果展示、无卡顿★ 4.可分屏分区★ 5.提供与实验、展示、模拟等各项功能匹配的高性能服务终端4套★ 5.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 6.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 6.5 |
| 38 | 三维动态实时人机交互宣传单元 | 1.具有多种人机交互功能★ 2.在三维动态模型中实时显示当前数据★ 3.制定多目标能源互联网实验室宣传策略★ 4.具有专业宣传效果 5.配合声光电多种手段。★ 6.签订合同后7个工作日内设备到达现场（使用方有特殊要求除外）★ 7.提供5年免费质保升级服务；★ | 套 | 1 | 7.1 |

*为实质性条款，不满足废标

注：此次招标国产设备付款方式为：合同签订并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付合同总额的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的60%，设备验收合格并正常使用一年之后支付货款总额的10%。

进口设备付款方式为：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |  |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 售后服务及其它 |  |  |  |  |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字： 公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书（样本）

编号：JG2018-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2018年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2018-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单