一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件”，本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业） |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府采购鼓励 节能产品 | 优先采购节能产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购鼓励 环保产品 | 优先采购环保产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |

- 采购资金的支付方式、时间、条件：

1、货款支付方式：

（1）合同签订时中标人须缴纳合同总价5%的金额作为履约保证金；需方在货到验收合格后，凭验收报告支付100%合同款项；履约保证金在质保期满后若无质量及服务问题办理无息退还手续。

（2）保证金交款帐户信息：

开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行

账号：19042201040000014

行号：103331004223

请备注“xxxxx项目履约保证金”

2、货款的结算：

开票信息：开具增值税专用发票，开票信息如下；

抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行

账号：19042201040000014

行号：103331004223

3、履约保证金的退还：

（1）履约保证金在验收合格质保期满后若无质量及服务问题办理无息退还手续。

（2）联系人：浙江大学采购中心刘老师：0571-88981170。

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 5年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | ▲交付时间：2021年4月1日前到货并且完成安装； 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.安装调试 1.1 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 1.2 投标方应在投标文件中提出对安装场地和环境的要求和安装调试计划。 2.验收 2.1 采购人将有权抽取中标人提供的产品交或按1%比例抽取已安装完成成品家具的某一部位送第三方权威检测机构进行环保或材质方面的检测，检测费用由中标人负责。所有家具成品及部件在环保方面必须符合室内装饰装修材料中有害物质限量(GB18584-2001)的要求和环境标志产品认证技术要求(HJ\T302-303-2006)，甲醛释放量达到国际E1级环保标准；如中标人的产品达不到上述检测标准或要求，采购人将作退货处理，因此而造成的损失由中标人负责。对中标人未能按时提供符合采购人要求的产品而给采购人造成的损失，采购人有权向中标人进行索赔。 2.2 验收合格，由采购人签署验收合格报告，验收报告及相应的检测合格证书需提交一份至采购人。 |

四、技术要求

1.需实现的功能或者目标：满足电气实验室的使用、功能需求。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：满足相关的国家相关标准，具体见评分办法及要求。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）所有板材甲醛释放量数值要求小于或等于0.08mg/m3，总挥发性有机化合物释放率不得超过0.50mg/㎡h。人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致。

（2）成品力学性能应符合QB/T2741-2013国家标准要求。成品甲醛释放量不得超过0.5mg/L。符合国家环保要求。

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格（mm） | 材质说明 | 颜色 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统操作台 （出样系统操作台吊柜配套抽屉） |  | 2000*900*1600 | 1、产品符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的要求。 2、铝型材作为承重结构，24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。品牌：凤铝/兴发/AAG或同档次品牌。含两侧立柱功能柱。移动轮（可固定支撑）主要承重铝材厚度不小于5mm；实验台每延米承重不小于400kg；抽屉承重不小于40kg；门板承重不小于30kg；柜体层板承重不小于40kg。 3、钢制吊柜：三抽式，每个高度150mm。由钢板、电镀锌、磷化和无溶剂聚氨酯涂层构成。通过DIN 53151和ISO 2815-2003的压痕测试。抽屉面板一体冲压成型，无焊点；抽屉托盘为拼接构成，厚度0.75mm；抽屉带隐藏导轨，在滚珠轴承作用下可完全“抽出”，且带自闭功能；承载量：30kg。抽屉正面14mm厚，带防夹缓冲垫；D型金属把手，镀镍，可选标签。钢制吊柜的具体左右侧安装位置待定。 4、桌面下侧有电脑主机架、键盘架，具体左右侧安装位置待定。 5、桌面为19mm灰色防静电理化板，可接地。承重300-400kg。按SJ/10694-2006标准检测，通过国家权威检测机构检测，表面电阻检测结果大于1*10^8Ω，小于2*10^8Ω；体积电阻检测结果大于1*10^7Ω，小于1*10^8Ω。通过国家权威检测机构检测，按ASTM标准和NEMA标准，检测结果达到或优于以下结果：拉伸断裂强度横向112Mpa；弯曲强度横向142Mpa；压缩强度343Mpa；吸水率（23℃，24h）0.35%；弯曲弹性模量横向 1.58x104Gpa；洛氏硬度（R）123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）达到1350转；耐污染性（15种试剂）无影响或轻微影响；抗落球冲击性（224g）2.0m无破坏。 6、层板下装辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 7、下侧线槽安装：220V 10A插头 4 个。两个立柱里侧安装：220V 10A插头4个，网线插头1个。立柱上安装一套双显示器支架，具体左右侧安装位置待定。立柱高度1.6m，层板高度可调，最高高度可接近1.55m。 8、桌面可安装卡扣，用于安装有机玻璃罩。 9、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 10、钢制部分基材：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 11、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 12、两侧立柱功能柱： a.多功能组合功能柱，功能柱配有插座，具备防潮、防腐功能，并带有检修门； b.可调节存放钢制层板，两侧为不锈钢护栏，层板可以任意调整高度；每层承重为 50kg； c.功能柱内部水、电、气等管线采用分隔安装；配置可安装插座、水龙头、气体考克等终端设备的铝合金功能面板；面板可拆卸。 13、五金：合页通过 24h乙酸盐雾测试≥7级（QB/T3827-1999），耐久性测试40000次 (QB/T 2189-2013)，开启角度为 110°。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg，100h盐雾测试合格（QB/T3826），耐久性测试60000次 (QB/T 2454-2013)。 14、可调地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-10mm。 15、需提供系统操作台的设计图、效果图，及该系统操作台的平面布局图（按每个实验楼层单列）。 | 灰色（铝型材、防静电理化板），白色（吊柜） | 14 | 张 |
|  |  |  | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 112 | 个 |
|  |  |  | 五类单口 | 网络接口：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 14 | 个 |
|  |  |  | L=1600-1800 | 层板辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 | / | 14 | 个 |
|  |  |  | / | 双显示器支架：双屏拼接电脑支架，免打孔双屏显示器支架臂，桌面显示器底座伸缩旋转升降，可适配22-32英寸显示器。 | / | 14 | 个 |
|  |  |  | 2000*350*20 | 钢制层板： 1、材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 - 钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 14 | 块 |
| 2 | 系统操作台 （核心产品） （出样） |  | 2000*900*1600 | 1、产品符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的要求。 2、铝型材作为承重结构，24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。品牌：凤铝/兴发/AAG或同档次品牌。含两侧立柱功能柱。移动轮（可固定支撑）主要承重铝材厚度不小于5mm；实验台每延米承重不小于400kg。 3、桌面下侧有电脑主机架、键盘架，具体左右侧安装位置待定。 4、桌面为19mm灰色防静电理化板，可接地。承重300-400kg。按SJ/10694-2006标准检测，通过国家权威检测机构检测，表面电阻检测结果大于1*10^8Ω，小于2*10^8Ω；体积电阻检测结果大于1*10^7Ω，小于1*10^8Ω。通过国家权威检测机构检测，按ASTM标准和NEMA标准，检测结果达到或优于以下结果：拉伸断裂强度横向112Mpa；弯曲强度横向142Mpa；压缩强度343Mpa；吸水率（23℃，24h）0.35%；弯曲弹性模量横向 1.58x104Gpa；洛氏硬度（R）123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）达到1350转；耐污染性（15种试剂）无影响或轻微影响；抗落球冲击性（224g）2.0m无破坏。 5、层板下装辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 6、下侧线槽安装：220V 10A插头4个。 7、两个立柱里侧安装：220V 10A插头4个，网线插头1个。立柱上安装一套双显示器支架，具体左右侧安装位置待定。立柱高度1.6m，层板高度可调，最高高度可接近1.55m。 8、桌面可安装卡扣，用于安装有机玻璃罩。 9、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 10、钢制部分基材：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 11、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 12、两侧立柱功能柱： a.多功能组合功能柱，功能柱配有插座，具备防潮、防腐功能，并带有检修门； b.可调节存放钢制层板，两侧为不锈钢护栏，层板可以任意调整高度；每层承重为 50kg； c.功能柱内部水、电、气等管线采用分隔安装；配置可安装插座、水龙头、气体考克等终端设备的铝合金功能面板；面板可拆卸。 13、五金：合页通过 24h乙酸盐雾测试≥7级（QB/T3827-1999），耐久性测试40000次(QB/T 2189-2013)，开启角度为 110°。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg，100h盐雾测试合格（QB/T3826），耐久性测试60000次 (QB/T 2454-2013)。 14、可调地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-10mm。 15、需提供系统操作台的设计图、效果图，及该系统操作台的平面布局图（按每个实验楼层单列）。 | 灰色（铝型材、防静电理化板） | 56 | 张 |
|  |  |  | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 448 | 个 |
|  |  |  | 五类单口 | 网络接口：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 56 | 个 |
|  |  |  | L=1600-1800 | 层板辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 | / | 56 | 个 |
|  |  |  | / | 双显示器支架：双屏拼接电脑支架，免打孔双屏显示器支架臂，桌面显示器底座伸缩旋转升降，可适配22-32英寸显示器。 | / | 56 | 个 |
|  |  |  | 2000*350*20 | 钢制层板： 1、材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 2、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 56 | 块 |
| 3 | 系统测试台 |  | 1500*800*1600 | 1、产品符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的要求。 2、铝型材作为承重结构，24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。品牌：凤铝/兴发/AAG或同档次品牌。含两侧立柱功能柱。移动轮（可固定支撑）主要承重铝材厚度不小于5mm；实验台每延米承重不小于400kg；抽屉承重不小于40kg；门板承重不小于30kg；柜体层板承重不小于40kg。 3、19mm灰色防静电理化板，可接地。承重300-400kg。按SJ/10694-2006标准检测，通过国家权威检测机构检测，表面电阻检测结果大于1*10^8Ω，小于2*10^8Ω；体积电阻检测结果大于1*10^7Ω，小于1*10^8Ω。通过国家权威检测机构检测，按ASTM标准和NEMA标准，检测结果达到或优于以下结果：拉伸断裂强度横向112Mpa；弯曲强度横向142Mpa；压缩强度343Mpa；吸水率（23℃，24h）0.35%；弯曲弹性模量横向 1.58x104Gpa；洛氏硬度（R）123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）达到1350转；耐污染性（15种试剂）无影响或轻微影响；抗落球冲击性（224g）2.0m无破坏。 4、钢制吊柜：三抽式，每个高度150mm。由钢板、电镀锌、磷化和无溶剂聚氨酯涂层构成。通过DIN 53151和ISO 2815-2003的压痕测试。抽屉面板一体冲压成型，无焊点；抽屉托盘为拼接构成，厚度0.75mm；抽屉带隐藏导轨，在滚珠轴承作用下可完全“抽出”，且带自闭功能；承载量：30kg。抽屉正面14mm厚，带防夹缓冲垫；D型金属把手，镀镍，可选标签。钢制吊柜的具体左右侧安装位置待定。 5、层板下加辅助灯带：6500k日光色，光通量1600LM，LED灯带。 6、下侧线槽安装：220V 10A插头 4 个。 7、两个立柱里侧安装：220V 10A插头 4 个，网线插头1个。立柱上安装一套单显示器支架，具体左右侧安装位置待定。立柱高度1.6m，层板高度可调，最高高度可调整至1.55m。 8、桌面可安装卡扣，用于安装有机玻璃罩。 9、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 10、钢制部分基材：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 11、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 12、两侧立柱功能柱： a.多功能组合功能柱，功能柱配有插座，具备防潮、防腐功能，并带有检修门； b.可调节存放钢制层板，两侧为不锈钢护栏，层板可以任意调整高度；每层承重为 50kg； c.功能柱内部水、电、气等管线采用分隔安装；配置可安装插座、水龙头、气体考克等终端设备的铝合金功能面板；面板可拆卸。 13、五金：合页通过 24h乙酸盐雾测试≥7级（QB/T3827-1999），耐久性测试40000次 (QB/T 2189-2013)，开启角度为 110°。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg，100h盐雾测试合格（QB/T3826），耐久性测试60000次(QB/T 2454-2013)。 14、可调地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-10mm。 15、需提供系统测试台的设计图、效果图，及该系统测试台的平面布局图（按每个实验楼层单列）。 | 灰色（铝型材、防静电理化板），白色（吊柜） | 8 | 张 |
|  |  |  | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 64 | 个 |
|  |  |  | 五类单口 | 网络接口：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 8 | 个 |
|  |  |  | L=1100-1300 | 层板辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 | / | 8 | 个 |
|  |  |  | / | 单显示器支架：桌面升降显示器支架臂，桌面显示器底座伸缩旋转升降，可适配17-30英寸显示器。 | / | 8 | 个 |
|  |  |  | 1500*350*20 | 钢制层板： （1）材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 （2）钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 8 | 块 |
| 4 | 系统测试台 |  | 2000*800*1600 | - 产品符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的要求。 2、铝型材作为承重结构，24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。品牌：凤铝/兴发/AAG或同档次品牌。含两侧立柱功能柱。移动轮（可固定支撑）主要承重铝材厚度不小于5mm；实验台每延米承重不小于400kg；抽屉承重不小于40kg；门板承重不小于30kg；柜体层板承重不小于40kg。 3、19mm灰色防静电理化板，可接地。承重300-400kg。按SJ/10694-2006标准检测，通过国家权威检测机构检测，表面电阻检测结果大于1*10^8Ω，小于2*10^8Ω；体积电阻检测结果大于1*10^7Ω，小于1*10^8Ω。通过国家权威检测机构检测，按ASTM标准和NEMA标准，检测结果达到或优于以下结果：拉伸断裂强度横向112Mpa；弯曲强度横向142Mpa；压缩强度343Mpa；吸水率（23℃，24h）0.35%；弯曲弹性模量横向 1.58x104Gpa；洛氏硬度（R）123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）达到1350转；耐污染性（15种试剂）无影响或轻微影响；抗落球冲击性（224g）2.0m无破坏。 4、钢制吊柜：三抽式，每个高度150mm。由钢板、电镀锌、磷化和无溶剂聚氨酯涂层构成。通过DIN 53151和ISO 2815-2003的压痕测试。抽屉面板一体冲压成型，无焊点；抽屉托盘为拼接构成，厚度0.75mm；抽屉带隐藏导轨，在滚珠轴承作用下可完全“抽出”，且带自闭功能；承载量：30kg。抽屉正面14mm厚，带防夹缓冲垫；D型金属把手，镀镍，可选标签。钢制吊柜的具体左右侧安装位置待定。 5、层板下加辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 6、下侧线槽安装：220V 10A插头 4个。 7、两个立柱里侧安装：220V 10A插头4个，网线插头1个。立柱上安装单显示器支架，具体左右侧安装位置待定。立柱高度1.6m，层板高度可调，最高高度可调整至1.55m。 8、桌面可安装卡扣，用于安装有机玻璃罩。 9、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 10、钢制部分基材：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 11、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 12、两侧立柱功能柱： a.多功能组合功能柱，功能柱配有插座，具备防潮、防腐功能，并带有检修门； b.可调节存放钢制层板，两侧为不锈钢护栏，层板可以任意调整高度；每层承重为 50kg； c.功能柱内部水、电、气等管线采用分隔安装；配置可安装插座、水龙头、气体考克等终端设备的铝合金功能面板；面板可拆卸。 13、五金：合页通过 24h乙酸盐雾测试≥7级（QB/T3827-1999），耐久性测试40000次(QB/T 2189-2013)，开启角度为 110°。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg，100h盐雾测试合格（QB/T3826），耐久性测试60000次(QB/T 2454-2013)。 14、可调地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-10mm。 15、需提供系统测试台的设计图、效果图，及该系统测试台的平面布局图（按每个实验楼层单列）。 | 灰色（铝型材、防静电理化板），白色（吊柜） | 18 | 张 |
|  |  |  | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 144 | 个 |
|  |  |  | 五类单口 | 网络接口：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 18 | 个 |
|  |  |  | L=1600-1800 | 层板辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 | / | 18 | 个 |
|  |  |  | / | 单显示器支架： 桌面升降显示器支架臂，桌面显示器底座伸缩旋转升降，可适配17-30英寸显示器。 | / | 18 | 个 |
|  |  |  | 2000*350*20 | 钢制层板： 1、材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 2、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 18 | 块 |
| 5 | 系统安装台 |  | 2000*900*900 | 1、产品符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的要求。 2、铝型材作为承重结构，24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。品牌：凤铝/兴发/AAG或同档次品牌。含两侧立柱功能柱。移动轮（可固定支撑）主要承重铝材厚度不小于5mm；实验台每延米承重不小于400kg；抽屉承重不小于40kg；门板承重不小于30kg；柜体层板承重不小于40kg。 3、19mm灰色防静电理化板，可接地。承重300-400kg。按SJ/10694-2006标准检测，通过国家权威检测机构检测，表面电阻检测结果大于1*10^8Ω，小于2*10^8Ω；体积电阻检测结果大于1*10^7Ω，小于1*10^8Ω。通过国家权威检测机构检测，按ASTM标准和NEMA标准，检测结果达到或优于以下结果：拉伸断裂强度横向112Mpa；弯曲强度横向142Mpa；压缩强度343Mpa；吸水率（23°c，24h）0.35%；弯曲弹性模量横向 1.58x104Gpa；洛氏硬度（R）123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）达到1350转；耐污染性（15种试剂）无影响或轻微影响；抗落球冲击性（224g）2.0m无破坏。 4、钢制吊柜：三抽式，每个高度150mm。由钢板、电镀锌、磷化和无溶剂聚氨酯涂层构成。通过DIN 53151和ISO 2815-2003的压痕测试。抽屉面板一体冲压成型，无焊点；抽屉托盘为拼接构成，厚度0.75mm；抽屉带隐藏导轨，在滚珠轴承作用下可完全“抽出”，且带自闭功能；承载量：30kg。抽屉正面14mm厚，带防夹缓冲垫；D型金属把手，镀镍，可选标签。钢制吊柜的具体左右侧安装位置待定。 5、下侧线槽安装：220V 10A 插座4个。 6、两侧没有立柱。 7、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 8、钢制部分基材：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 9、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程； b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）； c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)； 10、五金：合页通过 24h乙酸盐雾测试≥7级（QB/T3827-1999），耐久性测试40000次 (QB/T 2189-2013)，开启角度为 110°。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg，100h盐雾测试合格（QB/T3826），耐久性测试60000次(QB/T 2454-2013)。 11、可调地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-10mm。 12、需提供系统安装台的设计图、效果图，及该系统安装台的平面布局图（按每个实验楼层单列）。 | 灰色（铝型材、防静电理化板），白色（吊柜） | 10 | 张 |
|  |  |  | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 40 | 个 |
| 6 | 系统电脑桌 |  | 1500*800*1600 | 1、产品符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的要求。 2、铝型材作为承重结构，24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）。品牌：凤铝/兴发/AAG或同档次品牌。含两侧立柱功能柱。移动轮（可固定支撑）主要承重铝材厚度不小于5mm；实验台每延米承重不小于400kg；抽屉承重不小于40kg；门板承重不小于30kg；柜体层板承重不小于40kg。 3、19mm灰色防静电理化板，可接地。承重300-400kg。按SJ/10694-2006标准检测，通过国家权威检测机构检测，表面电阻检测结果大于1*10^8Ω，小于2*10^8Ω；体积电阻检测结果大于1*10^7Ω，小于1*10^8Ω。通过国家权威检测机构检测，按ASTM标准和NEMA标准，检测结果达到或优于以下结果：拉伸断裂强度横向112Mpa；弯曲强度横向142Mpa；压缩强度343Mpa；吸水率（23℃，24h）0.35%；弯曲弹性模量横向 1.58x104Gpa；洛氏硬度（R）123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）达到1350转；耐污染性（15种试剂）无影响或轻微影响；抗落球冲击性（224g）2.0m无破坏。 4、桌面下侧有电脑主机架、键盘架，具体左右侧安装位置待定。 5、层板下加辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 6、下侧线槽安装：220V 10A插头4个。两个立柱里侧安装：220V 10A插头4个，网线插头1个。立柱上安装双显示器支架，具体左右侧安装位置待定。立柱高度1.6m，层板高度可调，最高高度可调整至1.55m。 7、钢制吊柜：三抽式，每个高度150mm。由钢板、电镀锌、磷化和无溶剂聚氨酯涂层构成。通过DIN 53151和ISO 2815-2003的压痕测试。抽屉面板一体冲压成型，无焊点；抽屉托盘为拼接构成，厚度0.75mm；抽屉带隐藏导轨，在滚珠轴承作用下可完全“抽出”，且带自闭功能；承载量：30kg。抽屉正面14mm厚，带防夹缓冲垫；D型金属把手，镀镍，可选标签。钢制吊柜的具体左右侧安装位置待定。 8、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 9、钢制部分基材：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 10、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程； b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）； c.金属喷塑涂层，重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 11、两侧立柱功能柱： a.多功能组合功能柱，功能柱配有插座，具备防潮、防腐功能，并带有检修门； b.可调节存放钢制层板，两侧为不锈钢护栏，层板可以任意调整高度；每层承重为 50kg； c.功能柱内部水、电、气等管线采用分隔安装；配置可安装插座、水龙头、气体考克等终端设备的铝合金功能面板；面板可拆卸。 12、五金：合页通过 24h乙酸盐雾测试≥7级（QB/T3827-1999），耐久性测试40000次 (QB/T 2189-2013)，开启角度为110°。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg，100h盐雾测试合格（QB/T3826），耐久性测试60000次 (QB/T 2454-2013)。 13、可调地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-10mm。 14、需提供系统电脑桌的设计图、效果图，及该系统电脑桌的平面布局图（按每个实验楼层单列）。 | 灰色（铝型材、防静电理化板），白色（吊柜） | 12 | 张 |
|  |  |  | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 96 |  |
|  |  |  | 五类单口 | 网络接口：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 12 | 个 |
|  |  |  | L=1100-1300 | 层板辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 | / | 12 | 个 |
|  |  |  | / | 单显示器支架： 桌面升降显示器支架臂，桌面显示器底座伸缩旋转升降，可适配17-30英寸显示器。 | / | 12 | 个 |
|  |  |  | 1500*350*20 | 钢制层板： 1、材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 2、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程； b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999）； c.金属喷塑涂层，重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 12 | 块 |
| 7 | 系统焊台 |  | 2000*900*1600 | 1、产品符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的要求。 2、铝型材作为承重结构，24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T3827-1999），品牌：凤铝/兴发/AAG或同档次品牌。含两侧立柱功能柱；移动轮（可固定支撑）主要承重铝材厚度不小于5mm；实验台每延米承重不小于400kg；抽屉承重不小于40kg；门板承重不小于30kg；柜体层板承重不小于40kg。 3、19mm灰色防静电理化板，可接地。承重300-400kg。按SJ/10694-2006标准检测，通过国家权威检测机构检测，表面电阻检测结果大于1*10^8Ω，小于2*10^8Ω；体积电阻检测结果大于1*10^7Ω，小于1*10^8Ω。通过国家权威检测机构检测，按ASTM标准和NEMA标准，检测结果达到或优于以下结果：拉伸断裂强度横向112Mpa；弯曲强度横向142Mpa；压缩强度343Mpa；吸水率（23℃，24h）0.35%；弯曲弹性模量横向 1.58x104Gpa；洛氏硬度（R）123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）达到1350转；耐污染性（15种试剂）无影响或轻微影响；抗落球冲击性（224g）2.0m无破坏。 4、钢制吊柜：三抽式，每个高度150mm。由钢板、电镀锌、磷化和无溶剂聚氨酯涂层构成。通过DIN 53151和ISO 2815-2003的压痕测试。抽屉面板一体冲压成型，无焊点；抽屉托盘为拼接构成，厚度0.75mm；抽屉带隐藏导轨，在滚珠轴承作用下可完全“抽出”，且带自闭功能；承载量：30kg。抽屉正面14mm厚，带防夹缓冲垫；D型金属把手，镀镍，可选标签。钢制吊柜的具体左右侧安装位置待定。 5、桌面下侧放电脑主机架、键盘架，具体左右侧安装位置待定。 6、有放大聚焦灯。 7、层板下加辅助灯带：6500k 日光色，光通量1600LM，LED灯带。 8、下侧线槽安装：220V 10A插头4个。 9、两个立柱里侧安装：220V 10A插头 4 个，网线插头1个。立柱上安装单显示器支架，具体左右侧安装位置待定。立柱高度1.6m，层板高度可调，最高高度可调整至1.55m。 10、桌面可安装卡扣，用于安装有机玻璃罩。 11、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 12、钢制部分基材：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 13、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程； b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级；（QB/T3827-1999）； c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)； 14、两侧立柱功能柱： a.多功能组合功能柱，功能柱配有插座，具备防潮、防腐功能，并带有检修门； b.可调节存放钢制层板，两侧为不锈钢护栏，层板可以任意调整高度；每层承重为 50kg； c.功能柱内部水、电、气等管线采用分隔安装；配置可安装插座、水龙头、气体考克等终端设备的铝合金功能面板；面板可拆卸。 15、五金：合页通过 24h乙酸盐雾测试≥7级（QB/T3827-1999），耐久性测试40000次 (QB/T 2189-2013)，开启角度为110°。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg，100h盐雾测试合格（QB/T3826），耐久性测试60000次 (QB/T 2454-2013)。 16、可调地脚：高强度可调地脚，调节高度为0-10mm。 17、需提供系统焊台的设计图、效果图，及该系统焊台的平面布局图（按每个实验楼层单列）。 | 灰色（铝型材、防静电理化板），白色（吊柜） | 24 | 张 |
|  |  |  | / | 放大聚焦灯：品牌（宝工/沃达迈/博视乐或同档次品牌），LED夹桌式5D放大镜LED灯。 | / | 24 | 个 |
|  |  |  | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 192 |  |
|  |  |  | 五类单口 | 网络接口：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 24 | 个 |
|  |  |  | L=1600-1800 | 层板辅助灯带：6500k日光色，光通量1600LM，LED灯带。 | / | 24 | 个 |
|  |  |  | / | 单显示器支架：桌面升降显示器支架臂，桌面显示器底座伸缩旋转升降，可适配17-30英寸显示器。 | / | 24 | 个 |
|  |  |  | 2000*350*20 | 钢制层板： 1、材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 2、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程； b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级 c.金属喷塑涂层，重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 24 | 块 |
| 8 | 样品柜（出样） |  | 800*450*1800 | 1、柜体：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合 GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。柜体分为三层，层板承重不小于50kg，层板高度可调。 2、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T 3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 3、五金：合页通过 24h乙酸盐雾测试≥7级（QB/T 3827-1999），耐久性测试 40000次 (QB/T 2189-2013)，开启角度为110°。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg，100h盐雾测试合格（QB/T 3826），耐久性测试60000次(QB/T 2454-2013)。 | 白色 | 4 | 个 |
| 9 | 器材柜 |  | 900*450*1800 | 1、柜体：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合 GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。柜体分为三层，层板承重不小于50kg，层板高度可调。 2、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T 3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 3、五金：合页通过 24h乙酸盐雾测试≥7级（QB/T 3827-1999），耐久性测试 40000次 (QB/T 2189-2013)，开启角度为 110°。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg，100h盐雾测试合格（QB/T 3826），耐久性测试60000次 (QB/T 2454-2013)。 | 白色 | 75 | 个 |
| 10 | 系统集成仪柜 |  | 9000*500*3000 | 1、面材：采用25mm标准白色MFC板，甲醛释放量≤0.08mg/m3；阻燃、耐磨、抗静电。 2、封边：PVC封边2mm厚，一体化全自动封边。 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛释放量小于0.05g/kg。 4、五金配件：采用海福乐、海蒂斯、BMB品牌或同档次品牌。双开门规格，开门角度170度，矮柜内部带一块可调节层板，高柜内部带三块可调节层板。 5、梯子：#304不锈钢，可移动挂靠。 6、颜色：柜体整体呈现白色。 | 平方 | 27 |  |
| 11 | 货架 |  | 900*450*1800 | 1、全钢结构，三层活动层板，高度可调，层板承重不小于100kg。 2、柜体：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合 GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 3、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程； b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T 3827-1999）； c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 4 | 个 |
| 12 | 货架 |  | 900*600*1800 | 1、全钢结构，三层活动层板，高度可调，层板承重不小于100kg。 2、柜体：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合 GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 3、钢板部分表面处理：a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T 3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 34 | 个 |
| 13 | 物料架（出样） |  | 1200*900*1600 | 1、产品符合 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的要求。 2、铝型材作为承重结构；移动轮（可固定支撑）主要承重铝材厚度不小于5mm；物料架每延米承重不小于400kg。 3、19mm灰色防静电理化板，可接地。承重300-400kg。按SJ/10694-2006标准检测，通过国家权威检测机构检测，表面电阻检测结果大于1*10^8Ω，小于2*10^8Ω；体积电阻检测结果大于1*10^7Ω，小于1*10^8Ω。通过国家权威检测机构检测，按ASTM标准和NEMA标准，检测结果达到或优于以下结果：拉伸断裂强度横向112Mpa；弯曲强度横向142Mpa；压缩强度343Mpa；吸水率（23℃，24h）0.35%；弯曲弹性模量横向 1.58x104Gpa；洛氏硬度（R）123；耐高温性能表面状况无变化；表面耐磨性（500g）达到1350转；耐污染性（15种试剂）无影响或轻微影响；抗落球冲击性（224g）2.0m无破坏。 4、立柱高度1.6m。 5、顶层板高度约1.55m。 6、含物料板：单侧挂承重300kg。 7、上层板1.2m*0.4m，并且加装防后翻的小挡板。 8、需要留顶板。 9、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 10、钢制部分基材：材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合 GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 11、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程； b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T 3827-1999）； c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 12、物料板孔径尺寸：20*20mm；孔间距为20*20mm。 | 灰色（铝型材、防静电理化板、物料板） | 70 | 个 |
| 14 | 功能柱（一面） |  | 250*155*2800 | 钢制，功能柱进线设置总的空气开关（四级），安装有电流互感器、三相缺相指示灯以及必要的电涌保护。380V工业连接器以及220V插座是否带电需要独立控制；380V工业连接器的有电与否由启停按钮、急停按钮和接触器控制，且回路中有必要的热保护；220V插座是否带电采用空气开关控制（不需要漏电保护）。需提供功能柱的设计图、电气原理图、平面布局图（按每个实验楼层单列）。功能柱的设计图、电气原理图、平面布局图，器件与电缆的选型由需方最终确认后，功能柱方可投入生产。 1、材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合 GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 2、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T 3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 4 | 个 |
|  |  |  | / | 带电指示灯：西门子/飞利浦/松下或同档次品牌。 | / | 4 | 个 |
|  |  |  | / | 上电指示灯：西门子/飞利浦/松下或同档次品牌。 | / | 4 | 个 |
|  |  |  | 380V 32A | 插座：接口为工业连接器。 | / | 4 | 个 |
|  |  |  | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 16 | 个 |
| 15 | 功能柱（两面） # （核心产品）（出样） |  | 250*310*3200 | 钢制，功能柱进线设置总的空气开关（四级），安装有电流互感器、三相缺相指示灯以及必要的电涌保护。380V工业连接器以及220V插座是否带电需要独立控制；380V工业连接器的有电与否由启停按钮、急停按钮和接触器控制，且回路中有必要的热保护；220V插座是否带电采用空气开关控制（不需要漏电保护）。需提供功能柱的设计图、电气原理图、平面布局图（按每个实验楼层单列）。功能柱的设计图、电气原理图、平面布局图，器件与电缆的选型由需方最终确认后，功能柱方可投入生产。 1、材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm；符合GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 2、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程； b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验≥7级（QB/T 3827-1999）； c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 24 | 个 |
|  |  |  | / | 带电指示灯：西门子/飞利浦/松下或同档次品牌。 | / | 24 | 个 |
|  |  |  | / | 上电指示灯：西门子/飞利浦/松下或同档次品牌。 | / | 24 | 个 |
|  |  |  | 380V 32A | 插座：接口为工业连接器。 | / | 4 | 个 |
|  |  |  | 暗装400V，63A，5P IP44 型号：插头3258+插座3285 | 插座： 推荐品牌：曼奈柯斯/安费诺/ABB或同档次品牌，接口为工业连接器。 含公母头，不含转换接头。 | / | 80 | 个 |
|  |  |  | 暗装400V，125A，5P IP67 型号：插头3381+插座3480 | 插座： 推荐品牌：曼奈柯斯/安费诺/ABB或同档次品牌，接口为工业连接器。 含公母头，不含转换接头。 | / | 8 |  |
|  |  | / | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 104 | 个 |
| 16 | 功能柱（四面） |  | 500*310*3200 | 钢制，功能柱进线设置总的空气开关（四级），安装有电流互感器、三相缺相指示灯以及必要的电涌保护。380V工业连接器以及220V插座是否带电需要独立控制；380V工业连接器的有电与否由启停按钮、急停按钮和接触器控制，且回路中有必要的热保护；220V插座是否带电采用空气开关控制（不需要漏电保护）。需提供功能柱的设计图、电气原理图、平面布局图（按每个实验楼层单列）。功能柱的设计图、电气原理图、平面布局图，器件与电缆的选型由需方最终确认后，功能柱方可投入生产。 1、材质为镀锌/电解钢板（品牌：宝钢/鞍钢/武钢或同档次品牌），最小屈服强度 ≤280MPa，厚度 ≥0.8mm；符合 GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。 2、钢板部分表面处理： a.预处理：脱脂、水洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 b.喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂， 24h乙酸盐雾试验 ≥7级（ QB/T 3827-1999）。 c.金属喷塑涂层，重金属含量 (mg/kg):可溶性铅 ≤90，可溶性镉 ≤75，可溶性铬 ≤60，可溶性汞 ≤60(GB 18584-2001)。 | 灰色 | 15 | 个 |
|  |  |  |  | 带电指示灯 ：西门子/飞利浦/松下或同档次品牌。 |  | 15 | 个 |
|  |  |  | 220V 10A | 插座：施耐德/西门子/飞利浦或同档次品牌。 | 白色 | 120 | 个 |
|  |  |  |  | 上电指示灯 ：西门子/飞利浦/松下或同档次品牌。 |  | 15 | 个 |
|  |  |  | 暗装400V，63A，5P IP44 型号：插头3258+插座3285 | 插座： 品牌：曼奈柯斯/安费诺/ABB或同档次品牌，接口为工业连接器 含公母头，不含转换接头 |  | 108 | 个 |
|  |  |  | 暗装400V，125A，5P IP67 型号：插头3381+插座3480 | 插座： 品牌：曼奈柯斯/安费诺/ABB或同档次品牌，接口为工业连接器 含公母头，不含转换接头 |  | 8 | 个 |
| 17 | 物料板 |  | 1500*1600 | 1、主体：采用加厚优质冷轧钢板，恒温静电喷塑，涂层外观均匀不易褪色，酸洗磷化，形成一层氧化膜提高防锈、防腐蚀能力。 2、挂板：方孔方式/悬挂式百叶挂板设计，无需螺丝装卸。 3、可选配置： a.推拉移动工具架把手； b.底部置物台，凹槽设计，增加储物能力； c.聚氨酯刹车轮，高强度更耐磨，增加刹车功能； d.固定加强版，与底盘通过螺丝固定位一体，增加强度与牢固度； e.顶部棚板，无需螺丝固定，增加储物空间。 | 灰色 | 6 | 个 |
| 18 | 物料板 |  | 2000*1600 | 1、主体：采用加厚优质冷轧钢板，恒温静电喷塑，涂层外观均匀不易褪色，酸洗磷化，形成一层氧化膜提高防锈、防腐蚀能力。 2、挂板：方孔方式/悬挂式百叶挂板设计，无需螺丝装卸。 3、可选配置： a.推拉移动工具架把手； b.底部置物台，凹槽设计，增加储物能力； c.聚氨酯刹车轮，高强度更耐磨，增加刹车功能； d.固定加强版，与底盘通过螺丝固定位一体，增加强度与牢固度； e.顶部棚板，无需螺丝固定，增加储物空间。 | 灰色 | 8 | 个 |
| 19 | 实验椅（出样） |  | 活动脚 | PU一体成型座垫，高度可气压调节，可调节高度范围是700-800mm 聚氨酯脚轮。 | 黑色 | 120 | 把 |
| 20 | 手推车 |  | 700*480*900 | 1、采用1.2mm304#不锈钢材质，表面拉丝处理，耐腐蚀； 2、三层结构，最大静态承重不低于220kg； 3、4只万向轮，其中2只带刹车，采用聚氨酯材质，材质厚度2.5mm，减震，耐磨，静音。 | / | 4 | 个 |

注：除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

其他技术要求

本次招标要求携带样品参加投标，一旦中标则该投标人的样品将封存于采购单位，作为验收的依据。验收时如果中标人提供的产品质量低于样品质量，采购人将不予接受，其造成的一切损失和后果由中标人承担。样品中不准有与投标人相关的商标、图案和文字等标识（如有此标识，请遮挡或剔除该标识），否则取消本次投标资格。

1.图中提供的家具图片是提供给投标人的参考图片，投标人可根据技术要求进行优化；

2.本次家具采购项目将委托有家具产品质量检验资质的第三方质检机构会同需方对家具生产、安装、材料及配件质量全过程跟踪检测（包括但不仅限于原材料、生产过程半成品、制成品的检测），检测费用列入投标报价，届时由中标单位支付给检测单位；

3.所有家具的颜色均为暂定，在中标单位生产前，由需方最终确定家具颜色，确认后方可生产；功能柱的电气原理图、布局图，器件与电缆的选型由需方最终确认后，功能柱方可投入生产。电脑主机架、键盘架、显示器支架和钢制吊柜由需方最终确认安装位置后，方可投入生产并安装。

4.家具安装完成后，需方将委托第三方检测机构（供需双方认可）进行空气环保检测，如为家具原因导致检测结果超标（判断依据：家具安装后与安装前对比，各项指标检测增加值超出《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010  2013年版》标明的上限数值），供方须请需方认可的专业机构，对所有家具进行家具环保净化处理，并承担所有费用。

5.产品的生产和安装必须由中标单位负责实施，需方将不定期对中标人的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现中标人有违背合同的情况，将立即中止合同，由此造成的损失由中标人负责。

样品要求

需提供以下样品：

| 在清单中的序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 规格尺寸(mm) | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统操作台吊柜配套抽屉 | 1 | 套 | 600*500*150 | 抽屉面板为白色 |
| 2 | 系统操作台 | 1 | 张 | 2000*900*1600 | 灰色（铝型材、防静电理化板） |
| 8 | 样品柜 | 1 | 个 | 800*450*1800 | 白色 |
| 13 | 物料架 | 1 | 个 | 1200*900*1600 | 灰色（铝型材、防静电理化板、物料板） |
| 15 | 功能柱（两面） | 1 | 米 | 250*310*1000 | 灰色 |
| 19 | 实验椅 | 1 | 把 | 常规 | 黑色 |

未提供样品的或样品种类不全的，其样品分为零分。

1.样品递交时间：2021年1月27日上午9:00-15:00（含完成组装），逾期拒收；地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼16F-A室或8楼六、七号会议室；

2.第一、二中标候选人的样品在中标公告发出之日起七个工作日后退还，其余未中标供应商样品在评审结束后自行撤回，逾期未撤回采购人有权自行处置；

3.样品由投标人自行处理，采购人不负责回购；

4.样品要求：要求提供整体实样的样品；

5.投标人中标并与采购人签订合同后，其样品的质量将作为验收标准。