辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：辽宁农业职业技术学院现代畜牧业科技服务中心—动物营养与饲料研究中心配套设备采购项目

项目编号：JH21-210000-22346

文件编号：LNHY2021-15605-2

编制单位：辽宁宏运招投标代理有限公司

★参与项目报名注意事项

本项目报名材料，请将报名材料传至邮箱：caoxiaochenbenny@163.com。

报名材料为：

- 法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件加盖公章（自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用）；

- 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人作为响应主体时不需提供）；

- 授权委托书原件（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人领取采购文件的无需提供）。

★项目注意事项

1.根据《政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》辽财采函〔2021〕363号，优化营商环境，现取消纸质投标、响应文件。

2.时限要求

| ★电子文件报送时限 | 截止至递交响应文件截止时间 |
| --- | --- |
| ★解密时限 | 解密开始起30分钟内 |
| ★报价提交时限 | 报价提交开始起30分钟内 |
| ★电子解密设备 | 供应商自备。开标时，供应商自行准备投标解密所需可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的电脑以及CA认证等设备 |

3.供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网 CA 认证平台下载签章工具或向 CA 认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。

4.供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交按采购文件规定的以介质形式U盘存储的可加密备份文件（加密方法见附文1），并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。

5.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；
（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；
（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。
出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。
6.采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理：
    （1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问；
    （2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的；
    （3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
    （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
    （5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。
    出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在 30 分钟内对问题进行鉴定， 将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中：
    （1）接收投标、响应文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份文件进行评审。
    （2）接收投标、响应文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。
    （3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。
7.启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。采购人、采购代理机构应在中标、成交通知书发出前将未使用的密封备份文件退还供应商，并做好记录存档。

附文1

加密方法

流程说明：

- 供应商制作与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的备份文件，保存退出，右键点击，选择“添加到压缩文件”

- 点击右下角“设置密码”

- 设置密码，并进行密码确认

4）会议当天如有需要随时提供密码。

5）U盘以信封形式密封，所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、文件编号、包号、供应商名称。

（2）在封口处加盖供应商单位公章。

目  录

采购公告	1

第一章 投标人须知	4

第二章 投标文件内容及格式	21

第三章 货物需求	45

第四章 评标方法	52

第五章 政府采购合同条款及格式	63

# （辽宁农业职业技术学院现代畜牧业科技服务中心—动物营养与饲料研究中心配套设备采购项目）的招标公告

项目概况

辽宁农业职业技术学院现代畜牧业科技服务中心—动物营养与饲料研究中心配套设备采购项目(项目编号：JH21-210000-22346 ）招标项目的潜在供应商应在（辽宁政府采购网在线下载）获取招标文件，并于2021年9月8日09点30分整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH21-210000-22346

项目名称：辽宁农业职业技术学院现代畜牧业科技服务中心—动物营养与饲料研究中心配套设备采购项目

预算金额：人民币630,000.00元

最高限价：人民币630,000.00元

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗生素效价测量仪 | 1 |
| 2 | 荧光分光光度计（核心产品） | 1 |
| 3 | 电热恒温水浴锅 | 2 |
| 4 | 超声波清洗器 | 1 |
| 5 | 真空干燥箱 | 1 |
| 6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 |
| 7 | 真空冷冻干燥机 | 1 |
| 8 | 电子数字天平 | 4 |
| 9 | 电磁炉 | 5 |
| 10 | 平底锅 | 5 |
| 11 | 离心机 | 1 |
| 12 | 药粉碎机超细微打粉机 | 2 |
| 13 | 中药橱柜 | 2 |
| 14 | 冰箱 | 1 |
| 15 | 电陶炉 | 5 |
| 16 | 韦氏比重称 | 4 |
| 17 | 药物不溶性微粒检测仪 | 1 |
| 18 | 制冰机 | 1 |
| 19 | 电动展开仪 | 2 |
| 20 | 快速水分测定仪 | 2 |
| 21 | 全自动熔点仪 | 2 |
| 22 | 粘度计 | 2 |
| 23 | 溶出度仪 | 2 |
| 24 | 试验筛 | 4 |
| 25 | 全套药典筛 （与试验筛配套） | 2 |
| 26 | 滨州筛 | 2 |
| 27 | 可视输精枪（牛） | 4 |
| 28 | 可视输精枪（犬） | 2 |
| 29 | 巴氏牛奶杀菌机 | 2 |
| 30 | 分光测色仪 | 1 |
| 31 | 牛初乳测定仪 | 1 |
| 32 | 奶牛血钙测定仪 | 1 |
| 33 | 奶牛血钾测定仪 | 1 |
| 34 | 奶牛血钠测定仪 | 1 |
| 35 | 笔式pH 计 | 5 |
| 36 | 笔式初乳数显仪 | 1 |
| 37 | 奶牛尿液检测仪 | 1 |
| 38 | 动物用血气分析仪 | 1 |
| 39 | 全自动量热仪 | 1 |

本项目采购内容分1个合同包供应商对包中的采购内容必须全部报价，否则其报价无效。

合同履行期限：合同签订后（40）日内

需落实的政府采购政策内容：1.对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；2.对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定等

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2021年8月19日至2021年8月25日，每天上午08:30至11:30，下午13:00至16:30，（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网。

方式：在线下载。

售价：免费。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年9月8日09点30分整（北京时间）

地点：辽宁宏运招投标代理有限公司2503室 。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1、供应商应认真学习电子投标（响应）文件制作教程，有任何技术问题可拨打网站客服电话进行咨询：400-903-9632，代理机构不负责解答此类问题。供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自身负责。

2、响应文件同时采用线上递交电子响应文件及现场递交U盘形式存储的可加密备份文件两种方式，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。

3、供应商需在响应文件中提供备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的承诺函（格式自拟），开标时，供应商自行准备投标解密所需可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的电脑以及CA认证等设备，供应商对响应文件进行网络电子解密应在30分钟内完成。

4、供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 辽宁农业职业技术学院

地址： 营口市鲅鱼圈区望儿山大街西50米

联系方式：0417-7020885

2.采购代理机构信息

名称： 辽宁宏运招投标代理有限公司

地址： 沈阳市和平区市府大路55号年华国际大厦2520室

联系方式：024-23492112

邮箱地址：caoxiaochenbenny@163.com

开户行： 中国工商银行沈阳南京街支行

账户名称： 辽宁宏运招投标代理有限公司

账号：9558833301000013865

3.项目联系方式

项目联系人：曹晓晨、刘学

电　话：024-23492112

辽宁宏运招投标代理有限公司

2021年8月18日

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：辽宁农业职业技术学院 地 址： 营口市鲅鱼圈区望儿山大街西50米 联系人：冯老师 于老师 电 话：0417-7020885 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：辽宁宏运招投标代理有限公司 地 址：沈阳市和平区市府大路55号年华国际大厦2520室 联系人：曹晓晨 电 话：024-23492112 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 详见公开招标公告 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | (是 (否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | (是 (否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | (有，具体产品为 (没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | (是 (否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | / |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 项目预算金额：人民币630,000.00元。 最高限价金额：人民币630,000.00元 超出最高限价的投标文件，按无效响应处理。 |
| 4 | 计量单位 | (中华人民共和国法定计量单位 (其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | (不组织 (组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： (组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 02荧光分光光度计（非单一产品采购时，只能设一个核心产品） |
| 11.3 | 样品或演示 | (不需要提供样品 (不需要提供演示 |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | (所有投标均按 人民币 货币进行报价。 (其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币12,000.00元 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：(保函 (支票 (电汇 (其他： 保证金采用电汇形式交纳的，由其基本账户汇出，以实际到账为准，如未按递交截止时间前到账，则无投标资格。 保证金收款人银行信息： 开 户 名：辽宁宏运招投标代理有限公司 开 户 行：中国工商银行沈阳南京街支行 账 号：9558833301000013865 4、保证金退还方式：采购代理机构在收到投标人提供的已交纳保证金的有效证明原件后，退还保证金。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标人的保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。保证金以银行转账方式退还，不计利息。 5、保证金退还咨询电话：024-86426600 6、其它： 特别说明：保证金备注一栏必须填写文件编号LNHY****，否则因此造成的相关损失，由投标人自行负责。 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交按采购文件规定的以介质形式U盘存储的可加密备份文件，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | (样品： 1、样品评审方法： 详见评分细则 2、样品评审标准： 详见评分细则 (演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | (综合评分法 (最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3家 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量：1家 (采购人委托评标委员会直接确定中标人 (采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | (本项目不收取履约保证金 (本项目收取履约保证金 履约保证金金额：中标金额的10% 履约保证金递交时间：领取中标通知书后7日内，签订合同前 履约保证金递交方式：(保函 (支票 (电汇 账户信息： 开 户 名： 辽宁农业职业技术学院 开 户 行：中国建设银行营口经济技术开发区支行 账 号： 21050168730509666666 履约保证金退还时间及规定：履约验收合格后退还履约保证金保函 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 36 | 采购代理服务费 | (本项目不收取采购代理服务费 (本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。 支付标准：参照计价格[2002]1980号文件规定的货物类招标收费标准收取，按差额定率累进方式计取； 支付形式：电汇 支付时间： 确定中标公告发布后的五个工作日内 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位： 辽宁宏运招投标代理有限公司 联 系 人： 曹晓晨 联系电话： 024-23492112 通讯地址： 沈阳市和平区市府大路55号年华国际大厦2520室 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
|  | 特别说明 | 1.如有疫情防控需要，本项目将不要求投标人授权代表必须参加现场开标会议、开启投标文件活动，邀请授权代表在线观看相关活动的网络直播。（具体直播细节，代理机构将在公开开标会议开始时间前1个工作日内通知各投标人。） 2.投标人在履行合同期间因在其他经营活动存在重大违法记录，应承担一定的法律后果。 |
|  | 资金来源 | 2020年双高经费 |
|  | 计划概述 | 现代畜牧业科技服务中心动物营养与饲料研究中心配套设备采购基于现代畜牧业科技服务中心的功能完全发挥，对教学、科研、人才培养、技术技能积累与创新提供设备保障。 |

3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 联合体各方均需提供（如适用） | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体各方均需提供上述证明（如适用） | 8 |
| 11 | 联合体协议书原件（如适用） | 9 |
| 12 | 联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 13 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） 联合体各方均需查询（如适用） |  |
| 14 | 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 | 19 |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 分项报价表 | 12 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 8 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供） |  |
| 9 | 投标人售后服务承诺 |  |
| 10 | 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可） |  |
| 11 | 备份投标（响应）文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的承诺函（格式自拟） |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料） | 16 |
| 3 | 监狱企业证明文件 |  |
| 4 | 中小企业声明函 | 17 |
| 5 | 残疾人福利性单位声明函 | 18 |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

★投标人提供原件，必须单独包封密封，与投标文件一同递交，以便评标委员会审阅后退回投标人。如果投标人将要求单独包封的证件原件与投标文件装订在一起，则视同为投标文件的一部分而不予退回。

## 格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号：JH21-210000-22346 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：JH21-210000-22346

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

委托人（单位名称）：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

受托人名称：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※受托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：

## 格式10

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本0份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项： 无  。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式11

开标一览表

包号：                                                      报价单位：元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

分项报价表

包号：                                                      报价单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

技术规格偏离表

| 包号/序号： 产品名称： 数量： 是否为经过审批采购的进口产品： 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）： |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：产品要求和其他中技术指标分带★号项为重要性技术指标和非带★号项的一般技术指标，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 详见第三章货物需求 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

商务条款偏离表

包号： 01

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同签订后40天内 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：辽宁农业职业技术学院（采购人指定地点）。 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：项目验收合格后，甲方在收到质保金及乙方开具的全额发票后，支付合同额100%的货款。履约保证金转为质保金，在项目未出现质量问题且免费质保期（验收合格之日起计满1年）满后甲方凭乙方交款收据返还乙方交纳的质保金（质保金不计利息）。 |  |  |  |
| ★4 | 履约保证金金额：中标金额的10% 履约保证金递交时间：合同签订前7日内 履约保证金递交方式：电汇或转账支票或保函 履约保函有效期：全部工作完成验收合格后转为质保金，质保期满1年后无质量问题无息返还。 如中标人为中小微企业，则按辽财采【2020】66号文件执行。 |  |  |  |
| ★5 | 验收标准：按国家有关标准执行。 验收程序：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》（辽财采[2017]603号）由采购代理机构执行，同时签订“履约验收书”。 要求外包装完好、无污染、有生产日期、批号，保质期符合要求，有生产厂商、厂址，内容物与中标货物一致。在使用过程中如发现货物有不合格现象，供方应予以调换。调换仍不合格的，供方应予以退货。 验收报告：履约验收书 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| ★6 | 质量保证期：（1）年 |  |  |  |
| ★7 | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（1）年 |  |  |  |
| 8 | 热线支持： 现场支持：（4）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求：质保期内按照保修规定免费提供备品备件服务 |  |  |  |
| 10 | ★培训人员现场培训（操作、维护等）：安装调试完成后，每种仪器都提供专业培训，保证师生能够独立操作和简单维护 |  |  |  |
| 11 | 其他 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

格式16

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

## 格式17

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人	，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据新成立企业可不填报。

## 格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式19

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位（公章）：

法人代表或授权委托代表签字：

日期：

# 第三章 货物需求

采购人应对招标货物提出详细的数量、技术规格及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

- 交货时间及交货地点

- 付款方式

- 货物名称、数量、货物用途、需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

- 技术规格及参数要求、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 备品备件

- 安装调试

- 技术服务及培训

- 验收标准及方法

- 质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗生素效价测量仪 | 1 | 主要性能参数指标： ★1成像 1) 配A4幅面彩色CCD扫描成像仪，亮度可调、自动聚焦，能实现光学分辨率2960万像素的悬浮式暗视野成像，最大色彩深度48位。 2) 适应培养皿：50～180mm及A4幅面内的矩形平板，同时测定6个90mm平皿 ★2抑菌圈测量（含抗生素效价自动分析） 1) 一键式全自动测定6个90mm直径平皿中的所有抑菌圈，可全自动测定局部粘连的抑菌圈，可在有局部文字干扰的情况下，自动获得抑菌圈面积、直径等结果。测量分析耗时1～4秒钟，能统一保存或查看阅读相关各类分析数据 2) 平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、保真的可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的读数分辨率≤0.001mm、最高光学测量分辨率≤0.0053mm，重复测量误差≤±0.01mm或≤±0.1%；效价测量误差≤±0.1%；效价重复测量误差≤±0.1%；台间测量差异≤0.2% 3) 符合中国药典、USP美国药典、EP欧洲药典，可完成最新的国家药典(2020版)一、二、三剂量及合并计算，以及全部菌种的抗生素效价分析。 3数据导出：分析结果可保存，自动形成Excel或PDF文档报告。软件具有在线升级功能。 ★4数据追溯、权限保护，操作记录可追踪回溯，符合GLP和GMP要求： 采用多重系统构架，分设职能与权限，确保数据信息的安全、完整、真实和可追溯。 1) 系统管理员：负责创建、管理所有普通管理员与操作员的账户，设置普通管理员和操作员的权限。系统管理员只有一个，拥有系统最高权限。 2) 普通管理员：负责全部测试数据的审核、存档管理、以及其他系统数据的管理。系统可分配多个普通管理员，其权限由系统管理员设置分配。 3) 操作员：负责样品制作、测试、修正、形成电子报告、提交审核等。系统可分配多个操作员，其权限由系统管理员设置分配。 4) 所有账户都可自行修改登录密码，设置自己的电子签名并输出到报告。 5) 系统自动记录每个账户的操作记录，系统管理员可对操作记录进行追溯、查看、输出等。 5 测量功能：全自动尺寸标定，也可人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。 6．环境条件： 温度10~30℃，相对湿度≤85%，防止强光照射。仪器应放在平稳工作台上，周围无强烈的机械振动和电磁干扰；电源要求220V±10%，50Hz。 7 系统配置： 自动抑菌圈测量分析软件、锁及附件 1套 A4幅面彩色CCD扫描成像仪 1台 自动抑菌圈测量仪专用标准板 1片（附1份权威校准认证书） |
| 2 | 荧光分光光度计（核心产品） | 1 | 1.技术要求 ★1.1 光源：150W氙灯；具有双光电倍增管检测器； 1.2 波长范围：激发（EX）190nm～800nm；发射（EM）200nm～800nm； ★1.3 狭缝：激发（EX）2nm、5nm、10nm、20nm4档；发射（EM）2nm、5nm、10nm、20nm、30nm、40nm6档； 1.4 波长示值误差：±2nm； 1.5 波长重复性：≤0.5nm； 1.6 扫描速度：特快、快、中、慢； 1.7 时间扫描：60s、300s、600s、900s、1200s、1800s6档； 1.8 灵敏度：8档切换选择； ★1.9 水拉曼峰值谱要求：拉曼峰值≥满度示值的50%；本底值≤满度示值的10%；响应速度：蒸馏水喇曼峰：0～98%约2秒钟； ★1.10 信号噪音比（S/N比）：激发和发射的频带宽为10nm，水拉曼蜂＞荧光标尺满度值的50%时，S/N比＞150；信噪比的测试条件：荧光示值0～98%时响应时间为1秒； ★1.11 仪器最小检出限：1×10-11～5×10-12（硫酸圭宁）； 1.12 调零方式：可选择自动调零； 1.13 软件功能： 滤波；检索波峰；计算峰面积；连续扫描测定；样品定量分析；绘制标准曲线（1-3次）；根据标准曲线求被测样品浓度，图谱保存及调处；图谱窗口处理；自动测定S/N比等。打印输出：定性及定量分析的打印，屏幕图谱拷贝（标配）。 2. 配置清单（每台） 2.1 主机 1台 2.2 配套品牌电脑（I5，4G内存2G显卡，1TB，液晶） 1套 2.3品牌全自动打印机（耗材类型：一体式硒鼓 幅面：A4 技术类型：黑白激光 连接方式：USB） 1台 2.4 1cm 石英比色皿 1只 2.5 通讯连接线/电源线 1组 2.6 150w进口氙灯 1只 2.7 保险丝 4只 2.8 说明书 1本 |
| 3 | 电热恒温水浴锅 | 2 | 1.产品特征 1.1不锈钢内胆 1.2 PID控制，控温精确 1.3便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止 1.4专用功能键实现温度设定 1.5辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定 1.6过升报警、菜单锁定 2.技术参数 2.1分类规格：双列四孔 2.2方式：自然水对流热传递 3.性能构成： 3.1使用温度范围 RT+5～100℃ 3.2温度分辨率：0.1℃ 3.3温度波动度：±0.5℃ 3.4温度分布精度： ±1.0℃ 3.5内装：不锈钢板 3.6外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 3.7断热材：聚氨酯加热器 3.8加热器：不锈钢加热管 3.9加热器额定功率：1.0kw 4.控制器 4.1温度控制方式：PID 4.2温度设定方式：轻触按键设定 4.3温度表示方式：测定温度显示--3位数码上位显示；设定温度显示--3位数码下位显示 4.4定时器：定时器 0～999分钟（带定时等待功能） 4.5 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 4.6附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 4.7传感器 ：CU50 5.安全装置：过升报警 6.规格 6.1内容积≥12.5L 6.2隔板承重≥5kg 6.3隔板层数：1层 6.4电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/4.5A |
| 4 | 超声波清洗器 | 1 | 1.性能特点 1.1数显设定超声清洗时间 1.2工作时间倒计时显示 1.3 1-600min总工作时间设定 1.4配有专用不锈钢网篮、降音盖 1.5仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 1.6仪器的操作程序采用单片机软件 1.7工作参数断电记忆功能 2.仪器参数 2.1内槽 长•宽•高(mm):≥ 240*140*150(mm)L/W/H 2.2容量:≥5L 2.3频率≥ 40KHz 2.4功率≤120W 2.5时间可调: 1-600min 2.6网架:有 2.7降音盖:有 |
| 5 | 真空干燥箱 | 1 | 1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁； 2.温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示，具有控温、定时、超温报警等功能； 3.箱门松紧完全可任意调节，整体成形的硅橡胶门封条，确保箱内高真空； 4.工作室为长方形结构，使有效容积大，箱门采用钢化、防弹双层玻璃门，观察工作室培养物品一目了然； 5.具有参数记忆的来电恢复功能。 6.控温范围：室温+2～250℃ 7.温度波动度≤±0.5℃ 8.真空度≥130Pa 9.容积：≥25L 10.载物托架：2块 11.定时范围：0～99小时 12.含配套使用的真空泵一台 |
| 6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 1产品特点： 1.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 1.2箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察； 1.3采用纳米材料门封条及保温材料； 1.4温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能； 1.5合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小； 1.6采用优质电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环； 1.7可根据工作状态自动调节风速； 1.8可编程程序设计，可设置10段100周期； 1.9配RS-485接口，可连接计算机和记录仪，实现实时监控工作状态； 1.10具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 2技术参数： 2.1电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 2.2控温范围：室温+5～250℃ 2.3分辩率≤0.1℃ 2.4波动度≤±0.5℃(100℃) 2.5均匀度≤±1℃(100℃) 2.6输入功率：700W 2.7载物托架：2块 2.8定时范围：0～99小时60分钟 |
| 7 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 1.优质压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。 2.采用≥7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大。 3.工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，≥32M内存≥128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。 4.控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。 5.干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。 6.真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。 7.可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。 8.配置充气阀，可充干燥惰性气体。 9.可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命。 10. 冻干面积(㎡) ≥0.12 11. 捕水容量（kg/批）：4 12. 西林瓶装瓶量：Φ12mm≥900 Φ16mm≥450 Φ22mm≥240 13. 多歧管数量：8 14. 茄形瓶数量：8 15. 盘装溶液（L)：≥1.5 16. 板层尺寸（mm）≥Φ200 17. 板层间距(mm)：≥70 18. 板层数量(块）：4 19. 冷阱尺寸（mm）：Φ250×250 20. 冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载） 21. -80℃冷阱最低温度：≤-80（空载 22. 极限真空度(Pa)：≤10（空载） 23. 功率Kw（220V50Hz）：0.95 24. 功率Kw（-80℃）：1.35 25. 环境温度（℃)：≤25 含配套用优质真空泵一台 |
| 8 | 电子数字天平 | 4 | 1.液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，操作简便。 2. 具有秤盘气流防风罩，使密闭性更高，数据真实可靠性更强。 3. 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩。 4. 具有全方位传感器保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害 5. 具有过载保护秤盘功能。 6. 实际分度值：0.0001g 7. 最大称量范围：200g 8. 可重复性标准偏差：±0.0001g 9. 线性：≤ ±0.0002g 10. 校准砝码值：200g 11. 类型：外部自动校准13.校准砝码值：200g 14.类型：外部自动校准 15.秤盘尺寸：Ф90mm 16.风罩有效容积：≥150×160×200mm |
| 9 | 电磁炉 | 5 | 1.是否防水：是 2.是否有预约功能： 无 3.电磁炉炉头： 1个 4.功率：2001-3000W 5.电磁炉面板类型：黑色微晶面板 6.操作方式： 触摸式 7.能效等级： 三级 8.包装清单：电磁炉1 件 炒锅1 件 汤锅1 件 |
| 10 | 平底锅 | 5 | 1.防烫把手 2.电磁灶通用 3.直径：26-28cm 4.无油烟 不粘 |
| 11 | 离心机 | 1 | 1.微机控制、直流无刷电机驱动。 2.触摸面板、液晶屏幕显示。 3.具有自动平衡功能。 4.电子门锁、门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机。 5.多种不锈钢管架，方便用户选用。 6.可存储多达50个用户自定义程序。 7.具有点动功能，可快速完成分离。 8.关盖用力小、轻轻按压门盖即可自动上锁 9.最高转速：≥5000r/min 10.最大离心力：≥4030×g 11.最大容量：16×15ml 12.转速精度：±30r/min 13.整机噪声：≤65dB(A) 14.转速精度 ±30r/min 15.定时范围 1min～99min 16.整机噪声 ≤65dB(A) 17.电源 AC220V±22V 50/60Hz 5A 18.整机功率 ≤250W 配置 1.角转子 5000 4030 24×10ml 2.水平转子体 4200 2760 4×50ml |
| 12 | 药粉碎机超细微打粉机 | 2 | 1.三层6叶钢刀研磨 2.7cm中层双刃长刀，横扫全仓; 3.2.5cm上下层4刃短刀，中心强效击碎。 4.利用力的作用形成研磨漩涡，粉碎细腻。 5.材质安全，符合食品级卫生标准 6.1400W商业级电机 7.270°摇摆式打磨 8.磨粉均匀更细腻，易粉碎 9.研磨过程可摇晃机身，研磨更均匀，好出粉 10.研磨完成后，摇摆机身可倒出来 11.加厚金属稳定底座 12.≥500ml粉碎仓容量 13.5分钟定时开关 14.产品功率:≤1400W 15.产品电压:220V 16.产品频率:50HZ |
| 13 | 中药橱柜 | 2 | 1.尺寸≥1.5*2.15*0.6 2.每组放155味中药 |
| 14 | 冰箱 | 1 | 1.最大容积≥520L 2.冷冻室容积≥185L 3.冷藏室容积≥340L 8.面板类型：VCM覆膜板 9.制冷方式：风冷 11.箱门结构：对开双门式 12.冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱 13.制冷控制系统：电脑温控 15.智能类型：不支持智能 16.噪声≤40dB 17.耗电量≤1.24Kwh/24h |
| 15 | 电陶炉 | 5 | 1.红远外发热。 2.封闭式微晶板，无明火 3.高度：8.9cm 4.宽度：20cm 5.产品功率：100-800w 6.控制方式：旋钮控制 7.适用壶具：玻璃壶、铸铁壶、陶瓷壶、铜壶、不锈钢壶等 |
| 16 | 韦氏比重称 | 4 | 1.主要部件采用不锈钢材料，强度高，稳定性好。 2.液体比重范围：0-2.000 3.比重标准：以20℃纯水的比重为1.000 4.测锤排水量：5cm3 5.准确度：0.001 |
| 17 | 药物不溶性微粒检测仪 | 1 | 1.检测范围:1一400um 2.检测通道:≥2um、≥4um、≥5um、≥6um、≥8um、≥10um、≥12um、≥15um、≥20um、≥25um、≥50um、≥100um 3.药典通道：≥10um、≥25um 4.麻醉器具通道:4一6um、≥5um 5.输液器具通道:15~25um、≥25um、≥20um 6.测试范围:0~9999999粒 7.取样体积:0.5ml,1ml,2ml,5ml,10ml,20ml,100ml,1000ml 8.段样速度可设定:5—80ml/min, 9.准确度:规定值±10%. 10.通道分辨率:≥80% 11.最佳副试浓度:0-10000粒/ml（5%重合误差） 12.相对标准偏差:RSD≤2%（标准粒子≥1000粒/ml) 13.搅抨方式:磁力搅拌 14.搅拌速度:0-2000转/分钟 15.取放样方式:取样头自动升降，位置可调 16.显示操作:点阵液晶显示屏，薄膜按键，可配接标准键盘 17.数据输出:内嵌微型打印机 18.电源:100-264V，50--60Hz 19.环境温度:10~40℃ 20.性能全面满足并优于2015版《中国药典》的要求，设药典检测、麻醉器具，可直接进行各种装量的注射液、无菌粉末，及药包材、麻醉器具等医疗器械微粒污染的检测； 21.高精度激光传感器，性能稳定，检测范围宽(1~400um)，不易堵塞;独特的双闭环稳光电路设计，保证低透光、有色样品检测的准确度; 22.采用先进的注射器取样系统，取样精度高、速度稳定:抽吸力大，可直接检测碘海醇等高粘度样品； 23.最小取样体积0.5ml，可直接检测小针剂；24.取样头自动升降，且取样位置可任意设定，方便各种包装装量样品的取样; 25.智能化程度高，数据自动处理、存储;点阵大屏幕液晶显示器，全中文菜单界面，操作方便； 26.外接标准键盘，可轻松灵活输入药品名称、批号、规格等信息； 27.仪器采用国际上光阻法仪器通用的磁力搅拌方式，与旋桨式搅拌方式相比，具有搅拌均匀，不易产生气泡(光阻法仪器易受气泡干扰)，提高准确度及重复性； 28.全电压100~ 264V范围设计，可克服电网波动，仪器无需外接稳压电源; |
| 18 | 制冰机 | 1 | 性能特点 1.采用优质全不锈钢外壳,防腐耐用 2.冰形：雪花碎冰细小实用，产冰量大、可实现冰、水自动分离 3.有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等保护性停机功能 4.箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好 5.采用优质无氟压缩机，内胆为无氟抑菌型,节能环保 6.控制系统采用微电脑，自动控制； 仪器参数 1.制冰量（kg/24h）≥20 2.储冰量(kg)≥10 3.冷凝方式：风冷 4.额定功率（W）≤180 |
| 19 | 电动展开仪 | 2 | 1、边长≤200mm的展开的色谱板，尺寸无严格限制 2、展开终点控制、可实时显示温度、湿度等展开条件； 3、USB数据传输，自动化程度高，实时性好，控制灵敏； 4、溶剂消耗量远低于传统展开方法； 5、展板最大尺寸≥200mm×200mm； 6、展开距离：10-200mm； 7、展距控制精度：≤1mm 8、仪器组成：传感器、控制器、展开槽 |
| 20 | 快速水分测定仪 | 2 | 1.量程≥ 120g 2.称量可读性： 0.005g-120g 3.重复性（标准偏差）： 允许≤3d 4.操作温度范围 ： 13-25℃ 最佳 5.校准方式 ： 外部校准砝码 6.称量盘尺寸： 直径90mm 7.开机预热 ： 20-30分钟 8.波特率 ： 2400、4800、9600 9.显示器 ： LCD 液晶显示器 10.温度传感器 ： 高精度PT100铂热电阻 11.使用电源 ： 电压220v±10% 频率50HZ±1HZ 12.加热温度范围 ： 60-200℃ 13.干燥程序 ： 标准加热、阶梯加热、失重加热模式 14.湿度显示模式 ： 相对湿度 15.停机方式： 自动停机、手动停机、定时停机 16.时间设定： 0~99 分 间隔 1 分钟 |
| 21 | 全自动熔点仪 | 2 | 1.测量范围：室温-300°c 2.测量方法：自动 3.最小示值：0.1°C 4.升温速率：0.2°C/min，0.5°C/min，1C/min，1.5°C/min，2°C/min，3°C/min，4'C/min，5°C/min 5.示值误差:≤200C: ±0.4°C; >200℃ : ±0.7℃ 6.示值重复性:升温速率为1.0℃min时，0.3℃ 7.线性升温误差:±10% 8.处理能力≥3根 9.毛细管尺寸:外径φ1.4mm,内径φ1.0mm,长度90mm 10.样品高度：3mm 11.显示方式≥5.6寸彩色液晶显示屏 12.校准方式：多点校准 13.通信接口：RS232/USB 14.电源：220V±22V， 50 Hz±1Hz |
| 22 | 粘度计 | 2 | 1.用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与绝对粘度。 2.智能调速，采用程控电机，市电频率变化不影响测量精度。 3.可测定牛顿液体绝对粘度，即动力粘度。 4.带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，中英文按键操作简便。 5.配有转子金属保护套，使测试过程中转子更加稳定，牢固。 6.标配转头保护装置，上锁后能让设备转头在搬动过程中不受外力摇晃的影响。 7.显示方式：数字式 8.转子转速（r/min）：6/12/30/60 9.调速：智能调整 10.转子（号）：1、2、3、4 11.测量范围（mPa﹒s）：10×105 12.测量误差(牛顿液体)≤±5% |
| 23 | 溶出度仪 | 2 | 主要特点 1.可装配8个溶出杯、8个篮杆或桨杆 2.机头电动升降 3.转杆与溶出杯自动对中心定位 4.防止溶出介质蒸发的密封杯盖 5.液晶显示屏、菜单式操作 6.转动、升降、计时各自独立按键操作 7.新型温度传感器温漂小、温度稳定性高 8.程控试验功能可执行8组预置的取样程序 9.基本试验功能可依需要随时改变运行参数 10.定时关机、定时自动预热功能 11.日期、时钟、温度即时校准功能 12.试验中的断电保护功能（5分钟内） 13.超低、超高温报警及二次过热保护功能 技术指标 1.搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm 2.转篮摆动幅度：≤1.0mm 3.转杆与溶出杯同轴度：≤2.0mm 4.调速范围：25－250 转/分 5.转速分辨率：1 转/分 6.稳速误差：≤±4％ 7.调温范围：室温－45℃ 8.温度分辨率：0.1℃ 9.控温误差：≤±0.3℃ 10.程控取样次数：≤12 次 11.程控取样周期：≤99小时59分钟 12.工作噪声：＜60dB 13.工作环境：温度5－37℃，相对湿度≤80％ |
| 24 | 试验筛 | 4 | 1.筛框 层 1~ 7 2.筛框直径 mm Φ200 3.筛分粒度 mm 0.025~3 4.噪音 dB 小于50 5.振幅 mm 0~3 6.振动频率 次/分 1440 7.振动电机 功率 0.12KW |
| 25 | 全套药典筛 （与试验筛配套） | 2 | 型号 尺寸mm 目数 筛孔mm 内径μm 1号筛 Φ200*50 10 2 2000±70 2号筛 Φ200*50 24 0.85 850±29 3号筛 Φ200*50 50 0.355 355±13 4号筛 Φ200*50 65 0.25 250±9.9 5号筛 Φ200*50 80 0.18 180±7.6 6号筛 Φ200*50 100 0.15 150±6.6 7号筛 Φ200*50 120 0.125 125±5.8 8号筛 Φ200*50 150 0.09 90±4.6 9号筛 Φ200*50 200 0.075 75±4.1 1.筛框均采用医药级SUS304不锈钢材料,壁厚0.6毫米,整体成型坚固耐用,无磁性。 2.筛网由不锈钢编织而成，孔径符合GB6003.1-1997标准，能保证任不同批次的同一型号的药典筛具有一致性和互换性。 3.每一个标号的药典筛均由不锈钢筛，筛底和筛盖3部分组成。筛的直径和高度均为标准的200mm*50mm。 |
| 26 | 滨州筛 | 2 | 1.应用：TMR饲草搅拌质量检测 2.样品特征：包括4层 3.工作原理：水平摇动分层 4.上筛孔径：1.9cm 5.下筛孔径：0，79cm 6.摇动时间：2分钟 7.操作方法：每摇5下，转90°，共重复7次。 8.材质:软胶口pvc材质 9.长度：约275mm 360度弯曲不断 |
| 27 | 可视输精枪（牛） | 4 | 1.扩张头长度: 16mm ，扩张头直径:12 mm，气通道直径:约 1 mm，输精通道:约6mm 2.摄像头直径: 约3.9 mm，屏幕尺寸：≥3.5寸 3.摄像头冷光源：180°，探杆前端装置：可拆卸金属扩张头 4.屏幕：左右方向360℃，上下方向120℃。 5.气通道：内置吹气电机，手柄处开关按键 6.电源：5V/2000MA(可充电、电池可自行拆卸、更换) 7.功能：探杆加热、屏幕拍照、录像、数据传输、观察等。 8.用途：可视化输精、、发情检测、子宫颈观察、检查炎症、清洗、子宫上药。 9.牛/马/驴通用 10.配置：可视枪一台 65cm输精枪一根 65cm外套管25根 电源线一套 包装箱一个 |
| 28 | 可视输精枪（犬） | 2 | 1.总长度：340 mm 2.手柄宽度：约80mm 3.内窥镜探杆：约250mm 4.探杆直径：约10mm，防水 5.气通道直径：约1mm 6.显示屏：≥3.5液晶显示器 7.摄像头：180°广角，图片/视频像素：640×480 8.输精通道：约3mm 9.旋转角度：前后调节约120°左右360° 10.扩张头直径：12mm；扩张头长度：7mm 11.内置电池，USB充电，持续工作约3h 12.功能：录像、拍照，内置电动气泵 13.存储空间：最高搭载64G内存卡 14.输精针：≥47mm 15.基础配置： 可视输精枪一把 20根输精管46cm 4根定位针50cm 1根金属输精针47cm 充电设备一套 铝合金专用箱一个 |
| 29 | 巴氏牛奶杀菌机 | 2 | 1.材质：SUS304 2.电压：220V 380V 3.设定温度：0-100℃ 4.额定功率：2-9KW 5.杀菌时间：50分钟 6.容量：≥75L |
| 30 | 分光测色仪 | 1 | 1.照明方式 ：D/8（漫射照明，8°方向接收）; SCI/SCE测量;排除UV测量； 符合标准CIE No.15，GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 2.特性：定制测量口径，适应性更广；用于塑胶电子、油漆、油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量和品质控制。 3.积分球尺寸 Φ40mm 4.照明光源 组合全光谱LED光源 5.分光方式 平面光栅分光 6.感应器 硅光电二极管阵列（双列40组） 7.测量波长范围 400~700nm 8.波长间隔 10nm 9.半带宽 10nm 10.反射率测定范围 0~200% 11.测量口径 定制单一口径：MAV:Φ8mm/Φ10mm；SAV:Φ4mm/Φ5mm 12.含光方式 同时测试SCI/SCE 13.颜色空间 CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) 14.色差公式 ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 15.其它色度指标 WI(ASTM E313，CIE/ISO,AATCC,Hunter)，YI(ASTM D1925，ASTM 313), 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 8度光泽度 16.观察者角度 2°/10° 17.观测光源 D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) 18.显示 光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色仿真，颜色偏向 19.测量时间 约1.5s（同时测试SCI/SCE 约3.2s） 20.重复性 分光反射率：MAV/SCI,标准偏差0.1%以内（400~700nm：0.2%以内）： 色度值：MAV/SCI,ΔE*ab 0.04以内（预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值） 21.台间差 MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值） 22.测量方式 单次测量，平均测量（2~99次） 23.定位方式 显示屏摄像头取景定位,稳定片定位 24.电池电量 锂电池≥8小时内6000次 25.照明光源寿命 5年大于300万次测量 26.显示屏 TFT 真彩≥ 3.5inch，电容触摸屏 27接口 USB 28.存储数据 标样1000条，试样20000条（一条数据可同时包括SCI/SCE） 29.语言 简体中文，English，繁体中文 30.操作温度范围 0~40℃，0~85%RH（无凝露），海拔：低于2000m 31.存储温度范围 -20~50℃，0~85%RH（无凝露） 32.标准附件 电源适配器、数据线、说明书、品质管理软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、腕带、测量口径（Ø8或4mm口径） |
| 31 | 牛初乳测定仪 | 1 | 1.Brix测量范围：0.0 ~ 53.0% 2.测量温度：10 ~ 100°C（ATC） 3.测量精度：±0.2%Brix，±1℃ 4.电源：AAA电池x2 5.国际防护等级：lP65 6.测量时间：3秒 7.样品量：0.3ml |
| 32 | 奶牛血钙测定仪 | 1 | 1.功能：自动更改范围、温度补偿、IP67防水/防尘、自动保持、自动稳定，自动关闭电源（30分钟）。 2.仅需一滴即可在几秒内准确测量并读取数据。 3.校正和测量一按即可实现。 4.标准配置含有便携盒套装，携带方便。 5.检测过程不需要任何耗材。 6.检测原理：离子选择性电极。 7.最小样品量≤0.3ml。 8.钙离子测量范围：40-4000ppm(mg/L)。 9.分辨率：0-1.0ppm ：0.1ppm，10-99ppm ：1ppm，100-990ppm ：10ppm，1000-9900ppm ：100ppm。 10.校准：2点校准。 11.精度补偿因数设置：读数的±20%。 12.显示：数字显示屏。 13.操作温度/湿度：温度：5-40°C 湿度：≦85% 14.电池寿命：使用时间≥400小时×2节CR2032电池 15.主机材料：ABS环氧树脂 |
| 33 | 奶牛血钾测定仪 | 1 | 1.功能：自动更改范围、温度补偿、IP67防水/防尘、自动保持、自动稳定，自动关闭电源（30分钟）。 2.仅需一滴即可在几秒内准确测量并读取数据。 3.校正和测量只需轻轻一按即可实现。 4.标准配置含有便携盒套装，携带方便。 5.检测过程不需要任何耗材，方便，实惠。 6.检测原理：离子选择性电极。 7.最小样品量：0.3ml。 8.钾离子测量范围：39-3900ppm(mg/L)。 9.分辨率：0-1.0ppm ：0.1ppm，10-99ppm ：1ppm，100-990ppm ：10ppm，1000-9900ppm ：100ppm。 10.校准：2点校准。 11.精度补偿因数设置：读数的±10%。 12.显示：数字显示屏。 13.操作温度/湿度：温度：5-40°C 湿度：≦85% 14.电池寿命：使用时间≥400小时×2节CR2032电池 15.主机材料：ABS环氧树脂 |
| 34 | 奶牛血钠测定仪 | 1 | 1.检测原理：离子选择性电极 2.最小样品量：0.3ml 3.测量范围：40-4000ppm(mg/L) 4.分辨率：0-1.0ppm ：0.1ppm 0-99ppm ：1ppm 100-990ppm ：10ppm 1000-9900ppm ：100ppm 5.校准：2点校准 6.精度补偿因数设置：读数的±20% 7.功能：自动更改范围、温度补偿、IP67防水/防尘、自动 8.保持、自动稳定，自动关闭电源（30分钟） 9.显示：制定（单色）数字显示屏 10.操作温度/湿度：温度：5-40°C 湿度：≦85% 11.电池寿命：使用时间约400小时×2节CR2032电池 12.主机材料：ABS环氧树脂 |
| 35 | 笔式pH 计 | 5 | 1.测量参数：PH，温度 2.测量范围：PH:0-14.0PH,温度0-60℃ 3.测量精度：±0.1PH,±1℃ 4.自动温度补偿：0-60℃ 5.校正：1点 6.校正溶液：PH7.0 7.电极浸泡液：有 8.防护等级：IP57可更换电极，仪表盒内有校正溶液，电极浸泡液和备用电池。 |
| 36 | 笔式初乳数显仪 | 1 | 1.测量范围 0.0 ~ 53.0% 2.测量精度 ±0.2% 3.测量温度 10 ~ 40°C（ATC） 4.分辨率 0.1% 5.电源 AAA 电池x2 6.国际防护等级 lP65 |
| 37 | 奶牛尿液检测仪 | 1 | 1.测定项目：：检测奶牛尿液，葡萄糖（GLU)、胆红素（BIL)、酮体（KET）、比重(SG)、酸碱度（pH)、潜血（BLD)、蛋白质(PRO)、尿胆原（URO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、抗坏血酸（VC）、肌酐（CRE)、微量白蛋白（MAL）、钙离子（CA)。 2.中英文操作界面，有国际单位和常规单位两种单位系统可供选择。 3.自带数据存储系统，可存储2000份检测结果。 4.检测速度快，60-120个/小时。 5.自带自动漏尿功能，避免交叉污染。 6.净重≤3kg,检测波长可达525nm-660nm。 7.测定原理：超高亮度冷光源反射测定原理 8.记录方式：热敏打印/液晶屏显示 9.数据通讯：RS232接口，串口通讯 10.含尿液试纸条1瓶（100条） 工作环境：15-35℃ 湿度＜85% |
| 38 | 动物用血气分析仪 | 1 | 1、显示：液晶屏幕 ★2、数据传输：红外线 3、数据储存：5000组 4、PH：测量范围 6.500—8.000，精度0.001 5、PCO2：测量范围5.0—130.0mmHg，精度0.1 6、PO2：测量范围5-800mmHg，精度1 7、Na：测量范围100-180mmol/L，精度1 8、K：测量范围 2.0—9.0 mmol/L，精度 0.1 9、Cl：测量范围65-140 mmol/L，精度1 10、iCa：测量范围0.25-2.50 mmol/L，精度0.01 11、BUN：测量范围3-140mg/dl，精度1 12、Glu：测量范围1.1-25.0 mmol/L，精度1 13、HCT：测量范围10-75PCV，精度1 15、14、Lact：测量范围0.3-20.00 mmol，精度0.1 16、CREA：测量范围18-1768μmol/L，精度1 17、Hb：测量范围3-26g/dl，精度1 18、TCO2：测量范围1-85mmol/L，精度1 19、HCO3：测量范围1-85mmol/L，精度1 20、BE：测量范围(-)3-(+)3 mmol/L，精度1 21、Anion Gap：测量范围(-)10-(+)99 mmol/L，精度1 22、sO2：测量范围n/a，精度1 配置：主机 1个 打印机 1个 电池 1套 充电器1个 |
| 39 | 全自动量热仪 | 1 | 性能特点： 1. 采用立式结构，超大水量，每次试验外桶水温变化＜0.1K，热容量精密度和准确度符合国标要求。 2.自动调水温（终点时内桶比外桶温度高1K左右，符合国标8.24要求）、定水量、自动检测总水量，试验全过程自动完成，测试效率高。 3.具有自动诊断功能，能准确判断出电源、测温探头、水位探头、控制线、测温卡、氧弹及打印机等是否加好，并明确提示客户，易维护。 4. 支持氧弹气密性检测，运行稳定。 5. CAN总线通讯技术，可一机多控，相互间测试互不影响。 6. 具有数据处理、报表统计与打印功能；可联网、联天平，数据传输方便，管理者可远程掌控数据。 技术参数： 7.准确度/稳定性 符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》要求 8.精密度 ≤0.15% 9.分辨率 0.0001K 10.电源电压 220±10% 50Hz 11.每次完整测试时间 15-25min |

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，投标人所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 10% （6-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除 2% （2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的 2  %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价  6%   （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 6%  （6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 12 | 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 投标人售后服务承诺 | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 9 | 《品目清单》、《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 10 | 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 11 | 备份投标（响应）文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的承诺函（格式自拟） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 12 | 投标报价 | 1.响应招标文件实质性要求 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：

1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件3

评分细则

（综合评分法适用）

| 包号 | 01 |
| --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 报价 | 计算公式为： (Cmin/C)*价格满分。其中，Cmin为所有有效投标人中的最低报价，C为投标人的报价。 | 35 |
| 技术部分 | 产品参数 | 投标通过资格性及符合性证明材料审查的，得技术性能40分。 （技术参数及指标、配（附）件的数量及技术要求、技术文件资料、安装、调试及所需材料、工具等、人员培训（操作、维护等）要求、工作条件、售后服务、技术服务、质量保证、验收标准）中带★号项为实质性要求，不允许有负偏离，如负偏离响应文件无效； 非星号项不满足采购文件要求，每负偏离一项扣2分；扣到零分为止。证明响应产品的技术指标满足需求以厂商提供的“技术资料，实验指导书或彩页”为评审依据，如提供的技术资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。 | 40 |
| 商务部分 | 交货时间 | 投标人承诺交货时间优于招标文件要求的，每提前1天加1分，最多得2分。 | 2 |
|  | 质量保证期 | 在采购文件质量保证期基础上，每增加1年质保期的得1分，最多得2分。 | 2 |
|  | 质量保证期 | 承诺质量保证期内，每年应定期对招标产品做不低于 2 次售后走访和检修服务的，得3分。 | 3 |
|  | 安装、调试和培训方案 | 根据投标人对安装调试和使用说明的论述内容的优劣程度，进行评分。 （1）投标人提供的整体设计方案、供货方案、安装方案、调试方案详细完善，熟悉程度高，能充分满足招标人需求得5分； （2）投标人提供的整体设计方案、供货方案、安装方案、调试方案合理，了解本项目情况，基本满足招标人需求得3分； （3）投标人提供的整体设计方案、供货方案、安装方案、调试方案一般，基本满足招标文件要求得1分。 不提供不得分。 | 5 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案及承诺，进行打分。 1、投标人售后服务保障内容科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力强大，能够充分满足采购人的需求的得5分； 2、投标人售后服务保障内容比较科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力较为强大，能够满足采购人的需求的得3分； 3、投标人售后服务保障内容简单、笼统的，得1分。 不提供不得分。 | 5 |
|  | 近三年同类业绩 | 投标人2018年至今同类项目业绩，每提供一项业绩得2分，最多6分（提供合同复印件或中标通知书复印件） | 6 |
|  | 文件编制 | 1、投标文件完全符合采购文件的规定的顺序编制，证明材料完整的，得1分； 2、投标文件印刷精美、装订整齐的、目录清晰准确、页码有序、无缺篇少页的，得1分。 | 2 |
| 合 计 | - |  | 100 |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值2 %的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值35×2%。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值2 %的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值35×2%。 |

注： “综合评分法评分标准和评分细则”中所有分值均需投标人提供证明材料，投标文件中不提供，导致专家无法查证的不得分，并且投标人需要在“证明材料页码索引”中注明材料所在页码。

★投标人提供原件，必须单独包封密封，与投标文件一同递交，以便评标委员会审阅后退回投标人。如果投标人将要求单独包封的证件原件与投标文件装订在一起，则视同为投标文件的一部分而不予退回。

★采购文件要求投标人提供原件的，投标人未提供原件不得分。

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序.按照招标文件投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件.附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料.燃料.设备.产品.硬件.软件.安装材料.备件及专用器具.文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输.保险.安装.测试.调试.培训.维修.提供技术指导和支持.保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装.调试.使用.维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和.或使用指南.操作手册.维修指南.服务手册.电路图.产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人.法人或其它经济组织。

1.12“法律.法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律.行政法规.地方性法规.规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间.地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书.产品合格证以及招标文件.投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式.条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.2政府采购合同签订后，各采购人要积极配合供应商履行合同，及时组织验收并支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当在收到发票后15日内足额支付采购资金，不得以机构变动、人员更替、内部审计、临时放假等为由延迟付款（以具体合同约定为准）。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术.服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术.服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种.规格.性能.质量.数量.外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，  需方向供方收取本政府采购合同第3.3款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格.同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权.专有技术权.商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料.样件.图纸及其他与质量.技术.经营相关信息（包括但不限于价格.数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权.著作权.商标权等争议，供方负责交涉.处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输.防潮.防震.防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价.换货.拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录.图纸.操作手册.使用说明.维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装.启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督.维修.保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装.启动.运行.维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的.经过合法销售渠道取得的.全新的.未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌.规格型号.技术性能.配置.质量.数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装.正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件.投标文件确定的性能。由于设计.工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号.配置.技术性能.原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件.投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件.投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统.设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理.更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话.电子邮件.Web.现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件.故障处理.软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间.取费标准按招标文件.投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应.借故推脱.无理由拒绝需方提出的维修.更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修.更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物.或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物.提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格.质量和性能要求的新零件.部件或货物来更换有缺陷的零件.部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度.损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息.银行手续费.运费.保险费.检验费.仓储费.装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争.严重火灾.洪水.台风.地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行.违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果调解不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方.采购代理机构.财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告.变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等.自愿.公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一.政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告.变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二.政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三.政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

四.政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称.数量.分项报价等，并作为合同组成部分。

五.付款方式及条件

1.付款时间：

2.付款方式：

3.付款条件：

六.交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七.验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八.违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

九.争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十.合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：                            供方(公章)：

法定代表人或授权代表人(签字):             法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                                    地址：

联系人：                                  联系人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

邮编：                                    邮编：

日期：                                    日期：

# Text boxes

正本/副本