招　标　文　件

项目名称：江苏省突发环境事件装备能力提升建设

（便携式气质联用仪、水质应急监测车采购）

标书编号：JSZC-G2021-167

江苏省政府采购中心

2021年7月21日

# 总  目  录

# 投标邀请…………………………………… 2

# 投标人须知………………………………… 5

# 合同条款及格式……………………………17

# 项目需求……………………………………22

# 评标方法与评标标准………………………56

# 投标文件格式………………………………63

# 第一章  投标邀请

受江苏省环境监测中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省突发环境事件装备能力提升建设（便携式气质联用仪、水质应急监测车采购）( JSZC-G2021-167)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省突发环境事件装备能力提升建设（便携式气质联用仪、水质应急监测车采购）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2021年8月12日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-G2021-167

2.项目名称：江苏省突发环境事件装备能力提升建设（便携式气质联用仪、水质应急监测车采购）

3.预算金额：分包一：便携式气质联用仪，1250万元；分包二：水质应急监测车，1930万元。

4.本项目设定最高限价，分包一便携式气质联用仪最高限价为1250万元；分包二水质应急监测车最高限价为1930万元。

5.采购需求：详见第四章采购需求。

6.合同履行期限：分包一：合同签订后三个月内；分包二：合同签订后三个月内。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2021年8月12日09点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省环境监测中心

地 址：南京市建邺区中和路100号

联系人： 刘雯

联系方式：025-69586565

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼

联系人：张文怡

联系方式：025-83668505

### 八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务只允许有一个报价，否则将被认定为无效投标，但招标文件要求提交备选投标的除外。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用（如有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

24.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性检查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

1.4 质量要求:

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1采购资金的支付方式、时间及条件

预付款支付时间：            ，预付款支付比例：          。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、验收、交付标准和方法

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 项目需求

# 分包一：便携式气质联用仪

# 一、项目概况

1.1、采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气质联用仪（核心产品） | 5 | 接受进口货物投标 |

1.2、采购总预算：1250万元人民币（单台仪器预算250万元）

1.3、交货期：合同签订后3个月内

# 二、采购设备用途和技术参数

# 1、设备用途

便携式气质联用仪（GC-MS）（含顶空模块）主要用于应急监测中现场快速测定空气/水中挥发性有机物。主要功能需求包括仪器便携，单人可操作；稳定抗震，可实现边走边测；现场可直接富集解析，可在5至20分钟内得到定性和半定量结果；需配置气体采样探头监测空气挥发性有机物，配置顶空进样器监测水中挥发性有机物；应具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库建立和检索等功能。

# 2、技术参数

所投产品需提供相关认证资料，如国家计量器具型式批准证书、CE认证、环境适应性认证、防震性测试认证或省级及以上计量院的计量校准的证明材料等。

## 2.1性能参数要求

- ★空气样品测定：硬件上应具有热脱附功能，针对空气中的VOCs进行富集浓缩解析进入GCMS，软件上内置TO15的65组分的定量标准曲线，可进行精确的定性定量分析，且符合《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式气相色谱-质谱法（征求意见稿）》、《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 便携式气相色谱-质谱法（征求意见稿）》等国标方法的要求。水质样品测定：硬件上须具备做水样必需的动静态顶空进样器及相关的备品备件，软件上内置EPA8260中水中54项VOCs的定量标准曲线，可进行精确的定性定量分析，且符合《水质 挥发性有机物的测定 便携式顶空气相色谱-质谱法（征求意见稿）》的要求。（需提供应用该设备的正式出版的文献、符合上述征求意见稿的佐证材料以及设备通过国家计量器具型式批准证书和省级及以上计量院的计量校准等证明材料）

- ★具备单质谱直接进样模式和气相色谱质谱联用分析模式：单质谱直接进样模式为样品可不通过气相色谱直接进入质谱分析，可快速判断现场污染状况；直接进样质谱模式分析时间≤5s。气相色谱质谱联用分析模式为样品进入内置复合吸附剂的捕集阱吸附浓缩再热解析进入气相色谱质谱分析，气质联用模式分析时间≤15min。（需提供加盖仪器生产商公章的产品介绍、仪器说明书等证明材料）

- ★真空系统：采用非蒸发性吸气泵，真空系统适应震动、高尘、高湿等各种恶劣环境，关机状态下保持高真空状态（真空满足质谱工作状态），针对应急响应无需等待抽真空。（需提供加盖仪器生产商公章的产品介绍、仪器说明书等证明材料以及适应现场应用的CE认证、环境适应性认证、防震性测试认证等证明材料）

- ★质量分析器：可精准匹配NIST谱库的四极杆质量分析器。（需提供加盖仪器生产商公章的产品介绍、仪器说明书等证明材料）

- ★仪器集成度满足应急监测需求，电池、载气瓶、内标气瓶、色谱、质谱及真空系统内置于同一机箱内。（需提供加盖仪器生产商公章的产品介绍、仪器说明书及仪器照片等证明材料）

- 温度可编程的GC柱，长度不低于10米，可兼容市售毛细柱；温度范围：不低于200℃；升温速率不低于20℃/分钟。

- 内置碳分子筛或TENAX吸附剂的捕集阱浓缩器。

- 电离模式：70eV EI。

- 检测器：电子倍增器。

- 质量范围：45-300AMU。

- 质量分辨率：≤1AMU。

- 扫描速度：≥1000AMU/秒。

- 动态范围：≥7个量级。

- 仪器检出限：＜1ppb（二氯甲烷、二氯乙烯、氯仿、苯、甲苯、氯苯、四氯乙烯、二甲苯、苯乙烯、三氯苯等分析物）。

## 2.2实用性要求

- 主机具有防水、防尘、防震功能，在复杂路况条件下远程运输过程中应不易发生损坏，保证抵达现场后正常开机运行，可在多种恶劣环境下正常工作。

- 仪器应满足应急监测需求，具备开机自动调谐功能。

- 内置全球定位系统。

- 工作温度：0～40℃。

- 工作湿度：≤85%。

- 主机电源供应：可用内置充电电池和交流电两种供电模式。

- 内部功耗：≤40瓦（正常工作条件下）。

- 主机整体重量：＜25kg（包括电池、内标气和载气瓶等）。

- 动静态顶空进样器与便携式GC/MS通过控温传输管线联机使用。

- 动静态顶空进样器可用内置充电电池和交流电两种供电模式。

- 动静态顶空进样器加热位：≥4位。

- 动静态顶空进样器重量：≤12公斤。

- 动静态顶空进样器加热温度范围：室温至80℃。

## 2.3数据库配置及传输要求

- 监测数据准确匹配NIST谱库，针对TO 14大部分物质匹配度能达90%以上。

- 主机和数据处理系统均内置美国国家标准与技术研究院（NIST）谱库；自动质谱图解卷积和鉴定系统（AMDIS）；美国职业安全与健康国立研究所（NIOSH）化学品安全数据库。均须为原装正版数据库，遇到数据库升级时，终身免费升级至最新原装正版版本。

- 具备数据传输功能：配置数据传输装置，可将数据传输至江苏省应急监测指挥系统。

# 3、单台套便携式气相色谱-质谱联用仪配置一览表

- 便携式气相色谱-质谱分析仪主机1台

- 动静态顶空进样器（含40ml顶空瓶200个）1台

- 手持采样控制器1根

- 便携监测小车1架

- 配件、备件包：主机充电器1个、顶空装置Y型电源连接线1个、电池2块、便携式背肩带1条、Tenax浓缩管1根、浓缩管密封卡1套、探头进样口卡1套、外接载气快速接头1个、密封圈1包、备用保护盖1包、必要维修工具1套

- 气瓶：氮气瓶24个，内标气瓶6个

- 数据处理工作站：含操作软件及处理系统、NIST谱库、AMDIS谱库、NIOSH化学库等的工作站一台（配置不低于：内存16G、Intel i7、1TB SSD、独立显卡）、数据采集上传模块1套

# 三、服务条款

# 3.1、货物质量和交货期限

3.1.1、合同签订后三个月内到货并完成设备安装及调试。

3.1.2、投标人应制订明确的合同交货进度表，明确管理与技术人员职责，强调时效性。

3.1.3、货物到达安装现场后，中标人和采购人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量，中标人应提供详细装箱单据及货物生产日期。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

3.1.4、中标人免费提前为采购人提供设备安装图纸，并充分协助采购人做好设备的安装调试工作，接到采购人通知的2天内派技术人员到现场安装、调试至合格。

3.1.5、设备安装时，中标人负责设备的免费安装和调试，但中标人必须事先与采购人的设备管理部门联系，并与设备管理部门共同参与，否则引起的一切责任由中标人负责。

3.1.6、设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由采购人和中标人商定），中标人免费派工程师到达现场协助验收工作。项目完成后通过采购人组织的验收视为通过验收。

3.1.7、如采购人对中标人提供的货物性能存疑，有权要求中标人提供国家专业机构的产品检验报告，证明其所提供的产品性能均达到招标文件要求，相关费用由中标人承担。

3.1.8、仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

3.1.9、中标人免费提供全套资料，含出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

# 3.2、技术支持

3.2.1、中标人须按采购人要求，在验收前确保实现便携式气质联用仪各部件的完全匹配和正常稳定运行，确保软件功能满足采购人在招标文件中列出的全部要求，且不再收取任何其他费用。

3.2.2、投标人应制定详细的售后服务方案（包括服务体系、保障人员、响应时间、保障时间、服务内容、应急解决方案等），投标人应在江苏省境内设有售后服务机构或承诺中标后在江苏省境内设立售后服务机构（提供售后服务机构证明材料或中标后），能够针对用户需求长期给予及时的技术指导和上门服务，接到技术服务要求后需12小时内响应并在24小时内到场作业（上门服务地点指项目所在地：南京、常州、苏州、泰州，由于部分应急监测工作需异地驰援、协同监测，需厂家工程师实时进行维护支持，到场作业地点为江苏省范围内，下同）。

3.2.3、中标人所提供的设备软件终身免费维护升级，中标人须对所提供的软件知识产权负责；如相关管理部门对便携式气质联用仪技术规范要求做出调整，中标人须及时免费为采购人提供设备升级服务或调整。

3.2.4、如有设备具有远程维修诊断功能，中标人负责免费为采购人安装。

# 3.3、质保与维修

3.3.1、质保期：自整体验收合格之日起不少于1年，中标人需明确签署服务承诺。质保期结束后，中标人保证5年内耗材及备品备件的正常供应，且只收取耗材及备品备件的成本费用，免收上门费、人工费。

3.3.2、仪器完成安装调试并通过验收后提供保修服务；在质保期内，所有硬件及服务全部免费，保修范围包括招标文件中所有配置；质保期外，中标人对设备终身负责维修，需在投标文件中提供配件及维修价格明细表。

3.3.3、如设备发生故障，中标人在接到采购人报修电话后，24小时内到达采购人现场，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。如有特殊情况，中标人应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。

3.3.4、保修期内每年至少2次定期维护。

# 3.4、培训要求

3.4.1、中标人应对采购人操作、维修技术人员进行免费技术培训，使之能够正确熟练操作使用全部设备，并能进行常见故障排除，向采购人提供中文版系统操作维修手册及各类设备文件。

（1）培训时间地点均由采购人指定，在仪器验收后2年内完成，提供2次培训，每次不少于3天，直至培训对象可以单独操作为止，培训总人数不少于5人次。

（2）培训内容：仪器分析原理、操作、基本维护及常见故障的诊断和排除。

（3）投标人在提交投标文件时应提供技术培训方案，包括现场培训计划和培训材料提纲，并在中标后提供全套的培训材料。培训材料必须符合标准并用中文书写，包括所投标产品介绍、操作规范、软件安装使用说明等。

（4）培训所需全部费用均由中标人承担。

# 3.5、其他要求

3.5.1、系统的完整性：需要采购人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出，否则系统正常运行所缺的设备及附件，均视为由投标人免费及时提供。

3.5.2、提供的设备要求：

（1）投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。

（2）投标人提供的整套设备须符合《招标货物一览表》中的规格型号及配置要求的货物（包括零部件）。所有的设备和安装要符合国家行业标准。

（3）投标人需获得仪器生产商授权，提供授权证书并加盖公章，所提供的货物应具有出厂检验合格证。

（4）投标人应在投标文件中列出国内代理商及维修服务网点的地址、邮编、电话、传真及联系人。

3.5.3、提供技术文件要求

（1）中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

（2）国外货物的技术说明文件应为中英文，文字应简单易懂，硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

（3）技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；相关软件的安装指导。

3.5.4、项目需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为投标人完全接受。

3.5.5、所报货物或商务条款存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。

3.5.6、投标人须按照招标文件中的技术指标逐条填写，未填写的将被视为不响应。

3.5.7、中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

3.5.8、本项目分包一接受进口产品投标。

3.5.9、所投产品为进口产品的，须获得产品生产商授权书。

# 四、履约保证金

4.1  合同签订前，乙方应通过银行转账方式向甲方缴纳合同总价10%的履约保证金。

4.2  履约保证金的退还：最终验收合格，并正常运行至质保期结束后，乙方可以凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明（加盖公章）、履约保证金收条原件到甲方财务处办理保证金无息退还手续。

# 五、货款支付

合同签订后甲方预付合同款额的30%，设备经最终验收（包括技术验收）合格后付50%，整套系统正常运行1个月后支付20%。乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的3‰支付违约金，违约金可直接从合同总价款中扣除；延期超过30日，甲方有权强制解除合同。

# 分包二：水质应急监测车

# 一、项目概况

水质应急监测车用于突发环境事件水质应急监测，搭载多指标快速监测设备，能够快速驰援事故现场。主要功能为实现快速响应、自动分析和数据自动处理，数据可在同一终端集成展示并可实时上传全省应急监测指挥系统。采购内容：十家单位配置整车、车辆改装及车载仪器，四家单位仅配置车载仪器。

## 1.1采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、江苏省环境监测中心 |  |
| 1 | 常规五参数水质分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 1 | 套 | 详见技术要求 | 江苏省环境监测中心预算216万 |
| 2 | 化学需氧量水质分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 4 | 氨氮水质分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 5 | 总磷水质分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 6 | 苯胺在线分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 7 | 氰化物水质分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 8 | 挥发酚水质分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 9 | 六价铬水质分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 10 | 汞在线分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 11 | 砷水质分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 12 | 重金属分析仪（铜、铅、锌、镉） | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 13 | 便携式氨氮多通道监测分析仪 | 1 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 14 | 移动监测车采购及改造（含系统集成） | 1 | 项 | 详见技术要求 |  |
| 15 | 车载水质应急监测车智能管理系统（含全省水质应急监测车远程管理功能） | 1 | 套 | 核心产品，详见技术要求 |  |
| 二、连云港、盐城、南通驻市中心 |  |
| 1 | 常规五参数水质分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 3 | 套 | 详见技术要求 | 连云港驻市中心预算146万元、盐城驻市中心预算146万元、南通驻市中心预算146万元 |
| 2 | 化学需氧量水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 4 | 氨氮水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 5 | 总磷水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 6 | 重金属水质分析仪（铜、铅、锌、镉） | 3 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 7 | 石油类水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 8 | 移动监测车采购及改造（含系统集成） | 3 | 辆 | 详见技术要求 |  |
| 9 | 车载水质应急监测车智能管理系统 | 3 | 套 | 核心产品，详见技术要求 |  |
| 三、南京、泰州、苏州驻市中心 |  |
| 1 | 常规五参数水质分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 3 | 套 | 详见技术要求 | 南京驻市中心（不含车辆）预算100万元、泰州驻市中心预算146万元、苏州驻市中心预算146万元 |
| 2 | 化学需氧量水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 4 | 氨氮水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 5 | 总磷水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 6 | 挥发酚水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 7 | 苯胺水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 8 | 便携式氨氮多通道水质监测分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 9 | 移动监测车采购及改造（含系统集成） | 2 | 辆 | 详见技术要求 （南京中心基于现有车辆配置） |  |
| 10 | 车载水质应急监测车智能管理系统 | 3 | 套 | 核心产品，详见技术要求 |  |
| 四、徐州、宿迁、淮安驻市中心 |  |
| 1 | 常规五参数水质分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 3 | 套 | 详见技术要求 | 徐州驻市中心预算146万元、宿迁驻市中心预算146万元、淮安驻市中心预算146万元 |
| 2 | 化学需氧量水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 4 | 氨氮水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 5 | 总磷水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 6 | 砷水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 7 | 汞水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 8 | 总氮水质分析仪 | 3 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 9 | 移动监测车采购及改造（含系统集成） | 3 | 辆 | 详见技术要求 |  |
| 10 | 车载水质应急监测车智能管理系统 | 3 | 套 | 核心产品，详见技术要求 |  |
| 五、镇江、常州、扬州、无锡 |  |
| 1 | 常规五参数水质分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度） | 4 | 套 | 详见技术要求 | 镇江驻市中心（不含车辆）预算100万元、常州驻市中心（不含车辆）预算100万元、扬州驻市中心（不含车辆）预算100万元、无锡驻市中心预算146万元 |
| 2 | 化学需氧量水质分析仪 | 4 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 4 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 4 | 氨氮水质分析仪 | 4 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 5 | 总磷水质分析仪 | 4 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 6 | 氰化物水质分析仪 | 4 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 7 | 六价铬水质分析仪 | 4 | 台 | 详见技术要求 |  |
| 8 | 移动监测车采购及改造（含系统集成） | 1 | 项 | 详见技术要求 （镇江、常州、扬州中心基于现有车辆配置） |  |
| 9 | 车载水质应急监测车智能管理系统 | 4 | 套 | 核心产品，详见技术要求 |  |

## 1.2采购预算

采购总预算：1930万元人民币（注：分项报价不得超过各采购单位预算）。

# 二、采购设备要求

## 2.1车辆要求

水质应急监测车应具有一定的扩展性和兼容性，符合国家相关行业标准，具有良好的越野性能和机动性，能够满足不同道路情况下的应急监测要求。水质应急监测车应具有独立的供电系统，能够为现场的仪器操作提供全面的实验室平台（供电、供水、样品储存、空调、通风等）。可搭载多参数水质监测仪器，同时兼顾移动实验室的功能。不受地点、时间的限制，在突发性环境污染事故发生时，能够迅速抵达现场，实现快速响应快速监测。

### 2.1.1标准要求

水质应急监测车的设计、改装、仪器设备选型和配置等需符合以下标准规范：

《环境监测车》（QC/T 41-1992）

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）

《地表水自动监测技术规范》（试行）(HJ 915-2017)

《环境水质监测质量保证手册》

《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB/T12999-1991）

《供配电系统设计规范》

### 2.1.2基本功能要求

1)需符合国家交通管理部门对车辆行驶速度、车辆高度、车辆宽度等要求，能够满足不同道路条件下的紧急使用，具有良好的车体平衡性和监测仪器运行时的车体稳定性；

2)★整车需满足水质应急监测和移动实验室需求，车辆改装需包括水质自动分析单元、独立供电系统、系统管理软件等模块，具备自动完成水质监测分析过程中样品管理、分析、数据传输、统计分析等功能；

3)车外需设有防水外接电源插座，整车电路系统采用国际标准电缆；

4)车载需配备大功率UPS备用电源，可在到达现场前提前预热设备，当外部电网停电后可无缝对接切换后备电源供电；

5)水质应急监测车需配备工控机进行仪表管理、数据采集和处理，同时可实现远程数据传输；

6)水质应急监测车需配备洗眼器等防化用品、排风装置、洗涤池和独立供水/排水系统；

7)需配备可调式桌面仪器固定装置，避免仪器在运输过程中移动或相互碰撞；

8)需配套卫星定位系统及车内、外视频监控系统、车内外紧急照明系统，可实时记录传输车辆移动轨迹、视频画面等信息，支持远程交互功能；

9)水质应急监测车各功能区域需相对独立，互不影响，空调冷热风流路分区设计；

10)车辆根据需求预留扩展接口和自动监测仪器的摆放空间；

11)整车具备减震功能，满足仪器防震需求；

12)需配置安全功能模块，包括烟雾自动报警系统、随车灭火系统、防护用具及急救包扎器材等；

13）投标人应提供详细的改装方案，包含但不限于：监测车底盘改装方案、车载仪器集成设计方案、监测车内外部设计图纸等（投标时应根据要求提供的设计图纸上传格式及大小要求）；

14）★所有车辆改装后具有合法的上牌手续，中标方负责代采购方办理车辆上牌事宜。

### 2.1.3省监测中心车辆基本要求

| 省监测中心车辆基本参数要求 |
| --- |
| 序号 | 技术项目 | 技术要求 |
| 1 | 底盘参数 |
| 1.1 | 发动机功率 | ≥220KW |
| 1.2 | 排 量 | ≥2900ml |
| 1.3 | 燃油种类 | 汽油、柴油 |
| 1.4 | 轴 距 | ≥3000mm |
| 1.5 | 外观尺寸 | 长≥5000 mm、宽≥2000 mm、高≥2500mm |
| 1.6 | 制动系统 | 四轮防抱死盘式刹车 |
| 1.7 | 车身型式 | 承载式车身 |
| 1.8 | 总质量 | ≤4500KG |
| 1.9 | ★排放标准 | 重型汽油车符合国IV（欧IV）及以上排放标准；柴油车符合国Ⅵ及以上排放标准。 |
| 1.10 | 车辆牌照 | 蓝牌、黄牌 |

### 2.1.4省监测中心车辆改装要求

投标人需出具承诺函：承诺省监测中心车辆改装整车完工后具备工信部监测车公告，并在上牌时能够提供监测车合格证资料。

#### 2.1.4.1内饰要求

车身内饰应选用贴合车身本身的材料、颜色，主、副驾驶座椅做包皮装饰，内饰饰条、漆板应做镶嵌钢琴烤漆处理。

车内应装吊顶处理，材料、颜色应与内饰匹配，车内吊顶左右两侧应预留长条LED灯安装位置，并安装灯罩。

#### 2.1.4.2外观要求

车体外观应根据客户要求贴字符，字符醒目。

#### 2.1.4.3改造要求

对车辆的改装不应对底盘、车身结构和安全有关的部件做任何改动。合理布置全车配重，保证前后桥载荷、左右轮承载均保持平衡。

车内应配2支≥1kg干粉灭火器，应对车辆消防需求；车内地板应铺设实木地板，颜色与车内风格一直、具备防滑功能；车窗内玻璃除主驾驶及副驾驶外，其他车窗玻璃应选用平贴密封玻璃，贴深色太阳膜；主副驾驶座椅采用包皮工艺材质，其他座椅选用真皮质座椅，应尽最大可能保留座椅数量，预留出实验空间；尾门采用双开型门。

#### 2.1.4.4内部工作设施改装要求

实验柜应布局在车尾部，采用左右布局的方式合理安装。内部设有储物柜与抽屉，圆角无尖锐突出物；所用材料要求防水、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保，左右柜采用PVC发泡板材，板厚15mm，其尺寸按照仪器的实际规格定做。

实验台面应采用耐蚀实芯理化板，拉伸强度应≥110 MPa;压缩强度≥210 MPa；弯曲强度≥200 MPa；悬臂梁缺口冲击强度应≥8.2KJ/m2;吸水率≤0.5%。

#### 2.1.4.5供电及照明系统要求

应具备外接220V电源供电，电源接口采用防误插设计，防护等级≮IP66， 并配备1套3*4mm²30米绕线盘。

配备在线双转换式UPS主机，功率≮6KVA，转换时间0ms，纯正弦波输出，安装方式为机架式安装；市电输入范围应在90-300Vac；工作温度范围应在-30℃到55℃；外接电池电压额定48V，直流充电机，可利用原车发电机或市电充电。直流充电机为额定12V输入，输入输出应做电气隔离，避免车载原系统与UPS后端系统之间互相干扰；具备市电上电自启动功能。

配备锂电池组，容量192V100AH 1组，工作温度范围-20℃到55℃，2000次循环寿命机架式，剩余电量显示，充电限流保护20A,放电限流保护100A，采用方形铝壳磷酸铁锂电芯，带限流功能，主动限流及被动限流可选，有加热功能及接口，具有实时时钟RTC功能。整体配置标准功率线束1套	。

配备车外强光探照灯，设计应为倒伏式，升降1.2米，2*150W LED照明，配备车外摄像机支架，线控＆遥控控制升降机旋转及摄像机变焦、护罩雨刮。

#### 2.1.4.6车外监控系统

安装于倒伏升降照明灯上，200万25倍网络高清一体机，配备500G硬盘录像主机。

#### 2.1.4.7辅助改装要求

行车记录仪：应具备行车记录仪，分辨率不低于1080P双摄，倒车自动切换为倒车影像，配32G专用内存卡。

车载顶置空调：采用车载顶置式不低于大1.5P冷暖空调，制冷量：不低于4000W，加热量：3000W，制冷消耗功率不低于1600W 。

换气扇：设计自动补偿过滤换气 。

温湿度计：电子式，支持手机APP查看温湿度记录数据。

电动支撑腿：配备4腿支撑，单腿承重≮3.5T，配未收腿声光报警装置，具有提醒司机行驶前收回支腿功能。

#### 2.1.4.8辅助安全系统

配备接地地钎，地钎≮直径25mm长度350mm，接地软铜线≮16mm²，配备防雷及电涌保护器。

#### 2.1.4.9内部工作设施改装要求

左侧设备柜：采用不锈钢材质，喷塑白色，带减震功能。

右侧工作柜：采用不锈钢材质，上面为实验理化板台面。

水样预处理柜：采用不锈钢材质，外部喷塑，含理化板台面，对应车身开门，内部系统客户提供。

右吊柜：采用PVC发泡板材，板厚15mm；所用材料要求防水、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保；符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为0级、吸水率≤1.0%。

左吊柜：采用PVC发泡板材，板厚15mm；所用材料要求防水、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保；符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为0级、吸水率≤1.0%。

中隔板：铁质骨架，前蒙铝塑板包仿皮，后蒙铝塑板，带推拉窗。

洗手池系统：采用自吸式水泵、实验室专用单头水龙头、上下水管路，不锈钢清水箱及污水箱，配洗瓶器，洗眼器。

试管滴水架：黑色，试管溧水。

不锈钢废液箱：≥20L安装在车底。

PVC地板总成：防滑、耐酸碱腐蚀、防霉、耐磨、易清洗、防静电，外表面平整光洁、整体无拼接。

车厢内发泡：车顶内部发泡，隔热保温。

铝塑板内饰：耐酸碱腐蚀、防霉、耐磨、易清洗。

车顶平台：不锈钢材质，上铺防滑花纹铝板。

尾门爬梯：铝合金材质，安装车身左侧尾门。

外接电源舱门：铁质，应与车身配套

盲窗改装：采用3.0铝板制作，喷漆与车身同色。

发电机上掀门：铁质，应与车身配套。

### 2.1.5驻市中心车辆基本要求

| 驻市中心车辆基本参数要求 |
| --- |
| 序号 | 技术项目 | 技术要求 |
| 1 | 发动机功率 | ≥103KW |
| 2 | 排 量 | ≥2198ml |
| 3 | 燃油种类 | 柴油 |
| 4 | 轴 距 | ≥3750mm |
| 5 | 最大扭矩 | ≥360N.m |
| 6 | 最高时速 | ≥145km/h |
| 7 | 外观尺寸 | 5950＜长＜6000 mm 2050＜宽＜2100 mm 2570＜高＜3300 mm |
| 8 | 制动系统 | 带ABS和EBD、ESP系统（前后盘式，液压真空助力） |
| 9 | 车身型式 | 承载式车身 |
| 10 | 乘座人数 | ≥3人（含驾驶座） |
| 11 | ★排放标准 | 符合国Ⅵ排放标准 |
| 12 | 变速器 | 手动变速（6前进档1倒档） |
| 13 | 准驾车型 | 蓝牌 |
| 14 | 驱动型式 | 4×2后轮驱动 |
| 15 | 发动机型式 | 前置后驱，直列四缸，增压中冷，高压共轨柴油机 |
| 16 | 接近角 | ≥22° |
| 17 | 离去角 | ≥18° |
| 18 | 最小离地间隙 | ≥145mm |
| 19 | 最大爬坡度 | ≥30° |
| 20 | 最小转弯直径 | ≤13.3m |

### 2.1.6驻市中心车辆改装要求

车辆应采用满足不同道路条件下使用的底盘，改装后应具备现场快速监测能力，以提高环境监测部门支撑现场执法和应急处置的能力。

驻市中心车辆底盘车型和改装后的整车车型须为同一品牌，并提供工信部官网截图。

#### 2.1.6.1车辆底盘改装

对车辆的改装不得对底盘、车身结构和安全有关的部件做任何改动。合理布置全车配重，保证前后桥载荷、左右轮承载均保持平衡。

#### 2.1.6.2实验系统改装

车内左侧应安装设备机柜、吊柜及系统管理控制模块、上部安装吊柜，吊柜采用PVC发泡板材，板厚15mm；所用材料要求防水、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保；符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为0级、吸水率≤1.0%。右侧应安装试验台、水盆，配置整体耐酸碱理化实验台。实验区理化实验台应配置专用PP水槽、实验龙头、滴水式试管架，配备试管冲刷手枪、紧急冲眼器、急救药品箱、温度计、湿度计、时钟。洗手池系统需为自吸式水泵、实验室专用单头水龙头、上下水管路。

车辆两侧填充聚胺脂发泡材料，车辆后部安装不锈钢后爬梯，车后下部为市电接口。车载冰箱：不低于45L，功能分区，制冷温度至少满足-18至10℃。

#### 2.1.6.3照明系统

车内需加装照明灯，车顶安装可升降（不低于1.2m）、360度旋转、强光照明系统（功率不低于150W，光源不低于2个）。配备车外摄像机支架，线控和遥控控制升降机旋转及摄像机变焦、护罩雨刮。清晰度不低于200万像素，变焦倍数不低于25倍，配备不低于500G硬盘录像主机。

#### 2.1.6.4平衡系统单元

4腿支撑，单腿承重不低于3.5T，配未收腿声光报警装置，可提醒司机行驶前收回支腿。

#### 2.1.6.5整车隔热降噪

整车应具有良好的热绝缘性、阻燃性和较好的保温性，设备选型应采用静音型设备。空调工作功率不低于1.5P，制冷功率不低于4000W，制热功率不低于3000W。

#### 2.1.6.6整车防水、防尘

整车防水防尘性能应符合《客车防雨密封性限值》（QC/T476-2007）汽车行业标准。

#### 2.1.6.7内饰、地板

车内内饰及地板应满足美观、耐用、环保的要求。

#### 2.1.6.8导航系统

车辆应配置卫星定位系统，可实时记录车辆移动轨迹并传输至省应急监测指挥系统。

#### 2.1.6.9环境控制系统

车载环境控制系统中驻车空调采用市电和发电机供电，行车使用原车空调系统，由车辆发动机供电。车内应满足温度20～30℃、湿度40～80%检测环境的要求。

#### 2.1.6.10供配电系统

##### 供电系统

车辆应满足市电、蓄电池、发电机等多种供电方式，蓄电池应至少满足车载设备8小时正常运行供电要求，UPS额定容量不低于3KVA，停电/ 复电切换时间为0ms，配备1套电池组并可通过外接电源充电。安装在操作柜内，体积和重量适合车载。

车载系统供电蓄电池需采用能量密度大、质量轻的锂电池。

供电系统应包括控制面板、漏电保护、过载保护、防水市电接口、电源自动切换、电压电流监控、稳压电源、配电柜等。

加载目的地外接220V电源供电，电源接口采用防误插设计，防护等级不低于IP66，拥有良好的电气绝缘性能、优良的抗冲击性能和防尘、防潮、防水及防腐蚀的性能。配备3*4mm²30米绕线盘1套。

##### 配电系统

配电系统应配置各支路保护开关，可对市电、蓄电池电压、供电电流进行监控。具备低压声光报警、自动切换、安全保护、直流交流集中控制及外电输入指示控制的功能。

##### 防雷与接地

车辆应配有防雷与接地系统，保证设备与车体的接地电阻不大于 0.02Ω。

应急监测车平台功能齐全，设计合理，技术先进，投标人需对招标文件的车辆要求做出响应说明,具体描述监测车改装方案并附详细监测车内、外部设计图纸及内部布局效果图。（上传文件具体格式及大小根据投标要求修改。）

## 2.2车载仪器装备技术要求

### 2.2.1车载仪器分析方法

车载监测仪器的测量原理需符合国家标准分析方法或其他等效分析方法，仪器性能满足以下监测标准及规范的要求：

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）

《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

《地表水自动监测技术规范》（试行）(HJ 915-2017)

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《水质pH值的测定 电极法》（HJ1147-2020）

《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）

《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB13195-91）

《水质浊度的测定》（GB/T13200-1991）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《化学需氧量（CODCr）水质在线自动 监测仪技术要求及检测方法》（HJ377-2019）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

《六价铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》（HJ 609-2019）

《铅水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 762-2015)

《镉水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 763-2015)

《砷水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 764-2015)

《汞水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 926-2017)

### 2.2.2车载仪器功能要求

- 需具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能。

- 需具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。

- 需具有仪器故障自动检测自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能。

- 需具有自动清洗功能。

- 需具备智能量程选择功能和远程控制功能。

- 需具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

- 需具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

- 需具有试剂余量监控及预警，能够精确到试剂余量可以维持的监测频次；

- 需具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

10）需具备每小时不低于1次的监测能力。

11）★具备手动监测模式及远程控制监测模式，并可根据应急监测工作需求切换。

12）仪器与试剂盒需一体化集成设计，满足应急监测需求。

13）★所有试剂瓶都具有真空回流（提供高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮在线水质分析仪省级及以上计量部门出具的检测报告）。

### 2.2.3车载仪器技术参数要求

#### 2.2.3.1常规五参数水质分析仪

1.控制器技术要求

1）至少可同时支持8个数字化水质分析探头，可自动识别、即插即用；

2)采用不小于7寸彩色触摸屏（分辨率800*480）最少可显示8个参数；

3)同时支持RS232、RS485通讯接口；

4)具备防雷功能；

5)支持软件在线升级；

6)工作温度：至少涵盖-10～60℃温度范围；

2.水质温度分析仪

- 测定方法：热电阻/热电偶

- 量程：至少包含0～60℃，可调

- 准确度：不大于±0.2℃

- 重复性：≤0.3℃

- 平均无故障运行时间：≥720 h/次

- 响应时间：≤30s。

- 其他指标需满足《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB13195-91）有关要求

3.pH分析仪

- 测定方法：玻璃电极法

- 量程：至少包含0～14pH

- 准确度：不超过±0.1pH

- 重复性：≤0.05pH

- 漂移（pH=4、7、9）：不超过±0.1 pH

- 平均无故障运行时间：≥720 h/次

- 响应时间：≤30s

- 温度补偿精度：不超过±0.1 pH

- 实际水样比对试验：不超过±0.1 pH

- 其他指标需满足《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

4.电导率水质分析仪

- 测定方法：电极法

- 量程：至少包含0~200 mS/cm，可调

- 准确度：不超过±1%

- 重复性：不超过±1%

- 零点漂移：不超过±1%

- 量程漂移：不超过±1%

- 响应时间（T90）：≤30s

- 温度补偿精度：不超过±1%

- 平均无故障运行时间：≥720 h/次

- 实际水样比对试验：不超过±1%

- 其他指标需满足《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

5.溶解氧水质分析仪

- 测定方法：荧光法/电极法

- 量程：至少包含0～20 mg/L

- 零点漂移：不超过±0.3 mg/L

- 量程漂移：不超过±0.3 mg/L

- 重复性：不超过±0.15mg/L

- 响应时间（T90）：≤60s

- 温度补偿精度：不超过±0.3 mg/L

- 平均无故障运行时间：≥720 h/次

- 实际水样比对试验：不超过±0.3 mg/L

- 其他指标需满足《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

6.浊度水质分析仪

- 测定方法：光散射法

- 量程：至少包含0～4000NTU，可调

- 重复性：不超过±2%

- 零点漂移：不超过±3%

- 量程漂移：不超过±3%

- 其他指标需满足《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

#### 2.2.3.2化学需氧量水质分析仪

- 测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法

- 测量范围：至少包含0～200 /600 /2000 mg/L，可调

- 重复性：≤3%

- 精密度：≤3%

- 检出限：≤3 mg/L

- 准确度：不超过±5%

- 零点漂移：不超过±3 mg/L

- 量程漂移：不超过±5%

9）其他指标需满足《化学需氧量（CODCr）水质在线自动 监测仪技术要求及检测方法》（HJ377-2019）

#### 2.2.3.3高锰酸盐指数水质分析仪

- 测量原理：高锰酸钾氧化法；

- 测量范围：至少包含0～20mg/L，可调

- 零点漂移：不超过±3%

- 量程漂移：不超过±3%；

- 检出限：≤0.1mg/L

- 葡萄糖试验：不超过±5%（测量误差）

- 重复性：≤±5%

- MTBF：≥720 h/次

- 实际水样比对试验：≤±10%

- 其他指标需满足《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

#### 2.2.3.4氨氮水质分析仪

- 测量方法：氨气敏电极法/水杨酸分光光度法/纳氏试剂法

- 测量范围：至少包含0~10/80/300mg/L，可调

- 重现性：≤2%

- 零点漂移：不超过±0.02mg/L

- 量程漂移：不超过±1%

- 检出限：≤0.01mg/L

- 示值误差：标液浓度为2.0 mg/L时 不超过± 8.0 %；标液浓度为5.0 mg/L时 不超过± 5.0 %； 标液浓度为8.0 mg/L时 不超过± 3.0 %。

- pH影响试验：不超过± 6 %

- 最小维护周期：≥168 h/次

- 其他技术指标：低浓度漂移、高浓度漂移、记忆效应、电压影响、环境温度影响需满足《氨氮水质自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）

#### 2.2.3.5总磷水质分析仪

- 测定方法：过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法；

- 测量范围：至少包含0～2/10/50 mg/L，可调；

- 重复性：不超过±2%；

- 零点漂移：不超过±1%；

- 量程漂移：不超过±2%；

- 检出限：≤0.005 mg/L

- 实际水样比对试验：≤±10%

- MTBF：≥720 h/次

- 其他指标需满足《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

#### 2.2.3.6总氮水质分析仪

- 测定方法：过硫酸钾消解-紫外分光光度法；

- 测量范围：至少包含0～20/50 mg/L，可调；

- 重复性：不超过±5%；

- 零点漂移：不超过±3%；

- 量程漂移：不超过±3%；

- 检出限：≤0.05 mg/L

- 实际水样比对试验：≤±10%

- MTBF：≥720 h/次

- 其他指标需满足《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

#### 2.2.3.7氰化物水质分析仪

- 测量方法：异烟酸-巴比妥酸分光光度法

- 测量范围：至少包含0～10mg/L，可调

- 准确度	：不超过±5%

- 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次

- 零点漂移：不超过±5%

- 检出限：≤0.01mg/L

- 量程漂移：不超过±5%

#### 2.2.3.8挥发酚水质分析仪

- 测量方法：4-氨基安替比林分光光度法

- 测量范围：至少包含0～10mg/L，可调

- 重复性：≤5%

- 准确度：不超过±5%

- 检出限：≤0.001mg/L

- 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次

- 零点漂移：不超过±5%

- 量程漂移：不超过±5%

#### 2.2.3.9六价铬水质分析仪

- 测量方法：比色法

- 测量范围：至少包含0～5.0 mg/L，可调

- 重复性：≤5%

- 准确度：不超过±5%

- 检出限：≤0.01mg/L

- 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次

- 零点漂移：不超过±5%

- 量程漂移：不超过±5%

- 其他指标需满足《六价铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》（HJ 609-2019）

#### 2.2.3.10铜水质分析仪

- 测量范围：至少包含0～2.0/5.0 mg/L（可扩展）

- 重复性：≤3%

- 检出限：≤0.02mg/L

- 准确度：不超过±5%

- 平均无故障连续运行时间：≥720h/次

- 零点漂移：不超过±5%

- 量程漂移：不超过±5%

#### 2.2.3.11铅水质分析仪

- 测量范围： 0～2.0/5.0mg/L（可扩展）

- 重复性：≤3%

- 准确度：不超过±5%

- 检出限：≤0.02mg/L

- 平均无故障连续运行时间：≥720h/次

- 零点漂移：不超过±3%

- 量程漂移：不超过±10%

- 其他指标需满足《铅水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 762-2015)

#### 2.2.3.12锌水质分析仪

- 测量范围：0～2.0/5.0/10.0mg/L（可扩展）

- 重复性：≤5%

- 准确度：不超过±5%

- 检出限：≤0.03mg/L

- 平均无故障连续运行时间：≥720h/次

- 零点漂移：不超过±5%

- 量程漂移：不超过±5%

#### 2.2.3.13镉水质分析仪

- 测量范围：0～0. 2/0.5/1.0 mg/L（可扩展）

- 重复性：≤3%

- 检出限：≤0.003mg/L

- 准确度：不超过±5%

- 平均无故障连续运行时间：≥720h/次

- 零点漂移：不超过±3%

- 量程漂移：不超过±5%

- 其他指标需满足《镉水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 763-2015)

#### 2.2.3.14苯胺类水质分析仪

- 测量方法：N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐分光光度法

- 测量范围：至少包含0～20mg/L，可调

- 准确度：不超过±10%

- 检出限：≤0.01mg/L

- 重复性：≤10%

#### 2.2.3.15砷水质分析仪

- 测量范围：0～1.0/2.0/5.0mg/L（可扩展）

- 重复性：≤5%

- 准确度：±5%

- 检出限：≤0.02mg/L

- 平均无故障连续运行时间：≥720h/次

- 零点漂移：不超过±2%

- 量程漂移：不超过±2%

- 其他指标需满足《砷水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 764-2015)

#### 2.2.3.16汞水质分析仪

- 测量范围：0～2.0/5.0 mg/L（可扩展）

- 重复性：≤5%

- 检出限：0.01mg/L

- 准确度：±5%

- 零点漂移：不超过±5%

- 量程漂移：不超过±5%

- 平均无故障连续运行时间：720h

- 其他指标需满足《汞水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 926-2017)

#### 2.2.3.17石油类水质分析仪

- 测量方法：紫外荧光法（电极法）

- 测量范围：至少包括0～10mg/L、0～500mg/L，可调

- 准确度：不超过±10%

- 精密度：≤10%

- 零点漂移：不超过±10%

- 检出限：≤0.5mg/L

- 量程漂移：不超过±3%

- 测量时间：≤1min

#### 2.2.3.18便携式氨氮多通道监测分析仪

- 监测因子：氨氮

- 测量方法：水杨酸分光光度法

- 测量范围：	0~300mg/L（可根据需要进行调整）

- 检出限：小于等于0.01mg/L

- 定量下限：≤0.1mg/L

- 准确度：不超过±5%

- 重复性：≤2%

- 工作电压：220V±10%

- 数字通讯接口：至少包括RS232/RS485

- 重量：≤10kg

- ★1台分析仪可1小时以内分析完成四个及以上样品的氨氮浓度，并上传至车载系统，其他技术指标：低浓度漂移、高浓度漂移、记忆效应、电压影响、环境温度影响、最小维护周期满足《氨氮水质自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）。

## 2.3车载水质应急监测车智能管理系统

### 2.3.1系统总体要求

配备14套车载水质应急监测车智能化管理系统，可实现对应急监测过程、水质应急监测车仪器装备、耗材配件、应急监测数据的智能化管理。

#### 2.3.1.1可实现所有车载仪器实时传输数据

（1）支持遵循《地表水自动监测系统通信协议技术规定》实现数据的采集和解析入库。

- 水质应急监测车智能管理系统可以通过串口与车载仪器进行连接，可以对车载仪器设备进行数据采集与设备反控。

- 具备独立的现场数据库，能在脱离上位机情况下实现现场的数据采集与分析。

- 系统匹配江苏省应急监测指挥系统，可以实时接收指挥系统下发的任务。

- 系统支持对任务进行跟踪，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法》(试行)(环办[2011]22号)进行数据统计和展示分析。

（6）车载系统具备远程通讯能力，通过车载系统实现数据的远程传输和通讯。

#### 2.3.1.2可实现一张图展示监测数据

（1）支持实时同步任务信息，实时统计和展示任务进度，查看任务数据监测结果，查看现场设备在线/离线状况，以及设备状态、流程日志、关键参数等。

（2）支持GIS一张图的调度管理，包含通讯录、电话会议、视频会议、视频监控调阅及云台控制。

（3）支持监测车辆的实时定位、轨迹回放，实时视频播放等。

（4）支持和指挥端的音视频交互，包含现场电话/视频会议、即时消息、任务上传等功能。

### 2.3.2应急监测车智能化管理系统构成

#### 2.3.2.1应急监测样品管理模块

（1）该模块通过样品二维码对样品进行唯一识别管理，样品编码设计应尽可能的包含样品唯一特征信息。

（2）支持通过扫描二维码对样品流转过程进行记录，包括样品的分析、留样、转交、清理等，都可在系统进行扫码登记。

（3）支持样品查询，查询包括样品任务信息、样品分析记录、留样存储记录、样品转交记录、样品清理记录等各环节。

#### 2.3.2.2仪器智能控制模块

- 该模块支持独立部署到终端设备上，脱离网络环境独立运行。

- 支持连接现场打印机，对任务样品二维码进行打印，系统要求扫描样品二维码后，能自动匹配二维码及仪器测试数据并存储、汇总。自动同步仪器的测试流程信息，显示在车载系统页面，实时同步及更新。可按照监测因子、采样点位、监测时间等信息生成报表和图表，监测数据可打印、存储、查询以及可传输到上位机系统服务器。

（3）支持对应急监测车及车载仪器参数进行监控、车载应急监测仪器状态监控、车载应急监测仪器维护或质控异常报警。支持遵循《地表水自动监测系统通信协议技术规定》接收上位机的远程控制指令，对车载仪器进行远程控制操作。

#### 2.3.2.3应急监测车流程管理模块

- 该模块支持对应急监测车工作流程进行全过程管理。工作流程包括：任务接收、二维码打印、扫码分析、自动测量、数据汇总、数据上报，任务结束。

- 该模块和省应急监测指挥系统对接，查看省应急监测指挥系统的任务要求，对任务进行确认，能根据任务分析项目及样品数量生成样品二维码，并通过与打印机相连直接打印。

- 车载状态下该模块能通过扫码识别样品。自动分析，获取设备状态，包括监测设备工作状态。支持测试排队，监测设备空闲可自动启动测试，如处于忙碌状态则等待测试。应急监测车工作内各仪器测试完成后自动生成完整报表和曲线，进行数据汇总，支持对汇总数据的一键上报。

#### 2.3.2.4仪器维护与管理模块

（1）该模块支持对仪器维护计划进行制定，提供工作界面对维护内容进行记录；

（2）支持对重要备件及耗材进行二维码管理，支持对耗材的入库登记及二维码打印，可以设置耗材的有效期限，在使用超期耗材时自动进行报警。

（3）支持生成维护台账，对运维不符合要求的车辆和设备进行报警提醒。

### 2.3.3车载智能控制设备硬件需求

#### 车载智能控制终端

CPU处理器：G1820T处理器同性能及以上；

内存：≥4G；

硬盘：≥500G硬盘；

I/O接口标准配置：2个以太网口，4个以上USB口，10个及以上串口

显示器：≥23寸

- 便携式水质数据采集器

要求支持搭载野外实验室综合管理模块，支持二维码扫码测试，及设备状态的监控。支持无线传输通讯，完成测试自动将数据进行上报汇总。技术参数要求如下：

分辨率：全高清屏（1920×1080）

系统：Windows 10 带Office等办公软件

显卡类型：独立显卡

特性：背光键盘，指纹识别

屏幕尺寸：15.0英寸-15.9英寸

裸机重量：≤1.5-2kg

处理器：Intel i7或以上

内存容量：16GB或以上

固态硬盘（SSD）：512GB或以上

#### 二维码扫描仪

扫描仪支持二维码快速扫码，并具备与车内控制软件、车载智能控制显示屏通讯，能快速上传扫码内容。

#### 二维码打印机

类型：热敏条码打印机

功率：220V

接口：USB

通讯方式：支持蓝牙

适用被印物尺寸：标签宽度108mm以内

## 2.4其他要求

投标人应具备具有支撑应急处置的能力，参与过突发环境污染事故应急监测。投标人应有环境应急监测类车辆销售或改造经验。投标人需获得质量管理体系、信息技术服务管理体系、环境管理体系相关认证证书。

投标人所投的监测仪器应具有相关专利。投标人所投的监测仪器应具备连续监测能力。投标人所投的监测仪器应可应用于突发环境污染事件应急监测。

# 三、服务条款

## 3.1货物质量和交货期限

（1）合同签订后三个月内省环境监测中心及无锡、徐州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、泰州、宿迁驻市中心水质应急监测车到货并完成设备安装及调试，合同签订后南京、镇江、常州、扬州驻市中心三个月内车载仪器到货并完成设备安装及调试。

（2）投标人应制订明确的合同交货进度表，明确管理与技术人员职责，强调时效性。

（3）货物送达后，中标人和采购人共同打开包装验货，检查货物数量，中标人应提供详细装箱单据及货物生产日期。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

（4）设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由采购人和中标人商定），中标人须在指定地点配合开展验收工作。项目通过采购人统一组织的验收后，方可视为通过验收。

（5）如采购人对中标人提供的货物性能存疑，有权要求中标人提供国家专业机构的产品检验报告，证明其所提供的产品性能均达到招标文件要求，相关费用由中标人承担。

（6）仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

（7）中标人应向采购人提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、各类图纸、商检合格证明，如技术资料不全，采购人有权不支付货款。

（8）中标人负责代采购人办理车辆上牌等相关事宜。

## 3.2质保期维护管理要求

（1）监测车质保期限：1年（自通过验收之日起计算），质保期内中标人免费提供运维服务，质保期内须严格按照采购方制定的监测计划或临时性任务要求提供服务。

（2）质保期内发生与保修相关的一切费用由中标人承担；质保期满后维修应只收成本费，终身维修。

（3）车辆验收合格正式交付使用后，质保期内非用户人为因素出现的质量问题，中标人须及时维修，如不能维修则更换新设备，以满足采购人使用需求。

（4）质保期满时，采购人和中标人共同对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由中标人负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的认可。

（5）中标人须保证所提供硬件产品包括相关附件应为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，保证所提供产品具有合法的版权或使用权；本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

（6）如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

（7）投标人须承诺为该项目配置4名以上售后服务人员，及时响应采购人各类售后问题；当采购人需要开展外出监测任务时，应按要求指派至少1名技术工程师到指定地点全程提供技术支持；外出运维人员差旅费用自理。

（8）如果采购人对车辆及车载仪器有改造或升级等需要，须积极配合。当中标人派出技术人员配合外场监测时，采购人不承担其人身伤害及交通事故等方面的赔偿责任。

## 3.3技术培训要求

中标人应根据本项目及产品的特性，对本标段涉及所有仪器开展培训，主要内容为监测方法及原理，常见故障处理、日常运维和操作规程。需确保培训质量，拟定有关培训计划并组织实施，并颁发培训合格证书。

培训分现场培训和集中培训，现场培训参加人数不限，培训地点为项目所在地，培训总人次每单位（省中心及各驻市中心）不少于10人次；集中培训地点为厂家培训中心，每单位（省中心及各驻市中心）培训总人次不少于2人次、集中培训时间单次不少于3天。

培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统、设备正常运行的技术知识，能独立解决系统或设备使用中的一般故障，对参数配置等能进行一定的调整，从而保证系统、产品长期的运行。

## 3.4验收要求

（1）投标人应根据项目需求制定详细的项目实施、验收方案、方案中制定可行、合理的工期保障措施的。项目完成后根据招标文件2.2.1车载仪器分析方法中相关规范要求开展验收工作。

（2）货物到达安装现场后，中标人和采购人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量及规格。中标人应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才接受全部货物。

（3）根据相关技术规范要求考察系统运行情况，进行相关指标的测试，由投标人提供验收报告，采购人组织整体验收，相关费用由投标人承担。

（4）仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究投标人法律责任。

# 四、履约保证金

4.1  合同签订前，乙方应通过银行转账方式向甲方缴纳合同总价10%的履约保证金。

4.2  履约保证金的退还：最终验收合格，并正常运行至质保期结束后，乙方可以凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明（加盖公章）、履约保证金收条原件到甲方财务处办理保证金无息退还手续。

# 五、货款支付

合同签订后甲方预付合同款额的30%，设备经最终验收（包括技术验收）合格后付50%，整套系统正常运行1个月后支付20%。乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的3‰支付违约金，违约金可直接从合同总价款中扣除；延期超过30日，甲方有权强制解除合同。

# 六、现场演示

1、投标人演示人员和设备需在评标前到达江苏省公共资源交易中心二期四楼等候区。按照“江苏省政府采购交易执行系统”安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

演示内容如下：

投标人根据车载水质应急监测车智能管理系统相关要求完整演示应急监测车智能化管理系统中四大模块中各项功能：

（1）应急监测样品管理模块须具备样品唯一识别管理、样品流转过程记录、样品各信息查询3项功能；

（2）仪器智能控制模块须具备独立部署、任务样品二维码打印后自动分析自动同步、远程控制车载仪器3项功能；

（3）应急监测车流程管理模块须具备工作流程全过程管理、省应急监测指挥系统任务接收、车载状态下各仪器数据自动汇总一键上报3项功能；

（4）仪器维护与管理模块须具备仪器维护计划制定、重要备件及耗材二维码管理、维护台账生成3项功能。

仅通过视频或PPT等影像的方式展示各项功能将视为未进行演示。

2、投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

七、本项目分包二不接受进口产品投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目每个分包各选取1名中标候选人。本项目将先对分包一进行评审，先确定分包一的中标候选人；再对分包二进行评审，若分包二排名第一的投标人已被确定为分包一的中标候选人，则确定排名第二的投标人为分包二的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

# 分包一：便携式气质联用仪

|  | 分值构成 （总分100分） | 1报价部分：30分 2技术部分：40分 3商务部分：30分 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 报价部分（30分） | 投标报价与评标基准价（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（计算结果精确到小数点后二位）。 |
| 2 | 技术部分（40分） | 产品性能指标 （40分） | 所投设备技术参数全部满足招标文件要求的得满分40分。标注“★”号的技术参数指标不满足招标文件要求的，每项扣6分；其他条款（非“★”号条款）不满足招标文件要求的，每项扣0.5分。扣完为止。 注：评委根据投标文件中《技术响应偏离表》进行打分，标注★号的条款为重要条款，还须根据招标文件要求提供证明材料，否则评审时不予认可。 |
| 3 | 商务部分（30分） | 售后服务 （14分） | 项目整体及所有设备需满足招标文件的基本免费质保期要求，在此基础上免费质保期每增加1年加1分，最高得2分。投标人需出具书面承诺：承诺中标后提供仪器生产商出具的质保承诺书和售后服务承诺书。投标人不出具承诺书该项不得分。 投标人应制定售后服务方案（包括服务体系、保障人员、响应时间、保障时间、服务内容、应急解决方案等），售后服务方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，存在部分内容缺失得1分，不符合招标文件要求或未提供该项不得分。 投标人应制定培训方案，根据培训方案的目标、任务、计划、组织等安排是否合理、可行进行综合评定。优于采购需求得2分；符合采购需求得1分；未提供或不符合不得分。 投标人提供书面承诺：质保期结束后10年内以不高于零配件报价单中的价格向采购人提供备品配件得3分（承诺书加盖投标人公章）。 投标人出具书面承诺：中标后提供终身免费软件升级服务、应用咨询以及技术帮助得2分（承诺书加盖投标人公章）。 |
|  |  | 业绩及应用案例 （14分） | 投标产品自2015年1月1日以来具备省级及以上生态环境监测类或与本项目类似的单项业绩，每提供一项业绩得0.5分，满分7分。 注：须提供合同复印件，否则不得分。 |
|  |  |  | 投标产品应用于省级及以上响应的突发环境事件应急监测案例，出具参与案例相关证明（加盖相关行政主管部门公章的感谢信或证明函或现场支援图文材料或新闻报道证明材料），每提供一份得1分，最高得7分。 |
|  |  | 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

分包二：水质应急监测车

|  | 分值构成 (总分100分) | 1报价部分：30分 2技术部分：34分 3商务部分：36分 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 投标报价（30分） | 价格分 （30分） | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。(计算结果精确到小数点后二位) |
| 2 | 技术部分（34分） | 车辆性能（10分） | 投标人需对招标文件的车辆(含改装)性能要求做出响应说明,完全满足招标要求的得10分。带“★”号为重要性能指标，一项不满足扣2分，非“★”号技术参数指标，一项不满足扣0.5分，该项最低得0分。 |
|  |  | 仪器性能（18分） | 投标人需对招标文件的仪器性能要求做出响应说明,完全满足招标要求的得18分。带“★”号为重要性能指标，一项不满足扣3分，非“★”号技术参数指标，一项不满足扣1分，该项最低得0分。 |
|  |  | 系统演示 （6分） | 投标人演示应急监测车智能化管理系统中四大模块：①应急监测样品管理模块须具备样品唯一识别管理、样品流转过程记录、样品各信息查询3项功能。②仪器智能控制模块须具备独立部署、任务样品二维码打印后自动分析自动同步、远程控制车载仪器3项功能；③应急监测车流程管理模块须具备工作流程全过程管理、省应急监测指挥系统任务接收、车载状态下各仪器数据自动汇总一键上报3项功能；④仪器维护与管理模块须具备仪器维护计划制定、重要备件及耗材二维码管理、维护台账生成3项功能。完全实现上述功能得6分，任一模块中任一项功能缺失或演示不准确扣0.5分，扣完为止，未演示该项目不得分。 注：各功能详细解释详见第四章采购需求车载水质应急监测车智能管理系统部分内容。 |
| 3 | 商务部分（36分） | 实施方案 （3分） | 根据投标人对本项目实施及验收方案、工期保障具体措施的可行性、合理性评分。项目实施及验收方案、工期保障措施优于招标文件要求的得3分；方案及工期保障符合招标文件要求的得2分；方案及工期保障措施不符合招标文件要求不得分。 |
|  |  | 售后服务措施（4分） | 1.根据投标人提供的售后服务方案（包括服务体系、保障人员、响应时间、保障时间、服务内容、应急解决方案等）接甲方指令后2小时内响应、接甲方指令后4小时内到达现场，到达现场后4小时内解决问题。满足采购文件需求，可在规定时间内保障13个驻市中心开展售后服务的，得2分；基本满足采购文件需求，但在部分区域（不得多于3个驻市中心）存在不足的，得1分；超过3个驻市中心不能满足上述服务要求的，不得分。 注：须提供可在规定时间内开展售后服务能力的证明材料（如售后服务人员能在以上规定时间响应的证明、售后服务承诺等），证明材料不全的或不足以支撑的不得分。 2. 为本项目提供服务支持的售后服务人员具备中国环境监测总站颁发的水质自动监测类的培训合格证书或省级以上运维上岗证书，有1人得0.5分，最多得2分。 注：须提供售后服务人员、培训合格证或上岗证、投标人近3个月为服务人员缴纳的社保证明等。证明材料不全的不得分。 |
|  |  | 培训服务 （3分） | 根据培训工作的目标、任务、计划、组织等安排是否合理、可行进行综合评定。优于采购需求得3分；符合采购需求得2分；未提供或不符合不得分。 |
|  |  | 投标人资质实力(12)分 | 1.投标人同时具有以下3个管理体系证书得3分，缺一个证书扣1分，扣完为止。 （1）ISO9001质量管理体系认证证书 （2）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 （3）ISO14001环境管理体系认证证书 2.投标人所投的监测仪器具有相关专利，每提供一个得1分，最高得3分。 3.投标人所投的水质分析仪基础指标（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）具有中国环境监测总站颁发的适用性检测报告的，得3分；每一项仪器不满足，扣1分，扣完为止。 4.投标人所投水质自动在线监测系统列入重点环境保护实用技术及示范工程名录的，得3分。注：以上部分应提供相关部门颁发的证书或通知或公示等相关证明材料，不提供不得分。 |
|  |  | 业绩(12分) | A.投标人参与过突发环境污染事故应急监测，能提供省级及以上相关环境管理部门出具的证明材料，得3分； B.投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有与本项目类似的环境应急监测类车辆销售或改造案例的，得3分； 注：须提供合同复印件，否则不得分。 C.投标人所投产品（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷）用于省级及以上地表水自动监测系统建设或升级改造的案例，每有1个业绩的得1.5分，最多得6分。 注：须提供相关案例合同复印件，否则不得分。 |
|  |  | 节能环保 (2分) | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标主要产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标主要文件目录

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、投标产品配置及分项报价表

八、技术响应偏离表

九、商务响应偏离表

十、开标一览表

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

备注二 我公司（单位）委托进行现场演示的人员为        （人员姓名），身份证号                             。

## 四、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 产品名称、品牌及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |

注：此表应包含所投产品的备品配件价格。

八、技术响应偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

九、商务响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

十、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。