## 项目需求书

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动染色体扫描分析仪 | 1台 | （一）工作条件 1、仪器电源：230V AC ±10%，50-60Hz，1000VA。 2、工作环境温度和湿度要求：温度10-40℃，相对湿度≤75%（35℃）。 （二）全自动染色体扫描分析仪技术规格要求： 1、高级自动显微镜（遗传研究专用）： 全自动高级研究型显微镜，电动Z轴；电动记忆载物台升降；透/反光路电动切换；电动物镜转换器；电动调焦；电动光闸；Z轴电动调焦，自动控制摄像头；电控光源光源管理系统：转换物镜时自动光强度调节。 1.2光学系统：无限远色差矫正光学系统。针对遗传学研究优化的复消色差光路，提供核型图像捕获时的最高清晰度，从而保证分辨率。 ★1.3机身增强图像稳定装置：针对物镜转盘、Z轴调焦和载物台支架等关键部件，应使用隔热材质制造的无震动固定结构，使其在工作过程中不受震动的影响，并且很长时间内不受外界温度变化的影响，确保长时间连续扫描工作时显微镜的稳定性，防止由于外界温度改变造成的光路偏移。 1.4高性能加强Z轴设计：应允许持续的高通量扫描操作，确保在大行程调焦过程中的Z轴步进精度（≤10nm）和重复精度（+/-10nm）；另外，满足Z轴≥9kg承重。 1.5控制：应可通过TFT控制屏、机身按钮和软件操控；10个置于调焦轮侧面的快捷按钮，实现盲操作。 1.6观察筒：金属材质三目观察筒，分光比：100：0，0：100，瞳间距可调。 1.7目镜：10X，视野数≥25mm，双目屈光度可调。 1.8物镜转盘：7孔位电动物镜转盘。 ★1.9物镜配备：10倍物镜NA≥0.45（空气镜），63倍物镜NA≥1.40。 1.10透射光照明系统：12V 100W卤素灯照明，带石英集光镜，X/Y/Z三向对中调节。 1.11聚光镜：长工作距离色差聚光镜(数值孔径0.8)，工作距离≥8.6mm。 1.12电动高速高精度扫描载物台及控制系统： 1.12.1 全自动扫描台，同时可放置5片，通过软件全自动控制，并采用金属谐波齿轮技术，保证长时间扫描焦距不变。 ★1.12.2 最大行程:≥215mm×100mm 重复精度：≤1μm XY轴步进精度：≤1.5nm 1.12.3 平台最快移动速度：≥180mm/s 1.13 CCD：高灵敏、高速相机（染色体专用）： 1.13.1 玻片再定位功能，可实现拍摄后的玻片再次放置到扫描台后，点击之前扫描到的图像，自动移动至相应视野。 1.13.2 自动加油系统：高倍物镜扫描时，系统根据微机设定要求自动控制油泵（膜片泵）进行精确加油操作，配有油染色体专用1200万物理像素数码冷CCD。 1.13.3 象元尺寸：1.1英寸芯片,像素≥1200万,≥4096×3000。 1.13.4 模拟增益：1-16 1.13.5 曝光时间：20vs to 300 s 1.14 80玻片自动传送系统： 80玻片自动传送箱：每个样品箱内置≥16层玻片架，每层玻片架可放置≥5张玻片。 玻片传送臂：按照微机设定要求，自动提取玻片架至扫描台，进行扫描拍摄。 1.15系统可升级到≥240玻片。 2、染色体自动扫描系统： 应配合高级自动显微镜使用，自动扫描玻片，自动寻找中期分裂相。（包括自动对焦、自动捕获、自动滴油、自动纪录、自动分类统计、自动采集存储等功能）找到的位置可自动转换到高倍油镜拍照，并排列在屏幕上以供确认和自动核型分析。每一个扫描视野也可以自动复位以便进一步的观察和分析。 ★2.1全自动操作软件专用的染色体中期自动扫描分析软件。具有快速自动寻找、自动对焦、自动纪录和自动统计的功能。完全配合并可控制显微镜和摄像装置，一次连续扫描5张载玻片的自动扫描系统系统能对整个样品玻片进行自动对焦，自动采集图像和存储。 2.2盖玻片自动评估，对整张盖玻片的高低自动建立梯形图并记忆，防止连续扫描时出现离焦，拍摄图片不清晰的情况发生。 2.3能自定义扫描区域，在软件模拟的玻片上，可自由选择整片扫描或者任意区域、任意大小扫描范围。 2.4自动图片评级功能：软件会根据图片的整体参数，自动将扫描得到的图片，由优到差自动排列到画廊中。 2.5能进行高倍油镜下的中期染色体储存图象的自动采集(油泵自动加油无需人工干涉)和保存，自动输入到核型分析软件中进行分析。 2.6扫描速度能达到在5分钟/每玻片（全玻片扫描）。 2.7系统可按采购人要求任意停止扫描进程，对特殊，特异性的已扫描区域进行回复性观察。 2.8系统有“训练”功能，能使用户将该分析系统灵活应用于不同的标记技术和细胞类型。 2.9系统具有回复定位功能，可通过鼠标点击，让显微镜重新回到某些感兴趣的区域（视野），能进行进一步的分析和观察。 ★2.10应内置核型分析软件，自动整合；备有人类染色体核型的数据库以及自动数据功能。 2.11系统应支持多个终端同时处理调阅主系统文件，进行分析处理，最大限度地提高工作效率。亦可自定义每一终端程序的病例类型，专项专用。 （三）其他要求： ★按照《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号和第8号）的规定，投标人须提供所投产品的医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证复印件，在投标文件中提供复印件加盖投标单位公章。 | 工业 |

说明：本招标文件中，带“★”标记的内容为实质性条款，投标人对标“★”内容不得有负偏离，否则做无效投标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本项目招标文件第二部分五、评标方法及中标候选供应商的产生办法中第（五）款执行。