**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 中标单位货物送达现场（业主指定地点）验收完毕后付至合同价款的95%，余款5%作为质保金，2年后无质量问题付清余款（无息）。供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 40日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 2年 |

**二、货物需求**

仪器设备购置表

第一包 预算金额：164.5万

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 开路式涡动系统 | 1 |  |
| 2 | 总有机碳分析仪 | 1 |  |
| 3 | 便携式光合作用测量系统 | 1 | 核心产品 |

第二包 预算金额：84.5万

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 标准地面气象观测站 | 1 |  |
| 2 | 森林梯度气象观测系统 | 1 |  |
| 3 | 小型自动气象站 | 1 |  |
| 4 | 水样采集器 | 1 |  |
| 5 | 雨量计 | 1 |  |
| 6 | 凯氏定氮仪 | 1 | 核心产品 |
| 7 | 土壤研磨仪 | 1 |  |
| 8 | 土钻、环刀、铝盒、削土刀等 | 1 |  |
| 9 | 土壤温度水分监测仪 | 3 |  |
| 10 | 北斗手持定位仪 | 1 |  |
| 11 | 全站仪 | 1 |  |
| 12 | 数据传输设备 | 1 |  |
| 13 | 数据处理和分析设备 | 1 |  |
| 14 | 分析实验室常规分析仪器 | 1 |  |

说明：

1 免费用户使用现场安装调试。

2 安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期2年，质量保证期内全维修免费。

3 维修响应时间一般情况≤72小时。

4 所供型号产品下线后，继续提供不少于6年的零配件供应。

5 中标人至用户指定地址免费培训1次，不限学时,费用自理。