和田地区墨玉县疾病预防控制中心设备购置建设项目（第一包）二次

项目编码：MYXY（GK）2021-005

采购人名称：         墨玉县疾病预防控制中心

联   系   人：             佧米力江

联 系  电 话：            15026003014

代理机构名称： 新疆宣烨项目管理咨询有限公司

联   系   人：            杨经理

联 系 电 话 ：          18699860816

日期：2021 年8月

目   录

一、招标公告	3

二、投标人须知前附表	6

三、采购需求	11

四、投标人须知	21

（一）总    则	21

(二) 招标文件	22

（三）投标文件的编制	22

（四）投标文件的递交	26

（五）开标与评标	27

（六）授予合同	29

五、评标办法	31

六、合同条款	39

七、投标文件格式	42

# 和田地区墨玉县疾病预防控制中心设备购置建设项目（第一包）二次

# 招标公告

项目概况

和田地区墨玉县疾病预防控制中心设备购置建设项目（第一包）二次的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）获取采购文件，并于2021年9月8日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：MYXY（GK）2021-005

项目名称：和田地区墨玉县疾病预防控制中心设备购置建设项目（第一包）二次

采购方式：公开招标

采购需求：核酸检测设备1批（详细数量规格参数见招标文件）

数量:1批

预算金额（元）:650万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体。

## 申请人的资格要求：

## 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2、具有企业法人的营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

3、法定代表人投标的需提供法定代表人身份证明及身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

4、提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证原件；

5、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；

6、投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表原件；

7、税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明原件；

8、提供2020年度经审计的财务审计报告、2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

三、获取采购文件

时间：2021年8月18日至2021年8月25日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

方式：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载

四、响应文件提交

截止时间：2021年9月8日11点00分（北京时间）

地点：墨玉县公共资源交易平台中心

## 五、开启

时间：2021年9月8日11点00分（北京时间）

地点：墨玉县公共资源交易平台中心

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：墨玉县疾病预防控制中心

地    址：墨玉县库木鲁克南路49号

联系方式：15026003014

2.采购代理机构信息

名    称：新疆宣烨项目管理咨询有限公司

联系方式：18699860816

# 二、投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 单位名称：墨玉县疾病预防控制中心 联 系 人：佧米力江 联系电话：15026003014 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：新疆宣烨项目管理咨询有限公司 项目联系人：杨经理 联系方式：18699860816 |
| 3 | 标项名称 | 和田地区墨玉县疾病预防控制中心设备购置建设项目（第一包）二次 |
|  | 标项编号 | MYXY（GK）2021-005 |
| 4 | 采购内容 | 核酸检测设备1批 |
| 5 | 供货期限及质量 | 供货期限：签订合同后40日内完成供货并安装调试完成 质量：合格 |
| 6 | 最高限价 | 650万元（大写：陆佰伍拾万元整），超出最高限价视为无效报价。 |
| 7 | 投标人参加本次投标必须携带以下资格证明文件原件： | 1.具有企业法人的营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》； 2.法定代表人投标的需提供法定代表人身份证明及身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件； 3.提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证； 4.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动； 5.投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表； 6.税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明； 7.提供2020年度经审计的财务审计报告原件、2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明； 8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； 10.投标保证金收据原件及银行转账回执单。（墨玉县公共资源平台交易中心开具的投标保证金收据） 以上证件均须提供原件，未携带或携带不全者投标将被拒绝。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起60天 |
| 9 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 偏离 | / |
| 12 | 投标文件份数及投标报价表 | 纸质版：正本1份、副本4份 电子版：提供U盘一份，必须与纸质版投标文件内容一致； 电子版要求：（单独密封、正本盖鲜章的PDF扫描件一份）； 3. 投标报价表（单独密封） |
| 13 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2021年9月8日11：00（北京时间） |
| 14 | 投标文件递交及开标地点 | 地址：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）。 |
| 15 | 投标文件密封 | 投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本可以密封在同一密封袋中，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章）； 2、投标人必须分开制作“投标报价表”密封提交密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章），否则视为无效报价，并在信封上标明“投标报价表”的字样，不单独提交投标报价表，其投标被拒绝。 3、投标人需制作U盘密封提交并加盖公章及法人私章（鲜章），否则视为无效投标，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章），并在信封上标明“电子文件”的字样，不单独提交U盘，其投标被拒绝。 4、投标文件袋、电子文件和《投标报价表》密封袋上应写明： 招标单位： 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 联系人： 联系电话： 法定代表人： 注明： 年 月 日 时前“不能启封”字样等。 |
| 16 | 投标文件份数 | 投标文件纸质版：正本壹份，副本肆份（合并密封）； 2、电子文档（U盘）1份（单独密封）：电子版必须与纸质版投标文件内容一致（单独密封、正本盖鲜章的PDF扫描件一份）； 3、“开标一览表”一份（单独密封）； 投标文件递交后，一律不退。 |
| 17 | 投标文件装订 | 响应文件使用A4纸双面打印胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则按废标处理。 |
| 18 | 投标保证金 | 付款币种：人民币 付款方式：对公转帐 |
|  |  | （1）投标保证金金额： 小写：130000元（壹拾叁万元整） （2）递交截止时间： 2021年9月7日18：00（北京时间） （3）交纳方式：投标人必须以投标单位名义交纳投标保证金，由投标单位基本户存入下述指定专用账户，金额以到账为准，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称或标项编号；投标人须考虑投标保证金到帐的时间，未按以上规定转入投标保证金的按废标处理。应于投标截止日之前存入以上账户（必须以公司名义交纳投标保证金且到采购中心换取交费收据）； |
|  |  | 投标保证金缴纳账号： 账户名称：墨玉县公共资源交易平台中心 开户行:墨玉县农村信用合作联社 账 号：879010012010178915451 行 号：402896300016 |
| 19 | 交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 20 | 核心产品 | PCR扩增仪、内排生物安全柜 |
| 21 | 履约保证金 | 中标价的5%，投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金（中标价×5%）；如滞留质保金则无需缴纳履约保证金（以签订合同时双方约定为准）。 |
| 22 | 招标代理费 | 中标服务费：根据【2011】534号文件的标准计算，收取招标代理服务费，按差额定率累进法计算；招标工作结束后由中标单位支付（即中标人在领取中标通知书时支付）。 |
| 23 | 项目分包 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 1 包，不可兼中兼得。 |
| 24 | 特别提示： | 所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在投标截止日前以书面形式提出，否则不予受理。 投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底时，经评标委员会认可后，视为无效报价（即作否决投标处理）。 |
| 25 | 响应国家政策 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） 价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2011]181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的价格扣除， 用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明 函》、《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 26 | 响应国家政策 | 1、若所列产品属于政府强制采购的节能产品，须提供政府最新 一期的节能清单。 2、节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于 国家公布的节能清单中产品； 3、环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采 购国家公布的环保产品清单中的产品。 |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、着重点、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
|  | 2、除法律、法规和规章规定外，投标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评标时将视为无效投标。 |
|  | 3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。 |

# 三、采购需求

- 项目概况：

1、项目名称：和田地区墨玉县疾病预防控制中心设备购置建设项目（第一包）二次

2、采购单位：墨玉县疾病预防控制中心

3、采购内容：核酸检测设备1批

4、供货期限：签订合同后40日内完成供货并安装调试完成

5、资金来源：中央预算内资金

6、供应商资质要求：

## （1）具有企业法人的营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》原件；

（2）法定代表人投标的需提供法定代表人身份证明及身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

（3）提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证原件；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；

（5）投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表原件；

（6）税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明原件；

（7）提供2020年度经审计的财务审计报告、2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明原件；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件；

（9）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书原件；

（10）投标保证金收据及银行转账回执单。

二、质量要求：

供应商需提供满足国家、地区、行业标准的产品

三、质保期限：

质保期为2年，质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包维修保养，并提供全方位的技术支持和相关培训，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

四、其他要求：

（1）付款方式：以签订合同为准

（2）交货地点：采购单位指定地点

（3）质保金：合同总金额的5%，质保期过后无息退还

资格性审查表

| 供应商名称 | 具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》原件 | 法定代表人投标的需提供法定代表人身份证明及身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件 | 提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证原件 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动 | 投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表原件 | 税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明原件 | 提供2020年度经审计的财务审计报告原件、2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明原件 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件； | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书原件 | 投标保证金收据原件及银行转账回执单 | 结论： 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 采购项目技术参数要求、质量标准详见《采购清单及技术参数》

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 通用参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR扩增仪 | 套 | 14 | 生产厂家通过ISO9001质量体系认证.产品通过CE认证，样品容量：96×0.2ml，使用耗材：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板（国产管适用），反应体系：6ul-125ul，加热/制冷模块：半导体热电模块，温度控制范围：4℃-100℃，升温速率：3.5℃/s，降温速度：3.2℃/s，控温精度：±0.1℃，温度控制区域数量：6区独立温控，温度均一性：±0.25℃，梯度温度列数：12，梯度温度变化范围：1℃-32℃，梯度温度选择范围：30℃-100℃（室温低于28℃），激发光源：全波长免维护卤素灯（质保5年），激发光波长范围：380nm-780nm，激发光通道数：5（可扩展至6通道），检测组件：-20℃ CCD，检测光波长范围：380nm-780nm，检测通道数：5（可扩展至6通道），激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温专业光纤，适用燃料及探针：FAM/SYBR Green I/Eva Green/LC Green/Fluorescein, VIC/HEX/TET/CY3/Cy3.5/JOE/Yellow555, ROX/Texas Red，Cy5/Cy5.5/LC Red，Tamara，置信度：可进行5000和10000个拷贝的有效区分，置信度大于99.8，分辨率：单重反应低至1.5倍变化，软件功能：软件功能丰富，可通过染料及探针实现绝对定量、相对定量、基因分型、扩增效率计算、熔解曲线,并可以直接与EVO工作站软件直接调用数据等，自动化平台：可与自动化工作站配套使用，提高工作效率，可与实验室信息管理系统联网 |
| 2 | 核酸提取仪 | 套 | 1 | 方法学：磁珠法；处理能力：一次性完成1-96个样本的提取，同时提取DNA和RNA；操控方式：通过仪器内置的≥8英寸液晶触摸屏进行触控操作；混合方式：多档可调振荡混合模式，确保有效处理不同类型标本；断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验；程序管理：仪器内置≥5组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作，可存储 ≧50000组程序；处理速度：最快14分钟以内即可一次性完成一批次96个样本的提取；污染防控：内置可更换的高效空气过滤器（HEPA）及负压排气过滤模块，内置紫外灯模块；数据接口：USB；磁棒套取放模式: 自动取放磁棒套，无需人员操作；吸磁能力：磁棒磁通量可达5000高斯以上，最大程度降低磁珠掉磁风险；仪器具备开机自检功能，开机自动初始化并温控自检；样本类型：全血、血清、血浆、咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等； |
| 3 | 内排生物安全柜 | 套 | 6 | Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；工作区宽度适合1-2人操作；前窗10度倾角设计，方便操作；玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃；电源线插头部分具有漏电保护功能，保证操作人员安全；底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定；人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间； |
| 4 | 台式低温高速离心机 | 套 | 1 | 最高转速：21000rpm；最大相对离心力：30910×g。；最大离心容量：4×800ml。；温控范围：-20°C～40°C；噪音：≤58dBA。；通用型多功能冷冻离心机，具有三合一性能,即大容量、细胞收集的低速常规离心机；分离细胞裂解物的高速离心以及DNA沉淀的微量离心。水平转子最大容量可达4×800ml，角转子最高转速可达21000rp。；采用大力矩无刷变频电机，升降速快，免维护，无污染。；进口无氟压缩机组，采用R404A环保制冷剂，双循环制冷，强大制冷能力。；微机处理器精准控制、离心力转速自动换算，可按离心力直接离心，运行中设置参数可修改；10种升降速率，具有柔性启动和慢刹车功能，可储存和调用10套程序，自动记忆最后一套运行程序。；自动电动感应门锁，自动锁门模式，紧急开锁功能；超速、超温、不平衡自动保护，故障自检系统；机身采用优质钢材结构，内置精钢防爆保护内套，不锈钢离心腔，三层保护，安全可靠；采用特有的弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头快捷简单无方向性，安全可靠，使用倍感方便。 三级减振，离心效果达到最佳。 |
| 5 | 全自动高压灭菌器 | 套 | 6 | 环境温度: 5℃～40℃；相对湿度: 10～80％RH，单相AC220V±10%，50Hz；电流：17～21A，有效容积75L，温度范围：灭菌温度115～135℃、保湿温度45～60℃、溶解温度60～115℃，标配降温风机：散热系统采用两个风机，轴流风机1个；罩极风机1个，降温速度更快，5 5寸真彩触屏-同屏显示温度、压力、时间，一目了然；触摸操作-和手机操作方式一致，设定便捷，温度传感器PT100；底部传感器PT100；压力传感器0～5V，USB数据导出功能，使得数据传输更加方便快捷，温度传感器异常、水位过低、加热异常、门锁无法锁定、门锁无法解锁、压力异常高或者低、主控板故障 |
| 6 | 振荡器 | 套 | 4 | 1、振荡频率：启动--300次/分2、振荡幅度：20mm 3、电源：220V±10 50Hz 4、功率消耗：100W 5、最大负荷：20Kg 6、定时：0—120分7、环境温度：-10~50℃8、相对湿度：〈85% |
| 7 | 低温冰箱（-80°C） | 套 | 4 | （1）系统必须包括：冰箱主机，不锈钢冻存盒架（按需求定制）。（2）必须参数：冰箱容积在500 L以上，650 L以下；空机重量小于350 kg。（3）必须技术：碳氢制冷技术制冷，或功率小于1 kW。 |
| 8 | 超净台 | 套 | 5 | 工作区洁净度：100级，操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h），工作区风速：0.2-0.5m/s三挡可调，工作区内部照度：≥600LX，噪声：≤60分贝，工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出，三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险，具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象，具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象，可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒，紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用 |
| 9 | 移液架 | 套 | 3 | 有机架，包括:底座、转动杆、连接杆、横梁和试管架。 |
| 10 | 移液器 | 套 | 4 | 1.人机工效学设计，管嘴推出力和活塞操作力显著减小，避免用户产生重复压力操作的可能。2.产品符合ISO9001, ISO13485 和 GLP要求。3.通过CE认证。4.每支移液器在出厂前都经过测试，测试温度为22℃，以确保每支移液器都符合ISO8655/DIN12650要求。5.左右手均能轻松操作。6.量程范围：0-10ul。7. 活塞、管嘴连件和管嘴推出器具有高性能的化学防腐性。 |
| 11 | 移液器 | 套 | 3 | 1.人机工效学设计，管嘴推出力和活塞操作力显著减小，避免用户产生重复压力操作的可能。2.产品符合ISO9001, ISO13485 和 GLP要求。3.通过CE认证。4.每支移液器在出厂前都经过测试，测试温度为22℃，以确保每支移液器都符合ISO8655/DIN12650要求。5.左右手均能轻松操作。6.量程范围：5-50ul。7. 活塞、管嘴连件和管嘴推出器具有高性能的化学防腐性。 |
| 12 | 移液器 | 套 | 3 | 1.人机工效学设计，管嘴推出力和活塞操作力显著减小，避免用户产生重复压力操作的可能。2.产品符合ISO9001, ISO13485 和 GLP要求。3.通过CE认证。4.每支移液器在出厂前都经过测试，测试温度为22℃，以确保每支移液器都符合ISO8655/DIN12650要求。5.左右手均能轻松操作。6.量程范围：50-250ul。7. 活塞、管嘴连件和管嘴推出器具有高性能的化学防腐性。 |
| 13 | 移液器 | 套 | 3 | 1.人机工效学设计，管嘴推出力和活塞操作力显著减小，避免用户产生重复压力操作的可能。2.产品符合ISO9001, ISO13485 和 GLP要求。3.通过CE认证。4.每支移液器在出厂前都经过测试，测试温度为22℃，以确保每支移液器都符合ISO8655/DIN12650要求。5.左右手均能轻松操作。6.量程范围：100-1000ul。7. 活塞、管嘴连件和管嘴推出器具有高性能的化学防腐性。 |
| 14 | 移液器八道 | 套 | 3 | 1.人机工效学设计，管嘴推出力和活塞操作力显著减小，避免用户产生重复压力操作的可能。2.产品符合ISO9001, ISO13485 和 GLP要求。3.通过CE认证。4.每支移液器在出厂前都经过测试，测试温度为22℃，以确保每支移液器都符合ISO8655/DIN12650要求。5.左右手均能轻松操作。6.量程范围：10-500ul。7. 活塞、管嘴连件和管嘴推出器具有高性能的化学防腐性。 |

## 项目要求：

1、所招设备的质量要求

（1）提供所投设备的技术支持文件，必须为所投设备制造商官方公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、配置情况说明等)。

（2）投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

2、设备性能要求

(1）凡技术参数指标中未指向任何品牌、型号，若有指向某品牌的指标描述均为参考指标。

(2）满足技术性能指标的供应商可根据相应设备选择设备品牌型号。

(3）技术参数中存在“正偏离”需设备真实图和说明。未提供的不得作为正偏离。

3、售后服务

（1）卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。维修响应7x24小时响应，在质保期内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，2小时内必须赶到现场解决故障，如当日无法修复，安装备品备件供甲方使用（具体服务可参考各设备技术参数的相关要求）

（2）为保证项目的正常运行，须提供本地化售后服务，并附上地点、联系方式。

（3）如有未尽事宜或收到设备参数不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

4、其他要求

（1）针对本项目供应商在项目实施地点所提供的易损零部件备品方便突发事件更换使用。（具体详见备品备件设备分项报价表）

（2）所采购设备一年内配件免费维修、更换。

（3）为保证质量须提供国家认可的所有所投设备的国家权威机构出具的检验检测报告；

（4）投标商须提供所有所投设备生产厂家授权书

（5）提供近三年内相关设备类似业绩证明材料中标通知书及合同。

（6）需制定适合本项目的安装调试方案、培训方案、售后服务方案等。

5、备品、备件

中标单位应提供保证所采购设备正常工作一年的备品、备件，并免费维修更换。

# 四、投标人须知

## （一）总    则

1．项目名称：和田地区墨玉县疾病预防控制中心设备购置建设项目（第一包）二次

2．采购内容：核酸检测设备1批

3．投标人合格条件：

## （1）具有企业法人的营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

（2）法定代表人投标的需提供法定代表人身份证明及身份证；授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证；

（3）提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；

（5）投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表；

（6）税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明；

（7）提供2020年度经审计的财务审计报告、2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（10）投标保证金收据及银行转账回执单

响应性文件应附满足上述条件的有关证明文件。

4．投标费用

投标人应承担其投标准备与递交响应性文件所涉及的一切费用。不论是否中标，采购人对上述费用不负任何责任。

## (二) 招标文件

5．招标文件的组成：

5.1招标公告

5.2投标人须知前附表。

5.3采购需求

5.4投标人须知。

5.5评标办法

5.6合同主要条款。

5.7投标文件（格式）。

6．招标文件的澄清或修改

6.1投标人有权要求招标人对招标文件中有关问题进行澄清。

6.2投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间3日前，以书面形式通知招标人。

6.3 招标人可以在投标截止时间15日前对已发出的招标文件进行必要澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

7．投标截止、开标时间延长

7.1招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

7.2招标人至少在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## （三）投标文件的编制

8．投标使用的文字

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人双方就有关投标事宜的所有来往函电均应使用中文书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号。

9．投标文件的构成

投标文件的组成和顺序:投标文件由经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，合成一本标书。开标一览表需按采购文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按采购文件要求单独发送。

9.1 投标文件应包括以下内容：

1.经济报价部分：

1.1投标函；

1.2开标一览表；

1.3报价明细表；

1.4提供备品备件一览表。

2商务部分：

2.1投标方的资格声明（格式见附件）；

2.2 投标单位简介，并附投标人资质证件等；

2.3出具法人营业执照函（格式见附件）；

2.4.1法定代表人证明书（格式见附件）；

2.4.2法定代表人授权委托书及投标人被授权人身份证（法定代表人参加则提供法人身份证明及身份证）（格式见附件），

2.5具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》

2.6凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动

2.7税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明

2.8参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书

2.9产品保证供货有效证明；

2.10投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表

2.11近三年的业绩表及相关证明（如有，提供中标通知书及合同）（格式见附件）；

2.12售后服务承诺书及售后服务计划（格式见附件）；

2.13商务偏离表（格式见附件）；

2.14质量保证书（格式见附件）；

2.15供应商反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

2.16投标人企业信誉证明文件；

2.17通过国家或国际认证资格证书（如有，提供复印件）；

2.18提供2020年度经审计的财务审计报告、2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

2.19投标保证金收据及银行转账回执单；

2.20.1中小企业声明函

2.20.2残疾人福利性单位声明函

2.20.3《供应商企业（单位）类型声明函》

2.20.4《制造商供应商企业（单位）类型声明函》

2.21投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

3 技术部分：

3.1 投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；

3.2 对本次投标的详细说明、供货方案(投标人视需要自行编写)；

3.3 投标货物的技术参数、配置、功能、图表等；

3.4 投标货物和服务的质量保障（证）措施及技术支持等；

3.5 提供主要原材料的产地及厂家信息；

3.6 技术参数、功能偏离表（格式见附件）；

3.7 其他资料（提供其他有利于投标的证明资料）

注：投标文件按统一格式、顺序编写。

9.2 投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责，投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的组成部分。

9.3 投标人应按照招标文件规定的格式、要求编制投标文件，否则，其投标文件在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性响应而终止其作进一步评审。

10．投标报价

10.1投标报价包括设备、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、安装调试、维修备件、专用工具、技术资料及政府管理部门收取的检验费用、质保期内维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用。

10.2若总价与分项单价不一致，以分项单价为准；大写与小写不一致，以大写为准。

10.3同一项目不允许出现两个或两个以上报价，招标人不接受任何有选择性的报价。

10.4投标报价中的计价一律采用人民币。

11．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1投标人应提交招标文件要求提供的证明货物、辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

11.2投标人应注意：招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的标准仅作为说明并没有限制性；投标人可以在投标中选用替代标准，但替代标准要优于或相当于招标文件中技术规格要求的标准。

12．投标保证金

12.1 投标人投标时，必须按“投标人须知前附表”中规定时间、数额缴纳投标保证金；未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足的，招标人有权拒绝其投标；招标人的利益因投标人的行为受到损害时，可根据本“投标文件的编制12.4”规定的条件从投标人投标保证金中获得补偿。

12.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的，招标人将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

12.3投标人须在公示期结束5个工作日内（公示期结束1个工作日内提供资料）办理退投标保证金手续，办理退投标保证金手续时须提供以下资料：

（1）货物类收款收据一张（加盖公司鲜财务章）。

（2）退款申请（加盖公司鲜公章）

(3)转账回单。

(4)法人授权委托书。

(5)采购中心负责人签字、财务负责人签字。

12.4 下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标人退还其投标保证金：

⑴ 投标人在投标函格式中规定的有效期内撤回其投标。

⑵ 中标人在规定期限内无正当理由不与采购人签订合同。

13．投标有效期

13.1 投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前，以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人可以拒绝招标人要求而不失去其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，既不能要求也不允许修改其投标文件。本“投标文件的编制12”有关投标保证金的规定，在延长期内继续有效。

14．投标文件份数和签署

14.1 投标人应准备“投标人须知前附表”规定份数的投标文件。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，由投标人的法定代表人或其授权代表正确签署。正本与副本必须一致。若正本与副本不一致，以正本为准。

14.2 投标文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

14.3投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

## （四）投标文件的递交

15．投标文件的密封和标记

15.1投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本可以密封在同一密封袋中，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章）；

15.2投标人必须分开制作“投标报价表”密封提交并加盖公章及法人私章（鲜章），否则视为无效报价，密封袋封口处加盖单位公章及法人私章（鲜章），并在信封上标明“投标报价表”的字样，不单独提交投标报价表，其投标被拒绝。

15.3投标人需制作U盘密封提交并加盖公章，否则视为无效投标，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章），并在信封上标明“电子文件”的字样，不单独提交U盘，其投标被拒绝。

15.4投标文件袋、电子文件和《投标报价表》密封袋上应写明：

招标单位：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

联系人：

联系电话：

注明：    年  月  日  时前“不能启封”字样等。

16．投标人迟交的投标文件将原封退回。

17．投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封、标记、发送，并作为投标文件的组成部分。

## （五）开标与评标

18．开标

18.1 招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开

开标，投标人须委派授权代表参加。

18.2 开标时，应当有监督人及投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

18.3开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

所有投标人应派法人或授权代表参加开标会，并携带：

## （1）具有企业法人的营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

（2）法定代表人投标的需提供法定代表人身份证明及身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

（3）提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证原件；

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；

（5）投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表原件；

（6）税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明原件；

（7）提供2020年度经审计的财务审计报告原件、2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明原件；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件；

（9）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书原件；

（10）投标保证金收据原件及银行转账回执单（墨玉县公共资源平台交易中心开具的投标保证金收据）

上述证件均为原件，未携带或携带不全者投标将被拒绝，开标时交现场监督人员查验。投标人需在指定的登记册上签名报到，投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，其投标无效，满足要求的投标人为有效投标人，否则，其投标无效。敬请投标人注意！

18.4投标人法定代表人或其授权代理人未参加开标会议的视为认可开标结果。

18.5 响应性文件有下列情况之一者将视为无效。

（1）响应性文件未按规定标志、密封。

（2）谈判截止时间以后送达的响应性文件。

19．评标原则

19.1 评标本着公正、公平和科学合理的原则，评标工作由招标人组织实施。

19.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

19.3评标办法详见第五部分《评标办法》。

## （六）授予合同

20．合同的授予

20.1 采购人应当按评委会推荐中标供应商排序，确定排序第一的中

标候选供应商为中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

21．中标通知书

21.1在投标有效期截止前，招标人将向中标供应商发出中标通知书、中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力，并同时书面通知所有未中标供应商。

22．合同签订及履约

22.1中标人与采购人签订合同时，须向采购人提供招标文件要求的

重要资质证明材料原件；采购人在验证中标人资质证明材料后，方可与该中标人签订合同。

22.2中标人应按中标通知书指定的时间与采购人签订合同。

22.3中标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

⑴中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

⑵将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未作说明，且未经采

购人同意，将中标项目分包他人的；

⑶拒绝履行合同义务的。

# 五、评标办法

（一）总  则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法及实施条例》，制定本项目招标的评标办法。

1.2 评标活动遵循公平、公正、科学合理的原则。

1.3 招标人应当采取必要措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。

1.4评标采用综合评分法、对投标人的资信与业绩、服务方案、服务承诺等能否最大限度地满足招标文件规定的各项要求和标准进行评审和比较，选择中标人。

（二）评标委员会与评标

2.1 评标委员会由评标专家和招标人的代表组成，其中评标专家由招标人在专家库中随机抽取。评标委员会负责评标活动，向招标人推荐中标候选人。

2.2 评标委员会由5人组成，其中招标人代表1 人，随机抽取专家4人；

评标专家确定方式： 随机抽取

2.3 各评标委员会成员应分别独立评标打分。

（三）评标过程的保密

3.1 开标直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（四）投标文件的澄清

4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（五）评标准备

5.1 评标委员会成员在评标前要熟悉招标文件，掌握评标程序和评审办法。

（六）投标文件的初步评审

6.1评标时，评标委员会将首先评定投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

6.3 有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，采购人依法重新招标。

（七）评标细则

# 初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是否通过 | 是否通过 | 是否通过 |
| 1 | 具有企业法人的营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人投标的需提供法定代表人身份证明及身份证复印件；授权委托人需提供法人授权委托书复印件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件 |  |  |  |
| 3 | 提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证 |  |  |  |
| 4 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动 |  |  |  |
| 5 | 投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表复印件 |  |  |  |
| 6 | 税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明 |  |  |  |
| 7 | 提供2020年度经审计的财务审计报告、2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明 |  |  |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 |  |  |  |
| 9 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书 |  |  |  |
| 10 | 缴纳投标保证金收据及银行转账回执单 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

# 初步评审—符合性审查表

| 评审内容 | 评审意见 |
| --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额 |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理 |  |
| 3 | 供应商按招标文件规定提交投标文件份数 |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件） |  |
| 5 | 按招标文件规定的格式填写、制作标书，内容全、关键字迹清晰、数量等齐全的，所有原件的复印件清晰可辩； |  |
| 6 | 符合招标文件中规定的实质性要求 |  |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的 |  |
| 8 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况 |  |
| 9 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的。 |  |
| 10 | 投标文件按招标文件要求打印胶装且没有散页、活页、未胶装的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过符合性审查的供应商不进入评标；通过符合性审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

## 综合评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 价 格：30分 商 务：9分 技 术：61分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 投标报价 | 30 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。（注：若报价单位为中小企业，其投标报价扣除 6 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务部分（9分） |
| 商务评分标准 | 文件规范性 | 3 | 投标文件规范（满分3分）：投标文件按招标文件规定的格式、内容及顺序填写（包括目录、页码、签字、总体编排等项目），整洁美观、附件齐全，没有缺漏项，价格数量等计算准确的得3分，不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 业绩 | 6 | 提供近三年内相关设备类似业绩证明材料中标通知书及合同，每提供一个得1分，共6分。 （业绩需单独密封提交原件，不单独密封提交此项不得分） | 根据需求提供必要的证明资料 |
| 技术部分（61分） （根据需求提供必要的证明资料） |
| 技术评分标准 | 配置及性能指标 | 26 | 投标产品完全满足招标文件中技术参数要求，技术描述清晰且提交资料完整的得20分，优于招标文件中主要技术参数要求的酌情加分，主要技术参数一项正偏离得2分，累计6分；技术参数一项负偏离扣2分，达到三项及以上不得分（投标人应根据自身产品的情况进行详细描述。投标人不能对招标文件产品参数进行复制粘贴，否则该项不得分）。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 实施方案 | 16 | 总体进度计划：是指根据项目实际情况投标人从采购货物或生产货物、运输、配送、安装、人员安排等各方面的整体方案。 针对本项目制定切实可行的供货方案，条理清晰，符合实际情况，分工明确，时间安排合理，有详细的应急保障方案得11-16分； 本项目制有的供货方案，条理一般，分工明确，时间安排、应急保障方案一般，得5-10分； 有可行性方案，条理混乱，分工不详，没有应急保障方案得0-4分； |  |

|  | 质量保证及售后服务 | 6 | 综合评定投标人的售后服务承诺及维保方案，根据售后服务的及时性、可行性、零配件供应能力，以及维保方案的保障措施、可操作性等综合评分，优：5-6分，良：3-4分，一般：0-2分，对不符合客观实际的承诺和方案，需提供具有说服力的相关证明资料。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 在和田地区有固定的售后服务点(提供租赁合同复印件或房屋产权复印件等相关证明材料) ，不提供不得分 |  |
|  |  | 5 | 依据招标文件货物参数的要求结合投标人产品性能情况，有固定的备品备件且齐全及易损零部件的配备及报价等方面情况进行评议并打分优异得 4-5分，一般 2-3分，差得 0-1 分。 |  |
|  |  | 3 | 对使用人员进行培训，列出培训详细计划（如：相关培训课程、培训对象、培训时间、培训预期效果等）1-3分，不提供不得分 |  |

# 六、合同条款

合同编号：

签定日期：    年  月  日

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，制定下列购销合同条款：

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |

- 甲方向乙方购买以下货物。

二、设备的交付期：乙方在合同生效的       天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第十一条的规定执行。

三、设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费和保险费等费用。

3.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在5个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后安排技术人员在3天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，对采购之设备进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

四、付款方式：电汇（  ）、支票（  ）、现金（  ）、汇票（  ），选项划“√”表示。

五、付款期限：双方约定货到验收合格后一次性付款。

六、合同履行地：为甲方所在地，乙方代办运输，发往甲方指定地点。

发货地点：

七、伴随服务

7.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

7.2乙方还应免费提供下列服务：

7.2.1设备的现场安装和调试；

7.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料；

7.2.3乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

八、质量保证及售后服务

8.1乙方保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

8.2乙方应提供设备保修期     个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保设备开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。

8.3报修响应时间8小时，到场时间24小时（不可抗拒力量下除外）。

8.4保修期满后，年度定期预防性维护保养次数，不少于    次。

8.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

九、包装及随机备品：乙方保证所供设备按原厂包装，随机备品按所附标准配备。

十、安装费用及验收标准：设备验收按设备生产厂家标准进行。要求安装的设备，安装费用由乙方承担。

安装完毕，验收合格后甲方方可使用，并填写验收单。如不合格，甲方不准使用。

十一、违约责任：需方逾期付款，应按未付款项的每天万分之0.5承担违约金。供方逾期供货，应按需方已付款项的每天万分之0.5承担违约金。

十二、产品所有权：自需方付清全部货款后，本合同所及产品所有权转为需方所有。

十三、解决纠纷地点和方式：在供方所在地协商或诉讼解决。

十四、法律适用：本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和中国有关法律法规执行。

十五、本合同一式两份，具有同等效力，自双方签字盖章之日起生效，双方各执壹份。

十六、其他事宜：甲乙双方协商解决。以下无内容

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：               法定代表人（或委托代理人）：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

邮编：                                      邮编：

联系人：                                    联系人：

开户行：                                    开户行：

# 七、投标文件格式

（封  面）

投  标  文  件

项目名称:

项目编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

联系电话：

年        月        日

经济报价部分

1、投   标   书

招标人：：

我们收到你们的     （项目名称）     （项目编号：  号）采购文件，经认真研究，我们决定参加本次采购活动。

1、按照采购文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。人民币元（用阿拉伯数字书写），大写： 。明细见投标报价表。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按采购文件的规定，本投标有效期为开标后         天。

4、我们愿意提供招标人在采购文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和采购文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按采购文件规定，交纳 元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位： （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

联系人：

年  月  日

2、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                包号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 供货期限 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（人民币小写）： | ￥： |
| 总计（人民币大写）： |  |

投标单位：（单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

日期： 年  月  日

3、报价明细表

项目名称：

项目编号：                                 包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号、产地 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表具体内容参照本采购文件“材料要求、规格及需求表”所列全部内容，此表可由投标供应商根据内容自行延长。

投标单位：（单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

日期：  年  月  日

4、备品备件设备分项报价表

项目名称：

| 序号 | 备品备件及专用工具名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |

项目编号：                                   包号：

投标单位：（单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

日期：  年  月  日

注：各投标供应商可参照上述格式自制。

第二部分  商务部分

## 1、投标方的资格声明

招标人：

关于贵方年月日发出的     （项目名称）  （项目编号：  号）项目采购文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称： （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

地址：

传真：

电话：

2、投标单位简介

投标人自行编制

后附：投标单位相关证件

3、出具法人营业执照函

招标人：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位名称：                                 （公章）

法定代表人（签字并盖章）：

日期：    年   月   日

后附：投标单位三合一营业执照复印件

4-1、法定代表人身份证明（法定代表人投标提供）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系               的法定代表人。参加贵中心组织的                    项目（项目编号：                      ）招标活动。

日期：   年  月  日

投标单位名称： （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

日期：    年   月   日

注：投标企业必须按此格式签署，否则将以不响应招标文件处理；

4-2、法定代表人授权委托书（委托代理人投标提供）

招标人：

本人      姓名        系        （投标人全称）        的法定代表人授权我公司  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵中心组织的                  项目（项目编号：                      ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效，有效期    天。

投标人代表：               性别：        身份证号：

通讯地址：                        邮政编码:            电话：

投标人（加盖公章）：

法定代表人（签字并盖章）：

投标人代表（签字）：

日        期：      年    月     日

注：投标企业必须按此格式签署，否则将以不响应招标文件处理；法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

5、具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》

6、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动

7、税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书

9、产品保证供货有效证明

## 10、投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表

11、近三年的销售业绩表及相关证明

项目名称 ：

| 地点 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附:提供相关证明（中标通知书及合同），如未提供视为无效业绩。

投标单位：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

日期：   年  月  日

12、售后服务承诺书

投标供应商：

投标产品：

本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：

1、在接到采购单位需要技术服务的通知后，保证在    小时内到达贵单位；

2、如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚；

4、所有配件及服务    年内免费。如与技术参数中约定有冲突之处，以技术参数中要求为准。

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

投标单位：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

日期：   年   月   日

注：投标人必须按此要求承诺，如未承诺，则视为不响应采购文件要求。

12-1、售后服务计划

主要内容包括：

1、具有履行合同设备（产品）的生产、供货组织、运输、安装调试、验收、移交前维护、移交及技术支持、售后服务等能力；

2、技术人员情况（需附最少2名人员基本信息、劳动合同、近半年的社保缴纳证明）；

3、应急时间安排；

4、服务收费标准（质保期满后的收费标准）；

5、培训计划；

6、其它服务承诺；

7、须在项目所在地（和田境内）有完善的售后服务体系，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（提供相关证明文件且售后服务机构要有与本次招标相关的经营范围；

8、售后服务体系和服务网络、产品销售有无故障运行记录证明。

投标单位：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

日期：   年   月   日

13、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：                                   包号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

1、本项目商务条款至少包括：供货期、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，否则视为不响应招标。

投标单位：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

日期：   年   月   日

14、质量保证书

要求：

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;

2、保证产品在使用功能、技术性能上不发生质量问题等。

投标单位：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

日期：   年   月   日

15、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：                        （单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：

项目经办人签字：

日期：   年   月   日

- 投标人企业信誉证明文件；

17、通过国家或国际认证资格证书（如有）；

18、提供2020年度经审计的财务审计报告、2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

19、投标保证金收据及银行转账回执单复印件；

## 20-1  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （项目名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ，制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为         	万元，资产总额为      	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- （ 标 的 名 称 ）  ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）   行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

注：须附从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 20-2    残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_________________________________

## 20-3  供应商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：______________

日　期：____________

## 20-4  制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和供应商共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

供应商名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

21、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

格式投标人自行编制

第三部分  技术部分

1、投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；（根据采购文件要求自拟）

2、制定适合本项目的安装调试方案、培训方案、售后服务方案、供货方案等(投标人视需要自行编写)

3、投标货物的技术参数、配置、功能、图表等；（根据采购文件要求自拟）

4 、投标货物和服务的质量保障（证）措施及技术支持等；（根据采购文件要求自拟）

5、提供主要货物的产地及厂家信息（根据采购文件要求自拟）

6、技术参数、功能偏离表

项目名称：

招标编号：                                          包号：

| 序号 | 采购文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与采购文件要求逐条对应填写。

采购文件规格条目号指招标文件中第二章材料要求、规格及需求表所对应项目名称。

投标单位：                        （公章）

法定代表人（签字并盖章）：

日期：   年   月   日

7. 其他资料（提供其他有利于投标的证明资料）

响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证件正面

法定代表人身份证件反面

被授权人身份证件反面

被授权人身份证件正面