0-100mg/l磷酸盐测试条快速检测磷酸盐试纸100条/盒

方源仪器供应的0-100mg/l磷酸盐测试条快速检测磷酸盐试纸100条/盒是德国MN水质检测系列产品之磷酸盐测试纸91320，透过测试条表面所显示的颜色，便能测出污水中磷酸盐的浓度，可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面，使用方法非常简单而且非常安全，快速准确任何人都会使用。

产品参数：

产品型号：MN91320|测试范围：0·3·10·25·50·100 mg/l|类别：QUANTOFIX ®半定量测试|生产厂家：德国MACHEREY-NAGEL公司|供货期：每天|相关产品：磷酸盐测试纸，磷酸盐测试盒，磷酸盐测试包



安全提示：

磷酸盐-1含有19%的硝酸。可导致灼伤。请远离小孩。不要吸入气体。如果不慎溅入眼睛，请立即用大量的水冲洗或遵医嘱。请带上眼睛防护罩。如果感觉不舒服，请立即就医。

使用方法：

1、 用待测溶液冲洗测量试管并加入待测溶液至5ml刻度处。

2、 加入5滴磷酸盐-1试剂并仔细摇匀。

3、 将试管放入塑料制的试管架内，加入6滴磷酸盐-2试剂。

4、 取出适量的测试条，请立即盖好瓶盖。不要用手接触试纸的反应区。

5、 将测试条放入准备好的待测溶液中15秒，甩掉多余的水分。

6、 将测试条放入试管中15秒，甩掉多余的水分。

7、 60秒钟后将反应区的颜色与标准比色卡进行对比，如果存在磷酸根离子，测试纸会变成蓝绿色。

相关产品(周)：

* [方源总硬度测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/969.html)
* [快速余氯测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/968.html)
* [快速亚硝酸盐测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/967.html)
* [快速铜测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/965.html)
* [快速镍测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/964.html)
* [快速碱度测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/963.html)
* [半定量碱度测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/962.html)
* [快速甲醛测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/961.html)
* [硅酸盐测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/960.html)
* [方源水质氟测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/959.html)
* [水质二氧化氯测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/958.html)
* [臭氧测试盒批发](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/957.html)
* [臭氧快速检测试纸](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/956.html)
* [氨氮快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/955.html)
* [快速亚硫酸盐试纸](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/954.html)
* [亚硫酸盐测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/953.html)
* [总硬度测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/952.html)
* [水硬度快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/946.html)
* [快速亚硫酸盐测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/943.html)
* [电镀废水铜测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/FYCSHSZ/941.html)
* [方源亚硝酸盐测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZKSCSB/936.html)
* [磷酸盐快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/KSSZCSZ/931.html)
* [氨氮快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/929.html)
* [过氧化氢浓度快速检测](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/KSSZCSZ/924.html)
* [水质应急检测箱](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/BXSSZFXY/911.html)
* [磷酸盐快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/185.html)
* [德国MN快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/184.html)
* [线路板铜测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/182.html)
* [六价铬快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/181.html)
* [硝酸根测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/179.html)
* [硝酸盐快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/178.html)
* [快速qing化物测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/177.html)
* [废水qing化物测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/175.html)
* [镍快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/174.html)
* [铜离子快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/173.html)
* [比色法测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/172.html)
* [比色测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/171.html)
* [VISOCOLOR HE 测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/170.html)
* [锌测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/169.html)
* [氨氮测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/168.html)
* [六价铬测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/167.html)
* [磷酸盐测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/164.html)
* [铬离子测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/163.html)
* [余氯测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/162.html)
* [亚硝酸盐测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/161.html)
* [qing化物测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/160.html)
* [镍测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/159.html)
* [铜测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/158.html)
* [水硬度快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/157.html)
* [余氯快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/SZJCSJH/156.html)
* [氯化物测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/KSSZCSZ/147.html)
* [砷快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/KSSZCSZ/145.html)
* [铝快速测试盒](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/KSSZCSZ/143.html)
* [AQUADUR@水硬度测试条水硬度试纸](http://www.szfyyq.com/cn/products/SZKSJC/KSSZCSZ/129.html)

中国代理商：深圳市方源仪器有限公司

地址：深圳市南山区登良路62号南园综合楼5楼             地址：上海市闵行区申滨路1051弄140号1101室

电话：0755-86372600  86372601  86372660  13823380501    电话：021-54888367  54888372  15901877801

传真：0755-86372606      E-mail: fyyq@vip.163.com         传真：021-54888351         E-mail: fyyq@vip.163.com 传真：0755-86372606