# 分光光度计的原理是什么?

北京华盛谱信仪器有限责任公司

分光光度计是一种常用的分析仪器，可以将成分复杂的光分解为光谱线，具有杂散光更低、稳定性好、可靠性强、分析更加准确等优点。分光光度计的原理是什么呢?下面就来具体介绍一下，希望可以帮助用户更好的应用产品。

分光光度计的原理

分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源，通过系列分光装置，从而产生特定波长的光源，光线透过测试的样品后，部分光线被吸收，计算样品的吸光值，从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。

单色光辐射穿过被测物质溶液时，被该物质吸收的量与该物质的浓度和液层的厚度(光路长度)成正比，其关系如下式：

A=-lg(I/I。)=-lgT=kLc

式中 :A 为吸光度;

基本原理

I。为入射的单色光强度;

I 为透射的单色光强度;

T 为物质的透射率;

k 为摩尔吸收系数;

L 为被分析物质的光程，即比色皿的边长;

c 为物质的浓度;

物质对光的选择性吸收波长，以及相应的吸收系数是该物质的物理常数。当已知某纯物质在一定条件下的吸收系数后可用同样条件将该供试品配成溶液，测定其吸收度,即可由上式计算出供试品中该物质的含量。在可见光区，除某些物质对光有吸收外，很多物质本身并没有吸收但可在一定条件下加入显色试剂或经过处理使其显色后再测定,故又称比色分析。由于显色时影响呈色深浅的因素较多，且常使用单色光纯度较差的仪器，故测定时应用标准品或对照品同时操作。

更多分析仪器详情请联系北京华盛谱信仪器有限责任公司