# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：17A6750

# 招标项目编号：0611-BZ1800400073AH

# 招标项目名称：重庆医科大学生殖生物学仪器设备采购

# 采购人：重庆医科大学

# 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○一八年二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 19 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 19 -

二、报价要求	- 19 -

三、质量保证及售后服务	- 20 -

四、付款方式	- 20 -

五、知识产权	- 21 -

六、培训	- 21 -

七、附件、图纸及包装要求	- 21 -

八、其他商务要求内容	- 21 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 22 -

一、资格审查	- 22 -

二、评标方法	- 23 -

三、评标标准	- 24 -

四、无效投标条款	- 25 -

五、废标条款	- 26 -

第五篇  投标人须知	- 27 -

一、投标人	- 27 -

二、招标文件	- 27 -

三、投标文件	- 27 -

四、开标	- 29 -

五、评标	- 29 -

六、定标	- 30 -

七、中标通知书	- 30 -

八、询问、质疑和投诉	- 30 -

九、采购代理服务费	- 31 -

十、交易服务费	- 32 -

十一、签订合同	- 32 -

十二、政府采购信用融资	- 32 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 33 -

一、合同主要条款	- 33 -

二、政府采购合同（格式）	- 36 -

第七篇  投标文件格式	- 38 -

一、经济文件	- 40 -

二、技术文件	- 42 -

三、商务文件	- 44 -

四、其他	- 47 -

五、资格文件	- 51 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心受重庆医科大学的委托，对重庆医科大学生殖生物学仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 分包号及分包名称 | 最高限价（万元） | 投标保证金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1：仪器设备1 | 322.4 | 6 | 经批准，本分包可以采购进口产品。 |
| 分包2：仪器设备2 | 83.9 | 1.6 | 经批准，本分包可以采购进口产品。 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为406.3万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心采购文件发售登记表以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2018年2月6日）起五个工作日。

（四）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2018年2月6日-2018年2月13日17:00（工作时间）

2.招标文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

2.1招标文件购买方式

2.1.1现金购买

在招标文件发售期内，投标人到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢503室，递交《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）并购买招标文件。

2.1.2汇款购买

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买招标文件的，将招标文件汇款凭证（注明项目号）、《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至yd_xiao@foxmail.com（邮箱）。

汇款后凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A座5楼大厅财务处换取发票。

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023419200023047

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和书面承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所投产品不是微型企业生产，又未按照本招标文件规定进行报名和购买招标文件的，其报名和投标无效。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（六）投标截止时间：2018年3月1日北京时间10:00

（七）开标时间：2018年3月1日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：

分包1：9558853100004091991

分包2：9558853100004087304

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67769201

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆医科大学

联系人：陈静

电  话：023-68485030

传  真：023-68485030

地  址：重庆市渝中区医学院路1号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：肖友东 周媛媛

邮  编：400023

电  话：023-67707022 67703509

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢503室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

（一）分包1：仪器设备1

| 序号 | 仪器名称（产品名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨率分子诊断成像系统 | 1套 | 1. 超高分辨率分子诊断成像系统为核心产品； 2. 经批准，本分包可以采购进口产品。 |
| 2 | 单色制冷相机 | 1台 |  |
| 3 | 三目正置显微镜 | 1台 |  |
| 4 | 纯水/超纯水一体化系统 | 1套 |  |
| 5 | 高效基因转染系统 | 1套 |  |

（二）分包2：仪器设备2

| 序号 | 仪器名称（产品名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡包埋系统 | 1台 | 1. 三气培养箱为核心产品； 2. 经批准，本分包投标产品可以采购进口产品。 |
| 2 | 摊片机 | 1台 |  |
| 3 | 落地式冰冻切片机 | 1台 |  |
| 4 | 三气培养箱 | 1台 |  |
| 5 | 恒温培养箱 | 1台 |  |
| 6 | 细胞计数仪 | 1台 |  |
| 7 | 医用药剂保存箱 | 1个 |  |
| 8 | 移液器 | 3只 |  |
| 9 | 微量移液器 | 5套 |  |

## 二、招标项目技术需求

### 说明：本篇“* ”标注的为重要技术参数，若不满足将按照第四篇评标因素中相关规定处理；“※”标注的为需实质性满足的要求，若不满足按无效投标处理。

### （一）分包1：仪器设备1

| 序号 | 仪器名称（产品名称） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨率分子诊断成像系统 | 1.激光共聚焦系统 1.1系统组成概述 系统由下述基础部分构成，包括激光器系统、扫描检测系统、超分辨率系统、显微镜（光学）系统、数字化控制软件及数据分析软件系统、活细胞培养系统，匹配的计算机系统。 1.2激光共聚焦激光器 1.2.1 系统要求：由4个激光器组成，激光波长+3nm，优先考虑能量大的。 紫色固体激光器谱线405 nm，光纤输出端功率≥15mW. 蓝色固体激光器488 nm，光纤输出端功率≥15mW. 绿色固体激光器，谱线561光纤输出端功率≥15mW. 红色固体激光器，谱线640nm光纤输出端功率≥15mW. 1.2.2 激光光强控制要求：激光谱线的切换时间不高于10微秒，调节步进不高于0.1%。 1.2.3 以上四条激光谱线均通过AOTF控制。 1.3扫描检测系统 ※1.3.1 检测成像通道：荧光探测器数≥4，至少包含一个GaAsP探测器，满足同时扫描3个荧光通道，不接受同时扫描2个通道的设备，另配1个透射光DIC探测通道。 1.3.2 扫描头及速度：扫描速度在512 × 512时≥7幅/秒，最快点扫描速度 ≥90帧/秒，优先考虑扫描速度快的。 *1.3.3 扫描放大倍率：从1x～500×，调节步进不高于0.1×。 1.3.4 图像分辨率：软件可设置扫描图像分辨率：512×512，1024×1024， 2048×2048；图像输出分辨率不受限制，按用户要求输出。 1.3.5 共聚焦针孔：提供预调节，根据物镜倍率自动匹配合适的方式，实现 多色荧光的精准共聚焦光切成像。也可手动调节针孔大小。 1.3.6扫描模式：包括但不限于点扫描、任意线（直线，曲线）扫描、面扫 描、拼接扫描，Z轴堆栈扫描、波长扫描、时间序列扫描、旋转扫描以及 X、Y、Z、t、λ，θ、I、A等多维组合扫描，如3D、4D。 1.3.7 感兴趣区域（ROI）扫描：允许用户任意定义形状，包括但不限于矩 形、多边形、圆形、不规则圆形区域扫描等，ROI不少于500个，并能圆 滑地圈出细胞轮廓进行区域扫描。 *1.3.8 配置独立的GaAsp光谱探测器，能实现光谱扫描，荧光通道拆分。 1.4全自动研究级倒置显微镜 1.4.1 控制方式：软件控制和硬件控制，可以通过显微镜自带快捷控制按钮， 具有自动对焦调焦功能。可以通过电脑软件控制。 1.4.2 电动显微镜主机，电动转化光路，电动Z轴移动，具有全自动对焦 功能，电动物镜转化器，电动荧光转盘，电动聚光镜系统，电动载物台。 能自动物镜防碰撞设计，全复消色差光路设计，可以对所有不同波长进行 色差的纠正，使不同波长激发光聚焦在同一聚焦平面上，软件上可调节各 波段荧光的漂移位置。 1.4.3 荧光光源：电动LED荧光光源，寿命≥2万小时，提供波长范围： 365-750nm光波，电动控制该光源的波长切换和光闸开关，自动拍摄多通 道荧光的时间时序图片。蓝色、绿色、红色单通道强度可调，精度1—100% 数码可调。 1.4.4透射光光源：高亮度LED光源，带电动关闸，控制透射光。 1.4.5 0- 45度可调角度人机工程学观察筒。 1.4.6 电动荧光滤镜转盘：具有自动识别滤镜功能，含蓝色荧光块 EX340-380，EM 435-485、绿色荧光块EX465-495 ,EM 515-555、黄色荧 光块EX 490-500,EM 520-570、红色荧光块EX540-580，EM 600-660。 *1.4.7 电动物镜转盘：具有自动识别物镜功能，优先考虑NA大的物镜。 平场复消色差荧光DIC物镜PlanAPO 4Xor5x，NA ≥0.1； PlanAPO 10X，NA ≥0.45； PlanAPO 20X，NA ≥0.75； PlanAPO 40X，NA ≥0.95； PlanAPO 60Xor63X ，NA≥ 1.4； PlanAPO SR 100X ，NA≥ 1.49； 1.4.8 电动长工作距离聚光镜，NA ≥ 0.52，工作距离≥26 mm。 1.4.9 高精度电动扫描载物台：扫描行程≥100mm x 80 mm：最大扫描速 度：≥100 mm/s；精度：≥0.25 µm；重复精度：< 1 µm。 1.4.10 高对比度DIC装置，具有起偏镜、检偏镜， DIC棱镜。配置10倍， 20倍，40倍、60Xor 63X物镜DIC插片、100Xoil DICDIC插片。 *1.4.11硬件防漂移系统：采用硬件跟踪系统，跟踪光波波长必须≥800nm。 要求跟踪波长在300-800nm荧光范围以外的光波,自动跟踪反应时间快，以 防止加入药物干预后，焦平面飘逸。 2.超高分辨率系统 2.1 超分辨率激光器：配置独立一体式激光器，提供激光波长488、561、640，波长误差+5nm, 所有激光出光纤段口功率要求≥10mW。要求全部为固体激光器，功率稳定. 要求：超分辨系统和激光共聚焦系统的激光器为独立的两套激光器系统，互不干扰。 ※2.2配置超高分辨率系统：电动结构化照明系统，软件控制，实现水平面三方向照明，图像的XY分辨率110nm，±5nm，超高分辨率出图速度小于3秒。接受同等或更高分辨率的设备和技术。 *2.3 Z轴分辨率要求300nm以内，要求Z轴扫描的厚度不受硬件限制，激光能激发的层面都能实现Z轴扫描，实现超高分辨率的三维重建图像，方便观察标本的精度内部结构。 2.4 成像模式和方式:允许用户选择2D-SIM扫描、3D-SIM扫描，实现对目标多种观察。此模式可采用超高速、超高对比度捕捉超高分辨率的2D影像。 2.5 超高分辨率图像分辨率：2048×2048。 *2.6超分辨率图像的相机参数：分辨率≥2048X2048，全幅分辨率采集速度≥100fps。满井电子数≥30000，动态比23000:1, 量子效率QE≥80% 。 2.7 超高分辨率荧光采集通道数≥3colors，提供高质量、带通型滤片组为488/50nm,561/50nm, 640nm。 2.8配置高分辨率图像采集物镜 SR类型 100Xoi数值孔径NA ≥1.49，工作距离 0.12mm. 2.9超高分辨率的输出图像分辨率≥20048X2048，能鉴别100-115nm的荧光分子。 *2.10要求激光共聚焦系统和超高分辨率系统搭载在同一套显微镜系统上，两套系统为同一品牌 3.软件和电脑配套部件 3.1 全数字化控制软件及数据分析软件系统。 3.2提供在线控制分析软件和离线分析软件各一套。 3.3能实现实时对所有电动部件的控制和调节，包括对激光共焦部分，显微镜部分，CCD部分的控制。 3.4图像分析：提供共定位分析（Colocalization）、直方图分析等；对剖面的测量，包括测量长度、角度、表面、亮度等。具备以下基本功能，包括图像叠加addition、图像减影subtraction、图像放大multiplication、图像分割division、Ratio算法实现图像边缘检测、Shift图像分割算法、Filtering图像滤波算法（low pass低通滤波，median中值滤波，high pass高通滤波等）、可自定义滤镜。荧光强度校正：应具有荧光深度校正功能，并能对Z轴进行补偿。荧光共定位定量分析：对多重荧光图像能进行定量分析。 3.5图像存档、输出：提供多种文件格式，包括但不限于如TIF、BMP、JPG、GIF、也可支持其它模式输出。 3.6三维要求：能做到3D切面切割，切面旋转显示，切面分析。要求配置荧光损失及恢复（PRAP），荧光能量共振能量转移（FRET）分析软件模块，配置活细胞生理学软件模块。能制作3D显示的各种动态电影文件，能在电影文件上标注必要的文字说明，图框、箭头等。输出格式多用话，必须包含AVI格式。 3.7 软件配置反卷积模块，处理高质量的荧光图片。 3.8 配置钙离子测量软件模块，检测细胞游离钙的浓度，比较不同时间段细胞钙离子变化图像和曲线。 3.9 配置FRET，FRAP功能。 3.10 配置共定位模块，计算共焦图片和超分率图片上的分子荧光共定位情况，得出共定位情况。 3.11配置高速Z轴移动压电陶瓷载物台，Z轴精度1nm。 3.12以上共焦部分、电动显微镜部分、控制分析软件必须为同一品牌，以确保整个系统的稳定性和售后服务的及时性。测钙软件和共焦软件为同一软件，不能是几个软件界面来回切换。 3.13品牌电脑：不低于以下配置CPU为Intel Xeon X35656-Core 2.66 GHz以上,RAM: 32GB，高速硬盘1000G以上，独立显卡: 2GB NVIDIA M 4000，正版Windows 7版本的64位操作系统。带光刻DVD，键盘鼠标等。显示器：尺寸不小于30英寸。 14 UPS不间断电源，5000W，30A，电池能持续供电30分钟以上。 3.15配置相应的防震台，平台表面粗糙度0.8~1.6μm，平面度：0.02~0.05mm/m2，相应的电脑桌椅和电源线、插座等。 4.活细胞CO2培养系统 4.1 自动混合CO2浓度功能，数码显示浓度。 4.2 数码控制加热CO2气体，加热腔体，顶部加热，带独立的温度感应探测器，反馈细胞实际温度。 4.3 提供独立的湿度控制器，湿度1—100% 任意可调。 4.4 选配O2浓度控制器，为用户提供低氧状态下细胞生长环境。 4.5 腔室可同时放2个35mm培养皿，1个载玻片。提供6孔、12孔、96孔板接口，配多种培养皿接口。 5.三目正置显微镜 5.1观察方法：可进行明场研究观察 5.2光学系统：无限远校正光学系统 5.3放大倍数：40-1000倍。 5.4照明系统：LED复眼最佳成像照明光学系统，长寿命光源20,000小时。 5.5滤色片：机身外置滤光片。 5.6目镜筒：防霉型三目镜筒。 5.7目镜：10倍宽视野目镜（视野≥22mm）。 *5.8转换器：六孔转换器，自动识别标尺，自动测量，自动计算。 5.9载物台：超硬防腐层表面，方形载物台，载物台XY移动手柄可以上下调整距离。 5.10载物台对焦高度：≥30mm。 5.11聚光镜对焦高度：≥27mm。 *5.12镜头配置如下： 4倍平场消色差物镜 N.A. ≥0.10, 10倍平场消色差物镜N.A. ≥0.30 20倍平场消色差物镜N.A.≥ 0.40, 40倍平场消色差物镜N.A.≥ 0.65, 100倍平场消色差物镜（油镜）N.A.≥ 1.30 6.倒置相差显微镜 6.1观察方法：可进行明场研究观察 6.2光学系统：无限远校正光学系统 6.3放大倍数：40-400倍。 6.4照明系统：LED复眼最佳成像照明光学系统，长寿命光源20,000小时。 6.5滤色片：机身外置滤光片。 *6.6目镜筒：防霉型双目镜筒。 6.7目镜：10倍宽视野目镜（视野22mm）。 *6.8转换器：六孔转换器，自动识别标尺，自动测量，自动计算。 6.9载物台：超硬防腐层表面，方形载物台，载物台XY移动手柄可以上下调整距离。 6.10载物台宽度：≥170×240mm,行程≥120×70mm. 6.11聚光镜对焦高度：大于70mm。 6.12镜头配置如下：平场相差物镜，满足数值孔径即可。 4倍平场消色差物镜 N.A. ≥0.13, W.D. 17mm 10倍平场消色差物镜N.A.≥ 0.25, W.D. 7.0mm 20倍平场消色差物镜N.A.≥ 0.40, W.D. 3.8mm 40倍平场消色差物镜N.A.≥ 0.55, W.D. 2mm 7.IVF 专用配件 7.1 IVF用20X\40X物镜各1个。 7.2玻璃电极，尺寸1.2 mm × 90 mm,内径0.75 mm ，数量500根。 7.3IVF用注射胶管一套 7.4国产数码相机和软件一套，像素大于600万以上。 7.5防震台一套 |
| 2 | 单色制冷相机 | 1.功能：适合拍摄细胞的弱荧光，配置在倒置荧光显微镜上。 2.芯片：CCD或者SCOMS都可以，尺寸大于2/3英寸 *3.输出分辨率≥2000×2000，量子效率大于75%，满级井电子数大于10000e。 4.读出噪音≤3e-暗电流噪音≤1e-/p/。 *5.软件：控制相机精确采集图像，录像，定时拍摄，拼接大图等。提供如下功能：多通道荧光叠加，计算各通道荧光平均强度、累计光密度，计算目标的长度、面积、圆度，半径、直径等。拍摄Timelamps时间序列图片，并可在这些序列图像加入文字说明，出入箭头，方框等标注工具，并保留在录像的动态文件上，也可以直接拍摄AVI录像等。拼接大图，解决高倍下拍摄大视野问题；可根据用户自己需要编辑，应用处理的宏文件，批处理图片。 |
| 3 | 三目正置显微镜 | 1.观察方法：可进行明场研究观察 2.光学系统：无限远校正光学系统 3.放大倍数：40-1000倍。 4.照明系统：LED复眼最佳成像照明光学系统，长寿命光源20,000小时。 5.滤色片：机身外置滤光片。 *6.目镜筒：防霉型三目镜筒。 7.目镜：10倍宽视野目镜（视野22mm）。 *8.转换器：六孔转换器，自动识别标尺，自动测量，自动计算。 9.载物台：超硬防腐层表面，方形载物台，载物台XY移动手柄可以上下调整距离。 10.载物台对焦高度：≥20mm。 11.聚光镜对焦高度：≥20mm。 12.镜头配置如下： 4倍平场消色差物镜 N.A.≥ 0.10, 10倍平场消色差物镜N.A. ≥0.30 20倍平场消色差物镜N.A. ≥0.40, 40倍平场消色差物镜N.A.≥ 0.65, 100倍平场消色差物镜（油镜）N.A.≥ 1.30 |
| 4 | 纯水/超纯水一体化系统 | 1.技术规格： 1.1工作条件 1.1.1湿度：80% 1.1.2电源：220 V±10%，50 Hz 1.1.3室温：10-35℃ 1.2主机： 1.2.1从自来水直接生产II级纯水和I级超纯水的一体化智能系统 *1.2.2系统由产水主机、最多可配置三个独立远程取水手臂（分别取纯水和超纯水）及水箱三部分组成。主要包含反渗透预纯化柱、反渗透膜、带抗结垢设计的EDI（连续电流去离子技术）组件、254nm单波长紫外灯、185&254nm双波长紫外灯、超纯化柱、终端过滤器等纯化组件，以及在线水质检测仪表（电导率检测仪和TOC检测仪） 1.2.3纯水产水水质: 1.2.3.1电阻率 ＞ 10MΩ•cm＠25℃（带温度补偿） 1.2.3.2总有机碳含量(TOC) ＜ 30 ppb； 1.2.3.3细菌＜0.1 cfu/ml 1.2.3.4 颗粒（＞0.22μm）＜1 颗粒/ml 1.2.3.5产水速率≥10L/h 1.2.3.6产水储存于外置100L非压力水箱，HDPE材质, 圆锥形可完全排空, 配空气过滤器、全量程液位传感器（精度1%）、漏水监测器 1.2.4超纯水产水水质: 1.2.4.1电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃ *1.2.4.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb（可配置专用终端过滤器，TOC值＜1ppb） 1.2.4.3细菌：＜ 0.1 cfu/ml 1.2.4.4颗粒（＞0.22μm）＜1 颗粒/ml 1.2.4.5热源含量＜0.001 Eu/ml 1.2.4.6 核糖核酸酶＜0.01 ng/ml 1.2.4.7 脱氧核糖核酸酶＜4pg/μl 1.2.4.8流速：0.05～2.0 L/min（多种流速可选） *1.2.5可配置不少于6种不同的终端过滤器，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求。 1.2.6系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数能达到0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率。 1.2.7系统可显示RO膜截流率、水箱液位、水温、进水流量等参数。具有温度压力反馈调节系统，保证恒定的纯水出水流速 *1.2.8内置独立集成式TOC检测仪，包含0.5ml石英样品池、185/254nm双波长紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元，检测范围: 1-999 ppb。 *1.2.9内置与主机品牌相同的独立式连续电流去离子模块, 采用连续电场、离子选择性透过膜和混床树脂有效去除微量离子，具备专利阴极防结垢技术和连续电流抑菌技术，EDI模块前端无需增加软化柱或防毒柱，模块自动维护，无需化学再生或更换树脂,节约耗材,降低成本 1.2.10内置高回收率反渗透模块，模块前后各配备电导率计有效监控进水、显示反渗透膜截留率、保障产水水质，具备三种清洗模式，自动提示氯洗，通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能 1.2.11内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃-35℃间均可达到系统标称产水速率。 1.2.12内置适应不同进水条件的多型号初纯化柱及适应不同终端应用的多型号精纯化柱，柱内填充有电子级离子交换树脂和镀银人造活性炭颗粒 1.2.13可配置多个与主机分离的远程取水器，可控流速及定量取水，取水器可调高度，可实现360度旋转适合大部分的实验室器皿取水。远程取水器自带彩色图形显示器实时显示水质包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告。并可直接从取水器打印水质状态 1.2.14系统为中文操作界面，并提供三级登录管理系统菜单，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告 1.2.15 纯化柱具有RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错、耗材产水量实时监控，确保最佳可追溯性，保证系统安全 1.2.16 主机内置芯片，配置RS232接口和网线接口，可记录长达2年的水质报告，水质报告信息包括：进水电导率、压力、温度；产水电导率；截流率及TOC 2.配置 2.1 纯水/超纯水一体化主机 1台 2.2 智能型超纯水取水臂 1个 2.3 智能型纯水取水臂 1个 2.4 100L PE 水箱 1个 2.5 自来水预处理组件 1个 2.6 预处理柱 2个 2.7 水箱空气过滤器 1个 2.8 反渗透膜清洗药片 1瓶 2.9 精纯化柱 2个 2.10终端精制器 2个 |
| 5 | 高效基因转染系统 | 1.不依赖于特殊的转染试剂或病毒载体,直接将外源基因导入。 2.能进行细胞悬浮转染、贴壁细胞转染、离体组织及活体动物的组织转染。 *3.四步法正方波转染程序：电穿孔模式、反向电穿孔模式、基因导入模式、反向导入模式。 *4.电穿孔模式、反向电穿孔模式下可设置多次脉冲，电压衰减，提高细胞存活率。 5.针对不同的细胞类型,提供优化好的转染程序，,升级的转染程序终身免费提供。 6.转染过程中的各项参数(包括脉冲电压、时间、次数等)可见、可调，以获得更好的转染效果。 7.穿孔模式下:电压 0.1-300v (0.1v 递增);脉冲时长 0.1-99.9ms (0.1ms 递增);脉冲间隔 10-99.9ms (0.1ms 递增);脉冲次数 0-9;电压衰减比率 0-99%;可控制开启或关闭反向电穿孔模式; 8.导入模式下:电压 0.1-99.9v (0.1v 递增);脉冲时长 0.1-99.9ms (0.1ms 递增);脉冲间隔 10-999.9ms (0.1ms 递增);脉冲次数 0-99;电压衰减比率 0-99%;可控制开启或关闭反向导入模式; 9.电阻测量:能测量转染目标的电阻值,为保证实验重复性及进一步优化转染程序提供参考,也为电转杯的重复利用提供参考。测量精度:0.010-9.999 千欧时精度为 0.001 千欧;10-30 千欧时精度为 0.01 千欧; 10.配置： 10.1高效基因转染主机 一套 10.2细胞悬浮转染模块 一套 10.3细胞贴壁转染模块 一套 10.4活体、离体组织转染模块 一套 |

### （二）分包2：仪器设备2

| 序号 | 仪器名称（产品名称） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡包埋系统 | 1. 石蜡出口控制夹可旋转，高度可调 2.石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹 3. 通过旋钮精确调节石蜡的流量 4.宽大的工作台面可供预热≥100个包埋盒 *5.至少2个预热的废蜡槽可拆卸 6.石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围是：50℃-75℃，调节精度1℃ 7.热台温度范围：≥50℃-70℃，调节精度1℃ 8.LED照明系统，触摸屏，所有信息一目了然，支持戴手套操作 9.石蜡槽≥4升 10.包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸，方便清理 *11.排蜡系统：（≥8个排蜡孔）避免石蜡在工作台面上聚集，方便清理 12.镊子孔设计支持弯头镊子和修蜡刀 13.加热镊子左右都方便取出 14.预热槽和冷台在同一水平线上 15.外壳（蜡缸、出蜡口、预热槽等）可用二甲苯或环保除蜡剂清洁 16.刮蜡器，方便清洁导蜡槽等细小部位 17.平整的蜡缸顶部方便置物 *18.冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持至少-6℃的最佳制冷温度。 19.冷台处理通量： 可放置至少60个蜡块，所有蜡块凝固时间≤30分钟 *20.标配外置式恒温加热镊：可调温度范围：+55℃至70℃，1℃步进 21.恒温加热镊具有过热保护功能，镊子支架可以位于控制器左右任意一侧 22.配置：石蜡包埋机热台主机1套、冷台1个、恒温加热镊1个 |
| 2 | 摊片机 | 1.适用于生物医学研究和常规病理诊断的切片制备 *2.精确而稳定的温度控制，温控范围： 室温～75℃, 温控精度：±1℃ 3.黑色防腐蚀、防划表面便于观察载玻片上样品 4.宽阔的边缘便于存放载玻片 5.平滑的表面便于快速清洁 *6.容积：≥2L 7.水槽尺寸(宽度×深度×高度)：≥ 230×180×55mm，满足摊片的需求 |
| 3 | 落地式冰冻切片机 | 1.防溅水设计，立式冰冻切片机 *2.压缩机制冷箱体、样品头主动制冷（双压缩机） 3.样品头制冷温度范围：-10℃ 到 -50℃ *4.样本头垂直行程≥58mm 5.冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ *6.冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次；除霜持续时间≤15分钟 7.带冷冻箱手动除霜功能 8.速冻架冷冻位点：≥15+2个 *9.Peltier位点：≥2个 10.速冷架制冷温度最低：≤-42℃ 11.切片厚度范围：1-100 um 12.最大样品尺寸：≥50×80mm 13.切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 14.电动粗进速度：至少2档可调；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s 15.带样品回缩功能，20微米或者关闭 *16.样品定位：≥8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 17.有抗菌银表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖 *18具有紫外线表消毒功能：可在任何时间和任何温度下进行简明的图形化按键操作，一目了然，便于操作且避免失误的发生 |
| 4 | 三气培养箱 | 1.工作体积：≥165升 2.电抛光不锈钢内胆 3.标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度 4.单隔板承重≥10kg，总承重≥30kg 5.温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 6.温度控制精度 （时间）：±0.1℃ 7.温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点 8.保温方式：直热式 9.双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲 *10开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟 11.二氧化碳控制范围：1～20%；二氧化碳控制精度：±0.1% 12.二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能 *13.二氧化碳浓度控制：TC热导探头，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟 14.用户编程上下限可跟踪报警 15.氧化锆低氧探头，氧浓度控制范围：1～21% *16.无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示 17.湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后） ※18.具有180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，灭菌时间≤12小时。 19.配置触摸显示屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能 20.显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度 21.在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据 |
| 5 | 恒温培养箱 | *1.温度范围：环境温度以上5℃到75℃ *2.自然对流方式，提供温和气流 3.温度均一性：≤±0.6℃ 4.温度稳定性：≤±0.2℃ 5.内腔容积：≥190L 6.内腔为耐腐蚀不锈钢材质制造 *7.台面面积：≤0.5平方米，占地面积小，节省实验室空间 8.配置隔板数≥2个，最大可配置隔板数≥19个 9.隔板最大负荷≥25kg 10.大型真空荧光显示，方便阅读，直观的用户界面方便温度设置 |
| 6 | 细胞计数仪 | *1.自动聚焦技术，计数时间≤30秒 2.多维聚焦平面技术，通过分析在聚焦步骤中多个焦平面拍摄的图像，扫描每一个细胞 3.本机存储≥100次计数的数据结果，支持样品独立命名 4.提供总细胞数，细胞存活率等数据 *5.提供细胞直径分选功能，可通过设定细胞直径范围对目标细胞进行计数 6.细胞浓度范围：5x104–1x107 cells/ml 7.活细胞计数直径范围：6–50 微米 8.样本体积：≤10 μl 9.同时提供无台盼蓝染色的总细胞数量或台盼蓝染色的活细胞计数及细胞存活率 *10.计数板双计数池设计，1个计数板能加2个样品 11.计数板能保证计数池内细胞的均匀分布，无关加样方式 12.配置：细胞计数仪主机1台；细胞计数板90片（180个样本）；台盼蓝染料4.5ml（可做180个样品） |
| 7 | 医用药剂保存箱 | 1.容量( 升)：≥380 2.可调式搁板：≥5个 3.外部尺寸（高× 深× 宽）：≥1960×660×700mm *4.温度范围+1 ℃至+10 ℃可调 5.数字温度控制，界面直观 *6.内部照明，内部风扇用于强制气流循环 *7.具有自动除霜功能 8.标配25 毫米接入/ 输出端口 9.可靠的温度均一性和气流稳定性 10.可锁定双层玻璃门，钥匙开关 |
| 8 | 移液器 | *1.卓越人体工程学设计，重量轻，要求8通道。 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 *5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 *8.具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 9. 0.5－10μl，10－100μl ，30－300μl 量程可选 10.配置： 0.5－10μl，10－100μl，30－300μl 量程各1只，共3只 |
| 9 | 微量移液器 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 *4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 *5.密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.涵盖0.1－2.5μl，0.5－10μl，2－20μl ，10－100μl，20－200μl，100－1000μl，0.5－5ml，1－10ml量程，全面满足不同应用需求 9.配置：每套配置0.1-2.5μL， 0.5-10, 2-20μL，10-100,20-200μL，100-1000μL量程移液器各1支，共5套30只 |

# 第三篇  项目商务要求

说明：本篇“※”标注的为需实质性满足的要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后120个工作日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市渝中区医学院路1号，重庆医科大学采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价。

1.国产设备包含：产品价、运输费、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

2.进口设备含产品价、运输费（含装卸费）、货物总价0.95%的外贸代理费（其中已包含外贸代理费、报关、银行、货运仓储、商检、保险等所有外贸费用）、保险费、安装调试费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

※1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到1年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）合同签订前中标人向采购人缴纳5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告，中标人开具发票；采购人对提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付100%的合同款项；

（三）质保期满后，采购人无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）分包1、分包2评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）每负偏离一条从起评分中扣除25分，扣完为止。 2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中（*、※）号标注的部分除外）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除5分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 | 质保期 （2%） | 2 | 所有投标产品质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年加1分，最多加2分。 |  |
|  |  | 售后服务 能力 （5%） | 5 | 1.售后服务机构设置1分 所投产品制造商（或投标人）注册地在重庆本地或在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得1分，不满足得0分； 2.售后服务机构人员配置2分 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称学历等方面横向比较进行评分，优得2分，一般得1分，差得0分； 3.售后服务机构装备1分 根据为满足售后服务所配备的装备情况横向比较进行评分，优得1分，一般得0.5分，差得0分； 4、备品备件及易损件 1分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性横向比较进行评分，优得1分，一般得0.5分，差得0分。 | 所投产品制造商（或投标人）注册地在重庆或在重庆本地设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书复印件或服务协议复印件。 |
|  |  | 培训 （2%） | 2 | 根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，优得2分，一般得1分，差得0分。 |  |
|  |  | 业绩 （1%） | 1 | 自2016年1月1日以来，投标人所投实验设备的销售业绩单个合同金额达到100万元及以上的，有一个得1分，最多得1分，不满足或未提供得0分。 | 以销售合同复印件为准。 |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+1.1+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：3100023419200023047

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2016〕232号文件执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）商务承诺（包括但不限于）：

# 1.质保期；

# 2.售后服务能力情况；

# 3.履约能力证明文件。

# 4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

# 日  期：

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）