# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：17A3964

# 招标项目编号：THG1761

# 招标项目名称：重庆医科大学2017年实验教学管理中心国产实验仪器设备（临检、大体、生化、创新、显微等）采购

# 采购人：重庆医科大学

# 采购代理机构：重庆天合工程技术咨询有限公司

二○一八年二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

招标项目一览表及技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 20 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 20 -

二、报价要求	- 20 -

三、质量保证及售后服务	- 20 -

四、付款方式	- 21 -

五、知识产权	- 21 -

六、附件、图纸及包装要求	- 21 -

七、其他商务要求内容	- 22 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 23 -

一、资格审查	- 23 -

二、评标方法	- 24 -

三、评标标准	- 25 -

四、无效投标条款	- 26 -

五、废标条款	- 26 -

第五篇  投标人须知	- 27 -

一、投标人	- 27 -

二、招标文件	- 27 -

三、投标文件	- 27 -

四、开标	- 29 -

五、评标	- 30 -

六、定标	- 30 -

七、中标通知书	- 30 -

八、询问、质疑和投诉	- 30 -

九、采购代理服务费	- 31 -

十一、签订合同	- 32 -

十二、政府采购信用融资	- 32 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 33 -

一、合同主要条款	- 33 -

二、政府采购合同（格式）	- 36 -

第七篇  投标文件格式	- 38 -

一、经济文件	- 39 -

二、技术文件	- 41 -

三、商务文件	- 43 -

四、其他	- 46 -

五、资格文件（单独装订）	- 50 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆天合工程技术咨询有限公司（采购代理机构）受重庆医科大学（采购人名称）的委托，对重庆医科大学2017年实验教学管理中心国产实验仪器设备（临检、大体、生化、创新、显微等）采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 分包号及分包名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年实验教学管理中心国产实验仪器设备采购（临检、大体、生化等） | 112.355 | 2 | 本分包投标产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

财政预算资金,预算金额为112.355万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、采购文件发售登记表、图纸（若有）、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2018年2月7日）起五个工作日。

（四）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2018年2月7日-2018年2月13日-17:00（工作时间）

2.招标文件售价：人民币300元/包（售后不退）

2.1招标文件购买方式

2.1.1现金购买

在招标文件发售期内，投标人到重庆市两江新区金童路9号叠彩城H1栋1214，递交《采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）并购买招标文件。

2.1.2汇款购买

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买招标文件的，将招标文件汇款凭证（注明项目号）、《采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至312084602@qq.com（邮箱）。汇款后凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市两江新区金童路9号叠彩城H1栋1214换取发票。

户  名：重庆天合工程技术咨询有限公司

开户行：交通银行股份有限公司重庆南坪支行

账  号：500114012018160003196

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和书面承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所投产品不是微型企业生产，又未按照本招标文件规定进行报名和购买招标文件的，其报名和投标无效。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）。

（六）投标截止时间：2018年3月13日北京时间10:00

（七）开标时间：2018年3月13日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

投标保证金账户：

重庆医科大学2017年实验教学管理中心国产实验仪器设备（临检、大体、生化、创新、显微等）采购

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行重庆五江支行

账  号：9558853100004090308

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67769201

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆医科大学

联系人：陈静

电  话：023-68485030

地  址：重庆市渝中区医学院路1号

（二）采购代理机构：重庆天合工程技术咨询有限公司

联系人：吴应付

电  话：023-62801723

地  址：重庆市两江新区金童路9号叠彩城H1栋1214

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 招标项目一览表及技术需求

| 序号 | 所属实验室 | 设备名称 | 型号规格/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床检验诊断学实验室 | pH计 | 采用大屏幕带背光液晶屏显示；自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH、9.18pH）；二点校准，具有手动温度补偿功能；仪器级别：0.01级；测量参数：pH、mV；*测量范围：（0.00～14.00）pH，（-1999～1999）mV；*分辨率：0.01pH,1mV；基本误差：±0.01pH，±0.1%FS；温度补偿：手动（0.0～60.0）℃；稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h；电源：AC （220±22）V，（50±1 ）Hz. | 台 | 12 | 投标产品必须为中国大陆境内生产。 |
| 2 | 临床检验诊断学实验室 | 尿13联分析仪 | *1，接收13联尿分析试纸条。 2，微电脑控制。 *3，测试速度：每分钟至少测定2个标本。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 临床检验诊断学实验室 | 血球沉降测定仪 | *1，同时测定至少6个标本。 2，包含“预读数”功能 3，微电脑控制。 *4，测试速度：每小时至少测定2组标本。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 临床检验诊断学实验室 | BV速蓝体外诊断恒温仪 | *1，同时测定至少5个标本。 2，包含“预读数”功能 3，微电脑控制。 *4，测试速度：每小时至少测定6组标本。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 临床检验诊断学实验室 | 电导仪 | 仪器级别：1.0级；仪器采用大屏幕LCD段码式液晶；可同时显示电导率/温度值，显示清晰；具有电导电极常数补偿功能；具有溶液的手动温度补偿功能；*测量范围: 电导率 0.00μS/cm～100mS/cm；*基本误差：电导率 ±1.0%FS；稳定性:（±0.33%FS）/3h；电源：AC （220±22）V，（50±1）Hz. | 台 | 10 |  |
| 6 | 临床检验诊断学实验室 | 超声波清洗器 | 容量:不小于22.5L *频率：40KHz *功率:500W或600W 加热功率:800W 温度可调:室温-80℃，数显控制 时间可调且电子数显控制:1-99min 数显低水位、无溶液保护批示 数显超温度、超电压、超电流保护指示 材质为不锈钢304/2B 网篮：有 降音盖：有 | 台 | 1 |  |
| 7 | 人体大体形态学实验室 | 电动脑干模型 | 电脑脑干I型 | 台 | 3 |  |
| 8 | 生物化学与分子生物学实验室 | 可见分光光度计 | 带背光专用液晶显示屏 *具有自动调0%T和100%T的功能 带“F键”—具有一键0%T和100%T功能 波长范围 325～1000 nm 吸光度范围 -0.301～1.999A 光谱带宽 4 nm | 台 | 16 |  |
| 9 | 生物化学与分子生物学实验室 | 微量高速离心机 | *最大转速：16000r/min 角转子：12*1.5ml 转数精度：±30r/min 不锈钢内胆 *数字显示 电机：无刷直流 体积小巧≤10kg | 台 | 2 |  |
| 10 | 生物化学与分子生物学实验室 | 台式离心机 | *最大转速：4000r/min *角转子：12*15ml 转数精度：±30r/min 不锈钢内胆 电机：无刷直流 | 台 | 4 |  |
| 11 | 生物化学与分子生物学实验室 | 医用核酸分子快速杂交仪 | *样本容量：1～32人份 *反应体系： 导流杂交 *温度范围：25℃-50℃ 升温速率：≤4℃/min 降温速率：≤2℃/min 彩色LCD显示器，可对杂交过程中的温控变化进行实时监控 显示精度：0.1℃ 热盖工作温度：25℃-55℃ 摇床转速（三档）：（60±15）r/min，（100±15）r/min，（120±15）r/min 蠕动泵抽取速度：（分低速、中速、高速三档）分别为： （50±15）ml/min，（60±15）ml/min，（70±20）ml/min 机械升降台代替手工密封，实现密封自动化 调节负压：电磁阀（手动） | 台 | 4 |  |
| 12 | 生物化学与分子生物学实验室 | 紫外可见分光光度计 | *波长范围：200-1000nm 光谱带宽：4nm 波长准确度：±2nm 波长设置方式：自动 波长重复性：≤0.5nm 波长分辨率：0.1nm 光度准确度：±0.5%T 光度重复性：≤0.2%T 杂散光：≤0.05%T 光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C *显示系统：大屏幕LCD 光源：进口长寿命钨灯、氘灯 检测器：进口硅光二极管 | 台 | 2 |  |
| 13 | 病原生物学与免疫学实验室 | 隔水式培养箱 | 1、镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双门结构，钢化玻璃内门，不锈钢抛光搁板。 *2、培养箱水套采用不锈钢氩弧焊制，隔水式加温方式，温度均匀且断电后仍能保持较长时间恒温,具有智能高低水位报警功能，防止进水过度和断水。 3、设计合理的风道结构，微风气流循环设计，使工作室内温度均匀。 *4、控温仪采具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 5、独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险。 | 台 | 2 |  |
| 14 | 病原生物学与免疫学实验室 | 小型超低温冰箱 | *1、样式：卧式超低温保存箱,带双锁，容积100升，LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 *2、温度：电脑控制，温度数字显示，箱内温度-40℃～-86℃可调，可设定开停温差，调节单位为1℃。高密度保温层，保温层厚度90MM。 3、报警装置：多种故障报警（高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护）； | 台 | 1 |  |
| 15 | 病原生物学与免疫学实验室 | 立式鼓风干燥箱 | 1、 容积：140L 2、 电源电压：220V 50HZ 3、 功率：1890W *4、 控温范围：室温+10℃～300℃ 5、 温度精确度：±1℃at100℃ 6、 温度波动度：±1℃ 7、 温度均匀度：±2℃at100℃ 8、 立式，底部加热式，垂直强迫对流，工作室温度均匀。 9、 不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，三层钢化玻璃观察窗，不锈钢抛光搁板，使用安全。 *10、 控温仪采具有定时开机、定时关闭、定值（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 公共卫生实验室 | 分光光度计 | 1.波长范围：360nm～800nm *2.波长准确度：±3nm（360nm～600nm）、±5nm（600nm～700nm）、±8nm（700nm～800nm） 3.表面刻度：透射比范围0～100%（τ） 4.吸光度：0～2（A） 5.接受面：GD-7型光电管 6.光源灯：12V/25W | 台 | 6 |  |
| 17 | 公共卫生实验室 | 荧光分光光度计 | 1.激发光源：高强度长寿命除臭氧型150W氙灯（日本滨松） *2.波长扫描速度：多档速度可选，最高速度达48000nm/min 3.激发波长范围：200nm~900nm 4.发射波长范围：200nm~900nm *5.检出极限 ：1×10-10 g/ml 6.激发带宽 ：2nm、5nm、10nm、20nm 7.发射带宽: 2nm、5nm、10nm、20nm 8.波长准确性 :±1.0nm 9.峰值强度重复性 :≤1.5% 10.零线漂移 :±0.3 11.示值上限: ±1.5% 12.光度值范围 :0.00-10000.00 | 台 | 2 |  |
| 18 | 公共卫生实验室 | 玻璃转子流量计 | 流速：2.5～25mL/min 锥管长度：100mm 精确等级 4 温度范围：-20～120℃ 压力范围：≤0.2 | 台 | 2 |  |
| 19 | 公共卫生实验室 | 酶标仪 | 1、测量系统：8光道检测 *2、波长范围：400nm-800nm,分辨率：0.001ABS *3. 测量范围：-0.100-4.000Abs； 4、正确度：±1.0%； 5、重复性：≤1.0%； 6、稳定性：≤±0.005A； 7、线性误差：±1.0%（当测量范围在0.0-1.5之间）； 8、仪器吸光度值当电源电压220V变动±10%时，引起的变化量应≤±0.005A； 9、波光片：标准配置为405、450、492、630nm，可装载10个滤光片。 | 台 | 3 |  |
| 20 | 公共卫生实验室 | 声光反应测定仪 | 1.简单反应时测时范围 ：100μs―99.9999 s 2.使用环境温度： 0 ～ 40 ℃ 3.选择反应时测时范围：100μs―99.9999 s 4.刺激呈现 红、绿、黄、蓝半导体发光二极管，压电蜂鸣器 5.分 辨 率： 100 μs 6.精 度： 1/10000 外形尺寸 7.电 源： AC220V± 22 V 50 Hz | 台 | 3 |  |
| 21 | 公共卫生实验室 | 数字亮点闪烁仪 | 1.闪烁频率可调范围：8.0HZ ～ 60.0HZ 2.闪烁频率显示精度：≤± 0.1HZ 3.亮点颜色： 红，绿，黄 4.环境温度： 0 ～ 40 ℃ 5.功 耗： <5W 6.电 源： 220V ≤ 22V AC 50HZ | 台 | 2 |  |
| 22 | 公共卫生实验室 | 便携式多气体分析仪 | 1.采样流量 1.0L/min(进口膜片泵) 2.工作温度 （-20～+50）℃ 3.工作湿度 ≤95%RH无冷凝 4.线性误差 传感器量程的2% 5.零点漂移 ≤±1%（F.S/年） *6.可同时测量1-16种气体组分(标配为：O2 、SO2、CO、CO2、NO、NO2、PH3、HC、H2S、NH3、CL2、CH2O、HC、HCN、HCL、可燃气体)，其他气体组分可选 | 台 | 1 |  |
| 23 | 公共卫生实验室 | 自行车功率计 | *1.机械阻力精确稳定，确保测试数据准确可靠 2. 可以精确到以1W为单位调节负荷量，确保测试和康复训练的安全、准确、有效 *3.专业的有氧测试及康复训练功能：内置经典的Astrand、YMCA、WHO最大摄氧量测试程序测试指标：每分钟转速、心率、骑行时间、速度、距离、做功量 4. 人体工程学结构设计：舒适的座垫，可调节高度扶把的高度可调，有快速放松杆和快速锁定特制滚轮便于移动 5. 机械和电子双重校准，无需返厂校准，维护成本低廉 6. 操作简单，材料坚固，经久耐用 7. 下肢有氧功测试及康复训练,制定个性化康复训练方案、康复训练疗效评价 | 台 | 1 |  |
| 24 | 公共卫生实验室 | 肺通气仪 | 1、肺通气量范围：6—80L／min 2、稳定流量范围：8—240L／min 3、肺通气量误差：＜2.5% 4、稳定流量误差：＜2.0% 5、计时误差：＜0.2% 6、吸气阻力： ＜49Pa(流量30L/min) 7、呼气阻力： ＜29Pa(流量30L/min) 8、连续工作时间：6小时 | 台 | 2 |  |
| 25 | 公共卫生实验室 | 尘肺标准片 | 中国疾控中心出版 | 套 | 1 |  |
| 26 | 公共卫生实验室 | 生物安全柜 | 1、过滤效率：送风过滤器：99.9995%@0.12μm,排风过滤器：99.99%@0.3μm *2、洁净等级 10级 3、下降风速 0.28m/s±0.015m/s 4、流入风速 0.55m/s±0.015m/s 5、照度 ≥950Lux 6、噪音 ≤64dB 7、 气流波动报警：气流波动超过20%报警，保证气幕可靠 8、联动自锁功能 ：只有在荧光灯、风机和玻璃前窗全部关闭的情况下，紫外灯才能开启，防止误触紫外线，对所有的误操作均有保护性补偿设计 *9、整机免费三年质保 | 台 | 1 |  |
| 27 | 生命科学院实验室 | 液氮罐 | 1. 容积3L。2. 口径 50mm。3. 外径234mm。4. 高度430mm。5. 液氮保存期≥28天。6. 配3个提筒。7. 配人革保护套 | 台 | 1 |  |
| 28 | 生命科学院实验室 | 超声波清洗仪 | 1. 容积：3L。2. 超声频率：40KHz。3. 超声功率：80W。4. 加热功率：600W。5. 控温范围：常温-80。6. 时间范围：1-30min。7. 配有网架、降音盖和排水阀 | 台 | 1 |  |
| 29 | 生命科学院实验室 | 磁力搅拌器 | 1. 搅拌转速：100-1300r/min。2. 搅拌容量：1000ml。3. 电机转矩：12.5mN*m。4. 外形尺寸：160*110*80mm | 台 | 1 |  |
| 30 | 生命科学院实验室 | 电子秤 | 1. 量程范围0-300g。2. 可读性:0.01g。3. 秤盘：直径120mm。4. RS232通讯端口。5. LED显示瓶。6. 电阻应变式传感器。7. 交、直流电源两用。 | 台 | 1 |  |
| 31 | 生命科学院实验室 | 负压吸引器 | 抽气速度：6L/min 最大负压：0.08mpa 负压调节：0~0.08 吸液瓶容量：1000ml | 台 | 1 |  |
| 32 | 生命科学院实验室 | 稳压稳流电泳仪 | 1. 输出电压：10-300V(1V 连续可调)。2. 输出电压精度：±1V。*3.输出电流：4-600mA(1mA 连续可调)。*4.输出电流精度：±1mA。5. 输出功率：100W(最大)。6. 定时：1-999min(1min 可调)。7. 显示：发光二极管。8. 断电自动恢复功能：有。9. 工作环境温度：0-40℃。10. 工作环境湿度：0-95%。11. 自动保护类型：断路/短路/负载跳变。12. 输出类型：恒压或恒流 | 台 | 2 |  |
| 33 | 生命科学院实验室 | 琼脂糖水平凝胶电泳装置 （包含制胶装置和电泳槽） | 1.采用“拜尔”公司高档聚碳酸酯材料，0.5 cm超厚结构。坚固耐用、高度透明，可随时观察实验运行状态。*2.带有荧光标尺的紫外透照凝胶托盘。3.多种不同大小的手铺胶选择，适用不同的实验要求。4.可调水平的制胶架，方便灌制不同大小的凝胶。5.适应不同通量要求的电泳梳。6.方便更换的电极夹。7.凝胶尺寸(CM)：12 × 6(宽×长)、6× 12、6 × 6、12×12。8.配置：SC12型水平电泳系统，带12cm和6cm托盘及制胶盘，包括：SC12型电泳槽及上盖，12X12，12X6，6X12，6X6 cm凝胶托盘，1.0，1.5和2.0 mm厚电泳梳，制胶托盘。 | 套 | 1 |  |
| 34 | 生命科学院实验室 | 微型垂直电泳装饰 （包括电泳槽、玻璃板和制胶器） | 1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型。2.安全按钮式开盖设计。3.玻璃板与垫条的一体化设计确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，防止漏液。4.备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子( 0.75mm/1.0mm/1.5mm)，满足不同上样量。5.专用制胶架。6.可同时运行二块 8.3 × 7.3cm 胶。7.单套配置：垂直电泳2胶系统，0.75 mm；包括：电泳槽，制胶架x2，夹胶框x2，厚玻板（带0.75mm边条）x5，短玻板x10，10孔0.75 mm电泳梳x2，15孔0.75 mm电泳梳x2。 | 套 | 4 |  |
| 35 | 缙云校区生物工程实验室 | 台钻 | 最大钻孔：32mm 最大取芯：55mm 最大攻丝：M20 | 台 | 2 |  |
| 36 | 缙云校区生物工程实验室 | 激光雕刻机 | 1、coreldraw及CAD软件排版雕刻； 2、雕刻切割分色分层同时工作； 3、2.0USB脱机控制 U盘读取文件输出 一台电脑可以控制多款机器操作； | 台 | 1 |  |
| 37 | 创新实验室 | 通风橱 | 1. 尺寸：1800W*850D*2350H； 2. 通风柜冷轧镀锌钢板结构，表面经环氧树脂静电喷涂。连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。良好化学抗性，防火性。 3. 通风柜双层框架支持。视窗使用防爆钢化玻璃安装在聚氯乙稀滑槽内，移门无级停留。。 4. 通风柜正前方全部为玻璃视窗，工作台面：12.7mm厚实芯理化板台面 配件：水龙头阀门安装在通风柜内部。通风柜配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱腐蚀。通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成。通风柜控制面板：采用液晶屏控制面板。通风柜照明：两个荧光灯管，照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。插座：6组插座，每组插座含一个两孔插座和三孔插座。 | 台 | 3 |  |
| 38 | 创新实验室 | 桌面脑立体定位仪 | 1.垂直操作方向指示标志,防止误操作 2.操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm 3.垂直方向可180度旋转，水平方向可360度旋转 4.配备双导管微量给药系统，包括：双导管，导管帽，注射内管，锁紧螺帽。 5.特殊工艺处理的刻度部件,消除读数产生的疲劳感 6.双头丝杆设计,操作更稳定、精确和平滑；不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性 7.配备标准夹持器-对角式，广泛的用于注射针头或电极的夹持，夹持范围0.3mm-1.5mm 8.加长的底板400mmx255mm，适合多种动物的应用 9.垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作 精确设计的侧向旋转操作空间，旋钮和U型座距离28mm 动物适配器头部采用曲线设计，对动物头部的固定方式更紧密 *10.配套颅钻夹持器，小鼠保温适配器，水泵；含18度和45度耳杆。 *11.数字显示。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 创新实验室 | 微型手持式颅钻以及颅钻夹持器 | 1：转速可达38,000rpm 2：可以选择正向或逆向旋转 3：可以手动或脚踏方式控制 4：可通过颅钻夹持器固定到脑立体定位仪，通过操作臂的上下移动进行微步进控制 5：可根据实验要求选择0.5-2.3mm范围内多种规格钻头。 6:带脑定位仪颅钻夹持器。 *7：同脑定位仪为同一品牌。 8：带定位仪颅钻夹持器 | 台 | 1 |  |
| 40 | 创新实验室 | 电化学工作站 | 检测方法范围： 循环伏安法（CV） 线性扫描伏安法（LSV）# 阶梯波伏安法（SCV）# Tafel图（TAFEL） 计时电流法（CA） 计时电量法（CC） 差分脉冲伏安法（DPV）# 常规脉冲伏安法（NPV）# 差分常规脉冲伏安法（DNPV）# 方波伏安法（SWV）# 交流（含相敏）伏安法（ACV）# 二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）# 傅里叶变换交流伏安法（FTACV） 电流-时间曲线（i-t） 差分脉冲电流检测（DPA） 双差分脉冲电流检测（DDPA） 三脉冲电流检测（TPA） 积分脉冲电流检测（IPAD） 控制电位电解库仑法（BE） 流体力学调制伏安法（HMV） 扫描-阶跃混合方法（SSF） 多电位阶跃方法（STEP） *交流阻抗测量（IMP） 交流阻抗-时间测量（IMPT） 交流阻抗-电位测量（IMPE） 计时电位法（CP） 电流扫描计时电位法（CPCR） 多电流阶跃法（ISTEP） 电位溶出分析（PSA） 电化学噪声测量（ECN） 开路电压-时间曲线（OCPT） 恒电流仪 RDE控制（0-10V输出） 任意反应机理CV模拟器 预设反应机理CV模拟器 交流阻抗数字模拟器和拟合程序 *美国“CH Instruments Ins.”的线路板 配品牌电脑：i5处理器，4核，4GDDR3内存，1TG硬盘，23寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 41 | 创新实验室 | 小型垂直电泳槽 | 1 制胶板尺寸：≧8.0 cm× 10.0cm（W×L） *2 运行通量：能同时运行1-4块7.5 cm× 10 cm手灌胶或预制胶 3 典型缓冲液用量（上槽＋下槽）：不超过1000ml 4 典型SDS－PAGE电泳时间：35-45min（200V恒压） 5 灌胶架可同时灌制4块凝胶 6 上样引导装置可防止泳道的遗漏上样或重复上样 | 套 | 2 |  |
| 42 | 创新实验室 | 小型垂直转膜槽 | *1 可同时转印2块7.5cm×10cm凝胶，转膜外槽与电泳外槽通用 2 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 3 内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 4 标配电泳槽，盖子各一个，转印模块一个，转印夹2个，滤纸1盒、纤维垫4个 | 套 | 2 |  |
| 43 | 创新实验室 | 大小鼠麻醉机 | 1：可扩展多种气体流量计，满足多只动物以及多种气源的需求 2：Easy Fil倒药式麻醉剂挥发罐，容量120ml，浓度范围0-5%，流量可控范围0-1000ml/min 3：密闭性好、内部可承受50kpa压力零泄漏，安全可靠。 4：配备双导管微量给药系统，包括：双导管，导管帽，注射内管，锁紧螺帽。可根据客户需求提供导管定制服务 5：诱导盒采用有机玻璃材质，麻醉诱导盒-小鼠(15*10*10cm)、大鼠(24*12*18cm) 6：具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构，保证安全 7：带流量和温度自动补偿功能，精度不低于0.5%，且温度保持在10-35℃范围； 8：单呼吸管路设计，无再循环呼吸回路系统 *9：配件：包含空气麻醉泵；小动物麻醉机；麻醉诱导盒（大鼠；小鼠）；气体过滤罐；气体回收器；小动物手术麻醉操作台；冷光源 | 套 | 1 |  |
| 44 | 创新实验室 | 化学发光成像系统 | *1.自动化控制暗箱、紫外透射台、白光透射板、高分辨率冷CCD和自动化镜头、滤光镜、滤光镜轮、多层样品台、Lane 1D分析软件等组成 *2、相机：进口科研级深冷相机，CCD分辨率： 2736 x 2200 pixels（600万像素），16bit（0-65536灰阶），温度至-68°C，1*1/2*2/4*4/像素合并功能，相机原厂不低于3年的保修证明 3、镜头：F0.95/25mm大光圈电动定焦镜头, 具有自动聚焦功能，无须人工调整。 4、样品平台：4层自动感应式样品平台，可自动识别样品镜头自动感应聚焦。 5、白光反射灯：LED白光； 6、紫外透射台：21*21cm面积、302+365nm双波长； 7、紫外反射灯：标配254+365nm， 选配302nm+365nm； 8、紫外白光转换板：22.5*22.5cm *9、荧光光源：6个环形照射高纯度窄带RGB三色荧光光源；标配1. 480 nm Blue 2. 530 nm Green 3. 635 nm Red 10、滤光镜：标配535nm，590nm，605nm，699nm四块滤光镜 11、滤光镜轮：标配6位自动化控制滤光轮 12、光源控制：程序根据样品类型自动控制，带有10分钟灯光自动延时关闭和开关门紫外自动保护功能； 13、软件：由拍摄软件及分析软件组成 14、拍摄软件模块化的拍摄流程，个人可自由编程自动，手动，积分拍摄模式，图片格式，保存路径可自由选择，且不干涉其他实验人员。 15、具有一键拍摄功能，自动调节镜头、光源、曝光时间，一次成像样品、maker及合并图像不得少于三种图像。 16、分析软件可进行各种凝胶电泳、化学发光、荧光、ELISA 板、放射自显影胶片、Spot/Dot/Blot点阵、菌落、PCR，AFLP/RFLP、遗传树、微卫星DNA、 VNTRS、斑点分类筛选功能、抑菌抗生素效价（符合《国家药典》规定），物体和切片测量分析等； 17、包含荧光合成功能、染料数据库、分子量数据库、图像数据库、背景数据库。 18、各种数据表可保存为Excel格式并打印，所有图像能复制、粘贴和打印，所有图像、图表可导入Excel、Word、PhotoShop、画图、粘贴板等多种格式的文件中进行编辑；可对实验进行保存，便于今后查找和调用；可出具符合GLP标准的实验报告；可保存各种紫外、荧光和化学发光拍摄模式，随时调用； 19、分析软件不受限制免费从官网下载并免费升级。 *20、认证：符合并通过GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》检测 GB/T 19001、ISO9001认证、CE LVD认证、CE EMC认证 21. 配品牌电脑：i5处理器，4核，4GDDR4内存，1TG硬盘，23寸显示器 7、保修两年 | 台 | 1 |  |
| 45 | 创新实验室 | 脉冲电泳仪电源 | 1.可作等电点聚焦，脉冲电泳，适宜一机多槽 2.微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷 3.工作状态中，可以实时微调 4.大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间 5.具有存储记忆功能（10 组9 步程序） 6.具备标准，定时，伏时和分步等多种编程工作方式 7.具有来电恢复功能 8.具有安全保护及报警功能 9.具有温度控制功能 10.具备可选配与电脑连接的通讯串口，适配专用软件可实现电泳数据记录分析 11.并联输出：4组 *12.输出范围（显示分辨率）20~3500V(1V)；4~400mA(1mA)；5~400W（1W） | 台 | 1 |  |
| 46 | 人体显微形态学实验室 | 组织研磨机 | 技术参数： 1. 可同时处理24个样品，可同时均质24个0.5ml或1.5ml或2ml样品管，或6个5ml样品管，可使用0.5ml、2ml、5ml样品管 2. 针对不同样品可以选择对应的程序，适用于任何类型的样品 3. 高重复性：精确设定裂解时间和运行速度，并可以存储程序实现每一次提取都是相同的实验条件 4. 多种材料和直径的研磨珠可选，用于不同类型的样品 5. 安全—开盖保护和紧急制动。盖子未盖好机器无法运行、程序出错无法停止时，可通过紧急制动实现物理制动 6. 高强度PC防护罩，及开盖自动停止运行，使操作更安全 7. 显示界面：OLED有机发光二极管显示。 8. *破碎方式：微处理器控制“三维旋转呈8字形高速运动 9. 开盖检测，电机过热检测，电机不正常运转检测 10. 样本数量：24 tubes (2ml) 或 6 tubes (5ml) 11. 配2个样品管托架：24*2ml样品管托架1个；6*5ml样品管托架1个 12. 运行时间范围：1—1min30s，以1秒为单位递增 13. 暂停时间范围：1—2min，以1秒为单位递增 14. 最大线速度：7.0 m/s，调速范围：4.00m/s ~ 7.00 m/s，以0.05 m/s递增 15. 加速时间：小于2秒，减速时间：小于2秒。 16. 程序储存：可编程和储存50个程序，最多可以设置10个循环 17. 安全保护锁：防止运行中人为打开盖子 *18. 配件：2.0ml样品管1包；5.0ml样品管1包；1.4mm陶瓷珠1个包装；2.8mm陶瓷珠1个包装；3mm金属珠1个包装；6mm金属珠1个包装；1mm玻璃珠1个包装；3mm玻璃珠1个包装 | 台 | 1 |  |
| 47 | 人体显微形态学实验室 | 电泳仪(基础型) | 1、 电源电压范围：10-500 V 2、 电源电流范围：0.01-2.5 A 3、 电源功率：1-500 W *4、电源可恒压、恒流或恒功率输出 5、 时间设定：1～999min *6、可同时输出4组电源 | 台 | 1 |  |
| 48 | 人体显微形态学实验室 | 水平电泳槽 | 1. 凝胶大小：25×15cm， 2. 样品通量：1-96 3. 凝胶盘带有荧光标尺 4. 凝胶盘能透紫外光，可直接放于成像系统成像 5. 可选制胶工具，辅制多种大小不同的手灌胶 6. 包括一套8孔和15孔梳 | 台 | 1 |  |
| 49 | 人体显微形态学实验室 | 水平电泳槽（小型） | 1. 凝胶大小：7×7cm，7×10cm 2. 样品通量：1-30 3. 凝胶盘带有荧光标尺 4. 凝胶盘能透紫外光，可直接放于成像系统成像 5. 可选制胶工具，辅制多种大小不同的手灌胶 6. 包括一套8孔和15孔梳 | 台 | 1 |  |
| 50 | 人体显微形态学实验室 | 加热型磁力搅拌器 | 1.CE, cTUVus和FCC产品国际安全认证，加热温度：室温-550度。 2.整机全防爆：防爆直流无刷电机免维护，确保实验室安全 3.过温保护：独立的安全回路设计，任何时候当盘面温度超过580度自动停止加热，保证实验室安全 4.余热警告保护：停止加热后当盘面温度超过50℃时（即便关机，不拔电源），也会出现盘面温度过热提醒。 5.封闭式外壳： 符合国际通行的安全防护DIN/EN 60529标准，高保护等级IP21，封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路，保障运行安全。 6. 整机耐高温耐腐蚀设计，加热温度高达550°C；进口玻璃陶瓷盘面，美观、耐高温和耐化学腐蚀性能出色，铝合金外壳散热性能好，喷塑表面耐化学腐蚀。 7. LCD实时显示：同时显示转速和温度的设定值/真实值，实时监控工作状态 8．精确控温，操作方便：PT1000温度传感器控温精度±0.2°C，即插即用，操作方便 9..带背光的LCD液晶显示，方便准确读数 10. 开放的RS232数据输出端口 | 台 | 1 |  |
| 51 | 人体显微形态学实验室 | 恒温混匀器 | 1.LCD液晶显示。 2.具有断电恢复功能。 3.微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小 4.设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间 5.13种标准样品模块可供选择，更换方便 6.温度校准功能及短振荡点动功能 7.直流无刷电机驱动、长寿命、免保养 8.模块有塑料安装框，具有隔热保护功能 *9.温度控制范围: 0℃~100℃(环境温度≤20℃下检测); 4℃~100℃ (环境温度≤25℃下检测);10℃~100℃(环境温度≤30℃下检测) 10.温度均匀性:≤0.5℃ 11.控温精度:±0.5℃ 12.振荡速度:200~1500rpm 13.加热时间(25-100℃):≤15min 14.制冷时间:≤30min (从室温下降到室温以下20℃);≤15min (从100℃下降到20℃) 15.振荡幅度:2mm 16.配置:恒温混匀仪主机一台，96×0.2ml标准板模块一个；*17.15mml离心管模块；6*50离心管模块；35*2ml模块。 | 台 | 1 |  |
| 52 | 人体显微形态学实验室 | 3D摇床 | 1. 频率：0-80转/分 2. 速度：无级调速 3. 托盘：280×260mm 4. 摆幅：上下20mm | 台 | 1 |  |
| 53 | 人体显微形态学实验室 | 水平摇床 | 1.转速50-250rpm； 2.轨道直径20mm； 4.最大承重：2.5kg； 5.电机：直流无刷电机； 6.工作温度：4~45℃； | 台 | 1 |  |
| 54 | 人体显微形态学实验室 | 生物组织摊烤片机 | 摊片水温：室温～90℃可调，自动恒温；烤片温度：室温～90℃可调，自动恒温。 | 台 | 1 |  |

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后 90 个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到重庆医科大学采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到2年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

5、投标产品不能低于国家强制标准。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

## 四、付款方式

（一）合同签订前中标人向采购人缴纳5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告并开具发票；

（三）采购人对提交的付款资料审核通过后，采购人以转账方式向中标人支付合同全款；

（四）质保期满后，采购人无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、附件、图纸及包装要求

产品必须包含必要附件、图纸及说明，产品包装符合国家标准要求。

## 七、其他商务要求内容

（一）供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（二）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2016年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | A起评分： 有效投标人的起评分为40分。 |  |
|  |  |  | B加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带*号标注的部分）要求的每条可加2分。 2、一般性技术参数（非*号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。 3、以上两款总加分不超过10分。 |  |
|  |  |  | C扣分条款： 1、重要技术参数带（*）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除5分；5条以上（含5条）不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 （5%） | 5 | 1、售后服务机构设置1分 所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得1分。 2、售后服务机构人员配置2分 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称学历等方面进行评分，最多可得2分； 3、售后服务机构装备1分 根据为满足售后服务所配备的装备情况给分，满分1分； 4、备品备件及易损件1分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分1分。 | 提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。 |
|  |  | 履约能力 （5%） | 5 | 所投产品的销售业绩单个合同金额达到100万元及以上的一个得1分，满分5分。 | 联合体投标的业绩按照联合投标协议分工认定。 |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“*”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“*”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式 份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，每分包招标代理服务费的收取标准按照以下标准下浮70%后执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆天合工程技术咨询有限公司

开户行：交通银行股份有限公司重庆南坪支行

账  号：500114012018160003196

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2016〕232号文件执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） | …… | …… |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）商务及售后服务承诺（包括但不限于）（自拟）：

# 1.    ；

# 2.    ；

# 3.    ；

# 4.    。

# ……

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

# 日  期：

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（结束）