采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 简 要 技 术 规 格 | 交货时间和地点 |
| 1 | 一代测序仪 | 1台 | 应用要求：全自动遗传分析仪可用于DNA序列测定和基因型自动分析SSR/STR、Tilling、AFLP、SNP、SSCP、MSI、甲基化等多种分析等 | 合同签订后90天内安装调试完毕；交货地点：甲方指定地点。 |