公开招标文件

项目编号：M4400000707002666

项目名称：惠州学院惠州农产品质量与安全工程技术开发中心仪器设备购置及相关服务采购

采 购 人：惠州学院

招标代理：广东省机电设备招标有限公司

发布日期：2018年12月

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

广东省机电设备招标有限公司受惠州学院的委托，对惠州学院惠州农产品质量与安全工程技术开发中心仪器设备购置及相关服务采购进行国内公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号: M4400000707002666

二、采购项目名称:惠州学院惠州农产品质量与安全工程技术开发中心仪器设备购置及相关服务采购

三、采购项目预算金额:6476300.00元人民币，其中 01包：3954400.00元人民币；02包：2521900.00元人民币。

四、采购数量: 01包：分析仪器购置及相关服务采购 1项；02包：其他专用仪器设备购置及相关服务采购 1项。

五、采购项目内容及需求：采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策见附件招标文件。

六、供应商资格：

1、符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的供应商；

2、具有独立承担民事责任的能力，合法运作并独立于采购人和招标代理机构的企业法人；

3、供应商必须具有从事本项目对应的经营范围和能力；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标；

6、法律、法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标，但不允许投标人对本招标项目内容进行违法分包和转包。

获取招标文件方式：现场购买，恕不邮购；购买招标文件时必须提供：

1.政府采购投标报名表（原件，格式按招标文件）。

2.法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）。

3.若法定代表人委托代理的，则须提供法定代表人授权委托书（由法定代表人亲笔签名，格式见本项目招标文件）以及被授权人身份证(复印件加盖公章）。

4.经年审的营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）。

5.依法缴纳税收（完税证明）和社会保障资金（社保证明）的相关材料(投标供应商必须提供近三个月复印件加盖公章，原件备查）。

6.供应商基本账户开户许可证(复印件加盖公章，原件备查）。

7、符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的声明函（原件，格式按招标文件）；

8.投标供应商在参与政府采购活动中无重大违法记录的声明函（原件，格式按招标文件）；

9. 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网上截图（复印件加盖公章，若提示没有找到您搜索的企业，则视为无失信行为）。

以上证明文件均用A4纸印制并加封面装订成册（封面应注明“XXX采购项目投标资格证明文件”以及项目编号、投标人名称和提交时间，并加盖公章），共一式三份（正本一份，副本二份；要求提供原件的将原件放于正本中，副本均用复印件并加盖公章）；要求提供复印件的均须带原件供查验。

说明：

1、投标人是否符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条的情况，可参照招标文件规定的《投标人符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的声明函》格式进行声明。

2、根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》，请所有参与本项目供应商通过广东省政府采购网(www.gdgpo.com)进行注册登记；因供应商未注册登记而对本项目造成不良影响及后果由供应商自行承担。

七、符合资格的供应商应当在2018年12月14日起至2018年12月20日止（上午09:30-11:30，下午14:30-16:30，法定节假日除外）到广东省机电设备招标有限公司惠州分公司、地址：惠州市惠城区东平大道28号三楼购买招标文件，招标文件每包售价200元（人民币），售后不退。

八、投标文件递交时间：2019年1月4日14:00-15:00（北京时间），递交截止时间：2019年1月4日15时00分（北京时间）。

九、提交投标文件地点：惠州市惠城区东平大道28号三楼开标室。

十、开标时间：2019年1月4日15时00分（北京时间）。

十一、开标地点：惠州市惠城区东平大道28号三楼开标室。

十二、本公告期限（5个工作日）自 2018年12月14日至2018年 12月20日止。

十三、联系事项

采购代理机构：广东省机电设备招标有限公司  采购人：惠州学院

联系人：吕工、黄工                        联系人：齐小姐

电话：0752-2169156                        电话：0752-2529337

传真：0752-2169156                        传真：0752-2529337

发布人：广东省机电设备招标有限公司

发布时间：2018年12月13日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的供应商；

2、具有独立承担民事责任的能力，合法运作并独立于采购人和招标代理机构的企业法人；

3、供应商必须具有从事本项目对应的经营范围和能力；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标；

6、法律、法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目内容进行违法分包和转包。

二、项目基本要求:

（1）投标人在响应招标文件中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”、“接近”等不明确表述的，将导致评审专家委员会拒绝其投标。

（2）招标文件中所列“★”条款为实质性条款指标，任何不响应或偏离，将可能导致其投标无效；招标文件中所列“▲”条款为重要条款指标，任何不响应或偏离，将导致扣分。

（3）投标人对本次招标项目的“★”条款及“▲”条款技术指标的响应，必须提供证明材料，否则视为未响应。

- 投标人须提供独立的“投标一览表”、“投标文件”，并独立密封提交，否则其投标将被拒绝。

- 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。本项目关节镜经财政审核同意，允许进口产品投标。

（6）本项目要求中所出现的设备、工艺、材料或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

（7）有效报价要求

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人按要求提供了报价合理性的书面说明或证明，且评标委员会认定投标人对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。(备注：如果投标报价比采购人同级财政部门备案通过采购计划的采购预算价低 30%（含 30%）以上的，投标人的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会应当审查认定；或者投标人的报价比其他通过符合性审查的投标人报价低30%（含 30%）以上的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，并予以审查认定)。

- 采购项目技术规格及要求：

01包：惠州学院惠州农产品质量与安全工程技术开发中心分析仪器购置及相关服务采购

本包组的采购预算3954400.00元。核心产品是：质谱引导高通量自动纯化仪，大型旋转蒸发仪，溶剂蒸发工作站。

除上述的核心产品设备外，其余设备均属于非核心产品设备。

1、产品清单情况

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱引导高通量自动纯化仪（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 2 | 荧光倒置显微镜（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 3 | 紫外/可见分光光度计（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 4 | 纯水超纯水一体化仪（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 5 | 大型旋转蒸发仪（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 6 | 旋转蒸发仪（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 7 | 磁力搅拌器（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 8 | 溶剂蒸发工作站（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 9 | 冻干仓（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 10 | 冷却水循环装置-1 | 台 | 2 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 11 | 冷却水循环装置-2 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 12 | 倒置生物显微镜 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 13 | 旋光仪 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 14 | 卧式圆形压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 15 | 自动快速研磨仪 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |

2、产品具体技术参数

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数、性能指标、配件备件附件要求、质保要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质谱引导高通量自动纯化仪（可接受进口设备投标） | 分析、制备、馏分分析全自动化：粗品分析、制备方法开发、馏分收集、馏分纯度再分析的全自动化，内置独立的分析进样阀、管路、制备进样阀及管路，复杂物质的分析方法、制备方法开发自动化，馏分纯度分析的功能，由软件控制，无需手动切换； 进样体积：分析从10ul到最大100ul，制备进样体积2 ml，5 ml，10 ml，25 ml，125ml，从泵进样，体积限制； 制备进样量：10mg - 5g，分析配置相应的制备柱即可； 样品容量： 进样：放置15个微型板（可到384孔）；或置≥72位进样瓶；或放置448试管；或放置2mL 或4 mL进样板（HPLC分析进样瓶可直接放置）；或放置96位10mL进样板； 收集：有96位收集器，13mm, 16mm, 18mm, 25mm, 28mm等多种收集架灵活设置收集管体积和数目，高度从100mm到150mm均可。也可自定义收集瓶（如烧杯，锥形瓶及大型收集捅等）； 进样循环时间≤30S； 交叉污染≤0.05%，双洗针系统（自动进行强洗及弱洗）； ▲独立的进样针与收集针，减少进样污染； 按紫外峰强度，峰宽，保留时间，峰纯度、质谱分子量、峰谷、混合模式、模拟信号等进行收集； ★具备分析和制备两套流路，分析、制备色谱柱各一根，分析与制备色谱柱可自动切换。 全自动梯度泵溶剂输送系统 ★流速范围：0.50-150.00ml/min； 流速增量：0.01ml/min； ★操作压力：分析和制备达到6000psi； 梯度曲线：11条包括1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线； 泵密封冲洗：完整的，自动的，可编程控制的； 泵驱动采用线性数控马达驱动，可实现分析和半制备的批间重现性； 检漏测试：一体化的全自动漏液感应装置； ★具备1000：1和5000：1分流器，实现二极管阵列检测器、质谱检测器同时在线检测； 同时放置四种流动相，完全自动进行其中任何两套的切换（一套正相，一套反相，或则一套酸性系统，一套碱性系统）； 光电二极管阵列检测器 波长扫描范围：190～800nm； 测量范围：0.0001～2.0000AUFS； 流通池体积：12.4uL； 光源：全程氘灯（190～800nm）， 波长准确度：±1nm； 光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变； 噪音值：1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池； 漂移：1.0 x 10-3 AU/hour； 光路狭缝1.2nm， 3.10梯形狭缝的光路设计； 质谱检测器 ★离子源:大气压离子源是双90度正交设计； 大气压离子源为大气压电喷雾源(ESI)； ESI源流速1µl～2ml/min，100% H2O 无需分流； 正、负离子采集切换速率 25 ms， 离子源传输部分采用锥孔设计，维护简单，无需卸真空，使用成本低； 离子源透镜：“离轴离子传输” “离轴”设计； 真空系统：带有分子泵和机械泵，并有停电故障自动保护； ★光电倍增检测器 ：使用寿命十年，光电倍增器密封在真空玻璃内,满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性； 四极杆质谱仪性能指标： 质量范围: 30-1250 m/z； 分辨率：0.7amu ； 灵敏度（Performance）：ESI+ 100pg 磺胺二甲基哒嗪 2000：1 ； ▲ 正、负离子采集切换速率 25 ms； ▲SIR通道切换时间 5ms； 扫描速率10000 amu/s，0.1amu步进； 质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24H； 自动完成质量轴校正和分辨率校正； 仪器工作软件 完全独立的纯化软件系统， 具备Open Access 功能，可以支持多用户入口系统及远程监测功能； 支持多种检测器并联（UV，PDA，ELSD,质谱）； 溶剂及总流速监测功能； 自动延迟时间测定； 系统自动保护及运行终止功能； 馏分混合功能； 相同馏分自动收集在同一收集管功能； 紧急收集功能； 收集模拟功能； Mixed Triggers(多种信号及布尔逻辑搜索,最大程度的避免收集杂峰）。 仪器配置及必备件包含： 二元梯度泵 - 流速范围 0.5-150mL, 1台; 高通量样品管理器（包括进样和收集），1台； 自动纯化系统标准品，1个； 二极管阵列检测器， 1台； 自动纯化检测池，1个； 质谱检测器，1台； 启动包，1个； ESI 源，1个； 分流器, 流速8.0-30mL/min 分流比1000:1，1个； 分流器, 流速30-100mL/min 分流比5000:1，1个； 自动纯化工作站软件，1个； 液相色谱泵，1台； 泵控制器，1个； 制备级色谱柱OBD,C18 5µm 30x250mm，3根，对应保护柱芯和卡套各3个； 制备级色谱柱OBD,C18 5µm 19x250mm，3根，对应保护柱芯和卡套各3个； 制备级色谱柱OBD,C18 5µm 10x250mm，1根，对应保护柱芯和卡套各1个； 色谱柱, C18 5µm 4.6x250mm，1根，对应保护柱芯和卡套各1个； 放置18mm试管的馏份收集架，4个； 放置13mm试管的进样架，1个； 自动纯化系统安装启动包，1个； 备件一批：进样针1个；电离源探头1个；样品环 20µl，2mL，5mL，10mL各1个；垫圈2包；椎孔3个；真空泵油2瓶； 10kVA UPS不间断电源，1台； 22寸监视器，1台； 激光打印输出系统，1套； 低温氮气罐180L， 1台； |
| 2 | 荧光倒置显微镜（可接受进口设备投标） | ★无目镜台式细胞成像仪, 显示屏和主机于一体，具有采集和存储功能；置于超净台内直接进行观察； 用于荧光和透射光（明场和相差）拍照； ★软件：内置成像软件可对成像图片直接进行自动叠加、细胞分类计数等；对活细胞进行延时成像拍摄，生成视频文件，进行动态观察； 无需暗室，在自然光实验环境下即可进行荧光样本的观察和图片采集； 5位前置面板控制物镜； 荧光通道：配GFP、RFP、DAPI三种荧光通道光立方； ▲光源：LED（5万小时寿命），可调强度； 内置高灵敏度单色CCD； 载物台：机械载物台，配有可更换的容器支架适配器 获取的图像：可选择TIFF, PNG, BMP和JPG格式进行保存 输出端口：3个USB接口，1个DVI端口（支持直接输出至USB和网络存储）； 仪器配置及必备件包含： 细胞成像系统主机：1台； 电源适配器和电源线：1套； 荧光通道：3个（DAPI、GFP、RFP）； 物镜：4个（Inf Plan Achro 4X LWD PH, 0.13NA/16.9WD 4倍相差物镜；Inf Plan Fluor 10X LWD, 0.30NA/8.3WD 10倍荧光物镜；Inf Plan Fluor 20X LWD, 0.45NA/7.1WD 20倍荧光物镜； Inf Plan Fluor 40X LWD 40倍荧光物镜）； USB存储卡：1个，内含用户使用说明书； 聚光器挡板：1个； 附件套装：1盒，包括鼠标，聚光器，遮光盒，防UV套装和光源装卸工具套装； 防尘罩：1个； LED光立方固定锁：1个。 通用型适配器1个； 玻片适配器1个。 |
| 3 | 紫外/可见分光光度计（可接受进口设备投标） | 波长范围：200~900 nm； ★ 带宽：0.17 nm–5.00 nm以 0.01nm的间隔连续可调； ▲杂散光 ：≤0.0001%T, 在 220(NaI), 340(NaNO2), 和370(NaNO2) nm处， 按ASTM E-387法测量； 波长准确度：±0.15 nm； 波长重复性：< 0.06nm（氘灯谱线）； 光度计准确度：±0.003A（NIST 930D滤光片）； 光度计重复性：≤ 0.0008 A（NIST 930D滤光片，2nm狭缝，1s）； ▲线性范围：6A； 光度显示范围：没有限制； 光源：予准直的氘灯和卤钨灯光源，自动转换； ★双光束光谱仪，必需采用世界上最为先进的四扇区信号校正技术（CSSC），即四区分段的扇形信号收集的斩波器，确保了每次得到最准确样品和参比的信号（斩波器运转期间，样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正，波长精度最高）； 全息光栅双单色器，两套，刻线数：紫外／可见为1440条/毫米； ★双样品仓设计，固体液体测试不用更换附件。快速光学台模式转换（Q-COM），可进行附件的快速转换及自动识别； ▲检测器：高灵敏度的R955型光电倍增管； Window7下紫外/可见分光光度计仪器控制及数据处理软件。包括数据采集（含波长扫描、时间动力扫描、波长编程及波长定量、扫描定量测试方法）、记录、处理及储存光谱数据，并进行仪器校验，仪器的控制及附件的控制, 以及试验报告生成器等； 数学处理模块； 工作条件： 电源：200 – 250 V, 50 –60Hz；温度：+15OC ~ +35℃；环境湿度：< 75%。 仪器配置包含以下： 双光束、双单色器系统比率式高端紫外/可见分光光度计一套； 主机配备有预校准并可自动切换的碘钨灯与氘灯； 主机配备有两个宽大样品仓； 操作软件一套； 原装玻璃比色皿1对； 原装石英比色皿1对； 配置图形工作站1套； 配置打印输出设备1台。 |
| 4 | 纯水超纯水一体化仪（可接受进口设备投标） | 该系统为纯水及超纯水一体化机，以自来水为进水。包括Progard预处理柱、反渗透膜（RO）柱和抗结垢EDI模块、254nm波长紫外灯、水箱、185nm/254nm双波长紫外灯、精纯化柱及终端过滤器组成； 纯水电阻率:5-15 MΩ.cm@25℃（带温度补偿）； 纯水总有机碳(TOC):﹤30ppb，纯水硅截流率:＞99.9%； 纯水制水速率: ≥5L/hour，可24小时不间断制水； 超纯水电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃； ★超纯水总有机碳(TOC): ＜1ppb； 超纯水流速：2L/min； 超纯水直径大于0.22μm的颗粒物数量:＜1/ml； 超纯水微生物: ＜0.01cfu/ml； 超纯水热原: ＜0.001 EU/mL（配置除酶过滤器）； 超纯水核糖核酸酶: ＜1 pg/mL（配置除酶过滤器）； 超纯水脱氧核糖核酸酶: ＜5 pg/mL（配置除酶过滤器）； 主机内置长效、抗结垢EDI模块，该模块需为混床式阴阳离子交换树脂; 树脂由电流全自动再生; 阴极需涂布碳涂层防止结垢产生，EDI模块前端无需增加软化柱或防毒柱，模块自动维护，无需化学再生或更换树脂，节约耗材，水质稳定且减少实验室运行成本。投标彩页资料提供原理图； ▲系统拥有四组电阻率检测器。电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，符合ASTM D1125-95(2009)的要求。中标后可提供原厂可追溯至NTS校验证书。 ★内置独立集成式TOC检测仪，在线检测超纯水中的TOC。检测范围: 1 - 999 ppb，符合USP(§643)TOC系统适应性测试对500ppb测试标准溶液的要求，中标后提供原厂校验证书； ▲内置恒流泵，产水稳定（温度降低1℃，反渗透膜流速降低3%）； ▲反渗透前后设有电导率仪及程序控制，可将前期反渗透截留率较低的水通过三通阀排掉，水质稳定可靠； 配置≥60升液位控制水箱， 圆锥形底部无死角设计,可使水箱内水完全排空；配空气过滤器,可降低外界对水箱内水质的污染；并有卫生防溢流装置；全程液位显示,并可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量,最大程度保证水质新鲜； 主机具备中文操作系统，可显示出水关键信息包括水质，系统状态、消耗品寿命和警告； 取水：具有与主机分离的独立超纯水远程取水部件,取水器可调高度适合所有的实验室器皿取水。取水器有全图形彩色显示实时水质,出水质量, 水箱水位及维护和故障，并可接打印机； 可选择安装多种专用终端精制器,保证水质满足多种实验室应用要求。整套设备需有可扩展性，产水水质离子可通过升级达到ppt和亚ppt水平； 提供CE、UL证书； 0.22um终端精制器提供细菌挑战质量证书； 内置系统软件功能，开通功能后可通过以太网（TCP/IP协议）联入网络，应用网页浏览器进入监控界面。智能监控，远程诊断，分级管理，电子签名等功能均在电脑前轻松完成； 配置: 主机一台 自来水预处理系统一套 反渗透膜预处理柱两个 清洗药片一盒 ≥60水箱一个 空气过滤器两个 纯水独立取水臂一个 超纯水独立取水臂一个 带芯片精纯化柱两个 终端0.22um过滤器两个 超低有机物过滤器两个 连接组件一个 |
| 5 | 大型旋转蒸发仪（可接受进口设备投标） | ★旋转速度范围：6-160rpm，过热保护温度：110℃（水浴）；210℃（油浴）； ★加热锅：温度范围20～180℃，控温精度≤± 1℃，显示精度± 0.1℃，水油浴通用，加热功率≥4000W, 整机运行功率≤4600W； ★冷凝管外具有环顾式金属防护罩，冷凝管和接收瓶均具有透明防护门提供安全防护和视觉观察窗口； 加热锅有安全防护罩完全覆盖，保护操作者的安全； 安全防护罩需配备防雾安全玻璃、强力排风扇和内置LED灯； 触摸屏控制面板，数字显示参数； 磁性吸附的真空度调节旋钮，控制系统具备高密封性； 触摸屏自动锁定时间： 1~5分钟可选，避免误操作，具备滑动解锁功能； 蒸发瓶装卸系统具备20L、10L和6L烧瓶刻度标记凹槽，便于装卸不同体积的蒸发瓶，单人可操作； 加热锅内无加热器； 加热锅具备自动加水系统和水位调节系统；仪器带有排水阀； ▲具有双接收瓶模式，带有接收瓶夹盒，金属夹盒包裹住接收瓶； 可编辑并存储的程序数量≥250个；可编辑并存储的过程梯度数量≥999个； 具备过压保护功能，过压保护值可在900~1400mbar间自由设定； ▲自动蒸馏模式下，实时检测冷凝管中央位置温度变化值ΔT，ΔT可自行设定，设定范围：0.1℃~30℃，满足不同的应用需求； 定时操作模式下，可自由设定定时结束后抽真空、旋转、加热等功能的启停状态和加热锅的升降位置； 开机后仪器具有自检功能，列出玻璃组件、阀门、传感器、管路等安装信息，可实时翻查报错信息的历史记录； 玻璃组件损坏或者真空泄露引起的仪器过压时自动停止仪器运行，泄露压力保护值可在1~1399 mbar间自由设定； 整机高度≤1600mm，占地尺寸（长×宽） ≤970×690mm， 二级抗化学腐蚀隔膜真空泵； 排气速度≥3.0m³/h，最低真空度≤2mbar，标配真空泵二级冷凝装置； 配置清单： 旋转蒸发仪主机1台 温度探针2根 10L接收瓶2个 20L蒸发瓶2个 10L蒸发瓶2个 密封圈2个 可移动底座1个 隔膜真空泵1台 |
| 6 | 旋转蒸发仪（可接受进口设备投标） | 旋转速度范围：10-280rpm，数字显示； 加热锅温度范围：20-210℃，数字显示，温度显示值分辨率：0.1℃；控温精度：± 1℃； ★连续蒸发瓶调节角度：20-80度； 加热锅具有防滑把手和排水沟； 标配加热锅可容纳5L蒸发瓶，多重加热锅温度过温保护，加热锅温度高于设定温度5℃或干烧情况下，加热锅自动停止加热；加热锅温度高于250℃，断电保护； 控制面板位于加热锅左下方，有防护板保护，防止蒸汽烫伤或液滴喷溅到面板上从而造成面板内部电路元件损坏； 真空度、加热锅温度、转速、蒸汽温度、定时时间、真空度曲线等参数可集中显示在一个控制面板上，控制面板可拆卸，通过电缆连接，电缆线长度≥1m,可置于通风橱外，进行远程控制； 独立的加热开关会在加热开启时高亮显示，提醒操作者加热已开启，避免无意的加热操作； ▲加热锅电缆连接点按照最高安全级别IP67设计； 内置时间控制器，有定时功能，可以允许无人操作； 蒸发管夹设计，蒸发管外套有弹性的聚乙烯夹子； 超过1/2圈设计的弹性塑料材质蒸发瓶夹子连接在退瓶器上1.13、标配真空控制器及自动感应真空度； ▲内置自动蒸馏智能程序，无需溶剂数据资料，可自动探测样品沸点，防止样品爆沸，可进行全自动蒸馏；可自动寻找混合物中沸点最低的物质的真空度，自动将其蒸馏出来； 冷凝管驱动轴法兰和密封圈由耐腐蚀材料制成； 可编辑真空度对时间的梯度程序，并可保存、调用； 意外断电后，仪器会自动抬升蒸发瓶； 放气阀设计，非磨砂玻璃接口，提供最佳的真空密封性，完全无需使用真空脂；所有与样品直接或间接接触的组件都使用符合FDA标准的材料制造，应用范围更广； 二级可调速变频隔膜泵，抽气能力≥1.0 m3/h，极限真空度≤12mbar，带二级冷凝装置； 配置清单： 旋转蒸发仪主机1台（带温度探针1根）； 隔膜真空泵1台（带二级冷凝回收装置）； 蒸发管2根，密封圈2个； 5L、3L、2L和1L蒸发瓶各一个，3L、1L接收瓶各1个。 |
| 7 | 磁力搅拌器（可接受进口设备投标） | 加热功率≥800W，加热盘直径≥145mm，处理量≥20L（H2O）； 加热盘材质：内部为硅铝合金材质，外部为陶瓷涂层；结合传统陶瓷面板、铝合金面板和不锈钢面板的性能，高热传递效率、具备抗化学腐蚀性能和抗刮花性能； 加热盘温度范围：20~300℃； 温度探针温度控制精度：±1℃ 速度范围：100~1400rpm，速度控制精度：±2%； 独立的加热开关，加热开启后，按钮被点亮，避免无意识的加热操作； 具备两个独立的温度探头，提供额外的安全控制线路和加热盘切断功能，过热情况发生时自动关闭加热； 当温度偏离控制温度≥25℃时，独立线路开关自动停止加热；加热停止后，搅拌能继续进行，避免样品受热损坏； 熔铸密封金属外壳，防止热流体进入仪器内部，防火铝材质的金属外壳，具有一定的防火性能； 具备快速加热和精确加热两种加热模式，可通过加热键切换； 仪器内置温度偏离控制程序，当屏幕温度显示值与加热盘温度实际值偏离过大时，自动停止加热； 具备预热指示功能，停止加热后，加热盘面温度≥50℃时，有提醒功能； 配置： 磁力搅拌器主机1台； 温控探针1根； 温控探针支架1套。 |
| 8 | 溶剂蒸发工作站（可接受进口设备投标） | 一体化设计，包括离心加热腔、冷凝器、防腐蚀隔膜泵、H型转子、操作系统等，结构紧凑，减少占用空间，非模块化设计； ★自动离心浓缩且自带浓缩程序，自带运行程序数量≥10个，样品干燥后或者浓缩至一定体积后系统自动停止运行； ★可浓缩的溶剂沸点≥165℃，必须要能浓缩常见的DCM、乙酸乙酯、乙腈、水、TFA； 加热方式：使用高效高功率红外进行加热，红外灯加热的是试管支架的底部； 温度控制范围：室温到80℃，温度控制精度：±1℃； ★加热方式：非接触式红外加热，红外探温以非直接接触样品的形式来进行温度测量和控制； 样品装载量≥1.4 kg （含样品架），最大转速≥2000RPM，转子最大向心力≥500G，最大不平衡≥40g，具有过平衡报警和自动停机保护； 直接驱动的旋转系统； 离心腔可预热，加快浓缩速率； ▲批处理能力：可同时处理15ml试管数量≥44根；30ml试管数量≥24根；100ml试管数量≥6根； 盖子有互锁功能，只有马达停止时才可以打开，盖子上有观测窗； 控制面板能直观的显示温度、压力、时间和运行程序的信息； 内置冷却系统，冷凝器最低温度≤-50℃，冷凝器带一体式收集瓶，无需额外配接收瓶； 内置聚四氟乙烯无油隔膜真空泵，耐溶剂腐蚀，真空泵极限压力≤3mbar，系统自动控制压力，带自动真空排气阀； 具备扩展功能，可选配定量浓缩瓶，直接将样品浓缩到GC/HPLC用的2ml的小瓶中，或者其他规格的样品瓶中； 工作条件符合：电源：230V(10%,50Hz，7A；环境温度15~30℃， 相对湿度10%~80%； 配置清单 溶剂蒸发工作站主机一台（内置真空泵和冷凝器）； 15ml圆底试管样品架2个； 30ml圆底试管样品架2个； 100ml圆底试管样品架2个； 15ml圆底试管300支，30ml圆底试管200支，100ml圆底试管40支； |
| 9 | 冻干仓（可接受进口设备投标） | 1.预冻结温度：-40℃（-35~-30℃：试料）； 室内温度调节范围：-40~30℃； 温调方式：二次冷媒循环方式； 温度设置·显示：薄膜按键设定·数字显示； 安全功能：漏电和电流过载保护、压力过高保护器、冷冻机超荷继电器、加热器独立过升防止器、自我诊断功能（水位过低、传感器异常、继电器不良、加热器不良、加热器故障、停电报警）； 附属功能：温度显示校正、自动停止运行； 密栓：用于西林瓶压盖使用； 从预冻干始，一次干燥，二次干燥都可以通过程序进行自动控制； 加热器：500W； 温度传感器：Pt100W； 冷冻机：空冷式400W； 一次处理量：10ml西林瓶270个，20ml西林瓶168个，30ml西林瓶147个； 棚板尺寸·压仓容量：240W×240D×75mm 3层、约30L。 |
| 10 | 冷却水循环装置 | 循环方式：外部密闭式循环； 温度调节范围：-20～30℃（不带加热器）； 温度调节精度：±2℃； 冷却能力：1050W（约903kcal/h） at液温10℃ 800W（约688kcal/h） at液温0℃ 600W（约516kcal/h） at液温-10℃； 外部循环能力：最大流量12L，最大扬程9.5m； 冷冻机：空冷式，输出700W； 温度设定·显示：按键输入设定·LED数字显示，设定温度与测量温度切换显示； 安全机能：自我诊断功能（上下限温度异常、加热器故障、传感器故障）、空烧防止器、可变式独立过升防止器、高压开关、冷冻机过载荷保护器、漏电·电流过高保护器； 水槽容量：约13L。 |
| 11 | 冷却水循环装置 | 循环方式：密闭式循环； 温度设定范围：-10~35℃； 温度调节精度：±2℃； 冷却能力W（kcal/h）：3000（2580）at液温20℃ 2500（2150）at液温10℃； 外部循环能力：最大流量：23.5L/min，最大扬程：9.5m； 温度控制方式：毛细管能力交替控制+冷冻机ON-OFF控制； 温度设定・显示：触摸式按键输入・数字显示； 安全功能：漏电・电流过载保护、冷冻机过载保护器、自身诊断机能（冷冻机过载运转、停电报警、传感器异常）、循环泵热保护装置； 冷冻机：空冷式； 水槽容量：约16.5L（液量14L）。 |
| 12 | 倒置生物显微镜 | OTICS无限远色差校正光学系统； 总放大倍数：40X-400X； 光源：柯拉照明系统，内置卤钨灯光源，宽电压100V~240V,6V/30W亮度可调； 目镜：平场高眼点大视野目镜WF10X/22(F.N)/1对； 物镜：长工作距离无限远平场消色差物镜 LPL 10/0.25 W.D=8.3mm LPL 20/0.40 W.D=7.2mm LPL 40/0.6 W.D=3.4mm 长工作距离平场相衬物镜LPL Ph+ 10/0.25 W.D=8.3mm 10X相衬环板；相衬环板中心可调；带对中目镜； 粗微调：粗微动同轴调焦，行程10mm，每圈0.2mm，微调精度2um，带有防止下滑的调节松紧装置和防止打坏切片； 镜筒：铰链式三目镜筒，两档转换，100%观察，20%观察，同时80%摄影；45°倾斜,瞳距调节范围48mm-76mm； ▲物镜转换器：大直径内定位五孔转换器，有防霉装置； 载物台：机械式载物台;面积：210×241mm； 96孔板移动尺移动范围128mm×80mm；圆形载物板φ118mm；配培养皿托板，血球计数器托板； 聚光镜：长工作距离聚光镜（可快速拆卸）N.A.0.3，工作距离72mm，移去聚光镜时工作距离195mm； 应出具制造商ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、13485医疗器械质量管理体系证书复印件加盖公章；制造商授权书原件和售后服务承诺书原件，医疗器械生产许可证复印件盖章、医疗器械注册证原件盖章和注册登记表原件盖章。 专业显微镜彩色CCD相机TP510技术参数： 采用高性能芯片组； USB2.0/3.0高速通讯，高分辨率、完美的色彩还原处理 ； ▲色彩渲染技。 配置： 显微镜主机 1套； 10x目镜 2个； 20x物镜 1个； 40x物镜 1个； 10x相差物镜 1个； 成像系统（含软件） 1套； 电源线1根，防尘罩1个，保险丝2个，接口一套； 品牌电脑一台。 |
| 13 | 旋光仪 | 8"彩色触摸屏； 温控管内置传感器，实现准确测量，注射加样避免产生误差； 仪器级别0.01级； 测量范围:OR°：±90° °Z：±259°Z； 分辨率: OR°：0.001° °Z：0.003°Z； 准确度: OR°：±0.006° °Z：±0.02°Z； 重复性: OR°：0.002° °Z：0.006°Z； 测量模式:旋光度，比旋度，浓度，糖度； 灵敏度：可测透过率低达0.1%； 可用波长:标配589.44 nm； 偏振器:进口偏振片； ▲温度控制方式:帕尔贴控温系统； 温度控制范围:10 - 50℃； 温控准确度：±0.2℃； 温度测量范围：0 - 100℃； 温度测量分辨率：0.1℃； 光源：LED冷光源，使用寿命100000小时以上； 样品池：200mm及以下规格均可使用（200mm温控管可用）； 通信接口：U盘读写口，RS232； 数据库：4000组数据。 配置清单： 主机：1台 试管： 200mm 温控管 × 1支 U盘：1只 电源线：1根 保险丝：2A × 2个 温度传感器：1根 注射器：10ml × 1支 试管刷：1只 |
| 14 | 卧式圆形压力蒸汽灭菌器 | ▲容量：200L； ▲最高工作压力：0.22MPa； 最高工作温度：134℃； 热均匀度：≤±2℃； 计时范围：0～99分钟； 干燥时间范围：0～99分钟； 性能：自动进水、补水、冷空气排放、灭菌、计时、排放蒸汽、干燥、报警； 安全可靠全自动程序操作控制且LED数码显示屏全程显示灭菌过程对话框, 灭 菌过程自动控制，无须监管，使用方便； 设有灭菌温度105～134℃可选，灭菌程序可任意设定，对不同类型的物品进行 消毒灭菌；进入干燥程序，即自动倒计时，结束后将自动切断加热电源，并发出报警声以提示程序工作结束； 设有超温、超压自动保护装置； 安全联锁装置；门未关紧时蒸汽不能进入内层主体并报警提示，灭菌室内压力 大于0.027Mpa时，门被联锁，不能开门； 具有自动进水功能，水到高位自动停止； 具有自动排放冷空气、自动排放蒸汽、间接性排放冷空气功能； 超压保护；压力超过工作压力时安全阀自动泄压保护； 低水位保护装置；水未到高水位不能加热，低水位缺水时自动断电保护并报警。过电流保护，电流过载时电源断路器便自动切断电源； 设有打印功能：能将整个灭菌过程都记录并打印下来。 |
| 15 | 自动快速研磨仪 | 应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡； 15秒内最大处理量同时可以处理32个样品； 可以兼容的样品本：32*(0.2-0.5ML) /32*2ML /12*(5-15)ML /4*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管； 触摸屏显示,可以方便直观的操作； 可存储六十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式； 模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因素的干扰； 防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的运动方式，研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果； 最终出料粒度：5µm； 研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2； 带自动中心定位的紧固装置； ★均质速度： 0—80 HZ/秒； 研磨球直径： 0.1-30mm； 研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 加速：在2秒内达到最大速度； 减速：在2秒内达到最低速度； 噪音等级： <65db； 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力； 适配器材质：合金或耐磨塑料； 带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁，全程保护； 配置： 主机一台 2ml*32适配器壹套，2ml*32预冷冻适配器壹套 5MM研磨钢珠壹瓶，2ml研磨管1包/500支 |

注：

- 以上技术参数和配件备件附件要求中注明的配置、参数仅是采购人需求的基本配置、参数的要求，投标人考虑自身产品和服务的情况选型投标，原则上投标产品和服务应实质上满足或优于用户需求的基本配置、技术参数以及服务要求。

- 投标人投标时需提供针对本项目的技术方案（包括设备选型、深化改良的合理化建议、详细技术方案）和实施方案（包括安装方案、检验方法、验收细则、工期承诺、货物运输、应急预案）。

- 有特殊安装要求的仪器设备，还需要提供设备的外形尺寸及正常操作与安装维修时所需的空间位置，正常修理周期和修理时间、易损件清单、操作手册。

02包：惠州学院惠州农产品质量与安全工程技术开发中心其他专用仪器设备购置及相关服务采购

02包采购预算为2521900.00元。02包核心产品包括：核磁共振波谱仪，分光测色计。

除上述的核心产品设备外，其余设备均属于非核心产品设备。

1、产品清单情况

| 序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振波谱仪 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 2 | 梯度PCR仪（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 3 | 二氧化碳培养箱（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 4 | 小型台式高速冷冻离心机（可接受进口设备投标） | 台 | 2 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 5 | 分光测色计（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 6 | 水果硬度计（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 7 | 水果糖度计（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 8 | 液氮罐（可接受进口设备投标） | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 4 | 涡旋振荡器（可接受进口设备投标） | 台 | 5 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 10 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 11 | 生物安全柜 | 台 | 2 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 12 | 全自动图像熔点仪 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 13 | 隔膜真空泵 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 14 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 15 | 远红外快速干燥箱 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 16 | 超声清洗仪 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |
| 17 | 精油提取器 | 台 | 1 | 详见《产品具体技术参数》 |

2、产品具体技术参数

| 序号 | 仪器设备名称 | 性能指标、技术参数及要求、配件备件附件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振波谱仪 | 射频发射部分 各通道为全宽带射频发射通道，谱仪可扩充升级到4个通道，具有观察及去偶功能； 频率分辨率：≤0.01 Hz； 频率稳定度：≤1.0x10-12； 脉冲发射功率：质子≥60W，杂核≥300W； ★两个通道的功率放大器都可覆盖19F频率范围。 射频接收系统 高动态范围、低噪音、快速恢复、多核放大器，数字滤波器，任意数字抽取，数字化正交检测系统； 接收系统：实时的在线数字滤波和数据压缩； ★接收中频：≤22MHz； 数字分辨率：14bit； 采样谱宽：5MHz 变温控制系统 变温范围：-150℃—+150℃，精度±0.1℃； Z脉冲梯度场 梯度场强度：≥50G/cm； 梯度场功率放大器：≥10A； 探头 液体正式探头； 检测核：1H，以及15N—31P之间的所有核； 灵敏度： 1H≥380（0.1% EB） 13C≥200(ASTM) 31P≥160(0.0485% TPP) 15N≥20(90% Formamide) 19F≥430(TFT)； 90°脉宽: 1H≤9us（0.1% EB） 13C≤9us(ASTM) 31P≤10us(0.0485% TPP) 15N≤18us(90% Formamide) 19F≤10us(TFT)； 1H线型 不旋转≤ 0.6/7/14 Hz (1% CHCl3 in Acetone-D6 sample)； 变温范围：-150℃—+150℃；变温范围可扩展； Z-梯度场强度：≥50G/cm； 探头自动调谐； ★探头具有1H/19F及19F/13C相关实验的功能。 软件及数据处理系统 操作系统：Windows或Linux操作系统； NMR控制及处理软件包终身免费使用，免费升级； ★ 支持中英双语言； 具备自动相位和自动基线校正功能； 具备降噪处理算法； 支持一维二维实验及多维核磁实验； 支持用户自定义编写脉冲序列； 图形化脉冲序列编辑界面； 完备的寻峰、自动对准峰、积分、去卷积、峰分析功能； 可免费提供任意数量的单机控制和处理版本； 主流数据处理工作站； 超导磁体 自屏蔽磁体，液氦和液氮消耗低、高稳定性、高均匀性、抗干扰强； 磁场强度：9.39特斯拉； 低温匀场线圈：≥9组； 室温匀场：≥23组； 磁场漂移：≤ 6Hz/h； 横向5高斯线：≤ 1.0米； 连续工作时间：≥15年； 液氦保持时间：大于190天； 液氮保持时间：大于14天； 磁体顶端外置液氦及液氮监视器； 售后服务要求 免费安装调试； 安装调试经用户验收合格当天起，免费保修五年(附属件如空压机、UPS电源、激光打印机等按照厂家质保提供)； 维修响应时间一般情况≤8小时，到现场时间48小时； 免费培训2人以上直至能完全独立操作； 交货期：5个月内 配置清单 400M自屏蔽超导磁体一套; 400M超导核磁共振波谱仪控制柜一套; 400M高分辨液体探头一个，含自动调谐附件; 24位自动进样器一套; 工作站一套; 谱仪维修工具一套; 标准样品一套; 液氦真空输液管一套; 宏润空压机一套; UPS电源一套; 激光打印机一台; 安装所需液氮液氦，氮气氦气一次； 地线1根按实地做、实验室承重材料1套； 200只5mm样品管; 30盒氘代氯仿，10盒重水，10盒DMSO。 |
| 2 | 梯度PCR仪（可接受进口设备投标） | 反应模块：96孔温度梯度单槽快速反应模块，样品容量：96×0.2 ml反应管；可通过选配更换反应模块，可更换模块种类包括：384孔温度梯度单槽高通量反应模块、96孔温度梯度单槽深孔反应模块、双48孔温度梯度快速模块、96孔温度梯度荧光定量光学反应模块、384孔温度梯度荧光定量光学反应模块； 反应体积：1-50ul； ★具有动态温度梯度功能；温度梯度范围： 30-100°C ；温度梯度温差范围： 1-24°C； 温度梯度精确度： ±0.2°C ； 温度梯度均一性： ±0.4°C （90°C 时维持10秒钟）； ★最大升降温速率：5°C/秒,升降温速率在0-5℃/s之间可调，以0.1℃/s步进调节； 热盖温度范围：0-110°C ； 温度范围：0-100°C； 温度精确度： ±0.2°C ；温度均一性： ±0.4°C （10秒钟达到90°C 时）； 热盖可调节高低，AOI旋盖设计功能可防止旋盖过压碎PCR反应管，广泛适用于各种反应管； 提供自动编写程序功能，能够根据扩增产物长度，引物序列等数据自动生成标准、快速、超快速三种扩增程序； 显示屏幕：8.5寸彩色触摸屏，使编程等操作更快捷、方便； 热循环性能，蜂巢式模块设计能保证快速达到设定温度以缩短程序运行时间； 内置微电脑控制软件，可通过移动存储设备或电脑，直接传输数据； 具有3种温控模式，计算控温模式及Block控温模式等； 标配TM自动计算软件； 无油操作。 配置： 反应基座1台 光学检测器1台 控制分析软件1套 连接线1条 电源线1条 说明书1本 |
| 3 | 二氧化碳培养箱（可接受进口设备投标） | ▲工作体积不小于150升； 温度控制范围：高于室温3℃～55℃； 温度控制精度 （时间）：±0.1℃； 温度均一性: ±0.5℃； 温度跟踪报警：有； 保温方式：直热式； 二氧化碳控制范围：0～20%； 二氧化碳控制精度：±0.1%； 二氧化碳跟踪报警：有； 用户编程上下限可跟踪报警； ★90度湿热灭菌程序，保证全部配件在位灭菌； 具有程序自检功能和自动校正功能； 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度； 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据； 配置要求：主机 1台，搁板3块。 |
| 4 | 小型台式高速冷冻离心机（可接受进口设备投标） | 最高转速14800rpm； ★最大离心力21000*g； 最大离心容量24*1.5/2.0ml； 驱动系统为无碳刷免维护频率感应电机直接驱动； 控制系统为微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示； 运行时间控制为1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式； ▲温度控制范围为-9至+40℃； 安全性能包括自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护； ▲噪音≤ 50 dB； 外形尺寸330×295×445cm； 转头：24×1.5/2.0ml 14800转/分，21,100×g； 转头盖具有自锁装置； 离心夹角：45°； 加速时间：12秒； 减速时间：13秒； 配置要求：离心机主机1台，24×1.5/2.0ml转头1个。 |
| 5 | 分光测色计（可接受进口设备投标） | 照明/观测系统：di: 8°，de: 8°（漫射照明，8度角接收），SCI（包含镜面光）/SCE（去除镜面光）使用自动切换可选（符合CIE No. 15，ISO 7724/1，DIN5033 Teil7，ASTM E 1164和JIS Z 8722）； 积分球尺寸：Φ40mm； 传感器：硅光二极管阵列（双重36组）； 分光装置:衍射光栅； 波长范围:400 nm～700 nm； 波长间隔:10 nm； 半波宽:约10 nm； 反射率范围:0～175%，显示分辨率：0.01%； ▲照明光源:脉冲氙弧灯（含UV滤镜）； 测量时间:约1秒； 最小测量间隔:约2秒（SCI或SCE模式）； 测量/照明区域:MAV：Φ8 mm/Φ11 mm SAV：Φ3 mm/Φ6 mm,通过更换目标罩及选择镜头位置切换测量口径； ★重复性:光谱反射率，标准偏差小于0.1%。色度值，标准偏差小于ΔE*ab 0.04,当白板校准后以10秒间隔测量30次； 器间差:小于ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI),23℃时以主机测量BCRA系列II 12色板； 平均测量次数:1～10次（自动平均），1～30（手动平均）； 显示:2.36寸TFT彩色LCD； 端口:USB1.1，蓝牙®标准版1.2； 标准观察者:2°或10°； 光源:A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12（最多可同时选择两种光源进行显示）； 数据显示:光谱数据/图，色度值，色差值/图，合格/不合格，色彩仿真，色彩评估； 色空间:L*a*b*，L*C*h，Hunter Lab，Yxy，XYZ及这些色空间的色差，Munsell； 色度指标:MI，WI(ASTM E313-73/E313-96)，YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)，ISO Brightness，8度光泽度; 色差公式:ΔE*ab (CIE1976)，ΔE*94 (CIE1994)，ΔE00 (CIE 2000)，CMC (l: c)； 数据存储:测量数据，4,000组。标准色度数据：1,000组； 合格/不合格判断:通过设置色度值容差（Munsell除外），独立设置各参数（8°光泽度除外）； 供电装置:4节AA碱性电池或可充电镍氢电池；指定电源适配器; 尺寸:73（宽）×211.5（高）× 107（长） mm； 配件清单： 分光测色计：1台 色彩管理软件Basic版本 ：1套 （含玻璃镜片）8mm目标罩:1个 2mm目标罩：1个 |
| 6 | 水果硬度计（可接受进口设备投标） | 测定压力：1kg； 最小度数：10G； 尺寸：17x40x35mm； 重量：220g。 |
| 7 | 水果糖度计（可接受进口设备投标） | 测量范围：Brix 0.0至53.0%，温度10至100℃； 测量精度：Brix ±0.2%，温度±1℃； 测量温度：10至100℃（自动温度补偿）； 分辨率：Brix 0.1%,温度0.1℃； 环境温度：10至40℃； 样品量：0.3毫升； 测量时间：3秒； 数据存储量：100。 |
| 8 | 液氮罐（可接受进口设备投标） | 箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料； 液氮容量：不小于71升； 液氮罐瓶颈: 小于22cm； 静态保存时间：不小于83天； 标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管2000个； 冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理； 罐体高度*直径:不大于69*66cm； 空罐重量：不大于 27kg； 具有安全锁扣设计，充分保证样品安全； 配置要求：主机，配齐原装4个冻存架 |
| 9 | 涡旋振荡器（可接受进口设备投标） | 标配含：主机、微孔板振荡头； 转速范围：500-3000rpm； 计数器：1-99s/1-99min或者持续振荡； 重量：4Kg，整体金属铸造，橡胶底脚； 认证：CE认证； LED显示，数字控制时间、速度，具有高精确度、重复性、稳定性； 振荡速度高低可调 |
| 10 | 超低温冰箱 | ▲内部容积：不小于 368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个； 压缩机:2台1.25 HP品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃； 工作温度:-50℃∽-86℃； 标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能； 标配四扇内门，减少冷气丢失； ★具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 210分钟； ★空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过35分钟； 外部尺寸(mm)不超过197.9 H ×84.6 W ×83.6 D cm； 配置要求：冰箱主机+全套冻存架。 |
| 11 | 生物安全柜 | 二级A2型生物安全柜， 30%外排，70%循环，国内组装，通过美国NSF/ANSI49 认证； 适用于1、2、3级有害微生物样品操作，允许使用挥发性有毒化学物质及少量挥发性放射元素； 柜体为双层负压设计，负压排污地盘通过鼓风机吸入并迅速捕获室内空气，并分别通过下降和外排HEPA过滤器； ★直流双风机设计，独立控制进风风速和下降风速，实时调控保证风速稳定； 采用原装EBM直流无碳刷电机，免维护；配有整流器，无需电压补偿， 宽电压范围90-250V正常工作； 排风量，套管连接：505 m3/h (297CFM)； 25℃下热量输出约0.15 kW； 采用HEPA过滤器（HEPA H 14 EN 1822），对直径0.3μm的颗粒（病原体）截留滤 99.995%以上； 适合单人使用；工作区尺寸(H×W×D) ：1200×465×780mm；外部尺寸(H×W×D)：1550×1300×800mm，总高度2200~2400mm，支架可调； 工作台面高度（带可调支架）750~960mm； 工作区表面积0.56㎡； 工作腔体由整块U型光滑钢板制成，圆角设计，无焊缝；表面为不反光聚酯涂层； 侧壁采用真空设计，无开孔、细缝及清洁死角；侧壁与排液槽密封连接为一体； 前窗10°倾斜，工作开口高度 250mm，最大高度535 mm，采用双探头监控，具有声光报警； 前窗采用清洗位置安全设计； 柜体前方控制面板，可实时显示工作时间、风速等参数，有“红绿灯式”实时运行监控系统运行状态，主动报警； 前窗关闭后，节能模式自动启动，风速自动降低70%，实际能耗降低90%； ▲紫外灯有1分钟至24小时定时控制功能； 工作区内配有2个电源插座(后壁左右侧各一个)，最大额定电流5A（带5A保险丝）；配有6个插孔，最大可安装6个阀门（通过插孔安装），给与用户最大的安装灵活性； 配置要求：主机，支架 |
| 12 | 全自动图像熔点仪 | 测量范围：室温-400℃； 测量方法：自动、目视（回放监测）； 最小示值：0.1℃； 示值误差：温度≤200℃，±0.4℃；温度＞200℃，±0.7℃； 示值重复性：升温速率为1.0℃/min时，0.3℃； 线性升温速率误差：±10％； 数据储存：16G； 显示方式：8寸液晶触摸屏； 校准方式：8点校准； 处理能力：3根毛细管 |
| 13 | 隔膜真空泵 | 抽气速度（L/Min)：20； 极限压力真空度：≥0.08Mpa，200mbar； 电压：220V,50Hz； 电功功率：160W； 工作环境温度（℃）：7-40； 泵头：1； 尺寸（L×B×H)(mm) ：215×120×235； 泵体温度（℃）：＜55； 噪音（BD）：＜60。 |
| 14 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 波长：254、365nm，可见光； 滤光片尺寸：200x50mm； 紫外灯管：6Wx2支； 可见光：4Wx1支； 暗箱：左右两侧设活动操作口、防紫外观察口； 紫外灯角度：可调节； 紫外线强度：距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm²。 |
| 15 | 远红外快速干燥箱 | 温控范围：50~250℃； 温度波动：±1℃； 温度均匀性：不大于最高温度的±3.5%； 定时：1~9999min； 电源：AC220V，50Hz； 容积：138L； 载物托盘：3 功率：1600W。 |
| 16 | 超声清洗仪 | 内槽L/W/H：300*240*200mm； 2.容 量L：14.4； 频 率KHz: 40； 功 率W: 400； 功率可调%: 40-100； 加热功率W: 800； 温度可调℃: 室温-80； 时间可调min: 1-999。 |
| 17 | 精油提取器 | 功率：最大功率2000W； 具有缺水自动关机，压力过大自动关机； 电源电压：AC220V，50HZ； 物料栏：5L |

注：

- 以上技术参数和配件备件附件要求中注明的配置、参数仅是采购人需求的基本配置、参数的要求，投标人考虑自身产品和服务的情况选型投标，原则上投标产品和服务应实质上满足或优于用户需求的基本配置、技术参数以及服务要求。

- 投标人投标时需提供针对本项目的技术方案（包括设备选型、深化改良的合理化建议、详细技术方案）和实施方案（包括安装方案、检验方法、验收细则、工期承诺、货物运输、应急预案）。

- 有特殊安装要求的仪器设备，还需要提供设备的外形尺寸及正常操作与安装维修时所需的空间位置，正常修理周期和修理时间、易损件清单、操作手册。

- 采购项目商务要求

01包：惠州学院惠州农产品质量与安全工程技术开发中心分析仪器购置及相关服务采购

1.供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2.经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投报价格中

3.报价要求：本包组报价为总价报价。投标报价应包括：本项目采购货物运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费等完成招标内容所需的一切费用。

4.交货时间和地点：

（1）供货要求：合同签订之日起120个日历天内完成设备的供货、安装调试、验收及现场培训。仪器到达交货地点后，在接到用户通知后15天内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训在30个日历天内完成。

（2）交货地点：惠州市惠州学院内（或由采购人指定）。

（3）投标人承诺在中标后协助用户（惠州学院）办理科研教学仪器设备进口免税手续。

5.质量和验收要求

（1）投标人承诺提供原装、全新的、符合国家质量标准及产品出厂标准，且所有用料不带有害气体，符合国家环保标准。并保证所供应的货物为近一年内所生产的产品（非积压货物）。

（2）项目完工后15天内，采购人应组织验收工作。先进行初步验收（技术验收），初步验收合格并运行10个工作日后，再进行最终验收（综合验收）。

（3）所有货物在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；数量、质量及性能要求与合同和投标响应详细参数一致；同时提供有关货物的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册和技术资料等）。

（4）拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料，登记册作为验收文档之一。

（5）中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付使用单位。

（6）中标人所提供的货物及其配套施工材料为假冒伪劣产品或以次充好，采购人有权拒绝验收和拒绝支付一切费用，中标人向采购人赔偿合同总价的30%作为违约金。

（7）质量争议的解决：因产品的质量问题发生争议，由广东省或惠州市质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

6．售后服务要求

（1）免费质保期期限（自验收合格之日起计）：

▲质谱引导高通量自动纯化仪（进口设备）要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲荧光倒置显微镜（进口设备）要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲紫外/可见分光光度计（进口设备）要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲纯水超纯水一体化系统（进口设备）要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲大型旋转蒸发仪（进口设备）要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲溶剂蒸发工作站（进口设备）要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时投标人需取得产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺函原件作为证明材料）。

除上述仪器设备外，其他仪器设备均要求提供至少壹年原厂商系统整体质保及免费上门服务。

以上要求，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物及其服务的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。

注：上述系统整体质保应当至少包含系统中的所有设备、部件、软件、配件和零件。

免费质保期所涉及服务的一切费用均包含在投标报价中。

（2）投标人承诺，质保期内产品实行“三包”服务：包退：产品在验收时，如发现严重的质量问题,可给予退货或更换；包换：用户在正常使用的情况下，如出现较大问题，导致不能正常使用，且产品无法修复情况下，无条件更换同一款式，规格及材质的全新产品；包修：因生产原因造成的产品质量问题(非人为损坏或不可避免的自然灾害除外)，不收取任何维修服务费和零件费。在质保期满后,酌情收取维修或更换的材料成本费用。

（3）服务响应时间：投标人承诺在质保期内收到采购人有关售后服务的要求，电话或传真后，在3小时内安排专人到现场进行处理并在8小时内解决问题。若问题严重无法短时间解决的，必须在3小时内回复何时解决及解决办法，并做出书面解释。

（4）投标人应在广东省内有专业的售后服务机构和人员，并提供售后服务机构相关信息、联系电话及联系人。

（5）培训要求

中标人须按采购人要求提供培训服务，由采购人确定接受培训人员和人数，分批分期进行。

中标人应选派熟悉本项目仪器设备功能运用的技术人员，并提供详细的培训手册和教材，负责包括产品使用、功能应用、教学应用管理、日常维护、安装调试、运维监控等在内的技术培训工作。培训形式应采用理论培训和上机实践操作相结合的方式。

现场集中培训：由采购人指定地点（如实验室），由中标人的技术员进行集中讲解授课，在实际仪器设备操作环境下，使参加培训的管理人员能尽快掌握仪器设备的使用。

制作培训课件：中标人需针对采购单位用户按照不同的角色按照不同的培训课程，如实验室管理员、专任教师和相关学生，安排不同的培训内容课程和制作不同的培训教材课件。

个别培训：中标人需根据采购单位安排，针对不同的功能应用，安排不同对象、不同场次的个别培训课程。

上述培训的一切费用均包含在投标报价中。

7.结算及付款要求：

（1）合同签订后且中标人已经按约定缴纳履约保证金，采购人向中标人支付合同总金额的50%作为预付款，设备（货物）全部到货经采购人签收确认后，采购人向中标人支付至合同总金额的85%；验收合格之日起15个工作日内，采购人向中标人支付至合同总金额的100%。

（2）履约保证金：中标人在合同签订之日起5个工作日后，向采购人提交合同总款5%的金额作为履约保证金；验收合格后5%的履约保证金转为质量保证金。验收合格之日起十二个月后，若产品无质量问题（包括期间产品若出现问题，但经中标人维修后能正常使用的情形）再由采购人返还给中标人，履约保证金不计利息。

（3）可在不改变合同其它条款的前提下，在合同金额10%以内对合同相同货物和服务的数量予以增加或减少，并按实际数量结算。

（4）采购人不承担因财政资金不能及时到位给中标人造成的任何损失。

8.安装实施要求

（1）工程安装实施工作必须由中标人负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。

必须是投标人自已的专业安装队伍承担工程安装，并由投标人直接进行工程全过程监管，承担工程实施全过程的相关人员和施工安全责任。

★投标人承诺：所有系统、设备和产品均包安装（含人工和一切伴随服务）、包调试、包安装所需的零配件、辅材、线材耗材和工具。上述所涉及的一切费用均包含在投标报价中。

（2）投标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收做出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

（3）施工现场的管理中标人在工程实施全过程中应服从采购人现场代表（或监理代表）的管理和监督检查。

（4）中标人按照施工现场实际情况，在施工场地选择合适的施工用水、用电驳接点，并进行接驳，施工场地内施工用水、用电的管线由中标人负责，并根据施工需要自行解决。

（5）按国家省市安全文明施工规范执行。为确保学生安全，中标人应注意安全文明施工，注意避让师生。中标人负责搬运上楼及安装，安装现场工作和生活条件由中标人自行解决。

（6）堆放材料须按要求统一地点堆放，当天施工材料、工具、垃圾应及时清理，严禁抛掷和阻塞通道。中标人应充分考虑现场施工条件，报价时须考虑上述不利因素（二次运输、外加工、清洁卫生等）。

（7）原建筑物、构筑物和绿化等的保护：中标人施工前应采用可行的措施对原有的建筑物、构筑物、绿化等进行保护，如由于中标人原因造成原有的建筑物、构筑物、绿化等损坏，由中标人负责修复和赔偿。

9.其它要求：投标人必须承诺保障中标货物（产品）的专用耗材、消耗件的持续供给，采购人认为必要时，可在签订中标货物（产品）采购合同前与中标人或其它第三方（包括但不限于中标货物（产品）的制造商或其它经有效授权的售后服务机构）签订专用耗材、消耗件购销协议及质量保证（修）期限届满后的维修保养服务协议。

02包：惠州学院惠州农产品质量与安全工程技术开发中心其他专用仪器设备购置及相关服务采购

1.供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2.经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投报价格中

3.报价要求：本包组报价为总价报价。投标报价应包括：本项目采购货物运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费等完成招标内容所需的一切费用。

4.交货时间和地点：

（1）供货要求：合同签订之日起150个日历天内完成设备的供货、安装调试、验收及现场培训。仪器到达交货地点后，在接到用户通知后15天内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训在30个日历天内完成。

（2）交货地点：惠州市惠州学院内（或由采购人指定）。

（3）投标人承诺在中标后协助用户（惠州学院）办理科研教学仪器设备进口免税手续。

5.质量和验收要求

（1）投标人承诺提供原装、全新的、符合国家质量标准及产品出厂标准，且所有用料不带有害气体，符合国家环保标准。并保证所供应的货物为近一年内所生产的产品（非积压货物）。

（2）项目完工后15天内，采购人应组织验收工作。先进行初步验收（技术验收），初步验收合格并运行10个工作日后，再进行最终验收（综合验收）。

（3）所有货物在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；数量、质量及性能要求与合同和投标响应详细参数一致；同时提供有关货物的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册和技术资料等）。

（4）拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料，登记册作为验收文档之一。

（5）中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付使用单位。

（6）中标人所提供的货物及其配套施工材料为假冒伪劣产品或以次充好，采购人有权拒绝验收和拒绝支付一切费用，中标人向采购人赔偿合同总价的30%作为违约金。

（7）质量争议的解决：因产品的质量问题发生争议，由广东省或惠州市质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

6．售后服务要求

（1）免费质保期原厂商服务期限（自验收合格之日起计）：

▲核磁共振波谱仪要求提供至少五年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供产品制造商售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲梯度PCR仪（进口设备）要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲二氧化碳培养箱（进口设备）要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲分光测色计（进口设备）要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供制造商或其在中国大陆地区销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲超低温冰箱要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供产品制造商售后服务承诺函原件作为证明材料）。

▲生物安全柜要求提供至少壹年原厂商系统整体保修及免费上门服务（投标时提供产品制造商售后服务承诺函原件作为证明材料）。

除上述仪器设备外，其他仪器设备均要求提供至少壹年原厂商系统整体质保及免费上门服务。

以上要求，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物及其服务的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。

注：上述系统整体质保应当至少包含系统中的所有设备、部件、软件、配件和零件。

免费质保期所涉及服务的一切费用均包含在投标报价中。

（2）投标人承诺，质保期内产品实行“三包”服务：包退：产品在验收时，如发现严重的质量问题,可给予退货或更换；包换：用户在正常使用的情况下，如出现较大问题，导致不能正常使用，且产品无法修复情况下，无条件更换同一款式，规格及材质的全新产品；包修：因生产原因造成的产品质量问题(非人为损坏或不可避免的自然灾害除外)，不收取任何维修服务费和零件费。在质保期满后,酌情收取维修或更换的材料成本费用。

（3）服务响应时间：投标人承诺在质保期内收到采购人有关售后服务的要求，电话或传真后，在3小时内安排专人到现场进行处理并在8小时内解决问题。若问题严重无法短时间解决的，必须在3小时内回复何时解决及解决办法，并做出书面解释。

（4）投标人应在广东省内有专业的售后服务机构和人员，并提供售后服务机构相关信息、联系电话及联系人。

（5）培训要求

中标人须按采购人要求提供培训服务，由采购人确定接受培训人员和人数，分批分期进行。

中标人应选派熟悉本项目仪器设备功能运用的技术人员，并提供详细的培训手册和教材，负责包括产品使用、功能应用、教学应用管理、日常维护、安装调试、运维监控等在内的技术培训工作。培训形式应采用理论培训和上机实践操作相结合的方式。

现场集中培训：由采购人指定地点（如实验室），由中标人的技术员进行集中讲解授课，在实际仪器设备操作环境下，使参加培训的管理人员能尽快掌握仪器设备的使用。

制作培训课件：中标人需针对采购单位用户按照不同的角色按照不同的培训课程，如实验室管理员、专任教师和相关学生，安排不同的培训内容课程和制作不同的培训教材课件。

个别培训：中标人需根据采购单位安排，针对不同的功能应用，安排不同对象、不同场次的个别培训课程。

上述培训的一切费用均包含在投标报价中。

7.结算及付款要求：

（1）合同签订后且中标人已经按约定缴纳履约保证金，采购人向中标人支付合同总金额的50%作为预付款，设备（货物）全部到货经采购人签收确认后，采购人向中标人支付至合同总金额的85%；验收合格之日起15个工作日内，采购人向中标人支付至合同总金额的100%。

（2）履约保证金：中标人在合同签订之日起5个工作日后，向采购人提交合同总款5%的金额作为履约保证金；验收合格后5%的履约保证金转为质量保证金。验收合格之日起十二个月后，若产品无质量问题（包括期间产品若出现问题，但经中标人维修后能正常使用的情形）再由采购人返还给中标人，履约保证金不计利息。

（3）可在不改变合同其它条款的前提下，在合同金额10%以内对合同相同货物和服务的数量予以增加或减少，并按实际数量结算。

（4）采购人不承担因财政资金不能及时到位给中标人造成的任何损失。

8.安装实施要求

（1）工程安装实施工作必须由中标人负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。

必须是投标人自已的专业安装队伍承担工程安装，并由投标人直接进行工程全过程监管，承担工程实施全过程的相关人员和施工安全责任。

★投标人承诺：所有系统、设备和产品均包安装（含人工和一切伴随服务）、包调试、包安装所需的零配件、辅材、线材耗材和工具。上述所涉及的一切费用均包含在投标报价中。

（2）投标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收做出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

（3）施工现场的管理中标人在工程实施全过程中应服从采购人现场代表（或监理代表）的管理和监督检查。

（4）中标人按照施工现场实际情况，在施工场地选择合适的施工用水、用电驳接点，并进行接驳，施工场地内施工用水、用电的管线由中标人负责，并根据施工需要自行解决。

（5）按国家省市安全文明施工规范执行。为确保学生安全，中标人应注意安全文明施工，注意避让师生。中标人负责搬运上楼及安装，安装现场工作和生活条件由中标人自行解决。

（6）堆放材料须按要求统一地点堆放，当天施工材料、工具、垃圾应及时清理，严禁抛掷和阻塞通道。中标人应充分考虑现场施工条件，报价时须考虑上述不利因素（二次运输、外加工、清洁卫生等）。

（7）原建筑物、构筑物和绿化等的保护：中标人施工前应采用可行的措施对原有的建筑物、构筑物、绿化等进行保护，如由于中标人原因造成原有的建筑物、构筑物、绿化等损坏，由中标人负责修复和赔偿。

9.其它要求：投标人必须承诺保障中标货物（产品）的专用耗材、消耗件的持续供给，采购人认为必要时，可在签订中标货物（产品）采购合同前与中标人或其它第三方（包括但不限于中标货物（产品）的制造商或其它经有效授权的售后服务机构）签订专用耗材、消耗件购销协议及质量保证（修）期限届满后的维修保养服务协议。

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：惠州学院。

2.2“监管部门”是指：惠州市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指广东省机电设备招标有限公司。

2.4“招标采购单位”是指 ：惠州学院、广东省机电设备招标有限公司。

2.5合格的投标人

1) 符合招标文件“供应商资格”规定要求；

2) 在招标机构登记并购买了招标文件。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分  采购项目内容”中的技术商务相关要求的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 投标报价包括但不限于人力成本费、技术支持费、培训费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费。供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

11.5投标人不得以低于成本的报价竞标：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（低于25%（含25%）以上），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标、关联企业投标和中小微企业投标

13.1本项目不接受联合体投标。对接受联合体投标的项目，按13.2要求执行。

13.2关于联合体投标

13.2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

13.2.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

13.2.3联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

13.2.4投标报名时，应以牵头方名义报名，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

13.2.5联合体投标的，应以牵头方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

13.2.6由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

13.2.7评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按牵头方情况评分。（如第二章采购需求有相应约定或评审标准有相应约定的从其约定）

13.2.8联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

13.3.关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

13.4关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

13.5关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.6关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，资格性审查包括但不限于下列文件：

1）.投标函按对应格式文件填写、签署、盖章按对应格式文件签署、盖章；

2）.法定代表人证明书及授权委托书按对应格式文件签署、盖章；

3）.投标保证金提交金额及形式符合招标文件要求；

4）.经年审的营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。

5）.符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的声明函；

6）.投标供应商在参与政府采购活动中无重大违法记录的声明函（原件，格式按招标文件）；

7）.供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标；

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：详见《关于资格的声明函》。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。本项目投标保证金金额01包：40000元；02包：25000元。

16.2投标保证金交纳形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，转账、汇款形式提交的必须是从投标人基本户转出；投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。未按规定时间提交投标保证金的，将导致投标无效。

注:投标保证金账户

户名：广东省机电设备招标有限公司

银行：中国工商银行股份有限公司广州市第一支行

账号：3602000129201837566

用  途：“项目编号-投标保证金”（请务必将本项目的招标编号写在用途一栏）

16.2 中标服务费

16.2.1中标方应在收到支付通知3日内向招标代理机构交纳招标代理服务费并领取中标通知书。

16.2.2 收费标准：按国家计委“计价格[2002]1980号”文规定的收费标准，按差额定率累进法计算收取。

注：招标代理服务费账号：

开户银行：中国工商银行惠州市惠南支行

账户名称：广东省机电设备招标有限公司惠州分公司

账    号：2008020609200128970

用    途：项目编号-服务费

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点见公告，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》和投标保证金凭证一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标、定标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

9)报价方案不唯一，报价有重大漏项或重大不合理；

10）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（低于25%（含25%）以上），且投标人不能证明其报价合理性的；

11）投标文件有招标文件、法律、法规规定规定的被视为无效投标的其它条款的；

12）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.5 有效投标人的家数计算规则：

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87 号）第三十一条的规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品的采购项目，招标文件将载明主要标的。多家投标人提供的主要标的作为核心产品品牌相同的，按照上述规定执行。

23.6 废标

本项目招标有下列情况之一出现的，将作废标处理，并及时报惠州市财政部门，根据惠州市财政部门批复，招标人将重新组织招标或采取其他采购方式。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（即有以下情况之一的：①在投标截止时间前，提交有效投标文件的投标人不足三家②开标后符合资格条件的投标人不足三家③或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足三家④少于三个品牌货物的有效投标）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，广东省机电设备招标有限公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27   替补候选人的设定与使用。

六、质疑与投诉

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

28.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。

28.2供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）.对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2）.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）.对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.3质疑函应当包括下列主要内容：

1）.质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

2）.质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3）.认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4）.提出质疑的日期。

28.4质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

28.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

28.7质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案

八、适用法律

31. 惠州学院、广东省机电设备招标有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对01包、02包投标人的资格进行审查，详见下表《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

资格性审查表

项目编号：

| 序号 | 审查内容 投标人 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 |  |  |  |  |
|  | 符合供应商资格准入条件 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

说明：

1．采购人及采购代理机构对供应商是否满足资格要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的报价，要说明原因。

| 签名： | 日期：2018年 月 日 |
| --- | --- |

2.符合性审查：评标委员会应当对符合资格的01包、02包投标人的投标文件进行符合性审查，详见下表《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

符合性审查表

项目编号：

| 序号 | 符合性审查内容 投标人 | A供应商 | B供应商 | C供应商 | D供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人在经营范围内报价，且不超过采购预算 |  |  |  |  |
| 2 | 投标/响应文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |  |  |
| 3 | 投标/响应文件有法定代表人签字或签字人有法定代表人有效授权 |  |  |  |  |
| 4 | 参加本项目政府采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中无重大违法记录 |  |  |  |  |
| 5 | 报价方案是唯一确定，报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人未被认定为低于成本的报价竞标 |  |  |  |  |
| 7 | 实质性响应标书中标★的技术要求 |  |  |  |  |
| 8 | 实质性响应标书中标★的商务要求 |  |  |  |  |
| 9 | 无招标文件、法律、法规规定的被视为无效投标的其它条款 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |

说明：

1．评审时评委对供应商是否满足要求逐条标注评审意见，“符合”标记为“○”，“不符合”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

| 评委签名： | 日期：2018年 月 日 |
| --- | --- |

- 详细评审：

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，详见下表《技术商务评分表》

01包：评审细则

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 所投核心产品技术参数、性能、材质的符合性（注：投标人必须在投标书中提供产品制造商（含地区分公司或同级代表处）盖章确认的产品技术条款证明材料（原件），证明材料必须逐项对应招标文件的技术条款。不能提供证明材料的，扣除该产品的全部技术分数；提供有漏项的，视为负偏离并扣除对应条款分数。） | 8 | 质谱引导高通量自动纯化仪： 完全满足得8分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 4 | 荧光倒置显微镜： 完全满足得4分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 5 | 紫外/可见分光光度计： 完全满足得5分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 5 | 纯水超纯水一体化仪： 完全满足得5分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 6 | 大型旋转蒸发仪： 完全满足得6分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 9 | 溶剂蒸发工作站： 完全满足得9分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
| 2 |  | 所投非核心产品设备技术参数、性能、材质的符合性 | 8 | 各投标人所投的非核心产品设备（除核心产品设备以外均为非核心产品设备）技术规格、参数及要求中的设备技术参数指标，结合投标人提供的产品技术说明材料。完全满足得8分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
| 3 |  | 技术方案评价 | 5 | 1）根据投标人提供的技术方案，技术与框架完整、设备选型合理针对性强、一致性和兼容性以及可行性强的为优，得5分； 2）根据投标人提供的技术方案，技术与框架较完整、设备选型合理针对性较强、一致性和兼容性以及可行性一般的，得3分； 3）根据投标人提供的技术方案，技术与框架较完整、设备选型合理针对性一般、一致性和兼容性以及可行性较差的，得1分； |
| 4 | 商务 | 商务条款响应情况 | 6 | 对比投标人对采购项目商务要求的响应情况：完全满足或优于招标要求的，得6分；每负偏离“▲”条款的，扣2分，每负偏离一个非“▲”条款的，扣1分；扣完该小项分数为止。 |
| 5 |  | 企业信誉 | 3 | 1.企业信誉良好：2016年至投标截止时间获得过“守合同重信用”证书得1分；没有获得过证书的得0分。（投标时须提供有效期内证书复印件等证明材料，原件备查，不提供的不得分） 2．具有2017年度的税务行政部门的“纳税信用等级”证明材料进行评分：A级得2分，B级得1分，M级（含M级）以下不得分。同一投标人在单个证书等级以较优者为准，单个证书类型不重复计分。（需提供纳税信用等级证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分）。 |
| 6 |  | 企业管理情况 | 3 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。以上认证，每获得一个认证得1分，最高得3分；（注：投标时提供证书复印件，证书原件备查，否则不得分。） |
| 7 |  | 技术、服务力量 | 3 | 投入本项目技术服务人员情况，技术和服务人员达到5人得1分；每增加1人，加0.5分，本项最多得3分。（拟投入本项目人员应为投标人企业员工，须提供拟投入人员投标截止日前3个月社保证明复印件，投标时原件备查，未提供，不得分）。 |
| 8 |  | 同类项目经验 | 5 | 对比各投标人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目经验（实施内容为：实验室仪器设备类）投标人每提供一项业绩的有效证明材料得1分，最高得5分。（有效证明材料是指合同和对应的中标通知书复印件；证明材料不齐全或不提供的不得分） 注：中标通知书是指依据《招投标法》或《政府采购法》规定所取得的政府采购或社会组织进行招投标项目的中标通知书。若合同中未列实施内容的，还需提供业主针对相应合同实施内容的证明材料复印件。 |

02包：评审细则

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 所投核心产品技术参数、性能、材质的符合性（注：投标人必须在投标书中提供产品制造商（含地区分公司或同级代表处）盖章确认的产品技术条款证明材料（原件），证明材料必须逐项对应招标文件的技术条款。不能提供证明材料的，扣除该产品的全部技术分数；提供有漏项的，视为负偏离并扣除对应条款分数。） | 8 | 核磁共振波谱仪： 完全满足得8分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 6 | 分光测色计： 完全满足得6分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 5 | 梯度PCR仪： 完全满足得5分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 5 | 二氧化碳培养箱： 完全满足得5分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 5 | 超低温冰箱： 完全满足得5分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
|  |  |  | 6 | 生物安全柜： 完全满足得6分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
| 2 |  | 所投非核心产品设备技术参数、性能、材质的符合性 | 10 | 各投标人所投的非核心产品设备（除核心产品设备以外均为非核心产品设备）技术规格、参数及要求中的设备技术参数指标，结合投标人提供的产品技术说明材料。完全满足得10分，每负偏离一个非“▲”条款的，每个扣0.5分；负偏离一个“▲”条款的，扣1分，扣完该小项分数为止。 |
| 3 |  | 技术方案评价 | 5 | 1）根据投标人提供的技术方案，技术与框架完整、设备选型合理针对性强、一致性和兼容性以及可行性强的为优，得5分； 2）根据投标人提供的技术方案，技术与框架较完整、设备选型合理针对性较强、一致性和兼容性以及可行性一般的，得3分； 3）根据投标人提供的技术方案，技术与框架较完整、设备选型合理针对性一般、一致性和兼容性以及可行性较差的，得1分。 |
| 4 | 商务 | 商务条款响应情况 | 6 | 对比投标人对采购项目商务要求的响应情况：完全满足或优于招标要求的，得6分；每负偏离“▲”条款的，扣2分，每负偏离一个非“▲”条款的，扣1分；扣完该小项分数为止。 |
| 5 |  | 企业信誉 | 3 | 1.企业信誉良好：2016年至投标截止时间获得过“守合同重信用”证书得1分；没有获得过证书的得0分。（投标时须提供有效期内证书复印件等证明材料，原件备查，不提供的不得分） 2．具有2017年度的税务行政部门的“纳税信用等级”证明材料进行评分：A级得2分，B级得1分，M级（含M级）以下不得分。同一投标人在单个证书等级以较优者为准，单个证书类型不重复计分。（需提供纳税信用等级证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分）。 |
| 6 |  | 企业管理情况 | 3 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。以上认证，每获得一个认证得1分，最高得3分；（注：投标时提供证书复印件，证书原件备查，否则不得分。） |
| 7 |  | 技术、服务力量 | 3 | 投入本项目技术服务人员情况，技术和服务人员达到5人得1分；每增加1人，加0.5分，本项最多得3分。（拟投入本项目人员应为投标人企业员工，须提供拟投入人员投标截止日前3个月社保证明复印件，投标时原件备查，未提供，不得分）。 |
| 8 |  | 同类项目经验 | 5 | 对比各投标人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目经验（实施内容为：实验室仪器设备类），投标人每提供一项业绩的有效证明材料得1分，最高得5分。（有效证明材料是指合同和对应的中标通知书复印件；证明材料不齐全或不提供的不得分） 注：中标通知书是指依据《招投标法》或《政府采购法》规定所取得的政府采购或社会组织进行招投标项目的中标通知书。若合同中未列实施内容的，还需提供业主针对相应合同实施内容的证明材料复印件。 |

（三）价格评估：

3.1对小型或微型企业投标的扶持：

依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第五条的规定，对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的评标价格参与评审，

凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价＝总投标报价×(1- 2 %) |

注：（1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

【说明】：采购人认为本项目为软件开发类采购项目，不涉及小型或微型企业产品采购，因此对小型和微型企业投标不进行价格方面政策扶持。

3.2价格得分计算方法：

本项目01包、02包价格分值均为30分，投标人价格得分=（评标基准价／评标价格）×价格分值。满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。

（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。）

（四）综合比较与评价：

综合总得分计算方法：投标人综合总得分为投标人技术商务得分与价格得分之和。

投标人技术商务得分与价格得分为各评委评审得分的算术平均值（评分计算保留2位小数）。

评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重（总和为100%） | 70% | 30% |

（五）推荐中标候选供应商名单。

综合得分最高者推荐位第一中标候选人，综合得分次高者推荐为第二中标候选人。（出现得分相同时，价格低者优先，得分与价格均相同时，由评标委员会按技术优略择优选择）采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，按照排序确定第一中标候选人为中标、成交供应商。第一中标候选人放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人按照排序依法确定第二中标候选人为中标、成交供应商。第二中标候选人放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，应当重新组织采购活动。

第四部分　合同书格式

合同编号：HZU-HT01-

惠州学院货物服务类合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签订时间：

合同使用指引

一、本合同为惠州学院使用的合同示范文本，建议合同当事人参照使用。

二、当事人使用本合同书时，应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。有关空格的内容由双方根据实际情况填写。约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样，或删去该条款。

三、当事人信息栏应全部填写完整，同时应要求乙方提供营业执照、法定代表人身份证等主体资格证件的复印件供存档备案。

四、合同中约定的实施计划应尽可能细化，项目工作的推进、款项支付进度等应与实施计划相适应，以监控项目的具体实施。

五、若乙方出现违约情形的，应注意及时收集相关书面信息、数据、资料等客观依据，避免过于主观的判断，同时书面告知乙方违约事项。

六、本合同范本原则上不得随意修改、删减。

七、学校合同范本确有必要的可制定补充协议，且所补充条款不得与已有条款相冲突。补充协议应当按照非合同范本类程序操作。

省市有关平台自动生成的合同未尽事宜，确有必要可制定补充协议，补充协议应当优先使用学校合同范本，若未使用范本应当按照非合同范本类程序操作。

八、本合同经签约双方法人（委托代理人）签署、盖章后，需交合同原件至相应部门备案。

甲方：惠州学院

乙方：____________________

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及        （政府采购代理机构） “                 项目”（政府采购计划备案编号：                ；招标文件编号：             ；品目名称编号及类别：          <      ><     类>；采购预算为         ；最高限价为        ）的《             文件》、       年   月  日的         的开标评审结果、     年   月   日发布的成交公告、乙方的《         文件》及中标通知书，经双方协商一致，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的      文件、          文件和中标通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、采购标的：_______________________

（一）采购标的的内容、数量及价格如下表：

| 货物名称 | 货物规格型号要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二）本合同约定的单价已包含涉及采购标的的技术服务、运输及搬运、安装调试、保险、附属材料及配件、培训及质保服务等发生的所有含税费用。

二、采购标的的质量标准及要求

（一）乙方保证采购标的是具备知识产权的产品、无侵权行为、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）乙方应当确保采购标的符合国家（行业）检测标准，具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

（三）乙方应当确保采购标的应达到以下技术指标和参数要求：按甲方招标文件相关要求和乙方投标文件及经商务谈判后乙方的书面承诺。

- 甲、乙双方经协商一致同意，采购标的除达到上述质量标准及要求外，还需达到以下标准：

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

（根据实际情况，明确部分关键指标、参数）

三、采购标的的包装、交付、安装调试、验收及员工培训

（一）采购标的的包装：

- 包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，乙方对采购标的本身的性质及运输情况有着明确清晰的了解，乙方应当根据采购标的的特性进行恰当的包装，避免采购标的在运输途中或起落货物时受到损害。

- 凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担；

- 包装由乙方负责，乙方不得另行向甲方收取任何与包装相关的费用。

（二）采购标的的交付：

1.交付时间：合同签订之日起    个日历天内完成采购标的的供货、系统的安装与调试，完成对使用单位相关人员的操作与使用培训，并通过甲方的验收合格。

2.交付方式：乙方须将设备运送到甲方指定地点并安装调试至正常运行的最佳状态，至乙方履行完毕本协议第三条第（三）款及第（五）款义务并经甲方验收合格后，方视为乙方完成了向甲方的交付，期间所有费用由乙方承担。

3.交付地点：甲方指定地点。

（三）采购标的的安装调试：

1.乙方负责合同项下采购标的的安装调试，一切费用由乙方负责。乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施，若因施工不当给甲方造成损失的，乙方必须按价赔偿并承担由此引起的责任。

2.安装实施工作必须由乙方负责，不准分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全。必须是乙方自己的专业安装队伍承担工程安装，并由乙方直接进行工程全过程监管，承担工程实施全过程的相关人员和施工安全责任。

3.乙方应当包安装、包调试、包安装所需的线材、耗材及配件（包括但不限于以下：           ）劳务、技术等，一切费用均包含在合同总价中。

4.乙方应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到甲方批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收做出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等

5.施工现场的管理：乙方在项目实施全过程中应服从甲方现场代表（或监理代表）的管理和监督检查。乙方按照施工现场实际情况，在施工场地选择合适的施工用水、用电驳接点，并进行接驳，施工场地内施工用水、用电的管线由乙方负责，并根据施工需要自行解决。按国家省市安全文明施工规范执行。为确保学生安全，乙方应注意安全文明施工，注意避让师生。乙方负责搬运上楼及安装，安装现场工作和生活条件由乙方自行解决。现场堆放材料须按要求统一地点堆放，当天施工材料、工具、垃圾应及时清理，严禁抛掷和阻塞通道。乙方应充分考虑现场施工条件，报价时须考虑上述不利因素（二次运输、外加工等）。

6.原建筑物、构筑物和绿化等的保护：乙方施工前应采用可行的措施对原有的建筑物、构筑物、绿化等进行保护，如由于乙方原因造成原有的建筑物、构筑物、绿化等损坏，由乙方负责修复和赔偿。

（四）采购标的的验收

- 验收时间：甲方在接到乙方书面通知采购标的已经安装调试完毕后      个工作日内组织初步验收。初步验收合格后，进入为期     天的试用期；试用期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后        个工作日内完成最终验收；

- 验收标准：

（1）乙方应当提供原装、全新的、符合国家质量标准及产品出厂标准，且所有用料不带有害气体，符合国家环保标准。并保证所供应的货物为近一年内所生产的产品（非积压货物）。

（2）按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）所有采购标的在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；数量、质量及性能要求与合同和投标响应详细参数一致；

（4）乙方应当同时提供有关采购标的的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一；乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方；

（5）甲方将采购标的送交具有相应资质的质量技术监督机构检测的，如检测结果认定设备质量不符合本合同规定标准的，则属于不符合验收标准。

- 验收过程：

验收按照国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损

坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4.验收不合格：

（1）因非甲方过错的任何原因，包括但不限于采购标的运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏的或采购标的本身具有缺陷的等，在甲方验收时采购标的无法满足本合同第三条第（四）款第2项之验收标准的，属于验收不合格。

（2）验收不合格的，视为乙方未完成本合同第三条第（二）款第2项之交付义务，逾期交付的甲方按本合同第七条之相关约定追究乙方违约责任。

（3）如经甲方两次验收，皆验收不合格的，无论乙方是否逾期，甲方有权解除合同，并按本合同第七条之相关约定追究乙方违约责任。

（五）员工培训

1.乙方须按甲方要求提供培训服务，由甲方确定接受培训人员和人数，分批分期进行。乙方应选派熟悉本项目平台功能运用的技术人员，并提供详细的培训手册和教材，负责包括产品使用、功能应用、教学应用管理、日常维护、安装调试、运维监控等在内的技术培训工作。培训形式应采用理论培训和上机实践操作相结合的方式。乙方的培训至少应当包含以下内容：

（1）现场集中培训：由甲方指定地点，由乙方的技术员进行集中讲解授课，在实际平台操作环境下，使参加培训的管理人员能尽快掌握系统平台的使用。

（2）制作培训课件：乙方需针对采购单位用户按照不同的角色按照不同的培训课程，安排不同的培训内容课程和制作不同的培训教材课件。

（3）个别培训：乙方需根据采购单位安排，针对不同的功能应用，安排不同对象、不同场次的个别培训课程。

2.培训要求：乙方应当确保甲方员工掌握日常操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的应对以及确保采购标的正常使用、维护的必要技能。

3.上述培训的一切费用均包含在合同总价中。

四、售后服务

（一）设备售后服务要求

1.免费质保期原厂商服务期限（自验收合格之日起计）：       提供     年原厂商整机硬件保修、免费800/400技术电话支持。

免费质保期原厂商服务的一切费用均包含在合同总价中，以上要求，若国家或生产厂家对本项目所涉及的货物的质保期规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行。

2.质保期内产品实行“三包”服务：包退：产品在验收时，如发现严重的质量问题,可给予退货或更换；包换：用户在正常使用的情况下，如出现较大问题,导致不能正常使用,且产品无法修复情况下,无条件更换同一款式，规格及材质的全新产品；包修: 因生产原因造成的产品质量问题(人为损坏或不可避免的自然灾害除外),不收取任何维修服务费和零件费。质保期后，乙方负责合同设备的维修保养服务。耗材、配件、备品按当时市场价下浮至少10%。

3.设备提供标准电话技术支持（7×24小时）。质保期内维修人员接到维修通知后即时响应，   小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过    小时。若问题严重无法短时间解决的，须在   小时内回复何时解决及解决办法，并做出书面解释；在   小时内无法完全修复的，提供同档次设备代用。一切费用均包含在合同总价中。

- 质保期内，乙方在接到甲方维修维护通知后未能在规定时间内到达现场进行维护，甲方可自行组织维修或更换，费用由乙方负责。

- 下列情况乙方不负责免费保修：甲方擅自改装设备；各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

（二）软件售后服务要求

1.本项目的                 提供       年的质保服务。

2.在免费质保期内按《软件售后服务项目清单》（附件2）提供服务；承担一切费用且已经包含在投标报价中。

3.软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

五、付款方式、履约保证金及期限

（一）付款金额：本合同总款（人民币大写）          （￥           ），每笔款项均以转账方式支付，支付的时间和金额如下：

- 付款方式：采购标的全部运送至________________（甲方指定地点），经甲方签收确认后，支付合同总金额的_____%；。验收合格之日起    个工作日内且收到乙方出具的合法有效的发票后，支付至合同总金额的________%。项目的付款程序由甲方按规定办理，办理完备后，直接支付到乙方的指定账户。

（三）履约保证金：

1.履约保证金的支付：乙方在合同签订之日起     个工作日内，向甲方提交合同总款5%，即（人民币大写）         （￥        ）的金额作为履约保证金。验收合格之日起十二个月后，若设备正常使用（包括期间设备若出现问题，但经甲方维修后能正常使用的情形），再由甲方返还给乙方。履约保证金不计利息。

2.履约保证金的返还：验收合格之日起十二个月后，若设备正常使用（包括期间设备若出现问题，但经乙方维修后能正常使用的情形），由乙方按格式填写《退履约保证金说明》并交使用部门和资产设备管理处确认履约情况后，再由甲方返还给乙方。

（四）甲方不承担因财政资金不能及时到位给乙方造成的任何损失。

（五）甲方账户及乙方指定账户：见附件3。

六、违约责任

（一）甲方的违约责任

1.甲方应依合同约定向乙方支付货款，每延迟一日甲方应当向乙方支付欠付金额万分之叁的违约金。

2.甲方不因财政资金不能及时到位承担上列第六条第（一）款第1项违约责任。

3.因客观情况变化，甲方可支付合同金额百分之五的违约金并无理由解除合同。

（二）乙方违约责任

1.乙方未按本合同第三条第二款之约定履行交付义务的，除应及时履行交付义务外，每逾期一日须向甲方支付未交付部分金额的万分之叁的违约金。若乙方逾期履行上述交付义务超过15日的，或乙方构成本合同第三条第（四）款第4项第（3）点之两次验收不合格情形的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额百分之二十的违约金，乙方已收取的款项全额退还甲方。

2.乙方保证采购标的无权利瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同金额的百分之二十向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3.若乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 乙方所提供的采购标的及其配套施工材料为假冒伪劣产品或以次充好，甲方有权直接解除合同，并要求乙方支付合同金额30%的违约金，乙方已收取的款项全额退还甲方。

- 若因乙方或其工作人员在履行合同中给第三人造成损害的，包括但不限于因采购标的质量问题或装卸过程中的过失等，乙方应当承担向第三人的赔偿责任。给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

七、合同争议的解决方式

因产品的质量问题发生争议，由广东省或惠州市质量技术监督部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交惠州仲裁委员会进行仲裁，仲裁是终局的，对双方均有约束力。

八、其他约定事项

（一）合同组成：

1.详细技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明；

2.所有附件及本项目的招标文件、投标文件、会议纪要、协议、书面承诺等均为本合同不可分割之一部分。

（二）本合同设备的使用部门是           。甲方指派    为作为本合同的履行代表并负责到货接收和签收、进度跟踪、现场协调和管理、变更申请、技术验收、资产报增、办理付款、售后服务和供应商评价。

（三）本合同正本捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。合同自签字之日起即时生效。

甲方（公章）：惠州学院                 乙方（公章）：

法定代表人（或授权签约代表）：         法定代表人（或授权签约代表）：

| 地址：广东省惠州市惠城区演达大道46号 | 地址： |
| --- | --- |
| 电话：0752-2529337、2529141 | 电话： |
| 传真：0752-2529337 | 传真： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 签约地点：惠州学院 | 签约地点：惠州学院 |

附件1：

设备清单

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌及规格 型号 | 制造商 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：人民币 （￥ ） |

附件2：

软件售后服务项目清单

| 序号 | 售后服务项目 | 方式、内容和响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场技术服务 | 按用户要求，安排现场工程师到达用户地点提供软件使用、技术指导，系统维护、数据库维护。 |
| 2 | 远程技术服务 | 以电话（7×24小时，标准电话技术支持）、Email、QQ、MSN、远程登录等方式提供技术服务。 |
| 3 | 网站服务 | 网站提供资料下载、Q&A等服务 |
| 4 | 系统故障排除 | 系统隐含的错误发生时，即时响应，通过远程或现场的方式排除故障。远程无法排除的， 小时内到达现场排除。 |
| 5 | 人为故障排除 | 因操作人员错误操作引起故障发生时，即时响应，通过远程或现场的方式排除故障。远程无法排除的， 小时内到达现场排除。 |
| 5 | 软件升级服务 | 非结构性变更的功能升级、系统安全漏洞打补丁。由乙方技术人员远程或现场升级。 |
| 6 | 重大运行故障排除 | 因各种原因造成系统不能运行或其他重大障碍等重大事件时，即时响应。 小时内给出临时解决措施， 小时内现场服务人员到场，除特殊情况外，故障排除时间不超过 小时。若问题严重无法短时间解决的， 小时内给出详细解决方案，并做出书面解释。在 小时内无法完全修复的，提供同档次设备代用。 |

附件3：

| 甲方账户信息 | 乙方账户信息 |
| --- | --- |
| 开户银行：中国建设银行惠州市建行城南支行 | 开户银行： |
| 开户名称：惠州学院 | 开户名称： |
| 账号：44001718142050413009 | 账 号： |
| 统一社会信用代码：12440000456659188Y | 统一社会信用代码： |

备注：乙方账户信息必须与广东省政府采购网备案的账户信息一致，否则后果自负。

第五部分　响应文件格式

投标/响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

市（县、区）政府采购

投标/响应文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：             年      月      日

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金已进账单为依据） | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构；满足供应商资格条件，且在招标机构登记并购买了招标文件；。 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 有效性 | 报价人在经营范围内报价，且不超过采购预算 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标/响应文件按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标/响应文件有法定代表人签字或签字人有法定代表人有效授权 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 参加本项目政府采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中无重大违法记录 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定，报价无重大漏项或重大不合理 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 投标报价符合招标文件要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中标★的技术要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中标★的商务要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 符合招标文件、法律、法规规定的被视为无效投标的其它条款 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |

## 一、自查表

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标/响应资料表（可选）

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标/响应函

广东省机电设备招标有限公司：

依据贵方采购项目名称                        采购（编号：               )谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

电话：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省机电设备招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东省机电设备招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：必须超出投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3投标/谈判保证金交纳凭证

广东省机电设备招标有限公司：

（投标人/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1.上述要求提供银行转账、银行汇款、现金方式填写。

2.上述要求的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东省机电设备招标有限公司依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款形式交纳。

2.招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

2．4关于资格的声明函

致：广东省机电设备招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标文件中规定的货物或服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 投标函（原件）

      - 法定代表人证明书及授权委托书（原件）

      - 投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）

      - 经年审的营业执照（副本）、有效的税务登记证副本（含国税、地税）、组织机构代码证（副本）（三证合一的企业只须提供营业执照副本）（复印件加盖公章）

      - 符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的声明函（原件）

      - 投标供应商在参与政府采购活动中无重大违法记录的声明函；（原件）

      - 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图加盖公章）。

      - 其他文件。

（相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人/响应供应商综合概况

一、投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

- 如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 业绩时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成的项目。

四、拟投入本项目管理人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：须附人员相关证书及近三个月社保证明。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |

六、其它重要事项说明及承诺

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求（填写响应内容详见招标文件第二部分01包/02包采购项目商务要求），如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

（2）商务条款（“▲” 项）响应表（如有）

| 序号 | “▲” 项商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件第二部分01包/02包“采购项目商务要求”的“▲” 项内容逐条响应。打“▲” 项为重要条款，不响应或偏离将导致扣分。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（3）其他商务条款响应表

| 序号 | 其他商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标文件第二部分01包/02包“采购项目商务要求”中除了“★”项和“▲” 项的其他内容逐条响应。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### （4）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 10 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表（如有）

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标文件第二部分01包/02包“采购项目技术规格及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）技术条款（“▲” 项）响应表（如有）

| 序号 | 招标/谈判规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件第二部分01包/02包“采购项目技术规格及要求”的“▲” 项内容逐条响应。打“▲” 项为重要条款，不响应或偏离将导致扣分。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（3）一般商务条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应招标文件第二部分01包/02包“采购项目技术规格及要求”的内容逐条响应。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2实施方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。格式自拟

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标/报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：（1）投标报价包括但不限于人力成本费、技术支持费、培训费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费。供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。

（2）投标人/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

（3）此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                                                采购项目编号：        包(组)号：

| 一、采购项目内容详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、运维服务费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件一

无重大违法记录声明函

广东省机电设备招标有限公司：

我公司郑重承诺，在参加                                      项目（M4400000707002666 )政府采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有重大违法记录，所承诺均为真实有效的，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件二：

遵守法律、法规、规章承诺函

广东省机电设备招标有限公司：

我公司郑重承诺，在参加                                   项目（M4400000707002666 )过程中，遵守法律、法规、规章的其他规定，并完全清晰理解，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件三：诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致：惠州学院/广东省机电设备招标有限公司：

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境；

二、依法诚信参与政府采购活动，自觉维护国家利益、社会公众利益和采购人合法权益；

三、严格保守政府采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受政府采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件四：投标人符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的声明函

投标人符合《政府采购法》第二十一条和第二十二条规定的声明函

致：惠州学院/广东省机电设备招标有限公司

关于贵方组织招标的           （项目名称）（采购项目编号：      ）的投标邀请，我方愿意参加采购活动。

我方特此声明：完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条和第二十二条的规定；完全符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条和第二十二条规定；能独立承担民事责任；独立于采购人和政府采购代理机构；没有关联企业参加此项目投标；具有从事本项目的能力。如有虚假，我司愿意承担一切责任。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

#### 附件五：中小企业声明函（若有）

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）     企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）   企业。

2、本公司参加   （采购人或采购代理机构）   单位的      （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他  （请填写：中型、小型、微型）   企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件六、供应商投标报名表

说明：本表仅作供应商投标报名使用，请投标人先填写打印《供应商投标报名表》并盖公章，再到招标代理机构处办理报名手续。

| 一、投标项目基本信息 |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  | 招标方式 | □公开招标□谈判□询价 |
| 二、投标人报名信息 |
| 企业名称 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 移动电话 |  | 报名日期 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 投标人被授权代表签字 | 被授权人签名： 日 期 |
| 投标公司资质资料审核 | 审核人签名： |
| 三、投标人注意事项 |
| （1）投标人报名后，在投标保证金截止时间之前，请将银行缴纳投标保证金凭证复印件加盖投标人公章，在投标时与开标一览表装入同一单独信封密封提交。 （2）“投标公司资质资料审核”栏，审核人为采购人，报名供应商无需签名。 （3）广东省机电设备招标有限公司联系电话：0752-2169156。 |

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件