新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

教学科研实验室仪器设备采购项目（三次）

招标文件

项目编号：XJZX-2021-0201

采购人：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

采购代理机构：新疆尚速商务信息咨询有限公司

2021年2月

目  录

第一部分  投标须知	1

第二部分  招标说明	8

第三部分  投标说明	12

第四部分 合同条款	45

第五部分   附   表	53

第六部分 采购需求及技术参数	66

标项1：教学仪器设备	66

标项2：医学影像技术仪器设备	155

标项3：口腔 麻醉仪器设备	215

其他要求	315

# 第一部分  投标须知

投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 教学科研实验室仪器设备采购项目（二次） 项目编号：XJZX-2021-0201 |
| 2 | 采购人 | 新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 |
| 3 | 代理机构 | 单位名称：新疆尚速商务信息咨询有限公司 单位地址：乌鲁木齐市长春路1011号澳龙广场A座1302室 联 系 人：陈韬宇 电 话：15009913279 0991-6617036 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 预算金额 | 共计采购预算金额：533万元（最高限价） 各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 6 | 采购范围 | 教学仪器一批 注：所有软件产品提供2019年-2020年漏洞检测报告，网络产品类必须接入学院现有的网络管理系统，并支持IPV4/IPV6 （具体参数详见采购需求及技术参数） |
| 7 | 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。 3、本项目不接受进口产品投标。 4、本项目不接受联合体投标 |
| 8 | 投标有效期 | 投标有效期：投标截止之日后90天内。 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。 投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应性投标而被视为无效投标。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 10 | 质保期 | 质保期三年 |
| 11 | 交货期 | 合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试 |
| 12 | 交货地点 | 克拉玛依市胜利路12号新疆医科大学厚博学院克拉玛依校区 |
| 13 | 质量保证与售后服务 | （一）产品质量保证期 1、质保期三年 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。 （二）售后服务内容 1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询 中标（成交）供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。 1.3技术升级 在质保期内（售后服务期内），如果中标（成交）供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标（成交）供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。 2、质保期外服务要求 2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 3、备品备件及易损件 中标（成交）供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。 |
| 14 | 培训计划 | （一）培训内容 免费提供操作和维修培训 （二）培训要求 中标（成交）供应商应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用系统各种功能，设备到位后的安装和售后服务均由中标（成交）供应商负责。 （三）培训方式 对于大型仪器设备或技术复杂，使用难度较高的仪器设备能提供2-3人去内地培训的机会，在此过程中产生的所有费用（路费、住宿费等）由中标（成交）供应商承担。 |
| 15 | 采购方式 | 公开招标 |
| 16 | 付款方式 | （一）签订合同后，采购人向中标（成交）供应商支付合同总价20%的预付款。 （二）中标（成交）供应商按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标（成交）供应商支付合同总价30%的货款。 （三）合同总价45%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满1年后的30天内将余款无息汇入中标（成交）供应商指定的账户。 （四）合同总价5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满2年后的30天内将余款无息汇入中标（成交）供应商指定账户。 （五）中标（成交）供应商提交采购合同，发票等材料，向采购人申请付款。 （六）采购人对中标（成交）供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标（成交）供应商付款。 注：最终付款方式以中标（成交）供应商和采购单位签订的合同为主。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体 |
| 19 | 招标文件发售时间 | 2021年2月2日至2021年2月9日19:00 |
| 20 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2021年2月22日10:30分 |
| 21 | 投标文件递交及开标地点 | 克拉玛依市友谊路甲30号正天华厦酒店二楼会议室 |
| 22 | 招标代理服务费 | 经与采购人协商，本项目采购代理服务费由中标单位在领取中标通知书同时向招标代理机构支付，采购代理服务费为 61640元（人民币陆万壹仟陆佰肆拾元整）。 |
| 23 | 投标文件份数 | 正本一份（单独密封），并标明“正本”字样。 副本四份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样 报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样。 提供投标文件电子版（必须是文件加盖公章的扫描件U盘）1份，随正本一起密封。 正、副本不得采用活页装订，否则视为无效标处理，投标文件一律不退，未按照上述密封、封装的视为不响应文件要求，投标将被拒绝。 |
| 24 | 招标文件售价 | 300元/份（标书一经售出，概不退还） |
| 25 | 政府采购政策支持 | 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审，需提供工商注册地的工业和信息化部门出具的证明文件，否则不给予价格评审优惠。 |
| 26 | 环境标志、节能、自主创新产品的约定 | 列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 27 | 验收标准 | 1、货物到达现场后，中标（成交）供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2、中标（成交）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。 4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 7、采购人需要制造商对中标（成交）供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 8、产品包装材料归采购人所有。 |

# 第二部分  招标说明

1、适用范围

本招标文件是招标人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的货物采购内容。和招标人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是招标人与中标（成交）供应商签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.2供货范围

1.2.1投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试中发现缺项（属投标人供货范围）由采购人协议补充。

1.2.2投标人应保证投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任，投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目招标代理机构、招标人无关。

1.2.3投标人应保证向招标方提供优质的免费调换、补差零部件服务。所投设备必须达到国家强制性安全要求、节能环保标准。

1.2.4采购设备应符合国家所列技术标准和规范要求、符合国家相关法律规章、国家和行业相关标准。

1.2.5本次招标内容包括设备运输、搬运、安装调试、设备接电、验收，运行维护、管理和维保等，质保期三年，本项目不追加资金。

1.3技术资料提供

1.3.1 在合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试。

1.3.2 中标（成交）供应商在货物出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。至少包括：产品检验合格证书、主要配套产品使用说明书及合格证、型号、参数、安装、使用、维护手册。

1.4质量保证与售后服务：

（一）产品质量保证期

1、质保期三年

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标（成交）供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内（售后服务期内），如果中标（成交）供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标（成交）供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标（成交）供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指 新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

2.2“招标代理机构”系指新疆尚速商务信息咨询有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“投标人”系指有资格的投标人（制造商、代理商）。

2.5“中标（成交）供应商”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标候选人。

2.6“货物”、“产品”系指招标文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.7“服务” 系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

2.8“标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。（本项目共分为两个标项）。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、支付费用

4.1中标（成交）供应商必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

4.2服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标（成交）供应商支付。

5、招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标须知

第二部分  招标说明

第三部分  投标说明

第四部分  合同条款

第五部分  附 表

第六部分 项目需求及设备参数

6、招标文件的澄清

6.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如对招标文件有疑问，可在招标截止日前15日内按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函或传真，电子邮件，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7、招标文件的修改或补充

7.1在投标截止期的15日内的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。

7.2 为使投标人在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

7.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、招标文件文件的约束力

8.l 投标人一旦参加公开招标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

8.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

8.3本招标文件由新疆尚速商务信息咨询有限公司负责解释。

# 第三部分  投标说明

第一章  对投标人的资质要求

1、投标资质

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

资格审查内容

| - 评审内容 |  | - 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 具有有效的工商营业执照或其他证明文件（复印件加盖公章） |  |  |  |
| - 2 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定 |  |  |  |
| - 3 | - 供应商不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（最终评定结果以采购代理机构现场查询为准） |  |  |  |
| - 4 | - 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |

说明：以上内容为开标会议时，资格审查的必审项。开标时采购人或者采购代理机构将按照上表资格审查内容对投标文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为投标人不响应本次招标，资格审查将不予通过。

所有资格证明文件，在投标文件中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时进行审查。

初步审查表

| - 评审内容 |  | - 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 授权委托书或法人代表证明 |  |  |  |
| - 2 | - 投标文件中盖章的名称与营业执照的名称一致 |  |  |  |
| - 3 | - 投标文件相应位置处有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |  |  |  |
| - 4 | - 符合“投标文件格式”的要求 |  |  |  |

符合性审查

| - 评审内容 |  | - 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |
| - 2 | - 无法定代表人出具的授权委托书的； |  |  |  |
| - 3 | - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| - 4 | - 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的； |  |  |  |
| - 5 | - 投标有效期不满足招标文件要求的； |  |  |  |
| - 6 | - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标 |  |  |  |
| - 7 | - 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理； |  |  |  |
| - 8 | - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； |  |  |  |
| - 9 | - 明显不符合技术规格、技术标准的要求； |  |  |  |
| - 10 | - 招标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； |  |  |  |
| - 11 | - 招标文件附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |
| - 12 | - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |

第二章  投标文件的编写及编制顺序

2、要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若投标人参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及投标人和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标人提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

4、投标文件的构成

4.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2投标文件由四卷组成，合装订成一册，投标人应按照下列顺序编制投标文件：

4.2.1第一卷：投标报价书

（1）投标人的承诺函（原件，按附件的格式提供）；

（2）报价一览表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（3）报价分类明细表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。报价一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目报价一览表”，随同投标文件一并递交开标地点（否则视为无效标处理）。

（4）售后服务与质保方案：列出质保期后维修保养收费标准并提供收费维保标准的详细内容（单列，不在投标总价之中）。免费质保期内维护内容及维修保养计划，其免费维保的标准应按照收费维保的标准执行。

4.2.2第二卷：资格审查资料

（1）投标人有效法定代表人营业执照其他证明文件（复印件加盖公章附入响应文件)；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

（3）供应商不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（最终评定结果以现场查询为准）。

4.2.3第三卷：商务投标文件

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。响应性投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

（2）法定代表人代表或法定代表人授权代表身份证(复印件加盖公章附入投标文件)；

（3）法定代表人代表授权书(原件)；

（4）投标人提供的设备不是投标人制造的，则投标人须得到产品的授权书和售后服务承诺(生产厂家无须提供）；

（5）投标人认为能证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同的资格证明文件 (复印件加盖公章附入投标文件)；

（6）投标人的技术、经济及综合实力描述；

（7）供应商或厂家销售业绩表并提供相应证明材料，提供能证明供货能力的财务报表（中标通知书或合同复印件）；

（8）商务条款偏离表；投标人如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款；

（9）用户培训及服务承诺、售后承诺内容；

（10）其它需说明的事项。

4.2.4 第四卷：技术投标文件

（1）技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（2）所投产品的详细说明（在投标文件中详细说明所提供技术规格、性能及辅助材料的品牌、型号规格、加工工艺等）；

（3）所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件；（附技术人员配备情况表）

（4）产品质量检测报告；

（5）投标人认为需要说明的其他部分。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写，并要求打印装订成册。

5、投标文件格式：

5.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.2 投标人应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装装订成册，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。

6、投标报价

6.1投标人应在招标文件响应性明细报价表标明：所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工安装调试费、备件、培训等费用。任何有选择的报价将不予接受。

6.2投标报价时应注意下列几点：

6.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担；

6.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

6.2.3 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.4 招标文件中特别要求的安装、调试、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.5 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原料已付的全部关税、销售税和其它税；

6.2.6 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7、投标报价的货币单位

7.1 投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、招标文件规定的技术投标文件

8.1投标人须提交证明拟其投标的货物和服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2证明货物和服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明

（2）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1投标文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

9.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法定代表人代表签章。

10.3投标文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

10.4所有投标文件必须提交一式七份，其中正本一份、副本四份（投标文件一律不退），并在投标文件封面清楚标明“正本”和“副本”字样。

投标文件电子版（必须是投标文件加盖公章的扫描件U盘）1份，随正本一起密封。

10.5投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金

第三章  投标文件的递交

12、投标文件的密封和标记

12.1 为方便开标唱标，投标人应将报价一览表单独密封一份，并在信封上标明“报价一览表”字样。

12.2 投标人应将投标文件的“正本”单独密封一份，所有“副本”密封装在一起，且标明 “正本”“副本”字样。

12.3所有密封文件均应：清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址；注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、项目编号（包号）和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样，投标人名称和地址，须加盖投标人公章。

12.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标人将不负责任。

13、投标截止时间

13.1投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，并且以密封形式递交至新疆尚速商务信息咨询有限公司指定的开标地点。

13.2所有投标文件都必须在采购人规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。本项目不接受以邮寄的方式递交投标文件。

13.3出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购人的书面修改通知重新规定的开标时间递交。

14、投标文件的修改和撤销

14.1投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有投标代理人的签字，并得到采购人的确认。

14.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件和组成部分。

14.3对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4投标人不得在开标后至投标有效期满前撤销投标文件。

第四章 开标与评标

15、开标

15.1本次招标按招标文件中规定的时间和地点开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

15.2 开标会由招标代理机构项目负责人主持。

15.3 开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

15.4 开标和唱标的顺序，开标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。唱标的顺序，按照递交投标文件的逆顺序进行。

15.5 开标时间截止后，提交投标文件的投标人不足三家时，按照招标的相关法规处理。

16、评标

16.1评标小组

16.1.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招投标管理办法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的评标小组，负责本次招标的评标活动。

16.1.2 评标小组人选开标前确定。评标小组成员名单在中标结果确定前保密。

16.1.3 评标小组由有关医疗设备、教学实验仪器等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，其中医疗设备、教学仪器等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4按前款规定，评标小组的成员，由新疆尚速商务信息咨询有限公司在相新疆维吾尔自治区政府采购网政采云平台采取随机抽取的方式确定。

16.1.5评标小组在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

16.1.6 评标小组成员遵循法定的回避规定。

17、评标依据

17.1 评标的依据为招标文件（包括采购人的招标文件和投标人的投标文件）。

招标文件的因素主要包括下列内容：

（1）对投标人的投标文件的审查和响应性的确定；

（2）对投标人的投标文件中财务、技术和生产能力的确定；

（3）对投标人报价的评估确定；

（4）对产品质量的评估确定；

（5）对投标人社保缴纳情况的评估确定；

（6）对投标人设计及项目实施方案的评估确定；

（7）对投标人配送安装及项目验收方案的评估确定；

（8）对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

（9）对投标人投标文件技术规格偏差的确定；

（10）对投标人递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

18、评标过程的保密性

18.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2  投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

19、投标书的评审

19.1 评审准备

19.1.1评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2招标人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

19.1.4招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）投标文件中的报价一览表（报价表)内容与投标文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.1.9在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在现场合理的时间内提供书面说明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标应作无效标处理。

19.1.10投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12投标人不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  符合性审查
19.2.1发生下列情况之一的投标文件被视为无效：
 (一) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
 (二) 无法定代表人出具的授权委托书的；
 (三) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
 (四) 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的；
 (五) 投标有效期不满足招标文件要求的；
（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标；
 (七) 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理；
（八）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（九）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（十）招标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
（十一）招标文件附有采购人不能接受的条件；

（十二）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
19.3提交投标文件的投标人不足三家时，按照相关法规处理。

投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

19.2.7细微偏差是指投标实质上满足招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.2.8评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

19.2.9评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.10对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标文件的格式要求。

（2）在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，与招标文件要求不符，其投标将被拒绝。

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.11投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评审

19.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术、商务和经济部分作进一步的评审和比较。

19.3.2 评审标准和方法

19.3.2.1采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

19.3.2.2 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据招标文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格投标人的总得分。

总得分100分=经济部分评分30分+商务部分评分8分+技术部分评分62分

19.3.2.3 评分标准：

经济部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） 注：1、在经济标评标阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分计。注：2、对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料。 |

教学仪器设备 商务部分（占总分值的8%）

| 序 号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保性 | 1分 | 响应产品中包含列入政府采购品目清单中优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，得1分，无则不加分。 |
| 3 | 标书质量 | 2分 | 标函目录、页码指向准确，内容分布合理；无涂改、错页、漏页现象，装订规范，统一侧面胶装；（1分）（不足或欠缺均按比例扣分或不得分） 主要证明内容为清晰的彩色扫描影印件（1分）；（复印件不清晰、欠缺均按比例扣分或不得分） |
| 4 | 相关业绩 | 5分 | 提供近三年已完成的同类投标产品的业绩（中标通知书、采购合同、验收报告、销售发票；四项缺一项不得分），每提供一份得1分，满分5分。原件备查。 |

技术部分（占总分值的62%）

| 序 号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 30分 | 1、供应商的产品技术规格、参数完全响应招标文件要求的，得25分； 2、技术参数有正偏离的，每项加1 分，最多加5分 3、参数有负偏离的，每项扣 2 分，扣完为止。配置不详，技术参数不清，缺项漏项的，每处扣 2 分，扣完为止。 |
| 2 | 产品可靠性 | 5分 | 1、评标现场在信合联服网站查询（网址：http://www.xhlfzx.com.cn/）： 信用等级为AAA，得4分； 信用等级为AA，得3分； 信用等级为A，得2分； 未提供信用报告的，此项不得分 2、所投产品制造商具有ISO质量管理体系认证得1分，不具有不得分。（复印件加盖制造商公章） |
| 3 | 技术优势 | 10分 | 投标人提供产品的使用性能、稳定性、兼容性、扩展性、易操作性和安全性是否符合采购人使用标准；根据满足情况打分，优得10-7分；良得6-3分，一般得1-2分。 |
| 4 | 履约能力及售后服务 | 10分 | 1、需提供包括但不限于：安装调试、上门服务、应答时间、处理时间、及应急解决方案等详细的售后服务方案及保障措施，由评审小组进行横向对比在 0-3分之间进行评分。 2、售后服务体系：疆内有固定、长期的售后服务机构（提供相关证明文件得2分，不提供不得分） 3、售后服务计划：投标人提供的能满足招标文件的售后服务，且具有更为优惠可行的售后服务及承诺，由评审小组进行横向对比在 0-2分之间进行综合评分。 4、满足招标文件要求的质保期，承诺增加质保期1年加1分，满分3分。 |
| 5 | 培训服务 | 3分 | 对投标人所提供的培训计划或培训方案的详尽程度、人员安排、培训周期的可行性等因素打分。优得3分，良得2分，一般得1分，未提供培训计划得0分。 |
| 6 | 配送及安装调试人员配备情况 | 4分 | 货物供应能力：运输能力情况，为保证采购物品安全及时送达，是否有专用的运输车辆、有专人送货，满足得1分。 安装调试服务人员配备： 人员配备合理能够很好满足项目的实际需求得2分； 人员配置基本能够满足项目的实际需求1分； 人员配置不齐全不得分。 |

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，投标文件中的报价一览表（报价表）内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

第五章  确定评审结果

20、定标原则

20.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足招标文件要求的投标人的投标情况以评审报告形式提交评标小组，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21、中标通知书

21.1招标人或者采购代理机构应当在中标公示发出的同时由新疆尚速商务信息咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。

21.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

21.3中标（成交）供应商在领取《中标通知书》时，须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第六章   授予合同

22、合同授予的标准

22.1合同将授予被确定为实质上满足招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

22.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23.接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1　为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

24、签订合同

24.1采购人在授予合同时，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.2如中标（成交）供应商拒签合同，则按违约处理。

24.3招标文件、中标（成交）供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.4不允许中标（成交）供应商将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标（成交）供应商必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标（成交）供应商必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第七章   质  疑

25、质疑的提出

25.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

# 第四部分 合同条款

- 合同一般条款

- （以实际签订的为准）

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前10天以传真或电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以传真或电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后24个月。

15、履约保证金

15.1本项目不收取履约保证金。

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

17.2 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

17.3 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

17.4 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.5 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部 分金额的10%的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2  受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标（成交）供应商的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

- 第二章 合同特殊条款（参考版本，以实际签订的为准）

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标（成交）供应商应对采购人的操作人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 安装调试

3.1 卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户。

3.2 卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作。

3.3 卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收。

3.4 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）。

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收。

3.6 卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

3.7符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.8最终的测试验收报告由甲乙双方代表签字认可后生效。

3.9如买方需要，卖方应按买方要求进行分批供货。

4. 质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.2 卖方对合同项下设备提供招标文件中规定的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5. 售后服务

5.1 为客户免费提供产品安装指导和维护培训。

5.2 如发生质量问题，24小时之内予以应答。

6. 其他

6.1技术支持：中标（成交）供应商应提供免费软件升级（若采购人需要），并及时提供设备新功能和科研实验的资料。

6.2 投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.3 投标货币：人民币。

6.4列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

6.5付款币种及方式（见第三章）。

6.6 交货日期：合同签订生效后30个日历天内完工。（实质性条款，交货期的约定可使购买方的考务工作得已顺利开展。）

6.7 交货地点：克拉玛依市采购方指定的地方

第三章 付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式

备注：最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为主。

# 第五部分   附   表

附表一

承诺函

新疆尚速商务信息咨询有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上设备，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、安装、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务，合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试，并为本次项目招标的所有设备提供标项1三年、标项2至标项7五年的免费质保和服务。

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标投标人，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标人中标。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：

电      话：                        传      真：

投标人全权代表签字：

投标人名称盖章：

20    年   月    日

附表二：

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

(身份证正反面)

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：20    年   月    日

附表三：

法定代表人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：

公      章：

法定代表人身份证正、反面

被授权人身份证正、反面

授权日期：20   年   月   日

注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

附表四：

4、报价一览表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

投标人名称：

投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写：

交货期： 交货地点：

备注：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年   月    日

注：此表单独封装一份，与投标文件一起，单独密封提交，供唱标时使用。

附表五：

- 分项报价表

投标人名称（公章）：

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字及盖章：

授权代表签字：

签署日期：        年     月

附表六：

关于资格的声明函

致新疆尚速商务信息咨询有限公司：

关于贵方20   年   月   日第（项目编号）招标公告关于“     ”的项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的所有货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人  投标人名称     签字人姓名、职务：

地址：                 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：                  邮编：             电话：

投标人法定代表人盖章：

投 标 人 盖 章：

20    年   月    日

附表七：

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：               项目编号：

| 序号 | 规格条目号 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应对应招标文件第六部分技术参数要求的内容给予逐条响应。

- 投标人不能简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答。应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中将不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标小组将判定为无效投标。

- 表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

20    年   月    日

附表八：

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目供货期或相关进度安排要求 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目供货期服务的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

年   月   日

附表九：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

附表十：

投标人认为有必要的其他文件（若有），须提供扫描件加盖公章。

# 采购需求及技术参数

- 注：所有软件产品提供2019年-2020年漏洞检测报告，网络产品类必须接入学院现有的网络管理系统，并支持IPV4/IPV6

# 标项1：教学仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式数字温湿仪/包检 | 一、主要技术指标： 1、温度指标： 测量范围：-30～+50℃ 测量精度：±0.5℃（-10～+50）℃或者±1.0℃（-30～-10）℃ 2、湿度指标： 测量范围：（0～100）%RH 测量精度：±3%RH (30～90)% 3、执行标准：Q/SOUJU2-2010 4、工作环境温度：-30～50℃；湿度≤100%RH（无凝结） 5、供电电源：DC 6V（4节5号电池）。 传感器：Ф20mm×205mm（在此范围内） | 台 | 6 |
| 2 | 空盒气压表 | 1、测量范围：800-1060hpa 2、使用温度范围：-10-+40℃ 3、经各级计量院和科研院校试验证明，我司生产的空盒气压表经过温度、示度和补充订正的测量误差不大于1.8hpa（误差优于国家标准）。 4、示度盘最小分度值：1hpa 5、附温表最小分度值：1℃ 6、仪器尺寸：Ф145×92mm，铝合金外箱：160×160×120mm（±5 mm） 7、刻度盘三层独特的镜面板设计，可以有效提降低读数误差，更符合气象行业标准。 | 台 | 6 |
| 3 | 动槽式水银气压计 | 动槽式水银气压表技术参数： 1.示值范围：810-1100hPa 2.测量范围：810-1070hPa 3.最小分度值：0.1hPa 4.游标准确度：1/10 5.游标形式：2n-1 6.测量精度：±0.4hPa 7.使用温度：-15℃～45℃ 8.仪器尺寸：≤Ф64×1070mm | 台 | 6 |
| 4 | 手摇干湿球温湿度计 | 温度测量范围：-36℃—46℃ 湿度测量范围：10%RH—100%RH （在温度为-10℃—50℃的条件下） 手摇干湿表，干湿温度计用途：手摇干湿表用于气象台（站）、国防、科研、学校、测量大气的相对湿度、绝对湿度。 | 台 | 6 |
| 5 | 通风干湿球湿度计 | 主要技术参数： 1. 温度测量范围：-25℃～ +50℃ 或 -35℃～ +45℃ 2. 最小分度：0.2℃ 3. 湿度测量范围：10%RH ～ 100%RH 4. 通风速度：电动通风 3m/s以上 5. 电动通风工作电压：稳压直流电源 输入AC220V/50Hz 输出DC9V1A |  | 6 |
| 6 | 轻便三杯风向风速表 | 轻便三杯风向风速表主要技术指标： 1、风速技术指标： （1）测定方法：三杯式 （杯体材质：采用优质铝合金材料 （2）测量范围：0～30m/s （3）起动风速：0.8m/s （4）测量精度：±（0.3 + 0.03×V）m/s（V实际风速） （5）可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高 （6）显示分辨率：风速:0.1m/s；风级：1级；浪高：0.1m 2、风向技术指标： （1）测量范围：0～360度；16个方位 （2）磁罗盘标示：采用E、S、W、N国际制符号 （3）起动风速：1.0m/s （4）测量精度：±½方位 （5）风向定北：自动定北 3、执行标准：Q/SOUJUI-2006 4、工作环境温度：-10～45℃；湿度≤100%RH（无凝结） 5、供电电源：DC3V（3.4～2.68V）2节5号电池 | 台 | 6 |
| 7 | 数字风速仪（翼状） | 产品特点：数字风速仪（翼状）¦体质监测仪器设备系列 0-45米/秒风速 | 台 | 6 |
| 8 | 热球式风速仪 | 热球式风速仪技术参数： 1、测量范围：0.05～30m/s 2、量精度：≤3％（满量程） 3、反应时间：≤3s 4、显示：四位数字显示 5、分辨率：0.01m/s 6、电源：直流5～6V(可充电) 7、工作环境：温度－10～40℃湿度≤85％RH 大气压970～1040hPa | 台 | 6 |
| 9 | 紫外照度计 | 一、产品介绍 UV-B双通道紫外辐照计适用于杀菌、光刻、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作。 二、产品参数 量程范围：0.1μW/μcm2～1.999×10^5 μW/cm^2，(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4档切换 分辩率：0.1微瓦 准确度：±5%(相对于国家标准) 尺寸：180×80×36mm 余弦误差：30°:± 6% 60°:±15% (UV-A型) 30°:±10% 60°:±35% (UV-B型) 波长范围：UV-A型单通道 峰值 365nm (320-400nm) UV-A型双通道 峰值 420nm (380-460nm)和365nm UV-B型单通道 峰值 254nm (230-290nm) UV-B型双通道 峰值 297nm (250-350nm)和254nm 响应时间：1秒 显示：3位半液晶显示 重量：200g 工作环境：0~40度<85%RH 供电电源：9V，单节电池 有携带盒 | 台 | 6 |
| 10 | 便携式自动气象站 | 仪器应符合标准 HJ/T55-2000 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 技术要求 风速风向传感器具有智能动态加热功能，保证低温恶劣环境下能够正常工作； 采用进口可靠的各参数监测传感器，可同时对大气压力、环境温度和湿度、风速、风向、等6个气象参数进行测量； 可根据需要灵活设置数据存储周期，自动存储至少一年的历史数据，数据检索支持按日期查询； 具备无线蓝牙打印功能和U盘数据导出功能； 具备标准RS232数字输出接口，可与上位机或其他仪器进行通讯； 内置大容量可充电电池，可连续工作大于5天，支持太阳能电池板供电； 具备GPRS无线通讯模块，可远程查询仪器工作状态和实时测量数据； 防尘防雨，可在户外长时间连续自动工作，并且仪器体积小，方便携带和现场安装。 技术指标 风速：(0~50)m/s，启动风速：<0.5m/s ；分辨率：0.1m/s（风速）1级（风级）；准确度：±（0.3+0.03*V）m/s（V：实际风速） 风向：（0~360°）；分辨率：0.1°16个方位；准确度：优于±3° 环境大气压 ：(60~130)kpa ；分辨率：0.1kpa；准确度：优于±0.5kpa 环境温度：(-40~80)℃ ；分辨率：0.1℃；准确度：优于±0.3℃ 相对湿度：（0~95）%RH；分辨率：0.1%RH；准确度：优于±2.0%RH 显示屏：低功耗LCD液晶显示屏 数据存储量 ：存储周期：（1~200）min，可存储一年以上历史数据 数据接口：支持u盘数据导出，支持无线蓝牙打印 输出接口：标准RS232数字输出接口 供电电源：内置大容量充电电池14.8V/12AH 电源适配器：输入AC100~240V 50/60HZ 输出DC24V 主机功率≤1W 仪器配置 主机1台、主机铝箱1个、DC适配器1个、三脚架1个、GPRS天线、合格证、说明书。 | 套 | 2 |
| 11 | 暗筒式日照计 | 基本参数： 1、日照记录时间：5:00～19:00 2、纬度使用范围：0°～60° 3、记录时间误差：±3 min 4、暗筒式日照计为记录太阳不被云遮盖所照过的时数，并在自记纸上显示阳光照射的起迄时间。 | 台 | 2 |
| 12 | 环境空气综合采样器 | 1.颗粒物采样流量 （80-120）L/min，工作点流量为100 L/min 0.1L/min 不超过±2% 2.大气采样流量 A路( 0~1.0)L/min； B路( 0~1.0)L/min 0.01L/min 不超过±2% 3.采样时间 99h59min内任意设置 1min 20min计时误差不超过±1s 4.流量计前温度 （-55~125）℃ 0.1℃ 不超过±2.5℃ 5.流量计前压力 （-20~0）kPa 0.01kPa 不超过±2.5% 6.流量重复性 / / 不超过2% 7.流量稳定性 / / 不超过5% 8.恒温/防冻温度控制 （15~30）℃ 0.1℃ 不超过±2℃ 9.大气压 （50~130）kPa 0.01kPa 不超过±500Pa 10.负载能力 100L/min流量时，可克服阻力9kPa 11.数据存储 9999组 12.仪器噪音 ≤62dB(A) 13.主机重量 约 5.0kg 14.工作电源 AC(220±22)V，50Hz 15.功耗 ＜120W 二、采样技术指标 1.TSP采集粒度 ＜100μm 2.PM2.5切割特性 Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 3.PM10切割特性 Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1 4.入口速度 0.3m/s 5.进气口尺寸偏差 不超过±2% 6.有效滤膜直径 Φ80mm 7.连接头 M20×1.5 三、标准配置：  主机  TSP/PM10采样头  三脚支架  防倒吸干燥筒  Φ90mm玻璃纤维滤膜  地质三脚支架  PM2.5切割器  便携式蓝牙打印机  吸收瓶挂架 中流量TSP/PM10/PM2.5/多环芳烃采样头  智能交直流移动电源 交直流供电，在额定功率下可通知使用两路AC220V和一路DC24V输出 | 台 | 4 |
| 13 | 粉尘采样器(防爆型) | 1.采样流量范围(可选)： 1-10L/min、5－25L/min、5－30L/min 2.固定采样流量：5L/min、20L/min； 3.抽气负压：>3000Pa 4.采样范围：呼吸性粉尘、全尘 标配金属材质采样头 5.定时范围：99小时59分内任意设定 6. 连续工作时间：>240min 7.噪 声：< 60dB 8.工作温度：-20℃～40℃ 9.贮存温度：-40℃～+60℃ 10.环境大气压：80KPa~110Kpa 11.相对湿度：≤95％ 12.防爆形式：本质安全型 Ex ibⅡB T3 Gb | 台 | 2 |
| 14 | 粉煤灰检测分析显微镜 | 一．显微镜参数 1．目镜 类 别 放大倍数 目视场直径（毫米） 网格目镜 10X Φ20 十字目镜 10X Φ20 分划目镜 10X Φ20 2．物镜（无应力） 类别 放大倍数 数值孔径（NA） 盖玻片厚度（毫米） 平场无限远 消色差物镜 4X 0.10 — 10X 0.25 — 20X 0.40 0.17 40X 0.65 0.17 60X 0.85 0.17 3．显微镜的总放大倍率 物 镜 目 镜 镜筒系数 总放大倍数 4X 10X 1X 40X 10X 100X 20X 200X 40X 400X 60X 600X 4．转换器：四孔可调中心 5．载物台：旋转载物台，直径Ф160毫米，360°等分刻度，游标精度6′ 6．调焦机构：同轴共轨式粗微动调焦，调节范围30毫米，微动格值0.002毫米 7．照明：上照明12V30W照明光源，亮度可调 下照明12V30W照明光源，亮度可调 8．观察筒：双目观察镜筒 9．滤色片：蓝色 10．补色器：石膏λ片，云母1/4λ片、石英楔子 11．移动尺：移动行程30×40 12．聚光镜：阿贝聚光镜N.A=1.30 二、标准成像配置参数 1. 适配镜：直径：59mm,放大倍率：0.5倍 ，内调焦距：0～3mm 调焦后可锁紧 2. 数字摄像头：图像传感器: 1/2" 彩色300万CMOS；像素点尺寸：3.2μmx3.2μm；分辨率：2048 x 1536；帧率：8fps全分辨率；灵敏度：1V/lux- sec(550nm)； 自动曝光控制: 57μs-350ms；信噪比: 43dB；扫描方式:逐行扫描；快门:电子快门； 数据接口:USB2.0, 480Mb/s；白平衡:一键白平衡。 三.图像处理分析测量软件  软件配备高清低噪度数字相机,能拍摄高质量图片。  软件有强大的数据处理功能，软件以国家检验标准为依据，可根据需要，选择检验项目，在软件的帮助下，软件可以对所摄颗粒图像进行分析，并给出有效物编号，周长，直径，圆度，面积，内容物数密度，有效物数目，有效物面积，有效物面积，有效物面积百分比，有效物数密度等几十种参数数据，并可以讲数据输出导入EXCEL表格，对摄像的颗粒进行编号对应表格里的颗粒编号。  软件可针对从小到大的颗粒进行分类，并标注出在每个分类段里的颗粒数量，面积，和百分比等数据。  可直接按颗粒粒径的粒径面积、形状等多类参数，以线性或非线性统计方式绘出分布图。  软件可以对所摄图像进行长度，角度，周长，面积，点到直线，直线与直线，直线到等几何参数测量。  图像多种处理方法：影像增强、图像叠加、局部提取、定倍放大、对比度、亮度调节、颗粒定位、自动分割等几十种功能。  软件自动生成EXCEL表格测试报告，以便保存并以后使用。  支持WIND7操作系统。 仪器成套性 1. 显微镜 一台 2. 观察镜筒 一只（在主机上） 3. 无限远平场消色无应力物镜：4×、10×、20×、40×、60× 各一只 4. 10X目镜 一对 5. 10X分划、十字、网格目镜 各一只 6. 石膏λ试片 一件 7. 云母 1/4λ试片 一件 8. 石英楔子 一件 9. 0.01 mm校准尺 一片 10. 蓝色滤色片 一片 11. 调节手柄 二只 12. 垂直照明 一套 13. 0.5倍专用配镜 一只 14. YH-3001数码摄像头 一只 15. 图像处理分析测量软件 一套 | 台 | 6 |
| 15 | 除静电器 | 1、除静电距离: 300mm 600mm 900mm 1200mm 除静电时间： 5S 10S 20S 30S 2、离子平衡： ±10V 3、风量： 0～110 cfm 4、臭氧量： 小于0.03ppm 5、环境温度： －10～50℃ | 台 | 6 |
| 16 | 恒温恒湿箱 | 产品特点（Feature） 1.镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，单门结构，双层钢化玻璃观察窗，箱内温度和环境温度相差较大时，也能清楚的观察箱内物品，不锈钢抛光搁板，搁板支架可随意调节，使用安全，方便，造型新颖，美观。 2.采用由高低压力保护的压缩机组，智能制冷无霜运行技术，具有自我检测的压缩机起闭控制程序，噪声小，寿命长，温度波动小。 3.全方位立体加热技术，保证工作室温度的均一性，箱内装有独立控制的照明灯，可清晰观察箱内物品。 4.设计合理的风道结构，微风气流循环设计，使工作室内温度均匀。 5.采用进口湿度传感器和先进加湿技术，湿度控制精确，加湿快，湿度均匀。 6.二级存储式自动进水、缺水报警功能。 7.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。 8.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 9.温度控制器和湿度控制器联机运行，先进的动态控制技术使温湿度达到最佳状态。 容积：250L 控温范围：5-50℃ | 台 | 2 |
| 17 | 皂膜流量计 | 执行标准 JJG586-2006  JJG956-2013 大气采样 技术指标 流量范围 (50～6000)mL/min 0.1 mL/min 不超过±1% 环境气压 （80～106）kPa 0.01 kPa 不超过±0.50kPa 功 耗 ＜2.5 W 外型尺寸（长×宽×高） 260mm×110mm×265mm (±5mm) 工作电源 内置锂电池(11.1V/2.6Ah)或外接12.6V/1A锂电池充电器 工作时间 不低于8小时 待机时间 不低于10小时 标准配置  主机  电源适配器及注射器、皂液瓶、硅胶管等配套附件 | 台 | 6 |
| 18 | 倾斜式微压计 | 技术参数： 测量范围 0-±2000Pa 精 度 1%FS 分辨率 ±1Pa 精度等级 0.5/1.0级 显示方式 刻度管显示 工作介质 密度 0.81g/㎝、（GB/T 679-2002）95%乙醇 标准温度 0.5级 （ 20±2℃） 1.0级 （ 20±5℃） 最大工作压力 10000Pa | 台 | 6 |
| 19 | 电子恒温水浴箱 | 产品特点： 具有先进的内循环/外循环泵系统，内循环保证温度均匀恒定，外循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验容器； 0.1精度的为LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，0.01精度的为LCD液晶显示，触摸按键操作方便； 测量值偏差补正功能； 保温层采用高效保温材料， 台式结构，外形美观大方； ,循环泵的流量≥8升/分、外循环进出口外径10mm、内径8mm。 技术参数： 产品类型 超级水浴 温度范围 室温～100℃ 循环方式 内循环（外循环） 精度 ±0.01℃ 波动度 ±0.02℃ 均匀度 ±0.02℃ 加热功率 1000W 水泵流速 ≥8L/min 开口尺寸(mm) 200×180 工作尺寸(mm) 400×280×180 外形尺寸(mm) 460×400×350（±5mm） 电源 220V 50Hz | 台 | 4 |
| 20 | 低速离心机 | 1、全钢结构，优质不锈钢离心腔。 2、无碳刷交流变频电机驱动，微电脑控制；预设：离心力、转速、离心时间、温度，且同步显示。 3、自主研发大屏幕多彩LED显示，操作简便，显示更为清晰、直观。 4、差速离心；同步设定离心力、转速，且同步显示；具有离心力专用设定键。 5、40种工作程序选择，可自由编程、调用设定的工作参数；10种升、降率选择。可根据样品需求任意设定升降速。 6、定速计时功能：让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性；点动即瞬时离心功能专用功能键,让离心更方便操作。 7、转子程序编号，确保每个转子在安全范围内使用，超速停机，有效避免因人工操作失误而引发事故，确保仪器安全运转；超速保护、电动安全门锁、不平衡保护，自动平衡，无需配平、出错或不平衡时，声音信号提示、自动失衡识别。 8、更广的匹配性能，可同时兼容2ml、3ml、5ml、7ml等4种规格的采血管，无需另配适配器，并获国家发明专利。（提供证明） 9、最高转速 6500rpm;最大相对离心力 5310×g;最大容量 4×750ml;定时范围 1min～99min连续/短时离心;转速精度 ±10r/min;总功率 1500W;整机噪声 ≤ 65dB（A） 10、标配转子1>水平转子24x15ml 4200r/min 3100xg 2>水平转子96X5/7ml 4200r/min 3950xg | 台 | 4 |
| 21 | 压力蒸汽灭菌器 | 产品特点： 自控型 手轮式快开门安全连锁装置结构 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化自动控制 压力安全联锁装置，超温自动保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 断水自控 超压自泄 内循环排汽式，带3升集气瓶 灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机 标配样品测试孔 三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气c.加热-灭菌-不排汽 配：打印机 具有熔化-保温功能 技术参数： 容积：50L 功率：2.7kW 电源：220V±10% 50Hz±2% 极限工作/设计温度：135℃/138℃ 极限工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 定时范围（分钟）：0-120 内腔尺寸(mm)：Ф300×755（±10mm） 提篮尺寸(mm)：Ф280×210×3个 外形尺寸(mm)：445×525×1120（±10mm） | 台 | 2 |
| 22 | 玻璃仪器气流烘干器 | 1、干燥时间：8—10min； 2、温度设定范围：40—120℃； 3、加热器功率：800W； 4、出风口数量： 30孔，可根据用户要求选择配置； 5、电机功率：22W～30W； 6、电源电压：220V±10% 50Hz； | 台 | 3 |
| 23 | 不锈钢平板折叠手推车 | 304不锈钢 120cm×58cm重型6寸静音轮 | 台 | 2 |
| 24 | 2-8℃医用冷藏箱 | 1、冷藏范围：2~8℃医用冷藏箱/ 2、额定电源：220V/50Hz 3、额定功率：300W 4、防触电保护类型：Ⅰ 5、性能:启动性能：187V-242V宽电压启动 化霜性能：自动化霜 保温性能：高密度绝热层（40mm），保温时间长 6、工作环境:N型气候类型（16℃~32℃）/相对湿度范围＜75%RH 7、箱内制冷方式：风冷 8、总容积：310L 9、内部尺寸(宽×深×高) 525mm×475mm×1290mm 10、外形尺寸(宽×深×高) 600mm×615mm×1980mm 11、内胆材料：工程PS板吸附一体成型 12、保温层材料：环保无氟高密度保温层，保温层厚度为40mm 13、门体：双层镀膜LOW-E中空玻璃门 16、门锁：双锁 17、门锁形式：上部配有暗锁，下部可以增加挂锁 18、搁架数量：≥6个，且配置价目条 19、底脚和脚轮 4个万向脚轮、2个止动底脚，移动方便，固定可靠 20、箱内灯：自镇流节能灯 21、温控器调节精度：1℃ 22、湿度显示精度：≤0.1%RH 23、温度显示精度：≤0.1℃ 24、蒸发器：吹胀式蒸发器 25、蒸发风机：铝制叶片 26、冷凝器：丝管式冷凝器 27、冷凝器降温方式：具有强制降温功能 28、箱内冷凝水处理：利用压缩机排气管热量蒸发冷凝水，无需倾倒 29、防凝露方式：1）、采用钢化镀膜LOW-E玻璃，32℃环温，75%RH湿度下无凝露；2）、前置吹风口，可以将热风吹到玻璃门上，防止凝露 30、故障报警功能说明：1）超温报警：箱内温度超出范围时，产品会按照程序进行报警；2）超湿报警：箱内湿度超出范围时，产品会按照程序进行报警；3）传感器故障报警：当传感器通讯故障时，产品会进行报警； 31数据保存：产品支持选配USB模块，可以存储产品正常运行时的温湿度值，存储容量为10年，保证了数据的可追溯性； 32性能保障：达到实验室要求，性能可靠 | 台 | 2 |
| 25 | 4℃和-20℃左右双开两用冰箱 | 商品毛重：98.0kg商品产地：中国大陆系列：其他压缩机：变频（节能）门款式：对开门控温方式：电脑控温制冷方式：风冷（无霜）宽度：90.1-95cm总容积：501-600升高度：170.1-180cm用户优选：京品冰箱能效等级：二级能效深度：65.1-70cm | 台 | 1 |
| 26 | 全钢玻璃器皿存放柜 | 尺寸900*450*1800（±10mm） 全钢结构，柜体：柜体采用1.0mm钢板，经酸洗、磷化、静电喷涂处理，达到防静电、腐蚀的效果。四开门设计，柜体分上下两部分，隔层钢板不开孔，便于器皿的正向摆放。 | 台 | 10 |
| 27 | 全钢玻璃器皿晾干存放柜 | 尺寸900*450*1800（±10mm） 全钢结构，柜体：柜体采用1.0mm钢板，经酸洗、磷化、静电喷涂处理，达到防静电、腐蚀的效果。四开门设计，柜体分上下两部分，层板上有大小不同的开孔，便于器皿的倒置摆放。 | 台 | 10 |
| 28 | 化学试剂存放柜（PP试剂柜） | 尺寸900*450*1800（±10mm） 1.柜体：完全采用瓷白色8mmPP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝手工焊接处理，保证柜体之坚固及密封性，具有卓越的耐腐蚀性。 2.柜门：采用同质PP板制作，门板折弯厚度16mm。 3. 视窗：采用5mm钢化玻璃制作。 4. 层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，里边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边获得一定程度防溢效果。 5. 门把手及门铰链：湛蓝、成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 | 台 | 5 |
| 29 | 无管道净气型药品柜 | 1、具体用途：顶部灵活的模块化过滤系统，可实现针对有机气体，无机气体和无机盐、粉尘或粉末混合等不同物质的过滤。能够达到净化后的实验室空气环境。 2、主要技术参数 2.1 壳体材料采用镀锌板加表面喷涂处理，抗强酸强碱，不易腐蚀； 2.2 传统双门设计，为确保化学药品的使用安全，采用双门双锁设计； 2.3 储存容量：≥180瓶（每瓶0.50L）； 2.4 采用不对称设计，左边层板最多可盛放4x4瓶500ml化学试剂，右边层板最多可盛放4x5瓶500ml化学试剂； 2.5 最大层数：左右各5层； 2.6 空气处理量：200-270m3/h； 2.7 空气更换频率：≥180次/小时； 2.8 过滤效率及过滤器吸附量：针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸的的过滤器在达到1%TWA(卫健委GBZ2.1-2019规定的最低限值）时的具体吸附量不低于标准规定值； 2.9 过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合化学品，进行配置相应的过滤器，除优质椰壳活性炭外，采用具有专利技术的室温多元催化降解技术，快速有效降解甲醛、苯等有机化学气体； 2.10 面板显示：面板实时显示药品柜内部温度、湿度、TVOC值、风机转速以及气流量； 2.11 外部尺寸（长×宽×高mm）：约1000×550×2010mm,内部尺寸：950×500×1630mm； 2.12 工作电压：100-240V，频率：50-60HZ； 3、制造厂商通过ISO19001-2016质量体系、ISO45001-2018职业健康安全管理体系、24001-2016环境管理体系相关认证； 4、配置 4.1 主机； 4.2 过滤器：整合过滤有机气体、无机气体、无机盐和粉尘的复合型过滤器； 4.3 风机：1套无刷式风机； 4.4 透明门：8mm厚PC板双门； 4.5 门锁：双门双锁； 5.保修期：整机保修三年，消耗品保证两年正常使用； | 台 | 2 |
| 30 | 紫外可见分光光度计 | 一、 工作条件： 1、 环境要求：温度范围15°C-35°C， 2、 湿度范围30%-80%（无结露现象，30°C或者更高温度时湿度不超过70%） 二，仪器基本性能 1、波长范围：190 -1,100 nm 2、光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm) 3、波长显示：0.1 nm步进 4、波长设置：0.1 nm步进 5、波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm 6、波长重复性：± 0.1 nm 7.波长转动速度：14,500 nm/min 8.波长扫描速度：29,000 -2 nm/min 9、换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进) 10、杂散光：<0.02% (220 nm，NaI)；<0.02% (340 nm ，NaNO2)；<0.5% (198 nm ，KCl) 10、光路系统：双光束 11、光度范围：吸光度： -4-4 Abs，透过率: 0%-400% 12、光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs）；± 0.004 Abs （1.0 Abs）；± 0.006 Abs （2.0 Abs）(使用NIST930D/NIST1930或者相同性能滤光片) 13、光度重复性：<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs；<± 0.0002 Abs at 1 Abs；<± 0.001 Abs at 2 Abs 14、基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后) 15、基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定1小时后) 16、噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm) 17、光源: 20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换 18、单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型 19、检测器：硅光二极管 20、样品仓：内部尺寸 W110 × D250 × H115 mm，光束间距100 mm 21、电源要求：AC100,120,220,230,240 V,50/60 Hz, 140 VA 22、数据输出设备：USB闪存盘 (可选)；数据以TEXT格式或者UVPC格式存储；UVPC格式的文件能够直接用UVProbe和LabSolutionsTM UV-Vis软件打开 23、电脑兼容性：UVProbe软件 (标配)；LabSolutions UV-Vis软件(可选)；可通过USB接口进行外部控制 24、仪器自带显示器：24-bit彩色触摸屏幕 25、支持语言：中文，英文， 三、基本配置 1、主机一台 2、自动六连池一套 3、备用卤素灯一只 4、备用氘灯一只 5、保险丝两根 6、比色皿10只 7、电脑及打印机一套； 四、技术资料 免费提供全套、完整的技术资料。 五.售后服务 在新疆有正规注册的办事处、维修站，保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务.安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要为最终用户的两名操作人员做3-5天的培训。 | 套 | 2 |
| 31 | 纯水机（有机型） | 技术指标 1、产水条件：以自来水作为进水，生产纯水。进水压力：《0.15Mpa-0.5Mpa 且总溶解性固体TDS：<420PPM； 2、 产水量：≥20L/H(+10%) 3纯水水质：电阻率：》0.2 MΩ.cm@25℃，取水流速（L/min）：≥2； | 台 | 1 |
| 32 | 分析天平（感量为0.1mg） | 一、技术参数： 1 电压 220V(+10% or –10%), 50 Hz 2 环境温度0~ 40 ℃ 3 相对湿度85% 4 最大称重： 120g 5 可读性：0.1mg 6 响应时间(平均) ：≤1.5 S 7 重复性：负载为5%时的典型值0.08mg, 满量程,典型值0.1 mg. 8 最大线性：0.06mg 9 称盘直径: 90 mm 10超级单体传感器，响应速度更快，性能更好，并能适应较差的环境，具有全自动四角误差补偿功能，全面提升计量指标 11 isoCAL-温度和时间触发的自动内部校准功能型号，内置两组校准砝码，可灵活定义天平进行内部校准、外部校准、多点线性校准； 12直观耐用的LED 与触摸屏技术相结合用户界面简单、结构清晰 13 自动检测赛多利斯配件(如打印机、第二显示器)真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。 14 动态称量应用的数据输出，可设置数据输出时间间隔 15 轻松适应您的环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级 16 过载保护牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量 17 化学耐受性强，采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计 18 有效的防风罩，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差，采用特殊涂层的玻璃 19 内置 12 种应用程序，打印输出 ¦ 数据输出符合 GLP¦GMP 要求：称量 ¦ 填料，计数，称量百分比，混合 ¦ 净重总重，组分 ¦ 总重，动物称量，计算 ¦ 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换，适用于较大样品的下部吊钩称量。 20 最先进的现代连接方式，永不过时的USB C 型接口，行业领先的 9 针RS232 接口 向后的兼容性（ RS232 接口）。 21 密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置。 22 称量室，称量室内空间大，能轻松放进较大容器，方便在称盘上拿取 顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。 | 台 | 4 |
| 33 | 分析天平（感量为0.01mg） | 1. 工作条件 1.1 工作电源：220V，50～60 Hz 1.2 环境温度：5～45℃ 1.3 相对湿度：≤80% 2、技术参数 2.1 最大称重： 120g 2.2 可读性：0.01mg 2.3 典型稳定时间：6s 2.4 典型重复性： 0.04mg 2.5 线性：0.1mg 2.6 称盘直径：80 mm 2.7 超级单体称重传感器 2.8全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（isoCAL），保证称量结果的可靠性； 2.9 智能彩色触摸屏，全中文操作系统；全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷； 2.10智能电子化水平气泡，具有不水平报警功能，并实时图形引导水平调整操作； 2.11 MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； 2.12具有数据阻断功能，当检测到以下不确定称重结果时暂时中断至打印机、计算机的数据传输：称重结果低于USP最小称量量限制、天平不水平、天平未校准时； 2.13可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作； 2.14密码保护功能，权限分级，防止数据被篡改； 2.15具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），自动存储30天内所有校准结果数据，数据可溯源； 2.16 SQmin最小称样量监控，按照USP最小样品量要求监控天平的合规性； 2.17机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 2.18 完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）；玻璃表面涂有导电涂层，可有效减少静电对称量的影响 2.19. 防风罩背板带有温度控制系统，可有效保持称量室的稳定 2.20 内置11种应用程序：称重、混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 2.21 可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式 | 台 | 4 |
| 34 | 台式高速冷冻离心机 | 技术参数 7寸高灵敏度（可带手套直接操作）、高清（800*480）触摸屏控制，操作简便，显示直观；设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂； 一键启动预冷程序，预冷参数可以根据转子不同进行自定义设置；并且可以实现预约预冷； 可以设置100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性；最多可选五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。 11档加速，12档减速档位；其中10档为自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、降速时间。 设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套（316L），保护套，外壳三级防护等多种保护、确保人身、机器安全。 前板、门盖一次性模具成型，流线型外观、简介、大方，符合人机工程学。 自动识别13种不同转子既可微量离心24x1.5ml转子（最高转速达17500r/min），又可简易检验（4x100ml）转子，配多种适配器。 气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 所有的铝合金转子采用7075系列合金铝，强度高、寿命长、安全性高；表面采用硬质氧化，氧化层厚、耐腐性强。 产品符合SGS ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证。 最高转速：≥ 17500r/min 最大相对离心力≥ 29300xg 最大容量： 4×100ml 转速精度： ±10r/min 定时范围： 1s-99min59s或1h-99h59min可选； 温度设定范围： -20℃～+40℃ 压缩机组： 进口高性能压缩机组环保制冷剂 整机噪声： <62dB(A) 电 源： AC220V±22V 50/60Hz 整机功率： 1000W 外形尺寸（W×D×H)： 380×660×330(mm) 配置 24*1.5ml角转子（最高转速17500r/min，最大相对离心力29302xg）；6*50ml尖底角转子，带6*15ml尖底适配器（最高转速12000r/min，最大相对离心力15292xg）； | 台 | 4 |
| 35 | 干燥器（内盛变色硅胶） | 直径400mm，附瓷板 可抽真空 | 台 | 10 |
| 36 | 尿比重折射仪 | 范围：1.000~1.050 最小读值：0.001 精度：±0.001 | 台 | 9 |
| 37 | 电磁搅拌器 | 最大搅拌量 (H2O)：19.5 l 转速范围：56 - 1450 rpm 加热输出功率：≥1000 W 控温范围：室温—499°C 可调安全温度回路范围：100 - 580 °C 温度控制精度：0.5 ±K | 台 | 7 |
| 38 | 旋涡混合器 | 1.震荡方式：圆周振荡 2.周转直径: 4.5mm 3.最大载重(含垫片): 0.5kg 4.马达输入功率: 10w 5.马达输出功率: 8w 6.工作制式: 100% 7.无级调速范围: 0- 3000 rpm 8.可以涡旋15ml离心管 | 台 | 7 |
| 39 | 圆形水浴氮吹仪 | 处理样品数：24个独立控制 控温精度 ±1℃ 控温范围 室温~100℃ | 台 | 2 |
| 40 | 卡尔-费休水分测定仪 | 1.极化电压输出：0~2550mv 2.极化步长：10mv 3.极化输出误差：<±3% 4.极化电压最大输出电流：5mA 5.测量范围0~200uA 6.分辨率0.01 uA 7.水分测量范围 10ppm~100% 8.测定时间30S~数分钟 9.测定管分辨率 0.005ml 10.结果单位：mg;%;ppm 11.方法存储容量：20个滴定结果外围接口。 12.外围接口：打印机接口：RS232C接口 | 台 | 2 |
| 41 | 马弗炉（温度≥950℃） | 外壳采用优质网格不锈钢制作，造型美观，耐腐蚀。 独特的炉门设计，开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏。 高精度液晶显示仪表，控温系统采用微电脑芯片处理器，具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能，控温精度高。 炉膛由高温耐火材料烧制而成，确保经久耐用。 极好的门密封使得热量损失***小，增加了炉内温度的均匀性。 箱体外壳双层设计，有效的阻隔内部温度，降低外壳温度，达到节能环保，面板采用不锈钢材料制作，具有抗腐蚀、高温不变型等特点。 控制器与箱体一体，拉出底壳即可修理，维修方便。额定功率：8kW 控温范围：≥1000℃ 工作尺寸：400mm*250mm*160mm 外形尺寸：840mm*540mm*610mm | 台 | 6 |
| 42 | 电热板 | 特点类型 数显防腐款 电源电压 AC220V 50Hz 控温范围 RT(室温)+20~400℃ 控制精度 ±0.1℃ 输入功率 ≤1200W W*D*H(mm) 420*355*125面板采用微晶玻璃，耐摩擦耐高温、表面光滑易清洁，四周316L不锈钢抗腐蚀； 具有无明火、绝缘、节能、安全可靠，加热均匀适用于化验室一次多样品加热； 采用优质加热元件，确保加热板表面均匀受热，边缘人性化预留3-5CM防烫区域； 温度控制采用无级变速开关,品牌能量调节器，旋钮调节，准确可靠（非数显系）； 控制方式采用分体设计，人员操作控制器时远离酸雾，安全且便于操作（数显系列）； 底部有隔热防滑脚垫，抬高控制台面，提高隔热能力，确保底部空气流通，不损伤台面。 功率高、热贮体小、热惯性小，加热速度快、热效率高、电省成本低、寿命长，经久耐用； | 台 | 6 |
| 43 | 恒温水浴锅 | 规格：双列四孔 操作室尺寸(mm)：310×310×120（±5%） 功率(KW)：0.8 温控范围及温度误差：RT+5-100℃ ±1℃ | 台 | 6 |
| 44 | 自动凯氏定氮仪 | 3、工作条件： 3.1 电源：220 VAC ±10% 50Hz； 3.2 温度：操作环境10-35℃； 3.3 冷凝水压：0.02MPa-1MPa； 3.4 冷凝水温度：≤20℃； 4、功能参数： 4.1 仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统； 4.2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法； 4.3 检测范围：0.1-240mgN； 4.4 回收率≥99.5%（1-240mgN）； 4.5 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 4.6 测定样品重量：固体≤6g 液体≤16ml； 4.7 操作系统：内置4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程； 4.8 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测； 4.9 采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性； 4.10 蒸馏时间：0—60min 连续可调； 4.11 具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率； 4.12防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 4.13 具备安全门自动监测及消化管在位检测功能； 4.14 具有紧急停止操作功能，保证实验安全。 4.15 具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计； 4.16 安全认证：定氮仪主机需通过CE认证； 5. 配套石墨消解仪 功能参数 5.1消化能力： ≥20个样品； 5.2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导； 5.3 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 5.4可存储：要求可存贮10组以上消解方法； 5.5 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）； 5.6 升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 5.7 显示系统：4.3寸真彩液晶显示屏； 5.8 隔热方式：陶瓷及风道隔热； 5.9 控温精度：±1℃； 5.10 消化管容量：300ml（满容量水，20℃） 5.11 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； 5.12 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； 5.13具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能； 5.14 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 5.15石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。 | 台 | 4 |
| 45 | 电热套 | 加热面积大 不易碰伤玻璃器皿 升温快，保温效果好，无明火 DZTW1000ml 300W 电子调温 无 380℃（加热元件表面温度） 环境温度-380℃ / | 台 | 8 |
| 46 | 荧光分光光度计（分子，需6个比色皿） | 1. 测试功能:荧光、磷光、发光 2. 测试项目:波长扫描、时间扫描、光度测定、三维扫描 3. 灵敏度（P-P}：>150：1水拉曼峰 4. 波长准确度：±2.0nm 5. 波长重复性：≤1.0nm 6. 光源：150W高强度长寿命高压灯 （建议使用欧司朗原装进口光源，自动除臭氧） 7. 单色器：EX和EM：凹面光栅，1200L/mm 8. 检测器：建议使用滨松原装进口光电倍增管 9. 波长范围：EX和EM：200~900nm和零级光 （另有200~760nm光电倍增管可选） 10. 光谱带宽：EX：1.0；2.5；5.0；10.0；20.0nm EM：1.0；2.5；5.0；10.0；20.0nm 11. 滤长扫描速度：30;60;120;240;1200;2400;12000 30000nm/min 12. 测量线性：≥0.995 13. 扫描间隔：最小间隔0.2nm，最大间隔1.0nm 14. 响应时间：4毫秒~8秒（8档可调，自动响应） 15. 峰值强度重复性：≤1.0% 16. 挡光快门：有 17. 门控光闸：有 18. 最小样品量： 0.5mL（10mm标准比色皿） 19. 光度数围： -9999-9999 20. 工作方式： 联机 21. 传输方式： USB2.0 22. 打印功能： 支持联机打印 23. 电源： 220V/50Hz，110V/60Hz 24. 尺寸/重量：620mm×550mm×295mm约48kg 25. 支持系统： Windows 10、Windows 7 26. 主机自带附件: 标准荧光比色皿两支（10×10mm）； 滤光片7片（FF290、FF310、F350、FF390、FF430、FF620、FF250-390） 目的：消除二级谱和杂散光，保证测得数据准确可靠； | 台 | 4 |
| 47 | 超声波清洗器 | 容 量：10L 超声频率：40KHZ 超声功率：250W 功率可调：40-100W 进水液位可调：1-120mm 加热功率：无 温度可调：无 时间可调：1-480min 累计时间：999999h 网 架：无 降音盖：无 排水：有 | 台 | 6 |
| 48 | 组织捣碎机 | 1． 科学研究：生化、植物、营养等研究都可采用本机捣碎之用。 2． 医学：实验室与药品都可采用，特别适合于组织法药品捣碎。 3． 化工制药：制造胶质乳浊液，及固体液体物质之混合，如制造油质有霉素剂的调和，制造浓缩牛肝捣碎等. 4． 生物制造品：在生物药品制造过程中，其液体药品的搅拌混合以及微生物培养基的捣碎均需在无菌操作下进行，其用具均需严密消毒，以免杂菌感染，本机构造方面均合无菌操作的要求。 5． 食品工业：可供制造肉酱，奶酪等作搅拌捣碎用 | 台 | 6 |
| 49 | 超声波提取仪 | 技术参数: 超声频率：20KHz（可选多频型） 单次处理量： 200～2000ml 超声波功率：100～2000W (可连续调节) 提取温度范围：－5～95℃（可任意设置） 提取杯材质：不锈钢提取杯 提取杯容积：2000ml 提取槽容积：5L 提取槽开口尺寸：∮19cm 提取槽内胆尺寸：∮20×20 cm 内部照明：有 紫外消毒：有 适用介质：挥发性或非挥发性 电源要求：220V 50HZ 外形尺寸：520*500*630 标准配置：多用途恒温超声波提取机BILON-2000CT型1台，专用低温提取槽BILON-W-501x一台，锥形夹套不锈钢提取杯1个，升降装置1个。 | 台 | 4 |
| 50 | 阿贝折光仪 | 棱镜采用硬质玻璃，具有耐腐蚀和耐刮擦性能。测量需要的样品很少，可满足珍贵样品的测量。 采用高精度的温度传感器，使温度测量更加准确，内置流通池可配置专用的恒温水浴槽，满足在恒定温度下的测量。 仪器型号 WYA-2S 测量范围 (nD) 1.3000～1.7000 ( Brix) 0～100% 分辨率 (nD) 0.0001 ( Brix) 0.1% 示值误差 (nD) ±0.0002 ( Brix) ±0.1% 内置测量模式 —— 温度显示范围 0-50℃ 显示方式 液晶 通信接口 RS232 打印机型号 —— 数据存储 —— 电源 220V±22V，50Hz±1Hz | 台 | 4 |
| 51 | 手持折光仪（糖镜） | WZS系列手持糖量计(折光仪)是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器。具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点。是糖业检测、水果检验、食品饮料、海水养殖、科学研究及机械加工等行业的常用仪器。 用 途 仪器型号 测量范围 最小读数 Brix糖度 WZS 5 0~5% 0.10% WZS 10 0~10% 0.10% WZS 18 0~18% 0.10% WZS 20 0~20% 0.10% WZS 32 0~32% 0.20% WZS 50 0~50% 0.50% WZS 60 0~60% 0.50% WZS 62 28~62% 0.20% WZS 82 45~82% 0.50% WZS 92 58~92% 0.20% WZS 80 0~80%(1 ranges) 0.50% WZS 90A 0~90%(1 ranges) 0.50% 蜂蜜 WZS N3 58~92%Brix 0.5% Brix 38~43oBe' 0.5oBe' 12~27%Water 1%Water 盐度 WZS A1 0~100‰ 1‰ 1.000~1.070 0.005 WZS A2 0~28% 0.20% WZS A3 0~35% 0.50% WZS A4 0~40PPT １‰ WZS S1 0~100‰Salinity １‰ 1.000~1.070 0.005 0~10%Brix 0.10% WZS S2 0~28%Salinity 0.20% 0~32%Brix 0.20% 读数方式 刻度 | 台 | 6 |
| 52 | 旋转蒸发仪 | 1. 真空密封：特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重旋转密封。 2. 直流变频专用电机，保证蜗轮蜗杆平稳传动。 3. 冷凝器抽气接咀下置，与真空管连接后更加安全。 4. 转速和水浴锅温度都要求数字显示，温度控制采用PID方式，控制精度高。 5. 转速调节范围：20～180rpm 蒸发能力：20ml/min（乙醇） 6. 真空系统升压速率: ≦0.33KPa/min 温度调节范围:常温～99℃ 7. 温度设定显示:按键输入,数字显示 转速设定显示:旋钮设定,数字显示 8. 安全功能：过电流保护，接地故障保护，超温保护 9. 升降器工作原理：功能重量平衡 滑动方式+手动辅助 10. 旋转电机：25W 加热功率: 1.05 KW 冷凝管直立式双重蛇形管 11. 配置旋转瓶:0.5L一个，1L一个 收集瓶:1L一个 12. 水浴锅尺寸(mm)•容量（L）φ254×130•6.5 升降行程（mm）100+150 13.电源（V/HZ）：220 /50" | 台 | 4 |
| 53 | 电导率仪 | 1、电导率测量范围：0.000μS/cm～199.9mS/cm 2、电导率基本误差：±1.0%FS 3、稳定性：±1.0%FS | 台 | 8 |
| 54 | 精密酸度计 | 技术规格及性能指标： 1、运行环境： 1.1相对湿度：5%-80%（不冷凝） 1.2适用电源：100-240V/50-60Hz，9 V DC 1.3环境温度：5℃～40℃ 1.4安装类别：II 1.5污染等级：2； 2、功能描述 2.1布局合理的大尺寸操作界面，按键和菜单简洁直观； 2.2设计紧凑，体积小巧，电极支架使用后可收纳于仪表侧面的空间； 2.3校准方式方便灵活，可选择1点、2点或3点校准，自动识别缓冲液； 2.4仪表预置四个标准缓冲液组； 2.5自动/手动两种终点方式，对于不同样品可选择最佳的终点方式； 2.6自动和手动两种温度补偿方式；2.7电极状态显示，提醒电极使用情况； 2.8能够测量pH、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度 2.9可存储200组数据 2.10 RS232和USB接口，可传输数据至打印机或电脑。 3、技术参数 3.1、pH测量范围：-2.00-16.00pH 3.2、pH分辨率0.01/0.1pH 3.3、pH精度：±0.01pH 3.4、mV测量范围：±2000mV 3.5、mV精度：±1 mV 3.6、温度范围（℃）：-5-105 3.7、温度分辨率：0.1℃ 3.8、温度精度：0.3℃ 3.9、pH校准点：最多3点 3.10、温度补偿：自动/手动 3.11、终点判断：自动/手动 3.12、缓冲液自动识别：具备 3.13、电极状态显示：具备 3.14、斜率显示：具备 3.15、参比插孔：具备 3.16、终点提示音：有 3.17、数据存储：≥200组 3.18、输出：RS232、USB接口 | 台 | 9 |
| 55 | 数显温度计 | 范围 湿度:10%~95%R.H. 温度:-20℃~+60℃(-4℉~+140℉) 露点:-144℃~58.5℃(-47.2℉~+137.3℉) 分辨率 0.1%R.H.0.1℃,0.1℉ 准确度 湿度:±3%R.H.(at25℃,30...95%R.H.) 温度:±0.8℃,±1.5℉ 反应时间 湿度:45%R.H.→95%R.H.＜=3min 95%R.H.→45%R.H.＜=5min 温度:1℃/2sec 信号输出端 湿度:10mVDC/1%R.H.(±1%rdg) 温度:10mVDC/1℃,10mVDC/1℉(±1%rdg) 操作及储存温湿度 0℃to50℃＜80%R.H. -10℃to60℃＜70%R.H. | 台 | 4 |
| 56 | 分光光度计 | 1. 光学系统：双光束比例监测光学系统 2. 波长范围：325～1100nm 3. 波长准确度：±2nm 4. 波长重复性：±≤0.4nm 5. 光谱宽带：2nm 6. 杂散光：<0.1%T 7. 光度范围：-0.3～3.0A 8. 光度准确度：±0.002A (0～0.5A) ±0.004A (0.5～1.0） ±0.3%T(0～100%T) 9. 光度重复性：≤0.001A (0～0.5A); ≤0.002A (0.5～ 1A); ≤±0.15%T 10. 基线平直度：±0.002A 11. 噪声: ±0.001A/h 12. 基线漂移： ≤0.001Abs/H | 台 | 4 |
| 57 | 电热鼓风干燥箱 | 1.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 2.不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，不锈钢抛光搁板，使用安全，方便，造型新颖，美观。 3.台式，背部加热式，水平强迫对流，选用进口风机，保证工作室温度均匀。 4.D型为智能型十段可编程控制，实现温度的阶梯式编程运行。 5.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。 6.加装惰性气体端口和惰性气体流量表。 7.可实现仪器的远程控制：无线通讯报警系统。 8.独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险。 容积：≥70L 控温范围：室温+10到400℃ | 台 | 1 |
| 58 | 真空干燥箱 | 1.不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，防弹双层钢化玻璃观察窗，使用方便，安全，造型美观新颖。 2.长方形工作室，使有效容积达到最大。 3.立式真空干燥箱内置轻触互锁式电磁阀、真空泵，真空抽压，泄压使用方便。 4.箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 5.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 6.带防真空泵油回流装置。 7.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。 8.独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险。（选配） 9.可实现仪器的远程控制：无线通讯报警系统。（选配） 10.加装惰性气体端口和惰性气体流量表。（选配） 11.D型为智能型十段可编程控制，实现温度的阶梯式编程运行。 12.K型为数字式真空表，带真空度数量控制。 容积：50L 控温范围：室温+10到250℃ 真空度：60pa 加热方式：四周加热 | 台 | 1 |
| 59 | 抽滤装置 | 1、采用无油润滑设计,不需要添加任何润滑油 2、工作电流小,可在任何家用电路中使用 3、优质不锈钢材料制作阀片 4、优质铝合金外壳,散热迅速 5、功率80W ,220v供电 6、流量50L/MIN 7、压力-0.09MPA(680mmhg) 8、噪音＜50DB | 套 | 2 |
| 60 | 液相色谱仪 | 1、运行环境 1.1 环境温度： 4-35℃ 1.2 相对湿度： 20～85% 1.3 适用电源： 220VAC±10%，50-60Hz （电源应含有地线） 2、技术规格 2.1 功能描述 用于食品，药品等高分子材料、化学化工、环境科学、资源化学等领域物质的组分分析、 定性和定量分析。配置由送液泵系统，在线膜式脱气装置，混合器，手动进样器， 柱温箱，紫外检测器，系统控制器，碳十八柱（15cm 1 根），色谱工作站组、维 护工具及消耗品包组成。 2.2 输液单元 2.2.1 泵型：串联双柱塞方式（主泵头47μL，副泵头23μL） 2.2.2 流量设定范围：0.001 ml/min -10.000mL/min 备注： 0.001 ml/min -5.000ml/min （1.0-40MPa） 5.001 ml/min -10.000ml/min（1.0-20MPa） 2.2.3 最大排液压力： 40.0MPa 2.2.4 流量准确度：±1% (水, 1mL/min, 8MPa) 2.2.5 流量精密度：0.06%RSD 或0.02min SD（其中较大值为准） 2.2.6 流动相数量：高压梯度：最大3 种溶液，低压梯度：最大4 种溶液 2.2.7 送液脉动：±0.08MPa（水，1.0 mL/min，8MPa 送液时） 可以恒压输液 2.2.8 柱塞清洗：手工清洗 2.2.9 设定范围：0-100% 0.1%增量 2.2.10 混合浓度精密度: 0.1%RSD 以内，流速为0.2 和1mL/min 时 2.2.11 梯度混合准确度：±1%以内（对于水/咖啡因溶液的二元梯度，0.1-3mL/min， 1.0-40MPa） 2.2.11 安全措施: 漏液传感器，高压、低压限制 2.3 脱气单元 2.3.1 形式：膜式在线脱气 Essentia DGU-20A5R：5 流路（4 流路用于流动相，1 流路用于自动进样器 清洗液）。 2.3.2 脱气流路容量：400μL 2.3.3 耐压：±0.1MPa（仅当用输送单元抽吸时。不可向主机加压输液） 2.3.4 电源：由LC-16 提供 2.4 色谱柱温箱/储液瓶托盘 2.4.1 控温方式方式：半导体模块加热方式 2.4.2 设定温度范围：14-60℃(1℃步） 2.4.3 温度控制精度：±0.1℃ 2.4.4 温度控制范围：(室温+10℃）-60℃ 2.4.5 柱温箱容量：250mm 柱×1 支 2.4.6 可收容单元：手动进样器一个 2.4.7 安全措施：上限温度设置 2.4.8 电源提供：由LC-16 提供 2.4.9 储存容器数：1L 流动相瓶3 个或500mL 流动相瓶5 个 2.5 自动进样器 2.5.1 进样方式：样品环进样，进样量可变式 2.5.2 耐压：35MPa 2.5.3 进样量设定范围：0.1-100μL（选配件可扩展至2000μL） 2.5.4 样品容量：1.5mL 样品瓶：108 位；4.0ml 样品瓶：56 位；96 孔板：最多2 块（样品数192 个） 2.5.5 进样量重现性： 0.25%RSD 以下 （10μL 进样时） 2.5.6 交叉污染：0.01% 以下 2.5.7 进样速度：最快10s 以下(10μL 进样时) 2.5.8 反复进样次数：1－30/样品 2.5.9 自动清洗进样针：在进样前后任意设置 2.5.10 安全措施：漏液传感器 2.5.11 PH 值范围：pH 1-9 2.5.12 功能：具有编程、自动稀释、样品自动衍生功能 2.6 紫外检测器 2.6.1.1 波长范围：190－700nm 2.6.1.2 带宽： 8nm 2.6.1.3 波长准确度：±1nm 2.6.1.4 波长重现性：±0.1nm 2.6.1.5 光源：氘灯 2.6.1.6 噪声：±0.25×10-5 AU 以下（1ml/min 甲醇、ASTM 方法、Resp2 秒、250nm） 2.6.1.7 漂移：1×10-4 AU/h 以下（1ml/min 甲醇、ASTM 方法、Resp2 秒、250nm） 2.6.1.8 线性范围：2.5AU(ASTM) 2.6.1.9 两波长通道：从190-370 或371-600 任意两波长 2.6.1.10 信号输出：两通道 2.6.1.11 池长，池容量：10 mm, 12μL（标准） 2.6.1.12 检测器功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV） 扫描、时间程序 2.6.1.13 安全措施：漏液传感器 2.7 系统控制器 2.7.1 可连接单元：输液单元（:最多4 台；检测器：最多2 台） 2.7.2 连接单元数：5 个部件 2.7.3 数据缓冲：约24 小时的1 个分析 2.7.4 事件输入出：输入：2 输出：2 3 基本配制 3.1双柱塞串联往返密封泵 3.2 四元低压比例阀 3.3 真空脱气机 3.4 高灵敏度紫外检测器 3.5 柱温箱一套 3.6 自动进样器一套 3.7 色谱柱两根； 3.8电脑及打印机一套 3.9 操作软件一套 4、技术资料 免费提供全套、完整的技术资料， 5. 售后服务 在新疆有正规注册的办事处、维修站，保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务.安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要为最终用户的两名操作人员做3-5天的外出培训。 | 台 | 3 |
| 61 | 紫外分光光度计 | 一、 工作条件： 1、 环境要求：温度范围15°C-35°C， 2、 湿度范围30%-80%（无结露现象，30°C或者更高温度时湿度不超过70%） 二、仪器基本性能 1、波长范围：190 -1,100 nm 2、光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm) 3、波长显示：0.1 nm步进 4、波长设置：0.1 nm步进 5、波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm 6、波长重复性：± 0.1 nm 7.波长转动速度：14,500 nm/min 8.波长扫描速度：29,000 -2 nm/min 9、换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进) 10、杂散光：<0.02% (220 nm，NaI)；<0.02% (340 nm ，NaNO2)；<0.5% (198 nm ，KCl) 10、光路系统：双光束 11、光度范围：吸光度： -4-4 Abs，透过率: 0%-400% 12、光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs）；± 0.004 Abs （1.0 Abs）；± 0.006 Abs （2.0 Abs）(使用NIST930D/NIST1930或者相同性能滤光片) 13、光度重复性：<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs；<± 0.0002 Abs at 1 Abs；<± 0.001 Abs at 2 Abs 14、基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后) 15、基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定1小时后) 16、噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm) 17、光源: 20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换 18、单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型 19、检测器：硅光二极管 20、光束间距100 mm（±5%） 21、电源要求：AC100,120,220,230,240 V,50/60 Hz, 140 VA 22、数据输出设备：USB闪存盘 ；数据以TEXT格式或者UVPC格式存储；UVPC格式的文件能够直接用UVProbe和LabSolutionsTM UV-Vis软件打开 23、电脑兼容性：UVProbe软件 ；LabSolutions UV-Vis软件；可通过USB接口进行外部控制 24、仪器自带显示器：24-bit彩色触摸屏幕 25、支持语言：中文，英文， 四、技术资料 免费提供全套、完整的技术资料， 五.售后服务 5.1售后服务 在新疆有正规注册的办事处、维修站，保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务.安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要为最终用户的两名操作人员做3-5天的培训。 | 台 | 4 |
| 62 | 纯水机 | 1.技术参数 原水要求：城市饮用自来水，TDS<200ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时，（配外置软化器) 纯水产量*：45升/小时 超纯水产量：高达2.0L/min(水箱有水时) UP超纯水指标： 电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm 总有机碳TOC*：3ppb 细菌：<0.1cfu/ml 颗粒物(>0.1μm)：<1/ml 热原/内毒素：<0.001EU/ml 核糖核酸酶(RNases)：<0.01ng/ml 脱氧核糖核酸酶(DNases)：<4pg/μl 邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出 双酚A（µg/L）：未检出 RO反渗透水指标： 离子截留率：96%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率：>99% 出水口：2个：RO反渗透水、UP超纯水 电气要求：220V，50Hz 功率：240W 2.性能特点: 5.0寸彩色触摸屏，动画式菜单，实现指尖触控的操作新体验 3路水质监控，实时监测源水、RO反渗透水、UP超纯水水质，无需取水即可查看水质 2路定量(10-999999ml)、定质(1~18.25MΩ.cm)取水功能 超纯水循环系统可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平 超纯水全管路消毒程序，可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒” PP、KDF、AC、RO、UP、UF、TF、UV的耗材寿命可设定，可显示已使用时间，到期自动提醒更换 系统时间设定(年/月/日/时/分)、定时待机(0~60min)、定时关机(0~24hour)功能 缺水、水满报警，源水、RO反渗透水、UP超纯水超标报警 兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式，可直接显示水箱储水量，满足不同的应用需求 工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改 全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序，延长RO膜使用寿命 记录及随时查看耗材更换时间，全面掌握设备维护信息 完善的信息查询及数据管理功能，全面掌控系统运行状态、水质、耗材使用、及时报警、历史报警等信息 系统自带存储卡，自动记录一年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出 内置2只15升压力水桶，节省实验室空间，安装维护更加方便，可加配外置大容量储水桶，满足不同水量需求 不锈钢喷塑机箱，杜绝腐蚀和生锈，确保机体的清洁，符合GLP规范 落地式设计，底部设有活动、固定支脚，安装、移动更加方便 内部预留空间，可加装循环输送系统，作为中央供水设备使用。 纯水管路、接头均获NSF认证 优化的RO膜组件设计，采用美国陶氏DOW原装进口RO膜片，实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合 大容量超纯化柱技术，实现少量树脂即可大幅度提升水质，采用美国陶氏DOW原装进口核子级树脂，时刻保证纯水品质双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(建议进口灯管)，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围 MWCO5000DUF超滤组件(建议进口)，有效去除内毒素(即热原)，可用于精密的细胞培养和IVF 0.2μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质无菌 4.基本配置： 主机：1台 0.2μm进口PES终端滤器-3套 内置式15升压力水桶：2个内置式 40升压力水桶：1个 附件包：1个 5.其他要求： 为保证产品质量和水质稳定性，投标人需提供制造商出具的国家级CNAS标识第三方检测报告 针对本项目制造商出具的售后服务承诺书和质量保证函 为保证产品可靠性，生产商至少从事实验室纯水系统研发、生产十年以上 生产商必须具备生产资质（需校对生产商的营业执照） 生产商需通过ISO9001:2008认证 投标产品须通过CE认证 售后服务：对每台仪器不少于2名最终用户仪器使用人员进行不少于10天的免费培训至熟练操作仪器。 | 台 | 1 |
| 63 | 蒸汽灭菌器 | 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1 容积： ≥45L 1.1.2 材质： 06Cr19Ni10(SUS304) 1.1.3 设计压力： -0.1/0.3MPa 1.1.4 设计温度： 144℃ 1.1.5 使用寿命： 8年/16000次循环 1.1.6 主体保温： 粘胶纤维保温层 1.1.7 腔壁加热 覆膜式加热膜 1.1.8 测试接口： 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 1.2 密封门 1.2.1 门数量： 单门 1.2.2 门板 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm； 1.2.3 材质： 06Cr19Ni10(SUS304)； 1.2.4 开关门方式： 电机驱动，一键式侧开门； 1.2.5 安全联锁： 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； 1.2.6 门密封方式 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； 1.3 管路系统 1.3.1 控制阀： 自动控制阀：4个直动式电磁阀 1.3.2 泵： "注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单； 循环泵：1个增压泵；" 1.3.3 压力传感器： 进口独立安装压力传感器（非电路板安装式），并提供报关单； 1.3.4 蒸汽产生方式： 内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； 1.3.5 储水装置： 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积≥17L； 1.3.6 水箱排水接头： 1个原装进口排水接头； 1.3.7 压力表： "1个压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：1.6级" 1.3.8 散热器 "内置1个体积大于0.001立方米的散热器； 内置1个体积大于0.0024立方米的散热器；" 1.3.9 安全阀 内置后藏式安全阀； 1.4 控制系统 1.4.1 操作方式 感应式操作 1.4.2 控制方式 "采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；无线通讯功能：可以通过无线接收终端，对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数；" 1.4.4 界面显示： 液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； 1.4.5 流程控制 "置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；" 1.4.6 周期计数器 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； 1.4.7 记录方式： "标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；可选配带USB接口U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个左右灭菌流程的数据。" 1.4.8 记录内容： 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； 1.4.9 权限管理： 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；1.4.10 自校准功能 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； 1.4.11 安全保护 "超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；" 1.5 整体参数 1.5.1 装载装置： 两层搁网 1.5.2 电源： 单相：AC 220V，50Hz 1.5.3 设备输入功率： ≤6kVA | 台 | 1 |
| 64 | 阿贝折光仪 | 技术参数： 1工作条件 1.01 工作电压：220V；50Hz 2 技术参数指标 2.01 特点：测定液体和固体的折射率nD和糖水溶液中干固物的质量分数即Brix ，采用目视瞄准，背光液晶显示。测定锤度即可进行温度修正。棱镜采用硬质玻璃，不易磨损。配RS232 接口，可向PC机传送数据。 2.02 主要技术参数： 2.02.01 测量范围(nD ):：1.3000-1.7000 2.02.02 测量准确度(平均值)：折射率nD ±0.0002 2.02.03 蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）显示范围：0~95% 2.02.04 温度显示范围：0℃~50℃ | 台 | 12 |
| 65 | 数显电子恒温水浴锅 | 温控范围： RT+5～99℃温度波动度： ±0.5℃消耗功率：500W，4孔（双列） | 台 | 3 |
| 66 | 百分之一电子天平 | 1.1 测量范围0-620g 1.2 读数精度0.01g 1.3 秤盘尺寸Ø 160mm 1.4 线性0.015g（需提供原厂证明文件，不限彩页、说明书等，加盖公章） 1.5 重复性0.007g（需提供原厂证明文件，不限彩页、说明书等，加盖公章） 1.6 稳定时间2s（需提供原厂证明文件，不限彩页、说明书等，加盖公章） 1.7 全自动校准功能，仅需轻按触键就可以进行天平校准。 1.8 具有量程指示功能，称量过程中始终监测可用量程，确保始终如一的正确操作 1.9 可使用电池进行供电，便于携带外检 1.10 标配RS232接口，通过软件将数据传输至电脑 1.11 配置可堆叠防尘罩，便于运输 1.12 需提供质量认证、计量产品型式批准证书等相关文件 | 台 | 8 |
| 67 | 薄层显色加热器 | 升温范围：0-200℃，精度≤1℃ 载物台尺寸：30×25cm 电压功率：220V 600W | 台 | 4 |
| 68 | 电子天平 | 称量范围：0～210g； 读数精度： 0.1mg； 称盘尺寸：Φ80mm； 输出接口：RS232C； | 台 | 10 |
| 69 | 低速台式大容量离心机 | 最高转速：5000r/min 最大相对离心力 ：4390×g 最大容量：800ml 转速精度：±50r/min 定时范围：0-999min 电源：AC 220V 50Hz 10A 整机噪声：≤60dB 转子：36孔/10ml一个（5ml适配器一套），8孔/50ml一个，6孔/100ml一个(50ml适配器一套)，4孔/250ml一个 | 台 | 1 |
| 70 | 单冲压片机 | 冲模数: 1付 最大压片压力： 15Kn 最大压片直径： φ12mm，异型φ15mm 最大充填深度： 12mm 最大片剂厚度： φ6mm 生产能力： 3500-4800片/h 电动机： 550瓦、1400转/分、220/50伏/赫 | 台 | 1 |
| 71 | 台式pH计 | 1、运行环境： 1.1相对湿度：5%-80%（不冷凝） 1.2适用电源：100-240V/50-60Hz，9 V DC 1.3环境温度：5℃～40℃ 1.4安装类别：II 1.5污染等级：2； 2、功能描述 2.1布局合理的大尺寸操作界面，按键和菜单简洁直观； 2.2设计紧凑，体积小巧，电极支架使用后可收纳于仪表侧面的空间； 2.3校准方式方便灵活，可选择1点、2点或3点校准，自动识别缓冲液； 2.4仪表预置四个标准缓冲液组； 2.5自动/手动两种终点方式，对于不同样品可选择最佳的终点方式； 2.6自动和手动两种温度补偿方式； 2.7电极状态显示，提醒电极使用情况； 2.8能够测量pH、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度 2.9可存储200组数据 2.10 RS232和USB接口，可传输数据至打印机或电脑。 3、技术参数 3.1、pH测量范围：-2.00-16.00pH 3.2、pH分辨率0.01/0.1pH 3.3、pH精度：±0.01pH 3.4、mV测量范围：±2000mV 3.5、mV精度：±1 mV 3.6、温度范围（℃）：-5-105 3.7、温度分辨率：0.1℃ 3.8、温度精度：0.3℃ 3.9、pH校准点：最多3点 3.10、温度补偿：自动/手动 3.11、终点判断：自动/手动 3.12、缓冲液自动识别：具备 3.13、电极状态显示：具备 3.14、斜率显示：具备 3.15、参比插孔：具备 3.16、终点提示音：有 3.17、数据存储：200组 3.18、输出：RS232、USB接口 4、配置： 4.1 梅特勒－托利多 FE28主机 1台 4.2 pH电极LE438 1支 4.3 袋装缓冲溶液pH4.01 7.00 各1袋 4.4 电极支架 1支 4.5 电极杆 1支 4.6 电源 1个 | 台 | 24 |
| 72 | 智能数显电热套 | 1工作条件 1.01 环境温度 0～+40℃ 1.02 相对湿度 10～80% 1.03 工作电压：220V；50Hz 2 技术参数指标 2.01 规格ml：1000 2.02 功率W：600W，根据容积的大小功率随之变化 2.03 控温精度℃：±1 2.04 控温范围℃：室温～300 2.05 绝缘电阻兆：>500 2.06 大功率可控硅调压，继电器控制线路配合电接点温度计可调温恒温，无需自耦调压变压器。调温型，所需温度，保持恒温。 2.07 单片机控制、多重数宇滤波电路、PID控制方式，控温精确。 2.08 单键轻触操作、双屏显示、双热电偶测内、外温度。 2.09 可控硅控制输出、短路保护功能。 | 台 | 25 |
| 73 | 数字熔点仪 | 熔点测量范围：室温-320℃ “起始温度”设定时间：50℃ -320℃ 不大于4min 320℃-50℃ 不大于6min “起始温度”设定显值误差：±0.4 ℃ 温度数显最小示值：0.1℃ 线性升温速率：0.2 ℃/min,0.5℃/min,1℃/min,1.5℃/min,2℃/min， 3℃/min ,4℃/min, 5℃/min 八档 线性升温速率误差：不大于设定值的10% 示值误差：小于200 ℃ 范围内：±0.4 ℃ 200 ℃ -300℃ 范围内：±0.7 ℃ 示值重复性：升温速率为1.0℃／min 时，0.3 ℃ 标准毛细管尺寸:外径Φ1.4mm 内径Φ1.0mm，长度80mm 样品填装高度：≥3mm 电源：220V±22V,100W , 50Hz | 台 | 2 |
| 74 | 循环水泵 | 1.ODM制造的专用电机，氟橡胶密封，电机内部无腐蚀性气体侵入。 2.主机泵头采用不锈钢材质，设有外循环装置。 3.采用新研制的特种塑料材质储水箱，耐腐蚀，耐溶解性强，尤其对丙酮，二氯甲烷等有机化学物质的作业。 4.泵体和叶轮为六流道，双密封，采用304不锈钢板冲压成型，材质符合SUS标准；壳体，水槽，射流器，三通，止回阀，抽气嘴为PP材质。 5.采用特制的流体消声器，减少水中气体。 6.功率：180 W 流量：80L/min 扬程：10米 7.最大真空度：0.098 MPa 单头抽气量：10 L/min 抽气头数：2个 8.安全功能：止回阀 水箱容积：15L 水箱材质: PP | 台 | 6 |
| 75 | 贝克曼温度计 | 1、温度测量和温差基温范围：-50～+150℃（可扩展范围） 2、温度/温差分辨率：0.01℃/0.001℃ 3、温差测量范围：-49.999℃～149.999℃ | 台 | 10 |
| 76 | 电导率仪 | 1、测量范围：0～2×105us/cm 2、基本误差：≤1.2% 3、温度补偿范围：（10～40）℃（可扩展至99℃） 4、模拟信号输出：0～10mV（DC） 5、消耗功率：20W 6、自动/手动温度补偿功能 | 台 | 10 |
| 77 | 电导电极 | 与电导率仪SLDS-I配套使用 | 个 | 10 |
| 78 | 铂黑电极（电极常数1.00） | 与电导率仪SLDS-I配套使用 | 个 | 10 |
| 79 | 数字恒流电源 | 1、输出电流：0～2A 2、电流分辨率：1mA 3、输出电压：0～15V 4、电压分辨率：0.01V | 台 | 32 |
| 80 | 数字电位差综合测试仪 | 1、显示：六位数字显示 2、测量范围：±2.5V 3、分 辨 率：10uV 4、将UJ电位差计、光电检流计、1V标准电池、电源功能结合于一体，无需另配标准电池 5、采用无极波段开关，可任意调节 6、可用内标或外标进行标定 | 台 | 10 |
| 81 | 饱和甘汞电极 | 与数字电位差综合测试仪SDC-ⅡA配套使用 | 个 | 10 |
| 82 | U型盐桥 | 与数字电位差综合测试仪SDC-ⅡA配套使用 | 个 | 10 |
| 83 | 恒温水浴振荡槽 | 振荡方式： 往复式 温度控制范围（℃）： 环境温度～99.9 温度分辨精度（℃）：±0.1（恒温状态） 温度均匀度（℃）：±0.2（37℃，100r/min）） 回旋频率范围（r/min）： 20～180 振荡幅度（mm）：16或24出厂设定：16 定时范围（h）： 0～500 最大容量（ml*支）： 100×24或 250×15或500×11或1000×6 托盘尺寸（mm）：494×316 定时范围（h）： 0~500 数显方式： LCD 托盘数量（块）： 1 水槽尺寸（mm）：568*360*250（±10mm） | 台 | 16 |
| 84 | 旋光仪全套 | 1、光源/LED发光二极管+干涉滤光片波长589.44nm，寿命大于20000小时； 测量模式:旋光度,比旋度,浓度,糖度2、采用数字电路及微机控制技术，大屏幕背光液晶显示，数据清晰直观。3、可测试旋光度、比旋度、浓度和糖度，自动复测（1～6测可选），并自动计算平均值和均方根。配有RS232接口，可向PC机传送数据。4、测量范围：-45°～ +45°；-120°Z～+120°Z（糖度）。最小读数值: 0.001°；0.001°Z5、准确度:±（0.01°+测量值×0.05%）；准确度:±（0.03°Z+测量值×0.05%）6、重复性:≤0.003°；重复性:≤0.009°Z 7、可测样品最低透过率:10% | 套 | 10 |
| 85 | 表面张力组合试验仪 | 含：DP-AW精密数字（微差压）压力计（含管路接口）、表面张力玻璃仪器（双组） 1、测量范围：-10 kPa～+10kPa 2、分 辨 率：1Pa，4 1/2显示 3、准 确 度：0.1%F.S. 4、玻璃仪器：样品管、毛细管、滴液抽气瓶 | 套 | 10 |
| 86 | 分光计 | 1、环境温度：-10～+45℃ 2、相对湿度：10～80% 3、工作电压：AC220V，50Hz 4、精度30″ 5、数码显示 6、最小格值15″。 7、平行光管、望远镜系统物镜 8、焦 距：143.3mm 9、通光口径：ф33mm 10、视 场：8° 11、望远镜系统目镜焦距：24.3mm 12、放大镜倍数：5 13、平行光管、望远镜物镜间的最大距离：110mm 14、狭缝宽度调节范围：0～3mm 15、目镜视度调节范围：不小于±5屈光度 16、载物台直径：ф70mm 17、旋转角度：360° 18、载物台升降范围：20mm | 套 | 24 |
| 87 | 高清摄像机 | 高清摄像机 1/3型250万像素背照式CMOS×3片； 同步系统：内部同步（内置SSG）； 光学防抖 O.I.S ； 光学变焦：23倍光学变焦(广播级高清镜头）、f=4.1～94.3mm（35mm換算：29～667mm）； 自动高速对焦、支持自动模式下手动辅助对焦； 光圈：F1.6～3.0； 灵敏度：F12（50HZ）F13(60HZ）超高灵敏度，采用FLACONBRID高速图像处理引擎； 最低照度：0.09lx（標準値）（F1.6、Lolux（36db）、快门ー1/30秒）； 滤光镜口径：72mm； 内置ND滤镜：OFF、1/4、1/16、1/64； 快门速度：1/4 ～ 1/10000、EEI； 3.5型LCD、92万像素 16:9液晶显示屏； 2个记忆卡槽设计，SD双卡槽可选多种录制模式； 视频输出：AV（φ3.5mm ×1）、HD/SD-SDI（BNC×1）、HDMI×1 ； 音频输入：XLR×2（MIC +48V/LINE）、φ3.5mm ×1； 音频输出：AV出力（φ3.5mm ×1)； 耳机：φ3.5mm ×1； 时间输入\输出：RCA×1； USB：USB-B×1； 线控接口：φ2.5mm ×1； 随机配备原厂电池一块（≥4900mAh 37Wh）。 GY-HM606功能特点： 低功耗设计：功耗10.2瓦； 视频编码器：MPEG-2 Long GOP（HD)、AVCHD、MPEG-4/AVC H.264； 记录格式:MOV（HD/SD：H.264）、MP4（XDCAM EX）、MTS（AVCHD）； 支持50Mbps高画质录制模式，支持1920*1080 60P\50P记录格式； 支持最长15秒预录制功能（5秒、10秒、15秒可选）； 支持断点续录、帧录制、间隔录制（1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、1分、2分、5分、10分、30分、1小时）、可变帧录制； 双卡连续无缝录制； 双卡同步录制； 双卡备份录制（开启后，无论A卡处于摄像或停止工作的状态，B卡连续不间断录制，提供更多的高质量原始素材）； HD/SD-SDI\HDMI端子，支持信号同时输出； 摄像机包， 产品净重（kg）0.8兼容 4K摄录像机 电影机 FS55 Z100 Z150 适用机型Z100 Z150 FS5 X70 80D D750 D610 77D D850 6D2 K-1 7DMAKE 5D 闪迪相机卡 4K高清SD卡 UHS-I微单存储卡 微单反摄像储存大卡 U3 V30闪存卡 128G sd卡SDXC 新升级170Mb/s USB3.0高速读卡器 多功能合一读卡器 支持SD/TF/CF/MS型手机相机内存卡记录仪存储卡50540 摄像机电池 5200mah，全解码A+级别电池，-20度-60度，输出电压7.4V 脚管节数 3节折合高度 830mm最低工作高度 860mm最高工作高度 1890mm云台类型 | 台 | 3 |
| 88 | 音频系统 | 话筒：4 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：10通道：单声道：4；立体声：3 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1 电平表：2x7 - 点距LED电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB] 幻象电源电压：+48V 电源适配器：PA-10（AC38 VCT，0.62A，电缆长度=3.6m） 功耗：22.9W 无线麦克风 一拖二无线麦克风，简单易用的对频 采集老师的音频信号 | 台 | 1 |
| 89 | 主持人提词器 | 1.系统支持WIN XP/ Vista系统。 2.系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色.文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版, 支持txt、rtf 、word 等格式文本. 3.分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰 支持自定义不同角色的字号/字体/颜色显示。 4.段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 5.软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。 6.系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 7.相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明. 8.更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 9.内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 10.控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如. 11.采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下，反光度达到50％. 12.彩色液晶平板显示器，清晰度高，规格有 22"。 13.软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出. 14.双屏液晶功能提词器,主屏幕显示实时字幕,负屏幕实时监测拍摄结果进监视 15.软件支持图片格式，软件最新升级版采用的是激光笔，控制灵敏度也提高。 | 套 | 1 |
| 90 | 回显电视和落地支架 | 55英寸 4K超高清 超薄全面屏 教育电视 2+16G内存 支持投屏 智慧语音电视，落地支架最大承重（kg）（≧45） 冷轧钢板上下调节度1120mm-1520mm适用电视孔距 600x400范围内（横向x纵向） | 套 | 1 |
| 91 | 真三维虚拟演播室系统 | 主机配置不低于i7 8700/DDR4 2*8GB双通道内存，250G固态硬盘，希捷1TB 128MB 7200RPM硬盘，4G显卡，专业机箱.≥4路SDI视频卡，HDMI/VGA/DVI视频卡。具备导播切换，调音台，虚拟演播室，字幕图文，录制直播功能，提供场景，字幕编辑器，通道，视频，图片前后景别自由设定等。虚拟场景，字幕条，物件等带有300套以上。 需提供国家广播电视总局颁发的广播电视节目制作经营许可证。 投标人所投演播室产品厂家具有中国质量监督委员会颁发的“中国节能环保产品”、“中国自主创新产品”、“中国教育行业优秀服务商”、“质量检验·中国标准合格产品”证书。 中央处理器：Intel I7-8700系列及以上； 内部缓存：≥16GB DDR4；显存：4G 系统硬盘：固态硬盘≥250GB；素材盘≥1TB。 内置高清输入输出卡，输入卡支持≥4路HD-SDI(支持2K或者4K卡)，输出卡支持HD-SDI，HDMI*3，DVI*2，DP*1。 带有≥2路232接口和485控制接口，可独立控云台制摄像机，带有tally接口分为A和B。 机器内置独立的软件调音功能，对接windows底层，可控制windows音量输入输出等 专业导播切换台，支持≥11个窗口视频主预监看，带有take和cut切换按键。8路的虚拟摇臂机位快捷按键，虚拟场景同时支持硬切和效果切。字幕，logo，时钟，特效，黑场，彩条实体按键。带有调音实体推子，云台摇杆，广播级T型切换杆。录制，直播，NDI输出。 系统功能： 1、界面分为主监和预监，通道接入，调音台，摄像机的控制，媒体预览，图片预览，三维虚拟演播室，场景导入，下游键，切换T型杆，录制直播，外部输出，场景编辑器等 2、主监和预监： 预监窗口可以通过鼠标或者导播台切换到主监窗口，切换同时可以支持载入各种特效和转换时间完成切换执行。 3、通道接入： 支持通道输入。视频源可选择本地视频，SDI视频，HDMI视频，网络视频（rtsp，rtmp）等。通道支持对视频，音频，长宽比，变换，剪切，抠像，颜色校正，水平矫正，缩放等调节。通道视频设置可对视频源选择，音频轨道接入的32000-48000HZ等，视频轨道4K-1080P选择，交错模式，硬件加速，本地视频可以支持循环播放，单次播放等；。 通道音频设置音量大小，静音设置，声音定位，平衡音通道映射的左右通道。 通道长宽比设置全屏，拉伸，修剪等，长宽比可设置16：9，4：3，自定义等 通过到变换可对视频的水平和垂直翻转，通道修剪可设置视频的上下左右剪切比例 通道抠像实时源，本地视频和图片进行抠像，可以对视频进行裁切，具有色建取色后进行内外半径Y轴，色彩范围，亮度等调整；通道颜色矫正可实时对颜色的低中高拖拽式操作，每种设置有256色系；。 通道水平矫正支持对全部颜色矫正，独立的红绿蓝颜色矫正，黑色和白色基准矫正等。 通道缩放可对视频进行放大缩小，进度条拖拽形式； 4、视频源通道： 通道的视频信号支持4k，2k，1080P的接入，本地视频，图片，序列，播出列表，CG文件，3D场景，音频信号，NDI采集，PPT导入，网络流（rtsp，rtmp，tcp，udp，http，https等网络流视频），彩条，黑场 5、DDR通道：支持多路的本地视频导入。每个通道可加入不限制本地视频数量，每个视频可自定义播放时长，循环播放，列表播放，支持对视频的任意裁切。 6、图片通道：支持通道的图片输入，图片格式支持jpg，png，gif等格式。每个通道对图片数量无限制。对每个图片可以进行任意裁切缩放等。图片也可以设定自定义播放时长，循环，列表。 7、2D和2.5D场景通道：支持多个通过CG制作的场景通道每个场景通道可自定义输入和设置。场景通道加入多画面，字幕条，虚拟场景等。每个通道对带有编辑功能对场景的字字幕，图形，通道视频，本地视频图片叠加。叠加的物件通道可支持前后景别设置，支持多种发光字体导入，带有时间线设置出入时间。 3D场景导入带有20多套三位虚拟场景，支持3Dmax虚拟场景导入。场景支持大屏输入最多4屏输入。对输入的视频可以放大，缩小是否加入遮罩等，每个场景最多可有8个虚拟机位。两个场景之间无缝切换，主持人无需换场地直接无缝换场景。 8、调音台：每个通道支持音频的输入调节，pvw和pgm通道音量监测和全局音量监测。全局音源可自定义设置通道添加到调音台。可支持每个通道支持平衡音调节，音量大小，耳机监听，哑音，一键输出到PGM等。通道的音频可以自定义添加或取消。机器内置独立的软件调音功能，对接windows底层，可控制windows音量输入输出等 9、摄像机的控制：视频通道支持云台控制，可自定义控制协议，tcp，udp，visca，pelco等协议。每个摄像机支持多个预置位存储，支持在预览画面直接点击跟踪。 10、下游键：支持多个下游键，每个下游键可自定义通道，是否执行，每个下游键支持快捷按键操作。支持台标，LOGO的自定义添加，数量不限制，位置不限等 11、切换T型杆：支持CUT，TAKE，彩条，FTB切换，带有多种切割，划像，3D，淡入淡出等特效。 12、录制：录制格式可支持MKV,FLV,MP4，TS等格式，录制码率可自定义选择，分辨率最高支持4K的录制。帧率最高支持60p。音频编码码率，采样率可自由选择。 13、直播：自定义服务器地址，支持带用户名和密码推流，推流码率可自定义。推流地址可添加多个。 14、外部输出：支持SDI，hdmi等视频输出，输出画面可自定义，PGM,PVW,通道。输出画面独立显示。可自定义添加输出设备。支持NDI的输出，NDI的输出可选择分辨率，最高4K输出，输出通道可支持PGM.PVW,通道等 15、TALLY输出可支持GPI的输出 16、外部控制器自定义，可对接外部导播切换台，PC键盘自定义设置 17，场景编辑器：支持可视化编辑器直观制作，无限通道，无限图层；具备图层，动作，属性功能。带有广电级别的安全框设置，导入视频，图片，通道，序列，字幕，特效字幕，音量显示等。自带30套发光字幕模板可选择，可指定时间线设置进场和退场等。自带100多种字幕条。支持物件树状图结构，可对转换的XY尺寸宽高，透明度设置。动画设置可自定义淡出，渐变，移动，缩放，旋转等。颜色填充支持线性和渐变，可选纹理，笔画，阴影，发光，光泽等。 为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的虚拟演播室及微课慕课系统、录播直播导播系统、人脸图像识别智能分析系统、CG字幕特效编辑系统、绿膜抠像软件、录播控制系统需提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 需提供厂家技术参数确认函原件 需提供原厂商针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 92 | 广播级非编主机 | 主机硬件： 1，CPU英特尔酷睿i7-9700系列3.0G，4核心8线程3级缓存12M，65W14纳米制作工艺 2，金士顿(Kingston) DDR4 8GB*2 3，军工级别ATX主板 4,120G固态系统盘，2TB 256MB 7200RPM 台式机机械硬盘 SATA接口 5,4GB显卡支持DP，HDMI，DVI*2多屏显示输出 6，专业的服务器500W电源 7，4U专业非编机箱独立音视频IO接口 软件功能 具有多轨道SD、HD、4K和HDR格式的实时编辑，支持16机位编辑以及同一时间线多种格式和不同帧速率的实时编辑能力 启用H.264导入器”及“启用H.265导入器”功能，系统默认选择独立显卡GPU加速，可根据需要修改解码器设置，提高4K视频编辑性能 内建可扩充转场库、特效库、字幕库、元素库， 全面覆盖节目制作、包装需求 所有模板均可实时预览应用效果，一键式智 能添加，鼠标拖拽添加，快捷键添加 网络在线更新、下载各种模板，不断扩充， 不断完善，开始构建属于你的专属节目资源 库*2 最近使用的素材、喜爱的素材、智能文件夹、 默认效果、导入、导出、自动监控和扫描， 轻松管理、共享各类模板，实时混编任何SD和HD视频素材 原码编辑支持，包括DV、HDV、AVCHD、无压缩和更多新的GPU加速3D转场，快速灵活的用户界面，包括无限视频、音频字幕和图形轨道 实时编辑和转换不同的HD/SD宽高比，比如16:9和 4:3 实时编辑和转换不同的帧速率，比如60i、50i和24p 实时编辑和转换不同的分辨率，比如1920x1080、1440x1080、1280x720和720x480 实时HD/SD效果、键、转场和字幕 支持新的基于文件的格式，包括Infinity JPEG 2000、XDCAM和XDCAM EX、P2 （DVCPRO 和 AVC-Intra）和GFCAM 实时、无需渲染的时间线直接DV输出 多机位模式支持同时编辑最多达8个机位 序列嵌套 高速SD和HDV MPEG-2时间线输出，专为双核CPU技术设计 高质量、多格式视频输出到Infinity JPEG 2000、MPEG-2、AVCHD、AVC-Intra和更多。 直接时间线DVD输出 . 支持图片格式，特效百叶窗、卷页、翻页、交叉、拉伸、翻转、孔洞、变形、洗牌、环形透镜等等炫酷转场模板， 即选即用，满足个性切换需求 颜色平衡，颜色校正，颜色曲线视频滤镜，配以丰富调色模板，不是调色大师， 也能让你的视频立即拥有不一样的色彩 色键、鱼眼校正、动态模糊、高斯模糊、旋转模糊、浮雕、锐化、马赛克、光晕、几何光效、 图像光效、条形光效、火花、激光、爆炸、抖动、水波纹、线条化等等多种视频滤镜， 配以各种实用模板，瞬间让你成为好莱坞特效大师 高通、低通、带通、高频控制、低频控制、 带通控制、均衡、混响、声道平衡、 变调等音频滤镜，让你无需专业音频软件也能制作属于你的节目音效。 兼容AVI\MP4\MPG\M2V\MOV\ MP2\WAV\MP3 等视音频文件导入 兼容大疆无人机、GoPro、iPhone等设备录制的H.264编码的MP4/MOV格式文件导入 兼容TGA\PNG\PSD\BMP\TIFF\GIF等各种图像文件导入、导出 兼容GrassValley HQ \GrassValley HQX \ QuickTime MOV \ Avid DNxHD \ H.264 \ MPEG \ Matrox AVI等广播级编码格式的导入或导出 兼容Final Cut Pro/Final Cur Pro X 标准XML文件的导入和导出，与EDIUS专业非编进行时间线编辑结果交换*3 兼容HD 720p, HD 1080i, 4K节目制作，兼容竖屏编辑方式 为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的非线性编辑系统需提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 需提供国家广播电视总局颁发的广播电视节目制作经营许可证 | 套 | 1 |
| 93 | 触摸一体机 | 86寸触屏书写一体机 自带绿膜抠像软件支持触摸一体机实现一键变绿，红，蓝灯颜色。可独立设置色值，支持独立的显示为绿色，HDMI输出端正常颜色，以供录播采集录制 一、硬件部分 结构设计： 1、安全一体化设计，铝合金外框，圆弧角防撞伤设计；机器面框前置式薄膜轻触按键，按键具有一键节能、一键开关机、一键开启电脑、组合按键童锁功能； a、产品符合IP6X防尘和IPX5防水要求，达到V-0阻燃等级要求，外观表面达到抗腐蚀性要求通过10级要求的盐雾试验,屏幕表面可承受500克钢球在1.5米高度自由下落撞击，确保显示安全及书写安全； b、安全防雷设计，达到4kV级别要求，信号端子口抗静电干扰确保外连设备间的信号稳定及设备安全； 以上提供第三方检测机构报告； 2、一体机采用可拆卸多媒体终端安装槽设计，支持OPS多媒体终端，外部无连接线，方便维护，支持终端尺寸180×195×40mm； 3、机器面板前置：塑胶箱体音箱15瓦X2、ALL-USB3.0×1、ALL-USB2.0×1、TOUCH-USBX1（A型口）、HDMIX1、VGAX1、PC-AUDIOX1、MICX1、电源开关×1； 显示系统 1、采用高清LED液晶4K显示屏，屏尺寸≥86英寸，分辨率≥3840x2160，亮度≥350 cd/m2；对比度≥5000:1； 2、输入接口： RJ45×1，SD×1，TV-USB2.0×2，HDMI×3（UHD2.0×1,UHD1.4×1,OPS 4K×1），VGA×1，PCAUDIO×1，RS232×1，MINI-AV×1，MINI-YPBPR×1，RF×1； 3、输出接口：AV Out×1，SPIDF×1，Earphone Out×1，TOUCH-USB×1（B型口）； 4、信号源智能识别：当有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整；提供第三方检测机构报告； 5、黑屏绿色节能功能：在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光，实现整机80%功耗的绿色节电功能，可按任意按键或敲击屏幕任意位置唤醒背光，方便课堂教学控制，利于学生课堂注意力集中； 6、智能书写护眼功能：触摸书写屏幕时，亮度自动降低，停止触摸书写后亮度自动恢复正常显示； 7、智能屏变功能：可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度；具有不频闪、滤蓝光的智能护眼技术。提供第三方检测机构报告； 8、内置安卓模块：采用Android4.4操作系统、系统可自动识别归类视频、音频、图片、OFFICE等各不同类别的文件；触摸手势功能：可在屏幕下方任意位置调取中控菜单，实现信号源切换、返回、电视菜单具有功能的触摸操作；采用MSD638方案(64位A53+Mail-720MP双核主芯片）。主频1.4GHz，内存1G，板载8G存储空间； 9、U盘解锁功能，在U盘中放入指定文件(ChildUnlock.TXT文档），插入TV-USB后可自动解锁； 10、感应节能功能，在菜单中打开此功能，当关闭黑板后，设备可自动关闭屏幕达到节能状态，当打开黑板后，背光自动亮起来，进行演示。 触控系统： 1、红外触摸屏采用前拆式方案设计，可在不取下一体机的情况下手动拆卸触摸框；具备智能容错、坏点屏蔽功能，光学多点（≧ 10点）触摸技术，红外触摸屏为自主知识产权； 2、触摸屏免驱动免校准安装, 即插即用，触摸屏自动休眠功能，在不工作状态6分钟后进入休眠状态，延长使用寿命； 3、非显示区域留边设计，方便手指触摸停靠，触摸区域能达到显示区域最边角，和鼠标一样方便进行程序窗口操作； 4、为防止学生课间误操作，可通过触摸来实现一键锁定/解锁触摸屏； 多媒体音视频智能终端 1、终端尺寸180×195×40mm；支持插入智能触控一体机OPS安装槽内作为一体机电脑使用，外部无连接线，也可单独作为微型计算机使用，终端为自主知识产权； 2、工业级主板，配置：CPUi7处理器以上，内存8G以上，SSD固态硬盘256G硬盘， 3、终端接口：HDMI×1、VGA×1、RS232×1、RJ45×1、USB×4、PCAUDIO×1、MIC×1； 4、支持上电开机和定时开机功能，可设定系统在某一个时间自动关机和系统关机后的某一个时间开机并进入系统正常工作状态。 5、电脑盒子非法断电具有系统自动保护功能，非法断电后，重新启动无需进入系统修复、防止系统损坏，可直接正常启动。 教学软件： 1、备课工具：兼容性强，在电子教辅中，在不退出平台情况下，在软件内调用其它老师专用软件；支持本地或网络优质资源到课到位置，满足教师个性化教学需求 2、自带白板软件：具备各学科工具，录课功能； 3、老师备课时随时调用高清摄象头进行录课或拍摄到高清电子课本里； 4、老师在高清课本里随时随用PPT，视频，动漫等进行备课； 5、老师可在高清课本里自由书写，画面；并永远记录到课本里，方便以后再次使用； 6、随时调用百度云盘的资源，建立移动备课； 7、允许老师在课本中自由录音讲解备课； 8、备课资源读取路径：电脑本地或加密U盘，方便移动备授课 9、、含初高中，物理化学生物动漫仿真实验；生物102个，物理115个，化学75个；小学资源：三字经，百家姓，弟子规，论语，动漫汉字，作文，成语故事，中文故事，必背古诗，经典唐诗，字母音标，动漫英语，英语儿歌， 10、初中常用化学方程式、初中常用数学公式、初中常用物理公式；新字系统：具有3000多个汉字的学习，标准的笔顺笔画，跟教学大纲同步，分年级进行生字的学习通过拼音、笔画，组词、造句等全面学习生字 11、物理仿真：虚拟实验平台具备人教版初中、高中教学大纲中的实验，初中不能少于90个，高中不能少于100个。 12、化学互动仿真：初高中实验数量：初中不能少于60个实验，高中不能少于90个实验 13、内置视频展示台软件功能，直接接入视频展示台就能在电子白板软件中运行视频展示台，无须再安装视频展示台软件；带有三个模块功能：实物展台、同屏对比、拍照；可演示展台下的动态图像和静态图像视频，可放大缩小翻转图像，可录像拍照并选择图像的清晰度，以及增加副头图像；可对多个图片进行对比，可能达到64分屏。每屏支持提取活图拍摄。支持每屏同步操作，如放大缩小，拖动，翻转等功能；可以任意拍取所需要的图像； 集中控制管理软件 1、大屏一体机集控平台需采用两层式架构，只包含管理端和被控端，无需服务器支持、亦无需连接外网（互联网/Internet）即可实现对同一局域网内的所有设备的集中控制与管理。管理端和被控端都需能通过专业的客户端程序进行操作，非通过浏览器的方式，以确保管理的专业性和安全性。 2、集控平台既支持本次采购的一体机设备集中控制，同时可完全兼容学校原有的一体机设备，具有良好的兼容性、扩展性。 3、被控端可自动搜索局域网内管理端并自动建立连接，无需被控端再输入管理端IP地址再建立连接，使用更方便。 4、集控平台需支持多项功能交叉或组合使用，例如：老师上课录制PPT视频时，管理员可同时监看；管理员监看时，可同时对监控过程进行录制、截屏快照；管理员监看过程中发现问题，可直接进行遥控；管理员在遥控时可录制； 5、管理端程序需具有USB端口锁定功能。管理员可选择一台、多台或全部数量的一体机，可启用、禁用设备的USB存储端口，防止通过U盘、移动硬盘等设备使一体机感染病毒。当端口被禁用时，USB键盘与鼠标需能够使用。 6、管理员能将某教室内大屏一体机画面和声音转播到其他所有班级一体机设备上，以利于老师进行教学观摩或多班上课。 7、管理端程序需具有公告管理功能，既能进行重要信息的快速发布，又能对可对所有校园公告信息进行保存和管理。管理员需能随时进行新公告的添加、未发布公告内容的修改与发布、已发布公告进行删除与清空。管理员需能自定义输入公告标题及正文内容，设置公告发布的对象，公告发送后将在大屏一体机桌面上按照跑马灯显示。管理员可设置公告在大屏一体机上的显示时间 8、管理端程序需具有远程的还原参数设置功能，可进行还原模块各项参数设置。管理员需能进行还原分区设置，可通过勾选方式自定义选择还原保护的硬盘分区范围，需能查看硬盘大小与文件类型。管理员需能设置硬盘还原方式，需包括不还原、自动还原、手动还原、定时还原。当选择定时还原时，管理员需能设置定时还原的时间间隔。管理员需能设置是否自动还原CMOS、防止硬盘I/O破坏。管理员需能按照百分比的方式设置硬盘空间提示数值，当硬盘使用空间过高时进行提醒。管理员需能设置还原保护模块的后台管理密码。 9、管理员可对所有一体机设备进行校园直播。管理员可采用多样化的直播方式，包含：网页上打开某个直播视频，对该视频进行直播；通过腾讯视频、网易云音乐等第三方软件打开某个视频或音乐进行实时直播；通过打开管理机本地上保存的视频、音频文件进行直播。 10、被控端程序主要为方便老师使用大屏一体机教学所设计，需提供各项实用的教学工具，简化老师的操作。 11、被控端程序需具有黑屏功能，如果老师需暂时不使用一体机，或需要进行书写，需能一键熄灭屏幕，熄屏后屏幕将瞬间呈黑屏状态，此时需锁定触控。老师要退出黑屏时，需同样能一键退出，执行退出后需能瞬间正常显示屏幕。进入黑屏与退出黑屏的响应时间需小于1秒。 12、软件具有自主知识产权，必须具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》（提供证书复印件） 商务要求： 1.所投产品多媒体音视频终端和一体机必须是同一生产厂家，都通过3C认证，提供证书查询 2. 所投产品必须进入新一期期政府采购节能清单； 3.所投产品生产制造商具有高新技术企业证书； 4. 所投产品生产制造商具有ISO9001:2008质量管理体系认证； 5. 所投产品生产制造商具有ISO14001:2004环境管理体系认证； 6.所投产品生产制造商具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证； 7.一体机生产企业获得国家AAA级重质量守信用企业证书； 8、提供MTBF整机平均无故障100000小时检测报告及证书 9、所投产品教育云平台、集中控制管理软件必须具有自主知识产权，必须具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 11、以上所有加“”部分必须满足采购要求，否则投标无效。 注：以上证书，必要时可要求提供证书原件备查，须提供生产厂家针对本项目的授权书原件及三年质保证明原件。 | 台 | 1 |
| 94 | 线材系统集成调试 | HD-SDI视频线，HDMI反看监视线，音频线连接设备之间通讯整套系统的上门调试，安装，培训。 | 项 | 1 |
| 95 | 流媒体系统 | 一、资源管理云平台APP （1）资源管理云平台APP含有视频直播，视频点播，视频互动，新闻动态，设置等操作 （2）APP默认打开显示当前地区的天气和时间，展示二维码，LOGO，重要新闻动态推送等。 （3）视频直播可显示当前直播的直播列表通过触摸操作或者遥控器选择，HDMI输出可扩展到电视 （4）视频点播用户可随意点击播放内容，显示当前播放的标题，封面，简介等 （5）视频互动（选装）默认为未授权状态，授权后可接入多方互动界面，可通过USB摄像机接入互动系统。 （6）新闻动态可展示当前的新闻列表。也可通过后台推荐给首页显示。 （7）可设置当前触摸屏的信息，网络，无线IP，接入云平台账号等 （8）需要提供资源管理云平台软件著作权 （需提供APP的演示视频U盘，以证明其技术符合性） 二、平台管理系统： 1、B/S架构；手动、自动生成点播，即时生成点播资源。 2、Linux企业级部署，基于Java +Ajax技术构造，提供高效的执行效率，更好的用户体验。 3、系统支持用户、节目的分级别管理功能，经过授权的用户可实时对直播、点播节目进行添加、修改、删除、发布、授权。 4、管理员可以对后台频道栏目的维护，添加、删除、修改及发布操作。 5、用户批量导入：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 6、用户通过IE、谷歌等浏览器观看相应的直播、点播内容； 7、实时对录制的媒体文件进行上传、下载，支持断点续传，多文件同时上传。 8、点播资源生成时自动归档为指定的资源栏目。 9、方便对服务器媒体文件进行管理，可灵活对媒体文件进远程修改、删除和重命名操作；用户管理功能支持对用户添加、修改、删除、启禁用、授权等操作。 10、添加年级学科：根据学校已有学科年级，将所有学科年级等分类信息添加到系统当中进行分类查看。 11、上传视频课件信息中的关键词搜索想要观看的录像，搜索项中可列出“热门关键词”。 12、平台具有资源云聚合功能，可自动获取录播系统录制的视频资源，支持asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等格式手动上传并自动转换为标准MP4格式、 13、资源规整：支持视频列表的发布管理，可按年级、学科等分类设置，其中应具备资源整理功能，将任意视频按自定义参数设置，添加到任意分类当中。 14、采用可跨平台、跨终端运行，播放时无需另外下载安装客户端软件，播放器兼容主流浏览器（IE8.0，360，firefox等）。 三、直播管理系统： 1、支持基于flash播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器插件等。 2、直播频道管理可以实现学校的课程直播。 3、根据实用需求，可创建多个直播间，完成不同直播内容的转发分享。 4、直播表单预览：平台支持直播间表单信息的添加，并可设置是否添加。设置为直播后，会显示直播内容的预告信息。 5、直播间支持加密功能，通过是否设置密码，讲直播内容推送指定用户观看。 6、直播时支持高、低码流选择，以适应不同网络环境； 7、扫码观看，链接分享，为了便于用户使用移动端对平台教育资源的观看，平台支持二维码扫描，链接分享，用户可通过微信扫码的方式进行直播、点播的观看。观看同时也可以发表相关的评论，支持在线打分。(需提供相关资料，以证明其技术符合性) 8、视频压缩为无损压缩即最高码率实现无损压缩。压缩比率：FLV格式达到H.263编码平均压缩比，MP4格式达到H.264编码平均压缩比。 9、云直播服务，资源管理系统的直播选项，可根据实际场景需求，遇大规模或校外家长观看的环境下，本地服务器无法负载，可桥接云直播服务器。完成直播任务。无需担心访问人数，及本地服务器的负载能力。(需提供资料，以证明其技术符合性) 四、点播管理系统： 1、支持视频资源分类管理，可按照年级、学科等维度进行分类呈现，支持热度、推荐、关注排行。 2、精品课件可以实现视频上传校内在线观看，供学生和教师学习讨论；名师讲堂可以提供校内在线观看学习的功能（提供国家权威检测机构出具的软件产品登记测试报告，检测内容需包含此项参数功能以实质性响应投标，以证明其技术符合性）。 3、点播视频观看过程中进行文字评论，支持资源分享、收藏、下载功能。 4、视频打点：按照PPT章节或自定义生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放口界面，观看视频时可以通过点击索引点自动播放相应时间点视频片段。 5、支持视频按照版本、年级、学科、学期、章节进行细化归类打包呈现，支持翻转课堂。 6、支持自定义创建视频分类，将视频按照类型或者个人需求组成类目，支持视频中系列视频按顺序不间断播放。 7、视频文件自动关联相关资源，方便查看相关资源。 8、教师空间：教师可以发布课件、图片、文字等。 9、校园新闻：可以发布校园的新闻动态，文字和图片。 10、资源下载：可以进行课件，PPT等上传下载操作。 五、微课在线制作系统： 1、微课截取：支持所见即所得的对每个视频课件实现微课物理截取，可直接在网页上对视频进行拖拽并截取形成微视频，配置后期切片的管理，用户可通过后期进行知识点的编辑完善。配置切片信息的搜索引擎整合管理。（需提供相关资料，以证明其技术符合性） 2、微课检索：支持用户通过标题关键字进行微课的检索。 3、互动评论：可以对微课资源进行在线评论。 4、收藏分享：用户可以对自己感兴趣的微课进行一键分享，第三方主流社交平台。 六、资源管理云平台APP（需提供资料，以证明其技术符合性） 资源管理云平台APP （1）资源管理云平台APP含有视频直播，视频点播，视频互动，新闻动态，设置等操作 （2）APP默认打开显示当前地区的天气和时间，展示二维码，LOGO，重要新闻动态推送等。 （3）视频直播可显示当前直播的直播列表通过触摸操作或者遥控器选择，HDMI输出可扩展到电视 （4）视频点播用户可随意点击播放内容，显示当前播放的标题，封面，简介等 （5）视频互动（选装）默认为未授权状态，授权后可接入多方互动界面，可通过USB摄像机接入互动系统。 （6）新闻动态可展示当前的新闻列表。也可通过后台推荐给首页显示。 （7）可设置当前触摸屏的信息，网络，无线IP，接入云平台账号等 （8）需要提供资源管理云平台软件著作权 七、流媒体服务器 1，英特尔® 至强® 3206R-16 v4 1.9GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) 最大内存 2133MHz 2，16GB RDIMM, 2666MT/s, 双列 3，硬盘4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸有线硬盘 4，Broadcom 5720 四端口 1GbE BASE-T, rNDC 5，Risers 含最高6, x8 PCIe 插槽 + 1, x16 PCIe 插槽 6，单个, 热插拔电源 (1+0), 7，中型跳线 (2M), C13-C14, 10A | 套 | 1 |
| 96 | 无线平板移动录播 | 一、无线平板移动录播 1、配备15.6" 高清屏，带有触摸功能。屏幕最大分辨率1920*1080.液晶屏支持触摸功能，自带可折叠平板支撑架实现桌面笔记本效果。机器背面支持VESA安装接口可支持壁挂安装。带有整体厚度不超过390*230*35mm，钛金灰颜色。内置锂电池和锂电池充放电保护板。 2、PAD录播直播一体机采用全铝镁合金结构设计，单板卡嵌入式架构，ARM+DSP+Linux操作系统，安全稳定可靠。集无线视频传输与有线双结合，满足在教室，户外运动场、访谈、电视台、报告厅会议室、赛事直播等，满足各行业场景应用需求。 3、系统采用无风扇结构设计，内嵌15.6高清液晶显示屏，支持触摸操作，可显示多路预览画面以及主预监看画面，支持视频画面的点击跟踪、控制摄像头转动与变焦、画面切换、手自动切换、录制、停止、直播、参数设置等操作。整合了无线传输、智能控制技术、音视频采集编解码压缩技术等技术，为用户提供完美的高清录播系统产品。不仅支持摄像机的高清视频的无线传输，电脑信号也可以实现无线传输 4、无延时本地导播界面输出，用户可通过本地界面直接进行相关操作，界面无延时，拥有良好的交互体验，也可以同时登录远程导播进行远程操作。 5、多用户并发远程操控，允许多个用户同时通过常规浏览器远程访问并进行相关操作，无需安装任何插件，方便满足其随时随地的需求。 6，支持8通道的导播切换，支持4路1080P高清信号，2路HDMI信号输入，2路DDR通道；2路3.5mm音频输入，主输出一个HDMI和一个VGA本地导播画面输出，2路的3.5mm音频输出。（需提供相关资料，以证明其技术符合性） 7、自带1T的存储硬盘支持文件录制到硬盘通过IE访问观看，录制的视频可以自定义导播特效和画面分屏。可以通过FTP上传到媒体资源平台。 8、系统带有直微课平台，支持点播文件的科目分类，级别设置。点播的视频可以进行二次剪辑存储为微课，（需提供相关资料，以证明其技术符合性） 9、支持按课程表排课定时录制，可以导入excl排课表格，定时开关机等 10、支持单通道的录制，电影模式和资源模式等。 11、主机内置RTMP直播服务器，单台录播主机支持≥50路（1080P30，2M码流）直播并发，并支持将直播流推送到第三方流媒体服务器，并支持将直播流推送资源管理平台或第三方流媒体服务器实现大规模直播服务。 12、支持≥8路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能同时支持主预监实时观看至少10画面同步显示；包括4路高清1080P SDI信号输入、2路HDMI信号，2路DDR通道。 13、HDMI输出可自定义输出1080P60，输出的图像可选择主监，预监，HDMI等。 14、视频编码格式：标准文件格式，视频MP4音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式，最高分辨率支持1080p60。 15、1路802.3ab 1000Base-T千兆网接口，支持网络流媒体实时直播，高低码流可调。 16、音频输入输出：支持2个AUX输入、2路AUX输出。 17、控制通信接口：支持2路RS-232，2路USB2.0接口,1路USB3.0接口。 18、低功耗，12V安全电压供电，做到绿色环保 19、多种导播形式，本地导播，远程IE导播，录播APP导播，广播级导播台等。导播模式具备手动导播，半自动导播，自动导播三种方式。同时可以实现远程在线web导播，支持导播台控制方式和APP导播控制，操作人员可手动导播，（需提供此相关资料，以证明其技术符合性） 20、主机带有无线视频接入的5G模块，无线射频参数工作频率范围5.1～5.9（GHz）发射功率17dBm信道带宽40MHz调制模式OFDM最大传输距离，200米（室内无阻挡情况下）传输数据速率最大300Mbps无线信道模式手动/自动；（需提供 21、主机支持有线网，无线网和4G卡使用； 22、录制视频课件清晰度可以进行调整。支持同步录制为flv/mp4文件格式、具备电影模式、课件资源模式、分屏模式等录制模式，支持图标水印添加。 23、提供对接端口协议的SDK，232，udp等API接口。 24、支持多条字幕发布，对字幕的字体大小颜色等设置。支持logo，时钟，片头片尾的发布。 24、录播控制APP导播管理软件 （1）APP支持自定义ip和端口的设置 （2）APP带有厂家的授权绑定 （3）移动端APP支持对录播主机通道信号的导播功能，可对6路通道信号画面切换操作 （4）支持对录播主机录制状态的管控，实现课程录制的开始，暂停，停止功能 （5）支持录播控制APP直播推流管理，开始直播，停止直播功能。 （6）支持录播控制APP实时监看主监画面。 （7）支持对录播系统跟踪的自动和手动模式的切换。 25、电池管理软件，带电池的无线录播一体机支持充放电状态实时监测显示，20%电量变为红色警告状态会提示用户接入电源，并伴有蜂鸣声。 26、系统支持对当前天气的温度，湿度，PM2.5，PM10等数据的实时监测，监测的数据实时在界面显示。应对教室或者室外是否达到环保要求。 商务要求： 1、需提供国家版权局颁发的导播切换台系统计算机软件著作权登记证书复印件 2、需提供国家广播电视总局颁发的广播电视节目制作经营许可证复印件。 3、为保障知识产权，需提供由国家知识产权局颁发的实用新型与外观专利认证证书，复印件。4、需提供厂家技术参数确认函原件,厂商授权及售后服务承诺。 二、录播直播导播系统 1、系统支持12路的视频显示。 2、 系统支持至少8路高清视频导播切换，4路SDI有线或者无线视频接入+2路HDMI接入+2路DDR视频导入支持后台上传，U盘拷贝，本地录制视频接入通道等；高清支持1080P；支持画面的叠加、拼接、无缝切换。 3、支持云台的上下左右，变焦，速度等控制，控制协议支持232接口控制，TCP/UDP的IP控制，支持端口的自定义。可支持导播台的联动。预置位点击存储和调用，不需要繁琐的设置。支持预览画面的点击跟踪。 4、视频的导播切换支持自动，半自动，手动导播三种模式。 5、支持切换时加入各种划像，切割，淡入淡出，分开等10几种特效模式，特效时长可自定义控制。同时支持画面的多种分屏模式，分屏的画面可自定义画面显示通道，分屏模式也支持点击跟踪。 6、支持多种录制模式，导播通道，资源通道用户可自由选择是否录制。录制时长可分段存储，录制码率支持512Kbps-60Mbps可调，帧率支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps，码率控制支持CBR和VBR，I帧间隔等可调。录制的音频采样率128kbps，采样率可调32000，44100，48000等，音频编码AAC。录制的存储介质可选择本地硬盘和U盘，可设置硬盘上限存储设置，设置后录制视频达到硬盘上线会自动覆盖最早记录。支持录制时的添加录制信息主讲人，课题名称等信息。录制支持倒计时的选择。 7、直播支持rtmp的主备通道。同时支持TS，RTSP直播。本机自带rtmp/RTSP 的流通道可用于各种直播平台，vlc等视频拉流采集。直播码率支持512Kbps—8Mbps可调，帧率支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps，码率控制支持CBR和VBR，I帧间隔等可调。 8、录制的音频采样率128kbps，采样率可调32000，44100，48000等，音频编码AAC。支持音频输入检测和音量调整功能，并在系统界面中显示音量大小。 9、支持有线网络，无线网络，三网通4G卡等。有线网络支持双网卡设置。 10、HDMI的输入自带图像检测。系统内置图像检测，无需在教师电脑端安装任何插件即可实现教师电脑信号的自动切换，支持阈值，触发，切换停留时长等操作，支持当前VGA锁定状态。 11、录制的文件可通过本地导播或者远程导播实时回放，也可通过USB拷贝到U盘，拷贝支持全选可单选等。或者通过远程导播下载到存储电脑。显示当前录制文件夹，视频数量，录制时长，是否修改文件名称等。 12、可实时添加LOGO，字幕，时钟，标题等。 LOGO，字幕，时钟，标题的位置支持在画面拖拽，字幕和标题支持颜色，大小等调节，LOGO支持颜色的调整。可自定义增加字幕条的背景，字幕叠加在图片字幕条显示 12、系统内置虚拟抠像模式，可支持多通道抠像。内置6套2.5D的虚拟场景，虚拟场景可自定义后台更换，虚拟模式的背景可自定义添加视频。 13、虚拟的场景支持电视框的加入，可自定义设置视频的大小，视频位置可通过鼠标在通道预览窗口拖拽，放大，缩小等操作。 14、抠像支持自定义颜色值，默认为绿色或者蓝色。 15、抠像模式下前景通道支持云台摄像机（包含无线云台摄像机）和广播及摄像机的接入。云台摄像机支持上下左右，变焦，速度等控制，背景通道可用笔记本输入的信号和自定义背景通道当作背景进行抠像。 16、HDMI输出可自定义输出1080P60，输出的图像可选择主监，预监，HDMI等。 17、系统界面提供系统时间，音频状态，IP地址，CPU、内存、硬盘空间等供录制人员能检测监看，4G网络信号支持上传的码率可以实时监测。 18、系统可实时对主机远程定时开关机、手动重启和软件运行状态进行监测，包括CPU、内存、硬盘空间和剩余空间 4G网络信号支持上传的码率可以实时监测等。 19、远程导播系统支持自动课表，可预先设置录制任务的具体时间，系统按时自动完成录制，无需手工操作。 20、录制完成的课件支持自动上传，定时上传，手动上传至指定的服务器。 21、系统支持快速剪辑制作功能，可在课件中截取相关知识点，将其保存为微课，并对微课进行分类保存。 22、支持远程导播用户角色、权限、密码设置。可控制系统访问人数，录课状态与空闲状态下可分别支持不同的人数。 23、提供录播系统的SDK接口控制录播主机，接口文档包含TCP/UDP，232等协议。232接口可自定义设置接入导播台或者控制终端等。 24、电池管理软件，带电池的无线录播一体机支持充放电状态实时监测显示，20%电量变为红色警告状态会提示用户接入电源，并伴有蜂鸣声。 25、系统支持一键恢复出厂设置，不影响录制视。避免参数调试错误可一键恢复出厂设置。 26、系统可对接同品牌硬件导播台。 资质要求： 1、需提供国家版权局颁发的录播直播导播系统计算机软件著作权登记证书及检测报告复印件 2、需提供国家版权局颁发的虚拟演播室及微课慕课系统计算机软件著作权登记证书复印件 3、需提供国家版权局颁发的导播切换台系统计算机软件著作权登记证书复印件 4、需提供国家版权局颁发的CG字幕特效编辑系统计算机软件著作权登记证书复印件 5、需提供国家广播电视总局颁发的广播电视节目制作经营许可证复印件。 6、需提供国家版权局颁发的人脸图像识别智能分析系统计算机软件著作权登记证书复印件7、需提供国家版权局颁发的资源管理云录播直播点播平台计算机软件著作权登记证书复印件 8、厂商需提供厂家技术参数确认函原件,、授权及售后服务承诺。 9、投标人所投录播产品具有中国质量监督委员会颁发的“中国节能环保产品”、“中国自主创新产品”、“中国教育行业优秀服务商”、“质量检验·中国标准合格产品”证书 三、无线高清摄像机 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 支持H.265、H.264视频编码； 支持全高清1080P60视频输出； 12倍/20倍光学变焦，最大广角72.5° 内置5G 2*2 MIMO WiFi，无线传输可达200米； 内置锂电池组，使用时间超过6小时； 支持双码流，支持多级别视频质量配置； 支持1 路音频输入; 配多功能IR遥控器； 内置中英文操作菜单； 高精度电机驱动，精密传动系统，定位精确，运行平稳； 智能曝光有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响； 5.15~5.35GHz，5.425~5.725GHz及5.745~5.850GHz 2*2 MIMO Beamforming 20/40MHz 信道宽度选择最高300Mbps 200米（如需传输更远距离，可搭配更高增益天线）802.11a/n 最高支持1920×1080@60fps H.265、H.264AACHTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF 接口1路 LINE IN10M/100M自适应以太网接口 DC12V<20W0°C ~ + 40°C-20°C ~ +60°C 176mmX167mmX189mm1.7KG钛金灰。 摄像机分析管理软件要求： 摄像机配置对音频，视频输出，视频编码等设置 系统时间，设置相机的显示时间，可通过ntp网络校准，可同步电脑时间 音频视频输出，视频输出可设置相机输出的视频格式，以适应不同设备连接使用。默认1080P25 字幕叠加，可以在视频前景添加需要显示的文字，以及文字位置，颜色，字体大小 视频编码流发布，摄像机支持两路流同时输出即，主码流，子码流，可单独设置每路的分辨率，码率，编码方式等 视频参数，摄像机的聚焦模式，颜色亮度对比度，视频质量降噪等功能进行设置。一班默认即可。 摄像机支持视频推流到rtmp服务器 支持rtp：摄像机支持rtp，同样也支持两组同时使用 摄像机云台控制：摄像机云台控制，上下左右。变倍，聚焦，光圈等。 为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的摄像机分析管理软件系统需提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书及检测报告（均需提供复印件） 四、三脚架 材质：铝合金 承重： ≥5kg 自重：2KG 云台类型：万象全景液压阻尼云台 工作高度：67.5-165cm 最大管径：26.8mm 五、导播切换台与无线录播同品牌 1、导播切换台USB-5V供电 2、通讯接口支持USB和串口，串口通讯波特率可选用9600和19200 3、导播切换台采用带灯静音专业按键，支持红、绿两种颜色，按键的点亮与熄灭可由主机控制，也可自身控制 4、导播切换台带有切换按键和云台控制按键并且可以单独使用也可以于软件联动使用。 5、支持4种多画面模式切换，支持4种切换特效。 6、支持云台定速调节和手感变速调节两种，支持手/自动模式切换。 7、PGM和PVW支持6通道的切换特效切换和CUT 的硬切。 8、带有6路PVW预览切换按键和PGM主监切换按键 9、支持一键录制，暂停，停止功能，直播，停止直播等。 10、云台支持VISCA协议和主机联动的tcp、udp控制，可以一键切换云台地址，支持每个云台多个预置位。 11、带有音量推子可随时调节音频大小 12、带有云台万向摇杆，支持大摇杆和小摇杆适配 13、带有字幕，logo，时间，片头片尾等按键可实现一键增加 商务要求： 1、需提供国家版权局颁发的导播切换台系统计算机软件著作权登记证书复印件 2、需提供国家广播电视总局颁发的广播电视节目制作经营许可证复印件。 3、为了更好的满足系统的兼容性必须与录播主机同一厂家。 4、提供原厂商针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件并加盖原厂公章 5、需提供国家版权局颁发的导播切换台系统计算机软件著作权登记证书复印件 六、无线麦克风 麦克风类型: 全指向性数字麦 灵敏度:-22dBFS 信噪比:60dB 频响范围:20Hz-15kHz 扬声器: 内置大功率扬声器,AGC自动增益控制提供音频平稳输出 回音消除:业界顶尖的回音消除技术，可达256ms回声抵消时长 噪声消除: >15dB 采样率: 16kHz/48kHz 拾音半径: 最大拾音距离可达5米，推荐使用距离3米 传输方式: 2.4GHZ无线 音频输出接口：3.5mm耳机接口（可外接耳机或者音箱） 充电接口：Mini USB 控制方式：按键控制，可选配红外遥控器控制 按键功能：开关机,MIC静音,喇叭静音, MIC切换, 音量减, 音量加 电源适配器：DC5V±0.2V,1A 内置聚合物电池：充电时间约4小时，使用时间：约10小时 工作温度： 0-50℃ 七、PPT无线传输 接口：HDMI1.4，HDCP1.4；最大支持分辨率：1080P@60Hz，音频格式：1080P高清音质，数据流最大传输速率：6.75Gbps,无线传输协议：IEEE802.11a/b/g/n。工作频率：2.4G:150Mnps，5.8G:300Mbps。最大传输距离：200米，电源输出：DC5V/2A 八、便携拉杆箱 铝箔材质防火板一体箱，带有三个摄像机槽位和一个平板录播位置，及其他配件放置。 | 套 | 1 |
| 97 | 灯光 | 品名：LED影视平板灯柔光灯 额定电压：AC100-240V 50/60Hz 额定功率：100W 显色指数：Ra≥95 色温：3200K/5600K(±150K) 出光角度：120° 灯珠数量：600颗 通道数量：1个通道 使用寿命：50000小时 工作温度：‐20℃至50℃ 存放温度：‐20℃至60℃ 冷却系统：自然风冷外置散热 信号线：三芯卡侬头输入/输出 链接方式：电源线in/out，信号线in/out 调光功能：0%至100%无极调节 控制协议：DMX512(1990版) 颜色：黑色 外壳材质：铝合金 灯体尺寸：L460×W270×H80 包装尺寸：L580×W410×H135 操作：数码显示管控制地址码和相对照度 照度:2550LUX/1M 680LUX/2M 320LUX/3M 140LUX/5M 品名:LED影视平板灯 额定电压:AC100-240V 50/60Hz 额定功率:120W显色指数:Ra≥95 色温:3200K/5600K(±150K) 出光角度:120°灯珠数量:600颗 通道数量:1个通道 使用寿命:50000小时 工作温度:‐20℃至50℃存放温度:‐20℃至60℃ 冷却系统:无风机 自然风冷流线型散热 信号线:三芯卡侬头输入/输出 控制模式：DMX512（三芯卡侬插座输入输出3正2负1屏蔽）信号，带RDM控制功能 链接方式：电源三芯带锁手拉手，信号三芯卡侬手拉手 操作：数码显示管调节地址码 DMX通道：单色温1通道/双色温2通道 保护等级：IP20 工作温度：-25℃~ +50℃存放温度：-20℃~ +60℃材质：铝合金 链接方式:电源线in/out，信号线in/out 调光方式:0%至100%无极调节 灯体重量:7.3KG 灯体尺寸:L500×W290×H100mm 操作:液晶屏调地址码和调光强度 照度:2750LUX/1M 780LUX/2M 370LUX/3M 150LUX/5 产品名称：LED影视平板地灯 额定功率：80W 显色指数：Ra≥97 色温：4000K/5600K(±150K)，2种色温可选 额定电压：AC100-240V 50/60Hz 出光角度：120° 灯珠数量：≥300颗 0.5W 通道数量：1个通道 使用寿命：50000小时 工作温度：‐20℃至50℃ 存放温度：‐20℃至60℃ 冷却系统：自然风冷散热，无风机 信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽） 电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接 调光功能：0%至100%无级线性调节 操作：数码显示管调节地址码 控制方式：DMX512(1990版)信号控制，中控485协议控制两种方式 颜色：白色和黑色两款 外形：长方形 外壳材质：铝合金 安装方式：嵌入式安装，吊挂式安装，支架式安装，共计3种 适用于政府企业学校，高端视频会议室，报告厅，多功能厅，外企会议室，培训中心 产品名称：LED影视平板地灯 额定功率：80W 显色指数：Ra≥97 色温：4000K/5600K(±150K)，2种色温可选 额定电压：AC100-240V 50/60Hz 出光角度：120° 灯珠数量：≥300颗 0.5W 通道数量：1个通道 使用寿命：50000小时 工作温度：‐20℃至50℃ 存放温度：‐20℃至60℃ 冷却系统：自然风冷散热，无风机 信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽） 电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接 调光功能：0%至100%无级线性调节 操作：数码显示管调节地址码 控制方式：DMX512(1990版)信号控制，中控485协议控制两种方式 颜色：白色和黑色两款 外形：长方形 外壳材质：铝合金 安装方式：嵌入式安装，吊挂式安装，支架式安装，共计3种 适用于政府企业学校，高端视频会议室，报告厅，多功能厅，外企会议室，培训中心 产品名称:杆控LED影视聚光灯 额定电压:AC100-240V 50/60HZ 额定功率:100W 显色指数:Ra≥92 色温:3200K/5600K(±150K) 通道数量:1个通道 使用寿命:50000小时 工作温度:‐20℃至50℃ 冷却系统:自然风冷散热/无风机 调光功能:0%至100%无极调节 驱动方式:恒流驱动3500mA 光学系统:聚焦菲涅尔透镜 光束角度:15-60度 光源:LED集成灯珠 100W/颗 透镜直径:175mm 发光效率:≥90Lm/W 控制协议:国际标准DMX512信号 颜色:黑色 外壳材质:铝型材 操作:数码显示管控制地址码和相对照度 照度:14545LUX/1M 4015LUX/2M 1804LUX/3M 1054LUX/4M 711LUX/5M 507LUX/6M 194LUX/10M | 套 | 27 |
| 98 | 灯光吊架和蓝箱 | 标准长度：3米、4米（其他长度弧度可定制） 尺寸规格：60mm×80mm，壁厚5mm 颜色：黑色" "标准长度：3米、4米（其他长度弧度可定制） 尺寸规格：60mm×80mm，壁厚5mm 颜色：黑色" "产品材质：ABS材质 产品尺寸：高87.5mm，宽66mm，厚24.3mm 卡槽尺寸：高81mm，宽61mm，槽宽4.5mm" 1.ABS材质，强度高，韧性好。 2.解决演播室布线乱的问题。轻轻一压即可卡住，固定线缆，走线美观 "名称：固定轨方管支架 材质：铸钢 颜色：黑色 尺寸：长15cm×宽15cm×高7cm 厚度：0.5cm 承重：50-100KG(单个）" 方管固定轨支架延长管用于连接上下两个方管固定轨支架，长度根据房间层高选择，最长长度为3米，材质为0.5mm厚度的铸钢，承重能力强 轨道压板（黑色）用于固定铝合金轨道，使用螺丝固定轨道压板和固定支架，而铝合金轨道则置于轨道压板和固定支架支架，防止轨道滑出或脱落。KEMLED生产的轨道压板其材质为铸钢，用于固定轨道，长15cm×宽6.5cm×厚0.5。 ： 1.又称挂灯滑车，主要用于固定灯具，使其在铝合金轨道上左右灵活移动。 2.材质采用3.5mm铝合金，结实耐用，承重力强 3.轮子是尼龙材质，轻巧，滑动无噪音 又称电线滑车、线缆滑车，是演播室灯光工程中必不可少的工程配件。演播室灯具使用轨道安装方式时，电缆滑车用于固定电源线和信号线，避免线缆杂乱，同时可以在铝合金轨道上左右滑动。KEMLED 珂玛电缆滑车其材质为铸钢材质，结实耐用，承重力强；滑轮部分使用的是ABS工程塑料，滑动时无噪音，轻巧 影视灯光演播室灯光固定安装方式专用灯具支架，铸钢铁材质，称重30KG。 专利产品； 恒力弹簧选用进口高强弹不锈钢经特殊处理，厚度0.75MM，宽度23MM经久耐用，抗腐蚀，抗疲劳：5000次内不超过1%，使用寿命：持续拉伸20年，品牌：KEMLED珂玛影视灯光，材质：优质铝合金材料制成，全喷塑处理，抗静电， 承重2-13KG，具有重量轻，导向型好，定位精准，使用操作简单，强度高的特点，终身免维修。 "产品名称：手持无线DMX调光控制台 通道数：24通道/主调光推杆可以分别或是同时调节1－24 通道数，推杆1－8可以当调光推杆用或是控制所连接灯的光亮度 电源输入：DC9V电源适配器，内置电池类型: 可充锂电池，两种供电方式 控制方式：无线2.4G DMX 512接收器和标准DMX三芯插座两种控制方式 通信距离：300 米（可视距离）空旷场地 断电自动记忆各推杆参数 LED 电源指示灯显示内置电池余量 使用范围： 电视台演播室，会议中心，舞台灯光，大型文艺演出，体育馆灯光，室内，室外，临时演出，兼容所有DMX512灯具" "产品名称：2.4G手持无DMX512收发器 输入电压：9VDC/ 500mA 三基色LED显示 126 个频段自动跳频，自动选择无干扰频段， 保障通讯的可靠性 7 组 ID 编码可设置，用户可在一个地方使用 独立的7 组无线网络而互不干扰 连接方式： 三芯DMX卡侬插头 通信距离：300 米（可视距离）空旷场地 工作频段：2.4G ISM,126 个频段. 接收灵敏度：-106dBm ID 码与 LED 颜色对应关系 1：红2：绿 3：红+绿=黄 4：兰 5：红+兰=紫 6：绿+兰=青 7：红+绿+兰=白 使用范围： 电视台演播室，会议中心，舞台灯光，大型文艺演出，体育馆灯光，室内，室外，临时演出， 兼容所有DMX512灯具。" "型号： X8,供电220-240VAC，50Hz,DMX数字信号光电藕合隔离2进8出 ,8位独立放大的DMX信号输出, 有效提高DMX信号传送能力,有效提高DMX信号抗干扰能力,DMX信号光电隔离,防止市电高压串入调光台,防止雷击高压串入调光台,尺寸：430*130*50(mm),可以直接安装到标准机柜上" 产品名称：LED电源分配盒，型号： 3F14，输入：220V/50HZ，功率：5000W，输出：4路，每路1000W，固定吊挂安装，规格尺寸：长260*宽100*高75MM 产品名称：演播室灯具专用阻燃电缆线，军工品质，规格3*1.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 产品名称：演播室灯具专用阻燃信号屏蔽线，军工品质，规格2*0.5MM2,材质：ZR-RVV：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝，带屏蔽网，电压等级300/300，阻燃电缆的高聚物材料氧指数均在28～33之间，电缆的阻燃性能符合IEC60332-3标准规定 防水三芯220V电源连接器，16A，最大功率：3520W，防水，耐摔，易于插接，便捷 实用； 精密加工，人性化设计，演播室灯具转接线插头专用。 产品名称：演播室灯具号码指示牌，规格150*150MM，材质：亚克力板，雕刻制作，永久不会褪色。品牌：KEMLED珂玛影视灯光，灯号牌单号：（1-48号） 型号：CM-BXL2，规格：带胶钢丝绳4MM+5MM扣件，自重0.06KG，承重30KG，长度800MM，品牌：KEMLED珂玛影视灯光，防锈，安全！ "Rosco影视漆，另一个叫法是蓝箱漆/绿箱漆，采用色键颜色特别配方,以高亮度和准确的色饱和度为键控效果,应用于影视行业。这种高固丙烯酸漆，（本品属于乳胶型，表面不反光）可用于着色和未着色的帆布上，木制品、墙板、壁纸、石膏、各种塑料、金属、砖和混凝土上，并可以快速冷却，用于制作木质蓝箱/绿箱和玻璃钢蓝箱/绿箱的漆叫做蓝箱漆/绿箱漆。 进口美国Rosco漆5710（标清蓝）、5711（标清绿）、5750（高清蓝）、5751（高清绿）【原来的5721/5722已停产】，影视行业专用。为标准电视系统专门研制的高敏感对比要求的影视颜漆。该漆使用方便，无需调和，直接使用于各种材料表面，可以使人物，物体置身于任何一个环境，不留虚边，抠像干净，让你处身世界各地" "采用水溶性环保材料，颜色为标准精准，为标准色。容量：3.785升、重量：净重4.810KG、铁罐封装安全牢靠。 使用方法:Rosco影视漆可以直接使用,无需稀释。第一遍漆和水按照1:05进行混合，第二遍一桶漆兑0.5L水进行混合。可采用刷，喷或滚以及其他多种方式使用。Rosco影视漆一般不需要底漆,如表面是透气性材质或不同的纹理，颜色材质,就要用底漆。 覆盖面积：每桶大约重量4.810公斤。施工面积25~30平方米（两遍）。 晾干时间：1~3小时。取决于温度和湿度。必须等底层完全干了才能刷第二层。 清洗：在以后使用过程中使用Rosco影视漆制作的蓝箱/绿箱如出现污垢用湿布便可轻松清理干净而丝毫不影响漆面效果。 注意：防寒，当物体表面或气温低于10摄氏度，不应当使用。避免在密闭空间内使用，保持空间畅通" "1、耐磨，耐踩，不反光，适合做全身抠像。 2、好做卫生，易维护直接用抹布，或干净拖把托。 3、进口材质，国内价格 4、直接铺到蓝箱或绿箱地面，不会出现皱纹，每年可以为蓝箱绿箱维护省下一大笔费用（地面经常踩坏，修补，补腻子，刷漆，影响节目拍摄而烦恼），不用再使用幕布（皱），或者透明桌布铺上去反光。 5、每块地胶有两面，经济使用，一面是200号蓝色，一面是绿色，专为影视拍摄抠像设计的地胶。 6、每卷标准长度为40米，宽度为1.6米， 7、销售方式：10米一个单位销售，例如：购买10米，20米，30米，40米。 8、和美国ROSCO漆的颜色一致。" 绿箱的制作，灯光的安装，线缆铺设，调试等 | 套 | 1 |
| 99 | 播音桌和操作台 | 标准机柜，满足录播设备的安装需求。1.2M*80*70 1、材料及工艺SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其它≥1.2mm。 2、表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 3、控制台设计严格遵循人体工程学。 4、整体外观流线造型，设计创新、结构合理、加工精细简洁、流畅、现代、美观大方。 5、各部位尺寸均依据人体工程学经过精确计算，所有角、边均设计为弧线过渡，既保证操作安全\舒适又方便操作。 6、控制台内均按国际电工标准安装，适用于通讯指挥、调度中心、保安监控、广电等领域具有较强的通用性。 7、控制台内各单元互相贯通，走线方便. 8、侧板、台面板、前扶手等均可选为木制材料或钢质材料，色彩丰富，其余均为优质冷轧钢板。 9、表面处理：去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉。 | 套 | 1 |
| 100 | 播音话筒 | 播音话筒 频率范围：20 - 20000 Hz 灵 敏 度：-34dB（@1kHz） 指 向 性：超心形 最大声压级：128dB(@THD≤0.5%,1KHz) 输出阻抗：100Ω 幻象供电：12V - 48V（4mA） 等效噪声级：22dBA 静音衰减:60 dB(@1000 Hz),35 dB(@100 Hz) 尺 寸：φ85×90mm 标准配件：W2036、3m连接线 | 套 | 2 |
| 101 | 全自动精品录播教室 | 录播直播一体机 1台 1、主机采用Linux嵌入式系统，采用本地导播和 B/S远程导播双模式架构方式管理操作，可7*24小时长期工作，稳定可靠，防止病毒黑客攻击； 2、系统采用跨浏览器，跨平台的设计，用户访问可以在所有流行的浏览器中进行，集录制、直播、导播管理、图像跟踪、存储、视音频编码等功能于一体，为高集成度设备。 3、支持≥10路视频的画面无缝切换、叠加、拼接等处理功能同时支持主预监实时观看至少12画面同步显示；包括4路高清1080P SDI信号输入、1路计算机信号DVI信号、1路HDMI信号、和多路远程互动信号输入。 4、 具备本地导播信号输出和电影画面输出，支持VGA和HDMI高清视频输出接口。 5、 视频编码格式：标准流媒体文件格式，视频MP4音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式，最高分辨率支持1080p60。 6、 1路802.3ab 1000Base-T千兆网接口，支持网络流媒体实时直播，高低码流可调。 7、 音频输入输出：支持2个AUX输入、2路AUX输出。 8、 控制通信接口：支持4路RS-232，2路USB2.0接口,2路USB3.0接口。 9、 低功耗，12V安全电压供电，不高于1U。 10、具备手动导播和自动导播两种方式。同时可以实现远程在线web导播，支持导播台控制与网页控制两种应用方式，操作人员可手动导播教师信号、学生信号、板书信号、教师机电脑VGA信号。 11、录制视频课件清晰度可以进行调整。支持同步录制为flv/mp4文件格式、具备电影模式、课件资源模式、分屏模式等录制模式，支持图标水印添加。 12、主讲教室支持接入≥4间听课教室进行互动，听课教室支持双流听课，即可以观看主讲教室教师画面、同时预览主讲教室PTT视频；可实现视音频双向远程互动，本地授课教师视频与远端交互信号可录制为一个视频文件，无需后期进行编辑合成,（提供软件设置相关资料以证明其技术符合性）。 13、在互动时当网络从中断到恢复后系统能自动重新登陆远程互动教室，继续正常的远程互动教学。 14、主机内置RTMP直播服务器，单台录播主机支持≥150路（1080P30，2M码流）直播并发，并支持将直播流推送到第三方流媒体服务器，并支持将直播流推送资源管理平台或第三方流媒体服务器实现大规模直播服务。 15、集成图像跟踪系统，无需配备额外的跟踪系统主机即可完成自动跟踪拍摄功能： （1）无需辅助摄像头、LIUNX架构，智能前置化，跟踪算法内嵌至录播主机； 2）灵活的跟踪策略，即可支持全程跟踪，也可支持教师快速走动切换全景，小范围走动特写跟踪策略； 3）目标跟踪不受教室大小、形状限制，适用于不规则教室、阶梯教室； 4）教师区可设置屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整，保证不受投影、电子白板、一体机等因素干扰，可基于以上环境或物体进行现场抗干扰演示； 5）具备抗干扰能力，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作； 6）跟踪镜头根据目标移动速度和动作幅度的智能调整移动速度，便镜头平滑过度，在保持目标处于镜头的同时视频流畅自然； 16、需提供国家广播电视总局颁发的广播电视节目制作经营许可证。 17、投标人所投录播产品具有中国质量监督委员会颁发的“中国节能环保产品”、“中国自主创新产品”、“中国教育行业优秀服务商”、“质量检验·中国标准合格产品”证书 1、系统支持12路的视频显示。 2、 系统支持至少8路高清视频导播切换，4路SDI有线或者无线视频接入+2路HDMI接入+2路DDR视频导入支持后台上传，U盘拷贝，本地录制视频接入通道等；高清支持1080P；支持画面的叠加、拼接、无缝切换。 3、支持云台的上下左右，变焦，速度等控制，控制协议支持232接口控制，TCP/UDP的IP控制，支持端口的自定义。可支持导播台的联动。预置位点击存储和调用，不需要繁琐的设置。支持预览画面的点击跟踪。 4、视频的导播切换支持自动，半自动，手动导播三种模式。 5、支持切换时加入各种划像，切割，淡入淡出，分开等10几种特效模式，特效时长可自定义控制。同时支持画面的多种分屏模式，分屏的画面可自定义画面显示通道，分屏模式也支持点击跟踪。 6、支持多种录制模式，导播通道，资源通道用户可自由选择是否录制。录制时长可分段存储，录制码率支持512Kbps-60Mbps可调，帧率支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps，码率控制支持CBR和VBR，I帧间隔等可调。录制的音频采样率128kbps，采样率可调32000，44100，48000等，音频编码AAC。录制的存储介质可选择本地硬盘和U盘，可设置硬盘上限存储设置，设置后录制视频达到硬盘上线会自动覆盖最早记录。支持录制时的添加录制信息主讲人，课题名称等信息。录制支持倒计时的选择。 7、直播支持rtmp的主备通道。同时支持TS，RTSP直播。本机自带rtmp/RTSP 的流通道可用于各种直播平台，vlc等视频拉流采集。直播码率支持512Kbps—8Mbps可调，帧率支持25 Fps、30 Fps、50 Fps、60Fps，码率控制支持CBR和VBR，I帧间隔等可调。 8、录制的音频采样率128kbps，采样率可调32000，44100，48000等，音频编码AAC。支持音频输入检测和音量调整功能，并在系统界面中显示音量大小。 9、HDMI的输入自带图像检测。系统内置图像检测，无需在教师电脑端安装任何插件即可实现教师电脑信号的自动切换，支持阈值，触发，切换停留时长等操作，支持当前VGA锁定状态。 10、录制的文件可通过本地导播或者远程导播实时回放，也可通过USB拷贝到U盘，拷贝支持全选可单选等。或者通过远程导播下载到存储电脑。显示当前录制文件夹，视频数量，录制时长，是否修改文件名称等。 11、可实时添加LOGO，字幕，时钟，标题等。 LOGO，字幕，时钟，标题的位置支持在画面拖拽，字幕和标题支持颜色，大小等调节，LOGO支持颜色的调整。可自定义增加字幕条的背景，字幕叠加在图片字幕条显示 12、系统内置虚拟抠像模式，可支持多通道抠像。内置6套2.5D的虚拟场景，虚拟场景可自定义后台更换，虚拟模式的背景可自定义添加视频。 13、虚拟的场景支持电视框的加入，可自定义设置视频的大小，视频位置可通过鼠标在通道预览窗口拖拽，放大，缩小等操作。 14、抠像支持自定义颜色值，默认为绿色或者蓝色。 15、抠像模式下前景通道支持云台摄像机（包含无线云台摄像机）和广播及摄像机的接入。云台摄像机支持上下左右，变焦，速度等控制，背景通道可用笔记本输入的信号和自定义背景通道当作背景进行抠像。 16、HDMI输出可自定义输出1080P60，输出的图像可选择主监，预监，HDMI等。 17、系统界面提供系统时间，音频状态，IP地址，CPU、内存、硬盘空间等供录制人员能检测监看，4G网络信号支持上传的码率可以实时监测。。 18、系统可实时对主机远程定时开关机、手动重启和软件运行状态进行监测，包括CPU、内存、硬盘空间和剩余空间 4G网络信号支持上传的码率可以实时监测等。 19、远程导播系统支持自动课表，可预先设置录制任务的具体时间，系统按时自动完成录制，无需手工操作。 20、录制完成的课件支持自动上传，定时上传，手动上传至指定的服务器。 21、系统支持快速剪辑制作功能，可在课件中截取相关知识点，将其保存为微课，并对微课进行分类保存。 22、支持远程导播用户角色、权限、密码设置。可控制系统访问人数，录课状态与空闲状态下可分别支持不同的人数。（提供功能界面截图并加盖生产厂商公章, 需提供此条参数的演示视频U盘，以证明其技术符合性） 23、提供录播系统的SDK接口控制录播主机，接口文档包含TCP/UDP，232等协议。232接口可自定义设置接入导播台或者控制终端等。 24、系统支持一键恢复出厂设置，不影响录制视。避免参数调试错误可一键恢复出厂设置。 25、系统可对接同品牌硬件导播台。 26、录播控制APP导播管理软件 （1）APP支持自定义ip和端口的设置 （2）APP带有厂家的授权绑定 （3）移动端APP支持对录播主机通道信号的导播功能，可对6路通道信号画面切换操作 （4）支持对录播主机录制状态的管控，实现课程录制的开始，暂停，停止功能 （5）支持录播控制APP直播推流管理，开始直播，停止直播功能。 （6）支持录播控制APP实时监看主监画面。 （7）支持对录播系统跟踪的自动和手动模式的切换。 资质要求： 1、需提供国家版权局颁发的录播直播导播系统计算机软件著作权登记证书及检测报告复印件 2、需提供国家版权局颁发的虚拟演播室及微课慕课系统计算机软件著作权登记证书复印件 3、需提供国家版权局颁发的导播切换台系统计算机软件著作权登记证书复印件 4、需提供国家版权局颁发的CG字幕特效编辑系统计算机软件著作权登记证书复印件 5、需提供国家广播电视总局颁发的广播电视节目制作经营许可证复印件。 6、需提供国家版权局颁发的人脸图像识别智能分析系统计算机软件著作权登记证书复印件 7、需提供国家版权局颁发的资源管理云录播直播点播平台计算机软件著作权登记证书复印件 8、厂商需提供厂家技术参数确认函原件,授权及售后服务承诺。 9、投标人所投录播产品具有中国质量监督委员会颁发的“中国节能环保产品”、“中国自主创新产品”、“中国教育行业优秀服务商”、“质量检验·中国标准合格产品”证书。 人脸图像识别智能分析系统V1.0.0 1套 图像跟踪系统，无需配备额外的跟踪系统主机即可完成自动跟踪拍摄功能 1、无需辅助摄像头、LIUNX架构，智能前置化，跟踪算法内嵌至录播主机； 2、灵活的跟踪策略，即可支持全程跟踪，也可支持教师快速走动切换全景，小范围走动特写跟踪策略； 3、目标跟踪不受教室大小、形状限制，适用于不规则教室、阶梯教室； 4、教师区可设置屏蔽区域，屏蔽区域形状可自定义调整，保证不受投影、电子白板、一体机等因素干扰，可基于以上环境或物体进行现场抗干扰演示； 5、具备抗干扰能力，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作； 6、跟踪镜头根据目标移动速度和动作幅度的智能调整移动速度，便镜头平滑过度，在保持目标处于镜头的同时视频流畅自然； 高清特写摄像机 2台 1、信号系统：1080p/60，1080p/30，1080i/60，720p/60，720p/30，1080p/50，1080p/25，1080i/50，720p/50，720p/25，NTSC，PAL，支持全高清1080p60到标清的多格式视频输出。 2、采用1/2.7英寸，207万有效像素的高品质Exmor CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像，输出帧频最高60fps。 3、320倍变焦（20倍光学变焦、16倍数字变焦），焦距f=4.42mm-88.5mm，光圈F1.8-F2.8。 4、使用RS-232IN，RS-232OUT， RS-422/RS-485串口，采用VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D协议，可对摄像机进行控制。 5、信噪比≥50dB。 6、水平范围-170°～+170°，垂直范围-30°～+90°。 7、水平转动速度1.7°～100°/秒，垂直转动速度1.7°～69.9°/秒。 8、预置点数目≥255个。 9、视频输出：高清输出HDMI接口(可转为DVI-D，DVI-I，YPbPr，VGA，5-BNC接口等)，HD-SDI接口，标清输出CVBS接口，高清、标清视频可同时输出。 10、支持桌面安装、吸顶安装、壁挂安装，吊杆安装四种安装方式。 11、为保证系统稳定性及兼容性，建议与录播主机为同一厂家。摄像机软件：摄像机接入 摄像机配置对音频，视频输出，视频编码等设置 系统时间，设置相机的显示时间，可通过ntp网络校准，可同步电脑时间 音频视频输出，视频输出可设置相机输出的视频格式，以适应不同设备连接使用。默认1080P25 字幕叠加，可以在视频前景添加需要显示的文字，以及文字位置，颜色，字体大小 视频编码流发布，摄像机支持两路流同时输出即，主码流，子码流，可单独设置每路的分辨率，码率，编码方式等 视频参数，摄像机的聚焦模式，颜色亮度对比度，视频质量降噪等功能进行设置。一班默认即可。 摄像机支持视频推流到rtmp服务器，支持两组流同时推送 支持rtp：摄像机支持rtp，同样也支持两组同时使用 摄像机云台控制：摄像机云台控制，上下左右。变倍，聚焦，光圈等。为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的摄像机分析管理软件系统需提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书及检测报告（均需提供复印件）。 高清全景摄像机 2台 1、视频格式≥1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25； 2、传感器类型 1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：≥207万； 3、镜头≥19倍光学变焦，11倍数字变焦， f4.8mm ~ 50.3mm、F1.8 ~ F2.8； 4、水平视场角 60.7°~ 3.36°； 5、垂直视场角 34.1° ~ 1.89°； 6、最低照度 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7、电子快门 1/30s ~ 1/10000s； 8、自动白平衡, 自动/手动/室外/室内/一键触发； 9、数字降噪 2D, 3D数字降噪；背光补偿 支持；倒装 支持；IPC特性；视频编码 标准 H.265/H.264/MJEPG ；视频码流 主码流, 辅码流 ； 10、主码流分辨率≥1920x1080, 1280x720, 1024x576 ； 11、辅码流分辨率≥720x576, 720x480, 320x240 ； 12、视频码率 主码流（分辨率1920x1080、1280x720、1024x576）；辅码流（分辨率720x576、7200x480、320x240）。 13、视频接口：高清网络输出、3G-SDI ；网络、3G-SDI可同时输出。2路RS232接口，1路RJ45,12V电源 14、为保证系统稳定性及兼容性，要求必须与录播主机为同一厂家。 15、提供原厂商针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件。 智能混音器 1台 8路话筒XLR输入口，48V幻想电源输出供电话筒声控自动开闭功能MIC1-4话筒声控自动四选一MIC5-8话筒声控自动四选一，话筒输入失真≤0.1%(额定输出) 吊麦（含支架和卡侬头）6套 频率范围 40-18000 Hz 灵敏度 -35dB（18mV/Pa） 指向性 超窄指向 拾音角度 100° 最大声压级 132dB 中控面板 1台 1、独立的按键可控制中控主机的开启关闭，可配置延时开关等。 2、带有6个按键控制，系统开关，录制，暂停，停止，直播开始和停止。 中控主机 1台 1、电源输入：220V 50Hz。 2、输出通道：10路，8路可控，2路直通 3、输出负载单路最大30A，整机最大输出负载40A 4、控制输入： 2*RS232串口，支持串口协议，可与同单位中控面板（SX-COM）连接控制使用（提供定义协议书供第三方使用，提供相关证明材料） 5、每路开启延时为1秒 6、每路带独立应急开关按键 7、带数字电压显示屏，实时显示输入电压 8、内置防雷击和抗浪涌网路 9、1U标准机架设计 导播切换台 1台 1、导播切换台DC5V供电 2、通讯接口支持USB和串口，串口通讯波特率可选用9600和19200 3、导播切换台采用带灯静音专业按键，支持红、绿两种颜色，按键的点亮与熄灭可由主机控制，也可自身控制 4、导播切换台带有切换按键和云台控制按键并且可以单独使用也可以于软件联动使用。 5、支持4种多画面模式切换，支持4种切换特效。 6、支持云台定速调节和手感变速调节两种，支持手/自动模式切换。 7、PGM和PVW支持6通道的切换特效切换和CUT 的硬切。 8、带有6路PVW预览切换按键和PGM主监切换按键 9、支持一键录制，暂停，停止功能，直播，停止直播等。 10、云台支持VISCA协议和主机联动的tcp、udp控制，可以一键切换云台地址，支持每个云台多个预置位。 11、带有音量推子可随时调节音频大小 12、带有云台万向摇杆，支持大摇杆和小摇杆适配 13、带有字幕，logo，时间，片头片尾等按键可实现一键增加 14、需提供国家版权局颁发的导播切换台系统计算机软件著作权登记证书复印件加盖公章 15、需提供国家广播电视总局颁发的广播电视节目制作经营许可证复印件并加盖公章。 16、为了更好的满足系统的兼容性必须与录播主机同一厂家。 中央控制器-终端 1台 屏幕尺寸：高清IP液晶屏，10.1寸触摸屏；4核心CPU,32G存储空间支持TF卡扩展；USB2.0*4，HDMI输出*1，TF内存卡槽*1，网口*1,3.5mm音频输出口*1，支持WiFi和有线网络，内嵌录播控制APP系统软件和资源管理云平台APP 远程APP导播管理软件 （1）提供自主研发移动端APP，支持与录播主机管理系统对接。 （2）移动端APP支持对录播主机通道信号的导播功能，可对6路通道信号画面“一键”切换操作。 （3）支持对录播主机录制状态的管控，实现课程录制的开始，暂停，停止功能。 （4）移动端APP支持直播推流管理，“一键”开始直播，停止直播功能。 （5）支持移动端APP实时预览录播主机导播的主输出画面，视频图像无延迟卡顿。 （6）支持对录播系统跟踪的自动和手动模式的切换。 （7）APP带有厂家的授权绑定 （8）为保证产品自主知识产权，要求拟投入本项目的录播控制系统均需提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 资源管理云平台APP需与资源管理云录播直播点播平台无缝对接： （1）资源管理云平台APP含有视频直播，视频点播，视频互动，新闻动态，设置等操作 （2）APP默认打开显示当前地区的天气和时间，展示二维码，LOGO，重要新闻动态推送等。 （3）视频直播可显示当前直播的直播列表通过触摸操作或者遥控器选择，HDMI输出可扩展到电视 （4）视频点播用户可随意点击播放内容，显示当前播放的标题，封面，简介等 （5）视频互动（选装）默认为未授权状态，授权后可接入多方互动界面，可通过USB摄像机接入互动系统。 （6）新闻动态可展示当前的新闻列表。也可通过后台推荐给首页显示。 （7）可设置当前触摸屏的信息，网络，无线IP，接入云平台账号等 （8）源管理云录播直播点播平台系统需提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书及检测报告 监听音箱 1个 声道 2.0 理论功率40w-100w 支持低音调节 信噪比85db 扬声器单元φ13mm丝膜高音扬声器 线长1.5m-2m 导播显示器 1台 23.8液晶电脑显示器 键盘鼠标 键鼠套装 有线键鼠套装 交换机 1台 19英寸可上机架，百兆/千兆交换机 16个百兆端口 端口自动翻转 MAC地址自学习 工程机架式钢壳设计 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 端口16个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 速度10/100M MAC地址表8K 操作台 1台 标准机柜，满足录播设备的安装需求。 1、材料及工艺SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其它≥1.2mm。 2、表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 3、控制台设计严格遵循人体工程学。 4、整体外观流线造型，设计创新、结构合理、加工精细简洁、流畅、现代、美观大方。 5、各部位尺寸均依据人体工程学经过精确计算，所有角、边均设计为弧线过渡，既保证操作安全\舒适又方便操作。 6、控制台内均按国际电工标准安装，适用于通讯指挥、调度中心、保安监控、广电等领域具有较强的通用性。 7、控制台内各单元互相贯通，走线方便. 8、侧板、台面板、前扶手等均可选为木制材料或钢质材料，色彩丰富，其余均为优质冷轧钢板。 9、表面处理：去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉。 调试培训 1项 专业技术人员设备安装调试及培训 线材 1批 75欧-5同轴线缆，六类网线，音频线，国标电源线3*1平方，HDMI线及插排等 | 套 | 2 |
| 102 | 高速离心机 | 产品特性 （1）微电脑控制、液晶显示； （2）采用直流无刷电机，运行宁静清洁； （3）提供9种升、降速率选择模式； （4）提供10种工作模式选择，可自由编程、调用； （5）转速/离心力可相互设定、同步显示； （6）运行中可随时更改参数，无需停机； （7）点动功能，可短暂离心； （8）电动安全门锁，双锁型设计，运行更安全可靠； （9）自动平衡，无需配平； （10）全钢制结构，双层钢板防护。 技术指标 （1）最高转速（Max peed）：6000rpm； （2）最大相对离心力（Max RCF）：5000×g； （3）转速精度（Speed accuracy ）：±20rpm； （4）转子最大容量（Rotor capacity）：100mL×4； （5）温升指标（Temperature rise）：≤10℃（运行20分钟）； （6）噪音（Noise）：≤60dB； （7）定时范围（Timer range ）：1min~99h59min59sec/连续/点动； （8）结构（Construction）：钢制结构，不锈钢离心腔； | 台 | 4 |
| 103 | 数显混匀器 | 1.电源电压：220V±22V50Hz±1Hz 2.额定转速：100r/min±2r/min 3.输入功率：22VA 4.偏心回转直径：22mm 5.定时设定范围：0-99min59s 6.时间控制精度：±1s/min 7.定时设置批次：1-3（循环式） 8.外型尺寸：330*285*140mm 9.工作盘尺寸：205*160*7mm 有3个批次的混匀定时设置，可循环操作（简称“循环式3定时”）， 当分批放置测试卡片后，每次只要按一下定时键，即可进行定时 控制的混匀操作。 机内微电脑对混匀设置的时间有记忆功能。相同混匀器时间的卡 片每次混匀时可以不现重复设置。 混匀时间的数字可倒计数显示，混匀时间到时鸣响提示，末次定 时，自动停机。 带有电子日时钟，随时可以转换日期或时间的数字显示。 H6000型用于梅毒RPR、TRUST等的检测。 H6000为可卸式工作盘。 H6000有固定透明罩，罩内两侧有放海绵皿的保湿装置。 | 台 | 2 |
| 104 | 可见分光光度计 | 波长范围 190-1100nm 光谱带宽 2nm 波长准确度 ±0.5nm 波长重复性 ≤0.2nm 光度准确度 ±0.2%T 光度重复性 ≤0.15%T 杂散光 ≤0.05%T 稳定性 ±0.001A/h（500nm处） 基线平直度 ±0.001A/h 噪声水平 ±0.001A/h 光度范围 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 数据输出 USB接口 打印输出 并行口 显示系统 128*64位大屏幕LCD 光源 进口长寿命钨灯、氘灯 电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz | 台 | 2 |
| 105 | 电磁炉 | 额定功率2200W，能效等级三级能效 | 台 | 2 |
| 106 | 旋涡混合器 | 圆周振荡方式，圆周直径4.5mm；振荡转速：1.2W/0.8W | 台 | 2 |
| 107 | 全自动菌落计数仪 | 1．品名及用途 1.1名称：菌落计数器 1.2应用范围：全自动菌落计数器广泛应用于食品和饮料的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等。适用于对微生物的菌落计数和菌落生长情况的观察等。 1.3工作环境：电源220V±10%，50Hz±1Hz 3. 技术规格 3.1 基本参数 培养皿直径：标准的90mm和70mm，光源组合：4种组合形式的光源和背景颜色 背景：黑/白，菌落分辨率：<0.1mm，数时间：<0.5s，光源：长寿命的LED光源 光照方式：底部透射光均可调光，统计数据：统计数据可以通过 Excel 导出，统计数据可以打印成数据报表，按照日期查询菌落图像和统计结果；彩色CMOS分辨率：500万像素，语言：中文 3.2软件技术参数 颜色标记：可以选择不同颜色对菌落进行标记 菌落删减：可手动对菌落进行去除 黏连菌落处理：手动对粘连的菌落进行分割 背景处理：自动去除背景 菌落面积计算：自动计数菌落面积，并可以txt格式导出 数据导出形式：菌落数目以excel形式导出 4.配套装置 标配台式电脑一体机1台，主机1台,电源线1根，说明书1本。 | 台 | 2 |

# 其他要求

（1）本次项目投标人必须考虑到各系统设备的高度集成对接及兼容性。如在集成实施过程中，出现设备对接兼容性问题，采购方有权对涉及该问题的投标人不予付款，并追究问题所造成的损失赔偿，

（2）在新疆本地拥有一定的技术支持和后续服务能力。

（3）售后服务要求：本次项目招标的所有产品及设备必须提供三年的免费质保和服务。

注：

1、本招标文件所列数据参数和服务要求由用户单位提供，如有产品品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，此项参数指标作为衡定同类产品的依据，供应商可投同等档次或者更优产品。

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标（成交）供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标（成交）供应商承担；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。