公开招标公告

采购人名称：中国农业科学院哈尔滨兽医研究所

采购人地址：哈尔滨市香坊区哈平路678号

采购人联系方式：0451-51997177

采购代理机构名称：中招国际招标有限公司

采购代理机构地址：北京市海淀区皂君庙14号院9号楼

采购代理机构联系方式：010-62108205、62108119

采购项目编号：TC18054EG

采购项目名称：2018年修购专项仪器设备购置项目

项目概况及用途：采购2018年度修购专项仪器设备，用于中国农业科学院哈尔滨兽医研究所的科学实验研究。

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量（套） | 是否允许进口设备投标 | 部分重要技术参数（具体详见招标文件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 1-1 | 自动化液氮样本存储管理系统 | 1 | 是 | ★3.1.4存储罐内由六个扇形存储架组成存储空间，存储架层数、分隔材质可根据不同样本类型进行定制，层数最多可达15层； |
|  | 1-2 | 流式细胞分析仪 | 1 | 是 | ★3.1.2.2 灵敏度：≤80nm (乳胶微球)； ★3.1.2.3 分辨率：≤10nm (乳胶微球)； |
|  | 1-3 | 非接触式超声波破碎仪 | 1 | 是 |  |
|  | 1-4 | 低温台式高速离心机 | 4 | 是 | ★2.1仪器的最高转速≥18,000rpm，最大相对离心力≥29,756xg，最大容量可达到4x400ml； |
|  | 1-5 | 高通量组织研磨仪 | 1 | 是 | ★3.6提供2×24或2×96的适配器（可放入-80℃预冷），或10ml钢罐（可放入液氮预冷）； |
|  | 1-6 | 低温CO2培养箱 | 1 | 是 | ★2.7 CO2范围：0-20%，O2范围：1-20%，控制精度：优于±0.1%； |
|  | 1-7 | CO2培养箱（水套） | 3 | 是 | ★2.2.CO2传感器：T/C热导探头(保修5年) |
|  | 1-8 | 低温振荡培养箱 | 1 | 是 | ★2.2 数字型控制系统，转速范围为15-500 rpm。两台叠放时，转速范围为15-300 rpm； |
|  | 1-9 | 纯水装置 | 1 | 是 | ★1.2 自来水进水预处理系统具有进出水2块压力表，过滤柱快插式便于更换； |
| 02包 | 2-1 | 流式细胞分选仪 | 1 | 是 | ★1.3光路校准：每日仪器可自动化校准光路，以确保每次开机均有最佳的激发和检测效果，且完全无需人为调试； |
|  | 2-2 | 自动细胞计数仪 | 1 | 是 | ★3.1.2 多维聚焦平面技术，更适于区分活、死细胞； |
|  | 2-3 | 全波长酶标仪 | 2 | 是 | ★2.3 读板速度：单波长≤7秒，双波长≤11秒； |
|  | 2-4 | 酶联斑点分析仪 | 1 | 是 | ★2.1.1 相机：专业数字CCD相机，彩色CCD芯片，硬件像素≥500万； |
|  | 2-5 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 是 | ★1.1、光学系统：ICCS无限远校正光学系统，物镜/目镜独立双重(轴向、径向)色差校正，保证显微图象的真实性，45mm国际标准物镜齐焦距离，在荧光光路上采用复色消色差光路设计，彻底的对色差进行校正； |
|  | 2-6 | 冰冻切片机 | 1 | 是 | ★8、样本头快速定位功能，样本头即可自动到达预先设定好的位置，实现自动对刀； |
|  | 2-7 | 大动物实验解剖台 | 2 | 否 | ★8、立体双面排风系统，排风量≥1500m3/h。采用下排气系统，孔板导流式不锈钢排气孔，全压范围330-550pns，工作风噪<45db；送新风量可达600m3/h以上； |
|  | 2-8 | 蒸馏水制备系统 | 1 | 是 |  |
|  | 2-9 | 全自动五分类动物血细胞分析仪 | 1 | 是 | ★1、项目参数：提供≥31项血常规参数：WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT、NEUT（％，＃）、LYMPH（％，＃）、MONO（％，＃）、EO（％，＃）、BASO（％，＃）、RDW-SD、RDW-CV、RBC-O、MPV、P-LCR、PLT-O、PDW、PCT、RETIC#、RETIC%、LFR、MFR、HFR； |
|  | 2-10 | 动物专用全自动生化分析仪 | 2 | 是 | ★1、项目参数：提供≥34项常规生化及电解质参数，且仪器必须包含以下检测项目：胆红素、尿素氮、胆固醇、肌酐、尿素、尿酸、甘油三脂、葡萄糖、碱性磷酸酶、淀粉酶、肌酸肌激酶、r－谷氨酰转肽酶、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、钾、钠、氯、钙、镁、苯巴比妥； |

注：未注明允许进口产品投标的品目不得用进口产品投标。

交货期：国产设备为合同签订后60天，进口设备为合同签订后120天。

采购项目预算金额：1028万元，其中01包510万元，02包518万元。

本采购项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

供应商资格要求：

（1）投标人应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（3）本项目不接受联合体投标；

（4）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时点为投标截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（5）投标单位、法定代表人无行贿犯罪记录。

招标文件发售时间：2018年6月20日起至2018年6月26日止，每日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30（北京时间，节假日除外）

招标文件发售地点：中招国际招标有限公司（北京市海淀区皂君庙14号院9号楼418室）

招标文件售价200元/包。

本招标文件每包售价为200元人民币，招标文件售后不退。投标人代表须持以下资料到第6条指定地点购买标书或在中招联合招标采购平台http://www.365trade.com.cn购买招标文件。

（1）被授权代表的身份证原件和复印件；

（2）法定代表人授权书原件（或介绍信原件）；

以上资料，招标代理机构将留存（1）的盖章复印件和（3）的原件。

网上购买：投标人可以通过http://www.365trade.com.cn进行网上购买招标文件。

投标截止时间：2018年7月11日9时00分

开标时间：2018年7月11日9时00分

投标、开标地点：中招国际招标有限公司（具体会议室详见一楼电子屏幕），投标人开标时须携带并提交投标文件中所附业绩的证明材料原件，供评标委员会备查。

本公告期限：从本公告发布之日起5个工作日

评标办法：综合评分法，报价30分，商务18分，技术52分

开 户 行：中国工商银行北京海淀支行营业部

银行帐号：0200049619200362296

项目联系人：郭晨钟先生、马兆晖女士

联系电话：010-62108205、62108119

传    真：010-62108124

中招国际招标有限公司

2018年6月19日

附件：

特别告知

各潜在投标人：

本项目接受网上发售、下载电子版招标(采购)文件/资格审查文件（下简称“标书”），现将有关注意事项特别告知如下：

- 网上注册：凡有意在线获取电子版标书的潜在投标人，请务必在本项目电子版标书发售截止时间前，登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；下简称“交易平台”）或在中招国际招标有限公司网站主页进行免费注册。潜在投标人只需注册一次，不同的经办人可建立多个账户。交易平台负责对投标人注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。

- 标书下载：经办人凭获得的用户名、密码验证身份登录、上传《招标（采购）公告》要求的报名资料（如有）、购买并下载电子标书，逾期将无法下载获取。

潜在投标人可选择现场购买纸质标书，但仍需完成免费注册事宜。购买纸质标书后，仍可在交易平台缴费下载电子版标书。

- 电子版标书下载收费：如在线购买并下载电子版标书，除标书款外还需通过网银支付标书下载服务费，收费标准为每标包50元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票，标书购买人可登录“中招联合招标采购平台”自行下载增值税电子普通发票。标书下载费一经收取不予退还。

- 潜在投标人成功下载电子版标书后，标书款发票、纸质标书可与中招国际招标有限公司本项目联系人确定领取方式。

- 其它事项

- 交易平台首页帮助中心提供操作手册，潜在投标人可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、网上购买下载电子版标书及下载费支付、发票开具领取等操作。

- 如遇平台操作问题，可拨打交易平台统一服务热线：400-092-8199，热线服务时间为工作日上午9点到12点，下午1点30分到5点。