华北科技学院2018年环境工程学院实验室建设项目招标公告

项目名称：华北科技学院2018年环境工程学院实验室建设项目

项目编号：ZJTY-2018-01009

采购人名称：华北科技学院

采购人地址：河北省燕郊经济技术开发区学院街806号

采购人联系方式：010-61591441

采购代理机构全称：北京中京天元工程咨询有限公司
 采购代理机构地址：北京市大兴区乐园路4号院2号楼2单元1210
 联系方式：电话：010-57112565

资金来源：财政拨款

招标方式：公开招标

招标公告期限：2018年11月22日至2018年11月29日。

采购范围、数量及简要技术参数：详见附件

| 包号 | 附件 | 预算控制金额（万元） | 是否可以采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境工程学院实验室建设项目（详见附件） | 128 | 否 |

采购用途： 教育教学
本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等相关政府采购政策。

投标人投标资格，满足以下条件的投标人可以参加本次投标：

1、投标人须为依法在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有本次招标货物的生产或供应能力的法人实体、其他组织和自然人；

2、符合《政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），投标人无不良信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加投标；

5、本项目不接受联合体投标；

6、本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采购；

7、本项目不接受进口产品投标。

本项目现场领取招标文件，领取招标文件时须持有法人授权委托书（原件）、被授权人本人身份证原件及复印件（复印件须加盖公章）。

招标文件售价：每份人民币300元/本，招标文件售后不退。

领取招标文件方式：现场领取招标文件
招标文件购买时间：2018年11月 22 日至2018年11月29日(节假日除外)；上午9时00分至11时00分；下午14时00分至16时00分（北京时间）。

招标文件购买地址：北京市大兴区乐园路4号院2号楼2单元1210

投标截止时间：2018年12月13日09时00分

开标时间：2018年12月13日09时00分

开标地点：北京市大兴区乐园路4号院2号楼2单元1217(中京天元会议室)

评标方法：采用综合评分法。

评分标准：满分为100分。

项目联系人：王女士

联系方式：010-57112565   传真：010-80220218-8002

本公告同时在以下网站发布公告：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

北京中京天元工程咨询有限公司

2018年11月22日

# 附件                                   货物需求一览表及技术规格

项目名称：华北科技学院2018年环境工程学院实验室建设项目技术参数及要求                                      单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温槽 | 台 | 6 | 国产 |
| 2 | 恒温水浴锅 | 台 | 10 | 国产 |
| 3 | 全自动旋光仪 | 台 | 10 | 国产 |
| 4 | 电导率仪 | 台 | 10 | 国产 |
| 5 | 全自动熔点测定仪 | 台 | 6 | 国产 |
| 6 | 分光光度计 | 台 | 10 | 国产 |
| 7 | 表面张力测定装置 | 套 | 10 | 国产 |
| 8 | 洞道干燥器计算机数据采集和过程控制实验装置 | 套 | 2 | 国产 |
| 9 | 气液平衡数据测定实验装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 10 | 釜式反应器实验装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 11 | 管式反应器流动特性测定装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 12 | 催化剂载体——活性氧化铝的制备实验装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 13 | 光催化剂催化降解工业废水实验装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 14 | 手持式PM2.5测定仪 | 台 | 2 | 国产 |
| 15 | 多参数水质测定仪 | 台 | 5 | 国产 |
| 16 | BOD测定仪 | 台 | 2 | 国产 |
| 17 | 中流量空气总悬浮微粒采样器 | 台 | 3 | 国产 |
| 18 | 大气颗粒物多极切割器 | 套 | 3 | 国产 |
| 19 | 六联搅拌器 | 台 | 2 | 国产 |
| 20 | UASB处理高浓度有机废水实验装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 21 | 膜生物反应器模拟装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 22 | 烘箱 | 台 | 1 | 国产 |
| 23 | 烟尘烟气测试仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 24 | 倾斜微压计 | 台 | 4 | 国产 |
| 25 | 烟尘采样管 | 个 | 4 | 国产 |
| 26 | 分子晶体计算模拟平台 | 套 | 1 | 国产 |
| 27 | 智能箱式电炉 | 台 | 2 | 国产 |
| 28 | 超声波清洗器 | 套 | 1 | 国产 |
| 29 | 表面电位粒径仪 | 套 | 1 | 国产 |
| 30. | 精密天平 | 套 | 2 | 国产 |
| 31 | PH计 | 套 | 1 | 国产 |
| 32 | 数字式粘度计 | 套 | 1 | 国产 |
| 33 | 切片机 | 台 | 1 | 国产 |
| 34 | 冲片机 | 台 | 1 | 国产 |
| 35 | 抛光机 | 台 | 1 | 国产 |
| 36 | 低温台式大容量离心机 | 台 | 1 | 国产 |
| 37 | 搅拌磨 | 台 | 1 | 国产 |
| 38 | 螺旋溜槽分选机 | 台 | 1 | 国产 |
| 39 | 压片机 | 台 | 1 | 国产 |
| 40 | 白度测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 41 | 干燥箱 | 台 | 2 | 国产 |

- 产品清单及指标要求

A、重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

B、产品清单及指标要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应货物的技术标准，不具指定或唯一的意思表示。

- 1、恒温槽

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 范 围 | 室温～100℃ |  |
| 2 | ★ | 分 辨 率 | ≤0.1℃ |  |
| 3 |  | 温度波动 | ±0.1℃ |  |
| 4 |  | 泵流量 | 4L/min |  |
| 5 |  |  | 一体化和分体式用户自行选择 |  |
| 6 |  | 控温方式 | 数字温控 |  |

- 2、恒温水浴锅

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 基本功能 | 自动控温 |  |
| 2 |  | 温控范围 | +5~99.9℃ |  |
| 3 | ★ | 精度 | ± 0.5 ℃ |  |
| 4 |  | 加热功率 | ≥500W |  |
| 5 |  | 显示 | 数字显示 |  |
| 6 |  | 工作孔数 | 双孔 |  |
| 7 |  | 控温系统 | 采用微电脑芯片处理器 |  |

- 3、全自动旋光仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测量模式 | 旋光度 |  |
| 2 |  | 光源 | 钠光灯 |  |
| 3 |  | 波长 | 589.0-589.6nm |  |
| 4 | ★ | 测量范围 | ±180° |  |
| 5 |  | 度盘格值 | ≤1° |  |
| 6 |  | 度盘游标读数值 | ≤0.05° |  |
| 7 |  | 放大镜放大倍数 | ≥4× |  |

- 4、电导率仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 测量范围 | 电导率：0.000μS/cm～199.9 mS/cm |  |
| 2 |  | 电阻率 | 5Ω.cm～20.00MΩ.cm |  |
| 3 |  | 基本误差 | 电导率±0.5%FS |  |
|  |  |  | 温度±0.2℃ |  |
| 4 |  | 设备升级 | 支持固件升级 |  |
| 5 |  | 温度补偿系数： | 可调 |  |
| 6 |  | 断电保护 | 具有断电保护功能，断电后数据不会丢失 |  |
| 7 |  | 功能 | 测量电导率，电阻率，TDS，盐度，温度 |  |

- 5、全自动熔点测定仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 温度范围 | 室温-400℃ |  |
| 2 |  | 升温速率 | 0.1℃--20℃ （200档 无极可调） |  |
| 3 | ★ | 温度分辨率 | ≤0.1℃ |  |
| 4 |  | 准确度 | ±0.3℃（<250℃） ±0.5℃（>250℃） |  |
| 5 |  | 检测方式 | 全自动检测 |  |
| 6 | ★ | 处理能力 | 4个/批（同时可以做四个样） |  |

- 6、分光光度计

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 基本功能 | 测定透光率和吸光度 |  |
| 2 |  | 波长范围 | 325nm～1000nm |  |
| 3 |  | 波长准确度 | ±2nm |  |
| 4 |  | 波长重复性 | ≤1nm |  |
| 5 | ★ | 噪声 | ±0.2%T（0%T线），±0.5%T（0%T线） | 是 |
| 6 |  | 基线平直度 | ±0.003A |  |
| 7 |  | 光谱带宽 | ≤5nm |  |
| 8 |  | 杂散光 | ≤0.5%（T） |  |

- 表面张力测定装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测量范围 | -10 Kpa～+10Kpa |  |
| 2 | ★ | 分辨率 | ≤1Pa，4 1/2 |  |
| 3 |  | 配玻璃仪器 | 样品管、毛细管 |  |
| 4 | ★ | 软件组成 | 配套表面张力实验三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，真实展示化学实验过程，包含：实验简介、注意事项、3D仪器简介、三维仿真、仿真考核、数据分析处理演示功能。 | 是 |

- 洞道干燥器计算机数据采集和过程控制实验装置（核心产品）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 装置功能 | 1.了解实验室干燥设备的基本构造与工作原理； 2. 掌握恒定干燥条件下物料的干燥曲线（X-τ）和干燥速率曲线（U-X）的测定方法； 3. 学习物料含水量的测定方法。加深对物料临界含水量Xc的概念及其影响因素的理解； 4. 学习恒速干燥阶段物料与空气之间对流传热系数的测定方法； 5. 学习用误差分析方法对实验结果进行误差估算。 6. 应用计算机对实验数据进行采集。计算机自动得出实验结果。 |  |
| 2 | ★ | 性能参数 | 空气流量：40--100 m3/h、干球温度：70℃、常压操作 实验物料含水量X：0.2-2.0 干燥面积S：0.02-0.03m2 干燥速率U：0.5—2.5×10-4 [kg/（s·m2）] 物料临界含水量Xc：约0.8 | 是 |
| 3 |  | 公用设施 | 水：装置自带湿球温度加水瓶，实验前加入200ml水。 电：电压AC380V，功率3.0KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。 气：空气来自风机，经加热器加热进入洞道干燥箱（自带气源）， 实验物料：自制粘布长方形物料，重约20克，外配设备：秒表 |  |
| 4 | ★ | 对象组成 | 不锈钢洞道干燥器: 长0.9m，空气流通的横截面积0.17×0.21=0.0357 m2 加热器：不锈钢，加热功率2.5KW， 孔板流量计， AI501BS宇电温度数字显示仪， 2块 AI501BV24S宇电重量数字显示仪， AI501BS宇电压差数字显示仪， AI519BS宇电温度数字控制显示仪， Pt100热电阻温度计3支， LXWY压差传感器0～10.00Kpa，重量传感器：0-200g，精度0.5， 鼓风机：CZR-L80型三相低噪声中压风机，电机功率为0.55 kW E310-401-H3变频器，规格：（0-50）Hz PT-139E（带485口）控制器，7001B 485服务器 正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关 不锈钢管路、管件及阀门 不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上 0.55×1.60米（带脚轮及禁锢脚） | 是 |
| 5 |  | 相关教材 | 提供正规出版社出版与设备对应的实验教材并配有视频 、实验指导书 、实验曲线图。 |  |
| 6 |  | 软件组成 外配设备 | 1.计算机参数： 配24英寸及以上知名名牌显示器 CPU：i7-7700； 内存：8G 硬盘：1T机械硬盘+128G固态硬盘 集显 2.激光打印机： 知名名牌黑白激光三合一无线多功能一体机（打印、复印、扫描） |  |
| 7 |  | 软件 | 1.数据处理软件一套 2.Minle在线测控软件 |  |

- 9. 气液平衡数据测定实验装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 装置功能 | 1．了解和掌握用双循环汽液平衡器测定二元汽液平衡数据的方法。 2．了解缔合系统汽—液平衡数据的关联方法，从实验测得的T-p-x-y数据计算各组分的活度系数。 3．学会二元汽液平衡相图的绘制。 |  |
| 2 | # | 性能参数 | 常温，常压操作 温度：<200℃ 加热功率：500W可调 |  |
| 3 |  | 公用设施 | 水：连接自来水接入。 电：电压AC220V，功率0.7KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：乙醇---正丙醇，外配设备：标准温度计 |  |
| 4 | ★ | 主要设备 | 玻璃气液两相双循环平衡釜 电加热棒 玻璃标准温度：0-200℃ 4支装 正泰、德力西、公牛等知名名牌电器：接触器、开关、漏电保护空气开关 不锈钢管路、水箱、管件及阀门 不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上 不锈钢材质框架1.2×0.55×1.7米 指针电压表：0-250V 指针电流表：0-2A | 是 |
| 5 |  | 教材和配套视频 | 提供正规出版社出版与设备对应的实验教材并配有视频 、实验指导书 、实验曲线图。 |  |

- 10. 釜式反应器实验装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 装置功能 | 1．了解液相釜式反应器的结构及工作原理。 |  |
| 2 |  |  | 2．可以进行单相反应过程和液液、气液、液固、气液固等多相反应过程。 |  |
| 3 |  |  | 3.可以进行气固相催化反应、催化剂评价与工艺条件选择以及宏观动力学实验。 |  |
| 4 | ★ | 设计参数 | 釜式反应器温度：室温-300℃；操作压力：0-0.15MPa（表压） | 是 |
| 5 |  | 相关教材 | 提供正规出版社出版与设备对应的实验教材并配有视频 、实验指导书 、实验曲线图。 |  |
| 6 |  | 公用设施 | 电：电压AC380V，功率2KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地） |  |
| 7 |  | 主要设备 | 不锈钢反应器，容积约1L，搅拌转速：30-500r/min，1台 不锈钢调压阀、1台 转子流量计、1台 反应器内温度、1台 数字温度控制器，1台 搅拌速度传感器、1台 数字转速测定仪、1台 压力表、1台 计量泵、1台 正泰、德力西、公牛等知名名牌电器：接触器、开关、漏电保护空气开关 不锈钢管路、水箱、管件及阀门 不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上 不锈钢材质框架约1.4×0.55×1.6米 |  |
| 8 |  | 测控组成 | 变量 检测机构 显示机构 温度热电偶温度计数字显示仪表 压力 指针压力表 流量 转子流量计 |  |

- 11. 管式反应器流动特性测定装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 装置功能 | 1.通过实验了解不同反应器停留时间分布的基本原理和实验方法。 |  |
| 2 |  |  | 2.掌握停留时间分布的统计特征值的计算方法。 |  |
| 3 |  |  | 3.学会用不同反应器模型来描述实验系统的流动特性。 |  |
| 4 | # | 设计参数 | 体系：水，常压操作，温度：常温。 | 是 |
| 5 |  | 相关教材 | 提供正规出版社出版与设备对应的实验教材并配有视频 、实验指导书 、实验曲线图。 |  |
| 6 |  | 公用设施 | 水：装置自带不锈钢水箱桶，连接自来水接入。 电：电压AC380V，功率1.5KW，标准三相五线制。 实验物料：水--- KCl |  |
| 7 |  | 主要设备 | 不锈钢材质框架约1.6×0.50×1.8米（带脚轮及禁锢脚） 管式反应器 直径约30mm，高约500mm，有机玻璃制成 LZB-10水转子流量计：流量范围10～100 l／h AI501宇电温度显示仪（带485接口） 数字电导率仪 不锈钢离心泵：功率约250W，最大流量约4.8m3/h 不锈钢水箱：约550×420×450mm 正泰、德力西、公牛等知名名牌电器：接触器、开关、漏电保护空气开关 不锈钢管路、管件及阀门 不锈钢仪表柜 触摸屏 |  |
| 8 |  | 测控组成 | 变量 检测机构 显示机构 电导 电导电极 数字显示仪 温度 Pt100传感器 数字温度计 流量 转子流量计 |  |

- 12. 催化剂载体——活性氧化铝的制备实验装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 装置功能 | 1、通过铝盐与碱性沉淀剂的沉淀反应，掌握氧化铝催化剂和催化剂载体的制备过程。 |  |
| 2 |  |  | 2、了解制备氧化铝水合物的技术和原理。 |  |
| 3 |  |  | 3、掌握活性氧化铝的成型方法。 |  |
| 4 | # | 设计参数 | 反应器温度0—100℃、干燥器温度0—120℃ | 是 |
| 5 |  | 相关教材 | 提供正规出版社出版与设备对应的实验教材并配有视频 、实验指导书 、实验曲线图。 |  |
| 6 |  | 公用设施 | 水：冷却器连接自来水。需要上下水。 电：电压AC220V，功率1.5KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。实验物料：三氯化铝、氨水等 |  |
| 7 |  | 主要设备 | 电动搅拌器 1台 玻璃反应器 1台 玻璃过滤器 1台 真空泵 1台 不锈钢缓冲罐 1台 恒温槽 1台 干燥器 1台 循环水泵 1台 铂电阻温度计 1台 调速器 1台 电加热器 约1.5KW 1台 数字温控器 AI-501 1台 数显仪表 AI-501 1台 正泰、德力西、公牛等知名名牌电器：接触器、开关、漏电保护空气开关 1套 不锈钢管路、管件及阀门 不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上 不锈钢材质框架约2.00×0.55×1.80米（带脚轮及禁锢脚）。 |  |
| 8 |  | 测控组成 | 变量：循环水温度、反应器内温 检测机构：温度传感器 显示机构：AI-501 |  |

- 13. 光催化剂催化降解工业废水实验装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 装置功能 | 可以进行催化降解有机污染物（甲醛，苯等）反应，还可以进行乙醇催化脱氢，甲烷催化脱氢反应实验，尾气检测，催化剂评价装置 | 是 |
| 2 |  | 设计参数 | 反应器直径：约20mm，分为不锈钢反应器与石英反应器两种 |  |
| 3 |  |  | 预热器直径：约8mm，材质：不锈钢 |  |
| 4 |  |  | 预热器加热炉：不锈钢管式炉，功率约800w； |  |
| 5 |  |  | 反应器加热炉：开合式加热炉，三段加热，每段加热功率约1KW，中段不少于30段程序控温，最高使用温度约750℃； |  |
| 6 |  |  | 操作压力：0~0.2Mpa |  |
| 7 |  |  | 催化剂装填量：0~10ml |  |
| 8 |  |  | 气路：四路，分别为氢气、氮气、甲烷、氧气，流量均为：0-100ml/min，由转子流量进行控制 |  |
| 9 |  |  | 液路一路，液体流量：0~20ml/min，由蠕动泵进行计量 |  |

- 手持式PM2.5测定仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作时间 | 连续测试时间≥3h |  |
| 2 |  | 量程 | ≥0.001-2000ug/m3 |  |
| 3 |  | 电源 | 可充电 |  |

- 15、多参数水质测定仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 功能 | 带消解装置，多种加热方式 |  |
| 2 |  | 检测项 | COD、NH3、TP |  |
| 3 |  | 氨氮参数测量误差 | 测量误差：≤±5% |  |

- 16、BOD测定仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 准确度 | 符合国标“GB7488” |  |
| 2 |  | 量程 | 测量范围：≥0～1000 mg/L |  |
| 3 |  | 批处理量 | 20℃±1℃，≥8份水样 |  |
| 4 |  | 读数方式 | 直读 |  |

- 17、中流量空气总悬浮微粒采样器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 范围 | ≥(60～125)L/min |  |
| 2 |  | 基本功能 | 手动或自动，24小时内任意设定开关机时间 |  |

- 18、大气颗粒物多极切割器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 范围 | PM10、PM5、PM2.5三个级别 |  |
| 2 |  | 性能特点 | 工作流量：100L/min |  |

- 19、六联搅拌器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 调速范围（rpm） | 0～2200 |  |
| 2 |  | 工作方式 | 数显控温 |  |
| 3 |  | 基本功能 | 多头，可分开也可同时使用 |  |

- 20、UASB处理高浓度有机废水实验装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 主要配置 | UASB反应器，反应柱体尺寸≥Φ150×（1000-1600）mm。有进水阀、排泥阀、出水阀、气阀等 |  |
| 2 |  | 其他配置 | 恒温加热水箱、温度控制系统、小型进水泵、液体流量计、出水堰、三向分离器、沼气计量装置、自动控制系统、漏电保护、可移动式台架、废水水箱、取样口若干 |  |

- 21、膜生物反应器模拟装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主要配置 | 进水废水箱1只、出水箱1只、初沉池1套、混合调节池1套、膜生物反应器1套、水泵1台、膜组件1套、风机1台、隔膜抽吸泵1台、进水流量计1只、出水流量计1只、气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护、带移动轮子不锈钢台架 |  |
| 2 |  | 其他配置 | 设备外形尺寸≤1600mm×600mm×1600mm |  |

- 22、烘箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 主要配置 | 有观察窗； 控温精度≤0.1℃；有较大定时范围； 控温范围≥200℃； 容积≥70L |  |

- 23、烟尘烟气测试仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 预测流速法；流量范围≥5-80L/min，烟气动压范围≥ (0-2000) Pa，烟气静压及全压范围≥(-30-+30)kPa，烟气温度范围≥ (0-500)℃，干、湿球温度范围≥(0-100)℃ ，含湿量范围≥(0-60)%，烟气采样流量范围≥0.1-2L/min； 工作电源220V |  |
| 2 |  | 基本功能 | 可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温 |  |

- 24、倾斜微压计

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 测量范围≥±2000Pa；准确度：1级；显示方式：刻度管显示；工作介质：密度 0.81g/㎝、95%乙醇 |  |
| 2 |  | 基本功能 | 烟气压力的测定 |  |

- 25、烟尘采样管

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | 适用标准3#滤筒 |  |
| 2 |  | 技术参数 | 与此次采购的烟尘测试仪可配套使用 |  |
| 3 |  | 基本功能 | 烟尘采样 |  |
| 4 |  | 功能 | 能够测量烟温、流速 |  |

- 26、分子晶体计算模拟平台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
|  | # | 硬件规格 | 外观塔式 |  |
|  | # |  | 24液晶LED显示器，屏幕比例16:9 |  |
|  | ★ | 性能参数 | CPU：2颗，12 Core，2.3GHz。 |  |
|  | ★ |  | 内存：64GB（8×8GB，预留8个内存扩展插槽）速度快、安全性高、稳定性好，适用于中高端服务器及图形工作站 | 是 |
|  | ★ |  | 2GB 独立显卡 |  |
|  | ★ |  | 256GB SSD固态硬盘作系统加速盘 2TB 企业级硬盘存储数据 |  |
|  | ★ | 平台系统技术要求 | 提供三款分子晶体数值分析计算模拟并行计算模拟软件及相关依赖库函数的安装、调试以及优化服务；提供CFD模拟环境，由C++编写，包括核心求解器、前处理和后处理及相关辅助工具。提供分子动力学计算模拟环境，可以模拟液体中的粒子、固体和气体的系综，支持多种势函数，可采用不同的力场和边界条件模拟全原子、聚合物、生物、金属、粒状和粗斜化体系，可以计算的体系小至几个粒子，大到上百万甚至上亿个粒子。支持多种粒子和模拟类型以及力场；支持多种系综、约束条件、边界条件；提供一系列的数据预处理和后处理工具。支持并行运行，具有高度可移植的C＋＋，含MPI库和单处理器的FFT库，支持GPU（CUDA和OpenGL）和OpenMP并行计算，可以从一个脚本同时运行一个或多个模拟（并行），作为库来构建，通过库接口提供Python的封装调用，可与其它代码相互调用。 | 是 |

- 27、智能箱式电炉

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能参数 | 额定电压380V |  |
| 2 |  |  | 功率≥5KW |  |
| 3 | ★ |  | 温度≥1200度 | 是 |
| 4 |  |  | 加热元件采用高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2 |  |
| 5 |  |  | 升温时间≤20分钟 |  |
| 6 | ★ |  | 控温精度±1℃ | 是 |
| 7 |  |  | 炉膛尺寸：约300*250*250 |  |
| 8 |  |  | 超温保护功能 |  |
| 9 |  |  | 程序控温系统可编辑不少于30段程序 |  |
| 10 |  |  | 温度控制采用人工智能调节技术，具有PID调节 |  |
| 11 |  |  | 配置485转换接口，实现与计算机相互连接 |  |
| 12 |  |  | 炉膛材料为多晶莫来纤维 |  |

- 28、超声波清洗器

| 序号 | 重要性 |  | 指标项 | 指标要求 |  | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # | 硬件指标 |  | - 尺寸≥320×260×340/mm，容量：10L |  |
|  |  |  |  |  | - 超声频率：约40KHz；功率可调：40-100%； |  |
|  |  |  |  |  | 加热功率：400W；温度设定范围：室温-80℃；时间可调：1-99min。 |  |

- 29、表面电位粒径仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |  | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术指标 |  | 粒径分布测定范围：0.5-40um， |  |
| 2 |  |  |  | 50%中经复现性误差小于6% |  |
| 3 |  |  |  | 显微镜发大倍数：x64x160x400 |  |
| 4 |  |  |  | 电动电位测量胶体微粒≥0.1u |  |
| 5 |  |  |  | 电动电位测量误差小于10% |  |

- 30、精密天平

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |  |  |  |  |
|  | ★ | 技术参数 | - 可读性(g）：不大于0.0001g | 是 |
|  | ★ |  | - 量程：220g | 是 |
|  |  |  | - 校准方式：内校 |  |
|  |  | 产品功能 | - 内置RS232接口，符合GLP标准 |  |

- 31、PH计

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |  |  |  |  |
|  | # | 技术参数 | - PH测量范围：0.00—14.00pH |  |
|  |  |  | 测量精度：±0.05pH |  |
|  |  |  | 二点按键自动校准 |  |
|  |  |  | mV测量范围：0—±1600mVmV测量精度：±10mV |  |
|  |  |  | - 定制液晶显示屏，具有操作模式图标 |  |
|  |  |  | - 仪器校准点：2点 |  |
|  |  |  | - 自动温度补偿及测量 |  |
|  |  |  | - 自动识别标准缓冲溶液 |  |
|  |  |  | - 自动电极斜率及状态显示 |  |

- 32、数字式粘度计

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |  |  |  |  |
|  |  | 应用 | 应用：油墨、胶水、乳胶、溶剂型胶粘剂 聚合物溶液、石油、油漆涂料、溶剂 化妆品、牛奶制品、药品、果汁等等 |  |
|  | # | 技术参数 | - 测量范围（mPa.s）：1~200万 |  |
|  |  |  | - 测量精度：±1.0%（满量程） |  |
|  |  |  | - 重复性：0.5% |  |
|  |  |  | - 可显示转子在当前转速下可测的最大粘度值 |  |
|  |  |  | - 粘度值显示连续变化 |  |
|  |  |  | - 超出测量范围有报警声提示 |  |
|  |  | 技术特点 | - 计算机全量程线性校正 |  |
|  |  |  | - 交流电源适配器100V~240V，抗干扰性好 |  |

- 33、切片机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 主轴转速 | 1400r/min |  |
| 2 |  | 行程 | 左拖板约65mm右拖板约50mm |  |
| 3 |  | 环刀孔径 | 16±0.5mm |  |
| 4 |  | 单刃圆刀 | 100×20×1（mm） |  |
| 5 | # | 外形尺寸 | 800×355×590mm |  |
| 6 |  | 重量 | 90Kg |  |

- 34、冲片机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 試樣厚度 | ≤2mm |  |
| 2 |  | 最大行程 | 25mm |  |
| 3 |  | 最大沖壓力 | 30KN |  |

- 35、抛光机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 磨抛盘直径 | 230mm |  |
| 2 |  | 砂纸直径 | 230mm |  |
| 3 |  | 转速 | 无级调速，100~1400r/min或四档速300r/min，600r/min，900r/min，1400r/min |  |
| 4 | # | 磨抛方向 | 可选择正反转 |  |
| 5 |  | 电动机 | 直流无刷电机400W, 220V 外形尺寸：757×623×350mm |  |
| 6 |  | 净重 | 57KG |  |
| 7 |  | 防漏设计 | 磨盘无级调速和四档调速，主轴防漏设计，数码管显示转速，污盘配备清洗系统。 |  |

- 36、低温台式大容量离心机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 使用电源 | 交流220V 50HZ |  |
| 2 |  | 整机功率 | 600W |  |
| 3 |  | 转 速 | 4000转/分 |  |
| 4 |  | 定时范围 | 0～60min或常开 |  |
| 5 |  | 容 量 | 8x50ml |  |

- 37、搅拌磨

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 1 | ★ | 球磨桶容积： | 7升 |  |
| 2 |  | 料浆容积 | 4升 |  |
| 3 |  | 磨桶内径 | 20cm |  |
| 4 |  | 入料粒度： | 40目 |  |
| 5 |  | 出料粒度： | 60-0.5um |  |
| 6 |  | 电机功率： | 1.5kw |  |
| 7 |  | 机体总高度： | 1176mm |  |
| 8 |  | 长*宽： | 700*350mm |  |
| 9 |  | 类型： | 搅拌磨 |  |
| 10 |  | 机重： | 300kg |  |

- 38、螺旋溜槽分选机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 处理能力 | 0.15-0.2t/h |  |
| 2 | # | 给矿浓度 | 25-55% |  |
| 3 |  | 冲洗水量 | 0.2 |  |
| 4 |  | 外径 | 400 mm |  |
| 5 |  | 螺距 | 240mm |  |
| 6 |  | 螺旋头数 | 1个 |  |
| 7 |  | 给矿粒度 | 0.2mm |  |
| 8 |  | 外形尺寸 | 460/460/1500 mm |  |
| 9 |  | 重量 | 50kg |  |

- 39、压片机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 1 | # | 压力范围 | 0-3t |  |
| 2 |  | 活塞直径 | 35mm |  |
| 3 |  | 工作台直径 | 80mm |  |
| 4 |  | 活塞升程 | 0-30mm |  |
| 5 |  | 立柱间距 | 96×130mm |  |
| 6 |  | 外形尺寸 (mm) | 225×155×380mm |  |
| 7 |  | 重量 (kg) | 28kg |  |

- 40、白度测定仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 测量范围 | 0-199，触摸式按键 |  |
| 2 |  | 白度公式 | 蓝光白度WB=R457、 |  |
| 3 |  | 光源 | D65光源 |  |
| 4 |  | 照测条件 | 45/0 |  |
| 5 |  | 显示 | LCD液晶显示器 |  |
| 6 | ★ | 测量孔径 | ￠30 |  |
| 7 |  | 最小示值 | ≤0.1 |  |
| 8 |  | 零点漂移 | ≤0.2/10min |  |
| 9 |  | 示值误差 | ≤±1 |  |
| 10 |  | 测量重复性 | ≤0.2 |  |
| 11 |  | 供电电源 | 交流220V/50Hz |  |

- 41、干燥箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 电源电压 | AC220V 50HZ |  |
| 2 | ★ | 控温范围 | RT+10~250℃ |  |
| 3 |  | 恒温波动度 | ±1℃ |  |
| 4 | ★ | 温度分辨率 | 0.1℃ |  |
| 5 |  | 真空度 | ≤133Pa |  |
| 6 |  | 输入功率 | ≥400W |  |
| 7 |  | 内胆室尺寸W×D×H（mm） | 300×300×275 |  |
| 8 |  | 外形尺寸W×D×H（mm） | 590×470×470 |  |