山西医科大学细胞培养方向仪器设备购置项目

（高水平公共卫生学院建设）

招标文件

项目编号：1499002022AGK03788

.

。

招标代理机构：山西中禾一众招标代理有限公司

详细地址：诺德清华里B座4层418室（小店区尚悦路与龙城

南街交叉口东北60米）

业务咨询电话：0351-3579156   13233513366

日        期：2022年12月

山西医科大学细胞培养方向仪器设备购置项目

（高水平公共卫生学院建设）

招标文件

项目编号：1499002022AGK03788

招   标   人：山西医科大学

招标代理机构：山西中禾一众招标代理有限公司

日        期：2022年12月

目  录

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分  投标单位须知	- 5 -

第三部分  评标标准和评标方法	- 26 -

第四部分  商务、技术要求	- 36 -

第五部分  合同原则	- 50 -

第六部分  投标文件格式	- 58 -

第七部分  相关附件	- 83 -

# 招标公告

招标公告

项目概况 山西医科大学细胞培养方向仪器设备购置项目（高水平公共卫生学院建设）项目的潜在投标人应在政采云系统(http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)获取电子招标文件，使用投标文件编制工具编制电子投标文件，并于2022年12月29日09：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1499002022AGK03788

2.项目名称：山西医科大学细胞培养方向仪器设备购置项目（高水平公共卫生学院建设）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：12648400元

5.最高限价：12648400元，其中

第一包：4400000元

第二包：5650000元

第三包：2598400元

6.招标内容：

本次招标共计三包，具体分包及招标内容如下：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单价 （万元） | 质保期 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | CO₂培养箱 | 72台 | 5 | 一年 | 详见招标文件 |
|  | 生物安全柜 | 10台 | 8 | 一年 |  |
| 第二包 | 倒置荧光显微镜 | 10台 | 40 | 一年 |  |
|  | 研究级体视荧光显微镜 | 3台 | 55 | 一年 |  |
| 第三包 | 细胞计数器 | 16台 | 5 | 三年 |  |
|  | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 12台 | 3.62 | 一年 |  |
|  | 细胞超净工作台 | 60台 | 1.6 | 一年 |  |
|  | 冰箱 | 80台 | 0.28 | 一年 |  |
|  | 液氮罐 | 36台 | 0.5 | 一年 |  |

招标范围包括所供货物的供应、运输、安装、调试、装卸和售后服务等全部内容，具体采购要求、技术要求及所应达到的其他具体要求，以本项目招标文件中商务、技术的相应规定为准；

未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购货物及服务必须符合国家的强制性标准；

7.合同履行期限：签订合同后60日历天内将所有货物交付到指定地点并安装调试完毕，且符合使用条件；

8.质量标准：达到国家、行业验收规范合格标准，符合招标文件技术指标要求；

9.供货地点：山西医科大学指定地点

10.本项目不接受联合体投标报价

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2022年12月09日至2022年12月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云系统(http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)线上获取

方式：只允许在线获取

售价（元）：0

四、电子投标文件提交

1.电子投标文件提交截止时间：2022年12月29日09：00（北京时间）

2.电子投标文件提交地点：山西省政府采购网政采云平台提交

3.投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成并递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

五、电子投标文件开启

开启时间：2022年12月29日09：00（北京时间）

地点：诺德清华里B座4层418室（太原市小店区尚悦路与龙城南街交叉口东北60米）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1.凡有意参加投标的投标人，请按照以下步骤获取招标文件：（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；（2）请于招标文件获取截止时间前进入政采云平台使用企业数字证书（CA）在网上获取招标文件。

2.电子投标文件递交及格式要求：（1）提交投标文件截止时间前在政采云平台投标客户端完成投标文件CA加密上传，提交投标文件截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。如有疑问，可致电技术支持热线：400-881-7190。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名    称：山西医科大学

项目联系人：高老师

联系方式：0351-3985346

2.招标代理机构信息

名    称：山西中禾一众招标代理有限公司

地    址：诺德清华里B座4层418室（太原市小店区尚悦路与龙城南街交叉口东北60米）

联系方式：0351-3579156  13233513366

3.项目联系方式

项目联系人：牛女士  郭女士

电   话：0351-3579156  13233513366

# 第二部分  投标单位须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 山西医科大学 |
| 2 | 招标代理机构 | 山西中禾一众招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 山西医科大学细胞培养方向仪器设备购置项目（高水平公共卫生学院建设） |
| 4 | 项目编号 | 1499002022AGK03788 |
| 5 | 本项目 预算金额及最高限价 | 预算金额（大写）：壹仟贰佰陆拾肆万捌仟肆佰元整 （小写）:12648400元 最高限价（大写）：壹仟贰佰陆拾肆万捌仟肆佰元整 （小写）:12648400元 其中： 第一包（大写）：肆佰肆拾万元整 （￥：4400000元） 第二包（大写）：伍佰陆拾伍万元整（￥：5650000元） 第三包（大写）：贰佰伍拾玖万捌仟肆佰元整（￥：2598400元） 注：若投标报价超出各包最高限价，则按无效投标处理。 |
| 6 | 供货地点 | 山西医科大学指定地点 |
| 7 | 质量标准 | 达到国家、行业验收规范合格标准，符合招标文件技术指标要求； |
| 8 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 9 | 分包或转包 | 不允许 |
| 10 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 11 | 公示媒介 | 中国政府采购网山西分网 |
| 12 | 投标人应提交的资格证明文件 | 本次投标文件应按下列顺序提交资格证明文件： 1.投标人提供有效的法人营业执照（复印件或影印件须加盖投标人公章）； 2.投标人提供基本户开户许可证或基本存款账户信息（复印件或影印件须加盖投标人公章）； 3.投标人提供具有审计资格的第三方出具的2021年度审计报告，成立不足一年的需提供其基本户开户银行出具的资信证明（复印件或影印件须加盖投标人公章） 4.投标人提供公告截止时间近6个月内任意一次依法缴纳增值税或企业所得税的完税证明或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）或依法免税的相应证明文件；如不产生税收，须提供投标人最近一个月的零报税申报表；（复印件或影印件须加盖投标人公章） 5.投标人提供公告截止时间近12个月内任意一个月缴纳社保凭证及参保明细且授权代表需在社保明细表中（专用收据、或社保中心出具的缴纳清单、或网银扣款截图、或其他能证明缴纳社保金的材料）；无需缴纳社保金的投标人须提供证明材料（复印件或影印件须加盖投标人公章）； 6.投标保证金(保证金须从投标人基本账户汇出，见‘投标文件格式’)； 7. 投标人履行合同能力承诺函（见‘投标文件格式’）； 8．投标人《无违法失信行为声明函》（见‘投标文件格式’）； 9.投标人廉洁自律承诺书（见‘投标文件格式’）； 以上资格证明文件中项目，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 10.代理机构开标后对投标人的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为“信用中国”网的失信黑名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询记录与其他采购文件一并保存。查询后存在问题的将对投标文件做无效投标处理（此项资格证明文件无需投标人提供）； 投标单位认为需要提供的其他资格证明文件 |
| 13 | 投标单位应提交的商务技术文件 | 本本次招标投标人应按下列顺序提交商务技术文件，其中加*项为实质性响应条款，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正： *1.法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)； *2.法定代表人授权委托书(见‘投标文件格式’)； *3.投标函（见‘投标文件格式’）； *4.开标一览表及报价明细表 (见‘投标文件格式’)； 5.投标人企业简介(见‘投标文件格式’)； 6.投标人提供的近三年（2019年11月01日-2022年11月01日）自身主体同类型业绩证明资料，同时提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、中标公告截图或中标通知书(见‘投标文件格式’)； *7.采购需求偏离表（见‘投标文件格式’)； *8.服务响应表（ 见‘投标文件格式’）； 9.投标货物主要技术指标和产品性能的详细描述； 10.投标人针对本项目管理机构人员配备情况及保障措施； 11.投标人针对本项目报价货物质量保证措施； 12.投标人针对本项目货物供应、配送及调试实施方案； 13.投标人针对本项目培训实施方案； 14.投标人针对本项目售后服务方案（包括但不限于售后服务实施方案、保障措施、售后服务体系等）； 15.投标人针对本项目紧急突发事件应急预案； 16.投标人认为需要提供的商务、技术材料； 17.政策性响应（若有提供）； 未对以上文件中标“*”的要求作出实质上响应的，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 |
| 13 | 政府采购相关 政策要求 | 1．采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。 2．采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品在政府采购品目清单内的截图、提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 3．采购货物中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 4．采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 投标人参加本次投标活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。 5．中小微企业参加本项目投标： 须按照财库〔2020〕46号《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分附件）， 6．残疾人福利单位参加本项目投标： 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 7．监狱企业参加本项目投标： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 8. 联合体参加本项目投标： 如本项目要求有联合体参加投标的，要根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定应提供投标联合体各方的资格。联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体价格扣除。 注：格式见第六部分。 |
| 14 | 投标保证金 | 1、投标保证金的时间：投标文件递交截止时间前提交保证金。 2、投标保证金的金额： 第一包：65000元（陆万伍仟元整） 第二包：85000元（捌万伍仟元整） 第三包：40000元（肆万元整） 单 位：山西中禾一众招标代理有限公司 开户行：浦发银行太原晋阳支行 帐 号：68130078801900000079 行 号：310161000128 (缴纳时请在备注栏中注明项目编号及包号) 3、投标保证金的缴纳单位必须与投标人名称一致； 4、采用电汇或网银转账汇款等非现金方式交纳投标保证金时需从本单位基本账户汇出，不允许他人代缴、个人账户汇款。 5、投标保证金须从其基本账户转出； 6、联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。 |
| 15 | 电子投标文件 递交及格式要求 | 电子投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。 |
| 16 | 电子投标文件 开启时间、方式和地点 | 开启时间：2022年12月29日09：00（北京时间） 开启方式：政采云平台线上开启 地点：诺德清华里B座4层418室（太原市小店区尚悦路与龙城南街交叉口东北60米） |
| 17 | 电子投标文件编制说明 | 投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，电子签章后保存提交。如：上传营业执照，须把营业执照形成独立PDF格式文档，在投标人具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 18 | 电子投标文件解密 | 1、在招标文件规定的投标文件开启时间后，招标代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密），招标代理机构不提供设备支持，投标人自行准备设备及网络支持。 2、电子投标文件解密时间：30分钟 3、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2）投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 19 | 纸质投标文件 递交及格式要求 | 1、纸质投标文件：正本1份、副本3份（打印成册胶装加盖公章）。 纸质投标文件：请在投标截止时间前密封递交。 3、U盘投标文件一份：内容与电子投标文件一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘。 |
| 20 | 纸质投标文件 递交截止时间、方式和地点 | 1、递交时间：2022年12月29日08：30-09：00（北京时间） 3、递交截止时间：2022年12月29日09：00（北京时间） 4、递交方式：现场递交 5、递交地点：诺德清华里B座4层418室（太原市小店区尚悦路与龙城南街交叉口东北60米） |
| 21 | 纸质投标文件封套 | 项目名称： 项目编号： 包号： 招标人名称： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 在 年 月 日 时 分前不得开启（在封套密封处加盖公章） |
| 22 | 签字或盖章要求 | 投标文件须按照招标文件格式要求（包括封面格式要求），所有盖章、签字、签章处须根据要求完成，投标文件每页均需加盖投标人公章确认，否则专家有权认定其为无效投标，取消其投标人资格。 |
| 23 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 24 | 评标办法 | 采用综合评分法，详见招标文件第三部分、评标标准与评标办法。 |
| 25 | 评标委员会组成 | 本项目评标委员会成员由5人组成，其中招标人代表1人，山西政府采购评审专家库随机抽取确定4名相关专业评审专家 。 |
| 26 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 27 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否，推荐的中标候选人数： |
| 28 | 付款方式 | 中标单位将货物运抵需方指定地点并安装调试完成，验收合格后,需方向供方支付合同总价100％的货款。 |
| 29 | 履约保证金 | 1.本项目要求中标供应商提交履约保证金。 2.中标供应商收到中标通知书后，向招标人提交合同额5%的履约保证金。 3.中标供应商合同主要义务履行完毕，项目验收合格，如无质量问题，招标人无息返还履约保证金，如有问题，酌情扣除。 |
| 30 | 同类型业绩 | 1.同类型业绩是指：与本项目同类型产品销售业绩或医疗设备销售业绩 2.业绩证明资料须同时提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、中标公告截图或中标通知书。 |
| 31 | 开标注意事项 | 1.投标单位需充分理解招标文件，投标时间截止后不再接收任何文件。 2.采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。 |
| 32 | 中标代理服务费 | 收费标准：参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）、国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号文件的规定执行；根据与招标人的协议约定本项目代理服务费折扣率为80%。 支付方式：由中标单位在接收中标通知书时向招标代理机构一次性支付。 |
| 33 | 现场勘查 | 不组织 |
| 34 | 答疑会 | 不组织 |
| 35 | 其他 | 1、有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以网站公告与下载为准，招标代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。 2、本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行，不再进行纸质文件评审（纸质文件仅做存档使用）。在评审过程中，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，招标代理机构将等待系统恢复正常后继续进行招标。系统不能及时恢复正常时，招标代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行招标。 |

注：投标单位须知正文与投标须知前附表不一致时，以投标须知前附表为准。

投标单位须知正文

一、总  则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2. 定义

2.1“货物”指投标单位制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.2“服务”指与本次招标内容相关的各项服务。

2.3“工程”指与本次招标内容相关的各项工程。

2.4“潜在投标单位”指符合本招标文件各项规定的合格投标单位。

2.5“投标单位”指符合本招标文件规定并参加投标的投标单位。

3. 合格投标单位的条件

3.1 具有本项目货物的相关供货、安装、运输承担实施能力或合同履约能力的，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的投标单位。

3.2 投标单位应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和招标文件中规定的条件；

3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一合同项下的投标。

3.4为本项目提供前期采购计划编制、产品技术指标咨询或者与项目相关其他服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.5投标人只能以一个品牌参加投标报价，禁止具有同一商标品牌、投标单位负责人为同一人、同一投资主体、存在控股、管理关系等关联企业同时参与投标。

3.6本项目是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标（见前附表）

3.7投标单位应独立于招标人，不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制服务内容和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

4. 投标费用

4.1投标单位应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标代理机构或招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标单位须知;

第三部分 评标标准和评标方法；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 合同原则；

第六部分 投标文件格式；

第七部分 相关附件。

5.2投标单位应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标单位的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1投标单位澄清要求的提交：任何已备案并获取了招标文件的潜在投标单位，均应在政采云系统上投标截止时间15日以前要求对招标文件进行澄清。

6.2招标代理机构或招标人对澄清要求的处理：招标代理机构或招标人对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其他答复的，在政采云系统上以补充文件的方式进行。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3招标代理机构或招标人主动进行的澄清、修改：招标代理机构或招标人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止时间之日前15日发出，需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当在投标文件提交截止时间前三日重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4招标代理机构或招标人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标单位的澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，招标代理机构或招标人有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有的投标单位均具有约束力。

6.5招标代理机构或招标人将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并获取了招标文件的潜在投标单位踏勘现场，而无论招标代理机构或招标人是否安排踏勘现场，投标单位均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

6.6招标代理机构或招标人将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，招标代理机构或招标人将向所有已获取了招标文件的潜在招标人发出通知。

6.7招标代理机构或招标人在开标现场对投标情况可在不改变招标文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经全场投标单位代表签字确认。

三、投标文件

- 投标文件的语言和计量单位

7.1投标单位提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标单位与招标代理机构或招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标单位公章。必要时评标委员会可以要求投标单位提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标单位名称或其它实际情况不符的，投标单位应当提供相关证明文件。

8. 投标文件的组成及相关要求

8.1投标文件分为资格证明文件、商务技术文件。投标文件装订要求及份数见投标单位须知前附表。

资格证明文件指投标单位提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

商务技术文件指投标单位提交的能够证明投标单位提供的服务符合招标文件规定的文件。

本次招标投标单位应按本招标文件要求提交商务、技术部分和需要投标单位自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝，作废标处理。（具体投标文件的格式详见招标文件第六部分）。

8.2投标文件要求内容及编排顺序见投标单位须知前附表

8.3投标文件规格幅面（A4），按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标单位承担。装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订，必须编排页码。纸质投标文件内容应与电子投标文件内容完全一致，电子投标文件按照政采云平台要求，逐条上传。

9.投标文件的签署及其他规定

（1）组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

（2）投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”、“签章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将做响应无效处理。

（3）投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）、加盖公章。要求“签字”处宜使用钢笔或签字笔，必须与身份证上的名字一致，不能签小名、别名等；要求“盖章”处必须与当事人名称全称相一致的名章；要求“签章”处签署法定代表人或投标人的全名并加盖本人签名章。具体要求以招标文件格式为准。

（4）对投标文件中字迹模糊、涂改或增删之处，必须有投标人公章或法定代表人或其授权的投标人代表签字。

（5）因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

（6）投标文件中有造假、提供虚假文件及一切弄虚作假行为，评标委员会有权取消其本项目投标报价资格，并上报相关部门记入黑名单。

10.投标保证金

（1）投标单位须在开标前提交前附表规定的金额作为投标保证金。

（2）投标保证金必须采用通过本单位基本账户进行交纳。

（3）投标单位的投标保证金通过本单位基本账户转账交纳时，须在汇款/转帐凭单用途栏中写明项目编号及用途，否则视为未提交。

（4）未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

（5）中标结果公示后，自中标通知书发出5个工作日内退还未中标投标单位的投标保证金（不计利息）。自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标投标单位的投标保证金。

（6）发生下列情况之一，取消中标资格，投标保证金不予退还。

投标单位在本次投标过程中提供虚假资质及证明材料的；

投标单位相互串通投标的;

投标单位拒绝修正投标报价的;

中标人未能按时签订合同的；

开标后投标单位在投标有效期内撤回或修改投标的；

中标人与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议的，或者中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

其他违反政府采购法律法规规定行为的。

（7）无论报价过程中的方法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的费用。

11.投标报价

- 所有投标报价均以人民币“元”为计算单位。只要投报了一个确定数额的价格，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含本项目全部内容，包括为服务项目所需的必要项目（包括人工费、办公管理费、财务费、管理、保险、利润、税金等所有内容）。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标单位自行承担。

- 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）投标单位投报多包的，应对每包分别制作投标文件并进行单独加密上传。

（5）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

（6）投标单位要按所投项目货物内容、价格表(统一格式)的内容填写分项报价明细（包括服务内容报价、相关管理费、税金、保险费用及其他一切费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标单位代表签署。

（7）投标单位对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标一览表中的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（8）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、所供货物分项价格表等提供相应的明细清单。除开标一览表提出的优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的相关货物、产品设备、免费安装、培训、调试等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（9）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

（10）依据政府采购的相关规定，如果投标单位或所提供的服务满足政策要求并经评审委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

四、投标文件的递交

12.投标文件的密封及标记

12.1投标文件应按要求密封：见投标单位须知前附表。

12.2如果投标单位未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构或招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构或招标人有权予以拒绝，并退回投标单位，作废标处理。

13.投标截止时间

13.1投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点上传递交。在投标截止时间以后上传递交的投标文件，招标代理机构或招标人拒绝接收。

14.投标文件的补充、修改和撤回

14.1投标单位可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回等内容，需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

14.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

14.3在投标截止时间之后，投标单位不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标及评标

15.开标及其有关事项

15.1招标代理机构或招标人按招标文件规定的时间、地点开标。

15.2投标单位参加开标的代表必须在投标单位签到表上签到以证明其出席。

15.3在招标文件规定的投标文件开启时间后，招标代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）并进行签字确认；具体解密要求详见电子响应须知附表。

16.组建评标委员会

16.1招标代理机构或招标人根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》规定,评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

17.资格、符合性审核

17.1开标后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查，合格投标单位不足3家的，不得评标；

资格性审查包括但不限于：

A、本文件“投标单位须知”“投标人应提交的资格证明文件”部分中的资格证明文件不全或无效的；

评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

17.2审核时，评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标的货物、数量、质量和合同履行期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标单位的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、本文件“投标单位须知”“投标文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的商务技术文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签署、签章、盖章的；

C、投标有效期不足的；

D、合同履行期限、质量要求等不满足招标文件中的相关要求和超出招标人可接受的偏差范围的；

E、未按照招标文件规定报价的；

F、投标文件附有招标人不能接受的条件；

G、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标单位不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标单位造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

17.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果正本与副本不一致，以正本为准；开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

（4）调整后的数据应对投标单位具有约束力，若投标单位不同意以上修正，其投标将被拒绝。

17.4评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

18.投标的澄清

18.1评标委员会有权要求投标单位对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求将在政采云系统发出,并由评标委员会专家共同签字。

18.2投标单位必须按照评标委员会通知的内容和时间在政采云系统做出答复，该答复经法定代表人或投标单位代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标单位拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

18.3如评标委员会一致认为某个投标单位的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标单位限期进行解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标单位在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

19.详细评审

评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见“评标标准和评标办法”。

20.确定中标人

评标委员会根据详细评审的结果确定中标人。

21.评标过程保密

21.1开标之后，直到授予中标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标单位或其他与评标无关的人员透露。

22.关于投标单位非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标单位进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，招标代理机构或招标人均有权决定取消该投标单位的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

23. 采购项目废标

23.1在招标采购中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标单位或者对招标文件作出实质响应的投标单位不足三家的；

（2）投标文件递交截止时间后投标单位少于三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

六、签订合同

24.中标通知

24.1中标人确定后,招标代理机构或招标人将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标单位是否知道中标结果。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标投标单位放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.2招标代理机构或招标人对未中标的投标单位不做未中标原因的解释。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

25.中标服务费

中标人在接受“中标通知书”前应向招标代理机构缴纳中标服务费。招标代理服务费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）、国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号文件的规定执行，以中标价为计算基数计取，前附表有规定的按前附表执行。

| 中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：根据国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》之规定，特殊情况下代理费可上浮20%。根据与招标人的协议约定本项目代理服务费折扣率为80%。

例如：某货物采购代理业务中标金额为400万元，成交服务费计算如下：

100万元*1.5%=1.5万元

（400-100）万元*1.1%=3.3万元

合计收费=1.5+3.3=4.8（万元）

26.签订合同

26.1中标人应在接到中标通知书30日内与招标人签订政府采购合同。

26.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3在合同履行中，招标人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与招标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

26.4中标人一旦中标，未经招标代理机构或招标人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，招标代理机构或招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

26.5违反26.1条、286.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、保密和披露

27.保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.披露

28.1招标代理机构或采购有权将投标单位提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

28.2在招标代理机构或招标人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标代理机构或招标人无须事先征求投标单位/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标单位/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标单位/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

29.投标单位有权就招标事宜提出询问和质疑。

29.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2 投标单位对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出，提出方式为政采云系统。

29.3投标单位对采购事项有疑问的，可以向招标代理机构或招标人提出询问。

29.4投标单位认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

29.5质疑应当以书面形式向招标代理机构或招标人提出，经法定代表人签字并加盖数字（CA）签章。

29.6质疑书（一式两份）应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

29.7质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文。

29.8有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构（或招标人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标单位对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标单位已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

29.9招标代理机构或招标人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并在政采去平台通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不涉及商业秘密。

29.10质疑投标单位对招标代理机构或招标人的答复不满意以及招标代理机构或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

九、串通投标认定

30.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一IP地址上传递交；

（2）不同投标人的投标文件由同一电脑编制；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十、违约处罚

31.发生下列情况之一，投标单位的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标单位今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标单位撤回其投标；

（2）在评标期间，投标单位企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）中标人未按本招标文件规定签约；

（4）中标人与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）投标单位未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

十一、政策性要求评审内容及标准

32. 进口货物及政府采购政策要求

32.1按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的采购货物及软件服务，未特别标注“进口产品”字样的，均必须投报国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，报价产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

32.2国家强制产品

采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品在政府采购品目清单内的截图、提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

32.3本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。

32.4采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标文件无效。

32.依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的货物满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

32.1中小微企业参加本项目投标：

须按照财库〔2020〕46号《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的标准如实填写《中小企业声明函》。

32.2残疾人福利单位参加本项目投标：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

35.3监狱企业参加本项目投标：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

35.4联合体参加本项目投标：

如本项目要求有联合体参加投标的，要根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定应提供投标联合体各方的资格。联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体价格扣除。

# 第三部分  评标标准和评标方法

一、总  则

第一条 为了做好本项目招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标单位的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标单位投标文件的比较方法。

第三条 评标专家组成评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标代理单位负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标单位所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第五条 根据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展办法〉的通知》（财库[2020]46号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）或《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号规定或《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，对符合规定的小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，在计算有效评标报价时，报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所有投标单位均满足价格扣除条件的，则不必再扣除）。

第六条 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照投标价格由低到高确定最低的一个投标单位获得中标人推荐资格，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

二、评标程序及评审细则

1、资格审查内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担 民事责任的能力 | 1.审查投标人的营业执照的有效性、符合性。 2.审查投标人基本户开户许可证或基本存款账户信息的有效性。 |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 审查投标人提供的具有审计资格的第三方出具的2021年度审计报告的有效性、符合性，如成立不足一年提供的基本户开户银行出具的资信证明资料的有效性、符合性。 |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料 | 1.审查投标人提供的公告截止时间近6个月内任意一次依法缴纳增值税或企业所得税的完税证明或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）或依法免税的相应证明文件的有效性、符合性；如不产生税收时提供的最近一个月的零报税申报表的有效性、符合性； 2.审查投标人提供的公告截止时间近12个月内任意一个月缴纳社保凭证及参保明细且授权代表在社保明细表的有效性、符合性；如无需缴纳社保金的投标人提供的证明材料的有效性、符合性。 |
| 4 | 履行合同能力证明材料 | 审查投标人是否按招标文件要求填写投标人履行合同能力的承诺； |
| 5 | 投标人近三年无重大违法记录证明文件 | 1.审查投标人是否按投标人须知前附表要求提供了相关证明材料。 2.招标代理机构工作人员通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信息记录情况或其他信用信息记录；查询记录与其他采购文件一并保存。 |
| 6 | 廉洁自律承诺函 | 审查投标人是否严格按投标人须知前附表要求提供了《廉洁自律承诺函》。 |
| 7 | 投标保证金的提交 | 审查投标人投标保证金是否按投标人须知前附表要求缴纳。 |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

2、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书、法定代表人授权书的审核 | 审核法定代表人身份证明文件、法定代表人授权书是否按招标文件第六部分要求内容提供；内容是否完整、有效；投标文件有效期是否符合招标文件要求；授权人是否在授权书签字；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 2 | 投标函的审核 | 审查投标函是否按照招标文件第六部分要求内容提供；内容是否完整、有效；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。不符合招标文件要求的，响应无效； |
| 3 | 开标一览表及报价明细表的审核 | 1.审查开标一览表及报价明细表是否按招标文件提供格式的内容进行填写；内容是否完整、有效；项目名称是否与招标文件一致；是否按招标文件要求对其进行了签署，授权代表的签署时间是否在授权签署时间内。 2.开标一览表及报价明细表是否若存在漏项、错项、缺项；存在有超出本项目最高限价的报价的，响应无效； |
| 4 | 商务要求相应内容的审核 | 对照本文件第四部分的商务、技术要求中商务要求，对审查投标文件的响应情况，没有做出实质性响应的做无效处理。 |
| 5 | 技术要求相应内容的审核 | 对本文件第四部分商务、技术要求中技术要求，审查投标文件的响应情况；未对招标文件中的技术要求内容做出实质性响应或评标委员会共同认定响应内容与其相关证明材料存在重大偏离的，响应无效。 |
| 6 | 投标文件的签署及盖章 | 1.审查投标文件中的签署、盖章是否符合招标文件要求，存在未按要求签署、盖章的，响应无效。 2.审查投标文件中项目名称、项目编号等是否存在与招标文件不一致情形。如存在不一致情形，可按照招标文件要求做出澄清，如投标文件中所涉及内容全部与招标文件不一致，按无效响应处理。 |

说明：符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致响应无效。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1．采购货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则响应无效；特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2．采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品在政府采购品目清单内的截图、提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3．投标人投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其他节能产品和环境标志产品政府采购品目清单中的产品，应给与优先考虑。

4．承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件。

5．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供有效认证证书复印件，否则将可能导致响应无效。

6．中小微企业参加本项目的评审标准

（1）须按照财政部、工业和信息化部发布财库〔2020〕46号《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分附件），监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）中小微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，才享受报价货物15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》及相关资料，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策；享受价格折扣的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；若有的话，如实填写《中小企业货物/承担的工程/服务明细表》

（3）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后价格参与评审。

7．残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8．投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 四、无效报价的情形

投标人的投标文件未通过资格性、符合性审查的，不得参加详细评审。

在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价严重偏离市场合理价格，应当要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会审核认定该投标人属于恶意竞争，其报价作为无效报价。

五、评审原则

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的得分为各部分汇总得分，按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分较高顺序排列。

六、分值计算

价格部分分值：满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）投标价格最低且有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）

商务、技术部分分值按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务、技术部分得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

综合得分计算公式为：

综合得分=价格部分+商务部分+技术部分

七、评审细则

评标委员会按本章综合评分法评分细则表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人得分=价格部分+商务部分+技术部分

八、投标文件的澄清和补正

在评标过程中，评标委员会可以书面形式或政采云平台上要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的偏差。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当将细微偏差在评标报告中载明，但不得作为废标理由。

澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

九、评审结果

汇总投标报价得分、商务得分和技术部分得分即为投标人的总得分。评标委员会按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分较高顺序排列。

十、具体评分细则如下表

综合评分法评分细则表

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） (由政采云平台系统自动计算) | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求（通过资格、符合性审核）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效合格投标的投标价格分按照下列公式计算（报价得分四舍五入后保留小数点后两位）：投标报价得分=30×（评标基准价/投标报价）×100% 备注：1.提供虚假《中小企业声明函》或其他证明材料的，作提供虚假材料谋取中标予以处理； 2.计算有效评标报价时，对于小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业在投标价格上给予15%的扣除。 |
| 商务部分 （25分） | 投标人近三年（2019年11月01日-2022年11月01日）自身主体同类型业绩 | 9分 | 根据投标人提供的近三年（2019年11月01日-2022年11月01日）自身主体同类型业绩证明资料进行打分，同时提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、中标公告截图或中标通知书计一项有效业绩，每提供一项有效业绩得3分，最高得9分，未提供或提供不完整得0分。 |
|  | 针对本项目培训实施方案 | 4分 | 根据投标人提供的针对本项目培训实施方案的内容，对所有有效投标文件进行评审打分，其中培训方案全面完整、目标明确、培训内容齐全、培训时间安排科学、合理、切实可行且有针对性得4-3分，方案基本完整、目标基本明确等表述宽泛基本满足项目实施得2-1分，方案不全、内容表述与项目实施无关联得1分；未提供不得分。 |
|  | 针对本项目售后服务方案 | 10分 | 根据投标人投标文件中针对本项目售后服务方案进行评审打分， A.售后服务整体方案内容全面、完整、详细得5-4分；方案内容较全面、较完整、较详细得3-2分；方案内容基本合理完整得1分；未提供的不得分； B.有且准确提供售后服务机构、售后服务负责人姓名联系方式、技术负责人姓名联系方式及售后服务网点明细的得2分，未提供的不得分； C.质保期内维修、服务响应及时快速的得1.5分；维修、服务响应较为快速的得1分；维修、服务响应基本能满足需求的得0.5分；未提供不得分； D.质保期外服务内容计划、维修费用标准及维修时各种零配件价格优惠（注明折扣率）及其它相关承诺等内容进行评审，质保期内、外服务承诺全面合理的得1.5分；较为合理完善的得1分；基本合理的得0.5分；未提供不得分。 |
|  | 投标文件制作情况 | 2分 | 根据投标人投标文件是否按招标文件格式及有关要求编制，最高得2分。 |
| 技术部分 （45分） | 投标货物主要技术指标和产品性能的详细描述 | 20分 | 根据投标人投标文件中提供的投标货物主要技术指标和产品性能的详细描述进行评审打分，完全满足招标文件技术要求得20分，其中加★项为关键技术参数如不符合要求或偏离的予以废标，其余为一般技术指标参数，一般技术指标参数有一项负偏离扣0.5分，扣至0分为止； （如技术参数偏离表的响应情况与技术证明文件资料或其它合法证明文件描述不符，专家有权认定为负偏离。） |
|  | 投标人针对本项目管理机构人员配备情况 | 3分 | 根据投标人提供的本项目管理机构人员配备情况的内容对所有有效投标文件进行评审打分，其中人员配备充裕且能具体提供人员姓名、联系方式、职务、担任本项目职责得3-2分，人员配备基本满足项目并能提供人员姓名、联系方式、职务、担任本项目职责得2-1分，人员配备一般且未责任到人得1分，未提供不得分； |
|  | 针对本项目投标产品质量承诺及保证措施 | 8分 | 根据投标人提供的本项目投标产品质量承诺及保证措施的内容对所有有效投标文件进行评审打分，其中质量承诺、保障措施完整全面且针对产品做质量承诺的得8-6分，承诺、保障措施一般得5-3分，内容欠缺表述宽泛得2-1分，未提供不得分； |
|  | 针对本项目供货、安装、调试实施方案 | 9分 | 根据投标人提供的针对本项目供货、安装、调试实施方案的内容对所有有效投标文件进行评审打分，其中方案全面完整、目标明确、安排科学、合理、切实可行且有针对性得9-6分，方案基本完整、目标基本明确、表述宽泛基本满足项目实施得5-3分，方案不全、内容表述与项目实施无关联得2-1；未提供不得分。 |
|  | 投标人针对本项目紧急突发事件应急预案 | 5分 | 根据投标人提供的针对本项目相关产品紧急突发事件应急预案的内容，对所有有效投标文件进行评审打分，其中预案全面完整、目标明确、安排科学、合理、切实可行且有针对性得5-3分，预案基本完整、目标基本明确、表述宽泛基本满足项目实施得2分，预案一般、内容表述与项目实施无关联得1分；未提供不得分。 |

# 第四部分  商务、技术要求

- 项目基本情况

1.项目编号：1499002022AGK03788

2.项目名称：山西医科大学细胞培养方向仪器设备购置项目（高水平公共卫生学院建设）

3.预算金额（大写）：壹仟贰佰陆拾肆万捌仟肆佰元整（小写）:12648400元，其中：

第一包（大写）：肆佰肆拾万元整 （￥：4400000元）

第二包（大写）：伍佰陆拾伍万元整（￥：5650000元）

第三包（大写）：贰佰伍拾玖万捌仟肆佰元整（￥：2598400元）

注：若投标报价超出各包最高限价，则按无效投标处理。

4.采购内容：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单价 （万元） | 质保期 | 是否是核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | CO₂培养箱 | 72台 | 5 | 一年 | 是 |
|  | 生物安全柜 | 10台 | 8 | 一年 | 否 |
| 第二包 | 倒置荧光显微镜 | 10台 | 40 | 一年 | 是 |
|  | 研究级体视荧光显微镜 | 3台 | 55 | 一年 | 否 |
| 第三包 | 细胞计数器 | 16台 | 5 | 三年 | 是 |
|  | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 12台 | 3.62 | 一年 | 否 |
|  | 细胞超净工作台 | 60台 | 1.6 | 一年 | 否 |
|  | 冰箱 | 80台 | 0.28 | 一年 | 否 |
|  | 液氮罐 | 36台 | 0.5 | 一年 | 否 |

- 商务要求：

1.合同履行期限：签订合同后（90）日历天内将所有货物交付到指定地点并安装调试完毕，且符合使用条件。

2.交货地点：山西医科大学指定地点

3.质保期：

（1）根据招标文件要求期限免费整机质保（自验收合格之日起计算）；（按照国家标准行业标准执行）

（2）质保期满后，维修更换配件（免人工差旅交通费及工时费）；

4.付款方式：

中标供应商将所有货物运抵招标人指定地点并安装调试完成，验收合格后,中标供应商开具符合招标人财务要求的正式发票，招标人支付合同金额的100%货款。

5.质量标准：达到国家、行业验收规范合格标准，符合招标文件技术指标要求。

6.履约保证金:

6.1．本项目要求成交供应商提交履约保证金。

6.2．中标供应商收到中标通知书后，向招标人提交合同额5%的履约保证金。

6.3．中标供应商合同主要义务履行完毕，项目验收合格，如无质量问题，招标人无息返还履约保证金，如有问题，酌情扣除。

7.包装要求：要求所供设备按相关标准包装，满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点；由于因包装造成的设备损害，由中标人自行负责，招标人将不承担任何责任。

8.设备安装：

1）根据设备的使用特点，给招标方提供设备使用的环境要求，待场地满足安装需求后，在指定时间内完成设备的安装。

2）免费安装，根据招标人通知时间，一周内派出工程师进行设备的安装调试至设备正常运行（安装调试费用包括在总价内，要求提供随设备的专用标配工具）。

9.售后服务要求：需为项目提供交货、验货、调试、培训、答疑支持一条龙服务。

10.培训要求：

1）免费派技术工程师对使用人员进行设备及软件系统的基本操作使用、注意事项和相关理论知识，结构介绍、消耗品更换、日常保养及维护等培训；满足用户需求，保证招标人相关人员熟练操作。

2）专业技术工程师定期回访，每年至少一次巡检，并随时提供技术咨询。

11.验收标准：（1）货物到达并安装调试完毕日期视为实际交付日期，如有其它情况，须与采购人协商确定。

（2）供应商提供的所有货物应当具有产品安装、调试、使用和维护的技术文件，如产品和附件清单、质量合格鉴定证明文件、保修服务卡、使用说明书和维护手册等。

（3）供应商提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装，为原厂家配置，不得以次充好，并符合相关质量检测标准。如遇交付前已被拆封，采购方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由供应商承担。

（4）采购人组织对所供产品进行验收,如不符合产品验收要求,所发生的一切费用由供货单位承担；

（5）如验收达不到规定要求，发现所提供的产品低于投标承诺标准的情况，将责令供应商严格依据投标承诺标准予以全部重新提供产品，由此给采购人造成的损失由供应商承担赔偿责任。

12.其他服务要求：

（1）所有软件必须免费提供不少于一年的质保期；需要做到接到故障通知后1小时内响应，24小时内排除故障。质保期后提供终身免费维护。

（2）需有可靠的售后服务保障。有固定的维修服务点、能提供正常的技术、备品备件服务。

（3）提供免费产品使用方面的培训。

具有良好的售后服务保障，质保期内对所有货物进行免费上门无偿维护服务，如果出现由生产厂商选材和制造不当引起的质量问题，免费予以维护或更换新产品。

（2）服务响应时间,提供7×24小时技术支持，提供专职维修工程师联系电话，在接到故障报修后，由专业人员2小时内响应，若电话沟通无法解决，48小时内到达现场(保修期内、外),使设备尽快恢复正常，零配件供应最长不得超过2周。

（3）在设备及软件系统使用中不管质保期内还是质保期外，及时免费更新操作系统和安全补丁的安装或升级。

（4）设备超过质保期后，如出现故障，需要更换零部件的只收取成本。

三、产品技术指标参数要求：

| 包号 | 是否是核心产品 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 是 | CO₂培养箱 | （一）技术性能指标 1.容积≥170L； 2.加热方式：直热气套式；一键灭菌，灭菌效果认证； ★3.灭菌方式：具有85℃～95℃高温湿热循环灭菌，利用饱和高温蒸汽循环实现对细菌孢子更好的灭活效果； 4.隔板尺寸≥450mm×450mm，数量≥4块，满足培养空间要求； 5.显示：可显示温度设置值、CO₂浓度设置值、温度实际值、CO₂浓度实际值； 6.温度控制范围：环境温度+3～55℃；温度控制精度（℃）：<±0.1℃； 7.温度稳定性：6面加热模式，6个加热单元，腔室内循环风机，保证温度均一性，温度均一性≤±0.3℃； 8.CO₂控制：：0～20％可调，CO₂控制精度：±0.1%； 9.温度/浓度值恢复：开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤5min，5%浓度时CO₂恢复时间：≤6min； ★10.二氧化碳传感器：采用IR红外传感器，具备CO₂浓度自动校准功能，无需人工零点校正，高温灭菌时无需拆卸； ★11.箱内循环滤器：箱内配备超高效空气滤器，原位灭菌，无需拆卸；外门关闭5分钟内，空气洁净度快速达到ISO 5级洁净度水平； 12.在线滤器：进入培养箱内的气体需经过0.2μm在线过滤器，消除输入气体中的污染物和杂质，在线滤器数量≥2个； 13.报警功能：具有温度超限、CO₂浓度超限、开门超时及CO₂钢瓶耗竭报警提示功能；确保气瓶低气量预警时，还能正常使用5天，预留更换气瓶时间； 14.安全保护：灭菌操作步骤提醒和安全提示，无须担心误操作带来风险；过滤器更换提示，避免过滤器寿命中止造成细胞损害； 15.结构设计：一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角； 16.增湿装置：加湿水盘可移动，方便取出换水及消毒，可完全杜绝水垢形成。水盘与腔体内胆分离，避免化学抑菌剂对内胆的长期侵蚀，损害结构； 17.外部控污：整机外部采用抑菌涂层漆面，可通过破坏细菌、微生物的DNA结构进行有效消除，避免交叉污染风险； 18.数据记录与追溯：智能化数据记录功能，培养箱温度、 CO₂浓度关键数据可以在LCD显示屏上直接调取查看，并可以长期储存； 19.辅助配置：外置报警接口，便于连接远程报警系统；标配RS485通讯串口方便接入实验室管理系统； 20.远程监控：可选配远程监控模块，实现对气体浓度、温度等远程监测，当出现异常可推送报警，监控数据云保存，便于追溯； 21.检测孔/采样孔：内门自带密封性能检测孔，工程师无需开门进行检测；背壁预留多功能采样孔，方便仪器接入； 22.支持叠放，叠放总高度≤1850mm，方便操作人员对上层的使用； （二）设备配置 二氧化碳培养箱主机1台； 高效过滤器1套； 在线滤器：2个； IR二氧化碳传感器1套； 可移动增湿水盘1个； 叠放卡扣：4个； 装箱附件一套。 二氧化碳钢瓶及表头一套。 |
|  | 否 | 生物安全柜 | （一）技术性能指标 1.气流模式：100%全外排； 2.工作区尺寸:净宽度≥1200mm，操作台面以上净高度≥660mm，满足操作空间需求； 3.管道要求：外排管道全部采用PVC硬管，管径≥250mm，防腐性好，不变形； ★4.联动控制：安全柜零电压继电器触点可实现安全柜与外排风机联动控制；电子调频器精准控制排外排风机功率和风量； 5.材质与结构：操作室侧壁为三面一体成型，大圆弧拐角便于清洁；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.2mm，耐腐蚀； 6.功能操作：操作面板至少具备风机控制、一键紫外灭菌控制、柜内插座控制等功能模块，无需进入子菜单即可进行快捷操作； 7.显示：可显示风量、下沉风速、紫外灯剩余使用寿命、超高效过滤器剩余使用寿命。显示器位置：面板中部，方便两侧人员观察； ★8.自洁净：开机3～15分钟预洁净功能，倒计时提示程序运行状态；关机祛污功能，倒计时提示程序运行状态； 9.洁净度要求：操作区空气洁净度要求达到ISO 14644.1标准Class 4； ★10.过滤器：下沉气流和外排气流都使用进ULPA超高效过滤器，可截留0.12μm颗粒系，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率；滤器结构：微褶皱无间隔型； 11.预过滤：背部夹层配有可移动预过滤隔栅捕获较大吸入物，顶部配原厂初效滤器，阻挡灰尘； 12.风机系统：单风机设计，便于维护。电子整流风机，当风道受阻、过滤器阻力增大时，能自动补偿功率调节风速，可适应2倍原始阻力环境，气流无异常； 13.能耗：节能型生物安全柜，风机功率≤350W，半风速模式时可节能50%； 14.隔手架：通体式搁手架与操作前窗等宽，降低长时间操作疲劳；禁止搁手架安置在进气格栅上方，避免影响进气流； 15.玻璃前窗：当前窗需要完全关闭时，有限位保护，防止过度下拉导致超高效滤器和洁净区意外暴露，造成污染； 16.权限管理：可通过普通人员模式、管理员模式进行权限管理，每种管理模式对应不同层级功能选项，防止重要参数篡改和误操作； ★17.操作台面：操作台面为集液盘式设计，防止有害液体漏洒，台面与前气流格栅一体成型非拼接，减少卫生死角，易于清洁； 18.外部控污：整机外部采用抑菌涂层漆面，可通过破坏细菌、微生物的DNA结构进行有效消除，避免交叉污染风险； 19.平均照度≥1200 Lux； 20.防溅插座：防喷溅插座位于操作室两侧壁，数量≥2个，可通过外部开关控制通电，提高电气安全。气、液阀接口≥4个； 21.支架：带轮支架，方便移动和固定，避免损伤地面； 22.可选配远程监控模块，实现对气流、前窗状态等远程监测，当出现异常可推送报警，监控数据云保存，便于追溯； （二）设备配置 1.生物安全柜主机1台； 2.带轮支架1套； 3.紫外灭菌灯1个； 4.防溅电源插座2个； 5.装箱附件1套； 6.防腐离心风机1台； 7.PVC排风管一套。 |
| 第二包 | 是 | 倒置荧光显微镜 | 用途：该仪器主要用于观察活细胞形态、荧光标记等 1、显微镜镜体； 1.1主机采用M-45超强合金材料，保证高的热稳定性和长时间的高精度调焦。 1.2观察方式：明场、相差、荧光等观察方式。 ★1.3光学系统：无限远校正光学，齐焦距离不小于50mm，保证任何倍率下都呈现鲜明、清晰的图像。 1.4粗/微调焦：借助于物镜转换器的升降运动，行程-手动: 向上8mm, 向下3mm，粗调行程: 5.0mm/转; 微调行程: 0.1mm/转，最小读数值: 1μm，再定焦止动器: 粗调焦扭矩可调止动器。 2、透射光照明装置； 2.1长寿命LED冷光源照明,电压稳定,操作方便,电磁干扰少，视场光阑可调。 2.2外置式电源控制器。 2.3双目观察镜筒，10倍双屈光度可调节目镜，视场直径22 mm，瞳距可调节。 ★2.4载物台：矩形机械载物台, 横向行≥程110×70mm, 台面大小≥260×300mm。 2.5聚光镜：超长工作距离聚光镜，孔径光阑可调，五孔聚光镜转盘，配有4倍、10倍、20倍、40倍物镜相对应的相差模块。 2.6滤色镜：配有ND2滤光片、ND16滤光片、绿色干涉片。 3采用LED长寿命光源，具备将荧光光路中的杂光引导至光路以外的荧光噪声消除机构,视场光阑可调节，滤光片插片； 3.1荧光滤色镜盒：不小于四工位荧光滤色镜转盘,配有荧光光闸。 3.2荧光光源：长寿命LED，荧光强度可调，配置紫外385nm 、蓝色470nm 、绿色560nm 三色荧光。 紫外滤色镜(激发波长340～380nm 阻挡波长400nm 发射波长435～485nm)。 蓝色滤色镜(激发波长465～495nm 阻挡波长505nm 发射波长515～555nm)。 绿色滤色镜(激发波长540/25nm 阻挡波长565nm 发射波长605/55nm)。 ★4、荧光物镜； 4.1高级平场半复消色差荧光物镜4倍（N.A. ≥0.13，W.D. ≥16.4mm，PHL）。 4.2高级平场半复消色差荧光物镜10倍（N.A. ≥0.3，W.D. ≥15.2mm，PH1）。 4.3超级平场超长工作距离半复消色差荧光物镜20倍（N.A. ≥0.45，W.D. ≥8.2～6.9mm，PH1），带校正环。 4.4超级平场超长工作距离半复消色差荧光物镜40倍（N.A. ≥0.6，W.D.3.6-2.8mm，PH2），带校正环。 5.同显微镜品牌高灵敏度采集系统； ★5.1物理像素≥2300万。 5.2芯片规格：35.8×23.8 ㎜。 5.3双色相机（单色/彩色）切换。 5.4实时图像传输速度：≥9fps (6000x3984 pixels), 66 fps (1920x1080 pixels)。 5.5 采用USB3.10或者3.20高速传输方式。 6.同显微镜品牌软件； 6.1控制和采集图像，并进行存储和数据库管理。 6.2图像处理功能——颜色调整：包括对比度／背景减除／分量混合，适合单独对各种颜色进行色调调整，可将彩色图像转换为RGB或HIS分量——滤光片：含有智能滤光片，可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等——形态：提供多样化的数学形态功能（清理、腐蚀、打开、关闭、平滑）、形态分离功能、线形形态功能、填充功能（缺省填充、关闭填充）等。 6.3分析功能：荧光共位性分析，空间和灰度校对，强度分析，数据分析（将测量结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出，并可以将测量结果输出到EXCEL中处理）。 6.4测量功能——图像分段：可使用RGB或HIS颜色空间将图像分段，从而创建二进制图像，测量功能使用二进制图像记录长度、面积、角度与色度——测量：可使用二进制3对象测量长度、面积，大约可以测量30个不同的目标图形——交互式测量：包括分类、计数、长度、半轴、面积、角度或轮廓，所有输出的统计数据与3方图可导出至 MS EXCEL——另外还包括通道合并、图像算术、大图拼接、轮廓、分类器等。 6.5彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察等，自动化报告生成器。 6.6内置的报告生成器，通过模板导出图像、数据、字符等。 7.报告站系统：四核处理器/8G内存/1TB硬盘/8G独立显卡/DVD刻录/ WINdows10专业版系统/22寸液晶； |
|  | 否 | 研究级体视荧光显微镜 | 一、 高级体视显微镜 用途：该仪器广泛应用于生物学、医学、组织胚胎学。 1.主机采用超强合金材料，保证高的热稳定性和长时间的高精度调焦； 2.光学系统：变焦变倍式平行光路系统； ★3、变焦比≥18：1，变焦范围≥0.75×～13.5×；放大倍数：7.5×～135×，最大可提供3.75×～810×； 4.具备立体OCC照明技术的LED光源透射光装置； 4.1 透射光照明系统,电压稳定,操作方便,电磁干扰少，视场光阑可调。 4.2低功耗，长寿命，低热量。 4.3独特的斜向切合相衬照明系统（即OCC观察），可使包括无色透明标本的图像具有浮雕的立体感，提供了更高对比度。 4.4同时底座更薄，使用者可更容易接触和更换样品。 ★4.5良好的操作性：所有功能都整合到35mm厚底座上（LED照明开关，LED亮度调节，OCC调节），可快速在明场和荧光观察之间切换。 5.落射照明装置：长寿命LED冷光源分叉式光纤照明系统，光照强度和角度可以由实验人员自由控制，提供底座光纤支撑，能更好的保护光纤防止折损； 6.观察镜筒：低眼点三目镜筒，倾角可调节，宽视野10倍目镜、视场数为22 mm，屈光度可调节； ★7.镜转换配器，同时配置双物镜； 7.1超高分辨率0.5倍平场复消色差高分辨率物镜：数值孔径0.078，工作距离≥70mm。 7.2超高分辨率1倍平场复消色差高分辨率物镜：数值孔径0.156，工作距离≥60mm，在最小变焦下（1倍物镜）拥有≥35mm的视场 ，使用户可以直接获取35mm皮氏培养皿的整体图像。 8.荧光系统：采用同显微镜厂家的130W高压金属卤化物灯光源，采用光纤连接，无须对中调节，视场光阑可调节，配有滤色镜转盘，配有绿色、紫外两种专用滤色镜； 9.使用复眼技术，可获得明亮、高对比度的荧光图像。 二.同显微镜品牌高分辨率彩色显微数码采集系统 ★1.物理像素≥2300万； 2.芯片规格：约35.8 × 23.8 ㎜； 3.双色相机（单色/彩色）切换;实时图像传输速度：≥9fps (6000x3984 pixels), ≥66 fps (1920x1080 pixels)； 4. 采用USB3.10或者3.20高速传输方式； 5.同显微镜品牌专业分析软件； 6.控制和采集图像，并进行存储和数据库管理； 7.图像处理功能——颜色调整：包括对比度／背景减除／分量混合，适合单独对各种颜色进行色调调整，可将彩色图像转换为RGB或HIS分量——滤光片：含有智能滤光片，可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等——形态：提供多样化的数学形态功能（清理、腐蚀、打开、关闭、平滑）、形态分离功能、线形形态功能、填充功能（缺省填充、关闭填充）等； ★8.分析功能：荧光共位性分析，空间和灰度校对，强度分析，数据分析（将测量结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出，并可以将测量结果输出到EXCEL中处理），图像多维化处理功能； 9.测量功能——图像分段：可使用RGB或HIS颜色空间将图像分出，并可以将测量结果输出到EXCEL中处理）； 10.测量功能——图像分段：可使用RGB或HIS颜色空间将图像分段，从而创建二进制图像，测量功能使用二进制图像记录长度、面积、角度与色度——测量：可使用二进制对象测量长度、面积、密度与色度参数集合，大约可以测量30个不同的目标图形——交互式测量：包括分类、计数、长度、半轴、面积、角度或轮廓，所有输出的统计数据与3方图可导出至 MS EXCEL——另外还包括通道合并、图像算术、大图拼接、轮廓、分类器等； 11.彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察等，自动化报告生成器； 12.内置的报告生成器，通过模板导出图像、数据、字符等； 13 EDF 景深扩展插件； 14.报告站系统：四核处理器/8G内存/1TB硬盘/8G独立显卡/DVD刻录/ WINdows10专业版系统/22寸液晶； |
| 第三包 | 是 | 细胞计数器 | 1.仪器类型：一体机台式细胞分析仪，无需连接电脑，节省实验室空间； ★2.典型细胞处理时间：10～20秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占比； 3.总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片； ★4.细胞样品范围：1×104～1×107细胞/mL； 5.微粒/细胞直径范围：4μm～60μm（微粒）；7μm～60μm（细胞）； 6.所需的样品体积:10μL； 7.可进行自动光强度调节和全自动聚焦（也可手动调整焦距），从而完成快速图像捕获； 8.具有细胞Gating功能，可对不同尺寸的细胞亚群进行计数； 9.兼容重复细胞计数板和一次性细胞计数板； 10.程序：有预设程序，且采用machinelearning和AI智能算法，对于细胞碎片，小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有更准确的计数结果； 内置预稀释计算器、细胞传代计算器； 11.相机5百万像素，物镜2.5倍光学放大，总放大倍数～55×； 12.仪器可通过wifi连接到云平台，传输和保存数据； 图像和数据可自动保存，其提供多种格式的数据文件，包括Tiff、PNG、JPG图像文件，CSV、FCS数据文件，还可保存包含结果、图像和机器设置参数的PDF文件； 13.仪器配置及必备件：全自动细胞分析仪，1台；四种电源接头，1套；一次性细胞计数板，1包（50个）； 一次性玻片支架，1个；可重复玻片支架，1个； USB drive，1个； |
|  | 否 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 1.立式结构，容量:≥60L； 2.翻盖式开盖，垂直向上打开腔盖，采用触拨式开关，单手就可轻易关闭和开启腔盖 ； 3.灭菌温度:105～138℃,融化温度:60～100℃,保温温度:45-60℃,温度显示采用四位显示窗，显示精度0.1度； 4.时间范围:灭菌时间:1～6000分钟,融化时间:1～6000分钟,保温时间:1～9999分钟；可预约定时，定时器预置范围：0分钟～6天延迟； 5.冷却锁OPEN温度预置范围:固体、琼脂、废弃物、自定义模式40～99℃，液体模式为40～80℃ ； ★6.排汽模式：全自动内排，六级排汽速度可调； 7. 具有六种灭菌模式，包含液体，液体保温，固体，废弃物等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式,记忆存储20条程序； 8.废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌； ★9.标配冷却风扇，灭菌结束加快降温进程； 10.状态流程图显示当前灭菌模式，工作状态，已经完成的灭菌步骤，将要进行的灭菌步骤； ★11.腔盖和台面均覆以热绝缘材料，避免烫手； ★12.腔底配有高低水位传感器，同时配有铜质干烧保护器，实现三重干烧保护装置； 13.附件:不锈钢提篮2个，其中一个为不锈钢带底提篮。 |
|  | 否 | 细胞超净工作台 | 1.LCD显示实测风速、压差、风量、以及HEPA运行状态； ★2.对HEPA的运行状态自动实施在线测量、在线监控和在线报警，HEPA临近失效、异常时，设备自动发出声、光和全中文的可视提醒，有效避免样品的污染 ； ★3.标配风速传感器，能够实时动态的监测垂直风速； 4.工作区风速范围：0.3～0.55m/s（无级设定），控制精度：±0.01 m/s，分辨率：≥0.01 m/s； 5.工作尺寸：≥1200mm×625mm×645mm ； ★6.操作区配有两支LED灯和紫外线灭菌灯和一个防溅内置电源插座； 7.紫外灭菌消毒灯定时功能，提供工作效率； ★8.前窗和紫外线灭菌灯连锁设计，保护操作者免受意外的紫外辐射； 9.附件：每台超净工作台加配所用LED灯和紫外线灭菌灯各2根。 |
|  | 否 | 冰箱 | 1.总容积：≥260L，冷冻室容积（区间）：≥90L，冷藏室容积（区间）：≥170L； 2.箱门结构：双门； 3.制冷方式：风冷； 4.压缩机：变频； 5.控温方式：电脑控温。 |
|  | 否 | 液氮罐 | 1.容积：≥35L,口径125mm，液氮日蒸发量（L/D)：0.36； 2.标配6个5层方提筒，含5×5冻存盒和保护套。 |

注：技术参数实质性要求中加“★”内容为关键技术参数，如不符合要求或偏离的予以废标。

# 第五部分  合同原则

政 府 采 购 合 同（货物）

项目名称：

项目编号：

合同编号：

甲方：山西医科大学

乙方：

签订地点：山西医科大学

签订日期:  年   月    日

乙方在           组织的            公开（招标编号：）采购中中标，经双方协商一致，签订本合同。

# 一、货物条款

乙方向甲方提供以下货物(与投标文件一览表的内容和竞价后的价格须相符）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 产地及制造商全称 | 单价 | 合价 | 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写） （小写）￥ 元 |

注：具体配置见响应文件。

# 二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：

# 此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，本合同价格为包含了购买货物及其相关服务的所有费用和所需缴纳的所有税费、货物发运到指定地点并安装调试合格及培训等所需的一切费用。

# 三、款项支付

供方将所有货物运抵需方指定地点并安装调试完成，验收合格后,供应商开具符合采购方财务要求的正式发票，采购方支付合同金额的100%货款。

四、履约保证金

1．本项目要求成交供应商提交履约保证金。

2．成交供应商收到成交通知书后，向采购人提交合同额5%的履约保证金。

3．成交供应商合同主要义务履行完毕，项目验收合格，如无质量问题，采购人无息返还履约保证金，如有问题，酌情扣除。

# 五、售后服务及承诺

与投标文件中的相符

# 六、交货

与投标文件中的相符

# 七、交验

1.货物到达并安装调试完毕日期视为实际交货日期，如有其它情况，须与采购人协商确定。

2.供应商提供的所有货物应当具有产品安装、调试、使用和维护的技术文件，如产品和附件清单、质量合格鉴定证明文件、保修服务卡、使用说明书和维护手册等。

3.供应商提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装，为原厂家配置，不得以次充好，并符合相关质量检测标准。如遇交付前已被拆封，采购方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由供应商承担。

4采购人组织对所供产品进行验收,验收达不到规定要求，发现所提供的产品低于投标承诺标准的情况，将责令供应商严格依据投标承诺标准予以全部重新提供产品，由此给采购人造成的损失由供应商承担赔偿责任。

# 八、甲方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

# 九、乙方责任

1、保证所供货物均为标书承诺的，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，进行保修、维护等服务。

# 十、违约责任

1、乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同款总额2%的违约金。

2、乙方不能交付货物时，乙方向甲方偿付合同款总额2%的违约金。

3、乙方逾期交付货物时（因甲方原因造成逾期交货的除外），每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

4、因甲方错告或变更到货地点未及时通知乙方而给乙方造成损失的，由甲方承担。

# 十一、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

# 十二、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方住所地人民法院提出诉讼。

# 十三、合同生效及其他

1、合同由甲乙双方代表签字并加盖公章确认后即行生效。

2、本合同一式捌份，甲方伍份，乙方两份，财政部门备案一份。

# 3、甲乙双方就合同中第三条款项支付规定的支付方式，可以另行约定，在保障资金安全和实现货物交接的前提下，可以方便双方实现和完成交易的方式实施。

4、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解

决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

# 十四、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、投标人所做的其他承诺

4、附件:（1）配置清单或供货清单；（2）制造厂商或制造厂商授权代理商出具的售后服务承诺书；（3）中标商提供针对本项目的售后服务承诺书；（4）成交通知书。

甲方（章）：山西医科大学              乙方（章）：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

使用用户负责人签字:

地 址：太原市新建南路56号           地 址：

电 话：                              电 话：

开户银行：                           开户银行：

账 号 ：                             账 号 ：

日 期 ：    年   月    日           日 期 ：    年   月   日

（1）供货清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 产地及制造商全称 | 单价 | 合价 | 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写 元整 （小写）￥ 元 |

（2）制造厂商或制造厂商授权代理商出具的售后服务承诺书

（3）中标商提供针对本项目的售后服务承诺书

（4）成交通知书

# 第六部分  投标文件格式

投标单位提交文件须知

1.投标单位应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标单位承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标单位提交的资料并根据自己的判断，决定投标单位履行合同的合格性及能力。

5.投标单位提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标单位须知中规定的语言和份数提交。

# （投标文件封面格式）

## （正/副）本

## (项目名称)

## 项目编号：

## 包   号：

## 投

## 标

## 文

## 件

## 投标人全称：                          （公章）

## 法定代表人或授权代表：                （签章或签字）

## 二〇二   年  月   日

资格证明文件

1．具有独立承担民事责任的能力证明文件

（1）投标人提供有效的法人营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明其独立承担民事责任能力的文件（复印件或影印件须加盖投标人公章）；

（2）投标人基本户开户许可证或基本存款账户信息（复印件或影印件须加盖投标人公章）；

2.具有健全的财务会计制度

投标人提供具有审计资格的第三方出具的2021年度审计报告，成立不足一年的需提供其基本户开户银行出具的资信证明（复印件或影印件须加盖投标人公章）

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

（1）纳税凭据：提供公告截止时间近6个月内任意一次依法缴纳增值税或企业所得税的完税证明或第三方代缴凭证（如银行代扣凭据）或依法免税的相应证明文件；如不产生税收，须提供投标人最近一个月的零报税申报表；（复印件或影印件须加盖投标人公章）；

（2）社会保险缴纳凭据：提供公告截止时间近12个月内任意一个月缴纳社保凭证及参保明细且授权代表需在社保明细表中（专用收据、或社保中心出具的缴纳清单、或网银扣款截图、或其他能证明缴纳社保金的材料）；无需缴纳社保金的投标人须提供证明材料（复印件或影印件须加盖投标人公章）；

4. 投标人履行合同能力承诺函

投标人（代理商）履行合同能力的承诺

（招标人名称）：

本投标人现参与                 项目（项目编号：         包号：   ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：           （公章）

法定代表人：           （签章或签字）

日   期：

投标人（制造商）履行合同能力的承诺

（招标人名称）：

本投标人现参与                  项目（项目编号：       包号：   ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：           （公章）

法定代表人：           （签章或签字）

日   期：

注：投标人如为代理商需提供投标人（代理商）履行合同能力的承诺、如为制造商需提供投标人（制造商）履行合同能力的承诺，如所投产品既自身制造产品又有代理产品，则均需提供。

# 5.投标人《无违法失信行为声明函》

无违法失信行为声明函

致：（招标人名称）

兹声明我司在近3年内（包括本项投标）没有发生以下所列的违法违规行为：

1．与招标方单位或其他业务方之间相互串标、围标，或者以行贿等不正当手段谋取中标的；

2．未取得经营许可资格证进行经营的；

3．违反国家税务规定的；

4．投标中出现提供虚假材料、弄虚作假行为及任何违反招标规定的违法违规行为的；

5．投标中围标、串标的；

6．有借用、挂靠资质投标的；

7．未履行保修义务，造成严重后果的；

8．违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，情节严重的；

9．其他违反法律、法规的行为。

如我公司出现以上行为，我公司自愿放弃投标保证金并承担其带来的相应法律后果。愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

投标人名称：           （公章）

法定代表人：           （签章或签字）

日   期：

# 6．投标人廉洁自律承诺书

## 投标人廉洁自律承诺书

（招标人名称）：

为维护本次投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法参与本次投标采购活动、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标采购工作中做到：

1．不与其他投标人相互串通参与投标采购、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通参与投标采购，损害招标人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、招标代理机构或者评标委员会成员行贿的手段谋取成交；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与投标采购或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次投标采购工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次投标采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称：           （公章）

法定代表人：           （签章或签字）

日   期：

7.投标保证金缴纳凭证（复印件或影印件须加盖投标人公章）

## 投标保证金缴纳凭证

致：山西中禾一众招标代理有限公司

（投标人全称）参加贵方组织的项目编号：         包号：    公开招标采购。按照招标文件规定，已递交人民币           元的投标保证金。

若未中标，请按招标文件要求，退还至以下银行（应与汇出银行一致）：

收款单位：

开户行：

账号：

附：投标保证金缴纳证明

投标人名称：            （公章）

投标人代表：          （签章或签字）

日   期：

## 商务、技术部分

## 1．法定代表人身份证明书格式

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：           性  别：

年    龄：           职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：           （公章）

法定代表人：           （签章或签字）

日     期：

附法定代表人身份证复印件。

## 2.法定代表人授权委托书格式

## 法定代表人授权委托书

（招标代理机构名称） ：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：     包号：  ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称：                    （公章）

法定代表人：               （签章或签字）

被授权人代表：               （签章或签字）

（附法定代表人及被授权人身份证复印件）

## 3.投标函格式

## 投 标 函

（招标代理机构名称）  ：

(投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起的有效期内（见前附表）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、如果在招标开始之日起规定的报价有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标人进行协商投标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                         	  传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

E-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签章或签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

## 4.开标一览及报价明细表格式

## 开标一览表

项目名称：                           ，

项目编号：                          ，

包    号：                          。

投标人名称：                        ，

## 货币：人民币/元

| 序号 | 总报价（元） | 合同履行期限 | 供货地点 | 质保期 | 质量标准 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价(大写): ￥： 。 |

## 注：项目总报价须包含本项目下一切费用，且与报价明细表总报价一致。

投标人名称：            （公章）

投标人代表：          （签章或签字）

## 日   期：

## 报价明细表

项目名称：                           ，

项目编号：                          ，饱包

包    号：                           。

投标人名称：                        ，

## 货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 制造厂商 （或品牌） | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 合同履行期限 | 供货地点 | 质保期 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价(大写): ￥： 。 |

投标人名称：            （公章）

投标人代表：          （签章或签字）

日   期：

5.投标人企业简况格式

## 投标人企业简况

### １、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：

（3）成立和注册日期：

（4）上级主管部门：

（5）公司性质：

（6）主要负责人：

（7）职员人数：

### 2、有关开户银行的名称和地址：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

授权代表人签字：

授权代表的职务：

电话号：

传真号：

公  章：

6.投标人近三年（2019年11月01日-2022年11月01日）自身主体同类型业绩

# 投标人近三年自身主体同类型业绩

| 序号 | 招标人 | 货物名称 | 合同价款 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）投标人提供的近三年（2019年11月01日-2022年11月01日）自身主体同类型业绩证明资料；

2）同类型业绩是指：与本项目同类型产品销售业绩或医疗设备销售业绩。

3）业绩证明资料须同时提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单、中标公告截图或中标通知书；

4）本表后附相关业绩证明资料清晰扫描件或复印件并加盖投标人公章。

7.采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：                           ，

项目编号：                          ，饱包

包    号：                           。

投标人名称：                        ，

| 商务部分偏离表 |
| --- |
| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：按第四部分商务、技术要求内容填写。

| 技术部分偏离表 |
| --- |
| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：按第四部分商务、技术要求内容填写。

投标人名称：            （公章）

投标人代表：          （签章或签字）

日   期：

8.服务响应表（格式）

# 服务响应表

项目名称：                           ，

项目编号：                          ，饱包

包    号：                           。

投标人名称：                        ，

| 序号 | 内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| …… |  |  |

投标人名称：            （公章）

投标人代表：          （签章或签字）

日   期：

9.投标货物主要技术指标和产品性能的详细描述

10.投标人针对本项目管理机构人员配备情况及保障措施

11.投标人针对本项目报价货物质量保证措施

12.投标人针对本项目货物供应、配送及调试实施方案

13.投标人针对本项目培训实施方案

14.投标人针对本项目售后服务方案（包括但不限于售后服务实施方案、保障措施、售后服务体系等）

15.投标人针对本项目紧急突发事件应急预案

16.投标人认为需要提供的商务、技术材料

17.政策性响应

# （一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

## 1.节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表。“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.投报节能、环境产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将给予适当加分（仅适用综合评审法）。

3.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

4. 所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。

# （二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

招标代理机构名称  ：

本投标人现参与                项目（项目编号：                 ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：            （公章）

日     期：

# （三）中小企业声明及证明文件材料（如不涉及，此函可不提供）

# 中小企业声明函（货物或服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                  （公章）

日     期：

# （四）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （公章）

日 期：

注：

1.投标人因对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责。如所提供信息与事实不符，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.成交投标人为残疾人福利性单位的，招标代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

# （五）联合体投标资格证明文件（如允许联合体投标）

## （1）资质等级证明文件

## （2）联合体投标协议格式

# 《联合投标协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应                     组织实施的           项目（项目名称、采购编号）的采购活动，各方经协商，就联合参加本项目投标事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照响应文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据响应文件规定及报价内容而对采购方和招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合各方将共同履行对采购方和招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次投标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交采购方后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

20  年  月  日                               20  年  月  日

# 第七部分  相关附件

# 附件1：质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日      期：

# 附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

招标人名称：

招标代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

招标人/招标代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日       期：